НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД

Улица Балканска број 13

**ЧЕТВРТА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

„Одржавање ТС 110 kv и далековода 35, 20, 10 и 1 kv и опрема, материјал и резервни делови“

ЈАВНА НАБАВКА

JН/1000/0514/2018, ЈАНА број 475/2018

(број 12.01.395383/ 28-18 од 11.09.2018. године)

*Београд, септембар 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку

„Одржавање ТС 110 kv и далековода 35, 20, 10 и 1 kv и опрема, материјал и резервни делови“

1.

У пречишћеном тексту конкурсне документације врши се допуна у техничкој спецификацији за партију 4 за позиције број 22, 23, 24, 39, 40, 41, 42 на страни од 156/404 у погледу одређивања димензија предметних добара, па измењена конкурсна у том делу сада гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **22** | Гумирана плута 2mm (димензије табле 900 x 1200 mm) | кoмaд | 30 |
| **23** | Гумирана плута 3mm (димензије табле 900 x 1200 mm) | кoмaд | 30 |
| **24** | Гумирана плута 4mm (димензије табле 900 x 1200 mm) | кoмaд | 30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **39** | Гумирана плута 2mm (тип: AMORIM TD 1150 или слично) димензије табле 900 x 1200 mm | кoмaд | 20 |
| **40** | Гумирана плута 3mm (тип: AMORIM TD 1150 или слично) димензије табле 900 x 1200 mm | кoмaд | 20 |
| **41** | Гумирана плута 4mm (тип: AMORIM TD 1150 или слично) димензије табле 900 x 1200 mm | кoмaд | 20 |
| **42** | Гумирана плута 5mm (тип: AMORIM TD 1150 или слично) димензије табле 900 x 1200 mm | кoмaд | 20 |

У складу са тим врши се и измена у обрасцу структуре цене за предметне позиције.

2.

У обрасцу структуре цене за партију 5 за позиције 27 и 28 уместо м2 уписује се комад, а у циљу усаглашавања са техничком спецификацијом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27** | Имбус завртњи М12x50 | кoмaд |
| **28** | Имбус завртњи за контакте | кoмaд |

3..

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви