ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРAВA ЈП ЕПС

Улица царице Милице бр. 2

Број: 2.5.6.1-Е.07.01.- 394821/12-17

Датум: 07.12.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/8200/0088/2017, за набавку добара – Алати и машине (ручне и електричне), на захтев заинтересованог лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА (5)

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈН/8200/0088/2017

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева достављаследеће информације, односно појашњења:

**Питање бр. 1:**

У циљу израде прецизне понуде молимо појашњења за следеће:

Позиција бр. 27

Испитавач напона 0-690V не постоји.

Ова врста испитивача се производи у опсегу од 6-690V ili 12-690V.

Молимо да се дозволи да понудимо и испитиваче 6-690V ili 12-690V.

**Одговор бр. 1:**

Прихватљиво је понудити:

Тестер напона 6-480 V АC / 6-690 V DC, LCD дисплеј, тест континуитета, индикација поларитета, са обртним смером, батеријска лампица, IP64 заштита, заштитне капе за врхове, CAT IV-600 V или одговарајуће у торбици.Такозвани дуспол испитивач.

Наручилац ће у складу са овим одговором извршити измене конкурсне документације и померити поступак јавног отварања понуда.

Понуде за предметну јавну набавку је потребно слати у складу са одговорима на питања (додатним појашњењима).

**КОМИСИЈА**