**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД**



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за подношење понуда у oтвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године

за јавну набавку услуга бр. JНО/1000/0004/2019

ЈАНА 3265/2019

**„Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“**

**К О М И С И Ј А**

за спровођење JНО/1000/0004/2019

формирана Решењем бр.12.01. 685136/2-19 од 10.12.2019. године

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.15155/4-20 од 16.09.2020. године)

Београд, септембар 2020. године

На основу чл. 32, 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту Закон), члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.685136/1-19 од 10.12.2019. године, Одлуке о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.151555/1-20 од 10.01.2020. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 12.01. 685136/2-19 од 10.12.2019. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године

за јавну набавку услуга бр. JНО/1000/0004/2019 ЈАНА 3265/2019

**„Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“**

Садржај конкурсне документације:

страна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга...) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 32 |
| 5. | Критеријум за доделу оквирног споразума | 43 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 43 |
| 7. | Обрасци | 67 |
| 8. | Модел оквирног споразума | 240 |
| 9. | Прилог о безбедности и здрављу на раду | 263 |
| 10. | Прилози | 267 |

Укупан број страна документације: 269

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| Назив и адреса Наручиоца  Скраћени назив | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска бр.13, 11000 Београд  ЈП ЕПС |
| Интернет страница Наручиоца | [www.eps.rs](http://www.eps.rs/) |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“ |
| Опис сваке партије | Набавка је обликована у 6 партија.  **Партија 1**: Периодична испитивања, контроле, прегледи и севисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара ТЦ БГД  **Партија 2:** Периодична испитивања, прегледи и сервисирање ватрогасне опреме са заменом неисправних делова опреме ТЦ КГ  **Партија 3**: Периодична испитивања, контроле, прегледи и севисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара ТЦ КВ  **Партија 4:** Испитивање хидрантских црева, проширења, поправке и замена неисправне опреме ТЦ НС  **Партија 5**: Периодична испитивања, прегледи и сервисирање мобилних средстава и опреме за гашење пожара ТЦ НС  **Партија 6:** Сервисирање, прегледи, поправке и одржавање ручних јављача пожара ТЦ НС |
| Циљ поступка | закључење Оквирног споразума  Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем на период од две године.  На основу оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће Продавцу издавати наруџбенице. |
| Контакт | Петар Поповић e-mail: [petar.popovic@eps.rs](mailto:petar.popovic@eps.rs) |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке:„ Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“

Назив из општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме

Ознака из општег речника набавке: 50413200

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуга, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

**ПАРТИЈА 1**

**3.1.1 Предмет јавне набавке су периодична испитивања, прегледи и сервисирање који обухватају услуге одржавања система заштите од пожара, ванредне сервисне услуге на отклањању кварова, недостатака и одржавању система ЗОП, са испоруком и уградњном опреме и резервних делова за Технички центар Београд**

**Технички центар Београд обухвата следеће пословне објекте:**

* пословни објекат Барајево, Миодрага Вуковића бр. 38
* пословни објекат Гроцка, Народних хероја бр.1
* пословни објекат Сопот, Милосав Влајић бр. 22
* пословни објекат Сурчин, Ђачка бр.1
* пословни објекат Управна зграда, Масарикова бр. 1-3

**3.1.2 Одржавање система заштите од пожара за ТЦ Београд обухвата:**

1. **Сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара (табела** **П1-А1 у обрасцу структуре цене)**

* Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за почетно гашење пожара са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносних и превозних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка

1. **Сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на ХВП**

**(табела П1-А2)**

* Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације, са издавањем Извештаја о стручном налаза у 2 примерка
* Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на ХВП са сушењем и талкирањем, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

1. **Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара (табела П1-А3)**

* Двомесечни (редовни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са уписом и овером у Књизи одржавања, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Петогодишњи (детаљни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

1. **Редовни, периодични прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара (табела П1-А4)**

* Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматско гашење пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Петогодишње испитивање боца стабилног система за аутоматско гашење на ХВП, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

1. **Редовни периодични преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар и противпожарних врата (табела П1-А5)**

* Двомесечни (редовни) преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка (услуга сервисирања подразумева обавезу чишћења свих клапни).
* Двомесечни (редовни) преглед, функционално испитивање и сервисирање противпожарних врата, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

1. **Редовни, периодични преглед громобранских и електричних инсталација (табела П1-А6)**

* Исптивање громобранских инсталација са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Исптивање електричних инсталација ниског напона, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Шестомесечно испитивање инсталације нужне расвете, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

**Б – Ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова за Технички центар Београд (табеле од П1-Б1 до П1-Б14)**

**3.1.3 Одржавање система ЗОП-а (извршење предметних услуга)**

Понуђач се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуга**.**

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (двомесечни, шестомесечни, годишњи и петогодишњи прегледи), као и по позиву и потреби наручиоца.

Изабрани понуђач има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у овој техничкој спецификацији, по захтеву наручиоца, издавањем наруџбенице, максимално до утрошка вредности оквирног споразума.

Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник понуђача – сервисер и представник наручиоца.

Изабрани понуђач води евиденцију прегледа и исптивања стабилног система за дојаву пожара у Контролној књизи, која се налази код наручиоца, и након пружених услуга, Изабрани понуђач Контролну књигу враћа одговорном лицу Наручиоца.

**3.1.4. Извештај о стручном налазу (извршеној услузи)**

Након сваког извршеног прегледа и испитивања понуђач има обавезу да сачини Извештај о стручном налазу и да 2 примерка Извештаја достави наручиоцу у року од 7 (словима: седам) дана од дана извршеног испитивања.

**3.1.5. Записник о извршеној услузи**

По пријему Извештаја о стручном налазу овлашћено лице наручиоца има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи, потписан од стране овлашћених лица понуђача и наручиоца.Понуђач је дужан да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице наручиоца и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок извршења услуге није испоштован.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из оквирног споразума.

**3.1.6. Резервни делови**

Резервни делови који чине предмет ове јавне набавке морају бити оригинални резервни делови произвођача опреме, које Понуђач мора да поседује у количини која је неопходна за правовремено отклањање кварова.

Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет ове јавне набаве, вршиће се у зависности од потребе, по ценама из Обрасца структуре цене Изабраног Понуђача, уз сагласност Наручиоца у складу са условима прописаним конкурсном документацијом до вредности оквирног споразума и вредности појединачних наруџбеница.

Понуђена цена резервних делова из Обрасца структуре цене подразумева: потрошни материјал, трошкови монтаже и уградње делова, трошкови превоза, смештаја, исхране и сви остали трошкови који настају за понуђача у току замене и уградње делова.

**3.1.7. Испитивање ватрогасних апарата на хладни водени притисак (ХВП) и испитивање ватрогасних црева на хладни водени притисак (ХВП) са сушењем и талкирањем**

Изабрани понуђач има обавезу да врши одношење ватрогасних апарата на испитивање (двогодишње испитивање S и FOXER-6 боца, петогодишње испитивање CO2 боца) на хладни водени притисак (ХВП) и испитивање ватрогасних црева на хладни водени притисак (ХВП) са сушењем и талкирањем и враћање истих на места са којих су узети, ангажовањем својих запослених лица и употребом свог возила. За период док су ватрогасни апарати и ватрогасна црева на испитивању, Изабрани понуђач је обавезан да постави своје ватрогасне апарате и ватрогасна црева истих техничких карактеристика.

Испитивање на ХВП се врши у складу са важећим техничким прописима за ову област и препорукама произвођача.

**3.1.8 Рок и место извршења услуга**

**3.1.8.1 Рок за извршења услуга**

Изабрани понуђач је обавезан да реализује предметне услуге у року и на начин који је понуђен и уговорен.

1. **Рок за извршење услуга**

* сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара
* сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП)
* редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација

је 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица понуђача (Пружаоца услуге).

1. **Рок за извршење услуга**

* редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара
* редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара
* редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар

је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

1. **Рок за извршење ванредних сервисних услуга** **на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца.

Изабрани Понуђач је дужан да услугу изврши у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

1. **Рок за извршење хитних ванредних сервисних услуга** **на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на хитну интервенцију у року од 6 (словима: шест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом) од овлашћеног лица Наручиоца.

Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

У случају да изабрани понуђач не испоштује рокове наведене у наруџбеници, Наручилац има право на наплату уговорне казне и СФО за добро извршење посла, као и право на раскид оквирног споразума.

Наручилац има обавезу да именује одговорна лица за праћење реализације оквирног споразума.

Приликом појаве квара, Наручилац ће Изабраном понуђачу пријавити квар (Образац пријаве квара – Прилог 3). Изабрани понуђач је у обавези да се након пријема Пријаве квара, одазове, изврши преглед и детектује квар, те да врсту квара са конкретним називом услуге из обрасца структуре цене упише на обрасцу Пријаве. Попуњен образац пријаве квара са записом о детекцији квара доставља се овлашћеном лицу Наручиоца, а поправка квара обавиће се само уз претходну писану сагласност овлашћеног лица наручиоца на самом обрасцу Пријаве квара.

Лице које је одређено за праћење реализације оквирног споразума од стране Наручиоца, потребно је да присуствује извршењу услуге од стране Изабраног понуђача, приликом сваког редовног и ванредног сервиса и приликом утврђивања квара на опреми ЗОП. Извештаје о извршењу услуге потписује само ако је сагласан са Извештајем који је сачинио Изабрани Понуђач.

**3.1.8.2 Места извршења услуга**

Места извршења услуга су наведена у табелама А у поглављу 3. конкурсне документације и обрасцу структуре цене (пословни објекти ТЦ Београд на локацијама: управна зграда у Масариковој, Сурчин, Сопот, Гроцка и Барајево). Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

**3.1.9. Количине услуга**

Количине услуга наведене у табелама обрасца структуре цене су оквирне и може доћи до одступања у оквиру вредности из оквирног споразума.

Врста и колчина услуга (ванредне услуге) у Обрасцу структуре цене (Табеле од П1-Б1 до П1-Б13) нису дефинисане и зависиће од кварова. Укупна вредност свих ванредних услуга највише може бити 20% од вредности редовних услуга.

**3.1.10. Гарантни рок**

Гарантни рок, у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.

Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. Рок за извршење услуга у гарантном року је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријаве недостатка или квара.

1. **УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНИХ ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД**
2. **ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЦ БЕОГРАД**

|  |  |
| --- | --- |
| РЕД.  БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА |
| 1 | SERVIS I ISPITIVANJA RUČNO PRENOSNIH I RUČNO PREVOZNIH MOBILNIH UREĐAJA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 1) |
| 2 | SERVIS HIDRANTSKE INSTALACIJE I SPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HLADNI VODENI PRITISAK (HVP) (POZICIJA 2) |
| 3 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA (POZICIJA 3) |
| 4 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 4) |
| 5 | REDOVNI, PERIODIČNI PREGLED, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE I SERVISIRANJE KLAPNI OTPORNIH NA POŽAR I PP VRATA (POZICIJA 5) |
| 6 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED GROMOBRANSKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (POZICIJA 6) |

За свих 6 позиција, у Обрасцу структуре цене је дат опис услуге, локација објекта, кратака опис објекта, као и количине .

**Б - ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД**

**У случају појаве неке ванредне ситуације, појаве већег квара, прегоревање целе линије и слично потребно је да понуђач понуди пројектантско решење за отклањање квара које ће бити у сагласности са постојећом пројектном документацијом која је одобрена од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације као и услуге извођења радова у складу са тим пројектантским решењем како би систем и даље био повезан са свим осталим техничким системима који су инсталирани на објекту и био део целине као што је био и пре ванредне ситуације.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА |
| 1 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "PASTOR" (POZICIJA 1.0) |
| 2 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "VATROSPREM" (POZICIJA 2.0) |
| 3 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA POD STALNIM PRITISKOM PROIZVOĐAČA "PASTOR", "VATROSPREM",PAŠALIĆ", "TODOROVIĆ", "MOBIAK" I "ČRVENKA" (POZICIJA 3.0) |
| 4 | SREDSTVA ZA GAŠENJE I POGONSKI GAS (POZICIJA 4.0) |
| 5 | OPREMA I ARMATURE HIDRANTSKE INSTALACIJA (POZICIJA 5.0) |
| 6 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU, DOJAVU I GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 6.0) |
| 7 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA PROTIVPOŽARNA I PROTIVDIMNA VRATA (POZICIJA 7.0) |
| 8 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA PROTIVPOŽARNE KLAPNE (POZICIJA 8.0) |
| 9 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA GROMOBRANSKU INSTALACIJU (POZICIJA 9.0) |
| 10 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA ELEKTROINSTALACIJE (POZICIJA 10.0) |
| 11 | SPISAK NALEPNICA I ZNAKOVA OBAVEŠTENJA, UPOZORENJA I ZABRANE I OBELEŽAVANJE PROTIVPOŽARNIH PUTEVA(POZICIJA 11.0) |
| 12 | ZAMENA POSTOJEĆIH JONIZUJUĆIH JAVLJAČA POŽARA KONVENCIONALNIM JAVLJAČIMA POŽARA SA ODLAGANJEM I TRAJNIM SKLADIŠTENJEM UZ DOBIJANJE POTVRDE OVLAŠĆENE OGRANIZACIJE ZA TRAJNO SKLADIŠTENJE (POZICIJA 12) |
| 13 | VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP (POZICIJA 13.0) |

За свих 13 позиција, у Обрасцу структуре цене је дат назив резервних делова, као и опис ванредних услуга, на отклањању кварова и одржавању система ЗОП.

**ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД (A+Б)**

|  |  |
| --- | --- |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА |
| 1 | UKUPNO POD A - USLUGE PERIODIČNIH ISPITIVANJA, PREGLEDA I SERVISIRANJE |
| 2 | UKUPNO POD B - VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP SA ISPORUKOM I UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA |

**ПАРТИЈА 2**

**3.2.1. Предмет јавне набавке су периодична испитивања, прегледи и сервисирање који обухватају услуге одржавања система заштите од пожара, ванредне сервисне услуге на отклањању кварова, недостатака и одржавању система ЗОП, са испоруком и уградњном опреме и резервних делова за Технички центар Крагујевац**

**Технички центар Крагујевац обухвата три Одсека техничих услуга (ОТУ) следеће пословне објекте:**

* пословни објекти на територији ОТУ Крагујевац,Слободе бр.7
* пословни објекти на територији ОТУ Пожаревац, Јована Шербановића 17
* пословни објекти на територији ОТУ Смедерево, Шалиначка 60

**Одржавање система заштите од пожара за ТЦ Крагујевац обухвата:**

**А - Периодична испитивања, прегледи и сервис ( табеле од П2-А1 до П2-А4)**

**Табела П2-А1: Сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара**

* Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за почетно гашење пожара са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносних и превозних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка (двогодишње испитивање S и петогодишње испитивање CO2 боца).

**Табела П2-А2: Периодично испитивање и сервисирање хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на ХВП**

* Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације, са издавањем Извештаја о стручном налаза у 2 примерка
* Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на ХВП са сушењем и талкирањем, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

**Табела П2-А3: Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара**

* Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

**Табела П2-А4: Редовни, периодични преглед громобранских и електричних инсталација**

* Исптивање громобранских инсталација са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Исптивање електричних инсталација ниског напона, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Шестомесечно испитивање инсталације нужне расвете, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

**Б – Ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова за Технички центар Крагујевац (табеле** **П2-Б1 – П2-Б8)**

|  |  |
| --- | --- |
| Б1 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 1.0) |
| Б2 | SREDSTVA ZA GAŠENJE I POGONSKI GAS (POZICIJA 2.0) |
| Б3 | ИСПОРУКA И УГРАДЊA ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У СВРХУ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРА ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  (POZICIJA 3.0) |
| Б4 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU, DOJAVU I GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 4.0) |
| Б5 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA GROMOBRANSKU INSTALACIJU (POZICIJA 5.0) |
| Б6 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA ELEKTROINSTALACIJE (POZICIJA 6.0) |
| Б7 | SPISAK NALEPNICA I ZNAKOVA OBAVEŠTENJA, UPOZORENJA I ZABRANE I OBELEŽAVANJE PROTIVPOŽARNIH PUTEVA(POZICIJA 7.0) |
| Б8 | VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP (POZICIJA 8.0) |

**3.2.2. Обавезе при извршењу предметних услуга**

Понуђач се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуга**.**

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (шестомесечни и годишњи прегледи), као и по позиву и потреби Наручиоца.

Изабрани понуђач има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у овој техничкој спецификацији, по захтеву Наручиоца, издавањем наруџбенице, максимално до утрошка вредности оквирног споразума.

Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник Изабраног понуђача – сервисер и представник Наручиоца.

**3.2.3 Извештај о стручном налазу (извршеној услузи)**

Након сваког извршеног прегледа и испитивања понуђач има обавезу да сачини Извештај о стручном налазу и да 2 примерка Извештаја достави Наручиоцу у року од 7 (словима: седам) дана од дана извршеног испитивања.

**3.2.4 .Записник о извршеној услузи**

По пријему Извештаја о стручном налазу овлашћено лице наручиоца има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи, потписан од стране овлашћених лица понуђача и наручиоца.Понуђач је дужан да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице Наручиоца и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок извршења услуге није испоштован.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из оквирног споразума.

**3.2.5. Резервни делови**

Резервни делови који чине предмет ове јавне набавке морају бити оригинални резервни делови произвођача опреме, које Понуђач мора да поседује у количини која је неопходна за правовремено отклањање кварова.

Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет ове јавне набаве, вршиће се у зависности од потребе, по ценама из Обрасца структуре цене Изабраног Понуђача, уз сагласност Наручиоца у складу са условима прописаним конкурсном документацијом до вредности оквирног споразума и вредности појединачних наруџбеница.

Понуђена цена резервних делова из Обрасца структуре цене подразумева: потрошни материјал, трошкови монтаже и уградње делова, трошкови превоза, смештаја, исхране и сви остали трошкови који настају за понуђача у току замене и уградње делова.

**3.2.6. Испитивање ватрогасних апарата на хладни водени притисак (ХВП) и испитивање ватрогасних црева на хладни водени притисак (ХВП) са сушењем и талкирањем**

Изабрани понуђач има обавезу да врши одношење ватрогасних апарата на испитивање на хладни водени притисак (ХВП) и испитивање ватрогасних црева на хладни водени притисак (ХВП) са сушењем и талкирањем и враћање истих на места са којих су узети, ангажовањем својих запослених лица и употребом свог возила. За период док су ватрогасни апарати и ватрогасна црева на испитивању, изабрани понуђач је обавезан да постави своје ватрогасне апарате и ватрогасна црева истих техничких карактеристика.

Испитивање на ХВП се врши у складу са важећим техничким прописима за ову област и препорукама произвођача.

**3.2.7.Рок и место извршења услуга**

**3.2.7.1. Рок за извршења услуга**

Понуђач је обавезан да реализује предметне услуге у року и на начин који је понуђен и уговорен.

**Рок за извршење услуга**

* Периодична испитивања, прегледи и сервис: ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара, хидрантске инсталације и хидрантских црева, громобранских и електричних инсталација је 7 (словима: седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица понуђача
* ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних деловаизабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

Изабрани понуђач дужан је да Наручиоцу, најави долазак на место извршења услуге најмање 24 (словима: двадесетчетири) сата унапред. Најаву је потребно извршити одговорним лицима, координаторима (е-милом).

Приликом појаве квара, Наручилац ће Изабраном понуђачу пријавити квар (Образац пријаве квара – Прилог 3). Изабрани понуђач је у обавези да се након пријема Пријаве квара, одазове, изврши преглед и детектује квар, те да врсту квара са конкретним називом услуге из обрасца структуре цене упише на обрасцу Пријаве. Попуњен образац пријаве квара са записом о детекцији квара доставља се овлашћеном лицу Наручиоца, а поправка квара обавиће се само уз претходну писану сагласност овлашћеног лица наручиоца на самом обрасцу Пријаве квара.

Лице које је одређено за праћење реализације оквирног споразума од стране Наручиоца, потребно је да присуствује извршењу услуге од стране Изабраног понуђача, приликом сваког редовног и ванредног сервиса и приликом утврђивања квара на опреми ЗОП. Извештаје о извршењу услуге потписује само ако је сагласан са Извештајем који је сачинио Изабрани Понуђач.

**3.2.7.2. Места извршења услуга**

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Наручиоца и који је на подручју Техничког центра Крагујевац.

**Технички центар Крагујевац обухвата три одсека техничке услуге (ОТУ):**

* ОТУ Крагујевац,Слободе бр.7
* ОТУ Пожаревац, Јована Шербановића 17
* ОТУ Смедерево, Шалиначка 60

Места извршења услуге су објекти Техничког центра Крагујевац. На подручју ТЦ Крагујевац налази се три одсека за техничке услуге (ОТУ) са припадајућим испоставама и / или погонима и / или пословницама и то:  
1. ОТУ Крагујевац, Крагујевац, са Пословницама : Рача, Баточина, Кнић и Лапово.

2. ОТУ Пожаревац, Пожаревац, са Пословницама: Кучево, Петровац на Млави и Велико Градиште и Испоставама: Раброво, Велико Лаоле, Голубац, Костолац, Мало Црниће и Александровац.

3. ОТУ Смедерево, Смедерово, са Погонима: Смедеревска Паланка и Велика Плана.

Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача(Пружаоца услуга) , односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга. Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

**3.2.8. Количине услуга**

Количине услуга наведене у табелама обрасца структуре цене су оквирне и може доћи до одступања у оквиру вредности из оквирног споразума. Укупна вредност свих ванредних услуга највише може бити 20% од вредности редовних услуга.

**3.2.9. Гарантни рок**

Гарантни рок, у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.

Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. Рок за извршење услуга у гарантном року је 3 (словима: три) дана од дана пријаве недостатка или квара.

**А. УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНИХ ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ**

**1. ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ZA ТЦ КРАГУЈЕВАЦ**

|  |  |
| --- | --- |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА |
| A1 | SERVIS I ISPITIVANJA RUČNO PRENOSNIH I RUČNO PREVOZNIH MOBILNIH UREĐAJA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 1) |
| A2 | SERVIS HIDRANTSKE INSTALACIJE I SPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HLADNI VODENI PRITISAK (HVP) (POZICIJA 2) |
| A3 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA (POZICIJA 3) |
| A4 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED GROMOBRANSKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (POZICIJA 4) |

За свe 4 позицијe, у Обрасцу структуре цене је дат опис услуге, локација објекта, кратака опис објекта, као и количине.

**B – ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ**

**У случају појаве неке ванредне ситуације, појаве већег квара, прегоревање целе линије и слично потребно је да понуђач понуди пројектантско решење за отклањање квара које ће бити у сагласности са постојећом пројектном документацијом која је одобрена од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације као и услуге извођења радова у складу са тим пројектантским решењем како би систем и даље био повезан са свим осталим техничким системима који су инсталирани на објекту и био део целине као што је био и пре ванредне ситуације.**

**B – ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА, НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА |
| Б1 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 1.0) |
| Б2 | SREDSTVA ZA GAŠENJE I POGONSKI GAS (POZICIJA 2.0) |
| Б3 | ИСПОРУКA И УГРАДЊA ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У СВРХУ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРА ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  (POZICIJA 3.0) |
| Б4 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU, DOJAVU I GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 4.0) |
| Б5 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA GROMOBRANSKU INSTALACIJU (POZICIJA 5.0) |
| Б6 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA ELEKTROINSTALACIJE (POZICIJA 6.0) |
| Б7 | SPISAK NALEPNICA I ZNAKOVA OBAVEŠTENJA, UPOZORENJA I ZABRANE I OBELEŽAVANJE PROTIVPOŽARNIH PUTEVA(POZICIJA 7.0) |
| Б8 | VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP (POZICIJA 8.0) |

За свих 8 позиција, у Обрасцу структуре цене је дат назив резервних делова, као и опис ванредних услуга, на отклањању кварова и одржавању система ЗОП.

**ПАРТИЈА 3**

**3.3.1. Предмет јавне набавке су периодична испитивања, прегледи и сервисирање који обухватају услуге одржавања система заштите од пожара, ванредне сервисне услуге на отклањању кварова, недостатака и одржавању система ЗОП, са испоруком и уградњном опреме и резервних делова за Технички центар Краљево**

**Технички центар Краљево обухвата следеће пословне објекте:**

* пословни објекат Аранђеловац, Кнеза Милоша бр. 275 са погоном Топола
* пословни објекат Ваљево, Сувоборска бр.9 са пословницама УБ, Мионица и Осечина
* пословни објекат Јагодина, 7 Јули бр. 62 са Погонима Ћуприја, Параћин и пословницама Деспотовац, Свилајнац и Рековац.
* пословни објекат Краљево, Димитрија Туцовића бр.5 са Погонима Рашка и Врњачка Бања.
* пословни објекат Крушевац, Косанчићева бр.32 са Погонима Трстеник, Александровац, Брус, Варварин и Пословницама Ражањ и Ћићевац.
* пословни објекат Лазаревац, Јанка Стајчића бр.2 са Пословницама Лајковац и Љиг.
* пословни објекат Лозница, ул Слободана Пенезића са Пословницама Крупањ, Љубовија, Мали Зворник.
* пословни објекат Нови Пазар, ул. Димитрија Туцовића бб са Погоном Тутин
* пословни објекат Ужице, ул. Момчила Тешића бр. 13 са погонима, Ариље, Бајина Башта, Чајетина, Пожега,Прибој, Косјерић, Пријепоље, Нова Варош.
* пословни објекат Чачак Кренов пролаз бб, са погонима Сјеница, Горњи Милановац, Ивањица, Гуча и Лучани.
* пословни објекат Шабац ул. Јевремова бр. 86 са пословницама, Владимирци, Коцељева и Богатић.

**3.3.2. Одржавање система заштите од пожара за ТЦ Краљево обухвата:**

**1. Сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара (табела П3-А1)**

* Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за почетно гашење пожара са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносних и превозних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка

**2. Сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на ХВП**

**(табела П3-А2)**

* Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације, са издавањем Извештаја о стручном налаза у 2 примерка
* Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на ХВП са сушењем и талкирањем, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

**3. Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара (табела П3-А3)**

* Двомесечни (редовни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са уписом и овером у Књизи одржавања, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Петогодишњи (детаљни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

**4. Редовни, периодични преглед громобранских и електричних инсталација (табела П3-А4)**

* Исптивање громобранских инсталација са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Исптивање електричних инсталација ниског напона, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Шестомесечно испитивање инсталације нужне расвете, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

**5. Б – Ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова за Технички центар Краљево (табеле П3-Б1 – П3-Б11)**

**3.3.3. Одржавање система ЗОП-а (извршење предметних услуга)**

Понуђач се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуга**.**

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (двомесечни, шестомесечни, годишњи и петогодишњи прегледи), као и по позиву и потреби наручиоца.

Изабрани понуђач има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у овој техничкој спецификацији, по захтеву наручиоца, издавањем наруџбенице, максимално до утрошка вредности оквирних споразума.

Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник Изабраног понуђача – сервисер и представник Наручиоца.

Изабрани понуђач води евиденцију прегледа и исптивања стабилног система за дојаву пожара у Контролној књизи, која се налази код наручиоца, и након пружених услуга, Изабрани понуђач Контролну књигу враћа одговорном лицу Наручиоца.

**3.3.4. Извештај о стручном налазу (извршеној услузи)**

Након сваког извршеног прегледа и испитивања понуђач има обавезу да сачини Извештај о стручном налазу и да 2 примерка Извештаја достави наручиоцу у року од 7 (словима: седам) дана од дана извршеног испитивања.

**3.3.5. Записник о извршеној услузи**

По пријему Извештаја о стручном налазу овлашћено лице наручиоца има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи, потписан од стране овлашћених лица понуђача и наручиоца.Понуђач је дужан да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице наручиоца и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок извршења услуге није испоштован.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из оквирног споразума.

**3.3.6. Резервни делови**

Резервни делови који чине предмет ове јавне набавке морају бити оригинални резервни делови произвођача опреме, које Понуђач мора да поседује у количини која је неопходна за правовремено отклањање кварова.

Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет ове јавне набаве, вршиће се у зависности од потребе, по ценама из Обрасца структуре цене Изабраног Понуђача, уз сагласност Наручиоца у складу са условима прописаним конкурсном документацијом до вредности оквирног споразума и вредности појединачних наруџбеница.

Понуђена цена резервних делова из Обрасца структуре цене подразумева: потрошни материјал, трошкови монтаже и уградње делова, трошкови превоза, смештаја, исхране и сви остали трошкови који настају за понуђача у току замене и уградње делова.

**3.3.7. Испитивање ватрогасних апарата на хладни водени притисак (ХВП) и испитивање ватрогасних црева на хладни водени притисак (ХВП) са сушењем и талкирањем**

Изабрани понуђач (Пружалац услуга) има обавезу да врши одношење ватрогасних апарата на испитивање (двогодишње испитивање S и FOXER-6 боца, петогодишње испитивање CO2 боца) на хладни водени притисак (ХВП) и испитивање ватрогасних црева на хладни водени притисак (ХВП) са сушењем и талкирањем и враћање истих на места са којих су узети, ангажовањем својих запослених лица и употребом свог возила. За период док су ватрогасни апарати и ватрогасна црева на испитивању, изабрани понуђач је обавезан да постави своје ватрогасне апарате и ватрогасна црева истих техничких карактеристика.

Испитивање на ХВП се врши у складу са важећим техничким прописима за ову област и препорукама произвођача.

**3.3.8. Рок и место извршења услуга**

**3.3.8.1. Рок за извршења услуга**

Понуђач је обавезан да реализује предметне услуге у року и на начин који је понуђен и уговорен.

**1.Рок за извршење услуга**

* сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара
* сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП)
* редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација

је 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Понуђача.

**2.Рок за извршење услуга**

* редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара
* редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара
* редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар

је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Понуђача.

**3.Рок за извршење ванредних сервисних услуга** **на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца.

Изабрани Понуђач је дужан да услугу изврши у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

**4.Рок за извршење хитних ванредних сервисних услуга** **на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на хитну интервенцију у року од 6 (словима: шест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом) од овлашћеног лица Наручиоца.

Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

У случају да изабрани понуђач не испоштује рокове наведене у наруџбеници, наручилац има право на наплату уговорне казне и СФО за добро извршење посла, као и право на раскид оквирног споразума.

Наручилац има обавезу да именује одговорна лица за праћење реализације оквирног споразума.

Приликом појаве квара, Наручилац ће Изабраном понуђачу пријавити квар (Образац пријаве квара – Прилог 3). Изабрани понуђач је у обавези да се након пријема Пријаве квара, одазове, изврши преглед и детектује квар, те да врсту квара са конкретним називом услуге из обрасца структуре цене упише на обрасцу Пријаве. Попуњен образац пријаве квара са записом о детекцији квара доставља се овлашћеном лицу Наручиоца, а поправка квара обавиће се само уз претходну писану сагласност овлашћеног лица наручиоца на самом обрасцу Пријаве квара.

Лице које је одређено за праћење реализације оквирног споразума од стране Наручиоца, потребно је да присуствује извршењу услуге од стране Изабраног понуђача, приликом сваког редовног и ванредног сервиса и приликом утврђивања квара на опреми ЗОП. Извештаје о извршењу услуге потписује само ако је сагласан са Извештајем који је сачинио Изабрани Понуђач.

**3.3.8.2. Места извршења услуга**

Места извршења услуга су наведена у табелама А у поглављу 3. конкурсне документације и обрасцу структуре цене. Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

**3.3.9. Количине услуга**

Количине услуга наведене у табелама обрасца структуре цене су оквирне и може доћи до одступања у оквиру вредности из оквирног споразума. Укупна вредност свих ванредних услуга највише може бити 20% од вредности редовних услуга.

**3.3.10. Гарантни рок**

Гарантни рок, у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.

Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. Рок за извршење услуга у гарантном року је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријаве недостатка или квара.

**A. УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНИХ ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР КРАЉЕВО**

**ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ZA ТЦ КРАЉЕВО**

Табела А

|  |  |
| --- | --- |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА |
| 1 | SERVIS I ISPITIVANJA RUČNO PRENOSNIH I RUČNO PREVOZNIH MOBILNIH UREĐAJA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 1) |
| 2 | SERVIS HIDRANTSKE INSTALACIJE I SPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HLADNI VODENI PRITISAK (HVP) (POZICIJA 2) |
| 3 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA (POZICIJA 3) |
| 4 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED GROMOBRANSKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (POZICIJA 6) |

За свe 4 позицијe, у Обрасцу структуре цене је дат опис услуге, локација објекта, кратака опис објекта, као и количине.

**Б - ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР КРАЉЕВО**

**У случају појаве неке ванредне ситуације, појаве већег квара, прегоревање целе линије и слично потребно је да понуђач понуди пројектантско решење за отклањање квара које ће бити у сагласности са постојећом пројектном документацијом која је одобрена од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације као и услуге извођења радова у складу са тим пројектантским решењем како би систем и даље био повезан са свим осталим техничким системима који су инсталирани на објекту и био део целине као што је био и пре ванредне ситуације.**

**Б - ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА**

Tabela Б

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА |
| 1 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "PASTOR" (POZICIJA 1.0) |
| 2 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "VATROSPREM" (POZICIJA 2.0) |
| 3 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA POD STALNIM PRITISKOM PROIZVOĐAČA "PASTOR", "VATROSPREM",PAŠALIĆ", "TODOROVIĆ", "MOBIAK" I "ČRVENKA" (POZICIJA 3.0) |
| 4 | SREDSTVA ZA GAŠENJE I POGONSKI GAS (POZICIJA 4.0) |
| 5 | OPREMA I ARMATURE HIDRANTSKE INSTALACIJA (POZICIJA 5.0) |
| 6 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU, DOJAVU I GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 6.0) |
| 7 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA GROMOBRANSKU INSTALACIJU (POZICIJA 7.0) |
| 8 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA ELEKTROINSTALACIJE (POZICIJA 8.0) |
| 9 | SPISAK NALEPNICA I ZNAKOVA OBAVEŠTENJA, UPOZORENJA I ZABRANE I OBELEŽAVANJE PROTIVPOŽARNIH PUTEVA(POZICIJA 9.0) |
| 10 | ZAMENA POSTOJEĆIH JONIZUJUĆIH JAVLJAČA POŽARA KONVENCIONALNIM JAVLJAČIMA POŽARA SA ODLAGANJEM I TRAJNIM SKLADIŠTENJEM UZ DOBIJANJE POTVRDE OVLAŠĆENE OGRANIZACIJE ZA TRAJNO SKLADIŠTENJE (POZICIJA 10) |
| 11 | VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP (POZICIJA 11.0) |

**ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР КРАЉЕВО (A+Б)**

|  |  |
| --- | --- |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА |
| 1 | UKUPNO POD A - USLUGE PERIODIČNIH ISPITIVANJA, PREGLEDA I SERVISIRANJE |
| 2 | UKUPNO POD B - VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP SA ISPORUKOM I UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA |

**ПАРТИЈА 4**

* + 1. **Предмет јавне набавке су периодична испитивања, прегледи и сервисирање система хидрантских инсталација који обухватају и услуге одржавања система, ванредне сервисне услуге на отклањању кварова, недостатака и одржавању система, са испоруком и уградњом опреме и резервних делова на хидрантским инсталацијама за објекте на подручју Техничког центра Нови Сад**

**3.4.2. Одржавање система хидрантских инсталација за заштиту од пожара за објекте на подручју ТЦ Нови Сад обухвата:**

**1/ – Периодично испитивање и сервисирање хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на ХВП**

**(табела П4-А1)**

* Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације, са издавањем Извештаја о стручном налаза у 2 примерка
* Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на ХВП са сушењем и талкирањем, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

**2/ – Ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система са испоруком и уградњом опреме и резервних делова за хидрантске инсталације за Технички центар Нови Сад (табеле П4-Б1)**

**3.4.3. Обавезе при извршењу предметних услуга**

Понуђач се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуга**.**

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (шестомесечни и годишњи), као и по позиву и потреби Наручиоца.

Изабрани понуђач има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у овој техничкој спецификацији, по захтеву наручиоца, на основу издате наруџбенице, максимално до утрошка вредности оквирних споразума.

Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник Понуђача – сервисер и представник Наручиоца.

* + 1. **Извештај о стручном налазу (извршеној услузи)**

Након сваког извршеног прегледа и испитивања понуђач има обавезу да сачини Извештај о стручном налазу и да 2 примерка Извештаја достави наручиоцу у року од 7 (словима: седам) дана од дана извршеног испитивања.

* + 1. **Записник о извршеној услузи**

По пријему Извештаја о стручном налазу овлашћено лице Наручиоца има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи, потписан од стране овлашћених лица понуђача и наручиоца.Понуђач је дужан да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице наручиоца и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок извршења услуге није испоштован.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из оквирног споразума.

* + 1. **Резервни делови**

Резервни делови који чине предмет ове јавне набавке морају бити оригинални резервни делови произвођача опреме, које Понуђач мора да поседује у количини која је неопходна за правовремено отклањање кварова.

Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет ове јавне набаве, вршиће се у зависности од потребе, по ценама из Обрасца структуре цене Изабраног Понуђача, уз сагласност наручиоца у складу са условима прописаним конкурсном документацијом до вредности оквирног споразума и вредности појединачних наруџбеница.

Понуђена цена резервног дела из Обрасца структуре цене подразумева коначну јединичну цену уграђеног дела у услузи сервиса а којом је обухваћено: потрошни материјал, трошкове набавке, лагеровања, монтажа и уградња дела, трошкови превоза, сви додатни трошкови сервисера на терену и сви остали трошкови који настају за понуђача у току замене и уградње резервног дела.

* + 1. **Обавезе током испитивања ватрогасних црева на хладни водени притисак (ХВП) са сушењем и талкирањем**

Изабрани понуђач има обавезу да врши одношење и испитивање ватрогасних црева на хладни водени притисак (ХВП) са сушењем и талкирањем и враћање истих на места са којих су узети, ангажовањем својих запослених лица и употребом свог возила. За период док су ватрогасна црева на испитивању, Изабрани понуђач је обавезан да постави своја ватрогасна црева истих техничких карактеристика.

Испитивање на ХВП се врши у складу са важећим техничким прописима за ову област и препорукама произвођача.

**3.4.9. Рок и место извршења услуга**

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију и пружи услугу (изврши испитивање и/или отклони квар) у року који је назначио у обрасцу понуде.

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Понуђача и који је на подручју Техничког цента Нови Сад, односно на територијалном подручју АП Војводина.

**3.4.9.1. Рок за извршења услуга**

Понуђач је обавезан да реализује предметне услуге у року и на начин који је понуђен и уговорен. Рок за извршење је дефинисан према обиму и облику захтеване услуге:

**Рок за извршење услуге:**

**-1/ периодичног испитивања и сервисирања хидрантске инсталације** и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП) је 7 (словима: седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица понуђача

**-2/ ванредних сервисних услуга** **на отклањању кварова и одржавању** хидрантске инсталације изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 12 (словима: дванаест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

У случају да изабрани понуђач не испоштује рокове наведене у наруџбеници, Наручилац има право на наплату уговорне казне и СФО за добро извршење посла, као и право на раскид оквирног споразума.

Наручилац има обавезу да именује одговорна лица за праћење реализације оквирног споразума.

Приликом појаве квара, Наручилац ће изабраном Понуђачу пријавити квар (Образац пријаве квара – Прилог 3). Изабрани понуђач је у обавези да се након пријема Пријаве квара, одазове, изврши преглед и детектује квар, те да врсту квара са конкретним називом услуге из обрасца структуре цене упише на обрасцу Пријаве. Попуњен образац пријаве квара са записом о детекцији квара доставља се овлашћеном лицу Наручиоца, а поправка квара обавиће се само уз претходну писану сагласност овлашћеног лица Наручиоца на самом обрасцу Пријаве квара.

Лице које је одређено за праћење реализације оквирног споразума од стране Наручиоца, потребно је да присуствује извршењу услуге од стране Изабраног понуђача, приликом сваког редовног и ванредног сервиса и приликом утврђивања квара на опреми ЗОП. Извештаје о извршењу услуге потписује само ако је сагласан са Извештајем који је сачинио Изабрани Понуђач.

**3.4.9.2. Места извршења услуга**

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Наручиоца и који је на подручју Техничког цента Нови Сад, односно на територијалном подручју АП Војводина.

**Технички центар Нови Сад обухвата седам одсека техничке услуге (ОТУ):**

* ОТУ Нови Сад, Булевар ослибођења бр. 100
* ОТУ Суботица, Сегедински пут бр.22-24
* ОТУ Сомбор, Апатински пут бб
* ОТУ Зрењанин, Панчевачка бр.46
* ОТУ Рума, Индустриска бр. 2а
* ОТУ Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
* ОТУ Панчево, Милоша Обреновића бр. 6

Места извршења услуга су објекти Техничкиг центра Нови Сад. На подручју ТЦ „Нови Сад“ налази се седам одсека техничке услуге (ОТУ) са припадајућим погонима и/или пословницама: и то:  
 1. ОТУ"Нови Сад“, Нови Сад, са Погонима: "Бачка Паланка", "Бечеј"," Жабаљ" и Пословницама: "Бачки Петровац", "Темерин", "Србобран".

2. ОТУ"Суботица“, Суботица, са Погонима: "Бачка Топола ", "Кањижа", "Сента" и Пословницом: "Бајмок".

3. ОТУ"Сомбор“, Сомбор, са Погоном: "Врбас" и Пословницама: "Кула", "Апатин","Оџаци".

4. ОТУ"Панчево“, Панчево, са Погоном: "Вршац" и Пословницама: "Ковин", "Алибунар", "Бела Црква".

5. ОТУ"Зрењанин“, Зрењанин, са Погоном: "Кикинда" и Пословницама: "Нови Бечеј", "Перлез", "Житиште", "Сечањ", "Нова Црња".

6. ОТУ"Рума“, Рума, са Погоном: "Инћија" и Пословницом: "Стара Пазова".

7. ОТУ"Сремска Митровица“, Сремска Митровица, са Пословницом: "Шид

Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

**3.4.10. Количине услуга**

Количине услуга наведене у табелама техничке спецификације и обрасцима структуре цене су оквирне и може доћи до одступања у оквиру вредности из оквирног споразума. Укупна вредност свих ванредних услуга највише може бити 20% од вредности редовних услуга.

* + 1. **Гарантни рок**

Гарантни рок, у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.

Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони свако накнадно одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су наступиле у гарантном року, у року од 5 (словима: пет) дана, од дана пријема Пријаве квара од стране Корисника услуге писаним путем.

Изабрани понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга, према правилима струке и важећим нормативима и стандардима, као и за свако одступање од уговорених карактеристика, као и мањкавости у кавалитету извршене услуге.

Опис услуга

**УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНИХ ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР НОВИ САД**

**СЕРВИС ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ИПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА НА ХЛАДНИ ВОДЕНИ ПРИТИСАК(ХВП)**

У Обрасцу структуре цене, Табела П4-А1, је дат опис услуге, врста, јединице мере, као и количине.

**ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР НОВИ САД**

У случају појаве ванредне ситуације, тј. појаве квара, отказивања дела опреме, прегоравање линије и слично у систему хидранске инсталације, потребно је да понуђач понуди решење за отклањање квара које ће бити у сагласности са постојећом пројектном документацијом која је одобрена од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације као и услуге извођења радова у складу са тим како би систем и даље био повезан са свим осталим техничким системима који су инсталирани на објекту и био део целине као што је био и пре ванредне ситуације.

**ИСПОРУКA И УГРАДЊA ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У СВРХУ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРА ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

У обрасцу структуре ценеТабела П4-Б1, дат је назив резервног дела, јединица мере и оквирна количина.

Понуђена цена резервног дела из Обрасца структуре цене подразумева коначну јединичну цену уграђеног дела у услузи сервиса а којом је обухваћено: потрошни материјал, трошкове набавке, лагеровања, монтажа и уградња дела, трошкови превоза, сви додатни трошкови сервисера на терену и сви остали трошкови који настају за понуђача у току замене и уградње резервног дела.

* 1. **ПАРТИЈА 5 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање мобилних средстава и опреме за гашење пожара за Технички центар Нови Сад**

**3.5.1. Предмет јавне набавке су периодична испитивања, прегледи и сервисирање који обухватају услуге одржавања система заштите од пожара, ванредне сервисне услуге на отклањању кварова, недостатака и одржавању система ЗОП, са испоруком и уградњном опреме и резервних делова за Технички центар Нови Сад**

**3.5.2. Одржавање система заштите од пожара за ТЦ Нови Сад обухвата:**

**1/ Сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара (табела П5-А1)**

* Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за почетно гашење пожара са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка
* Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносних и превозних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка

**2/ Редовни, периодични преглед громобранских и електричних инсталација (табела П5-А2)**

* Испитивање громобранских инсталација са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка (са сервисирањем свих врста ручних преносних и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара)
* Испитивање електричних инсталација ниског напона, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

**3/ Ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова за Технички центар Нови Сад (табелa П5-Б1 и П5-Б2)**

**3.5.3. Обавезе при извршењу предметних услуга**

Понуђач се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуга

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (шестомесечни, годишњи и петогодишњи прегледи), као и по позиву и потреби наручиоца.

Изабрани понуђач има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у овој техничкој спецификацији, по захтеву наручиоца, издавањем наруџбенице, максимално до утрошка вредности оквирних споразума.

Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник Понуђача – сервисер и представник Наручиоца.

**3.5.4. Извештај о стручном налазу (извршеној услузи)**

Након сваког извршеног прегледа и испитивања Понуђач има обавезу да сачини Извештај о стручном налазу и да 2 примерка Извештаја достави наручиоцу у року од 7 (словима: седам) дана од дана извршеног испитивања.

**3.5.5. Записник о извршеној услузи**

По пријему Извештаја о стручном налазу овлашћено лице Наручиоца има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи, потписан од стране овлашћених лица Понуђача и Наручиоца.Понуђач је дужан да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице наручиоца и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок извршења услуге није испоштован.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из оквирног споразума.

**3.5.6. Резервни делови**

Резервни делови који чине предмет ове јавне набавке морају бити оригинални резервни делови произвођача опреме, које Понуђач мора да поседује у количини која је неопходна за правовремено отклањање кварова.

Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет ове јавне набаве, вршиће се у зависности од потребе, по ценама из Обрасца структуре цене Изабраног понуђача, уз сагласност Наручиоца у складу са условима прописаним конкурсном документацијом до вредности оквирног споразума и вредности појединачних наруџбеница.

Понуђена цена резервног дела из Обрасца структуре цене подразумева коначну јединичну цену уграђеног дела у услузи сервиса а којом је обухваћено: потрошни материјал, трошкове набавке, лагеровања, монтажа и уградња дела, трошкови превоза, сви додатни трошкови сервисера на терену и сви остали трошкови који настају за понуђача у току замене и уградње резервног дела.

**3.5.7. Рок и место извршења услуга**

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију и пружи услугу (изврши испитивање и/или отклони квар) у року који је назначио у обрасцу понуде.

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Понуђача и који је на подручју Техничког цента Нови Сад, односно на територијалном подручју АП Војводина.

**3.5.7.1. Рок за извршења услуга**

Понуђач (Пружалац услуга) је обавезан да реализује предметне услуге у року и на начин који је понуђен и уговорен. Рок за извршење је дефинисан према обиму и облику захтеване услуге:

**Рок за извршење услуга:**

* 1/ сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара је максимално седам дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица понуђача
* 2/ редовни, периодични преглед громобранских и електричних инсталација је 7 (словима: седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица понуђача
* 3/ ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних деловаизабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 12 (дванаест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

У случају да изабрани понуђач не испоштује рокове наведене у наруџбеници, наручилац има право на наплату уговорне казне и СФО за добро извршење посла, као и право на раскид оквирног споразума.

Наручилац има обавезу да именује одговорна лица за праћење реализације оквирног споразума.

Приликом појаве квара, Наручилац ће изабраном Понуђачу пријавити квар (Образац пријаве квара – Прилог 3). Изабрани Понуђач је у обавези да се након пријема Пријаве квара, одазове, изврши преглед и детектује квар, те да врсту квара са конкретним називом услуге из обрасца структуре цене упише на обрасцу Пријаве. Попуњен образац пријаве квара са записом о детекцији квара доставља се овлашћеном лицу Наручиоца, а поправка квара обавиће се само уз претходну писану сагласност овлашћеног лица наручиоца на самом обрасцу Пријаве квара.

Лице које је одређено за праћење реализације оквирног споразума од стране Наручиоца, потребно је да присуствује извршењу услуге од стране Изабраног понуђача, приликом сваког редовног и ванредног сервиса и приликом утврђивања квара на опреми ЗОП. Извештаје о извршењу услуге потписује само ако је сагласан са Извештајем који је сачинио Изабрани Понуђач.

**3.5.7.2. Места извршења услуга**

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Наручиоца и који је на подручју Техничког цента Нови Сад, односно на територијалном подручју АП Војводина.

**Технички центар Нови Сад обухвата седам одсека техничке услуге (ОТУ):**

* ОТУ Нови Сад, Булевар ослибођења бр. 100
* ОТУ Суботица, Сегедински пут бр.22-24
* ОТУ Сомбор, Апатински пут бб
* ОТУ Зрењанин, Панчевачка бр.46
* ОТУ Рума, Индустриска бр. 2а
* ОТУ Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
* ОТУ Панчево, Милоша Обреновића бр. 6

Места извршења услуга су објекти Техничкиг центра Нови Сад. На подручју ТЦ „Нови Сад“ налази се седам одсека техничке услуге (ОТУ) са припадајућим погонима и/или пословницама: и то:  
 1. ОТУ"Нови Сад“, Нови Сад, са Погонима: "Бачка Паланка", "Бечеј"," Жабаљ" и Пословницама: "Бачки Петровац", "Темерин", "Србобран".

2. ОТУ"Суботица“, Суботица, са Погонима: "Бачка Топола ", "Кањижа", "Сента" и Пословницом: "Бајмок".

3. ОТУ"Сомбор“, Сомбор, са Погоном: "Врбас" и Пословницама: "Кула", "Апатин","Оџаци".

4. ОТУ"Панчево“, Панчево, са Погоном: "Вршац" и Пословницама: "Ковин", "Алибунар", "Бела Црква".

5. ОТУ"Зрењанин“, Зрењанин, са Погоном: "Кикинда" и Пословницама: "Нови Бечеј", "Перлез", "Житиште", "Сечањ", "Нова Црња".

6. ОТУ"Рума“, Рума, са Погоном: "Инћија" и Пословницом: "Стара Пазова".

7. ОТУ"Сремска Митровица“, Сремска Митровица, са Пословницом: "Шид

Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

**3.5.8. Количине услуга**

Количине услуга наведене у табелама техничке спецификације и обрасцима структуре цене су оквирне и може доћи до одступања у оквиру вредности из оквирног споразума. Укупна вредност свих ванредних услуга највише може бити 20% од вредности редовних услуга.

**3.5.9. Гарантни рок**

Гарантни рок, у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.

Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони свако накнадно одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су наступиле у гарантном року, у року од 5 (словима: пет) дана, од дана пријема Пријаве квара од стране Корисника услуге писаним путем.

Изабрани понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга, према правилима струке и важећим нормативима и стандардима, као и за свако одступање од уговорених карактеристика, као и мањкавости у кавалитету извршене услуге.

**УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНИХ ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР НОВИ САД**

**СЕРВИС И ИСПИТИВАЊА РУЧНО ПРЕНОСНИХ И РУЧНО ПРЕВОЗНИХ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА**

У Обрасцу структуре цене, Табела П5-А1, је дат опис услуге, тип апарата, јединице мере, као и количине.

**РЕДОВНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ДЕТАЉНИ ПРЕГЛЕД ГРОМОБРАНСКИХ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА**

У Обрасцу структуре цене, Табела П5-А2, је дефинисан објекат, кратак опис објекта, преглед инсталације, јединице мере, као и оквирне количине.

**ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД**

У случају појаве ванредне ситуације, тј. појаве квара, отказивања дела опреме, прегоравање линије и слично у систему хидранске инсталације, потребно је да понуђач понуди решење за отклањање квара које ће бити у сагласности са постојећом пројектном документацијом која је одобрена од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације као и услуге извођења радова у складу са тим како би систем и даље био повезан са свим осталим техничким системима који су инсталирани на објекту и био део целине као што је био и пре ванредне ситуације.

**ИСПОРУКA И УГРАДЊA ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА**

У обрасцу структуре цене Табела П5-Б1, дат је назив резервног дела, произвођач, јединица мере и оквирна количина.

Напомена ;СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПОД СТАЛНИМ ПРИТИСКОМ ПРОИЗВОЂАЧА "ПАСТОР", "ВАТРОСПРЕМ",ПАШАЛИЋ", "ТОДОРОВИЋ", "МОБИАК" И "ЧРВЕНКА" или универзални део за више наведених произвођача

**ИСПОРУКA И УГРАДЊA ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ**

У обрасцу структуре ценеТабела П5-Б2, дат је назив резервног дела, јединица мере и оквирна количина.

Понуђена цена резервног дела из Обрасца структуре цене подразумева коначну јединичну цену уграђеног дела у услузи сервиса а којом је обухваћено: потрошни материјал, трошкове набавке, лагеровања, монтажа и уградња дела, трошкови превоза, сви додатни трошкови сервисера на терену и сви остали трошкови који настају за понуђача у току замене и уградње резервног дела.

* 1. **ПАРТИЈА 6 – Сервисирање, прегледи, поправке и одржавање ручних јављача пожара Технички центар Нови Сад**

**3.6.1. Предмет јавне набавке су периодична испитивања, прегледи и сервисирање који обухватају услуге одржавања система заштите од пожара, ванредне сервисне услуге на отклањању кварова, недостатака и одржавању система ЗОП, са испоруком и уградњном опреме и резервних делова за Технички центар Нови Сад**

**3.6.2. Одржавање система заштите од пожара - Сервисирање, прегледи, поправке и одржавање ручних јављача пожара за ТЦ Нови Сад обухвата:**

**1. Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара (табела П6-А1)**

* Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

**2. Ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова за Технички центар Нови Сад (табеле П6-Б1)**

**3.6.3. Обавезе при извршењу предметних услуга**

Понуђач се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуга**.**

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (шестомесечни) као и по позиву и потреби Наручиоца.

Изабрани понуђач има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у овој техничкој спецификацији, по захтеву наручиоца, издавањем наруџбенице, максимално до утрошка вредности оквирних споразума.

Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник Понуђача – сервисер и представник Наручиоца.

**3.6.4. Извештај о стручном налазу (извршеној услузи)**

Након сваког извршеног прегледа и испитивања понуђач има обавезу да сачини Извештај о стручном налазу и да 2 примерка Извештаја достави Наручиоцу у року од 7 (словима: седам) дана од дана извршеног испитивања.

**3.6.5. Записник о извршеној услузи**

По пријему Извештаја о стручном налазу овлашћено лице наручиоца има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи, потписан од стране овлашћених лица понуђача и наручиоца.Понуђач је дужан да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице наручиоца и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок извршења услуге није испоштован.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из оквирног споразума.

**3.6.6. Резервни делови**

Резервни делови који чине предмет ове јавне набавке морају бити оригинални резервни делови произвођача опреме, које Понуђач мора да поседује у количини која је неопходна за правовремено отклањање кварова.

Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет ове јавне набаве, вршиће се у зависности од потребе, по ценама из Обрасца структуре цене Изабраног понуђача, уз сагласност Наручиоца у складу са условима прописаним конкурсном документацијом до вредности оквирног споразума и вредности појединачних наруџбеница.

Понуђена цена резервног дела из Обрасца структуре цене подразумева коначну јединичну цену уграђеног дела у услузи сервиса а којом је обухваћено: потрошни материјал, трошкове набавке, лагеровања, монтажа и уградња дела, трошкови превоза, сви додатни трошкови сервисера на терену и сви остали трошкови који настају за понуђача у току замене и уградње резервног дела.

**3.6.7. Рок и место извршења услуга**

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију и пружи услугу (изврши испитивање и/или отклони квар) у року који је назначио у обрасцу понуде.

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Понуђача и који је на подручју Техничког цента Нови Сад, односно на територијалном подручју АП Војводина.

**3.6.7.1. Рок за извршења услуга**

Понуђач је обавезан да реализује предметне услуге у року и на начин који је понуђен и уговорен. Рок за извршење је дефинисан према обиму и облику захтеване услуге:

**Рок за извршење услуга:**

* 1/ Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара је 7 (словима: седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица.
* 2/ Ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 12 (словима: дванаест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

У случају да изабрани понуђач не испоштује рокове наведене у наруџбеници, Наручилац има право на наплату уговорне казне и СФО за добро извршење посла, као и право на раскид оквирног споразума.

Наручилац има обавезу да именује одговорна лица за праћење реализације оквирног споразума.

Приликом појаве квара, Наручилац ће изабраном Понуђачу пријавити квар (Образац пријаве квара – Прилог 3). Изабрани понуђач је у обавези да се након пријема Пријаве квара, одазове, изврши преглед и детектује квар, те да врсту квара са конкретним називом услуге из обрасца структуре цене упише на обрасцу Пријаве. Попуњен образац пријаве квара са записом о детекцији квара доставља се овлашћеном лицу Наручиоца, а поправка квара обавиће се само уз претходну писану сагласност овлашћеног лица наручиоца на самом обрасцу Пријаве квара.

Лице које је одређено за праћење реализације оквирног споразума од стране Наручиоца, потребно је да присуствује извршењу услуге од стране Изабраног понуђача, приликом сваког редовног и ванредног сервиса и приликом утврђивања квара на опреми ЗОП. Извештаје о извршењу услуге потписује само ако је сагласан са Извештајем који је сачинио Изабрани Понуђач.

**3.6.7.2. Места извршења услуга**

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Наручиоца и који је на подручју Техничког цента Нови Сад, односно на територијалном подручју АП Војводина.

**Технички центар Нови Сад обухвата седам одсека техничке услуге (ОТУ):**

* ОТУ Нови Сад, Булевар ослибођења бр. 100
* ОТУ Суботица, Сегедински пут бр.22-24
* ОТУ Сомбор, Апатински пут бб
* ОТУ Зрењанин, Панчевачка бр.46
* ОТУ Рума, Индустриска бр. 2а
* ОТУ Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
* ОТУ Панчево, Милоша Обреновића бр. 6

Места извршења услуга су објекти Техничкиг центра Нови Сад. На подручју ТЦ „Нови Сад“ налази се седам одсека техничке услуге (ОТУ) са припадајућим погонима и/или пословницама: и то:  
 1. ОТУ"Нови Сад“, Нови Сад, са Погонима: "Бачка Паланка", "Бечеј"," Жабаљ" и Пословницама: "Бачки Петровац", "Темерин", "Србобран".

2. ОТУ"Суботица“, Суботица, са Погонима: "Бачка Топола ", "Кањижа", "Сента" и Пословницом: "Бајмок".

3. ОТУ"Сомбор“, Сомбор, са Погоном: "Врбас" и Пословницама: "Кула", "Апатин","Оџаци".

4. ОТУ"Панчево“, Панчево, са Погоном: "Вршац" и Пословницама: "Ковин", "Алибунар", "Бела Црква".

5. ОТУ"Зрењанин“, Зрењанин, са Погоном: "Кикинда" и Пословницама: "Нови Бечеј", "Перлез", "Житиште", "Сечањ", "Нова Црња".

6. ОТУ"Рума“, Рума, са Погоном: "Инћија" и Пословницом: "Стара Пазова".

7. ОТУ"Сремска Митровица“, Сремска Митровица, са Пословницом: "Шид

Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

**3.6.8. Количине услуга**

Количине услуга наведене у табелама техничке спецификације и обрасцима структуре цене су оквирне и може доћи до одступања у оквиру вредности из оквирног споразума. Укупна вредност свих ванредних услуга највише може бити 20% од вредности редовних услуга.

**3.6.9. Гарантни рок**

Гарантни рок, у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.

Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони свако накнадно одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су наступиле у гарантном року, у року од 5 (словима: пет) дана, од дана пријема Пријаве квара од стране Корисника услуге писаним путем.

Изабрани понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга, према правилима струке и важећим нормативима и стандардима, као и за свако одступање од уговорених карактеристика, као и мањкавости у кавалитету извршене услуге.

**УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНИХ ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР НОВИ САД**

**РЕДОВНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ДЕТАЉНИ ПРЕГЛЕД СТАБИЛНИХ СИТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА И РУЧНЕ ЈАВЉАЧЕ ПОЖАРА**

У Обрасцу структуре цене, Табела П6-А1, је дат опис услуге, објекат, врста и кратак опис система, јединице мере и оквирне количине.

**ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР НОВИ САД**

У случају појаве ванредне ситуације, тј. појаве квара, отказивања дела опреме, прегоравање линије и слично у систему хидранске инсталације, потребно је да понуђач понуди решење за отклањање квара које ће бити у сагласности са постојећом пројектном документацијом која је одобрена од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације као и услуге извођења радова у складу са тим како би систем и даље био повезан са свим осталим техничким системима који су инсталирани на објекту и био део целине као што је био и пре ванредне ситуације.

**СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА**

АНАЛОГНО-АДРЕСАБИЛНА ЦЕНТРАЛА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА FITTICH MCU 304 односно КОНВЕНЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА BENTEL

У обрасцу структуре цене, Табела П6-Б1, дат је назив резервног дела, модел, јединица мере и оквирна количина.

Понуђена цена резервног дела из Обрасца структуре цене подразумева коначну јединичну цену уграђеног дела у услузи сервиса а којом је обухваћено: потрошни материјал, трошкове набавке, лагеровања, монтажа и уградња дела, трошкови превоза, сви додатни трошкови сервисера на терену и сви остали трошкови који настају за понуђача у току замене и уградње резервног дела.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ред. бр.** | **4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
| 1. | **Услов:** Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  **Доказ:**  - **за правно лице:**Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  - **за предузетнике:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра  *Напомена:*   * *У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача* * *У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача* |
| 2. | **Услов:** Да Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  **Доказ:**  - **за правно лице:**  1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА **– уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење<http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>  3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – **Уверење Основног суда** (**које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда**) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  *Посебна напомена:* Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за **кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.**  **- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  *Напомена:*   * *У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника* * *У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих* * *У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача* * *У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача*   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 3. | **Услов**: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  **Доказ:**  - **за правно лице, предузетнике и физичка лица:**  **1.Уверење Пореске управе** Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе **и**  **2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине**) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  Напомена:   * *Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа* * *Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити* ***уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације*** * *У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе* * *У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)*   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 4. | **Услов:**Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  **Доказ:**  Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр.4)  *Напомена:*   * *Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом.* * *Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.* |
| 5. | **Услов за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6**  Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  **Докази**   1. Фотокопија Решења надлежног органа Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да понуђач/члан групе понуђача/подизвођач испуњава услове за вршење послова контролног испитивања и сервисирања свих врста ПП апарата, мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи, за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и то:    * Мобилних уређаја за гашење пожара    * Инсталација хидрантске мреже за гашење пожара    * Инсталација уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара    * Инсталација уређаја за гашење пожара 2. Фотокопија Решења надлежног органа Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, којим се потврђује да понуђач/члан групе понуђача/подизвођач испуњава услове за пројектовање и извођење посебних система и мера ЗОП и то: 3. Израда пројеката стабилних система за гашење пожара 4. Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара 5. Израда пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара 6. Пројектовање система за одвођење дима и топлоте 7. Решење МУП-а за обављање послова израде главног пројекта заштите од пожара 8. Лиценца за обављање радијационе делатности са изворима јонизирајућих зрачења издату од Агенције за заштиту од јонизирајућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за понуђач/члан групе понуђача/подизвођач.   Напомена  Решења морају поседовати они субјекти (понуђач, понуђач из групе понуђача или подизвођач) који ће обављати наведене услуге |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 6. | **Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако испуњава следеће услове**:  **Услов 1 (важи за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6):**  Ако су у току претходних пословних година: 2016, 2017, 2018, 2019. (закључно са датумом објаве Позива за подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца) у уговореном року, обиму и квалитету и без рекламације извршене предметне услуге у износу од минимално:  За партију 1: 10.000.000,00 динара без ПДВ  За партију 2: 7.500.000,00 динара без ПДВ  За партију 3: 10.000.000,00 динара без ПДВ  За партију 4: 4.000.000,00 динара без ПДВ  За партију 5: 9.000.000,00 динара без ПДВ  За партију 6: 1.800.000,00 динара без ПДВ  **Докази за услов 1**   1. Образац 6 - Референтна листа 2. Образац 7 – Потврда купца о пруженим услугама 3. Фото-копије рачуна о пруженим услугама   **Услов 2 (важи за партије 1, 2 и 3)**   * Ако поседује важећи Сертификат као доказ да је успоставио и да примењује систем менаџмента квалитетом, у области извршења услуга заштите од пожара, према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015 и SRPS OHSAS 18001:2008 и SRPS A.L2.002:2015   или одговарајући  **Докази за услов 2**  Копије важећих Сертификата који су издати од сертификационог тела које је акредитовано у ATS и то:   * SRPS ISO 9001:2008 * SRPS ISO 14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015 * SRPS OHSAS 18001:2008 * SRPS A.L2.002:2015, за област заштите од пожара **(овај сертификат је потребно доставити само за партије 1, 2 и 3)**   или копије важећих одговарајућих Сертификата.  **Услов 3 (важи за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6):**  Ако поседује полису осигурања од одговорности према трећим лицима у минималном износу од 15.000.000,00 динара по штетном догађају за неограничен број штетних догађаја која важи у тренутку подношења понуда и у периоду трајања оквирног споразума  **Доказ за услов 3**   * Фотокопија важеће полисе осигурања   Напомена  У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача |
| 7. | **Партија 1, 2 и 3 - Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако:**  **Услов 1**  Поседује акредитовану испитну лабораторију у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006 са обимом акредитације: хидраулично испитивање ручних ватрогасних апарата за гашење пожара, хидраулично испитивање превозних апарата за гашење пожара, хидраулично испитивање издржљивости под притиском за челичне бешавне боце запремине од 0,5l до 150l намењене за компримоване течне и под притиском растворене гасове, испитивање опитним воденим притиском црева за ватрогаство (потисна ткана црева)  **Доказ за услов 1**   * Важећи Сертификат о акредитацији испитне лабораторије издат од Акредитационог тела Србије са обимом акредитације за испитивање судова под притиском   **Услов 2**  Ако поседује у власништву, закупу или лизингу   1. **минимум 5 регистрованих сервисних возила, од којих минимум 3 теретна возила носивости од/преко 700 кг** за услуге:  * сервиса и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара и * сервиса хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП)  1. **минимум 2 регистрована сервисна возила** за услуге:  * редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара * редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматско гашење пожара * редовних прегледа, функционалних испитивања и сервисирања клапни отпорних на пожар   **Доказ за услов 2**   * Фотокопије саобраћајних дозвола са подацима о датуму регистрације за свако возило (Уколико су возила у закупу, лизингу или слично доставити уговор о лизингу, закупу или неки други документ)   **Услов 3**  Да поседује Сертификат о акредитацији контролног тела за област контролисања:   * + Електричне инсталације ниског напона   + Громобранске инсталације   + Противпаник светиљке   **Доказ за услов 3**   * Сертификат о акредитацији СРПС ИСО/ИЕЦ 17020/2012 са обимом акредитације   Напомена  У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити носилац посла, а за подизвођача није потребно доставити ове доказе.  **Партија 4 - Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако:**  **Услов 1**  Поседује акредитовану испитну лабораторију у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006 са обимом акредитације: хидраулично испитивање ручних ватрогасних апарата за гашење пожара, хидраулично испитивање превозних апарата за гашење пожара, хидраулично испитивање издржљивости под притиском за челичне бешавне боце запремине од 0,5l до 150l намењене за компримоване течне и под притиском растворене гасове, испитивање опитним воденим притиском црева за ватрогаство (потисна ткана црева).  **Доказ за услов 1**   * Важећи Сертификат о акредитацији испитне лабораторије издат од Акредитационог тела Србије са обимом акредитације за испитивање судова под притиском   **Услов 2**  Ако поседује у власништву, закупу или лизингу  **1. минимум 3 регистрованa сервисна возила, од којих минимум 1 теретно возило носивости од/преко 700 кг** за услуге:  - сервиса хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП)  **Доказ за услов 2**   * Фотокопије саобраћајних дозвола са подацима о датуму регистрације за свако возило (Уколико су возила у закупу, лизингу или слично доставити уговор о лизингу, закупу или неки други документ)   **Партија 5 - Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако:**  **Услов 1**  Поседује акредитовану испитну лабораторију у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006 са обимом акредитације: хидраулично испитивање ручних ватрогасних апарата за гашење пожара, хидраулично испитивање превозних апарата за гашење пожара, хидраулично испитивање издржљивости под притиском за челичне бешавне боце запремине од 0,5l до 150l намењене за компримоване течне и под притиском растворене гасове, испитивање опитним воденим притиском црева за ватрогаство (потисна ткана црева).  **Доказ за услов 1**   * Важећи Сертификат о акредитацији испитне лабораторије издат од Акредитационог тела Србије са обимом акредитације за испитивање судова под притиском   **Услов 2**  Ако поседује у власништву, закупу или лизингу  **1. минимум 3 регистрованa сервисна возила, од којих минимум 1 теретно возило носивости од/преко 700 кг** за услуге:  - сервиса и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара  **Доказ за услов 2**   * Фотокопије саобраћајних дозвола са подацима о датуму регистрације за свако возило (Уколико су возила у закупу, лизингу или слично доставити уговор о лизингу, закупу или неки други документ)   **Услов 3**  Да поседује Сертификат о акредитацији контролног тела за област контролисања:   * + Електричне инсталације ниског напона   + Громобранске инсталације   + Противпаник светиљке   **Доказ за услов 3**   * Сертификат о акредитацији СРПС ИСО/ИЕЦ 17020/2012 са обимом акредитације   **Партија 6 - Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако:**  **Услов 1**  **минимум 2 регистрована сервисна возила** за услуге:   * редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара   **Доказ за услов 1**   * Фотокопије саобраћајних дозвола са подацима о датуму регистрације за свако возило (Уколико су возила у закупу, лизингу или слично доставити уговор о лизингу, закупу или неки други документ)   Напомена  У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити носилац посла, а за подизвођача није потребно доставити ове доказе. |
| 8. | **Партије 1, 2 и 3 - Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има** запослена или радно ангажована лица која ће бити ангажована на реализацији дате набавке, по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и то:  **Услови**   * **минимум 5 сервисера** за услуге: * сервиса и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара и * сервиса хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП),   са стеченим средњим образовањем техничке струке, са положеним стручним испитом из области ЗОП и да сваки сервисер поседује Уверење о обучености од најмање једног од наведених произвођача опреме   * **минимум 1 дипл.инж**. **машинства**, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B1 и B6) и лиценцу А за израду главног пројекта заштите од пожара. * **минимум 4 сервисера** за услуге: * редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара * редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматско гашење пожара * редовних прегледа, функционалних испитивања и сервисирања клапни отпорних на пожар,   са стеченим средњим образовањем техничке струке, са положеним стручним испитом из области ЗОП и да сваки сервисер поседује Уверење о обучености од најмање једног од наведених произвођача аналогно адресабилног система   * **минимум 1 дипл.инж. електротехнике**, са положеним стручним испитом из области ЗОП, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B2) * **минимум 2 дипл.инж. електротехнике** за услуге: * испитивање громобранских инсталација * испитивање електричних инсталација ниског напона * испитивање инсталација нужне расвете,   са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B2)  **Докази**   * Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац 8) * За лица наведена у обрасцу 8 достављају се фото-копије пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А) * Фото-копије диплома о стеченом средњем образовању/завршеном факултету * уверење о положеном стручном испиту из области ЗОП са захтеваним степеном стручне спреме издато од стране МУП-а * уверење једног од произвођача опреме за сваког од 5 сервисера * фотокопија лиценце B1и B6 и фотокопија лиценце А * уверење једног од произвођача аналогно адресабилног система за сваког од 4 сервисера * фотокопија лиценце B2   **Партија 4 - Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има** запослена или радно ангажована лица која ће бити ангажована на реализацији дате набавке, по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и то**:**  **Услови**   * **минимум 3 сервисера** за услуге: * сервиса хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП),   са стеченим средњим образовањем техничке струке, са положеним стручним испитом из области ЗОП и да сваки сервисер поседује Уверење о обучености од најмање једног од наведених произвођача опреме   * **минимум 1 дипл.инж**. **машинства**, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B1 и B6) и лиценцу А за израду главног пројекта заштите од пожара.   **Докази за кадровски капацитет за партију 4**   * Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац 8) * За лица наведена у обрасцу 8 достављају се фото-копије пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А) * Фото-копије диплома о стеченом средњем образовању/завршеном факултету * уверење о положеном стручном испиту из области ЗОП са захтеваним степеном стручне спреме издато од стране МУП-а * уверење једног од произвођача опреме за сваког од 3 сервисера * фотокопија лиценце B1и B6 и фотокопија лиценце А   **Партија 5 - Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има** запослена или радно ангажована лица која ће бити ангажована на реализацији дате набавке, по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и то**:**  **Услови**   * **минимум 3 сервисера** за услуге: * сервиса и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара и * **минимум 1 дипл.инж**. **машинства**, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B1 и B6) и лиценцу А за израду главног пројекта заштите од пожара * **минимум 2 дипл.инж. електротехнике** за услуге: * испитивање громобранских инсталација * испитивање електричних инсталација ниског напона * испитивање инсталација нужне расвете,   са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B2)  **Докази за кадровски капацитет за партију 5**   * Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац 8) * За лица наведена у обрасцу 8 достављају се фото-копије пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А) * Фото-копије диплома о стеченом средњем образовању/завршеном факултету * уверење о положеном стручном испиту из области ЗОП са захтеваним степеном стручне спреме издато од стране МУП-а * уверење једног од произвођача опреме за сваког од 3 сервисера * фотокопија лиценце B1и B6 и фотокопија лиценце А * фотокопија лиценце B2   **Партија 6 - Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има** запослена или радно ангажована лица која ће бити ангажована на реализацији дате набавке, по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и то**:**  **Услови**   * **минимум 2 сервисера** за услуге: * редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара   са стеченим средњим образовањем техничке струке, са положеним стручним испитом из области ЗОП и да сваки сервисер поседује Уверење о обучености од најмање једног од наведених произвођача аналогно адресабилног система   * **минимум 1 дипл.инж**. **машинства**, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B1 и B6) и лиценцу А за израду главног пројекта заштите од пожара * **минимум 1 дипл.инж. електротехнике**, са положеним стручним испитом из области ЗОП, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B2)   **Докази за кадровски капацитет за партију 6**   * Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац 8) * За лица наведена у обрасцу 8 достављају се фото-копије пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А) * Фото-копије диплома о стеченом средњем образовању/завршеном факултету * уверење о положеном стручном испиту из области ЗОП са захтеваним степеном стручне спреме издато од стране МУП-а * уверење једног од произвођача опреме за сваког од 2 сервисера * фотокопија лиценце B1и B6 и фотокопија лиценце А * уверење једног од произвођача аналогно адресабилног система за сваког од 2 сервисера * фотокопија лиценце B2   Напомена случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити носилац посла, а за подизвођача није потребно доставити ове доказе за извођење и пројектовање посебних система (B2) |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове из тачака 1. до 8. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА СВИХ 6 ПАРТИЈА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

**Најнижа понуђена цена,** заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

**Понуђена цена служи за оцену прихватљивости понуда и за рангирање истих, а Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности. Уколико понуда понуђача буде изнад процењене вредности јавне набавке, биће одбијена као неприхватљива.**

* 1. Резервни критеријум

**За партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6:**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **дужи гарантни рок на уграђене резервне делове**.

Уколико ни после примене резервног критеријума за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6, не буде могуће изабрати најповољнију понуду, оквирни споразум ће бити изабран путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник Комисије извући само један папир. понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.

Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

Записник о извлачењу путем жреба потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће поштом или електронским путем доставити Записник о извлачењу путем жреба понуђачима који нису присутни на извлачењу.

6.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

* 1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

* 1. Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“,Београд ПАК 103925, писарница - са назнаком услугу: „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара “Јавна набавка број JНО/1000/0004/2019 за Партију \_\_\_\_\_- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

* 1. Обавезна садржина понуде за Партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75.-Закона, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

* Образац понуде (Образац 1)
* Образац Структура цене (Образац 2)
* Образац Изјава о независној понуди (Образац 3)
* Образац Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона (Образац 4)
* Образац у случају подношења заједничке понуде (Образац 5)
* Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона (Образац 6)
* средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
* потписан и печатом оверен образац „Модел Оквирног споразума (пожељно је да буде попуњен)
* Прилог о безбедности и здрављу на раду (Прилог 1)
* обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

• Овлашћење из тачке 6.2 Конкурсне документације

* докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. - Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. конкурсне документације

**Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.**

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

**НАПОМЕНА:**

На основу Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник РС'' број 41/2019) приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна за Понуђаче који немају обавезу коришћења печата у свом пословању, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредим друштвима (''Службени гласник РС'' број 44/2018), који се примењује почев од 01. октобра 2018. године, на основу којих су престале да важе одредбе појединих закона и других прописа у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника.

* 1. Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13, II спрат.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.Наручилац ће у року од 3 (словима:три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

* 1. Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

* 1. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку услугу „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара “ JНО/1000/0004/2019 за Партију \_\_\_\_.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку услугу „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара “ - Јавна набавка број JНО/1000/0004/2019 за Партију \_\_\_ – НЕ ОТВАРАТИ“. У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

* 1. Партије

Набавка је обликована у 6 партија.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

* 1. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума Наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

**6.10 Подношење заједничке понуде**

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона и то:

* податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.
* у складу са важећим прописима о ПДВ у Републици Србији потребно је јасно дефинисати ко врши промет Наручиоцу, Носилац посла или више чланова Групе понуђача и у Споразуму навести да:
* Уколико пружање услуга Наручиоцу врши искључиво Носилац посла, а остали чланови групе понуђача врше пружање услуга Носиоцу посла, Носилац посла издаје рачун за промет услуга који врши Наручиоцу.
* Уколико пружање услуга Наручиоцу посла врше сви чланови групе понуђача (Носилац и остали чланови групе понуђача) у смислу да ће сваки члан групе понуђача извршити свој део уговореног посла, сваки члан групе понуђача издаје рачун Наручиоцу у складу са Законом.

Сходно наведеном у претходном ставу, чланови Групе понуђача дају сагласност да Наручилац своје обавезе плаћа Носиоцу, односно  члану Групе понуђача који је извршио промет и испоставио рачун.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у поглављу Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава и потписује сваки члан групе понуђача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.11 Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Понуђач је обавезан да у Обрасцу структуре цене јасно искаже цену услуга .

Понуђена цене услуга мора бити фиксне и не могу се мењати за све време трајања уговора.

Понуђена цена услуга мора да покрива и укључује све остале предвиђене и евентуалне трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Понуђена цена резервних делова из Обрасца структуре цене подразумева: потрошни материјал, трошкови монтаже и уградње делова, трошкови превоза, смештаја, исхране и сви остали трошкови који настају за понуђача у току замене и уградње делова.

Јединична цена је фиксна за цео уговорени период трајања Оквирног споразума.

**За количине Наручилац није у обавези да све искористи у току трајања оквирног споразума већ ће се искористити сходно потребама Наручиоца о чему ће бити издате Наруџбенице.**

**За партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6:** **Цена служи за оцену прихватљивости понуда и за рангирање истих, а Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности за сваку партију. Уколико понуда понуђача буде изнад процењене вредности јавне набавке, биће одбијена као неприхватљива.**

6.12 Рок и место извршења услуга

**Партија 1:**

**Рок за извршење услуга:**

-сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара

-сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП)

-редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација

-редовни, периодични и детаљни преглед противпаник расвете

**је 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**

**Рок за извршење услуга:**

-редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

-редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара

-редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар

-редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање противпожарних врата

**је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**

**Рок извршење ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца.

Изабрани Понуђач је дужан да услугу изврши у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

**Рок** **за извршење хитних ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на хитну интервенцију у року од 6 (словима: шест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом) од овлашћеног лица Наручиоца.

Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

**Место извршења услуга за партију 1:**

Места извршења услуга су наведена у табелама А у поглављу 3. конкурсне документације и обрасцу структуре цене (пословни објекти ТЦ Београд на локацијама: управна зграда у Масариковој, Сурчин, Сопот, Гроцка и Барајево). Наручилац има обавезу да благовремено обавести Изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

**Партија 2:**

**Рок за извршење услуга:**

-Периодична испитивања, прегледи и сервис: ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара, хидрантске инсталације и хидрантских црева, громобранских и електричних инсталација је 7 (словима:седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

**Рок за извршење услуга:**

-ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

Изабрани понуђач дужан је да Наручиоцу, најави долазак на место извршења услуге најмање 24 сата унапред. Најаву је потребно извршити одговорним лицима, координаторима (е-милом).

**Место извршења услуга за партију 2:**

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Понуђача и који је на подручју Техничког центра Крагујевац.

Технички центар Крагујевац обухвата три одсека техничке услуге (ОТУ):

• ОТУ Крагујевац,Слободе бр.7

• ОТУ Пожаревац, Јована Шербановића 17

• ОТУ Смедерево, Шалиначка 60

Места извршења услуге су објекти Техничког центра Крагујевац. На подручју ТЦ Крагујевац налази се три одсека за техничке услуге (ОТУ) са припадајућим испоставама и / или погонима и / или пословницама и то:

1. ОТУ Крагујевац, Крагујевац, са Пословницама : Рача, Баточина, Кнић и Лапово.

2. ОТУ Пожаревац, Пожаревац, са Пословницама: Кучево, Петровац на Млави и Велико Градиште и Испоставама: Раброво, Велико Лаоле, Голубац, Костолац, Мало Црниће и Александровац.

3. ОТУ Смедерево, Смедерово, са Погонима: Смедеревска Паланка и Велика Плана.

Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача(Пружаоца услуга), односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга. Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

**Партија 3:**

**Рок за извршење услуга:**

-сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара

-сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП)

-редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација

**је 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**

**Рок за извршење услуга:**

-редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

-редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара

-редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар

**је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**

**Рок извршење ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца.

Изабрани Понуђач је дужан да услугу изврши у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

**Рок** **за извршење хитних ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на хитну интервенцију у року од 6 (словима: шест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом) од овлашћеног лица Наручиоца.

Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.

**Место извршења услуга за партију 3:**

**Технички центар Краљево обухвата следеће пословне објекте:**

* пословни објекат Аранђеловац, Кнеза Милоша бр. 275 са погоном Топола
* пословни објекат Ваљево, Сувоборска бр.9 са пословницама УБ, Мионица и Осечина
* пословни објекат Јагодина, 7 Јули бр. 62 са Погонима Ћуприја, Параћин и пословницама Деспотовац, Свилајнац и Рековац.
* пословни објекат Краљево, Димитрија Туцовића бр.5 са Погонима Рашка и Врњачка Бања.
* пословни објекат Крушевац, Косанчићева бр.32 са Погонима Трстеник, Александровац, Брус, Варварин и Пословницама Ражањ и Ћићевац.
* пословни објекат Лазаревац, Јанка Стајчића бр.2 са Пословницама Лајковац и Љиг.
* пословни објекат Лозница, ул Слободана Пенезића са Пословницама Крупањ, Љубовија, Мали Зворник.
* пословни објекат Нови Пазар, ул. Димитрија Туцовића бб са Погоном Тутин
* пословни објекат Ужице, ул. Момчила Тешића бр. 13 са погонима, Ариље, Бајина Башта, Чајетина, Пожега,Прибој, Косјерић, Пријепоље, Нова Варош.
* пословни објекат Чачак Кренов пролаз бб, са погонима Сјеница, Горњи Милановац, Ивањица, Гуча и Лучани.
* пословни објекат Шабац ул. Јевремова бр. 86 са пословницама, Владимирци, Коцељева и Богатић.

Места извршења услуга су наведена у табелама А у поглављу 3. конкурсне документације и обрасцу структуре цене за партију 3. Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

**Партија 4:**

**Рок за извршење услуга:**

-периодичног испитивања и сервисирања хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП) **је** **7 (словима:седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**

**Рок за извршење услуга:**

-ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању хидрантске инсталације Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију **у року од 12 (словима: дванаест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**

**Место извршења услуга за партију 4:**

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Понуђача и који је на подручју Техничког цента Нови Сад, односно на територијалном подручју АП Војводина.

**Технички центар Нови Сад обухвата седам одсека техничке услуге (ОТУ):**

ОТУ Нови Сад, Булевар ослибођења бр. 100

ОТУ Суботица, Сегедински пут бр.22-24

ОТУ Сомбор, Апатински пут бб

ОТУ Зрењанин, Панчевачка бр.46

ОТУ Рума, Индустриска бр. 2а

ОТУ Сремска Митровица, Фрушкогорска бб

ОТУ Панчево, Милоша Обреновића бр. 6

Места извршења услуга су објекти Техничкиг центра Нови Сад. На подручју ТЦ „Нови Сад“ налази се седам одсека техничке услуге (ОТУ) са припадајућим погонима и/или пословницама: и то:

1.ОТУ"Нови Сад“, Нови Сад, са Погонима: "Бачка Паланка", "Бечеј"," Жабаљ" и Пословницама: "Бачки Петровац", "Темерин", "Србобран".

2.ОТУ"Суботица“, Суботица, са Погонима: "Бачка Топола ", "Кањижа", "Сента" и Пословницом: "Бајмок".

3.ОТУ"Сомбор“, Сомбор, са Погоном: "Врбас" и Пословницама: "Кула", "Апатин","Оџаци".

4. ОТУ"Панчево“, Панчево, са Погоном: "Вршац" и Пословницама: "Ковин", "Алибунар", "Бела Црква".

5.ОТУ"Зрењанин“, Зрењанин, са Погоном: "Кикинда" и Пословницама: "Нови Бечеј", "Перлез", "Житиште", "Сечањ", "Нова Црња".

6. ОТУ"Рума“, Рума, са Погоном: "Инћија" и Пословницом: "Стара Пазова".

7. ОТУ"Сремска Митровица“, Сремска Митровица, са Пословницом: "Шид

Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

**Партија 5:**

**Рок за извршење услуга:**

-сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара **је 7 (словима: седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**

**Рок за извршење услуга:**

-редовни, периодични преглед громобранских и електричних инсталација **је 7 (словима:седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**

**Рок за извршење услуга:**

-ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова

**Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 12 (словима: дванаест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**

**Место извршења услуга за партију 5:**

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Понуђача и који је на подручју Техничког цента Нови Сад, односно на територијалном подручју АП Војводина.

**Технички центар Нови Сад обухвата седам одсека техничке услуге (ОТУ):**

* ОТУ Нови Сад, Булевар ослибођења бр. 100
* ОТУ Суботица, Сегедински пут бр.22-24
* ОТУ Сомбор, Апатински пут бб
* ОТУ Зрењанин, Панчевачка бр.46
* ОТУ Рума, Индустриска бр. 2а
* ОТУ Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
* ОТУ Панчево, Милоша Обреновића бр. 6

Места извршења услуга су објекти Техничкиг центра Нови Сад. На подручју ТЦ „Нови Сад“ налази се седам одсека техничке услуге (ОТУ) са припадајућим погонима и/или пословницама: и то:  
 1.ОТУ"Нови Сад“, Нови Сад, са Погонима: "Бачка Паланка", "Бечеј"," Жабаљ" и Пословницама: "Бачки Петровац", "Темерин", "Србобран".

2.ОТУ"Суботица“, Суботица, са Погонима: "Бачка Топола ", "Кањижа", "Сента" и Пословницом: "Бајмок".

3.ОТУ"Сомбор“, Сомбор, са Погоном: "Врбас" и Пословницама: "Кула", "Апатин","Оџаци".

4.ОТУ"Панчево“, Панчево, са Погоном: "Вршац" и Пословницама: "Ковин", "Алибунар", "Бела Црква".

5.ОТУ"Зрењанин“, Зрењанин, са Погоном: "Кикинда" и Пословницама: "Нови Бечеј", "Перлез", "Житиште", "Сечањ", "Нова Црња".

6.ОТУ"Рума“, Рума, са Погоном: "Инћија" и Пословницом: "Стара Пазова".

7.ОТУ"Сремска Митровица“, Сремска Митровица, са Пословницом: "Шид

Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

**Партија 6:**

**Рок за извршење услуга:**

**-** Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара **је 7 (словима:седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**

**Рок за извршење услуга:**

**-** Ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова

**Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 12 (словима: дванаест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**

**Место извршења услуга за партију 6:**

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Понуђача и који је на подручју Техничког цента Нови Сад, односно на територијалном подручју АП Војводина.

**Технички центар Нови Сад обухвата седам одсека техничке услуге (ОТУ):**

* ОТУ Нови Сад, Булевар ослибођења бр. 100
* ОТУ Суботица, Сегедински пут бр.22-24
* ОТУ Сомбор, Апатински пут бб
* ОТУ Зрењанин, Панчевачка бр.46
* ОТУ Рума, Индустриска бр. 2а
* ОТУ Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
* ОТУ Панчево, Милоша Обреновића бр. 6

Места извршења услуга су објекти Техничкиг центра Нови Сад. На подручју ТЦ „Нови Сад“ налази се седам одсека техничке услуге (ОТУ) са припадајућим погонима и/или пословницама: и то:  
 1. ОТУ"Нови Сад“, Нови Сад, са Погонима: "Бачка Паланка", "Бечеј"," Жабаљ" и Пословницама: "Бачки Петровац", "Темерин", "Србобран".

2. ОТУ"Суботица“, Суботица, са Погонима: "Бачка Топола ", "Кањижа", "Сента" и Пословницом: "Бајмок".

3. ОТУ"Сомбор“, Сомбор, са Погоном: "Врбас" и Пословницама: "Кула", "Апатин","Оџаци".

4. ОТУ"Панчево“, Панчево, са Погоном: "Вршац" и Пословницама: "Ковин", "Алибунар", "Бела Црква".

5. ОТУ"Зрењанин“, Зрењанин, са Погоном: "Кикинда" и Пословницама: "Нови Бечеј", "Перлез", "Житиште", "Сечањ", "Нова Црња".

6. ОТУ"Рума“, Рума, са Погоном: "Инћија" и Пословницом: "Стара Пазова".

7. ОТУ"Сремска Митровица“, Сремска Митровица, са Пословницом: "Шид

Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

**6.13 Гарантни рок**

Гарантни рок за свих 6 партија, у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.

**Партија 1:**

Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. Рок за извршење услуга у гарантном року је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријаве недостатка или квара.

**Партија 2:**

Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. Рок за извршење услуга у гарантном року је 3 (словима: три) дана од дана пријаве недостатка или квара.

**Партија 3:**

Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. Рок за извршење услуга у гарантном року је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријаве недостатка или квара.

**Партије 4, 5 и 6:**

Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони свако накнадно одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су наступиле у гарантном року, у року од 5 (словима: пет) дана, од дана пријема Пријаве квара од стране Корисника услуге писаним путем.

Изабрани понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга, према правилима струке и важећим нормативима и стандардима, као и за свако одступање од уговорених карактеристика, као и мањкавости у кавалитету извршене услуге.

6.14 Начин и услови плаћања и фактурисања

**Начин фактурисања:**

**Партија 1**:

Рачун мора да гласи на Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска број 13 , 11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, а доставља се на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Београд, Сектор економско-финансијских послова, Масарикова 1-3, 11000 Београд, са обавезним прилозима: Записник о извршеној услузи (без примедби), број оквирног споразума и наруџбенице, као и копија наруџбенице на основу које су извршене услуге.

**Партија 2**:

Рачун мора да гласи на Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска број 13 , 11000 Београд, матични број: 20053658, ПИБ: 103920327, а доставља се на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Крагујевaц, Сектор економско-финансијских послова, Слободе 7, 34000 Крагујевац, са обавезним прилозима: Записник о извршеној услузи (без примедби), број оквирног споразума и наруџбенице, као и копија наруџбенице на основу које су извршене услуге.

**Партија 3**:

Рачун мора да гласи на Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска број 13, 11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, а доставља се на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Краљево, Сектор економско-финансијских послова, Димитрија Туцовића 5, 36000 Краљево, са обавезним прилозима: Записник о извршеној услузи (без примедби), број оквирног споразума и наруџбенице, као и копија наруџбенице на основу које су извршене услуге.

**Партија 4, 5 и 6**:

Рачун мора да гласи на Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска број 13, 11000 Београд, матични број: 20053658, ПИБ: 103920327, а доставља се на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Нови Сад, Сектор економско-финансијских послова, Булевар ослобођења, 21000 Нови Сад, са обавезним прилозима: Записник о извршеној услузи (без примедби), број оквирног споразума и наруџбенице, као и копија наруџбенице на основу које су извршене услуге.

Рачун мора бити достављени на наведеним адресама Наручиоца са обавезним прилозима и са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга, и бројем оквирног споразума.

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

**Начин и услови плаћања:**

Плаћање извршених услуга на основу сваке издате Наруџбенице, Наручилац ће извршити сукцесивно на текући рачун Понуђача, у законском року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун се доставља након сваке извршене услуге и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби, од стране овлашћених представника Наручиоца у Понуђача.

6.15 Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

6.16 Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексту СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза достављају се:

1. у поступку јавне набавке и достављају се уз понуду
2. у поступку закључења Оквирног споразума
3. За прву закључену наруџбеницу на основу Оквирног споразума где се врши услуга са заменом резервних делова

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Понуђач је налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

***У понуди:***

**Банкарска гаранција за озбиљност понуде за Партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6:**

Понуђач уз понуду доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% вредности понудe, без ПДВ, на меморандуму Банке која је издала банкарску гаранцију.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде. Уколико дође до продужетка рока важења понуде, банкарска гаранција се мора продужити.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

* понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или
* понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум о јавној набавци или
* понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се не може уступити и није преносива без писане сагласности Корисника, Налогодавца и Емисионе банке.

На банкарску гаранцију за озбиљност понуде се примењују одредбе Једнообразовних правила за гаранције на позив (URDG758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен оквирни споразум у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Оквирним споразумом.

**У тренутку закључења Оквирног споразума за Партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6:**

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од законских заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), (даље: ЗОО) као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности Оквирног споразума, без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од периода важења оквирног споразума.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом и издатим Наруџбеницама.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција треба да буде у валути у којој је понуда.

Банкарска гаранција за добро извршење посла се не може уступити и није преносива без писане сагласности Корисника,Налогодавца и Емисионе банке.

На банкарску гаранцију за добро извршење посла се примењују одредбе Једнообразовних правила за гаранције на позив (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

**Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.**

**Понуђач је обавезан да за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6, приликом прве извршене услуге где се уграђују и резервни делови, најкасније 10 (словима: десет) дана од дана потписивања Записника о извршеној услузи - без примедби, достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, и то:**

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од вредности оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење банкарске гаранције. Приликом сваке наредне извршене услуге где се уграђују и резервни делови, банкарска гаранција се мора продужити, нови рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (словима: тридесет) дана дужи од новог гарантног рока.

Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција треба да буде у валути у којој је понуда.

Банкарска гаранција за добро извршење посла се не може уступити и није преносива без писане сагласности Корисника, Налогодавца и Емисионе банке.

На Банкарску гаранција примењује се Једнообразна правила за гаранције на позив ( URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

**Достављање средстава финансијског обезбеђeња**

Средство финансијског обезбеђења за *озбиљност понуде* доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд матични број: 20053658, ПИБ: 103920327.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, матични број: 20053658, ПИБ: 103920327**, и доставља се лично или поштом на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска број 13, 11000 Београд,** са назнаком: **Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. JНО/1000/0004/2019 ЗА ПАРТИЈУ \_\_\_.**

Средство финансијског обезбеђења **за отклањање недостатака у гарантном периоду** гласи на: **Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, матични број: 20053658, ПИБ: 103920327,** а доставља се лично или поштом на адресу:

**За партију 1**: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Београд, Сектор економско-финанси јских послова, Масарикова 1-3, 11000 Београд, са назнаком: **Средство финансијског обезбеђења за ЈНО/1000/0004/2019 за партију 1.**

**За партију 2:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Крагујевaц, Сектор економско-финансијских послова, Слободе 7, 34000 Крагујевац,са назнаком: **Средство финансијског обезбеђења за ЈНО/1000/0004/2019** **за партију 2.**

**За партију 3:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Краљево, Сектор економско-финансијских послова, Димитрија Туцовића 5, 36000 Краљево, са назнаком: **Средство финансијског обезбеђења за ЈНО/1000/0004/2019 за партију 3.**

**За партијe 4, 5 и 6:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Нови Сад, Сектор економско-финансијских послова, Булевар ослобођења, 21000 Нови Сад,са назнаком**: Средство финансијског обезбеђења за ЈНО/1000/0004/2019 за партију \_\_\_.**

6.17 Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

6.18 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

6.19 Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење ауторског права, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6.20 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

6.21 Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број JНО/1000/0004/2019 за Партију \_\_\_\_\_ , или електронским путем на е-mail адресу: petar.popovic@eps.rs

Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници [www.кjn.gov.rs](http://www.кjn.gov.rs)).

6.22 Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

6.23 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.24 Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

* је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
* ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
* ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

6.25 Рок за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума/обустави

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка донети у року од максимално 25 (словима:двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (словима:три) дана од дана доношења.

6.26 Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

* поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
* учинио повреду конкуренције;
* доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
* одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

* правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
* исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
* исправа о наплаћеној уговорној казни;
* рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
* изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
* доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
* други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

6.27 Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

6.28 Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

**Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:**

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,Балканска 13,са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН услуга, бр.JНO/1000/0004/2019 за Партију \_\_, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail:petar.popovic@eps.rs

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7 (седам) дана** пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу –Уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

**Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права** у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона

7) потпис подносиоца.

**Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе ако је неблаговремен или поднет од стране лица које нема активну легитимацију наручилац ће такав захтев одбацити закључком.**

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

**Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:**

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 100000042019, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, Београд, Балканска 13, JНO/1000/0004/2019, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

**Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона**

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>и http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

**6.29 Закључивање Наруџбеница на основу закљученог Оквирног споразума**

Наручилац ће доставити оквирни споразум понуђачу којем је додељен оквирни споразум у року од 8 (словима:осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен оквирни споразум, обавезан је да у тренутку закључења оквирног споразума, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења оквирног споразума, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да потпише оквирни споразум или исти не потпише, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем и реализовати СФО за озбиљност понуде.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наруџбенице са елементима уговора које се издају на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих наруџбеница закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

При издавању наруџбеница на основу оквирног споразума стране не могу мењати битне услове оквирног споразума (предмет ,цене,рок и сл).

6.30 Измене током трајања Оквирног споарзума за Партијe 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Наручилац може након закључења Оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона.

Наручилац може да дозволи промену битних елемената Оквирног споразума из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

У случају измене овог Оквирног споразума, Наручилац ће донети Одлуку о измени оквирног споразума која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

7.ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке услуга “Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“ ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године ЈН бр. ЈНО/1000/0004/2019 за **Партију 1**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Оквирног споразума |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица* (*микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ***

***ЦЕНА***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | ***УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а*** |
| „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“  JНО/1000/0004/2019, ЈАНА 3265/2019 **Партија 1** |  |

***КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***УСЛОВ НАРУЧИОЦА*** | ***ПОНУДА ПОНУЂАЧА*** |
| ***РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:***  Плаћање се врши у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу потписаног Записника о извршеној услузи (без примедби) од стране Наручиоца и Понуђача. | *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  **Рок за извршење услуга:**  -сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара  -сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП)  -редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација  -редовни, периодични и детаљни преглед противпаник расвете  **је 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**  **Рок за извршење услуга:**  -редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара  -редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара  -редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар  -редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање противпожарних врата  **је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**  **Рок извршење ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**  Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца.  Изабрани Понуђач је дужан да услугу изврши у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.  **Рок** **за извршење хитних ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**  Изабрани понуђач је дужан да се одазове на хитну интервенцију у року од 6 (словима: шест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом) од овлашћеног лица Наручиоца.  Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача. | **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. Рок за извршење услуга у гарантном року је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријаве недостатка или квара. | **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  Места извршења услуга су наведена у табелама А у поглављу 3. конкурсне документације и обрасцу структуре цене за партију 1 (пословни објекти ТЦ Београд на локацијама: управна зграда у Масариковој, Сурчин, Сопот, Гроцка и Барајево). Наручилац има обавезу да благовремено обавести Изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга. | ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда | **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** М.П. ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Име и презиме Потпис

***Напомене:***

*- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).*

***Партија 1*** *-* ***Цена служи за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности за ову партију.***

ОБРАЗАЦ 1.1

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке услуга “Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“ ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године ЈН бр. ЈНО/1000/0004/2019 за **Партију 2**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Оквирног споразума |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица* (*микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ***

***ЦЕНА***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | ***УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а*** |
| „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“  JНО/1000/0004/2019, ЈАНА 3265/2019 **Партија 2** |  |

***КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***УСЛОВ НАРУЧИОЦА*** | ***ПОНУДА ПОНУЂАЧА*** |
| ***РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:***  Плаћање се врши у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу потписаног Записника о извршеној услузи (без примедби) од стране Наручиоца и Понуђача. | *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  **Рок за извршење услуга:**  -Периодична испитивања, прегледи и сервис: ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара, хидрантске инсталације и хидрантских црева, громобранских и електричних инсталација **је 7 (словима:седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**  **Рок за извршење услуга:**  -ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача | **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. Рок за извршење услуга у гарантном року је 3 (словима: три) дана од дана пријаве недостатка или квара. | **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  Место извршења услуга је предметни објекат власништво Понуђача и који је на подручју Техничког центра Крагујевац.  Технички центар Крагујевац обухвата три одсека техничке услуге (ОТУ):  • ОТУ Крагујевац,Слободе бр.7  • ОТУ Пожаревац, Јована Шербановића 17  • ОТУ Смедерево, Шалиначка 60  Места извршења услуге су објекти Техничког центра Крагујевац. На подручју ТЦ Крагујевац налази се три одсека за техничке услуге (ОТУ) са припадајућим испоставама и / или погонима и / или пословницама и то:  1. ОТУ Крагујевац, Крагујевац, са Пословницама : Рача, Баточина, Кнић и Лапово.  2. ОТУ Пожаревац, Пожаревац, са Пословницама: Кучево, Петровац на Млави и Велико Градиште и Испоставама: Раброво, Велико Лаоле, Голубац, Костолац, Мало Црниће и Александровац.  3. ОТУ Смедерево, Смедерово, са Погонима: Смедеревска Паланка и Велика Плана. | ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда | **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** М.П. ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Име и презиме Потпис

***Напомене:***

*- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).*

***Партија 2*** *-* ***Цена служи за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности за ову партију.***

ОБРАЗАЦ 1.3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке услуга “Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“ ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године ЈН бр. ЈНО/1000/0004/2019 за **Партију 3**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Оквирног споразума |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица* (*микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ***

***ЦЕНА***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | ***УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а*** |
| „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“  JНО/1000/0004/2019, ЈАНА 3265/2019 Партија 3 |  |

***КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***УСЛОВ НАРУЧИОЦА*** | ***ПОНУДА ПОНУЂАЧА*** |
| ***РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:***  Плаћање се врши у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу потписаног Записника о извршеној услузи (без примедби) од стране Наручиоца и Понуђача. | *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  **Рок за извршење услуга:**  -сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара  -сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП)  -редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација  **је 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**  **Рок за извршење услуга:**  -редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара  -редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара  -редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар  **је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**  **Рок извршење ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**  Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца.  Изабрани Понуђач је дужан да услугу изврши у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.  **Рок** **за извршење хитних ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**  Изабрани понуђач је дужан да се одазове на хитну интервенцију у року од 6 (словима: шест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом) од овлашћеног лица Наручиоца.  Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача. | **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. Рок за извршење услуга у гарантном року је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријаве недостатка или квара. | **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  **Технички центар Краљево обухвата следеће пословне објекте:**   * пословни објекат Аранђеловац, Кнеза Милоша бр. 275 са погоном Топола * пословни објекат Ваљево, Сувоборска бр.9 са пословницама УБ, Мионица и Осечина * пословни објекат Јагодина, 7 Јули бр. 62 са Погонима Ћуприја, Параћин и пословницама Деспотовац, Свилајнац и Рековац. * пословни објекат Краљево, Димитрија Туцовића бр.5 са Погонима Рашка и Врњачка Бања. * пословни објекат Крушевац, Косанчићева бр.32 са Погонима Трстеник, Александровац, Брус, Варварин и Пословницама Ражањ и Ћићевац. * пословни објекат Лазаревац, Јанка Стајчића бр.2 са Пословницама Лајковац и Љиг. * пословни објекат Лозница, ул Слободана Пенезића са Пословницама Крупањ, Љубовија, Мали Зворник. * пословни објекат Нови Пазар, ул. Димитрија Туцовића бб са Погоном Тутин * пословни објекат Ужице, ул. Момчила Тешића бр. 13 са погонима, Ариље, Бајина Башта, Чајетина, Пожега,Прибој, Косјерић, Пријепоље, Нова Варош. * пословни објекат Чачак Кренов пролаз бб, са погонима Сјеница, Горњи Милановац, Ивањица, Гуча и Лучани. * пословни објекат Шабац ул. Јевремова бр. 86 са пословницама, Владимирци, Коцељева и Богатић. | ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда | **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** М.П. ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Име и презиме Потпис

***Напомене:***

*- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).*

***Партија 3*** *-* ***Цена служи за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности за ову партију.***

ОБРАЗАЦ 1.4

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке услуга “Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“ ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године ЈН бр. ЈНО/1000/0004/2019 за **Партију 4**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Оквирног споразума |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица* (*микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ***

***ЦЕНА***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | ***УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а*** |
| „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“  JНО/1000/0004/2019, ЈАНА 3265/2019 Партија 4 |  |

***КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***УСЛОВ НАРУЧИОЦА*** | ***ПОНУДА ПОНУЂАЧА*** |
| ***РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:***  Плаћање се врши у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу потписаног Записника о извршеној услузи (без примедби) од стране Наручиоца и Понуђача. | *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  **Рок за извршење услуга:**  -периодичног испитивања и сервисирања хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП) **је** **7 (словима:седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**  **Рок за извршење услуга:**  -ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању хидрантске инсталације Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију **у року од 12 (словима: дванаест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.** | **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони свако накнадно одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су наступиле у гарантном року, у року од 5 (словима: пет) дана, од дана пријема Пријаве квара од стране Наручиоца писаним путем.  Изабрани понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга, према правилима струке и важећим нормативима и стандардима, као и за свако одступање од уговорених карактеристика, као и мањкавости у кавалитету извршене услуге. | **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  Места извршења услуга су објекти Техничкиг центра Нови Сад. На подручју ТЦ „Нови Сад“ налази се седам одсека техничке услуге (ОТУ) са припадајућим погонима и/или пословницама: и то:  1.ОТУ"Нови Сад“, Нови Сад, са Погонима: "Бачка Паланка", "Бечеј"," Жабаљ" и Пословницама: "Бачки Петровац", "Темерин", "Србобран".  2.ОТУ"Суботица“, Суботица, са Погонима: "Бачка Топола ", "Кањижа", "Сента" и Пословницом: "Бајмок".  3.ОТУ"Сомбор“, Сомбор, са Погоном: "Врбас" и Пословницама: "Кула", "Апатин","Оџаци".  4. ОТУ"Панчево“, Панчево, са Погоном: "Вршац" и Пословницама: "Ковин", "Алибунар", "Бела Црква".  5.ОТУ"Зрењанин“, Зрењанин, са Погоном: "Кикинда" и Пословницама: "Нови Бечеј", "Перлез", "Житиште", "Сечањ", "Нова Црња".  6. ОТУ"Рума“, Рума, са Погоном: "Инћија" и Пословницом: "Стара Пазова".  7. ОТУ"Сремска Митровица“, Сремска Митровица, са Пословницом: "Шид | ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда | **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** М.П. ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Име и презиме Потпис

***Напомене:***

*- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).*

***Партија 4*** *-* ***Цена служи за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности за ову партију.***

ОБРАЗАЦ 1.5

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке услуга “Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“ ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године ЈН бр. ЈНО/1000/0004/2019 за **Партију 5**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Оквирног споразума |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица* (*микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ***

***ЦЕНА***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | ***УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а*** |
| „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“  JНО/1000/0004/2019, ЈАНА 3265/2019 Партија 5 |  |

***КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***УСЛОВ НАРУЧИОЦА*** | ***ПОНУДА ПОНУЂАЧА*** |
| ***РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:***  Плаћање се врши у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу потписаног Записника о извршеној услузи (без примедби) од стране Наручиоца и Понуђача. | *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  **Рок за извршење услуга:**  -сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара **је** **7 (словима:седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**  **Рок за извршење услуга:**  --редовни, периодични преглед громобранских и електричних инсталација **је** **7 (словима:седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**  **Рок за извршење услуга:**  --ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова - **Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 12 (словима: дванаест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.** | **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони свако накнадно одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су наступиле у гарантном року, у року од 5 (словима: пет) дана, од дана пријема Пријаве квара од стране Наручиоца писаним путем.  Изабрани понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга, према правилима струке и важећим нормативима и стандардима, као и за свако одступање од уговорених карактеристика, као и мањкавости у кавалитету извршене услуге. | **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  Места извршења услуга су објекти Техничкиг центра Нови Сад. На подручју ТЦ „Нови Сад“ налази се седам одсека техничке услуге (ОТУ) са припадајућим погонима и/или пословницама: и то:  1.ОТУ"Нови Сад“, Нови Сад, са Погонима: "Бачка Паланка", "Бечеј"," Жабаљ" и Пословницама: "Бачки Петровац", "Темерин", "Србобран".  2.ОТУ"Суботица“, Суботица, са Погонима: "Бачка Топола ", "Кањижа", "Сента" и Пословницом: "Бајмок".  3.ОТУ"Сомбор“, Сомбор, са Погоном: "Врбас" и Пословницама: "Кула", "Апатин","Оџаци".  4.ОТУ"Панчево“, Панчево, са Погоном: "Вршац" и Пословницама: "Ковин", "Алибунар", "Бела Црква".  5.ОТУ"Зрењанин“, Зрењанин, са Погоном: "Кикинда" и Пословницама: "Нови Бечеј", "Перлез", "Житиште", "Сечањ", "Нова Црња".  6.ОТУ"Рума“, Рума, са Погоном: "Инћија" и Пословницом: "Стара Пазова".  7.ОТУ"Сремска Митровица“, Сремска Митровица, са Пословницом: "Шид | ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда | **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** М.П. ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Име и презиме Потпис

***Напомене:***

*- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).*

***Партија 5*** *-* ***Цена служи за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности за ову партију.***

ОБРАЗАЦ 1.6

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке услуга “Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“ ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године ЈН бр. ЈНО/1000/0004/2019 за **Партију 6**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Оквирног споразума |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица* (*микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив члана групе понуђача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Врста правног лица (микро, мало, средње, велико или физичко лице):* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ***

***ЦЕНА***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | ***УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а*** |
| „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“  JНО/1000/0004/2019, ЈАНА 3265/2019 Партија 6 |  |

***КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***УСЛОВ НАРУЧИОЦА*** | ***ПОНУДА ПОНУЂАЧА*** |
| ***РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:***  Плаћање се врши у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу потписаног Записника о извршеној услузи (без примедби) од стране Наручиоца и Понуђача. | *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  **Рок за извршење услуга:**  **-** Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара  **је** **7 (словима:седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.**  **Рок за извршење услуга:**  **-** Ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова - **Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 12 (словима: дванаест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 3) од овлашћеног лица Наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Изабраног понуђача.** | **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:**  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 (словима: дванаест) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони свако накнадно одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су наступиле у гарантном року, у року од 5 (словима: пет) дана, од дана пријема Пријаве квара од стране Наручиоца писаним путем.  Изабрани понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга, према правилима струке и важећим нормативима и стандардима, као и за свако одступање од уговорених карактеристика, као и мањкавости у кавалитету извршене услуге. | **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  Места извршења услуга су објекти Техничкиг центра Нови Сад. На подручју ТЦ „Нови Сад“ налази се седам одсека техничке услуге (ОТУ) са припадајућим погонима и/или пословницама: и то:  1. ОТУ"Нови Сад“, Нови Сад, са Погонима: "Бачка Паланка", "Бечеј"," Жабаљ" и Пословницама: "Бачки Петровац", "Темерин", "Србобран".  2. ОТУ"Суботица“, Суботица, са Погонима: "Бачка Топола ", "Кањижа", "Сента" и Пословницом: "Бајмок".  3. ОТУ"Сомбор“, Сомбор, са Погоном: "Врбас" и Пословницама: "Кула", "Апатин","Оџаци".  4. ОТУ"Панчево“, Панчево, са Погоном: "Вршац" и Пословницама: "Ковин", "Алибунар", "Бела Црква".  5. ОТУ"Зрењанин“, Зрењанин, са Погоном: "Кикинда" и Пословницама: "Нови Бечеј", "Перлез", "Житиште", "Сечањ", "Нова Црња".  6. ОТУ"Рума“, Рума, са Погоном: "Инћија" и Пословницом: "Стара Пазова".  7. ОТУ"Сремска Митровица“, Сремска Митровица, са Пословницом: "Шид | ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  *Сагласан за захтевом наручиоца*  *ДА/НЕ (заокружити)* |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда | **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  \_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** М.П. ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Име и презиме Потпис

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).*

***Партија 6*** *-* ***Цена служи за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности за ову парт***

ОБРАЗАЦ 2.1.

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **СЕРВИС И ИСПИТИВАЊА РУЧНО ПРЕНОСНИХ И РУЧНО ПРЕВОЗНИХ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА**   Tабела П1-A1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | | ТИП АПАРАТА | | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | БРОЈ ПРЕГЛЕДА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 1. | Tehnički centar Beograd  Na području Tehničkog centra Beograd nalazi se poslovni sledeći objekti:  1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2. na lokaciji Surčin 3. na lokaciji Sopot 4. na lokaciji Grocka 5.na lokaciji Barajevo | Šestomesečna periodična provera ispravnosti mobilne opreme za početno gašenje požara (servisiranje svih vrsta ručnih prenosnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara), sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | | S-1,2/S-1,2А | | kom. | 255 | 2 |  |  |  |  | | S-6/S-6А | | kom. | 62 | 2 |  |  |  |  | | S-9/S-9А | | kom. | 83 | 2 |  |  |  |  | | CO2-2 | | kom. | 6 | 2 |  |  |  |  | | CO2-5 | | kom. | 38 | 2 |  |  |  |  | | FOXER-6 | | kom. | 12 | 2 |  |  |  |  | | 2. | Ispitivanje boca na hladni vodeni pritisak (HVP) ručno prenosnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, sa izdavanjem Izveštaja o ispitivanju na HVP u 2 primerka  (dvogodišnje ispitivanje S i FOXER-6 boca, petogodišnje ispitivanje CO2 boca) | | S-1,2/S-1,2А | | kom. | 255 | 1 |  |  |  |  | | S-6/S-6А | | kom. | 62 | 1 |  |  |  |  | | S-9/S-9А | | kom. | 83 | 1 |  |  |  |  | | CO2-2 | | kom. | 6 | 1 |  |  |  |  | | CO2-5 | | kom. | 38 | 1 |  |  |  |  | | FOXER-6 | | kom. | 12 | 1 |  |  |  |  | | I | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | | | |  | | | II | | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | | | |  | | | III | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | | | |  | |  1. **СЕРВИС ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА НА ХЛАДНИ ВОДЕНИ ПРИТИСАК (ХВП)**   Табелa П1-А2   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | | ВРСТА | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | БРОЈ ПРЕГЛЕДА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 1. | Tehnički centar Beograd  Na području Tehničkog centra Beograd nalaze se sledeći poslovni objekti:  1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2. na lokaciji Surčin 3. na lokaciji Sopot 4. na lokaciji Grocka 5. na lokaciji Barajevo | Šestomesečno periodično ispitivanje protočnog kapaciteta i pritiska vode hidrantske instalacije, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | | ZH | kom. | 32 | 2 |  |  |  |  | | NH | kom. | 2 | 2 |  |  |  |  | | PH | kom. | 3 | 2 |  |  |  |  | | 2. | Godišnje periodično ispitivanje nepropusnosti vatrogasnih creva na hladni vodeni pritisak sa sušenjem, talkiranjem i izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | | Ф 52mm | kom. | 50 | 1 |  |  |  |  | | I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | | | |  | | | II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | | | |  | | | III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | | | |  | |  1. **РЕДОВНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ДЕТАЉНИ ПРЕГЛЕД СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА**   Табела П1-А3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | ОБЈЕКАТ | | КРАТАК ОПИС СИСТЕМА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | | 1 | Tehnički centar Beograd  Na području Tehničkog centra Beograd nalaze se sledeći poslovni objekti:  1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2. na lokaciji Surčin 3. na lokaciji Sopot 4. na lokaciji Grocka 5. na lokaciji Barajevo | Dvomesečni (redovni), pregledi stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa upisom i overom i Knjizi održavanja, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | | Adresibilni Centrala: Kentek ENSV 63002 Broj aut. detektora: 6 | kompl. | 4 |  |  |  |  |  | | Poslovni objekat "Masarikova" | | Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj aut. detektora: 239 | kompl. | 4 |  |  |  |  |  | | Poslovni objekat "Masarikova" | | Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj ručnih javljača: 11 | kompl. | 4 |  |  |  |  |  | | Poslovni objekat "Masarikova" | | Konvencionalni Centrala: Pastor Broj aut. detektora: 16 | kompl. | 4 |  |  |  |  |  | | Poslovni objekat "Surčin" | | Adresibilni Centrala: Kentek Syncro  Broj aut. detektora: 25 Broj ručnih javljača: 8 | kompl. | 4 |  |  |  |  |  | | 2 | Šestomesečni (periodični) pregledi stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa izdavanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | | Adresibilni Centrala: Kentek ENSV 63002 Broj aut. detektora: 6 | kompl. | 2 |  |  |  |  |  | | Poslovni objekat "Masarikova" | | Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj aut. detektora: 239 | kompl. | 2 |  |  |  |  |  | | Poslovni objekat "Masarikova" | | Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj ručnih javljača: 11 | kompl | 2 |  |  |  |  |  | | Poslovni objekat "Masarikova" | | KonvencionalniCentrala: PastorBroj aut. detektora: 16 | kompl | 2 |  |  |  |  |  | | Poslovni objekat "Surčin" | | Adresibilni Centrala: Kentek Syncro  Broj aut. detektora: 25 Broj ručnih javljača: 8 | kompl | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  | Petogodišnji (redovni) pregled stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa upisom i overom u Knjizi održavanja, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat  „Masarikova“ | |  | kompl | 1 |  |  |  |  |  | | 4 |  | Petogodišnji (redovni) pregled stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa upisom i overom u Knjizi održavanja, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat  „Surčin“ | |  | kompl | 1 |  |  |  |  |  | | 5 |  | Dvomesečni (redovni) pregled, ručnih javljača požara i sirena, sa upisom i overom i Knjizi održavanja, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Barajevo" | | broj ručnih javljača 6 sirena 3 | komp | 4 |  |  |  |  |  | | 6 |  | Šestomesečni (periodični) pregledi ručnih javljača požara i sirena, sa izdavanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Barajevo" | | broj ručnih javljača 6 sirena 3 | komp | 2 |  |  |  |  |  | | I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | | |  | | | II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | | |  | | | III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | | |  | |  1. **РЕДОВНИ, ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА**   Тaбелa П1-А4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | ОБЈЕКАТ | | ВРСТА И КРАТАК ОПИС СИСТЕМА | | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 1. | Tehnički centar Beograd  Na području Tehničkog centra Beograd nalaze se sledeći poslovni objekti:  1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2. na lokaciji Surčin 3. na lokaciji Sopot 4. na lokaciji Grocka 5. na lokaciji Barajevo | Šestomesečni (periodični) pregledi stabilnih instalacija za automatsko gašenje požara,sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | | Stabilni sistem za automatsko gašenje požara halonom "Pastor", tri boce zapremine 84 kg, 84 kg, 41 kg | | kompl | 2 |  |  |  |  | | Petogodišnje ispitivanje boca stabilnog sistema za automatsko gašenje na hladni vodeni pritisak (HVP), sa izradom i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | | Tri boce za halon  zapremine 84 kg, 84 kg, 41 kg | | kompl | 1 |  |  |  |  | | I |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | | |  | | | II |  | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | | |  | | | III |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | | |  | |  1. **РЕДОВНИ, ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД, ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ КЛАПНИ ОТПОРНИХ НА ПОЖАР И ПП ВРАТА**   Тaбелa П1-А5   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | ОБЈЕКАТ | | | ВРСТА, МОДЕЛ, ТИП И БРОЈ КЛАПНИ | | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 1. | JP EPS TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD | Dvomesečni (redovni) pregled, funkcionalno ispitivanje i servisiranje klapni otpornih na požar, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka. Usluga servisiranja podrazumeva obavezu čišćenja svih klapni. | Poslovni objekat "Masarikova" | | | Mehaničke PP klapne (1 kom) | | kompl | 6 |  |  |  | |  | | 2. | Dvomesečni (redovni) pregled, funkcionalno ispitivanje i servisiranje protivpožarnih vrata, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka. | Poslovni objekat "Masarikova" | | | PP vrata (18 kom) | | kompl | 6 |  |  |  | |  | | I |  | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | | | |  | | | II |  | | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | | | |  | | | III |  | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | | | |  | |  1. **РЕДОВНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ДЕТАЉНИ ПРЕГЛЕД ГРОМОБРАНСКИХ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА**   Тaбелa П1-А6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | ОБЈЕКАТ | | КРАТАК ОПИС ОБЈЕКТА | | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 1 | JP EPS TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD | Godišnje ispitivanje gromobranskih instalacija sa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Objekat u Masarikovoj | | Poslovni objekat SU+P+9 u osnovi površine 890m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | Objekat Barajevo 1 | | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 336m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | Objekat Barajevo 2 | | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 150m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | Objekat Sopot | | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 687m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | Objekat Surčin | | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 187m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | Objekat Grocka 1 | | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 635m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | Objekat Grocka 2 | | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 331m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | 2 | Godišnje ispitivanje električnih instalacija niskog naponasa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Objekat u Masarikovoj | | Poslovni objekat SU+P+9 u osnovi površine 890m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | Objekat Barajevo 1 | | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 336m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | Objekat Barajevo 2 | | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 150m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | Objekat Sopot | | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 687m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | Objekat Surčin | | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 187m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | Objekat Grocka 1 | | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 635m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | Objekat Grocka 2 | | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 331m2 | | kompl | 1 |  |  |  |  | | 3. | Šetomesečno ispitivanje instalacije nužne rasvete sa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | | Masarikova 1-3  Broj svetiljki 78 | | kompl | 2 |  |  |  |  | | Poslovni objekat "Surčin" | | Đačka 1 Broj svetiljki 11 | | kompl | 2 |  |  |  |  | | Poslovni objekat "Barajevo" | | Милорада Вуковића бр.26  Broj svetiljki 11 | | kompl | 2 |  |  |  |  | | Poslovni objekat "Sopot" | | Милоша Влајића бр.22 Broj svetiljki 12 | | kompl | 2 |  |  |  |  | |  |  |  | Poslovni objekat  „Grocka“ | | Narodnih heroja br. 1.  Broj svetiljki 8 | | kompl | 2 |  |  |  |  | | I |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | | |  | | | II |  | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | | |  | | | III |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | | |  | |     **Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене за партију 1:**  Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела П1-А1 и Табела П1-А2., на следећи начин:  у колону 8. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;  у колону 9. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;  у колону 10. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ, оквирну количину и број прегледа  (10=6x7x8)  у колону 11. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ, оквирну количину и број прегледа  (10=6x7x9)  Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела П1-А3 - Табела П1-А6., на следећи начин:  у колону 8. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;  у колону 9. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;  у колону 10. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ и оквирну количину  (10=7x8)  у колону 11. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ и оквирну количину  (10=7x9)  **I – Укупно понуђена цена без ПДВ (збир износа из колоне 10)**  **II – Укупан износ ПДВ**  **III – Укупно понуђена цена са ПДВ (збир I + II)** |

**A – УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД**

Taбела A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА | ИЗНОС БЕЗ ПДВ (дин.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТАБЕЛА П1-А1 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 2 | ТАБЕЛА П1-А2 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 3 | ТАБЕЛА П1-А3 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 4 | ТАБЕЛА П1-А4 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 5 | ТАБЕЛА П1-А5 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 6 | ТАБЕЛА П1-А6 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| IA | УКУПНО A БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 3) |  |
| IIA | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) |  |
| IIIA | УКУПНО A СА ПДВ (збир износа IA и IIA) |  |

У колони бр.3 уписују се укупни износи без ПДВ из Табеле П1-A1, Табеле П1-A2... Тебеле П1-A6

**B – ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА, НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА**

**Тaбела П1-Б1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0. СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА "PASTOR"** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Gumeno crevo CO2-5 RD-345 Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Igla CO2 ventila RD-195 Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Mlaznica S-6,9 RD-115 Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Mlaznica S-1,2,3 RD-87,88,89  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Mlaznica CO2-5,10 RD-268,295 | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Membrana sigurnosnog ventila CO2 RD-198  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Nalepnica S-1,9, i CO2-5 Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Nosac bocice i cevi S-1 RD-93  Pastor  AL | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Nosac bocice i cevi S-1 RD-42  Pastor  PL | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Opruga S-1RD-55  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Opruga S-9 RD-157  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Osigurac S-9 RD-139  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Osigurac S-1 RD-41,58  Pastor   duzi i kraci sa rupom | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Udarna igla S-1 RD-90  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Udarna igla S-9 RD-145  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Usponska cev S-9 RD-140  Pastor    PL | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Uzbudna cev S-9 RD-147  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Zaptivac creva S-9 RD-132  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Cep uzbudne cevi S-9 RD-106  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Usponska cev S-1 RD-73,74,75  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Udarno dugme S-9 RD-705  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Membrana uzbudne cevi S-9 RD-107  Pastor | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Membrana Ø 9 RD-16 | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | P.V.C. Kesice | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Opruga CO2 ventila RD-189 | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Ventil sigurnosti S-9 P RD-124 | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Steznik membrane sig. ventila (Ruse) | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Manzetna S-1 Pastor RD-92 | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Podlozna plocica S-1 Pastor RD-91 | kom | 1 |  |  |  |
| 30 | Bocica S-9 Pastor   BB0001  N.T. | kom | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | |  |  | |  |

Taбела П1-Б2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.0. СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА "VATROSPREM"** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Ventil CO2 Ruse | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Gumeno crevo S-6,9,12 RDV-80  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Gumeno crevo CO2-5 RDV-171 Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Zaptivac kape S-1,2 RDV-14,46  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Zaptivac kape S-6,9,12 RDV-62,91, 118 Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Zaptivac creva CO2 RDV-107  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Zaptivac igle S-6,9,12 RDV-65,95, 118 Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Zaptivac CO2 ventila RDV-153  Vatrosprem  buric | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Zaptivna plocica CO2 ventila RDV-152  Vatrosprem  prsten | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Zaptivna plocica CO2 sig. ventila RDV-156  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Mlaznica S-6,9,12 RDV-79  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Mlaznica S-1 RDV-45  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Mlaznica CO2-5 RDV-169  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Membrana sigurnosnog ventila RDV-157  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Membrana bocice RDV-24,39  Ø 8 i Ø 10  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Navrtka bocice S-1,6,9 RDV-23,38,75 Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Nosac bocice S-1 RDV-21,21A  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Nosac bocice S-6,9 RDV-35,96  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Rucica komplet CO2 RDV-142  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Nalepnica S-1,6,9 i CO2-5  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Opruga S-1,6,9 RDV-20  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Osigurac S-1 RDV-17  Vatrosprem  rascepka | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Osigurac S-6,9 RDV-74  Vatrosprem  stari tip   rascepka | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Osigurac S-6,9 RDV-103  Vatrosoprem  novi tip   rascepka | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Udarna igla S-1 RDV-19  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Udarna igla S-6,9 RDV-63,94  Vatrosprem  stari i novi tip | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Usponska cev S-1 RDV-15,16,47   Vatrosprem  S i N tip | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Usponska cev S-6 RDV-100  Vatrosprem  novi tip | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Usponska cev S-6 RDV-69  Vatrosprem  stari tip | kom | 1 |  |  |  |
| 30 | Usponska cev S-9 RDV-101  Vatrosprem  novi tip | kom | 1 |  |  |  |
| 31 | Usponska cev S-9 RDV-70  Vatrosprem  stari tip | kom | 1 |  |  |  |
| 32 | Umetak za mlaznicu CO2-5 Vatrosprem  PL | kom | 1 |  |  |  |
| 33 | Kapa aparata S-1 RDV-41,2  Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 34 | Kapa aparata S-6,9 RDV-89 Vatrosprem  novi tip | kom | 1 |  |  |  |
| 35 | Zastitnik navrtke S-6,9 V  RDV-72 | kom | 1 |  |  |  |
| 36 | Rucica aparata S-6,9 RDV-56  Vatrosprem  stari tip | kom | 1 |  |  |  |
| 37 | Rucica kape S-1 V RDV-10,30 | kom | 1 |  |  |  |
| 38 | Elasticna civija S-1 V RDV-18 | kom | 1 |  |  |  |
| 39 | Bocica S-1 Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 40 | Bocica S-6 Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 41 | Bocica S-9 Vatrosprem | kom | 1 |  |  |  |
| 42 | Vesalica PPA ( Vatrosprem i Pastor) | kom | 1 |  |  |  |
| 43 | Selna | kom | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | |  |  | |  |

**Taбелa П1-Б3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.0. СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПОД СТАЛНИМ ПРИТИСКОМ ПРОИЗВОЂАЧА "PASTOR", "VATROSPREM",PAŠALIĆ", "TODOROVIĆ", "MOBIAK" ,"ČRVENKA", "GASOP", "MEDAKOM", "AUTOTEK" I "KS"** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Kapa aparata S-6,9 A | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Kapa aparata S-1,2 A | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Gumeno crevo S-6,9 A sa mlaznicom | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Usponska cev S-1A | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Usponska cev S-2A | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Usponska cev S-6A | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Usponska cev S-9  A | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Usponska cev S-12 A | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Mlaznica S-1,2 A | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Gumeno crevo S-6,9 A sa magnetom | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Manometar | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Zaptivac manometra | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Zaptivac igle gornji | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Zaptivac kape stalni pritisak | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Osigurac stalni pritisak | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Vesalica PPA  stalni pritisak | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Udarna igla S-1,2 A | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Udarna igla S-6,9 A | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Zaptivac udarne igle S-1,2,6,9 A | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Nalepnica S-1,2,6,9 A | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Opruga S-1,2,6,9A  stalni pritisak | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Spojna navrtka PL  stalni pritisak | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Magnet za gumeno crevo S-6,9A | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Navrtka za manometar  sa zaptivacem | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Nepovratni ventil sa zaptivacem | kom | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | |  |  | |  |

**Taбела П1-Б4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.0. СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ И ПОГОНСКИ ГАС** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Gas CO2 | kg | 20 |  |  |  |
| 2 | Gas N (azot) | kg | 30 |  |  |  |
| 3 | Prah "Pofex" | kg | 100 |  |  |  |
| 4 | Prah „Furex" | kg | 100 |  |  |  |
| 5 | Prah „ORCHIDEE" ABC standard Nemačka | kg | 100 |  |  |  |
| 6 | Gasna smeša iz porodice freona za FOXER aparate | kg | 20 |  |  |  |
| 7 | Gas halon | kg | 100 |  |  |  |
| 8 | Gas FE-36 | kg | 20 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | |  |  | |  |

**Taбела П1-Б5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.0. ОПРЕМА И АРМАТУРЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Podzemni hidrant DN 80 prema DIN-u 3221, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2 | N 90 ("N" komad) DN 80 DIN 28538, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3 | FF komad DN 80 DIN 28514, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 4 | Nadzemni hidrant tip "BAROK" DN 80 PN 10/16 prema DIN-u 3222, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5 | Nadzemni hidrant DN 80 PN 16, tip Pohorje 80/700-1, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 6 | Nadzemni hidrant DN 80 PN 16, tip Sever 80/900-2, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 7 | Nadzemni hidrant DN 80 PN 16, tip Armex 80/750, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 8 | Zidni hidrantski ormar, puna vrata bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9 | Zidni hidrantski ormar, puna vrata sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 10 | Zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 11 | Zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 12 | Inox zidni hidrantski ormar, puna vrata bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 13 | Inox zidni hidrantski ormar, puna vrata sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 14 | Inox zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 15 | Inox zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 16 | Hidrantski ormar za nadzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 17 | Hidrantski ormar za nadzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, sa opremom (2x hidrantsko crevo, 2x mlaznica, kljuc za nadzemni hidrant, kljuc „ABC”, kljuc „C”), sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 18 | Hidrantski ormar za podzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 19 | Hidrantski ormar za podzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, sa opremom (hidrantski nastavak B/2C, 4x hidrantsko crevo, 2x mlaznica, „T” kljuc, kljuc „ABC”, kljuc „C”), sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 20 | Hidrantski nastavak B/2C (DN 80/2C) | kom. | 1 |  |  |  |
| 21 | Hidrantski nastavak B/2B (DN 80/2B) | kom. | 1 |  |  |  |
| 22 | Hidrantski nastavak B/C (DN 80/C) | kom. | 1 |  |  |  |
| 23 | Hidrantski nastavak B/B (DN 80/B) | kom. | 1 |  |  |  |
| 24 | Mlaznica sa ventilom Ø 25 | kom. | 1 |  |  |  |
| 25 | Mlaznica sa ventilom, direktni priključak na cev | kom. | 1 |  |  |  |
| 26 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 - Al jednostruki vrh | kom. | 1 |  |  |  |
| 27 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 – Al dvostruki vrh | kom. | 1 |  |  |  |
| 28 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 - Al plastična cev sa ručicom | kom. | 1 |  |  |  |
| 29 | Mlaznica bez ventila Ø 52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 30 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 sa zaštitnim mlazom | kom. | 1 |  |  |  |
| 31 | Mlaznica sa ventilom Ø 75 (sa ruciciom) | kom. | 1 |  |  |  |
| 32 | Mlaznica sa ventilom Ø 75 sa zaštitnim mlazom | kom. | 1 |  |  |  |
| 33 | Nastavak Ø 12 - mlaznice Ø 52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 34 | Nastavak mlaznice ø 16 | kom. | 1 |  |  |  |
| 35 | Ventil 1’’ | kom. | 1 |  |  |  |
| 36 | Ventil ugaoni 2’’ (Al)– sa stabilnom spojkom (Al) Ø52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 37 | Ventil ugaoni 2” (Ms) - sa stabilnom spojkom (Al) Ø 52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 38 | Okretni nastavak Ø 52 Ms | kom. | 1 |  |  |  |
| 39 | Reducir spojka Ø 52 / Ø 25 koso grlo | kom. | 1 |  |  |  |
| 40 | Potisna spojka Ø 25 kovana | kom. | 1 |  |  |  |
| 41 | Potisna spojka Ø 25 sa unutrašnjim navojem 1'' | kom. | 1 |  |  |  |
| 42 | Potisna spojka Ø 52 - Al | kom. | 1 |  |  |  |
| 43 | Potisna spojka Ø 75 - Al | kom. | 1 |  |  |  |
| 44 | Potisna spojka Ø 75 - Al kovana | kom. | 1 |  |  |  |
| 45 | Usisno- potisna spojka Ø 110 | kom. | 1 |  |  |  |
| 46 | Usisno- potisna spojka Ø 110 – kovana | kom. | 1 |  |  |  |
| 47 | Stabilna spojka Ø 25 – Al | kom. | 1 |  |  |  |
| 48 | Stabilna spojka Ø 25 – Al kovana | kom. | 1 |  |  |  |
| 49 | Stabilna spojka Ø 52 - Al | kom. | 1 |  |  |  |
| 50 | Stabilna spojka Ø 52 – Al kovana | kom. | 1 |  |  |  |
| 51 | Stabilna spojka Ø 75 - Al | kom. | 1 |  |  |  |
| 52 | Stabilna spojka Ø 75 - Al kovana | kom. | 1 |  |  |  |
| 53 | Stabilna spojka  Ø 110 | kom. | 1 |  |  |  |
| 54 | Stabilna spojka Ø 110 – Al kovana | kom. | 1 |  |  |  |
| 55 | Stabilna spojka Ø 110 – Al kovana | kom. | 1 |  |  |  |
| 56 | Stabilna spojka Ø 75 - spoljni navoj | kom. | 1 |  |  |  |
| 57 | Stabilna spojka Ø 110 - spoljni navoj | kom. | 1 |  |  |  |
| 58 | Slepa spojka Ø 25 Al | kom. | 1 |  |  |  |
| 59 | Slepa spojka Ø 52 Al | kom. | 1 |  |  |  |
| 60 | Slepa spojka Ø 75 Al | kom. | 1 |  |  |  |
| 61 | Slepa spojka Ø 75 Al kovana | kom. | 1 |  |  |  |
| 62 | Slepa spojka Ø 110 Al | kom. | 1 |  |  |  |
| 63 | Slepa spojka Ø 110 Al kovana | kom. | 1 |  |  |  |
| 64 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 65 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 75 | kom. | 1 |  |  |  |
| 66 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 110 | kom. | 1 |  |  |  |
| 67 | Usisna spojka Ø 52 Al | kom. | 1 |  |  |  |
| 68 | Usisna spojka Ø 52 Al kovana | kom. | 1 |  |  |  |
| 69 | Usisna spojka Ø 75 Al | kom. | 1 |  |  |  |
| 70 | Usisna spojka Ø 75 Al kovana | kom. | 1 |  |  |  |
| 71 | Usisna spojka Ø 110 Al kovana, grlo 100 | kom. | 1 |  |  |  |
| 72 | Reducir spojka Ø 52/25 (C/D) | kom. | 1 |  |  |  |
| 73 | Reducir spojka Ø 75/52  (B/C) | kom. | 1 |  |  |  |
| 74 | Reducir spojka Ø 110/75 (A/B) | kom. | 1 |  |  |  |
| 75 | Zaptivka visokog pritiska Ø 52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 76 | Zaptivka visokog pritiska Ø 75 | kom. | 1 |  |  |  |
| 77 | Usisna zaptivka Ø 52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 78 | Zaptivka za okretni nastavak | kom. | 1 |  |  |  |
| 79 | Zaptivka Ø 90x68x5 | kom. | 1 |  |  |  |
| 80 | Gumeni zaptivač za hidrantski nastavak ø 52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 81 | Gumeni zaptivač za hidrantski nastavak ø 75 | kom. | 1 |  |  |  |
| 82 | Gumica kosa ø 52 (zaptivač) | kom. | 1 |  |  |  |
| 83 | Gumica kosa ø 75 (zaptivač) | kom. | 1 |  |  |  |
| 84 | Gumica kosa ø 110 (zaptivač) | kom. | 1 |  |  |  |
| 85 | Gumice usisne spojke ø 52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 86 | Gumice usisne spojke ø 75 | kom. | 1 |  |  |  |
| 87 | Gumice usisne spojke ø 110 | kom. | 1 |  |  |  |
| 88 | Gumice potisne spojke ø 52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 89 | Gumica ravna virble ventila ø52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 90 | Točkić za kosi ventil ø 52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 91 | Točkić za hidrantski nastavak B/2C | kom. | 1 |  |  |  |
| 92 | Rukohvat ventila ø 10 | kom. | 1 |  |  |  |
| 93 | Rukohvat ventila Al ø 8 | kom. | 1 |  |  |  |
| 94 | Ključ za nadzemni hidrant | kom. | 1 |  |  |  |
| 95 | Ključ za podzemni hidrant Fe-34 | kom. | 1 |  |  |  |
| 96 | Nastavak za ključ 34x20 | kom. | 1 |  |  |  |
| 97 | Ključ za spojku ABC-REZ | kom. | 1 |  |  |  |
| 98 | Ključ ABC čelični | kom. | 1 |  |  |  |
| 99 | Držač za vatrogasne cevi sa kopčom - kožni | kom. | 1 |  |  |  |
| 100 | Nosač cevi - PVC - crveni | kom. | 1 |  |  |  |
| 101 | Ključ C | kom. | 1 |  |  |  |
| 102 | Kotur 590 x 145 s kočnicom i priključnim crevom za mrežu  25 | kom. | 1 |  |  |  |
| 103 | Kotur Ø 590x175 s kočnicom i priključnim crevom za mrežu Ø 52 | kom. | 1 |  |  |  |
| 104 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 20 m | kom. | 1 |  |  |  |
| 105 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 25 m | kom. | 1 |  |  |  |
| 106 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 30 m | kom. | 1 |  |  |  |
| 107 | Vatrogasna cev potisna Ø 25 sa spojkama 15m | kom. | 1 |  |  |  |
| 108 | Vatrogasna cev potisna Ø 25 sa spojkama 20m | kom. | 1 |  |  |  |
| 109 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 15m, za  hidrantske ormariće | kom. | 1 |  |  |  |
| 110 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 15m, za  nadzemne i podzemne hidrante | kom. | 1 |  |  |  |
| 111 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 20m | kom. | 1 |  |  |  |
| 112 | Vatrogasna cev potisna Ø 75 sa spojkama 15m | kom. | 1 |  |  |  |
| 113 | Vatrogasna cev potisna Ø 110 sa spojkama 15m | kom. | 1 |  |  |  |
| 114 | Hidrantska vodovodna cev | m | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | |  |  | |  |

**Taбелa П1-Б6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.0. СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ, ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА** | | | | | | |
| **6.1. КОНВЕНЦИОНАЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА ISKRA-CERBERUS PC-03** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Jonizacijski sklop | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Napojni sklop | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Relejni jonizacijski sklop | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Punjački sklop | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Jonizacioni javljač FES 5B | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Ručni javljač požara | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Alarmna sirena AGT 24 | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | 12V 45Ah-zatvorena olovna baterija | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | 12V 55Ah-zatvorena olovna baterija | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Modul napajanja tip SP 55a | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Modul punjača tip SP 10a | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Zonski modul za jonizacione detektore 5 zone | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Relejni modul Iskra | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Završni član za zonu Iskra | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Jonizujući detektor Cerberus FES5B | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Termodiferencijalni Cerberus DES | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Ručni javljač metalni nadgradni RJP 10 | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Ručni javljač metalni ugradni RJP 10 | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Alarmna sirena 24v 100dB Iskra | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Alarmna zujalica | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Akumulator zaptiveni vrla 12v 45Ah | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Kleme akumulatora | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Instalacioni kabl JH (St) H 2x2x0,8mm2 | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Kanalice bez halogenih elemenata 20x20 za instalaciju sdp | kom | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ 6.1.: | | | | | |  |
| **6.2. АДРЕСАБИЛНЕ ЦЕНТРАЛЕ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА KENTEC ELECTRONICS : Kentek ENSV 63002, Kentek Syncro** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Matična ploča | kom. | 1 |  |  |  |
| 2 | Napojna jedinica (čoper napajanje) | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Akumulator kapaciteta 12v 7ah | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Optički javljač požara | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Termički javljač požara | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Ručni javljač požara | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Podnožje javljača požara | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Elektronska sirena 24v | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Kabl JH-StH (halogen free) | m | 1 |  |  |  |
| 10 | Modul petlje za centralu kentec model 9000 | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Modul osnovne mikroprocesorske ploče kentec 9000 | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Displej modul sa tastaturom Kentec 9000 | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Napajanje centrale Kentec 9000 | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Aku baterija 12v 28Ah zaptivena vrla | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Adresabilni optički detektor Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Adresabilni opto termički detektor Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Adresabilni termički detektor Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Podnožje detektora Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Alarmna adresabilna sirena Hochiki protokol | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Ručni adresabilni javljač Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Ručni adresabilni javljač IP66 Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Ulazno izlazni modul Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Paralelni indikator požara | kom | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ 6.2.: | | |  |  | |  |
| **6.3. КОНВЕНЦИОНАЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ, ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА PASTOR** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Napojni modul NJ-101 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2 | Napojni modul NJ-102 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3 | Napojni modul NJ-103 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 4 | Napojna jedinica NJ-01 NJ-02 NJ-03 Pastor | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5 | Centralni modul NJ 110 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 6 | Modul centralne jedinice CJ 110 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 7 | Zonski modul ZJ 122 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 8 | Zonski modul ZJ 120 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9 | Zonski modul ZJ12 sa dve zone | kompl. | 1 |  |  |  |
| 10 | Programska jedinica PJ 150 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 11 | Halonska jedinica HJ 130 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 12 | Programska jedinica za gašenje PJ -150 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 13 | Halonski modul gašenja HJ-130 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 14 | Jonizacioni javljač IDD 801 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 15 | Podnožje javljača PD 800 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 16 | Ručni javljač požara za aktiviranje gašenja | kompl. | 1 |  |  |  |
| 17 | Ručni javljač požara za deblokadu gašenja | kompl. | 1 |  |  |  |
| 18 | Ručni aktivirajući javljač žuti | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Ručni blokirajući javljač plavi | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Sirena 24V 110dB | kompl. | 1 |  |  |  |
| 21 | Gas Halon 1301, sa uslugama dopune halonskih spremnika. Ponudu dati u kompletu po kilogramu gasa. | kg | 100 |  |  |  |
| 22 | Gas azot, sa uslugama dopune halonskih spremnika. Ponudu dati u kompletu po kilogramu gasa. | kg | 100 |  |  |  |
| 23 | Pano "GAS" 24v | kg | 100 |  |  |  |
| 24 | Inicijator-detonator za aktiviranje spremnika | kompl. | 1 |  |  |  |
| 25 | Akubaterija zaptivena 12v 18Ah | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Optički detektor požara Apolo | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Alarmna sirena sa bljeskalicom 24v | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Elektroaktuator za HL bocu 24v | kom | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ 6.3.: | | | | | |  |
| Укупно без ПДВ: (Укупно под 6.1. + Укупно под 6.2. + Укупно под 6.3.): | | | | | |  |

**Taбела П1-Б7**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.0. СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА** | | | | | | |
| **ПРОТИВПОЖАРНА И ПРОТИВДИМНА ВРАТА** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 70x90 | kom | 2 |  |  |  |
| 2 | Protivpozarna vrata - dvokrilna dimenzija 140x205 | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 70x100 | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 65x155 | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 60x140 | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 60x135 | kom | 2 |  |  |  |
| 7 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 105x190 | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 120x90 | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 70x100 | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 105x205 | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Protivpozarna vrata - dvokrilna dimenzija 235x240 | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 80x205 | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 140x205 | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 105x205 | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 105x215 | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 107x195 | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 270x100 | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Protivpozarna vrata - jednokrilna dimenzija 140x250 | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Hidraulični zatvarač za PP vrata jednokrilna za usporavanje kod zatvaranja | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Koordinator za hidraulični zatvarač, služi za koordinacijiu kod zatvaranja dvokrilnih protivpožarnih vrata | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Elektromagnetni prihvatnik za držanje vrata u otvorenom položaju 24v, montaža za na zid komplet sa metalnom zglobnom pločom koja se montira na samim vratima. Magnet mora imati ugrađen taster za ručnu deblokadu-zatvaranje vrata. | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Instalacioni kabl NHXHX 2x1.5mm2 FE180E90 za instalaciju za automatsko zatvaranje PP vrata | m | 1 |  |  |  |
| 23 | Kanalice bez halogenih elemenata 20x20 za instalaciju automatskog zatvaranja PP vrata | m | 1 |  |  |  |
| 24 | Metalna rebrasta gibljiva creva fi 12mm za vidljivi deo instalacije i zaštitu kabla elektromagneta | m | 1 |  |  |  |
| 25 | Protivdimna vrata - dvokrilna dimenzija 175x270 | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Protivdimna vrata - dvokrilna dimenzija 155x305 | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Protivdimna vrata - dvokrilna dimenzija 155x300 | kom | 3 |  |  |  |
| 28 | Protivdimna vrata - dvokrilna dimenzija 155x245 | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Protivdimna vrata - dvokrilna dimenzija 155x270 | kom | 1 |  |  |  |
| 30 | Protivdimna vrata - dvokrilna dimenzija 175x205 | kom | 1 |  |  |  |
| 31 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 100x210 | kom | 2 |  |  |  |
| 32 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 80x200 | kom | 1 |  |  |  |
| 33 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 95x210 | kom | 1 |  |  |  |
| 34 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 80x200 | kom | 1 |  |  |  |
| 35 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 110x205 | kom | 1 |  |  |  |
| 36 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 275x90 | kom | 2 |  |  |  |
| 37 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 260x115 | kom | 1 |  |  |  |
| 38 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 265x150 | kom | 1 |  |  |  |
| 39 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 170x265 | kom | 1 |  |  |  |
| 40 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 275x90 | kom | 2 |  |  |  |
| 41 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 225x95 | kom | 1 |  |  |  |
| 42 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 140x250 | kom | 1 |  |  |  |
| 43 | Protivdimna vrata - dvokrilna dimenzija 260x220 | kom | 1 |  |  |  |
| 44 | Protivdimna vrata - dvokrilna dimenzija 180x250 | kom | 1 |  |  |  |
| 45 | Protivdimna vrata - dvokrilna dimenzija 180x230 | kom | 1 |  |  |  |
| 46 | Protivdimna vrata - jednokrilna dimenzija 110x210 | kom | 2 |  |  |  |
| 47 | Čelična brava sa cilindrom za protivdimna vrata | kom | 1 |  |  |  |
| 48 | Termoekspandirajuća i protivdimna traka za protivdimna vrata | m | 1 |  |  |  |
| 49 | Čelična kvaka za protivdimna vrata | kom | 1 |  |  |  |
| 50 | Šarke sa kugličnim ležajevima za protivdimna vrata | kom | 1 |  |  |  |
| 51 | Šarke sa oprugom za samozatvaranje protivdimnih vrata | kom | 1 |  |  |  |
|  | **Napomena**: sva protivdimna vrata moraju biti sa ostakljenjem (svetlarnikom). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | | | | 0.00 |  |

**Taбела П1-Б8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.0. СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА** | | | | | | |
| **ПРОТИВПОЖАРНЕ КЛАПНЕ** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Elektromagnet za automatsko odbravljivanje elektromagnetne klapne 24v 20w | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Poluga elektromagnetne klapne sa mehanizmom za zabravljenje pp klapne | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Elektromotorni pogon pp klapne slično tipu "Belimo" BF230 | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Termoelement za automatsko zatvaranje elektromagnetne pp klapne | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Termoelement za automatsko zatvaranje elektromotorne pp klapne | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Protivpožarna masa za zaptivanje prostora oko kanala na mestu prodora ventilacije gde je ugrađena pp klapna | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Nadpisne pločice 20x10cm za vidno obeležavanje pp klapne | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Signalni LED signalizator ugradni za montažu na vrata ormara klapne zeleni-klapna otvorena | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Signalni LED signalizator ugradni za montažu na vrata ormara klapni crveni-klapna zatvorena | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Kompletan ormar sa relejima vs klemama, sklopkama vremenskim releom tasterima i signalizacijom komplet obeležen i šemiran za elektromotorne klapne | komp | 1 |  |  |  |
| 11 | Instalacioni kabl NHXHX 2x1.5mm2 FE180E90 za instalaciju za automatsko zatvaranje pp klapni | m | 1 |  |  |  |
| 12 | Kanalice bez halogenih elemenata 20x20 za instalaciju automatskog zatvaranja pp klapni | m | 1 |  |  |  |
| 13 | Metalna rebrasta gibljiva creva fi 12mm za vidljivi deo instalacije i zaštitu kabla pp klapni | m | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | | | | |  |

**Taбелa П1-Б9**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.0. СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ, ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА** | | | | | | |
| **ГРОМОБРАНСКУ ИНСТАЛАЦИЈУ** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Fe-Zn traka 25x4 mm | m | 1 |  |  |  |
| 2 | Fe-Zn traka 20x3 mm | m | 1 |  |  |  |
| 3 | Sonda gromobranska l=3m, d=60,3 JUS N B4.810 | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Mehanička zaštita nazidna JUS N B4.913/A | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Stezaljka za horizontalni oluk JUS N B4.908/R | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Ukrsni komad traka JUS N B4 936/III | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Obujmica za cev fi 50mm JUS N B4.915/R | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Držač trake - pogača za metalni limeni krov | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | držač trake JUS N B4.922/R | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | držač trake JUS N B4.925/R | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Štapna hvataljka sa uređajem za rano startovanje JUS N B4.810 | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Brojač udara groma | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Metalni teleskopski stub 5m fi 50mm pocinkovan | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Natpisna tabla upozorenja "visoki napon" za stub | kom | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | | | | |  |

**Taбелa П1-Б10**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.0. СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА** | | | | | | |
| **EЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Instalacioni kabl NHXHX 3x1.5mm2 za elektro instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| 2 | Kanalice bez halogenih elemenata 20x20 za instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| 3 | Instalacioni kabl NHXHX 3x2.5mm2 za elektro instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| 4 | Kabl 1x16mm2 za izjednačavanje potencijala za instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| 5 | Priključne papučice Cu za kabl 16mm2 | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Trofazna ugradna utičnica | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Monofazna ugradna utičnica | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | OG monofazna utičnica IP 55 | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Fluo cev 8w za protivpaničnu svetiljku | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Nikl kadmijum baterija 1,2v 4Ah za zamenu rezervnog napajanja u pp svetiljci | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Olovna baterija 6v 2,2Ah za zamenu rezervnog napajanja u pp svetiljci | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Odgovarajuća nalepnica za montažu na panik lampu sa ispisom "IZLAZ" strelica levo ili desno | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Komplet LED panik lampa autonomije 3h | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Instalacioni kabl NHXHX 2x1.5mm2 za instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | | | | 0.00 |  |

**Taбелa П1-Б11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. СПИСАК НАЛЕПНИЦА И ЗНАКОВА ОБАВЕШТЕЊА, ОПОЗОРЕЊА И ЗАБРАНЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ ПУТЕВА** | | | | | | |
| **ЗНАКОВИ И НАЛЕПНИЦЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ-slova i strelice | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ-požarni put | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ-evakuacioni put | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Znak - stepenice gore levo | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Znak-stepenice gore desno | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Znak - stepenice dole levo | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Znak-stepenice dole desno | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Znak- zajedničko mesto okupljanja | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Znak-strelica | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Znak-zabranjeno pušenje | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Znak-zabranjen pristup nezaposlenima | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Znak za el.struju - GRO | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Znak za el.struju | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Znak PP aparata S | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Znak PP aparata CO2 | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Znak PP aparata FOXER | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Znak za unutrašnji hidrant | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Znak za spoljni hidrant | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Znak za prvu pomoć | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Postupak kod izbijanja požara | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Planovi evakuacije-izrada i plastificiranje formata A3 | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Opasnost od eksplozije | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Šema za elektrorazvodni orman-izrada i plastificiranje | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Nalepnice dimenzija 210x297mm po zahtevu naručioca bez plastificiranja | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Nalepnice dimenzija 210x297mm po zahtevu naručioca sa plastificiranjem | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Tabla sa oznakom "H" za obeležavanje podzemnih hidranata | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Obeležavanje Protivpožarnih puteva | m | 900 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | | | | |  |

**Taбелa П1-Б12**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.0 ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ ЈОНИЗУЈУЋИХ ЈАВЉАЧА ПОЖАРА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ ЈАВЉАЧИМА ПОЖАРА СА ОДЛАГАЊЕМ И ТРАЈНИМ СКЛАДИШТЕЊЕМ УЗ ДОБИЈАЊЕ ПОТВРДЕ ОВЛАШЋЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТРАЈНО СКЛАДИШТЕЊЕ** | | | | | | |
| Ред.број | Oпис | ЈЕД. МЕРЕ | Количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Jonizujući javljač požara (sa odlaganjem i trajnim skladištenjem) | kom | 56 |  |  |  |
| 2 | Konvencionalni javljač požara | kom | 56 |  |  |  |
| 3 | Podnožje javljača požara | kom | 56 |  |  |  |
| Укупно под 12.0. | | |  |  | |  |

**Taбелa П1-Б13**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.0 ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И  ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП** | | | | | | |
| Ред.број | Oпис | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Terenski rad servisera po času (na poziv naručioca) | h | 1 |  |  |  |
| 2 | Izlazak servisnog vozila. Cenu dati po kilometru | km | 1 |  |  |  |
| 3 | Usluge pripreme (peskaranja i sl) i farbanja ručno prenosnih vatrogasnih aparata (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom) | kom. | 1 |  |  |  |
| 4 | Usluge pripreme (peskaranja i sl) i farbanja ručno prevoznih vatrogasnih aparata (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom) | kom. | 1 |  |  |  |
| 5 | Usluge pripreme i farbanja nadzemnih hidranata (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom) | kom. | 1 |  |  |  |
| 6 | Usluge pripreme i farbanja ormara za smeštaj opreme podzemnih, nadzemnih i zidnih hidranata (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom). Ponudu dati po m2. | m2 | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | |  |  | |  |

Упутство понуђачима како да попуне Образац структуре цене Табела П1-Б1 - Табела П1-Б13 за партију 1

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ, тако што помножити јединичну цену без ПДВ и јединицу мере 7=(4х5)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Б – ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА, НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** |  |

**Tабела Б**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ред.бр. | Опис позиција | Износ без ПДВ (дин.) |
| 1 | Taбелa П1-Б1 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 2 | Taбелa П1-Б2 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 3 | Taбелa П1-Б3 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 4 | Taбелa П1-Б4 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 5 | Taбелa П1-Б5 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 6 | Taбелa П1-Б6 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 7 | Taбелa П1-Б7 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 8 | Taбелa П1-Б8 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 9 | Taбелa П1-Б9 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 10 | Taбелa П1-Б10 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 11 | Taбелa П1-Б11 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 12 | Taбелa П1-Б12 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 13 | Taбелa П1-Б13 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| IБ | **УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 3)** | 0.00 |
| IIБ | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%)** | 0.00 |
| III | **УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ (збир износа IБ i IIБ)** | 0.00 |

У колони бр.3 уписују се укупни износи без ПДВ из Табеле П1-Б1, Табеле П1-Б2... Тебеле П1-Б13

**ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД (Табела A+ Табела Б)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА | УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | УКУПНО ПОД A - УСЛУГE ПЕРИОДИЧНИХ ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДА И СЕРВИСИРАЊЕ (TAБЕЛA A) |  |
| 2 | УКУПНО ПОД Б – ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И ОДРЂАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (ТАБЕЛА Б) |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 1 БЕЗ ПДВ: | |  |
| УКУПАН ИЗНОС ПДВ ЗА ПАРТИЈУ 1: | |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 1 СА ПДВ: | |  |

Датум Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме Потпис

на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

*Напомена:*

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 ОБРАЗАЦ 2.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. СЕРВИС И ИСПИТИВАЊА РУЧНО ПРЕНОСНИХ И РУЧНО ПРЕВОЗНИХ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА**  Taбелa П2-A1 | | | | | | | | | | |
| РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | ТИП АПАРАТА | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | БРОЈ ПРЕГЛЕДА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Tehnički centar Kragujevac | Šestomesečna periodična provera ispravnosti mobilne opreme za početno gašenje požara (servisiranje svih vrsta ručnih prenosnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara), sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | S-1,2,3/S-1,2,3А | kom. | 180 | 4 |  |  |  |  |
| S-6/S-6А | kom. | 55 | 4 |  |  |  |  |
| S-9/S-9А | kom. | 130 | 4 |  |  |  |  |
| CO2-10 | kom. | 25 | 4 |  |  |  |  |
| CO2-5 | kom. | 71 | 4 |  |  |  |  |
| S-50 | kom. | 2 | 4 |  |  |  |  |
| HL-6 | Kom. | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Ispitivanje boca na hladni vodeni pritisak (HVP) ručno prenosnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, sa izdavanjem Izveštaja o ispitivanju na HVP u 2 primerka  (двогодишње испитивање S i petogodišnje ispitivanje CO2 boca) | S-1,2,3/S-1,2,3А | kom. | 180 | 2 |  |  |  |  |
| S-6/S-6А | kom. | 55 | 2 |  |  |  |  |
| S-9/S-9А | kom. | 130 | 2 |  |  |  |  |
| CO2-5 | kom. | 71 | 2 |  |  |  |  |
| CO2-10 | kom. | 25 | 2 |  |  |  |  |
| S-50 | Kom. | 2 | 2 |  |  |  |  |
| HL-6 | kom. | 1 | 2 |  |  |  |  |
| I | | | | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | |  | |
| II | | | | | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | |  | |
| III | | | | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | |  | |

**2. СЕРВИС ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА НА ХЛАДНИ ВОДЕНИ ПРИТИСАК (ХВП)**

Taбелa П2-A2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | ТИП АПАРАТА | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | БРОЈ ПРЕГЛЕДА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Tehnički centar Kragujevac | Šestomesečno periodično ispitivanje protočnog kapaciteta i pritiska vode hidrantske instalacije, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | ZH | kom. | 15 | 60 |  |  |  |  |
| NH | kom. | 4 | 16 |  |  |  |  |
| PH | kom. | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Godišnje periodično ispitivanje nepropusnosti vatrogasnih creva na hladni vodeni pritisak sa sušenjem, talkiranjem i izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Ф 52mm | kom. | 20 | 2 |  |  |  |  |
| I | | | | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | |  | |
| II | | | | | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | |  | |
| III | | | | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | |  | |

**3. РЕДОВНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ДЕТАЉНИ ПРЕГЛЕД СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА И РУЧНЕ ЈАВЉАЧЕ ПОЖАРА**

Taбелa П2-A3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | ОБЈЕКАТ | КРАТАК ОПИС СИСТЕМА | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Tehnički centar Kragujevac | Šestomesečni (periodični) pregledi stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa izdavanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Upravna zgrada Požarevac | Adresibilni Centrala:COOPER -CF 2000 –  Broj optickih detektora:46  Broj rucnih 8  Sirene:5 | kompl | 4 |  |  |  |  |
| Upravna zgrada Smederevo | Konvencionalni Centrala: ТELETEK MAG 8 PLUS –  Broj optickih javljaca:125  Broj termickih javljaca:4  Broj rucnih javljaca:24  Sirene:10 | kompl | 4 |  |  |  |  |
| 2. |
| I | | | | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | |  | |
| II | | | | | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | |  | |
| III | | | | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | |  | |

**4.РЕДОВНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ДЕТАЉНИ ПРЕГЛЕД ГРОМОБРАНСКИХ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА**

Taбелa П2-A4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | ОБЈЕКАТ | КРАТАК ОПИС СИСТЕМА | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | TEHNIČKI CENTAR Kragujevac | Godišnje ispitivanje gromobranskih instalacija sa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | OTU KG  Poslovni objekat u Lapovu | Poslovni objekat naplate P u osnovi površine 50m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU KG  Poslovni objekat u Batočini | Poslovni objekat naplate P +1S u osnovi površine 342m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU KG  Poslovni objekat u Kniću | Poslovni objekat naplate P u osnovi površine 168 m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU KG  Poslovni objekat u Rači | Poslovni objekat naplate P u osnovi površine 341 m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU SD  Objekat u Šalinačkoj | Poslovni objekat SU+3 u osnovi površine 3500m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU SD  Objekat u Nemanjinoj  (blagajna) | Poslovni objekat P u osnovi površine 125m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU SD  Radionički kompleks u Šalinačkoj | Poslovni objekat P u osnovi površine 1100m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU SD  Objekat Velika Plana | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 1500m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU SD  Objekat magacin Velika Plana | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 450m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU SD  Objekat magacin S.Palanka | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 950m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Jovana Šerbanovića 17 | Poslovni objekat Pr+3 u osnovi površine 3950m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Jovana Šerbanovića 17 | Poslovni objekat P u osnovi površine 50m2 mašinska radionica | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Davorjanke Paunović | Poslovni objekat P u osnovi površine 237m2 - garaža | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Kučevu,Svetog Save | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 273m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Kučevu,Svetog Save | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  253m2 – pomoćna zgrada | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Velikom Gradištu,Voje Bogdanovića 11 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  1322m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Malom Crniću | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  136m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Malom Crniću | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  224m2 –magacin | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Petrovcu | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  314m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Aleksandrovcu kralja A.Obrenovića 81 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  67m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Aleksandrovcu kralja A.Obrenovića 81 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  55m2 – magacin | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Velikom Laolu | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  60m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Golupcu,Dunavski kej 5 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  109m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Rabrovu | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  207m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Kostolcu,Bože Dimitrijevića15 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 139m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | OTU KG  Poslovni objekat u Lapovu | Poslovni objekat naplate P u osnovi površine 50m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU KG  Poslovni objekat u Batočini | Poslovni objekat naplate P +1S u osnovi površine 342m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU KG  Poslovni objekat u Kniću | Poslovni objekat naplate P u osnovi površine 168 m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU KG  Poslovni objekat u Rači | Poslovni objekat naplate P u osnovi površine 341 m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU SD  Objekat u Šalinačkoj | Poslovni objekat SU+3 u osnovi površine 3500m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | OTU SD  Objekat u Nemanjinoj  (blagajna) | Poslovni objekat P u osnovi površine 125m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | OTU SD  Radionički kompleks u Šalinačkoj | Poslovni objekat P u osnovi površine 1100m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | OTU SD  Objekat Velika Plana | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 1500m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  | Godišnje ispitivanje električnih instalacija niskog naponasa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | OTU SD  Objekat magacin Velika Plana | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 450m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | OTU SD  Objekat magacin S.Palanka | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 950m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Jovana Šerbanovića 17 | Poslovni objekat Pr+3 u osnovi površine 3950m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Jovana Šerbanovića 17 | Poslovni objekat P u osnovi površine 50m2 mašinska radionica | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Davorjanke Paunović | Poslovni objekat P u osnovi površine 237m2 - garaža | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Kučevu,Svetog Save | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 273m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Kučevu,Svetog Save | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  253m2 – pomoćna zgrada | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Velikom Gradištu,Voje Bogdanovića 11 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  1322m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Malom Crniću | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  136m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Malom Crniću | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  224m2 –magacin | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Petrovcu | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  314m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Aleksandrovcu kralja A.Obrenovića 81 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  67m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Aleksandrovcu kralja A.Obrenovića 81 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  55m2 – magacin | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Velikom Laolu | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  60m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Golupcu,Dunavski kej 5 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  109m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Rabrovu | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  207m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Kostolcu,Bože Dimitrijevića15 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 139m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU KG  Poslovni objekat u Lapovu | Poslovni objekat naplate P u osnovi površine 50m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU KG  Poslovni objekat u Batočini | Poslovni objekat naplate P +1S u osnovi površine 342m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU KG  Poslovni objekat u Kniću | Poslovni objekat naplate P u osnovi površine 168 m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU KG  Poslovni objekat u Rači | Poslovni objekat naplate P u osnovi površine 341 m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU SD  Objekat u Šalinačkoj | Poslovni objekat SU+3 u osnovi površine 3500m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU SD  Objekat u Nemanjinoj  (blagajna) | Poslovni objekat P u osnovi površine 125m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU SD  Radionički kompleks u Šalinačkoj | Poslovni objekat P u osnovi površine 1100m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU SD  Objekat Velika Plana | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 1500m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU SD  Objekat magacin Velika Plana | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 450m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Jovana Šerbanovića 17 | Poslovni objekat Pr+3 u osnovi površine 3950m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Jovana Šerbanovića 17 | Poslovni objekat P u osnovi površine 50m2 mašinska radionica | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Davorjanke Paunović | Poslovni objekat P u osnovi površine 237m2 - garaža | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Kučevu,Svetog Save | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 273m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Šetomesečno ispitivanje instalacije nužne rasvete sa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | OTU PO  Objekat u Kučevu,Svetog Save | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  253m2 – pomoćna zgrada | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Velikom Gradištu,Voje Bogdanovića 11 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  1322m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Malom Crniću | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  136m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| OTU PO  Objekat u Malom Crniću | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  224m2 –magacin | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | OTU PO  Objekat u Petrovcu | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  314m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | OTU PO  Objekat u Aleksandrovcu kralja A.Obrenovića 81 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  67m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | OTU PO  Objekat u Aleksandrovcu kralja A.Obrenovića 81 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  55m2 – magacin | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | OTU PO  Objekat u Velikom Laolu | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  60m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | OTU PO  Objekat u Golupcu,Dunavski kej 5 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  109m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | OTU PO  Objekat u Rabrovu | Poslovni objekat Pr u osnovi površine  207m2 – | kompl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | OTU PO  Objekat Kostolcu,Bože Dimitrijevića15 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 139m2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| I | | | | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | |  | |
| II | | | | | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | |  | |
| III | | | | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | |  | |

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене за партију 2:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела П2-А1 и Табела П2-А2., на следећи начин:

у колону 8. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 9. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 10. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ, оквирну количину и број прегледа

(10=6x7x8)

у колону 11. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ, оквирну количину и број прегледа

(10=6x7x9)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела П2-А3 и Табела П1-А4., на следећи начин:

у колону 8. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 9. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 10. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ и оквирну количину

(10=7x8)

у колону 11. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ и оквирну количину

(10=7x9)

**I – Укупно понуђена цена без ПДВ (збир износа из колоне 10)**

**II – Укупан изноц ПДВ**

**III – Укупно понуђена цена са ПДВ (збир I + II)**

**A – УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ**

Taбелa A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА | ИЗНОС БЕЗ ПДВ (дин.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТАБЕЛА П2-А1 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 2 | ТАБЕЛА П2-А2 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 3 | ТАБЕЛА П2-А3 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 4 | ТАБЕЛА П2-А4 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| IA | УКУПНО A БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 3) |  |
| IIA | УКУОАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) |  |
| IIIA | УКУПНО A СА ПДВ (збир износа IA и IIA) |  |

У колони бр.3 уписују се укупни износи без ПДВ из Табеле П2-A1, Табеле П2-A2, Тебеле П2-A3 и Тебеле П2-A4

1. **СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА**

Taбелa П2-Б1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна Количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Kapa aparata S-6,9 A | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | Kapa aparata S-1,2,3 A | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | Zaptivac kape S-1,2,3 | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | Zaptivac kape S-6,9 | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | Zaptivac kape stalni pritisak | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | Trevira crevo Ф 25 Л-5м | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | Gumeno crevo CO2-5 sa mlaznicom | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | Gumeno crevo CO2-10 sa mlaznicom | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | Gumeno crevo S-6,9 A sa mlaznicom | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | Zaptivac creva CO2 | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | Mlaznica PVC S-1,2,3 A | ком | 1 |  |  |  |
| 12 | Mlaznica PVC S-6,9 | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | Mlaznica PVC CО2-5 , 10 | ком | 1 |  |  |  |
| 14 | Umetak za mlaznicu CO2-5,10 | ком | 1 |  |  |  |
| 15 | Млазница S-50 | ком | 1 |  |  |  |
| 16 | Usponska cev S-1A | ком | 1 |  |  |  |
| 17 | Usponska cev S-2A | ком | 1 |  |  |  |
| 18 | Usponska cev S-3A | ком | 1 |  |  |  |
| 19 | Usponska cev S-6A | ком | 1 |  |  |  |
| 20 | Usponska cev S-9  A | ком | 1 |  |  |  |
| 21 | Udarna igla S-1,2,3 A | ком | 1 |  |  |  |
| 23 | Udarna igla S-6,9 A | ком | 1 |  |  |  |
| 24 | Zaptivac igle gornji | ком | 1 |  |  |  |
| 25 | Zaptivac udarne igle S-1,2,3,6,9 A | ком | 1 |  |  |  |
| 26 | Бочица са погонским гасом апарата S-1, | ком | 1 |  |  |  |
| 27 | Бочица са погонским гасом апарата S-2, напуњена | ком | 1 |  |  |  |
| 28 | Бочица са погонским гасом апарата S-3,напуњена | ком | 1 |  |  |  |
| 29 | Бочица са погонским гасом апарата S-6 напуњена | ком | 1 |  |  |  |
| 30 | Бочица са погонским гасомS-9 напуњена | ком | 1 |  |  |  |
| 31 | Manometar | ком | 1 |  |  |  |
| 32 | Zaptivac manometra | ком | 1 |  |  |  |
| 33 | Вентил S-1,2 | ком | 1 |  |  |  |
| 34 | Вентил S-3 | ком | 1 |  |  |  |
| 35 | Вентил S-6,9 | ком | 1 |  |  |  |
| 36 | Вентил S-50А, | ком | 1 |  |  |  |
| 37 | Вентил за CO2-5,10 | ком | 1 |  |  |  |
| 38 | Осигурач S-1,2,3 | ком | 1 |  |  |  |
| 39 | Осигурач (расцепка са алком) S-6,9 | ком | 1 |  |  |  |
| 40 | Spojna navrtka PL  stalni pritisak | ком | 1 |  |  |  |
| 41 | Opruga S-1,2,6,9A  stalni pritisak | ком | 1 |  |  |  |
| 42 | Navrtka bocice 1,2,3,6,9 | ком | 1 |  |  |  |
| 43 | Navrtka za manometar  sa zaptivacem | ком | 1 |  |  |  |
| 44 | Nepovratni ventil sa zaptivacem | ком | 1 |  |  |  |
| 45 | Rucica komplet CO2 | ком | 1 |  |  |  |
| 46 | Membrana bocice   Ø 8 i Ø 10 | ком | 1 |  |  |  |
| 47 | Membrana sigurnosnog ventila CO2 | ком | 1 |  |  |  |
| 48 | Tocak Ø 200 | ком | 1 |  |  |  |
| 49 | Tocak Ø 360 | ком | 1 |  |  |  |
| 50 | Nalepnica S-1,2,3,6,9,50 A | ком | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

1. **СРЕДСВА ЗА ГАШЕЊЕ И ПОГОНСКИ ГАС**

Taбелa П2-Б2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | НАЗИВ СРЕДСТВА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна Количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Gas CO2 | kg | 1 |  |  |  |
| 2 | Gas N (azot) | kg | 1 |  |  |  |
| 3 | Prah „ORCHIDEE" ABC standard Nemačka | kg | 1 |  |  |  |
| 4 | Gas Halon | kg | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

1. **ИСПОРУКA И УГРАДЊA ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У СВРХУ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРА ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Taбелa П2-Б3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна Количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Hidrantski nastavak B/2C (DN 80/2C) | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Hidrantski nastavak B/2B (DN 80/2B) | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Hidrantski nastavak B/C (DN 80/C) | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Hidrantski nastavak B/B (DN 80/B) | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Mlaznica sa ventilom Ø 25 | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Mlaznica sa ventilom, direktni priključak na cev | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 - Al jednostruki vrh | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 – Al dvostruki vrh | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 - Al plastična cev sa ručicom | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Mlaznica bez ventila Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 sa zaštitnim mlazom | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Mlaznica sa ventilom Ø 75 (sa ruciciom) | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Mlaznica sa ventilom Ø 75 sa zaštitnim mlazom | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Nastavak Ø 12 - mlaznice Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Nastavak mlaznice ø 16 | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Ventil 1’’ | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Ventil ugaoni 2’’ (Al)– sa stabilnom spojkom (Al) Ø52 | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Ventil ugaoni 2” (Ms) - sa stabilnom spojkom (Al) Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Okretni nastavak Ø 52 Ms | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Reducir spojka Ø 52 / Ø 25 koso grlo | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Potisna spojka Ø 25 kovana | par | 1 |  |  |  |
| 22 | Potisna spojka Ø 25 sa unutrašnjim navojem 1'' | par | 1 |  |  |  |
| 23 | Potisna spojka Ø 52 - Al | par | 1 |  |  |  |
| 24 | Potisna spojka Ø 75 - Al | par | 1 |  |  |  |
| 25 | Potisna spojka Ø 75 - Al kovana | par | 1 |  |  |  |
| 26 | Usisno- potisna spojka Ø 110 | par | 1 |  |  |  |
| 27 | Usisno- potisna spojka Ø 110 – kovana | par | 1 |  |  |  |
| 28 | Stabilna spojka Ø 25 – Al | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Stabilna spojka Ø 25 – Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 30 | Stabilna spojka Ø 52 - Al | kom | 1 |  |  |  |
| 31 | Stabilna spojka Ø 52 – Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 32 | Stabilna spojka Ø 75 - Al | kom | 1 |  |  |  |
| 33 | Stabilna spojka Ø 75 - Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 34 | Stabilna spojka  Ø 110 | kom | 1 |  |  |  |
| 35 | Stabilna spojka Ø 110 – Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 36 | Stabilna spojka Ø 110 – Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 37 | Stabilna spojka Ø 75 - spoljni navoj | kom | 1 |  |  |  |
| 38 | Stabilna spojka Ø 110 - spoljni navoj | kom | 1 |  |  |  |
| 39 | Slepa spojka Ø 25 Al | kom | 1 |  |  |  |
| 40 | Slepa spojka Ø 52 Al | kom | 1 |  |  |  |
| 41 | Slepa spojka Ø 75 Al | kom | 1 |  |  |  |
| 42 | Slepa spojka Ø 75 Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 43 | Slepa spojka Ø 110 Al | kom | 1 |  |  |  |
| 44 | Slepa spojka Ø 110 Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 45 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 46 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 75 | kom | 1 |  |  |  |
| 47 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 110 | kom | 1 |  |  |  |
| 48 | Usisna spojka Ø 52 Al | kom | 1 |  |  |  |
| 49 | Usisna spojka Ø 52 Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 50 | Usisna spojka Ø 75 Al | kom | 1 |  |  |  |
| 51 | Usisna spojka Ø 75 Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 52 | Usisna spojka Ø 110 Al kovana, grlo 100 | kom | 1 |  |  |  |
| 53 | Reducir spojka Ø 52/25 (C/D) | kom | 1 |  |  |  |
| 54 | Reducir spojka Ø 75/52  (B/C) | kom | 1 |  |  |  |
| 55 | Reducir spojka Ø 110/75 (A/B) | kom | 1 |  |  |  |
| 56 | Zaptivka visokog pritiska Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 57 | Zaptivka visokog pritiska Ø 75 | kom | 1 |  |  |  |
| 58 | Usisna zaptivka Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 59 | Zaptivka za okretni nastavak | kom | 1 |  |  |  |
| 60 | Zaptivka Ø 90x68x5 | kom | 1 |  |  |  |
| 61 | Gumeni zaptivač za hidrantski nastavak ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 62 | Gumeni zaptivač za hidrantski nastavak ø 75 | kom | 1 |  |  |  |
| 63 | Gumica kosa ø 52 (zaptivač) | kom | 1 |  |  |  |
| 64 | Gumica kosa ø 75 (zaptivač) | kom | 1 |  |  |  |
| 65 | Gumica kosa ø 110 (zaptivač) | kom | 1 |  |  |  |
| 66 | Gumice usisne spojke ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 67 | Gumice usisne spojke ø 75 | kom | 1 |  |  |  |
| 68 | Gumice usisne spojke ø 110 | kom | 1 |  |  |  |
| 69 | Gumice potisne spojke ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 70 | Gumica ravna virble ventila ø52 | kom | 1 |  |  |  |
| 71 | Točkić za kosi ventil ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 72 | Točkić za hidrantski nastavak B/2C | kom | 1 |  |  |  |
| 73 | Rukohvat ventila ø 10 | kom | 1 |  |  |  |
| 74 | Rukohvat ventila Al ø 8 | kom | 1 |  |  |  |
| 75 | Ključ za nadzemni hidrant | kom | 1 |  |  |  |
| 77 | Nastavak za ključ 34x20 | kom | 1 |  |  |  |
| 78 | Ključ za spojku ABC-REZ | kom | 1 |  |  |  |
| 79 | Ključ ABC čelični | kom | 1 |  |  |  |
| 80 | Držač za vatrogasne cevi sa kopčom - kožni | kom | 1 |  |  |  |
| 81 | Nosač cevi - PVC - crveni | kom | 1 |  |  |  |
| 82 | Ključ C | kom | 1 |  |  |  |
| 83 | Kotur 590 x 145 s kočnicom i priključnim crevom za mrežu  25 | kom | 1 |  |  |  |
| 84 | Kotur Ø 590x175 s kočnicom i priključnim crevom za mrežu Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 85 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 20 m | kom | 1 |  |  |  |
| 86 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 25 m | kom | 1 |  |  |  |
| 87 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 30 m | kom | 1 |  |  |  |
| 88 | Vatrogasna cev potisna Ø 25 sa spojkama 15m | kom | 1 |  |  |  |
| 89 | Vatrogasna cev potisna Ø 25 sa spojkama 20m | kom | 1 |  |  |  |
| 90 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 15m, za  hidrantske ormariće | kom | 1 |  |  |  |
| 91 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 15m, za  nadzemne i podzemne hidrante | kom | 1 |  |  |  |
| 92 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 20m | kom | 1 |  |  |  |
| 93 | Vatrogasna cev potisna Ø 75 sa spojkama 15m | kom | 1 |  |  |  |
| 94 | Vatrogasna cev potisna Ø 110 sa spojkama 15m | kom | 1 |  |  |  |
| 95 | Hidrantska vodovodna cev | m | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

**4. СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ, ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА**

Taбелa П2-Б4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Централа адресабилнта, слична типу COOPER испорука и монтажа. | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Модул за адресабилне централе централе сличне типу COOPER испорука и монтажа. | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Напојни модул за адресабилне централе сличне типу типу COOPER испорука и монтажа. | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Аутоматски адресабилни детектор пожара, произвођача COOPER или сл., испорука и монтажа | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Ручни адресабилни детектор пожара, унутрашња монтажа, произвођача COOPER или слично, испорука и монтажа | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Ручни адресабилни детектор пожара, спољашња монтажа, 7произвођача COOPER или слично, испорука и монтажа | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Сирена конвенционална, унутрашња црвена, испорука и монтажа | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Сирена конвенционална, спољашња, црвена, испорука и монтажа | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Акумулаторска батерија 12В 7Аh испорука и монтажа | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Акумулаторска батерија 12В 12Аh испорука и монтажа | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Кабл ЈH (Sт) H 2x2x0.8мм, испорука и монтажа у комплету са каналицом | m | 1 |  |  |  |
| 12 | Централа конвенционална, слична типу ТELETEK испорука и монтажа. | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Централа конвенционална, слична типу ТELETEK испорука и монтажа. | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Зонски модул за конвенционалне централе типа ТELETEK или слично испорука и монтажа. | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Напојни модул за конвенционалне централе типа ТELETEK или слично испорука и монтажа. | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Детектор пожара, конвенционални, произвођача ТELETEK или сл., испорука и монтажа | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Ручни јављач пожара, конвенционални, унутрашња монтажа, произвођача ТELETEK или слично, испорука и монтажа | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Ручни јављач пожара, конвенционални, унутрашња монтажа, испорука и монтажа | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Ручни јављач пожара, конвенционални, спољашна монтажа, испорука и монтажа | kom | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

**5.** **СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА ГРОМОБРАНСКУ ИНСТАЛАЦИЈУ**

Taбелa П2-Б5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА ГРОМОБРАНСКУ ИНСТАЛАЦИЈУ** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна Количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Fe-Zn traka 25x4 mm | m | 1 |  |  |  |
| 2 | Fe-Zn traka 20x3 mm | m | 1 |  |  |  |
| 3 | Sonda gromobranska l=3m, d=60,3 JUS N B4.810 | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Mehanička zaštita nazidna JUS N B4.913/A | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Stezaljka za horizontalni oluk JUS N B4.908/R | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Ukrsni komad traka JUS N B4 936/III | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Obujmica za cev fi 50mm JUS N B4.915/R | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Držač trake - pogača za metalni limeni krov | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | držač trake JUS N B4.922/R | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | držač trake JUS N B4.925/R | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Štapna hvataljka sa uređajem za rano startovanje JUS N B4.810 | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Brojač udara groma | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Metalni teleskopski stub 5m fi 50mm pocinkovan | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Natpisna tabla upozorenja "visoki napon" za stub | kom | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

|  |
| --- |
| **6. СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА** |
| **ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ** |

Taбелa П2-Б6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Instalacioni kabl NHXHX 3x1.5mm2 za elektro instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| 2 | Kanalice bez halogenih elemenata 20x20 za instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| 3 | Instalacioni kabl NHXHX 3x2.5mm2 za elektro instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| 4 | Kabl 1x16mm2 za izjednačavanje potencijala za instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| 5 | Priključne papučice Cu za kabl 16mm2 | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Trofazna ugradna utičnica | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Monofazna ugradna utičnica | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | OG monofazna utičnica IP 55 | kom | 1 |  |  |  |
| ***Spisak rezervnih delova za PP rasveta*** | | | |  |  |  |
| 9 | Fluo cev 8w za protivpaničnu svetiljku | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Nikl kadmijum baterija 1,2v 4Ah za zamenu rezervnog napajanja u pp svetiljci | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Olovna baterija 6v 2,2Ah za zamenu rezervnog napajanja u pp svetiljci | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Odgovarajuća nalepnica za montažu na panik lampu sa ispisom "IZLAZ" strelica levo ili desno | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Komplet LED panik lampa autonomije 3h | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Instalacioni kabl NHXHX 2x1.5mm2 za instalaciju | m | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

**7. СПИСАК НАЛЕПНИЦА И ЗНАКОВА ОБАВЕШТЕЊА, УПОЗОРЕЊА И ЗАБРАНЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ ПУТЕВА**

Табела П2-Б7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗНАКОВИ И НАЛЕПНИЦЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 2 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ-slova i strelice | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ-požarni put | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ-evakuacioni put | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Znak - stepenice gore levo | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Znak-stepenice gore desno | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Znak - stepenice dole levo | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Znak-stepenice dole desno | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Znak- zajedničko mesto okupljanja | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Znak-strelica | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Znak-zabranjeno pušenje | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Znak-zabranjen pristup nezaposlenima | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Znak za el.struju - GRO | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Znak za el.struju | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Znak PP aparata S | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Znak PP aparata CO2 | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Znak za unutrašnji hidrant | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Znak za spoljni hidrant | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Znak za prvu pomoć | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Postupak kod izbijanja požara | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Planovi evakuacije-izrada i plastificiranje formata A3(sa proračunom evakuacije) | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Opasnost od eksplozije | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Jednopolne šeme za elektrorazvodni orman-izrada i plastificiranje | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Nalepnice dimenzija 210x297mm po zahtevu naručioca bez plastificiranja | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Nalepnice dimenzija 210x297mm po zahtevu naručioca sa plastificiranjem | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Tabla sa oznakom "H" za obeležavanje podzemnih hidranata | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Obeležavanje Protivpožarnih puteva | m | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

**8.ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП**

Taбелa П2-Б8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД. БР. | ОПИС | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Terenski rad servisera po času (na poziv naručioca) | h | 1 |  |  |  |
| 2 | Izlazak servisnog vozila. Cenu dati po kilometru | km | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

Упутство понуђачима како да попуне Образац структуре цене Табела П2-Б1 - Табела П2-Б8 за партију 2

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ, тако што помножити јединичну цену без ПДВ и јединицу мере 7=(4х5)

**Б - ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА, НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ред.бр. | Опис позиција | Износ без ПДВ (дин.) |
| Б1 | Taбелa П2-Б1 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| Б2 | Taбелa П2-Б2 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| Б3 | Taбелa П2-Б3 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| Б4 | Taбелa П2-Б4 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| Б5 | Taбелa П2-Б5 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| Б6 | Taбелa П2-Б6 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| Б7 | Taбелa П2-Б7 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| Б8 | Taбелa П2-Б8 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |

У колони бр.3 уписују се укупни износи без ПДВ из Табеле П2-Б1, Табеле П2-Б2, Тебеле П2-Б3, Табеле П2-Б4

**ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ КРАГУЈЕВАЦ (Табела A+ Табела Б)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА | УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | УКУПНО ПОД A - УСЛУГE ПЕРИОДИЧНИХ ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДА И СЕРВИСИРАЊЕ (TAБЕЛA A) |  |
| 2 | УКУПНО ПОД Б – ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И ОДРЂАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (ТАБЕЛА Б) |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 2 БЕЗ ПДВ: | |  |
| УКУПАН ИЗНОС ПДВ ЗА ПАРТИЈУ 2: | |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 2 СА ПДВ: | |  |

Датум Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме Потпис

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 2.3

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 3**

1. **СЕРВИС И ИСПИТИВАЊА РУЧНО ПРЕНОСНИХ И РУЧНО ПРЕВОЗНИХ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА**

Taбелa П3-A1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | ОПИС УСЛУГЕ | | ТИП АПАРАТА | | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | БРОЈ ПРЕГЛЕДА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Tehnički centar Kraljevo  Na području Tehničkog centra Kraljevo nalaze se sledeći poslovni objekti:  Arandjelovac, Valjevo, Jagodina, Kraljevo, Krusevac,Lazarevac, Loznica, Novi Pazar, Uzice, Cacak, Sabac sa pripadajucim pogonima i poslovnicama, vidi 3.1 strana 4 | Šestomesečna periodična provera ispravnosti mobilne opreme za početno gašenje požara (servisiranje svih vrsta ručnih prenosnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara), sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | | S-1,2,3/S-1,2,3А | | kom. | 345 | 2 |  |  |  |  |
| S-6/S-6А | | kom. | 120 | 2 |  |  |  |  |
| S-9/S-9А,S50 | | kom. | 317 | 2 |  |  |  |  |
| CO2-2 | | kom. | 8 | 2 |  |  |  |  |
| CO2-5 | | kom. | 239 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Ispitivanje boca na hladni vodeni pritisak (HVP) ručno prenosnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, sa izdavanjem Izveštaja o ispitivanju na HVP u 2 primerka  (dvogodišnje ispitivanje S i FOXER-6 boca, petogodišnje ispitivanje CO2 boca) | | S-1,2,3/S-1,2,3А | | kom. | 345 | 1 |  |  |  |  |
| S-6/S-6А | | kom. | 120 | 1 |  |  |  |  |
| S-9/S-9А,S50 | | kom. | 317 | 1 |  |  |  |  |
| CO2-2 | | kom. | 8 | 1 |  |  |  |  |
| CO2-5 | | kom. | 239 | 1 |  |  |  |  |
| I | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | | | |  | |
| II | | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | | | |  | |
| III | | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | | | |  | |

1. **СЕРВИС ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА НА ХЛАДНИ ВОДЕНИ ПРИТИСАК (ХВП)**

Tabela П3-A2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | | ВРСТА | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | БРОЈ ПРЕГЛЕДА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Tehnički centar Kraljevo  Na području Tehničkog centra Kraljevo nalaze se sledeći poslovni objekti:  Arandjelovac, Valjevo, Jagodina, Kraljevo, Krusevac,Lazarevac, Loznica, Novi Pazar, Uzice, Cacak, Sabac sa pripadajucim pogonima i poslovnicama, vidi 3.1 strana 4 | Šestomesečno periodično ispitivanje protočnog kapaciteta i pritiska vode hidrantske instalacije, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | | ZH | kom. | 228 | 2 |  |  |  |  |
| NH | kom. | 2 | 2 |  |  |  |  |
| PH | kom. | 10 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Godišnje periodično ispitivanje nepropusnosti vatrogasnih creva na hladni vodeni pritisak sa sušenjem, talkiranjem i izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | | Ф 52mm | kom. | 230 | 1 |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | | | |  | |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | | | |  | |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | | | |  | |

1. **РЕДОВНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ДЕТАЉНИ ПРЕГЛЕД СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА И РУЧНЕ ЈАВЉАЧЕ ПОЖАРА**

Табела П3-А3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | ОБЈЕКАТ | | КРАТАК ОПИС СИСТЕМА | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Tehnički centar Kraljevo  Na području Tehničkog centra Kraljevo nalaze se sledeći poslovni objekti:  Arandjelovac, Valjevo, Jagodina, Kraljevo, Krusevac,Lazarevac, Loznica, Novi Pazar, Uzice, Cacak, Sabac sa pripadajucim pogonima i poslovnicama, vidi 3.1 strana 4 | Dvomesečni (redovni), pregledi stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa upisom i overom i Knjizi održavanja, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat  Jagodina poslovnica Despotovac | | Adresibilni Centrala: ALPHA 1100 Broj aut. detektora: 6 | kompl. | 6 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Jagodina Pogon Paracin | | Adresibilni Centrala: Premier AL Zeta UK Broj aut. detektora: 16 | kompl. | 6 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Jagodina Pogon Cuprija | | Centrala  UNIPOS – IFS 7002 | kompl. | 6 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Krusevac | | Centrala PS 4000  Broj detektora 18 | kompl. | 6 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Krusevac Pogon Trstenik | | Centrala SIGMA Subotica BSL 6  Broj detektora 14 | kompl. | 6 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Loznica | | Centrala Kilsen KEP-AF  Automatski javljaci 20  Rucni javljaci 2 | kompl. | 6 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Uzice | | Centrala Premier AD  Automatski javljaci 47  Rucni javljaci 7 | kompl. | 6 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Sabac | | Centrala tip ISKRA  RC-03 | kompl | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Šestomesečni (periodični) pregledi stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa izdavanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat  Jagodina poslovnica Despotovac | | Adresibilni Centrala: ALPHA 1100 Broj aut. detektora: 6 | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Jagodina Pogon Paracin | | Adresibilni Centrala: Premier AL Zeta UK Broj aut. detektora: 16 | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Jagodina Pogon Cuprija | | Centrala  UNIPOS – IFS 7002 | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Krusevac | | Centrala PS 4000  Broj detektora 18 | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Krusevac Pogon Trstenik | | Centrala SIGMA Subotica BSL 6  Broj detektora 14 | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Poslovni objekat  Loznica | | Centrala Kilsen KEP-AF  Automatski javljaci 20  Rucni javljaci 2 | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Uzice | | Centrala Premier AD  Automatski javljaci 47  Rucni javljaci 7 | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |
| Poslovni objekat  Sabac | | Centrala tip ISKRA  RC-03 | kompl | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Dvomesečni (redovni) pregled, ručnih javljača požara i sirena, sa upisom i overom i Knjizi održavanja, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Arandjelovac, Valjevo, Jagodina, Kraljevo, Krusevac,Lazarevac, Loznica, Novi Pazar, Uzice, Cacak, Sabac sa pripadajucim pogonima i | | Rucni javljaci | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Šestomesečni (periodični) pregledi ručnih javljača požara i sirena, sa izdavanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Arandjelovac, Valjevo, Jagodina, Kraljevo, Krusevac,Lazarevac, Loznica, Novi Pazar, Uzice, Cacak, Sabac sa pripadajucim pogonima i | | Rucni javljaci | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | | |  | |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | | |  | |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. РЕДОВНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ДЕТАЉНИ ПРЕГЛЕД ГРОМОБРАНСКИХ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА**  Табела П3-А4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | РЕД. БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | ОБЈЕКАТ | | КРАТАК ОПИС ОБЈЕКТА | | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА БЕЗ ПДВ  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ. ЦЕНА СА ПДВ  (дин.) | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 1 | JP EPS TEHNIČKI CENTAR KRALJEVO | Godišnje ispitivanje gromobranskih instalacija sa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Aranjdelovac I Topola | | Poslovni objekat SU+P+2 u osnovi površine 2111 m2 | | kompl. | 1 |  |  |  |  | | Valjevo, Ub, Mionica, Osecina | | Poslovni objekat P+2 u osnovi površine 1600 m2 | | kompl. | 1 |  |  |  |  | | Jagodina, Cuprija, Paracin, Despotovac, Svilajnac | | Poslovni objekat P+3 u osnovi površine 3545 m2 | | kompl. | 1 |  |  |  |  | | Kraljevo , Vrnjacka Banja, Raska | | Poslovni objekat P u osnovi površine 1023 m2 | | kompl. | 1 |  |  |  |  | | Krusevac, Trstenik Aleksandrovac,Brus, Varvarin, Razanj, Cicevac | | Poslovni objekat Pr +2u osnovi površine 2434 m2 | | kompl. | 1 |  |  |  |  | | Lazarevac, Lajkovac Ljig | | Poslovni objekat Pr+2 u osnovi površine 3081 m2 | | kompl. | 1 |  |  |  |  | | Loznica, Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik | | Poslovni objekat Pr +1+Pk u osnovi površine 2775 m2 | | kompl. | 1 |  |  |  |  | | Godišnje ispitivanje električnih instalacija niskog naponasa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Novi Pazar, Tutin | | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 2179 m2 | | kompl. | 1 |  |  |  |  | | Uzice, Arilje, Bajina Basta, Cajetina, Pozega,Priboj, Kosjeric,Prijepolje,Nova Varos | | Poslovni objekat P+4 u osnovi površine 3151 m2 | | kompl. | 1 |  |  |  |  | | Cacak, Sjenica, Gornji Milanovac, Ivanjica, Guca, Lucani | | Poslovni objekat P+2 u osnovi površine 4099 m2 | | kompl. | 1 |  |  |  |  | | Sabac, Vladimirci, Koceljeva | | Poslovni objekat P u osnovi površine 8360 m2 | | kompl. | 1 |  |  |  |  | | Šetomesečno ispitivanje instalacije nužne rasvete sa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Valjevo, Ub, Mionica, Osecina | | Poslovni objekat P+2 u osnovi površine 1600 m2 | | kom | 10 |  |  |  |  | | 3. | Jagodina, Cuprija, Paracin, Despotovac, Svilajnac | | Poslovni objekat P+3 u osnovi površine 3545 m2 | | kom | 40 |  |  |  |  | | Kraljevo , Vrnjacka Banja, Raska | | Poslovni objekat P u osnovi površine 1023 m2 | | kom | 20 |  |  |  |  | | Krusevac, Trstenik Aleksandrovac,Brus, Varvarin, Razanj, Cicevac | | Poslovni objekat Pr +2u osnovi površine 2434 m2 | | kom | 30 |  |  |  |  | | Lazarevac, Lajkovac Ljig | | Poslovni objekat Pr+2 u osnovi površine 3081 m2 | | kom | 25 |  |  |  |  | |  |  | Loznica, Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik | | Poslovni objekat Pr +1+Pk u osnovi površine 2775 m2 | | kom | 40 |  |  |  |  | |  |  |  | Novi Pazar, Tutin | | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 2179 m2 | | kom | 20 |  |  |  |  | |  |  | Cacak, Sjenica, Gornji Milanovac, Ivanjica, Guca, Lucani | | Poslovni objekat P+2 u osnovi površine 4099 m2 | | kom | 39 |  |  |  |  | | I |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 10) | | | | |  | | | II |  | УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) | | | | |  | | | III |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ (збир износa I i II) | | | | |  | | |

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене за партију 3:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела П3-А1 и Табела П3-А2., на следећи начин:

у колону 8. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 9. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 10. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ, оквирну количину и број прегледа

(10=6x7x8)

у колону 11. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ, оквирну количину и број прегледа

(10=6x7x9)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела П3-А3 - Табела П3-А6., на следећи начин:

у колону 8. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 9. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 10. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ и оквирну количину

(10=7x8)

у колону 11. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ и оквирну количину

(10=7x9)

**I – Укупно понуђена цена без ПДВ (збир износа из колоне 10)**

**II – Укупан изноц ПДВ**

**III – Укупно понуђена цена са ПДВ (збир I + II)**

**A – УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР КРАЉЕВО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА | ИЗНОС БЕЗ ПДВ (дин.) |
| 1 | ТАБЕЛА П3-А1 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 2 | ТАБЕЛА П3-А2 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 3 | ТАБЕЛА П3-А3 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 4 | ТАБЕЛА П3-А4 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| IA | УКУПНО A БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 3) |  |
| IIA | УКУОАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%) |  |
| IIIA | УКУПНО A СА ПДВ (збир износа IA и IIA) |  |

У колони бр. 3 уписују се укупни износи без ПДВ из Табеле П3-А1, Тебале П3-А2, Табеле П3-А3 и Тебале П3-А4,

1. **СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА "PASTOR"**

Taбелa П3-Б1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Gumeno crevo CO2-5 RD-345 Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | Igla CO2 ventila RD-195 Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | Mlaznica S-6,9 RD-115 Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | Mlaznica S-1,2,3 RD-87,88,89  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | Mlaznica CO2-5,10 RD-268,295 | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | Membrana sigurnosnog ventila CO2 RD-198  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | Nalepnica S-1,9, i CO2-5 Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | Nosac bocice i cevi S-1 RD-93  Pastor  AL | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | Nosac bocice i cevi S-1 RD-42  Pastor  PL | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | Opruga S-1RD-55  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | Opruga S-9 RD-157  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 12 | Osigurac S-9 RD-139  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | Osigurac S-1 RD-41,58  Pastor   duzi i kraci sa rupom | ком | 1 |  |  |  |
| 14 | Udarna igla S-1 RD-90  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 15 | Udarna igla S-9 RD-145  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 16 | Usponska cev S-9 RD-140  Pastor    PL | ком | 1 |  |  |  |
| 17 | Uzbudna cev S-9 RD-147  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 18 | Zaptivac creva S-9 RD-132  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 19 | Cep uzbudne cevi S-9 RD-106  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 20 | Usponska cev S-1 RD-73,74,75  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 21 | Udarno dugme S-9 RD-705  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 22 | Membrana uzbudne cevi S-9 RD-107  Pastor | ком | 1 |  |  |  |
| 23 | Membrana Ø 9 RD-16 | ком | 1 |  |  |  |
| 24 | P.V.C. Kesice | ком | 1 |  |  |  |
| 25 | Opruga CO2 ventila RD-189 | ком | 1 |  |  |  |
| 26 | Ventil sigurnosti S-9 P RD-124 | ком | 1 |  |  |  |
| 27 | Steznik membrane sig. ventila (Ruse) | ком | 1 |  |  |  |
| 28 | Manzetna S-1 Pastor RD-92 | ком | 1 |  |  |  |
| 29 | Podlozna plocica S-1 Pastor RD-91 | ком | 1 |  |  |  |
| 30 | Bocica S-9 Pastor   BB0001  N.T. | ком | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

1. **СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА "VATROSPREM"**

Tabela П3-Б2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Ventil CO2 Ruse | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | Gumeno crevo S-6,9,12 RDV-80  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | Gumeno crevo CO2-5 RDV-171 Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | Zaptivac kape S-1,2 RDV-14,46  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | Zaptivac kape S-6,9,12 RDV-62,91, 118 Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | Zaptivac creva CO2 RDV-107  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | Zaptivac igle S-6,9,12 RDV-65,95, 118 Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | Zaptivac CO2 ventila RDV-153  Vatrosprem  buric | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | Zaptivna plocica CO2 ventila RDV-152  Vatrosprem  prsten | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | Zaptivna plocica CO2 sig. ventila RDV-156  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | Mlaznica S-6,9,12 RDV-79  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 12 | Mlaznica S-1 RDV-45  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | Mlaznica CO2-5 RDV-169  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 14 | Membrana sigurnosnog ventila RDV-157  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 15 | Membrana bocice RDV-24,39  Ø 8 i Ø 10  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 16 | Navrtka bocice S-1,6,9 RDV-23,38,75 Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 17 | Nosac bocice S-1 RDV-21,21A  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 18 | Nosac bocice S-6,9 RDV-35,96  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 19 | Rucica komplet CO2 RDV-142  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 20 | Nalepnica S-1,6,9 i CO2-5  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 21 | Opruga S-1,6,9 RDV-20  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 22 | Osigurac S-1 RDV-17  Vatrosprem  rascepka | ком | 1 |  |  |  |
| 23 | Osigurac S-6,9 RDV-74  Vatrosprem  stari tip   rascepka | ком | 1 |  |  |  |
| 24 | Osigurac S-6,9 RDV-103  Vatrosoprem  novi tip   rascepka | ком | 1 |  |  |  |
| 25 | Udarna igla S-1 RDV-19  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 26 | Udarna igla S-6,9 RDV-63,94  Vatrosprem  stari i novi tip | ком | 1 |  |  |  |
| 27 | Usponska cev S-1 RDV-15,16,47   Vatrosprem  S i N tip | ком | 1 |  |  |  |
| 28 | Usponska cev S-6 RDV-100  Vatrosprem  novi tip | ком | 1 |  |  |  |
| 29 | Usponska cev S-6 RDV-69  Vatrosprem  stari tip | ком | 1 |  |  |  |
| 30 | Usponska cev S-9 RDV-101  Vatrosprem  novi tip | ком | 1 |  |  |  |
| 31 | Usponska cev S-9 RDV-70  Vatrosprem  stari tip | ком | 1 |  |  |  |
| 32 | Umetak za mlaznicu CO2-5 Vatrosprem  PL | ком | 1 |  |  |  |
| 33 | Kapa aparata S-1 RDV-41,2  Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 34 | Kapa aparata S-6,9 RDV-89 Vatrosprem  novi tip | ком | 1 |  |  |  |
| 35 | Zastitnik navrtke S-6,9 V  RDV-72 | ком | 1 |  |  |  |
| 36 | Rucica aparata S-6,9 RDV-56  Vatrosprem  stari tip | ком | 1 |  |  |  |
| 37 | Rucica kape S-1 V RDV-10,30 | ком | 1 |  |  |  |
| 38 | Elasticna civija S-1 V RDV-18 | ком | 1 |  |  |  |
| 39 | Bocica S-1 Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 40 | Bocica S-6 Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 41 | Bocica S-9 Vatrosprem | ком | 1 |  |  |  |
| 42 | Vesalica PPA ( Vatrosprem i Pastor) | ком | 1 |  |  |  |
| 43 | Šelna | ком | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

1. **SPISAK РЕРЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПОД СТАЛНИМ ПРИТИСКОМ ПРОИЗВОЂАЧА "PASTOR", "VATROSPREM",PAŠALIĆ", "TODOROVIĆ", "MOBIAK" I "ČRVENKA"**

Taбелa П3-Б3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Kapa aparata S-6,9 A | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | Kapa aparata S-1,2 A | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | Gumeno crevo S-6,9 A sa mlaznicom | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | Usponska cev S-1A | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | Usponska cev S-2A | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | Usponska cev S-6A | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | Usponska cev S-9  A | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | Usponska cev S-12 A | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | Mlaznica S-1,2 A | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | Gumeno crevo S-6,9 A sa magnetom | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | Manometar | ком | 1 |  |  |  |
| 12 | Zaptivac manometra | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | Zaptivac igle gornji | ком | 1 |  |  |  |
| 14 | Zaptivac kape stalni pritisak | ком | 1 |  |  |  |
| 15 | Osigurac stalni pritisak | ком | 1 |  |  |  |
| 16 | Vesalica PPA  stalni pritisak | ком | 1 |  |  |  |
| 17 | Udarna igla S-1,2 A | ком | 1 |  |  |  |
| 18 | Udarna igla S-6,9 A | ком | 1 |  |  |  |
| 19 | Zaptivac udarne igle S-1,2,6,9 A | ком | 1 |  |  |  |
| 20 | Nalepnica S-1,2,6,9 A | ком | 1 |  |  |  |
| 21 | Opruga S-1,2,6,9A  stalni pritisak | ком | 1 |  |  |  |
| 22 | Spojna navrtka PL  stalni pritisak | ком | 1 |  |  |  |
| 23 | Magnet za gumeno crevo S-6,9A | ком | 1 |  |  |  |
| 24 | Navrtka za manometar  sa zaptivacem | ком | 1 |  |  |  |
| 25 | Nepovratni ventil sa zaptivacem | ком | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

1. **СРЕДАТВА ЗА ГАШЕЊЕ И ПОГОНСКИ ГАС**

Taбелa П3-Б4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | НАЗИВ СРЕДСТВА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Gas CO2 | kg | 1 |  |  |  |
| 2 | Gas N (azot) | kg | 1 |  |  |  |
| 3 | Prah "Pofex" | kg | 1 |  |  |  |
| 4 | Prah „Furex" | kg | 1 |  |  |  |
| 5 | Prah „ORCHIDEE" ABC standard Nemačka | kg | 1 |  |  |  |
| 6 | Gasna smeša iz porodice freona za FOXER aparate | kg | 1 |  |  |  |
| 7 | Gas halon | kg | 1 |  |  |  |
| 8 | Gas FE-36 | kg | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

1. **ОПРЕМА И АРМАТУРЕ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Taбелa П3-Б5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Podzemni hidrant DN 80 prema DIN-u 3221, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2 | N 90 ("N" komad) DN 80 DIN 28538, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3 | FF komad DN 80 DIN 28514, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 4 | Nadzemni hidrant tip "BAROK" DN 80 PN 10/16 prema DIN-u 3222, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5 | Nadzemni hidrant DN 80 PN 16, tip Pohorje 80/700-1, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 6 | Nadzemni hidrant DN 80 PN 16, tip Sever 80/900-2, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 7 | Nadzemni hidrant DN 80 PN 16, tip Armex 80/750, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 8 | Zidni hidrantski ormar, puna vrata bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9 | Zidni hidrantski ormar, puna vrata sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 10 | Zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 11 | Zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 12 | Inox zidni hidrantski ormar, puna vrata bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 13 | Inox zidni hidrantski ormar, puna vrata sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 14 | Inox zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 15 | Inox zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 16 | Hidrantski ormar za nadzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 17 | Hidrantski ormar za nadzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, sa opremom (2x hidrantsko crevo, 2x mlaznica, kljuc za nadzemni hidrant, kljuc „ABC”, kljuc „C”), sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 18 | Hidrantski ormar za podzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 19 | Hidrantski ormar za podzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, sa opremom (hidrantski nastavak B/2C, 4x hidrantsko crevo, 2x mlaznica, „T” kljuc, kljuc „ABC”, kljuc „C”), sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |  |  |  |
| 20 | Hidrantski nastavak B/2C (DN 80/2C) | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Hidrantski nastavak B/2B (DN 80/2B) | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Hidrantski nastavak B/C (DN 80/C) | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Hidrantski nastavak B/B (DN 80/B) | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Mlaznica sa ventilom Ø 25 | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Mlaznica sa ventilom, direktni priključak na cev | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 - Al jednostruki vrh | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 – Al dvostruki vrh | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 - Al plastična cev sa ručicom | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Mlaznica bez ventila Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 30 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 sa zaštitnim mlazom | kom | 1 |  |  |  |
| 31 | Mlaznica sa ventilom Ø 75 (sa ruciciom) | kom | 1 |  |  |  |
| 32 | Mlaznica sa ventilom Ø 75 sa zaštitnim mlazom | kom | 1 |  |  |  |
| 33 | Nastavak Ø 12 - mlaznice Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 34 | Nastavak mlaznice ø 16 | kom | 1 |  |  |  |
| 35 | Ventil 1’’ | kom | 1 |  |  |  |
| 36 | Ventil ugaoni 2’’ (Al)– sa stabilnom spojkom (Al) Ø52 | kom | 1 |  |  |  |
| 37 | Ventil ugaoni 2” (Ms) - sa stabilnom spojkom (Al) Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 38 | Okretni nastavak Ø 52 Ms | kom | 1 |  |  |  |
| 39 | Reducir spojka Ø 52 / Ø 25 koso grlo | kom | 1 |  |  |  |
| 40 | Potisna spojka Ø 25 kovana | par | 1 |  |  |  |
| 41 | Potisna spojka Ø 25 sa unutrašnjim navojem 1'' | par | 1 |  |  |  |
| 42 | Potisna spojka Ø 52 - Al | par | 1 |  |  |  |
| 43 | Potisna spojka Ø 75 - Al | par | 1 |  |  |  |
| 44 | Potisna spojka Ø 75 - Al kovana | par | 1 |  |  |  |
| 45 | Usisno- potisna spojka Ø 110 | par | 1 |  |  |  |
| 46 | Usisno- potisna spojka Ø 110 – kovana | par | 1 |  |  |  |
| 47 | Stabilna spojka Ø 25 – Al | kom | 1 |  |  |  |
| 48 | Stabilna spojka Ø 25 – Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 49 | Stabilna spojka Ø 52 - Al | kom | 1 |  |  |  |
| 50 | Stabilna spojka Ø 52 – Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 51 | Stabilna spojka Ø 75 - Al | kom | 1 |  |  |  |
| 52 | Stabilna spojka Ø 75 - Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 53 | Stabilna spojka  Ø 110 | kom | 1 |  |  |  |
| 54 | Stabilna spojka Ø 110 – Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 55 | Stabilna spojka Ø 110 – Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 56 | Stabilna spojka Ø 75 - spoljni navoj | kom | 1 |  |  |  |
| 57 | Stabilna spojka Ø 110 - spoljni navoj | kom | 1 |  |  |  |
| 58 | Slepa spojka Ø 25 Al | kom | 1 |  |  |  |
| 59 | Slepa spojka Ø 52 Al | kom | 1 |  |  |  |
| 60 | Slepa spojka Ø 75 Al | kom | 1 |  |  |  |
| 61 | Slepa spojka Ø 75 Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 62 | Slepa spojka Ø 110 Al | kom | 1 |  |  |  |
| 63 | Slepa spojka Ø 110 Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 64 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 65 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 75 | kom | 1 |  |  |  |
| 66 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 110 | kom | 1 |  |  |  |
| 67 | Usisna spojka Ø 52 Al | kom | 1 |  |  |  |
| 68 | Usisna spojka Ø 52 Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 69 | Usisna spojka Ø 75 Al | kom | 1 |  |  |  |
| 70 | Usisna spojka Ø 75 Al kovana | kom | 1 |  |  |  |
| 71 | Usisna spojka Ø 110 Al kovana, grlo 100 | kom | 1 |  |  |  |
| 72 | Reducir spojka Ø 52/25 (C/D) | kom | 1 |  |  |  |
| 73 | Reducir spojka Ø 75/52  (B/C) | kom | 1 |  |  |  |
| 74 | Reducir spojka Ø 110/75 (A/B) | kom | 1 |  |  |  |
| 75 | Zaptivka visokog pritiska Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 76 | Zaptivka visokog pritiska Ø 75 | kom | 1 |  |  |  |
| 77 | Usisna zaptivka Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 78 | Zaptivka za okretni nastavak | kom | 1 |  |  |  |
| 79 | Zaptivka Ø 90x68x5 | kom | 1 |  |  |  |
| 80 | Gumeni zaptivač za hidrantski nastavak ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 81 | Gumeni zaptivač za hidrantski nastavak ø 75 | kom | 1 |  |  |  |
| 82 | Gumica kosa ø 52 (zaptivač) | kom | 1 |  |  |  |
| 83 | Gumica kosa ø 75 (zaptivač) | kom | 1 |  |  |  |
| 84 | Gumica kosa ø 110 (zaptivač) | kom | 1 |  |  |  |
| 85 | Gumice usisne spojke ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 86 | Gumice usisne spojke ø 75 | kom | 1 |  |  |  |
| 87 | Gumice usisne spojke ø 110 | kom | 1 |  |  |  |
| 88 | Gumice potisne spojke ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 89 | Gumica ravna virble ventila ø52 | kom | 1 |  |  |  |
| 90 | Točkić za kosi ventil ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 91 | Točkić za hidrantski nastavak B/2C | kom | 1 |  |  |  |
| 92 | Rukohvat ventila ø 10 | kom | 1 |  |  |  |
| 93 | Rukohvat ventila Al ø 8 | kom | 1 |  |  |  |
| 94 | Ključ za nadzemni hidrant | kom | 1 |  |  |  |
| 95 | Ključ za podzemni hidrant Fe-34 | kom | 1 |  |  |  |
| 96 | Nastavak za ključ 34x20 | kom | 1 |  |  |  |
| 97 | Ključ za spojku ABC-REZ | kom | 1 |  |  |  |
| 98 | Ključ ABC čelični | kom | 1 |  |  |  |
| 99 | Držač za vatrogasne cevi sa kopčom - kožni | kom | 1 |  |  |  |
| 100 | Nosač cevi - PVC - crveni | kom | 1 |  |  |  |
| 101 | Ključ C | kom | 1 |  |  |  |
| 102 | Kotur 590 x 145 s kočnicom i priključnim crevom za mrežu  25 | kom | 1 |  |  |  |
| 103 | Kotur Ø 590x175 s kočnicom i priključnim crevom za mrežu Ø 52 | kom | 1 |  |  |  |
| 104 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 20 m | kom | 1 |  |  |  |
| 105 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 25 m | kom | 1 |  |  |  |
| 106 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 30 m | kom | 1 |  |  |  |
| 107 | Vatrogasna cev potisna Ø 25 sa spojkama 15m | kom | 1 |  |  |  |
| 108 | Vatrogasna cev potisna Ø 25 sa spojkama 20m | kom | 1 |  |  |  |
| 109 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 15m, za  hidrantske ormariće | kom | 1 |  |  |  |
| 110 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 15m, za  nadzemne i podzemne hidrante | kom | 1 |  |  |  |
| 111 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 20m | kom | 1 |  |  |  |
| 112 | Vatrogasna cev potisna Ø 75 sa spojkama 15m | kom | 1 |  |  |  |
| 113 | Vatrogasna cev potisna Ø 110 sa spojkama 15m | kom | 1 |  |  |  |
| 114 | Vodovodna cev | m | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

1. **СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ, ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА**

Табела П3-Б6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1. СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА ISKRA- RC-03 , SIGMA BSL 6, UNIPOS-IFS 7002** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Jonizacijski sklop | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Napojni sklop | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Relejni jonizacijski sklop | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Punjački sklop | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Jonizacioni javljač FES 5B | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Ručni javljač požara | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Alarmna sirena AGT 24 | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | 12V 45Ah-zatvorena olovna baterija | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | 12V 55Ah-zatvorena olovna baterija | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Modul napajanja tip SP 55a | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Modul punjača tip SP 10a | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Zonski modul za jonizacione detektore 5 zone | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Relejni modul Iskra | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Završni član za zonu Iskra | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Jonizujući detektor Cerberus FES5B | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Termodiferencijalni Cerberus DES | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Ručni javljač metalni nadgradni RJP 10 | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Ručni javljač metalni ugradni RJP 10 | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Alarmna sirena 24v 100dB Iskra | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Alarmna zujalica | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Akumulator zaptiveni vrla 12v 45Ah | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Kleme akumulatora | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Instalacioni kabl JH (St) H 2x2x0,8mm2 | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Kanalice bez halogenih elemenata 20x20 za instalaciju sdp | kom | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ 6.1.: | | | | | |  |
| **6.2. ЦЕНТРАЛЕ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА ALPHA 1100, PREMIER AL ZETA UK I Centrala Premier AD** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Matična ploča | kom. | 1 |  |  |  |
| 2 | Napojna jedinica (čoper napajanje) | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Akumulator kapaciteta 12v 7ah | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Optički javljač požara | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Termički javljač požara | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Ručni javljač požara | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Podnožje javljača požara | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Elektronska sirena 24v | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Kabl JH-StH (halogen free) | m | 1 |  |  |  |
| 10 | Modul petlje za centralu kentec model 9000 | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Modul osnovne mikroprocesorske ploče Kentec 9000 | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Displej modul sa tastaturom Kentec 9000 | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Napajanje centrale Kentec 9000 | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Aku baterija 12v 28Ah zaptivena vrla | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Adresabilni optički detektor Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Adresabilni opto termički detektor Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Adresabilni termički detektor Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Podnožje detektora Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Alarmna adresabilna sirena Hochiki protokol | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Ručni adresabilni javljač Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Ručni adresabilni javljač IP66 Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Ulazno izlazni modul Hochiki | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Paralelni indikator požara | kom | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ 6.2.: | | |  |  | |  |
| **6.3. СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ,ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА PS 4000 I CENTRALA KILSEN KEP-AF** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД. МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Napojni modul NJ-101 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2 | Napojni modul NJ-102 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3 | Napojni modul NJ-103 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 4 | Napojna jedinica NJ-01 NJ-02 NJ-03 Pastor | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5 | Centralni modul NJ 110 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 6 | Modul centralne jedinice CJ 110 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 7 | Zonski modul ZJ 122 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 8 | Zonski modul ZJ 120 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9 | Zonski modul ZJ12 sa dve zone | kompl. | 1 |  |  |  |
| 10 | Programska jedinica PJ 150 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 11 | Halonska jedinica HJ 130 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 12 | Programska jedinica za gašenje PJ -150 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 13 | Halonski modul gašenja HJ-130 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 14 | Jonizacioni javljač IDD 801 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 15 | Podnožje javljača PD 800 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 16 | Ručni javljač požara za aktiviranje gašenja | kompl. | 1 |  |  |  |
| 17 | Ručni javljač požara za deblokadu gašenja | kompl. | 1 |  |  |  |
| 18 | Ručni aktivirajući javljač žuti | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Ručni blokirajući javljač plavi | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Sirena 24V 110dB | kompl. | 1 |  |  |  |
| 21 | Gas Halon 1301, sa uslugama dopune halonskih spremnika. Ponudu dati u kompletu po kilogramu gasa. | kg | 1 |  |  |  |
| 22 | Gas azot, sa uslugama dopune halonskih spremnika. Ponudu dati u kompletu po kilogramu gasa. | kg | 1 |  |  |  |
| 23 | Pano "GAS" 24v | kg | 1 |  |  |  |
| 24 | Inicijator-detonator za aktiviranje spremnika | kompl. | 1 |  |  |  |
| 25 | Akubaterija zaptivena 12v 18Ah | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Optički detektor požara Apolo | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Alarmna sirena sa bljeskalicom 24v | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Elektroaktuator za HL bocu 24v | kom | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ 6.3.: | | | | | |  |
| Укупно без ПДВ: (Укупно под 6.1. + Укупно под 6.2. + Укупно под 6.3.): | | | | | |  |

Taбелa П3-Б7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ, ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА** | | | | | | |
| **ГРОМОБРАНСКУ ИНСТАЛАЦИЈУ** | | | | | | |
| РЕД.БР. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД.МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Fe-Zn traka 25x4 mm | m | 1 |  |  |  |
| 2 | Fe-Zn traka 20x3 mm | m | 1 |  |  |  |
| 3 | Sonda gromobranska l=3m, d=60,3 JUS N B4.810 | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Mehanička zaštita nazidna JUS N B4.913/A | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Stezaljka za horizontalni oluk JUS N B4.908/R | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Ukrsni komad traka JUS N B4 936/III | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Obujmica za cev fi 50mm JUS N B4.915/R | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Držač trake - pogača za metalni limeni krov | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | držač trake JUS N B4.922/R | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | držač trake JUS N B4.925/R | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Štapna hvataljka sa uređajem za rano startovanje JUS N B4.810 | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Brojač udara groma | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Metalni teleskopski stub 5m fi 50mm pocinkovan | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Natpisna tabla upozorenja "visoki napon" za stub | kom | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | | | | 0.00 |  |

Taбелa П3-Б8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.0. СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА** | | | | | | |
| **ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ** | | | | | | |
| РЕД.БР. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД.МЕРЕ | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Instalacioni kabl NHXHX 3x1.5mm2 za elektro instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| 2 | Kanalice bez halogenih elemenata 20x20 za instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| 3 | Instalacioni kabl NHXHX 3x2.5mm2 za elektro instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| 4 | Kabl 1x16mm2 za izjednačavanje potencijala za instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| 5 | Priključne papučice Cu za kabl 16mm2 | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Trofazna ugradna utičnica | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Monofazna ugradna utičnica | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | OG monofazna utičnica IP 55 | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Fluo cev 8w za protivpaničnu svetiljku | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Nikl kadmijum baterija 1,2v 4Ah za zamenu rezervnog napajanja u pp svetiljci | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Olovna baterija 6v 2,2Ah za zamenu rezervnog napajanja u pp svetiljci | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Odgovarajuća nalepnica za montažu na panik lampu sa ispisom "IZLAZ" strelica levo ili desno | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Komplet LED panik lampa autonomije 3h | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Instalacioni kabl NHXHX 2x1.5mm2 za instalaciju | m | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | | | | |  |

Taбелa П3-Б9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. СПИСАК НАЛЕПНИЦА, И ЗНАКОВА ОБАВЕШТЕЊА, УПОЗОРЕЊА И ЗАБРАНЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ ПУТЕВА** | | | | | | |
| **ЗНАКОВИ И НАЛЕПНИЦЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | Јединица мере | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин.) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ-slova i strelice | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ-požarni put | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Znakovi za evakuaciju IZLAZ-evakuacioni put | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Znak - stepenice gore levo | kom | 1 |  |  |  |
| 7 | Znak-stepenice gore desno | kom | 1 |  |  |  |
| 8 | Znak - stepenice dole levo | kom | 1 |  |  |  |
| 9 | Znak-stepenice dole desno | kom | 1 |  |  |  |
| 10 | Znak- zajedničko mesto okupljanja | kom | 1 |  |  |  |
| 11 | Znak-strelica | kom | 1 |  |  |  |
| 12 | Znak-zabranjeno pušenje | kom | 1 |  |  |  |
| 13 | Znak-zabranjen pristup nezaposlenima | kom | 1 |  |  |  |
| 14 | Znak za el.struju - GRO | kom | 1 |  |  |  |
| 15 | Znak za el.struju | kom | 1 |  |  |  |
| 16 | Znak PP aparata S | kom | 1 |  |  |  |
| 17 | Znak PP aparata CO2 | kom | 1 |  |  |  |
| 18 | Znak PP aparata FOXER | kom | 1 |  |  |  |
| 19 | Znak za unutrašnji hidrant | kom | 1 |  |  |  |
| 20 | Znak za spoljni hidrant | kom | 1 |  |  |  |
| 21 | Znak za prvu pomoć | kom | 1 |  |  |  |
| 22 | Postupak kod izbijanja požara | kom | 1 |  |  |  |
| 23 | Planovi evakuacije-izrada i plastificiranje formata A3(sa proračunom evakuacije) | kom | 1 |  |  |  |
| 24 | Opasnost od eksplozije | kom | 1 |  |  |  |
| 25 | Jednopolne šeme za elektrorazvodni orman-izrada i plastificiranje | kom | 1 |  |  |  |
| 26 | Nalepnice dimenzija 210x297mm po zahtevu naručioca bez plastificiranja | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Nalepnice dimenzija 210x297mm po zahtevu naručioca sa plastificiranjem | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Tabla sa oznakom "H" za obeležavanje podzemnih hidranata | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Obeležavanje Protivpožarnih puteva | m | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | | | | |  |

Taбелa П3-Б10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.0 ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ ЈОНИЗУЈУЋИХ ЈАВЉАЧА ПОЖАРА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ ЈАВЉАЧИМА ПОЖАРА СА ОДЛАГАЊЕМ И ТРАЈНИМ СКЛАДИШТЕЊЕМ УЗ ДОБИЈАЊЕ ПОТВРДЕ ОВЛАШЋЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТРАЈНО СКЛАДИШТЕЊЕ** | | | | | | |
| Ред. Бр. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | Јединица мере | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин.) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Jonizujući javljač požara (sa odlaganjem i trajnim skladištenjem) | kom | 1 |  |  |  |
| 2 | Konvencionalni javljač požara | kom | 1 |  |  |  |
| 3 | Podnožje javljača požara | kom | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ: | | |  |  | |  |

**11.0 ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И   
ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП**

Taбелa П3-Б11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Oпис | Јед. мере | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ (дин) | Јединична цена са ПДВ (дин) | Укупна цена без ПДВ (дин) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 |
| 1 | Terenski rad servisera po času (na poziv naručioca) | h | 1 |  |  |  |
| 2 | Izlazak servisnog vozila. Cenu dati po kilometru | km | 1 |  |  |  |
| 3 | Usluge pripreme (peskaranja i sl) i farbanja ručno prenosnih vatrogasnih aparata  (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom) | kom | 1 |  |  |  |
| 4 | Usluge pripreme (peskaranja i sl) i farbanja ručno prevoznih vatrogasnih aparata  (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom) | kom | 1 |  |  |  |
| 5 | Usluge pripreme i farbanja nadzemnih hidranata  (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom) | kom | 1 |  |  |  |
| 6 | Usluge pripreme i farbanja ormara za smeštaj opreme podzemnih, nadzemnih i zidnih hidranata  (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom). Ponudu dati po m2. | m2 | 1 |  |  |  |
|  | Укупно без ПДВ: | | | | |  |

Упутство понуђачима како да попуне Образац структуре цене Табела П3-Б1 - Табела П3-Б11 за партију 3

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ, тако што помножити јединичну цену без ПДВ и јединицу мере 7=(4х5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Б - ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА, НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** |  |

**Taбелa Б**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| RED.BR. | OPIS POZICIJA | Iznos bez PDV-a (RSD) |
| 1 | Taбелa П3-Б1 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 2 | Taбелa П3-Б2 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 3 | Taбелa П3-Б3 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 4 | Taбелa П3-Б4 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 5 | Taбелa П3-Б5 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 6 | Taбелa П3-Б6 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 7 | Taбелa П3-Б7 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 8 | Taбелa П3-Б8 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 9 | Taбелa П3-Б9 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 10 | Taбелa П3-Б10 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| 11 | Taбелa П3-Б11 УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| IБ | **УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ (збир износа из колоне 3)** | 0.00 |
| IIБ | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ (стопа ПДВ 20%)** | 0.00 |
| III | **УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ (збир износа IБ i IIБ)** | 0.00 |

У колони бр.3 уписују се укупни износи без ПДВ из Табеле П3-Б1, Табеле П3-Б2... Тебеле П3-Б11

**ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД (Табела A+ Табела Б)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕД. БР. | ОПИС ПОЗИЦИЈА | УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | УКУПНО ПОД A - УСЛУГE ПЕРИОДИЧНИХ ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДА И СЕРВИСИРАЊЕ (TAБЕЛA A) |  |
| 2 | УКУПНО ПОД Б – ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И ОДРЂАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (ТАБЕЛА Б) |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 1 БЕЗ ПДВ: | |  |
| УКУПАН ИЗНОС ПДВ ЗА ПАРТИЈУ 1: | |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 1 СА ПДВ: | |  |

Датум Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме Потпис

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**ОБРАЗАЦ 2.4**

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 4**

**A1/ СЕРВИС ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА НА ХЛАДНИ ВОДЕНИ ПРИТИСАК (ХВП)**

Табела П4-А1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД.  БР. | НАЗИВ И КРАТАК ОПИС | ОПИС УСЛУГЕ | ВРСТА | ЈЕД.  МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (ДИН.) | ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ-ом  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (дин.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Технички центар „Нови Сад“. са седам одсека техничке услуге (ОТУ) | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | ЗХ | ком. | 900 |  |  |  |
| 2 | НХ | ком. | 50 |  |  |  |
| 3 | ПХ | ком. | 180 |  |  |  |
| 4 | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притисак са сушењем, талкирањем и издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Ø 52мм | ком. | 400 |  |  |  |
| УКУПНО (без ПДВ) | | | | | | | |  |

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене за партију 4:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела П4-А1 на следећи начин:

у колону 7. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 9. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ и оквирну количину (9=6x7)

**Б1/ ИСПОРУКA И УГРАДЊA ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Табела Образац П4-Б1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД.  БР. | Назив резервног дел | ЈЕД.  МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (ДИН.) | ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ-ом  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (дин.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Хидрантски наставак Б/2Ц (ДН 80/2Ц) | ком. | 1 |  |  |  |
| 2 | Хидрантски наставак Б/2Б (ДН 80/2Б) | ком. | 1 |  |  |  |
| 3 | Хидрантски наставак Б/Ц (ДН 80/Ц) | ком. | 1 |  |  |  |
| 4 | Хидрантски наставак Б/Б (ДН 80/Б) | ком. | 1 |  |  |  |
| 5 | Вентил 1’’ | ком. | 1 |  |  |  |
| 6 | Вентил угаони 2’’ (Ал)– са стабилном спојком (Ал) Ø52 | ком. | 1 |  |  |  |
| 7 | Вентил угаони 2” (Мс) - са стабилном спојком (Ал) Ø 52 | ком. | 1 |  |  |  |
| 8 | Окретни наставак Ø 52 Мс | ком. | 1 |  |  |  |
| 9 | Редуцир спојка Ø 52 / Ø 25 косо грло | ком. | 1 |  |  |  |
| 10 | Потисна спојка Ø 25 кована | ком. | 1 |  |  |  |
| 11 | Потисна спојка Ø 25 са унутрашњим навојем 1'' | ком. | 1 |  |  |  |
| 12 | Потисна спојка Ø 52 – Ал | ком. | 1 |  |  |  |
| 13 | Потисна спојка Ø 75 – Ал | ком. | 1 |  |  |  |
| 14 | Потисна спојка Ø 75 - Ал кована | ком. | 1 |  |  |  |
| 15 | Усисно- потисна спојка Ø 110 | ком. | 1 |  |  |  |
| 16 | Усисно- потисна спојка Ø 110 – кована | ком. | 1 |  |  |  |
| 17 | Стабилна спојка Ø 25 – Ал | ком. | 1 |  |  |  |
| 18 | Стабилна спојка Ø 25 – Ал кована | ком. | 1 |  |  |  |
| 19 | Стабилна спојка Ø 52 – Ал | ком. | 1 |  |  |  |
| 20 | Стабилна спојка Ø 52 – Ал кована | ком. | 1 |  |  |  |
| 21 | Стабилна спојка Ø 75 – Ал | ком. | 1 |  |  |  |
| 22 | Стабилна спојка Ø 75 - Ал кована | ком. | 1 |  |  |  |
| 23 | Стабилна спојка  Ø 110 | ком. | 1 |  |  |  |
| 24 | Стабилна спојка Ø 110 – Ал кована | ком. | 1 |  |  |  |
| 25 | Стабилна спојка Ø 110 – Ал кована | ком. | 1 |  |  |  |
| 26 | Стабилна спојка Ø 75 - спољни навој | ком. | 1 |  |  |  |
| 27 | Стабилна спојка Ø 110 - спољни навој | ком. | 1 |  |  |  |
| 28 | Слепа спојка Ø 25 Ал | ком. | 1 |  |  |  |
| 29 | Слепа спојка Ø 52 Ал | ком. | 1 |  |  |  |
| 30 | Слепа спојка Ø 75 Ал | ком. | 1 |  |  |  |
| 31 | Слепа спојка Ø 75 Ал кована | ком. | 1 |  |  |  |
| 32 | Слепа спојка Ø 110 Ал | ком. | 1 |  |  |  |
| 33 | Слепа спојка Ø 110 Ал кована | ком. | 1 |  |  |  |
| 34 | Редуцир чеп за стабилне спојке Ø 52 | ком. | 1 |  |  |  |
| 35 | Редуцир чеп за стабилне спојке Ø 75 | ком. | 1 |  |  |  |
| 36 | Редуцир чеп за стабилне спојке Ø 110 | ком. | 1 |  |  |  |
| 37 | Усисна спојка Ø 52 Ал | ком. | 1 |  |  |  |
| 38 | Усисна спојка Ø 52 Ал кована | ком. | 1 |  |  |  |
| 39 | Усисна спојка Ø 75 Ал | ком. | 1 |  |  |  |
| 40 | Усисна спојка Ø 75 Ал кована | ком. | 1 |  |  |  |
| 41 | Усисна спојка Ø 110 Ал кована, грло 100 | ком. | 1 |  |  |  |
| 42 | Редуцир спојка Ø 52/25 (Ц/Д) | ком. | 1 |  |  |  |
| 43 | Редуцир спојка Ø 75/52  (Б/Ц) | ком. | 1 |  |  |  |
| 44 | Редуцир спојка Ø 110/75 (А/Б) | ком. | 1 |  |  |  |
| 45 | Заптивка високог притиска Ø 52 | ком. | 1 |  |  |  |
| 46 | Заптивка високог притиска Ø 75 | ком. | 1 |  |  |  |
| 47 | Усисна заптивка Ø 52 | ком. | 1 |  |  |  |
| 48 | Заптивка за окретни наставак | ком. | 1 |  |  |  |
| 49 | Заптивка Ø 90x68x5 | ком. | 1 |  |  |  |
| 50 | Гумени заптивач за хидрантски наставак ø 52 | ком. | 1 |  |  |  |
| 51 | Гумени заптивач за хидрантски наставак ø 75 | ком. | 1 |  |  |  |
| 52 | Гумица коса ø 52 (заптивач) | ком. | 1 |  |  |  |
| 53 | Гумица коса ø 75 (заптивач) | ком. | 1 |  |  |  |
| 54 | Гумица коса ø 110 (заптивач) | ком. | 1 |  |  |  |
| 55 | Гумице усисне спојке ø 52 | ком. | 1 |  |  |  |
| 56 | Гумице усисне спојке ø 75 | ком. | 1 |  |  |  |
| 57 | Гумице усисне спојке ø 110 | ком. | 1 |  |  |  |
| 58 | Гумице потисне спојке ø 52 | ком. | 1 |  |  |  |
| 59 | Гумица равна вирбле вентила ø52 | ком. | 1 |  |  |  |
| 60 | Точкић за коси вентил ø 52 | ком. | 1 |  |  |  |
| 61 | Точкић за хидрантски наставак Б/2Ц | ком. | 1 |  |  |  |
| 62 | Рукохват вентила ø 10 | ком. | 1 |  |  |  |
| 63 | Рукохват вентила Ал ø 8 | ком. | 1 |  |  |  |
| 64 | Кључ за надземни хидрант | ком. | 1 |  |  |  |
| 65 | Кључ за подземни хидрант Фе-34 | ком. | 1 |  |  |  |
| 66 | Наставак за кључ 34x20 | ком. | 1 |  |  |  |
| 67 | Кључ за спојку АБЦ-РЕЗ | ком. | 1 |  |  |  |
| 68 | Кључ АБЦ челични | ком. | 1 |  |  |  |
| 69 | Држач за ватрогасне цеви са копчом - кожни | ком. | 1 |  |  |  |
| 70 | Носач цеви - ПВЦ – црвени | ком. | 1 |  |  |  |
| 71 | Кључ Ц | ком. | 1 |  |  |  |
| 72 | Котур 590 x 145 с кочницом и прикључним цревом за мрежу  25 | ком. | 1 |  |  |  |
| 73 | Котур Ø 590x175 с кочницом и прикључним цревом за мрежу Ø 52 | ком. | 1 |  |  |  |
| 74 | Цев ДН 25 ЕН 694 крута дужине 20 м | ком. | 1 |  |  |  |
| 75 | Цев ДН 25 ЕН 694 крута дужине 25 м | ком. | 1 |  |  |  |
| 76 | Цев ДН 25 ЕН 694 крута дужине 30 м | ком. | 1 |  |  |  |
| 77 | Ватрогасна цев потисна Ø 25 са спојкама 15м | ком. | 1 |  |  |  |
| 78 | Ватрогасна цев потисна Ø 25 са спојкама 20м | ком. | 1 |  |  |  |
| 79 | Ватрогасна цев потисна Ø 52 са спојкама 15м, за  хидрантске ормариће | ком. | 1 |  |  |  |
| 80 | Ватрогасна цев потисна Ø 52 са спојкама 15м, за  надземне и подземне хидранте | ком. | 1 |  |  |  |
| 81 | Ватрогасна цев потисна Ø 52 са спојкама 20м | ком. | 1 |  |  |  |
| 82 | Ватрогасна цев потисна Ø 75 са спојкама 15м | ком. | 1 |  |  |  |
| 83 | Ватрогасна цев потисна Ø 110 са спојкама 15м | ком. | 1 |  |  |  |
| 84 | Водоводна цев | ком. | 1 |  |  |  |
| УКУПНО (без ПДВ) | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | Табела Образац П4.А1 **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ (динара)**  **(збир колоне бр. 9 Табеле Образац П4-А1)** |  |
| **II** | Табела Образац П4.Б1 **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ (динара)**  **(збир колоне бр. 7 Табеле Образац П4-Б1)** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ (динара)**  **(збир ред. бр.I и ред. Бр.II)** |  |
| **IV** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ (динара)** |  |
| **V** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (динара)**  **(ред. бр.III+ред.бр.IV)** |  |

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене Табела P4-Б1 на следећи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ и оквирну количину (7=4x5)

**I – Укупно понуђена цена без ПДВ, табела П4-А1 (збир колоне бр. 9 Табеле Образац П4-А1)**

**II - Укупно понуђена цена без ПДВ, табела П4-Б1** **(збир колоне бр. 7 Табеле Образац П4-Б1)**

**III – Укупно понуђена цена без ПДВ (I + II)**

**IV – Укупан износ ПДВ**

**V – Укупно понуђена цена са ПДВ (збир III + IV)**

Датум Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме Потпис

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђача

**ОБРАЗАЦ 2.5.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 5**

**А1/ - СЕРВИС И ИСПИТИВАЊА РУЧНО ПРЕНОСНИХ И РУЧНО ПРЕВОЗНИХ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА**

Табела П5-А1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД.  БР. | НАЗИВ ТЦ | ОПИС УСЛУГЕ | ТИП АПАРАТА | ЈЕД.  МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (ДИН.) | ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ-ом  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (дин.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Технички центар „Нови Сад“. са седам одсека техничке услуге (ОТУ) | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за почетно гашење пожара са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | S-1,2/S-1,2A | ком. | 500 |  |  |  |
| 2 | S-6/S-6A | ком. | 200 |  |  |  |
| 3 | S-9/S-9A | ком. | 700 |  |  |  |
| 4 | S-50/S-50A | ком. | 50 |  |  |  |
| 5 | CO2-10 | ком. | 70 |  |  |  |
| 6 | CO2-5 | ком. | 400 |  |  |  |
| 7 | FE36-6 | ком. | 120 |  |  |  |
| 8 | Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносних и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка | S-1,2/S-1,2A | ком. | 250 |  |  |  |
| 9 | S-6/S-6A | ком. | 100 |  |  |  |
| 10 | S-9/S-9A | ком. | 350 |  |  |  |
| 11 | S-50/S-50A | ком. | 25 |  |  |  |
| 12 | CO2-10 | ком. | 35 |  |  |  |
| 13 | CO2-5 | ком. | 200 |  |  |  |
| 14 | FE36-6 | ком. | 60 |  |  |  |
| УКУПНО (без ПДВ) | | | | | | | |  |

**Партија 5 – А2/ - РЕДОВНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ДЕТАЉНИ ПРЕГЛЕД ГРОМОБРАНСКИХ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА**

Табела П5-А2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД.  БР. | НАЗИВ ТЦ | ОПИС ОБЈЕКТА | ОБЈЕКАТ | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРЕГЛЕД | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (ДИН.) | ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ-ом  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (дин.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Технички центар „Нови Сад“. са седам одсека техничке услуге (ОТУ) | Погонско-пословна зграда у Бачкој Паланци | Објекат поседује канцеларије и радионице | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 2 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 3 | Погонско-пословна зграда у Бечеју | Објекат поседује канцеларије и радионице | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 4 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 5 | Погонско-пословна зграда у Жабаљу | Објекат поседује канцеларије и радионице | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 6 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 7 | Погонско-пословна зграда у Бачком Петровцу | Објекат поседује канцеларије и радионице | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 8 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 9 | Погонско-пословна зграда у Србобрану | Објекат поседује канцеларије и радионице | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 10 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 11 | Погонско-пословна зграда у Темерину | Објекат поседује канцеларије и радионице | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 12 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 13 | Пословна зграда Суботица | 5 спрат.+поткров. и радионице 60 уземљивача тип "Б" | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 14 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 15 | Пословна зграда Бачка Топола | Један спрат+радионице 11 уземљивача тип"Б" | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 16 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 17 | Пословна зграда Кањижа | Један спрат+радионице 27 уземљивача тип "Б" | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 18 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 19 | Пословна зграда Сента | Две згр. по један спрат+радионице 28 уземљивача тип "Б" | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 20 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 21 | Објекат на Тиси | Један спрат 10 уземљивача тип "Б" | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 22 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 23 | Пословна зграда Бајмок | Један спрат 5 уземљивача тип "Б" | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 24 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 25 | Пословни објекти у Сомбору | Површина објеката у м2:5950 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 26 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 27 | Пословни објекти у Врбасу | Површина објеката у м2:2720 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 28 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 29 | Пословни објекти у Кули | Површина објеката у м2:230 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 30 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 31 | Пословни објекти у Апатину | Површина објеката у м2:450 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 32 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 33 | Пословни објекти у Оџацима | Површина објеката у м2:320 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 34 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 35 | Пословна зграда Зрењанин | Објекат П+3 П=2432 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 36 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 37 | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин - Зрењанин | Објекат П+1 П= 3012 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 38 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 39 | Пословна зграда Кикинда | Објекат П+2+Пк П= 1240 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 40 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 41 | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин - Кикинда | Објекат П+2+Пк П= 1080 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 42 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 43 | Пословница Нови Бечеј | Објекат П+1 П= 1031 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 44 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 45 | Пословница Перлез | Објекат П+1 П= 805 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 46 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 47 | Пословница Житиште | Објекат П+0 П= 609 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 48 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 49 | Пословница Сечањ | Објекат П+0 П= 622 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 50 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 51 | Пословница Нова Црња | Објекат П+1 П= 661 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 52 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 53 | Погонско пословна зграда Рума | Објекат П+1 П= 3272 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 54 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 55 | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин - Рума | Објекат П+0 П= 2655 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 56 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 57 | Погонско пословна зграда и радионица пословнице Инђија | Објекат П+1 П= 1059 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 58 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 59 | Погонско пословна зграда пословнице Стара Пазова | Објекат П+0 П= 437 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 60 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 61 | Пословни објекат Ср. Митровица | П=910 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 62 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 63 | Пословни објекат-А у Ср. Митровица | П=656 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 64 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 65 | Пословни објекат-Б у Ср. Митровица | П=1102 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 66 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 67 | Гаража у Ср. Митровици | П=455 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 68 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 69 | Пословни објекат-А у Шиду | П=648 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 70 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 71 | Пословни објекат-Б у Шиду | П=1392 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 72 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 73 | Административно пословни објекти на локацији у Панчеву | П0+П+2 = 6030 м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 74 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 75 | Пословни простор погона Вршац | П+1=588м2, П+1=798м2, П=347м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 76 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 77 | Пословни простор пословнице Ковин | П=464м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 78 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 79 | Пословни простор пословнице Алибунар | П=380м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 80 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 81 | Пословни простор пословнице Бела Црква | П+1=380+216м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 82 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| 83 | Пословни простор пословнице Ковачица | П=110м2 | Громобранска | компл. | 1 |  |  |  |
| 84 | Електрична | компл. | 1 |  |  |  |
| УКУПНО (без ПДВ) | | | | | | | | |  |

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене за партију 5:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела П5-А1, на следећи начин:

у колону 7. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 9. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ и оквирну количину (9=6x7)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене П5-А2, на следећи начин:

у колону 8. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 9. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 10. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ и оквирну количину (10=7x8)

**Партија 5 – Б1/ - ИСПОРУКA И УГРАДЊA ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА**

Табела П5-Б1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД.  БР. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ПРОИЗВОЂАЧ | ЈЕД. МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (ДИН.) | ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ-ом  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (дин.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Гумено црево ЦО2-5 РД-345 | "ПАСТОР" | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | Игла ЦО2 вентила РД-195 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | Млазница С-6,9 РД-115 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | Млазница С-1,2,3 РД-87,88,89 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | Млазница ЦО2-5,10 РД-268,295 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | Мембрана сигурносног вентила ЦО2 РД-198 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | Налепница С-1,9, и ЦО2-5 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | Носач бочице и цеви С-1 РД-93  Пастор  АЛ | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | Носац бочице и цеви С-1 РД-42  Пастор  ПЛ | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | Опруга С-1РД-55 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | Опруга С-9 РД-157 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 12 | Осигурач С-9 РД-139 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | Осигурач С-1 РД-41,58   дужи и краћи са рупом | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 14 | Ударна игла С-1 РД-90 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 15 | Ударна игла С-9 РД-145 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 16 | Успонска цев С-9 РД-140    ПЛ | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 17 | Узбудна цев С-9 РД-147 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 18 | Заптивац црева С-9 РД-132 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 19 | Чеп узбудне цеви С-9 РД-106 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 20 | Успонска цев С-1 РД-73,74,75 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 21 | Ударно дугме С-9 РД-705 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 22 | Мембрана узбудне цеви С-9 РД-107 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 23 | Мембрана Ø 9 РД-16 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 24 | П.В.Ц. Кесице | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 25 | Опруга ЦО2 вентила РД-189 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 26 | Вентил сигурности С-9 П РД-124 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 27 | Стезник мембране сиг. вентила (Русе) | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 28 | Манжетна С-1 Пастор РД-92 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 29 | Подложна плоћица С-1 ; РД-91 | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 30 | Бочица С-9 Пастор   ББ0001  Н.Т. | "ПАСТОР | ком | 1 |  |  |  |
| 31 | Вентил ЦО2 Русе | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 32 | Гумено црево С-6,9,12 РДВ-80 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 33 | Гумено црево ЦО2-5 РДВ-171 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 34 | Заптивач капе С-1,2 РДВ-14,46 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 35 | Заптивач капе С-6,9,12 РДВ-62,91, 118 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 36 | Заптивач црева ЦО2 РДВ-107 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 37 | Заптивач игле С-6,9,12 РДВ-65,95, 118 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 38 | Заптивач ЦО2 вентила РДВ-153  бурић | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 39 | Заптивна плочица ЦО2 вентила РДВ-152  прстен | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 40 | Заптивна плочица ЦО2 сиг. вентила РДВ-156 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 41 | Млазница С-6,9,12 РДВ-79 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 42 | Млазница С-1 РДВ-45 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 43 | Млазница ЦО2-5 РДВ-169 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 44 | Мембрана сигурносног вентила РДВ-157 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 45 | Мембрана бочице РДВ-24,39  Ø 8 и Ø 10 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 46 | Навртка бочице С-1,6,9 РДВ-23,38,75 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 47 | Носач бочице С-1 РДВ-21,21А | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 48 | Носач бочице С-6,9 РДВ-35,96 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 49 | Ручица комплет ЦО2 РДВ-142 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 50 | Налепница С-1,6,9 и ЦО2-5 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 51 | Опруга С-1,6,9 РДВ-20 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 52 | Осигурач С-1 РДВ-17  расцепка | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 53 | Осигурач С-6,9 РДВ-74  стари тип   расцепка | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 54 | Осигурач С-6,9 РДВ-103   нови тип   расцепка | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 55 | Ударна игла С-1 РДВ-19 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 56 | Ударна игла С-6,9 РДВ-63,94   стари и нови тип | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 57 | Успонска цев С-1 РДВ-15,16,47   С и Н тип | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 58 | Успонска цев С-6 РДВ-100   нови тип | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 59 | Успонска цев С-6 РДВ-69  стари тип | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 60 | Успонска цев С-9 РДВ-101   нови тип | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 61 | Успонска цев С-9 РДВ-70   стари тип | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 62 | Уметак за млазницу ЦО2-5  ПЛ | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 63 | Капа апарата С-1 РДВ-41,2 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 64 | Капа апарата С-6,9 РДВ-89 нови тип | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 65 | Заштитник навртке С-6,9 В  РДВ-72 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 66 | Ручица апарата С-6,9 РДВ-56   стари тип | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 67 | Ручица капе С-1 В РДВ-10,30 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 68 | Еластична чивија С-1 В РДВ-18 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 69 | Бочица С-1 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 70 | Бочица С-6 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 71 | Бочица С-9 | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 72 | Вешалица ППА ( Ватроспрем и Пастор) | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 73 | Шелна | "ВАТРОСПРЕМ" | ком | 1 |  |  |  |
| 74 | Капа апарата С-6,9 А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 75 | Капа апарата С-1,2 А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 76 | Гумено црево С-6,9 А са млазницом | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 77 | Успонска цев С-1А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 78 | Успонска цев С-2А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 79 | Успонска цев С-6А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 80 | Успонска цев С-9  А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 81 | Успонска цев С-12 А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 82 | Млазница С-1,2 А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 83 | Гумено црево С-6,9 А са магнетом | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 84 | Манометар | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 85 | Заптивач манометра | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 86 | Заптивач игле горњи | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 87 | Заптивач капе стални притисак | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 88 | Осигурач стални притисак | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 89 | Вешалица ППА  стални притисак | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 90 | Ударна игла С-1,2 А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 91 | Ударна игла С-6,9 А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 92 | Заптивач ударне игле С-1,2,6,9 А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 93 | Налепница С-1,2,6,9 А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 94 | Опруга С-1,2,6,9А  стални притисак | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 95 | Спојна навртка ПЛ  стални притисак | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 96 | Магнет за гумено црево С-6,9А | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 97 | Навртка за манометар  са заптивачем | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| 98 | Неповратни вентил са заптивачем | универзално | ком | 1 |  |  |  |
| УКУПНО (без ПДВ) | | | | | | |  |

Напомена ;СПИСАК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПОД СТАЛНИМ ПРИТИСКОМ ПРОИЗВОЂАЧА "ПАСТОР", "ВАТРОСПРЕМ",ПАШАЛИЋ", "ТОДОРОВИЋ", "МОБИАК" И "ЦРВЕНКА" или универзални део за више наведених произвођача

**Партија 5 – Б2/ - ИСПОРУКA И УГРАДЊA ДЕЛОВА И КОМПОНЕНТИ СИСТЕМА ЗА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ**

Табела П5-Б2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД.  БР. | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | ЈЕД.МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (ДИН.) | ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ-ом  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (дин.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Фе-Зн трака 25x4 мм | м | 1 |  |  |  |
| 2 | Фе-Зн трака 20x3 мм | м | 1 |  |  |  |
| 3 | Сонда громобранска л=3м, д=60,3 ЈУС Н Б4.810 | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | Механичка заштита назидна ЈУС Н Б4.913/А | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | Стезаљка за хоризонтални олук ЈУС Н Б4.908/Р | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | Укрсни комад трака ЈУС Н Б4 936/ИИИ | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | Обујмица за цев фи 50мм ЈУС Н Б4.915/Р | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | Држач траке - погача за метални лимени кров | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | држач траке ЈУС Н Б4.922/Р | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | држач траке ЈУС Н Б4.925/Р | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | Штапна хватаљка са уређајем за рано стартовање ЈУС Н Б4.810 | ком | 1 |  |  |  |
| 12 | Бројач удара грома | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | Метални телескопски стуб 5м фи 50мм поцинкован | ком | 1 |  |  |  |
| 14 | Натписна табла упозорења "високи напон" за стуб | ком | 1 |  |  |  |
| 15 | Инсталациони кабл НХXХX 3x1.5мм2 за електро инсталацију | м | 1 |  |  |  |
| 16 | Каналице без халогених елемената 20x20 за инсталацију | м | 1 |  |  |  |
| 17 | Инсталациони кабл НХXХX 3x2.5мм2 за електро инсталацију | м | 1 |  |  |  |
| 18 | Кабл 1x16мм2 за изједначавање потенцијала за инсталацију | м | 1 |  |  |  |
| 19 | Прикључне папучице Цу за кабл 16мм2 | ком | 1 |  |  |  |
| 20 | Трофазна уградна утичница | ком | 1 |  |  |  |
| 21 | Монофазна уградна утичница | ком | 1 |  |  |  |
| 22 | ОГ монофазна утичница ИП 55 | ком | 1 |  |  |  |
| 23 | Флуо цев 8w за противпаничну светиљку | ком | 1 |  |  |  |
| 24 | Никл кадмијум батерија 1,2в 4Ах за замену резервног напајања у пп светиљци | ком | 1 |  |  |  |
| 25 | Оловна батерија 6в 2,2Ах за замену резервног напајања у пп светиљци | ком | 1 |  |  |  |
| 26 | Одговарајућа налепница за монтажу на паник лампу са исписом "ИЗЛАЗ" стрелица лево или десно | ком | 1 |  |  |  |
| 27 | Комплет ЛЕД паник лампа аутономије 3х | ком | 1 |  |  |  |
| 28 | Инсталациони кабл НХXХX 2x1.5мм2 за инсталацију | м | 1 |  |  |  |
| УКУПНО (без ПДВ) | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | Табела Образац П5.А1 **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ (динара)**  **(збир колоне бр. 9 Табеле Образац П5-А1)** |  |
| **II** | Табела Образац П5.А2 **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ (динара)**  **(збир колоне бр. 10 Табеле Образац П5-А2)** |  |
| **III** | Табела Образац П5.Б1 **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ (динара)**  **(збир колоне бр. 8 Табеле Образац П5-Б1)** |  |
| **IV** | Табела Образац П5.Б2 **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ (динара)**  **(збир колоне бр. 7 Табеле Образац П5-Б2)** |  |
| **V** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ (динара)**  **(збир ред. бр.I; ред. бр.II; ред.бр.III и ред.бр.IV. )** |  |
| **VI** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ (динара)** |  |
| **VII** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (динара)**  **(ред. бр.V+ред.бр.VI)** |  |

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене Табела П5-Б1 на следећи начин:

у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ и оквирну количину (8=5x6)

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене Табела П5-Б2 на следећи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ и оквирну количину (7=4x5)

**I – Укупно понуђена цена без ПДВ, табела П5-А1 (збир колоне бр. 9 Табеле Образац П5-А1)**

**II - Укупно понуђена цена без ПДВ, табела П5-A2** **(збир колоне бр. 10 Табеле Образац П5-A2)**

**III – Укупно понуђена цена без ПДВ, табела П5-Б1 (збир колоне бр. 8 Табеле Образац П5-Б1)**

**IV – Укупно понуђена цена без ПДВ, табела П5-Б2** **(збир колоне бр. 7 Табеле Образац П5-A2)**

**V - Укупно понуђена цена без ПДВ (I + II+ III + IV)**

**VI -** **Укупан износ ПДВ**

**VII– Укупно понуђена цена са ПДВ (збир V + VI)**

Датум Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме Потпис

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђача

**ОБРАЗАЦ 2.6**

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 6**

**А1/. РЕДОВНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД СТАБИЛНИХ СИТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА И РУЧНЕ ЈАВЉАЧЕ ПОЖАРА**

Табела Образац П6-А1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД.  БР. | NАЗИВ ТЦ | ОПИС УСЛУГЕ | ОБЈЕКАТ | ВРСТА И КРАТАК ОПИС СИСТЕМА | ЈЕД.  МЕРЕ | ОКВИРНА КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (ДИН.) | ЈЕД.ЦЕНА  СА ПДВ-ом  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (дин.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Технички центар „Нови Сад“ | шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Записника/ Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Пословни објекти на локацији седишта ОТУ Сомбор | Аналогно-адресабилни систем са 4 адресабил. петље. Центр.:ФИТТИЦХ МЦУ304. Врста тип и број АДП:Оптички СДД633- 266ком. Терм.19ком.Ручни ФТ5133-45ком.Сирене СИР077-10ком. | компл | 2 |  |  |  |
| 2 | Пословна зграда Суботица | ПП5000 СИГМA оптички јонизациони јављач пожара ИДД801-118ком.Ручни јављач СИГМA-37ком.Извршна функција искључење струје,акумулатор 12В,45Aх,2ком.комплет 6ком. | компл | 2 |  |  |  |
| 3 | Пословна зграда Сента | Ј408-4 БЕНТЕЛ јонизациони јављач пожара ИДД801-6ком.Сирена-нема акумулатор 12В,7Aх,2ком.комплет 6ком. | компл | 2 |  |  |  |
| 4 | Пословна зграда Кањижа | ЕСЦ01 ВИНЧA акумулатор 12В-45Aх,2ком.јонизациони јављач ДДЈ01-15ком.Ручни јављач 5ком.Сирена унутрашња,компл. 6ком. | компл | 2 |  |  |  |
| УКУПНО (без ПДВ) | | | | | | | | |  |

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене за партију 6:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела П6-А1 на следећи начин:

у колону 8. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 9. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 10. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ и оквирну количину (10=7x8)

**Партија 6 – Б1- ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА, НЕДОСТАТАКА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ ОПРЕМЕ И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА**

Табела Образац П6-Б1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | НАЗИВ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА | модел | Јед мере | Оквирна количина | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (ДИН.) | ЈЕД.ЦЕНА  СА ПДВ-ом  (дин.) | УКУПНО ПОНУЂ.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  (дин.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Адресабилна централа МЦУ 304 са модулима за 2 петље | FITTICH MCU 304 | компл | 1 |  |  |  |
| 2 | Матична плоча за централу МЦУ304 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | Модул петље за МЦУ 304 са 1 петљом, ЛЦБ10-А | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | Модул петље за МЦУ 304 са 2 петље, ЛЦБ20 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | Акумулатор капацитета 12V 7Аh | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | Акумулатор капацитета 12V 17Аh | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | Акумулатор капацитета 12V 24Аh | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | Акумулатор капацитета 12V 40Аh | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | Напојна јединица за централу МЦУ304 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | Релејни модул са 8 безнапонских релејних контаката РБ08 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | Алармни модул 32-0Ц са 32 алармна излаза, АМ32 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 12 | Излазни модул ОМ04 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | Излазни модул ОМ08 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 14 | ЛЦД Репеатер дисплаy ЛЦД933 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 15 | Штампач за МЦУ304, ИЛП933 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 16 | Телефонски модем за МЦУ, ТМ933 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 17 | Оптички детектор дима ССД633 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 18 | Термички детектор УТД633 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 19 | Комбиновани оптичко термички детектор СТД633иФусион | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 20 | Комбиновани оптичко термички детектор СТД633и | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 21 | Комбиновани ЦО и термички детектор ЦТД633 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 22 | Универзално подножје за јављача УСБ633-1, са пластичном означном плочицом | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 23 | Универзално релејно подножје јављача УСБ633-1Р, са пластичном означном плочицом | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 24 | Зидни монтажни сет за сва детекторска подножја УСБ, УСБ633-2 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 25 | Детекторска база за влажне простореУСБ633-3, са пластичном означном плочицом | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 26 | Ручни јављач WР4001за спољшњу монтажу у ИП67 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 27 | Ручни јављач МЦП-Y-11 за ручну активацију гашења пожара | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 28 | Ручни јављач МЦП-Г-12 за ручно разрешавање врата на евакуационим путевима | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 29 | Ручни јављач МЦП у белој/плавој боји | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 30 | Ручни јављач МЦП 633-АЛУ | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 31 | Ломљиво стакло за ручни јављач МЦП-Р-01/ Y-11/Г-12 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 32 | Ломљиво стакло за ручни јављач МЦП 633-АЛУ | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 33 | Пластични кључ за ручни јављач типа МЦП | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 34 | Пралелни индикатор РАЛ933 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 35 | Модул сирене са итегрисаним излатором петље СДМ933, | FITTICH MCU 304 |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Пиезоелектрична сирена 24ВДЦ, 105дБ, 3200Хз 0,25с ОН-0,25ОФФ, ИП30, Кат бр. 2460, | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 37 | Алармна сирена РОСХНИ, 32 тона, 9-28ВДЦ, @1м:102дБ@24ВЦД, ИП54 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 38 | Алармна сирена РОСХНИ, 28 тонова, 9-28ВДЦ, @1м:100дБ@24ВЦД, ИП65 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 39 | Алармна вишетонска сирена ВТГ-32-СБ-Р, 32 тона, 15-35ВДЦ, ДИП прекидачи, ИП43, фрекфенције 440-2900Хз | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 40 | Алармна труба 4830Р, црвене боје, 12-30ВДЦ, @1м:100дБ@24ВЦД, ИП42 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 41 | Пожарно алармно звоно 4476-24, 18-30ВДЦ, @1м:93/95дБ@24ВЦД, ИП42 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 42 | Улазно излазни И/О модул са изолатором петље, са 1 улазом и 1 излазом, ИОМ933-1 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 43 | Улазни модул за повезивање конвенционалних детекторских зона у петљу, СЦИ933 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 44 | Електромагнетни држач врата у комплету са плочицом за врата. Сила држања 25кг | FITTICH MCU 304 | компл | 1 |  |  |  |
| 45 | Електромагнетни држач врата у комплету са плочицом за врата. Сила држања 50кг | FITTICH MCU 304 | компл | 1 |  |  |  |
| 46 | Електромагнетни држач врата у комплету са плочицом за врата. Сила држања 100кг | FITTICH MCU 304 | компл | 1 |  |  |  |
| 47 | Софтвер за мониторинг система за сигнализацију пожара Ф-про са лиценцом за коришћење | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 48 | Модул линијске температурне детекције СЦД-03 | FITTICH MCU 304 | ком | 1 |  |  |  |
| 49 | Сензор кабал - црвени, за линијску термичку детекцију, ССЦ-Р | FITTICH MCU 304 | м | 1 |  |  |  |
| 50 | Монтажни прибор за линијску термичку детекцију, у комплету по дужном метру, СКМ-КБЛС | FITTICH MCU 304 | компл | 1 |  |  |  |
| 50 | Беаммастер 5 детектор, за линијску оптичку детекцију пожара простора до 1400м2 и дужине од 7-100м, у комплету са потребном опремом и монтажним прибором за постизање пуне функционалности, W73550 | FITTICH MCU 304 | компл | 1 |  |  |  |
| 51 | Беаммастер 5 ЛЦД тастатура, у комплету са потребном монтажним прибором за постизање пуне функционалности, W73551 | FITTICH MCU 304 | компл | 1 |  |  |  |
| 51 | Минибеам детектор, за линијску рефлексиону оптичку детекцију пожара простора до 700м2 и дужине од 5-50м, у комплету са рефлексионим плочама и монтажним прибором за постизање пуне функционалности, W74331 | FITTICH MCU 304 | компл | 1 |  |  |  |
| 52 | Матична плоча | BENTEL | ком | 1 |  |  |  |
| 53 | Напојна јединица (чопер напајање) | BENTEL | ком | 1 |  |  |  |
| 54 | Акумулатор капацитета 12V 7Ah | BENTEL | ком | 1 |  |  |  |
| 55 | Оптички јављач пожара | BENTEL | ком | 1 |  |  |  |
| 56 | Термички јављач пожара | BENTEL | ком | 1 |  |  |  |
| 57 | Подножје јављача пожара | BENTEL | ком | 1 |  |  |  |
| 58 | Паралелни индикатор | BENTEL | ком | 1 |  |  |  |
| 59 | Електронска сирена 24V | BENTEL | ком | 1 |  |  |  |
| 60 | Зонски модул за проширење | BENTEL | ком | 1 |  |  |  |
| 61 | Кабл ЈХ-СтХ (халоген фрее) | BENTEL | ком | 1 |  |  |  |
| УКУПНО (без ПДВ) | | | | | | |  |

Табела П6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | Табела Образац П6.А1 **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ (динара)**  **(збир колоне бр. 10 Табеле Образац П6-А1)** |  |
| **II** | Табела Образац П6.Б1 **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ (динара)**  **(збир колоне бр. 8 Табеле Образац П6-Б1)** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ (динара)**  **(збир ред. бр.I и ред. Бр.II)** |  |
| **IV** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ (динара)** |  |
| **V** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (динара)**  **(ред. бр.III+ред.бр.IV)** |  |

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене Табела П6-Б1 на следећи начин:

у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ и оквирну количину (8=5x6)

**I – Укупно понуђена цена без ПДВ, табела П6-А1 (збир колоне бр. 10 Табеле Образац П6-А1)**

**II - Укупно понуђена цена без ПДВ, табела П6-Б1** **(збир колоне бр. 8 Табеле Образац П6-Б1)**

**III – Укупно понуђена цена без ПДВ (I + II)**

**IV – Укупан износ ПДВ**

**V – Укупно понуђена цена са ПДВ (збир III + IV)**

Датум Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме Потпис

на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), (даље: Закон), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15 и 41/19) понуђач даје:

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: \_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку услуга „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“ у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године ЈН бр.ЈН/1000/0004/2019 за Партију \_\_\_\_ Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум М.П. Понуђач/учесник у заједничкој понуди\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме Потпис

***Напомена:****у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.*

*Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.*

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

**И З Ј А В У**

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку услуга „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“ у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, јавне набавке ЈН бр. ЈНО/1000/0004/2019 за Партију \_\_\_ поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум М.П. Понуђач/учесник у заједничкој понуди\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме Потпис

***Напомена:*** *Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

*У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.*

*Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.*

ОБРАЗАЦ 5.

**СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

*На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу и неограничено солидарно обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :*

|  |  |
| --- | --- |
| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| *1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем* |  |
| *2. Опис и вредност послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума* |  |
| *3.*  *У складу са важећим прописима о ПДВ у Републици Србији потребно је јасно дефинисати ко врши промет Наручиоцу, Носилац посла или више чланова Групе понуђача и у Споразуму навести да:*  *- Уколико пружање услуга Наручиоцу врши искључиво Носилац посла, а остали чланови групе понуђача врше пружање услуга Носиоцу посла, Носилац посла издаје рачун за промет услуга који врши Наручиоцу.*  *- Уколико пружање услуга Наручиоцу посла врше сви чланови групе понуђача (Носилац и остали чланови групе понуђача) у смислу да ће сваки члан групе понуђача извршити свој део уговореног посла, сваки члан групе понуђача издаје рачун Наручиоцу у складу са Законом.* |  |
| *4. Сходно наведеном у претходном ставу, чланови Групе понуђача дају сагласност да Наручилац своје обавезе плаћа Носиоцу, односно члану Групе понуђача који је извршио промет и испоставио рачун.* |  |
| *5. Друго:* |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме Потпис

M.П.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме Потпис

M.П.

Датум:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОБРАЗАЦ 6.

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

за јавну набавку услуга: „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“

ЈН бр. ЈНО/1000/0004/2019 за Партију \_\_\_\_

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), (даље: Закон), члана 2 став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| трошкови прибављања средстава обезбеђења | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови без ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона

Датум М.П. Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме Потпис

***Напомена:***

*-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају*

*-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)*

*-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају*

*-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.*

*МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА*

*У складу са датим Моделом оквирног споразума и елементима најповољније понуде биће закључен Оквирни споразум. Понуђач дати Модел оквирног споразума потписује, оверава и доставља у понуди. Приликом сачињавања Оквирног споразума, дати Модел оквирног споразума ће бити усклађен са Законом о ПДВ-у важећим у Републици Србији и у случају подношења заједничке понуде усклађен са Споразумом групе понуђача.*

**СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:**

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска број 13, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13, Banca Intesа, а.д. Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (као лидер)(у даљем тексту: Пружалац услуге)

Док је члан групе понуђача/подизвођач

2а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач

(у даљем тексту заједно: Стране)

закључиле су у Београду, следећи:

**ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА**

Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара Партија \_\_\_\_

Стране у споразуму сагласно констатују:

1. да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. и 40. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године бр.ЈНО/1000/0004/2019 ради набавке услуга „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“ Партија\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. године, као и на интернет страници Наручиоца и на Порталу Службених гласила и база прописа.
3. да Понуда Понуђача , која је заведена код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_2020.године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације
4. да је Корисник услуге својом Одлуком о закључењу оквирног споразума бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2020. године изабрао понуду Пружаоца услуге
5. -да овај Оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге на издавање Наруџбеница
6. -да обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима уговора, а на основу Оквирног споразума, од стране Пружаоца услуге.

**ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 1.**

Предмет овог Оквирног споразума (у даљем тексту: Оквирни споразум) је утврђивање услова за издавање наруџбеница за извршење услуге „Периодична испитивања, контроле, прегледи и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара“ Партија \_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Услуга).

Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге, по настанку истих, а на основу издатих наруџбеница изврши услуге из става 1. овог члана у року дефинисаном у Оквирном споразуму, у свему у складу са Конкурсном документацијом, Понудом Пружаоца услуга број\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_године, Обрасцу структуре цене, Техничкој спецификацији, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4, чине саставни део овог Оквирног споразума.

**ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 2.**

Укупна вредност овог Оквирног споразума из члана 1.без обрачунатог ПДВ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) динара, а што представља износ процењене вредности јавне набавке за ову партију.

Укупна вредност свих ванредних услуга највише може бити 20% од вредности редовних услуга.

Корисник услуге није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума.

**Корисник услуге није у обавези да искористи све количине у току трајања оквирног споразума већ ће се искористити сходно својим потребама о чему ће бити издате Наруџбенице.**

Стране су сагласне да је обим услуга у Обрасцу структуре цене оквиран за време важења Оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност извршених услуга утврдиће се применом јединичних цена на стварно извршени обим услуга, а по основу издатих Наруџбеница.

На цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

Понуђена цена резервних делова из Обрасца структуре цене подразумева: потрошни материјал, трошкови монтаже и уградње делова, трошкови превоза, смештаја, исхране и сви остали трошкови који настају за Пружаоца услуга у току замене и уградње делова.

Јединична цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге.

**НАЧИН ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ**

**Члан 4.**

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Kорисника услуге за предметом набавке Корисник услуга - ће упутити Пружаоцу услуге (поштом, мејлом -после кога ће се иста Наруџбеницу послати и редовном поштом) Наруџбеницу која садржи опис услуга, количину, јединичне цене, место извршења, рок извршења, и друге услове, у складу са овим Оквирним споразумом.

Образац Наруџбенице је као Прилог бр. 5 саставни део Оквирног споразума.

**НАЧИН И УСЛОВИ ФАКТУРИСАЊА**

**Члан 5.**

**Партија 1**:

Рачун мора да гласи на Корисника Услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска број 13 , 11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, а доставља се на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Београд, Сектор економско-финансијских послова, Масарикова 1-3, 11000 Београд, са обавезним прилозима: Записник о извршеној услузи (без примедби), број оквирног споразума и наруџбенице, као и копија наруџбенице на основу које су извршене услуге.

**Партија 2**:

Рачун мора да гласи на Корисника Услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска број 13 , 11000 Београд, матични број: 20053658, ПИБ: 103920327, а доставља се на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Крагујевaц, Сектор економско-финансијских послова, Слободе 7, 34000 Крагујевац, са обавезним прилозима: Записник о извршеној услузи (без примедби), број оквирног споразума и наруџбенице, као и копија наруџбенице на основу које су извршене услуге.

**Партија 3**:

Рачун мора да гласи на Корисника Услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска број 13, 11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, а доставља се на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Краљево, Сектор економско-финансијских послова, Димитрија Туцовића 5, 36000 Краљево, са обавезним прилозима: Записник о извршеној услузи (без примедби), број оквирног споразума и наруџбенице, као и копија наруџбенице на основу које су извршене услуге.

**Партија 4, 5 и 6**:

Рачун мора да гласи на Корисника Услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска број 13, 11000 Београд, матични број: 20053658, ПИБ: 103920327, а доставља се на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Нови Сад, Сектор економско-финансијских послова, Булевар ослобођења, 21000 Нови Сад, са обавезним прилозима: Записник о извршеној услузи (без примедби), број оквирног споразума и наруџбенице, као и копија наруџбенице на основу које су извршене услуге.

Рачун мора бити достављени на наведеним адресама Корисника услуге са обавезним прилозима и са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга, и бројем оквирног споразума.

У испостављеном рачуну, Пружалац услуге је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуге је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.

**ФАКТУРИСАЊЕ У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

*НАПОМЕНА: Корисник услуге ће извршене услуге фактурисати у складу са Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде).Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке мора бити на јасан начин дефинисано учешће сваког од чланова, као и обим посла сваког учесника и део понуђене цене коју ће сваки од чланова фактурисати Кориснику услуге у случају да се чланови групе понуђача определе за фактурисање на основу свог учешћа у извршењу предмета оквирног споразума.*

*Уколико је Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке (у случају да је изабрани понуђач Група понуђача) уговорено да ће пружање услуга вршити искључиво Носилац групе понуђача, а да ће остали чланови групе понуђача вршити пружање услуга Носиоцу групе понуђача, Носилац посла издаје рачун за промет услуга који врши Корисник услуге.*

*У случају када је Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке уговорено да ће пружање услуга вршити сви чланови Групе понуђача (носилац и остали чланови групе понуђача) у смислу да ће сваки члан Групе понуђача извршити свој део уговореног посла непосредно Кориснику услуге, сваки члан Групе понуђача за свој обим посла издаје рачун непосредно Кориснику услуге. У Споразуму о заједничком извршењу набавке јасно се дефинише обим посла сваког члана Групе понуђача.*

**РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 6.**

Плаћање извршених услуга на основу сваке издате Наруџбенице, Корисник услуге ће извршити сукцесивно на текући рачун Пружаоца услуге, у законском року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун се доставља након сваке извршене услуге и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби, од стране овлашћених представника Корисника услуге и Пружаоца услуге.

**РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**Члан 7.**

**Партија 1:**

**Рок за извршење услуга:**

-сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара

-сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП)

-редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација

-редовни, периодични и детаљни преглед противпаник расвете

**је 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.**

**Рок за извршење услуга:**

-редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

-редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара

-редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар

-редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање противпожарних врата

**је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.**

**Рок извршење ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**

Пружалац услуге је дужан да се одазове на интервенцију у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 8) од овлашћеног лица Корисника услуге.

Пружалац услуге је дужан да услугу изврши у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.

**Рок** **за извршење хитних ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**

Пружалац услуге је дужан да се одазове на хитну интервенцију у року од 6 (словима: шест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 8) од овлашћеног лица Корисника услуге.

Пружалац услуге је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.

**Место извршења услуга за партију 1:**

Места извршења услуга су наведена у табелама А у поглављу 3. конкурсне документације и обрасцу структуре цене (пословни објекти ТЦ Београд на локацијама: управна зграда у Масариковој, Сурчин, Сопот, Гроцка и Барајево). Корисник услуге има обавезу да благовремено обавести Пружаоца услуге, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

(*у коначном Оквирном споразуму, овај део ће бити наведен само за партију 1)*

**Партија 2:**

**Рок за извршење услуга:**

-Периодична испитивања, прегледи и сервис: ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара, хидрантске инсталације и хидрантских црева, громобранских и електричних инсталација је 7 (словима:седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.

**Рок за извршење услуга:**

-ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 8) од овлашћеног лица Корисника услуге. Пружалац услуге је дужан да услугу изврши у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.

**Место извршења услуга за партију 2:**

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Корисника услуге и који је на подручју Техничког центра Крагујевац.

Технички центар Крагујевац обухвата три одсека техничке услуге (ОТУ):

• ОТУ Крагујевац,Слободе бр.7

• ОТУ Пожаревац, Јована Шербановића 17

• ОТУ Смедерево, Шалиначка 60

Места извршења услуге су објекти Техничког центра Крагујевац. На подручју ТЦ Крагујевац налази се три одсека за техничке услуге (ОТУ) са припадајућим испоставама и / или погонима и / или пословницама и то:

1. ОТУ Крагујевац, Крагујевац, са Пословницама : Рача, Баточина, Кнић и Лапово.

2. ОТУ Пожаревац, Пожаревац, са Пословницама: Кучево, Петровац на Млави и Велико Градиште и Испоставама: Раброво, Велико Лаоле, Голубац, Костолац, Мало Црниће и Александровац.

3. ОТУ Смедерево, Смедерово, са Погонима: Смедеревска Паланка и Велика Плана.

Корисник услуге има обавезу да благовремено обавести Пружаоца услуге, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга. Корисник услуге има обавезу да благовремено обавести Пружаоца услуге, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

(*у коначном Оквирном споразуму, овај део ће бити наведен само за партију 2)*

**Партија 3:**

**Рок за извршење услуга:**

-сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара

-сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП)

-редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација

**је 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.**

**Рок за извршење услуга:**

-редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

-редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара

-редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар

**је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.**

**Рок извршење ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**

Пружалац услуге је дужан да се одазове на интервенцију у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 8) од овлашћеног лица Корисника услуге.

Пружалац услуге је дужан да услугу изврши у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.

**Рок** **за извршење хитних ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП**

Пружалац услуге је дужан да се одазове на хитну интервенцију у року од 6 (словима: шест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 8) од овлашћеног лица Корисника услуге.

Пружалац услуге је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.

**Место извршења услуга за партију 3:**

**Технички центар Краљево обухвата следеће пословне објекте:**

* пословни објекат Аранђеловац, Кнеза Милоша бр. 275 са погоном Топола
* пословни објекат Ваљево, Сувоборска бр.9 са пословницама УБ, Мионица и Осечина
* пословни објекат Јагодина, 7 Јули бр. 62 са Погонима Ћуприја, Параћин и пословницама Деспотовац, Свилајнац и Рековац.
* пословни објекат Краљево, Димитрија Туцовића бр.5 са Погонима Рашка и Врњачка Бања.
* пословни објекат Крушевац, Косанчићева бр.32 са Погонима Трстеник, Александровац, Брус, Варварин и Пословницама Ражањ и Ћићевац.
* пословни објекат Лазаревац, Јанка Стајчића бр.2 са Пословницама Лајковац и Љиг.
* пословни објекат Лозница, ул Слободана Пенезића са Пословницама Крупањ, Љубовија, Мали Зворник.
* пословни објекат Нови Пазар, ул. Димитрија Туцовића бб са Погоном Тутин
* пословни објекат Ужице, ул. Момчила Тешића бр. 13 са погонима, Ариље, Бајина Башта, Чајетина, Пожега,Прибој, Косјерић, Пријепоље, Нова Варош.
* пословни објекат Чачак Кренов пролаз бб, са погонима Сјеница, Горњи Милановац, Ивањица, Гуча и Лучани.
* пословни објекат Шабац ул. Јевремова бр. 86 са пословницама, Владимирци, Коцељева и Богатић.

Места извршења услуга су наведена у табелама А у поглављу 3. конкурсне документације и обрасцу структуре цене за партију 3. Корисник услуге има обавезу да благовремено обавести Пружаоца услуге, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

(*у коначном Оквирном споразуму, овај део ће бити наведен само за партију 3)*

**Партија 4:**

**Рок за извршење услуга:**

-периодичног испитивања и сервисирања хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП) **је** **7 (словима:седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.**

**Рок за извршење услуга:**

-ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању хидрантске инсталације Пружалац услуге је дужан да се одазове на интервенцију **у року од 12 (словима: дванаест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 8) од овлашћеног лица Корисника услуге.** **Пружалац услуге је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.**

**Место извршења услуга за партију 4:**

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Корисника услуге и који је на подручју Техничког цента Нови Сад, односно на територијалном подручју АП Војводина.

**Технички центар Нови Сад обухвата седам одсека техничке услуге (ОТУ):**

ОТУ Нови Сад, Булевар ослибођења бр. 100

ОТУ Суботица, Сегедински пут бр.22-24

ОТУ Сомбор, Апатински пут бб

ОТУ Зрењанин, Панчевачка бр.46

ОТУ Рума, Индустриска бр. 2а

ОТУ Сремска Митровица, Фрушкогорска бб

ОТУ Панчево, Милоша Обреновића бр. 6

Места извршења услуга су објекти Техничкиг центра Нови Сад. На подручју ТЦ „Нови Сад“ налази се седам одсека техничке услуге (ОТУ) са припадајућим погонима и/или пословницама: и то:

1.ОТУ"Нови Сад“, Нови Сад, са Погонима: "Бачка Паланка", "Бечеј"," Жабаљ" и Пословницама: "Бачки Петровац", "Темерин", "Србобран".

2.ОТУ"Суботица“, Суботица, са Погонима: "Бачка Топола ", "Кањижа", "Сента" и Пословницом: "Бајмок".

3.ОТУ"Сомбор“, Сомбор, са Погоном: "Врбас" и Пословницама: "Кула", "Апатин","Оџаци".

4. ОТУ"Панчево“, Панчево, са Погоном: "Вршац" и Пословницама: "Ковин", "Алибунар", "Бела Црква".

5.ОТУ"Зрењанин“, Зрењанин, са Погоном: "Кикинда" и Пословницама: "Нови Бечеј", "Перлез", "Житиште", "Сечањ", "Нова Црња".

6. ОТУ"Рума“, Рума, са Погоном: "Инћија" и Пословницом: "Стара Пазова".

7. ОТУ"Сремска Митровица“, Сремска Митровица, са Пословницом: "Шид

Корисник услуге има обавезу да благовремено обавести Пружаоца услуге, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

(*у коначном Оквирном споразуму, овај део ће бити наведен само за партију 4)*

**Партија 5:**

**Рок за извршење услуга:**

-сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара **је 7 (словима: седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.**

**Рок за извршење услуга:**

-редовни, периодични преглед громобранских и електричних инсталација **је 7 (словима: седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.**

**Рок за извршење услуга:**

-ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова

**Пружалац услуге је дужан да се одазове на интервенцију у року од 12 (словима: дванаест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 8) од овлашћеног лица Корисника услуге. Пружалац услуге је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.**

**Место извршења услуга за партију 5:**

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Корисника услуге и који је на подручју Техничког цента Нови Сад, односно на територијалном подручју АП Војводина.

**Технички центар Нови Сад обухвата седам одсека техничке услуге (ОТУ):**

* ОТУ Нови Сад, Булевар ослибођења бр. 100
* ОТУ Суботица, Сегедински пут бр.22-24
* ОТУ Сомбор, Апатински пут бб
* ОТУ Зрењанин, Панчевачка бр.46
* ОТУ Рума, Индустриска бр. 2а
* ОТУ Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
* ОТУ Панчево, Милоша Обреновића бр. 6

Места извршења услуга су објекти Техничкиг центра Нови Сад. На подручју ТЦ „Нови Сад“ налази се седам одсека техничке услуге (ОТУ) са припадајућим погонима и/или пословницама: и то:  
 1.ОТУ"Нови Сад“, Нови Сад, са Погонима: "Бачка Паланка", "Бечеј"," Жабаљ" и Пословницама: "Бачки Петровац", "Темерин", "Србобран".

2.ОТУ"Суботица“, Суботица, са Погонима: "Бачка Топола ", "Кањижа", "Сента" и Пословницом: "Бајмок".

3.ОТУ"Сомбор“, Сомбор, са Погоном: "Врбас" и Пословницама: "Кула", "Апатин","Оџаци".

4.ОТУ"Панчево“, Панчево, са Погоном: "Вршац" и Пословницама: "Ковин", "Алибунар", "Бела Црква".

5.ОТУ"Зрењанин“, Зрењанин, са Погоном: "Кикинда" и Пословницама: "Нови Бечеј", "Перлез", "Житиште", "Сечањ", "Нова Црња".

6.ОТУ"Рума“, Рума, са Погоном: "Инћија" и Пословницом: "Стара Пазова".

7.ОТУ"Сремска Митровица“, Сремска Митровица, са Пословницом: "Шид

Корисник услуге има обавезу да благовремено обавести Пружаоца услуге, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

(*у коначном Оквирном споразуму, овај део ће бити наведен само за партију 5)*

**Партија 6:**

**Рок за извршење услуга:**

**-** Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара **је 7 (словима:седам) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.**

**Рок за извршење услуга:**

**-** Ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и недостатака и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом опреме и резервних делова

**Пружалац услуге је дужан да се одазове на интервенцију у року од 12 (словима: дванаест) часова од тренутка када је примио Пријаву квара (е-маилом, Прилог 8) од овлашћеног лица Корисника услуге. Пружалац услуге је дужан да услугу изврши у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге.**

**Место извршења услуга за партију 6:**

Место извршења услуга је предметни објекат власништво Корисника услуге и који је на подручју Техничког цента Нови Сад, односно на територијалном подручју АП Војводина.

**Технички центар Нови Сад обухвата седам одсека техничке услуге (ОТУ):**

* ОТУ Нови Сад, Булевар ослибођења бр. 100
* ОТУ Суботица, Сегедински пут бр.22-24
* ОТУ Сомбор, Апатински пут бб
* ОТУ Зрењанин, Панчевачка бр.46
* ОТУ Рума, Индустриска бр. 2а
* ОТУ Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
* ОТУ Панчево, Милоша Обреновића бр. 6

Места извршења услуга су објекти Техничкиг центра Нови Сад. На подручју ТЦ „Нови Сад“ налази се седам одсека техничке услуге (ОТУ) са припадајућим погонима и/или пословницама: и то:  
 1. ОТУ"Нови Сад“, Нови Сад, са Погонима: "Бачка Паланка", "Бечеј"," Жабаљ" и Пословницама: "Бачки Петровац", "Темерин", "Србобран".

2. ОТУ"Суботица“, Суботица, са Погонима: "Бачка Топола ", "Кањижа", "Сента" и Пословницом: "Бајмок".

3. ОТУ"Сомбор“, Сомбор, са Погоном: "Врбас" и Пословницама: "Кула", "Апатин","Оџаци".

4. ОТУ"Панчево“, Панчево, са Погоном: "Вршац" и Пословницама: "Ковин", "Алибунар", "Бела Црква".

5. ОТУ"Зрењанин“, Зрењанин, са Погоном: "Кикинда" и Пословницама: "Нови Бечеј", "Перлез", "Житиште", "Сечањ", "Нова Црња".

6. ОТУ"Рума“, Рума, са Погоном: "Инћија" и Пословницом: "Стара Пазова".

7. ОТУ"Сремска Митровица“, Сремска Митровица, са Пословницом: "Шид

Корисник услуге има обавезу да благовремено обавести Пружаоца услуге, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

(*у коначном Оквирном споразуму, овај део ће бити наведен само за партију 6)*

**ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 8**.

Овлашћени представници за праћење извршења услуга по овом Оквирном споразуму су:

- за Корисника услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- за Пружаоца услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење извршења овог Оквирног спорзума су да:

* прате извршење Оквирног споразума
* потписују појединачне Записнике о извршеним услугама
* извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Оквирног споразума, по потреби.

**КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

**Члан 9.**

**За партијe 1 и 3:**

Пружалац услуге се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуга.

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (двомесечни, шестомесечни, годишњи и петогодишњи прегледи), као и по позиву и потреби Корисника услуге.

Пружалац услуге има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у обрасцу структуре цене и техничкој спецификацији који чине саставни део овог Оквирног споразума као Прилог 3 и Прилог 4, по захтеву Корисника Услуге, издавањем наруџбенице, максимално до утрошка вредности оквирног споразума.

Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник Пружаоца услуге – сервисер и овлашћено лице Корисника услуге.

Пружалац услуге води евиденцију прегледа и исптивања стабилног система за дојаву пожара у Контролној књизи, која се налази код Корисника услуге, и након пружених услуга, Пружалац услуге Контролну књигу враћа овлашћеном лицу Корисника услуге.

Након сваког извршеног прегледа и испитивања Пружалац услуге има обавезу да сачини Извештај о стручном налазу и да 2 (словима: два) примерка Извештаја достави Кориснику услуге у року од 7 (словима: седам) дана од дана извршеног испитивања.

Приликом појаве квара, Корисник услуге ће изабраном Пружаоцу услуге пријавити квар (Образац пријаве квара, који је као Прилог 8 саставни део оквирног споразума). Пружалац услуге је у обавези да се након пријема Пријаве квара, одазове, изврши преглед и детектује квар, те да врсту квара са конкретним називом услуге из обрасца структуре цене упише на обрасцу Пријаве. Попуњен образац пријаве квара са записом о детекцији квара доставља се овлашћеном лицу Корисника услуге, а поправка квара обавиће се само уз претходну писану сагласност овлашћеног лица Корисника услуге на самом обрасцу Пријаве квара.

Лице које је одређено за праћење извршења оквирног споразума од стране Корисника услуге, потребно је да присуствује извршењу услуге од стране Пружаоца услуге, приликом сваког редовног и ванредног сервиса и приликом утврђивања квара на опреми ЗОП. Извештаје о извршењу услуге потписује само ако је сагласан са Извештајем који је сачинио Пружалац услуге.

По пријему Извештаја о стручном налазу овлашћено лице Корисника услуге има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи, потписан од стране овлашћених лица Пружаоца услуге и Корисника услуге. Пружалац услуге је дужан да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди овлашћено лице Корисника услуге и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок извршења услуге није испоштован.

Пружалац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из оквирног споразума.

(*У коначном оквирном споразуму, овај део ће бити наведен само за партије 1 и 3)*

**За партију 2:**

Пружалац услуге се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуга.

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (шестомесечни и годишњи прегледи), као и по позиву и потреби Корисника услуге.

Пружалац услуге има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у обрасцу структуре цене и техничкој спецификацији који чине саставни део овог Оквирног споразума као Прилог 3 и Прилог 4, по захтеву Корисника Услуге, издавањем наруџбенице, максимално до утрошка вредности оквирног споразума.

Пружалац услуга дужан је да Кориснику услугa, најави долазак на место извршења услуге најмање 24 сата унапред. Најаву је потребно извршити овлашћеним лицима, координаторима (е-милом).

Приликом појаве квара, Корисник услуге ће изабраном Пружаоцу услуге пријавити квар (Образац пријаве квара, који је као Прилог 8 саставни део оквирног споразума). Пружалац услуге је у обавези да се након пријема Пријаве квара, одазове, изврши преглед и детектује квар, те да врсту квара са конкретним називом услуге из обрасца структуре цене упише на обрасцу Пријаве. Попуњен образац пријаве квара са записом о детекцији квара доставља се овлашћеном лицу Корисника услуге, а поправка квара обавиће се само уз претходну писану сагласност овлашћеног лица Корисника услуге на самом обрасцу Пријаве квара.

Лице које је одређено за праћење извршења оквирног споразума од стране Корисника услуге, потребно је да присуствује извршењу услуге од стране Пружаоца услуге, приликом сваког редовног и ванредног сервиса и приликом утврђивања квара на опреми ЗОП. Извештаје о извршењу услуге потписује само ако је сагласан са Извештајем који је сачинио Пружалац услуге.

Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник Пружаоца услуге – сервисер и представник Корисника услуге.

Након сваког извршеног прегледа и испитивања Пружалац услуге има обавезу да сачини Извештај о стручном налазу и да 2 (словима: два) примерка Извештаја достави Кориснику услуге у року од 7 (словима: седам) дана од дана извршеног испитивања.

По пријему Извештаја о стручном налазу овлашћено лице Корисника услуге има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи, потписан од стране овлашћених лица Пружаоца услуге и Корисника услуге. Пружалац услуге је дужан да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице Корисника услуге и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок извршења услуге није испоштован.

Пружалац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из оквирног споразума.

(*У коначном оквирном споразуму, овај део ће бити наведен само за партију 2)*

**За партију 4:**

Пружалац услуге се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуга.

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (шестомесечни и годишњи прегледи), као и по позиву и потреби Корисника услуге.

Пружалац услуге има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у обрасцу структуре цене и техничкој спецификацији који чине саставни део овог Оквирног споразума као Прилог 3 и Прилог 4, по захтеву Корисника Услуге, издавањем наруџбенице, максимално до утрошка вредности оквирног споразума.

Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник Пружаоца услуге – сервисер и представник Корисника услуге.

Након сваког извршеног прегледа и испитивања Пружалац услуге има обавезу да сачини Извештај о стручном налазу и да 2 (словима: два) примерка Извештаја достави Кориснику услуге у року од 7 (словима: седам) дана од дана извршеног испитивања.

Приликом појаве квара, Корисник услуге ће изабраном Пружаоцу услуге пријавити квар (Образац пријаве квара, који је као Прилог 8 саставни део оквирног споразума). Изабрани Понуђач је у обавези да се након пријема Пријаве квара, одазове, изврши преглед и детектује квар, те да врсту квара са конкретним називом услуге из обрасца структуре цене упише на обрасцу Пријаве. Попуњен образац пријаве квара са записом о детекцији квара доставља се овлашћеном лицу Корисника услуге, а поправка квара обавиће се само уз претходну писану сагласност овлашћеног лица Корисника услуге на самом обрасцу Пријаве квара.

Лице које је одређено за праћење извршења оквирног споразума од стране Корисника услуге, потребно је да присуствује извршењу услуге од стране Пружаоца услуге, приликом сваког редовног и ванредног сервиса и приликом утврђивања квара на опреми ЗОП. Извештаје о извршењу услуге потписује само ако је сагласан са Извештајем који је сачинио Пружалац услуге.

По пријему Извештаја о стручном налазу овлашћено лице Корисника услуге има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи, потписан од стране овлашћених лица Пружаоца услуге и Корисника услуге. Пружалац услуге је дужан да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице Корисника услуге и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок извршења услуге није испоштован.

Пружалац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из оквирног споразума.

(*У коначном оквирном споразуму, овај део ће бити наведен само за партију 4)*

**За партију 5:**

Пружалац услуге се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуга.

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (шестомесечни, годишњи и петогодишњи прегледи), као и по позиву и потреби Корисника услуге.

Пружалац услуге има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у обрасцу структуре цене и техничкој спецификацији који чине саставни део овог Оквирног споразума као Прилог 3 и Прилог 4, по захтеву Корисника Услуге, издавањем наруџбенице, максимално до утрошка вредности оквирног споразума.

Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник Пружаоца услуге – сервисер и представник Корисника услуге.

Након сваког извршеног прегледа и испитивања Пружалац услуге има обавезу да сачини Извештај о стручном налазу и да 2 (словима: два) примерка Извештаја достави Кориснику услуге у року од 7 (словима: седам) дана од дана извршеног испитивања.

Приликом појаве квара, Корисник услуге ће изабраном Пружаоцу услуге пријавити квар (Образац пријаве квара, који је као Прилог 8 саставни део оквирног споразума). Пружалац услуге је у обавези да се након пријема Пријаве квара, одазове, изврши преглед и детектује квар, те да врсту квара са конкретним називом услуге из обрасца структуре цене упише на обрасцу Пријаве. Попуњен образац пријаве квара са записом о детекцији квара доставља се овлашћеном лицу Корисника услуге, а поправка квара обавиће се само уз претходну писану сагласност овлашћеног лица Корисника услуге на самом обрасцу Пријаве квара.

Лице које је одређено за праћење извршења оквирног споразума од стране Корисника услуге, потребно је да присуствује извршењу услуге од стране Пружаоца услуге, приликом сваког редовног и ванредног сервиса и приликом утврђивања квара на опреми ЗОП. Извештаје о извршењу услуге потписује само ако је сагласан са Извештајем који је сачинио Пружалац услуге.

По пријему Извештаја о стручном налазу овлашћено лице Корисника услуге има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи, потписан од стране овлашћених лица Пружаоца услуге и Корисника услуге. Пружалац услуге је дужан да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице Корисника услуге и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок извршења услуге није испоштован.

Пружалац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из оквирног споразума.

(*У коначном оквирном споразуму, овај део ће бити наведен само за партију 5)*

**За партију 6:**

Пружалац услуге се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуга.

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (шестомесечни), као и по позиву и потреби Корисника услуге.

Пружалац услуге има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у обрасцу структуре цене и техничкој спецификацији који чине саставни део овог Оквирног споразума као Прилог 3 и Прилог 4, по захтеву Корисника Услуге, издавањем наруџбенице, максимално до утрошка вредности оквирног споразума.

Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник Пружаоца услуге – сервисер и представник Корисника услуге.

Након сваког извршеног прегледа и испитивања Пружалац услуге има обавезу да сачини Извештај о стручном налазу и да 2 (словима: два) примерка Извештаја достави Кориснику услуге у року од 7 (словима: седам) дана од дана извршеног испитивања.

Приликом појаве квара, Корисник услуге ће изабраном Пружаоцу услуге пријавити квар (Образац пријаве квара, који је као Прилог 8 саставни део оквирног споразума). Пружалац услуге је у обавези да се након пријема Пријаве квара, одазове, изврши преглед и детектује квар, те да врсту квара са конкретним називом услуге из обрасца структуре цене упише на обрасцу Пријаве. Попуњен образац пријаве квара са записом о детекцији квара доставља се овлашћеном лицу Корисника услуге, а поправка квара обавиће се само уз претходну писану сагласност овлашћеног лица Корисника услуге на самом обрасцу Пријаве квара.

Лице које је одређено за праћење извршења оквирног споразума од стране Корисника услуге, потребно је да присуствује извршењу услуге од стране Пружаоца услуге, приликом сваког редовног и ванредног сервиса и приликом утврђивања квара на опреми ЗОП. Извештаје о извршењу услуге потписује само ако је сагласан са Извештајем који је сачинио Пружалац услуге.

По пријему Извештаја о стручном налазу овлашћено лице Корисника услуге има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи, потписан од стране овлашћених лица Пружаоца услуге и Корисника услуге. Пружалац услуге је дужан да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице Корисника услуге и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок извршења услуге није испоштован.

Пружалац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из оквирног споразума.

(*У коначном оквирном споразуму, овај део ће бити наведен само за партију 6)*

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 10.**

Гарантни рок у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је \_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.

**Партија 1:**

Пружалац услуге је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. Рок за извршење услуга у гарантном року је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријаве недостатка или квара.

**Партија 2:**

Пружалац услуге је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. Рок за извршење услуга у гарантном року је 3 (словима: три) дана од дана пријаве недостатка или квара.

**Партија 3:**

Пружалац услуге је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. Рок за извршење услуга у гарантном року је 15 (словима: петнаест) дана од дана пријаве недостатка или квара.

**Партије 4, 5 и 6:**

Пружалац услуге је дужан да о свом трошку отклони свако накнадно одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су наступиле у гарантном року, у року од 5 (словима: пет) дана, од дана пријема Пријаве квара од стране Корисника услуге писаним путем.

Пружалац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга, према правилима струке и важећим нормативима и стандардима, као и за свако одступање од уговорених карактеристика, као и мањкавости у кавалитету извршене услуге.

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 11.**

**Банкарска гаранција за добро извршење посла у поступку закључења оквирног споразума**

**У тренутку закључења Оквирног споразума:**

Пружалац услуге је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од законских заступника споразумних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), (даље: ЗОО) као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Кориснику услуге банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге достави неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности Оквирног споразума, без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од од периода важења оквирног споразума.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Корисник услуге ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом и издатим Наруџбеницама.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција треба да буде у валути у којој је понуда.

Банкарска гаранција за добро извршење посла се не може уступити и није преносива без писане сагласности Корисника,Налогодавца и Емисионе банке.

На банкарску гаранцију за добро извршење посла се примењују одредбе Једнообразовних правила за гаранције на позив (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

**Члан 12**.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 11. представља одложни услов, тако да ступање на снагу овог Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Пружалац одбио да закључи Оквирни споразум, а Корисник услуге може реализовати средство финансијског обезбеђења на име озбиљности Понуде.

**СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ**

**Члан 13.**

**Пружалац услуге је обавезан да приликом прве извршене услуге где се уграђују и резервни делови, најкасније 10 (словима: десет) дана од дана потписивања Записника о извршеној услузи - без примедби, достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, и то:**

Пружалац услуге се обавезује да преда Кориснику услуге банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од вредности оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење банкарске гаранције. Приликом сваке наредне извршене услуге где се уграђују и резервни делови, банкарска гаранција се мора продужити, нови рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (словима: тридесет) дана дужи од новог гарантног рока.

Уколико Пружалац услуге не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Корисник услуге има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Корисник услуге је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција треба да буде у валути у којој је понуда.

Банкарска гаранција за добро извршење посла се не може уступити и није преносива без писане сагласности Корисника,Налогодавца и Емисионе банке.

На Банкарску гаранција примењује се Једнообразна правила за гаранције на позив ( URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

**УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ**

**Члан 14.**

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од дана истека уговореног рока извршења дефинисаног у свакој појединачно издатој наруџбеници, а у складу са одредбама члана 7 овог Споразума и износи 0,5% укупно уговорене вредности појединачне наруџбенице, за сваки започети дан кашњења, a укупно не може бити више од 10% вредности појединачне наруџбенице, без пореза на додату вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана, дoспeвa у рoку до 45 (словима: четрдесетпет) дaнa oд дaнa пријема рачуна од стране Пружаоца услуге, издатог од стране Корисника услуге, испостављеног по овом основу.

У случају закашњења са пружањем услуге дужег од 20 (словима: двадесет) дана, Корисник услуге има право да једнострано раскине овај Оквирни споразум и од Пружаоца услуге захтева накнаду штете, као и да реализује средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

**ВИША СИЛА**

**Члан 15.**

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Страну код које је наступио случај више силе, или обе Стране када је код обе Стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима:тридесет) календарских дана, Стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума.

**ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА**

**Члан 16**.

Овим Оквирним споразумом Пружалац услуге гарантује Кориснику услуге да је власник и/или искључиви носилац права интелектуалне својине на Услугама, и да ће заштитити Корисника услуге у случају евентуалних захтева трећих лица по основу ауторског права и права интелектуалне својине.

Пружалац услуге, који користи интелектуалну својину трећих лица (без обзира о каквој врсти интелектуалне својине је реч), гарантује Кориснику услуге да је носилац права или да има законито право на коришћење и/или употребу такве интелектуалне својине.

Евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, у целости сноси Пружалац услуге.

На све што није предвиђено овим Уговором, а тиче се предмета Уговора, примењиваће се одредбе Закона о ауторским и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012 и 29/2016 – одлука УС ), Закона о жиговима ("Службени гласник РС", бр. 104/2009) и ЗОО.

**НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 17**.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним спорзумом.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег рачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема рачуна.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним спорзумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у вези са поштовањем права интелектуалне својине из члана 16. овог Оквирног споразума.

**РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 18.**

Ако Пружалац услуге не испуни овај Оквирни споразум, или ако не буде квалитетно и у року испуњавао своје обавезе , или, упркос писмене опомене Корисника услуга крши одредбе овог Оквирног споразума, Корисник има право да констатује непоштовање одредби Оквирног споразума и о томе достави Пружаоцу писану опомену.

Ако Пружалац не предузме мере за извршење овог Оквирног споразума, које се од њега захтевају, у року од 8 (словима: осам) дана по пријему писане опомене, Корисник може у року од наредних 5 (словима: пет) дана да једнострано раскине овој Оквирни споразум по правилима о раскиду Оквирног споразума због неиспуњења.

У случају раскида овог Оквирног споразума, у смислу овог члана, Стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Оквирног споразума дошло кривицом једне Стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

**Члан 19**.

Свака Стране може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Оквирног споразума, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Оквирног споразума , достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Оквирног споразума пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Оквирног споарзума Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Страна откаже овај Оквирни споразум без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 14. овог Оквирног споразума.

**Члан 20.**

Пружалац је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Оквирног споразума .

Информације, подаци и документација које је Корисник доставио Пружаоцу у извршавању предмета овог Оквирног споразума, Пружалац не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Корисника, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

Стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

**ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 21.**

Овај Оквирни споразум се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Страна у споразуму а ступа на снагу када Пружалац услуге испуни одложни услов и достави у уговореном року средства финансијског обезбеђења у складу са чланом 11. овог Оквирног споарзума.

Оквирни споразум се закључује до реализације вредности средстава из члана 2. овог Оквирног споразума, а најкасније на период од 2 (словима: две) године, рачунајући од ступања Оквирног споразума на снагу.

**ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**Члан 22.**

Стране могу након закључења Оквирног споразума повећати обим предметне услуге до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона, сагласношћу воља Страна, у писаној форми путем анекса овог Оквирног споразума

Корисник услуге може да дозволи промену битних елемената Оквирног споразума из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

У случају измене овог Оквирног споразума, Корисник услуге ће донети Одлуку о измени оквирног споразума која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ**

**Члан 23.**

Пружалац услуге је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Пружалац услуге је дужан да се придржава аката Корисника услуге, односно докумената које Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима Републике Србије.

Пружалац услуге одговоран је за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je, полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Пружаоца услуге, као и друга лица која Пружалац услуге ангажује приликом пружања услуге и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге може раскинути овај Оквирни споразум.

**Члан 24.**

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који чини саставни део овог Оквирног споразума.

**Члан 25.**

Пружалац услуге дужан је да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

**Члан 26.**

Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Пружаоца услуге, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао Пружалац услуге, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Корисника услуге, штета настала на имовини Корисника услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради отклањања последица настале штете.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима .

**Члан 27.**

Пружалац услуге је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено од стране Корисника услуге, као и да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне примедбе Корисника услуге.

Пружалац услуге нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за пружање услуга, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног од стране Корисника услуге за спровођење контроле примене првентивних мера за безбедан и здрав рад.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 28.**

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

**Члан 29.**

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник може да дозволи, а Пружалац је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Корисника, у складу са Уговором о статусној промени.

**Члан 30.**

Пружалац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са обавезама преузетим овим Оквирним споразумом, о насталој промени писмено обавести Корисника и да је документује на прописан начин.

**Члан 31.**

На односе Страна, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

**Члан 32.**

Сви неспоразуми који настану из овог Оквирног споразума и поводом њега Стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју стране су сагласне да евентуални спор настао из овог Оквирног споразума буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду/(Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника (напомена: коначан текст у Оквирном споразуму зависи од тога да ли је домаћи или страни Продавац).

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

**Члан 33.**

**Саставни део овог Оквирног споразума су и његови прилози, како следи:**

Прилог број 1. Конкурсна документација портал шифра \_\_\_\_\_

Прилог број 2. Понуда број \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_

Прилог број 3. Образац структуре цене

Прилог број 4. Техничка спецификација

Прилог број 5. Наруџбеница

Прилог број 6. Средства финансијског обезбеђења

Прилог број 7. Прилог о безбедности и здрављу на раду

Прилог број 8. Образац пријаве квара

Стране сагласно изјављују да су Оквирни споразум прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**Члан 34.**

Оквирни споразум је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерка, од којих 3 (словима: три) примерка за Пружаоца услуге а 3 (словима: три) за Корисника услуге.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОРИСНИК УСЛУГЕ** |  | **ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ** |
| **ЈП„Електропривреда Србије“Београд** |  | **Назив** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | **име и презиме** |
| **Милорад Грчић**  **в.д. директора** |  | **функција** |

# ПРИЛОГ 1.

# ПРИЛОГ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

Оквирног споразума ....................................... бр. ............. од ....................... .године (даље: Прилог о БЗР)

1.Корисник услуге: Јавно предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица Балканска бр.13, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна: 160-700-13 Banka Intesa ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуге),

и

2.Пружалац услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Пружалац услуге)

За потребе овог Прилога о БЗР заједно названи: Стране.

Уводне одредбе:

Стране сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Оквирног споразума, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу услуге које су предмет Оквирног споразума.

Стране су сагласне:

I Да је Пословна политика Корисника услуге спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју.

II Да Корисник услуге захтева од Пружаоца услуге да се приликом пружања услуга које су предмет овог Оквирног споразума, доследно придржава Пословне политике Корисника услуге у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона, као и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

III Да Пружалац услуге прихвата захтеве Корисника услуге из тачке 2. Става другог Уводних одредби

1. Предмет овог Прилога o БЗР је дефинисање права Корисника услуге и права и обавеза Пружаоца услуге, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Оквирног споразума, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).
2. Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за пружање услуга који су предмет Оквирног споразума, у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом и осталим важећим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и и интерним актима Корисника услуге.
3. Пружалац услуге је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за пружање услуга које су предмет Оквирног споразума, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.
4. Пружалац услуге је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Оквирног споразума о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, повезана лица).
5. Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за пружање услуга које су предмет Оквирног споразума и у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отјклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Корисника услуге, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

5.2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5.3. процедуре Корисника услуге за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Корисника услуге, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Корисника услуге, као и неовлашћено фотографисање;

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

1. Пружалац услуге је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Оквирног споразума. У случају непоштовања правила БЗР, Корисник услуге неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Пружаоцу услуге по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.
2. Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу Законом, као и прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга који су предмет Оквирног споразума, а све у складу са прописима у Републици Србији, који регулишу ову материју и интерним актима Корисника услуге.
3. Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за пружање услуга који су предмет Оквирног споразума, у складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Корисника услуге.

Уколико Корисник услуге утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију Корисника услуге неће бити дозвољено.

1. Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка пружања услуге достави:

9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,

9.2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за пружање услуге, и

9.3. податке о лицу за БЗР код Пружаоца услуге.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Пружалац услуге је дужан да достави доказе о:

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,

9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

1. Корисника услуге има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом пружања услуга које су предмет Оквирног споразума.

Пружалац услуге је дужан да лицу одређеном од стране Корисника услуге омогући перманентну могућност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Корисник услуге има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег пружања услуга док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Пружаоца услуге, као и надлежну инспекцијску службу.

Пружалац услуге се обавезује да поступи по налогу Корисника услуге из става 3. ове тачке.

1. Стране су дужне да у случају да у току реализације Оквирног споразума дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Стране су дужне да, у случају из стaвa 1. Тачке 11 овог Прилога о БЗР, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa промптно oбaвeштaвajу jeдна другу и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се спoрaзумoм.

Спoрaзумoм у писменој форми из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Корисника услуге oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

1. Пружалац услуге је дужан да благовремено извештава Корисника услуге о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом пружања услуге која је предмет Оквирног споразума, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.
2. Пружалац услуге је дужан да Корисника услуге достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица које ангажује приликом пружања услуге која је предмет Оквирног споразума и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Овај Прилог о БЗР је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка припадају пружаоцу, а 4 (четири) кориснику услуге.

**ПРИЛОГ 2**

**МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ - НЕ ТРЕБА ДОСТАВЉАТИ УЗ ПОНУДУ**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕˮ БЕОГРАД

Улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број:

Место, датум

Назив и адреса Пружаоца услуге

На основу члана 40. Закона о јавним набавкама („СЛ.гл.РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у складу са закљученим Оквирним споразумом бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. издаје се:

**Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А ЗА ПАРТИЈУ \_\_\_**

Укупна вредност овог оквирног споразума износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ. По напред наведеном оквирном споразуму Наручилац је издао Наруџбенице у укупном износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а. Молимо Вас да у складу са Вашом прихваћеном понудом бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године а код понуђача под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_.године пружите следеће услуге:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Редни број из структуре цене***  ***(Уписати и број табеле)*** | ***Р. бр*** | ***Назив услуге*** | ***Јед.***  ***мере*** | ***количина*** | ***Јед.***  ***цена без ПДВ***  ***дин.*** | ***Укупна цена без ПДВ***  ***дин.*** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** | ***(6)*** | ***(7)*** |
|  | ***1.*** |  |  |  |  |  |
|  | ***2.*** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | УКУПНО ЦЕНА без ПДВ динара  (збир колоне бр. 7) |  |

На укупну цену Услуге из наруџбенице обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

|  |
| --- |
| ***УСЛОВ НАРУЧИОЦА*** |
| ***РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:***  Плаћање извршених услуга на основу сваке издате Наруџбенице, Корисник услуге ће извршити сукцесивно на текући рачун Пружаоца услуге, у законском року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун се доставља након сваке извршене услуге и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби, од стране овлашћених представника Корисник услуге у Пружаоца услуге. |
|  |
| ***РОК ИЗВРШЕЊА:***  ***(навести рок извршења услуге у зависности од врсте услуге)*** |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок, у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је \_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_) месеци од дана уградње и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедби.  Пружалац услуга је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. |
| ***МЕСТО ИЗВРШЕЊА:***  *(навести место извршења услуге)* |
| ТЕКУЋИ РАЧУН ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ: |

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“

Београд

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Милорад Грчић

в.д. директора

*Доставити:*

*- Наслову (оригинал)*

*- Лицу за праћење извршења Оквирног споразума*

*-Сектору за набавке и комерцијалне послове*

*- Сектор за опште послове*

*- Сектору за финансијскe послове (оригинал)*

*- Сектору за набавке и комерцијалне послове-План и анализа*

*- Сектор за правне послове*

*- Сектору за набавке и комерцијалне послове-Служба комерцијале*

*- Архива (оригинал)*

**ПРИЛОГ 3**

**ПРУЖАОЦУ УСЛУГА: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**ПРИЈАВА КВАРА**

**ПО ОВОЈ ПРИЈАВИ ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА СЕ ОДАЗОВЕ И ИЗВРШИ ДЕТЕКЦИЈУ КВАРА/ ДЕФИНИШЕ ОБИМ УСЛУГЕ У РОКУ ОД \_\_\_\_ (СЛОВИМА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) РАДНА ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ПРИЈАВЕ**

На основу оквирног споразума о пружању услуга ЈП ЕПС број: 12. 01. ............................. од \_\_\_\_\_ 202\_. године, пријављујемо квар**...**

**детаљан опис квара/обим услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ради отклањања наведених кварова неопходно је:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број из обрасца структуре цена** | **Врста услуге- резервног дела/потрошног материјла** | **Јединична**  **цена без ПДВ** | **Норма час**  **(количина у броју радних часова)** | **Јединична цена  норма часа**  **без ПДВ** | **Укупна цена**  **без ПДВ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **У К У П Н О** | | | |  |

**Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ КОРИСНИКА УСЛУГА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Евентуалне примедбе, сугестије, допуне након извршеног прегледа (детекције) од стране Пружаоца услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изјашњење овлашћеног лица Корисника услуга за праћење извршења уговора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пружалац Услуга Овлашћено лице Корисника услуга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_