ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку добара ЈН/8000/0040/2016

# ОПРЕМА ЗА ПОГОН

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН/8000/0040/2016

формирана Решењем бр.12.01.423727/3-16

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01. 423727/13-16 од 08.12.2016. године)

децембар, 2016. године

На основу члана 32, 40, 40a и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2.и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.423727/2-16 oд 02.11.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.423727/3-16 oд 02.11.2016. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку добара

ЈН/8000/0040/2016

# Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...) |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријум за доделу оквирног споразума |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци (1 - 6) |
| 8. | Прилози (1 – 7) |
| 9. | Модел Оквирног споразума |

Укупан број страна документације:164

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца Скраћено пословно име | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд ЈП ЕПС |
| --- | --- |
| Назив и адреса крајњег корисника | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | # Набавка добара: Опрема за погон |
| Опис сваке партије | Jавна набавка је обликована у 7 партија Партија 1 – Опрема за ТС 110/x и ТС 35/x кV: 15.600.000,00 динара Партија 2 – Опрема за водове 110 и 35 кV: 12.000.000,00 динара Партија 3 – Опрема за надземне водове 10 и 0,4 кV: 14.000.000,00 динара Партија 4 – Опрема за кабловске водове 10 и 0,4 кV: 14.000.000,00 динара Партија 5 – Опрема за ТС 20(10)/0,4 кV: 14.000.000,00 динара Партија 6 – Остала опрема: 2.000.000,00 динара Партија 7 – Техничка хемија: 15.000.000,00 динара |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем. На основу Oквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће Добављачу издавати наруџбенице. |
| Контакт | Бранислава Николић или Милош Жарковић e-mail: branislava.nikolic@eps.rs milos.zarkovic@eps.rs |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке

Опис предмета јавне набавке: Опрема за погон

Назив из општег речника набавке: Алати за контролу и дистрибуцију електричне енергије

Ознака из општег речника набавке: 32100000

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

# Врста и количина добара

А.ОПРЕМА ЗА ПОГОН

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Опрема за TС 110/x kV и  TС 35/x kV

1. Средњенапонски осигурач са ударном иглом VVC

| Р.број. | Карактеристике |  | Захтевано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Називна струја: | А | специфициранa у називу |
| 1.2. | Називна прекидна моћ: | kA | минимално 31,5 |
| 1.3. | Називни напон: | kV | 35 |
| 1.4. | Називна фреквенција: | Hz | 50 |
| 1.5. | Материјал кућишта |  | порцелан |
| 1.6. | Oсигурачи морају бити са ударном иглом су називном силом минимално 50 N |  | да |
| 1.7. | Осигурачи морају бити са галвански заштићеним контактним капама, од електролитичког (електролитног) бакра и поникловане |  | да |
| 2.1. | Осигурачи морају бити изведени у потпуности у складу са стандардом SRPS EN 60282-1:2011 или еквивалентан |  | да |
| 2.2. | Осигурачи морају бити трајно означени у складу са важећим стандардом |  | да |
| 3. | Уз тендерску документацију је потребно доставити: |  |  |
| 3.1. | Уобичајене извештаје о испитивању предвиђене тачком 6.2 стандарда SRPS EN 60282-1:2011, као и специјални извештај о испитивању на водонепропусност предвиђен тачком 7.2 истог стандарда и то : - Тест повећања температуре и губитака снаге (тачка 6.2 стандарда) - Тест прекидања (тачка 6.2 стандарда) - Тест испитивања карактеристике струја-време (тачка 6.2 стандарда) - Тест ударача (тачка 6.2 стандарда) - Извештај о испитивању на водозаптивеност за осигураче за спољашњу монтажу (тачка 7.2 стандарда) Диелектрична испитивања предвиђена тачком 6.2 стандарда нису потребна јер се у тачки 6.4.1 стандарда јасно напомиње да је на самом патрону осигурача без постоља ово испитивање немогуће спровести, која нису била предмет ове набавке |  | да |
| 3.2. | Довољно је доставити фабрички извештај о испитивању (осим за прекидну моћ), те да није неопходно да извештаји буду издати од стране независне лабораторије. За VVA и VVC осигураче може доставити иста документација. Сву наведену документацију је довољно доставити за осигурач од 6 А, односно да извештаји за овај тип осигурача покривају све назначене струје. |  | да |

| Поз. | Назив добра | Јед. мере | Оквирне количине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Партија 1- Опрема за TС 110/x kV и TС 35/x kV- | 1 | 2 |
|  | ЕТ 110/x kV |  |  |
|  | Бухолц реле сличан типу 2 БР 80 П | ком. | 8 |
|  | Шпулна за орман вентилације 25А 220V са 4НО и 2НЦ | ком. | 5 |
|  | Моторно заштитна склопка 2,5-4А | ком. | 5 |
|  | Моторно заштитна склопка 4-6,3А | ком. | 5 |
|  | Контактни термометар сличан типу КР 801 | ком. | 6 |
|  | Гумирана плута 2 мм | ком. | 20 |
|  | Гумирана плута 3 мм | ком. | 30 |
|  | Гумирана плута 4 мм | ком. | 40 |
|  | СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА 35 kV ПРЕКИДАЧ |  |  |
|  | Моторнозаштитни прекидач 6,3-10А | ком. | 15 |
|  | Моторнозаштитни прекидач 10-16А | ком. | 15 |
|  | Моторнозаштитни прекидач 16-20А | ком. | 15 |
|  | Помоћни реле са подножијем 110 В ДЦ са 3 преклопива контакта | ком. | 90 |
|  | Помоћни реле са подножијем 220 В ДЦ са 3 преклопива контакта | ком. | 30 |
|  | Помоћни реле са подножијем 220 В АЦ са 3 преклопива контакта | ком. | 60 |
|  | Клема AlCu, на шраф и равни прикључак | ком. | 30 |
|  | Растављачи 35kV |  |  |
|  | Шпулна 110 v за растављач | ком. | 15 |
|  | Шпулна 220 v за растављач | ком. | 15 |
|  | Сигнална кутија СП-2 или СП-4 за прекидач | ком. | 30 |
|  | ЕТ 35/x kV |  |  |
|  | бухолц реле RB2 | ком. | 5 |
|  | бухолц реле RB3 | ком. | 5 |
|  | месингана клема Ø30 мм равна | ком. | 15 |
|  | месингана клема Ø30 мм 90° | ком. | 15 |
|  | месингана клема Ø30 мм 135° | ком. | 15 |
|  | Месингани болцн ВН 4 MVA | ком. | 24 |
|  | Месингани болцн ВН 8 MVA | ком. | 24 |
|  | Месингани болцн ВН 10(12,5) MVA | ком. | 24 |
|  | Месингани болцн НН 4 MVA | ком. | 18 |
|  | Месингани болцн НН 8 MVA | ком. | 20 |
|  | Комплет духтунга за један изолатор НН (гума или гумирана плута) за трансформаторе 35 кВ | ком. | 10 |
|  | Комплет духтунга за један изолатор ВН (гума или гумирана плута) за трансформаторе 35 кВ | ком. | 10 |
|  | Дихтунг бухолц релеа (гума или гумирана плута) за трансформаторе 35 кВ | ком. | 10 |
|  | Силикагел | кг | 30 |
|  | 35/0,4kV (сопствена потрошња) |  |  |
|  | Бухолц реле сличан типу 2 БР 50 П | ком. | 15 |
|  | Контактни термометар сличан типу КР 802 | ком. | 15 |
|  | Материјал општи |  |  |
|  | Равна или "90°" прикључна стезаљка за спој АлФе ужета Ø21,90мм на поцинковани Cu болцн Ø30мм. | ком. | 15 |
|  | "Т" прикључна стезаљка за спој АлФе ужета Ø21,90мм на поцинковани Cu болцн Ø30мм. | ком. | 15 |
|  | "45°" прикључна стезаљка за спој АлФе ужета Ø21,90мм на поцинковани Cu болцн Ø30мм. | ком. | 15 |
|  | Прикључна стезаљка Т -клема,за АЛ/ч 490/65мм²/150/25мм² | ком. | 15 |
|  | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 150/25мм²,Ф50мм,0° или45° | ком. | 30 |
|  | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 150/25мм²,Ф50мм, 0° или 90° | ком. | 30 |
|  | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 150/25мм²,Ф40мм,45° | ком. | 45 |
|  | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 240/40мм²,Ф50мм,0°, 45° или 90° | ком. | 15 |
|  | Струјна стезаљка АЛ/ч 240/40мм | ком. | 50 |
|  | Носач прводника Т за АЛ/ч 150/25мм | ком. | 50 |
|  | Носач прводника Т за АЛ/ч 2X240/40мм | ком. | 30 |
|  | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 240/40мм²,Ф30мм,0°, 45° или 90° | ком. | 30 |
|  | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 240/40мм²,Ф40мм,0°, 45° или 90° | ком. | 30 |
|  | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 150/25мм²,Ф30мм,0°, 45° или 90° | ком. | 30 |
|  | Прикључна стезаљка Т -клема,за АЛ/ч 150/25мм²/150/25мм² | ком. | 15 |
|  | Прикључна стезаљка Т -клема,за АЛ/ч 240/40мм²/240/40мм² | ком. | 15 |
|  | Прикључна стезаљка на плочу 100мм,АЛ/ч 150/25мм²,,0° ,45° или 90° | ком. | 30 |
|  | Прикључна стезаљка на плочу 100мм,АЛ/ч 240/40мм²,0°, 45° или 90° | ком. | 30 |
|  | Прикључне стезаљке CU 150мм,0°,45°,или 90°, | ком. | 30 |
|  | Прикључне стезаљке CU 120мм, 0°,45°,или 90°, | ком. | 30 |
|  | Прикључне стезаљке Т-клема, CU 150мм,0°,болCN Ф 30 | ком. | 15 |
|  | Прикључне стезаљке Т-клема, CU 120мм-проводник | ком. | 15 |
|  | Прикључне стезаљке Т-клема, CU 150мм-проводник | ком. | 15 |
|  | Прикључне стезаљке на плочу,, CU 120мм-,0°,45°,или90°,100мм | ком. | 15 |
|  | Прикључне стезаљке на плочу,, CU 150мм-,0°,45°,или90°,100мм | ком. | 15 |
|  | Прикључне стезаљке Т-клема, CU 150мм,0°,провод.-плоча 100мм | ком. | 15 |
|  | Струјне стезаљке месингана 50/ 75 мм2 | ком. | 30 |
|  | Струјне клеме месингана Ø30 90º | ком. | 15 |
|  | Зарезне спојнице Ал 95 дуге | ком. | 50 |
|  | Струјна стезаљка Ал 10-95 | ком. | 50 |
|  | Комп. спојне чауре за Ал-Фе 120/20 мм2 | ком. | 50 |
|  | Струјне стезаљке Ал 95 - 120 / 3 | ком. | 200 |
|  | Трака Фе 25x1x2000 фи 8 поцинк. | ком. | 200 |
|  | Поцинкована трака 25x4 | Кг. | 300 |
|  | Поцинковано гвожђе фи 10 | Кг. | 100 |
|  | Завртањ за узем. стуба ЕЛДС 102/12 М-12 | ком. | 100 |
|  | Сонда за уземљење 2,5 цола 3 метра | ком. | 50 |
|  | Конзола за општу намену - дужа поц. | ком. | 50 |
|  | Конзола ПСК 30 | ком. | 50 |
|  | Обујмице Фе 170 поц. | ком. | 100 |
|  | Обујмице Фе 260 поц. | ком. | 100 |
|  | Укрсни комад трака/уже 60x60/III | ком. | 200 |
|  | Олук четвртасти поц. 150x150x2000x3 | ком. | 20 |
|  | Бакарне шине 40x5мм | кг | 576 |
|  | Бакарне шине 60x5мм | кг | 564 |
|  | Бакарне шине 100x10мм | кг | 600 |
|  | Cu шипка φ 10 (пун пресек) | кг | 120 |
|  | Cu шипка φ 16 (пун пресек) | кг | 200 |
|  | Cu цев 30/24 | кг | 180 |
|  | ДИН шина дужине 1 м | ком. | 50 |
|  | Cu гибљива веза 350x40x0,5 мм (10 "листића") | ком. | 10 |
|  | Cu гибљива веза 350x60x0,5мм (12 "листића") | ком. | 10 |
|  | Cu гибљива веза 350x80x0,5 мм (12 "листића") | ком. | 10 |
|  | Cu гибљива веза 350x100x0,5мм (12 "листића") | ком. | 10 |
|  | Струјне клеме (заставице) месингане 60x10 са унут. навијем за Ø30 | ком. | 10 |
|  | Клема растављач - цеваста сабирница Al | ком. | 10 |
|  | Клема растављач - ужаста сабирница Ø30 Al | ком. | 10 |
|  | Клема растављач - ужаста сабирница Ø40 Al | ком. | 10 |
|  | Флах 60x5 | кг | 60 |
|  | Флах 40x5 | кг | 80 |
|  | Фе Л профил 50x50 | кг | 150 |
|  | Фе шипка Фи 8 пун пресек | Кг | 50 |
|  | Фе шипка Фи 16 пун пресек | Кг | 50 |
|  | Фе У профил 80x60 | Кг | 250 |
|  | Декапирани Фе лим 1мм | Кг | 50 |
|  | Декапирани Фе лим 2мм | кг | 50 |
|  | У профил 100мм | кг | 50 |
|  | Пригушница Хг 250w | ком. | 20 |
|  | Пригушница На 100w | ком. | 20 |
|  | Пригушница На 150w | ком. | 20 |
|  | Сијалица бистра W0 75w | ком. | 200 |
|  | Сијалица бистра W0 100w | ком. | 200 |
|  | Сијалица рефлектора 100w | ком. | 20 |
|  | Сијалица халогена 12В 50W | ком. | 15 |
|  | Сијалица халогена-цев 150W | ком. | 15 |
|  | Флуо цеви 40 W | ком. | 100 |
|  | Флуо цеви 20 W | ком. | 100 |
|  | Опал кугла | ком. | 50 |
|  | Светиљка На 70w | ком. | 30 |
|  | Светиљка На 150w | ком. | 30 |
|  | Светиљка На 250w | ком. | 30 |
|  | Рефлектор 150w металхалогена | ком. | 15 |
|  | Рефлектор 250w металхалогена | ком. | 15 |
|  | Грло Е27 порцелан | ком. | 200 |
|  | Стартер 4-25W | ком. | 250 |
|  | Кондензатор 20мФ | ком. | 50 |
|  | Кондензатор 10мФ | ком. | 50 |
|  | Фотореле | ком. | 50 |
|  | Склопка за орман Ј.О. 80А | ком. | 10 |
|  | Склопка 40А 220В или 110В DC | ком. | 10 |
|  | Склопка 63А 22ОВ DC | ком. | 10 |
|  | АС склопка 63А | ком. | 5 |
|  | Црево челично гибљиво, пластифицирано Фи 18 | м | 100 |
|  | Црево челично гибљиво Фи 50 | кг | 100 |
|  | Ребрасто цево ПВЦ Фи 23 | м | 100 |
|  | Перфорирана трака | ком. | 300 |
|  | Осигурач ВН 35kV ВВЦ 2А | ком. | 30 |
|  | Осигурач ВН 35kV ВВЦ 4А | ком. | 12 |
|  | Осигурач ВН 35kV ВВЦ 6А | ком. | 12 |
|  | Осигурач ВН 35kV ВВЦ 10А | ком. | 12 |
|  | Редна клема 12x6 | ком. | 150 |
|  | Редна клема 12x2,5 | ком. | 150 |
|  | Шкарина клема РНСС 4-16 | ком. | 100 |
|  | Шкарина клема РНСС 4-35 | ком. | 60 |
|  | Прекидач једнополни за светло ОГ | ком. | 100 |
|  | Прекидач серијски | ком. | 100 |
|  | Прекидач серијски ОГ | ком. | 100 |
|  | Прекидач једнополни | ком. | 100 |
|  | Гребенасти прекидач 10-51-U | ком. | 100 |
|  | Гребенасти прекидач 63-53-U | ком. | 100 |
|  | Утичница шуко II | ком. | 100 |
|  | Утичница шуко II дупли | ком. | 100 |
|  | Прекидач наизменични на зид | ком. | 100 |
|  | Прекидач наизменични за у зид | ком. | 100 |
|  | Гребенасти прекидач 25-10-U | ком. | 100 |
|  | Гребенасти прекидач 60-10-U | ком. | 100 |

ПАРТИЈА 2- ОПРЕМА ЗА ВОДОВЕ 110 и 35 кВ

КАБЛОВСКИ ПРИБОР

| Назив позиције | Технички опис |
| --- | --- |
| Кабловска спојница за спајање каблова са изолацијом од импрегнисанопг папира, са оловним омотачем око сваке жиле 35 кВ; НПЗО (ИПЗО) 13; 3x95 mm2 са чаурама за пресовање, тип КС 1640/ХЕ или одговарајућа | Кабловска спојница треба да буде конструисана тако да омогући несметани проток уља. Оклоп спојнице мора бити заштићен од корозије асфалтовањем топлим поступком. Проводници се спајају дубоким утискивањем у затвореној матрици. Импрегнисани папир за изолацију треба да буде запакован тако да се спречи продор влаге. Дефлектор треба да буде израђен од оловне жице. Напомена: Каталог добра је саставни део понуде. |
| Прелазна 35 kV спојница за спајање једножилних пластичном масом изолованих каблова са 3-жилним, папиром изолованим кабловима са оловним омотачем око сваке жиле (IPZO 13/NPZO13), 95-240 mm2 | 35 kV термоскупљајућа прелазне спојнице за спајање једножилних екранизованих пластиком изолованих каблова (ХНЕ 49) и 3-жилних, папиром изолованих каблова са оловним омотачем око сваке жиле (IPZO 13/NPZO13). Напомена: Каталог добра је саставни део понуде. |
| Кабловске спојнице за 35 kV екранизоване једножилне каблове са екструдованом изолацијом 150-300 mm2 | 35 kV термоскупљајућа кабловске спојнице за екранизоване једножилне каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ 49). Основни технички захтеви у свему према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Извештај о типском испитивању према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Напомена: Каталог добра је саставни део понуде. |
| Кабловска завршница за завршавање каблова са изолацијом од импрегнисаног папира са оловним омотачем око сваке жиле , 35 кВ; НПЗО (ИПЗО) 13; 3x95 мм2 Ал; комплет за унутрашњу и спољашњу монтажу; , са биметалним контактним завршецима; тип КГВсз 35 или одговарајућа | Постоље кабловске главе треба да буде израђено од силумина. Контрола уља је омогућена употребом стаклених изолатора са пертлованом капом и отвором за доливање уља. Папир за изолацију је импрегнисан и запакован у лименке, како би се спречио продор влаге. Напомена: Каталог добра је саставни део понуде. |
| Кабловска завршница 35 kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом за спољашњу монтажу 150-300 mm2 | 35 kV термоскупљајућа кабловске завршнице за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом за спољашњу монтажу. Основни технички захтеви у свему према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Извештај о типском испитивању према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Напомена: Каталог добра је саставни део понуде. |
| Кабловска завршница 35 kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом за унутрашњу монтажу 150-300 mm2 | 35 kV термоскупљајућа кабловске завршнице за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом за спољашњу монтажу. Основни технички захтеви у свему према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Извештај о типском испитивању према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Напомена: Каталог добра је саставни део понуде. |
| Кабловска завршница 10 kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом за спољашњу монтажу 240-500 mm2 | 10 kV термоскупљајућа кабловске завршнице за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом за спољашњу монтажу. Основни технички захтеви у свему према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Извештај о типском испитивању према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Напомена: Каталог добра је саставни део понуде. |
| Кабловска завршница 10 kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом за унутрашњу монтажу 240-500 mm2 | 10 kV термоскупљајућа кабловске завршнице за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом за спољашњу монтажу. Основни технички захтеви у свему према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Извештај о типском испитивању према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Напомена: Каталог добра је саставни део понуде. |
| Кабловска завршница 10 kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом за спољашњу монтажу 95-240 mm2 | 10 kV термоскупљајућа кабловске завршнице за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом за спољашњу монтажу. Основни технички захтеви у свему према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Извештај о типском испитивању према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Напомена: Каталог добра је саставни део понуде. |
| Кабловска завршница 10 kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом за унутрашњу монтажу 95-240 mm2 | 10 kV термоскупљајућа кабловске завршнице за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом за унутрашњу монтажу. Основни технички захтеви у свему према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Извештај о типском испитивању према: SRPS HD 629.1 S2 или одговарајући. Напомена: Каталог добра је саставни део понуде. |

Напомена: Саставни део понуде за позиције од 53. до 63. је каталог добара. Није потребно достављање извештаја о типском испитивању.

ПАПУЧИЦЕ И ЧАУРЕ

Минимални технички захтеви

Приликом конкурисања учесници на тендеру су обавезни да поштују следеће захтеве:

Каталог добра са минималним потребним подацима: оригинал произвођача, са назначеним бројем тендера, потписанa од стране овлашћене особе произвођача и оверена печатом произвођача.

Напомена: Каталог добра је саставни део понуде.

Основни технички захтеви за добро:

За материјал:

- Кабловске папучице за пресовање и лемљење Cu 10/8

- Кабловске папучице за пресовање и лемљење Cu 16/10

- Кабловске папучице за пресовање и лемљење Cu 50/12

- Кабловске папучице за пресовање и лемљење Cu 70/12

- Кабловске папучице за пресовање и лемљење Cu 95/12

- Кабловске папучице цевасте Cu 16/10

- Кабловске папучице цевасте Cu 25/10

- Кабловске папучице цевасте Cu 35/12

- Кабловске папучице цевасте Cu 50/12

- Кабловске папучице цевасте Cu 70/12

- Кабловске папучице цевасте Cu 95/12

- Кабловске папучице цевасте Cu 120/10

- Кабловске папучице за растављач Cu 35

- Кабловске папучице за растављач Cu 50

- Кабловске папучице за растављач Ал 35

- Кабловске папучице за растављач Ал 50

- Кабловске папучице за растављач Ал 70

- Спојне чауре неизоловане Cu 16

- Спојне чауре неизоловане Cu 35

- Спојне чауре неизоловане Cu 50

- Спојне чауре неизоловане Cu 95

- Кабловска папучица биметална АlCu 70/12

- Кабловска папучица биметална АlCu 95/12

- Биметалне спојне чауре AlCu 185/95

- Биметалне спојне чауре AlCu 240/95

- Високонапонске спојне чауре Al 240 ALSC

- Кабловске папучице водонепропусне Al 185/12

- Кабловске папучице водонепропусне Al 240/12

- Високонапонске спојне чауре Al 185 ALSC

- Високонапонске спојне чауре Al 150 ALSC

Према SRPS N.F4.101

Извештај са типског испитивања издат од независне акредитоване лабораторије:

Напомена 1: Извештај са типског испитивања је саставни део понуде.

Напомена 2: Ако Извештај са типског испитивања није на српском језику, доставити и Извод из Извештаја са типског испитивања преведен на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

За материјал:

- Кабловске папучице за пресовање и лемљење Cu 10/8

- Кабловске папучице за пресовање и лемљење Cu 16/10

- Кабловске папучице за пресовање и лемљење Cu 50/12

- Кабловске папучице за пресовање и лемљење Cu 70/12

- Кабловске папучице за пресовање и лемљење Cu 95/12

- Кабл папучице цевасте Cu 16/10

- Кабл папучице цевасте Cu 25/10

- Кабл папучице цевасте Cu 35/12

- Кабл папучице цевасте Cu 50/12

- Кабл папучице цевасте Cu 70/12

- Кабл папучице цевасте Cu 95/12

- Кабл папучице цевасте Cu 120/10

- Кабл папучице за растављач Cu 35

- Кабл папучице за растављач Cu 50

- Кабл папучице за растављач Ал 35

- Кабл папучице за растављач Ал 50

- Кабл папучице за растављач Ал 70

- Спојне чауре неизоловане Cu 16

- Спојне чауре неизоловане Cu 35

- Спојне чауре неизоловане Cu 50

- Спојне чауре неизоловане Cu 95

- Кабловска папучица биметална АlCu 70/12

- Кабловска папучица биметална АlCu 95/12

- Биметалне спојне чауре AlCu 185/95

- Биметалне спојне чауре AlCu 240/95

- Високонапонске спојне чауре Al 240 ALSC

- Кабловске папучице водонепропусне A 185l/12

- Кабловске папучице водонепропусне Al 240/12

- Високонапонске спојне чауре Al 185 ALSC

- Високонапонске спојне чауре Al 150 ALSC

Према SRPS N.F4.101

ПАРТИЈА 3-ОПРЕМА ЗА НАДЗЕМНЕ ВОДОВЕ 10 И 0,4 kV

Основни технички захтеви:

Позиција 1 -Перфорирана трака 2 000 mm× 30 mm × 1 mm са рупама Ø 8 mm

Структура цене:

–  Мере попречног пресека: 30 mm × 1 mm

–  Дужина: 2 000 mm

–  Перфорација: Ø 8 mm

–  Материјал: челик одговарајућег квалитета

–  Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

–  Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

– Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

Напомена: Према SRPS EN ISO 1461

Позиције 2,3 и 4 -Поцинкована трака Fe-Zn

Структура цене:

–  Димензије према позицијама 2,3 и 4

–  Материјал и технички захтеви према SRPS C.K5.030

Позиција 5 - Поцинкована жица пречника Ø10 mm

Структура цене:

–  Материјал и технички захтеви према SRPS ЕN 50164-2

Позиција 6 - Завртањ спојнице за уземљење стубова ознаке ELDS 102/12 (слика бр. 1)

Структура цене:

| – завртaњ M 12 × 60 чв.50 према SRPS М.B1.290 , |  | (1 ком) |
| --- | --- | --- |
| – | навртка М 12 чв.50 према SRPS М.B1.604, | (2ком) |
| – подложна плочица А 12 чв.40 према SRPS М.B2.011, |  | (2ком) |
| – | завојна еластична подлошка В 12 ч.2130 према SRPS М.B2.110, | (2ком) |

–  Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

–  Дебљина слоја цинка: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm

Позиција 7 - Укрсни комад „жица-трака-жица“ 60x60 ознаке ELDS 101/12 (слика бр.2 )

Структура цене:

–  Материјал: челик одговарајућег квалитета

| – горња плочица према SRPS N.B4.934. | (1ком) |
| --- | --- |
| – средња плочица према SRPS N.B4.936. | (1ком) |
| – средња плочица према SRPS N.B4.936. | (1ком) |
| – доња плочица према SRPS N.B4.934 | (1ком) |
| – завртaњ M 8 × 40 према SRPS М.B1.054 | (4ком) |
| – навртка М 8 према SRPS М.B1.601 | (4ком) |

–  Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

–  За плочице: дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

– За завртње и навртке: дебљина слоја цинка: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm

Напомена: Према SRPS EN ISO 1461.

Позиција 8 - Одстојни комад ознаке ELDS 104/12 (слика бр. 3)

Структура цене:

–  Димензије и карактеристике према слици број 3

–  Пречник рупе 12,2 mm

–  Материјал одстојног комада челик одговарајућег квалитета према SRPS C.B4.110

–  Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

– Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

Напомена: Према SRPS EN ISO 1461.

Позиције 9 и 10 - Спољашњи вод за уземљење ознаке ELDS 108/12 и ELDS 110/12 (слика бр.4)

Структура цене:

–  Тип ужета: Уже 12 JUS C.H1.074-ČJU-g1570zZ-npr према SRPS C.H1.074.

–  Материјал прикључне папучице је: немагнетни нерђајући челик према SRPS EN 10088-1.

–  Прикључна папучица: Пречник отвора на прикључку Ø12,5mm

–  Мере и додатни захтеви: према слици 4

–  Сила извлачења 1000daN

Позиција 11 Цевни уземљивач

Структура цене:

–  Материјал: челичне цеви топлоцинковане

–  Димензије:дужина 3000mm,спољашњи пречник минимално 63,5mm, дебљина зида мин. 3,5 mm

Према SRPS EN 50164-2.

Позиција 12 - Укрсни комад са међуплочом 60x60 /III ознаке ELDS 100/12 (слика бр. 5)

Структура цене:

–  Материјал: челик одговарајућег квалитета

| – горња плочица према SRPS N.B4.934. |  | (1ком) |
| --- | --- | --- |
| – средња плочица према SRPS N.B4. 934. |  | (1ком) |
| – доња плочица према SRPS N.B4.934 |  | (1ком) |
| – | завртaњ M 8 × 20 према SRPS М.B1.054 | (4ком) |
| – | навртка М 8 према SRPS М.B1.601 | (4ком) |

Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

–За плочице: дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

–За завртње и навртке: дебљина слоја цинка: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm

Напомена: Према SRPS EN ISO 1461.

Позиција 13 -Заштитна прекривка подземног кабла од механичког оштећења полуокруглог типа

Структура цене:

–   Димензије: дужина 2000, полупречник округлине 38 mm, дебљина лима од челика мин. 3mm

–  Материјал: челик одговарајућег квалитета

–  Начин заштите челика од корозије: поступком топлог цинковања

– Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

Напомена: Према SRPS EN ISO 1461

Позиција 14 - Заштитна прекривка подземног кабла од механичког оштећења четвртастог типа

Структура цене:

–  Димензије : 100 x 100 x 2000 x 3, дебљина лима од челика минимално 3mm

–  Материјал: челик одговарајућег квалитета

–  Начин заштите челика од корозије: поступком топлог цинковања

–  Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

Напомена: Према SRPS EN ISO 1461

Позиција 15 - Конзола за општу намену 70kN/315

Структура цене:

– Профил UNP 65: према SRPS C.B3.141

– Мере и карактеристике: према слици 6

– Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

– Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

Напомена: Према SRPS EN ISO 1461

Позиција 16 - Конзола за општу намену 50kN/400

Структура цене:

– Профил UNP 65: према SRPS C.B3.141

– Мере и карактеристике: према слици 7

– Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

– Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

Напомена: Према SRPS EN ISO 1461

Позиција 17 - Конзола одвојна 10kV, 2200mm

Структура цене:

–  Основне мере и карактеристике: према слици 8, остало према спецификацији произвођача

–  Материјал: челик одговарајућег квалитета

–  Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

–  Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

Напомена: Према SRPS EN ISO 1461

Позиција 18 – Носач кабловске главе код трансформатора

Структура цене:

–  Материјал: челик

–  Димензије: профил „L“ димензија 35x35

–  Конструкција и остале димензије према слици 9

–  Обујмице за каблове од немагнетног материјала

–  Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

–  Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

Напомена: Према SRPS EN ISO 1461

Позиција 19 Обујмица за бетонски ногар

Структура цене:

–  Стремен: Ø 16mm

–  Материјал: челик одговарајућег квалитета

–  Карактеристике стремена према слици 10: „r“- минимални полупречник 128 mm

–  Минимална дебљина обујмице бетонског ногара „к“ је 3 mm, димензија „е“ минимално 198 mm

– Материјал завојне еластичне подлошке B 16 са равним крајевима: č.2130 према SRPS M.B2.11 0 (2 ком)

–  Материјал шестостране навртке M 16: č.06XX (4ком)

–  Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

– Дебљина слоја цинка: на навоју стремена: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm, а на осталом делу: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

– Дебљина слоја цинка за завојну еластичну подлошку B 16 са равним крајевима: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm

– Дебљина слоја цинка за шестострану навртку M 16: најмање 43 μm, а најмања средња 54μm

Напомена: Према SRPS EN 61284

Позиције од 20 до 24 - Стремен за конзолу за општу намену S-160 до S-400 (комплет)

Структура цене:

–  Мере и карактеристике стремена: према слици 11

–  Материјал: челик одговарајућег квалитета

– Материјал равне подложне плочице 40 × 40 × 6 са отвором Ø17,5: č.02XX	(2 ком)

–  Материјал завојне еластичне подлошке B 16 са равним крајевима: č.2130 према SRPS

M.B2.110	(2 ком)

–  Материјал шестостране навртке M 16: č.06XX (2 ком)

– Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

– Дебљина слоја цинка: на навоју стремена: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm, а на осталом делу: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

– Дебљина слоја цинка за равну подложну плочицу 40×40×6 са отвором Ø17,5:најмање 70μm , а најмања средња 85 μm

– Дебљина слоја цинка за завојну еластичну подлошку B 16 са равним крајевима: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm

–  Дебљина слоја цинка за шестострану навртку M 16: најмање 43 μm, а најмања средња 54μm

–  Начин заштите навоја од корозије: премазивањем мазивом пастом на бази MoS2

Напомена: Према SRPS EN 61284

Позиција 25 - Заставица 70mm/70 kN

Структура цене:

За Заставицу 70 mm/70 kN, слика12

– Материјал: č.0XXX

– Дебљина лима: 6 mm

– Минимална прекидна сила: 70 kN

–Спојна осовиница N 16×105 према DIN 48073 E класе чврстоће ISO 899-1

–Подложна плочица А 16 (3 ком), чв40 SRPS M.B2.011

–Осигурач 5×35 нерђајући челик DIN 94

– Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања      Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

– Површински слој цинка минимално 610g/m2 за елементе веће од 5 mm и 460g/m2 за елементе од 2 mm до 5 mm

Напомена: Према SRPS EN 61284

Позиција 26 - Носач заставице 70 mm

Структура цене:

За носач заставице 70 mm (комплет), на слици 13 ознаке 3 и 4.

– Мере: према слици 14

– Материјал: č.0XXX

– Дебљина лима: 6 mm

– Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

– Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

За завртањ M 16 са две квадратне подлошке:

– Материјал завртња са шестостраном главом M 16 × 50: č.06XX

– Материјал квадратне подлошке 40 × 40 × 6 са отвором Ø17,5: č.02XX

– Материјал завојне еластичне подлошке B 16 са равним крајевима: č.2130, према SRPS M.B2.100

– Материјал шестостране навртке M 16: č.06XX

– Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

– Дебљина слоја цинка за завртaњ са шестостраном главом M 16 × 50: најмање 43μm, а најмања средња 54 μm

– Дебљина слоја цинка за квадратну подлошку 40 × 40 × 6 са отвором Ø17,5: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

– Дебљина слоја цинка за завојну еластичну подлошку B 16 са равним крајевима: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm

– Дебљина слоја цинка за шестострану навртку M 16: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm

– Начин заштите навоја од корозије: премазивањем мазивом пастом на бази MoS2

Позиција 27-Укрсни комад „жица-трака“ 60x60

Структура цене:

–  Материјал: челик одговарајућег квалитета

| – горња плочица према SRPS N.B4.934. |  | (1ком) |
| --- | --- | --- |
| – средња плочица према SRPS N.B4.936. |  | (1ком) |
| – доња плочица према SRPS N.B4.936. |  | (1ком) |
| – | завртaњ M 8 × 40 према SRPS М.B1.054 | (4ком) |
| – | навртка М 8 према SRPS М.B1.601 | (4ком) |

–  Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

–  За плочице: дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

– За завртње и навртке: дебљина слоја цинка: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm   Напомена: Према SRPS EN ISO 1461.

Позиција 28- Заштитна прекривка подземног кабла од механичког оштећења четвртастог типа

Структура цене:

–  Димензије : 150 x 150 x 2 000 x 3, дебљина лима од челика минимално 3mm

–  Материјал: челик одговарајућег квалитета

–  Начин заштите челика од корозије: поступком топлог цинковања

–  Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

Напомена: Према SRPS EN ISO 1461

Позиција 29 - Делимично перфорирана прохром трака за таблице за обележавање стубова

– Материјал: нерђајући челик –прохром, према спецификацији произвођача

– Димензије траке: 1700 x 20x0,75 mm

–Конструкција: На оба краја траке по 20 отвора.Отвори су на средини ширине траке, димензија отвора Ø3,5 mm, растојање између центара отвора 8 mm.

Позиција 30 - Обујмица за цевни уземљивач Ø 63,5mm са прикључним делом за уже Ø 10 mm

Структура цене:

–  Обујмица за везу сонде Ø 63,5mm и поцинковане жице Ø 10 mm.

–  Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

–  Према SRPS N.B4.934 и SRPS EN 50164-1.

Позиција 31 - Обујмица за цевни уземљивач Ø 63,5mm са прикључним делом траку

Структура цене:

–  Обујмица за везу сонде Ø 63,5mm и поцинковане траке 30x4mm.

–  Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

–  Према SRPS N.B4.936 и SRPS EN 50164-1.

Позиција 32 - Носећа конзола 1300N од алуминијума 4+2

Структура цене:

–  Основне мере и карактеристике: према слици 15, остало према спецификацији произвођача

– Материјал: алуминијум одговарајућег квалитета

Напомена: Према SRPS EN 61284

Позиција 33 - Затезна конзола 1300Z од алуминијума 4+2

Структура цене:

–  Основне мере и карактеристике: према слици 16, остало према спецификацији произвођача

–  Материјал: алуминијум одговарајућег квалитета

–  Напомена: Према SRPS EN 61284

Позиција 34 - Конзола за кабловске завршнице и конзола за одводнике пренапона

Структура цене за Конзолу за кабловске завршнице (обухвата: конзолу за општу намену 70kN/315, одстојну конзолу, носач кабловских завршница, стремен и обујмице за каблове) слика 17.

За конзолу за општу намену 70kN/315 према позицији 15.

За одстојну конзолу 330 mm/20 kN (комплет) слика 18

–  Материјал: č.0XXX

–  Дебљина лима: 8 mm

–  Минимална прекидна сила: 20 kN

– Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

– Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm Напомена: Према SRPS EN 61284

За носач кабловских завршница:

–  Материјал: челик

– Димензије: профил „L“ димензија 40x40x5, дужине 900 mm. (према спецификацији произвођача отвори за стремен и обујмице за каблове од немагнетног материјала)

–  Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

–  Површински слој цинка минимално 610g/m2

За стремен (комлет) за везу носача кабловских завршница и одстојне конзоле

–  Материјал:челик

–  Димензије: према спецификацији произвођача, минимално Ø 10mm

– Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

За обујмице:

–  Материјал: за обујмицу алуминијум

–  Димензије:Према спецификацији произвођача

–  Завртњи, навртке и подлошке према спецификацији произвођача.

–  Конзола за одводнике пренапона обухвата конзолу за општу намену 70kN/315, носећи профил 18.2564-1 и елемент за доградњу носећег профила 18.2564-1. слици 19

За конзолу за општу намену 70kN/315 према позицији 15.

Носећи профил 18.2564-1:

–  Димензије према слици 20

–  Тип профила: UNP65, Према SRPS C.B3.141.

–  Материјал: č.0XXX

–	Начин	заштите	елемената	од	челика	од	корозије:	поступком	топлогцинковања

Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

– Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

За завртањ М 12 са две равне подлошке (комплет):

–  Завртaњ са шестостраном главом M 12 × 45: Материјал: č.06XX, према SRPS ISO 4017 (1 ком)

–  За равну подлошку A 12: Материјал: према SRPS M.B2.135, (2 ком)

–  -За завојну еластичну подлошку B 12 са равним крајевима:Материјал: č.2130 према SRPS M.B2.100, (1 ком)

–  За шестострану навртку M 12: Материјал: č.06XX, (комада 1)

–	Начин	заштите	елемената	од	челика	од	корозије:	поступком	топлогцинковања

Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

–  Дебљина слоја цинка: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm

–  Начин заштите навоја од корозије: премазивањем мазивом пастом на бази MoS2

За елемент за доградњу носећег профила 18.2564-1:

–  Тип профила: UNP 65 , Напомена: Према SRPS C.B3.141.

–  Мере: према слици 21

–  Материјал: č.0XXX

–	Начин	заштите	елемената	од	челика	од	корозије:	поступком	топлогцинковања

Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

–  Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

Према SRPS EN 62561-2:2013

За завртањ М 12 са две косе подлошке за U носач (комплет) :

–  За завртaњ са шестостраном главом M 12 × 45:Материјал: č.06XX, према SRPS ISO 4017 (1 ком)

–  За косу подлошку за U носач U 12:Материјал: према SRPS M.B2.064, (2 ком)

–  За завојну еластичну подлошку B 12 са равним крајевима:Материјал: č.2130 према SRPS M.B2.100, (1 ком)

–  За шестострану навртку M 12:Материјал: č.06XX (1 ком)

–	Начин	заштите	елемената	од	челика	од	корозије:	поступком	топлог	цинковања

Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати.

– За завртaњ са шестостраном главом M 12 × 45: дебљина слоја цинка: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm

–  За косу подлошку за U носач U 12: дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm

– За завојну еластичну подлошку B 12 са равним крајевима: дебљина слоја цинка: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm

–  За шестострану навртку M 12: дебљина слоја цинка: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm

–  Начин заштите навоја од корозије: премазивањем мазивом пастом на бази MoS2

Позиција 35 и 36

Структура цене:

За носећу жилу НН СКС за главни вод: према SRPS HD 626 S1 6E

Мере треба да одговарају за постављање на затезно-носећу конзола за НН СКС са учвршћењем у једној тачки CА-CS 1500 чије су мере дате на слици 22.

Напомена: Према NF C 33-041 и Према NF C 33-040

Позиција 37

Структура цене:

За жиле НН СКС за вод прикључка: према SRPS HD 626 S1 4E

Мере треба да одговарају за постављање на затезно-носећу конзола за НН СКС са учвршћењем у једној тачки CА-CS 1500 чије су мере дате на слици 22.

Напомена: Према NF C 33-042

Позиција 38

Структура цене:

Материјал: полиетилен црне боје са најмање 5% чађи отпоран на ултравиолетно зрачење

Позиција 39 до 42

Структура цене:

Контактне површине: очишћене од оксида и заштићене од оксидације. Материјал завртњаса шестостраном главом: нерђајући челик одговарајућег квалитета.Материјал шестостране навртке: нерђајући челик одговарајућег квалитета

Позиција од 43 до 45

Структура цене:

Материјал завртња са шестостраном главом: нерђајући челик одговарајућег квалитета Материјал шестостране навртке: нерђајући челик одговарајућег квалитета

Позиција 46

Структура цене:

Прекидна сила: 50% вредности рачунске силе кидања проводника Контактне површине: очишћене од оксида и заштићене од оксидације.

Материјал завртња са шестостраном главом: нерђајући челик одговарајућег квалитета Материјал шестостране навртке: нерђајући челик одговарајућег квалитета. Сигурносна плочица: нерђајући челик одговарајућег квалитета

Позиција од 47 до 51

Структура цене:

Према NF C 33-021

Позиције од 52 до 55

Структура цене:

Према NF C 33-020

| Позиција 56 Структура цене: |  |
| --- | --- |
| - носећа клатећа стезаљка за 10 kV СКС | (х 1) |
| - конзола за општу намену 315/250 (комплет) | (х 1) |
| - одстојна конзола 330 mm/20 kN (комплет) | (х 1) |
| - заставица 70 mm/70 kN (комплет) | (х 1) |
| За носећу клатећу стезаљку: – Положај завртњева за притезање поклопца: према слици 23 – За тип жиле: носеће уже према SRPS N.C5.231 – За највећи номинални спољашњи пречник жиле преко плашта: 12 mm – За спој са заставицом: тип споја 16 C према SRPS IEC 60471 – Материјал тела стезаљке: немагнетни (дозвољена је примена легуре алуминијума) – Материјал завртњева или сворњака и припадајућих елемената: немагнетни (аустенични) нерђајући челик 1.4310 Напомена: Технички захтеви су према SRPS EN 10088-1. – Најмања сила кидања стезаљке = најмања сила проклизавања проводника: 2 000 daN – Начин заштите елемената од легуре алуминијума од корозије: оксидацијом Напомена: Технички захтеви су према SRPS EN ISO 7599. За конзолу за општу намену 315/250 (комплет): – Минимална прекидна сила: 70 kN – Профил UNP 65: према SRPS C.B3.141 – Мере и карактеристике: према слици6 – Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати. – Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm За одстојну конзолу 330 mm/20 kN (комплет): – Материјал: č.0XXX – Дебљина лима: 8 mm – Минимална прекидна сила: 20 kN – Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати. – Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm За заставицу 70 mm/70 kN: – Материјал: č.0XXX – Дебљина лима: 6 mm – Минимална прекидна сила: 70 kN – Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати. – Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm Напомена: – Изглед комплета: према слици 23 |  |
| Позиција57 Структура цене: |  |
| - затезна клинаста стезаљка за 10 kV СКС | (х 1) |
| - конзола за општу намену 315/250 (комплет) | (х 1) |
| - носач заставице 70 mm (комплет) | (х 1) |
| - заставица 70 mm/70 kN (комплет) | (х 1) |
| - завртањ M 16 са две квадратне подлошке | (х 1) |
| За затезну стезаљку: – За тип жиле: носеће уже према SRPS N.C5.23. – За највећи номинални спољашњи пречник жиле преко плашта: 12 mm – За спој са заставицом: тип споја 16 C према SRPS IEC 60471 – Материјал тела стезаљке: немагнетни (дозвољена је примена легуре алуминијума) – Материјал завртњева или сворњака и припадајућих елемената: немагнетни (аустенични) нерђајући челик 1.4310 Напомена: Технички захтеви су према SRPS EN 10088-1. – Најмања сила кидања стезаљке = најмања сила проклизавања проводника: 2 500 daN – Начин заштите елемената од легуре алуминијума од корозије: оксидацијом Напомена: Технички захтеви су према SRPS EN ISO 7599. За конзолу за општу намену 315/250 (комплет): – Минимална прекидна сила: 70 kN – Профил UNP 65: према SRPS C.B3.141 – Мере и карактеристике: према слици 6 – Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати. – Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm За носач заставице 70 mm (комплет): – Мере: према слици 12.8.а Техничке препоруке број 10.а. – Материјал: č.0XXX – Дебљина лима: 6 mm Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати. – Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm За заставицу 70 mm/70 kN: – Материјал: č.0XXX – Дебљина лима: 6 mm – Минимална прекидна сила: 70 kN – Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати. – Дебљина слоја цинка: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm За завртањ M 16 са две квадратне подлошке: – Материјал завртња са шестостраном главом M 16 × 50: č.06XX – Материјал квадратне подлошке 40 × 40 × 6 са отвором Ø17,5: č.02XX – Материјал завојне еластичне подлошке B 16 са равним крајевима: č.2130, према SRPS M.B2.100 – Материјал шестостране навртке M 16: č.06XX – Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања Напомена: После поступка топлог цинковања пасивизирати. – Дебљина слоја цинка за завртaњ са шестостраном главом M 16 × 50: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm – Дебљина слоја цинка за квадратну подлошку 40 × 40 × 6 са отвором Ø17,5: најмање 70 μm, а најмања средња 85 μm – Дебљина слоја цинка за завојну еластичну подлошку B 16 са равним крајевима: најмање 43 μm, а најмања средња 54 μm – Дебљина слоја цинка за шестострану навртку M 16: најмање 43 μm, а најмања средња 54μm – Начин заштите навоја од корозије: премазивањем мазивом пастом на бази MoS2 Напомена: – Изглед комплета: према слици 13 |  |

Извештај са типског испитивања издат од независне акредитоване лабораторије:

Напомена 1: Извештај са типског испитивања је саставни део понуде.

Напомена 2: Ако Извештај са типског испитивања није на српском језику, доставити и Извод из Извештаја са типског испитивања преведен на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Извештај је потребно доставити за позиције од 35 до 57 из обрасца структуре цене. За позиције 56 и 57 је потребно доставити извештаје за све делове комплета.

Напомена: Најмања прекидна сила 70 kN

Слика 6.  Конзола за конзолу за општу намену 70/315

Напомена: Најмања прекидна сила 50 kN

Слика 7. Конзола за конзолу за општу намену 50/400

|  | Пречник стабла |  |  |  |  |  |  | Најмања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака |  | D |  | A | B |  | C | прекидна сила |
|  |  | mm |  | mm | mm |  | mm | kN |
|  | од |  | до |  |  |  |  |  |
| S- 160 | 100 |  | 160 | 176 | 160 | 100 |  |  |
| S- 200 | 160 |  | 200 | 216 | 160 | 100 |  | 70 |
| S- 250 | 200 |  | 250 | 266 | 210 | 100 |  |  |
| S- 315 | 250 |  | 315 | 331 | 240 | 100 |  |  |
| S- 400 | 315 |  | 400 | 416 | 280 | 120 |  | 50 |

Слика 12. Заставица 70 mm/70 kN (комплет)

- Затезна стезаљка за 10kV СКС

- Заставица 70/70 kN

- Носач заставице 70 mm

- Завртањ М16 са две квадратне подлошке

- Конзола за општу намену 70/315

Слика 13.  Опрема за затезно прихватање 10 kV СКС (комплет)

Слика 23 Опрема за носеће прихватање 10 kV СКС (комплет)

ПАРТИЈА 4- ОПРЕМА ЗА КАБЛОВСКЕ ВОДОВЕ 10 И 0,4 kV

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПРАВЕ КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ

КАБЛОВА СА ИЗОЛАЦИЈОМ ОД ИМПРЕГНИСАНОГ ПАПИРА НАЗНАЧЕНОГ НАПОНА

NPO(IPO)13 3x150mm2 Al - NPO(IPO)13 3x150mm2 Al

(KS 64 10kV или сличнa)

Свака шипка калаја, који се налази у комплету кабловског прибора, мора бити обележена утиснутом ознаком или називом произвођача као и ознаком у ком проценту калаја је израђена

Дужина једне шипке калајне легуре 360mm-420 mm попречног пресека у облику равностраног троугла Калај који улази у легуру да је у квалитету 99,95% и олово у квалитету 99,9% Сваки производ мора бити идентичан оном за који је приложен испитни лист који потврђује квалитет производа.

Наставне спојнице (чауре) за спајање проводника су саставни део комплета.

Наставне спојнице (чауре) за спајање проводника су обавезно у облику за пресовање дубоким утискивањем у матрици.

1. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ПОГОНСКИ УСЛОВИ:

Енергетски каблови ће радити у дистрибутивној мрежи у којој највиши погонски напон износи:

12 kV – у мрежи називног напона 10 kV

Ефективна вредност транзијентне симетричне струје трополног кратког споја:

14,5 kА на сабирницама 10 kV.

2.КОНСТРУКЦИЈА И ТИПИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ

Основни захтев који треба да задовољи свака кабловска спојница је да не сме да унесе никакву слабост у кабловски систем. Овај захтев биће испуњен ако је конструкција таква да задовољава следеће:

- да је проводљивост кабловске спојнице иста или већа од проводљивости еквивалентне дужине правог проводника;

- изолација кабловске спојнице мора да је у истој мери ефикасна као и изолација кабловских жила;

- кабловска спојница треба да је прописно затворена да би се спречила механичка оштећења и продор влаге.

Сва опрема и материјали морају бити тако конструисани да остварују исправан рад по условима предвиђеним стандардима и условима дефинисаним овом техничком спецификацијом.

Сав употребљени материјал мора бити најбољег квалитета што се потврђује одговарајућим атестима.

Сва опрема и материјали морају бити тако конструисани да пруже максималну сигурност и минимални ризик од ширења ватре и било каквог оштећења које може настати у случају пожара.

Забрањено је спајање проводника лемљењем.

Материјал од кога се израђују наставне спојнице може бити алуминијум (Al 99,5%) или електролитички бакар

(E-Cu).

Контактне површине уводника морају да буду превучене контактним мазивом ради остваривања бољег контакта. Ако су контактне површине избраздане, није потребно скидати оксидни слој на крају проводника од алуминијума који се гњечи.

Ако је уводник од алуминијума мора бити затворен чепом.

За сваки тип пресе или стезаљке са завртњима мора се обезбедити атест овлашћене независне институције.

3. ФАБРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понуђач опреме мора доставити:

- закључак о испитивању са извештајем о испитивању кабловске спојнице независне лабораторије

- извод из каталога произвођача за понуђене кабловске спојнице из којих се виде техничке карактеристике

- упутство за транспорт и складиштење,

- упутство за монтажу са наведеним поступком за израду споја,

- попуњенa табелa техничке спецификације

4.ПАКОВАЊЕ

Паковање мора бити изведено тако да обезбеди адекватну заштиту материјала и опреме од механичких оштећења за време транспорта до крајње дестинације и истовара.

Све мере заштите делова опреме подложних корозији морају бити адекватно спроведене за период од паковања до монтаже. Испоручилац мора припремити отпремнице са комплетном листом запакованих делова и опреме, упутства за монтажу и цртеже за опрему и посебна упутства за складиштење.

Сваки елемент опреме мора бити прописно обележен трајно утиснутом ознаком, лако читљивом која садржи:

- назив произвођача (фирма, односно назив и седиште произвођача или регистровани знак произвођача),

- изливену ознаку величине, знак JUS,

- пресек и тип проводника који одговарају за спајање,

- годину производње,

- серијски број,

- количину.

Сваки комплет мора бити идентичан оном за који је приложен испитни лист који потврђује квалитет одговарајућег производа.

У сваком комплету мора стајати листа паковања са тачним пуним називом сваког елемента и количином и техничко упутство за монтажу и складиштење. Сваки елемент комплета мора бити пакован посебно у адекватној амбалажи за чување, прописно обележен.

Паковање изолационих папира је обавезно у лименим кутијама.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ КАБЛОВСКЕ ЗАВРШНИЦЕ НАЗНАЧЕНОГ НАПОНА 10 KV ЗА

ЗАВРШАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА СА ИЗОЛАЦИЈОМ ОД ИМРЕГНИСАНОГ ПАПИРА

NPO(IPO)13 3x150mm2 Al

ЗА УНУТРАШЊУ МОНТАЖУ

Сваки производ мора бити идентичан оном за који је приложен испитни лист који потврђује квалитет производа.

Бакарне прикључне папучице Cu (за уже за уземљење) су саставни део комплета.

Биметалне прикључне папучице Al Cu 150 mm2 су саставни део комплета (3 комада).

Контактни део прикључне папучице за завршавање проводника обавезно Al, а део прикључне папучице за спајање на мрежу обавезно Cu.

1. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ПОГОНСКИ УСЛОВИ:

Енергетски каблови ће радити у дистрибутивној мрежи у којој највиши погонски напон износи:

12 kV – у мрежи називног напона 10 kV

Ефективна вредност транзијентне симетричне струје трополног кратког споја:

14,5 kА на сабирницама 10 kV.

2.КОНСТРУКЦИЈА И ТИПИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ

Основни захтев који треба да задовољи свака кабловска завршница је да не сме да унесе никакву слабост у кабловски систем. Овај захтев биће испуњен ако је конструкција таква да задовољава следеће:

- да је проводљивост кабловске завршнице иста или већа од проводљивости еквивалентне дужине правог проводника;

- изолација кабловске завршнице мора да је у истој мери ефикасна као и изолација кабловских жила;

- кабловска завршница треба да је прописно затворена да би се спречила механичка оштећења и продор влаге.

Сва опрема и материјали морају бити тако конструисани да остварују исправан рад по условима предвиђеним стандардима и условима дефинисаним овом техничком спецификацијом.

Сав употребљени материјал мора бити одговарајућег квалитета што се потврђује одговарајућим атестима.

Сва опрема и материјали морају бити тако конструисани да пруже максималну сигурност и минимални ризик од ширења ватре и било каквог оштећења које може да настане у случају пожара.

Основни захтев који треба да задовољи свака прикључна папучица је да не сме да унесе никакву слабост у кабловски систем.

Пресовани спојеви не смеју:

- да се прекомерно загревају; да изазивају

- прекомерно повећање пада напона.

Материјал од кога се израђују прикључне папучице може бити алуминијум (Al 99,5%) или електролитички бакар

(E-Cu).

Сви прикључци апарата од бакра морају бити електролитички калајисани.

Контактне површине уводника морају да буду превучене контактним мазивом ради остваривања бољег контакта. Ако су контактне површине избраздане, није потребно скидати оксидни слој на крају проводника од алуминијума који се гњечи.

Ако је уводник од алуминијума мора бити затворен чепом.

За сваки тип пресе или стезаљке са завртњима мора да се обезбеди атест овлашћене независне институције.

Забрањује се примена биметалне прикључне папучице са бакарним прстеном.

Забрањује се примена прикључних папучица израђених од цеви.

3. ФАБРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понуђач опреме мора доставити:

- закључак о испитивању са извештајем о испитивању кабловске завршнице независне лабораторије,

- извод из каталога произвођача за понуђене кабловске завршнице из којих се виде техничке карактеристике

- упутство за транспорт и складиштење,

- упутство за монтажу

4.ПАКОВАЊЕ

Паковање мора бити изведено тако да обезбеди адекватну заштиту материјала и опреме од механичких оштећења за време транспорта до крајњег одредишта и истовара.

Све мере заштите делова опреме подложних корозији морају бити адекватно спроведене за период од паковања до монтаже. Испоручилац мора да припреми отпремнице са комплетном листом запакованих делова и опреме, упутства за монтажу и цртеже за опрему и посебна упутства за складиштење.

Сваки елемент опреме мора да буде прописно обележен трајно утиснутом, лако читљивом ознаком која садржи:

- назив произвођача (фирма, односно назив и седиште произвођача или регистровани знак произвођача),

- тип производа,

- пресек и тип проводника који одговарају за завршавање,

- годину производње,

- серијски број,

- количину

Сваки комплет мора бити идентичан оном за који је приложен испитни лист који потврђује квалитет одговарајућег производа.

У сваком комплету мора стајати листа паковања са тачним пуним називом сваког елемента и количином и техничко упутство за монтажу и складиштење. Сваки елемент комплета мора бити пакован посебно у адекватној амбалажи за чување, прописно обележен.

Паковање изолационих папира је обавезно у лименим кутијама.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ КАБЛОВСКЕ ЗАВРШНИЦЕ НАЗНАЧЕНОГ НАПОНА 10 KV ЗА

ЗАВРШАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА СА ИЗОЛАЦИЈОМ ОД ИМРЕГНИСАНОГ ПАПИРА

NPO(IPO)13 3x150mm2 Al

ЗА СПОЉАШЊУ МОНТАЖУ

Сваки производ мора бити идентичан оном за који је приложен испитни лист који потврђује квалитет производа.

Бакарне прикључне папучице Cu (за уже за уземљење) су саставни део комплета.

Биметални контактни завршетци (сворњаци) Al Cu за завршавање проводника су саставни део комплета.

Прикључне стезаљке за спајање кабловске завршнице на мрежу су саставни део комплета.

1. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ПОГОНСКИ УСЛОВИ:

Енергетски каблови ће радити у дистрибутивној мрежи у којој највиши погонски напон износи:

12 kV – у мрежи називног напона 10 kV

Ефективна вредност транзијентне симетричне струје трополног кратког споја:

14,5 kА на сабирницама 10 kV.

2.КОНСТРУКЦИЈА И ТИПИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ

Основни захтев који треба да задовољи свака кабловска завршница је да не сме да унесе никакву слабост у кабловски систем. Овај захтев биће испуњен ако је конструкција таква да задовољава следеће:

- да је проводљивост кабловске завршнице иста или већа од проводљивости еквивалентне дужине правог проводника;

- изолација кабловске завршнице мора да је у истој мери ефикасна као и изолација кабловских жила;

- кабловска завршница треба да је прописно затворена да би се спречила механичка оштећења и продор влаге.

Сва опрема и материјали морају бити тако конструисани да остварују исправан рад по условима предвиђеним стандардима и условима дефинисаним овом техничком спецификацијом.

Сав употребљени материјал мора бити одговарајућег квалитета што се потврђује одговарајућим атестима.

Сва опрема и материјали морају бити тако конструисани да пруже максималну сигурност и минимални ризик од ширења ватре и било каквог оштећења које може да настане у случају пожара.

Основни захтев који треба да задовољи свака прикључна папучица је да не сме да унесе никакву слабост у кабловски систем.

Пресовани спојеви не смеју:

- да се прекомерно загревају; да изазивају

- прекомерно повећање пада напона.

Материјал од кога се израђују прикључне папучице може бити алуминијум (Al 99,5%) или електролитички бакар

(E-Cu).

Сви прикључци апарата од бакра морају бити електролитички калајисани.

Контактне површине уводника морају да буду превучене контактним мазивом ради остваривања бољег контакта. Ако су контактне површине избраздане, није потребно скидати оксидни слој на крају проводника од алуминијума који се гњечи.

Ако је уводник од алуминијума мора бити затворен чепом.

За сваки тип пресе или стезаљке са завртњима мора да се обезбеди атест овлашћене независне институције.

Забрањује се примена биметалне прикључне папучице са бакарним прстеном.

Забрањује се примена прикључних папучица израђених од цеви.

Забрањује се спајање проводника лемљењем.

3. ФАБРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понуђач опреме мора доставити:

  - закључак о испитивању са извештајем о испитивању кабловске завршнице независне лабораторије

  - извод из каталога произвођача за понуђене кабловске завршнице из којих се виде техничке карактеристике

  - упутство за транспорт и складиштење,

  - упутство за монтажу

  - попуњенa табелa техничке спецификације

4.ПАКОВАЊЕ

Паковање мора бити изведено тако да обезбеди адекватну заштиту материјала и опреме од механичких оштећења за време транспорта до крајњег одредишта и истовара.

Све мере заштите делова опреме подложних корозији морају бити адекватно спроведене за период од паковања до монтаже. Испоручилац мора да припреми отпремнице са комплетном листом запакованих делова и опреме, упутства за монтажу и цртеже за опрему и посебна упутства за складиштење.

Сваки елемент опреме мора да буде прописно обележен трајно утиснутом, лако читљивом ознаком која садржи:

- назив произвођача (фирма, односно назив и седиште произвођача или регистровани знак произвођача),

- тип производа,

- пресек и тип проводника који одговарају за завршавање,

- годину производње,

- серијски број,

- количину

Сваки комплет мора бити идентичан оном за који је приложен испитни лист који потврђује квалитет одговарајућег производа.

У сваком комплету мора стајати листа паковања са тачним пуним називом сваког елемента и количином и техничко упутство за монтажу и складиштење. Сваки елемент комплета мора бити пакован посебно у адекватној амбалажи за чување, прописно обележен.

Паковање изолационих папира је обавезно у лименим кутијама.

5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

КАБЛОВСКЕ ПРЕЛАЗНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ КАБЛОВА

- ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ПОГОНСКИ И АМБИЈЕНТАЛНИ УСЛОВИ:

Енергетски каблови ће радити у нормалним амбијенталним условима:

- највиша температура околног ваздуха не прелази +40 оC, а њена средња вредност мерена током 24 часа не прелази +35 оC;

- најнижа температура околног ваздуха је -25 оC;

- средња годишња температура: ваздуха +20 оC и тла +15 оC.

Енергетски каблови ће радити у дистрибутивној мрежи у којој највиши погонски напон износи: 12 kV – у мрежи називног напона 10 kV

Ефективна вредност транзијентне симетричне струје трополног кратког споја:14,5 kА на сабирницама 10 kV.

2. СТАНДАРДИ И ПРЕПОРУКЕ

Опрема и материјал морају бити у складу са важећим ISO стандардима и препорукама, SRPS и IEC стандардима и то:

- SRPS N.C0.190:1990 - Термостабилне еластомерне изолације и заштитни слојеви за изоловане проводнике и каблове;

- SRPS N.C0.195:1990 - Термопластичне и термостабилне изолације, плаштеви и заштитни слојеви за изоловане проводнике и каблове;

- SRPS EN 60230:2010 – Импулсна испитивања каблова и њихових прибора

- SRPS N.C5.020:1991 – Каблови са изолацијом од импрегнисаног папира и металним плаштом, за називне напоне до 60 kV – Општи захтеви и конструкција

- SRPS N.C5.025:1991 – Испитивање каблова са изолацијом од импрегнисаног папира и металним плаштом, за називне напоне до 60 kV

- SRPS N.C5.025/1:1995 – Испитивање каблова са изолацијом од импрегнисаног папира и металним плаштом, за називне напоне до 60 kV - Измене и допуне

- SRPS N.C5.230:1988 – Каблови са изолацијом од термопластичног или умреженог полиетилена, са плаштом од термопластичних или еластомерних маса, за називне напоне од 1 kV до 35 kV

- SRPS N.C5.235:1988 – Испитивање каблова са изолацијом од термопластичног или умреженог полиетилена, са плаштом од термопластичних или еластомерних маса, за називне напоне од 1 kV до 35 kV

- SRPS EN 60502-1:2012:2013) – Енергетски каблови са екструдованом изолацијом и прибором за назначене напоне од 1 kV ( Um = 1,2 kV) до 30 kV ( Um = 36 kV) – Део 1: Каблови за назначене напоне од 1 kV ( Um = 1,2 kV) до 3 kV ( Um = 3,6 kV);

- SRPS EN 60502-2:2013 - Енергетски каблови са екструдованом изолацијом и прибором за назначене напоне од 1 kV ( Um = 1,2 kV) до 30 kV ( Um = 36 kV) – Део 2: Каблови за назначене напоне од 6 kV ( Um = 7,2 kV) до 30 kV ( Um = 36 kV)

- SRPS EN 60502-4:2013 - Енергетски каблови са екструдованом изолацијом и прибором за назначене напоне од 1 kV (Um = 1,2 kV) до 30 kV ( Um = 36 kV) – Део 4: Захтеви за испитивање прибора за каблове за назначене напоне од 6 kV (Um = 7,2 kV) до 30 kV (Um = 36 kV)

- IEC 60055-1 ed5.1:2012 Consol. with am1 - Paper-insulated metal-sheathed cables for rated voltages up to 18/30 kV (with copper or aluminium conductors and excluding gas-pressure and oil-filled cables) - Part 1: Tests on cables and their accessories;

- IEC 60055-2:1981 - Paper-insulated metal-sheathed cables for rated voltages up to 18/30 kV (with copper or aluminium conductors and excluding gas-pressure and oil-filled cables). Part 2: General and construction requirements

- IEC 60055-2-аm1:1989 - Amendment 1

- IEC 60055-2-аm2:2005 - Amendment 2

- SRPS EN 61442:2010 – Методе испитивања за прибор за енергетске каблове и за назначени напон од 6 kV (Um = 7,2 kV) до 36 kV (Um = 42 kV)

- SRPS EN 60811 (сви делови) – Електрични и оптички каблови — Методе испитивања неметалних материјала

- SRPS EN 60885-2:2010 – Електричне методе испитивања електричних каблова - Део 2: Испитивање парцијалног пражњења

- SRPS EN 60885-3:2010 – Електричне методе испитивања електричних каблова - Део 3: Методе испитивања за мерење парцијалних пражњења на дужинама екструдованих енергетских

- SRPS EN 61442:2009 – Методе испитивања за прибор за енергетске каблове и за назначени напон од 6 kV

(Um=7,2 kV) do 36 kV (Um=42 kV)

Сваки елемент опреме (производ) мора бити прописно обележен трајно утиснутом ознаком, лако читљивом која садржи:

- назив произвођача (фирма, односно назив и седиште произвођача или регистровани знак произвођача)

- пресек и тип проводника који одговарају за спајање

Сваки производ мора бити идентичан оном за који је приложен извештај о испитивању који потврђује квалитет производа.

Наставне биметалне спојнице (чауре) за спајање проводника јесу саставни део комплета.

Кабловска прелазна спојница за спајање 3-жилних појасних или екранизованих 10kV каблова са папирноуљном изолацијом и заједничким оловним омотачем око све три жиле заједно на 3 једножилна екранизована 10kV кабла изолована пластичном масом

Технички захтеви

| Ред.бр. |  | Назив | захтевано |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. УОПШТЕНО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Произвођач |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Земља производње |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Систем квалитета (од произвођача) |  |  | ISO 9001 |  |  |  |
|  |  |  |  | ISO 14000 |  |  |  |
| 4 | Усклађеност са стандардима (у колони „Понуђено“ уписати |  |  | SRPS EN 61442; SRPS HD |  |  |  |
|  | стандарде према којима је понуђени производ испитан-усклађен |  |  | 629.2 S2 и |  |  |  |
|  |  |  |  | SRPS IEC 61238-1 |  |  |  |
| Б. ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВРСТА ТЕХНОЛОГИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Број и датум Извештаја о типском испитивању кабловске прелазне спојнице |  |  |  |  |  |  |
|  | који се односе на предметне позиције из спецификације-понуде |  |  |  |  |  |  |
|  | (није неопходно достављати Извештај о типском испитивању за сваки |  |  |  |  |  |  |
|  | попречни пресек понаособ. Довољно је доставити Извештај о типском |  |  |  |  |  |  |
|  | испитивању за једну величину-попречни пресек) |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бројеви или ознаке упутстава за монтажу које се односе на предметне |  |  |  |  |  |  |
|  | позиције из спецификације- обрасца понуде |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Врста технологије |  |  |  |  | Топлоскупљајући |  |
|  |  |  |  |  |  | материјали |  |
| В. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прелазне спојнице требају бити изведене у техници скупљајућих материјала, |  |  |  |  |  | ДА |
|  | предвиђене за спајање 3-жилних појасних или екранизованих 10kV каблова са |  |  |  |  |  |  |
|  | папирноуљном изолацијом и заједничким оловним омотачем око све три жиле |  |  |  |  |  |  |
|  | заједно на 3 једножилна екранизована 10kV кабла изолована пластичном масом |  |  |  |  |  |  |
|  | а за попречне пресеке проводника наведене у обрасцу понуде-структура цене |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прелазне спојнице требају бити намењене за попречне пресеке проводника |  |  |  |  |  | 3X95-240 / |
|  | наведене у спецификацији-обрасцу понуде |  |  |  |  |  | 3X1X95-240 |
| 10 | Својом конструкцијом, спојнице морају омогућити спајање проводника |  |  |  |  |  | ДА |
|  | коришћењем одговарајућих универзалних механичких чаура са кидајућим |  |  |  |  |  |  |
|  | завртњима испитаних по стандарду SRPS IEC 61238-1 (Уколико је чаура саставни део испитаног комплета није потребно за њу достављати посебно испитивање). Механичке чауре морају |  |  |  |  |  |  |

|  | бити конусно заобљене на крајевима, са преградним зидом и морају омогућити |  |
| --- | --- | --- |
|  | да проводник увек буде у центру како би се омогућила контрола електричног |  |
|  | поља. |  |
|  | Универзалне механичке чауре са кидајућим завртњима су саставни део |  |
|  | спојнице (требају бити у комплету спојнице). |  |
| 11 | На прекидима полупроводног слоја као и преко механичке чауре треба | ДА |
|  | извршити регулацију – контролу електричног поља искључиво коришћењем |  |
|  | топлоскупљајућих цеви за контролу електричног поља у комбинацији са |  |
|  | одговарајућим тракама за регулацију електричног поља. |  |
|  | Није прихватљива контрола поља помоћу хладноскупљајућих, навлачећих или |  |
|  | било каквих других префабрикованих елемената. |  |
| 12 | Основна електрична изолација спојнице и њен спољни полупроводни слој | ДА |
|  | морају бити остварени, по жили, уз коришћење, само једне топлоскупљајуће |  |
|  | компактне двослојне цеви која са унутрашње стране има изолациони слој а са |  |
|  | спољне стране проводни слој. |  |
|  | Није прихватљива комбинација две или више топлоскупљајућих цеви (посебно |  |
|  | изолациона-е и посебно проводна цев). |  |
| 13 | Запречавање уља на каблу са папирно уљном изолацијом мора се извршити | ДА |
|  | коришћењем топлоскупљајућих цеви отпорним на уље у комбинацији са |  |
|  | одговарајућим тракама отпорним на уље. |  |
|  | Није прихватљиво запречавање уља само употребом трака. |  |
| 14 | Екранизација уљног кабла мора се извршити топлоскупљајућим проводним | ДА |
|  | цевима и топлоскупљајућом проводном разделном капом-рачвом у рачвишту |  |
|  | кабла. |  |
| 15 | Повезивање оловног плашта кабла са папирноуљном изолацијом и бакарних | ДА |
|  | жица електричне заштите једножилних каблова мора бити остварено |  |
|  | коришћењем оригиналних жица и одговарајућих контактних опруга-еластичних |  |
|  | прстенова којима се остварује безлемни спој а дуж целе спојнице треба |  |
|  | обмотати бакарну калајисану мрежицу. |  |
| 16 | За постизање комплетне заптивености – водонепропусности дуж целе спојнице | ДА |
|  | треба користити топлоскупљајућу дебелозидну цев ослојену термопластичним |  |
|  | лепком (једна плаштевска топлоскупљајућа цев), а на месту где из спојнице |  |
|  | излазе 3 једножилна кабла (на месту раздвајања жила) треба користити, једну |  |
|  | топлоскупљајућу разделну капу-рачву са 3 „прста“ која мора на својим |  |
|  | крајевима бити ослојена термопластичним лепком који се при грејању топи и |  |
|  | остварује активну и трајну водонепропусност. |  |
| 17 | Све топлоскупљајуће цеви и компоненте на својој површини морају имати | ДА |
|  | фабрички трајно обележено име произвођача, типску ознаку и опсег скупљања. |  |

КАБЛОВСКЕ СПОЈНИЦЕ И ЗАВРШНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ КАБЛОВА

Основни технички захтеви за добра:

За материјал:

- Кабловска спојница за 10 kV једножилни кабл са изолацијом од чврстог диелектрика пресека

  - 35-50 Al/Cu

- Кабловска спојница за 10 kV једножилни кабл са изолацијом од чврстог диелектрика пресека

  - 150/150 Al/Cu

Према SRPS EN 61442, SRPS HD 629.1 S2 и SRPS EN 61238-1 или еквивалентни.

Напомена 1: Кaбловска спојница је за полагање у земљу.

Напомена 2: Пролазни конектор је саставни део кабловске спојнице.

Напомена 3: Чаурa пролазног конектора треба да је без гњечења.

Напомена 4: Пролазни конектор треба да је универзалан за наведене пресеке и материјале проводника кабла. Напомена 5: Материјал проводника кабла је бакар или алуминијум.

За материјал:

- Кабловска завршница за спољашњу монтажу за 10 kV једножилни кабл са чврстим диелектриком пресека 35-50 Al/Cu

Према SRPS EN 61442, SRPS HD 629.1 S2, SRPS EN 61238-1 или еквивалентни.

Напомена 1: Прикључна папучица је саставни део кабловске завршнице.

Напомена 2: Чаурa прикључне папучице треба да је без гњечења.

Напомена 3: Чаурa прикључне папучице треба да је универзална за наведене пресеке и материјале проводника кабла. Напомена 4: Прикључне папучица треба да је водонепропусна.

Напомена 5: Материјал проводника кабла је бакар или алуминијум.

Напомена 6: Папучица прикључне папучице треба да је универзална за алуминијум и бакар.

За материјал:

- Кабловска завршница за унутрашњу монтажу за 10 kV једножилни кабл са чврстим диелектриком пресека 35-70 Al/Cu

- Кабловска завршница за унутрашњу монтажу за 10 kV једножилни кабл са чврстим диелектриком пресека 150 Al/Cu

Према SRPS EN 61442, SRPS HD 629.1 S2, SRPS EN 61238-1 или еквивалентни.

Напомена 1: Прикључна папучица је саставни део кабловске завршнице.

Напомена 2: Чаурa прикључне папучице треба да је без гњечења и да је универзална за наведене пресеке и материјале проводника кабла и прикључка.

Напомена 3: Прикључна папучица треба да је водонепропусна.

Напомена 4: Материјал проводника кабла је бакар или алуминијум.

Напомена 5: Папучица прикључне папучице треба да је универзална за алуминијум и бакар.

За материјал:

- Кабловска спојница за 1 kV четворожилни кабл са изолацијом од чврстог диелектрика пресека 16-35/16-35 Al/Cu

- Кабловска спојница за 1 kV кабл са изолацијом од чврстог диелектрика пресека 35-95/35-95 Al/Cu

- Кабловска спојница за 1 kV кабл са изолацијом од чврстог диелектрика пресека 35-150/35/150 Al/Cu

Према SRPS EN 50393, SRPS IEC 60502-1 и SRPS EN 61238-1 или еквивалентни.

Напомена 1: Кaбловска спојница је за полагање у земљу.

Напомена 2: Пролазни конектор је саставни део кабловске спојнице.

Напомена 3: Чауре пролазног конектора треба да су без гњечења.

Напомена 4: Пролазни конектор треба да је универзалан за наведене пресеке и материјале проводника кабла.

Напомена 5: Материјал проводника кабла је бакар или алуминијум.

За материјал:

- Кабловска завршница за 1 kV четворожилни кабл са чврстим диелектриком пресека 25-70 Al/Cu

- Кабловска завршница за 1 kV кабл са чврстим диелектриком пресека 3×95+50  Al/Cu

- Кабловска завршница за 1kV кабл са чврстим диелектриком пресека 3×150+70  Al/Cu

Према SRPS EN 50393, SRPS IEC 60502-1 и SRPS EN 61238-1 или еквивалентни.

Напомена 1: Прикључна папучица је саставни део кабловске завршнице.

Напомена 2: Чауре прикључних папучица треба да су без гњечења и да су универзалне за наведене пресеке и материјале проводника кабла и прикључка.

Напомена 3: Прикључне папучице треба да су водонепропусне.

Напомена 4: Материјал проводника кабла је бакар или алуминијум.

Напомена 5: Папучица прикључне папучице треба да је универзална за алуминијум и бакар.

За материјал:

- Неекранизовани „Т“ адаптер за прикључак на расклопна гасом изолована постројења са изолатирама типа „Ц“ према ЕН 50181, 400/630А, 10кВ, 150мм2

Према ВДЕ 0278 или еквивалентни.

Напомена 1: Материјал проводника кабла је бакар или алуминијум.

Каталог добара:

Каталог добра треба да је оригинални јавно доступни документ произвођача, са назначеним називом Наручиоца и бројем тендера, потписан од стране овлашћене особе произвођача и оверен печатом произвођача.

Напомена: Каталог добра је саставни део понуде.

Саставница добара:

Саставница добра треба да је оригинални документ произвођача, са назначеним називом Наручиоца и бројем тендера, потписан од стране овлашћене особе произвођача и оверен печатом произвођача.

Напомена: Саставница добра је саставни део понуде и мора бити идентична са овереном саставницом са извештаја о испитивању.

Извештај са типског испитивања добра:

Напомена 1: Извештај са типског испитивања добра је саставни део понуде.

Напомена 2: Ако Извештај са типског испитивања није на српском језику, доставити и Извод из Извештаја са типског испитивања преведен на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

За материјал:

- Кабловска спојница за 10 kV једножилни кабл са изолацијом од чврстог диелектрика пресека 150/150Al/Cu

- Кабловска завршница за спољашњу монтажу за 10 kV једножилни кабл са чврстим диелектриком пресека 35-50 Al/Cu

- Кабловска завршница за унутрашњу монтажу за 10 kV једножилни кабл са чврстим диелектриком пресека 150 Al/Cu

- Кабловска прелазна спојница за спајање3-жилних појасних или екранизованих 10кВ каблова са папирноуљном изолацијом и заједничким оловним омотачем око све три жиле заједно на 3 једножилна екранизована 10кВ кабла изолована пластичном масом.

Према SRPS HD 629.1 S2 и SRPS HD 629.2 S2 или еквивалентни.

За материјал:

- Кабловска спојница за 1 kV кабл са изолацијом од чврстог диелектрика пресека 35/150/35-150 Al/Cu

- Кабловска завршница за 1 kV четворожилни кабл са чврстим диелектриком пресека 150 Al/Cu

Према SRPS EN 50393 и SRPS IEC 60502-1 или еквивалентни.

За материјал:

- Неекранизовани „Т“ адаптер за прикључак на расклопна гасом изолована постројења са изолатирама типа „Ц“ према ЕН 50181, 400/630А, 10кВ, 150мм2

Према ВДЕ 0278 или еквивалентни.

Доказ о квалитету материјала добра:

Према спецификацији произвођача.

Напомена: Доказ о квалитету материјала се доставља уз обавештење да је роба спремна за пријем.

ПАПУЧИЦЕ И ЧАУРЕ ЗА КАБЛОВСКЕ ГЛАВЕ И СПОЈНИЦЕ

Минимални технички захтеви

Приликом конкурисања учесници на тендеру су обавезни да поштују следеће захтеве:

Каталог добра са минималним потребним подацима: оригинал произвођача, са назначеним бројем тендера, потписанa од стране овлашћене особе произвођача и оверена печатом произвођача.

Напомена: Каталог добра је саставни део понуде.

Основни технички захтеви за добро:

За материјал:

- Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 16/8

- Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 25/8

- Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 35/8

- Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 35/12

- Цеваста прикључна папучица за гњечење Cu 25/10

- Цеваста прикључна папучица за гњечење Cu 35/10

- Цеваста прикључна папучица за гњечење Cu 70/12

- Цеваста прикључна папучица за гњечење Cu 95/12

- Биметална спојна чаура за гњечење Al/Cu 16/10

- Спојна чаура за гњечење Аl за секторски проводник 150 са преградом

- Спојна чаура за гњечење Аl за секторски проводник 150/95 са преградом

- Спојна чаура за гњечење Аl 35

- Спојна чаура за гњечење Аl 70

- Спојна чаура за гњечење Аl 150

- Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 70/12

- Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 150/12

Према SRPS N.F4.101

Извештај са типског испитивања издат од независне акредитоване лабораторије:

Напомена 1: Извештај са типског испитивања је саставни део понуде.

Напомена 2: Ако Извештај са типског испитивања није на српском језику, доставити и Извод из Извештаја са типског испитивања преведен на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

За материјал:

- Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 16/8

- Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 25/8

- Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 35/8

- Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 35/12

- Цеваста прикључна папучица за гњечење Cu 25/10

- Цеваста прикључна папучица за гњечење Cu 35/10

- Цеваста прикључна папучица за гњечење Cu 70/12

- Цеваста прикључна папучица за гњечење Cu 95/12

- Биметална спојна чаура за гњечење Al/Cu 16/10

- Спојна чаура за гњечење Аl за секторски проводник 150 са преградом

- Спојна чаура за гњечење Аl за секторски проводник 150/95 са преградом

- Спојна чаура за гњечење Аl 35

- Спојна чаура за гњечење Аl 70

- Спојна чаура за гњечење Аl 150

- Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 70/12

- Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 150/12

Према SRPS N.F4.101

Списак техничке документације за добро:

– SRPS N.F4.101:1986, Кабловски прибор – Делови за израду пресованих спојева у електроенергетским кабловским мрежама – Технички услови

– SRPS N.F4.106:1986, Кабловски прибор – Кабловске стезаљке за израду раставних спојева у електроенергетским мрежама називног напона 1 000 V – Технички услови

– SRPS EN 50483-1:2010, Захтеви за испитивање прибора за нисконапонске ваздушне уснопљене каблове – Део 1: Уопштено

– DIN 48071:1965, Flachrohre und Profilbeilagen – für Kerbverbinder zu Aluminium-Stahl-Seilen für Starkstrom-Freileitungen

ЈУВИДУР ЦЕВИ, ПВЦ ШТИТНИЦИ, ПОЗОР ТРАКА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ КАБЛОВЕ

За материјал:

Цев пречника 110 mm од тврдог поливинил хлорида (PVC)

Дебљина зида цеви 3,2 mm

Дужина појединачне цеви 4 m

Боја црвена, унутрашња и спољашња површина глатке.

Са једне стране проширење ради настављања једне на другу цев са гуменим прстеном за хидроизолацију.

На цеви са спољашње стране утиснут ии обележен назив произвођача.

Отпорна на базне, киселе и агресивне средине, неосетљива на лутајуће струје.

Позор трака тип ЕДБ

ПВЦ трака црвене боје, ширине 10 до 14 cm

Дуж траке натпис ћирилицом ПАЖЊА (насликана мртвачка глава) ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛ (симбол за високи напон – стрелица). Натпис се понавља дуж целе траке

ПАРТИЈА 5- ОПРЕМА ЗА ТС 20(10)/0,4 kV

САПА ЦРЕВО

Метално савитљиво пластифицирано ребрасто црево (сапа црево)

Основни технички захтеви:

-Према SRPS EN 61386-1:2010 или еквивалентном,

-Заштитно црево за заштиту енергетских каблова по препорукама IP 67,

-Израђено од поцинковане челичне траке са PVC слојем

Посебни технички захтеви:

-Заштитно црево израђено од поцинковане траке са PVC слојем

-Унутрашњи пречник црева мин.25-26mm, односно 34-35mm

-Боја спољашњег плашта црева сива или црна,

-Опсег температуре при експлоатацији: -10 до +70˚C,

-Висока заштита унутрашњности испољашњости од корозије.

Основни технички захтеви за типског испитивања добра:

-Према  SRPS EN 61386-1:2010 или еквивалентном.

Напомена: Извештај са типског испитивања  је саставни део понуде.

СИЈАЛИЦЕ, СВЕТИЉКЕ, ПРИГУШНИЦЕ И УТИЧНИЦЕ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Назив | Додатни опис |
| --- | --- |
| Сијалица бистра W0 60W | Za sijalično grlo E27, osvetljaj 710lm, prečnik 55mm, poreklo EU |
| Сијалица бистра W0 75W | Za sijalično grlo E27, osvetljaj 935lm, prečnik 55mm, poreklo EU |
| Сијалица бистра W0 100W | Za sijalično grlo E27, osvetljaj 1340lm, prečnik 55mm, poreklo EU |
| Сијалица рефлектора 120W | Halogena jodna sijalica snage 120w, grlo R7s, boja svetlosti 2950k,svetlosnog fluxa 2200lm |
| Флуо цеви 36W | Snaga 36W, boja 6500K, fluks 2500lm, Ra-70-79%, prosečan životni vek 13.000h |
| Флуо цеви 18W | Snaga 18W, boja 6500K, fluks 1050lm, Ra-70-79%, prosečan životni vek 13.000h |
| Коса опал светиљка | Zidna svetiljka sa porcelanskim kosim postoljem, keramičkim grlom E27, i kuglom fi-84,5mm. |
| Грло Е27 порцелан | Viseće porcelansko grlo E27 |
| Стартери 4-22W | Starter za propaljivanje fluo cevi 18w |
| Стартери 4-65W | Starter za propaljivanje fluo cevi 36W i 58W |
| Пригушница 125W HG | Živina prigušnica 125W,napona 230V,50Hz,maksimalne temperature u odnosu na sredinu Δt=75K,faktor snage ʎ=0,54 |
| Пригушница 250W HG | Živina prigušnica 250W,napona 230V,50Hz,maksimalne temperature u odnosu na sredinu Δt=75K,faktor snage ʎ=0,75 |
| Пригушница 70W Na | Natrijumova prigušnica 70W,napona 230V,50Hz,maksimalne temperature u odnosu na sredinu Δt=70K,faktor snage ʎ=0,41 |
| Пригушница 100W Na | Natrijumova prigušnica 100W,napona 230V,50Hz,maksimalne temperature u odnosu na sredinu Δt=70K,faktor snage ʎ=0,44 |
| Утичница монофазна ОГ | OG prikljucnica IIp 16A/250V, za montazu na zid, izradjena od visokokvalitetne plastike u IP44 stepenu zastite. u beloj boji. Jednostavne montaže na zid sa dva vijka a kabel se provlacenjem kroz uvodnicu spaja sa kontaktima unutar prikljucnice. Jezgro prikljucnice je izradjeno od porcelana. |

За карактеристике које одређују квалитет светла (осветљај, флукс, температура боје) дозвољено је одступање +/- 10%

САБИРНИЦЕ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Назив | Додатни опис |
| --- | --- |
| Бакарне шине 30x5mm | Бакарни профилисани проводник 30x5x4000mm израђен од електролитичког бакра |
| Бакарне шине 40x5mm | Бакарни профилисани проводник 40x5x4000mm израђен од електролитичког бакра |
| Бакарне шине 50x5mm | Бакарни профилисани проводник 50x5x4000mm израђен од електролитичког бакра |
| Бакарне шине 60x5mm | Бакарни профилисани проводник 60x5x4000mm израђен од електролитичког бакра |
| Бакарне шине 80x5mm | Бакарни профилисани проводник 80x5x4000mm израђен од електролитичког бакра |
| Бакарне шине 40x10mm | Бакарни профилисани проводник 40x10x4000mm израђен од електролитичког бакра |
| Бакарне шине 50x10mm | Бакарни профилисани проводник 50x10x4000mm израђен од електролитичког бакра |
| Бакарне шине 60x10mm | Бакарни профилисани проводник 60x10x4000mm израђен од електролитичког бакра |
| Бакарне шине 80x10mm | Бакарни профилисани проводник 80x10x4000mm израђен од електролитичког бакра |

ОДВОДНИЦИ ПРЕНАПОНА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Назив | Додатни опис |
| --- | --- |
| Одводник пренапона за 12 kV | Према SRPS EN 60099-4. Тип: металоксидни одводник пренапона. Место постављања: споља Номинална струја одвођења (8 μs/20 μs): 10 000 A Номинални напон: 12 kV Радни услови: нормални |
| Одводник пренапона за 1 kV | Према SRPS EN 61643-11. Највиши напон мреже: 440 V Фреквенција мреже: 50 Hz Називна струја одвођења: 5 kA (8/20 μs) Импулсна струја одвођења: 10 kA Заштитни напонски ниво: 0,5 kV Примена: за унутра. Показивач стања: да. |

ОСИГУРАЧИ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- НН ножасти високоучински осигурач NV 00

| Р.број. | Карактеристике |  | Захтевано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Минимална називна струја: | А | специфициранa у називу |
| 1.2. | Називна прекидна моћ: | kA | минимално 50 |
| 1.3. | Нoминални напон: | V | 500 |
| 1.4. | Називна фреквенција: | Hz | 50 |
| 1.5. | Величина кућишта |  | NV00 |
| 1.6. | Са индикатором испада осигурача - ударачем (који се налази на врху топљивог уметка) |  | да |
| 1.7. | Са индикатором испада на средини предње стране осигурача |  | да |
| 1.8. | Материјал кућишта - стеатит отпоран на температурну преоптеретљивост |  | да |
| 1.9. | Контактни ножеви су додатно заштићени слојем сребра |  | да |
| 1.10. | Осигурачи морају имати двоструку индикацију рада/испада како је то наведено у претходним тачкама описа |  | да |
| 1.11. | Димензије: максимална ширина | mm | 22 |
| 2.1. | "NV" oсигурачи морају бити изведени у потпуности у складу са стандардом SRPS EN 60269-1 и SRPS EN 60269-2 (или SRPS HD 60269-2-1 који мења оба прво наведена стандарда) |  | да |
| 2.2. | Осигурачи морају бити трајно означени у складу са важећим стандардом |  | да |
| 3. | Уз тендерску документацију је потребно доставити: |  |  |
| 3.1. | Важећи сертификат издат од стране акредитованог института или извештај о испитивању издат од стране независне акредитоване лабораторије о испуњавању захтева стандарда који се односи на ножасте осигураче. Сву наведену документацију је довољно доставити за осигурач од 100 А, односно да извештаји за овај тип осигурача покривају све назначене струје. |  | да |
|  | Ако сертификат или извештај о испитивању ножастих осигурача нису на српском језику уз оригинал је потребно доставити и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача за српски језик |  |  |
| 3.2. | Сертификат о усаглашености за ножасте осигураче издат од надлежне институције у Републици Србији. Сву наведену документацију је довољно доставити за један тип осигурача за који се тражи узорак, односно да извештаји за овај тип осигурача покривају све назначене струје. Напомане: Наведени документ је потребно доставити и за добра која су произведена у Републици Србији |  | да |
| 3.3. | Сертификат ISO 9001 за произвођача |  | да |
| 3.4. | Ауторизацију произвођача осигурача |  | да |

2. НН ножасти високоучински осигурач NV 1

| Р.број. | Карактеристике |  | Захтевано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Минимална називна струја: | А | специфициранa у називу |
| 1.2. | Називна прекидна моћ: | kA | минимално 50 |
| 1.3. | Називни напон: | V | 500 (AC) |
| 1.4. | Називна фреквенција: | Hz | 50 |
| 1.5. | Величина кућишта |  | NV 1 |
| 1.6. | Са индикатором испада осигурача - ударачем (који се налази на врху топљивог уметка) |  | да |
| 1.7. | Са индикатором испада на средини предње стране осигурача |  | да |
| 1.8. | Материјал кућишта - стеатит отпоран на температурну преоптеретљивост |  | да |
| 1.9. | Контактни ножеви су додатно заштићени слојем сребра |  | да |
| 1.10. | Осигурачи морају имати двоструку индикацију рада/испада како је то наведено у претходним тачкама описа |  | да |
| 1.11.1. | Димензије: максимална ширина за осигураче до 160 А | mm | 30 |
| 1.11.2. | Димензије: максимална ширина за осигураче од 160 А до 250 А | mm | 48 |
| 2.1. | "NV" oсигурачи морају бити изведени у потпуности у складу са стандардом SRPS EN 60269-1 и SRPS EN 60269-2 (или SRPS HD 60269-2-1 који мења оба прво наведена стандарда) |  | да |
| 2.2. | Осигурачи морају бити трајно означени у складу са важећим стандардом |  | да |
| 3. | Уз тендерску документацију је потребно доставити: |  |  |
| 3.1. | Важећи сертификат издат од стране акредитованог института или извештај о испитивању издат од стране независне акредитоване лабораторије о испуњавању захтева стандарда који се односи на ножасте осигураче. Сву наведену документацију је довољно доставити за један тип осигурача за који се тражи узорак, односно да извештаји за овај тип осигурача покривају све назначене струје. |  | да |
|  | Ако сертификат или извештај о испитивању ножастих осигурача нису на српском језику уз оригинал је потребно доставити и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача за српски језик |  |  |
| 3.2. | Сертификат о усаглашености за ножасте осигураче издат од надлежне институције у Републици Србији. Сву наведену документацију је довољно доставити за осигурач од 100 А, односно да извештаји за овај тип осигурача покривају све назначене струје. Напомане: Наведени документ је потребно доставити и за добра која су произведена у Републици Србији |  | да |
| 3.3. | Сертификат ISO 9001 за произвођача |  | да |
| 3.4. | Ауторизацију произвођача осигурача |  | да |

3. НН ножасти високоучински осигурач NV 2

| Р.број. | Карактеристике |  | Захтевано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Минимална називна струја: | А | специфициранa у називу |
| 1.2. | Називна прекидна моћ: | kA | минимално 50 |
| 1.3. | Називни напон: | V | 500 (AC) |
| 1.4. | Називна фреквенција: | Hz | 50 |
| 1.5. | Величина кућишта |  | NV 2 |
| 1.6. | Са индикатором испада осигурача - ударачем (који се налази на врху топљивог уметка) |  | да |
| 1.7. | Са индикатором испада на средини предње стране осигурача |  | да |
| 1.8. | Материјал кућишта - стеатит отпоран на температурну преоптеретљивост |  | да |
| 1.9. | Контактни ножеви су додатно заштићени слојем сребра |  | да |
| 1.10. | Осигурачи морају имати двоструку индикацију рада/испада како је то наведено у претходним тачкама описа |  | да |
| 1.11.1. | Димензије: максимална ширина за осигураче до 250 А | mm | 46 |
| 1.11.2. | Димензије: максимална ширина за осигураче преко 250 А | mm | 54 |
| 2.1. | "NV" oсигурачи морају бити изведени у потпуности у складу са стандардом SRPS EN 60269-1 и SRPS EN 60269-2 (или SRPS HD 60269-2-1 који мења оба прво наведена стандарда) |  | да |
| 2.2. | Осигурачи морају бити трајно означени у складу са важећим стандардом |  | да |
| 3. | Уз тендерску документацију је потребно доставити: |  |  |
| 3.1. | Важећи сертификат издат од стране акредитованог института или извештај о испитивању издат од стране независне акредитоване лабораторије о испуњавању захтева стандарда који се односи на ножасте осигураче. Сву наведену документацију је довољно доставити за један тип осигурача за који се тражи узорак, односно да извештаји за овај тип осигурача покривају све назначене струје. |  | да |
|  | Ако сертификат или извештај о испитивању ножастих осигурача нису на српском језику уз оригинал је потребно доставити и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача за српски језик |  |  |
| 3.2. | Сертификат о усаглашености за ножасте осигураче издат од надлежне институције у Републици Србији. Сву наведену документацију је довољно доставити за осигурач од 400 А, односно да извештаји за овај тип осигурача покривају све назначене струје. Напомане: Наведени документ је потребно доставити и за добра која су произведена у Републици Србији |  | да |
| 3.3. | Сертификат ISO 9001 за произвођача |  | да |
| 3.4. | Ауторизацију произвођача осигурача |  | да |

4.Средњенапонски осигурач са ударном иглом VVС

| Р.број. | Карактеристике |  | Захтевано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Називна струја: | А | специфициранa у називу |  |
| 1.2. | Називна прекидна моћ: | kA | минимално 31,5 |  |
| 1.3. | Називни напон: | kV | 10 |  |
| 1.4. | Називна фреквенција: | Hz | 50 |  |
| 1.5. | Материјал кућишта |  | порцелан |  |
| 1.6. | Oсигурачи морају бити са ударном иглом су називном силом минимално 50 N |  | да |  |
| 1.7. | Осигурачи морају бити са галвански заштићеним контактним капама, од електролитичког (електролитног) бакра и поникловане |  | да |  |
| 1.8. | Највиша дозвољена снага дисипације | W | за називну струју |  |
|  |  |  | 50 А | 56 |
|  |  |  | 63 А | 70 |
|  |  |  | 80 А | 90 |
|  |  |  | 100 А | 110 |
|  |  |  | 125 А | 140 |
|  |  |  | 160 А | 200 |
| 2.1. | Осигурачи морају бити изведени у потпуности у складу са стандардом SRPS EN 60282-1:2011 или еквивалентан |  | да |  |
| 2.2. | Осигурачи морају бити трајно означени у складу са важећим стандардом |  | да |  |
| 3. | Уз тендерску документацију је потребно доставити: |  |  |  |
| 3.1. | Уобичајене извештаје о испитивању предвиђене тачком 6.2 стандарда SRPS EN 60282-1:2011, као и специјални извештај о испитивању на водонепропусност предвиђен тачком 7.2 истог стандарда и то : - Тест повећања температуре и губитака снаге (тачка 6.2 стандарда) - Тест прекидања (тачка 6.2 стандарда) - Тест испитивања карактеристике струја-време (тачка 6.2 стандарда) - Тест ударача (тачка 6.2 стандарда) - Извештај о испитивању на водозаптивеност за осигураче за спољашњу монтажу (тачка 7.2 стандарда) Диелектрична испитивања предвиђена тачком 6.2 стандарда нису потребна јер се у тачки 6.4.1 стандарда јасно напомиње да је на самом патрону осигурача без постоља ово испитивање немогуће спровести, која нису била предмет ове набавке |  | да |  |
| 3.2. | Довољно је доставити фабрички извештај о испитивању (осим за прекидну моћ), те да није неопходно да извештаји буду издати од стране независне лабораторије. За VVA и VVC осигураче може доставити иста документација. Сву наведену документацију је довољно доставити за један тип осигурача за осигурач од 80 А, односно да извештаји за овај тип осигурача покривају све назначене струје. |  | да |  |

5.Jeднополни аутоматски прекидач (осигурач)

| Р.број. | Карактеристике |  | Захтевано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Минимална називна струја: | А | специфициранa у називу |
| 1.2. | Називна прекидна моћ: | kA | 10 |
| 1.3. | Називни напон: | V | 230/400 |
| 1.4. | Називна фреквенција: | Hz | 50 |
| 1.5. | Карактеристика прекидања: |  | C |
| 1.6. | Maксимални пресек прикључних проводника: | mm2 | 25 |
| 1.7. | IP степен заштите |  | минимално IP 20 |
| 1.8. | Класа селективности |  | 3 |
| 1.9. | Материјал од ког је направљено кућиште аутоматског прекидача |  | термопласт |
| 1.10. | Једнополни аутоматски прекидач мора имати могућност пломбирања |  | да |
| 1.11. | Кострукција мора бити таква да је обезбеђена заштита делова под напоном од директног додира |  | да |
| 2. | Аутоматски oсигурачи морају бити изведени у потпуности у складу са стандардом SRPS EN 60898-1/2010/A13:2012 |  | да |
| 3. | Уз тендерску документацију је потребно доставити: |  |  |
| 3.1. | Сертификат (атест, извештај или потврду) о испитивању за аутоматске прекидаче издат од стране независне акредитоване лабораторије и испуњавању захтева стандарда који се односи на аутоматске прекидаче (jeдан атест, извештај или сертификат или потврда је довољан за целу групу аутоматских прекидача без обзира на називну струју) |  | да |
|  | Ако сертификат (атест, извештај или потврду) о испитивању аутоматских прекидача нису на српском језику уз оригинал је потребно доставити и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача за српски језик |  |  |
| 3.2. | Сертификат о усаглашености за аутоматске прекидаче издат од надлежне институције у Републици Србији (довољно за једну струју или може гласити на цео тип осигурача) Напомане: Наведени документ је потребно доставити и за добра која су произведена у Републици Србији |  | да |
| 3.3. | Потврду о ISO 9001 за произвођача |  | да |
| 3.4. | Ауторизацију произвођача осигурача |  | да |

ПАРТИЈА 6- ОСТАЛА ОПРЕМА

Основни технички захтеви:

Позиција 43 - Обележавање НН (1кВ) проводника (таблице и везице)

Изглед таблице треба да буде као на слици.

| Поз. | Опис активности | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 6- ОСТАЛА ОПРЕМА |  |  |
|  | Разређивач уљни боца мин. 900 ml бистар, без нечистоћа, специфична тежина 0,77-0,78, тачка паљења минимално 38 степени, интервал дестилације 145-200 степени | ком. | 120 |
|  | Разређивач нитро 1/1 боца мин. 900 ml бистар, без нечистоћа, специфична тежина 0,88гр/цм, тачка паљења 3-5степени, интервал дестилације 70-132 степени | ком | 120 |
|  | Емајл лак нитро бели кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази нитроцелулозе и алкидних везива, за заштиту метала у ентеријеру, садржај неиспаривих материја 43±2, дебљина сувог филма 30-40µм, потршња 9м2/кг(дебљина сувог филма 30µм), запаљивост ИБ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени. | ком. | 130 |
|  | Основна фарба за метал кантица мин. 750 ml вишенаменски премаз на бази алкидних везива,квалитетних пигмената, пунила, адитива о растварача, густина 1,25±0,05гр/цм3, садржај неиспарљивих материја 70±2% (20степени/50%релативна влажност, потрошња 7-8м2/кг за дебљину сувог филма 35-45 микрона без растура | ком. | 300 |
|  | Уљана фарба жута кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5µм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40µм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени | Ком. | 150 |
|  | Уљана фарба зелена кантица мин. 750 ml авршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5µм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40µм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени | ком. | 150 |
|  | Уљана фарба плава кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5µм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40µм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени | ком. | 150 |
|  | Уљана фарба црвена кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5µм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40µм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени | ком. | 150 |
|  | Уљана фарба црна кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5µм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40µм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени | ком. | 150 |
|  | Уљана фарба бела кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5µм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40µм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени | ком. | 150 |
|  | Поликолор 25/1 (паковање од 25 kg ) а унутрашњу употребу фарбања зидова, густина г/мл 1,666, садржај ниспаривих материја 67,45±0,18, паропропустљивост г/м2 /24часа на непремазане плоче 180, на плоче са бојом 178,2, упијање воде г/м2 (подлога малтера) непремазане плоче186,9, плоче са бојом 51,1. | ком. | 90 |
|  | Четка за фарбање пљосната 40 мм | ком. | 120 |
|  | Четка за фарбање пљосната 60 мм | ком. | 120 |
|  | Четка за фарбање пљосната 80 мм | ком. | 100 |
|  | Спреј ауто лак-црвени 400 ml | ком. | 100 |
|  | Спреј ауто лак-црни 400 ml | ком. | 100 |
|  | Фланел крпа , ширине 70 цм ,ролна50м | ком. | 6 |
|  | Пуцвал, паковање од 5 kg | кг. | 3000 |
|  | Изолир трака ПВЦ, 19mmx20m | ком. | 3200 |
|  | Шраф M 4X20 | ком. | 6000 |
|  | Шраф M 5x30 | ком. | 6000 |
|  | Шраф M 6x40 | ком. | 6000 |
|  | Шраф M 6x50 | ком. | 6000 |
|  | Шраф M 6x80 | ком. | 6000 |
|  | Шраф M 8x30 | ком. | 2000 |
|  | Шраф M 8x80 | ком. | 1400 |
|  | Матица M-4 | ком. | 6000 |
|  | Матица M-5 | ком. | 6000 |
|  | Матица M-6 | ком. | 6000 |
|  | Матица M-8 | ком. | 2500 |
|  | Подметач равни M 4 | ком. | 6000 |
|  | Подметач равни M 5 | ком. | 6000 |
|  | Подметач равни M 6 | ком. | 6000 |
|  | Подметач равни M 8 | ком. | 2000 |
|  | Подметач еластични M 4 | ком. | 2500 |
|  | Подметач еластични M 5 | ком. | 2500 |
|  | Подметач еластични M 6 | ком. | 2500 |
|  | Подметач еластични M 8 | ком. | 3000 |
|  | Завртањ за ПВЦ типл 6mm | ком. | 6000 |
|  | Завртањ за ПВЦ типл 8mm | ком. | 6000 |
|  | Пластични типл 6mm | ком. | 6000 |
|  | Пластични типл 8mm | ком. | 6000 |
|  | Обележавање НН (1кВ) проводника (таблице и везице) Таблице треба да буду од PVC материјала. Димензије таблица треба да буду 260 x 70 x 3 mm. Изглед треба да буде као на слици у прилогу. Везице треба да буду од PVC материјала, дужине 350 mm. | ком. | 1000 |

Техничке карактеристике:

Начин заштите елемената од челика од корозије: поступком топлог цинковања

Основни технички захтеви:

Уз понуду потребно доставити комплетан технолошки ЦЕ извештај произвођача вијчане робе са пратећом документацијом (произвођачки атест, потврда о галванизацији, термичкој обради, испитни лист) а за боје техничке листове произвођача.

ПАРТИЈА 7- ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Поз. | средство |  | опис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паста за чишћење изолатора |  | Паста за чишћење изолатора у електропривреди са неабразивним биљним влакнима, некорозивна, без силикона и састојака који би могли да оштете површину изолатора. Средство мора да је pH неутрално и незапаљиво, густине до 1,0 g/cm³ (на 20°C), погодно за наношење крпом, употреба у неразређеном облику, без употребе воде. Температурни опсег примене од минимално + 1°C. Паковање минимално 2,5 литара. |
| - 2 | Конвертор корозије |  | Конвертор корозије који се наноси директно на кородиралу површину, без пескарења, на бази синтетичких полимера и активних састојака у води. Незапаљив, не сме да садржи АОX, раствараче и фосфорну киселину, нити да буде штетан по животну средину. Сви састојци морају бити биолошки разградиви. Безбедан за употребу. Паковање максимално 1литар. Покривност минимално 14 m² са 1 литром средства. |
| - 3 | Средство за скидање више слојева боје |  | Средство у гелу које са једним наношењем (премазом) скида више слојева боје. Наношење средства четком. Не сме да оштећује метал и дрво, погодан за употребу на вертикалним површинама, без садржаја отровних супстанци и CKW -а. Паковање максимално 1 литар. |
| - 4 | Средство за скидање графита |  | Вишенаменско средство на бази тензида, угљоводоника ,водорастворљивих растварача и наранџиног уља за скидање графита,маркера,мастила итд. са металних, пластичних површина, керамике итд.. Паковање минимално 10Л канистер. |
| 5 | Експрес одвијач у спреју |  | Одвијач за моментално ослобађање зарђалих шрафовских спојева са ефектом замрзавања од мин. -40°C за ломљење корозије и високим садржајем пенетрантног уља за одвијање , без силикона . Специфична тежина на 20 °C од 0.70 до 0,80 g/cm³. Хоризонтално ширење (након 120 s) од 18-20 cm². Могућност употребе спреја у свим положајима (360°). Паковање минимално 500 мл/спреј са цевчицом за прецизно наношење. |
| - 6 | Снажни брзоиспариви висококвалитетни одмашћивач (замена за технички бензин и трихлоретилен) |  | Висококвалитетни брзосушећи одмашћивач за уклањање масноћа, уља, подмазивача итд., са површина које, након примене остају одмашћене без остатка, иделано чисте и моментално суве. Посебно погодан финалну припрему и чишћење каблова код монтаже термоскупљајућих спојница. Без 1,1,1-трихлоретана или других хлорованих растварача. Специфична тежина 0,70 до 0,80 (на 20°C). Мера испарљивости минимално 2,7 (за етар = 1). Динамички вискозитет минимално 0.5mPа (на 20°C). Садржај активне материје у спреју минимално 95%. Могућност употребе спреја у свим положајима (360°). Паковање минимално 500 мл/спреј са тригер распршивачем. |
| - 7 | Бакарна паста |  | Паста са бакарним микрочестицама, антиоксидантима и адитивима против хабања за спречавање контакта метала на метал, зарибавања шрафовских спојева и спречавање стварање корозије и запечења. Захтевана радна температура од минимално 300°C а тренутна до 1.000°C. Густина производа максимално 1,0 g/cm³. Паковање максимално 500 гр/конзерва |
| - 8 | Цинк у спреју |  | Цинк у спреју који формира суви заштитни премаз и обезбеђује катодну заштиту метала чак и код оштећених галванизованих делова, у складу са ЕН ИСО 1461:1999. Без хлорованих растварача. У складу са ИСО 3549, чистоћа Цинка >99 %. Густина минимално 1,4 g/cm³. (на 20°C). Висока флексибилност сувог премаза. Паковање максимално спреј 500 мл. |
| - 9 | Спреј универзални подмазивач-одвијач |  | Вишенаменски подмазивач са способношћу формирања заштитног филма, ослобађа запечене делове, штити од влаге и корозије, са минималним садржајем активне материје у спреју минимално 95%. Тачка паљења већа од 70°С. Густина активног производа минимално 0,86 -0,90. Могућност употребе спреја у свим положајима (360°). Паковање минимално 400 мл/спреј са цевчицом за прецизно наношење. |
| 10 |  | Средство за заштиту инсталација и електропостројења од влаге | Средство за заштиту електропостројења, инсталација, контаката и разводних табли од влаге, које спречава електричне и електронске кварове проузроковане продирањем воде, влаге, кондензације или корозије а уједно и подмазује. Регулише вредности отпора смањењем губитака струје. Захтевана отпорност на слани раствор минимално 50 сати . Тест оптерећења 4 кугле: минимално 8.800 N. Могућност употребе спреја у свим положајима (360°), садржај активне материје минимално 95%. Паковање минимално 500 мл/спреј са цевчицом за прецизно наношење. |
| - 11 | Средство за заштиту изолатора |  | Црвени једнокомпонентни уретански премаз који заптива и одбија воду и влагу и пружа заштиту од таложења депозита са кратким временом сушења. Захтевана диелектрична отпорност већа од 40 кv/mm , површинска отпорност већа од 10¹²Ω, покривност са 1 литром средства минимално 17 m².Паковање минимално канистер 4 литре. |
| - 12 | Средство за заштиту изолатора |  | Црвени једнокомпонентни уретански премаз који заптива и одбија воду и влагу и пружа заштиту од таложења депозита са кратким временом сушења. Захтевана диелектрична отпорност већа од 40 кv/mm , површинска отпорност већа од 10¹²Ω, покривност са 300 мл средства од 1,5 до 3 m². Паковање максимално 300 мл/спреј. |
| - 13 | Литијумска маст NLGI-2 водоотпорна |  | Литијумска водоотпорна маст са израженим адхезивним особинама погодна за подмазивање котрљајућих и клизних лежајева и елемената и других покретних елемената код великих габаритних машина и обруче лежајева. Отпорна на воду, прашину, оксидацију и корозију, класе NLGI-2. Паковање максимално 1 кг. |
| - 14 | Средство за побољшање проводљивости на контактима |  | Средство за дуготрајно побољшање проводљивости на контактима, отпорно на високе температуре, ефикасно на свим врстама контаката укључивши и контакте од племенитих метала (Аg, Аu, Sn..). Особине активног производа- тачка паљења већа од 260 °C , густина од 1,20g/cm³ до 1,30 g/cm³ , вискозност на 27°C већа од 950 mm²/s . Паковање максимално 200 мл/спреј са цевчицом за прецизно наношење. |
| - 15 | Чистач контаката |  | Средство за чишћење високе чистоће за ефикасно чишћење прецизне механике и електричне и електронске опреме на бази брзоиспарљивих растварача без халогенида које не проводи топлоту ,није корозивно и не оштећује озонски омотач. Садржај активне материје у спреју минимално 95%. Могућност употребе спреја у свим положајима (360°). Паковање максимално 500 мл/спреј са цевчицом за прецизно наношење. |
| - 16 | Паста за суво прање руку |  | Паста за суво прање руку на бази природних састојака са додатком ланолина за заштиту руку, pH (5% у води) 6,00 – 7,00. Паковање максимално150 мл / туба. |
| - 17 | Средство за биоразградњу нафтних деривата и уља из дубине асфалта и бетона |  | Биоеколошко средство за дубинско чишћење нафтних деривата и уља из бетона и асфалта са могућношћу биодеградације нафтних деривата и уља до CО2 и воде, pH неутрално, са природним, генетски немодификованим бактеријским културама. Захтевана минимална покривеност површине од 10 m² са 1 литром средства. Паковање максимално 10 лит/ канистер. |
| - 18 | Средство за одмашћивање екстремних замашћења |  | Средство за одмашћивање на бази угљоводоника које замењује хлороване раствараче у поступцима одмашћивања.Одмашћивач за најтежа замашћења, уља,масти,нафту и нафтне деривате,запечени мазут,битумен, делова мотора, итд. погодан и за одмашћивање електроопреме и електромотора. Замена за трихлоретан. Тачка паљења минимално 63°C, могућност загревања минимално 40°C. Температура самопаљења већа од 200 °C , степен испарења (етар=1) минимално 150, нерастворљив у води , релативна густина минимално 0.82 g/cm³ (на 20°C). Садржај активне материје у спреју минимално 95%. Могућност употребе спреја у свим положајима (360°). Паковање максимално 500 мл/спреј са цевчицом за прецизно наношење. |
| - 19 | Марамице за чишћење јако запрљаних руку |  | Марамице за чишћење руку од уља, масноће, лепка, битумена, боја, силикона итд. Паковање минимално 100 комада/кутија. |
| - 20 | Вишенаменски спреј за одржавање са ПТФЕ |  | Вишенаменски спреј, подмазивач са пенетрирајућим способностима за продирање кроз корозију уз способност уклањања воде, запрљања и каменца са додатком ПТФЕ за побољшано подмазивање у отежаним условима и прво одвртање зарибалих делова. Уз додатак парафинског уља и инхибитора за спречавање појаве корозије. Покривност (на 20°C након 24h) минимално 95 m²/l. Динамичка вискозност минимална 24 mPа.s на 40°C. Могућност употребе спреја у свим положајима (360°). Садржај активне материје мин.95%. Паковање максимално 500мл/спреј са продужном цевчицом за прецизно наношење. |
| - 21 | Пенетрантно уље за подмазивање |  | Уље за подмазивање које напада рђу и корозију, продире кроз оксидне слојеве и нечистоће и ослобађа кородирале спојеве и механичке компоненте. На бази рафинисаног парафинског уља, инхибитора који садржи чврсти лубрикант МоS2 за смањење хабања.Специфична тежина (на 20°C) већа од 0,85 . Садржај активне материје у спреју минимално 95%. Могућност употребе спреја у свим положајима (360°). Паковање максимално 300 мл/спреј са цевчицом за прецизно наношење. |
| - 22 | Водораствориви одмашћивач на бази тензида |  | Биоразградиви, високо концентровани, водораствориви одмашћивач са антикорозивном заштитом за прање и одмашћивање на свим радним постројењима и површинама од трафо уља, сирове нафте, течног мазута, дизела итд. Без фосфата, халогенованих органских једињења и формалдехида са тачком мржњења од минимално - 14°C; pH вредност од 13 до 14. Степен разређења са водом 1:10 до 1:500. Максимално паковање 10 лит/ канистер. |
| - 23 | Абсорбент на бази тресетне маховине |  | Биоразградив , 100% органски, нетоксичан, влакнасти абсорбент органског порекла од тресетне маховине за упијање изливених течности као што су уља (трафо, хидраулична, минерална итд.) нафтни деривати, растварачи,расхладне течности и слично. Капацитет упијања: минимално 8 лит.уља са 1 kg абсорбента. Паковање – компримована бала/џак од 10до13 kg. Хидрофобан, погодан и за сакупљање са водених површина.. . Поспешује биоремедијацију угљоводоника. |
| - 24 | Средство за одмашћивање екстремних замашћења |  | Средство за одмашћивање на бази угљоводоника које замењује хлороване раствараче у поступцима одмашћивања.Одмашћивач за најтежа замашћења, уља,масти,нафту и нафтне деривате,запечени мазут,битумен, делова мотора, итд. Погодан и за одмашћивање електромотора и електроопреме. Замена за трихлоретан. Тачка паљења минимално 63°C, могућност загревања минимално 40°C. Температура самопаљења већа од 200 °C , степен испарења (етар=1) минимално 150 ,нерастворљив у води , релативна густина минимално 0.82 g/cm³ (на 20°C). Паковање минимално 20 лит/ метални канистер. |
| - 25 | Концентровано средство за уклањање корозије и каменца |  | Концентровано водорастворљиво средство за уклањање корозије са металних површина, чишћење патине, оксидних слојева, каменца са гвожђа, челика, бакра, месинга и алуминијума поступком потапања. Са додатком инхибитора за заштиту метала и спречавање стварања водоничних спојева. Тачка кључања већа од 100°C , садржај фосфорне киселине минимално 45%, тачка мржњења минимално -10 °C . Могућност загревања до 65°C. Захтевано разређење у односу са водом, у зависности од материјала, од 1:3 до 1:7. Паковање максимално канистер 5 лит. |
| 26 | Незапаљиво средство за чишћење електроопреме |  | Незапаљиво, брзоиспарљиво средство за чишћење и одмашћивање свих врста електричних и електронских компонената где искључење струје није могуће или је врло скупо, високе диаелектричне чврстоће, у складу са ЕН 14852 и ЕН 14853. Без хлорованих угљоводоника, CFC и HCFC. Безбедан за употребу на пластици. Могућност употребе спреја у свим положајима (360°). Паковање минимално 300 мл / спреј са цевчицом за прецизно наношење. |

Основни технички захтеви

Понуђач мора уз понуду да достави следеће:

- Техничке листове и Безбедносне листове усклађене са законодавством Републике Србије са подацима доступним провери.

◦ Извештај, Уверење или Резултате испитивања од стране акредитоване институције о биоразградивости, за средство под редним бројем 22 (биоразградиви, водораствориви одмашћивач на бази тензида)

◦ Извештај, Уверење или Резултате испитивања од овлашћене институције о задовољавању стандарда ИСО-12944-6 за степен зарђалости ИСО 4628-3 у погледу трајности заштите "М" (од 5-15 година) за категорију средње атмосферске корозивности C3, за средство под редним бројем 2. (конвертор корозије).

◦ Извештај, Уверење или Резултате испитивања, од стране акредитоване институције, о капацитету абсорпције и задржавању абсорбоване течности као и  способности сакупљања изливених течности са чврстих и водених површина те биоразградивости абсорбента, за средство под редним бројем 23. (абсорбент на бази тресетне маховине).

## 3.2. Рок испоруке

Испорука добара је сукцесивна у складу са издатим наруџбеницама.

Испорука добара ће се вршити сукцесивно током периода трајања Оквирног споразума.

Изабрани Понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши у року који не може бити дужи од 30 (словима: тридесет) дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца.

# Место испоруке добара

Место испоруке су магацини у Техничким центрима:

- Београд

- Нови Сад

- Ниш

- Краљево

- Крагујевац

Понуда се даје на паритету:

- за домаће понуђаче: FCO (магацин Наручиоца) са урачунатим зависним трошковима (превоз, осигурање, и др.)

- за стране понуђаче: DAP (магацин Наручиоца) (Incoterms 2010).

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Понуђачи  који нуде добра на паритету DAP (магацин Наручиоца) (Incoterms 2010) дужни су да уз понуду доставе Изјаву у којој наводе да ли робу прати ЕУР 1.

Понуђач ће за добра која су предмет набавке приликом испоруке, прибавити о свом трошку - сертификат о пореклу ЕУР 1.

Уколико понуђач не прибави сертификат ЕУР 1, дужан је да сноси све зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

# Квантитативни и квалитативни пријем добара врши се приликом преузимања добара у присуству овлашћених лица Продавца и Купца на паритету Fco магацини Купца у Техничким центрима, обостраним потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и провером: (Прилог бр. 7 Конкурсне документације).

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 3 (словима: три) радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи  следеће податке: број Оквирног споразума, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Пријем предмета Оквирног споразума констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и провером:

•	да ли је испоручена уговорена  количина

•	да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

•	да ли су добра без видљивог оштећења

•	да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација   наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (словима: осам) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Продавац је обавезан да у року од 7 (словима: седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

# Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара и потписан Записник, осим за Партије 6 и 7 која је у складу са произвођачком гаранцијом.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов:Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона (Образац бр.4) Напомена: - Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. - Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Пословни капацитет: Услов: Партија 1 – Ауторизација произвођача: за позицију 1, 5, 16-17, 19-20, 33-34, 131-134 Партија 2 – Ауторизација произвођача: за позиције од 1-5, 13-28, 33-34, 53-63 и 68-74 Партија 3– Ауторизација произвођача: за позицију 1 и од 6-57 Партија 4 – Ауторизација произвођача за све позиције Партија 5 – Ауторизација произвођача: за позиције 10-11 и 26-67 Партија 6 – Без ауторизације Партија 7 – Ауторизација произвођача за све позиције - Да је овлашћен да врши обуку крајњих корисника, издат од стране произвођача чија је ауторизација приложена уз понуду Доказ: Изјава о ауторизацији понуде Уколико понуђач није истовремено и произвођач понуђених добара,обавезан је да као додатни услов пословног капацитета у склопу своје понуде достави Изјаву о ауторизацији понуде, потписану и оверену од стране произвођача понуђених добара (Образац бр.5). У изјаву се уписују следећи подаци: назив и адреса произвођача, држава произвођача, назив понуђача и адреса, држава понуђача, назив (марка/тип) понуђених добара, (дужина гарантног периода за понуђена добара изражена у броју месеци), место и датум давања изјаве, печат и потпис овлашћеног лица произвођача. Изјаву о ауторизацији понуде потписује и оверава произвођач понуђених добара или овлашћених заступник/представник произвођача (правно лице основано од стране произвођача). Изјава се доставља на Обрасцу 5 или на меморандуму произвођача. Уколико је Изјава о ауторизацији достављена на меморандуму произвођача обавезно мора да садржи све елементе и податке који се налазе у Обрасцу 5. Уколико је Изјава о ауторизацији достављена на страном језику, иста мора бити преведена на српски језик. Пре доношења одлуке о закључењу Оквирног споразума, Наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда буде оцењена као најповољнија, да на увид, између осталог, достави и оригинал Изјаве о ауторизацији. Доказ за обуку: Сертификат да је овлашћен да врши обуку крајњих корисника, издат од стране произвођача чија је ауторизација приложена уз понуду |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења Одлуке о закључењу Оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (словима: пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму. Критеријум служи само за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на процењену вредност набавке.

У случају примене критеријума Најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће , пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве а код којих није јасно да ли је реч о добрима домаћег или страног порекла,да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

# 5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, Оквирни споразум ће бити изабран путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир.Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен оквирни споразум.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

  - Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, 11000 Београд, Балканска бр.13, ПАК 103925, писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку Опрема за погон, Партија __- Јавна набавка број ЈН/8000/0040/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и Изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

Образац понуде

Структура цене

Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

Изјава о независној понуди

Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

средства финансијског обезбеђења

Изјава о ауторизацији понуде

обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

потписан и печатом оверен „Модел Оквирног споразума“ (пожељно је да буде попуњен)

докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. конкурсне документације

Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних техничких карактеристика, наведена у поглављу 3. Техничка спецификација   конкурсне документације

Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

  - Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска бр.13, други спрат.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћењеза учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води Записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од 3 (словима: три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити Записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку Опрема за погон, Партија __ - Јавна набавка број ЈН/8000/0040/2016– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку Опрема за погон, Партија __- Јавна набавка број ЈН/8000/0040/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

  - Партије

Набавка је обликована у 7(словима: седам) партија.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум/уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име (Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути Оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума Наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (словима: пет) дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

  - Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона , обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као и све зависне трошкове.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Вредност понуде се користи у поступку стручне оцене понуда за рангирање истих док се Оквирни споразум закључује на процењену вредност набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

  - Корекција цене

Цена је фиксна за цео период трајања Оквирног споразума и не подлеже никаквој промени.

# Рок испоруке добара

Испорука добара је сукцесивна у складу са издатим наруџбеницама.

Испорука добара ће се вршити сукцесивно током периода трајања Оквирног споразума.

Изабрани Понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши у року који не може бити дужи од 30 (словима: тридесет) дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца.

# Место испоруке добара

Место испоруке су магацини Наручиоца у Техничким центрима:

- Београд

- Нови Сад

- Ниш

- Краљево

- Крагујевац

Понуда се даје на паритету:

- за домаће понуђаче: FCO (магацин Наручиоца) са урачунатим зависним трошковима (превоз, осигурање и др.)

- за стране понуђаче: DAP (магацин Наручиоца) (Incoterms 2010).

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Понуђачи  који нуде добра на паритету DAP (магацин Наручиоца) (Incoterms 2010) дужни су да уз понуду доставе Изјаву у којој наводе да ли робу прати ЕУР

1.Понуђач ће за добра која су предмет набавке приликом испоруке, прибавити о свом трошку - сертификат о пореклу ЕУР 1.

Уколико понуђач не прибави сертификат ЕУР 1, дужан је да сноси све зависне трошкове увоза који би услед тога могли настати.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара и потписан Записник, осим за Партије 6 и 7 која је у складу са произвођачком гаранцијом.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

6.15 Начин и услови плаћања

Плаћање добара који су предмет ове јавне набавке Наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, након сваке појединачне испоруке и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Купца и  Продавца - без примедби, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна.

Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, ПИБ 103920327, са обавезним прилозима и то: Записник о извршеној испоруци и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра, бројем оквирног споразума и наруџбенице.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза достављају се:

- у поступку јавне набавке и достављају се уз понуду

- у поступку закључења оквирног споразума

- За сваки закључен уговор на основу Оквирног споразума, појединачно

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди за сваку Партију одвојено:

Меница за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

- бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од ........% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења минимално .....(мин.30 дана) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У  случају  да  изабрани  Понуђач  после  истека  рока  за  подношење  понуда,  а  у  року важења  опције  понуде,  повуче  или  измени  понуду,   не  потпише  Оквирни споразум када  је његова  понуда  изабрана  као  најповољнија или не достави Сфо које је захтевано Оквирним споразумом, Наручилац  има  право  да  изврши  наплату бланко сопствене менице  за  озбиљност  понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом оквирном споразуму

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

И

Изјава о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршење посла - за партије 1, 3, 4, 5, 6 и 7

Садржај Изјаве о намерама банке:

Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издата на меморандуму пословне банке, оверена и потписана од стране овлашћеног лица банке.

Изјава о намерама банке je обавезујућег карактера и мора да  садржи:

- датум издавања

- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и корисника банкарске гаранције

- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за......... (навести врсту, односно намену банкарске гаранције) без права приговора на 10% од вредности Оквирног споразума без ПДВ и роком важности 30 (словима:тридесет) дана дужим од рока важења Оквирног споразума.

- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци добара “Опрема за погон – Партија __“ јавна набавка број 8000/0040/2016 коју спроводи ЈП „Електропривреда Србије“ Београд.

Модел Изјаве је дат у прилогу, као Прилог 5.

У тренутку закључења Оквирног споразума понуђач је дужан да достави:

-За партије 1, 3, 4, 5, 6 и 7 - Банкарску гаранцију за добро извршење посла у поступку закључења Оквирног споразума

-За партију 2 - Меницу као гаранцију добро извршење посла у поступку закључења Оквирног споразума

Банкарска гаранција за добро извршење посла у поступку закључења Оквирног споразума

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од стране законских заступника страна у споразуму, а пре почетка пружања услуга, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као СФО за добро извршење посла преда Наручиоцу.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10 %  вредности Оквирног споразума без ПДВ.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

И

Меница за добро извршење посла

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења Оквирног споразума достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10% од вредности Оквирног споразума са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења Оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак рока важења оквирног споразума има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

По потписивању Записника о примопредаји предмета Уговора:

За партије 1, 3, 4, и 5 - Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје.Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Понуђач је обавезан да Наручилац достави контрагаранцију домаће банке.

За партију 2 - Меница као гаранција за  отклањање грешака у гарантном року

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје, достави:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 5% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак важења Оквирног споразума има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд и доставља се лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/8000/0040/2016 -  Партија __

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд и доставља се приликом примопредаје предмета уговора или поштом на адресу корисника уговора:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/8000/0040/2016- Партија __

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4. из конкурсне документације).

  - Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/8000/0040/2016“ или електронским путем на е-mail адресу: branislava.nikolic@eps.rs или milos.zarkovic@eps.rs,радним данима (понедељак – петак) у времену од 07:30 до 15.30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатни услов;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

## 6.26  Рок за доношење Одлуке о закључењу Оквирног споразума/обустави

Наручилац ће Одлуку о закључењу Оквирног споразума/обустави поступка донети у року од максимално 25 (словима: двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о закључењу Оквирног споразума/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Оквирни споразум о јавној набавци, након што му је Оквирни споразум додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим Оквирним споразумима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим оквирним споразумима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или Оквирни споразум који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели оквирног спопразума, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1) – 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд Балканска бр.13, Сектор за набавке за набавке и комeрцијалне послове са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН добара „Опрема за погон“, Партија __, ЈН/8000/0040/2016, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail:branislava.nikolic@eps.rs или milos.zarkovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 07:30 до 15:30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније  7 (словима: седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу Оквирног споразума  и Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (словима: десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу Наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1) - 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 800000402016, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, ЈН/8000/0040/2016, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда;

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

  - Закључивање наруџбеница

Наруџбенице са елементима уговора морају се доделити пре завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање појединих наруџбеница не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

При издавању наруџбеница стране не могу мењати битне услове оквирног споразума.

- ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке добара Опрема за погон, Партија __, ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем, ЈН/8000/0040/2016.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ |
| --- | --- |
| Опрема за погон, Партија __ ЈН/8000/0040/2016 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сукцесивно, након сваке појединачне испоруке и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Купца и Продавца - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИСПОРУКЕ: Најдуже 30 (словима: тридесет) дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца | ___ дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца |
| ГАРАНТНИ РОК: не може бити краћи од 24 месецa од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара осим за Партије 6 и 7 која је у складу са произвођачком гаранцијом. | ____ месеци од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара (уписати за партије 1,2,3,4 и 5) - за партије 6 и 7 у складу са произвођачком гаранцијом |
| МЕСТО ИСПОРУКЕ: Биће дефинисано конкретном Наруџбеницом | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 (словима: шездесет) дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1

Опрема за TС 110/x kV и  TС 35/x kV

|  | Назив добра | Јед. мере | Оквирне количине | Јед. цена дин. без ПДВ | Јед. Цена дин. са ПДВ | Укупна цена дин. без ПДВ | Укупна цена дин са ПДВ | Назив Произвођача, модел, ознака добра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ЕТ 110/x kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бухолц реле сличан типу 2 БР 80 П | ком. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Шпулна за орман вентилације 25А 220V са 4НО и 2НЦ | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Моторно заштитна склопка 2,5-4А | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Моторно заштитна склопка 4-6,3А | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Контактни термометар сличан типу КР 801 | ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6. | Гумирана плута 2 мм | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Гумирана плута 3 мм | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8. | Гумирана плута 4 мм | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА 35 kV ПРЕКИДАЧ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Моторнозаштитни прекидач 6,3-10А | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 10. | Моторнозаштитни прекидач 10-16А | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 11. | Моторнозаштитни прекидач 16-20А | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 12. | Помоћни реле са подножијем 110 В ДЦ са 3 преклопива контакта | ком. | 90 |  |  |  |  |  |
| 13. | Помоћни реле са подножијем 220 В ДЦ са 3 преклопива контакта | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14. | Помоћни реле са подножијем 220 В АЦ са 3 преклопива контакта | ком. | 60 |  |  |  |  |  |
| 15. | Клема AlCu, на шраф и равни прикључак | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Растављачи 35kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Шпулна 110 v за растављач | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 17. | Шпулна 220 v за растављач | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 18. | Сигнална кутија СП-2 или СП-4 за прекидач | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | ЕТ 35/x kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.. | бухолц реле RB2 | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | бухолц реле RB3 | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. | месингана клема Ø30 мм равна | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 22. | месингана клема Ø30 мм 90° | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 23. | месингана клема Ø30 мм 135° | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 24. | Месингани болцн ВН 4 MVA | ком. | 24 |  |  |  |  |  |
| 25. | Месингани болцн ВН 8 MVA | ком. | 24 |  |  |  |  |  |
| 26. | Месингани болцн ВН 10(12,5) MVA | ком. | 24 |  |  |  |  |  |
| 27. | Месингани болцн НН 4 MVA | ком. | 18 |  |  |  |  |  |
| 28. | Месингани болцн НН 8 MVA | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 29. | Комплет духтунга за један изолатор НН (гума или гумирана плута) за трансформаторе 35 кВ | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 30. | Комплет духтунга за један изолатор ВН (гума или гумирана плута) за трансформаторе 35 кВ | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 31. | Дихтунг бухолц релеа (гума или гумирана плута) за трансформаторе 35 кВ | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 32. | Силикагел | кг | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 35/0,4kV (сопствена потрошња) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Бухолц реле сличан типу 2 БР 50 П | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 34. | Контактни термометар сличан типу КР 802 | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Материјал општи |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Равна или "90°" прикључна стезаљка за спој АлФе ужета Ø21,90мм на поцинковани Cu болцн Ø30мм. | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 36. | "Т" прикључна стезаљка за спој АлФе ужета Ø21,90мм на поцинковани Cu болцн Ø30мм. | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 37. | "45°" прикључна стезаљка за спој АлФе ужета Ø21,90мм на поцинковани Cu болцн Ø30мм. | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 38. | Прикључна стезаљка Т -клема,за АЛ/ч 490/65мм²/150/25мм² | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 39. | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 150/25мм²,Ф50мм,0° или45° | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 40. | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 150/25мм²,Ф50мм, 0° или 90° | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 41. | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 150/25мм²,Ф40мм,45° | ком. | 45 |  |  |  |  |  |
| 42. | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 240/40мм²,Ф50мм,0°, 45° или 90° | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 43. | Струјна стезаљка АЛ/ч 240/40мм | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 44. | Носач прводника Т за АЛ/ч 150/25мм | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 45. | Носач прводника Т за АЛ/ч 2X240/40мм | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 46. | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 240/40мм²,Ф30мм,0°, 45° или 90° | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 47. | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 240/40мм²,Ф40мм,0°, 45° или 90° | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 48. | Прикључна стезаљка за АЛ/ч 150/25мм²,Ф30мм,0°, 45° или 90° | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 49. | Прикључна стезаљка Т -клема,за АЛ/ч 150/25мм²/150/25мм² | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 50. | Прикључна стезаљка Т -клема,за АЛ/ч 240/40мм²/240/40мм² | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 51. | Прикључна стезаљка на плочу 100мм,АЛ/ч 150/25мм²,,0° ,45° или 90° | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 52. | Прикључна стезаљка на плочу 100мм,АЛ/ч 240/40мм²,0°, 45° или 90° | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 53. | Прикључне стезаљке CU 150мм,0°,45°,или 90°, | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 54. | Прикључне стезаљке CU 120мм, 0°,45°,или 90°, | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 55. | Прикључне стезаљке Т-клема, CU 150мм,0°,болCN Ф 30 | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 56. | Прикључне стезаљке Т-клема, CU 120мм-проводник | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 57. | Прикључне стезаљке Т-клема, CU 150мм-проводник | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 58. | Прикључне стезаљке на плочу,, CU 120мм-,0°,45°,или90°,100мм | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 59. | Прикључне стезаљке на плочу,, CU 150мм-,0°,45°,или90°,100мм | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 60. | Прикључне стезаљке Т-клема, CU 150мм,0°,провод.-плоча 100мм | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 61. | Струјне стезаљке месингана 50/ 75 мм2 | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 62. | Струјне клеме месингана Ø30 90º | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 63. | Зарезне спојнице Ал 95 дуге | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 64. | Струјна стезаљка Ал 10-95 | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 65. | Комп. спојне чауре за Ал-Фе 120/20 мм2 | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 66. | Струјне стезаљке Ал 95 - 120 / 3 | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
| 67. | Трака Фе 25x1x2000 фи 8 поцинк. | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
| 68. | Поцинкована трака 25x4 | Кг. | 300 |  |  |  |  |  |
| 69. | Поцинковано гвожђе фи 10 | Кг. | 100 |  |  |  |  |  |
| 70. | Завртањ за узем. стуба ЕЛДС 102/12 М-12 | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 71. | Сонда за уземљење 2,5 цола 3 метра | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 72. | Конзола за општу намену - дужа поц. | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 73. | Конзола ПСК 30 | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 74. | Обујмице Фе 170 поц. | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 75. | Обујмице Фе 260 поц. | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 76. | Укрсни комад трака/уже 60x60/III | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
| 77. | Олук четвртасти поц. 150x150x2000x3 | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 78. | Бакарне шине 40x5мм | кг | 576 |  |  |  |  |  |
| 79. | Бакарне шине 60x5мм | кг | 564 |  |  |  |  |  |
| 80. | Бакарне шине 100x10мм | кг | 600 |  |  |  |  |  |
| 81. | Cu шипка φ 10 (пун пресек) | кг | 120 |  |  |  |  |  |
| 82. | Cu шипка φ 16 (пун пресек) | кг | 200 |  |  |  |  |  |
| 83. | Cu цев 30/24 | кг | 180 |  |  |  |  |  |
| 84. | ДИН шина дужине 1 м | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 85. | Cu гибљива веза 350x40x0,5 мм (10 "листића") | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 86. | Cu гибљива веза 350x60x0,5мм (12 "листића") | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 87. | Cu гибљива веза 350x80x0,5 мм (12 "листића") | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 88. | Cu гибљива веза 350x100x0,5мм (12 "листића") | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 89. | Струјне клеме (заставице) месингане 60x10 са унут. навијем за Ø30 | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 90. | Клема растављач - цеваста сабирница Al | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 91. | Клема растављач - ужаста сабирница Ø30 Al | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 92. | Клема растављач - ужаста сабирница Ø40 Al | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 93. | Флах 60x5 | кг | 60 |  |  |  |  |  |
| 94. | Флах 40x5 | кг | 80 |  |  |  |  |  |
| 95. | Фе Л профил 50x50 | кг | 150 |  |  |  |  |  |
| 96. | Фе шипка Фи 8 пун пресек | Кг | 50 |  |  |  |  |  |
| 97. | Фе шипка Фи 16 пун пресек | Кг | 50 |  |  |  |  |  |
| 98. | Фе У профил 80x60 | Кг | 250 |  |  |  |  |  |
| 99. | Декапирани Фе лим 1мм | Кг | 50 |  |  |  |  |  |
| 100. | Декапирани Фе лим 2мм | кг | 50 |  |  |  |  |  |
| 101. | У профил 100мм | кг | 50 |  |  |  |  |  |
| 102. | Пригушница Хг 250w | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 103. | Пригушница На 100w | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 104. | Пригушница На 150w | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 105. | Сијалица бистра W0 75w | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
| 106. | Сијалица бистра W0 100w | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
| 107. | Сијалица рефлектора 100w | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 108. | Сијалица халогена 12В 50W | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 109. | Сијалица халогена-цев 150W | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 110. | Флуо цеви 40 W | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 111. | Флуо цеви 20 W | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 112. | Опал кугла | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 113. | Светиљка На 70w | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 114. | Светиљка На 150w | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 115. | Светиљка На 250w | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 116. | Рефлектор 150w металхалогена | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 117. | Рефлектор 250w металхалогена | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
| 118. | Грло Е27 порцелан | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
| 119. | Стартер 4-25W | ком. | 250 |  |  |  |  |  |
| 120. | Кондензатор 20мФ | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 121. | Кондензатор 10мФ | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 122. | Фотореле | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 123. | Склопка за орман Ј.О. 80А | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 124. | Склопка 40А 220В или 110В DC | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 125. | Склопка 63А 22ОВ DC | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 126. | АС склопка 63А | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 127. | Црево челично гибљиво, пластифицирано Фи 18 | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 128. | Црево челично гибљиво Фи 50 | кг | 100 |  |  |  |  |  |
| 129. | Ребрасто цево ПВЦ Фи 23 | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 130. | Перфорирана трака | ком. | 300 |  |  |  |  |  |
| 131. | Осигурач ВН 35kV ВВЦ 2А | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 132. | Осигурач ВН 35kV ВВЦ 4А | ком. | 12 |  |  |  |  |  |
| 133. | Осигурач ВН 35kV ВВЦ 6А | ком. | 12 |  |  |  |  |  |
| 134. | Осигурач ВН 35kV ВВЦ 10А | ком. | 12 |  |  |  |  |  |
| 135. | Редна клема 12x6 | ком. | 150 |  |  |  |  |  |
| 136. | Редна клема 12x2,5 | ком. | 150 |  |  |  |  |  |
| 137. | Шкарина клема РНСС 4-16 | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 138. | Шкарина клема РНСС 4-35 | ком. | 60 |  |  |  |  |  |
| 139. | Прекидач једнополни за светло ОГ | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 140. | Прекидач серијски | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 141. | Прекидач серијски ОГ | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 142. | Прекидач једнополни | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 143. | Гребенасти прекидач 10-51-U | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 144. | Гребенасти прекидач 63-53-U | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 145. | Утичница шуко II | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 146. | Утичница шуко II дупли | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 147. | Прекидач наизменични на зид | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 148. | Прекидач наизменични за у зид | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 149. | Гребенасти прекидач 25-10-U | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 150. | Гребенасти прекидач 60-10-U | ком. | 100 |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | динара |
|  | Остали трошкови (навести) | динара |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Укупна понуђена цена служи само за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на процењену вредност набавке.

ПАРТИЈА 2- ОПРЕМА ЗА ВОДОВЕ 110 и 35 кВ

| По Поз. | Опис активности | Јед. мере | Оквирне количине | Јед. цена дин без ПДВ | Јед. цена дин са ПДВ | Укупна цена дин без ПДВ | Укупна цена дин са ПДВ | Назив произвођача добара, модел, ознака добра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Папучице Cu 10мм2 Фи 8 | ком. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Папучице Cu 16мм2 Фи 10 | ком. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Папучице Cu 50мм2 Фи 12 | ком. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Папучице Cu 70мм2 Фи 12 | ком. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Папучице Cu 95мм2 Фи 12 | ком. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Месингане клеме 50 мм² са два шрафа | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Месингане клеме 70 мм² са два шрафа | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Месингане клеме 95 мм² са два шрафа | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Месингане клеме 50 мм² са три шрафа | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Месингане клеме 70 мм² са три шрафа | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Месингане клеме 95 мм² са три шрафа | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Месингане хилзне (чауре са унут. навијем) 20/30 | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл папучице Cu 16/10 цевасте | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл папучице Cu 25/10 цевасте | ком. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл папучице Cu 35/12 цевасте | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл папучице Cu 50/12 цевасте | ком. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл папучице Cu 70/12 цевасте | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл папучице Cu 95/12 цевасте | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл папучице Cu 120/10 цевасте | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл папучице за растављач Cu 35мм | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл папучице за растављач Cu 50мм | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл папучице за растављач Ал 35мм | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл папучице за растављач Ал 50мм | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл папучице за растављач Ал 70мм | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Cu чауре неизоловане цевасте 16 | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Cu чауре неизоловане цевасте 35 | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Cu чауре неизоловане цевасте 50 | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Cu чауре неизоловане цевасте 95 | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Поцинкована трака 25x4mm | kг. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Комплет шраф М 8x40 | ком. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Комплет шраф М 10x40 | ком. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Комплет шраф М 12x40 | ком. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица биметална АlCu 70/12 | ком. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска папучица биметална АlCu 95/12 | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Al компресиона спојница 120 mm2 | ком. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Al компресиона спојница 150 mm2 | ком. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Al компресиона спојница 240 mm2 | ком. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Al компресиона спојница 490 mm2 | ком. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Носећа стезаљка за Al уже 120 mm2 | ком. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Носећа стезаљка за Al уже 150 mm2 | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Затезна стезаљка за Al уже 240 mm2 | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Струјна стезаљка за Al уже 120 mm2 | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Струјна стезаљка за Al уже 150 mm2 | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Струјна стезаљка за Al уже 240 mm2 | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Носач НПН 25А са навојем | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Контакт маст | кг | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Товатна маст | кг | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Поцинковано гвожђе Ф10 | кг | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Укрсни комад са међуплочом 60х60/III | ком. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Клинаста стезаљка 95mm2 назубљена | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Клинаста стезаљка 70mm2 назубљена | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Unimax стезаљке Al 25 - 150 | ком. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 35kV кабловска спојница за уљни кабл IPZO 13 или NPZO 13 или 3x95 mm2 Cu (KS 1640) | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Прелазна 35kV кабловска спојница са уљног кабла IPZO 13 или NPZO13, 3x95 mm2 Cu на „суви“ кабл од умреженог полиетилена ХНЕ 49 А 3х(1x185 mm2) | ком. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Топлоскупљајуће кабловска спојница равна за 35kV кабл од умреженог полиетилена ХНЕ 49А 1x185 mm2 (KSTS 35/1) | ком. | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска завршница за 35kV уљни кабл IPZO 13 или NPZO13, 3x95 mm2 Cu, за спољну монтажу (KGV 52 35 kV) | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска завршница за 35kV уљни кабл IPZO 13 или NPZO13, 3x95 mm2, за унутрашњу монтажу (KGV uz 35 kV) | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Топлоскупљаућа кабловска завршница за 35kV кабл од умреженог полиетилена ХНЕ 49А 1 х185 mm2 (KZTS 35/3), за спољну монтажу | сет | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Топлоскупљаућа кабловска завршница за 35kV кабл од умреженог полиетилена ХНЕ 49А 1 х185 mm2 (КZТS 35/3), за унутрашњу монтажу | сет | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска завршница за „суви“ кабл ХНР 48 1x400 mm2, 10 kV за спољну монтажу | сет | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска завршница за „суви“ кабл ХНР 48 1x400 mm2, 10 kV за унутрашњу монтажу | сет | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска завршница за „суви“ кабл ХНЕ 49 1x240 mm2, 10 kV за спољну монтажу | сет | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска завршница за „ суви“ кабл ХНЕ 49 1x240 mm2, 10 kV за унутрашњу монтажу | сет | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Компресиона чаура Al 185 mm2 | ком. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Папучице за суви кабл 300 mm2 Cu са рупама Ф16 | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Папучице за суви кабл 400 mm2 Cu са рупама Ф16 | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Папучице за суви кабл 500 mm2 Cu са рупама Ф16 | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Биметалне спојне чауре AlCu 185/95 | ком. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Биметалне спојне чауре AlCu 240/95 | ком. | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Спојне чауре Al 240 mm2 | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Папучице Al 185 mm2 | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Папучице Al 240 mm2 | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Спојне чауре Al 185 mm2 | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Спојне чауре Al 150 mm2 | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Сворњаци за кабловске главе AL Cu 150 mm2 | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Сворњаци за кабловске главе AL Cu 185 mm2 | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Сворњаци за кабловске главе AL Cu 240 mm2 | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | ПВЦ трака упозоравајућа | kг. | 150 |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | динара |
|  | Остали трошкови (навести) | динара |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Укупна понуђена цена служи само за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на процењену вредност набавке.

ПАРТИЈА 3-ОПРЕМА ЗА НАДЗЕМНЕ ВОДОВЕ 10 И 0,4 kV

| Поз. | Опис активности | Јед. мере | Оквирне количине | Јед. цена дин без ПДВ | Јед. Цена Дин са ПДВ | Укупна цена Дин без ПДВ | Укупна цена Дин са ПДВ | Назив произвођача добара,модел, ознака добра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Перфорирана трака 2000 mm× 30 mm × 1 mm са рупама Ø 8 mm | кг | 1150 |  |  |  |  |  |
|  | Поцинкована трака Fe-Zn 25x3 mm | кг | 1120 |  |  |  |  |  |
|  | Поцинкована трака Fe-Zn 25x4 mm | кг | 1220 |  |  |  |  |  |
|  | Поцинкована трака Fe-Zn 30x4 mm | кг | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Поцинкована жица пречника Ø10 mm | ком. | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | Завртањ спојнице за уземљење стубова ознака ELDS 102/12 | ком. | 405 |  |  |  |  |  |
|  | Укрсни комад „жица-трака-жица“ 60x60 ознаке ELDS 101/12 | ком. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Одстојни комад ознаке ELDS 104/12 | ком. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Спољашњи вод за уземљење ознаке ELDS 108/12 | ком. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Спољашњи вод за уземљење ознаке ELDS 110/12 | ком. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Цевни уземљивач (сонда) Ø 63,5mm | ком. | 325 |  |  |  |  |  |
|  | Укрсни комад са међуплочом 60x60 /III ознаке ELDS 100/12 | ком. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Заштитна прекривка подземног кабла од механичког оштећења полуокруглог типа | ком. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Заштитна прекривка подземног кабла од механичког оштећења четвртастог типа 100x100 x2000 x3 | ком. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Конзола за општу намену 70kN/315 | ком. | 1512 |  |  |  |  |  |
|  | Конзола за општу намену 50kN/400 | ком. | 1585 |  |  |  |  |  |
|  | Конзола одвојна 10kV 2200 mm | ком. | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Носач кабловске главе код трансформатора | ком. | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Обујмица за бетонски ногар | ком. | 160 |  |  |  |  |  |
|  | Стремен за конзолу за општу намену S- 160 (комплет) | ком. | 330 |  |  |  |  |  |
|  | Стремен за конзолуза општу намену S- 200 (комплет) | ком. | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Стремен за конзолу за општу намену S- 250 (комплет) | ком. | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Стремен за конзолу за општу намену S- 315 (комплет) | ком. | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Стремен за конзолу за општу намену S- 400 (комплет) | ком. | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Заставица 70mm/70kN | ком. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Носач заставице 70mm | ком. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Укрсни комад „жица-трака“ 60x60 | ком. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Заштитна прекривка подземног кабла од механичког оштећења четвртастог типа 150 x150 x2000 x3 | ком. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Делимично перфорирана прохром трака за таблице за обележавање стубова 1700 x 20x0,75 са отворима Ø3,5 mm | ком. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Обујмица за цевни уземљивач Ø 63,5mm са прикључним делом за уже Ø 10mm | ком. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Обујмица за цевни уземљивач Ø 63,5mm са прикључним делом за Fe-Zn траку30x4 | ком. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Носећа конзола 1300N од алуминијума 4+2 | ком. | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Затезна конзола 1300Z од алуминијума 4+2 | ком. | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Конзола за кабловске завршнице и конзола за одводнике пренапона | ком. | 85 |  |  |  |  |  |
|  | Затезна стезаљка за НН СКС за главни вод PA 1500 | ком. | 1440 |  |  |  |  |  |
|  | Носећа стезаљка за НН СКС за главни вод PS 1500 | ком. | 1440 |  |  |  |  |  |
|  | Затезно-носећа стезаљка са куком за НН СКС за вод прикључак РАС 35 | ком. | 1440 |  |  |  |  |  |
|  | Пластични ремен за НН СКС дужине 200 mm и ширине 13 mm | ком. | 2520 |  |  |  |  |  |
|  | Струјна стезаљка са паралелним жљебовима за проводнике од алуминијума истог или различитог пресека 6-35 | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Струјна стезаљка са паралелним жљебовима за проводнике од алуминијума истог или различитог пресека 6-50 | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Струјна стезаљка за проводнике од алуминијума истог или различитог пресека 6-95 у заштитном кућишту | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Струјна стезаљка за проводнике од алуминијума истог или различитог пресека 50-240 у заштитном кућишту | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Струјна стезаљка са паралелним жљебовима за проводнике од алуминијума и бакра истог или различитог пресека 6-35 споља електролитички калајисане | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Струјна стезаљка са паралелним жљебовима за проводнике од алуминијума и бакра истог или различитог пресека 10-95 споља електролитички калајисане | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Струјна стезаљка са паралелним жљебовима за проводнике од алуминијума и бакра истог или различитог пресека 25-150 споља електролитички калајисане | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Завршна стезаљка са косим жљебовима са преузимањем затезања за проводнике од алучелика 50/8-70/12 | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Претходно изолована наставна спојница за жиле НН СКС за вод прикључка MJPТ 16 | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Претходно изолована наставна спојница за жиле НН СКС за вод прикључка MJPТ 35 | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Претходно изолована наставна спојница за жиле НН СКС за главни вод за фазне жиле MJPТ 70 | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Претходно изолована наставна спојница за жиле НН СКС за главни вод за носећу жилу MJPТ 54 N | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Претходно изолована наставна спојница за жиле НН СКС за главни вод за носећу жилу MJPТ 70 N | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Одвојна струјна спојница за НН СКС за прикључење објекта на жиле пролазног вода НН СКС са пробијањем изолације жиле одвојног вода и истовременим спајањем са једном жилом одвојног вода CBSp/CNT 70/35 | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Одвојна струјна спојница за НН СКС за прикључење објекта на жиле пролазног вода НН СКС са пробијањем изолације жиле одвојног вода и независним спајањем две жиле одвојног вода CB2p/CNT 2S 70/35 | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Одвојна струјна спојница за прикључак јавног осветљења на жиле пролазног вода НН СКС са пробијањем изолације жиле одвојног вода и истовременим спајањем без интегрисаног осигурача CES p/CNT 70 | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Одвојна струјна спојница за НН СКС за прикључење жиле главног вода НН СКС са пробијањем изолације жиле одвојног вода и истовременим спајањем CDRSp/CNT 70 | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Опрема и прибор за носеће прихватање СН СКС (комплет) | ком. | 253 |  |  |  |  |  |
|  | Опрема и прибор за затезно прихватање СН СКС (комплет) | ком. | 253 |  |  |  |  |  |

|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | динара |
|  | Остали трошкови (навести) | динара |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Укупна понуђена цена служи само за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на процењену вредност набавке.

ПАРТИЈА 4- ОПРЕМА ЗА КАБЛОВСКЕ ВОДОВЕ 10 И 0,4 kV

| Поз. | Опис активности | Јед. мере | Оквирне количине | Јед. цена дин без ПДВ | Јед. цена дин са ПДВ | Укупна цена Дин без ПДВ | Укупна цена дин са ПДВ | Назив произвођача добара,модел, ознака добра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Кабл. спојница KS 64 10kV | ком. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. глава КГTS 10 kV | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. глава КГT u 10kV | ком. | 13 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. спојница KS P/X 3x150Al-(3x)1x150Al 10kV | ком. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZ S X (3x) 1x150Al 10kV | сет. | 52 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZ U X (3x) 1x150Al 10kV | сет. | 52 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. спојница KS X 1x50Al-1x50Al 10kV | ком. | 52 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. спојница KS X 1x150Al-1x150Al 10kV | ком. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZ S X (3x) 1x35Cu 10kV | сет. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZ S X (3x) 1x50Al 10kV | сет. | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZ S X (3x) 1x150Al 10kV | сет. | 42 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZ U X (3x) 1x50Al 10kV | сет. | 29 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZ U X (3x) 1x150Al 10kV | сет. | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. спојница KSX 3x150+70A l- 3x150+70Al 1kV | ком. | 155 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. спојница KSX 4x70Al - 4x70Al 1kV | ком. | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. спојница KSX 4x50Al - 4x50Al1kV | ком. | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. спојница KSX 4x35Al - 4x35Al 1kV | ком. | 54 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. спојница KSX 4x70Cu - 4x70Cu 1kV | ком. | 54 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. спојница KSX 4x50Cu - 4x50Cu 1kV | ком. | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. спојница KSX 4x35Cu - 4x35Cu 1kV | ком. | 32 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZSX 3x150+70Al 1kV | ком. | 83 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZSX 4x70Al 1kV | ком. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZSX 4x50Al1kV | ком. | 34 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZSX 4x35Al 1kV | ком. | 27 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZSX 3x95+50Cu 1kV | ком. | 34 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZSX 4x70Cu 1kV | ком. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZSX 4x50Cu 1kV | ком. | 54 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZSX 4x35Cu 1kV | ком. | 54 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZUX 3x150+70Al 1kV | ком. | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZUX 4x70Al 1kV | ком. | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZUX 4x50Al 1kV | ком. | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZUX 4x35Al 1kV | ком. | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZUX 3x95+50Cu 1kV | ком. | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZUX 4x70Cu 1kV | ком. | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZUX 4x50Cu 1kV | ком. | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Кабл. завршница KZUX 4x35Cu 1kV | ком. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Неекранизовани „Т“ адаптер Al 150 10 kV | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 16/8 | ком. | 112 |  |  |  |  |  |
|  | Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 25/8 | ком. | 245 |  |  |  |  |  |
|  | Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 35/8 | ком. | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 35/12 | ком. | 225 |  |  |  |  |  |
|  | Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 16/10 | ком. | 225 |  |  |  |  |  |
|  | Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 70/12 | ком. | 225 |  |  |  |  |  |
|  | Биметална прикључна папучица за гњечење Al/Cu 150/12 | ком. | 290 |  |  |  |  |  |
|  | Цеваста прикључна папучица за гњечење Cu 25/10 | ком. | 540 |  |  |  |  |  |
|  | Цеваста прикључна папучица за гњечење Cu 35/10 | ком. | 65 |  |  |  |  |  |
|  | Цеваста прикључна папучица за гњечење Cu 70/12 | ком. | 65 |  |  |  |  |  |
|  | Цеваста прикључна папучица за гњечење Cu 95/12 | ком. | 65 |  |  |  |  |  |
|  | Спојна чаура за гњечење Аl за секторски проводник 150 са преградом | ком. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Спојна чаура за гњечење Аl за секторски проводник 150 / 95 са преградом | ком. | 290 |  |  |  |  |  |
|  | Спојна чаура за гњечење Аl 35 | ком. | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Спојна чаура за гњечење Аl 70 | ком. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Спојна чаура за гњечење Аl 150 | ком. | 135 |  |  |  |  |  |
|  | ПВЦ трака за обележавање енерг. каблова | кг. | 405 |  |  |  |  |  |
|  | Енергетске цеви fi 110 x 4000 | ком. | 540 |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | динара |
|  | Остали трошкови (навести) | динара |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Укупна понуђена цена служи само за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на процењену вредност набавке.

ПАРТИЈА 5- ОПРЕМА ЗА ТС 20(10)/0,4 kV

| Поз. | Опис активности | Јед. мере | Оквирне количине | Јед. Цена дин Без ПДВ | Јед. Цена Дин Са ПДВ | Укупна цена Дин Без ПДВ | Укупна цена Дин Са ПДВ | Назив произвођача добара,модел, ознака добра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Бакарне шине 30x5mm | кг | 48 |  |  |  |  |  |
|  | Бакарне шине 40x5mm | кг | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Бакарне шине 50x5mm | кг | 135 |  |  |  |  |  |
|  | Бакарне шине 60x5mm | кг | 76 |  |  |  |  |  |
|  | Бакарне шине 80x5mm | кг | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Бакарне шине 50x10mm | кг | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Бакарне шине 40x10mm | кг | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Бакарне шине 60x10mm | кг | 43 |  |  |  |  |  |
|  | Бакарне шине 80x10mm | кг | 144 |  |  |  |  |  |
|  | Одводник пренапона за 12 kV | ком. | 65 |  |  |  |  |  |
|  | Одводник пренапона за 1 kV | ком. | 82 |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница 125w Hg | ком. | 105 |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница 250w Hg | ком. | 48 |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница 70w Na | ком. | 49 |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница 100w Na | ком. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица бистра W0 60w | ком. | 215 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица бистра W0 75w | ком. | 215 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица бистра W0 100w | ком. | 215 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица рефлектора 120W | ком. | 51 |  |  |  |  |  |
|  | Флуо цев 36 W | ком. | 345 |  |  |  |  |  |
|  | Флуо цев 18 W | ком. | 345 |  |  |  |  |  |
|  | Грло E27 порцелан | ком. | 430 |  |  |  |  |  |
|  | Коса опал светиљка | ком. | 129 |  |  |  |  |  |
|  | Стартер 4-22W | ком. | 430 |  |  |  |  |  |
|  | Стартер 4-65W | ком. | 430 |  |  |  |  |  |
|  | Метално савитљиво пластифицирано ребрасто црево (сапа црево) - Ø26 | м | 1290 |  |  |  |  |  |
|  | Метално савитљиво пластифицирано ребрасто црево (сапа црево) – Ø34 | м | 860 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV00 10A | ком. | 63 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV00 16A | ком. | 63 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV00 25A | ком. | 63 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV00 36A | ком. | 321 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV00 50A | ком. | 495 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV00 63A | ком. | 408 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV00 80A | ком. | 216 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV00 100A | ком. | 216 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV00 125A | ком. | 216 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV00 160A | ком. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV1 63A | ком. | 216 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV1 80A | ком. | 129 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV1 100A | ком. | 216 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV1 125A | ком. | 147 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV1 160A | ком. | 171 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV1 200A | ком. | 171 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV1 250A | ком. | 345 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV2 63A | ком. | 105 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV2 80A | ком. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV2 100A | ком. | 87 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV2 125A | ком. | 87 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV2 160A | ком. | 216 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV2 200A | ком. | 258 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV2 250A | ком. | 345 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач NV2 400A | ком. | 63 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач VN 10kV VVC 16A | ком. | 63 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач VN 10kV VVC 20A | ком. | 105 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач VN 10kV VVC 25A | ком. | 63 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач VN 10kV VVC 30A | ком. | 63 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач VN 10kV VVC 40A | ком. | 105 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач VN 10kV VVC 50A | ком. | 279 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач VN 10kV VVC 63A | ком. | 279 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач VN 10kV VVC 80A | ком. | 105 |  |  |  |  |  |
|  | Осигурач VN 10kV VVC 125A | ком. | 324 |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 6A | ком. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 10A | ком. | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 16A | ком. | 516 |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 20A | ком. | 215 |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 25A | ком. | 516 |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 32A | ком. | 344 |  |  |  |  |  |
|  | Утичница монофазна OG | ком. | 430 |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | динара |
|  | Остали трошкови (навести) | динара |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Укупна понуђена цена служи само за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на процењену вредност набавке.

ПАРТИЈА 6- ОСТАЛА ОПРЕМА

| Поз. | Опис активности | Јед. мере | Оквирне количине | Јед. цена дин без ПДВ | Јед. Цена Дин Са ПДВ | Укупна цена Дин Без ПДВ | Укупна цена Дин Са ПДВ | Назив произвођача добара, модел, ознака добра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Разређивач уљни боца мин. 900 ml бистар, без нечистоћа, специфична тежина 0,77-0,78, тачка паљења минимално 38 степени, интервал дестилације 145-200 степени | ком. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Разређивач нитро 1/1 боца мин. 900 ml бистар, без нечистоћа, специфична тежина 0,88гр/цм, тачка паљења 3-5степени, интервал дестилације 70-132 степени | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 3. | Емајл лак нитро бели кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази нитроцелулозе и алкидних везива, за заштиту метала у ентеријеру, садржај неиспаривих материја 43±2, дебљина сувог филма 30-40µм, потршња 9м2/кг(дебљина сувог филма 30µм), запаљивост ИБ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени. | ком. | 130 |  |  |  |  |  |
| 4. | Основна фарба за метал кантица мин. 750 ml вишенаменски премаз на бази алкидних везива,квалитетних пигмената, пунила, адитива о растварача, густина 1,25±0,05гр/цм3, садржај неиспарљивих материја 70±2% (20степени/50%релативна влажност, потрошња 7-8м2/кг за дебљину сувог филма 35-45 микрона без растура | ком. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Уљана фарба жута кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5µм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40µм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени | Ком. | 150 |  |  |  |  |  |
| 6. | Уљана фарба зелена кантица мин. 750 ml авршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5µм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40µм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени | ком. | 150 |  |  |  |  |  |
| 7. | Уљана фарба плава кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5µм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40µм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени | ком. | 150 |  |  |  |  |  |
| 8. | Уљана фарба црвена кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5µм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40µм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени | ком. | 150 |  |  |  |  |  |
| 9. | Уљана фарба црна кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5µм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40µм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени | ком. | 150 |  |  |  |  |  |
| 10. | Уљана фарба бела кантица мин. 750 ml завршни премаз на бази алкидних везива, квалитетних пигмената, адитива, пуниоца и растварача, садржај неиспаривих материја 62±2%, дебљина сувог филма 35±5µм, потрошња 8,4м2/кг (дебљина сувог филма 40µм, запаљивост ИЦ група, оптимална темпаратура за наношење 18-25 степени | ком. | 150 |  |  |  |  |  |
| 11. | Поликолор 25/1 (паковање од 25 kg ) а унутрашњу употребу фарбања зидова, густина г/мл 1,666, садржај ниспаривих материја 67,45±0,18, паропропустљивост г/м2 /24часа на непремазане плоче 180, на плоче са бојом 178,2, упијање воде г/м2 (подлога малтера) непремазане плоче186,9, плоче са бојом 51,1. | ком. | 90 |  |  |  |  |  |
| 12 | Четка за фарбање пљосната 40 мм | ком. | 120 |  |  |  |  |  |
| 13 | Четка за фарбање пљосната 60 мм | ком. | 120 |  |  |  |  |  |
| 14 | Четка за фарбање пљосната 80 мм | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | Спреј ауто лак-црвени 400 ml | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Спреј ауто лак-црни 400 ml | ком. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Фланел крпа , ширине 70 цм ,ролна50м | ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Пуцвал, паковање од 5 kg | кг. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Изолир трака ПВЦ, 19mmx20m | ком. | 3200 |  |  |  |  |  |
| 20 | Шраф M 4X20 | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Шраф M 5x30 | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Шраф M 6x40 | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 23 | Шраф M 6x50 | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Шраф M 6x80 | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 25 | Шраф M 8x30 | ком. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Шраф M 8x80 | ком. | 1400 |  |  |  |  |  |
| 27 | Матица M-4 | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Матица M-5 | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Матица M-6 | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 30 | Матица M-8 | ком. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 31 | Подметач равни M 4 | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 32 | Подметач равни M 5 | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 33 | Подметач равни M 6 | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 34 | Подметач равни M 8 | ком. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 35 | Подметач еластични M 4 | ком. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 36 | Подметач еластични M 5 | ком. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 37 | Подметач еластични M 6 | ком. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 38 | Подметач еластични M 8 | ком. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 39 | Завртањ за ПВЦ типл 6mm | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 40 | Завртањ за ПВЦ типл 8mm | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 41 | Пластични типл 6mm | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 42 | Пластични типл 8mm | ком. | 6000 |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | динара |
|  | Остали трошкови (навести) | динара |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Укупна понуђена цена служи само за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на процењену вредност набавке.

ПАРТИЈА 7- ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА

| Поз. | Опис активности | Јед. мере | Оквирне количине | Јед. цена дин без ПДВ | Јед. цена дин Са ПДВ | Укупна цена Дин без ПДВ | Укупна цена Дин Са ПДВ | Назив произвођача добара,модел, ознака добра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Паста за чишћење изолатора | лит. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Конвертор корозије | лит. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Средство за скидање више слојева боје | лит. | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Средство за скидање графита | лит. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Експрес одвијач у спреју | ком. | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | Снажни брзоиспариви висококвалитетни одмашћивач (замена за технички бензин и трихлоретилен) | ком. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна паста | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Цинк у спреју | ком. | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Спреј универзални подмазивач-одвијач | ком. | 3.600 |  |  |  |  |  |
|  | Средство за заштиту инсталација и електропостројења од влаге | ком. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Средство за заштиту изолатора | лит. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Средство за заштиту изолатора | ком. | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Литијумска маст NLGI-2 водоотпорна | кг. | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Средство за побољшање проводљивости на контактима | ком. | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Чистач контаката | ком. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Паста за суво прање руку | ком. | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Средство за биоразградњу нафтних деривата и уља из дубине асфалта и бетона | лит. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Средство за одмашћивање екстремних замашћења | ком. | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Марамице за чишћење јако запрљаних руку | кутија. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Вишенаменски спреј за одржавање са ПТФЕ | ком. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Пенетрантно уље за подмазивање | ком. | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Водораствориви одмашћивач на бази тензида | лит. | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | Абсорбент на бази тресетне маховине | кг. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Средство за одмашћивање екстремних замашћења | лит. | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Концентровано средство за уклањање корозије и каменца | лит. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Незапаљиво средство за чишћење електроопреме | ком. | 60 |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | динара |
|  | Остали трошкови (навести) | динара |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Укупна понуђена цена служи само за рангирање понуда а Оквирни споразум се закључује на процењену вредност набавке.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

у колону 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

у колону 7 уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5) са Oквирном количином (која је наведена у колони 4);

у колону 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

у колону 9 уписати назив произвођача понуђених добара, назив модела/ознаку понуђених добара

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир

- колоне бр. 7)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________ за јавну набавку добара у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, ЈН/8000/0040/2016 – Партија ___, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку добара Опрема за погон, Партија __, у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, јавне набавке ЈН/8000/0040/2016, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе/Подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5.

ИЗЈАВА О АУТОРИЗАЦИЈИ ПОНУДЕ

- У својству Произвођача(предмет набавке)

Назив произвођача:_____________________________________________

Адреса и место произвођача:_____________________________________

Држава произвођача:____________________________________________

изјављујем да у потпупости овлашћен да понуди:

Назив понуђача: _______________________________________________

Адреса и место понуђача: _______________________________________

Држава понуђача: ______________________________________________,

који је поднео понуду за јавну набавку бр. (број набавке) – (назив набавке), наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“Београд

- Сагласан сам да за све (назив предметног добра) марке/ типа :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(уписати марку/ тип понуђених добара)

Гарантни рок траје _______ (минимално (број месеци)) месеца од дана испоруке.

| Датум: |  | Произвођач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

ОБРАЗАЦ 6.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара Опрема за погон - Партија __

ЈН/8000/0040/2016

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ПРИЛОГ 1

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Датум:

___________

ПРИЛОГ 2

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде  која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj _________________________(уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу __% (уписати проценат) oд врeднoсти Oквирног споразума бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe сa рoкoм вaжења минимално _____(уписати број дана,мин.30 (тридесест дана) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд __% (уписати проценат) oд врeднoсти Оквирног споразума бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa ________________________________ (унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa. ______________________________ .

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пo oвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa или/и oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa ________________________ (унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

_______________________ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

- Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)

- Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo Оквирни споразум сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe Оквирног споразума или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.

## ПРИЛОГ 3

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и словима  _______________динара), по Оквирном споразуму о јавној набавци Опреме за погон – Партија __, бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од  10% вредности Оквирног споразума без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или  их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Оквирним споарзумом бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока с тим да евентуални
продужетак рока испоруке (по Оквирном споразуму) има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење посла.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

## ПРИЛОГ 4

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд Царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________________ динара, (и  словима  ___________________динара), по Уговору о_____________________________________ (навести предмет уговора/наруџбенице), бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности Оквирног споразума без ПДВ уколико ________________________ (назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  наруџбеницом бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (десет) дана од уговореног рока с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок испоруке.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног Оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

## ПРИЛОГ 5

(Меморандум пословне банке)

ИЗЈАВА

О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

У вези са јавним позивом за подношење понуда Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд у отвореном поступку ради закључења Oквирног споразума са једним понуђачем, за јавну набавку добара – „Опрема за погон'' – Партија __“ број ЈН/8000/0040/2016, објављеном дана ______.2016. године, овим потврђујемо да ћемо на захтев __________________________________ (унети назив – понуђача) издати неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, без права приговора на  10% укупно вредности Оквирног споразума без ПДВ, са трајањем најмање 30 (словима:тридесет) дана дуже од дана одређеног за коначно извршење посла.

Корисник банкарске гаранције је Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2. Београд.

Гаранција ће бити издата  по налогу _____________________________ (унети назив – понуђача) из _________, ул. ____________ бр. ___, уколико буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци.

| МЕСТО И ДАТУМ: | М.П. | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ: |
| --- | --- | --- |

## ПРИЛОГ 6

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕˮ БЕОГРАД

Улица царице Милице 2

Место: Београд

Број:

Датум:

Назив и адреса Продавца

На основу члана 40.  Закона о јавним набавкама („СЛ.гл.РС“, бр. 124/12,  14/15 и 68/15), у складу са закљученим Оквирним споразумом бр.___________ од ____________. издаје се:

Н  А  Р  У Џ  Б  Е  Н   И   Ц    А

Молимо Вас да у складу са Вашом прихваћеном понудом бр. ___________ од _______________. године испоручите следећа добра:

| Рбр | Назив добра | Јед. мере | Количина | Јед. цена дин без ПДВ | Јед. цена дин са ПДВ | Укупна цена дин без ПДВ | Укупна цена дин са ПДВ | Назив произвођача добара,модел, ознака добра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. |  | ком |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА динара без ПДВ (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА динара са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) |  |

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сукцесивно, након сваке појединачне испоруке и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Купца и Продавца - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИСПОРУКЕ: Најдуже 30 (словима: тридесет) дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца | ___ дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца |
| ГАРАНТНИ РОК: не може бити краћи од 24 месецa од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара осим за партије 6 и 7 где је у складу са произвођачком гаранцијом | ____ месеци од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара (осим за партије 6 и 7 где је у складу са произвођачком гаранцијом) |
| МЕСТО ИСПОРУКЕ: Биће дефинисано конкретном Наруџбеницом | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 (словима: шездесет) дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Доставити:

-Наслову

-Лицу за праћење извршења Оквирног споразума

-Сектору за набавке и ком.пословање (оригинал)

-Економско-финансијском сектору (оригинал)

-Сектору за набавке и комерцијално пословање-План и анализа

-Сектор за правне послове

- Сектору за набавке и комерцијално пословање-Служба комерцијале

-Архива (оригинал)

## ПРИЛОГ 7

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА

Датум ___________

ПРОДАВАЦ:				                             КУПАЦ:

___________________________                               ____________________________

(Назив правног  лица)    	          (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

___________________________          		_____________________________

(Адреса правног  лица) 		       (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум:      __________________________________________

Број наруџбенице (НЗН):  ________________________

Место испоруке:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији (без ПДВ-а)

| ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) Предмет уговора (добра) одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Предмет уговора нема видљивих оштећења | □ ДА □ НЕ |

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су добра испоручена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРОДАВАЦ:	                                                  КУПАЦ:

___________________                                      ____________________

(Име и презиме)		                                 (Име и презиме)

____________________	_____________________    ______________________

(Потпис)			        (Потпис)                          (Потпис и лиценцни печат)

1)  у случају да се добра односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

У складу са датим Моделом оквирног споразума и елементима најповољније понуде биће закључен Оквирни споразум. Понуђач дати Модел оквирног споразума потписује, оверава и доставља у понуди.

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д.директора (у даљем тексту: Купац)

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту:

Продавац)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Стране у споразуму)

закључиле су у Београду, дана __________.године следећи:

## МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О КУПОПРОДАЈИ

Партија ___

Стране у споразуму констатују:

- да је Наручилац (у даљем тексту: Купац), у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. и 40. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон), спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, бр.ЈН/8000/0040/2016 ради набавке добара и то Опреме за погон, Партија ___;

- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана_____________, као и на интернет страници Купца и на Порталу Службених гласила и база прописа.

- да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Продавац), која је заведена код Купца под бројем ________ од ________2016. године, у потпуности одговара захтеву Купца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације

- да је Купац својом Одлуком о закључењу Оквирног споразума бр. ____________ од __.__.___. године изабрао понуду Продавца;

- да овај Оквирни споразум не представља обавезу Купца;

- да обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима уговора, а на основу Оквирног споразума, од стране Продавца.

ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума о купопродаји (даље: Оквирни споразум) је утврђивање услова за издавање наруџбеница произвођача ______________(назив и место произвођача), за испоруку Опреме за погон, Партија ___.

Продавац се обавезује да за потребе Купца, по настанку истих, а на основу издатих наруџбеница испоручи уговорена добра из става 1. овог члана, у уговореном року на паритету испоручено у месту складишта __________дефинисаном у наруџбеници, у свему према Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, Понуди Продавца број_______ од _____године, Обрасцу структуре цене, и Техничкој спецификацији, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4, чине саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 2.

Овај Оквирни споразум и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије. У случају спора меродавно је право Републике Србије.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Укупна вредност овог Оквирног споразума из члана 1. без обрачунатог ПДВ износи _________________(словима:____________________) RSD.

Купац није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума.

Стране су сагласне да је обим услуга у Обрасцу структуре цене оквиран за време важења Оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност испоручених добара утврдиће се применом јединичних цена на стварно испоручену количину добара, а по основу издатих Наруџбеница.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1.овог члана утврђена је на паритету испоручено у складишта ЈП ЕПС и обухвата трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Оквирним споразумом.

Цена је фиксна односно не може се мењати за цео уговорени период.

НАЧИН ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА

Члан 4.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Купца за предметом набавке, Купац ће упутити Продавцу (поштом, мејлом) Наруџбеницу која садржи опис добара, количину, јединичне цене, место испоруке, рок испоруке и друге услове, у складу са Оквирним споразумом.

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Плаћање добара који су предмет ове јавне набавке Купац ће извршити на текући рачун Продавца, сукцесивно, након сваке појединачне испоруке и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Купца и  Продавца - без примедби, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна.

Рачун мора бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2, ПИБ 103920327, са обавезним прилозима и то: Записник о извршеној испоруци и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра, бројем Оквирног споразума и наруџбенице.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним.

Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 6.

За време трајања Оквирног споразума, Продавац се обавезује да сукцесивно, по потреби Корисника, а на основу појединачно издате Наруџбенице, изврши сваку појединачну испоруку, најкасније у року од ____ дана од дана пријема наруџбенице Купца.

Место испоруке су магацини Наручиоца у Техничким центрима:

- Београд

- Нови Сад

- Ниш

- Краљево

- Крагујевац

Место испоруке биће дефинисано конкретном наруџбеницом.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом

Оквирном споразуму, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добра у складиште ЈП ЕПС.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од  08:00 до 14:00 часова, а  у свему у  складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року, Купац има право на наплату уговорне казне банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Оквирног споразума.

(За партију 7:

Продавац је дужан да о свом трошку изврши едукацију и обуку Купца о начину употребе предмета набавке.

Термин и место обуке биће усаглашено са овлашћеним представником Купца).

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.

Квантитативни пријем

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 3 (словима: три) радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи  следеће податке: број Оквирног споразума, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Пријем предмета Оквирног споразума констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и провером:

- да ли је испоручена уговорена  количина

- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

- да ли су добра без видљивог оштећења

- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Члан 8.

Квалитативни пријем

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара,без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (словима: осам) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Продавац је обавезан да у року од 7 (словима: седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:

- да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

- да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или

- да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете.

Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. износи ______________ месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

За Партије 6 и 7 гарантни рок је у складу са произвођачком гаранцијом.

Купац  има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Купца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 15 (словима: петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Купца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи 24 (словима: двадесетчетири) месеца од датума замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Оквирном споразуму, у гарантном року, иду на терет Продавца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

За Партије 1, 3, 4, 5, 6 и 7

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Продавац је обавезан да у тренутку потписивања Оквирног споразума, а најкасније у року од 10 (словима:десет) дана од дана обостраног потписивања овог Оквирног споразума, као одложни услов из чл. 74. ст. 2. ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), Закон о облигационим односима (даље: ЗОО) преда Купцу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% вредности Оквирног споразума без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30 (словима: тридесет) дана дуже од рока важења Оквирног споразума.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне, да Купац може, без било какве претходне сагласности Продавца, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Продавац не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно било коју од уговорених обавеза.

За Партију 2

Меница за добро извршење посла

Продавац је обавезан да Купцу достави:

- Меницу која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (ЈН/8000/0040/2016) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може наплатити меницу  на износ од ........% од вредности понуде (без ПДВ) са роком важења (30 дана) дужим од рока важења Оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак рока важења Оквирног споразума има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом.

Члан 11.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 10. представља одложни услов, тако да правно дејство овог Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Подавац одбио да закључи Оквирни споразум, осим уколико у наведеном року у потпуности није испунио своју обавезу из Оквирног споразума.

Члан 12.

За Партије 1, 3, 4, 5,

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Продавац се обавезује да преда Кориснику банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од гарантног рока.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку испоруке или најкасније 5 (словима: пет) дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла.

Уколико Продавац не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Купац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

У случају сукцесивних испорука предметних добара, Продавац има обавезу да продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком извршења испоруке и то најкасније 10 (словима: десет) дана пре истека претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за сва испоручена добра која су предмет набавке.

За партију 2 - Меница као гаранција за  отклањање грешака у гарантном року

Продавац је обавезан да Купцу у тренутку испоруке предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (ЈН/8000/0040/2016) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може наплатити меницу  на износ од 5% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења (30 дана) дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

Напомена: осим износа израженог у %, може се захтевати и конкретан (фиксан) износ у односу на процењену вредност ЈН, вредност Уговора....

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ

Члан 13.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у року и динамици предвиђеној Оквирним споразумом, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Оквирног споразума, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису испоручена.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 6. овог Оквирног споразума и износи 0,5% неиспоручених добара дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара, без пореза на додату вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку до 45 (словима: четрдесетпет) дaнa oд дaнa пријема од стране Продавца, рачуни  Купца испостављене по овом основу.

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (словима: двадесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Оквирни споразум и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 15.

Ако Продавац не испуни овај Оквирни споразум, или ако не буде квалитетно и у року испуњавао своје обавезе , или, упркос писмене опомене Купца услуга крши одредбе овог Оквирног споразума, Купацима право да констатује непоштовање одредби Оквирног споразума и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Подавац не предузме мере за извршење овог Оквирног споразума, које се од њега захтевају, у року од 8 (словима: осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (словима: пет) дана да једнострано раскине овој Оквирни споразум по правилима о раскиду Оквирног споразума због неиспуњења.

У случају раскида овог Оквирног споразума, у смислу овог члана, стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Оквирног споразума дошло кривицом једне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 16.

Продавац је одговоран Купцу за материјалне и нематеријалне недостатке испуњења обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Продавац је у складу са Законом о облигационим односима ("Сл.лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – Одлука УСЈ и 57/89, "Сл.лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља) одговоран за штету коју је претрпео Купац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Купац претрпи штету због чињења или нечињења Продавца и уколико се стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Продавац је сагласан да Купцу исту накнади, тако што Купац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Продавца уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог.

Члан 17.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 18.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 19.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 20.

Оквирни споразум се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника страна а ступа на снагу када Продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року средство финансијског обезбеђења у складу са чланом 10. овог Оквирног споразума.

Оквирни споразум се закључује на период до две године, рачунајући од ступања Оквирног споразума на снагу, а највише до висине планираних средстава за ову јавну набавку, што за Партију ___ износи _________ динара без ПДВ.

Уколико се уговорена средства утроше пре истека уговореног рока Оквирни споразум ће се сматрати испуњеним.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

На односе страна, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 22.

Сви неспоразуми који настану из овог Оквирног споразума и поводом њега стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју стране су сагласне да сваки спор настао из овог Оквирног споразума буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду/(Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника).

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 23.

Саставни део овог Оквирног споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1  Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром_______)

Прилог 2 Понуда

Прилог 3 Образац структуре цене

Прилог 4 Техничка спецификација

Прилог 5 Споразум о заједничком наступању

Стране у Оквирном споразуму сагласно изјављују да су Оквирни споразум прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 24.

Оквирни споразум је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерка, од којих по 3 (словима: три) примерка за сваку Страну у Оквирном споразуму.

| КУПАЦ |  | ПРОДАВАЦ |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | Назив |
| ________________________ | М.П. | _____________________________ |
| Милорад Грчић |  | име и презиме |
| в.д.директора |  | функција |