ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ, КОСТОЛАЦ

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова

ТЕКУЋЕ ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ У ТЕ КОСТОЛАЦ Б

ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

ЈН/3100/0294/2019

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН/3100/0294/2019

формирана Решењем бр.Е. 05.01.-683957/3-2019 од 31.12.2019

____________________________

(потпис члана Комисије)

(заведено у ЈП ЕПС број 05.01.-__________ од _________. године)

Костолац, фебруар 2020.године

На основу члана 32, 40, 40a, и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број             E. 05.01-683957/2-2019 од 31.12.2019године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број Е. 05.01.- 683957/3-2019 од 31.12.2019године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до једне  године

за јавну набавку радова бр. ЈН/3100/0294/2019

Садржај конкурсне документације:

страна

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова...) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 7 |
| 5. | Критеријум за оцењивање понуда | 12 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 13 |
| 7. | Обрасци (1-15) | 30 |
| 8. | Модел оквирног споразума | 59 |
| 9. | Модел уговора | 70 |

Укупан број страна документације: 101

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска 13, 11000 Београд - Огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац, ул- Николе Тесле бр.5-7 |
| --- | --- |
| Назив и адреса крајњег Наручилаца | Огрaнaк ТЕ-КО Костолац, улица: Николе Тесле бр.5-7, Костолац |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, за набавку радова, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. |
| Предмет јавне набавке | Набавка радова: ТЕКУЋЕ ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ У ТЕ КОСТОЛАЦ Б |
| Циљ поступка | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума, са једним понуђачем, на период до две године. На основу оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће са Извођачем радова закључивати уговор/е |
| Контакт | Марина Волић e-mail: marina.volic@ te-ko.rs |

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- 2.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке

Опис предмета јавне набавке: ТЕКУЋЕ ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ У ТЕ КОСТОЛАЦ Б

Назив из општег речника набавке:  Радови на високоградњи

Ознака из општег речника набавке: 445210000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3.

Конкурсне документације)

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОПИС РАДОВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

- Радови обухватају текуће и интевентно грађевинско одржавање у термоелектрани Костолац Б, на депонији комуналног отпада и на другим локацијама које припадају Огранку ТЕ-КО Костолац на захтев Инвеститора. Локација ТЕ „Костолац Б“ је код села Дрмно, приближно 5km од Костолца, а депонија комуналног отпада се налази на пола пута од Костолца до термоелектране.

- Радови се односе на грађевинске и грађевинско-занатске радове у оквиру грађевинског одржавања.

- Извођач радова имаће за обављање ове активности на располагању расположиву грађевинску документацију која је у власништву ТЕКО-Б.

- Извођач радова је дужан да очисти место рада и да уклони сва помагала, опрему и алат који су се користили за извођење радова.

- Сав додатни материјал, помагала (скела за интервенцији на фасади зграда, дизалична средства, итд.), транспортна средства, алат неопходан за извођење  радова су обавеза извођача радова.

- Извођач је у обавези да на градилишту у ТЕ Костолац Б поседује током трајања уговора минимум 3 радника грађевинске струке одређених специјалности..

- Поред лица која ће бити ангажована свакодневно на текућем одржавању, од Извођача се очекује и додатно ангажовање радне снаге зависно од обима посла у интервентном одржавању.

- Контрола извођења радова се врши свакодневно: овлашћено лице извођача и надзорни орган инвеститора, а извођач је обавезан, ради прегледа, да прекине радове у сваком тренутку који одреди надзорни орган.

- Да изузев у времену предвиђеном за дневни одмор, његово особље не напушта радно место које му је одредило овлашћено лице Наручиоца без посебног одобрења одговорног лица Наручиоца и да своје активности усаглашава са дневно организованом динамиком радова на објекту.

- На основу потребе посла да организује рад у 2 продужене или 3 смене, поштујући Закон о раду.

- Да своје раднике које ради на постројењима термоелектране детаљно упозна са опасностима до којих може доћи при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са електричном енергијом, опасности од рада са флуидом на притиску и температури, опасностима од рада на висинама и у загушљивим просторијама и другим опасностима које могу бити опасне по живот или здравље радника.

- Да своје раднике опреми са личним заштитним средствима, да врши контролу да ли исте они правилно користе, као и да ли поштују све потребне мере обезбеђења прописа о раду у ТЕ „Костолац Б“ који важе са особље исте стручности.

- Да за своје раднике обезбеди лекарска уверења о здраственој способности својих радника за рад на термоенергетским постројењима.

- Да своје раднике опреми личним комплетом алата потребним за извршење услуга.

- Да удаљи са радног места сваког радника који не испуњава горе наведене обавезе или за кога овлашћени радник Наручиоца утврди да је неподобан за послове које треба да извршава.

- Да организује превоз, смештај и топли оброк за своје особље.

- Извршилац је дужан на радној одећи свог особља обезбеди одговарајућу ознаку фирме. У противном овлашћени представници Наручиоца могу удаљити лице без обележја.

- Да обезбеди да његово особље са собом носи пропусницу за улазак у круг и да се евидентира при уласку и изласку из круга.

- Да Наручиоцу достави име одговорног лица на радилишту.

3.3. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА У ОКВИРУ ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА

| Ред.бр. | ВРСТА РАДОВА | јм | Оквирна количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| 1.1 | ручни ископ земље, ручни утовар земље, шута и другог отпадног материјала у возило за транспорт. | РЧ | 1000 |
| 1.2 | Машински ископ земље III категорије за канале и ровове различитих намена са одбацивањем у страну или утоваром у воуило за транспорт. | m3 | 300 |
| 1.3 | Одвоз вишка земље из ископа | m3 | 100 |
| 1.4 | Затрпавање рова после извршеног ископа затрпавање извршити у слојевима са потребним набијењем сваког слоја. Обрачун по м3 | m3 | 150 |
| 1.5 | Набавка, транспорт и уградњ песка за израду тампон слоја дебљине 15cm – 50cm са машинским набијањем вибро плочом. Обрачунава се и плаћа по m3 урађеног тампон слоја. | m3 | 50 |
| 2. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 2.1 | ручно или машинско ( по одлуци надзорног органа) штемовање бетона и/или асфалта и ручни утовар шута и другог отпадног материјала у возило за транспорт. | РЧ | 600 |
| 2.2 | Рад машине за сечење асфалта и бетона | МЧ | 50 |
| 2.3 | Набавка и транспорт свих потребних материјала за ручно справљање бетона мешалицом на градилишту и израда: тракастих темеља, темељних стопа, темеља самаца, бетонских плоча, зидова, вертикалних и хоризонталних серклажа, стубова, греда, надпрозорника и надвратника, ревизионих отвора, тротоара, бетонских шахти и бетонских канала | m3 | 30 |
| 2.4 | Набавка и транспорт до градилишта трофракцијског бетона МБ20 са машинском уградњом Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m3 | 80 |
| 2.5 | Набавка и транспорт до градилишта трофракциског бетона МБ30 са машинском уградњом. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m3 | 100 |
| 2.6 | Набавка и транспорт и уградња свих потребних материјала који су неопходни за ручно справљање бетона мешалицом на градилишту за израду цементне кошуљице d=3-5cm, Обрачун по м3. | m3 | 50 |
| 2.7 | Набавка и транспорт и уградња свих материјала који су неопходни за ручно справљање бетона мешалицом на градилишту за израду подливке од ситнозрног бетона. Обрачун по м3. | m3 | 20 |
| 2.8 | Набавка, транспорт, припрема и уградња глатког бетонског челика разних дебљина уз сагласност инвеститора | kg | 800 |
| 2.9 | Набавка, транспорт, припрема ребрастог бетонског челика разних дебљина уз сагласност инвеститора Орачун по кг. | kg | 800 |
| 2.10 | Набавка, транспорт, припрема и уградња арматурне мреже различитих димензија уз сагласност инвеститора | kg | 500 |
| 2.11 | Поправка тротоара у кругу ТЕКО-Б са предходоном припремом(обијањем и одвозом шута),шаловањем армирањем и бетонирањем трофракцијским бетоном МБ30,са негом бетона после уградње. Обрачун по м³ | м³ | 100 |
| 3. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 3.1 | Зидање зидова различитих дебљина пуном опеком у одговарајућем малтеру (продужни малтер 1:3:9, цементни малтер 1:3, грађевински лепак и сл.) Обрачун по м3. | m3 | 50 |
| 3.2 | Зидање зидова гитер-блоковима у одговарајућем цементном малтеру (1:3) Обрачун по м3. | m3 | 50 |
| 3.3 | Подливање машинских конструкција готовим двокомпонентним брзовезујућим бетоном високе чврстоће на притисак у слоју од 3-10cm. Обрачунава се и плаћа по кг. уграђеног бетона | kg | 150 |
| 3.4 | Израда сувомонтажног зида од гипс картонских плоча са испуном од минералне вуне d=50mm са потребном металном подконструкцијом и бандажирањем спојева Обрачун по м2. | m2 | 100 |
| 3.5 | Израда спуштеног плафона од гипс картонских плоча са металном подконструкцијом. Обрачун по м2. | m2 | 100 |
| 3.6 | Набавка и угрдња материјала за малтерисање зидова продужним малтером 1:3:9 Обрачун по м2. | m2 | 100 |
| 3.7 | Израда хоризонталне хидризолације кондор траком d=4мм Обрачун по м2. | m2 | 150 |
| 3.8 | Рушење АБ зидова,разних дебљина са утоваром и одвозом шута на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м3. | m3 | 15 |
| 3.9 | Рушење зидова од опеке са утоваром и одвозом шута на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м3. | m3 | 15 |
| 3.10 | Штемовање подливки од ситнозрног бетона. Обрачун по м3. | m3 | 15 |
| 3.11 | Обијање малтера са зидова,утовар и одвожење шута на депонију коју одерди инвеститор. Обрачун по м2 | m2 | 80 |
| 3.12 | чишћење насталог шута и другог отпадног материјала са ручним утоваром у возило за транспорт. Обрачун по РЧ | РЧ | 300 |
| 4. | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 4.1 | Стругање старе фарбе са зидова и плафона са утоваром иодвожење на депонију у кругу термоелектранеОбрачун по м2. | m2 | 300 |
| 4.2 | Набавка и уградња материјала за глетовање зидова и плафона у два слоја просторија у ТКО-Б.Обрачун по м2. | m2 | 250 |
| 4.3 | Набавка довожење и уградња материјала за кречење зидова и плафона полудусперзионом бојом. Обрачун по м2. | m2 | 1250 |
| 4.4 | Набавка довожење и уградња материјала за израду масне сокле Обрачун по м2. | m2 | 300 |
| 4.5 | Набавка довожење материјала за арбање столарије са предходном потербном припремом столарије за фарбање.Обрачун по м2. | m2 | 50 |
| 4.6 | Набавка транспорт материјала за израду епоксидног премаза на подовима и зидовима.Обрачун по м2. | m2 | 250 |
| 4.7 | Набавка транспорт матњеријала за фарбање спољне столарије. Обрачун по м2. | m2 | 100 |
| 5. | TEСАРКИ РАДОВИ |  |  |
| 5.1 | Набавка транспорт и израда кровне конструкције од здраве чамове грађе.Обрчун по м2. | m2 | 50 |
| 5.2 | Набавка транспорт летвисање крова. Обрчун по м2. | m2 | 50 |
| 6. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 6.1 | Набавка транспорт и израда металне конструкције распона до 5m.Обрчун по м2. | m2 | 150 |
| 6.2 | Деонтажа старог ТР лима са крова и фасаде објекта и одвожење на место за отпад у кругу термоелектране. Обрчун по м2. | m2 | 1000 |
| 6.3 | Монтажа новог ТР лима на фасади објекта. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м2. | m2 | 1000 |
| 6.4 | Демонтажа старог ТР лима са крова.Са одовжењем на депонију коју одреди инвеститор. Обрчун по м2. | m2 | 1200 |
| 6.5 | Покривање крова ТР лимом. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м2. | m2 | 1200 |
| 6.6 | Уградња олучних вертикала пластифицираног лима d=7mm Р.Ш. 33cm. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м | m | 200 |
| 6.7 | Уградња олучних хоризонтала од пластифицираног лима d=7mm Р.Ш. 33cm. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м. | m | 50 |
| 6.8 | Уградња иксни пластифицираног лима d=7mm Р.Ш. 50cm. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м. | m | 30 |
| 6.9 | Демонтажа старих окапница и транспорт на место за одлагање истих на предвиђену депонију у кругу Термоелектране. Обрачун по м демотираних окапница | м | 1000 |
| 6.10 | Уградња окапница од пластифицираног лима d=7mm Р.Ш. 50cm. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м. | m | 1000 |
| 6.11 | поправка фасадног и кровног лима, олука, фиксирању лима који се одвојио и др. Обрчун по РЧ. | РЧ | 250 |
| 7. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 7.1 | Набавка и уградња врата од АL профила са термопрекидом, разних величина, са термостаклом 4+12+4mm. Обрчун по м2. | m2 | 30 |
| 7.2 | Набавка и уградња прозора од АL профила са термопрекидом, разних величина, термостаклом 4+12+4mm | m2 | 50 |
| 7.3 | Набавка и уградња дрвених врата дим. 90/205 Обрчун по ком. | kom | 5 |
| 7.4 | Набавка и уградња плота за врата дим. 90/205 Обрчун по ком. | kom | 5 |
| 7.5 | Набавка, транспорт и израда елемената од резане грађе, даске од 1''- 2“ разних облика и димензија. Уцену урачунати и потребну количину ексера. Обрачунава се и плаћа по m3 утрошеног дрвеног материјала. Обрчун по м3. | m3 | 10 |
| 7.6 | Демонтажа старог амстронг плафона са прикупљањем и одвожењем на депонију коју одереди инвеститор. Обрчун по м2. | m2 | 350 |
| 7.8 | Набавка материјала и израда спуштеног плафона типа Амстронг Обрчун по м2. | m2 | 350 |
| 7.9 | поправка канцеларијских столова и столица, плакара, ормара и кухињских елемената, дрвене и ПВЦ столарије и преградних канцеларијских зидова. Обрчун по РЧ. | РЧ | 150 |
| 8. | КЕРАМИЧКИ РАДОВИ, ПОДОПОЛАГАЧКИ И СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |
| 8.1 | Скидање старих керамичких плочица са одвожењем на отпад Обрчун по м2. | m2 | 60 |
| 8.2 | Набавка, транспорт и уградња нових керамичких зидних плочица у нијанси по избору надзорног органа и потребног лепка и фугомала. Обрчун по м2. | m2 | 30 |
| 8.3 | Набавка, транспорт и уградња нових керамичких подних плочица у нијанси по избору надзорног органа и потребног лепка и фугомала. Обрчун по м2. | m2 | 30 |
| 8.4 | Набавка, транспорт и уградња новог ламинатног пода, дупли „клик“ систем са одговарајућим угаоним лајснама и свим елементима за монтажу у нијанси по избору надзорног органа. Обрчун по м2. | m2 | 150 |
| 8.5 | Демонтажа и уклањање оштећених виназ плоча и припрема подлоге за постављање нових. Обрчун по м2. | m2 | 350 |
| 8.6 | Набавка, транспорт и уградња новог виназ пода, са одговарајућим угаоним лајснама у нијанси по избору надзорног органа. Обрчун по м2. | m2 | 350 |
| 9. | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 9.1 | превентивни радови на: мрежи питке воде, фекалној мрежи, систему кишне и фекалне канализације. Материјал за санацију обезбеђује Инвеститор. Обрчун по РЧ | РЧ | 300 |
| 9.2 | Набавка и уградња бојлера од 80 l Обрчун по ком. | kom | 2 |
| 9.3 | Набавка и уградња бојлера од 10 l Обрчун по ком. | kom | 5 |
| 9.4 | Набавка и уградња писоара комплет Обрчун по ком. | kom | 5 |
| 9.5 | Набавка и уградња ТХ батерија за умиваоник Обрчун по ком. | kom | 10 |
| 9.6 | Набавка и уградња ТХ батерија за каду Обрчун по ком. | kom | 5 |
| 9.7 | Набавка и уградња WC казанчића. Обрчун по м2. | kom | 5 |
| 9.8 | Набавка и уградња канализационих ПВЦ цеви са свим потребним фитинзима Ø160. Обрчун по м. | m | 30 |
| 9.9 | Набавка и уградња канализационих ПВЦ цеви са свим потребним фитинзима Ø110. Обрчун по м. | m | 30 |
| 10. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 10.1 | Израда ограде h=1,50-2,00м са лаком челичном конструкцијом и мрежом. Материјал за ограду је обавеза извођача радова. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м2. | m2 | 500 |
| 10.2 | Израда ограде од бетонских стубова и плетене жице h=1,50м. Материјал за ограду је обавеза Извођача радова. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м2. | m2 | 350 |
| 10.3 | Остали браварски радови радника на РЧ који нису дефинисани у предходним ставкама. Обрчун по РЧ. | РЧ | 300 |
| 11. | СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 11.1 | Набавка и уградња стакла d=4мм Обрчун по м2. | m2 | 150 |
| 11.2 | Набавка и уградња термопан стакла,4x12x4мм Обрчун по м2. | m2 | 75 |
| 11.3 | Набавка и уградња арм.стакла,d=6мм Обрчун по м2. | m2 | 25 |
| 11.4 | Набавка и уградња копилит стакла Обрчун по м2. | m2 | 20 |
| 12. | ФАСАДРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 12.1 | Прирпема за репарацију фасаде на објектима у кругу ТЕКО-Б (стругање,попуњавање пукотина и другог) са израдом скеле за припремне радове.У цену припремних радова обухватити и израду скеле висине преко 5м Обрчун по м2. | m2 | 1000 |
| 12.2 | Набавка,довожење свих материјала за израду фасаде на објектима ТЕКО-Б који су предходно репарирани.Фасаду урадити фасадном бојом наношењем ваљком у два слоја са употребом скеле преко 5м.Обрачун по м² | м² | 1000 |
| 13. | РАД ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ |  |  |
| 13.1 | Возило за транспорт, земље, шута и другог отпадног материјала - камион 10т. Обрчун по МЧ. | МЧ | 250 |
| 13.2 | Возило за транспорт, земље, шута и другог отпадног материјала - трактор са приколицом. Обрчун по МЧ. | МЧ | 200 |
| 13.3 | Рад комбиноване машине за шкарпирање, прочишћавање канала, утовар и други слични радови. Обрчун по МЧ. | МЧ | 400 |

3.3.Рок извођења радова

Радови ће се вршити сукцесивно, на основу појединачних  уговора које ће у периоду важења оквирног споразума наручилац закључити са изабраним понуђачем.

Количину и динамику пружања радова утврђује наручилац, у складу са својим стварним потребама.

Појединачним уговорима биће ближе одређен рок извршења радова, при чему овај рок не може бити дужи од годину дана од дана закључења појединачног уговора.Извођач радова је дужан да се одазове на позив Наручиоца у року који не може бити дужи од 8 часова.

3.4. Место извођења радова

ЈП ЕПС – Огранак ТЕ – КО Костолац,

3.5. Квалитативни и квантитативни пријем

Понуђач  се обавезује да радове из предмета јавне набавке изврши у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Квантитативни и квалитативни пријем радова врши се приликом извођења радова у присуству овлашћених представника за праћење уговора, на паритету франко пословни објекти наручиоца у Костолцу.

У случају да се приликом извођења радова утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави понуђачу у року од 7 дана.

Понуђач  се обавезује да недостатке установљене од стране наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 7 дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

Ако су радови  које је понуђач извео наручиоцу неадекватни односно не одговарају неком од елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, понуђач одговара по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

- 3.6. Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 месеци од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном пријему радова (без примедби) по појединачно закљученом уговору.

Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

3.7. Додатни захтеви наручиоца

Понуђач се обавезује:

- да изврши радове у свему према условима из конкурсне документације, квалитетно, према професионалним правилима струке предвиђених за ову врсту радова, у складу са прописима и пословним обичајима;

- да у периоду трајања оквирног споразума увек има довољан број лица и опреме за извођење радова;

- да радове из предмета оквирног споразума изводи континуирано, у роковима одређеним у појединачним  уговорима;

- да радове изводи савесно, да се према имовини наручиоца опходи са пажњом доброг домаћина и да поступа у складу са налозима наручиоца, уколико то не одступа од одредби оквирног споразума и његових делова;

- да надокнади штету коју приликом извршења предмета јавне набавке причини својом кривицом.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов:Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов:Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр. 4) Напомена: - Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. - Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Услов: Финансијски капацитет да у последњих шест месеци пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан Доказ: 1) Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки или 2) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, уколико БОН ЈН садржи податке о ликвидности за последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки |
| 6. | Услов: Пословни капацитет Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако: - je у предходних 5 година (релевантан је период од 5 година до дана подношења понуда), у уговореном року, обиму и квалитету извео радове који су се односили на грађевинско одржавање објеката, минималне укупне вредности 25.000.000,00 динара. без ПДВ-а. (тражи се вредност изведених радова, а не вредност из закљученог уговора). Доказ: 1.Списак изведених радова – стручне референце: попуњен, потписан и оверен образац бр. 5 из конкурсне документације, 2. Потврде о референтним набавкама - попуњен, потписан и оверен печатом наручилаца/корисника радова образац бр. 6 из конкурсне документације (или други образац потврде о референцама који садржи све податке неопходне за оцену испуњености овог услова), |
| 7. | Услов: Кадровски капацитет - Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако, на дан подношења понуде има у радном односу или ангажована по неком другом облику ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду, следећа потребна лица: - 1 дипломирани инжењер грађевине или архиктетуре (VII степена стручне спреме) са важећом лиценцом Одговорног извођача радова из групе 400 или 410 или 411 издате од Инжењерске коморе Србије. - најмање 1 грађевински техничар, - најмање 4 радника – зидара, - најмање 1 столар, - најмање 1 армирач, - најмање 1 керамичар, - најмање 2 молера, - најмање 1 машински бравар, - најмање 2 стаклоресца, - најмање 1 водоинсталер, - најмање 4 НК помоћна грађевинска радника Доказ: 1Изјава понуђача о кадровском капацитету-попуњен потписан и оверен Образац 7 из конурсне документације 2.Фотокопија пријаве – одјаве на обавезно социјално осигуранје издате од надлежног Фонда ПИО(образац М (или М3А), којом се ппотврђује да су запослени радници, наведени у Изјави о кадровском капацитету понуђача,запослени код понуђача – за лица у радном односу. 3.Фотокопија важећег уговора о ангажовањум (за лица ангажована ван радног односа) 4.За техничара грађевине: Уверење (потврда, диплома,) о завршеној грађевинској школи 5. фотокопија важеће лиценце са потврдом о важењу исте |
| 8. | Услов: Да располаже неопходним техничким капацитетом и то: - Комбинована машина, ком1, - Камион кипер мин 10 т, ком1, - трактор са приколицом мин. 2.5т, ком1, - скела, 500м2, - машина за сечење асфалта и бетона, ком1, - Мешалицу за бетон мин. запремина 0,20м3, ком1, - Уређај за вертикални транспорт материјала и опреме, носивости мин 1000кг, ком1, - Первибратор, ком1 Доказ: - Изјава понуђача о техничком капацитету (попуњен, потписан и оверен образац број 8. из конкурсне документације). |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1) извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) 3) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

3) доказ о ликвидности понуђача

- претраживање дужника у принудној наплати: www.nbs.rs

Сагласно члану 79.став 6. Закона, Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, којом потврђује да испуњава услов/е прописане Законом и одређене конкурсном документацијом.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Одлука о закључењу оквирног споразума у поступку јавне набавке биће донета применом критеријума најнижа понуђена цена.

Наручилац ће донети одлуку о закључењу оквирног споразума са понуђачем који је поднео прихватљиву понуду са најнижом ценом.

Понуђена цена служи за оцену прихватљивости понуда, а прихватљиве понуде се рангирају применом критеријума најнижа понуђена цена.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

# 5.1. Резервни елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума у случају када постоје понуде са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир. Наручилац ће донети одлуку о закључењу оквирног споразума са понуђачем чији назив буде на извученом папиру.

6.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

6.1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

Део понуде који се тиче техничких карактеристика може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском језику језику потебно превести на српски језик, Наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

6.2. Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, огранак ТЕ-КО Костолац, 12208 Костолац, Улица Николе Тесле бр.5-7, са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. JAНА 3873/2019 ЈН/3100/0294/2019- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

6.3. Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази  о испуњености услова из чл. 75.и 76.Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде

- Структура цене

- Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

- Изјава о независној понуди

- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

- средства финансијског обезбеђења

- обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

- потписан и печатом оверен „Модел оквирног споразума“ (пожељно је да буде попуњен)

- потписан и печатом оверен „Модел уговора“

- докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељка 4. конкурсне документације

- Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

- Споразум о заједничком наступу (уколико понуду подноси група понуђача)

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

6.4. Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеног у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац, ул. Николе Тесле бр.5-7, Сектор за комерцијалне послове, Сала за јавне набавке.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

6.5. Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

6.6. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку ЈН/3100/0294/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку Ј ЈН/3100/0294/2019 – НЕ ОТВАРАТИ “.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

6.7. Партије

Набавка није обликована по партијама.

6.8. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9.Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

6.10. Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.(Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.11. Понуђена цена

Цена се исказује у динарима без пореза на додату вредност.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.

Понуђена цена укључује све зависне трошкове који се односе на реализацију предмета набавке у месту извођења радова, као и све трошкове настале у поступку јавне набавке.

У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

6.12. Корекција цене

Цена је фиксна за цео период важења оквирног споразума и појединачних уговора закључених на основу оквирног споразума, и не подлеже никаквој промени.

6.13. Рок извођења радова

Радови ће се вршити сукцесивно, на основу појединачних  уговора које ће у периоду важења оквирног споразума наручилац закључити са изабраним понуђачем.

Количину и динамику пружања радова утврђује наручилац, у складу са својим стварним потребама.

Појединачним уговорима биће ближе одређен рок извршења радова, при чему овај рок не може бити дужи од годину дана од дана закључења појединачног уговора.Извођач радова је дужан да се одазове на позив Наручиоца у року који не може бити дужи од 8 часова.

6.14. Квалитативни и квантитативни пријем

Понуђач  се обавезује да радове из предмета јавне набавке изврши у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Квантитативни и квалитативни пријем радова врши се приликом извођења радова у присуству овлашћених представника за праћење уговора, на паритету франко пословни објекти наручиоца у Костолцу.

У случају да се приликом пријема радова утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави понуђачу у року од 7 (словима:седам) дана.

Понуђач  се обавезује да недостатке установљене од стране наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 7 (словима: седам) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

Ако су радови  које је понуђач извео наручиоцу неадекватни односно не одговарају неком од елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, понуђач одговара по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

6.15. Начин и услови плаћања

Наручилац ће платити на следећи начин:

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015),у законском року до 45 дана

У привременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства .

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу Записнике о извршеној контроли радова а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Плаћање ће се вршити у динарима.

Уз сваки рачун се доставља, Потписане и оверене привремене месечне и окончане ситуације и Записник о успешно извршеном пријему изведених радова. У случају да је Надзорни орган издао Сагласност о продужењу рока– налог за рад, и Сагласност је потребно доставити уз рачун.

Извођач је обавезан да достави Грађевинску књигу којa је оверенa од стране одговорног лица извођача радова и лица за контролу извођења радова овлашћеног од стране Наручиоца / Надзорног органа одмах после завршетка радова по сваком појединачном уговору, а најкасније уз достављени рачун.

Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд – огранак ТЕ-КО Костолац, улица Николе Тесле 5-7, 12208 Костолац, ПИБ: 103920327, са обавезним прилозима и то: Записник о квалитативном и квантитативном пријему радова са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица наручиоца. Рачун обавезно садржи број јавне набавке, број оквирног споразума и број под којим је уговор по коме се изводе радови евидентиран код наручиоца.

У испостављеном рачуну и записнику о квалитативном и квантитативном извођењу радова, понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива радова из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Уколико на основу једног уговора буде издато више фактура, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на уговору.

Обавезе по оквирном споразуму који се закључи на основу ове јавне набавке, а које доспевају у наредним годинама, наручилац ће реализовати највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати оквирним споразумом предвиђене обавезе.

6.16.  Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

6.17.  Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке  (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу оквирног споразума  и уговора).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  средстава финансијског обезбеђења мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења у складу са обрасцима из конкурсне документације:

6.17.1. У понуди

Меница за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

- бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 5% вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30  дана  дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца,

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У  случају  да  понуђач  после  истека  рока  за  подношење  понуда,  а  у  року важења  опције  понуде,  повуче  или  измени  понуду,   не  потпише  оквирни споразум када  је његова  понуда  изабрана  као  најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано оквирним споразумом, наручилац  има  право  да  изврши  наплату бланко сопствене менице  за  озбиљност  понуде.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим је закључен оквирни споразум у року од осам дана од дана предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења које је захтевано оквирним споразумом.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

6.17.2. У оквирном споразуму

Меница за добро извршење посла

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења Оквирног споразума  достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (тридесет) дана дужим од рока важења оквирног споразума,  с тим да евентуални продужетак рока извршења посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење посла.

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Наручилац стиче право да поднесе на наплату меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор закључен по основу оквирног споразума.

    - Приликом закључења уговора

А) Меница за добро извршење посла - Уколико вредност сваког појединачног уговора закљученог на основу Оквирног споразума износи мање од 10.000.000,00 динара без ПДВ – а.

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума,  достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10% вредности појединачног уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (тридесет) дана дужим од истека важења појединачног уговора,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Наручилац стиче право да поднесе на наплату меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно изврши било коју од уговорених обавеза.

Б) Банкарска гаранција за добро извршење посла - Уколико је вредност сваког појединачног уговора закљученог на основу Оквирног споразума 10.000.000,00 динара без ПДВ – а или већа

Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања уговора, а пре почетка испоруке добара, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља) преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Понуђач је дужан да Наручиоцу достави неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10%  вредности појединачног уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана дуже од истека важења појединачног уговора.

Наручилац стиче право да поднесе на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену Правилника Привредне коморе Србије и процесног и материјалног права Републике Србије.

6.17.4.  Приликом примопредаје предмета уговора

А) Меница као гаранција за  отклањање недостатака у гарантном року - Уколико вредност сваког појединачног уговора закљученог на основу Оквирног споразума износи мање од 10.000.000,00  динара без ПДВ – а.

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора, достави:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 5% вредности појединачног уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да понуђач не отклони недостатке у току трајања гарантног рока.

Б) Банкарска гаранција  за отклањање недостатака у гарантном року - Уколико је вредност сваког појединачног уговора закљученог на основу Оквирног споразума 10.000.000,00 динара без ПДВ – а или већа

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% вредности појединачног уговора (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку испоруке добара или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не отклони недостатке у току трајања гарантног рока.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд Огранак ТЕ-КО Костолац.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла које се односи на оквирни споразум гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац  и доставља се лично или поштом на адресу:

ЈП ЕПС, Београд – огранак ТЕ-КО Костолац,

12208 Костолац

Ул. Николе Тесле 5-7

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр 3100/0294/2019

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла које се односи на појединачни уговор закључен на основу оквирног споразума гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац  и доставља се лично или поштом на адресу:

ЈП ЕПС, Београд – огранак ТЕ-КО Костолац,

12208 Костолац

Ул. Николе Тесле 5-7

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр 3100/0294/2019

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац.и доставља се приликом примопредаје предмета уговора или поштом на адресу корисника уговора:

ЈП ЕПС, Београд – огранак ТЕ-КО Костолац,

улица Николе Тесле бр.5-7, 12208 Костолац

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/3100/0294/2019

6.18.  Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

6.19. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

6.20.Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6.21. Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

6.22. Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број 3100/0294/2019 или електронским путем на е-mail адресу: marina.volic@te-ko.rs радним данима (понедељак – петак) у времену од 07 до 15 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

6.23.  Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

6.24.  Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.25.   Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

6.26. Рок за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. У случају обимности или сложености понуда, овај рок може бити 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

6.27.   Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

6.28.  Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

6.29.   Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац. са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН бр.ЈН 3100/0294/2019, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: marina.volic@te-ko.rs. радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 310002942019, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, Београд – огранак ТЕ-КО Костолац, јн. бр. ЈН/3100/0294/2019, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда,

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35903700103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35903700103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35903700103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

6.30.  Закључивање појединачних уговора

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за радовима из предмета оквирног споразума, наручилац ће упутити понуђачу, на адресу лица које је оквирним споразумом одређено за праћење реализације оквирног споразума, Позив за закључење уговора и Спецификацију потребних радова, која садржи врсту и опис потребних радова, количину, јединичне цене, укупну цену, место извођења радова, рок извођења радова, и друге услове уколико су неопходни, као и уговор, потписан и оверен од стране наручиоца, сачињен у складу са моделом уговора из конкурсне документације.

Понуђач ће бити дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема докумената из предходног става достави наручиоцу потписан и оверен уговор који му је наручилац упутио, са приложеном Спецификацијом потребних радова и средством финансијског обезбеђења које је предвиђено уговором.

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају се закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

При закључењу уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума стране не могу мењати битне услове оквирног споразума.

6.31.  Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона, под условом да има обезбеђена финансијска средства.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, измењене околности на тржишту настале услед више силе и промењене околности у смислу члана 133. Закона о облигационим односима.

- 7.ОБРАСЦИ

- ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЈН 3100/0294/2019

Понуда бр._______________ од _______________.године, за отворени поступак јавне набавке радова: ТЕКУЋЕ ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ У ТЕ КОСТОЛАЦ Б, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5.ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА |
| --- | --- |
| ТЕКУЋЕ ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ У ТЕ КОСТОЛАЦ Б ЈН бр. 3100/0294/2019 ЈАНА 2850/2019 | _________________ динара без ПДВ |
| Укупна цена служи за оцену прихватљивости понуда, а прихватљиве понуде се рангирају применом критеријума, "најнижа понуђена цена". Оквирни споразум закључује се на износ процењене вредности јавне набавке, а реализација се врши на основу појединачних уговора, у складу са стварним потребама наручиоца, по јединичним ценама из усвојене понуде. |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац (Записник о успешно извршеном пријему изведених радова) и испостављеног рачуна, у року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу неопозиве банкарске гаранције, као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА Радови ће се вршити сукцесивно, на основу појединачних уговора које ће у периоду важења оквирног споразума наручилац закључити са изабраним понуђачем. Количину и динамику пружања радова утврђује наручилац, у складу са својим стварним потребама. Појединачним уговорима биће ближе одређен рок извршења радова, при чему овај рок не може бити дужи од годину дана од дана закључења појединачног уговора.Извођач радова је дужан да се одазове на позив Наручиоца у року који не може бити дужи од 8 часова.

ГАРАНТНИ РОК Гарантни рок износи _____ месеци од дана сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова (навести број месеци, не краћи од 24 месеци)

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ЈП ЕПС - Огранак ТЕ-КО КОСТОЛАЦ,

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ износи __________ дана од дана отварања понуда. (навести број дана, не краћи од 90 дана)

Датум 				                                                                 Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомена:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Потписивањем и овером обрасца понуде понуђач прихвата унапред одређене услове од стране наручиоца у погледу рока и начина плаћања и места извршења.

- Понуда понуђача у погледу рока извршења, гарантног рока и рока важења понуде мора бити у складу са условима одређеним од стране наручиоца и наведеним у обрасцу понуде, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписник

СТРУКТУРА ЦЕНЕ	                                 ОБРАЗАЦ БР.2

Tabela 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | ВРСТА РАДОВА | јм | Оквирна количина | Јед.цена бз ПДВ-а | Укупна Цена без ПДВ-а | јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ручни ископ земље, ручни утовар земље, шута и другог отпадног материјала у возило за транспорт. | РЧ | 1000 |  |  |  |  |
| 1.2 | Машински ископ земље III категорије за канале и ровове различитих намена са одбацивањем у страну или утоваром у воуило за транспорт. | m3 | 300 |  |  |  |  |
| 1.3 | Одвоз вишка земље из ископа | m3 | 100 |  |  |  |  |
| 1.4 | Затрпавање рова после извршеног ископа затрпавање извршити у слојевима са потребним набијењем сваког слоја. Обрачун по м3 | m3 | 150 |  |  |  |  |
| 1.5 | Набавка, транспорт и уградњ песка за израду тампон слоја дебљине 15cm – 50cm са машинским набијањем вибро плочом. Обрачунава се и плаћа по m3 урађеног тампон слоја. | m3 | 50 |  |  |  |  |
| 2. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ручно или машинско ( по одлуци надзорног органа) штемовање бетона и/или асфалта и ручни утовар шута и другог отпадног материјала у возило за транспорт. | РЧ | 600 |  |  |  |  |
| 2.2 | Рад машине за сечење асфалта и бетона | МЧ | 50 |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка и транспорт свих потребних материјала за ручно справљање бетона мешалицом на градилишту и израда: тракастих темеља, темељних стопа, темеља самаца, бетонских плоча, зидова, вертикалних и хоризонталних серклажа, стубова, греда, надпрозорника и надвратника, ревизионих отвора, тротоара, бетонских шахти и бетонских канала | m3 | 30 |  |  |  |  |
| 2.4 | Набавка и транспорт до градилишта трофракцијског бетона МБ20 са машинском уградњом Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m3 | 80 |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка и транспорт до градилишта трофракциског бетона МБ30 са машинском уградњом. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m3 | 100 |  |  |  |  |
| 2.6 | Набавка и транспорт и уградња свих потребних материјала који су неопходни за ручно справљање бетона мешалицом на градилишту за израду цементне кошуљице d=3-5cm, Обрачун по м3. | m3 | 50 |  |  |  |  |
| 2.7 | Набавка и транспорт и уградња свих материјала који су неопходни за ручно справљање бетона мешалицом на градилишту за израду подливке од ситнозрног бетона. Обрачун по м3. | m3 | 20 |  |  |  |  |
| 2.8 | Набавка, транспорт, припрема и уградња глатког бетонског челика разних дебљина уз сагласност инвеститора | kg | 800 |  |  |  |  |
| 2.9 | Набавка, транспорт, припрема ребрастог бетонског челика разних дебљина уз сагласност инвеститора Орачун по кг. | kg | 800 |  |  |  |  |
| 2.10 | Набавка, транспорт, припрема и уградња арматурне мреже различитих димензија уз сагласност инвеститора | kg | 500 |  |  |  |  |
| 3. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Зидање зидова различитих дебљина пуном опеком у одговарајућем малтеру (продужни малтер 1:3:9, цементни малтер 1:3, грађевински лепак и сл.) Обрачун по м3. | m3 | 50 |  |  |  |  |
| 3.2 | Зидање зидова гитер-блоковима у одговарајућем цементном малтеру (1:3) Обрачун по м3. | m3 | 50 |  |  |  |  |
| 3.3 | Подливање машинских конструкција готовим двокомпонентним брзовезујућим бетоном високе чврстоће на притисак у слоју од 3-10cm. Обрачунава се и плаћа по кг. уграђеног бетона | kg | 150 |  |  |  |  |
| 3.4 | Израда сувомонтажног зида од гипс картонских плоча са испуном од минералне вуне d=50mm са потребном металном подконструкцијом и бандажирањем спојева Обрачун по м2. | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 3.5 | Израда спуштеног плафона од гипс картонских плоча са металном подконструкцијом. Обрачун по м2. | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 3.6 | Набавка и угрдња материјала за малтерисање зидова продужним малтером 1:3:9 Обрачун по м2. | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 3.7 | Израда хоризонталне хидризолације кондор траком d=4мм Обрачун по м2. | m2 | 150 |  |  |  |  |
| 3.8 | Рушење АБ зидова,разних дебљина са утоваром и одвозом шута на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м3. | m3 | 15 |  |  |  |  |
| 3.9 | Рушење зидова од опеке са утоваром и одвозом шута на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м3. | m3 | 15 |  |  |  |  |
| 3.10 | Штемовање подливки од ситнозрног бетона. Обрачун по м3. | m3 | 15 |  |  |  |  |
| 3.11 | Обијање малтера са зидова,утовар и одвожење шута на депонију коју одерди инвеститор. Обрачун по м2 | m2 | 80 |  |  |  |  |
| 3.12 | чишћење насталог шута и другог отпадног материјала са ручним утоваром у возило за транспорт. Обрачун по РЧ | РЧ | 300 |  |  |  |  |
| 4. | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стругање старе фарбе са зидова и плафона са утоваром иодвожење на депонију у кругу термоелектранеОбрачун по м2. | m2 | 300 |  |  |  |  |
| 4.2 | Набавка и уградња материјала за глетовање зидова и плафона у два слоја просторија у ТКО-Б.Обрачун по м2. | m2 | 250 |  |  |  |  |
| 4.3 | Набавка довожење и уградња материјала за кречење зидова и плафона полудусперзионом бојом. Обрачун по м2. | m2 | 1250 |  |  |  |  |
| 4.4 | Набавка довожење и уградња материјала за израду масне сокле Обрачун по м2. | m2 | 300 |  |  |  |  |
| 4.5 | Набавка довожење материјала за арбање столарије са предходном потербном припремом столарије за фарбање.Обрачун по м2. | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 4.6 | Набавка транспорт материјала за израду епоксидног премаза на подовима и зидовима.Обрачун по м2. | m2 | 250 |  |  |  |  |
| 4.7 | Набавка транспорт матњеријала за фарбање спољне столарије. Обрачун по м2. | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 5. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Набавка транспорт и израда кровне конструкције од здраве чамове грађе. Обрчун по м2. | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 5.2 | Набавка транспорт летвисање крова. Обрчун по м2. | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 6. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Набавка транспорт и израда металне конструкције распона до 5m Обрчун по м2. | m2 | 150 |  |  |  |  |
| 6.2 | Деонтажа старог ТР лима са крова и фасаде објекта и одвожење на место за отпад у кругу термоелектране. Обрчун по м2. | m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 6.3 | Монтажа новог ТР лима на фасади објекта. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м2. | m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 6.4 | Демонтажа старог ТР лима са крова.Са одовжењем на депонију коју одреди инвеститор. Обрчун по м2. | m2 | 1200 |  |  |  |  |
| 6.5 | Покривање крова ТР лимом. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м2. | m2 | 1200 |  |  |  |  |
| 6.6 | Уградња олучних вертикала пластифицираног лима d=7mm Р.Ш. 33cm. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м | m | 200 |  |  |  |  |
| 6.7 | Уградња олучних хоризонтала од пластифицираног лима d=7mm Р.Ш. 33cm. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м. | m | 50 |  |  |  |  |
| 6.8 | Уградња иксни пластифицираног лима d=7mm Р.Ш. 50cm. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м. | m | 30 |  |  |  |  |
| 6.9 | Демонтажа старих окапница и транспорт на место за одлагање истих на предвиђену депонију у кругу Термоелектране. Обрачун по м демотираних окапница | м | 1000 |  |  |  |  |
| 6.10 | Уградња окапница од пластифицираног лима d=7mm Р.Ш. 50cm. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м. | m | 1000 |  |  |  |  |
| 6.11 | поправка фасадног и кровног лима, олука, фиксирању лима који се одвојио и др. Обрачун по РЧ. | РЧ | 250 |  |  |  |  |
| 7. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Набавка и уградња врата од АL профила са термопрекидом, разних величина, са термостаклом 4+12+4mm. Обрчун по м2. | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 7.2 | Набавка и уградња прозора од АL профила са термопрекидом, разних величина, термостаклом 4+12+4mm | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 7.3 | Набавка и уградња дрвених врата дим. 90/205 Обрчун по ком. | kom | 5 |  |  |  |  |
| 7.4 | Набавка и уградња плота за врата дим. 90/205 Обрчун по ком. | kom | 5 |  |  |  |  |
| 7.5 | Набавка, транспорт и израда елемената од резане грађе, даске од 1''- 2“ разних облика и димензија. Уцену урачунати и потребну количину ексера. Обрачунава се и плаћа по m3 утрошеног дрвеног материјала. Обрчун по м3. | m3 | 10 |  |  |  |  |
| 7.6 | Демонтажа старог амстронг плафона са прикупљањем и одвожењем на депонију коју одереди инвеститор. Обрчун по м2. | m2 | 350 |  |  |  |  |
| 7.8 | Набавка материјала и израда спуштеног плафона типа Амстронг Обрчун по м2. | m2 | 350 |  |  |  |  |
| 7.9 | поправка канцеларијских столова и столица, плакара, ормара и кухињских елемената, дрвене и ПВЦ столарије и преградних канцеларијских зидова. Обрчун по РЧ. | РЧ | 150 |  |  |  |  |
| 8. | КЕРАМИЧКИ РАДОВИ, ПОДОПОЛАГАЧКИ И СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Скидање старих керамичких плочица са одвожењем на отпад Обрчун по м2. | m2 | 60 |  |  |  |  |
| 8.2 | Набавка, транспорт и уградња нових керамичких зидних плочица у нијанси по избору надзорног органа и потребног лепка и фугомала. Обрчун по м2. | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 8.3 | Набавка, транспорт и уградња нових керамичких подних плочица у нијанси по избору надзорног органа и потребног лепка и фугомала. Обрчун по м2. | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 8.4 | Набавка, транспорт и уградња новог ламинатног пода, дупли „клик“ систем са одговарајућим угаоним лајснама и свим елементима за монтажу у нијанси по избору надзорног органа. Обрчун по м2. | m2 | 150 |  |  |  |  |
| 8.5 | Демонтажа и уклањање оштећених виназ плоча и припрема подлоге за постављање нових. Обрчун по м2. | m2 | 350 |  |  |  |  |
| 8.6 | Набавка, транспорт и уградња новог виназ пода, са одговарајућим угаоним лајснама у нијанси по избору надзорног органа. Обрчун по м2. | m2 | 350 |  |  |  |  |
| 9. | ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | превентивни радови на: мрежи питке воде, фекалној мрежи, систему кишне и фекалне канализације. Материјал за санацију обезбеђује Инвеститор. Обрчун по РЧ | РЧ | 300 |  |  |  |  |
| 9.2 | Набавка и уградња бојлера од 80 l Обрчун по ком. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 9.3 | Набавка и уградња бојлера од 10 l Обрчун по ком. | kom | 5 |  |  |  |  |
| 9.4 | Набавка и уградња писоара комплет Обрчун по ком. | kom | 5 |  |  |  |  |
| 9.5 | Набавка и уградња ТХ батерија за умиваоник Обрчун по ком. | kom | 10 |  |  |  |  |
| 9.6 | Набавка и уградња ТХ батерија за каду Обрчун по ком. | kom | 5 |  |  |  |  |
| 9.7 | Набавка и уградња WC казанчића. Обрчун по м2. | kom | 5 |  |  |  |  |
| 9.8 | Набавка и уградња канализационих ПВЦ цеви са свим потребним фитинзима Ø160. Обрчун по м. | m | 30 |  |  |  |  |
| 9.9 | Набавка и уградња канализационих ПВЦ цеви са свим потребним фитинзима Ø110. Обрчун по м. | m | 30 |  |  |  |  |
| 10. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Израда ограде h=1,50-2,00м са лаком челичном конструкцијом и мрежом. Материјал за ограду је обавеза извођача радова. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м2. | m2 | 500 |  |  |  |  |
| 10.2 | Израда ограде од бетонских стубова и плетене жице h=1,50м. Материјал за ограду је обавеза Извођача радова. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт на градилиште свих потребних материјала. Обрчун по м2. | m2 | 350 |  |  |  |  |
| 10.3 | Остали браварски радови радника на РЧ који нису дефинисани у предходним ставкама. Обрчун по РЧ. | РЧ | 300 |  |  |  |  |
| 11. | СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Набавка и уградња стакла d=4мм Обрчун по м2. | m2 | 150 |  |  |  |  |
| 11.2 | Набавка и уградња термопан стакла,4x12x4мм Обрчун по м2. | m2 | 75 |  |  |  |  |
| 11.3 | Набавка и уградња арм.стакла,d=6мм Обрчун по м2. | m2 | 25 |  |  |  |  |
| 11.4 | Набавка и уградња копилит стакла Обрчун по м2. | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 12. | ФАСАДРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Прирпема за репарацију фасаде на објектима у кругу ТЕКО-Б (стругање,попуњавање пукотина и другог) са израдом скеле за припремне радове.У цену припремних радова обухватити и израду скеле висине преко 5м Обрчун по м2. | m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 12.2 | Набавка,довожење свих материјала за израду фасаде на објектима ТЕКО-Б који су предходно репарирани.Фасаду урадити фасадном бојом наношењем ваљком у два слоја са употребом скеле преко 5м.Обрачун по м² | м² | 1000 |  |  |  |  |
| 13. | РАД ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Возило за транспорт, земље, шута и другог отпадног материјала - камион 10т. Обрчун по МЧ. | МЧ | 250 |  |  |  |  |
| 13.2 | Возило за транспорт, земље, шута и другог отпадног материјала - трактор са приколицом. Обрчун по МЧ. | МЧ | 200 |  |  |  |  |
| 13.3 | Рад комбиноване машине за шкарпирање, прочишћавање канала, утовар и други слични радови. Обрчун по МЧ. | МЧ | 400 |  |  |  |  |

| Табела 2. I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 6 ) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 3.

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза | динара |
| --- | --- | --- |
|  | Остали трошкови (навести) | динара |

Н А П О М Е Н А: Укупна понуђена цена у табели служи за оцену прихватљивости понуда, а прихватљиве понуде  се рангирају применом критеријума, "најнижа понуђена цена". Оквирни споразум, закључује се на износ процењене вредности јавне набавке, а реализација се врши у складу са стварним потребама наручиоца, по јединичним ценама из усвојене понуде.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене за све табеле

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

у Табелу 1

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за за сваку позицију из структуре цене;

у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом  - количином (која је наведена у колони 4.);

у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ - ом за сваку позицију из структуре цене;

у колону 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ – ом  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ – ом  (наведену у колони 8.) са траженом   количином (која је наведена у колони 4.);

- у Табелу 2. у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 6)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.

- бр. II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

- у Табелу 3. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________ за јавну набавку радова у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до једне године  ЈН бр.3100/0294/2019 Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку радова  Текуће грађевинско одржавање у ТЕ Костолац Б у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, јавне набавке ЈН бр.3100/0294/2019 поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5.

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупна вредност Изведених радова без ПДВ - а |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 6.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац предметних радова:

__________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:      ___________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је __________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе извео:

__________________________________________________________________

(навести референтне радове/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету

| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност изведених радова без ПДВ Дин |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: |  | Наручилац радова: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 7

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да на дан подношења понуде имамо у радном односу или ангажовано по неком другом облику ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду, следећа лица:

| - Ред. - бр. | Зхтевани кадровски капацитет |  | Име и презиме запосленог |  | Врста и степен стручне спреме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дипломирани инжењер грађевине или архиктетуре (VII степена стручне спреме) са важећом лиценцом Одговорног извођача радова из групе 400 или 410 или 411 издате од Инжењерске коморе Србије |  |  |  |  |  |
|  | грађевински техничар |  |  |  |  |  |
|  | зидар |  |  |  |  |  |
|  | зидар |  |  |  |  |  |
|  | зидар |  |  |  |  |  |
|  | зидар |  |  |  |  |  |
|  | молер |  |  |  |  |  |
|  | молер |  |  |  |  |  |
|  | столар |  |  |  |  |  |
|  | армирач |  |  |  |  |  |
|  | бравар |  |  |  |  |  |
|  | керамичар |  |  |  |  |  |
|  | помоћни радник |  |  |  |  |  |
|  | помоћни радник |  |  |  |  |  |
|  | помоћни радник |  |  |  |  |  |
|  | помоћни радник |  |  |  |  |  |
|  | стаклорезац |  |  |  |  |  |
|  | стаклорезац |  |  |  |  |  |
|  | водоинсталатер |  |  |  |  |  |
| Датум: |  |  |  | Понуђач: |  |  |
|  |  | М.П. |  |  |  |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерак

- ОБРАЗАЦ 8.

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничким капацитетом захтеваним  за јавну набавку радова Текуће грађевинско одржавање у ТЕ Костолац Б ,  ЈН/3100/0294/2019,  односно да имамо на располагању:

- Комбинована машина, ком1,

- Камион кипер мин 10 т, ком1,

- трактор са приколицом мин. 2.5т, ком1,

- скела, 500м2,

- машина за сечење асфалта и бетона, ком1,

- Мешалицу за бетон мин. запремина 0,20м3, ком1,

- Уређај за  вертикални транспорт материјала и опреме, носивости мин 1000кг, ком1,

- Первибратор, ком1,

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла и сваки члан групе понуђача у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 9

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова ТЕКУЋЕ ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ У ТЕ КОСТОЛАЦ Б

ЈН бр.3100/0294/2019

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 10

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума: |  |
| 3.Друго: |  |

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

Датум:

___________

ОБРАЗАЦ 11

Напомена: доставља се у понуди

На основу одредби Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Закона о платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска 13 , огранак ТЕ-КО Костолац, улица Николе Тесле бр.5-7, 12208 Костолац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Банка Интеса,

Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде  која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _________________________(уписати серијски број менице) може попунити у износу 5% од вредности Оквирног споразума без ПДВ, за озбиљност понуде са роком важења минимално _____ дана (уписати број дана,мин.30 дана) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ___% (уписати проценат) од вредности оквирног споразума без ПДВ и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима извршити наплату са свих рачуна Дужника ________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банке, а у корист повериоца ______________________________ .

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне за наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења поовом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена илии оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

_______________________ Издавалац менице

Услови меничне обавезе:

- Уколико као понуђач у поступку јавне набавке након истека рока за подношење понуда повучемо, изменимо или одустанемо од своје понуде у року њене важности (опције понуде)

- Уколико као изабрани понуђач не потпишемо уговор са наручиоцем у року дефинисаном позивом за потписивање уговора или не обезбедимо или одбијемо да обезбедимо средство финансијског обезбеђења у року дефинисаном у конкурсној документацији.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Прилог:

- једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде

- фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопија ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Напомена: овај образац се не доставља у понуди

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска 13, огранак ТЕ-КО Костолац, улица Николе Тесле бр.5-7, 12208 Костолац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Банка Интеса,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд Балканска 13, Београд, огранак ТЕ-КО Костолац, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и  словима  _______________динара), по Оквирном споразуму о__________________________________ (навести предмет оквирног споразума), бр._______________ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.______________ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од  10% вредности Оквирног споразума без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са Оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор закључен по основу оквирног споразума.

Издата бланко сопствена меница серијски број ___________________	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Оквирним споарзумом бр. ________________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _______ од ______ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока важења Оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак рока извршења посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење посла.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд - огранак ТЕ-КО Костолац, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______________ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Напомена: овај образац се не доставља у понуди

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска 13, огранак ТЕ-КО Костолац, улица Николе Тесле бр.5-7, 12208 Костолац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Банка Интеса,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд Балканска 13 Београд, огранак ТЕ-КО Костолац, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и  словима  _______________динара), по Уговору о__________________________________ (навести предмет Уговора), бр._______________ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.______________ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од  10% вредности Уговора без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно изврши било коју од уговорених обавеза.

Издата бланко сопствена меница серијски број ___________________	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. ________________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _______ од ______ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока с тим да евентуални продужетак рока извршења посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење посла.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕ-КО Костолац, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______________ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Напомена: овај образац се не доставља у понуди

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска 13, огранак ТЕ-КО Костолац, улица Николе Тесле бр.5-7, 12208 Костолац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Банка Интеса,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд Балканска 13 Београд, огранак ТЕ-КО Костолац као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________________ динара, (и  словима  ___________________динара), по Уговору о_____________________________________ (навести предмет уговора), бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности Уговора без ПДВ уколико ________________________ (назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број ______________(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (десет) дана од истека уговореног гарантног рока с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и гарантни рок.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕ-КО Костолац, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

ОБРАЗАЦ 12

Напомена: овај образац се не доставља у понуди

ЗАПИСНИК О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Датум ___________

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:		      НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

_________________________		        ___________________________

(Назив правног  лица) 			       (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

__________________________	                      ______________________________

(Адреса правног  лица) 			      (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум:      __________________________________________

Број налога за набавку (НЗН):  ________________________

Место изведених радова:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА:

Укупна вредност изведених радова по спецификацији (без ПДВ)

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ) / Извештај о изведеним радовима

Предмет уговора (радова) одговара траженим техничким карактеристикама.

□ ДА

□ НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштећења 	□ ДА

□ НЕ

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго):   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су радови извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ИЗВОЂАЧ:	                НАРУЧИЛАЦ:                 ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА 2

_______________	____________________         __________________________

(Име и презиме)         Руководилац пројекта/

Одговорно лице по Решењу

(Име и презиме)

____________________	_____________________        __________________________

(Потпис)			                        (Потпис)                                (Потпис и лиценцни печат)

1)  у случају да се радови односе на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

2)   потписује и печатира Надзорни орган за радове инвестиционих пројеката

.

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

У складу са датим Моделом оквирног споразума и елементима најповољније понуде биће закључен Оквирни споразум.

Понуђач дати Модел оквирног споразума потписује, оверава и доставља у понуди.

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1.Јавно предузећe „Електропривреда Србије“ из Београда, улица: Балканска 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-8982-96 Banka Intesа које заступа законски заступник Милорад Грчић,в.д. директор, а по Пуномоћју ЈП ЕПС број: 12.01-40958/8-16 од 02.06.2016. године, овај уговор, у име и за рачун ЈП ЕПС, закључује Милан Лаковић, Финансијски директор Огранка: ЈП Eлeктрoприврeдa Србиje Бeoгрaд - Огрaнaк ТЕ-КО  Костолац, улица: Николе Тесле бр.5-7, Костолац, (у даљем тексту: Наручилац)

И

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача, у даљем тексту означене као: Извођач радова)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: стране у оквирном споразуму)

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

ЈН 3100/0294/2019

128/2019

ЈАНА (2850/2019)

Стране у оквирном споразуму констатују:

- да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. и 40.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, ЈН 3100/0294/2019 ради набавке радова и то ТЕКУЋЕ ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ У ТЕ КОСТОЛАЦ Б

- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана_____________, као и на интернет страници Наручиоца и на Порталу Службених гласила и база прописа;

- да Понуда Извођача радова број _________ од _______ године, која је заведена код Наручиоца под бројем ________ од ________2019.године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације;

- да је Наручилац својом Одлуком о закључењу оквирног споразума бр. ____________ од __.__.___. године изабрао понуду Извођача радова;

- да овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;

- да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачинх уговора о јавној набавци радова  ТЕКУЋЕ ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ У ТЕ КОСТОЛАЦ Б између Наручиоца и Извођача радова, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку број 3100/0294/2019, понудом Извођача радова, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Извођач радова  се обавезује да за потребе Наручиоца, по настанку истих, а на основу закључених појединачних уговора, реализује уговорене радове из става 1.овог члана, које су одређене спецификацијом сваког појединачног уговора, у року дефинисаном у уговору,  а у складу са Понудом  Извођача радова  број_______ од _____године, Обрасцем структуре цене и Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Вредност радова из члана 1. овог Оквирног споразума износи _________ динара без обрачунатог ПДВ.

На  цену радова из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума.

Стране су сагласне да је обим радова у Обрасцу структуре цене оквиран за време важења Оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност изведених радова  утврдиће се применом јединичних цена на стварно реализован обим радова, по основу закључених уговора.

Цена је фиксна и не може се мењати за све време важења оквирног споразума и појединачних уговора закључених на основу оквирног споразума.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Оквирни споразум се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника или овлашћених лица страна у оквирном споразуму, а ступа на снагу када Извођач радова испуни одложни услов и достави средство финансијског обезбеђења из члана 9. Оквирног споразума.

Оквирни споразум се закључује на период до две године, рачунајући од дана ступања Оквирног споразума на снагу, а највише до вредности Оквирног споразума утврђене чланом 2. Оквирног споразума. Уколико се финансијска средства из члана 2. Оквирног споразума утроше пре истека рока важења Оквирног споразума, Оквирни споразум ће се сматрати испуњеним.

Обавезе Извођача радова које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за ту буџетску годину.

Током периода важења Оквирног споразума може се закључити више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

Уколико Оквирни споразум није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама Оквирног споразума или закона, Оквирни споразум престаје да важи истеком рока од 12 месеци од дана закључења Оквирног споразума, а што не утиче на. одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока

НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Члан 4.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за радовима из предмета Оквирног споразума, Наручилац ће упутити Извођачу радова, на адресу лица које је чланом 24. Оквирног споразума одређено за праћење извршења Оквирног споразума, Позив за закључење уговора и Спецификацију потребних радова, која садржи врсту и опис потребних радова, количину, јединичне цене, укупну цену, место извођења радова, рок извођења радова, и друге услове уколико су неопходни, као и уговор, потписан и оверен од стране Наручиоца, сачињен у складу са моделом уговора из конкурсне документације.

Извођач радова ће бити дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема докумената из предходног става овог члана, достави Наручиоцу потписан и оверен уговор који му је Наручилац упутио, са приложеном Спецификацијом потребних радова  и средством финансијког обезбеђења које је предвиђено уговором.

Приликом закључивања појединачних уговора не могу се мењати битни услови из Оквирног споразума у погледу спецификације предмета Оквирног споразума, цене, начина и рокова плаћања, места и начина извођења.

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума, морају се закључити пре завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

- НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Наручилац ће Извођачу радова  платити извршене радове, на следећи начин:

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац (Записник о успешно извршеном пријему изведених радова) и испостављеног рачуна, у року до 45 дана од дана пријема  истих на архиву Наручиоца

Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу неопозиве банкарске гаранције, као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 6.

За време трајања Оквирног споразума, Извођач радова се обавезује да сукцесивно, по потреби Наручиоца, а на основу појединачно закљученог уговора, изведе сваке појединачне радове.

Радови ће се вршити сукцесивно, на основу појединачних  уговора које ће у периоду важења оквирног споразума наручилац закључити са изабраним понуђачем.

Количину и динамику пружања радова утврђује наручилац, у складу са својим стварним потребама.

Појединачним уговорима биће ближе одређен рок извршења радова, при чему овај рок не може бити дужи од годину дана од дана закључења појединачног уговора.Извођач радова је дужан да се одазове на позив Наручиоца у року који не може бити дужи од 8 часова.

Место извршења је на адреси ЈП ЕПС Београд, Огранак ТЕ-КО Костолац,  ТЕ Костолац

У случају да Извођач радова не реализује радове у уговореном/им року/овима, Наручилац има право на наплату уговорне казне и менице/банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Оквирног споразума.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.

Квантитативни и квалитативни пријем радова врши се приликом Извођења радова у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти Наручиоца у Костолцу.

У случају да се приликом пријема радова утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Извођачу радова у року од 7 (словима:седам) дана.

Извођач радова  се обавезује да недостатке установљене од стране Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 7 (словима: седам) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

Ако су радови  коју је Извођач пружио  Наручиоцу неадекватна односно не одговара неком од елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, Извођач радова одговара по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок износи ___ месеци рачунајући од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном пријему радова (без примедби).

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема радова већ су се испољиле током употребе у гарантном року, НАручилац ће рекламацију о недостацима доставити Извођачу радова одмах а најкасније у року од 7 (словима:седам) дана по утврђивању недостатка.

Извођач радова се обавезује да најкасније у року од 7 (словима:седам) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке о свом трошку.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Меница за добро извршење посла уз Оквирни споразум

Извођач радова је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења Оквирног споразума  достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим Извођач радова овлашћује Наручиоца  да може наплатити меницу  на износ од  10 % вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (тридесет) дана дужим од рока важења оквирног споразума,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Извођача рдова код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Наручилац стиче право да поднесе на наплату меницу за добро извршење посла у случају да Извођач радова:

- не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом,

- не закључи појединачни уговор у складу са Оквирним споразумом или

- не достави средство обезбеђења предвиђено појединачним уговором закљученим по основу Оквирног споразума.

Члан 10.

Достављање средства финансијског обезбеђења из члана 9. Оквирног споразума представља одложни услов, тако да правно дејство Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави сматраће се да је Извођач радова одбио да закључи Оквирни споразум.

Члан 11.

Средство обезбеђења за добро извршење посла уз уговор

А)  Уколико вредност сваког појединачног уговора закљученог на основу Оквирног споразума износи мање од 10.000.000,00 динара без ПДВ, Пружалац услуге је обавезан да Кориснику услуге у тренутку закључења уговора као средство обезбеђења за добро извршење посла, преда бланко соло меницу у износу од 10% вредности уговора, без ПДВ, са клаузулом „без протеста“, потписану од стране законског заступника, са неопозивим и безусловним меничним овлашћењем, којим се овлашћује Корисник услуге да може покренути поступак наплате и то до истека рока од 30 (словима:тридесет) дана од уговореног рока извршења, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по уговору. Уз то Пружалац услуге доставља и оверену фотокопију картона депонованих потписа на дан издавања менице и меничног овлашћења од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу, ОП образац оверених потписа за лица која су овлашћена за потпис менице, овлашћење законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистар меница и овлашћења НБС.

Стране су сагласне, да Корисник услуге може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Пружалац услуге не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно изврши било коју од уговорених обавеза.

Б)  Уколико је вредност сваког појединачног уговора закљученог на основу Оквирног споразума 10.000.000,00 динара без ПДВ или већа, Пружалац услуге је обавезан да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора, као одложни услов из чл. 74.ст.2. ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), Закона о облигационим односима (даље: ЗОО), преда Кориснику услуге, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока извршења, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору .

Коринсик услуге може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из предходног става, у случају да Пружалац услуге не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно изврши било коју од уговорених обавеза.

Члан 12.

Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року уз уговор

А)  Уколико вредност сваког појединачног уговора закљученог на основу Оквирног споразума износи мање од 10.000.000,00  динара без ПДВ, Пружалац услуге је обавезан да приликом примопредаје предмета уговора, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у износу 5% вредности уговора без ПДВ, преда Кориснику услуге бланко соло меницу, са клаузулом „без протеста“, потписану од стране законског заступника, са неопозивим и безусловним меничним овлашћењем, којим се овлашћује Корисник услуге да може покренути поступак наплате и то до истека рока од 30 (словима:тридесет) дана од уговореног гарантног рока, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен гарантни рок. Уз то Пружалац услуге доставља и оверену фотокопију картона депонованих потписа на дан издавања менице и меничног овлашћења од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу, ОП образац оверених потписа за лица која су овлашћена за потпис менице, овлашћење законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистар меница и овлашћења НБС.

Стране су сагласне, да Корисник услуге може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Пружалац услуге не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Б)  Уколико је вредност сваког појединачног уговора закљученог на основу Оквирног споразума 10.000.000,00 динара без ПДВ или већа, Пружалац услуге се обавезује да преда Кориснику услуге банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% вредности уговора без ПДВ, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока, а да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције за исти број дана за који ће бити продужен гарантни рок.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека важења уговореног средства финансисјог обезбеђења за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Корисник услуге је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

Уколико Извођач рдова, у складу са појединачним уговором закљученим на основу Оквирног споразума, не изврши радове у уговореном року или на уговорени начин, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на уговорену вердност.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока и износи 0,5% уговорене вредности дневно, а највише до 10% уговорене вредности без ПДВ.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку до 8 (осам) дaнa oд дaнa када је Извођач радова примио рачун  Наручиоца  испостављен по овом основу.

У случају закашњења са извршењем  дужег од 20 (двадесет) дана, Наручилац има право да једнострано раскине овај Оквирни споразум и од Извођача радоава захтева накнаду штете и измакле добити.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких обавеза из Оквирног споразума и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење обавеза, за ону страну у оквирном споразуму код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране у оквирном споразуму наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна у оквирном споразуму којој је извршавање обавеза из Оквирног споразума онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна у оквирном споразуму сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, стране у оквирном споразуму ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог  Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 15.

Извођач радова је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да поштује и акте које донесе Наручилац, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог Оквирног споразума.

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код 	Извођача радова, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 16.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача рдова, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао 	Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини НАручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Члан 17.

Извођач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 18.

Ако Извођач рдова не испуни овај Оквирни споразум, или ако не буде квалитетно и у року испуњавао своје обавезе, или, упркос писмене опомене Наручиоца крши одредбе овог Оквирног споразума, Наручилац има право да констатује непоштовање одредби Оквирног споразума и о томе достави Извођачу радова писану опомену.

Ако Извођач радова не предузме мере за извршење овог Оквирног споразума, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене Наручилац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Оквирни споразум по правилима о раскиду Оквирног споразума због неиспуњења.

У случају раскида овог Оквирног споразума, у смислу овог члана, стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Оквирног споразума дошло кривицом једне стране, друга страна има право на накнаду штете по општим правилима облигационог права.

Члан 19.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 20.

Извођач радова је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Наручилац доставио Извођачу радова  у извршавању предмета овог Оквирног споразума, Извођач радова не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

Члан 21.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Наручилац може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 22.

Извођач радова је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 23.

Стране у оквирном споразуму су сагласне да се евентуалне измене и допуне Оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може, након закључења појединачног уговора, повећати обим предмета уговора највише до 5% укупне вредности закљученог уговора, уколико за то постоје оправдани разлози.

ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 24.

Лица одређена за праћење извршења овог Оквирног споразума су:

- за Наручиоца : __________________________________, e-mail: __________________

Именовани je дужан да врши следеће послове:

- праћење степена и динамике реализације Оквирног споразума;

- праћење датума истека Оквирног споразума;

- праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања по сваком појединачном уговору;

- сачињавање и потписивање Записника о изведеним радовима по по сваком појединачном уговору

- - за Извођача радова: ____________________________, e-mail: __________________

Наведено лице Извођача радова задужено је за организовање свих уговорених радова, контакт и координацију са лицима за праћење извршења Оквирног споразума одређеним од стране Наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

На односе страна у Оквирном споразуму, који нису уређени Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет Оквирног споразума.

Члан 26.

Сви неспоразуми који настану из Оквирног споразума и поводом њега стране у оквирном споразуму ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју стране су сагласне да сваки спор настао из Оквирног споразума буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Пожаревцу.

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 27.

Оквирни споразум ступа на снагу кад се испуне следећи услови:

- када Оквирни споразум потпишу законски заступници или овлашћена лица страна у оквирном споразуму,

- када Извођач радова достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 9. Оквирног споразума.

Члан 28.

Саставни део Оквирног споразума су његови прилози, како следи:

Прилог број 1: Техничка спецификација (одељак 3. конкурсне документације);

Прилог број 2: Понуда Извођача радова  (Образац 1)

Прилог број 3: Образац структуре цене (Образац 2),

Прилог број 4: Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Прилог број 5: Споразум о заједничком извршењу набавке (у случају заједничке понуде)

Члан 29.

Оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 2 (два) примерка за Извођача радова а 4 (четири) за Наручиоца.

Стране у оквирном споразуму сагласно изјављују да су Оквирни споразум прочитале, разумеле и да одредбе Оквирног споразума у свему представљају израз њихове стварне воље.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ИЗВОЂАЧ РАДОВА |
| --- | --- | --- |
| ЈП „Електропривреда Србије“ Београд |  | назив седиште |
| _____________________________ | М.П. | _____________________________ |
| Милан Лаковић финансијски директор ТЕ-КО Костолац |  | име и презиме функција |

Напомена:

- Са изабраним понуђачем ће бити закључен Оквирни споразум према овом моделу и условима из понуде.

- Модел Оквирног споразума понуђач треба да попуни, потпише, овери печатом и достави уз понуду, чиме потврђује да се слаже са предложеним моделом Оквирног споразума.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел Оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити модел Оквирног споразума.

МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде, након закључивања Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца, биће закључен један или више појединачних уговор о јавној набавци, према овом моделу.

Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица Балканска 13, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора, а по Пуномоћју ЈП ЕПС број: 12.01.40958/8-16 од 02.06.2016. године, овај уговор, у име и за рачун ЈП ЕПС, закључује Милан Лаковић, Финансијски директор Огранка: Eлeктрoприврeдa Србиje ЈП Бeoгрaд - Огрaнaк ТЕ-КО  Костолац, улица: Николе Тесле бр.5-7, Костолац (у даљем тексту: Наручилац)

и

2. _________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ које заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача у даљем тексту означене као: Извођач радова)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су следећи:

УГОВОР

ЈН 3100/0294/2019

ЈАНА 2850/2019

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

•	да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. и 40. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до једне године бр.ЈН_____________ ради набавке радова и то ______________;

•	да је Наручилац изабрао понуду Извођача радова која је евидентирана код Извођача радова под бројем __________ од _______.године, а код Наручиоца под бројем ________ од ________године, својом Одлуком о закључењу оквирног споразума бр. ____________ од __.__.___. године;

•	да су Наручилац и Извођач радова закључили Оквирни споразум евидентиран код Наручиоца под бројем  _________ од _________ године;

•	да је након закључења Оквирног споразума, настала потреба Наручиоца за радовима из предмета Оквирног споразума, те је Наручилац упутио Извођачу радова Позив за закључење уговора, са Спецификацијом потребних радова број __________ од __________ године, која садржи количину, јединичне цене, укупну цену, место извођења радова, рок извођења радова, и друге услове у складу са Оквирним споразумом, као и уговор сачињен у складу са моделом уговора из конкурсне документације;

•	да се Наручилац одазвао позиву за закључење уговора, те Уговорне стране закључују овај Уговор.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора (даље: Уговор) је _________________________.

Извођач радова се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове из става 1.овог члана у уговореном року, на локацији Наручиоца, у свему према Спецификацији потребних радоава број _______ од _________ године (у даљем тексту: Спецификација), која садржи количину, јединичне цене, укупну цену, место извођења радова, рок извођења радова, и друге услове у складу са Оквирним споразумом, која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе Оквирниог споразума.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 2.

Уговорена вредност радова из члана 1.Уговора износи ________ динара без ПДВ.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова  плати извршене радове, на следећи начин:

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац (Записник о успешно извршеном пријему изведених радова) и испостављеног рачуна, у року до 45 дана од дана пријема  истих на архиву Наручиоца

Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу неопозиве банкарске гаранције, као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

РОК  И ДИНАМКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 4.

Радови ће се вршити сукцесивно, на основу појединачних  уговора које ће у периоду важења оквирног споразума наручилац закључити са изабраним понуђачем.

Количину и динамику пружања радова утврђује наручилац, у складу са својим стварним потребама.

Појединачним уговорима биће ближе одређен рок извршења радова, при чему овај рок не може бити дужи од годину дана од дана закључења појединачног уговора.Извођач радова је дужан да се одазове на позив Наручиоца у року који не може бити дужи од 8 часова.

Место извођења радова је на адреси: ЈП Електропривреда Србије, Београд – огранак ТЕ-КО Костолац

ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да Наручиоцу у току реализације овог Уговора, достави следеће:

-	месечни извештај и месечни рачун

-	коначни извештај и њему припадајући рачун

Месечни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед активности везаних за извођење радова, извршених у датом месецу, и документа  којима се доказује да су наведене активности извршене, као и оквирни преглед преосталих активности до краја извршења радова.

Извођач радова доставља Наручиоцу потписан месечни извештај у 3 (словима: три) примерка о реализованим радовима извршеним у претходном месецу.

Наручилац има право да, након пријема месечног извештаја, достави примедбе Извођачу радова у писаном облику или да достављени месечни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Извођач радова доставља Наручиоцу рачун за део радова који је реализовао по прихваћеном месечном извештају најкасније до 8. (словима:осмог) дана у месецу за претходни месец.

Сви извештаји из овог члана морају бити прихваћени и одобрени од стране  овлашћених представника за праћење и реализацију Уговора на страни Наручиоца.

Члан 6.

Након реализације радова  утврђене чланом 1. овог Уговора Извођач радова доставља Наручиоцу Коначни извештај.

Коначни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед свих  извршених  активности на извођењу радова, месечно одобрених извршених уговорних активности и финални уговорни производ.

Наручилац има право да достави примедбе у писаном облику на исти Извођачу радова или достављени Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Извођач радова је дужан да поступи по писаним примедбама Наручиоца у року који у зависности од обима примедби одређује Наручилац у тексту примедби, а који рок не може бити дужи од 7 (словима:седам) дана.

Уколико Извођач радова у року који одреди Наручилац не поступи по примедбама из неоправданих разлога Наручилац има право да наплати средство обезбеђења дато на име доброг извршења посла или једнострано раскине овај Уговор.

О немогућности поступања по примедбама Наручиоца у датом року, Извођач радова обавештава Наручиоца у писаном облику најдуже у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема примедби Наручиоца и даје детаљно образложење разлога. У супротном било који разлози за непоступање у датом року који је одредио Наручилац ће се сматрати неоправданим.

Члан 7.

Адресе Уговорних страна за пријем писмa и поште, су следеће:

Наручилац:	Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд – огранак ТЕ-КО Костолац, Улица Николе Тесле број 5-7, 12208 Костолац.

Извођач радова:	........

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова изврши исплату цене радова из члана 2. Уговора, у складу са извршеним активностима из предмета уговора, на начин и у роковима утврђеним чланом 3. овог Уговора.

Члан 9.

Наручилац је дужан да Извођачу радова током целокупног периода реализације предмета овог Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располаже, као и пресек стања података, документације и информација којима располаже у моменту закључења овог Уговора, а које су у вези са извршењем овог Уговора.

Наручилац има право да затражи од Извођача радова сва неопходна  образложења материјала које Извођач радова припрема у извођењу радова  која је предмет овог Уговора, као и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на задовољавајући начин остварио циљ овог  Уговора.

Члан 10.

Наручилац се обавезује да, у складу са утврђеним роковима за извршење уговорених обавеза, информише Извођача радова о резултатима разматрања материјала и докумената које је Извођач радова припремио током извршења овог Уговора и оцени прихватљивости анализа, предлога, материјала и других докумената.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 11.

Извођач радова је дужан да у року од 7 (словима: седам дана) благовремено затражи од Наручиоца све потребне информације, разјашњења, документацију и друге релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ставом првим овог члана, сматраће се да је благовремено прибавио све потребне податке за извршење радове у целости.

Члан 12.

Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора.

Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 13

- А)  Уколико вредност сваког појединачног уговора закљученог на основу Оквирног споразума износи мање од 10.000.000,00 динара без ПДВ:

- Меница за добро извршење посла

- Пружалац услуге је обавезан да Кориснику услуге у тренутку закључења уговора као средство обезбеђења за добро извршење посла, преда бланко соло меницу у износу од 10% вредности уговора, без ПДВ, са клаузулом „без протеста“, потписану од стране законског заступника, са неопозивим и безусловним меничним овлашћењем, којим се овлашћује Корисник услуге да може покренути поступак наплате и то до истека рока од 30 (словима:тридесет) дана од уговореног рока извршења, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по уговору. Уз то Пружалац услуге доставља и оверену фотокопију картона депонованих потписа на дан издавања менице и меничног овлашћења од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу, ОП образац оверених потписа за лица која су овлашћена за потпис менице, овлашћење законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистар меница и овлашћења НБС.

- Стране су сагласне, да Корисник услуге може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Пружалац услуге не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно изврши било коју од уговорених обавеза.

- Б)  Уколико је вредност сваког појединачног уговора закљученог на основу Оквирног споразума 10.000.000,00 динара без ПДВ или већа:

- Банкарска гаранција за добро извршење посла

- Пружалац услуге је обавезан да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора, као одложни услов из чл. 74.ст.2. ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), Закона о облигационим односима (даље: ЗОО), преда Кориснику услуге, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока извршења, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору .

- Коринсик услуге може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из предходног става, у случају да Пружалац услуге не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно изврши било коју од уговорених обавеза.

- Члан 14.

- А)  Уколико вредност сваког појединачног уговора закљученог на основу Оквирног споразума износи мање од 10.000.000,00  динара без ПДВ:

- Меница као гаранција за  отклањање недостатака у гарантном року

- Пружалац услуге је обавезан да приликом примопредаје предмета уговора, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у износу 5% вредности уговора без ПДВ, преда Кориснику услуге бланко соло меницу, са клаузулом „без протеста“, потписану од стране законског заступника, са неопозивим и безусловним меничним овлашћењем, којим се овлашћује Корисник услуге да може покренути поступак наплате и то до истека рока од 30 (словима:тридесет) дана од уговореног гарантног рока, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен гарантни рок. Уз то Пружалац услуге доставља и оверену фотокопију картона депонованих потписа на дан издавања менице и меничног овлашћења од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу, ОП образац оверених потписа за лица која су овлашћена за потпис менице, овлашћење законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистар меница и овлашћења НБС.

- Стране су сагласне, да Корисник услуге може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Пружалац услуге не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

- Б)  Уколико је вредност сваког појединачног уговора закљученог на основу Оквирног споразума 10.000.000,00 динара без ПДВ или већа:

- Банкарска гаранција  за отклањање недостатака у гарантном року

- Пружалац услуге се обавезује да преда Кориснику услуге банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% вредности уговора без ПДВ, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока, а да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције за исти број дана за који ће бити продужен гарантни рок.

- Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека важења уговореног средства финансисјог обезбеђења за добро извршење посла.

- Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

- Корисник услуге је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

ИЗВРШИОЦИ

Члан 15.

Извршиоци су ангажована лица од стране Извођача радова.

Извођач радова  доставља Наручиоцу:

-	Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним активностима које обављају у извођењу радова, са којим списком је сагласан Наручилац и

Уколико се током извођења радова, појави оправдана потреба за заменом једног или више извршилаца,  као и на необразложен захтев Наручиоца, Извођач радова је дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима и квалификацијама, уз претходну писану сагласност Наручиоца.

Ако Извођач радоава мора да повуче или замени било ког Извођача радова за време трајања овог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Извођач радова.

Члан 16.

Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Извођач радова је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Осигурања из става 1. овог члана, трајаће до завршетка пружања и/или извршења радова које су предмет овог Уговора.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 17.

Квантитативни и квалитативни пријем радова врши се приликом извођења радова у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти Наручиоца у Костолцу.

У случају да се приликом пријема радова утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Извођачу радова у року од 7 (словима:седам) дана.

Извођач радова  се обавезује да недостатке установљене од стране Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 7 (словима: седам) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

Члан 18.

Овлашћени представници за праћење реализације радова из члана 1. овог Уговора су:

- за Наручиоца: 	...................

- за Извођача радова: .....................

Овлашћења и дужности овлашћених представника  за праћење реализације овог Уговора су да:

-	 примају месечне извештаје и изјашњавају се поводом истих (сагласност односно примедбе на извештај );

-	 исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;

- сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном извођењу радова (без примедби);

-	благовремено приме Коначан извештај  о извршеним радовима и изјасне се поводом истог у писменој форми;

-	извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 19.

Гарантни рок износи ___ месеци рачунајући од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном пријему радова (без примедби).

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема радова већ су се испољиле током употребе у гарантном року, Наручилац ће рекламацију о недостацима доставити Извођачу радова  одмах а најкасније у року од 7 (седам) дана по утврђивању недостатка.

Извођач радова се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке о свом трошку.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 20.

Уколико Извођач радова  не изврши радове у уговореном року или на уговорени начин, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на уговорену вредност из члана 2. овог уговора.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока и износи 0,5% уговорене вредности дневно, а највише до 10% уговорене вредности без ПДВ.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку до 8 (осам) дaнa oд дaнa када је Извођач радова примио рачун  Наручиоца испостављен по овом основу.

У случају закашњења са извршењем дужег од 20 (двадесет) дана, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор и Оквирни споразум

Уколико Наручилац услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и износа уговотрне казне, као и измакле добити.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 21.

Извођач радова је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођача радова уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту радова на страни Извођача радова.

Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни.

ВИША СИЛА

Члан 22.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких обавеза из Уговора и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање обавеза из Уговора онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс Уговора, или ће се договорити о раскиду Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 23.

Свака Уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног извршења радова која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Извођача радова, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Извођачу радова и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која од Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну у висини од 10% вредности Уговора без пореза на додату вредност, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 24.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу закоснки заступници или овлашћена лица Уговорних страна.

Овај Уговор ступа на снагу када Извођач радова у складу са роковима из члана 13. овог Уговора достави средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 25.

Овај Уговор се закључује до обостраног испуњења уговорених обавеза и/или до исцрпљења уговореног износа из члана 2. овог Уговора.

Обавезе по  овом Уговору које доспевају у наредној години, Наручилац ће реализовати највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена  у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 26.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора и промењене околности у смислу члана 133. Закона о облигационим односима.

У случају измене овог Уговора Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе Оквирног споразума по основу којег је овај уговор закључен, ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 28.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Пожаревцу

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 29.

Овај Уговор ступа на снагу кад се испуне следећи услови:

- када Уговор потпишу законски заступници или овлашћена лица Уговорних страна,

- када Извођач радова достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог 1:    Спецификација потребних добара број _______ од _________ године,

Прилог 2:    Прилог о безбедности и здрављу на раду

Прилог 3:    Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 13. Уговора

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 30.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 2 (два) примерка за Извођача радова а 4 (четири) за Наручиоца.

| НАРУЧИЛАЦ; ИЗВОЂАЧ РАДОВА. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд; назив седиште. _________________________; М.П. М.П.; ____________________. по пуномоћју, Милан Лаковић; име и презиме. Финансијски директор ТЕ-КО Костолац; функција. |  |  |
| --- | --- | --- |

Прилог о безбедности и здрављу на раду

ЈН 3100/0294/2019  - Уговор бр........

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора, а у свему у складу са релевантним прописима Републике Србије.

Наручилац посебно истиче и указује:

1.	Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који регулишу ову материју.

2.	Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом извођења радова које су предмет  овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

3.	Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.

Предмет

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радаова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР)

Тачка 2.

Извођач радова , његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова, које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима Наручиоца .

Тачка 3.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за извођења радова које су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач радова , његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

1.	забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР;

2.	обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

3.	процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване,

4.	процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.	најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

6.	забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

7.	обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  .

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова које су предмет Уговора, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца .

Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова достави:

1.	списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

2.	списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и

3.	податке о лицу за безбедност и здравље на раду

4.	Уз списак лица из става 1. ове тачке,  Извођач радова је дужан да достави доказе о:

- извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

- извршеним лекарским прегледима запослених,

- извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

- коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Уговора .

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца, омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

Тачка 12.

Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова које су предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Тачка 13.

Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три примерка задржавају Наручилац и Извођач радова.