ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:_105E03.01-448639/8-2019

Обреновац 09.09.2019..године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број JN3000/0075/2018 (2236/2018) за набавку „Унапређење и проширење  телекомуникационе мреже ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 2

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

1.

ПИТАЊЕ 1:

Да ли је прихватљиво да се уместо самоносећег оптичког кабла 12 влакана multimode, outdoor са челичном сајлом, IEC 60794-1 sтандард, температурни радни опсег -40~+60°C, затезна сила до 2500N, специфицира исти кабл од 8 влакана?

ОДГОВОР 1:

Наручилац остаје при спецификацији кабла наведеној у конкурсној документацији.

Комисија за JN3000/0075/2018 (2236/2018)

| ВЛАДИМИР ФИЛИПОВИЋ | Члан-председник |  |
| --- | --- | --- |
| ЈОВАН КНЕЖЕВИЋ | Члан-секретар |  |
| Душица Михаиловић | Члан |  |
| Владимир Гачић | Члан |  |
| ВИШЊА ЛЕЧИЋ | Члан |  |
| СЊЕЖАНА ЗДЈЕЛАР | Заменик |  |
| Јанко Гак | Заменик |  |
| Ивана Рајић тамбурић | Заменик |  |