ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-448639/11-2019

Обреновац 13.09.2019.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број JN3000/0075/2018 (2236/2018) за набавку „Унапређење и проширење  телекомуникационе мреже ТЕНТ“ на захтев заинтересованог лица, даје

ДОПУНА ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 3

Пет дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

1.

ПИТАЊЕ 1:

- На страни 35. Конкурсне документације захтевано је : Образац структуре цене: Испорука и уградња монтажних бетонских ТТ окана, унутрашњих димензија  80x150x150 cm са левцима за увод кабловске канализације конзолама и лаким ливеним металним поклопцима (3 по окну) и  механизмом за закључавање, а по прописима ЗЈ ПТТ-а, са довођењем терена у првобитно стање.

- Да ли је прихватљиво испоручити модуларна пластична окна  унутрашњих димензија 126x80x120, због брже и лакше манупулације и уградње?

ДОПУНА ОДГОВОРА 1:

Наведене димензије ТТ окна  су наведене према потребама наручиоца и омогућавају лакши маневар, бољу организацију резерви каблова и комфоран рад запослених на одржавању телекомуникационе мреже.

Сходно наведеном Наручилац остаје при спецификацији бетонског ТТ окна наведеној у конкурсној документацији.

Комисија за JN3000/0075/2018 (2236/2018)