ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5097-E03.01-209539/7-2020

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0251/2020 (593/2020) за набавку услуга: „Испитивање и санација бифлукса на блоку А1 ТЕНТ-А“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

У првој измени конкурсне документације – **ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ** за јавну набавку услуга „Испитивање и санација бифлукса на блоку А1 ТЕНТ-А“.

Брише се пета алинеја у тачки 2.1 Општи захтеви у техничкој спецификацији, у одељку 3. на старни 6/74 конкурсне документације, тако да иста сада гласи:

**2.1 Општи захтеви**

Изабрани понуђач је у обавези да изврши контролу оштећења високопритисних цеви бифлукса на блоку А1 са услугом термичке обраде на завараивању прикључних пароводних цеви у ремонту 2020. године.

**Изабрани понуђач је у обавези да испуни следеће:**

* Изврши испитивања заварених спојева методама без разарања, у складу са усаглашеним Планом контроле квалитета, уз обавезно достављање извештаја у форми елабората. Извештај о испитивањима треба придодати атестно техничкој документацији као њен саставни део.

Сва опрема за IBR методе мора бити атестирана код акредитоване установе. За опрему за радиографску контролу мора се обезбедити сигурно складиштење, контрола зрачења, као и потребна одобрења надлежних органа за рад са том врстом опреме.

Изабрани понуђач је у обавези да строго поштује прописане термине радиографских испитивања, уз додатно обезбеђење зона испитивања. Изабрани понуђач је обавезан да радиографска испитивања Наручиоцу најави најмање 24 сата раније.

**На страни 9/74 конкурсне документације, у тачки 2.3. је наведено:**

**2.3 Обавезе Наручиоца**

* Испитивања заварених спојева насталих у монтажним радовима

Да ли је у питању штампарска грешка, с обзиром да је испитивање заварених спојева у обавези Наручиоца и Понуђача?

**OДГOВOР 1:**

Дошло је до грешке.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће да продужи рок за подношење понуда и о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_