ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5097-E-0301-126818/9-2020

Датум: 20.11.2020

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0411/2020 (154/2020) -** Набавка сензора за мерење вибрација у ТЕ "Колубара",

на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ **Бр. 3000/0411/2020 (154/2020)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1)**

За ставку под бр 3.2.2.

**Техничка документација која се доставља прликом испоруке добара;**

-уверење о еталонирању за функционалну целину (сензор+драјвер) издато од акредитоване лабораторије за предметна добра, чија је акредитација извршена у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Да ли је прихватљива потврда еталонирања од произвођача? Контактирани су сви у Србији који се тим баве. Као и много наше веће институције које се баве еталонирањем звука, вибрација (ТОЦ, Институт ИМС, Дирекција за мере и драгоцене метале . . . ) Тврде да немају услове и могућности за еталонирање уређаја који је предмет јавне набавке.

**Одговор 1)**

Наручилац сходно својим скорашњим искуством има сазнања да у Р.Србији постоји акредитована лабораторија чија је акредитација извршена у складу са стандардом  SRPS ISO/IEC 17025:2006, која може издати уверење о еталонирању за предметна добра ЈН.

Комисија за ЈН/  **3000/0411/2020 (154/2020)**