ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5097 Е 03.01-129544/10-2020

Обреновац 16.07.2020.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0438-2020 (199/2020)**,за набавку добара : **Нивостати, сонде, мернорегулациона опрема разна ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Poštovani,

Pozicija 1:

Vaši zahtevi:

• Тип сензора: пиезо резистивни;

• Мембрана: керамичка Al2O3, 99,9%;

Se čine protivurečni. Molim Vas da pojasnite.

**ОДГОВОР 1: Meмбрaнa сeнзoрa мoрa бити кeрaмичкa. Tип сeнзoрa мoжe бити рeзистивни или кaпaцитивни.**

У складу са наведеним питањем Понуђача Комисија ће израдити измену конкурсне документације,и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_