ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5097 Е 03.01-129544/13-2020

Обреновац 04.08.2020.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0438-2020 (199/2020)**,за набавку добара : **Нивостати, сонде, мернорегулациона опрема разна ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Поштовани,

Молим вас за појашњење позиције 2 тендера:

Захтева се сонда RF NIVO RF3100 \*A03LA2AZ1.

Та сонда на себи нема никакву "сигнализацију са спољне стране сонде" коју помињете. Да ли можете да појасните да ли је то нека додатна сигнализација која није део поменутог кода и каква треба да буде ("видљива са 20 метара" – није баш довољно прецизно)?

**ОДГОВОР 1:** Поштовани додатна сигнализација није део поменутог кода.

На до сада набављаним и код нас кориштеним сондама тражена сигнализација је долазила на алуминијумском стубу (адаптеру) монтираном на кућиште РФ уређаја у облику ЛЕД сигналне лампе (мултиколор лампа са бојама сигнализације траженим кроз техничку спецификацију ЈН). Додатна сигнализација са свим својим елементима мора бити монтирана на сам РФ уређај (и функционалана) у тренутку испоруке.

Сонде могу да се погледају на објекту ТЕНТ А уколико је то потребно.

 К О М И С И Ј А

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_