НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Одржавање уређаја енергетске електронике - ТЕНТ

Партија 1. Одржавање уређаја енергетске електронике за потребе ТЕНТ-А

Партија 2. Одржавање уређаја енергетске електронике за потребе ТЕНТ-Б

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0490/2020 (240/2020)

(број 105-Е.03.01-141170/8-2020 од 22.06.2020. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга

Одржавање уређаја енергетске електронике - ТЕНТ

Партија 1. Одржавање уређаја енергетске електронике за потребе ТЕНТ-А

Партија 2. Одржавање уређаја енергетске електронике за потребе ТЕНТ-Б

1.

Тачка 3.1.2 у одељку 3. Техничке спецификације конкурсне документације, за партију 2, на странама од 22/112 до 28/112, мења се и гласи као у Прилогу I.

2.

Мења се образац структуре цене за партију 2 на странама од 65/112 до 79/112 конкурсне документације и гласи као у Прилогу II.

3.

Мења се тачка 6.15 Начин и услови плаћања за партију 2, на страни 42/112 конкурсне документације и гласи:

* 1. **Начин и услови плаћања**

Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу плати извршену Услугу динарском дознаком, на следећи начин:

Партија 1

- сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у законском року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о извшеној услузи, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге (без примедби), потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. . Приликом испостављања последњег рачуна, изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у обрасцу Структуре цeнe, ценовнику 1, ценовнику 2 и ценовнику 3.

Партија 2

- сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у законском року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о извшеној услузи, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге (без примедби), потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. Приликом испостављања последњег рачуна, изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у обрасцу Структуре цeнe, ценовнику 1 и ценовнику 2.

**Рачуни морају да гласе на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, ПИБ 103920327.**

Рачуни морајубити достављени на адресу наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, са обавезним прилозима и то: обострано потписан Записник о квалитативном пријему Услуге (без примедби) и обострано потписан записник о примопредаји предмета уговора (уз последњи рачун) од стране овлашћених представника Уговорних страна, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица наручиоца.

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

4.

Мења се образац понуде за партију 2, у делу Рок и начин плаћања, на стрaни 61/112 конкурсне документације и гласи као у Прилогу III.

5.

Мења се члан 3. модела уговора, начин плаћања и гласи као у Прилогу IV.

6.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

Доставити:

- Архиви

**Прилог I**

**3.1.2 Партија 2**

**Одржавањe система инвертора, исправљача, групног регулатора и побудних система производње ЕИ Никола Тесла у ТЕНТ Б у 2020., 2021. и 2021. години**

**Прилог 1**

**ЦЕНОВНИК 1 - ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ ПОПРАВКЕ СЛОЖЕНИЈИХ ИЛИ НАБАВКЕ ПОТРОШНИХ ЕЛЕМЕНАТА ИЗ СЕТА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У ОКВИРУ ПЛАНСКО-ПРЕВЕНТИВНОГ И ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ У ТЕНТ-Б**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Опис** | **Јединична цена у динарима без ПДВ** |
| **1.** | **Испорука опреме инвертора** | |
| 1.1 | Mикрoпрoцeсoрски рeгулaтoр. Aлгoритaм рaдa мoрa бити дизajнирaн зa упрaвљaњe рaдoм мoнoфaзнoг инвeртoрa сa IGBT трaнзистoримa у излaзнoм стeпeну и „pin to pin“ компатибилан постојећем регулатору Mi\_CtrL4 инвертора „MPI 50-225“ |  |
| 1.2 | Кaртицa нaпajaњa eлeктрoникe PSB2. Улaзни нaпoн: +24V. Излaзни нaпoн: +5V и ±15V |  |
| 1.3 | Прилагодна картица DSU\_1\_2\_19, за умножавање упаљачких импулса IGBT транзистора и обраду грешке транзисторских упаљача. |  |
| 1.4 | Рeлejнa кaртицa DQ8R\_Can сa 8 излaзних рeлeja зa сигнaлизaциjу стaтусa рaдa рeгулaтoрa и стaтусa рaсклoпнe oпрeмe кa DCS-у. |  |
| 1.5 | Кaртицa AO4 сa 4 гaлвaнски oдвojeнa aктивнa струjнa излaзa, oпсeгa 4-20 Ma, зa прeнoс aнaлoгних мeрeних вeличинa кa DCS-у. |  |
| 1.6 | TRACO POWER нaпojни мoдул.  Излaзни нaпoн 24V DC. Улaзни нaпoн 85-264V AC.  Излaзнa струja 2.5A DC. Снaгa 60W |  |
| **2.** | **Испорука опреме исправљача** | |
| 2.1 | Једнополни аутоматски заштитни прекидач зa 6 A АC, „Schrack“ BMS6 C 6/1 (Type BMS6 C 6/1) |  |
| 2.2 | Реле „Relpol“ R-15, 11-полно, 230 V AC, 10 A, 4 C/O |  |
| 2.3 | Подножје за реле „Relpol“ PZ11, 230V AC, 10 A |  |
| 2.4 | Гребанасти прекидач „Апатор/Расина“ 4G 16 92-U, четворополни- двоположајни, положаји 0-1, 90 степени |  |
| 2.5 | Гребенасти прекидач „Apator/Rasina“, 4G 16 83-U, једнополни – четвороположајни, положаји 1-2-3-4, 60 степени |  |
| 2.6 | Торусни трансформатор „Trafco“ 265/230V, 30VA |  |
| 2.7 | Торусни трансформатор „Trafco“ 265/50V, 30VA |  |
| 2.8 | DC/DC претварач „Astec Power“ LPS 25 (Vin = 120-300 V DC, Vout = 24 V DC, Iout = 1 A) |  |
| 2.9 | Картица аналогне електронике „DIGISP 059“, EТИ „Н. Тесла“ |  |
| 2.10 | Картица напајања „DP TENTB“, EТИ „Н. Тесла“ |  |
| 2.11 | Микропроцесорска картица „Up3“ са меморијом са уписаним управљачким програмом за исправљач ДРИ 24-250, ДРИ 24-600, ДРИ 48-400 или ДРИ 220-400, EТИ „Н. Тесла“ |  |
| 2.12 | RSO филтер за напон 3х400 V, 50 Hz, EТИ „Н. Тесла“ |  |
| 2.13 | Потенциометар 10-обртни, 1K, прецизни 7/8“, D=6mm, „Spectrol“ 534-1-1 PP1K |  |
| 2.14 | Тастер “push-on”, 3A, 125V, no. P34-4149 |  |
| 2.15 | Модул за напајање PLC-a „Omron“ CJ1W-PА202 (Vin = 85 – 264 V AC, f = 47 – 63 Hz, P = 14 W) |  |
| 2.16 | Микропроцесорска јединица PLC-a „Omron“ CJ2М-CPU11, са уписаним програмом за конвертор телекомуникационих протокола INT-485-MBRTU |  |
| 2.17 | Комуникациона јединица PLC-a „Omron“ CJ1W-SCU41-V1 (два порта за серијску комуникацију, 1 x RS-232, 1 x RS-422/485) |  |
| 2.18 | Резервна литијум-јонска батерија за микропроцесорску јединицу PLC-a „Omron“, типа CJ1W-BAT01 |  |
| **3.** | **Испорука опреме побудних система и групног регулатора** | |
| 3.1 | Модул напајања и серијске комуникације регулатора INT-REG/BNR |  |
| 3.2 | Модул мерних претварача регулатора INT-REG/KMP |  |
| 3.3 | Управљачки модул регулатора INT-REG/MK |  |
| 3.4 | Модул за генерисање импулса регулатора INT-REG/KDL |  |
| 3.5 | Модул дигиталних излаза регулатора INT-REG/KDI |  |
| 3.6 | Модул дигиталних улаза регулатора INT-REG/KDU |  |
| 3.7 | Комуникациони модул INT-REG/KM |  |
| 3.8 | Управљачки панел, индустријски монитор 17“ осетљив на додир |  |
| 3.9 | Струјна претварачка картица INT-REG/MS |  |
| 3.10 | Мерни инструмент за статорски напон генератора 0V...119.5V / 0 kV...25 kV |  |
| 3.11 | Мерни инструмент за побудни напон генератора ±10mA / ±1000V |  |
| 3.12 | Мерни инструмент за побудну струју генератора 0 mA...10 mA / 0Ka...10.5Ka |  |
| 3.13 | Сигурносни тастер за нужно искључење MM216878 |  |
| 3.14 | Двополни заштитни прекидач за 20A dc са помоћним контактом C 20/2 – DC |  |
| 3.15 | Двополни заштитни прекидач за 6A dc са помоћним контактом C 6/2 – DC |  |
| 3.16 | Двополни заштитни прекидач за 10A ac са помоћним контактом C 10/2 – AC |  |
| 3.17 | Двополни заштитни прекидач за 6A ac са помоћним контактом C 6/2 – AC |  |
| 3.18 | Трополни заштитни прекидач за 10A ac SI C 10/3 |  |
| 3.19 | Двополни заштитни прекидач за 2A ac са помоћним контактом C 2/2 – AC |  |
| 3.20 | Трополни заштитни прекидач за 16A ac SI C 16/3 |  |
| 3.21 | Релеј за 220V ac са четири преклопна контакта REL-IR4/L-230AC/4X21AU |  |
| 3.22 | Релеј за 24V dc са четири преклопна контакта REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU |  |
| 3.23 | Релеј за 220V dc са четири преклопна контакта REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU |  |
| 3.24 | Мултифункцијски релеј 12...240V ac/dc ZR5MF012 |  |
| 3.25 | Multimod релеј за 24V dc са три преклопна контакта MT321024 |  |
| 3.26 | Сервисни релеј 12...240V ac/dc BZ651000 |  |
| 3.27 | Програмабилно реле за прекострујну и подструјну заштиту 3UG4622-1AW30 |  |
| 3.28 | Блок напајања 24V, 20A QUINT-PS-1AC/24DC/20 |  |
| 3.29 | Модул редунданције QUINT-ORING/24DC/2x20/1x40 |  |
| 3.30 | Блок напајања ±15V INT-NA/BN15 |  |
| 3.31 | Претварач са LEMовима 100V/20 mA i 12A/24 mA INT-MP/AKV\_UI |  |
| 3.32 | Претварач са LEMовима 12A/24 mA INT-MP/AKV\_I |  |
| 3.33 | Претварач са LEMовима 100V/10 mA INT-MP/AKV\_U |  |
| 3.34 | Кућиште за аквизиционе модуле NI CDAQ-9172 |  |
| 3.35 | Аквизициони модул за аналогне сигнале са 8 милиамперских улаза NI9203 |  |
| 3.36 | Аквизициони модул за дигиталне сигнале са 32 улаза од 24V NI9425 |  |
| 3.37 | Аквизициони индустријски рачунар IPC912-213-FL |  |
| 3.38 | Термостат вентилатора IUK08566 |  |
| 3.39 | Вентилатор IUKNF3523A |  |
| 3.40 | Картица за претварање струјних у напонске импулсе INT-PT/I/U |  |
| 3.41 | Картица за формирање високофреквентних импулса INT-PT/TU |  |
| 3.42 | Струјна претварачка картица са LEM-овима 12A/24 mA INT-MP/PS |  |
| 3.43 | Микропроцесорска картица заштита INT-Z/MKZ |  |
| 3.44 | Релејна картица INT-Z/RK |  |
| 3.45 | Мерни претварач за напон побуде генератора -100V...+100V/-10 mA...+10 mA |  |
| 3.46 | Мерни претварач за напон побуде генератора 0V...100V/4 mA...20 mA |  |
| 3.47 | Мерни претварач за струју побуде генератора 90 mV /10 mA |  |
| 3.48 | Мерни претварач за струју побуде генератора 0 mV...90 mV /4 mA...20 mA |  |
| 3.49 | Уређај за мерење температуре ротора INT-M/PTH |  |
| 3.50 | Тиристор 2480A, 2800V T2480N28 |  |
| 3.51 | Вентилатор RH25V-2EP.WD.1R |  |
| 3.52 | Термодавач за 90°C R28 03EN35T034 |  |
| 3.53 | Отпорник RC заштите тиристора 47Ω SRS 23.168 |  |
| 3.54 | Кондензатор RC заштите тиристора 0.47Μf E62.F10-471B20 |  |
| 3.55 | Осигурач са микропрекидачем 850V, 1400A 8.5 URD 73 TTF 1400 |  |
| 3.56 | Струјни трансформатор 4000A/5A TAR12-4000 |  |
| 3.57 | Картица са импулсним трансформаторима за паљење тиристора INT-PT/IT |  |
| 3.58 | Ножасти осигурач 10A, 690VAC, 14x51mm NV/NH1 1000 Va.c. Gg 10A |  |
| 3.59 | Тронамотајни монофазни трансформатор 710V/230V/110V, 2kVA |  |
| 3.60 | Калем за искључење прекидача за демагнетизацију CEX 06 |  |
| 3.61 | Калем за укључење прекидача за демагнетизацију CEX 06 |  |
| 3.62 | Комора за гашење лука за NO (нормално отворен пол) 1000A прекидача за демагнетизацију CEX 06 |  |
| 3.63 | Комплетна опрема контаката за 1 пол прекидача за демагнетизацију CEX 06 |  |
| 3.64 | Комора за гашење лука 1250/2000 (без азбеста) прекидача за демагнетизацију CEX 06 |  |
| 3.65 | Фиксни контакт за мирни главни пол 800/1000A прекидача за демагнетизацију CEX 06 |  |
| 3.66 | Покретни контакт за мирни главни пол 800/1000A прекидача за демагнетизацију CEX 06 |  |
| 3.67 | Покретни врх за покретни контакт 800/1000 прекидача за демагнетизацију CEX 06 |  |
| 3.68 | Опруга за мирни главни пол 1000A прекидача за демагнетизацију CEX 06 |  |
| 3.69 | Помоћни контакт тип M:F3-Z прекидача за демагнетизацију CEX 06 |  |
| 3.70 | Помоћни контакт тип M:O3-Z прекидача за демагнетизацију CEX 06 |  |
| 3.71 | Тиристор пренапонске заштите 4803A, 3500V N4803TC350 |  |
| 3.72 | Делитељ напона пренапонске заштите INT-Z/DNpz |  |
| 3.73 | Картица за паљење тиристора пренапонске заштите INT-Z/PZ |  |
| 3.74 | Осигурачи почетне побуде за 500A |  |
| 3.75 | Наизменични контактор почетне побуде за 80A LP1-D65004MW |  |
| 3.76 | Једносмерни контактор почетне побуде за 500A |  |
| 3.77 | Диодни мост почетне побуде за 370A, 1600V |  |
| 3.78 | Трансформатор почетне побуде 380V/43V, 33Kva |  |
| 3.79 | Осигурач RC филтера за 16A |  |
| 3.80 | Кондензатор RC филтера 2Μf, 8 kV |  |
| 3.81 | Отпорник RC филтера 1Ω, 200W |  |
| 3.82 | Цилиндрични осигурач, 20x127mm, AC/DC 1500V, 6A |  |
| 3.83 | Делитељ напона 10:1 INT-MP/DN |  |

Прилог 2

Ценовник 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Опис** | | | **Јединична цена у динарима без ПДВ-а** | |
| **4.** | **Редовни годишњи сервис инвертора** | | | | |
| 4.1 | Сервис инвертора снага: 50 kVA  максимална излазна струја: 250 A, (2 ком.) са припадајућом статичком преклопком и трафоом стабилног напона. | | | |  |
| **5.** | **Редовни годишњи сервис исправљача** | | | | |
| 5.1 | Исправљач  снага: 22 kVA  улазни напон: 3x380V  фреквенција: 50Hz  максимална излазна струја: 600A,  номинални излазни напон: 24 V | | | |  |
| 5.2 | Исправљач  снага: 10 kVA  улазни напон: 3x380V  фреквенција: 50Hz  максимална излазна струја: 250A,  номинални излазни напон: 24 V | | | |  |
| 5.3 | Исправљач  снага: 27 kVA  улазни напон: 3x380V  фреквенција: 50Hz  максимална излазна струја: 400A,  номинални излазни напон: 48 V | | | |  |
| 5.4 | Исправљач  снага: 160 kVA  улазни напон: 3x380V  фреквенција: 50Hz  максимална излазна струја: 400A,  номинални излазни напон: 220 V | | | |  |
| **6.** | **Редовни годишњи сервис побудног система генератора** | | | | |
|  | Сервис побудног система генератора | | | |  |
| **7.** | | | **Еталонирање мерне опреме** | | |  |
| 7.1 | | | Уређаја DOBLE за испитивање ел.заштита, тип: „F6151“ | | |  |
| 7.2 | | | Мегаомметар 5000 V, тип: „S1-5005“ | | |  |
| 7.3 | | | Мегаомметар 1000 V, тип: „BM80/2“ | | |  |
| 7.4 | | | Микроомметар, тип: “DLRO 200“ | | |  |
| 7.5 | | | Уређај за испитивање уља, полуаутоматски, тип: „OTS60SX“ | | |  |
| 7.6 | | | Мултиметар, тип: „М8035“ | | |  |
| **8.** | | | | **Испитивање заштита** |  | |
| 8.1 | | | | Испитивање блоковских заштита |  | |
| 8.2 | | | | Испитивање заштита опште групе (0BT) |  | |

Прилог 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.** | Услуге интервентног сервиса и одржавања | РЧ | 200 |

**Прилог II**

Партија 2.

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр. | Врста услуге | Јед.  Мере | Обим (количина) | Јед.  Цена без ПДВ  дин. | Јед.  Цена са ПДВ  дин. | Укупна цена без ПДВ  дин. | Укупна цена са ПДВ  дин. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Укупна цена поправке сложенијих или набавке потрошних елемената из сета резервних делова у оквиру планско-превентивног и интервентног одржавања | паушал | / | 640.000,00 | 768.000,00 | 640.000,00 | 768.000,00 |
| 2. | Укупна цена редовног годишњег сервиса и испитивања уређаја и еталонирање мерне опреме и инструмената | паушал | / | 4.450.000,00 | 5.340.000,00 | 4.450.000,00 | 5.340.000,00 |
| 3. | Услуге интервентног сервиса и одржавања | РЧ | 200 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ  (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује понуђач.

**Прилог III**

**Партија 2**

**ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. Без ПДВ** |
| **Одржавање уређаја енергетске електронике – ТЕНТ**  **Партија 2. Одржавање уређаја енергетске електронике за потребе ТЕНТ-Б ЈН бр. 3000/0490/2020 (240/2020)** |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**  - сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у законском року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о извшеној услузи, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге (без примедби), потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. Приликом испостављања последњег рачуна, изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.  Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у обрасцу Структуре цeнe, ценовнику 1 и ценовнику 2. | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ИЗВРШЕЊА:**  Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у року који не може бити дужи од 24 (словима: двадесет четири) месеца од дана ступања уговора на снагу.  Изабрани понуђач је дужан да по позиву (писмени или усмени) одговорног лица Наручиоца у року од 4h организује неопходну екипу и упути је на интервенцију у објекте наручиоца. | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок не може бити краћи од 12 (словима: дванаест) месеци, од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуга (без примедби). | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуга (без примедби). |
| **МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ПАРИТЕТ:**  Место извршења услуга је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ Б, Ушће, на паритету Ф-ко Огранак ТЕНТ локација ТЕНТ Б Ушће. | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити и потписати образац понуде или да образац понуде потпишу сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

**Прилог IV**

**МОДЕЛ УГОВОРА**

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци за сваку партију посебно. Понуђач дати Модел уговора потписује и доставља у понуди.

**Уговорне стране:**

**КОРИСНИК УСЛУГЕ**:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица Балканска бр. 13, Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017.године, заступа финансијски директор ТЕНТ Жељко Вујиновић, дипл. екон. (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

**ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ**:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)

2а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

2б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач),

(у даљем тексту: Пружалац услуге)

закључиле су следећи:

**УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ**

**УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

Уговорне стране констатују:

* да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак за јавну набавку услуге Одржавање уређаја енергетске електронике – ТЕНТ, Партија 1. Одржавање уређаја енергетске електронике за потребе ТЕНТ-А и Партија 2. Одржавање уређаја енергетске електронике за потребе ТЕНТ-Б (у даљем тексту: Услуга), бр. ЈН - Јавна набавка број 3000/0490/2020 (240/2020)
* да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана \_\_.\_\_.\_\_\_\_. године, као и на интернет страници Корисника услуге и на Порталу Службених гласила и база прописа.
* да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуге) у отвореном поступку за ЈН број 3000/0490/2020 (240/2020), која је заведена код Корисника услуге под бројем \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.20\_\_. године у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији ;
* да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге број од \_\_.\_\_.2020. године и Одлуке о додели Уговора број од \_\_.\_\_.2020. године, изабрао Пружаоца услуге за реализацију услуге

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1**.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге изврши и пружи услугу: „Одржавање уређаја енергетске електронике – ТЕНТ, Партија 1. Одржавање уређаја енергетске електронике за потребе ТЕНТ-А, Партија 2. Одржавање уређаја енергетске електронике за потребе ТЕНТ-Б“ (у даљем тексту: Услуга).

Корисник услуге се обавезује да плати уговорену вредност за испоручене услуге Пружаоцу услуге.

**ЦЕНА**

**Члан 2**.

Партија 1 : Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD, без пореза на додату вредност.

Партија 2 : Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD, без пореза на додату вредност.

На цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 3**.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу динарском дознаком на текући рачун пружаоца услуге број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на следећи начин:

Партија 1

- сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у законском року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о извшеној услузи, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге (без примедби), потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. Приликом испостављања последњег рачуна, Пружалац услуге је дужан да достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у обрасцу Структуре цeнe, ценовнику 1, ценовнику 2 и ценовнику 3.

Партија 2

- сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у законском року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о извшеној услузи, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге (без примедби), потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. Приликом испостављања последњег рачуна, Пружалац услуге је дужан да достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у обрасцу Структуре цeнe, ценовнику 1 и ценовнику 2.

Рачуни морају да гласе на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, Огранак ТЕНТ Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, ПИБ 103920327.

Рачуни морајубити достављени на адресу Корисника услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, са обавезним прилозима и то: обострано потписан Записник о квалитативном пријему Услуге (без примедби) и обострано потписан записник о примопредаји предмета уговора (уз последњи рачун) од стране овлашћених представника Уговорних страна, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуге.

У испостављеном рачуну, Пружалац услуге је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, сматраће се неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуге је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

**МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА**

**Члан 4.**

Партија 1

Место извршења услуга је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, на паритету Ф-ко Огранак ТЕНТ локација ТЕНТ А Обреновац.

Партија 2

Место извршења услуга је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ Б, Ушће, на паритету Ф-ко Огранак ТЕНТ локација ТЕНТ Б Ушће.

**ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА**

**Члан 5.**

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеће:

Корисник услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска број 13, 11000 Београд, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, локација ТЕНТ на адреси: Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, локација ТЕНТ А.

Пружалац услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подизвођач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ**

**Члан 6**.

Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора.

Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора.

**РОК И ДИНАМИКА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ**

**Члан 7**.

Партија 1 и партија 2

Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у року који не може бити дужи од 24 (словима: двадесет четири) месеца од дана ступања уговора на снагу.

Пружалац услуге је дужан да по позиву (писмени или усмени) одговорног лица корисника услуге у року од 4h организује неопходну екипу и упути је на интервенцију у објекте кориснка услуге.

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 8**.

**Банкарска гаранција за добро извршење посла**

Пружалац услуге је дужан да у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, путeм SWIFT-а aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG, достави Кориснику услуге банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге достави неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од рока одређеног за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Кориснику услуге ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

**Члан 9.**

**Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року**

Пружалац услуге се обавезује да достави Кориснику услуге банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року путeм SWIFT-а aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG, која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ) са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења бакарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку примопредаје предмета или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла. Уколико Пружалац услуге не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Корисник услуге има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Корисник услуге је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

**ИЗВРШИОЦИ**

**Члан 10**.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге:

- Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним активности које обављају у извршавању Услуге, са којим списком је сагласан Корисник услуге (Списак извршилаца дат је у Прилогу 6. овог Уговора) и

- Резервни списак извршилаца са наведеним квалификацијама резервних извршилаца (Списак резервних извршилаца дат је у Прилогу 6 овог Уговора).

Спискови се достављају у складу са обавезама прописаним тачкама 4. и 5. Обавезе извођача радова, у оквиру Правила безбедности и здравља на раду, који су саставни део овог уговора.

Уколико се током извршења Услуге, појави оправдана потреба за заменом једног или више извршилаца, као и на необразложен захтев Корисника услуге Пружалац услуге је дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима и квалификацијама, уз претходну писану сагласност Корисника услуге.

Ако Пружалац услуге мора да повуче или замени било ког извршиоца Услуге за време трајања овог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац услуге.

**Члан 11**.

Пружалац услуге је дужан да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

**ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ**

**Члан 12**.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Уговорних страна, а ступа на снагу када Пружалац услуге достави средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Уговор се закључује до испуњења свих уговорних обавеза.

**Члан 13**.

Обавезе које доспевају након истека истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

**Члан 14**.

Овај Уговор и његови Прилози од 1 до 7 (8) из члана 28. овог Уговора, сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

**ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА**

**Члан 15**.

Овлашћени представници за праћење реализације Услуге из члана 1. овог Уговора су:

- за Корисника услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- за Пружаоца услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење реализације овог Уговора су да:

- примају месечне извештаје и изјашњавају се поводом истих ( сагласност односно примедбе на извештај );

- исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;

- Да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби);

- благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се поводом истог у писменој форми;

- извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

**КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

**Члан 16**.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти корисника услуге у Огранку ТЕНТ, на локацији ТЕНТ А у Обреновцу.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави пружаоцу услуге у року од 10 (словима: десет) дана.

Пружалац услуге се обавезује да у разумном, обострано усаглашеном року отклони утврђене недостатке о свом трошку.

Партија 2

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти Наручиоца у Огранку ТЕНТ, на локацији ТЕНТ Б Ушће.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави пружаоцу услуге у року од 10 (словима: десет) дана.

Пружалац услуге се обавезује да у разумном, обострано усаглашеном року отклони утврђене недостатке о свом трошку.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 17**.

Партија 1 и Партија 2

Гарантни рок износи \_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуга (без примедби).

Пружалац услуге је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема услуге већ су се испољиле током употребе у гарантном року, корисник услуге ће рекламацију о недостацима доставити пружаоцу услуге одмах а најкасније у року од 3 (словима: три) дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуге е се обавезује да најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке о свом трошку.

**ВИША СИЛА**

**Члан 18**.

Под дејством више силе сматра се случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних Услуга онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ниједан трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима:тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услуге ће поступати у складу са чланом 115. Закона.

**НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 19.**

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 20**.

У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене Услуге, Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу од 0,2% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 21.**

Свака Уговорне стране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 20. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 22**.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорене сране.

**Члан 23**.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

**ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

**Члан 24**.

Корисник услуге може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства.

Након закључења уговора о јавној набавци Корисник услуге може да дозволи промену битних елемената уговора из следећих објективних разлога:

* услед дејства више силе
* услед дејства неповољних климатских услова
* услед промене плана ремонта блокова
* уколико Пружалац услуге није добио документацију потребну за извршење услуге од надлежног државног органа( сагласност, дозвола, уверење и слично)
* прекид извршења услуга изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране
* уколико дође до измене важећих законских прописа, подзаконских и других правних аката
* услед мера државних органа
* друге објективне околности настале у току извршења Уговора које нису кривица Пружаоца услуге
* поступање трећих лица без кривице Уговорних страна
* у случају објективних потреба да се услуге изврше на другој локацији Корисника услуге, на захтев Корисника услуге, а уз сагласност Пружаоца услуге
* У свим наведеним случајевима, Корисник услуге ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са прилогом 3Л и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

**Члан 25**.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

**Члан 26**.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

**Члан 27**.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1 Конкурсна документација;

Прилог број 2 Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. године;

Прилог број 3 Опис и врста услуге ;

Прилог број 4 Структура цене из Понуде;

Прилог број 5 Списак извршилаца и Резервни списак извршилаца;

Прилог број 6 Безбедност и здравље на раду;

Прилог број 7 Споразум о заједничком извршењу услуге (уколико се подноси заједничка понуда)

**Члан 28**.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка за Пружаоца услуге а 4(четири) примерка за Корисника услуге.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**КОРИСНИК УСЛУГА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА**

**ЈП „Електропривреда Србије“Београд Назив**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Финансијски директор Огранка ТЕНТ, име и презиме,функција Жељко Вујиновић