ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број: (број 5097-Е.03.01- 298323/12-2020

Обреновац, 21.12.2020.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0595/2020 (1507/2020) за набавку добара:

“ Проширење система техничке заштите на објектима Огранка ТЕНТ“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 2

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ бр.1

У делу 3 Техничка спецификација, у Партији број 2 под тачком 1.3 је тражена шина за напајање са најмање 6 утичних места, IP55, компатибилна са ставком 1.1.

Истраживањем тржишта смо утврдили да не постоји шина за напајање са IP55 заштитом.

Молимо Наручиоца да коригује конкурсну документацију у делу 3 Техничка спецификација и прихвати шину за напајање без IP55 заштите.

ПИТАЊЕ бр.2

Да ли  се за Партију 1 опрема само испоручује или је потребна и монтажа?

OДГОВОР бр.1

Наручилац коригује конкурсну документацију за  Партију 2  у делу 3 Техничка спецификација за ставку 1.3 која сада гласи:

„Шина за напајање са најмање 6 утичних места, са пренапонском заштитом, компатибилна са ставком 1.1.“

OДГОВОР бр.2

| Опрема за Партију 1 се испоручује (без уградње). Наведено појашњење сматра се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку. У складу са наведеним појашњењем Комисија ће израдити измену конкурсне документације , продужити рок за доставу понуда и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. КОМИСИЈА ЈН/3000/0595/2020 (1507/2020) |  |
| --- | --- |