ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број: (број 5097-Е.03.01-14762/7-2021

Обреновац, 15.01.2021године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0595/2020 (1507/2020) за набавку добара:

“Проширење система техничке заштите на објектима Огранка ТЕНТ“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 5

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ бр.1

На страни 9 треће измене и допуне конкурсне документације, у ставци 26 тражите “WiFi outdoor AP”.

Молим Вас за појашњење који жељени мод рада тражите:

•             Standalone

•             Controller-based

•             Mesh

OДГОВОР бр.1

WiFi outdoor AP морају да подрже point-to-point wireless bridging (прихватљиви су AP и у standalone и у mesh modu).

Наруцилац ће  изменти техницку спецификацију за ставку 26. Партије 1.

ПИТАЊЕ бр.2

Молим Вас за појашњење који је минимални капацитет акумулатора који је прихватљив за испоруку, обзиром да се алати у основној верзији испоручују са акумулатором од 3Ah?

Да ли је прихватљиво сет понудити у једној торби истог произвођача (тражи се један пуњач и 3 акумулатора) или испорука мора бити у 2 кофера као што је наведено?

OДГОВОР бр.2

| За Наручиоца је прихватљиво да акумулатор не буде мањег капацитета од 4,0 Ah. Наручилац захтева да опрема буде испоручена у 2 кофера, ради лакшег коришћења опреме. КОМИСИЈА ЈН/3000/0595/2020 (1507/2020) |  |
| --- | --- |