НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***П Р В А* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Набавка НН ел. мотора

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **2129/2019 (3000/0809/2019)**

(број 105-E.03.01.-491428/8-2019 од 18.11.2019. године)

*Обреновац, 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***П Р В У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Набавка НН ел. мотора,

1.

У Техничкој спецификацији мења се тачка 3.2 - Рок испоруке добара и сада гласи:

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **90** дана од дана закључења Уговора.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог:

- Важећа Техничка спецификација

- Важећа тачка 6.13 Упутства понуђачима како да сачине понуду

- Важећи Образац понуде (Цена и комерцијални услови понуде)

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1. Врста, количина и техничке карактеристике добара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Предмет набавке добара | Јед.  мере | Количина |
|  | El.motor SCE3-132S2-2; 7,5 kW; 2900 o/min; IMB3; или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-16M1-2; 11 kW; 2940 o/min; IMB3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SFCE3-180M-2; 22 kW; 2950 o/min; IMB35 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-132S1-2; 5,5 kW; 2900 o/min; IMB3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-160L-2; 18,5 kW; 2940 o/min; IMB3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-100L-2; 3 kW; 2880 o/min; IMB3 или одговарајући | ком | 5 |
|  | El.motor SCE3-180L-6; 15 kW; 975 o/min; IMB3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SFCE3-132M-4; 7,5 kW; 1460 o/min; IMB5 или одговарајући | ком | 6 |
|  | El.motor SA-80M1-4 (IE1); 0,55 kW ; 1400 o/min; IMB3 или одговарајући | ком | 2 |
|  | El.motor SCE3-180L-4; 22 kW; 1475 o/min; IMB5 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-100L2-4; 3 kW ; 1440 o/min; IMB35 или одговарајући | ком | 3 |
|  | El.motor SCE3-90S-4; 1,1 kW; 1420 o/min; IMB3 или одговарајући | ком | 2 |
|  | El.motor SCE3-280S-2; 75kW; 2960 o/min; IMB3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-160M1-2; 11kW; 2940 o/min; IMB35 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-225M2-2; 45 kW; 2940 o/min; IMB5 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-90L-4; 1,5 kW,1420 o/min; IMB3 или одговарајући | ком | 2 |
|  | El.motor SCE3-160M2-2; 15 kW; 2940 o/min; IMB3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-180L-4; 22 kW; 1475 o/min; IMB3 или одговарајући | ком | 1 |
|  | El.motor SCE3-100 L1-4; 2,2 kW; 1440 o/min; IMB3 или одговарајући | ком | 2 |

**Обавезе понуђача приликом подношења понуде:**

- Уз понуду доставити каталошке изводе за сваку ставку, из које се види да понуђена добра задовољавају карактеристике из техничке спецификације.

* 1. **Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **90** дана од дана закључења Уговора.

* 1. **Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

* 1. **Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **24** месецa од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

* 1. **Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **90** дана од дана закључења Уговора.

**5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ**

**ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а** |
| **Набавка НН ел. мотора**  **ЈН. Бр. 2129/2019 (3000/0809/2019)** |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**  У законском року до **45** дана од пријема исправног рачуна | Сагласан са захтевом наручиоца  ДА / НЕ (заокружити) |
| **РОК ИСПОРУКЕ:**  најдуже до **90** од дана закључења уговора | \_\_\_\_ дана од дана закључења уговора. |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  не може бити краћи од **24** месеца од дана испоруке | \_\_\_\_ месеца од дана испоруке |
| **МЕСТО ИСПОРУКЕ:**  Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).  Паритет испоруке је франко(магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б). | Сагласан са захтевом наручиоца  ДА / НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од **60** дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Напомене:

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити и потписати образац понуде или да образац понуде потпишу сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)