ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 105-E.03.01.-491428/14-2019 од 06.12.2019.год

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2129/2019 (3000/0809/2019)** за набавку добара: Набавка НН ел. мотора, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли тражени мотори морају задовољавати ниво енергетске ефикасности класе

IEZ?

**ПИТАЊЕ 2**:

Да ли тразени мотори морају имати уграђене тзв. 3xPTC сенсоре у намотајима

и грејаце за заститу од влаге у слуцају када мотори не раде?

**ПИТАЊЕ 3**:

Да ли мотори требају бити изведени у кућишту од сивог лива?

**ОДГОВОР 1:**

Потребне информације садржане су у Другој измени Конкурсне документације објављене дана 02.12.2019.године на Порталу јавних набавки.

**ОДГОВОР 2:**

Није неопходно да мотори имају уграђене наведене сензоре и грејаче.

**ОДГОВОР 3:**

Мотори морају бити у кућишту од сивог лива, што произилази из датих ознака наведених у Конкурсној документацији. Кућиштe мотора под редним бројем 9(ознака SA) је од алуминијума,што такође произилази из дате ознаке наведене у Конкурсној документацији.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**