ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: **5365-E.03.04-90120/4-2020**

Велики Црљени, 26.02.2020. год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3834/2019-3000/0917/2019 за: Шамотерски радови на котловима агрегата А3 и А5 -ТЕ Колубара, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр.** 3834/2019-3000/0917/2019

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1.**

Молимо Вас за појашњење Конкурсне документације у делу Техничка спецификација материјала и Образац структуре цене и то:

1.Техничка спецификација:почев од тачке 1.3.1 па до тачке 1.11 се наводи квалитет материјала према прилогу

Питање:која тачка се односи на који квалитет односно прилог?

2.Образац структуре цене:такође су квалитети наведени према неозначеном прилогу као и под тачком 1.3.2 је наведено,,нормалног формата NOR-2 SUP K50 у квалитету према прилогу“

Питање: А).која тачка се односи на који квалитет односно прилог

                 Б).где је дат захтев за квалитет SUP K50 јер је наведени прилог квалитет SUP K90 или хемијски везана опека HVO-B spec. што је огромна разлика .

**Одговор 1:**

Где је дат захтев за квалитет SUP K50 направљена је грешка и не тражи се тај квалитет већ по прилогу број 9 Специифкација материјала Ватростална опека у формату N2.

Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

 Комисија за ЈН: 3834/2019-3000/0917/2019