ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: **5365-E.03.04-90120/8-2020**

Велики Црљени, 28.02.2020. год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3834/2019-3000/0917/2019 за: Шамотерски радови на котловима агрегата А3 и А5 -ТЕ Колубара, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1.**

Да ли је могуће да све опеке Тачке 3.1 подтачке од 1.3.1 до 1.3.6 требају бити истог квалитета-Прилог 9 (SUP-K90) ???

**Одговор 1:**

**Све опеке требају да буду истог квалитета по прилогу 9.**

**ПИТАЊЕ 2.**

Да ли је могуће да захтевани квалитет опеке Прилог 9 и даље остаје тако висок SUP-К90 или је довољан квалитет и СУП-К50 што је велика разлика ???

**Одговор 2:**

**Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације-**

**ПИТАЊЕ 3.**

Да ли је при уградњи потребна и опека SCM-0 за коју нигде не наводите ни захтев ни карактеристике  а уграђивана је годинама уназад ???

**Одговор 3:**

Није потребна опека SCM-0.

**ПИТАЊЕ 4.**

Појасните подтачку 2.2.Тачке 3.1 измењене конк.документације---Ватростални бетон  торкретирањем квалитета Ватросталне опеке формата Н2  ???

**Одговор 4:**

**Дошло је до грешке у тачки 2.2 и треба да гласи:**

Набавка и уградња ватросталног бетона торкетирањем(са свим потребним хоризонталним и вертикалним транспортом материјала) у квалитету датом у прилогу Спецификација материјала бр.2 Ватростални бетон**.** Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

Комисија за ЈН: 3834/2019-3000/0917/2019