ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Место:Обреновац

Броj: 5097-E.03.01-201916/6-2020

14.07.2020.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 539/2020 (3000/1001/2020) за набавку услуга „Замена овешења на повезним цевоводима прегрејача блока А1 ТЕНТ-А“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** У вези са ЈН 539/2020 (3000/1001/2020) у делу 4.2. Додатни услови

* Тачка 7. Технички капацитет, потребно ја да понуђач измешу осталог поседује најмање по 2 (два) апарата за заваривање поступком 131,

Доказ:

* за опрему за заваривање извод из картице основних средстава или други доказ (рачун, уговор о закупу)

и

* тачка 8. Кардовски капацитет, потребо је да понуђач између осталог поседује 5 атестираних заваривача са атестом за поступак(111), за поступак (141), за поступак(131)

Доказ:

* Важећи атести за завариваче који покривају поступке заваривања 111, 141 и 131

Молимо да појасните, због материјала који су предмет заваривања (помоћне челичне конструкције) да ли је могуће изменити или додати да се заваривање може вршити и/или поступком 135, јер је у питању само разлика у употреби заштитиног гаса (интерни или активни)?

**OДГOВOР 1:**

Заваривање се може поред поступка 131, вршити и поступком заваривања 135. У складу са одговором Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА