ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5097-E03.01-215319/7-2020

Oбреновац, 17.07.2020.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **657/2020-3000/1015/2020**- Услуга чишћења уљног система турбоагрегата А1 ТЕНТ-А**,** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

**1.** Неопходно нам је достављање извештаја о карактеризацији предметног отпада и оквирне количине које ће бити складиштене, у складу са захтевима оператера за складиштење отпада.

**ОДГОВОР 1**

1. Наручилац није вршио испитивање предментог отпада те стога нема извештај о испитивању,односно карактеризацји истог.

-У КД је јасно наглашено у делу Техничке спецификације тачка 3.1. да је изабрани понуђач у обавези да по настанку отпада изврши испитивања насталог отпада и прибави Извештај о испитивању отпада од стране акредитоване лабораторије 3 дана пре отпочињања кретања отпада из круга ТЕНТ A;

-Што се тиче количине отпада, Наручилац није у могућности да процени количину отпада који ће настати јер се оваква услуга први пут ради код нас. Из тог разлога је Наручилац предвидео могућност посете објекту уз поштовање свих епидемиолошких мера заштите.

**КОМИСИЈА ЗА ЈН 657/2020-3000/1015/2020**