ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5097-E.0301-215319/6-2020

Oбреновац, 13.07.2020.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **657/2020-3000/1015/2020**- Услуга чишћења уљног система турбоагрегата А1 ТЕНТ-А**,** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

**1.**У техничком опису је наведено да се  испирање уљовода врши првенствено раством са лимунском киселином до 5% концентрације лимунске киселине.

- Како се ради о систему за транспорт уља да ли је ефикасно чишћење са лимунском киселином и да ли је могуће чишћење са неким другим средством?

**ПИТАЊЕ 2**

**2.** Колико је потребно прикључака да се монтира и којих промера ДН?

**ПИТАЊЕ 3**

**3.** Колике су дужине и којих промера ДН:

  - Линија уљовода

  - Линије за подмазивање турбине

 - Линије за подмазивање турбогенератора

 -  Линије за заптивање турбогенератора

 - Линије за регулацију и заштиту турбоагрегата (ка стоп, заштитним вентилима, ка сервомоторима регулације и топлификације.

**ПИТАЊЕ 4**

**4**. Да би обезбедили адекватну  каду за прање делова потребна нам је информација који се делови перу и које су им приближне димензије?

**ОДГОВОР 1**

1.Наручилац остаје при захтевима за чишћење дефинисаним у КД.

**ОДГОВОР 2 и 3**

2. и 3. Број и димензије прикључака као и дужине и пречници уљовода не могу прецизно да се дефинишу и из тог разлога је Наручилац предвидео могућност посете објекту. Због актуелне ситуације са вирусом COVID-19, у току прошле недеље није било могуће организовати посету објекту, али су се у међувремену стекли услови за посету објекту уз поштовање свих мера заштите, обавезну употребу маске, достављање Изјаве за COVID-19.

Потенцијални Понуђач треба да се изјасни када је у могућности да изврши посету објекту, a Наручилац ће потврдити термин и послати обрасце које је потребно попунити пре доласка на објекат.

**ОДГОВОР 4**

4.Димензије каде ће одредити потенцијални Понуђач након посете објекту.

 **КОМИСИЈА ЗА ЈН 657/2020-3000/1015/2020**