**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ**

**Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44.**

**Место: Обреновац**

**Број: 105-Е.03.01-477244/13-2019**

**Датум: 12.11.2019. год.**

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2009/2019 (3000/1227/2019), за набавку: Хемијско чишћење намотаја статора генератора CUPROPLEX методом на блоку А5, ТЕНТ А на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

У конкурсној документацији, тачка 2.1. сте дефинисали да понуђач уз понуду достави спецификацију услуга које Изабрани понуђач очекује од Наручиоца у виду техничке подршке, што ће понуђач и доставити као обавезан документ.

Наше разумевање је да једна од услуга коју Наручилац пружа може бити обезбеђење исправног складиштења, управљања и збрињавања односно одлагања продуката који настају из поступка хемијског чишћења намотаја статора методом која је предмет набавке. Молимо Вас за потврду.

**ОДГОВОР 1:**

Потврђујемо да Наручилац у оквиру својих услуга обезбеђује складиштење као и управљање, збрињавање односно одлагање продуката насталих у поступку хемијског чишћења намотаја статора предметном методом.

**Комисија за Јавну набавку**