ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

ради закључења оквирног споразума

са једним понуђачем на период од две године

# за јавну набавку услуга бр. ЈН/8100/0051/2017

ОДРЖАВАЊE КЛИМА УРЕЂАЈА У СЕРВЕР САЛАМА

(Одржавање DATA центара)

К О М И С И Ј А

за спровођење јавне набавке

бр. ЈН/8100/0051/2017

формирана Решењем бр.12.01.- 398875/3-17

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.-229297/8-18 од  14.05.2018. године)

Нови Сад, мај 2018. године

На основу члана 32, 40 и 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2 и 8 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.- 399865/2-17 oд 22.08.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.- 399865/3-17 oд 22.08.2017. године припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга бр.ЈН/8100/0051/2017 –Одржавањe клима уређаја у сервер салама у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године

Садржај конкурсне документације

| Поглавље бр. | Назив | Страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста услуга, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга и резервних делова...) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 11 |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 15 |
| 6. | Обрасци ( 1 - 9) | 28 |
| 7. | Прилози (1- 2) | 53 |

Укупан број страна: 56

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13 Београд, (у даљем тексту ЈП ЕПС) спроводи отворени поступак јавне набавке бр.ЈН/8100/0051/2017

| Назив и адреса наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд Балканска бр.13, 11000 Београд Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад |
| --- | --- |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка услуга – Одржавање клима уређаја у сервер салама за потребе Техничког центра Нови Сад |
| Циљ поступка | Закључење оквирног споразума о јавној набавци са једним понуђачем на период од две године од дана закључења оквирног споразума |
| Контакт | Србислава Петровић srbislava.petrovic@eps.rs |

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Одржавање клима уређаја у сервер салама

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуга поправке и одржавања расхладних група – 50730000-1

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији

(поглавље 3. конкурсне документације)

2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, резервни делови, техничка документација, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, место и рок извршења услуга, гарантни рок)

  - Предмет јавне набавке – Услуга одржавања клима уређаја у сервер салама (одржавање DATA центара) за Технички центар Нови Сад

Услуга одржавања клима уређаја у сервер салама обухвата редовно и интервентно (ванредно) одржавање са уградњом резервних делова.

  - Спецификација клима уређаја који су предмет редовног и интервентног одржавања и локације на којима се клима уређаји налазе

| Технички одсек | Адресе сервер сала | БТУ | Moдел клима уређаја | Количина (комада) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нови Сад | Булевар Ослобођења бр.100 21000 Нови Сад | 18000 12000 | LG GREE | 1 1 |
| Суботица | Сегедински пут бр. 22-24, 24000 Суботица | 12000 11000 | GREE ACS-12HUM EUR GWHN12EBNK1A10/I LG X12EHC NTEO (XSNH126T4AO) | 1 1 |
| Сомбор | Апатински пут бб 25101 Сомбор | 12000 18000 | MIDEA VIVAX | 1 1 |
| Сомбор (Погон Врбас) | Саве Ковачевића бр.84, 21460 Врбас | 11000 | GREE ELECTRIC APPLIANCES GWH12NB-K1NNB1A/I | 1 |
| Рума | Индустријска бр. 2А 22400 Рума | 12000 12000 | Venting FP12FD Fujitsu ASYG12LLCC | 1 1 |
| Сремска Митровица | Фрушкогорска бб 22000 Сремска Митровица | 12000 24000 | Fujitsu GoldStar LG Electronics | 1 1 |
| Панчево | Милоша Обреновића бр.6 26000 Панчево | 12000 18000 | NEO ACS-HL12FA2 NEO ACS-HH18LIH | 1 1 |
| Зрењанин | Панчевачка бр.46 23000 Зрењанин | 12000 24000 | Samsung AQ12NSEN VOX VSA3-24BE | 1 1 |

  - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА У СЕРВЕР САЛАМА

Редовно одржавање клима уређаја у сервер салама односи се на сервисирање и одржавање клима уређаја наведених у тачки 3.2 ове техничке спецификације и подразумева да овлашћена лица изабраног понуђача (у даљем тексту: сервисери) на свака 3 месеца врше редовно одржавање клима уређаја на локацијама наведеним у тачки 3.2 техничке спецификације, у објектима наручиоца у којима се налазе предметни клима уређаји.

Након закључења оквирног споразума, на писани позив наручиоца, изабрани понуђач има обавезу да у року од максимално 15 дана од дана пријема позива изврши увид у затечено стање свих клима уређаја у сервер салама Техничког центра Нови Сад.

Након извршеног увида изабрани понуђач има обавезу да у року од максимално 7 дана наручиоцу достави

- Записник о затеченом стању клима уређаја у сервер салама Техничког центра Нови Сад

- предллог Плана редовног одржавања клима уређаја у сервер салама Техничког центра Нови Сад, који садржи: редослед по локацијама наручиоца и број клима уређаја које се сервисирају, као и термине и рокове у којима се планира извршити редовни сервиси (конкретне термине у писаној форми ће усагласити овлашћена лица изабраног понуђача и наручиоца пре издавања наруџбеница)

    - Услуге редовног одржавања клима уређаја у сервер салама

Услуге редовног одржавања клима уређаја у сервер салама обухватају:

  - проверу историје алармних догађаја у периоду између два сервиса

  - проверу рада електроинсталација јаке и слабе струје укључујући и матичне плоче са неопходним подешавањима, дотезањима и сл.

  - проверу вибрације и буке компресора и вентилатора

  - проверу рада кондензаторске јединице са провером рада вентилатора, провером прикључака, потребним подешавањима, притезањима и сл.

  - проверу стања и количине фреона (гаса) као и да ли постоји цурење

  - проверу параметара у модулу уз потребна подешавања

  - замену свих филтера  (неперивих) у складу са захтевима произвођача уређаја – обухвата и цену материјала филтера

  - демонтажу, прање и поновна монтажу перивих филтера за ваздух на унутрашњој јединици

  - механичко чишћење измењивачких површина испаривача и кондензатора

  - антибактеријска дезинфекција измењивачких површина на унутрашњој јединици

  - проверу рада компресора са провером и сетовањем параметара, провером затегнутости ослонца и сл.

  - проверу и дотезање електроконтакта

  - проверу рада свих вентила са њиховом регулацијом и чишћењем по потреби

  - проверу отицања кондензата и по потреби чишћење инсталација

  - проверу рада вентилатора

  - проверу стања испаривача

  - чишћење уређаја од прљавштине споља и изнутра

    - Поступак редовног одржавања клима уређаја у сервер салама

Редовно одржавање клима уређаја се обавља на основу наруџбенице коју издаје одговорно лице наручиоца, а у складу са, од стране наручиоца, прихваћеним Планом редовног одржавања клима уређаја у сервер салама Техничког центра Нови Сад.

Време одзива за редовно одржавање клима уређаја на свакој локацији је максимално 48 часова од тренутка пријема наруџбенице од стране изабраног понуђача.

Након обављених прегледа и извршених услуга на свим локацијама, сервисери изабраног понуђача ће издати радне налоге о извршеним сервисима у којима ће навести техничке податке, датум завршетка услуге, име и презиме сервисера и задуженог лица наручиоца (Корисника услуге) и обострано их потписати.

Овако сачињени радни налози су основ за потписивање Записника о квантитативном и квалитативном извршењу услуге редовног одржавања клима уређаја.

Рок за извршење услуга редовног одржавања свих клима уређаја у сервер салама Техничког центра Нови Сад је максимално 15 дана од дана пријема наруџбенице од стране изабраног понуђача.

Редовно одржавање свих клима уређаја сматра се извршеним када наручилац и изабрани понуђач, на основу радних налога сачине и потпишу Записник о квантитативном и квалитативном извршењу услуге редовног одржавања клима уређаја у сервер салама, који садржи следеће податке:

- Општи подаци: датум, време, место, име и презиме сервисера, име и презиме овлашћеног лица наручиоца

- Подаци о уређају: назив и тип клима уређаја, назив произвођача, серијски број уређаја

- Опис извршених услуга, уз констатацију да ли су услуге извршене у складу са захтевима наручиоца и са техничким прописима, стандардима, нормама и препорукама произвођача клима уређаја

Напомена: у случају да се приликом редовног сервиса утврди неисправност у раду клима уређаја иста ће се евидентирати у радни налог, а изабрани понуђач је дужан да изврши поправку и да клима уређај доведе у функционално стање, како је описано у тачки 3.4 – Интервентно (ванредно) одржавање клима уређаја у сервер салама).

  - ИНТЕРВЕНТНО (ВАНРЕДНО) ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА У СЕРВЕР САЛАМА

Под интервентним одржавањем клима уређаја подразумевају се услуге које се иницирају на захтев овлашћеног лица наручиоца и односе се на отклањање насталих проблема (кварова) на клима уређајима у сервер салама ТЦ Нови Сад.

Интервентно одржавање опреме подразумева иницирање интервенције, дефектажу, извршење интервенције и евиденцију извршења интервенције.

    - Услуге интервентног одржавања клима уређаја у сервер салама

| Ред. бр. | Опис услуге | Јединица мере | Оквирна количина (очекиван број услуга у периоду важења ОС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга дефектаже клима уређаја | ком | 20 |
| 2. | Услуга допуне гаса | кг | 5 |
| 3. | Услуга премештања (демонтаже и монтаже) клима уређаја | ком | 1 |
| 4. | Услуга монтаже новог сплит система, обухваћен монтажни материјал, пуњење расхладним фреоном, дихтовање плинске инсталације, пробијање отвора, дихтовање отвора након монтаже, електро повезивање капацитета до 24000 BTU | ком | 5 |
| 5. | Остале неспецифициране интервентне услуге одржавања клима уређаја | сервис час | 100 |

    - Поступак интервентног одржавања клима уређаја у сервер салама

Интервентно одржавање врши се на основу писаног позива наручиоца и изабрани понуђач је обавезан да се одазове на сваки позив наручиоца везано за отклањање насталих проблема (кварова) на клима уређајима (поправке и замене резервних делова и другог потрошног материјала уколико дође до потребе за њима) у периоду од  2 године од дана закључења оквирног споразума.

- Иницирање интервенције врши се тако што овлашћено лице наручиоца путем електронске поште пријављује проблем (квар) на клима уређају. Пријава квара, односно обавештење о квару треба да садржи: датум и време пријаве квара, опис квара,  лице које пријављује квар и друге податке важне за изабраног понуђача (Пружаоца услуга).

- Дефектажа клима уређаја је следећи корак и подразумева долазак сервисера у објекат наручиоца, где сервисер константује и евидентира квар на клима уређају и предлаже наручиоцу одговарајућу интервенцију. Утврђивање квара са или без поправке наплаћује се као услуга дефектаже клима уређаја из обрасца структуре цене.

- Извршење интервенције подразумева поправак клима уређаја и стављање у функцију на локацији наручиоца. У случају да је услугу неопходно извршити у сервису изабраног понуђача, трошак одвожења и довожења клима уређаја или његових делова од (до) објекта наручиоца сноси изабрани понуђач.

    - Време предвиђено за интервентно одржавање клима уређаја

Време одзива за интервентно одржавање клима уређаја је максимално 24 часа од  тренутка иницирања интервенције до доласка сервисера изабраног понуђача на локацију наручиоца.

Време предвиђено за поправку клима уређаја је временски рок у којем сервисер изабраног понуђача треба успоставити функционалност клима уређаја и износи максимално 6 часова од тренутка доласка сервисера на локацију наручиоца до поправке уређаја.

Уколико није могуће да се у предвиђеном року изврши поправка клима уређаја (нпр. недостаје резервни део или сл.), сервисер изабраног понуђача има обавезу да отклони квар и успостави функционалност клима уређаја у року од максимално 5 дана од дана пријема наруџбенице. То је време предвиђено за коначно решење проблема, када изабрани понуђач има обавезу да реши проблем и да клима уређај буде у потпуности оспособљен за рад.

Изабрани понуђач је обавезан да у наведеним роковима отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице наручиоца и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок пружања услуге није испоштован.

    - Радни налог и Записник о квантитативном и квалитативном извршењу услуге интервентног одржавања клима уређаја у сервер сали

Сервисер изабраног понуђача (Пружаоца услуга) има обавезу да на основу прегледа и извршених услуга изда радни налог попуњен техничким подацима:

- о извршеном прегледу клима уређаја од стране сервисера изабраног понуђача

- о евентуално замењеним резервним деловима и утрошеном потрошном материјалу са гарантним роком произвођача делова

- о запажањима о потенцијалним кваровима

- датумом, временом одзива, именом и презименом сервисера изабраног понуђача и корисника, потписан од стране сервисера изабраног понуђача и наручиоца.

Приликом интервенције или уградње резервног дела, сервисер изабраног понуђача је дужан да услугу евидентира у свом радном налогу који својим потписом оверава сервисер изабраног понуђача (као доказ да је уградио резервни део) и наручилац (као доказ да је дао сагласност на уградњу).

Интервентно одржавање клима уређаја сматра се извршеним када наручилац и изабрани понуђач на основу радног налога сачине и потпишу Записник о квантитативном и квалитативном извршењу услуге интервентног одржавања клима уређаја у сервер сали, који садржи следеће податке:

- Општи подаци: датум, време, место, име и презиме сервисера, име и презиме овлашћеног лица наручиоца

- Подаци о уређају: назив и тип клима уређаја, назив произвођача, серијски број уређаја,

- О иницирању интервенције: датум, време, начин (електронским путем), име и презиме овлашћеног лица наручиоца које је пријавило проблем, опис проблема

- О одзиву: датум, време, начин (електронска пошта, лично), име и презиме сервисера који је контактирао овлашћено лице наручиоца, име и презиме овлашћеног лица наручиоца које је пријавило проблем

- О поправци клима уређаја: датум, време, име и презиме овлашћеног лица наручиоца које је вршило надзор вршења услуга, детаљан опис услуга интервентног одржавања и евентуално замењених делова, уз констатацију да ли су услуге извршене у складу са захтевима наручиоца и са техничким прописима, стандардима, нормама и препорукама произвођача клима уређаја.

    - Сагласност наручиоца на извршење услуге интервентног одржавања клима уређаја

Уколико цена поправке клима уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја, изабрани понуђач (Пружалац услуга) је обавезан да о томе, у писаној форми обавести наручиоца и да прибави његову писмену сагласност за извршење услуге.

Пружалац услуге је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде за услуге интервентног одржавања. Цене наведене у понуди су без пореза на додату вредност и фиксне су током реализације оквирног споразума.

    - Остале (неспецифициране) услуге интервентног одржавања клима уређаја

У случају да је потребна услуга интервентног одржавања која није специфицирана у тачки 3.4.1 техничке спецификације, обрачун ових услуга ће се вршити на основу понуђене цене сервис часа.

  - Резервни делови

Резервни делови морају бити оригинални резервни делови произвођача опреме, које понуђач (Пружалац услуга) треба да поседује у количини која је неопходна за правовремено отклањање кварова.

Замена и уградња резервних делова који нису специфицирани у овој техничкој спецификацији вршиће се на предлог понуђача, по ценама из важећег Ценовника резервних делова, уз сагласност наручиоца услуга који се доставља као обавезан део понуде.

Приликом вршења услуге интервентног одржавања, замена резервних делова врши се искључиво новим резервним деловима.

Цена свих резервних делова из важећег Ценовника понуђача обухвата потрошни материјал, трошкове монтаже и уградње делова, подешавањена на локацији наручиоца, трошкове превоза, смештаја, исхране и све остале трошкове који настају за понуђача у току замене и уградње делова.

    - Списак најчешће мењаних резервних делова клима урећаја

| Ред. бр. | Назив резервног дела | Јединица мере | Оквирна количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компресор | ком. | 1 |
| 2. | Вентилатор спољне јединице | ком. | 1 |
| 3. | Вентилатор унутрашње јединице | ком. | 1 |
| 4. | Ел.вентил топлотне пумпе за сплит системе | ком. | 2 |
| 5. | Грејач за сплит системе | ком. | 2 |

  - Места извршења услуга

Места извршења услуга су објекти на локацијама Техничких одсека наручиоца, у сервер салама које су наведене у тачки  3.2 ове техничке спецификације, осим у изузетним случајевима, када је услугу неопходно извршити у сервису изабраног понуђача.

Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача (Пружаоца услуга) и да у наруџбеници наведе адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

  - Количине услуга и резервних делова

Количине свих услуга који чине предмет ове јавне набавке су оквирне и може доћи до одступања од +/-10%, а у оквиру вредности из оквирног споразума.

Оквирни споразум ће се закључити на износ процењене вредности која износи  17.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно на период од 2 године од дана закључења оквирног споразума.

  - Гарантни рок

Гарантни рок за извршене услуге (извршен сервис) износи минимално 12 месеци од дана извршења услуге.

Гарантни рок, у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове и потрошни материјал  понуђач даје гаранцију према декларацији произвођача.

Изабрани понуђач (Пружалац услуга) је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Изабрани понуђач (Пружалац услуга) преузима пуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу услова из оквирног споразума.

  - Обавезе изабраног понуђача (Пружаоца услуга) и наручиоца (Корисника услуга)

Након закључења оквирног споразума изабрани понуђачи (Пружалац услуга) има обавезу да на писани позив наручиоца (Корисника услуга) изврши увид у затечено стање свих клима уређаја ТЦ Нови Сад, о чему ће сачинити Записник о затеченом стању клима уређаја у сервер салама Техничког центра Нови Сад и доставити га наручиоцу у року од максимално 7 дана, заједно са предлогом Плана редовног одржавања клима уређаја у сервер салама Техничког центра Нови Сад.

    - Обавезе изабраног понуђача (Пружаоца услуга)

  - да изврши потврду пријема писаног позива наручиоца за интервентно одржавање клима уређаја

  - да обезбеди да сервисне интервенције на клима уређајима обављају стручно оспособљени сервисери

  - да поступа у складу са захтевима наручиоца и са техничким прописима, стандардима, нормама и препорукама произвођача клима уређаја

  - да сачини радни налог са параметрима за сваки сервисни преглед

  - да испоштује захтеване рокове везано за редовно и интервентно одржавања клима уређаја

  - да након извршеног редовног/интервентног одржавања, на основу радних налога, заједно са наручиоцем сачини и потпише Записник о квантитативном квалитативном извршењу услуге редовног/интервентног одржавања клима уређаја

  - да резервни делови које уграђује уз сагласност наручиоца, по ценама из важећег Ценовника морају бити нови и оригинални од произвођача опреме и да поседује неопходну количину за благовремено отклањање кварова

  - да поштује гарантне рокове за извршене услуге и уграђене резервне делове

  - да приликом извршења услуга које су предмет јавне набавке, примењује све потребне мере заштите на раду у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, број 101/05 и 91/2015)

  - да о свом трошку односи отпад и замењени потрошни,  неупотребљиви материјал који настане приликом извршења услуга које су предмет ове јавне набавке

    - Обавезе наручиоца (Корисника услуга)

  - да именује лица која ће пратити реализацију оквирног споразума и вршити комуникацију са сервисерима изабраног понуђача и вршити контролу извршених услуга и квалитета уграђених резервних делова

  - да након закључења оквирног споразума упозна изабраног понуђача са затеченим стањем клима уређаја у сервер салама, у објектима наручиоца наведеним у тачки 3.2 ове техничке спецификације

  - да упути писане позиве (путем електронске поште) изабраном понуђачу за интервентна одржавање клима уређаја

  - да именује лице које издаје појединачне наруџбенице за сваку услугу и води евиденцију о истим

  - да сервисерима изабраног понуђача омогући услове за несметано вршење предметних услуга

  - да након извршене услуге, заједно са сервисером потпише радни налог и тако да сагласност на извршену услугу и евентуално уграђени део

  - да након извршених услуга редовног/интервентног одржавања клима уређаја, на основу радних налога заједно са сервисером, сачине и потпишу Записник о квантитативном и квалитативном извршењу услуге редовног/интервентног одржавања клима уређаја

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1. | Услов Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар Доказ - за правно лице - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Докази - за правно лице - За законског заступника – Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. - За правно лице – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.i-uverenja-za-fizicka-lica.htm - За правно лице – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена - Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника - Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта Напомена - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Уколико понуђач није уписан у Регистар понуђача и ове доказе доставља како саставни део понуде, ти докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |
| 3. | Услов Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Докази - За правно лице, предузетнике и физичка лица - Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена - Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа /организација/ установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Уколико понуђач није уписан у Регистар понуђача и ове доказе доставља како саставни део понуде, ти докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |
| 4. | Услов Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 5) Напомена - Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом - Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима Изјава (Образац 5а) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 5. | Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако испуњава Услов Ако је у току претходних пословних година: 2014, 2015, 2016. i 2017. (закључно са датумом објаве Позива за подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца) у уговореном року, обиму и квалитету и без рекламације извршио услуге одржавања клима уређаја у износу од минимално 10.000.000,00 динара без ПДВ-а Докази - Образац 6 - Референтна листа - Образац 7 – Потврда купца о пруженим услугама - Фото-копије рачуна о пруженим услугама |
| 6. | Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако испуњава Услов Ако на дан подношења понуде, има у власништву, закупу или лизингу минимум 2 доставна возила за превоз радника, алата и опреме неопходне за пружање услуга које су предмет јавне набавке Доказ - очитане важеће саобраћајне дозволе са копијом важеће полисе осигурања и евентуално копије уговора о лизингу/закупу или другим правним основом коришћења (ако возило/саобраћајна дозвола не гласи на име подносиоца пoнуде) |
| 7. | Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако испуњава Услов Ако има минимум 2 запослена лица (сервисера) на неодређено и/или одређено време или ангажована на други начин, средње стручне спреме, електро струке Докази - Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац 8) - За лица наведена у обрасцу 8 достављају се фото-копије пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А) или уговори о ангажовању - Фото-копије диплома о стеченом средњем образовању, електро струке Напомена У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити носилац посла, а за подизвођача није потребно доставити ове доказе. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

- Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о закључења оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа

- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави на свом меморандуму (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- извод из регистра надлежног органа

извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

- докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) ЗЈН

регистар понуђача: www.apr.gov.rs

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

- Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

- Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1Језик на којем понуда мора бити састављена

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику.

Наручилац може да захтева да  делови понуде који су достављени на страном језику буду преведени на српски језик у складу са чланом 18. став 3. ЗЈН.

5.2 Припремање и подношење понуде

Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник Понуђача.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује се да се нумерација поднете документације изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од n“, „2 од n“ и тако све до „n од n“, с тим да „n“ представља укупан број страна понуде.

Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.). Понуда се подноси у затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када је предата.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Обавезну садржину понуде чине следећи документи и обрасци које понуђач доставља попуњене, потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом:

- Образац 1 - Понуда

- Образац 2 - Структура цене

- Докази којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, у складу са упутством како се доказује испуњеност тих услова  из  поглавља 4. конкурсне доументације

- Средство финансијског обезбеђења – Банкарска гаранција за озбиљност понуде

- Oбразац 3 - Модел оквирног споразума

- Ценовник понуђача за све резервне делове који је важећи на дан подношења понуда и оверен од стране понуђача

- Образац 4 - Изјава понуђача о независној понуди у складу са чланом 26. ЗЈН

- Образац 5- Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН

- Образац 5А- Изјава подизвођача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачима)

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (доставити само у случају подношења заједничке понуде)

Уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни део понуде доставља Изјаву о трошковима припреме понуде (Образац 9).

Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације, као и понуде за које се у поступку стручне оцене понуда утврди да садрже неистините податке.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, у супротном, такве понуде ће бити одбијене.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти  да назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга  бр. ЈН/8100/0051/2017 – Одржавање клима уређаја у сервер салама“ или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга  бр. ЈН/8100/0051/2017 – Одржавање клима уређаја у сервер салама“ или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга  бр. ЈН/8100/0051/2017 – Одржавање клима уређаја у сервер салама“.

5.6	Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је  да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1,2 и 3, тачке 4.1 конкурсне документације, као и Изјаву (Образац 5А), као доказ о испуњености услова из члана 75. став 2. ЗЈН.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

5.7 	Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача, с тим да сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1,2,3 и 4, тачке 4.1 конкурсне документације, док додатне услове из тачке 4.2 конкурсне документације испуњавају заједно кумулативно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5.ЗЈН обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који садржи:

- податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

  - Објашњења у вези обавезних елемената понуде од којих зависи прихватљивост понуде

    - Понуђена цена

Цена у понуди се исказује у динарима.

Цене у понуди се исказују  без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир цена без ПДВ-а. Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Јединичне цене из обрасца структуре цене укључују све трошкове реализације предмета ове јавне набавке као што су: трошкови одржавања, замене дотрајалих делова и уградње нових, демонтаже, транспорта, изласка на терен, путне трошкове одласка/доласка на интервенције, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, као и све зависне трошкове који настају у току реализације предметних услуга.

Јединичне цене исказане су у Обрасцу структуре цене - Образац 2, а укупна цена из Обрасца ће служити за упоређивање понуда приликом стручне оцене понуда и за оцену прихватљивости понуде сходно члану 3, тачка 33 Закона о јавним набавкама..

Количине наведене у Обрасцу структуре цене су оквирне за све време важења оквирног споразума и може доћи до одступања истих од +/-10%, а у оквиру вредности оквирног споразума.

Оквирни споразум се закључује до износа процењене вредности од 17.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно на период од 2 године од дана закључења оквирног споразума.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

    - Рокови и места извршења услуга

Рокови извршења услуга су наведени у поглављу 3 конкурсне документације – Техничка спецификација и у обрасцу 3 – модел оквирног споразума.

Места извршења услуга су наведена у поглављу 3. конкурсне документације и обрасцу 3 – модел оквирног споразума.

У свакој појединачној наруџбеници наручилац ће прецизно навести адресу локације на којој ће се извршавати конкретне предметне услуге.

    - Начин издавања наруџбенице

Наручилац ће у складу са својим потребама понуђачу достављати наруџбенице у којима ће навести врсте и број услуга у складу са јединичним ценама из Обрасца структуре цене.

Наруџбенице се понуђачу достављају након ступања на снагу оквирног споразума (поштом, електронском поштом или лично) у складу са одредбама оквирног споразума.

Понуђач је дужан да предметну услугу изврши на основу сваке појединачне наруџбенице.

У случају да понуђач не испоштује рокове наведене у наруџбеници, наручилац има право на наплату уговорне казне и СФО за добро извршење посла, као и право на раскид оквирног споразума.

Изабрани понуђач ће пружити наведене услугу у свему према важећим законима и прописима за ове врсте услуга.

Наруџбенице ће издавати одговорно лице наручиоца (Корисника услуга).

    - Начин и услови плаћања

Плаћање пружених услуга које су предмет ове јавне набавке на основу сваке појединачно издате наруџбенице, наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Рачун се доставља након извршене услуге на основу сваке појединачне наруџбенице и потписивања Записник о квантитативном и квалитативном извршењу услуге редовног/интервентног одржавања клима уређаја у сервер сали – без примедбе од стране овлашћених лица понуђача и наручиоца.

Рачун за извршене услуге гласи на наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13, 11000 Београд, ПИБ 103920327, МБ 20053658 и доставља се на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Технички центар Нови Сад, Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад.

Уз рачун, у коме се обавезно наводи број оквирног споразума по коме је извршена услуга и назив Техничког одсека Техничког центра Нови Сад коме су извршене услуге, понуђач је обавезан да достави Записник о квантитативном и квалитативном извршењу услуге редовног/интервентн огодржавања клима уређаја у сервер сали – без примедби и копију наруџбенице.

Износ на достављеном рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници, а уколико дође до одступања у пруженим услугама и/или испорученим добрима (резервним деловима), наручилац ће извршити измену наруџбенице или ће издати нову наруџбеницу која се односи на настало одступање.

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

Уколико на основу једне наруџбенице понуђач изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун извршених услуга према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум.

Оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима наручиоца.

    - Гарантни рок

Гарантни рок је описан у поглављу 3, у тачки 3.8 техничке спецификације.

Изабрани понуђач (Пружалац услуга) је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Изабрани понуђач (Пружалац услуга) преузима пуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу услова из оквирног споразума.

    - Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде је минимално 90 дана од дана отварања понуда.

  - Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи своје право да захтева достављање средстава финансијског обезбеђења (СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза из конкурсне документације и закљученог оквирног споразума.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је исказана понуда.

Трошкови  прибављања средстава финансијског обезбеђења падају на терет понуђача.

Ако се за време трајања оквирног споразума о јавној набавци промене рокови за извршење обавеза из оквирног споразума, важност СФО мора да се продужити.

Понуђач  је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

    - Као саставни део  понуде понуђач доставља

      - Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 
10 %  од вредности оквирног споразума без ПДВ-а, на износ од 1.700.000,00 динара.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са роком важења најмање 20 (двадесет) дана дужим од рока важења понуде. Наручилац има право да наплати гаранцију за озбиљност понуде у случају да:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

- понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише или одбије да потпише исти или

- у случају да понуђач не достави захтевано средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла предвиђено оквирним споразумом.

У случају спора по овој гаранцији када је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији утврђује се надлежност суда у Београду.

Уколико је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) и у том случају, понуђач је обавезан да достави контрагаранцију домаће банке.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим је закључен оквирни споразум у року од 8 (осам) дана од дана предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек.рач. 160-700-13 Banka Intesa.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

    - Након закључења оквирног споразума обавеза понуђача је да достави:

      - Банкарску гаранцију за добро извршење посла (детаљни подаци о банкарској гаранцији наведени су у Моделу оквирног споразума)

      - Меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року

у складу са важећим законским одредбама и садржајем Прилога 1 - Менично писмо – овлашћење за корисника бланко сопствене менице, који је саставни део ове конкурсне документације

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13 Београд и доставља се лично или поштом на адресу:

ЈП„Електропривреда Србије“ Београд

Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за јавну набавку бр. ЈН/8100/0051/2017

- Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на ЈП„Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13, Београд и доставља се у тренутку извршења предметних услуга на основу прве наруџбенице,  у складу са садржином Прилога 1 или поштом на адресу:

ЈП„Електропривреда Србије“ Београд

Технички центар Нови Сад

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за јавну набавку бр. ЈН/8100/0051/2017

  - Критеријум за закључење оквирног споразума

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Комисија за јавну набавку извршиће упоређивање укупно понуђених цена без ПДВ-а.

Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, најповољнија понуда биће изабрана према резервном критеријуму: краћи рок извршења услуга.

Уколико ни након примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, наручилац ће најповољнију понуду изабрати путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће  извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену и не могу се рангирати ни применом резервних критеријума. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће представник Комисије извлачити само по један папир. Понуда понуђача чији назив буде на извученом папиру биће боље рангирана у односну на неизвучене, све док се не рангирају све понуде.

  - Предност за домаће понуђаче и добра

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Законом о изменама и допуни Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15) као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла («Сл. гласник РС» бр. 33/13) и Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки («Сл. гласник РС» бр. 48/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Уколико понуђач означи одређени део документације као поверљив, потребно је да образложи да ли постоји посебан пропис и по ком основу је наручилац дужан да чува податке као и да уз понуду достави и доказ (закон,оснивачки или интерни акт и сл.)

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатним информацијама се доставља  са обавезном назнаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку услуга бр. ЈН/8100/0051/2017– Одржавање клима уређаја у сервер салама и може се упутити наручиоцу писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу наручиоца  и путем електронске поште, на e mail: srbislava.petrovic@eps.rs, радним данима (понедељак-петак) у периоду од 08.00 до 16.00 часова.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, nаручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Коришћење патената и права интелектуалне својине

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

  - Захтев за заштиту права

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

    - Рокови и начин подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Одељење за набавке Нови Сад, Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад са назнаком - Захтев за заштиту права за јавну набавку услуга бр. ЈН/8100/0051/2017 – Одржавање клима уређаја у сервер салама, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: srbislava.petrovic@eps.rs, радним данима (понедељак-петак) од 8,00 до 16,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

    - Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, ако је неблаговремен или ако је поднет од стране лица које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак  наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

    - Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

    - Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврдом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован

- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши

- број рачуна: 840-30678845-06

- шифру плаћања: 153 или 253

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права

- врха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права

- корисник: буџет Републике Србије

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе

- потпис овлашћеног лица банке.

- Налог за уплату, први примерак

Први примерак налога за уплату, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор

Потврда, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава)

- Потврда издата од стране Народне банке Србије

Потврда садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

Ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

- број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |  |
| --- | --- | --- |
| FIELD 32A | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |  |
| FIELD 50K | ORDERING CUSTOMER |  |
| FIELD 50K | ORDERING CUSTOMER |  |
| FIELD 56A (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |  |
| FIELD 57A (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |  |
| FIELD 59 (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |  |
| FIELD 70 | DETAILS OF PAYMENT |  |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |  |
| FIELD 32A | VALUE DATE – USD- AMOUNT |  |
| FIELD 50K | ORDERING CUSTOMER |  |
| FIELD 56A (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |  |
| FIELD 57A (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |  |
| FIELD 59 (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |  |
| FIELD 70 | DETAILS OF PAYMENT |  |

  - Закључивање оквирног споразума

Наручилац је обавезан да  оквирни споразум о јавној набавци достави понуђачу са којим закључује оквирни споразум у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач са којим буде закључен оквирни споразум, обавезан је да најкасније у року од максимално 10 дана од дана закључења оквирног споразума достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство  оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Ако понуђач коме је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

  - Измене током трајања оквирног споразума

Наручилац (Корисник услуга) може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога, који се приликом планирања јавне набавке нису могли предвидети и због којих је неопходно извршити додатне, непредвиђене услуге, испоруку и уградњу резервних делова, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из оквирног споразума су сагласне да се евентуалне измене и допуне оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз оквирни споразум.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82. Закона о јавним набавкама.

  - Подношење понуде

Понудa  се подноси у  затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу  или поштом на адресу:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд

Одељење за набавке Нови Сад

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад

уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА бр. ЈН/8100/0051/2017 – ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА У СЕРВЕР САЛАМА ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР НОВИ САД“

Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.

Благовременом понудом ће се сматрати  понуда која је примљена од стране  наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин подношења.

Ако је поднета неблаговремена понуда, она ће по окончању поступка отварања, неотворена бити враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

  - Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку

отварања понуда

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају  писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

6.   О Б Р А С Ц И

Образац 1

ПОНУДА

Понуда бр. ______________ од ___________ у отвореном поступку за јавну набавку услуга бр. ЈН 8100/0051/2017 – Одржавање клима уређаја у сервер салама за Технички центар Нови Сад

Табела 1

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса понуђача |  |
| Име особе за контакт |  |
| е-маил |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Порески број понуђача (ПИБ) |  |
| Матични број понуђача |  |
| Шифра делатности |  |
| Назив банке и број рачуна |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразма |  |

Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В)

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |
| 1) | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА |  |  |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |

Напомена

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.

Табела 3.

| КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена без ПДВ-а | ______________________ динара |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом | ______________________ динара |
| 3. | Време одзива за редовно одржавање клима уређаја у сервер салама | ______ (максимално 48) часова од тренутка пријема наруџбенице од стране изабраног понуђача (Пружаоца услуга) |
| 4. | Рок извршења услуга редовног одржавања свих клима уређаја у сервер салама ТЦ Нови Сад | _______ (максимално 15) дана од дана пријема наруџбенице од стране изабраног понуђача (Пружаоца услуге) |
| 5. | Време одзива за интервентно одржавање клима уређаја у север салама | _______ (максимално 24) часа од тренутка иницирања интервенције до доласка сервисера изабраног понуђача (Пружаоца услуга) |
| 6. | Време предвиђено за поправку клима уређаја в | _______ (максимслно 6) часова од тренутка доласка сервисера изабраног понуђача (Пружаоца услуга) на локацију до поправке уређаја |
| 7. | В Време предвиђено за коначно решење проблема клима уређаја | _______ (максимално 5) дана од дана пријема наруџбенице од стране изабраног понуђача (Пружалац услуга) |
| 8. | Гарантни рок за извршене услуге | _____ (минимално 12) месеци од дана извршења услуге |
| 9. | Гарантни рок за уграђене резервне делове | Изабрани понуђач (Пружалац услуга) даје гаранцију према декларацији произвођача |
| 10. | Рок важења понуде | ______ (минимално 90) дана од дана отварања понуда |
| 11. | Рок и начин плаћања | Сукцесивно, након сваке пружене услуге, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна |

Датум 		          Понуђач

_____________________                     М.П.                           ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Датум						                    Подизвођач

М.П.

____________________				                     _______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене

Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

Образац 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

- Услуга редовног одржавања клима уређаја у сервер салама

| Ред. бр. | Опис услуге | Оквирна количина услуга (ком) | Јед.цена без ПДВ-а (динара) | Јед.цена са ПДВ-ом (динара) | Укупна цена без ПДВ-а (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга редовног одржавања клима уређаја типа СПЛИТ СИСТЕМ - провера историје алармних догађаја у периоду између два сервиса - провера рада електроинсталација јаке и слабе струје укључујући и матичне плоче са неопходним подешавањима, дотезањима и сл. - провера вибрације и буке компресора и вентилатора - провера рада кондензаторске јединице са провером рада вентилатора, провером прикључака, потребним подешавањима, притезањима и сл. - провера стања и количине фреона (гаса) као и да ли постоји цурење - провера параметара у модулу уз потребна подешавања - замена свих филтера (неперивих) у складу са захтевима произвођача уређаја – обухвата и цену материјала филтера - демонтажа, прање и поновна монтажа перивих филтера за ваздух на унутрашњој јединици - механичко чишћење измењивачких површина испаривача и кондензатора - антибактеријска дезинфекција измењивачких површина на унутрашњој јединици - провера рада компресора са провером и сетовањем параметара, провером затегнутости ослонца и сл. - провера и дотезање електроконтакта - провера рада свих вентила са њиховом регулацијом и чишћењем по потреби - провера отицања кондензата и по потреби чишћење инсталација - провера рада вентилатора - провера стања испаривача - чишћење уређаја од прљавштине споља и изнутра | 100 |  |  |  |
| I1 | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
| II1 | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) ( I х 20%) |  |  |  |  |
| III1 | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (I1+II1) |  |  |  |  |

- Услугe интервентног (ванредног) одржавања клима уређаја у сервер салама

| Ред. бр. | Опис | Јед. мере | Оквирна количина | Јед.цена без ПДВ-а (динара) | Јед.цена са ПДВ-ом (динара) | Укупна цена без ПДВ-а (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга дефектаже клима уређаја | ком. | 20 |  |  |  |
| 2. | Услуга допуне гаса | кг | 5 |  |  |  |
| 3. | Услуга премештања (демонтаже и монтаже) клима уређаја | ком | 1 |  |  |  |
| 4. | Услуга монтаже новог сплит система, обухваћен монтажни материјал, пуњење расхладним фреоном, дихтовање плинске инсталације пробијање отвора, дихтовање отвора након монтаже, електро повезивање капацитета до 24000 BTU | ком. | 5 |  |  |  |
| 5. | Остале неспецифициране интервентне услуге одржавања клима уређаја | сервис час | 100 |  |  |  |
| I2 | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| II2 | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) ( I х 20%) |  |  |  |  |  |
| III2 | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (I2+II2) |  |  |  |  |  |

- Резервни делови са свим трошковима уградње

| Ред. бр. | Резервни делови | Оквирна количина (ком) | Јед.цена без ПДВ-а (динара) | Јед.цена са ПДВ-ом (динара) | Укупна цена без ПДВ-а (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компресор | 1 |  |  |  |
| 2. | Вентилатор спољне јединице | 1 |  |  |  |
| 3. | Вентилатор унутрашње јединице | 1 |  |  |  |
| 4. | Ел.вентил топлотне пумпе за сплит системе | 2 |  |  |  |
| 5. | Грејач за сплит системе | 2 |  |  |  |
| I3 | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |  |  |  |
| II3 | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) ( I х 20%) |  |  |  |  |
| III3 | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (I3+II3) |  |  |  |  |

- Укупно понуђена цена за услугу одржавања клима уређаја у сервер салама Техничког центра Нови Сад

| Ред. бр. | Опис | Укупна цена без ПДВ-а (динара) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Услуге редовног одржавања клима уређаја у сервер салама |  |
| 2. | Услуге интервентног (ванредног) одржавања клима уређаја у сервер салама |  |
| 3. | Резервни делови са свим трошковима уградње |  |
| I4 | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а ( I1+ I2+ I3) |  |
| II4 | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) ( I4 х 20%) |  |
| III4 | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (I4+II4) |  |

Датум 		          Понуђач

_____________________                     М.П.                           ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави образац Структура цене Образац 2

Обавеза понуђача је да у Обрасцу структура цене попуни све ставке, као и да образац потпише  и овери у складу са следећим објашњењима:

Табела 1

- у колону 4 уписује се јединична цена услуга редовног одржавања клима уређаја, у динарима без ПДВ-а

- у колону 5 уписује се јединична цена услуга редовног одржавања клима уређаја, у динарима са ПДВ-ом

- у колону 6 уписује се укупна цена услуга редовног одржавања клима уређаја, у динарима без ПДВ-а (6 = 4 х 5)

Табела 2

- у колону 5 уписује се јединична цена услуга интервентног (ванредног) одржавања клима уређаја, у динарима без ПДВ-а

- у колону 6 уписује се јединична цена услуга интервентног (ванредног) одржавања клима уређаја, у динарима са ПДВ-ом

- у колону 7 уписује се укупна цена услуга интервентног (ванредног) одржавања клима уређаја, у динарима без ПДВ-а (7 = 5 х 6)

Табела 3

- у колону 4 уписује се јединична цена резервног дела са свим трошковима уградње, у динарима без ПДВ-а

- у колону 5 уписује се јединична цена резервног дела са свим трошковима уградње, у динарима са ПДВ-ом

- у колону 6 уписује се укупна цена резервног дела са свим трошковима уградње, у динарима без ПДВ-а (6 = 4 х 5)

Табела 4

- под ред.бр.1, у колону 3 уписује се укупна цена за услуге редовног одржавања клима уређаја у сервер салама, у динарима без ПДВ-а

- под ред.бр. 2, у колону 3 уписује се укупна цена услуга интервентног (ванредног) одржавања клима уређаја у сервер салама, у динарима без ПДВ-а

- под ред.бр. 3, у колону 3 уписује се укупна цена резервних делова са свим трошковима уградње, у динарима без ПДВ-а

- у реду I4 – уписује се укупно понуђена цена без ПДВ-а (I1+ I2+ I3)

- у реду II4 – уписује се укупан износ ПДВ-а (I4х20%)

- у реду III4 – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (I4+ II4)

- на место предвиђено за датум уписује се датум попуњавања обрасца структуре цене

- на  места предвиђена за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом

оверава и потписује образац структуре цене.

Образац 3

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

о извршењу услуга одржавања клима уређаја у сервер салама

за Технички центар Нови Сад

Закључен између следећих страна оквирног споразума:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13, МБ 20053658, ПИБ 103920327, које заступа в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Корисник услуга)

и

- __________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Пружалац услуга)

2а)________________________________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(попунити и заокружити у складу са понудом)

У случају да је поднета понуда са подизвођачем:

Пружалац услуга је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и то __________________________________________________________________________

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу  _______________________________________________________

(навести скраћено пословно име подизвођача)

а која чини _______ % од укупне вредности оквирног споразума.

Пружалац услуга одговара Кориснику услуга за уредно извршење дела оквирног споразума који је поверио подизвођачу.

У случају да је поднета заједничка понуда:

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  број _______  од ____________ године, ради учешћа у поступку јавне набавке услуга бр. ЈН/8100/0051/2017 – Одржавање клима уређаја у сервер салама за ТЦ Нови Сад између: ____________________________________________________________________________ (навести учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле: __________________________________________________________________________

(могу се навести одредбе из Споразума које су битне за реализацију оквирног споразума)

Понуђачи из групе понуђача  одговарају неограничено солидарно према Кориснику услуга.

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке је саставни део овог оквирног споразума.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране из оквирног споразума констатују:

- да је Корисник услуга у складу са чланом 32 и 40 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: ЗЈН, спровео отворени поступак јавне набавке услуга бр. ЈН/8100/0051/2017 – Одржавање клима уређаја у сервер салама за Технички центар Нови Сад, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године

- да је Пружалац услуга на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Корисника услуга дана _______ 2017. године, доставио понуду бр._________ од __.__.____. године. (податке попуњава Пружалац услуга)

- да је Корисник услуга на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, закључио оквирни споразум о јавној набавци са Пружаоцем услуга. (податке попуњава Корисник услуга)

- овај оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуга на издавање наруџбенице

- обавеза настаје издавањем наруџбенице на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 1.

Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних наруџбеница ради извршења услуга одржавања клима уређаја у сервер салама (редовно одржавање и интервентно одржавање на отклањању кварова са уградњом резервних делова) за Технички центар Нови Сад, у складу са Понудом бр. ________ од  _________ године, Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН/8100/0051/2017, које чине саставни део овог оквирног споразума.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 2.

Вредност оквирног споразума износи 17.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, што представља процењену вредност јавне набавке.

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.

Јединичне цене из обрасца структуре цене су са урачунатим свим трошковима које Пружалац услуга има у реализацији предметних услуга и са свим осталим зависним трошковима који прате услуге, као што су: трошкови одржавања, замене дотрајалих делова и уградње нових, демонтаже, транспорта, изласка на терен, путне трошкове одласка/доласка на интервенције, трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења.

Количине свих услуга наведених у обрасцу структуре цене су оквирне за све време важења оквирног споразума и може доћи до одступања у количинама у оквиру вредности овог оквирног споразума.

ИЗДАВАЊЕ НАРУЏБЕНИЦЕ

- Члан 3.

Након ступања оквирног споразума на снагу и када настану потребе Корисника услуга, односно Техничког центра Нови Сад за услугама које чине предмет овог оквирног споразума, Корисник услуга ће издавати појединачне наруџбенице за извршење услуга под условима из овог оквирног споразума, а у складу са одредбама конкурсне документације.

У наруџбеницама ће се прецизно дефинисати опис и количина услуга, јединичне цене  из Обрасца структуре цене и важећег Ценовника резервних делова Пружаоца услуга, са којим је сагласан Корисник услуга, рок за извршење услуга и остали подаци и услови, у складу са одредбама овог оквирног споразума.

Наруџбенице ће издавати одговорно лице Корисника услуга.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- Члан 4.

Плаћање услуга које су предмет овог оквирног споразума Корисник услуга ће извршити  на текући рачун Пружаоца услуга, сукцесивно, након извршења услуга по свакој појединачној наруџбеници, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Рачун за извршене услуге гласи на Корисника услуга Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13, 11000 Београд, ПИБ 103920327, МБ 20053658 и доставља се на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Нови Сад, Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад.

Уз рачун, у коме се обавезно наводи број оквирног споразума по коме је извршена услуга и назив Техничког одсека Техничког центра Нови Сад коме су извршене услуге, Пружалац услуга је обавезан да достави Записник о квантитативном и квалитативном извршењу услуге редовног/интервентног одржавања клима уређаја у сервер салама – без примедби, потписан од стране овлашћених лица Корисника и Пружаоца услуга и копију наруџбенице.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници, а уколико дође до одступања у пруженим услугама и/или испорученим добрима (резервним деловима), Корисник услуга ће извршити измену наруџбенице или ће издати нову наруџбеницу која се односи на настало одступање.

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

Уколико на основу једне наруџбенице Пружалац услуга изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун извршених услуга према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум.

Закључен оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима Корисника услуга.

РОКОВИ И МЕСТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 5.

Време одзива за редовно одржавање клима уређаја на свакој локацији

је ______ (максимално 48) часова од тренутка пријема наруџбенице од стране Пружаоца услуга.

Рок за извршење  услуга редовног одржавања свих клима уређаја у сервер салама Техничког центра Нови Сад је ______ (максимално 15) дана од дана пријема наруџбенице од стране Пружаоца услуга.

Време одзива за интервентно одржавање клима уређаја је ___ (максимално 24) часа од  тренутка иницирања интервенције до доласка сервисера Пружаоца услуга  на локацију Корисника услуга.

Време предвиђено за поправку клима уређаја је временски рок у којем сервисер Пружаоца услуга треба да успостави функционалност клима уређаја и износи ___ (максимално 6) часова од тренутка доласка сервисера Пружаоца услуга на локацију Корисника услуга до поправке клима уређаја.

Уколико није могуће да се у предвиђеном року изврши поправка клима (нпр. недостаје резервни део или сл.), сервисер Пружаоца услуга има обавезу да отклони квар и успостави функционалност клима уређаја у року од ___ (максимално 5) дана од дана пријема наруџбенице. То је време предвиђено за коначно решење проблема, када Пружалац услуга има обавезу да реши проблем и да клима уређај буде у потпуности оспособљен за рад.

Пружалац услуга је обавезан да у наведеним роковима отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице Корисника услуга и док их не отклони сматраће се да услуга није извршена, односно да рок пружања услуге није испоштован.

Места извршења услуга

Места извршења услуга су локације Техничког центра Нови Сад и то:

| Ред.бр. | Технички одсек | Адреса објекта - сервер сале |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нови Сад | Булевар Ослобођења бр.100, 21000 Нови Сад |
| 2. | Суботица | Сегедински пут бр. 22-24, 24000 Суботица |
| 3. | Сомбор | Апатински пут бб , 25101 Сомбор |
| 4. | Сомбор (погон Врбас) | Саве Ковачевића бр.84, 21460 Врбас |
| 5. | Рума | Индустријска бр. 2А , 22400 Рума |
| 6. | Сремска Митровица | Фрушкогорска бб , 22000 Сремска Митровица |
| 7. | Панчево | Милоша Обреновића бр.6 , 26000 Панчево |
| 8. | Зрењанин | Панчевачка бр.46 , 23000 Зрењанин |

Корисник услуга има обавезу да благовремено обавести Пружаоца услуга, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга или ванредних сервисних услуга (интервенција).

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Члан 6.

Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални резервни делови произвођача опреме, које Пружалац услуга треба да поседује у количини која је неопходна за правовремено отклањање кварова.

Замена и уградња резервних делова који нису специфицирани у техничкој спецификацији врши се на предлог Пружаоца услуга, по ценама из важећег Ценовника резервних делова Пружаоца услуга, уз сагласност Корисника услуга.

Приликом вршења услуга интервентног одржавања клима уређаја, замена резервних делова врши се искључиво новим резервним деловима.

Цена резервних делова обухвата потрошни материјал, трошкове монтаже и уградње делова, трошкове превоза, смештаја, исхране и све остале трошкове који настају за Пружаоца услуга у току замене и уградње резервних делова.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА И КОРИСНИКА УСЛУГА

Члан 7.

Након закључења оквирног споразума Пружалац услуга има обавезу да на писани позив Корисника услуга изврши увид у затечено стање свих клима уређаја Техничког центра Нови Сад, о чему ће сачинити Записник о затеченом стању клима уређаја у сервер салама Техничког центра Нови Сад и доставити га Кориснику услуга у року од максимално 7 дана, заједно са предлогом Плана редовног одржавања клима уређаја у сервер салама Техничког центра Нови Сад.

Обавезе Пружаоца услуга

  - да изврши потврду пријема писаног позива Корисника услуга за интервентно одржавање клима уређаја

  - да обезбеди да сервисне интервенције на клима уређајима обављају стручно оспособљени сервисери

  - да поступа у складу са захтевима Корисника услуга и са техничким прописима, стандардима, нормама и препорукама произвођача клима уређаја

  - да сачини радни налог са параметрима за сваки сервисни преглед

  - да испоштује уговорене рокове везано за редовно и интервентно одржавања клима уређаја

  - да након извршеног редовног/интервентног одржавања, на основу радних налога заједно са Корисником услуга сачини и потпише Записник о квантитативном и квалитативном извршењу услуге редовног/интервентног одржавања клима уређаја

  - да резервни делови које уграђује уз сагласност Корисника услуга, по ценама из важећег Ценовника, морају бити нови и оригинални од произвођача опреме и да поседује неопходну количину за благовремено отклањање кварова

  - да поштује гарантне рокове за извршене услуге и уграђене резервне делове

  - да приликом извршења услуга које су предмет оквирног сппоразума, примењује све потребне мере заштите на раду у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, број 101/05 и 91/2015)

  - да о свом трошку односи отпад и замењени потрошни, неупотребљиви материјал који настане приликом извршења услуга које су предмет овог оквирног споразума

Обавезе Корисника услуга

  - да именује лица која ће пратити реализацију оквирног споразума, вршити комуникацију са овлашћеним сервисерима Пружаоца услуга, као и да врше контролу извршених услуга и квалитета уграђених резервних делова

  - да након закључења оквирног споразума упозна Пружаоца услуга са затеченим стањем клима уређаја у сервер салама, у објектима Корисника услуга

  - да упути писане позиве (путем електронске поште) Пружаоцу услуга за  интервентна одржавање клима уређаја

  - да именује овлашћено лице које издаје појединачне наруџбенице за сваку услугу и води евиденцију о истим

  - да сервисерима Пружаоца услуга обезбеди услове за несметано вршење предметних услуга

  - да након извршене услуге, заједно са сервисером потпише радни налог и тако да сагласност на извршену услугу и евентуално уграђени део

  - да након извршених услуга редовног/интервентног одржавања клима уређаја, на основу радних налога заједно са овлашћеним сервисером, сачине и потпишу Записник о квантитативном и квалитативном извршењу услуге редовног/ интервентног одржавања клима уређаја

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за извршене услуге износи _____ (минимално 12) месеци од дана извршења услуге.

Гарантни рок, у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове и потрошни материјал  Пружалац услуга даје гаранцију према декларацији произвођача.

Пружалац услуга је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Пружалац услуга преузима пуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу услова из оквирног споразума.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини 10% од вредности оквирног споразума без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 20 (двадесет) календарских дана дужим од рока важења оквирног споразума.

Пружалац услуга се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења оквирног споразума Кориснику услуга  достави  банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања правног дејства оквирног споразума.

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року.

Корисник услуга је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у целости у случају да Пружалац услуга не испуни било коју обавезу предвиђену овим оквирним споразумом.

Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење обавеза из овог оквирног споразума или друге околности које онемогућавају извршење обавеза, важност банкарске гаранције се мора продужити.

Пружалац услуга може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Пружалац услуга је обавезан да Кориснику услуга достави контрагаранцију домаће банке.

Члан 10.

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Пружалац услуга се обавезује да као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року преда Кориснику услуга:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуга овлашћује Корисника услуга да може наплатити меницу  на износ 5% од  вредности оквирног споразума без ПДВ-а у року који је 10 дана дужи од уговореног гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења

- фото-копију важећег картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање новчаним средствима Пружаоца услуга, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном овлашћењу, односно  датуму регистрације менице,

- фото-копију ОП обрасца

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фото-копија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Пружалац услуга је обавезан да Кориснику услуга преда бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у тренутку извршења предметних услуга на основу прве издате наруџбенице.

Корисник услуга је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуга не испуни своје обавезе у погледу гарантног рока.

Достављање менице као средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, представља одложни услов, тако да правно дејство овог оквирног споразума не настаје док се и овај одложни услов не испуни.

Уколико Пружалац услуга у уговореном року не достави средство финансијског обезбеђења, Корисник услуга има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

У складу са динамиком извршења испоруке резервних делова, Пружалац услуга има обавезу да продужава рок важења средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  и то најкасније 10 дана пре истека претходно достављеног, тако да гарантни рок за све замењене резервне делове која су предмет оквирног споразума буде обухваћен средством финансијског обезбеђења.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ  КАШЊЕЊА У РОКУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА

Члан 11.

Уколико Пружалац услуга након издавања наруџбенице, не изврши услуге у роковима из члана 5. овог оквирног споразума, Корисник услуга има право да наплати уговорну казну у износу од 0,5% од вредности појединачне наруџбенице без ПДВ-а за сваки дан закашњења, а највише до 10% вредности појединачне наруџбенице без ПДВ-а.

Плаћање уговорне казне, у складу са претходним ставовом, извршиће Пружалац услуге у року од 10 (десет) дана од дана пријема рачуна од стране Корисника услуга.

У случају доцње Корисник услуга има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета оквирног споразума саопшти Пружаоцу услуга да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуга, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Корисник услуга не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 9. овог оквирног споразума.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

Оквирни споразум се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених заступника страна из оквирног споразума, а ступа на правну снагу када Пружалац услуга испуни одложни услов и у року достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Оквирни споразум се закључује до утрошка вредности оквирног споразума, а најдуже на период од две године од дана закључења оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 13.

Корисник услуга може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога, који се приликом планирања јавне набавке нису могли предвидети и због којих је неопходно извршити додатне, непредвиђене услуге, испоруку и уградњу резервних делова, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из оквирног споразума су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај оквирни споразум.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог оквирног споразума, с тим да у случају раскида оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 15.

Пружалац услуга је у складу са Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуга неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим оквирним споразумом.

Уколико Корисник услуга претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуга и уколико се стране у овом оквирном споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуга је сагласан да Кориснику услуга исту надокнади, тако што Корисник услуга има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуга уз издавање рачуна са одговарајућим обрачуном и са роком плаћања од 15 (петнаест) дана од дана пријема истог.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Свака од страна из оквирног споразума има право на раскид овог оквирног споразума због неизвршења, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, страна из оквирног споразума која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу страну да су стекли услови за раскид овог оквирног споразума, услед чега сматра овај оквирни споразум раскинутим.

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 17.

Корисник услуга ће у року од 10 (десет) дана од дана закључења овог оквирног споразума, у складу са својим интерним актима именовати лица задужена за праћење реализације овог оквирног споразума и за комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуга.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Пружалац услуга је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуга и да је документује на прописан начин.

Стране из оквирног споразума су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог оквирног споразума.

Члан 19.

Уколико у току трајања обавеза из овог оквирног споразума дође до статусних промена код страна из оквирног споразума, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог оквирног споразума, Корисник услуга може да дозволи, а Пружалац услуга је обавезан да прихвати промену страна из оквирног споразума због статусних промена код Корисника услуга, у складу са уговором о статусној промени.

Члан 20.

Пружалац услуга је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог оквирног споразума.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуга доставио Пружаоцу услуга у извршавању предмета овог оквирног споразума, Пружалац услуга не може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Корисника услуга.

Члан 21.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења оквирног споразума од стране једне стране оквирног споразума, друга страна има право на раскид оквирног споразума и накнаду штете.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове по овом оквирном споразуму стране из оквирног споразума ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда у Београду.

Члан 22.

Саставни део овог оквирног споразума чине:

Прилог 1 - Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром _____)

Прилог 2  - Понуда

Прилог 3  - Образац структуре цене

Прилог 4 - Техничка спецификација, поглавље 3. Конкурсне документације,

Прилог 5 – Ценовник Пружаоца услуга за све резервне делове који је важећи на дан подношења понуда оверен од стране Пружаоца услуга

Прилог 5 - Споразум о заједничком наступању (уколико је реч о заједничкој понуди)

Члан 23.

Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих  по 2 (два) примерка припадају свакој од страна из оквирног споразума.

ЗА   ПРУЖАОЦА УСЛУГА                                                  ЗА  КОРИСНИКА УСЛУГА

ЈП „Електропривреда“ Београд

_______________________                                              ________________________		име и презиме		                                    	          Милорад Грчић

функција                                                                             в.д. директора

Напомена

Приложени модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и он представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Образац 4

| Скраћено пословно име понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач _______________________ из ___________________ Ул. ___________________________________ бр.____ даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број ________ за јавну набавку услуга бр.ЈН/8100/0051/2017– Одржавање клима уређаја у сервер салама наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана .2017. године и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништаван.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 5

| Скраћено пословно име понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

- И З Ј А В У

Којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број _____________ за јавну набавку услуга бр. ЈН/8100/0051/2017 – Одржавање клима уређаја у сервер салама, која се спроводи у отвореном поступку поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Образац 5А

| Скраћено пословно име понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

- И З Ј А В У

Којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број _____________ за јавну набавку услуга бр. ЈН/8100/0051/2017 – Одржавање клима уређаја у сервер салама, у којој учествујемо као подизвођач, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена

На предвиђеном месту понуђач треба уписати број понуде.

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Образац 6

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

за јавну набавку бр. ЈН/8100/0051/2017 – Одржавање клима уређаја у сервер салама за Технички центар Нови Сад

Да је понуђач у периоду 2014, 2015, 2016. i 2017. (закључно са датумом објаве Позива за подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца) у уговореном року, обиму и квалитету и без рекламације извршио услуге одржавања клима уређаја у износу од минимално 10.000.000,00 динара без ПДВ-а

| Ред. бр. | Купац | Назив услуге | Број рачуна | Износ без ПДВ-а (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
|  |  |  | Укупно |  |

Уз овај образац достављају се следећи докази:

- Потврда купаца о извршеним услугама

- Копије рачуна о извршеним услугама

Име и презиме,

Место и датум						потпис овлашћеног лица

понуђача

________________						______________________

М.П.

Напомена

Наведени образац се по потреби може копирати.

Образац 7

Назив референтног купца                                  __________________________

Седиште 	                              			  __________________________

Улица и број		                  			  __________________________

Телефон		                   		     	  __________________________

Матични број		      			  __________________________

ПИБ			         			             __________________________

ПОТВРДА КУПЦА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА

Потврђујемо да је понуђач _____________________________ из __________________ за наше потребе у уговореном року, обиму и квалитету и без рекламације извршио услуге одржавања клима уређаја

| Ред. бр. | Година реализације | Назив услуге | Број рачуна | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Укупно |  |

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ (назив понуђача)

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН/8100/0051/2017 наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“ Београд и у друге сврхе се не може користити.

Име и презиме овлашћеног лица _____________________________

Контакт телефон ______________________

Место и датум                                          М.П.	                      Потпис овлашћеног лица

референтног купца

________________						___________________________

Напомена

Наведени образац се по потреби може копирати.

Образац 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

за јавну набавку бр. ЈН/8100/0051/2017 – Одржавање клима уређаја у сервер салама за Технички центар Нови Сад

| Ред.бр. | Име и презиме | Опис посла | Стручна спрема |
| --- | --- | --- | --- |

Место и датум                                   МП                                                  Понуђач

________________                                                                              _________________

Уз овај образац се достављају следећи докази:

- Фото-копије образаца М или М3А за наведена запослена лица или фото-копија уговора о ангажовању

- Фото-копије диплома о стеченом средњем образовању за наведена лица

Напомена:Овај образац се може копирати у потребном броју примерака

Образац 9

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара бр. ЈН/8100/0051/2017 – Одржавање клима уређаја у сервер салама за Технички центар Нови Сад

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средства обезбеђења | __________ динара без ПДВ |
| --- | --- |
| Трошкови прибављања средства обезбеђења | __________ динара без ПДВ |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена

Oбразац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади. Oстале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкове.

- П Р И Л О З И

Прилог 1

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

издаје дана ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Балканска број 13,11000 Београд, МБ 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa

Предајемо вам једну потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски   бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска број 13, Београд,................... као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од _______________ динара, (и  словима  _________________динара), по Уговору о_____________________________________ (навести предмет уговора), бр._________ од _________________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.____________ од _________________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности оквирног споразума без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број ________ (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника - Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) тј. најкасније до истека рока од 10 (десет) дана од истека гарантног рока с тим да евентуални продужетак рока завршетка реализације оквирног споразума има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је  један примерак за Повериоца, а један примерак задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

- Фото-копија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фото-копији депо картона)

- Фото-копија ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року доставља се у тренутку извршења предметних услуга на основу прве наруџбенице,  у складу са садржином овог прилога (Прилог 1).

Прилог 2

ЗАПИСНИК О КВАНТИТАТИВНОМ И КВАЛИТАТИВНОМ ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ

(Записник о квантитативном и квалитативном извршењу услуге редовног/интервентног одржавању клима уређаја у сервер салама Техничког центра Нови Сад)  прецртати непотребно

Датум ___________

Пружалац услуга			                                  Корисник услуга

___________________________                             ______________________________

(Назив правног  лица)    	                                               (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

___________________________          	                   ______________________________

(Адреса правног  лица) 		                                 (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број оквирног споразума/датум закључења ____________________________________

Број наруџбенице (НЗН):  _______________________________________

Место извршења услуге:  ________________________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) Детаљна спецификација услуга

| Назив услуге | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- |

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (динара без ПДВ-а):

__________________________________________________________

| Предмет оквирног споразума одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Предмет оквирног споразума нема видљивих оштећења | □ ДА □ НЕ |

Навести позиције које имају евентуалне недостатке

(попуњавати само у случају рекламације): ____________________________________________________________________________

Б) Да су услуге пружене и добра (резервни делови) испоручени и уграђени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно оквирном споразуму потврђују:

За Пружаоца услуга	                                                                За Корисника услуга

____________________	                                                             ____________________

(Име и презиме)		                                                                            (Име и презиме)

Сервис час се рачуна од тренутка започињања интервенције на локацији наручиоца, а у обрачун улазе пуни часови проведени на извршењу услуге, без обзира на број сервисера.

Рок гаранције произвођача резервних делова изабрани понуђач уписује на радни налог након извршене замене/уградње. Уколико у току датог гарантног рока дође до квара уграђеног дела, изабрани понуђач има обавезу да исти поправи или замени новим, без додатне обавезе плаћања.