НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

УПРAВA ЈП ЕПС

**ДРУГАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**Трансформатор 4АТ**

у отвореном поступку

бр.ЈН/3000/1943/2017

(број 12.01. 472868/15-17 од 08.12.2017. године)

*Београд, Децембар 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара:

**Трансформатор 4АТ**

 ЈН/3000/1943/2017

1.

У конкурсној документацију у делу „Техничка спецификација“, Табела са техничким подацима, на страни 33/97, у тачки 3.3.2, врши се измена података који се односе на захтевано па се уместо: 3500, сада уписује: 4000

2.

У конкурсној документацију, у делу „Техничка спецификација“, Табела са техничким подацима у на страни 33/97, у тачки 3.3.5, врши се измена података који се односе на захтевано па се уместо: 1500, сада уписује: 4000

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви