НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

УПРAВA ЈП ЕПС

**ДРУГАИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у oтвореном поступку ради закључења оквирног споразума

са једним понуђачем на период од две године

за јавну набавку добара

Колективна заштитна средства, обликовану у 6 партија

ЈНО/1000/0006/2017

(број 12.01. 1419/7-8 од 23.01.2018. године)

*Београд, Јануар, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВА ИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара:

Колективна заштитна средства, обликовану у 6 партија

ЈНО/1000/0006/2017

1.

 У конкурсној документацији на страни 18/125, Партија 3., у делу техничка спецификација, за позицију 8., врши се измена текста, тако да измењен текст сада гласи:

„Електроизолациона манипулативна мотка у футроли дужине 2m до 4m са универзалним манипулативним завршетком, изолациони ниво 35 kV, SRPS 50508:2012.“

2.

У конкурсној документацији на странама 23 и 29/125, за Партију 4., у делу техничка спецификација, брише се позиција 4.

3.

У конкурсној документацији на страни 29/125, за Партију 4., у делу техничка спецификација, за позицију 3., врши се допуна, тако што се додаје текст којин гласи:

„Сабирничка (водна) клема, на леђној страни супротно од чељусти има два контактна завртња: први завртањ ближи врху клеме носи електроду од пуне бакарне жице пресека 2,5мм2, дужине приближно 120мм. Други завртањ са лептир матицом ближи дну клеме на који се везује бакарни проводник за уземљење.

- Уземљивачка клема са навојном стегом и ручицом са хватом чељусти 75мм при чему се клема фиксира за главу шине(са горње стране) – не за ножицу шине

- Уже за уземљење према опису из спецификације и дужине 8м.“

4.

У конкурсној документацији на страни 29/125, у Обрасцу структуре цене за Партију 4, брише се позиција 4.

У прилогу ове измене налази се измењен Образац структуре цене за Партију 4.

5.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

**ПАРТИЈА 4.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПИС ДОБРА** | **Оквирна количина** | **Јединична цена без ПДВ** | **Јединична цена са ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Укупна цена са ПДВ** |
| 1. Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 10, 20 и 35 kV; 14,5 кА/1s | 58 |  |  |  |  |
| 2. Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 10, 20 и 35 kV; 18,5 кА/1s | 2 |  |  |  |  |
| 3. Систем за уземљење и кратко спајање надземних водова контактне мреже 1200 V DC | 3 |  |  |  |  |
| 4. Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 15,65 kV | 1 |  |  |  |  |
| 5. Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 110 kV | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |  |

Понуђена цена не представља вредност Оквирног споразума већ служи за поређење и рангирање достављених понуда.

Датум и место М.П. Потпис понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_