**НАРУЧИЛАЦ : ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД, Балканска 13**



**ТРЕЋА ИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга бр.**ЈН/8200/0114/2017**

- **Ревизија и радионички ремонт опреме за ТЦ Београд** –

**У** **преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године**

 **К О М И С И Ј А**

 за спровођење ЈН/8200/0114/2017

 формирана Решењем бр.12.01.561556/3-17 oд 13.11.2017.

 (заведено у ЈП ЕПС број 2.5.9.0-08.01.-396654/10-18 од 31.08.2018. )

Београд, август2018. Године

На основу чл. 63. став 1. и чл. 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга бр.**ЈН/8200/0114/2017**

- **Ревизија и радионички ремонт опреме за ТЦ Београд** –

1.

# У поглављу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ;

У делу **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**;

Тачка 4.2.2. Пословни капацитет за Партију 1, брише се део услова и то:

-услуге трајног збрињавања ПЦБ трансформатора и ПЦБ уља, односно укупно за цео наведени период у количини од најмање 40 (четрдесет) тона

и доказ:

- копију документа о кретању отпада

2.

У складу са наведеним изменама, стране 50 и 51 од 168 из Друге измене конкурсне документације замењене су странама у наставку.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу ЈН и Интернет страници Наручиоца.

 Комисија за јавну набавку

|  |  |
| --- | --- |
|  | Србије |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ** **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| 1.**за све парије** | **Услов** **Финансијски капацитет** да у последњих 6 (словима: шест) месеци до дана објављивања Позива за подношење понуда) није имао блокаду на својим текућим рачунима **Доказ:** Потврда о ликвидности – потврду издаје одељење принудне наплате Народне банке Србије*Напомена: Уколико је доказ јавно доступан Понуђач није у обавези да испуњеност услова врши доставањем потврде, довољна је Изјава Понуђача да је податак јавно доступан* |
| 2. | **Услов:****Пословни капацитет за партију 1.** Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако:1.Има стручне референце, односно ако је у претходне **три године** до дана објављивања Позива за подношење понудана Порталу јавних набавки, пружио услуге које су предмет јавне набавке и то:-услуге ремонта трансформатора 10(20)kV, укупно за цео наведени период, у количини најмање 20 (двадесет) јединица 10 kV трансформатора и најмање 20 (двадесет) јединица 20 kV трансформатора-услуга ремонта трансформатора 35kV, укупно за цео наведени период односно у количини најмање 20 (двадесет) јединица 35 kV трансформатора.**Доказ:** **1.** - Списак референци (Образац дат у конкурсној документацији) - Потписане и оверене Потврде о стручним референцама наручиоца/корисника услуга (Образац дат у конкурсној документацији)  |
| 3. | **Услов:****Технички капацитет за партију 1**Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако има (власништво/закуп):* 1 (један) камион носивости минимум 10 тона са уграђеном „руком“ (дизалицом) носивости минимално 5 тона
* 1 (једно) прикључно возило – нископодна приколица носивости минимум 25 тона
* 2 (два) мобилна уређаја за филтрирање трансформаторског уља минималног капацитета 3000 литара/час
* 1 ( један) радионички кран носивости минимално 25 тона
* 1 (једну) цистерну за прихват трансформаторског уља минималног капацитета 3 тоне;
* 1 ( једну) цистерну за складиштење трансформаторског уља минималног капацитета 8 тона
* 1 ( једну) вакумску сушару за сушење намотаја
* акредитовану испитну станицу за испитивање трансформатора по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006
* да на територији Републике Србије поседује или има изнајмљено складиште за опасан отпад са капацитетом изнад 100 тона у моменту достављања понуде и за све време реализације уговора са дозволом надлежног Министарства Републике Србије
* 4 (четири) возила за превоз опасних материјала, од тога минимум једно од мин 20 тона носивости.
* 4 (четири) возила за утовар (виљушкара) од тога два носивости минимално 6 тона и два минималне носивости 1,5 тона.

**Доказ:** Изјава понуђача о довољном техничком капацитету Образац бр. 8- Копија пописне листе средстава са стањем на дан 31.12.2017. године оверену и потписану од стране одговорног лица подносиоца понуде или уколико средства нису власништву подносиоца понуде доставити пописну листу власника средстава и копију Уговора о лизингу-закупу или пословно техничкој сарадњи са периодом ангажовања не краћим од трајања Оквирног споразума.- за транспортна средства доставити: важеће очитане саобраћајне дозволе са копијом важеће полисе осигурања и копија уговора лизингу/закупу или други правним основом коришћења (ако  |