НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица Балканска број 13

ТРЕЋА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у oтвореном поступку

за јавну набавку добара бр.ЈН/3100/1001/2017

Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01. 1941/20-18 од 14.12.2018. године)

Београд, Децембар 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ТРЕЋА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара

„Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО“

1.

На страни 7/103 у тачки 3.4. услуге и опрема мења се тачка 1.2. у делу који се односи на захтевани стандард и уместо стандарда EN10219-1 који је наведен у конкурсној документацији захетва се стандард EN10219-1, и измењени текст конкурсне документације сада гласи:

| - 1.2. | Потребна количина цеви за дренаже од цевовода до дренажног вентила. димензија: Ø250×6.3mm материјал: Č.1212 стандард: EN10216-1 | комплет |
| --- | --- | --- |

2.

На страни 64/103 конкурсне документације мења се образац структуре цена за ПАРТИЈУ 1, и измењени текст конкурсне документације сада гласи:

| Бр. | Опис | Количина | Јед. цена без ПДВ дин. / EUR | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. / EUR | Укупна цена са ПДВ дин | Назив произвођача добара,модел, ознака добра | земљa порекла робе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9 |
| - 1. | Испорука материјала | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребна количина цеви (црна бешавна Ø508x8mm) за замену правих деоница, лукова, "Y" и "S" комада, од прирубнице у вентилској станици закључно са тачком Т11. материјал: Č.1212 стандард:EN10216-1 | комплет |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребна количина цеви за дренаже од цевовода до дренажног вентила. димензија: Ø250×6.3mm материјал: Č.1212 стандард: EN10216-1 | комплет |  |  |  |  |  |  |

Доставити:

- Архиви

ОБРАЗАЦ 2.

Образац структуре цене – Партија 1

| Бр. | Опис | Количина | Јед. цена без ПДВ дин. / EUR | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. / EUR | Укупна цена са ПДВ дин | Назив произвођача добара,модел, ознака добра | земљa порекла робе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9 |
| - 1. | Испорука материјала | - |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Потребна количина цеви (црна бешавна Ø508x8mm) за замену правих деоница, лукова, "Y" и "S" комада, од прирубнице у вентилској станици закључно са тачком Т11. материјал: Č.1212 стандард:EN10216-1 | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Потребна количина цеви за дренаже од цевовода до дренажног вентила. димензија: Ø250×6.3mm материјал: Č.1212 стандард: EN10216-1 | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Резервна количина прирубница DN500 PN16 SRPS EN 1092-1 за деоницу цевовода од потиса багер пумпе до тачке Т11. | 10 ком. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Вијчана роба за уградњу: - Вијак М30x120 5.6 SRPS 4014/4015 за деоницу цевовода багер станице до тачке Т11 - Навртка М30 5.6 SRPS 4032/4034 за деоницу цевовода багер станице до тачке Т11 Подлошке равне D30 SRPS EN ISO 7089/7090 за деоницу цевовода багер станице до тачке Т11 | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | - Заптивач DN500 (безазбестни) за деоницу цевовода багер станице до тачке Т11 | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Аксијални компензатори на цевоводу DN500 PN16 | 24 ком |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Услуга демонтаже |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Откопавање цевовода, чишћење места испод сва три пепеловода и одвожење материјала на локацију до 3km. | 1000м3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Демонтажа цевовода Ø508×8mm за транспорт хидромешавине, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу од вентилске станице до тачке Т11. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Демонтажа постојећих прирубница са цевовода: сечење, припрема за заваривање, АКЗ и одлагање на место за поновну монтажу. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Транспорт демонтиране машинске опреме до места одлагања у кругу ТЕ „Костолац Б“. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Услуга монтаже |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Монтажа цевовода Ø508×8mm за транспорт хидромешавине, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу од вентилске станице до тачке Т11. Израда цевних лукова и "Y" и "S" комада се врши од цеви из тачке 1.1. Секундарна конструкација за санацију контра падова на ослонцима је обавеза Пружаоца услуге. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Геодетски радови на контроли нивелације цевовода током монтаже и на санацији контрападова постојећих ослонаца. | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Монтажа нових дренажних прикључака Ø250×6.3mm са припадајућом арматуром, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Монтажа одзраке Ø200×6.3mm са припадајућом арматуром, комплет према опису посла и графичкој документацији у прилогу | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Монтажа нових компензатора | комплет |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Антикорозивна заштита новоуграђене опреме и старе опреме на којој су се изводили радови | 1 комплет |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Функционалне пробе | 1 комплет |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА |  |  |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара/ EUR (колона бр. 6) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр. I + ред. бр. II ) динара |  |

СТРАНИ ПОНУЂАЧ НЕ ПОПУЊАВА КОЛОНЕ 5 И 7 КАО И РЕДНИ БРОЈ II И III УКУПНО ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE

Табела 2

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине (попуњавају само домаћи понуђачи) | динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | динара/ EUR |
|  | Остали трошкови (навести) | динара/ EUR |

Вредност опреме у укупној вредности понуде ______________%

Вредност услуга у укупној вредности понуде  _______________%

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ - а у дин или еурима;

у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ - ом у дин;

у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ -а у дин или еурима и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ -а (наведену у колони 4.) са траженом количином (која је наведена у колони 3.);

у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ у дин и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ -а (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 3.).

у колону 8. уписати назив произвођача понуђених добара,назив модела/ознаку понуђених добара

у колону 9  уписати земљу порекла робе

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ    (колона бр. 6)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.

- бр. II)

- на место предвиђено за процентуалну вредност опреме уноси се вредност  у процентима

- на место предвиђено за процентуалну вредност услуге уноси се вредност у процентима.

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ НЕ ПОПУЊАВАЈУ КОЛОНУ 5 И 7 И РЕДНИ БРОЈ II и III УКУПНЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ