НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**



**ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА БР. ЈН/1000/00606/2017**

**Извођење радова на одржавању јавног осветљења**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ –

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.-512605/ 14 -17 од 08.12.2017. године)

Београд, децембар 2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку радова бр. ЈН/1000/0606/2017

У конкурсној документацији **мења се** **количина** у табелама - Техничка спецификација.

У складу са датим изменама **мења се и Образац структуре цене** (Измењен образац 2).

У наставку су измењене табеле и измењен Образац структуре цене.

**Напомена:** Због обимности конкурсне документације, и у циљу ефикаснијег оцењивања пристиглих понуда, потребно је доставити образац Структура цене (Измењен образац 2) у папирном облику и на CD-u у еxcel-у. У случају неподударности јединичних цена, узима се као меродавна једнична цена у достављена у папирном облику.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А1 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА ДЕЛАТНОСТ** | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **Р.б.** | **Опис радова** | | | | | | | Јединица мере | Количина | |  | |  | |
|  | | Јединична цена без ПДВ-а | |
|  | **ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО - РЕМОНТ** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
|  | Стубови: | | | | | | |  |  | |  | | / | |
|  | **Дрвени стубови:** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 1 | Исправљање нагнутог /искривљеног/ стуба | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 2 | Замена оштећене конзоле носача изолатора | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 3 | Замена оштећеног дотрајалог стуба | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
|  | **Бетонски стубови:** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 4 | Бојење металних делова стубова /конзола, носача светиљки и си./ | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 5 | Поправка, односно замена оштећених или дотрајалих металних носача на стубу | | | | | | | ком | 10 | |  | |  | |
|  | **Метални стубови:** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
|  | Канделабери: | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 6 | Исправљење искривљеног стуба | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 7 | Замена поломљеног поклопца, нарезивање навоја | | | | | | | ком | 6 | |  | |  | |
| 8 | Замена натписа за упозорење и ознака броја канделабера | | | | | | | ком | 6 | |  | |  | |
| 9 | Замена оштећеног или дотрајалог канделабера | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 10 | Фарбање и антикорозивна заштита стуба висине до 5м | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 11 | Фарбање и антикорозивна заштита стуба висине преко 5м | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
|  | **Сисак од 8-11м:** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 12 | Замена дотрајалог или оштећеног стуба са одвезивањем и везивањем каблова и обезбеђење места рада од продора напона | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 13 | Исправљање кривог стуба, удареног /поправка фарбе и натписа/ | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 14 | Замена поломљеног поклопца, нарезивање навоја | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 15 | Демонтажа и поновна монтажа лире са центрирањем и фиксирањем | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 16 | Исправљање лире /померање услед олује или удара/, центрирање и фиксирање, поновно бушење и нарезивање навоја на врху стуба | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 17 | Демонтажа стубног места *- укидање стуба* | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
|  | **Тролебуски, осмоугаони, решеткасти стубови, висине 10м и више:** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 18 | Замена стуба услед дотрајалости или удара | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | **Затеге:** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 19 | Затезање носећег ужета у колико је дошло до повећаног угиба | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 20 | Поправка оштећених места причвр- | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 21 | Замена појединих елемената или ћеле затеге због оштећења или дотрајалости | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | **Зидне конзоле:** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 22 | Поправка оштећених места причвршћења конзоле и оштећење фасаде | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 23 | Бојење конзоле | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 24 | Замена оштећене или дотрајале конзоле | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 25 | Монтажа носача светиљке на фасаду зграде | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 26 | Монтажа носача рефлектора | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 27 | Остали носачи /специјални стубови носачи светиљки и си./ у погледу ремонта важи исто што и за стубове, односно канделабере | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | **Кабловске трасе:** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 28 | Замена оштећених ознака кабла на кабловској траси | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 29 | Замена поклопца на кабловском шахту | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 30 | Чишћење шахта са вађењем муља или воде | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | **ЕЛЕКТРИЧНИ ДЕО - РЕМОНТ** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
|  | На основу мерења, испитивања ревизија и пријава на објектима и елементима објеката | | | | | | |  |  | |  | | / | |
|  | **Ваздушни водови** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 31 | Притезање по потреби контактних места, регулисање повећаних угиба проводника. | | | | | | | ком | 4 | |  | |  | |
| 32 | Замена оштећених изолатора и њихових носача | | | | | | | ком | 4 | |  | |  | |
| 33 | Замена појединих проводника или замена пресека проводника / пресек до 10мм Цу или 25мм2 АлФе | | | | | | | ком | 4 | |  | |  | |
| 34 | Замена спроводница Г/А или ППY у канделаберу или дрвеном стубу са израдом струјних веза. | | | | | | | ком | 4 | |  | |  | |
| 35 | Замена спроводница Г/А;ППY или изолованих ПВЦ до 3x2,5мм2 у гвозденом стубу преко 8м   висине са израдом струјних веза | | | | | | | ком | 4 | |  | |  | |
| 36 | Монтажа кабла ППY-3x2,5мм2 на светиљку | | | | | | | ком | 4 | |  | |  | |
| 37 | Замена спроводница са ПВЦ масом на затеги са заменом поломљених обујмица и израдом струјних везова | | | | | | | ком | 4 | |  | |  | |
| 38 | Прерада струјних веза у светиљци | | | | | | | ком | 4 | |  | |  | |
| 39 | Сечење грана дуж линије | | | | | | | ком | 4 | |  | |  | |
|  | **Кабловски водови** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 40 | Прерада кабловске завршнице на напојно командном месту или у гвозденом стубу | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 41 | Прерада кабловске завршнице на стубу у циљу замене појединих елемената | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 42 | Замене застареле кабловске главе новим типом | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 43 | Притезање и поправка контактних места која се налазе на кабл. глави завршници. Струјна и уземљења | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 44 | Обележавање краја кабла са одредјивањем адресе | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 45 | Израда кабловске ПВЦ спојнице и КВ на кабловима једне расвете до пресека 35мм2 | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 46 | Летовање кабловских папучица / замена одгореле / | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
|  | **Самоносећи каблови /снопови/** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 47 | Замена оштећене кабловске главе / завршнице / од ПВЦ изолације | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 48 | Поправка оштећених спојних места самоносећег кабла | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 49 | Регулисање повећаног угиба самоносећег кабла, притезање по потреби контактних места | | | | | | | по стубном месту | 3 | |  | |  | |
| 50 | Замена оштећених делова за причвршћење вешање и затезање | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 51 | Замена појединих распона услед потребе за повећаним пресеком или дотрајалости | | | | | | | м | 5 | |  | |  | |
|  | **Напојно командна места у склопу ТС 10/0, 4 кВ и ормарима РОР Замена појединачних елемената. Подешавања команди** | | | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | / | |
| 52 | Подешавање форела према осветљају по потреби гашења: | | | | | | |  |  | |  | | / | |
|  | а/ Вечерњи термион паљења да буде у оном тренутку када дневни осветљај падне на вредност пројектом усвојене висине осветљења. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
|  | б/ Јутарни термин гашења треба да пада у тренутку када дневни осветљај прелази висину осветљаја кога дају Светиљке. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 53 | Замена оштећеног форела са подешавањем | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 54 | Ремонт даљинске склопке разних типова, чишћење магнета, подмазивање магнета и зглобова, преглед стања опруге, притезање олабављених завртњева. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 55 | Замена оштећене даљинске склопке. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 56 | Замена прегорелог побудног намотаја. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 57 | Ремонт ручног прекидача : чишћење контаката, причвршћивање завртњева , контрола стања постоља | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 58 | Замена оштећеног или дотрајалог ручног прекидача. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 59 | Замена дотрајале или оштећене основе осигурача. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 60 | Замена струјних веза. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 61 | Подмазивање брава и шарки на разводним орманима. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 62 | Поправка бетонског темеља разводног ормана. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 63 | Фарбање разводног ормана на терену. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 64 | Стављње или замена натписа плочица / рег.бр.и си./ *ревизија, попис опреме* | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 65 | Прикључивање новог излаза за напајање светлећег тела јавног осветљења. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
|  | Разводна плочица РПО у стубовима: замена плочица у стубу: | | | | | | |  | 5 | |  | | / | |
| 66 | РПО-3 | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 67 | РПО-4 | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 68 | Замена плочице РПО-В | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 69 | Замена оштећеног осигурача ФРА на разводној плочици. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 70 | Замена ормана РОР 3 са демонтажом и монтажом ормана РОЈО-3/Н (А) | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 71 | Замена ормана РОР 6 са демонтажом и монтажом ормана РОЈО-6/Н (А) | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 72 | - Демонтажа старе команде, скидање старих матица са спојних места. | | | | | | | ком | 5 | |  | |  | |
| 73 | - Ослобађање од напојног кабла и излазних каблова и уземљења. | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 74 | - Монтажа команде са фиксирањем и притезањем. | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 75 | - Везивање напојног кабла, уземљења и излаза. | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 76 | - Проба функционисање. | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | **Израда нове команде поља у склопу ТС 10/0,4 КВ у циљу модернизације.** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 77 | Прерада металне конструкције, израда врата са уградњом браве са фарбањем, према цртежу. | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 78 | Демонтажа елемента напојног командног места и нихово сортирање и испитивање исправности. | | | | | | | .комплет | 3 | |  | |  | |
|  | Монтажа елемената напојног командног места: | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 79 | - Основа осигурача | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 80 | - Даљинских склопки | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 81 | - Ручних прекидача | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 82 | - Израда струјних и командних веза са шемирањем | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 83 | - Напонско, струјно функционално испитивање | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 84 | - Монтажа форела | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 85 | Ремонт улошка за орман тип РОР-6 | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
|  | Израда помоћне команде на напојним местима | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 86 | - Монтажа новог форела | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 87 | - Монтажа релеја К10-32/220 В | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 88 | - Шемирање командних веза | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
|  | **ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
|  | **Монтажа** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 89 | Разводног ормана РОЈО-6/Н (А) на постојећи темељ | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 90 | Увлачење кабла 3x16; 4x16; 3x25 или 4x25 у ормар | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 91 | Израда завршница ПО-13 3x16 ; ПО-00 4x25 или ПП00 3x16, 4x16, 3x25, 4x25, 3x35, 4x35мм2 | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 92 | Увлачење кабла 4x50 у орман | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 93 | Израда завршница ПО-13 4x50 или ПП00 4x50мм2 | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 94 | Везивање штафете | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 95 | Постављање сонде на цев са монтажом цеви | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 96 | Исто само на згради | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 97 | Постављање МТК уређаја за паљење и гашење осветљења | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 98 | Сечење кабла 4x25 или 3x16 | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 99 | Увлачење кабла | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 100 | Увлачење кабла 4x25 или 3x16 стуб сисак | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 101 | Увлачење кабла 3x16 или 4x25 у канделаберски стуб | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 102 | Развлачење кабла по рову 3x16 или 4x25 по распону од 30м | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | Израда завршница са ПО-13 летовањем и нуловањем у стубу | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 103 | Израда завршница са каблом ПО-13 или ПП00 3x16 / 4x16 летовањем и нуловањем у стубу | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 104 | Израда завршница са каблом ПО-13 или ПП00 4x25 / 3x25 летовањем и нуловањем у стубу | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
|  | Израда кабловске спојнице кабл ПО-13 | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 105 | Израда кабловске спојнице за кабл ПО-13 или ПП00 3x16 / 4x16 | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 106 | Израда кабловске спојнице за кабл ПО-13 или ПП00 3x25/4x25 | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 107 | Израда кабловске спојнице за кабл ПО-13 или ПП00 3x95+50 | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 108 | Монтажа плочице РПО-3 ; РПО-4 или РПО-В у стубу или канделаберу | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
|  | Монтажа кабловске главе на стуб дрвени 9-11м | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 109 | Монтажа кабловске главе на стуб дрвени 9-11м на каблу 3x16 / 4x16мм2 | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 110 | Монтажа кабловске главе на стуб дрвени 9-11м на каблу 3x25/4x25мм2 | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | Монтажа кабловске главе на бетонски стуб или гвоздени 9-11м | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 111 | Монтажа кабловске главе на бетонски стуб или гвоздени 9-11м 3x16/4x16 | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 112 | Монтажа кабловске главе на бетонски стуб или гвоздени 9-11м за кабал 3x25/4x25мм | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 113 | 3x95+50 | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 114 | Постављање зашт, мех. За кабл уз стуб | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 115 | Монтажа ормана за ЈР на стубу или зграду | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 116 | Монтажа ормана РОЈО-3/Н (А) на стубу или зграду | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 117 | Монтажа прикључних кутија улаз излаз за Јо у зградама | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 118 | Везивање кабла за РПО плочицу са убацивањем осигурача ФРА | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 119 | Испитивање фазе између 2 стуба | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 120 | Испитивање фазе (исправности кабла) између 2 стуба | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 121 | Исто само четворожилни | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 122 | Локализација квара на надземној мрежи /развезивање, везивање кабла са испитивањем/ | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 123 | Заливање изолатора на штицну | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 124 | Завртање изолатора Н80 Н95 на стубу | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 125 | Постављање конзоле | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 126 | Постављање конзоле за 2 изолатора | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 127 | Постављање конзоле са три или више изолатора | | | | | | | ком | 4 | |  | |  | |
| 128 | Постављање изолатора на конзолу | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 129 | Развлачење, подизање, затезање и везивање линије | | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 130 | 1x16 по км | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
| 131 | Исто само 1x25 | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
| 132 | Исто само Цу 2x16 и утовар и истовар бобине АлЧ 2x16 | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
| 133 | Исто само 2x25-АИЦ | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
| 134 | Исто само 1x35 | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
| 135 | Исто само 2x35 | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
|  | **Монтажа затеге за ношење светиљки мреже** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 136 | Монтажа истог измедју стубова, тј. На два стуба висине 7-1 Ом | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 137 | Монтажа између 2 зграде са штемовањем рупе у згради и бетонирањем носача затеге | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 138 | Монтажа измедју зграде и стуба | | | | | | | комплет | 3 | |  | |  | |
| 139 | Монтажа кровног носача за држање шпрајца | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 140 | Монтажа линије 2x10 на шпрајц по распону | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
|  | Монтажа арматуре на шпрајц | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 141 | 125W | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 142 | Исто само 250W | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 143 | Исто само 400W | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 144 | Монтажа лире за сисак стуб 9-11 м | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 145 | Монтажа лире на бетонски стуб 9-11м | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 146 | Монтажа лире на дрвени стуб са бушењем истог са (2 рупе) 9-11м | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 147 | Монтажа лире тип рода на дрвени стуб без бушења са обухватном шелном | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 148 | Монтажа кандалабера на готов темељ са завртњима висине до 5м | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 149 | Монтажа кандалабера изнад 5м са | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
|  | Монтажа стуба КОРС са готовим темељом на завртњима | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 150 | до 10м | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 151 | Исто само преко 10м | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
|  | **Монтажа СКС-а** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 152 | Опрема линијског стуба за ношење СКС-а | | | | | | | комплет | 2 | |  | |  | |
| 153 | Опрема крајњег стуба за ношење СКС-а | | | | | | | комплет | 2 | |  | |  | |
| 154 | Опрема угаоног стуба за ношење СКС-а | | | | | | | комплет | 2 | |  | |  | |
| 155 | Израда двоструког затезног веза | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 156 | Израда троструког затезног веза | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 157 | Израда носећег веза | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 158 | Постављање комплет носача са прибором за фасаду зграде за прихватање СКС | | | | | | | комплет | 2 | |  | |  | |
| 159 | Исто само вешање за дрвену конструкцију | | | | | | | комплет | 2 | |  | |  | |
| 160 | Исто само за угао зграде | | | | | | | комплет | 2 | |  | |  | |
| 161 | Намештање носача на кровни носач | | | | | | | комплет | 2 | |  | |  | |
| 162 | Монтажа споја наставном спојницом и изолационим цевчицом | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 163 | Монтажа одвојне стезаљке | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 164 | Намештање котурача за разви. СКС | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 165 | Развлачење вучног ужета | | | | | | | м | 2 | |  | |  | |
| 166 | Демонтажа котураче | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 167 | Пребацивање СКС-а из котураче у стезаљку са притезањем везова, по стубном месту | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | Ручно развлачење | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 168 | СКС-а 2x16мм2 по 1км | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
| 169 | СКС-а 4x16мм2 | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
| 170 | СКС-а 3x35+71,5мм2 | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
| 171 | СКС-а 3x35+71,5+2x16мм2 | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
|  | Затезање | | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 172 | СКС-а 2x16мм2 по 1км | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
| 173 | СКС-а 4x16мм2 | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
| 174 | СКС-а 3x35+71,5мм2 | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
| 175 | СКС-а 3x35+71,5+2x16мм2 | | | | | | | км | 2 | |  | |  | |
|  | **МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА НА ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 176 | Мерење светлотехничких карактеристика ЈР на појединим објектима | | | | | | | мерно место | 3 | |  | |  | |
| 177 | Мерење оптерећења извода у напојним тачкама ЈР | | | | | | | мерно место | 3 | |  | |  | |
| 178 | Мерење напона на границама напајања ЈР на ваздуш. Мрежи | | | | | | | мерно место | 3 | |  | |  | |
| 179 | Мерење напона на границама напајања ЈР на каблов. Мрежи | | | | | | | мерно место | 3 | |  | |  | |
|  | **БРАВАРСКО ЗАВАРИВАЧКИ РАДОВИ** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 180 | Замена браве на вратима разводног ормана на терену | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 181 | Замена неисправне браве заломљен кључ, закочена брава на терену | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 182 | Уградјивање брава на вратима са израдом отвора и монтажом браве у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 183 | Замена шарке на вратима ормана за ЈР на терену | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 184 | Прерада оштећеног стуба кандекабера у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 185 | Исто као поз.6-5, само стуб СИСАК | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 186 | Исто као поз. 6-5, само стуб КОРС | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 187 | Исто као поз. 6-5, само стуб решеткаст | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 188 | Преправка носача за РПО плочицу у стубовима, на терену | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 189 | Израда поклопца од АИ лима за стубов свих врста у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 190 | Бушење рупа и нарезивање лозе на стубовима, на терену | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 191 | Исправљање стуба канделабера са заваривањем загревањем апаратом, на терену | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 192 | Исто као поз. 6-12, само стуб СИСАК | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 193 | Прерада оштећене велике лире за стуб, у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 194 | Исто као поз. 6-14, само лира 2-крака | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 195 | Исто као поз. 6-14, само лира 3-крака | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 196 | Исто као поз. 6-14, само лира 4-крака | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 197 | Исто као поз. 6-14, само лира велика рода | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 198 | Исто као поз. 6-14, само лира мала рода | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 199 | Израда нових специјалних лира (великих) по краку | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 200 | Исто као поз. 6-20, само лира (средња) по краку | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 201 | Исто као поз. 6-20, само лира (мала) по краку | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 202 | Израда узорка лире | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 203 | Демонтажа лире или запечне услед корозије на стубовима | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 204 | Израда наставка за настављање стуба и варење стуба на терену | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 205 | Сечење отвора швајс апаратом на стубовима на прикључну плочицу у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 206 | Исто као поз. 6-26, само отвор за пролаз кабла, у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 207 | Израда носача за пригушницу и обујмице за кондензатор, са варењем на лицу места на | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 208 | Израда врата од декапираног лима 2,5мм за ормане јавне расвете, са шаркама без браве | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 209 | Израда заштитне ограде од жицаног плетива на оквиру од Л профила | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 210 | Израда постоља од профилисаног гвождја за разводни орман ЈР у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 211 | Прерада разводног ормана типа РОР-3 у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 212 | Исправљање оштећеног разводног ормана „парапете" РОР-6 у радионици-средње оштећење | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 213 | Прерада поља ЈР у склопу ТС | | | | | | | 1 поље | 2 | |  | |  | |
| 214 | Израда носача за каблове, нулте шине од Цу са израдом шине за уземљење Фе/Зн са монтажом у разводни орман или поље ЈР у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 215 | Израда натписа плочице за ознаку каблова или разводних ормана, без монтаже у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 216 | Израда округле обујмице за стуб, ради монтаже арматуре | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 217 | Исто као поз. 6-37 само за четвртасти стуб | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 218 | Исто као поз. 6-37 само за гасне цеви 3/8 | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 219 | Израда комплетне конзоле за кабловску главу у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 220 | Исто као поз. 6-40 само за изолаторе од У профила, у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 221 | Исто као поз. 6-40 само зидне од профилисаног гвождја у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 222 | Израда цевног уземљења од поцинковане цеви Фи2,5" са израдом обујмице за уземљење у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 223 | Израда цеви и кутије за сонду фоторелеја са израдом 2 обујмице, бушењем рупа на разводном орману на терену и монтажом исте | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 224 | Израда лименог олука са каблом комплет израда без монтаже исте | | | | | | | м | 2 | |  | |  | |
| 225 | Нарезивање лозе на цеви 3/8" и 1/2" у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 226 | Израда заштитне капе од поцинкованог лима за стуб | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 227 | Израда разних завртњева за дрвене стубове у радионици | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 228 | Сечење фурде старих стубова и гвождја швајс апаратом | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | **МОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА СВЕТИЉКЕ** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 229 | Замена светиљке, испитивање исправности са просечним ангажовањем радне снаге и возила | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 230 | Монтажа светиљке, испитивање исправности са просечним ангажовањем радне снаге и возила | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 231 | Просечна цена замене сијалице са ужареним влакном, са провером исправности сијалице и прањем протектора | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 232 | Просечна цена замене халогене сијалице, са провером исправности сијалице и прањем протектора | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 233 | Просечна цена замене Живине (Хг) сијалице, са провером исправности сијалице и прањем протектора | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 234 | Просечна цена замене натријум (На) сијалице, са провером исправности сијалице и прањем протектора | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 235 | Просечна цена замене Метал-халогене сијалице, са провером исправности сијалице и прањем протектора | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 236 | Замена пригушнице са провером исправности | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 237 | Замена упаљача са провером исправности | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 238 | Замена кондензатора са провером исправности | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 239 | Замена грла са провером исправности | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 240 | Замена осигурача у команди са провером исправности | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 241 | Замена поклопца светиљке | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 242 | Замена протектора светиљке /заштитно стакло/ | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 243 | Прање протектора /заштитног стакла/ светиљки | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 244 | Ремонт светиљке у радионици | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 245 | Просечна цена норма часа ангажовања стручне радне снаге /ВКВ ел. монтер, КВ ел. монтер, ел. техничар | | | | | | | час | 2 | |  | |  | |
|  | **ИСПИТИВАЊА** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 246 | Мерење импедансе петље квара | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 247 | Мерење уземљења | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 248 | Тражење квара апаратом за лоцирање | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | **СТУБОВИ** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 249 | ЗАМЕНА ИСКРИВЉЕНОГ ИЛИ ПОЛОМЉЕНОГ ПОКЛОПЦА ЗА ТРОЛЕБУСКИ СТУБ,ОСМОУГАОНИ | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 250 | ИСПРАВЉАЊЕ ЛИРЕ НА ТРОЛЕБУСКОМ,ОСМОУГАОНОМ, РЕШЕТКАСТОМ СТУБУ | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 251 | ИСПРАВЉАЊЕ ТРОЛЕБУСКОГ,ОСМОУГАОНОГ, РЕШЕТКАСТОГ СТУБА | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 252 | МОНТАЖА ЛИРЕ СА ЦЕНТРИРАЊЕМ И ФИКСИРАЊЕМ НА ТРОЛЕБУСКОМ, ОСМОУГАОНОМ, РЕШЕТКАСТОМ СТУБУ | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
| 253 | НУМЕРИСАЊЕ СТУБОВА | | | | | | | ком | 3 | |  | |  | |
|  | **ЗАТЕГЕ И КОНЗОЛЕ** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 254 | ДЕМОНТАЖА ЗАТЕГЕ | | | | | | | компл | 2 | |  | |  | |
| 255 | ДЕМОНТАЖА ЗИДНЕ КОНЗОЛЕ | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | **НАДЗЕМНИ ВОДОВИ** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 256 | ИЗРАДА БИНДРАТА | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | **РАЗВОДНИ ОРМАНИ И БЛОКОВИ Ј.О. У ТС 10/0.4** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 257 | РЕМОНТ УЛОШКА РОР-3 | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 258 | РЕМОНТ УЛОШКА РОР-6 | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 259 | ЗАМЕНА СИЈАЛИЧНОГ ГРЛА Е-27 У РАЗВОДНОМ ОРМАНУ Ј.О. | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 260 | ЗАМЕНА ЈЕДНОПОЛНОГ ПРЕКИДАЧА У РАЗВОДНОМ ОРМАНУ Ј.О. | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 261 | ЗАМЕНА СИЈАЛИЦЕ У РАЗВОДНОМ ОРМАНУ Ј.О. | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | **МОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА СВЕТИЉКЕ** | | | | | | |  |  | |  | | / | |
| 262 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 125W СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 263 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 150W НА СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 264 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 250W ХГ СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 265 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 250 НА СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 266 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 70W СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 267 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 35W СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 268 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 400W ХГ СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 269 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 400W НА СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 270 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 600W НА СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 271 | ЗАМЕНА ГРЛА Е-27 | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 272 | ЗАМЕНА ГРЛА Е-40 ПОРЦЕЛАН | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 273 | ЗАМЕНА ГРЛА Е-40 МЕТАЛ | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 274 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ УПАЉАЧА 70-400W | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
| 275 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ УПАЉАЧА 1000W | | | | | | | ком | 2 | |  | |  | |
|  | **Укупно без ПДВ-а:** | | | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | **А2) ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ** | | | | | | | | | | | |
| **Ред.бр.** | | **Опис активности** | | | | | Јединица мере | | | Количина | | Јединична цена без ПДВ-а | |
| **3.1** | | Ископ рова димензија **0,4x0,8 м** | | | **Позиција обухвата:** | | м | | | **3** | |  | |
| Трасирање рова | |  | | |  | |  | |
| Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену са запрекама | |  | |  | |
| Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком | |  | |  | |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима | |  | |  | |
| Машинско збијање земље у слојевима од 15 цм | |  | |  | |
| Ручни утовар вишка земље ; 5% за трајно повећање запремине самоникле земље | |  | |  | |
| Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |
| **3.2** | | Ископ рова димензија **0,6x0,8** м | | | **Позиција обухвата:** | | м | | |  | |  | |
| Трасирање рова | |  | |  | |
| Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену са запрекама | |  | |  | |
| Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком | | **3** | |  | |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима | |  | | |  | |  | |
| Машинско збијање земље у слојевима од 15 цм | |  | |  | |
| Ручни утовар вишка земље ; 5% за трајно повећање запремине самоникле земље | |  | |  | |
| Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |
| **3.3** | | Ископ рова димензија **0,7x0,8** м | | | **Позиција обухвата:** | | м | | |  | |  | |
| Трасирање рова | |  | |  | |
| Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену са запрекама | |  | |  | |
| Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком | |  | |  | |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима | |  | |  | |
| Машинско збијање земље у слојевима од 15 цм | |  | |  | |
| Ручни утовар вишка земље ; 5% за трајно повећање запремине самоникле земље | |  | |  | |
| Одвоз вишка земље на депонију | | **3** | |  | |
| **3.4** | | Ископ рова димензија **0,9x0,8** м | | | **Позиција обухвата:** | | м | | |  | |  | |
| Трасирање рова | |  | |  | |
| Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену са запрекама | |  | |  | |
| Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком | |  | |  | |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима | |  | |  | |
| Машинско збијање земље у слојевима од 15 цм | |  | |  | |
| Ручни утовар вишка земље ; 5% за трајно повећање запремине самоникле земље | |  | |  | |
| Одвоз вишка земље на депонију | | **3** | |  | |
| ***3.5*** | | ***Израда кабловске канализације*** | | | | |  | | |  | | / | |
| **3.5.1** | | Израда кабловске канализације у коловозу | | | | Машинско разбијање бетонске коловозне конструкције | м | | |  | |  | |
| Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену димензије рова 0,7x1,1 м |  | |  | |
| Справљање и израда бетонске подлоге д=10цм, МБ10 | **3** | |  | |
| **3.5.2** | | Као позиција 3.5.1 само у слободном терену | | | | Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену димензије рова 0,7x1,1 м | м | | |  | |  | |
| Справљање и израда бетонске подлоге д=10цм, МБ10 | **3** | |  | |
| ***3.6*** | | ***Полагање кабловица са 4 отвора Ф100*** | | | | |  | | |  | | / | |
| **3.6.1** | | *Полагање кабловица са 4 отвора Ф100* у коловозу | | | | Полагање са разношењем кабловице, на припремљену бетонску подлогу д=10цм ( Позиција 3.5), израда бетонске спојнице на саставима | м | | |  | |  | |
|  | | | | Затрпавање рова шљунком, у слојевима |  | |  | |
|  | | | | Покривање кабловица упозоравајућом пластичном траком. |  | |  | |
|  | | | | Дубина затрпавања рова дата је до горње коте коловоза. |  | |  | |
|  | | | | Машинско збијање шљунка у слојевима |  | |  | |
|  | | | | Одвоз вишка земље на депонију | **3** | |  | |
| **3.6-2** | | *Полагање кабловица са 4 отвора у* слободном терену | | | | Полагање кабловице, на припремљену бетонску подлогу д=10цм ( Позиција 3.5) | м | | |  | |  | |
| Затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима |  | |  | |
| Покривање кабловица упозоравајућом пластичном траком |  | |  | |
| Машинско збијање земље у слојевима |  | |  | |
| Одвоз вишка земље на депонију | **3** | |  | |
| **3.7** | | Ископ рупе **0,6x0,6x0,8 м**, са постављањем канделаберског стуба | | | | Ручни ископ земље ИИИ кат. | ком | | |  | |  | |
| 3-5 м | | | | Транспорт материјала, справљање и машинска уградња бетона за темељ канделабра, МБ 20 |  | |  | |
|  | | | | Транспорт и монтажа канделабра. Ручни утовар земље од ископа. бетонирање |  | |  | |
|  | | | | Одвоз вишка земље на депонију | **3** | |  | |
| **3.8** | | Ископ рупе **0,6x0,6x0,8 м** са израдом решетке –метална арматура, за канделабарски стуб 3-5 м, тип ²корс² (бетон МБ 25) | | | | Ручни ископ земље ИИИ кат. | ком | | | **3** | |  | |
| Транспорт материјала, справљање и машинска уградња бетона за темељ канделабра, МБ 25 |  | |  | |
| Транспорт и монтажа канделабра Израда и уградња анкера Ф20 за везу канделабра и темеља. |  | |  | |
| Ручни утовар земље од ископа |  | |  | |
| Одвоз вишка земље на депонију |  | |  | |
| **3.8.1** | | Ископ рупе дим **0.8x0.8x1м** са бетонирањем и подизањем стуба 6-9м | | | | Ручни ископ земље ИИИ кат. | ком | | |  | |  | |
| Транспорт материјала, справљање и машинска уградња бетона за темељ канделабра, МБ 25 |  | |  | |
| Транспорт и монтажа канделабра Израда и уградња анкера Ф20 за везу канделабра и темеља. |  | |  | |
| Ручни утовар земље од ископа |  | |  | |
| Одвоз вишка земље на депонију | **3** | |  | |
| **3.9** | | Ископ рупе дим. **0,8x1,7x1,2** **м**, са дизањем и бетонирањем челичних стубова типа ²Сисак², висине 10м | | | | Ручни ископ земље ИИИ кат. | ком | | |  | |  | |
| Транспорт материјала, справљање и машинска уградња бетона за темељ стуба, МБ 25 |  | |  | |
| Транспорт и монтажа стуба Израда и уградња анкера Ф20 за везу канделабра и темеља. |  | |  | |
| Ручни утовар земље од ископа |  | |  | |
| Одвоз вишка земље на депонију | **3** | |  | |
| **3.10** | | Ископ рупе **1,0x1,2x1,7 м** за решеткасти стуб ГСП, са дизањем и бетонирањем (ручна припрема бетона) | | | | Ручни ископ земље ИИИ кат. | ком | | |  | |  | |
| Транспорт материјала, справљање и машинска уградња бетона за темељ стуба, МБ 25 | **3** | |  | |
| Транспорт и монтажа стуба |  | |  | |
| Ручни утовар земље од ископа |  | |  | |
| Одвоз вишка земље на депонију |  | |  | |
| **3.11** | | Ископ рова у земљи ИИИ категорије, дим. **0,4x0,8** **м** и постављање ФеЗн траке 30x3мм у ров са затрпавањем. | | | | Ручни ископ земље ИИИ кат. | м | | |  | |  | |
| Полагање ФеЗн траке |  | |  | |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа |  | |  | |
| Машинско збијање земље у слојевима | **3** | |  | |
| ***3.12*** | | ***Ископ рупе и побијање сонде*** | | | | |  | | |  | | / | |
| **3.12.1** | | Побијање сонде **Ф2,5²x2,0м** | | | | Ручни ископ рупе **0,6x0,6x0,6м**, у земљи ИИИ категорије | ком | | |  | |  | |
| Побијање сонде |  | |  | |
| Ручно затрпавање рупе, земљом од ископа |  | |  | |
| Ручно збијање земље, у слојевима | **3** | |  | |
| **3.12.2** | | Побијање сонде **Ф2,2²x3,0м** | | | | Ручни ископ рупе **0,6x0,6x0,6м**, у земљи ИИ категорије | ком | | |  | |  | |
| Побијање сонде |  | |  | |
| Ручно затрпавање рупе, земљом од ископа |  | |  | |
| Ручно збијање земље, у слојевима | **2** | |  | |
| **3.13** | | Постављање пластичних цеви **Ф60** | | | | Постављање пластичних цеви у темељ стуба, за пролаз каблова, укупне дужине 2,0 по стубу | ком | | | **2** | |  | |
| **3.14** | | Постављање челичних цеви **Ф60** | | | | Постављање челичне цеви, дужине 70 цм | ком | | | **2** | |  | |
| **3.15** | | Ископ рова за темељ ормана РОР-6 за ЈО. | | | | Ручни ископ земље ИИИ категорије, дим **2x2x1,5 м** | ком | | | **2** | |  | |
| Одвоз вишка земље на депонију |  | | |  | |  | |
| Израда и уградња бетона, са потребном оплатом. |  | | |  | |  | |
| МБ20 |  | | |  | |  | |
| Зидање постоља РО, пуном опеком у продужном малтеру са справљањем |  | | |  | |  | |
| Ручно справљање продужног малтера. |  | | |  | |  | |
| Зидање зида од пуне опеке, д=12цм |  | | |  | |  | |
|  | | Ископ рова за темељ ормана РОЈО-6/Н(А) за ЈО. | | | | Ручни ископ земље ИИИ категорије, дим 2x2x1,5 м Одвоз вишка земље на депонију Израда и уградња бетона, са потребном оплатом. МБ20 Зидање постоља РО, пуном опеком у продужном малтеру са справљањем Ручно справљање продужног малтера. Зидање зида од пуне опеке, д=12цм |  | | |  | |  | |
| **3.15.1** | | Ископ рупе за уградњу темеља полиестерског ормана | | | | Комплет радова са одвозом вишка на депонију | ком | | | **2** | |  | |
| **3.16** | | Постављање месингане ознаке дуж трасе кабла и кабловске канализације | | | | Постављање ознаке за обележавање трасе кабла подземнних арматура и кабловске канализације на регулисаном терену. Бетонска коцка са уграђеном месинганом плочом и уписаним ознакама | ком | | | **2** | |  | |
| ***3.17*** | | ***Ископ рова у песку*** | | | | |  | | |  | | / | |
| **3.17.1** | | *Ископ рова* **0,4x0,8** **м** и остали комплет радови | | | | Ручни ископ рова (ИИ кат.) | м | | |  | |  | |
| Разупирање, 0,6м2/м: |  | |  | |
| Затрпавање рова у слојевима |  | |  | |
| Машинско збијање песка у слојевима. | **2** | |  | |
| **3.17.2** | | *Ископ рова* **0,8x0,8м**  и остали комплет радови | | | | Ископ рова (ИИ кат.) | м | | |  | |  | |
| Разупирање: |  | |  | |
| Затрпавање рова у слојевима |  | |  | |
| Машинско збијање песка у слојевима. | **2** | |  | |
| **3.18** | | Ископ земље | | | | Ручни ископ земље ИИИ категорије, до 2,0 м дубине | м3 | | | **2** | |  | |
| **3.19** | | Ископ рова и затрпавање, у песку | | | | Ручни ископ рова | м3 | | |  | |  | |
| Ручно затрпавање рова |  | |  | |
| Машинско збијање рова | **2** | |  | |
| **3.20** | | Затрпавање земље и збијање земље. | | | | Ручно затрпавање рова у слојевима | м3 | | |  | |  | |
| Машинско збијање рова, у слојевима | **2** | |  | |
| **3.21** | | Избацивање обрушене земље из рова | | | | Ручно избацивање-пребацивање земље | м3 | | | **2** | |  | |
| **3.22** | | Позицијатављање песка испод и на кабл. | | | | Ручно убацивање и разастирање слоја песка испод и изнад кабла у укупној дебљини од 20 цм (2x10цм), за ширину рова 0,4 м. | м | | | **2** | |  | |
| **3.23** | | Превожење земље (утовар-истовар) јапанером на даљину до 120м | | | | Ручни утовар земље у јапанер, | м3 | | |  | |  | |
| Превоз земље јапанером, |  | |  | |
| Истовар земље , извртањем | **2** | |  | |
| ***3.24*** | | ***Израда пролаза у коловозу, од цеви*** | | | | |  | | |  | | / | |
| **3.24.1** | | *Израда пролаза у коловозу, од цеви* **2x4** отвора, комплет | | | | Машинско разбијање коловоза, ширине 0,8м и | м | | |  | |  | |
| дебљине до 20 цм |  | |  | |
| Ручни ископ земље ИИИ категорије, дим. 0,8x1,2м |  | |  | |
| Ручно насипање слоја песка испод и изнад јувидур цеви Ф110. |  | |  | |
| Ручно насипање слоја шљунка изнад јувидур цеви Ф110, до коте коловоза. |  | |  | |
| Покривање цеви упозоравајућом пластичном траком | **2** | |  | |
| Машинско збијање песка и шљунка, у слојевима. |  | |  | |
| Ручни утовар земље од ископа, у камион |  | |  | |
| Одвоз земље и шута од ископа, на депонију. | **2** | |  | |
| **3.24.2** | | *Израда пролаза у коловозу, од цеви* **2x2** отвора, комплет | | | | Машинско разбијање коловоза, ширине 0,5м и | м | | |  | |  | |
| дебљине до 20 цм |  | |  | |
| Ручни ископ земље ИИИ категорије, дим. 0,5x1,2м |  | |  | |
| Ручно насипање слоја песка испод и изнад јувидур цеви Ф110. |  | |  | |
| Ручно насипање слоја шљунка изнад јувидур цеви Ф110, до коте коловоза. |  | |  | |
| Покривање цеви упозоравајућом пластичном траком |  | |  | |
| Машинско збијање песка и шљунка, у слојевима. |  | |  | |
| Ручни утовар земље од ископа, у камион. |  | |  | |
| Одвоз земље и шута од ископа, на депонију. | **2** | |  | |
| **3.25** | | Израда пролаза у коловозу **Φ150,** један ред | | | |  | м | | |  | |  | |
| Машинско подбушивање **²кртицом²,** испод пута за израду прелаза. са припремом места за позиционирање ²кртице² | **2** | |  | |
| **3.26** | | Полагање цеви 1,5м са израдом бетонске позицијатељице, један ред. | | | | Ручни ископ земље ИИИ категорије | м | | |  | |  | |
| Справљање и израда бетонске подлоге д=10цм, МБ10 |  | |  | |
| Полагање цеви |  | |  | |
| Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком |  | |  | |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима |  | |  | |
| Машинско збијање рова, у слојевима. |  | |  | |
| Ручни утовар вишка земље од ископа, у камион. | **2** | |  | |
| Одвоз земље и шута од ископа, на депонију. | **2** | |  | |
| **3.27** | | Полагање цеви 1,5м, један ред. | | | | Ручни ископ земље ИИИ категорије | м | | |  | |  | |
| Полагање цеви |  | |  | |
| Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком |  | |  | |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима |  | |  | |
| Машинско збијање рова, у слојевима. | **2** | |  | |
| **3.28** | | Постављење гвоздених цеви **Φ100**, прелаз преко кабла | | | | Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену, 0,4 x 0,8 м Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком | м | | |  | |  | |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима |  | |  | |
| Полагање цеви |  | |  | |
| Машинско збијање земље и песка у слојевима |  | |  | |
| Ручно убацивање и разастирање слоја песка испод и изнад цеви у укупној дебљини од 30 цм, за ширину рова 0,4 м. |  | |  | |
| Ручни утовар земље од ископа, у камион |  | |  | |
| Одвоз земље од ископа, на депонију. | **2** | |  | |
| ***3.29*** | | ***Рушење асфалтног или бетонског тротоара*** | | | | |  | | |  | | / | |
| **3.29.1** | | Компресором | | | | Машинско рушење асфалтног или бетонског тротоара са утоваром и одвозом на депонију. | м2 | | | **2** | |  | |
| **3.29.2** | | Без компресора | | | | Ручно рушење асфалтног или бетонског тротоара са утоваром и одвозом на депонију. | м2 | | |  | |  | |
| **2** | |  | |
| **3.30** | | Рушење камених коцки , без компресора | | | | Рушење камених коцки у тротоару, без компресора и Истовар извртањем. | м2 | | | **2** | |  | |
| **3.31** | | Рушење турске калдрме | | | | Рушење турске калдрме, без компресора и Истовар извртањем. | м2 | | | **2** | |  | |
| **3.32** | | Рушење бетонске коцке | | | | Рушење бетонских коцки у тротоару, без компресора и Истовар извртањем. | м2 | | |  | |  | |
| **2** | |  | |
| **3.33** | | Ручно ломљење камена | | | | Ручно разбијање камена; позиција обухвата разбијање и преношење шута до 20 м. | м3 | | | **2** | |  | |
| **3.34** | | Бетонирање површине, уградња бетона д=10цм | | | | Израда слоја шљунчаног тампона д=10 цм | м2 | | |  | |  | |
| Машинско збијање шљунчаног тампона. |  | |  | |
| са израдом бетона и заливањем фуга; МБ 20 | 2 | |  | |
| **3.341** | | Асфалтирање површине | | | | Комплет радова | м2 | | | **2** | |  | |
| **3.35** | | Чишћење тротоара | | | | Ручно чишћење тротоара | м2 | | | **2** | |  | |
| **3.36** | | Прање тротоара | | | | Прање тротоара, шмрком, из ауто цистерне. | м2 | | |  | |  | |
| Рад машинисте је обухваћен ценом уз ангажовање аутоцистерне**.** |  | |  | |
|  | **2** | |  | |
| **3.37** | | Постављање камених коцки која је била демонтирана пре ископа | | | | Израда слоја шљунчаног тампона **д=5 цм** | м2 | | |  | |  | |
| Позицијатављање-уградња камених коцки, које су претходно биле демонтиране. |  | |  | |
| Справљање малтера, поплочавање, заливање спојница и пренос | **2** | |  | |
| **3.38** | | Поправљање тротоара од бетонских плоча димензија **40x40x8цм** | | | | Израда слоја шљунчаног тампона **д=5 цм** | м2 | | |  | |  | |
| Позицијатављање-уградња бетонских плоча, које су претходно биле демонтиране. |  | |  | |
| Справљање малтера, поплочавање, заливање спојница и пренос | **2** | |  | |
| ***3.39*** | | ***Штемовање отвора за кутије, улаз-излаз*** | | | | |  | | |  | | / | |
| **3.39.1** | | У цигли | | | | Ручно пробијање отвора у зиду од опеке | ком | | | **2** | |  | |
| **3.39.2** | | У бетону или камену | | | | Ручно пробијање отвора у зиду од бетона или камена | ком | | | **2** | |  | |
| **3.40** | | Полагање кабла 3x25 + 16 мм2, 1кВ, са провлачењем кроз цев | | | | Само полагање кабла, без осталих припремних и завршних радова. | м | | | **2** | |  | |
| ***3.41*** | | ***Вађење стуба*** | | | | |  | | |  | | / | |
| **3.41.1** | | Вађење канделаберског стуба | | | | Машинско разбијање бетонског темеља стуба | ком | | |  | |  | |
| Ручни пренос шута |  | |  | |
| Ручни утовар шута у камион |  | |  | |
| Вађење стуба и утовар у камион |  | |  | |
| Транспорт шута и стуба на депонију са утоваром |  | |  | |
| Затрпавање, набијање и равнање. | **2** | |  | |
|  | | Вађење стуба ²Сисак² | | | | Ручно разбијање бетонског темеља стуба | ком | | |  | |  | |
| **3.41.2** | | Ручни ископ земље ИИИ катекорије и шута од разбијеног темеља |  | |  | |
|  | | Ручни утовар шута у камион |  | |  | |
|  | | Вађење стуба и утовар у камион |  | |  | |
|  | | Сечење стуба, ради транспорта |  | |  | |
|  | | Транспорт шута и стуба на депонију са утоваром |  | |  | |
|  | | Затрпавање, набијање и равнање. | **2** | |  | |
| **3.41.3** | | Вађење стуба; разбијање бетона **компресором** | | | | Машинско разбијање бетонског темеља стуба | ком | | |  | |  | |
| Ручни пренос шута |  | |  | |
| Ручни утовар шута у камион |  | |  | |
| Вађење стуба и утовар у камион |  | |  | |
| Транспорт шута и стуба на депонију са утоваром |  | |  | |
| Затрпавање, набијање и равнање. | **2** | |  | |
| **3.41.4** | | Вађење стуба ГСП, ломљење бетона **ручно** | | | | Ручно разбијање бетонског темеља стуба | ком | | |  | |  | |
| Ручни пренос шута |  | |  | |
| Ручни утовар шута у камион |  | |  | |
| Вађење стуба и утовар у камион |  | |  | |
| Сечење стуба, ради транспорта |  | |  | |
| Транспорт шута и стуба на депонију са утоваром |  | |  | |
| Затрпавање, набијање и равнање. | **2** | |  | |
| **3.41.5** | | Вађење стуба ГСП, ломљење бетона **компресором** | | | | Машинско разбијање бетонског темеља стуба | ком | | |  | |  | |
| Ручни пренос шута |  | |  | |
| Ручни утовар шута у камион |  | |  | |
| Сечење стуба, ради транспорта |  | |  | |
| Вађење стуба и утовар у камион |  | |  | |
| Транспорт шута и стуба на депонију са утоваром |  | |  | |
| Затрпавање, набијање и равнање. | **2** | |  | |
| **3.41.6** | | Вађење дрвеног линијског стуба, до 9м | | | | Ручни ископ земље ИИИ кат. Вађење стуба, | ком | | |  | |  | |
| Транспорт стуба са утоваром |  | |  | |
| Затрпавање, набијање и равнање. |  | |  | |
| **3.41.7** | | Вађење дрвеног линијског стуба, до 12м | | | | Ручни ископ земље ИИИ кат | ком | | |  | |  | |
| Вађење стуба, |  | |  | |
| Затрпавање, набијање и равнање. |  | |  | |
| Транспорт стуба са утоваром | **2** | |  | |
| **3.41.8** | | Вађење **²А²** стуба, до 12м | | | | Ручни ископ земље ИИИ категорије | ком | | |  | |  | |
| Вађење стуба |  | |  | |
| Затрпавање, набијање и равнање. |  | |  | |
| Транспорт стуба са утоваром | **2** | |  | |
| **3.41.9** | | Вађење **²Е²** стуба, до 12м | | | | Ручни ископ земље ИИИ категорије | ком | | |  | |  | |
| Вађење стуба | **2** | |  | |
| Затрпавање, набијање и равнање. |  | |  | |
| Транспорт стуба са утоваром |  | |  | |
| ***3.50*** | | ***Подизање стуба*** | | | | |  | | |  | | **/** | |
| **3.50.1** | | Подизање дрвеног стуба | | | | Ручни ископ земље ИИИ категорије | ком | | |  | |  | |
| Подизање стуба |  | |  | |
| Затрпавање, набијање и равнање. |  | |  | |
| Транспорт шута на депонију са утоваром |  | |  | |
| Транспорт стуба са утоваром | **2** | |  | |
|  | | Подизање **²А²** стуба, до 12м, | | | | Ручни ископ земље ИИИ категорије | ком | | |  | |  | |
| **3.50.2** | | Подизање стуба |  | |  | |
|  | | Затрпавање, набијање и равнање. |  | |  | |
|  | | Транспорт стуба са утоваром | **2** | |  | |
| **3.50.3** | | Подизање **²Е²** стуба, до 12м, | | | | Ручни ископ земље ИИИ категорије | ком | | |  | |  | |
| Подизање стуба |  | |  | |
| Затрпавање, набијање и равнање. |  | |  | |
| Транспорт шута на депонију са утоваром |  | |  | |
| Транспорт стуба са утоваром |  | |  | |
|  | **2** | |  | |
| **3.50.4** | | Подизање бетонског стуба **10м**, комплет **са употребом дизалице** | | | | Ручни ископ земље ИИИ кат. | ком | | |  | |  | |
| Транспорт и уградња бетона за темељ стуба, МБ 25 |  | |  | |
| Транспорт и монтажа стуба |  | |  | |
| Утовар и одвоз вишка земље на депонију |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  | **2** | |  | |
|  | | |  |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Б) МАТЕРИЈАЛ КОЈИ СЕ УГРАЂУЈЕ КОД ИЗВРШЕЊА УСЛУГА** | | | |  |
| Ред.  бр. | Назив | Јед.мере | количина | Јединична цена без ПДВ-а |
| 1 | АЦЕТИЛЕН У БОЦИ 6КГ | ком | 2 |  |
| 2 | АНКЕР ЗА СТУБ ЛЕД СВЕТИЉКЕ ХYТ 30W 200 X 200 X500 | ком | 2 |  |
| 3 | АНКЕР КОРПА 30X30 | ком | 2 |  |
| 4 | АНКЕР КОРПА 3XМ16X450 КШ-2Л/Д | ком | 2 |  |
| 5 | АНКЕР КОРПА 500X500 | ком | 2 |  |
| 6 | АНКЕР КОРПА КАНДЕЛАБЕРА | ком | 2 |  |
| 7 | АНКЕР КОРПА М24 40X40-10М | ком | 2 |  |
| 8 | АНКЕР КОРПА СТУБА СКАДАРЛИЈА | ком | 2 |  |
| 9 | АНКЕР КОРПА ЗН УКРАСНОГ СТУБА 3СРАФА | ком | 2 |  |
| 10 | АНКЕР ПЛОЧА 600X600 | ком | 2 |  |
| 11 | АНТИРОСТ 1/1 | л | 2 |  |
| 12 | АРМАТУРА 10 БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ | кг | 2 |  |
| 13 | АРМАТУРА 12 БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ | кг | 2 |  |
| 14 | АРМАТУРА 6 БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ | кг | 2 |  |
| 15 | АРМАТУРА 8 БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ | кг | 2 |  |
| 16 | АРМАТУРА ОБРАЂЕНА | кг | 2 |  |
| 17 | АСФАЛТНА ХЛАДНА МАСА 25КГ | ком | 2 |  |
| 18 | БЕНЗИН МЕДИЦИНСКИ | л | 2 |  |
| 19 | БЛОКАТОР РЂЕ | л | 2 |  |
| 20 | БОЈА ЗА БЕТОН | ком | 2 |  |
| 21 | БРАВА ТИП "БX" | ком | 2 |  |
| 22 | БРОЈИЛО ДБ2 10-40А 3X300/400 КЛАСА2 | ком | 2 |  |
| 23 | ЦЕМЕНТ | кг | 2 |  |
| 24 | ЦЕМЕНТ БРЗОВЕЗУЈУЋИ 25КГ | ком | 2 |  |
| 25 | ЦЕП 40X40 ЗА ЦЕВ | ком | 2 |  |
| 26 | ЦЕВ ЕНЕРГЕТСКА ФИ 110X4000 | ком | 2 |  |
| 27 | ЦЕВ ЕНЕРГЕТСКА ФИ 50X4000 | ком | 2 |  |
| 28 | ЦЕВ ЕНЕРГЕТСКА ФИ 75 X 2000 | ком | 2 |  |
| 29 | ЦЕВ ЕНЕРГЕТСКА ФИ 75 X 4000 | ком | 2 |  |
| 30 | ЦЕВ ПЕ Ф 32 | ком | 2 |  |
| 31 | ЦЕВ ШАВНА ФИ 48 (1/2") | кг | 2 |  |
| 32 | ЦЕВ ШАВНА ФИ 60 | кг | 2 |  |
| 33 | ЦЕВ ШАВНА ФИ 60 ПРОХРОМ | кг | 2 |  |
| 34 | ЦЕВИ ЕНЕРГЕТСКА ФИ 160 X 4000 | ком | 2 |  |
| 35 | ЦИГЛА- ОПЕКА СИЛИКАТНА | ком | 2 |  |
| 36 | ЦИЛИНДАР 61ММ | ком | 2 |  |
| 37 | ЦИЛИНДАР ЗА БРАВУ СИСТЕМ "БX" | ком | 2 |  |
| 38 | ЦРЕВО БУЖИР ПВЦ Ф11ММ (16/11) | м | 2 |  |
| 39 | ЦРЕВО БУЖИР ПВЦ Ф14ММ (20/14) | м | 2 |  |
| 40 | ЦРЕВО БУЖИР ПВЦ ФИ17 (25/18) | м | 2 |  |
| 41 | ЦРЕВО ЦЕЛИЦНО ГИБЉИВО ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 50 | м | 2 |  |
| 42 | ЦРЕВО ЦЕЛИЦНО ГИБЉИВО ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ28 | м | 2 |  |
| 43 | ЦРЕВО ЦЕЛИЦНО ГИБЉИВО ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ32 | м | 2 |  |
| 44 | ЦРЕВО ЦЕЛИЦНО ГИБЉИВО,ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ21 | м | 2 |  |
| 45 | ЦРЕВО ЦЕЛИЦНО ГИБЉИВО,ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ23 | м | 2 |  |
| 46 | ЦРЕВО ЦЕЛИЦНО ГИБЉИВО,ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ26 | м | 2 |  |
| 47 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО ФИ 23 | м | 2 |  |
| 48 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО ФИ 52 | м | 2 |  |
| 49 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО, ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 13,5 | м | 2 |  |
| 50 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО, ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 16 | м | 2 |  |
| 51 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО, ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 18 | м | 2 |  |
| 52 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО, ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 25 | м | 2 |  |
| 53 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО, ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 30 | м | 2 |  |
| 54 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО, ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 37 | м | 2 |  |
| 55 | ЦРЕВО ОКИТЕН 3/4 | м | 2 |  |
| 56 | ЦРЕВО ОКИТЕН ФИ 40 | м | 2 |  |
| 57 | ЦРЕВО ТЕРМОСКУПЉАЈУЋЕ 16ММ(12,7X6,4) | м | 2 |  |
| 58 | ЦРЕВО ТЕРМОСКУПЉАЈУЋЕ 25ММ(16X8) | м | 2 |  |
| 59 | ЦРЕВО ТЕРМОСКУПЉАЈУЋЕ 35ММ(19X9,5) | м | 2 |  |
| 60 | ЦРЕВО ЗА АЦЕТИЛЕН/КИСЕОНИК ФИ 8 | м | 2 |  |
| 61 | ЦРЕВО ЗА БУТАН БОЦЕ 5М | ком | 2 |  |
| 62 | ЧАУРА АЛЦУ 16/16 ИЗОЛОВАНА ВОДОДИХТУЈУЦА | ком | 2 |  |
| 63 | ЧАУРА АЛЦУ 35/25 ДИХТУЈУЋА | ком | 2 |  |
| 64 | ЧАУРА ЦУ 50 | ком | 2 |  |
| 65 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛЦУ 25/16 | ком | 2 |  |
| 66 | ЧАУРА ЦУ 95 | ком | 2 |  |
| 67 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 150 АЛ | ком | 2 |  |
| 68 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 16 АЛ | ком | 2 |  |
| 69 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 25 АЛ | ком | 2 |  |
| 70 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 35 АЛ | ком | 2 |  |
| 71 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 70 АЛ | ком | 2 |  |
| 72 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 95 АЛ | ком | 2 |  |
| 73 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛ 50 | ком | 2 |  |
| 74 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛЦУ 16/16 | ком | 2 |  |
| 75 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛЦУ 25/16 | ком | 2 |  |
| 76 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛЦУ 35/25 | ком | 2 |  |
| 77 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛЦУ 35/35 | ком | 2 |  |
| 78 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ ЦУ 16 | ком | 2 |  |
| 79 | СТЕЗАЉКА ИЗОЛОВАНА ФИДОС (ДПЗ ВЕЦА) ВОДООТПОРНА | ком | 2 |  |
| 80 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ ЦУ 35 | ком | 2 |  |
| 81 | ЧЕПОВИ ПВЦ ЗА АНКЕРЕ | ком | 2 |  |
| 82 | ЧЕТКА ЧЕЛИЧНА- РАВНА | ком | 2 |  |
| 83 | ЧЕТКА ЛАК ПД 50ММ | ком | 2 |  |
| 84 | ЧЕТКА ЛАК ПД 70ММ | ком | 2 |  |
| 85 | ЧЕТКА РАДИЈАТОР | ком | 2 |  |
| 86 | ЧЕТКА РИБАЋА | ком | 2 |  |
| 87 | ЧЕТКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПОВРСИНА | ком | 2 |  |
| 88 | ДИСТАНЦЕР-ДРЖАЧ ПВЦ ЗА ЕН ЦЕВИ ФИ 110 ММ | ком | 2 |  |
| 89 | ДОЗНА ПВЦ Ф60X50 | ком | 2 |  |
| 90 | ДОЗНА УНИВЕРЗАЛНА ОГ | ком | 2 |  |
| 91 | ЕКСЕР МЕТАЛНИ | кг | 2 |  |
| 92 | ЕЛЕКТРОДА ГУСАНА Ф 2,5 | кг | 2 |  |
| 93 | ЕЛЕКТРОДА ЗА ЕЛЕК. ЗАВАРИВАЊЕ 1,6ММ | кг | 2 |  |
| 94 | ЕЛЕКТРОДА ЗА ЕЛЕК. ЗАВАРИВАЊЕ 2,5 ОБЛОЖЕНА | кг | 2 |  |
| 95 | ЕЛЕКТРОДА ЗА ЕЛЕК. ЗАВАРИВАЊЕ 3,25ММ | кг | 2 |  |
| 96 | ЕЛЕКТРОДА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ПРОХРОМА 2,0ММ | кг | 2 |  |
| 97 | ФАРБА БРАОН УЉАНА | ком | 2 |  |
| 98 | ФАРБА ЦРНА-ГРАФИТ | ком | 2 |  |
| 99 | ФАРБА НИТРО СИВА | ком | 2 |  |
| 100 | ФАРБА ОСНОВНА БОЈА СМЕЂА 1/1 | кг | 2 |  |
| 101 | ФАРБА ОСНОВНА СИВА НИТРО | ком | 2 |  |
| 102 | ФАРБА УЉАНА БЕЛА 1/1 | кг | 2 |  |
| 103 | ФАРБА УЉАНА ПЛАВА 1/1 | ком | 2 |  |
| 104 | ФАРБА УЉАНА СИВА 0,75Л | ком | 2 |  |
| 105 | ФАРБА ВАТРОСТАЛНА 0,7Л -СРЕБРНА | ком | 2 |  |
| 106 | ФЛАХ 25X3X3000 | кг | 2 |  |
| 107 | ФЛАХ 30X3X3000 (2,6КГ/ком) | кг | 2 |  |
| 108 | ФЛАХ 40X3X3000 | кг | 2 |  |
| 109 | ФЛАХ 4X20 0,620 ЧЕЛИК | кг | 2 |  |
| 110 | ФРАКЦИЈА ИИ | м3 | 2 |  |
| 111 | ГИПС | кг | 2 |  |
| 112 | ГРЛО Е27 ПОРЦЕЛАН | ком | 2 |  |
| 113 | ГРЛО Е-27 ПОРЦЕЛАНСКО СА МЕТАЛНИМ НОСАЧЕМ | ком | 2 |  |
| 114 | ГРЛО Е40 МЕТАЛНО | ком | 2 |  |
| 115 | ГРЛО Е-40 ПОРЦЕЛАН | ком | 2 |  |
| 116 | ГРЛО Е40 ПОРЦЕЛАН СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА | ком | 2 |  |
| 117 | ГРЛО ХАЛОГЕНО Г-12 | ком | 2 |  |
| 118 | ГРЛО ПГ12-1 | ком | 2 |  |
| 119 | ГРЛО РX7С 150W | ком | 2 |  |
| 120 | ГРЛО РX7С 70W | ком | 2 |  |
| 121 | ИЗО НОСАЧ ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |
| 122 | ИЗОЛАТОР Н-95 | ком | 2 |  |
| 123 | КАБЛ ПП-00 4X95 ММ2 | м | 2 |  |
| 124 | КАБЛ ЏАМПЕР ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ДВЕ СВЕТИЉКЕ | ком | 2 |  |
| 125 | КАБЛ ЛИYЦY 25X1 ММ2 | м | 2 |  |
| 126 | КАБЛ ЛИYЦY 2X0,75 ММ2 | м | 2 |  |
| 127 | КАБЛ ЛИYЦY 2X1 ММ2 | м | 2 |  |
| 128 | КАБЛ Н2XХ 5X10 ММ2 | м | 2 |  |
| 129 | КАБЛ Н2XХ-Ј 3X1,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 130 | КАБЛ Н2XХ-Ј 3X2,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 131 | КАБЛ Н2XХ-Ј 5X2,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 132 | КАБЛ Н2XХ-Ј 5X4 ММ2 | м | 2 |  |
| 133 | КАБЛ Н2XХ-Ј 5X6 ММ2 | м | 2 |  |
| 134 | КАБЛ ПП 2X1,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 135 | КАБЛ ПП/Л 2X0,75 ММ2 (ЛИЦНА) | м | 2 |  |
| 136 | КАБЛ ПП/Л 2X1 ММ2 | м | 2 |  |
| 137 | КАБЛ ПП/Л 3X1 ММ2 | м | 2 |  |
| 138 | КАБЛ ПП/Л 3X2,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 139 | КАБЛ ПП-00 3X1,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 140 | КАБЛ ПП-00 3X2,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 141 | КАБЛ ПП-00 3X4 ММ2 | м | 2 |  |
| 142 | КАБЛ ПП-00 3x95+50 ММ2 | м | 2 |  |
| 143 | КАБЛ ПП-00 4X10 ММ2 | м | 2 |  |
| 144 | КАБЛ ПП-00 4X16 ММ2 | м | 2 |  |
| 145 | КАБЛ ПП-00 4X25 ММ2 | м | 2 |  |
| 146 | КАБЛ ПП-00 4X35 ММ2 | м | 2 |  |
| 147 | КАБЛ ПП-00 4X4 ММ2 | м | 2 |  |
| 148 | КАБЛ ПП-00 4X50 ММ2 | м | 2 |  |
| 149 | КАБЛ ПП-00 4X6 ММ2 | м | 2 |  |
| 150 | КАБЛ ПП-00 4X70 ММ2 | м | 2 |  |
| 151 | КАБЛ ПП-00 5X10 ММ2 | м | 2 |  |
| 152 | КАБЛ ПП-00 5X2,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 153 | КАБЛ ПП-00 5X4 ММ2 | м | 2 |  |
| 154 | КАБЛ ПП-00 5X6 ММ2 | м | 2 |  |
| 155 | КАБЛ ПП-00/А 4X25+2,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 156 | КАБЛ ПП-00/А 4X150 ММ2 | м | 2 |  |
| 157 | КАБЛ ПП-00/А 4X16 ММ2 | м | 2 |  |
| 158 | КАБЛ ПП-00/А 4X25 ММ2 | м | 2 |  |
| 159 | КАБЛ ПП-00/А 4X35 ММ2 | м | 2 |  |
| 160 | КАБЛ ПП-00/А 4X50 ММ2 | м | 2 |  |
| 161 | КАБЛ ПП-00/А 4X70 ММ2 | м | 2 |  |
| 162 | КАБЛ ПП-00/АС 3X150+70 ММ2 | м | 2 |  |
| 163 | КАБЛ ПП-00/Ц 4X16+2,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 164 | КАБЛ ПП-Ј 2X1,5 ММ2 (ЛИЦНА) | м | 2 |  |
| 165 | КАБЛ ПП-Ј 3X1,5 ММ2 (ЛИЦНА) | м | 2 |  |
| 166 | КАБЛ ПП-Ј 3X2,5 ММ2 (ЛИЦНА) | м | 2 |  |
| 167 | КАБЛ ПП-Ј 5X1,5 ММ2 (ЛИЦНА) | м | 2 |  |
| 168 | КАБЛ ПП-Ј 5X2,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 169 | КАБЛ ПП-Y 2X1,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 170 | КАБЛ ПП-Y 3X1,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 171 | КАБЛ ПП-Y 3X2,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 172 | КАБЛ ПП-Y 4X1,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 173 | КАБЛ ПП-Y 4X4 ММ2 | м | 2 |  |
| 174 | КАБЛ ПП-Y 5X10 ММ2 | м | 2 |  |
| 175 | КАБЛ ПП-Y 5X2,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 176 | КАБЛ ПП-Y 5X4 ММ2 | м | 2 |  |
| 177 | КАБЛ ПП-Y 5X6 ММ2 | м | 2 |  |
| 178 | КАБЛ X00/0-А 2X16 ММ2 (СКС) | м | 2 |  |
| 179 | КАБЛ X00/0-А 3X35 ММ2 + 50/8 | м | 2 |  |
| 180 | КАБЛ X00/0-А 4X16ММ2 (СКС) | м | 2 |  |
| 181 | КАБЛ XП00-АС 3X150+70 ММ2 | м | 2 |  |
| 182 | КАМЕН БРУСНИ 115X1,6 | ком | 2 |  |
| 183 | КАМЕН БРУСНИ 180X6X22 | ком | 2 |  |
| 184 | КАМЕН БРУСНИ 230X6X22 | ком | 2 |  |
| 185 | КАМЕН РЕЗНИ ДИЈАМАНТ | ком | 2 |  |
| 186 | КАМЕН ЗА СЕЧЕЊЕ 115X3 | ком | 2 |  |
| 187 | КАМЕН ЗА СЕЧЕЊЕ 180X3 | ком | 2 |  |
| 188 | КАМЕН ЗА СЕЧЕЊЕ 230X1,9X22 | ком | 2 |  |
| 189 | КАМЕН ЗА СЕЧЕЊЕ 230X3X22 | ком | 2 |  |
| 190 | КАПА К ИИ | ком | 2 |  |
| 191 | КАТАНАЦ 40ММ | ком | 2 |  |
| 192 | КАТАНАЦ 55ММ | ком | 2 |  |
| 193 | КИСЕОНИК У БОЦИ 8,5КГ | ком | 2 |  |
| 194 | КИСЕОНИК У БОЦО 5,8КГ | ком | 2 |  |
| 195 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 95/12 | ком | 2 |  |
| 196 | СТЕЗАЉКА ИОС 5 (ДПЗ-КЛЕМА) 15/10-16/95 | ком | 2 |  |
| 197 | КЛЕМА УТИЧНА 3X1-2,5ММ | ком | 2 |  |
| 198 | КЛЕМА УТИЧНА 5X1-2,5ММ | ком | 2 |  |
| 199 | КЛЕМНА УТИЧНА 3X(1-2,5) | ком | 2 |  |
| 200 | КЛЕМНА УТИЧНА 5X(1-2,5) | ком | 2 |  |
| 201 | КЉУЧ ЗА БX БРАВУ | ком | 2 |  |
| 202 | комАД УКРСНИ 60X60X3 | ком | 2 |  |
| 203 | КОНДЕЗАТОР 10МФ | ком | 2 |  |
| 204 | КОНТАКТОР 25А 220В | ком | 2 |  |
| 205 | КОНТАКТОР МОДУЛАРНИ 40А | ком | 2 |  |
| 206 | КОНТРАМАТИЦА ПГ 13,5 | ком | 2 |  |
| 207 | КОНТРАМАТИЦА ПГ 16 | ком | 2 |  |
| 208 | КОНТРОЛЕР ДWЛЦ - ЛЕД 113 | ком | 2 |  |
| 209 | КОНТРОЛЕР ВРЕМЕНСКИ ИНТЕЛИГЕНТНИ ИТРЦ | ком | 2 |  |
| 210 | КОНТРОЛЕР ВРЕМЕНСКИ РЕЛЕЈНИ ТРЦ-02 | ком | 2 |  |
| 211 | КОНТРОЛЕР WТРЦ - ЛЕД 113 | ком | 2 |  |
| 212 | КОНТРОЛЕРИ СОЛАРНИ БЕЖИЧНИ WСЦ-ЛЕД | ком | 2 |  |
| 213 | КОНТРОЛЕРИ ВРЕМЕНСКИ СВЕТЛОСНИ АТЛЦ-01 | ком | 2 |  |
| 214 | КОНЗОЛА ДЕКОРАТИВНА БЕОГРАД (ЗА СТ. КАЛЕМЕГДАН) | ком | 2 |  |
| 215 | КОНЗОЛА ЛУК | ком | 2 |  |
| 216 | КОНЗОЛА ПСК 17 (ф100) | ком | 2 |  |
| 217 | КОНЗОЛА ПСК 17 (ф230) | ком | 2 |  |
| 218 | КОНЗОЛА ЗА ОПСТУ НАМЕНУ (ВКГ) | ком | 2 |  |
| 219 | КОРУБА 1 М | ком | 2 |  |
| 220 | КУЋИШТЕ ВОС ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |
| 221 | КУЋИШТЕ ВОС СА ОСИГУРАЧЕМ 16А | ком | 2 |  |
| 222 | КУГЛА Ф400 | ком | 2 |  |
| 223 | КУГЛА ОЛИВА ПВЦ Ф300 | ком | 2 |  |
| 224 | КУГЛА ОПАЛ ФИ300 СА АЛ РЕДУЦИРОМ | ком | 2 |  |
| 225 | КУТИЈА 120X80X50 | ком | 2 |  |
| 226 | КУТИЈА КАНАЛНА 15X15ММ Л-2М | ком | 2 |  |
| 227 | КУТИЈА КАНАЛНА 17X17ММ Л-2М | ком | 2 |  |
| 228 | КУТИЈА КАНАЛНА 20X10ММ | ком | 2 |  |
| 229 | КУТИЈА КАНАЛНА 20X20X2000 | ком | 2 |  |
| 230 | КУТИЈА КАНАЛНА 20X30ММ Л-2М | ком | 2 |  |
| 231 | КУТИЈА КАНАЛНА 20X35X2000 | ком | 2 |  |
| 232 | КУТИЈА КАНАЛНА 25X16X2000 | ком | 2 |  |
| 233 | КУТИЈА КАНАЛНА 30X40X2000 | ком | 2 |  |
| 234 | КУТИЈА КАНАЛНА 40X25X2000 | ком | 2 |  |
| 235 | КУТИЈА КАНАЛНА 40X40 | ком | 2 |  |
| 236 | КУТИЈА КАНАЛНА 60X40X2000 | ком | 2 |  |
| 237 | КУТИЈА КАНАЛНА ПОДНА ФГ62X12ММ, 1,8М | ком | 2 |  |
| 238 | КУТИЈА ПРИКЉУЧНА ПВЦ-ТЕРРА | ком | 2 |  |
| 239 | КУТИЈА РАЗВОДНА 114X114X57 | ком | 2 |  |
| 240 | КУТИЈА РАЗВОДНА 140X170X80 | ком | 2 |  |
| 241 | КУТИЈА РАЗВОДНА 190X150X77 | ком | 2 |  |
| 242 | КУТИЈА РАЗВОДНА 240X190X95 | ком | 2 |  |
| 243 | КУТИЈА РАЗВОДНА 285X201X120 | ком | 2 |  |
| 244 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОБО Т-100 СА ОСИГУРАЧИМА | ком | 2 |  |
| 245 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 100X100 ИП65 | ком | 2 |  |
| 246 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 110X110 | ком | 2 |  |
| 247 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 150X110 | ком | 2 |  |
| 248 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 151X117x67 | ком | 2 |  |
| 249 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 80X80 | ком | 2 |  |
| 250 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 90X90 | ком | 2 |  |
| 251 | КУТИЈА РАЗВОДНА ПВЦ ЗА Ј.О. НА СПОРТСКИМ ИГРАЛИШТИМА | ком | 2 |  |
| 252 | КУТИЈА РАЗВОДНА СИЛУМИНСКА 70X70X40 | ком | 2 |  |
| 253 | КУТИЈА РАЗВОДНА СИЛУМИНСКА 95X95X60 | ком | 2 |  |
| 254 | КУТИЈА РАЗВОДНА ЗА комАНДОВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ | ком | 2 |  |
| 255 | КУТИЈА СИЛУМИНСКА СА 6 УВОДНИЦЕ | ком | 2 |  |
| 256 | ЛЕД ПАНЕЛ П1-ИНТ 77W | ком | 2 |  |
| 257 | ЛЕД ПАНЕЛ У1-ИНТ 122W | ком | 2 |  |
| 258 | ЛЕД ПАНЕЛ У2-ИНТ 67W | ком | 2 |  |
| 259 | ЛИМ 10X1500X3000ММ ПРОХРОМ | кг | 2 |  |
| 260 | ЛИМ 4X1500X3000ММ ПРОХРОМ | кг | 2 |  |
| 261 | ЛИМ ГВОЗДЕНИ ЦРНИ 4ММ | кг | 2 |  |
| 262 | ЛИМ РЕБРАСТИ 4/25/270/25/820 | кг | 2 |  |
| 263 | ЛИМ СЕЧЕНИ | кг | 2 |  |
| 264 | ЛИРА ЦИТЕА МИДИ ДВОКРАКА 90СТ | ком | 2 |  |
| 265 | ЛИРА ЦВЕТ ЗН, Л=500ММ, Ф60, ШЕЛНА 100, УКРАС ФИРКАН | ком | 2 |  |
| 266 | ЛИРА ЦВЕТ ЗН, Л=500ММ, Ф60, ШЕЛНА 160, УКРАС ФИРКАН | ком | 2 |  |
| 267 | ЛИРА ЦВЕТ ЗН, Л=500ММ, Ф60, ШЕЛНА 160, УКРАС ФЛАХ | ком | 2 |  |
| 268 | ЛИРА ЦВЕТ ЗН, Л=500ММ, Ф60, ШЕЛНА 220, УКРАС ФИРКАН | ком | 2 |  |
| 269 | ЛИРА ЦВ2ЕТ ЗН, Л=500ММ, Ф60, ШЕЛНА 220, УКРАС ФЛАХ2 | ком | 2 |  |
| 270 | ЛИРА ЦВЕТ ЗН, Л=500ММ, Ф60, ШЕЛНА РАВНА, УКРАС ФИРКАН | ком | 2 |  |
| 271 | ЛИРА ГАРДОШ | ком | 2 |  |
| 272 | ЛИРА ЈЕДНОКРАКА Л=1200 | ком | 2 |  |
| 273 | ЛИРА ЈЕДНОКРАКА Л=350 ММ Ф60 | ком | 2 |  |
| 274 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф48 Л=1000 РАВНА ШЕЛНА | ком | 2 |  |
| 275 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф48 Л=1000 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |
| 276 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф48 Л=1000 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |
| 277 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф48 Л=1500 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |
| 278 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=1000 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |
| 279 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=1000 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |
| 280 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=1000 ШЕЛНА РАВНА | ком | 2 |  |
| 281 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=1500 ШЕЛНА Ф140 | ком | 2 |  |
| 282 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=1500 ШЕЛНА Ф220 | ком | 2 |  |
| 283 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=500 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |
| 284 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=500 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |
| 285 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=500 ШЕЛНА РАВНА | ком | 2 |  |
| 286 | ЛИРА РАЗНА | ком | 2 |  |
| 287 | ЛИРА СИГНУМ И ЗА СВЕТИЉКУ ЦИТЕА МИДИ | ком | 2 |  |
| 288 | ЛИРА СИГНУМ ИИ ЗА СВЕТИЉКУ ЦИТЕА МИДИ | ком | 2 |  |
| 289 | ЛИРА СИГНУМ ТРОКРАКА ЦИТЕА МИДИ | ком | 2 |  |
| 290 | ЛИРА СИГНУМ ЗА СВЕТИЉКУ АРАМИС | ком | 2 |  |
| 291 | ЛИРА СУБОТИЦА Л=1000 Ф-48 | ком | 2 |  |
| 292 | ЛИРА СУБОТИЦА Л=1000ММ, Ф60 | ком | 2 |  |
| 293 | ЛИРА СУБОТИЦА Л=1500ММ , Ф60 | ком | 2 |  |
| 294 | ЛИРА СУБОТИЦА Л=500 ШЕЛНА РАВНА | ком | 2 |  |
| 295 | ЛИРА СУБОТИЦА Л=500ММ , Ф60 | ком | 2 |  |
| 296 | ЛИРА СУБОТИЦА Л=500ММ, Ф48 | ком | 2 |  |
| 297 | ЛИРА ТРОКРАКА Л=1200 | ком | 2 |  |
| 298 | ЛИРА ЗА СВЕТИЉКУ ЦИТЕА МАXИ - ДВОКРАКА | ком | 2 |  |
| 299 | ЛИРА ЗА СВЕТИЉКУ ФУРYО - ДВОКРАКА 180СТ | ком | 2 |  |
| 300 | ЛИРА ЗА СВЕТИЉКУ ФУРYО - ДВОКРАКА 90СТ | ком | 2 |  |
| 301 | ЛИРА ЗА СВЕТИЉКУ ФУРYО - ЈЕДНОКРАКА | ком | 2 |  |
| 302 | ЛИРА ЗН "С" Ф60 | ком | 2 |  |
| 303 | ЛИРА ЗН ЧЕТВОРОКРАКА Л=1200 | ком | 2 |  |
| 304 | ЛИРА ЗН ДВОКРАКА | ком | 2 |  |
| 305 | ЛИРА ЗН ДВОКРАКА Л=1200 | ком | 2 |  |
| 306 | ЛИРА ЗН ДВОКРАКА Л=1200 <90ст. | ком | 2 |  |
| 307 | ЛИРА ЗН ДВОКРАКА Л=1500 | ком | 2 |  |
| 308 | ЛИРА ЗН ЈЕДНОКРАКА Л=1200 | ком | 2 |  |
| 309 | ЛИРА ЗН ЈЕДНОКРАКА Л=1500 | ком | 2 |  |
| 310 | ЛИРА ЗН ЛУЧНА ДВОКРАКА Л=2x1200 фи 60, 180СТ. | ком | 2 |  |
| 311 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф48 Л=1000 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |
| 312 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф48 Л=1000 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |
| 313 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф48 Л=500 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |
| 314 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф48 Л=500 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |
| 315 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=1000 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |
| 316 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=1000 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |
| 317 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=1000 ШЕЛНА 300 | ком | 2 |  |
| 318 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=500 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |
| 319 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=500 ШЕЛНА 220 | ком | 2 |  |
| 320 | Л-ПРОФИЛ 40X40X4 | кг | 2 |  |
| 321 | ЛУК ЗА ЕН. ЦЕВ 110/90 ПВЦ | ком | 2 |  |
| 322 | ЛУСТЕР КЛЕМА 10/12 | ком | 2 |  |
| 323 | ЛУСТЕР КЛЕМА 2,5/12 | ком | 2 |  |
| 324 | СТЕЗАЉКА ЗАТЕЗНА 70ММ | ком | 2 |  |
| 325 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 95/10 | ком | 2 |  |
| 326 | МАСА ДВОкомПОНЕНТНА ЗА АНКЕРИСАЊЕ 150МЛ | ком | 2 |  |
| 327 | МАСА УНИВЕРЗАЛНА ЗА АНКЕРИСАЊЕ 330МЛ | ком | 2 |  |
| 328 | МАСТ БАКАРНА 300МЛ | ком | 2 |  |
| 329 | МАСТ БАКАРНА 500МЛ | ком | 2 |  |
| 330 | МЕШАЛИЦА-ВРХ ЗА АНКЕР МАСУ | ком | 2 |  |
| 331 | МРЕЖА АРМАТУРНА 6X6000X6000 150/150 | кг | 2 |  |
| 332 | МРЕЖА АРМАТУРНА Q335 | кг | 2 |  |
| 333 | МРЕЖА МЕТАЛНА ПЛЕТЕНА | м | 2 |  |
| 334 | МРЕЖА ЗАШТИТНА ЗА РЕФЛЕКТОР ТЕРРА | ком | 2 |  |
| 335 | МРЕЖА ЗАШТИТНА ЗА СВЕТИЉКУ ЕЦО3 | ком | 2 |  |
| 336 | МТК ПРИЈЕМНИК БЕЗ МЕМОРИСАНОГ КАЛЕНДАРА (МАЊИ) | ком | 2 |  |
| 337 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф102/Ф60 | ком | 2 |  |
| 338 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф102/Ф76 | ком | 2 |  |
| 339 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф60/Ф60 | ком | 2 |  |
| 340 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф76/Ф48 ЈЕДНОКРАКИ | ком | 2 |  |
| 341 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф76/Ф60 | ком | 2 |  |
| 342 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф76/Ф60 (400ММ) | ком | 2 |  |
| 343 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф89/48 | ком | 2 |  |
| 344 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф89/Ф60 | ком | 2 |  |
| 345 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф89/Ф76 | ком | 2 |  |
| 346 | НАГЛАВАК Ф101/Ф60 Л ЈДНОСТР. | ком | 2 |  |
| 347 | НАГЛАВАК Ф101/Ф60 Т ДВОСТР. | ком | 2 |  |
| 348 | НАГЛАВАК ХОРИЗОНТАЛНИ Ф76/Ф60 ДВОКРАКИ | ком | 2 |  |
| 349 | НАГЛАВАК ХОРИЗОНТАЛНИ Ф76/Ф60 Л ДВОКРАКИ | ком | 2 |  |
| 350 | НАГЛАВАК ХОРИЗОНТАЛНИ Ф76/Ф60 X ЧЕТВОРОКРАКИ | ком | 2 |  |
| 351 | НАГЛАВАК ХОРИЗОНТАЛНИ ЗА З-2 | ком | 2 |  |
| 352 | НАГЛАВАК Т ХОРИЗОНТАЛНИ Ф60/2XФ48 | ком | 2 |  |
| 353 | НАГЛАВАК Т ХОРИЗОНТАЛНИ Ф60/2XФ48 <90ст. | ком | 2 |  |
| 354 | НАГЛАВАК ВЕРТИКАЛНИ 89/60 | ком | 2 |  |
| 355 | НАГЛАВАК ЗА З1 | ком | 2 |  |
| 356 | НАГЛАВАК ЗА З-2 | ком | 2 |  |
| 357 | НАСТАВАК ЗА ГРЛО Е-40 | ком | 2 |  |
| 358 | НАВРТКА ДЕКОРАТИВНА СТУБА СКАДАРЛИЈА | ком | 2 |  |
| 359 | НАВРТКА М-10 | ком | 2 |  |
| 360 | НАВРТКА М-12 | ком | 2 |  |
| 361 | НАВРТКА М-14 | ком | 2 |  |
| 362 | НАВРТКА М-16 | ком | 2 |  |
| 363 | НАВРТКА М-18 | ком | 2 |  |
| 364 | НАВРТКА М-20 | ком | 2 |  |
| 365 | НАВРТКА М-22 | ком | 2 |  |
| 366 | НАВРТКА М-24 | ком | 2 |  |
| 367 | НАВРТКА М-3 | ком | 2 |  |
| 368 | НАВРТКА М-32 | ком | 2 |  |
| 369 | НАВРТКА М-4 | ком | 2 |  |
| 370 | НАВРТКА М-5 | ком | 2 |  |
| 371 | НАВРТКА М-6 | ком | 2 |  |
| 372 | НАВРТКА М-6 ИНОX | ком | 2 |  |
| 373 | НАВРТКА М-8 | ком | 2 |  |
| 374 | НАВРТКА ПГ 16 ПВЦ | ком | 2 |  |
| 375 | НАВРТКА ПГ 21 ПВЦ | ком | 2 |  |
| 376 | НАВРТКА ЗАТЕЗНА СА КОНТРА НАВОЈЕМ М10 | ком | 2 |  |
| 378 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 150 АЛ | ком | 2 |  |
| 379 | НОСАЧ КУТИЈЕ ПВЦ-ТЕРРА | ком | 2 |  |
| 380 | НОСАЧ НЛ-ЦОРУС | ком | 2 |  |
| 381 | НОСАЧ НМ-ЦОРУС | ком | 2 |  |
| 382 | НОСАЧ Н-САТ ФИ 48 | ком | 2 |  |
| 383 | НОСАЧ Н-САТ ФИ 60 | ком | 2 |  |
| 384 | НОСАЧ НТ-САТ ФИ 48 | ком | 2 |  |
| 385 | НОСАЧ НТ-САТ ФИ 60 | ком | 2 |  |
| 386 | НОСАЧ ППР ПЛОЧИЦА У СТУБУ | ком | 2 |  |
| 387 | НОСАЧ ПРЕСПОЈНИХ СПРАВА | ком | 2 |  |
| 388 | НОСАЧ РАК | ком | 2 |  |
| 389 | НОСАЧ РЕФЛЕКТОРА Н РТ-2 | ком | 2 |  |
| 390 | НОСАЧ РЕФЛЕКТОРА Н РТ-3 | ком | 2 |  |
| 391 | НОСАЧ РЕФЛЕКТОРА НЕОС ОСМОУГАОНИ | ком | 2 |  |
| 392 | ЛУСТЕР КЛЕМА 2,5/12 | ком | 2 |  |
| 393 | НОСАЧ СЕXТАНТ МАЛИ | ком | 2 |  |
| 394 | ЛУСТЕР КЛЕМА 6/12 | ком | 2 |  |
| 395 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ | ком | 2 |  |
| 396 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ БАЛКАН | ком | 2 |  |
| 397 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЦИТЕА МИДИ ДВОСТРУКИ СТ.180 | ком | 2 |  |
| 398 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЦИТЕА МИДИ ДВОСТРУКИ СТ.90 | ком | 2 |  |
| 399 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЦИТЕА МИДИ СА НАГЛАВком | ком | 2 |  |
| 400 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЦИТЕА МИДИ ТРОСТРУКИ СТ.120 | ком | 2 |  |
| 401 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЦИТЕА-МАXИ-ЕДБ | ком | 2 |  |
| 402 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЦИТЕА-МИДИ-ЕДБ | ком | 2 |  |
| 403 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ Х | ком | 2 |  |
| 404 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ КРАЉ | ком | 2 |  |
| 405 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ САФИР | ком | 2 |  |
| 406 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ТЛП ДЕСНИ | ком | 2 |  |
| 407 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ТЛП ЛЕВИ | ком | 2 |  |
| 408 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ТЛП СРЕДЊИ | ком | 2 |  |
| 409 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЗИДНИ Ф48 | ком | 2 |  |
| 410 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЗВЕЗДА | ком | 2 |  |
| 411 | НОСАЧ Т ЗА 2 РЕФЛЕКТОРА (30СТ/5СТ) ЗН | ком | 2 |  |
| 412 | НОСАЧ Т ЗА 2 РЕФЛЕКТОРА (РОГОВИ) ЗН | ком | 2 |  |
| 413 | НОСАЧ ТИП 1 | ком | 2 |  |
| 414 | НОСАЧ ТИП 2 | ком | 2 |  |
| 415 | НОСАЧ ТИП 3 | ком | 2 |  |
| 416 | НОСАЧ ТИП 4 | ком | 2 |  |
| 417 | НОСАЧ УНП 100 ЗА КОНСТРУКЦИЈЕ | ком | 2 |  |
| 418 | НОСАЧ ЗА 1 РЕФЛЕКТОР | ком | 2 |  |
| 419 | НОСАЧ ЗА 2 РЕФЛЕКТОРА | ком | 2 |  |
| 420 | НОСАЧ ЗА 3 РЕФЛЕКТОРА | ком | 2 |  |
| 421 | НОСАЧ ЗА 4 РЕФЛЕКТОРА | ком | 2 |  |
| 422 | НОСАЧ ЗА 4 РЕФЛЕКТОРА+ШЕЛНА | ком | 2 |  |
| 423 | НОСАЧ ЗА 4 ЗАСТАВИЦЕ ЗА СТУБ | ком | 2 |  |
| 424 | НОСАЧ ЗА 6 РЕФЛЕКТОРА | ком | 2 |  |
| 425 | НОСАЧ ЗА 8 РЕФЛЕКТОРА | ком | 2 |  |
| 426 | НОСАЧ ЗА СВЕТИЉКУ АX1 | ком | 2 |  |
| 427 | НОСАЧ ЗА СВЕТИЉКУ ОПАЛО 1 | ком | 2 |  |
| 428 | НОСАЧ ЗГФ ЗА ПРИГУСНИЦЕ 100 | ком | 2 |  |
| 429 | НОСАЧ-РЕДУЦИР Ф101/89 | ком | 2 |  |
| 430 | НОСАЧ-ТУЉАК ФИ60 400ММ | ком | 2 |  |
| 431 | ОБУЈМИЦА (НИЗАЈУЋА) 11-16 | ком | 2 |  |
| 432 | ОБУЈМИЦА ПВЦ Ф25 | ком | 2 |  |
| 433 | ЛУСТЕР КЛЕМА 4/12 | ком | 2 |  |
| 434 | ЦРЕВО ТЕРМОСКУПЉАЈУЋЕ 16ММ(12,7X6,4) | м | 2 |  |
| 435 | ЛУСТЕР КЛЕМА 10/12 | ком | 2 |  |
| 436 | ОБУЈМИЦА ЗА ВЕШ. СКС-А 130-150 СПИРАЛЕ | ком | 2 |  |
| 437 | ОБУЈМИЦА ЗА ВЕШ. СКС-А 200-250 | ком | 2 |  |
| 438 | ОБУЈМИЦА ЗА ВЕШ. СКС-А 300-360 | ком | 2 |  |
| 439 | ОДБОЈНИК ЗА ПОСТОЉЕ РОР-3 | ком | 2 |  |
| 440 | ОКНО ЗА СМЕШТАЈ НАСТ.НА ОК | ком | 2 |  |
| 441 | ОКВИР СА СТАКЛОМ И ГУМОМ ЗА СВЕТ. ТЕРРА | ком | 2 |  |
| 442 | ОЛУК КАБЛОВСКИ ПОЛУОКРУГЛИ ЗН 2000X3 | ком | 2 |  |
| 443 | ОРМАН ЈО РО1 | ком | 2 |  |
| 444 | ОРМАН ЈО РОМО1 | ком | 2 |  |
| 445 | ОРМАН ЈО РОР-3П И ИМО И СЕТ КОНЗОЛА | ком | 2 |  |
| 446 | ОРМАН комАНДНИ СА 1 ИЗВОДОМ | ком | 2 |  |
| 447 | ОРМАН комАНДНИ СА 2 ИЗВОДА | ком | 2 |  |
| 448 | ОРМАН КПК | ком | 2 |  |
| 449 | ОРМАН НАЗИДНИ 300X300X210 | ком | 2 |  |
| 450 | ОРМАН ПОЛИЕСТЕРСКИ МЕРНОРАЗВОДНИ ДМГ100А | ком | 2 |  |
| 451 | ОРМАН ПОЛИЕСТЕРСКИ МЕРНОРАЗВОДНИ МРО-МТ ИП65 | ком | 2 |  |
| 452 | ОРМАН ПРИКЉУЧНИ ПО-РПО3 | ком | 2 |  |
| 453 | ОРМАН ПРИКЉУЧНИ СА ПОСТ.ЗА ПРИВР. ОБЈЕКТЕ | ком | 2 |  |
| 454 | ОРМАН РАЗВОДНИ 1500X1250X320 ШЕМИРАН | ком | 2 |  |
| 455 | ОРМАН РАЗВОДНИ ГЛАВНИ ГРО | ком | 2 |  |
| 456 | ОРМАН РАЗВОДНИ ГЛАВНИ РО- П.1. | ком | 2 |  |
| 457 | ОРМАН РАЗВОДНИ ГЛАВНИ РО- П.2., П.3.,П.4.,1.2,1.3,1.4 | ком | 2 |  |
| 458 | ОРМАН РАЗВОДНИ ГЛАВНИ РО-1.1,1.2,2.2,2.3 | ком | 2 |  |
| 459 | ОРМАН РАЗВОДНИ КРО | ком | 2 |  |
| 460 | ОРМАН РАЗВОДНИ ЛИМЕНИ А1 СА 3Ф/2Т БРОЈИЛОМ 10-40А | ком | 2 |  |
| 461 | ОРМАН РАЗВОДНИ ПОЛИЕСТЕРСКИ ДИМЕНЗИЈА 1000X800X350ММ | ком | 2 |  |
| 462 | ОРМАН РАЗВОДНИ ПВЦ 50X35 | ком | 2 |  |
| 463 | ОРМАН РАЗВОДНИ РОР-3 ПРАЗАН | ком | 2 |  |
| 464 | ОРМАН РАЗВОДНИ РОР-3 (СТУБНИ) | ком | 2 |  |
| 465 | ОРМАН РАЗВОДНИ РОР-3 П | ком | 2 |  |
| 466 | ОРМАН РОМО-6П СА МЕРЕЊЕМ КПК И ПОСТОЉЕМ / НОВИ ТИП | ком | 2 |  |
| 467 | ОРМАН РОР-3 СА МЕРЕЊЕМ | ком | 2 |  |
| 468 | ОРМАН РОР-3П СА МЕРЕЊЕМ КПК И ПОСТОЉЕМ | ком | 2 |  |
| 469 | ОРМАН РОР-6 | ком | 2 |  |
| 470 | ОРМАН РОР-6П СА МЕРЕЊЕМ И КПК | ком | 2 |  |
| 471 | ОРМАН РОР-6П СА МЕРЕЊЕМ КПК И ПОСТОЉЕМ | ком | 2 |  |
| 472 | ОРМАН РОЈО-3/Н | ком | 2 |  |
| 473 | ОРМАН РОЈО-3/А | ком | 2 |  |
| 474 | ОРМАН РОЈО-6/Н | ком | 2 |  |
| 475 | ОРМАН РОЈО-6/А | ком | 2 |  |
| 476 | СТУБНИ ОРМАН РОЈО-3/Н | ком | 2 |  |
| 477 | СТУБНИ ОРМАН РОЈО-3/А | ком | 2 |  |
| 478 | ОРМАН СЛОБОДНО СТОЈЕЦИ ПОЛИЕСТЕРСКИ СА 3X400А ПОСТОЉИМА | ком | 2 |  |
| 479 | ОРМАН ЗА ДЕКОРАТИВНУ РАСВЕТУ(КПК,МРО,РО) | ком | 2 |  |
| 480 | ОРМАН ЗА ДИМЕРЕ | ком | 2 |  |
| 481 | ОРМАН ЗА МЕРЕЊЕ СА КПК (ЗА РОР-3) | ком | 2 |  |
| 482 | ОРМАН ЗА МЕРЕЊЕ СА КПК (ЗА РОР-6) | ком | 2 |  |
| 483 | ОРМАН ЗА МЕСТО МЕРЕЊА СА ДВА ИЗЛАЗА | ком | 2 |  |
| 484 | ОРМАН ЗА МЕСТО МЕРЕЊА СА ДВА ИЗЛАЗА (МТК) | ком | 2 |  |
| 485 | ОРМАН ЗА МЕСТО МЕРЕЊА СА ЈЕДНИМ ИЗЛАЗОМ | ком | 2 |  |
| 486 | ОРМАН ЗА МЕСТО МЕРЕЊА СА ШЕСТ ИЗЛАЗА | ком | 2 |  |
| 487 | ОРМАН ЗА МЕСТО МЕРЕЊА СА ТРИ ИЗЛАЗА | ком | 2 |  |
| 488 | ОРМАРИЋ ЦА2 | ком | 2 |  |
| 489 | ОРМАРИЋ ЦРТ2 И/250 ЗА РАСВЕТУ | ком | 2 |  |
| 490 | ОРМАРИЋ ЦРТ3И/400 ЗА РАСВЕТУ | ком | 2 |  |
| 491 | ОСИГУРАЧ 20А ТИП-Б АУТОМАТСКИ | ком | 2 |  |
| 492 | ОСИГУРАЧ 25А ТИП-Б АУТОМАТСКИ | ком | 2 |  |
| 493 | ОСИГУРАЧ 32А ТИП-Б АУТОМАТСКИ | ком | 2 |  |
| 494 | ОСИГУРАЧ 40А ТИП-Б АУТОМАТСКИ | ком | 2 |  |
| 495 | ОСИГУРАЧ 50А ТИП-Б АУТОМАТСКИ | ком | 2 |  |
| 496 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 10А ТИП Б | ком | 2 |  |
| 497 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 16А ТИП Б | ком | 2 |  |
| 498 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 16А ТИП Ц-ЛИМИТ | ком | 2 |  |
| 499 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 25А ТИП Ц-ЛИМИТ | ком | 2 |  |
| 500 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 32А ТИП Ц-ЛИМИТ | ком | 2 |  |
| 501 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 40А ТИП Ц-ЛИМИТ | ком | 2 |  |
| 502 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 50А ТИП Б | ком | 2 |  |
| 503 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 50А ТИП Ц-ЛИМИТ | ком | 2 |  |
| 504 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 63А ТИП Б | ком | 2 |  |
| 505 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 63А ТИП Ц-ЛИМИТ | ком | 2 |  |
| 506 | ОСИГУРАЧ ФРА 10А | ком | 2 |  |
| 507 | ОСИГУРАЧ ФРА 16А | ком | 2 |  |
| 508 | ОСИГУРАЧ ФРА 25А | ком | 2 |  |
| 509 | ОСИГУРАЧ ФРА 5А | ком | 2 |  |
| 510 | ОСИГУРАЧ НВ00 100А | ком | 2 |  |
| 511 | ОСИГУРАЧ НВ00 125А | ком | 2 |  |
| 512 | ОСИГУРАЧ НВ00 160А | ком | 2 |  |
| 513 | ОСИГУРАЧ НВ00 35А | ком | 2 |  |
| 514 | ОСИГУРАЧ НВ00 50А | ком | 2 |  |
| 515 | ОСИГУРАЧ НВ00 63А | ком | 2 |  |
| 516 | ОСИГУРАЧ НВ00 80А | ком | 2 |  |
| 517 | ОСИГУРАЧ НВ1 100А | ком | 2 |  |
| 518 | ОСИГУРАЧ НВ1 125А | ком | 2 |  |
| 519 | ОСИГУРАЧ НВ1 160А | ком | 2 |  |
| 520 | ОСИГУРАЧ НВ1 16А | ком | 2 |  |
| 521 | ОСИГУРАЧ НВ1 35А | ком | 2 |  |
| 522 | ОСИГУРАЧ НВ1 50А | ком | 2 |  |
| 523 | ОСИГУРАЧ НВ1 63А | ком | 2 |  |
| 524 | ОСИГУРАЧ НВ1 80А | ком | 2 |  |
| 525 | ОСИГУРАЧ ТОПЉИВИ 25А | ком | 2 |  |
| 526 | ОСИГУРАЧ ВОС Д01-10А ДУЗИ | ком | 2 |  |
| 527 | ОСИГУРАЧ ВОС Д01-10А КРАЦИ | ком | 2 |  |
| 528 | ОСИГУРАЧ ВОС Д01-16А ДУЗИ | ком | 2 |  |
| 529 | ОСИГУРАЧ ВОС Д01-16А КРАЦИ | ком | 2 |  |
| 530 | ОЗНАКА НА БЕТОНУ ЗА КРАЈЕВЕ ЗАШТИТНИХ ЦЕВИ | ком | 2 |  |
| 531 | ОЗНАКА НА БЕТОНУ ЗА СКРЕТАЊЕ ТРАСЕ | ком | 2 |  |
| 532 | ЧАУРА ЦУ 70 | ком | 2 |  |
| 533 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 70/10 | ком | 2 |  |
| 534 | СТЕЗАЉКА ЗА 4X16ММ ПРОЛАЗНА | ком | 2 |  |
| 535 | СТЕЗАЉКА ЗАТЕЗНА ЗА СКС 4X16 ММ2 | ком | 2 |  |
| 536 | ЧАУРА ЦУ 50 | ком | 2 |  |
| 537 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 70/12 | ком | 2 |  |
| 538 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 50/10 | ком | 2 |  |
| 539 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 70/10 | ком | 2 |  |
| 540 | ЧАУРА АЛЦУ 35/25 ДИХТУЈУЋА | ком | 2 |  |
| 541 | СТЕЗАЉКА УНИМАX АЛ 6-50 | ком | 2 |  |
| 542 | СТЕЗАЉКА УНИМАX АЛ 6-35 | ком | 2 |  |
| 543 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 50/8 | ком | 2 |  |
| 544 | СТЕЗАЉКА СТРУЈНА АЛЦУ 6-35 | ком | 2 |  |
| 545 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 50/10 | ком | 2 |  |
| 546 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 35/10 | ком | 2 |  |
| 547 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 35/12 | ком | 2 |  |
| 548 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 35/8 | ком | 2 |  |
| 549 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 25/10 | ком | 2 |  |
| 550 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 25/8 | ком | 2 |  |
| 551 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 35/8 | ком | 2 |  |
| 552 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 70 АЛ | ком | 2 |  |
| 553 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 95 АЛ | ком | 2 |  |
| 554 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 16/8 БОЧНА | ком | 2 |  |
| 555 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 16/8 СРЕДЊА | ком | 2 |  |
| 556 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛ 50 | ком | 2 |  |
| 557 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ ЦУ 25 | ком | 2 |  |
| 558 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 25/10 | ком | 2 |  |
| 559 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 25 АЛ | ком | 2 |  |
| 560 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ ЦУ 25 | ком | 2 |  |
| 561 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 25/10 | ком | 2 |  |
| 562 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 25 АЛ | ком | 2 |  |
| 563 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 35 АЛ | ком | 2 |  |
| 564 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ ЦУ 16 | ком | 2 |  |
| 565 | ТРАКА ИЗОЛИР ПВЦ 10М | ком | 2 |  |
| 566 | ТРАКА ИЗОЛИР ПВЦ 20М | ком | 2 |  |
| 567 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 16/10 | ком | 2 |  |
| 568 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 16 АЛ | ком | 2 |  |
| 569 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 16/8 | ком | 2 |  |
| 570 | ПЛОЧИЦА ЗА СТУБ РПО-3/30 | ком | 2 |  |
| 571 | ПЛОЧИЦА ЗА СТУБ РПО-4/3 ПИЛОТ | ком | 2 |  |
| 572 | ПЛОЧИЦА ЗА СТУБ РПО-4/3/30ММ ПИЛОТ | ком | 2 |  |
| 573 | ПЛОЧИЦА ЗА СТУБ РПО-В/ИИ комПЛЕТ СА ФРА ОС. | ком | 2 |  |
| 574 | ПЛОЧИЦА ЗА СТУБ РПО-В3 | ком | 2 |  |
| 575 | ПЛОЧИЦА ЗА СТУБ РПО-В3 СП ПИЛОТ | ком | 2 |  |
| 576 | ПЛОЧИЦА ЗА ТРАСУ КАБЛА 1КВ | ком | 2 |  |
| 577 | ПЛОЧИЦЕ ЗА СТУБ РПО-3 | ком | 2 |  |
| 578 | ПЛОЧИЦЕ ЗА СТУБ РПО-4 | ком | 2 |  |
| 579 | ПЛОЧИЦЕ ЗА СТУБ РПО-В | ком | 2 |  |
| 580 | ПОДМЕТАЧ М-10 | ком | 2 |  |
| 581 | ПОДМЕТАЧ М-12 | ком | 2 |  |
| 582 | ПОДМЕТАЧ М-19 | ком | 2 |  |
| 583 | ПОДМЕТАЧ М-21 | ком | 2 |  |
| 584 | ПОДМЕТАЧ М-24 | ком | 2 |  |
| 585 | ПОДМЕТАЧ М-5 | ком | 2 |  |
| 586 | ПОДМЕТАЧ М-6 | ком | 2 |  |
| 587 | ПОДМЕТАЧ М-6 ИНОX | ком | 2 |  |
| 588 | ПОДМЕТАЧ М-8 | ком | 2 |  |
| 589 | ПОДМЕТАЧ ОПРУЖНИ М-12 | ком | 2 |  |
| 590 | ПОДМЕТАЧ ОПРУЖНИ М-8 | ком | 2 |  |
| 591 | ПОДМЕТАЧ ШИРОКИ | ком | 2 |  |
| 592 | ПОДМЕТАЧ-ПОДЛОШКА БАКАРНА МАЊА | ком | 2 |  |
| 593 | ПОДМЕТАЧ-ПОДЛОШКА БАКАРНА СРЕДЊА | ком | 2 |  |
| 594 | ПОДМЕТАЧ-ПОДЛОШКА БАКАРНА ВЕЋА | ком | 2 |  |
| 595 | ПОКЛОПАЦ ДОЊИ ЗА СВЕТИЉКУ КНЕЗ МИХАИЛОВА | ком | 2 |  |
| 596 | ПОКЛОПАЦ ГОРЊИ ЗА СВЕТИЉКУ КНЕЗ МИХАИЛОВА | ком | 2 |  |
| 597 | ПОКЛОПАЦ РОЗЕТНА СТУБА | ком | 2 |  |
| 598 | ПОКЛОПАЦ САТУРН - ГОРЊА АЛ КАЛОТА | ком | 2 |  |
| 599 | ПОКЛОПАЦ СТУБА КНЕЗ МИХАЈЛОВА | ком | 2 |  |
| 600 | ПОКЛОПАЦ СТУБА МЕТАЛНИ Л=330 (РУПА) | ком | 2 |  |
| 601 | ПОКЛОПАЦ СТУБА МЕТАЛНИ Л=335 (ШНАЛА) | ком | 2 |  |
| 602 | ПОКЛОПАЦ СТУБА МЕТАЛНИ Л=360 | ком | 2 |  |
| 603 | ПОКЛОПАЦ СТУБА МЕТАЛНИ Л=420 | ком | 2 |  |
| 604 | ПОКЛОПАЦ СТУБА МЕТАЛНИ Л=820 | ком | 2 |  |
| 605 | ПОКЛОПАЦ СТУБА ПЛАСТИЧНИ Л800 | ком | 2 |  |
| 606 | ПОКЛОПАЦ СТУБА СИНГИДУНУМ | ком | 2 |  |
| 607 | ПОКЛОПАЦ СТУБА СКАДАРЛИЈА | ком | 2 |  |
| 608 | ПОКЛОПАЦ СТУБА СКАДАРЛИЈА-ДЕКОРАТИВНИ | ком | 2 |  |
| 609 | ПОКЛОПАЦ СТУБА УНИВЕРЗАЛНИ СА ШНАЛОМ Л-820 | ком | 2 |  |
| 610 | ПОКЛОПАЦ СВЕТИЉКЕ АДА | ком | 2 |  |
| 611 | ПОКЛОПАЦ ЗА КО СТУБ | ком | 2 |  |
| 612 | ПОКЛОПАЦ ЗА СО СТУБ | ком | 2 |  |
| 613 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ - УНИВЕРЗАЛНИ СА ШНАЛОМ (Л=330) | ком | 2 |  |
| 614 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ 10М ОСМОУГАОНИ | ком | 2 |  |
| 615 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ МЕТАЛНИ Л=600 | ком | 2 |  |
| 616 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ МЕТАЛНИ Л=695 | ком | 2 |  |
| 617 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ МЕТАЛНИ Л=700 | ком | 2 |  |
| 618 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ ПВЦ И 600ММ | ком | 2 |  |
| 619 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ ПВЦ Л=450 РАДИЈУС ФИ250ММ | ком | 2 |  |
| 620 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ ПВЦ Л=650 РАДИЈУС ФИ250ММ | ком | 2 |  |
| 621 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ ПВЦ Л=650ММ | ком | 2 |  |
| 622 | ПОКЛОПАЦ ЗА СВЕТИЉКУ З1 | ком | 2 |  |
| 623 | ПОКЛОПАЦ ЗА СВЕТИЉКУ З2 | ком | 2 |  |
| 624 | ПОКЛОПАЦ ЗА СВЕТИЉКУ З3 | ком | 2 |  |
| 625 | ПОЛУМАКАЗЕ ПРЕДЊЕ | ком | 2 |  |
| 626 | ПОЛУМАКАЗЕ ЗАДЊЕ СА ШЕЛНОМ | ком | 2 |  |
| 627 | ПОП НИТНА АЛ 3,2X10 | ком | 2 |  |
| 628 | ПОП НИТНА АЛ 4X25 | ком | 2 |  |
| 629 | ПОСТОЉЕ БЕТОНСКО СВЕТИЉКЕ ТЕРРА СТ.ТИП | ком | 2 |  |
| 630 | ПОСТОЉЕ ФРА ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |
| 631 | ПОСТОЉЕ НВ00 ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |
| 632 | ПОСТОЉЕ НВ1 ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |
| 633 | ПОСТОЉЕ СА АНКЕРИМА ЗА ОРМАНЕ МРО-МТ И 3X400А | ком | 2 |  |
| 634 | ПОСТОЉЕ ВИСОКО ПОЛИЕСТЕРСКО ЗА РОР-3 | ком | 2 |  |
| 635 | ПОСТОЉЕ ВИСОКО ПОЛИЕСТЕРСКО ЗА РОР-3 СА МЕРЕЊЕМ И КПК | ком | 2 |  |
| 636 | ПОСТОЉЕ ВИСОКО ПОЛИЕСТЕРСКО ЗА РОР-6 СА МЕРЕЊЕМ И КПК | ком | 2 |  |
| 637 | ПОСТОЉЕ ЗА ОРМАН ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЕТЕ | ком | 2 |  |
| 638 | ПОСТОЉЕ ЗА ОРМАН КРО | ком | 2 |  |
| 639 | ПОСТОЉЕ ЗА ОРМАН РОР-3 | ком | 2 |  |
| 640 | ПОСТОЉЕ ЗА ОРМАН РОР-6 | ком | 2 |  |
| 641 | ПОСТОЉЕ ЗА РАЗ. ОРМАН 1250X320X900 ВИСОком. | ком | 2 |  |
| 642 | ПРЕКИДАЦ НАИЗМЕНИЧНИ ОГ | ком | 2 |  |
| 643 | ПРЕКИДАЦ ОБИЧНИ | ком | 2 |  |
| 644 | ПРЕКИДАЦ СЕРИЈСКИ ЈЕДНОПОЛНИ | ком | 2 |  |
| 645 | ПРЕКИДАЦ СЕРИЈСКИ ЈЕДНОПОЛНИ ОГ | ком | 2 |  |
| 646 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 12А 0-1 | ком | 2 |  |
| 647 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 16А 1-0-2 | ком | 2 |  |
| 648 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 25А 1-0-2 | ком | 2 |  |
| 649 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 63А 0-1 | ком | 2 |  |
| 650 | ПРЕКИДАЧ комПАКТНИ 125А/80А | ком | 2 |  |
| 651 | ПРЕКИДАЧ СИГМА | ком | 2 |  |
| 652 | ПРИГУШНИЦА ХГ 125W | ком | 2 |  |
| 653 | ПРИГУШНИЦА ХГ 250W | ком | 2 |  |
| 654 | ПРИГУШНИЦА ХГ 250W ЗАЛИВЕНА | ком | 2 |  |
| 655 | ПРИГУШНИЦА ХГ 400W | ком | 2 |  |
| 656 | ПРИГУШНИЦА ХГ 400W ЗАЛИВЕНА | ком | 2 |  |
| 657 | ПРИГУШНИЦА МХ 2000W | ком | 2 |  |
| 658 | ПРИГУШНИЦА МХ 250W | ком | 2 |  |
| 659 | ПРИГУШНИЦА МХ 35W ЦДМ ЕЛЕКТРОНСКА | ком | 2 |  |
| 660 | ПРИГУШНИЦА МХ 400W | ком | 2 |  |
| 661 | ПРИГУШНИЦА МХ ВХИ 35W СТАНДАРД | ком | 2 |  |
| 662 | ПРИГУШНИЦА НА 1000W | ком | 2 |  |
| 663 | ПРИГУШНИЦА НА 100W | ком | 2 |  |
| 664 | ПРИГУШНИЦА НА 150W | ком | 2 |  |
| 665 | ПРИГУШНИЦА НА 150W ЗАЛИВЕНА | ком | 2 |  |
| 666 | ПРИГУШНИЦА НА 250W | ком | 2 |  |
| 667 | ПРИГУШНИЦА НА 250W ЗАЛИВЕНА | ком | 2 |  |
| 668 | ПРИГУШНИЦА НА 35W | ком | 2 |  |
| 669 | ПРИГУШНИЦА НА 400W | ком | 2 |  |
| 670 | ПРИГУШНИЦА НА 400W ЗАЛИВЕНА | ком | 2 |  |
| 671 | ПРИГУШНИЦА НА 600W | ком | 2 |  |
| 672 | ПРИГУШНИЦА НА 70W | ком | 2 |  |
| 673 | ПРИГУШНИЦА ПЛ-Т 42W | ком | 2 |  |
| 674 | ПРИЈЕМНИК МТК -ДП1 Ф А20 Б21 | ком | 2 |  |
| 675 | ПРИЈЕМНИК МТК ДП1 Ф А25 230В КУЋНИ | ком | 2 |  |
| 676 | ПРОФИЛ КУТИЈАСТИ | кг | 2 |  |
| 677 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈА 100X40X4,50 ЧЕЛИК | кг | 2 |  |
| 678 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈА 35-35X2,80 2,306 ЧЕЛИК | кг | 2 |  |
| 679 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈА 40-2,00 2,306 ЧЕЛИК | кг | 2 |  |
| 680 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈА 50-50X30X2,00 2,306 ЧЕЛИК | кг | 2 |  |
| 681 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈАСТИ АЛ | кг | 2 |  |
| 682 | ПРОФИЛ УНП 100/6000 | кг | 2 |  |
| 683 | ПРОТЕКТОР АX | ком | 2 |  |
| 684 | ПРОТЕКТОР ОПАЛО 1 | ком | 2 |  |
| 685 | ПРОТЕКТОР ОПАЛО 3 | ком | 2 |  |
| 686 | ПРОТЕКТОР ПЛИЋИ КРАЉ | ком | 2 |  |
| 687 | ПРОТЕКТОР РОМБАЛУX | ком | 2 |  |
| 688 | ПРОТЕКТОР САТУРН - ДОЊА ПВЦ КАЛОТА | ком | 2 |  |
| 689 | ПРОТЕКТОР УРБАНА ТРОПИЦ ГПС309 | ком | 2 |  |
| 690 | ПРОТЕКТОР З1 ПВЦ | ком | 2 |  |
| 691 | ПРОТЕКТОР З2 ПВЦ | ком | 2 |  |
| 692 | ПРОТЕКТОР З3 ПЛАСТИЧНИ | ком | 2 |  |
| 693 | ПРОТЕКТОР З3 СТАКЛЕНИ | ком | 2 |  |
| 694 | ПРОТЕКТОР ЗА СВЕТИЉКУ КНЕЗ МИХАИЛОВА | ком | 2 |  |
| 695 | ПРОТЕКТОР-СТАКЛО СВЕТИЉКЕ СКАДАРЛИЈА НТ | ком | 2 |  |
| 696 | ПРОВОДНИК П 4 ММ2 | м | 2 |  |
| 697 | ПРОВОДНИК П/Ф 1,5 ММ2 | м | 2 |  |
| 698 | ПРОВОДНИК П/Ф 16 ММ2 | м | 2 |  |
| 699 | ПРОВОДНИК П/Ф 25 ММ2 | м | 2 |  |
| 700 | ПРСТЕН ЕЛАСТИЧНИ 31-50 | ком | 2 |  |
| 701 | ПУЦВАЛ | кг | 2 |  |
| 702 | РАЧВА Т ЗА ЕН.ЦЕВ 110/110 ПВЦ | ком | 2 |  |
| 703 | РАСТАВЉАЧ ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |
| 704 | РАСТВАРАЧ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТИВАНЕ ПОВРШИНЕ | ком | 2 |  |
| 705 | РАЗРЕДЈИВАЧ АЛКИДНИ 1Л | ком | 2 |  |
| 706 | РАЗРЕЂИВАЧ НИТРО 1ЛИТ | ком | 2 |  |
| 707 | РАЗРЕЂИВАЧ УЉАНИ 1/1 | л | 2 |  |
| 708 | РАЗВИЈАЦ ЗА ОБЕЛЕЗАВАЊЕ ПУКОТИНА | ком | 2 |  |
| 709 | РЕФЛЕКТОР АРТ004 И/35 Е27 | ком | 2 |  |
| 710 | РЕФЛЕКТОР АРТ004 И/35 Е27 ТУБА | ком | 2 |  |
| 711 | РЕФЛЕКТОР АРТ004 И/35W/30СТ/3000К | ком | 2 |  |
| 712 | РЕФЛЕКТОР АРТ004 И/70 Е27 | ком | 2 |  |
| 713 | РЕФЛЕКТОР АРТ004 И/70W/40СТ/3000К | ком | 2 |  |
| 714 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И /70W 1602 Г-12 | ком | 2 |  |
| 715 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/150/Г12 | ком | 2 |  |
| 716 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/35 /1530/Г12 | ком | 2 |  |
| 717 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/35 /1639/Г12 | ком | 2 |  |
| 718 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/70/1530 Г12 | ком | 2 |  |
| 719 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/70/1639/Г12 | ком | 2 |  |
| 720 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/70/1653/Г12 | ком | 2 |  |
| 721 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС Н/70/1653 | ком | 2 |  |
| 722 | РЕФЛЕКТОР ЕЦО 3/Н/250W | ком | 2 |  |
| 723 | РЕФЛЕКТОР ЕЦО 3/Н/400W/1915 | ком | 2 |  |
| 724 | РЕФЛЕКТОР ЕЦО3 Н/150 | ком | 2 |  |
| 725 | РЕФЛЕКТОР ЕЦО3 Н/250/1915 | ком | 2 |  |
| 726 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ ЦДМ-Т/150W/1576 | ком | 2 |  |
| 727 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/100W | ком | 2 |  |
| 728 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150/1576/Г12 | ком | 2 |  |
| 729 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150/1691/3000К СА ТУБОМ | ком | 2 |  |
| 730 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150/1691/-83/3000К СА РАСТЕРОМ И ТУБОМ | ком | 2 |  |
| 731 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150/1691/Г12 | ком | 2 |  |
| 732 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150W/1576/3000К | ком | 2 |  |
| 733 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150W/1576/3000К СА РАСТЕРОМ И ТУБОМ | ком | 2 |  |
| 734 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150W/1576/3000К/ТУБА | ком | 2 |  |
| 735 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/35/1576/3000К СА СПЕЦИЈАЛНОМ ТУБОМ | ком | 2 |  |
| 736 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/35/1576/3000К СА ТУБОМ | ком | 2 |  |
| 737 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/35/1576/Г12 | ком | 2 |  |
| 738 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/35/1576/Г12/СВ.ТОП | ком | 2 |  |
| 739 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/35/1691/-78/3000К СА РАСТЕРОМ И ВИЗИРОМ | ком | 2 |  |
| 740 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/35/1691/Г12 | ком | 2 |  |
| 741 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1576/3000К СА РАСТЕРОМ | ком | 2 |  |
| 742 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1576/3000К СА ТУБОМ | ком | 2 |  |
| 743 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1576/Г12 | ком | 2 |  |
| 744 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1576/Г12 СВ.ТОП | ком | 2 |  |
| 745 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1691/3000К СА ТУБОМ | ком | 2 |  |
| 746 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1691/-83/3000К СА РАСТЕРОМ И ВИЗИРОМ | ком | 2 |  |
| 747 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1691/-88/3000К СА РАСТЕРОМ И ВИЗИРОМ | ком | 2 |  |
| 748 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1691/Г12 | ком | 2 |  |
| 749 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70W/1691/-83/3000К СА СТАКЛОМ Л1 | ком | 2 |  |
| 750 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ Н/70/1576 Е27 | ком | 2 |  |
| 751 | РЕФЛЕКТОР ГРАДСКИ СИТЕЦО 5НА758Е1СС0108 Н/250W | ком | 2 |  |
| 752 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/100/1364/Е40 | ком | 2 |  |
| 753 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/150 РX7С | ком | 2 |  |
| 754 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/150/1364/Е40 | ком | 2 |  |
| 755 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/150/1365/Е40 | ком | 2 |  |
| 756 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/150W | ком | 2 |  |
| 757 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/70/1737/РX7С | ком | 2 |  |
| 758 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2Н/100/1365 | ком | 2 |  |
| 759 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2Н/100W | ком | 2 |  |
| 760 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2Н/150/1365 | ком | 2 |  |
| 761 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2Н/150/1365/З.МРЕЖА | ком | 2 |  |
| 762 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2Н/150/1703 | ком | 2 |  |
| 763 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2Н/70/1364 | ком | 2 |  |
| 764 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3И/250 | ком | 2 |  |
| 765 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3И/400/1552/Е40 | ком | 2 |  |
| 766 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3И/400/1709 | ком | 2 |  |
| 767 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3Н/250/1216/З.МРЕЖА | ком | 2 |  |
| 768 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3Н/250/1312 | ком | 2 |  |
| 769 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3Н/250/1552 | ком | 2 |  |
| 770 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3Н/250/1709 | ком | 2 |  |
| 771 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3Н/400/1552 | ком | 2 |  |
| 772 | РЕФЛЕКТОР НЕОС2 И/150 РX7С | ком | 2 |  |
| 773 | РЕФЛЕКТОР РД-2 И/150W | ком | 2 |  |
| 774 | РЕФЛЕКТОР РД-2 Н/150W | ком | 2 |  |
| 775 | РЕФЛЕКТОР РД-4 НА/1000W | ком | 2 |  |
| 776 | РЕФЛЕКТОР РТ-2 НБ/150W | ком | 2 |  |
| 777 | РЕФЛЕКТОР РТ-2 НБ/70W | ком | 2 |  |
| 778 | РЕФЛЕКТОР РТ2И7150W/283/3000К | ком | 2 |  |
| 779 | РЕФЛЕКТОР РТ3 НБ/250/71 З.МРЕЖА | ком | 2 |  |
| 780 | РЕФЛЕКТОР РТ-3 НБ/250W | ком | 2 |  |
| 781 | РЕФЛЕКТОР РТ3 НБ/400/71 З.МРЕЖА | ком | 2 |  |
| 782 | РЕФЛЕКТОР РТ-3 НБ/400W-250W | ком | 2 |  |
| 783 | РЕФЛЕКТОР РТ3НБ/400/83 | ком | 2 |  |
| 784 | РЕФЛЕКТОР ТЕМПО 3 РВП351 Н/250W | ком | 2 |  |
| 785 | РЕФЛЕКТОР ТЕМПО 3 РВП351 Н/400W | ком | 2 |  |
| 786 | РЕФЛЕКТОР ТЕРРА И/70W/1836М/ФИ280/Г12 | ком | 2 |  |
| 787 | РЕФЛЕКТОР ТЕРРА Н/150W | ком | 2 |  |
| 788 | РЕФЛЕКТОР ТЕРРА Н/70W | ком | 2 |  |
| 789 | РЕФЛЕКТОР ТЛП 400/14xХП 1,2w/2x15СТ/3200К | ком | 2 |  |
| 790 | РЕФЛЕКТОР ТЛП 400/16xХП1,2W/2x6СТ/2x25СТ/3200К | ком | 2 |  |
| 791 | РЕФЛЕКТОР ТЛП 400/8xХП 1,2w/2x25СТ/3200К | ком | 2 |  |
| 792 | РЕФЛЕКТОР ТЛП 400/8xХП 1,2w/2x6СТ/2x25СТ/3200К | ком | 2 |  |
| 793 | РЕФЛЕКТОР ТЛП 800/8xХП 1,2w/2x25СТ/3200К | ком | 2 |  |
| 794 | РЕФЛЕКТОР ТЛПЛ 16ХП 3200/230В/2x185/800мм/ЗГЛ. | ком | 2 |  |
| 795 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 360X4,5 | ком | 2 |  |
| 796 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 360X4,8 БЕЛЕ | ком | 2 |  |
| 797 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 430X4,5 | ком | 2 |  |
| 798 | РЕМЕН ПВЦ ВЕЗИЦА 500X4,8 | ком | 2 |  |
| 799 | РЕМЕН ПВЦ ВЕЗИЦА 540X7,8 | ком | 2 |  |
| 800 | РЕМЕН ПВЦ(ВЕЗИЦА) МАЊИ | ком | 2 |  |
| 801 | РЕМЕН ПВЦ(ВЕЗИЦА) СРЕДЊИ | ком | 2 |  |
| 802 | РЕМЕН ПВЦ(ВЕЗИЦА) ВЕЋИ | ком | 2 |  |
| 803 | РУЧИЦА ЗА МАЛИ ВАЉАК | ком | 2 |  |
| 804 | САЈЛА ЧЕЛИЧНА ФИ10ММ | м | 2 |  |
| 805 | САЈЛА ФИ 4/6ММ ПЛАСТИФИЦИРАНА | м | 2 |  |
| 806 | САЈЛА ФИ 8/10 ПЛАСТИФИЦИРАНА | м | 2 |  |
| 807 | САЈЛА УЖЕ ЧЕЛИЧНО ФИ-12 | м | 2 |  |
| 808 | САЈЛА УЖЕ ФИ-8 | кг | 2 |  |
| 809 | СЕНИЛО ЗА СВЕТИЉКУ З2 | ком | 2 |  |
| 810 | СЕТ ЗА КАЧЕЊЕ ОРМАНА РОР-3 НА СТУБ | ком | 2 |  |
| 811 | СЕТ ЗА ТЕРРА МАXИ | ком | 2 |  |
| 812 | СИЈАЛИЦА ФЛУО ЦЕВ ГЕРМИЦИД ТУА 30W | ком | 2 |  |
| 813 | СИЈАЛИЦА БИСТРА 100W Е27 | ком | 2 |  |
| 814 | СИЈАЛИЦА БИСТРА 25W МАТ | ком | 2 |  |
| 815 | СИЈАЛИЦА БИСТРА W0 200W | ком | 2 |  |
| 816 | СИЈАЛИЦА БИСТРА WО 150W | ком | 2 |  |
| 817 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ЕТ 70W Е27 | ком | 2 |  |
| 818 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Р 35W/830 ПАР20Л Е27 | ком | 2 |  |
| 819 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Р 70W/830 Е27 | ком | 2 |  |
| 820 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Р 70W/942 Е27 | ком | 2 |  |
| 821 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Т 150W/830 Г12 | ком | 2 |  |
| 822 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Т 150W/942 Г-12 | ком | 2 |  |
| 823 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Т 35W Г12 | ком | 2 |  |
| 824 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Т 35W/830 Г12 | ком | 2 |  |
| 825 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Т 70W/830 Г12 | ком | 2 |  |
| 826 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Т 70W/942 Г12 | ком | 2 |  |
| 827 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ТД 150W РX7 | ком | 2 |  |
| 828 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ТД 150W/830 РX7С | ком | 2 |  |
| 829 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ТД 150W/942/ РX7С | ком | 2 |  |
| 830 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ТД 70W/830 РX7С | ком | 2 |  |
| 831 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ТД 70W/942 РX7С | ком | 2 |  |
| 832 | СИЈАЛИЦА ЦДО-ТТ 100W/828/Е40 | ком | 2 |  |
| 833 | СИЈАЛИЦА ЦДО-ТТ 150W/828 Е40 | ком | 2 |  |
| 834 | СИЈАЛИЦА ЦДО-ТТ 250W/828 Е40 | ком | 2 |  |
| 835 | СИЈАЛИЦА ЦДО-ТТ 70W/828 Е27 | ком | 2 |  |
| 836 | СИЈАЛИЦА ДУЛУX Л 36W/830 2Г11 | ком | 2 |  |
| 837 | СИЈАЛИЦА ФЛУО 18W | ком | 2 |  |
| 838 | СИЈАЛИЦА ФЛУО 36W | ком | 2 |  |
| 839 | СИЈАЛИЦА ФЛУО 36W/940 | ком | 2 |  |
| 840 | СИЈАЛИЦА ФЛУО 58W/830 | ком | 2 |  |
| 841 | СИЈАЛИЦА ХЦИ-ТТ 250W/828 Е40 | ком | 2 |  |
| 842 | СИЈАЛИЦА ХГ(ХПЛ-Н)125W | ком | 2 |  |
| 843 | СИЈАЛИЦА ХГ(ХПЛ-Н)250W | ком | 2 |  |
| 844 | СИЈАЛИЦА ХГ(ХПЛ-Н)400W | ком | 2 |  |
| 845 | СИЈАЛИЦА ХИЕ 100W НW Е27 | ком | 2 |  |
| 846 | СИЈАЛИЦА ХПИТ 1000W | ком | 2 |  |
| 847 | СИЈАЛИЦА ХПИТ 2000W 380В | ком | 2 |  |
| 848 | СИЈАЛИЦА ХПИТ 250W ПЛУС Е40 | ком | 2 |  |
| 849 | СИЈАЛИЦА ХПИТ 400W ПЛУС Е40 | ком | 2 |  |
| 850 | СИЈАЛИЦА ХQИ-Е 100W/НДЛ Е27 | ком | 2 |  |
| 851 | СИЈАЛИЦА ХQИ-Е 150W/НДЛ Е27 | ком | 2 |  |
| 852 | СИЈАЛИЦА ХСД 575W/72 7200К ГX9,5 | ком | 2 |  |
| 853 | СИЈАЛИЦА ЛЕД ПАР-38 16W | ком | 2 |  |
| 854 | СИЈАЛИЦА МХН-ТД 150W/842 РX7С | ком | 2 |  |
| 855 | СИЈАЛИЦА МХН-ТД 250W/842 ФЦ2 | ком | 2 |  |
| 856 | СИЈАЛИЦА МХН-ТД 70W/842 РX7С | ком | 2 |  |
| 857 | СИЈАЛИЦА МЛ 160W | ком | 2 |  |
| 858 | СИЈАЛИЦА МЛ 250W | ком | 2 |  |
| 859 | СИЈАЛИЦА МСД 700W Г22 | ком | 2 |  |
| 860 | СИЈАЛИЦА НА ХГ ФРЕЕ 600W | ком | 2 |  |
| 861 | СИЈАЛИЦА ПАР 30 ЦДМ-Р 70W/830 | ком | 2 |  |
| 862 | СИЈАЛИЦА ПАР 38 100W Е27 | ком | 2 |  |
| 863 | СИЈАЛИЦА ПАР 38 120W | ком | 2 |  |
| 864 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Ц 26W/840/2П Г24д3 | ком | 2 |  |
| 865 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Е 23W Е27 | ком | 2 |  |
| 866 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Е ПОЛАР 15W/827 | ком | 2 |  |
| 867 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Е ПОЛАР 20W/827 | ком | 2 |  |
| 868 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Л 24W/840 | ком | 2 |  |
| 869 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Л 36W | ком | 2 |  |
| 870 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Т МАСТЕР 42W | ком | 2 |  |
| 871 | СИЈАЛИЦА СДW-Т 100W/825 ПГ12-1 БЕЛИ НАТРИЈУМ | ком | 2 |  |
| 872 | СИЈАЛИЦА СДW-Т 50W ПГ12-1 БЕЛИ НАТРИЈУМ | ком | 2 |  |
| 873 | СИЈАЛИЦА СОН-Х 110W | ком | 2 |  |
| 874 | СИЈАЛИЦА СОН-Х 210W (220W) | ком | 2 |  |
| 875 | СИЈАЛИЦА СОН-Х 350W | ком | 2 |  |
| 876 | СИЈАЛИЦА СОН-Т 1000W | ком | 2 |  |
| 877 | СИЈАЛИЦА СОН-Т 100W | ком | 2 |  |
| 878 | СИЈАЛИЦА СОН-Т 150W | ком | 2 |  |
| 879 | СИЈАЛИЦА СОН-Т 250W | ком | 2 |  |
| 880 | СИЈАЛИЦА СОН-Т 400W | ком | 2 |  |
| 881 | СИЈАЛИЦА СОН-Т 70W | ком | 2 |  |
| 882 | СИЈАЛИЦА СОН-Т МАСТЕР ПИА ПЛУС 100W | ком | 2 |  |
| 883 | СИЈАЛИЦА СОН-Т МАСТЕР ПИА ПЛУС 150W | ком | 2 |  |
| 884 | СИЈАЛИЦА СОН-Т МАСТЕР ПИА ПЛУС 250W | ком | 2 |  |
| 885 | СИЈАЛИЦА СОН-Т МАСТЕР ПИА ПЛУС 400W | ком | 2 |  |
| 886 | СИЈАЛИЦА СОН-Т МАСТЕР ПИА ПЛУС 600W | ком | 2 |  |
| 887 | СИЈАЛИЦА СОН-Т МАСТЕР ПИА ПЛУС 70W | ком | 2 |  |
| 888 | СИЈАЛИЦА СОН-Т ПИА ХГ ФРЕЕ 100W | ком | 2 |  |
| 889 | СИЈАЛИЦА СОН-Т ПИА ХГ ФРЕЕ 150W | ком | 2 |  |
| 890 | СИЈАЛИЦА СОН-Т ПИА ХГ ФРЕЕ 250W | ком | 2 |  |
| 891 | СИЈАЛИЦА СОН-Т ПИА ХГ ФРЕЕ 400W | ком | 2 |  |
| 892 | СИЈАЛИЦА СОН-ТС ПЛУС (НАВ-ТС ПЛУС) 70W РX7С | ком | 2 |  |
| 893 | СИЈАЛИЦА СОX-Е 18W БY22 (НА) | ком | 2 |  |
| 894 | СИЈАЛИЦА СОX-Е 36W БY22 (НА) | ком | 2 |  |
| 895 | СИЈАЛИЦА ШТЕДНА 24W/860 Е27 | ком | 2 |  |
| 896 | СИЛИКОН - БАРСИЛ- ГИТ | ком | 2 |  |
| 897 | СИЛУМИНСКА КУТИЈА 100X100X70 | ком | 2 |  |
| 898 | СИЛУМИНСКА КУТИЈА 300X200 | ком | 2 |  |
| 899 | СИЛУМИНСКА КУТИЈА 400X400 | ком | 2 |  |
| 900 | СИЛУМИНСКА КУТИЈА СА 4 УВОДНИЦЕ | ком | 2 |  |
| 901 | СИЛУМИНСКА КУТИЈА СА 8 УВОДНИЦА | ком | 2 |  |
| 902 | СКЛОПКА АББ ЕСБ20-20,230ВАЦ-ДЦ,2НО | ком | 2 |  |
| 903 | СКЛОПКА ЦЛ45А 311МН ЗА НА ШИНУ | ком | 2 |  |
| 904 | СКЛОПКА ЦН 110А 220В | ком | 2 |  |
| 905 | СКЛОПКА ЦН 40А 220В | ком | 2 |  |
| 906 | СКЛОПКА ЦН 63А 220В | ком | 2 |  |
| 907 | СКЛОПКА ЦН 80А 220В | ком | 2 |  |
| 908 | СКЛОПКА ЦНМ 60-22-220В АЦ | ком | 2 |  |
| 909 | СКЛОПКА ФИД 40/05А | ком | 2 |  |
| 910 | СКЛОПКА ФИД 63/0,5А | ком | 2 |  |
| 911 | СКЛОПКА ЗА ОРМАН Ј.О. РЕВ 50А 220В | ком | 2 |  |
| 912 | СКЛОПКА ЗА ОРМАН Ј.О. РОЦ 125А 220В | ком | 2 |  |
| 913 | СКЛОПКА ЗА ОРМАН Ј.О. РОЦ 80А 220В | ком | 2 |  |
| 914 | СОНДА ЗА УЗЕМЉЕЊЕ ПОЦИНКОВАНА 3М/ФИ60 | ком | 2 |  |
| 915 | СОНДА ЗА УЗЕМЉЕЊЕ ПОЦИНКОВАНА1,5М/ФИ60 | ком | 2 |  |
| 916 | СОНДА ЗА УЗЕМЉЕЊЕ ФИ 60-1,5 М ПОЦИНКОВАНА (комП.СА ШЕЛНОМ) | ком | 2 |  |
| 917 | СПОЈНИЦА КАБЛ. ТОПЛОСКУПЉАЈУЦА ЗА КСТС 4X16-50ММ2 | ком | 2 |  |
| 918 | СПОЈНИЦА КАБЛ. ТОПЛОСКУПЉАЈУЦА ЗА КСТС 4X25-50ММ2 | ком | 2 |  |
| 919 | СПОЈНИЦА КАБЛ. ТОПЛОСКУПЉАЈУЦА ЗА КСТС 4X6-25ММ2 | ком | 2 |  |
| 920 | СПОЈНИЦА КАБЛ. ТОПЛОСКУПЉАЈУЦА ЗА ТСКС 1КВ 4X95-300 | ком | 2 |  |
| 921 | СПОЈНИЦА КАБЛ.ТЕРМОСКУПЉАЈУЋА ЗА КСТС 4X70-150ММ2 | ком | 2 |  |
| 922 | СПОЈНИЦА УНИВЕРЗАЛНА ИЗОЛОВАНА ФИДОС 1,5-6/35-70 | ком | 2 |  |
| 923 | СПОЈНИЦА УНИВЕРЗАЛНА ИЗОЛОВАНА ФИДОС 16-35/35-70 | ком | 2 |  |
| 924 | СПОЈНИЦА ЗА ОКИТЕН ЦРЕВО ФИ 40 (5/4) | ком | 2 |  |
| 925 | СПОЈНИЦА ЗАТЕЗНА 170708 | ком | 2 |  |
| 926 | СПРЕЈ БЕЛИ 400МЛ | ком | 2 |  |
| 927 | СПРЕЈ БОЈА ЦРНА | ком | 2 |  |
| 928 | СПРЕЈ БОЈА ЦРВЕНА | ком | 2 |  |
| 929 | СПРЕЈ WД-40 200МЛ | ком | 2 |  |
| 930 | СРЕДСТВО ЗА ИНТЕЗИВНО ЧИШЋЕЊЕ | ком | 2 |  |
| 931 | СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ ОД ВЛАГЕ | ком | 2 |  |
| 932 | СТАКЛО АРМАТУРЕ Ф-200 | ком | 2 |  |
| 933 | СТАКЛО БИСТРО 200W | ком | 2 |  |
| 934 | СТАКЛО КАЉЕНО ЗА ТЕРРУ | ком | 2 |  |
| 935 | СТАКЛО ЗА РЕФЛЕКТОР РТ2 | ком | 2 |  |
| 936 | СТАКЛО ЗА РЕФЛЕКТОР РТ3 | ком | 2 |  |
| 937 | СТАРТЕР С10 25-65W | ком | 2 |  |
| 938 | СТАРТЕР С2 4-22W | ком | 2 |  |
| 939 | СТЕГА ЗА ЧЕЛИЧНО УЖЕ ФИ 10 | ком | 2 |  |
| 940 | СТЕГА ЗА ЧЕЛИЧНО УЖЕ ФИ 12 | ком | 2 |  |
| 941 | СТЕГА ЗА ЧЕЛИЧНО УЖЕ ФИ 4 | ком | 2 |  |
| 942 | СТЕГА ЗА ЧЕЛИЧНО УЖЕ ФИ 5 | ком | 2 |  |
| 943 | СТЕГА ЗА ЧЕЛИЧНО УЖЕ ФИ 6,5 | ком | 2 |  |
| 944 | СТЕГА ЗА ЧЕЛИЧНО УЖЕ ФИ 8 | ком | 2 |  |
| 945 | СТЕЗАЉКА ИОС 1 (ДПЗ-КЛЕМА) | ком | 2 |  |
| 946 | СТЕЗАЉКА ИОС 5 (ДПЗ-КЛЕМА) 15/10-16/95 | ком | 2 |  |
| 947 | СТЕЗАЉКА ИЗОЛОВАНА ФИДОС (ДПЗ ВЕЦА) ВОДООТПОРНА | ком | 2 |  |
| 948 | СТЕЗАЉКА НОСЕЋА 122310 | ком | 2 |  |
| 949 | СТЕЗАЉКА СТРУЈНА АЛЦУ 16-70 | ком | 2 |  |
| 950 | СТЕЗАЉКА СТРУЈНА АЛЦУ 6-35 | ком | 2 |  |
| 951 | СТЕЗАЉКА СТРУЈНА УНИМАX АЛ 10-95 | ком | 2 |  |
| 952 | СТЕЗАЉКА УГАОНА 70ММ | ком | 2 |  |
| 953 | СТЕЗАЉКА УНИМАX АЛ 6-35 | ком | 2 |  |
| 954 | СТЕЗАЉКА УНИМАX АЛ 6-50 | ком | 2 |  |
| 955 | СТЕЗАЉКА УНИМАX ЦУ 6-35 | ком | 2 |  |
| 956 | СТЕЗАЉКА УНИМАX ЦУ 6-50 | ком | 2 |  |
| 957 | СТЕЗАЉКА ЗА 4X16ММ ПРОЛАЗНА | ком | 2 |  |
| 958 | СТЕЗАЉКА ЗАТЕЗНА 70ММ | ком | 2 |  |
| 959 | СТЕЗАЉКА ЗАТЕЗНА ЗА СКС 4X16 ММ2 | ком | 2 |  |
| 960 | СТРЕМЕН Р135/140 | ком | 2 |  |
| 961 | СТРЕМЕН Р-170 | ком | 2 |  |
| 962 | СТРЕМЕН Р220/300 | ком | 2 |  |
| 963 | СТУБ 10М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 964 | СТУБ 10М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 965 | СТУБ 10М ЗН МЕТАЛНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 966 | СТУБ 10М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 967 | СТУБ 11,6М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ УКОПАВАЈУЋИ | ком | 2 |  |
| 968 | СТУБ 11М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 969 | СТУБ 11М ЗН МЕТАЛНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 970 | СТУБ 11М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 971 | СТУБ 12М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 972 | СТУБ 12М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 973 | СТУБ 12М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 974 | СТУБ 13М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ | ком | 2 |  |
| 975 | СТУБ 13М ЗН ОСМОУГАОНИ КОНУСНИ | ком | 2 |  |
| 976 | СТУБ 4,5М МЕТАЛНИ КОНУСНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 977 | СТУБ 4,5М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 978 | СТУБ 4,5М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 979 | СТУБ 4,5М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 980 | СТУБ 4М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕРОМ | ком | 2 |  |
| 981 | СТУБ 4М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 982 | СТУБ 5М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕРОМ | ком | 2 |  |
| 983 | СТУБ 5М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 984 | СТУБ 5М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 985 | СТУБ 6М МЕТАЛНИ СА КОНЗОЛОМ | ком | 2 |  |
| 986 | СТУБ 6М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 987 | СТУБ 6М ЗН МЕТАЛНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 988 | СТУБ 6М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР-КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 989 | СТУБ 7М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 990 | СТУБ 7М ЗН МЕТАЛНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 991 | СТУБ 7М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 992 | СТУБ 8М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 993 | СТУБ 8М ЗН МЕТАЛНИ ДВОСЕГМЕНТНИ СА АНКЕР-КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 994 | СТУБ 8М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕРОМ | ком | 2 |  |
| 995 | СТУБ 8М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕРОМ | ком | 2 |  |
| 996 | СТУБ 8М ЗН МЕТАЛНИ ТРОСЕГМЕНТНИ СА АНКЕР-КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 997 | СТУБ 9М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 998 | СТУБ 9М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 999 | СТУБ БЕТОНСКИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ | ком | 2 |  |
| 1000 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ "ЦВЕТНИ ТРГ" | ком | 2 |  |
| 1001 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ 4М ТРИГОН | ком | 2 |  |
| 1002 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ 4М ТРИГОН У комПЛЕТУ СА ЛИРОМ "ЛУК" И СВЕТИЉком НАЦИОН 2/100W | ком | 2 |  |
| 1003 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ ЦЕНТРАЛ | ком | 2 |  |
| 1004 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ КОШУТЊАК Х4,5М | ком | 2 |  |
| 1005 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ КШ СА КОНЗОЛОМ | ком | 2 |  |
| 1006 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ МАЊЕЖ | ком | 2 |  |
| 1007 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ СИНГИДУНУМ | ком | 2 |  |
| 1008 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ ВШ | ком | 2 |  |
| 1009 | СТУБ ГАРДОШ Х=4М | ком | 2 |  |
| 1010 | СТУБ ГЕМА | ком | 2 |  |
| 1011 | СТУБ ГЕМА Х-86ЦМ | ком | 2 |  |
| 1012 | СТУБ КАЛЕМЕГДАН | ком | 2 |  |
| 1013 | СТУБ КНЕЗ МИХАЈЛОВА | ком | 2 |  |
| 1014 | СТУБ МОДУЛО комПЛЕТ 20М | ком | 2 |  |
| 1015 | СТУБ ПЛАТО+СВЕТИЉКА ТАМИШ | ком | 2 |  |
| 1016 | СТУБ СКАДАРЛИЈА | ком | 2 |  |
| 1017 | СТУБ ТЕРАЗИЈЕ СА 1 НОСАЧЕМ | ком | 2 |  |
| 1018 | СТУБ ТЕРАЗИЈЕ СА 5 НОСАЧА | ком | 2 |  |
| 1019 | СТУБ ТХYЛИА ТИП "Г" Х=6,2М/4,2М |  | 2 |  |
| 1020 | СТУБ ЗЕМУН ДЕКОРАТИВНИ 4М | ком | 2 |  |
| 1021 | СТУБИЋ БЕТОНСКИ 10X10X250 | ком | 2 |  |
| 1022 | СТУБИЋ ДЕКОРАТИВНИ Х=0,4 | ком | 2 |  |
| 1023 | СТУБИЋ Х=0,5М ЗА ДВЕ СВЕТИЉКЕ | ком | 2 |  |
| 1024 | СТУБИЋ Х=0,5М ЗА ЈЕДНУ СВЕТИЉКУ | ком | 2 |  |
| 1025 | СТУБИЋ Х=3М ЗА ДВЕ СВЕТИЉКЕ | ком | 2 |  |
| 1026 | СТУБИЋ Х=3М ЗА ТРИ СВЕТИЉКЕ | ком | 2 |  |
| 1027 | СТУБ-КАНДАЛАБЕР КНЕЗ МИХАЈЛОВА комПЛЕТ СА СВЕТ. И ПОСТАМ. | ком | 2 |  |
| 1028 | СВЕТИЉКА АДА ХГ 250W | ком | 2 |  |
| 1029 | СВЕТИЉКА АДА Н/150W | ком | 2 |  |
| 1030 | СВЕТИЉКА АГОРА МХ100W | ком | 2 |  |
| 1031 | СВЕТИЉКА АЛУРА И/100W/1584/Е40 | ком | 2 |  |
| 1032 | СВЕТИЉКА АЛУРА И/150/1577/Г12 | ком | 2 |  |
| 1033 | СВЕТИЉКА АЛУРА Н/70W | ком | 2 |  |
| 1034 | СВЕТИЉКА АНИМА Н/100W | ком | 2 |  |
| 1035 | СВЕТИЉКА АРАМИС И/100 | ком | 2 |  |
| 1036 | СВЕТИЉКА АРАМИС И/150/1640/Е40 | ком | 2 |  |
| 1037 | СВЕТИЉКА АРАМИС Н/100W СА НОСАЧЕМ | ком | 2 |  |
| 1038 | СВЕТИЉКА АРАМИС Н/150W СА НОСАЧЕМ | ком | 2 |  |
| 1039 | СВЕТИЉКА АРАМИС Н-100W/1640 | ком | 2 |  |
| 1040 | СВЕТИЉКА АРАМИС Н-150W/1640 | ком | 2 |  |
| 1041 | СВЕТИЉКА АРАМИС Н-70W/1640/Н | ком | 2 |  |
| 1042 | СВЕТИЉКА АРМАТУРА УГРАДНА Е-27 | ком | 2 |  |
| 1043 | СВЕТИЉКА АX-1 ХГ 125W | ком | 2 |  |
| 1044 | СВЕТИЉКА АX-1 Н/70W | ком | 2 |  |
| 1045 | СВЕТИЉКА БАКТЕРИЦИДНА 30W | ком | 2 |  |
| 1046 | СВЕТИЉКА БАЛКАН И/100/1640/Е40/ВИСЕЋА | ком | 2 |  |
| 1047 | СВЕТИЉКА БАЛКАН И/150/1640/Е40/ВИСЕЋА | ком | 2 |  |
| 1048 | СВЕТИЉКА БАЛКАН И/70 | ком | 2 |  |
| 1049 | СВЕТИЉКА БАЛКАН И/70/1640/Е27 -ВИСЕЋА | ком | 2 |  |
| 1050 | СВЕТИЉКА БАЛКАН Н/100/1640/ВИСЕЋА | ком | 2 |  |
| 1051 | СВЕТИЉКА БАЛКАН Н/100W/СТОЈЕЦИ | ком | 2 |  |
| 1052 | СВЕТИЉКА ББС713 12xЛЕД-К2/WW НБ6 230-240В | ком | 2 |  |
| 1053 | СВЕТИЉКА ББС713 12xЛЕД-ЛП/WW 6 | ком | 2 |  |
| 1054 | СВЕТИЉКА БЦП463 19xЛЕД-ХБ-2700 БК | ком | 2 |  |
| 1055 | СВЕТИЉКА БЦП471 36xЛЕД-ХБ/WW-2700 | ком | 2 |  |
| 1056 | СВЕТИЉКА БЦС419 12xЛЕД-ХБ/WW 9 Л305 | ком | 2 |  |
| 1057 | СВЕТИЉКА БЦС419 12xЛЕД-ХБ/WW-2700 230В комПЛЕТ | ком | 2 |  |
| 1058 | СВЕТИЉКА БЦС419 24xЛЕД-ХБ/WW 10 Л609 | ком | 2 |  |
| 1059 | СВЕТИЉКА БЦС419 24xЛЕД-ХБ/WW 9 Л609 | ком | 2 |  |
| 1060 | СВЕТИЉКА БЦС419 36xЛЕД-ХБ/WW 10 Л609 | ком | 2 |  |
| 1061 | СВЕТИЉКА БЦС419 48xЛЕД-ХБ/WW 9 Л1219 | ком | 2 |  |
| 1062 | СВЕТИЉКА БЦС419 48xЛЕД-ХБ/WW-2700 230В 10 | ком | 2 |  |
| 1063 | СВЕТИЉКА БДС100 ЛЕД43-2С/740 | ком | 2 |  |
| 1064 | СВЕТИЉКА Б-ЛУX 1Н/100 | ком | 2 |  |
| 1065 | СВЕТИЉКА Б-ЛУX 1Н/70 | ком | 2 |  |
| 1066 | СВЕТИЉКА Б-ЛУX 2Н/100/1924 | ком | 2 |  |
| 1067 | СВЕТИЉКА БОЛАРД-К ЛЕД/8X3W | ком | 2 |  |
| 1068 | СВЕТИЉКА БОЛЛАРД ПРИЗМА 23W/Е27 | ком | 2 |  |
| 1069 | СВЕТИЉКА БОX1 1X18W | ком | 2 |  |
| 1070 | СВЕТИЉКА БРОДСКА АРМАТУРА | ком | 2 |  |
| 1071 | СВЕТИЉКА ЦАЛИПСО МИНИ Н/70 | ком | 2 |  |
| 1072 | СВЕТИЉКА ЦАЛИПСО Н/100W | ком | 2 |  |
| 1073 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МАXИ И/400 РАВНО СТАКЛО | ком | 2 |  |
| 1074 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МАXИ Н/400/РАВНО СТАКЛО | ком | 2 |  |
| 1075 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ 96 ХПЛЕД/6ЛЛМ/5096/НW/ТЦИ | ком | 2 |  |
| 1076 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ И/150/СТ.НОСАЧ | ком | 2 |  |
| 1077 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ И/250/СТ.НОСАЧ | ком | 2 |  |
| 1078 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ Н/100/1523 | ком | 2 |  |
| 1079 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ Н/150 - ЗГЛОБНИ НОСАЧ | ком | 2 |  |
| 1080 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ Н/250/1812/СТ.НОСАЧ | ком | 2 |  |
| 1081 | СВЕТИЉКА ЦПС/400 НА 100W | ком | 2 |  |
| 1082 | СВЕТИЉКА ЦУБУС И/70W | ком | 2 |  |
| 1083 | СВЕТИЉКА ДБП522 ЦДМ-Т35W/830 ЕП/WБ | ком | 2 |  |
| 1084 | СВЕТИЉКА ДВП626 ЦДМ-Т70W/930 | ком | 2 |  |
| 1085 | СВЕТИЉКА ЕЛФО ПОWЕР ЛЕД 5X3,6W | ком | 2 |  |
| 1086 | СВЕТИЉКА ЕТНА 258 ДП ФЛУО 2X58W | ком | 2 |  |
| 1087 | СВЕТИЉКА ЕУРОКРИСТАЛ НА 100W | ком | 2 |  |
| 1088 | СВЕТИЉКА ЕУРОСТРЕЕТ ЕТ 40/250W | ком | 2 |  |
| 1089 | СВЕТИЉКА ЕВОЛ СYМС5/Н#АТ60 Р9011 | ком | 2 |  |
| 1090 | СВЕТИЉКА ФЕЊЕР МАЛИ ПЛАФОН WО100W Е27 | ком | 2 |  |
| 1091 | СВЕТИЉКА ФЕЊЕР МАЛИ СТУБНИ WО100W Е27 | ком | 2 |  |
| 1092 | СВЕТИЉКА ФЕЊЕР МАЛИ ЗИДНИ WО100W Е27 | ком | 2 |  |
| 1093 | СВЕТИЉКА ФЕЊЕР ВЕЛИКИ СТУБНИ Н/100W Е27 | ком | 2 |  |
| 1094 | СВЕТИЉКА ФГС 104 ПЛ-Л 36W | ком | 2 |  |
| 1095 | СВЕТИЉКА ФЛУО 1X8W ПРОТИВПАНИЧНА | ком | 2 |  |
| 1096 | СВЕТИЉКА ФЛУО 2X36W | ком | 2 |  |
| 1097 | СВЕТИЉКА ФЛУО 4X18W | ком | 2 |  |
| 1098 | СВЕТИЉКА ФЛУО 4X36W | ком | 2 |  |
| 1099 | СВЕТИЉКА ФЛУО. ПАЦИФИЦ ВОДООТПОРНА 2X36W | ком | 2 |  |
| 1100 | СВЕТИЉКА ФУРYО 1И/150/1956/ЛИРА/СТУБ Х=5м+ФЛО | ком | 2 |  |
| 1101 | СВЕТИЉКА ФУРYО 1И/70/1956/Г12 | ком | 2 |  |
| 1102 | СВЕТИЉКА ФУРYО 1И/70/1956/ЛИРА/СТУБ Х=5м+ФЛО | ком | 2 |  |
| 1103 | СВЕТИЉКА ФУРYО 3И/150/1922/Е40 | ком | 2 |  |
| 1104 | СВЕТИЉКА ФУРYО 3Н/150 | ком | 2 |  |
| 1105 | СВЕТИЉКА ФУРYО 3Н/250 | ком | 2 |  |
| 1106 | СВЕТИЉКА ГЕМА И/150W Е-40 | ком | 2 |  |
| 1107 | СВЕТИЉКА ГЕМА Н/70 | ком | 2 |  |
| 1108 | СВЕТИЉКА ХЕСТИА МИДИ Н/250W | ком | 2 |  |
| 1109 | СВЕТИЉКА ХЕСТИА МИНИ Н/150W | ком | 2 |  |
| 1110 | СВЕТИЉКА ИПСО Н/100W | ком | 2 |  |
| 1111 | СВЕТИЉКА ИПСО Н/150W | ком | 2 |  |
| 1112 | СВЕТИЉКА ИПСО Н/250W | ком | 2 |  |
| 1113 | СВЕТИЉКА ИСЛА И/100W Е40 | ком | 2 |  |
| 1114 | СВЕТИЉКА ИСЛА Н/100/1640 | ком | 2 |  |
| 1115 | СВЕТИЉКА ЈАСПЕР И/70 | ком | 2 |  |
| 1116 | СВЕТИЉКА ЈАСПЕР Н/70 | ком | 2 |  |
| 1117 | СВЕТИЉКА КАЛЕМЕГДАН (СИНГИДУНУМ) НА 150 | ком | 2 |  |
| 1118 | СВЕТИЉКА КАЛЕМЕГДАН (СИНГИДУНУМ) НА 250 | ком | 2 |  |
| 1119 | СВЕТИЉКА К-ЛУX 42W ПЛ-Т | ком | 2 |  |
| 1120 | СВЕТИЉКА К-ЛУX И/70 | ком | 2 |  |
| 1121 | СВЕТИЉКА К-ЛУX Н/100W | ком | 2 |  |
| 1122 | СВЕТИЉКА К-ЛУX Н/150W | ком | 2 |  |
| 1123 | СВЕТИЉКА К-ЛУX Н-70W | ком | 2 |  |
| 1124 | СВЕТИЉКА КНЕЗ МИХАИЛОВА | ком | 2 |  |
| 1125 | СВЕТИЉКА КОАЛА ЛЕД Ц/Т | ком | 2 |  |
| 1126 | СВЕТИЉКА КРАЉ И/100 Е40 | ком | 2 |  |
| 1127 | СВЕТИЉКА КРАЉ И/150W | ком | 2 |  |
| 1128 | СВЕТИЉКА КРАЉ Н/150 | ком | 2 |  |
| 1129 | СВЕТИЉКА ЛЕД ЦИТY СПИРИТ СТРЕЕТ 80W | ком | 2 |  |
| 1130 | СВЕТИЉКА ЛЕД ХYТ 30W комПЛЕТ | ком | 2 |  |
| 1131 | СВЕТИЉКА МАЛАГА Н/100W | ком | 2 |  |
| 1132 | СВЕТИЉКА МАЛАГА Н/70W | ком | 2 |  |
| 1133 | СВЕТИЉКА МАЛАГА СГС 101 НА 50W | ком | 2 |  |
| 1134 | СВЕТИЉКА МАЛАГА СГС 102 НА 150W | ком | 2 |  |
| 1135 | СВЕТИЉКА МАXИФЛООР ЦДМ-ТД150W РX7С | ком | 2 |  |
| 1136 | СВЕТИЉКА МЕДИО Н/100W | ком | 2 |  |
| 1137 | СВЕТИЉКА МY1/1X36/ПЛЛ | ком | 2 |  |
| 1138 | СВЕТИЉКА НАДГРАДНА ФЛУО 1X18W | ком | 2 |  |
| 1139 | СВЕТИЉКА НАДГРАДНА ФЛУО 1X36W | ком | 2 |  |
| 1140 | СВЕТИЉКА НАНО 2Н/100/2048 | ком | 2 |  |
| 1141 | СВЕТИЉКА НОЦТИС 30 ЛЕД 230В | ком | 2 |  |
| 1142 | СВЕТИЉКА ОНYX 2Н/150(100) | ком | 2 |  |
| 1143 | СВЕТИЉКА ОНYX 2Н/150W | ком | 2 |  |
| 1144 | СВЕТИЉКА ОНYX 2Н/250W | ком | 2 |  |
| 1145 | СВЕТИЉКА ОНYX 3Н/250W/1399 | ком | 2 |  |
| 1146 | СВЕТИЉКА ОНYX 3Н/400(250) 1399 | ком | 2 |  |
| 1147 | СВЕТИЉКА ОНYX 3Н/400W | ком | 2 |  |
| 1148 | СВЕТИЉКА ОПАЛО 1/Н/100W | ком | 2 |  |
| 1149 | СВЕТИЉКА ОПАЛО 1/Н/70/Ф1 | ком | 2 |  |
| 1150 | СВЕТИЉКА ОПАЛО 3/Н/150W | ком | 2 |  |
| 1151 | СВЕТИЉКА ОПАЛО 3/Н/250W | ком | 2 |  |
| 1152 | СВЕТИЉКА ОПЕРА | ком | 2 |  |
| 1153 | СВЕТИЉКА ПОНТО ИЛЛ/3X1,2W/МЕД/WАW 3500К/ОПАЛ СТАКЛО/ПW1 | ком | 2 |  |
| 1154 | СВЕТИЉКА ПРЕМИУМ И/100/1640/Е40 | ком | 2 |  |
| 1155 | СВЕТИЉКА ПРЕМИУМ И/150/1640 | ком | 2 |  |
| 1156 | СВЕТИЉКА ПУНТО ЦДМ-ТД70W РX7С | ком | 2 |  |
| 1157 | СВЕТИЉКА РОЦЦА МАXИ/30X1,2W/СYМ МБ28\*/СТА/АДЈ/WАW 3500К | ком | 2 |  |
| 1158 | СВЕТИЉКА РОЦЦА МАXИ/30X1,2W/СYМ НБ11\*/СТА/АДЈ/WАW 3500К | ком | 2 |  |
| 1159 | СВЕТИЉКА РОЦЦА МАXИ/30X1,2W/СYМ WБ42\*/СТА/АДЈ/WАW 3500К | ком | 2 |  |
| 1160 | СВЕТИЉКА РОЦЦА МИДИ/15X1,2W/6150 АСН10\*/СТА/АДЈ/WАW 3500К | ком | 2 |  |
| 1161 | СВЕТИЉКА РОДИО ЦДМ-ТД150W РX7С | ком | 2 |  |
| 1162 | СВЕТИЉКА РОДИО ЦДМ-ТД70W РX7С | ком | 2 |  |
| 1163 | СВЕТИЉКА РОДИО ХИТ-400W Е40 | ком | 2 |  |
| 1164 | СВЕТИЉКА САФИР 1Н/100W/1632 | ком | 2 |  |
| 1165 | СВЕТИЉКА САФИР 2Н/150W | ком | 2 |  |
| 1166 | СВЕТИЉКА САФИР 2Н/250W | ком | 2 |  |
| 1167 | СВЕТИЉКА САТУРН Н/70W | ком | 2 |  |
| 1168 | СВЕТИЉКА СЕЛЕНИУМ СПГ340 Н/150 ИИ ПЦ | ком | 2 |  |
| 1169 | СВЕТИЉКА СЕЛЕНИУМ СПГ340 Н/250W ИИ ПЦ | ком | 2 |  |
| 1170 | СВЕТИЉКА СИЦУРА 24W | ком | 2 |  |
| 1171 | СВЕТИЉКА СКАДАРЛИЈА НОВИ ТИП | ком | 2 |  |
| 1172 | СВЕТИЉКА СКАДАРЛИЈА СТАРИ ТИП БЕЗ НОСАЧА (ЗИР) | ком | 2 |  |
| 1173 | СВЕТИЉКА ТЕРРА И/150W | ком | 2 |  |
| 1174 | СВЕТИЉКА ТЕРРА И/70W | ком | 2 |  |
| 1175 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/150/1447/3000К ПЕСКИРАНО СТАКЛО | ком | 2 |  |
| 1176 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/150/1453/Г12 | ком | 2 |  |
| 1177 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/150/1453/РX7 | ком | 2 |  |
| 1178 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/150/1453М/3000К ПЕСКИРАНО СТАКЛО | ком | 2 |  |
| 1179 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/70 1406 | ком | 2 |  |
| 1180 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/70/1447 | ком | 2 |  |
| 1181 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/70/1447/3000К ПЕСКИРАНО СТАКЛО | ком | 2 |  |
| 1182 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/70/1453/Г12 | ком | 2 |  |
| 1183 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/70/1453/РX7 | ком | 2 |  |
| 1184 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/70/83/РX7 | ком | 2 |  |
| 1185 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ Н/150/Е40 | ком | 2 |  |
| 1186 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ Н/70/1453 | ком | 2 |  |
| 1187 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МИДИ И/70/1782/3000К ПЕСКИРАНО СТАКЛО | ком | 2 |  |
| 1188 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МИДИ И/70/1836/Г12 | ком | 2 |  |
| 1189 | СВЕТИЉКА ТЕРРА Н/150/1406 РX7С | ком | 2 |  |
| 1190 | СВЕТИЉКА ТЕРРА Н/70/83Д/МС | ком | 2 |  |
| 1191 | СВЕТИЉКА ТХYЛИА И/150/1659/6,2М/Г12 | ком | 2 |  |
| 1192 | СВЕТИЉКА ТХYЛИА И/70/1659/4,2М/Г12 | ком | 2 |  |
| 1193 | СВЕТИЉКА ТРАССО МО1/11X1,2W/МЕД/WАW 3500К/ОПАЛ СТАКЛО/ПW1 | ком | 2 |  |
| 1194 | СВЕТИЉКА УГРАДНА ПОДНА АXЕНТ 1X36W ИП67 | ком | 2 |  |
| 1195 | СВЕТИЉКА УРБАНА ТРОПИЦ ГПС309 ИЦ ЛО СОН-Т 150W | ком | 2 |  |
| 1196 | СВЕТИЉКА УРБАНА ТРОПИЦ ГПС309 ПЦЦ-Р СОН-Т100W | ком | 2 |  |
| 1197 | СВЕТИЉКА З2 Н/150W | ком | 2 |  |
| 1198 | СВЕТИЉКА З2 Н/250W | ком | 2 |  |
| 1199 | ШАХТ КУТИЈА ПВЦ 40X40 | ком | 2 |  |
| 1200 | ШАХТ ПОКЛОПАЦ ПВЦ 40X40 | ком | 2 |  |
| 1201 | ШЕЛНА Ф100 СА КУком ЗН | ком | 2 |  |
| 1202 | ШЕЛНА Ф140 СА КУком ЗН | ком | 2 |  |
| 1203 | ШЕЛНА Ф70 СА КУком ЗН | ком | 2 |  |
| 1204 | ШЕЛНА ОМЕГА ЗА ЦЕВ Ф60 | ком | 2 |  |
| 1205 | ШЕЛНА Р-230 | ком | 2 |  |
| 1206 | ШЕЛНА ЗА КАБЛ И ЦЕВ 12-25 ДУПЛА | ком | 2 |  |
| 1207 | ШИНА ДИН И | ком | 2 |  |
| 1208 | ШЉУНАК ПРИРОДНИ | м3 | 2 |  |
| 1209 | ШМИРГЛА 100 КОРУНД 61ЦМ | м | 2 |  |
| 1210 | ШПАН-ВИЈАК | ком | 2 |  |
| 1211 | ШПАН-ВИЈАК М8 | ком | 2 |  |
| 1212 | ШПУЛНА ЗА СКЛОПКУ ЦН 110А | ком | 2 |  |
| 1213 | ШПУЛНА ЗА СКЛОПКУ ЗА НОРМАН СЦХРАК К45/4 50А | ком | 2 |  |
| 1214 | ШПУЛНА ЗА СКЛОПКУ ЗА ОРМАН Ј.О. РЕВ 50А 50ХЗ 220В | ком | 2 |  |
| 1215 | ШПУЛНА ЗА СКЛОПКУ ЗА ОРМАН Ј.О. РОЦ 125А 50ХЗ 220В | ком | 2 |  |
| 1216 | ШПУЛНА ЗА СКЛОПКУ ЗА ОРМАН Ј.О. РОЦ 80А 50ХЗ 220В | ком | 2 |  |
| 1217 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М10 | ком | 2 |  |
| 1218 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М16 | ком | 2 |  |
| 1219 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М18 | ком | 2 |  |
| 1220 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М20 | ком | 2 |  |
| 1221 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М22 | ком | 2 |  |
| 1222 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М24 | ком | 2 |  |
| 1223 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М6 | ком | 2 |  |
| 1224 | ТАБЛА РАЗВОДНА 12 АУТОМ.ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |
| 1225 | ТАБЛА РАЗВОДНА 18 АУТОМ.ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |
| 1226 | ТАБЛА РАЗВОДНА 24 АУТОМ.ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |
| 1227 | ТАБЛА РАЗВОДНА -6 АУТОМ.ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |
| 1228 | ТЕМЕЉ ПОСТАМЕНТ ЗА СТУБ СКАДАРЛИЈА | ком | 2 |  |
| 1229 | ТИПЛ МЕТАЛНИ 20ММ | ком | 2 |  |
| 1230 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М-10 | ком | 2 |  |
| 1231 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М12 | ком | 2 |  |
| 1232 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М16 | ком | 2 |  |
| 1233 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М-6 | ком | 2 |  |
| 1234 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М-8 | ком | 2 |  |
| 1235 | ТИПЛ ПВЦ М 10 | ком | 2 |  |
| 1236 | ТИПЛ ПВЦ М 10 СА ВИЈком | ком | 2 |  |
| 1237 | ТИПЛ ПВЦ М 12 | ком | 2 |  |
| 1238 | ТИПЛ ПВЦ М 12 СА ВИЈком | ком | 2 |  |
| 1239 | ТИПЛ ПВЦ М 14 | ком | 2 |  |
| 1240 | ТИПЛ ПВЦ М 6 | ком | 2 |  |
| 1241 | ТИПЛ ПВЦ М 6 СА ВИЈком | ком | 2 |  |
| 1242 | ТИПЛ ПВЦ М 8 | ком | 2 |  |
| 1243 | ТИПЛ ПВЦ М 8 СА ВИЈком | ком | 2 |  |
| 1244 | ТИПЛ ПВЦ М 8 ЗА ГИПС | ком | 2 |  |
| 1245 | ТОП СВЕТЛОСНИ ЗА СВЕТИЉКУ ФОЦАЛ | ком | 2 |  |
| 1246 | ТРАКА ИЗОЛИР ПВЦ 10М | ком | 2 |  |
| 1247 | ТРАКА ИЗОЛИР ПВЦ 20М | ком | 2 |  |
| 1248 | ТРАКА ПЕРФОРИРАНА 1X30X2000 | ком | 2 |  |
| 1249 | ТРАКА ПЕРФОРИРАНА 2X35X2000 | ком | 2 |  |
| 1250 | ТРАКА ПЕРФОРИРАНА У КОТУРУ | м | 2 |  |
| 1251 | ТРАКА ПОЦИНКОВАНА 25/4,0 | кг | 2 |  |
| 1252 | ТРАКА УПОЗОРАВАЈУЦА | кг | 2 |  |
| 1253 | УКЛОПНИ САТ МС1А -АСТРОНОМСКИ КАЛ. | ком | 2 |  |
| 1254 | УПАЉАЦ 150W - 1000W | ком | 2 |  |
| 1255 | УПАЉАЦ 150W-1000W СТАРИ | ком | 2 |  |
| 1256 | УПАЉАЦ 70W-400W УНИВЕРЗАЛНИ | ком | 2 |  |
| 1257 | УРЕДЈАЈ ПРЕДСПОЈНИ РТ3НБ/250W | ком | 2 |  |
| 1258 | УРЕДЈАЈ ПРЕДСПОЈНИ РТ3НБ/400 | ком | 2 |  |
| 1259 | УРЕДЈАЈ ПРЕДСПОЈНИ РТ3НБ/400/250 | ком | 2 |  |
| 1260 | УРЕДЈАЈ ПРЕДСПОЈНИ ЗА АЛУРУ И/150 НА ПЛОЦИ | ком | 2 |  |
| 1261 | УРЕДЈАЈ ТХYЛИА И/70/И150 КЛ.ИИ У СТУБУ | ком | 2 |  |
| 1262 | УРЕЂАЈ СЦЦУ-11Т - ЛЕД 113 | ком | 2 |  |
| 1263 | УТИЧНИЦА МОНОФАЗНА | ком | 2 |  |
| 1264 | УТИЧНИЦА МОНОФАЗНА ДУПЛА | ком | 2 |  |
| 1265 | УТИЧНИЦА МОНОФАЗНА ОГ | ком | 2 |  |
| 1266 | УТИЧНИЦА ТРОФАЗНА | ком | 2 |  |
| 1267 | УТИЧНИЦА ТРОФАЗНА ОГ | ком | 2 |  |
| 1268 | УТИКАЧ МОНОФАЗНИ | ком | 2 |  |
| 1269 | УТИКАЧ ТРОФАЗНИ | ком | 2 |  |
| 1270 | УВОДНИЦА КАБЛОВСКА ПВЦ | ком | 2 |  |
| 1271 | УВОДНИЦА М25 | ком | 2 |  |
| 1272 | УВОДНИЦА ПГ 13,5 | ком | 2 |  |
| 1273 | УВОДНИЦА ПГ 16 ГУМЕНА | ком | 2 |  |
| 1274 | УВОДНИЦА ПГ 16 ПВЦ | ком | 2 |  |
| 1275 | УВОДНИЦА ПГ 21 ПВЦ | ком | 2 |  |
| 1276 | УВОДНИЦА ПГ 29 ПВЦ | ком | 2 |  |
| 1277 | УЖЕ ЦУ 16 ММ2 - КГ | кг | 2 |  |
| 1278 | УЖЕ ЦУ 16 ММ2 - М | м | 2 |  |
| 1279 | УЖЕ ЦУ 25 ММ2 - КГ | кг | 2 |  |
| 1280 | УЖЕ ЦУ 25 ММ2 - М | м | 2 |  |
| 1281 | УЖЕ ЦУ 35 ММ2 - КГ | кг | 2 |  |
| 1282 | УЖЕ ЦУ 35 ММ2 - М | м | 2 |  |
| 1283 | УЖЕ ЧЕЛИЧНО-САЈЛА ФИ 4 | м | 2 |  |
| 1284 | УЖЕ ЧЕЛИЧНО-САЈЛА ФИ 6 | м | 2 |  |
| 1285 | ВАЉАК КРЗНЕНИ | ком | 2 |  |
| 1286 | ВАЉАК МАЛИ | ком | 2 |  |
| 1287 | ВИЈАК ИМБУС 12X50 | ком | 2 |  |
| 1288 | ВИЈАК ИМБУС М8X50 | ком | 2 |  |
| 1289 | ВИЈАК ИМБУС М8X50 ИНОX | ком | 2 |  |
| 1290 | ВИЈАК ЛЕПТИР 4X36 | ком | 2 |  |
| 1291 | ВИЈАК М 10X100 | ком | 2 |  |
| 1292 | ВИЈАК М 10X120 | ком | 2 |  |
| 1293 | ВИЈАК М 10X20 | ком | 2 |  |
| 1294 | ВИЈАК М 10X30 | ком | 2 |  |
| 1295 | ВИЈАК М 10X40 | ком | 2 |  |
| 1296 | ВИЈАК М 10X50 | ком | 2 |  |
| 1297 | ВИЈАК М 10X60 | ком | 2 |  |
| 1298 | ВИЈАК М 10X80 | ком | 2 |  |
| 1299 | ВИЈАК М 12X100 | ком | 2 |  |
| 1300 | ВИЈАК М 12X120 | ком | 2 |  |
| 1301 | ВИЈАК М 12X30 | ком | 2 |  |
| 1302 | ВИЈАК М 12X50 | ком | 2 |  |
| 1303 | ВИЈАК М 12X60 | ком | 2 |  |
| 1304 | ВИЈАК М 12X80 | ком | 2 |  |
| 1305 | ВИЈАК М 16X50 | ком | 2 |  |
| 1306 | ВИЈАК М 16X55 | ком | 2 |  |
| 1307 | ВИЈАК М 16X60 | ком | 2 |  |
| 1308 | ВИЈАК М 3X30 | ком | 2 |  |
| 1309 | ВИЈАК М 4X25 | ком | 2 |  |
| 1310 | ВИЈАК М 4X30 | ком | 2 |  |
| 1311 | ВИЈАК М 4X35 | ком | 2 |  |
| 1312 | ВИЈАК М 4X45 | ком | 2 |  |
| 1313 | ВИЈАК М 5X15 | ком | 2 |  |
| 1314 | ВИЈАК М 5X25 | ком | 2 |  |
| 1315 | ВИЈАК М 5X30 | ком | 2 |  |
| 1316 | ВИЈАК М 5X60 | ком | 2 |  |
| 1317 | ВИЈАК М 6X100 | ком | 2 |  |
| 1318 | ВИЈАК М 6X16 | ком | 2 |  |
| 1319 | ВИЈАК М 6X20 | ком | 2 |  |
| 1320 | ВИЈАК М 6X20 ИНОX | ком | 2 |  |
| 1321 | ВИЈАК М 6X30 | ком | 2 |  |
| 1322 | ВИЈАК М 6X40 | ком | 2 |  |
| 1323 | ВИЈАК М 6X50 | ком | 2 |  |
| 1324 | ВИЈАК М 6X50 ИНОX | ком | 2 |  |
| 1325 | ВИЈАК М 6X60 | ком | 2 |  |
| 1326 | ВИЈАК М 6X80 | ком | 2 |  |
| 1327 | ВИЈАК М 8X100 | ком | 2 |  |
| 1328 | ВИЈАК М 8x20 | ком | 2 |  |
| 1329 | ВИЈАК М 8X25 | ком | 2 |  |
| 1330 | ВИЈАК М 8X30 | ком | 2 |  |
| 1331 | ВИЈАК М 8X45 | ком | 2 |  |
| 1332 | ВИЈАК М 8X50 | ком | 2 |  |
| 1333 | ВИЈАК М 8X55 | ком | 2 |  |
| 1334 | ВИЈАК М 8X60 | ком | 2 |  |
| 1335 | ВИЈАК М 8X70 | ком | 2 |  |
| 1336 | ВИЈАК М 8X80 | ком | 2 |  |
| 1337 | ВИЈАК М12X25 | ком | 2 |  |
| 1338 | ВИЈАК М16X40 | ком | 2 |  |
| 1339 | ВИЈАК САМОНАРЕЗУЈУЋИ 3,9X19 | ком | 2 |  |
| 1340 | ВИЈАК ЗА ДРВО 5X100 | ком | 2 |  |
| 1341 | ВИЈАК ЗА ДРВО 5X40 | ком | 2 |  |
| 1342 | ВИЈАК ЗА ДРВО 5X50 | ком | 2 |  |
| 1343 | ВИЈАК ЗА ДРВО 5X70 | ком | 2 |  |
| 1344 | ВИЈАК ЗА ДРВО 6X35 | ком | 2 |  |
| 1345 | ВИЈАК ЗА ДРВО 6X70 | ком | 2 |  |
| 1346 | ВИЈАК ЗА ДРВО 8X70 | ком | 2 |  |
| 1347 | ВИЈАК ЗА ДРВО 8X80 | ком | 2 |  |
| 1348 | ВИЈАК ЗА ДРВО М10X100 | ком | 2 |  |
| 1349 | ВИЈАК ЗА ДРВО М5X40 | ком | 2 |  |
| 1350 | ВИЈАК ЗА ДРВО М6X50 | ком | 2 |  |
| 1351 | ВИЈАК ЗА ДРВО М8X50 | ком | 2 |  |
| 1352 | ВИЈАК ЗА ДРВО МАШ.ГЛ. М10X80 | ком | 2 |  |
| 1353 | ВИЈАК ЗА ДРВО МАШ.ГЛ. М12X80 | ком | 2 |  |
| 1354 | ВИЈАК ЗА ДРВО МАШ.ГЛ. М8X60 | ком | 2 |  |
| 1355 | ВИЈАК ЗА ПЛЕХ М 3,9X32 | ком | 2 |  |
| 1356 | ВИЈАК ЗА РИГИПС 3,5X25 | ком | 2 |  |
| 1357 | ВИЈАК ЗА РИГИПС 3,5X35 | ком | 2 |  |
| 1358 | ВИЈАК ЗА РИГИПС 4,5X45 | ком | 2 |  |
| 1359 | ВИЈАК ЗА РИГИПС 5X60 | ком | 2 |  |
| 1360 | ВИЈАК ЗА РИГИПС 5X70 | ком | 2 |  |
| 1361 | ВОДА ДЕСТИЛИСАНА | л | 2 |  |
| 1362 | ВРАТА ЗА ОРМАН РОР-3 | ком | 2 |  |
| 1363 | ВРАТА ЗА ОРМАН РОР-6 | ком | 2 |  |
| 1364 | ВРХ ПОКЛОПЦА СВЕТИЉКЕ СКАДАРЛИЈА-ДЕКОР. | ком | 2 |  |
| 1365 | ВРХ ЗА ДОЊИ ПОКЛОПАЦ СВЕТИЉКЕ КНЕЗ МИХАИЛОВА | ком | 2 |  |
| 1366 | ВРХ ЗА ГОРЊИ ПОКЛОПАЦ СВЕТИЉКЕ КНЕЗ МИХАИЛОВА | ком | 2 |  |
| 1367 | ЗАПТИВАЦ ЗА СТАКЛО РТ2 | м | 2 |  |
| 1368 | ЗАПТИВАЦ ЗА СТАКЛО РТ3 | м | 2 |  |
| 1369 | ЗАПТИВАЦ ЗА СТАКЛО ТЕРРА | ком | 2 |  |
| 1370 | ЗАСТОР СВЕТИЉКЕ ТЕРРА МАXИ | ком | 2 |  |
| 1371 | ЗАВРШНИЦА КАБЛОВСКА 1КВ ТСКЗ 4X4-25 | ком | 2 |  |
| 1372 | ЗАВРШНИЦА КАБЛОВСКА 1КВ ТСКЗ 4X4-35ММ | ком | 2 |  |
| 1373 | ЗАВРТАЊ КОНТАКТ 25А | ком | 2 |  |
| 1374 | ЗАВРТАЊ СА УВИЈЕНОМ КУком М16X200/100 | ком | 2 |  |
| 1375 | ЖИЦА ИЗОЛОВАНА П-1,5 ММ2 ПУН ПРЕСЕК | м | 2 |  |
| 1376 | ЖИЦА ИЗОЛОВАНА П-4 ММ2 (ПУН ПРЕСЕК) | м | 2 |  |
| 1377 | ЖИЦА С/Ф 1,5 ММ2 (СИЛИКОНСКА) | м | 2 |  |
| 1378 | ЖИЦА С/Ф 2,5 ММ2 (СИЛИКОНСКА) | м | 2 |  |
| 1379 | ЖИЦА СИЛИКОНСКА С/Ф 2,5 ММ2 ВИСОКОНАПОНСКА | м | 2 |  |
| 1380 | АДИТИВ ЗА БЕТОН | ком | 2 |  |
| 1381 | АЛКОХОЛ | Л | 2 |  |
| 1382 | АУТОНОМНИ ИНВЕРТОРИ СОЛАРНЕ У ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ | ком | 2 |  |
| 1383 | ЦЕВ ШАВНА ФИ 42 | ком | 2 |  |
| 1384 | ЦЕВ ШАВНА ФИ 76 | ком | 2 |  |
| 1385 | ЦЕВ ШАВНА ФИ 88,9 | ком | 2 |  |
| 1386 | ЦИЛИНДАР ЗА МЕТАЛНА ВРАТА | ком | 2 |  |
| 1387 | ЦРЕВО БУЖИР ПВЦ 50/40 | м | 2 |  |
| 1388 | ЧЕТКА ЛЕВКАСТА 100 | ком | 2 |  |
| 1389 | ЧЕТКА ЛЕВКАСТА 80 | ком | 2 |  |
| 1390 | ЧЕТКА ПАРИЦА-МОЛЕРСКА | ком | 2 |  |
| 1391 | ФАРБА ОСНОВНА АЛКИДНА СИВА | ком | 2 |  |
| 1392 | ФАРБА ЗАВРШНА АЛКИДНА ЦРНА | ком | 2 |  |
| 1393 | ФАРБА ЗАВРШНА АЛКИДНА ЗЕЛЕНА | ком | 2 |  |
| 1394 | ФАРБА ЗАВРШНА АЛКИДНА ЖУТА | ком | 2 |  |
| 1395 | ГРЛО Г13 БЕЗ НОСАЧА СТАРТЕРА | ком | 2 |  |
| 1396 | ГРЛО Г13 СА НОСАЧЕМ СТАРТЕРА | ком | 2 |  |
| 1397 | КАБЛ ЏАМПЕР ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ДВЕ СВЕТИЉКЕ 1,5М | ком | 2 |  |
| 1398 | КАЛАЈ | кг | 2 |  |
| 1399 | КАЛАЈ ФИ 1ММ | ком | 2 |  |
| 1400 | КАМЕН РЕЗНИ ИНОX 115X1X22 | ком | 2 |  |
| 1401 | КЛЕМА ЛУСТЕР 1 | ком | 2 |  |
| 1402 | КЛЕМА ШКАРИНА РНСС 25-35 | ком | 2 |  |
| 1403 | КЛЕМА ШКАРИНА РНСС 4-16 | ком | 2 |  |
| 1404 | КОНДЕЗАТОР 12МФ | ком | 2 |  |
| 1405 | КОНДЕЗАТОР 18МФ | ком | 2 |  |
| 1406 | КОНДЕЗАТОР 20МФ | ком | 2 |  |
| 1407 | КОНДЕЗАТОР 25МФ | ком | 2 |  |
| 1408 | КУЋИШТЕ МЕРНО РЕГУЛАЦИОНО СА ТРИ ИЗВОДА | ком | 2 |  |
| 1409 | КУТИЈА КАНАЛНА 45X103X1000 | ком | 2 |  |
| 1410 | КУТИЈА КАНАЛНА 45X184X1000 | ком | 2 |  |  |
| 1411 | КУТИЈА РАЗВОДНА 105x105x55 | ком | 2 |  |
| 1412 | КУТИЈА РАЗВОДНА ДОЗНА 100X100 | ком | 2 |  |
| 1413 | КУТИЈА РАЗВОДНА ДОЗНА 105X105x55 | ком | 2 |  |
| 1414 | КУТИЈА РАЗВОДНА ДОЗНА 140X110 | ком | 2 |  |
| 1415 | КУТИЈА РАЗВОДНА ДОЗНА 200X150 | ком | 2 |  |
| 1416 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 100X100 ХАЛОГЕН ФРЕЕ | ком | 2 |  |
| 1417 | ЛЕПАК ЗА ТРАЈНО СЛЕПЉИВАЊЕ | ком | 2 |  |
| 1418 | ЛИРА ЛОМИНА | ком | 2 |  |
| 1419 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=1500 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |
| 1420 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=1500 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |
| 1421 | Л-ПРОФИЛ 50X50X4 | ком | 2 |  |
| 1422 | МАСА ЗАПТИВНА | ком | 2 |  |
| 1423 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф89/Ф60 (400ММ) | ком | 2 |  |
| 1424 | НАВРТКА М12X1,5 | ком | 2 |  |
| 1425 | НАВРТКА М-67 | ком | 2 |  |
| 1426 | НАВРТКА М-8X60 | ком | 2 |  |
| 1427 | НОСАЧ 190305 | ком | 2 |  |
| 1428 | НОСАЧ 3 РЕФЛЕКТОРА ФОКАЛ | ком | 2 |  |
| 1429 | НОСАЧ ОНYX 2 ЈЕДНОСТРУКИ МАЊИ | ком | 2 |  |
| 1430 | НОСАЧ САБИРНИЦЕ ЗА ПВЦ ОРМАРИЋ | ком | 2 |  |
| 1431 | НОСАЧ САЈЛЕ ЗИДНИ СА КУКОМ | ком | 2 |  |
| 1432 | НОСАЧ СИЛУМИНСКИ ЗА ВКГ КОНЗОЛУ | ком | 2 |  |
| 1433 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЗИДНИ Ф60 | ком | 2 |  |
| 1434 | НОСАЧ ЗА МОДУЛ | ком | 2 |  |
| 1435 | ОБУЈМИЦА ЗА ВЕШ. СКЕ-а 200-250 | ком | 2 |  |
| 1436 | ОБУЈМИЦА ЗА ВЕШ. СКЕ-а 300-360 | ком | 2 |  |
| 1437 | ОБУЈМИЦА ЗА ВЕШ. СКС-а 100 | ком | 2 |  |
| 1438 | ОДМАШЋИВАЧ ВОДОРАСТВОРЉИВИ | ком | 2 |  |
| 1439 | ОДМАШЋИВАЧ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ВЕЛИКИХ ЗАПРЉАЊА | ком | 2 |  |
| 1440 | ОРМАН КАБЛОВСКИ ПРИКЉУЧНИ 3x400А(НВ2) – ПОЛИЕСТЕРСКИ | ком | 2 |  |
| 1441 | ОРМАН РАЗВОДНИ 35X25 | ком | 2 |  |
| 1442 | ОРМАН РАЗВОДНИ 50X50 | ком | 2 |  |
| 1443 | ОРМАН РАЗВОДНИ РОР-6 ПРАЗАН | ком | 2 |  |
| 1444 | ОСИГУРАЧ ЦИЛИНДРИЧНИ 6А гГ 10X38 | ком | 2 |  |
| 1445 | ОСИГУРАЧ НВ2 100А | ком | 2 |  |
| 1446 | ПАПУЧИЦА ЦУ 6/10 | ком | 2 |  |
| 1447 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛ 25/8 | ком | 2 |  |
| 1448 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 150/12 | ком | 2 |  |
| 1449 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 25/8 СИМЕЛ | ком | 2 |  |
| 1450 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 25/8 | ком | 2 |  |
| 1451 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 6/8 | ком | 2 |  |
| 1452 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЗА ГЊЕЦЕЊЕ ЦУ 16/8 | ком | 2 |  |
| 1453 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЗА ГЊЕЦЕЊЕ ЦУ 25/8 | ком | 2 |  |
| 1454 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЗА ГЊЕЦЕЊЕ ЦУ 35/8 | ком | 2 |  |
| 1455 | ПАТРОН ОСИГУРАЧИ ВОС | ком | 2 |  |
| 1456 | ПЕНА ПУР | ком | 2 |  |
| 1457 | ПЕСАК 0 | м3 | 2 |  |
| 1458 | ПЛАТНО ЗА БОНСЕК РАМ 300ММ | ком | 2 |  |
| 1459 | ПЛОЧА ПЕРТИНАКС 5ММ (1М X 1М) | ком | 2 |  |
| 1460 | ПЛОЧА РЕЗНА ДИЈАМАНТ 150X22,2 | ком | 2 |  |
| 1461 | ПЛОЧА РЕЗНА ДИЈАМАНТ 230X22,23 | ком | 2 |  |
| 1462 | ПОДЛОГА ЗА АКРИЛНЕ БОЈЕ (ПРАЈМЕР) | ком | 2 |  |
| 1463 | ПОКЛОПАЦ КАНАЛИЦЕ | ком | 2 |  |
| 1464 | ПОКЛОПАЦ СТУБА ПЛАСТИЧНИ Л=330 | ком | 2 |  |
| 1465 | ПОКЛОПАЦ СТУБА ЗЕМУН | ком | 2 |  |
| 1466 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈА 20/20/1,8 | ком | 2 |  |
| 1467 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈА 40X30X2,5 | ком | 2 |  |
| 1468 | ПРОФИЛ У 60x60 | ком | 2 |  |
| 1469 | ПРОТЕКТОР ЦД400 | ком | 2 |  |
| 1470 | ПРОТЕКТОР ДМ2 | ком | 2 |  |
| 1471 | ПРОТЕКТОР ДМ3 | ком | 2 |  |
| 1472 | ПРОТЕКТОР НЕМО | ком | 2 |  |
| 1473 | ПРОТЕКТОР СЕЛЕНИУМ | ком | 2 |  |
| 1474 | ПРОВОДНИК П/Ф 4 ММ2 | ком | 2 |  |
| 1475 | РАСТЕР ЗА РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ | ком | 2 |  |
| 1476 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/70 Г12 ТУБА | ком | 2 |  |
| 1477 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/70/1576/Г12/ТОП | ком | 2 |  |
| 1478 | РЕФЛЕКТОР ЕЦО3 И/150 | ком | 2 |  |
| 1479 | РЕФЛЕКТОР ЕЦО3 И/250W | ком | 2 |  |
| 1480 | РЕФЛЕКТОР ЕФ 15 70С ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ | ком | 2 |  |
| 1481 | РЕФЛЕКТОР ЕФ 25 150С ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ | ком | 2 |  |
| 1482 | РЕФЛЕКТОР ЕФ 40 400С ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ | ком | 2 |  |
| 1483 | РЕФЛЕКТОР ФЛООДЛИГХТ ЛЕД | ком | 2 |  |
| 1484 | РЕФЛЕКТОР ФРИ 1x150W ФЕМАН | ком | 2 |  |
| 1485 | РЕФЛЕКТОР ФРИИ 1x400W ФЕМАН | ком | 2 |  |
| 1486 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/100W | ком | 2 |  |
| 1487 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/70W | ком | 2 |  |
| 1488 | РЕФЛЕКТОР НЕОС ЗЕБРА И/250W ДЕСНИ СА СИЈАЛИЦОМ | ком | 2 |  |
| 1489 | РЕФЛЕКТОР НЕОС ЗЕБРА И/400W ДЕСНИ СА СИЈАЛИЦОМ | ком | 2 |  |
| 1490 | РЕФЛЕКТОР НЕОС ЗЕБРА И/400W ЛЕВИ СА СИЈАЛИЦОМ | ком | 2 |  |
| 1491 | РЕФЛЕКТОР ТИПО 3 Н/250W ПХИЛИПС | ком | 2 |  |
| 1492 | РЕФЛЕКТОР ТИПО 3 Н/400W ПХИЛИПС | ком | 2 |  |
| 1493 | РЕФЛЕКТОР ТЛПЛ 14ХП/3000 ЛЕД 23В/400ММ/ЗГЛОБ | ком | 2 |  |
| 1494 | РЕФЛЕКТОР ЗВОНО БЕТА И/150W | ком | 2 |  |
| 1495 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 142x2.5мм | ком | 2 |  |
| 1496 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 292X3,6 | ком | 2 |  |
| 1497 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 368x4.8мм | ком | 2 |  |
| 1498 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 550x12.7 | ком | 2 |  |
| 1499 | РЕМЕН ПВЦ ВЕЗИЦА 450X8,0 | ком | 2 |  |
| 1500 | САЈЛА ФИ 3ММX100М | м | 2 |  |
| 1501 | САРКА МЕТАЛНА Ф20 | ком | 2 |  |
| 1502 | СЕНИЛО ЗА СВЕТИЉКУ ДМ3 | ком | 2 |  |
| 1503 | СЕНИЛО ЗА СВЕТИЉКУ ТЕРРА | ком | 2 |  |
| 1504 | СЕТ БЕТОНСКИ ЗА ТЕРРА | ком | 2 |  |
| 1505 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Р 35W/830 ПАР20Л Е27 30дгр | ком | 2 |  |
| 1506 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Р 70W/830 Е27 ПАР30Л 40ДГР | ком | 2 |  |
| 1507 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ТТ 70W Е40 | ком | 2 |  |
| 1508 | СИЈАЛИЦА ХАЛОГЕНИ ШТАПИЋ 300W Р7С | ком | 2 |  |
| 1509 | СИЈАЛИЦА ХПИТ 100W Е40 | ком | 2 |  |
| 1510 | СИЈАЛИЦА ХQИ-Т 400W/Н Е40 | ком | 2 |  |
| 1511 | СИЈАЛИЦА МТ 70W Е27 | ком | 2 |  |
| 1512 | СИЈАЛИЦА НА 50W Е27 | ком | 2 |  |
| 1513 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Т МАСТЕР 57W | ком | 2 |  |
| 1514 | СИЈАЛИЦА Р7С 500W | ком | 2 |  |
| 1515 | СИЈАЛИЦА СПОТ 150W Е27 | ком | 2 |  |
| 1516 | СИЈАЛИЦА СПОТ 60W Е27 | ком | 2 |  |
| 1517 | СИЈАЛИЧНО ГРЛО Е27 ПВЦ ИП65 | ком | 2 |  |
| 1518 | СКЛОПКА ЕФИ 25/0,003А | ком | 2 |  |
| 1519 | СКЛОПКА ФИД 25/03А | ком | 2 |  |
| 1520 | Склопка СХРАЦК БЗ326437 НОX 2,20А | ком | 2 |  |
| 1521 | СПЕЦИЈАЛНИ ПРЕДСПОЈНИ УРЕДЈАЈ ОТПОРАН НА ВИБРАЦИЈЕ | ком | 2 |  |
| 1522 | СПОЈНИЦА КАБЛ. ТОПЛОСКУПЉАЈУЦА ЗА КСТС 4X16-35ММ2 | ком | 2 |  |
| 1523 | СПРЕЈ ЦРНИ 400МЛ | ком | 2 |  |
| 1524 | СПРЕЈ ОДВИЈАЧ ЕКСПРЕС | ком | 2 |  |
| 1525 | СПРЕЈ ПОДМАЗИВАЧ ВИШЕНАМЕНСКИ | ком | 2 |  |
| 1526 | СПРЕЈ СИЛИКОНСКА МАСТ | ком | 2 |  |
| 1527 | СПРЕЈ ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ | ком | 2 |  |
| 1528 | СПРЕЈ ЗА ВАРЕЊЕ ИЛИСОЛ | ком | 2 |  |
| 1529 | СПРЕЈ ЗА ЗАШТИТУ ПРОТИВ НАСЛАГА НА ДИЗНАМА | ком | 2 |  |
| 1530 | СРЕДСТВО БРЗОИСПАРИВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ КОНТАКАТА | ком | 2 |  |
| 1531 | СРЕДСТВО БРЗОСУШЕЋЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДМАШЋИВАЊЕ 1/20 | ком | 2 |  |
| 1532 | СРЕДСТВО ЗА ОБЕЛЕЗАВАЊЕ ПУКОТИНА | ком | 2 |  |
| 1533 | СРЕДСТВО ЗА СКИДАЊЕ ФАРБИ И ЛЕПКОВА | ком | 2 |  |
| 1534 | СРЕДСТВО ЗА СКИДАЊЕ НАЛЕПНИЦА СА СТУБОВА | ком | 2 |  |
| 1535 | СТУБ 12М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ УКОПАВАЈУЋИ | ком | 2 |  |
| 1536 | СТУБ 14М МОДУЛО КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |
| 1537 | СТУБ 18М МОДУЛО КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |
| 1538 | СТУБ 4М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 1539 | СТУБ 4М ЗН МЕТАЛНИ "ЦИЦА" | ком | 2 |  |
| 1540 | СТУБ 5М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 1541 | СТУБ 6М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 1542 | СТУБ 9М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |
| 1543 | СТУБ БЕТОНСКИ ЛИНИЈСКИ | ком | 2 |  |
| 1544 | СТУБ БЕТОНСКИ УГАОНИ | ком | 2 |  |
| 1545 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ ВБ-3 1,5М | ком | 2 |  |
| 1546 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ 3,4М | ком | 2 |  |
| 1547 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ 3,8М | ком | 2 |  |
| 1548 | СВЕТИЉКА АЛУРОАД Н/100W СА СИЈАЛИЦОМ ХГ ФРЕЕ 100W | ком | 2 |  |
| 1549 | СВЕТИЉКА АЛУРОАД Н/70W | ком | 2 |  |
| 1550 | СВЕТИЉКА АЛУРОАД Н/70W СА СИЈАЛИЦОМ ХГ ФРЕЕ 70W | ком | 2 |  |
| 1551 | СВЕТИЉКА БАЛКАН И/100/1640/Е40/НА СТУБ | ком | 2 |  |
| 1552 | СВЕТИЉКА БАРИО ЦДМ-Т150W | ком | 2 |  |
| 1553 | СВЕТИЉКА БАРОЛЕД ЛЕД ДИОДЕ | ком | 2 |  |
| 1554 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ Н/150/1523/СТ.НОСАЧ | ком | 2 |  |
| 1555 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИНИ Н/100W | ком | 2 |  |
| 1556 | СВЕТИЉКА ЦИТY ВИСИОН НА 70W | ком | 2 |  |
| 1557 | СВЕТИЉКА ЕНYО 3ХП ЛЕД/БЕЛЕ/СТАТИЦ/46/3000К | ком | 2 |  |
| 1558 | СВЕТИЉКА ЕУРОСТРЕЕТ ЕТ 40/150W | ком | 2 |  |
| 1559 | СВЕТИЉКА ИМПЕРИА И/150/Г12+ И 70/Г12 | ком | 2 |  |
| 1560 | СВЕТИЉКА ЈАСПЕР И/100 | ком | 2 |  |
| 1561 | СВЕТИЉКА ЛЕД АРЕА ЛИГХТЕР СА СТУБОМ ЕЛТРА | ком | 2 |  |
| 1562 | СВЕТИЉКА ЛЕД БЦС419 12xЛЕД-ХБ/WW-2700 230В КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |
| 1563 | СВЕТИЉКА ЛЕД БЦС419 12xЛЕД-ХБ/WW9 Л305 КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |
| 1564 | СВЕТИЉКА ЛЕД БЦС419 24xЛЕД-ХБ КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |
| 1565 | СВЕТИЉКА ЛЕД БЦС419 36xЛЕД-ХБ КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |
| 1566 | СВЕТИЉКА ЛЕД БЦС419 48xЛЕД-ХБ/WW 9 Л1219 КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |
| 1567 | СВЕТИЉКА ЛЕД БЦС419 48xЛЕД-ХБ/WW-2700 230В КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |
| 1568 | СВЕТИЉКА ЛЕД ЦИТY СОУЛ БГП 430 ГРН-1С/740 60W И ДX ЦО ГР 76П | ком | 2 |  |
| 1569 | СВЕТИЉКА ЛЕД ЦИТY СОУЛ БГП 430 ГРН-2С/740 ИИ ДW ЦО ГР 76П | ком | 2 |  |
| 1570 | СВЕТИЉКА МИЛЕWИДЕ Н/70W | ком | 2 |  |
| 1571 | СВЕТИЉКА НАЦИОН 100W | ком | 2 |  |
| 1572 | СВЕТИЉКА НЕМО И/35W/Г12/Х=1,2М/ИНОX | ком | 2 |  |
| 1573 | СВЕТИЉКА ОЛYМПИА1 И/250 | ком | 2 |  |
| 1574 | СВЕТИЉКА ОЛYМПИА1 И/400 | ком | 2 |  |
| 1575 | СВЕТИЉКА ОНYX 2Н/150W/1419/В/Ц3 | ком | 2 |  |
| 1576 | СВЕТИЉКА ОНYX 2Н/250W/1419/В/Ц1 | ком | 2 |  |
| 1578 | СВЕТИЉКА ОПАЛ АРМАТУРА | ком | 2 |  |
| 1579 | СВЕТИЉКА ПЛУРИО Мх/На 100W | ком | 2 |  |
| 1580 | СВЕТИЉКА РАДИЈАЛ-3 Н-250/83 | ком | 2 |  |
| 1581 | СВЕТИЉКА САТУРН СТАРИ ТИП ХГ 125W | ком | 2 |  |
| 1582 | СВЕТИЉКА ТРАФФИЦ ВИСИОН НА 400W | ком | 2 |  |
| 1583 | ШМИРГЛА ФИНА 400 | м | 2 |  |
| 1584 | ШМИРГЛА ФИНА 800 | м | 2 |  |
| 1585 | ШПАН-ВИЈАК М10 | ком | 2 |  |
| 1586 | ШТИТНИК ЗА КАБЛ | ком | 2 |  |
| 1587 | УРЕДЈАЈ ПРЕДСПОЈНИ ЗА ФОЦАЛ СДW-Т 100W | ком | 2 |  |
| 1588 | УВОДНИЦА КАБЛОВСКА | ком | 2 |  |
| 1589 | ВЕЗИЦА ПВЦ 3,6x203ММ | ком | 2 |  |
| 1590 | ЗАВРШНИЦА КАБЛОВСКА 1КВ ТСКЗ 4X25-70ММ | ком | 2 |  |
| 1591 | ЖИЦА ЗА ЦО2 ВАРЕЊЕ | кг | 2 |  |

**Измењен образац 2**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЈН/1000/0606/2017 - Извођење радова на одржавању јавног осветљења**

**Табела А1. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА ДЕЛАТНОСТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| Ред.бр. | Опис радова | Јединица мере | | Количина | | Јединична цена без ПДВ-а  (динара) | | Јединична цена са ПДВ-ом  (динара) | Укупна цена без ПДВ-а  (динара) | Укупна цена са ПДВ-ом  (динара) |
| Дрвени стубови | | | | | | | |  | | |
| 1 | Исправљање нагнутог /искривљеног/ стуба | ком | | 5 | |  | |  |  |  |
| 2 | Замена оштећене конзоле носача изолатора | ком | | 5 | |  | |  |  |  |
| 3 | Замена оштећеног дотрајалог стуба | ком | | 5 | |  | |  |  |  |
| Бетонски стубови | | | | | | | | | | |
| 4 | Бојење металних делова стубова /конзола, носача светиљки и си./ | ком | | 5 | |  | |  |  |  |
| 5 | Поправка, односно замена оштећених или дотрајалих металних носача на стубу | ком | | 10 | |  | |  |  |  |
| Метални стубови | | | | | | | | | | |
| Канделабери | | | | | | | | | | |
| 6 | Исправљење искривљеног стуба | ком | | 5 | |  | |  |  |  |
| 7 | Замена поломљеног поклопца, нарезивање навоја | ком | | 6 | |  | |  |  |  |
| 8 | Замена натписа за упозорење и ознака броја канделабера | ком | | 6 | |  | |  |  |  |
| 9 | Замена оштећеног или дотрајалог канделабера | ком | | 5 | |  | |  |  |  |
| 10 | Фарбање и антикорозивна заштита стуба висине до 5м | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 11 | Фарбање и антикорозивна заштита стуба висине преко 5м | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| Сисак од 8-11м: | | |  | | | | | | | |
| 12 | Замена дотрајалог или оштећеног стуба са одвезивањем и везивањем каблова и обезбеђење места рада од продора напона | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 13 | Исправљање кривог стуба, удареног /поправка фарбе и натписа/ | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена поломљеног поклопца, нарезивање навоја | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтажа и поновна монтажа лире са центрирањем и фиксирањем | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 16 | Исправљање лире /померање услед олује или удара/, центрирање и фиксирање, поновно бушење и нарезивање навоја на врху стуба | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 17 | Демонтажа стубног места - укидање стуба | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| Тролебуски, осмоугаони, решеткасти стубови, висине 10м и више: | | |  | | | | | | | |
| 18 | Замена стуба услед дотрајалости или удара | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| Затеге: | | |  | | | | | | | |
| 19 | Затезање носећег ужета у колико је дошло до повећаног угиба | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 20 | Поправка оштећених места причвр- | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена појединих елемената или ћеле затеге због оштећења или дотрајалости | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| Зидне конзоле: | | |  | | | | | | | |
| 22 | Поправка оштећених места причвршћења конзоле и оштећење фасаде | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 23 | Бојење конзоле | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена оштећене или дотрајале конзоле | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтажа носача светиљке на фасаду зграде | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтажа носача рефлектора | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 27 | Остали носачи /специјални стубови носачи светиљки и си./ у погледу ремонта важи исто што и за стубове, односно канделабере | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| Кабловске трасе: | | |  | | | | | | | |
| 28 | Замена оштећених ознака кабла на кабловској траси | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена поклопца на кабловском шахту | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 30 | Чишћење шахта са вађењем муља или воде | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРИЧНИ ДЕО - РЕМОНТ  На основу мерења, испитивања ревизија и пријава на објектима и елементима објеката | | |  | | | | | | | |
| Ваздушни водови | | |  | | | | | | | |
| 31 | Притезање по потреби контактних места, регулисање повећаних угиба проводника. | ком | | 4 | |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена оштећених изолатора и њихових носача | ком | | 4 | |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена појединих проводника или замена пресека проводника / пресек до 10мм Цу или 25мм2 АлФе | ком | | 4 | |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена спроводница Г/А или ППY у канделаберу или дрвеном стубу са израдом струјних веза. | ком | | 4 | |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена спроводница Г/А;ППY или изолованих ПВЦ до 3x2,5мм2 у гвозденом стубу преко 8м   висине са израдом струјних веза | ком | | 4 | |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтажа кабла ППY-3x2,5мм2 на светиљку | ком | | 4 | |  |  |  |  |  |
| 37 | Замена спроводница са ПВЦ масом на затеги са заменом поломљених обујмица и израдом струјних везова | ком | | 4 | |  |  |  |  |  |
| 38 | Прерада струјних веза у светиљци | ком | | 4 | |  |  |  |  |  |
| 39 | Сечење грана дуж линије | ком | | 4 | |  |  |  |  |  |
| Кабловски водови | | |  | | | | | | | |
| 40 | Прерада кабловске завршнице на напојно командном месту или у гвозденом стубу | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 41 | Прерада кабловске завршнице на стубу у циљу замене појединих елемената | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 42 | Замене застареле кабловске главе новим типом | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 43 | Притезање и поправка контактних места која се налазе на кабл. глави завршници. Струјна и уземљења | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 44 | Обележавање краја кабла са одредјивањем адресе | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 45 | Израда кабловске ПВЦ спојнице и КВ на кабловима једне расвете до пресека 35мм2 | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 46 | Летовање кабловских папучица / замена одгореле / | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| Самоносећи каблови /снопови/ | | | | | |  | | | | |
| 47 | Замена оштећене кабловске главе / завршнице / од ПВЦ изолације | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 48 | Поправка оштећених спојних места самоносећег кабла | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 49 | Регулисање повећаног угиба самоносећег кабла, притезање по потреби контактних места | по стубном месту | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена оштећених делова за причвршћење вешање и затезање | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 51 | Замена појединих распона услед потребе за повећаним пресеком или дотрајалости | м | | 5 | |  |  |  |  |  |
| Напојно командна места у склопу ТС 10/0, 4 кВ и ормарима РОР Замена појединачних елемената. Подешавања команди | | | |  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| 52 | Подешавање форела према осветљају по потреби гашења: |  |  | | | | | | | |
|  | а/ Вечерњи термион паљења да буде у оном тренутку када дневни осветљај падне на вредност пројектом усвојене висине осветљења. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
|  | б/ Јутарни термин гашења треба да пада у тренутку када дневни осветљај прелази висину осветљаја кога дају Светиљке. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 53 | Замена оштећеног форела са подешавањем | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 54 | Ремонт даљинске склопке разних типова, чишћење магнета, подмазивање магнета и зглобова, преглед стања опруге, притезање олабављених завртњева. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 55 | Замена оштећене даљинске склопке. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 56 | Замена прегорелог побудног намотаја. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 57 | Ремонт ручног прекидача : чишћење контаката, причвршћивање завртњева , контрола стања постоља | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 58 | Замена оштећеног или дотрајалог ручног прекидача. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 59 | Замена дотрајале или оштећене основе осигурача. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 60 | Замена струјних веза. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 61 | Подмазивање брава и шарки на разводним орманима. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 62 | Поправка бетонског темеља разводног ормана. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 63 | Фарбање разводног ормана на терену. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 64 | Стављње или замена натписа плочица / рег.бр.и си./ ревизија, попис опреме | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 65 | Прикључивање новог излаза за напајање светлећег тела јавног осветљења. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| Разводна плочица РПО у стубовима: замена плочица у стубу: | | | | | | | | | | |
| 66 | РПО-3 | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 67 | РПО-4 | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 68 | Замена плочице РПО-В | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 69 | Замена оштећеног осигурача ФРА на разводној плочици. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 70 | Замена ормана РОР 3 са демонтажом и монтажом ормана РОЈО-3/Н (А) | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 71 | Замена ормана РОР 6 са демонтажом и монтажом ормана РОЈО-6/Н (А) | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 72 | - Демонтажа старе команде, скидање старих матица са спојних места. | ком | | 5 | |  |  |  |  |  |
| 73 | - Ослобађање од напојног кабла и излазних каблова и уземљења. | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 74 | - Монтажа команде са фиксирањем и притезањем. | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 75 | - Везивање напојног кабла, уземљења и излаза. | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 76 | - Проба функционисање. | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| Израда нове команде поља у склопу ТС 10/0,4 КВ у циљу модернизациј | | |  | | | | | | | |
| 77 | Прерада металне конструкције, израда врата са уградњом браве са фарбањем, према цртежу. | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 78 | Демонтажа елемента напојног командног места и нихово сортирање и испитивање исправности. | .комплет | | 3 | |  |  |  |  |  |
| Монтажа елемената напојног командног места: | | |  | | | | | | | |
| 79 | - Основа осигурача | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 80 | - Даљинских склопки | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 81 | - Ручних прекидача | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 82 | - Израда струјних и командних веза са шемирањем | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 83 | - Напонско, струјно функционално испитивање | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 84 | - Монтажа форела | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 85 | Ремонт улошка за орман тип РОР-6 | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| Израда помоћне команде на напојним местима | | |  | | | | | | | |
| 86 | - Монтажа новог форела | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 87 | - Монтажа релеја К10-32/220 В | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 88 | - Шемирање командних веза | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ | | |  | | | | | | | |
| Монтажа | | |  | | | | | | | |
| 89 | Разводног ормана РОЈО-6/Н (А) на постојећи темељ | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 90 | Увлачење кабла 3x16; 4x16; 3x25 или 4x25 у ормар | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 91 | Израда завршница ПО-13 3x16 ; ПО-00 4x25 или ПП00 3x16, 4x16, 3x25, 4x25, 3x35, 4x35мм2 | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 92 | Увлачење кабла 4x50 у орман | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 93 | Израда завршница ПО-13 4x50 или ПП00 4x50мм2 | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 94 | Везивање штафете | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 95 | Постављање сонде на цев са монтажом цеви | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 96 | Исто само на згради | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 97 | Постављање МТК уређаја за паљење и гашење осветљења | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 98 | Сечење кабла 4x25 или 3x16 | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 99 | Увлачење кабла | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 100 | Увлачење кабла 4x25 или 3x16 стуб сисак | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 101 | Увлачење кабла 3x16 или 4x25 у канделаберски стуб | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 102 | Развлачење кабла по рову 3x16 или 4x25 по распону од 30м | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 103 | Израда завршница са ПО-13 летовањем и нуловањем у стубу | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 104 | Израда завршница са каблом ПО-13 или ПП00 3x16 / 4x16 летовањем и нуловањем у стубу | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 105 | Израда завршница са каблом ПО-13 или ПП00 4x25 / 3x25 летовањем и нуловањем у стубу | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 106 | Израда кабловске спојнице кабл ПО-13 | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 107 | Израда кабловске спојнице за кабл ПО-13 или ПП00 3x16 / 4x16 | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 108 | Израда кабловске спојнице за кабл ПО-13 или ПП00 3x25/4x25 | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 109 | Израда кабловске спојнице за кабл ПО-13 или ПП00 3x95+50 | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 110 | Монтажа плочице РПО-3 ; РПО-4 или РПО-В у стубу или канделаберу | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 111 | Монтажа кабловске главе на стуб дрвени 9-11м на каблу 3x16 / 4x16мм2 | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 112 | Монтажа кабловске главе на стуб дрвени 9-11м на каблу 3x25/4x25мм2 | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 113 | Монтажа кабловске главе на бетонски стуб или гвоздени 9-11м 3x16/4x16 | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 114 | Монтажа кабловске главе на бетонски стуб или гвоздени 9-11м за кабал 3x25/4x25мм | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 115 | 3x95+50 | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 116 | Постављање зашт, мех. За кабл уз стуб | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 117 | Монтажа ормана за ЈР на стубу или зграду | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 118 | Монтажа ормана РОЈО-3/Н (А) на стубу или зграду | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 119 | Монтажа прикључних кутија улаз излаз за Јо у зградама | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 120 | Везивање кабла за РПО плочицу са убацивањем осигурача ФРА | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 121 | Испитивање фазе између 2 стуба | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 122 | Испитивање фазе (исправности кабла) између 2 стуба | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 123 | Исто само четворожилни | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 124 | Локализација квара на надземној мрежи /развезивање, везивање кабла са испитивањем/ | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 125 | Заливање изолатора на штицну | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 126 | Завртање изолатора Н80 Н95 на стубу | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 127 | Постављање конзоле | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 128 | Постављање конзоле за 2 изолатора | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 129 | Постављање конзоле са три или више изолатора | ком | | 4 | |  |  |  |  |  |
| 130 | Постављање изолатора на конзолу | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| Развлачење, подизање, затезање и везивање линије | | | | | | | | | | |
| 131 | 1x16 по км | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 132 | Исто само 1x25 | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 133 | Исто само Цу 2x16 и утовар и истовар бобине АлЧ 2x16 | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 134 | Исто само 2x25-АИЦ | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 135 | Исто само 1x35 | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 136 | Исто само 2x35 | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| Монтажа затеге за ношење светиљки мреже | | |  | | | | | | | |
| 137 | Монтажа истог измедју стубова, тј. На два стуба висине 7-1 Ом | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 138 | Монтажа између 2 зграде са штемовањем рупе у згради и бетонирањем носача затеге | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 139 | Монтажа измедју зграде и стуба | комплет | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 140 | Монтажа кровног носача за држање шпрајца | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 141 | Монтажа линије 2x10 на шпрајц по распону | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 142 | Монтажа арматуре на шпрајц | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 143 | 125W | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 144 | Исто само 250W | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 145 | Исто само 400W | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 146 | Монтажа лире за сисак стуб 9-11 м | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 147 | Монтажа лире на бетонски стуб 9-11м | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 148 | Монтажа лире на дрвени стуб са бушењем истог са (2 рупе) 9-11м | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 149 | Монтажа лире тип рода на дрвени стуб без бушења са обухватном шелном | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 150 | Монтажа кандалабера на готов темељ са завртњима висине до 5м | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 151 | Монтажа кандалабера изнад 5м са | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 152 | Монтажа стуба КОРС са готовим темељом на завртњима | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 153 | до 10м | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 154 | Исто само преко 10м | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| Монтажа СКС-а | | |  | | | | | | | |
| 155 | Опрема линијског стуба за ношење СКС-а | комплет | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 156 | Опрема крајњег стуба за ношење СКС-а | комплет | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 157 | Опрема угаоног стуба за ношење СКС-а | комплет | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 158 | Израда двоструког затезног веза | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 159 | Израда троструког затезног веза | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 160 | Израда носећег веза | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 161 | Постављање комплет носача са прибором за фасаду зграде за прихватање СКС | комплет | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 162 | Исто само вешање за дрвену конструкцију | комплет | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 163 | Исто само за угао зграде | комплет | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 164 | Намештање носача на кровни носач | комплет | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 165 | Монтажа споја наставном спојницом и изолационим цевчицом | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 166 | Монтажа одвојне стезаљке | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 167 | Намештање котурача за разви. СКС | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 168 | Развлачење вучног ужета | м | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 169 | Демонтажа котураче | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 170 | Пребацивање СКС-а из котураче у стезаљку са притезањем везова, по стубном месту | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| Ручно развлачење | | |  | | | | | | | |
| 171 | СКС-а 2x16мм2 по 1км | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 172 | СКС-а 4x16мм2 | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 173 | СКС-а 3x35+71,5мм2 | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 174 | СКС-а 3x35+71,5+2x16мм2 | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| Затезање | | | | | | |  | | | |
| 175 | СКС-а 2x16мм2 по 1км | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 175 | СКС-а 4x16мм2 | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 176 | СКС-а 3x35+71,5мм2 | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 177 | СКС-а 3x35+71,5+2x16мм2 | км | | 2 | |  |  |  |  |  |
| МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА НА ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ | | |  | | | | | | | |
| 178 | Мерење светлотехничких карактеристика ЈР на појединим објектима | мерно место | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 179 | Мерење оптерећења извода у напојним тачкама ЈР | мерно место | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 180 | Мерење напона на границама напајања ЈР на ваздуш. Мрежи | мерно место | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 181 | Мерење напона на границама напајања ЈР на каблов. Мрежи | мерно место | | 3 | |  |  |  |  |  |
| БРАВАРСКО ЗАВАРИВАЧКИ РАДОВИ | | |  | | | | | | | |
| 182 | Замена браве на вратима разводног ормана на терену | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 183 | Замена неисправне браве заломљен кључ, закочена брава на терену | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 184 | Уградјивање брава на вратима са израдом отвора и монтажом браве у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 185 | Замена шарке на вратима ормана за ЈР на терену | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 186 | Прерада оштећеног стуба кандекабера у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 187 | Исто као поз.6-5, само стуб СИСАК | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 188 | Исто као поз. 6-5, само стуб КОРС | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 189 | Исто као поз. 6-5, само стуб решеткаст | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 190 | Преправка носача за РПО плочицу у стубовима, на терену | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 191 | Израда поклопца од АИ лима за стубов свих врста у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 192 | Бушење рупа и нарезивање лозе на стубовима, на терену | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 193 | Исправљање стуба канделабера са заваривањем загревањем апаратом, на терену | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 194 | Исто као поз. 6-12, само стуб СИСАК | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 195 | Прерада оштећене велике лире за стуб, у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 196 | Исто као поз. 6-14, само лира 2-крака | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 197 | Исто као поз. 6-14, само лира 3-крака | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 198 | Исто као поз. 6-14, само лира 4-крака | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 199 | Исто као поз. 6-14, само лира велика рода | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 200 | Исто као поз. 6-14, само лира мала рода | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 201 | Израда нових специјалних лира (великих) по краку | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 202 | Исто као поз. 6-20, само лира (средња) по краку | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 203 | Исто као поз. 6-20, само лира (мала) по краку | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 204 | Израда узорка лире | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 205 | Демонтажа лире или запечне услед корозије на стубовима | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 206 | Израда наставка за настављање стуба и варење стуба на терену | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 207 | Сечење отвора швајс апаратом на стубовима на прикључну плочицу у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 208 | Исто као поз. 6-26, само отвор за пролаз кабла, у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 209 | Израда носача за пригушницу и обујмице за кондензатор, са варењем на лицу места на | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 210 | Израда врата од декапираног лима 2,5мм за ормане јавне расвете, са шаркама без браве | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 211 | Израда заштитне ограде од жицаног плетива на оквиру од Л профила | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 212 | Израда постоља од профилисаног гвождја за разводни орман ЈР у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 213 | Прерада разводног ормана типа РОР-3 у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 214 | Исправљање оштећеног разводног ормана „парапете" РОР-6 у радионици-средње оштећење | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 215 | Прерада поља ЈР у склопу ТС | 1 поље | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 216 | Израда носача за каблове, нулте шине од Цу са израдом шине за уземљење Фе/Зн са монтажом у разводни орман или поље ЈР у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 217 | Израда натписа плочице за ознаку каблова или разводних ормана, без монтаже у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 218 | Израда округле обујмице за стуб, ради монтаже арматуре | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 219 | Исто као поз. 6-37 само за четвртасти стуб | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 220 | Исто као поз. 6-37 само за гасне цеви 3/8 | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 221 | Израда комплетне конзоле за кабловску главу у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 222 | Исто као поз. 6-40 само за изолаторе од У профила, у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 223 | Исто као поз. 6-40 само зидне од профилисаног гвождја у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 224 | Израда цевног уземљења од поцинковане цеви Фи2,5" са израдом обујмице за уземљење у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 225 | Израда цеви и кутије за сонду фоторелеја са израдом 2 обујмице, бушењем рупа на разводном орману на терену и монтажом исте | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 225 | Израда лименог олука са каблом комплет израда без монтаже исте | м | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 227 | Нарезивање лозе на цеви 3/8" и 1/2" у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 228 | Израда заштитне капе од поцинкованог лима за стуб | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 229 | Израда разних завртњева за дрвене стубове у радионици | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 230 | Сечење фурде старих стубова и гвождја швајс апаратом | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА СВЕТИЉКЕ | | |  | | | | | | | |
| 231 | Замена светиљке, испитивање исправности са просечним ангажовањем радне снаге и возила | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 232 | Монтажа светиљке, испитивање исправности са просечним ангажовањем радне снаге и возила | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 233 | Просечна цена замене сијалице са ужареним влакном, са провером исправности сијалице и прањем протектора | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 234 | Просечна цена замене халогене сијалице, са провером исправности сијалице и прањем протектора | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 235 | Просечна цена замене Живине (Хг) сијалице, са провером исправности сијалице и прањем протектора | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 236 | Просечна цена замене натријум (На) сијалице, са провером исправности сијалице и прањем протектора | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 237 | Просечна цена замене Метал-халогене сијалице, са провером исправности сијалице и прањем протектора | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 238 | Замена пригушнице са провером исправности | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 239 | Замена упаљача са провером исправности | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 240 | Замена кондензатора са провером исправности | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 241 | Замена грла са провером исправности | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 242 | Замена осигурача у команди са провером исправности | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 243 | Замена поклопца светиљке | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 244 | Замена протектора светиљке /заштитно стакло/ | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 245 | Прање протектора /заштитног стакла/ светиљки | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 246 | Ремонт светиљке у радионици | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 247 | Просечна цена норма часа ангажовања стручне радне снаге /ВКВ ел. монтер, КВ ел. монтер, ел. техничар | час | | 2 | |  |  |  |  |  |
| ИСПИТИВАЊА | | |  | | | | | | | |
| 248 | Мерење импедансе петље квара | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 249 | Мерење уземљења | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 250 | Тражење квара апаратом за лоцирање | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| СТУБОВИ | | |  | | | | | | | |
| 251 | ЗАМЕНА ИСКРИВЉЕНОГ ИЛИ ПОЛОМЉЕНОГ ПОКЛОПЦА ЗА ТРОЛЕБУСКИ СТУБ,ОСМОУГАОНИ | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 252 | ИСПРАВЉАЊЕ ЛИРЕ НА ТРОЛЕБУСКОМ,ОСМОУГАОНОМ, РЕШЕТКАСТОМ СТУБУ | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 253 | ИСПРАВЉАЊЕ ТРОЛЕБУСКОГ,ОСМОУГАОНОГ, РЕШЕТКАСТОГ СТУБА | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 254 | МОНТАЖА ЛИРЕ СА ЦЕНТРИРАЊЕМ И ФИКСИРАЊЕМ НА ТРОЛЕБУСКОМ, ОСМОУГАОНОМ, РЕШЕТКАСТОМ СТУБУ | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| 255 | НУМЕРИСАЊЕ СТУБОВА | ком | | 3 | |  |  |  |  |  |
| ЗАТЕГЕ И КОНЗОЛЕ | | |  | | | | | | | |
| 256 | ДЕМОНТАЖА ЗАТЕГЕ | компл | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 257 | ДЕМОНТАЖА ЗИДНЕ КОНЗОЛЕ | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| НАДЗЕМНИ ВОДОВИ | | |  | | | | | | | |
| 258 | ИЗРАДА БИНДРАТА | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| РАЗВОДНИ ОРМАНИ И БЛОКОВИ Ј.О. У ТС 10/0.4 | | |  | | | | | | | |
| 259 | РЕМОНТ УЛОШКА РОР-3 | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 260 | РЕМОНТ УЛОШКА РОР-6 | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 261 | ЗАМЕНА СИЈАЛИЧНОГ ГРЛА Е-27 У РАЗВОДНОМ ОРМАНУ Ј.О. | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 262 | ЗАМЕНА ЈЕДНОПОЛНОГ ПРЕКИДАЧА У РАЗВОДНОМ ОРМАНУ Ј.О. | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 263 | ЗАМЕНА СИЈАЛИЦЕ У РАЗВОДНОМ ОРМАНУ Ј.О. | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА СВЕТИЉКЕ | | |  | | | | | | | |
| 264 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 125W СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 265 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 150W НА СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 266 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 250W ХГ СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 267 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 250 НА СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 268 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 70W СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 269 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 35W СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 270 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 400W ХГ СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 271 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 400W НА СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 272 | ЗАМЕНА ПРИГУШНИЦЕ 600W НА СА ПРОВЕРОМ ИСПРАВНОСТИ | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 273 | ЗАМЕНА ГРЛА Е-27 | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 274 | ЗАМЕНА ГРЛА Е-40 ПОРЦЕЛАН | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 275 | ЗАМЕНА ГРЛА Е-40 МЕТАЛ | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 276 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ УПАЉАЧА 70-400W | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| 277 | ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ УПАЉАЧА 1000W | ком | | 2 | |  |  |  |  |  |
| Укупно без ПДВ-а: | | |  | | | | |  | | |

**Табела А2. ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Опис активности | | | Јед. мере | | Количина | | Јединична цена без ПДВ-а  (динара) | | Јединична цена са ПДВ-ом  (динара) | Укупна цена без ПДВ-а  (динара) | Укупна цена са ПДВ-ом  (динара) |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 3.1 | Ископ рова димензија 0,4x0,8 м | Позиција обухвата: | | м | |  | |  | |  |  |  |
| Трасирање рова | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену са запрекама | |  | |  | |  |  |  |
| Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима | | 3 | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање земље у слојевима од 15 цм | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар вишка земље ; 5% за трајно повећање запремине самоникле земље | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |  |  |  |
| 3.2 | Ископ рова димензија 0,6x0,8 м | Позиција обухвата: | | м | |  | |  | |  |  |  |
| Трасирање рова | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену са запрекама | |  | |  | |  |  |  |
| Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком | | 3 | |  | |  |  |  |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање земље у слојевима од 15 цм | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар вишка земље ; 5% за трајно повећање запремине самоникле земље | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |  |  |  |
| 3.3 | Ископ рова димензија 0,7x0,8 м | Позиција обухвата: | | м | |  | |  | |  |  |  |
| Трасирање рова | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену са запрекама | |  | |  | |  |  |  |
| Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима | | 3 | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање земље у слојевима од 15 цм | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар вишка земље ; 5% за трајно повећање запремине самоникле земље | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |  |  |  |
| 3.4 | Ископ рова димензија 0,9x0,8 м | Позиција обухвата: | | м | |  | |  | |  |  |  |
| Трасирање рова | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену са запрекама | |  | |  | |  |  |  |
| Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком | | 3 | |  | |  |  |  |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима | |  | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање земље у слојевима од 15 цм | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар вишка земље ; 5% за трајно повећање запремине самоникле земље | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |  |  |  |
| 3.5 | Израда кабловске канализације | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Израда кабловске канализације у коловозу | Машинско разбијање бетонске коловозне конструкције | | м | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену димензије рова 0,7x1,1 м | | 3 | |  | |  |  |  |
| Справљање и израда бетонске подлоге д=10цм, МБ10 | |  | |  | |  |  |  |
| 3.5.2 | Као позиција 3.5.1 само у слободном терену | Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену димензије рова 0,7x1,1 м | | м | | 3 | |  | |  |  |  |
| Справљање и израда бетонске подлоге д=10цм, МБ10 | |  | |  | |  |  |  |
| 3.6 | Полагање кабловица са 4 отвора Ф100 | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Полагање кабловица са 4 отвора Ф100 у коловозу | Полагање са разношењем кабловице, на припремљену бетонску подлогу д=10цм ( Позиција 3.5), израда бетонске спојнице на саставима | | м | |  | |  | |  |  |  |
|  | Затрпавање рова шљунком, у слојевима | |  | |  | |  |  |  |
|  | Покривање кабловица упозоравајућом пластичном траком. | | 3 | |  | |  |  |  |
|  | Дубина затрпавања рова дата је до горње коте коловоза. | |  | |  | |  |  |  |
|  | Машинско збијање шљунка у слојевима | |  | |  | |  |  |  |
|  | Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |  |  |  |
| 3.6-2 | Полагање кабловица са 4 отвора у слободном терену | Полагање кабловице, на припремљену бетонску подлогу д=10цм ( Позиција 3.5) | | м | |  | |  | |  |  |  |
| Затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима | |  | |  | |  |  |  |
| Покривање кабловица упозоравајућом пластичном траком | | 3 | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање земље у слојевима | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |  |  |  |
| 3.7 | Ископ рупе 0,6x0,6x0,8 м, са постављањем канделаберског стуба | Ручни ископ земље ИИИ кат. | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| 3-5 м | Транспорт материјала, справљање и машинска уградња бетона за темељ канделабра, МБ 20 | |  | |  | |  |  |  |
|  | Транспорт и монтажа канделабра. Ручни утовар земље од ископа. бетонирање | | 3 | |  | |  |  |  |
|  | Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |  |  |  |
| 3.8 | Ископ рупе 0,6x0,6x0,8 м са израдом решетке –метална арматура, за канделабарски стуб 3-5 м, тип ²корс² (бетон МБ 25) | Ручни ископ земље ИИИ кат. | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт материјала, справљање и машинска уградња бетона за темељ канделабра, МБ 25 | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт и монтажа канделабра Израда и уградња анкера Ф20 за везу канделабра и темеља. | | 3 | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар земље од ископа | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |  |  |  |
| 3.8.1 | Ископ рупе дим 0.8x0.8x1м са бетонирањем и подизањем стуба 6-9м | Ручни ископ земље ИИИ кат. | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт материјала, справљање и машинска уградња бетона за темељ канделабра, МБ 25 | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт и монтажа канделабра Израда и уградња анкера Ф20 за везу канделабра и темеља. | | 3 | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар земље од ископа | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |  |  |  |
| 3.9 | Ископ рупе дим. 0,8x1,7x1,2 м, са дизањем и бетонирањем челичних стубова типа ²Сисак², висине 10м | Ручни ископ земље ИИИ кат. | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт материјала, справљање и машинска уградња бетона за темељ стуба, МБ 25 | | 3 | |  | |  |  |  |
| Транспорт и монтажа стуба Израда и уградња анкера Ф20 за везу канделабра и темеља. | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар земље од ископа | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |  |  |  |
| 3.10 | Ископ рупе 1,0x1,2x1,7 м за решеткасти стуб ГСП, са дизањем и бетонирањем (ручна припрема бетона) | Ручни ископ земље ИИИ кат. | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт материјала, справљање и машинска уградња бетона за темељ стуба, МБ 25 | | 3 | |  | |  |  |  |
| Транспорт и монтажа стуба | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар земље од ископа | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз вишка земље на депонију | |  | |  | |  |  |  |
| 3.11 | Ископ рова у земљи ИИИ категорије, дим. 0,4x0,8 м и постављање ФеЗн траке 30x3мм у ров са затрпавањем. | Ручни ископ земље ИИИ кат. | | м | |  | |  | |  |  |  |
| Полагање ФеЗн траке | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа | |  | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање земље у слојевима | | 3 | |  | |  |  |  |
| 3.12 | Ископ рупе и побијање сонде | | | | | | | | | | | |
| 3.12.1 | Побијање сонде Ф2,5²x2,0м | Ручни ископ рупе 0,6x0,6x0,6м, у земљи ИИИ категорије | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Побијање сонде | | 3 | |  | |  |  |  |
| Ручно затрпавање рупе, земљом од ископа | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно збијање земље, у слојевима | |  | |  | |  |  |  |
| 3.12.2 | Побијање сонде Ф2,2²x3,0м | Ручни ископ рупе 0,6x0,6x0,6м, у земљи ИИ категорије | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Побијање сонде | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно затрпавање рупе, земљом од ископа | | 2 | |  | |  |  |  |
| Ручно збијање земље, у слојевима | |  | |  | |  |  |  |
| 3.13 | Постављање пластичних цеви Ф60 | Постављање пластичних цеви у темељ стуба, за пролаз каблова, укупне дужине 2,0 по стубу | | ком | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.14 | Постављање челичних цеви Ф60 | Постављање челичне цеви, дужине 70 цм | | ком | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.15 | Ископ рова за темељ ормана РОР-6 за ЈО. | Ручни ископ земље ИИИ категорије, дим 2x2x1,5 м | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз вишка земље на депонију | | ком | | 2 | |  | |  |  |  |
| Израда и уградња бетона, са потребном оплатом. | |  | |  | |  | |  |  |  |
| МБ20 | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Зидање постоља РО, пуном опеком у продужном малтеру са справљањем | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно справљање продужног малтера. | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Зидање зида од пуне опеке, д=12цм | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Ископ рова за темељ ормана РОЈО-6/Н(А) за ЈО. | Ручни ископ земље ИИИ категорије, дим 2x2x1,5 м Одвоз вишка земље на депонију Израда и уградња бетона, са потребном оплатом. МБ20 Зидање постоља РО, пуном опеком у продужном малтеру са справљањем Ручно справљање продужног малтера. Зидање зида од пуне опеке, д=12цм | |  | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.15.1 | Ископ рупе за уградњу темеља полиестерског ормана | Комплет радова са одвозом вишка на депонију | | ком | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.16 | Постављање месингане ознаке дуж трасе кабла и кабловске канализације | Постављање ознаке за обележавање трасе кабла подземнних арматура и кабловске канализације на регулисаном терену. Бетонска коцка са уграђеном месинганом плочом и уписаним ознакама | | ком | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.17 | Ископ рова у песку | | | | | | | | | | | |
| 3.17.1 | Ископ рова 0,4x0,8 м и остали комплет радови | Ручни ископ рова (ИИ кат.) | | м | |  | |  | |  |  |  |
| Разупирање, 0,6м2/м: | |  | |  | |  |  |  |
| Затрпавање рова у слојевима | | 2 | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање песка у слојевима. | |  | |  | |  |  |  |
| 3.17.2 | Ископ рова 0,8x0,8м и остали комплет радови | Ископ рова (ИИ кат.) | | м | |  | |  | |  |  |  |
| Разупирање: | |  | |  | |  |  |  |
| Затрпавање рова у слојевима | | 2 | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање песка у слојевима. | |  | |  | |  |  |  |
| 3.18 | Ископ земље | Ручни ископ земље ИИИ категорије, до 2,0 м дубине | | м3 | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.19 | Ископ рова и затрпавање, у песку | Ручни ископ рова | | м3 | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно затрпавање рова | | 2 | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање рова | |  | |  | |  |  |  |
| 3.20 | Затрпавање земље и збијање земље. | Ручно затрпавање рова у слојевима | | м3 | | 2 | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање рова, у слојевима | |  | |  | |  |  |  |
| 3.21 | Избацивање обрушене земље из рова | Ручно избацивање-пребацивање земље | | м3 | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.22 | Позицијатављање песка испод и на кабл. | Ручно убацивање и разастирање слоја песка испод и изнад кабла у укупној дебљини од 20 цм (2x10цм), за ширину рова 0,4 м. | | м | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.23 | Превожење земље (утовар-истовар) јапанером на даљину до 120м | Ручни утовар земље у јапанер, | | м3 | |  | |  | |  |  |  |
| Превоз земље јапанером, | | 2 | |  | |  |  |  |
| Истовар земље , извртањем | |  | |  | |  |  |  |
| 3.24 | Израда пролаза у коловозу, од цеви | | | | | | | | | | | |
| 3.24.1 | Израда пролаза у коловозу, од цеви 2x4 отвора, комплет | Машинско разбијање коловоза, ширине 0,8м и | | м | |  | |  | |  |  |  |
| дебљине до 20 цм | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни ископ земље ИИИ категорије, дим. 0,8x1,2м | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно насипање слоја песка испод и изнад јувидур цеви Ф110. | | 2 | |  | |  |  |  |
| Ручно насипање слоја шљунка изнад јувидур цеви Ф110, до коте коловоза. | |  | |  | |  |  |  |
| Покривање цеви упозоравајућом пластичном траком | |  | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање песка и шљунка, у слојевима. | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар земље од ископа, у камион | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз земље и шута од ископа, на депонију. | |  | |  | |  |  |  |
| 3.24.2 | Израда пролаза у коловозу, од цеви 2x2 отвора, комплет | Машинско разбијање коловоза, ширине 0,5м и | | м | |  | |  | |  |  |  |
| дебљине до 20 цм | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни ископ земље ИИИ категорије, дим. 0,5x1,2м | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно насипање слоја песка испод и изнад јувидур цеви Ф110. | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно насипање слоја шљунка изнад јувидур цеви Ф110, до коте коловоза. | | 2 | |  | |  |  |  |
| Покривање цеви упозоравајућом пластичном траком | |  | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање песка и шљунка, у слојевима. | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар земље од ископа, у камион. | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз земље и шута од ископа, на депонију. | |  | |  | |  |  |  |
| 3.25 | Израда пролаза у коловозу Φ150, један ред | Машинско подбушивање ²кртицом², испод пута за израду прелаза. са припремом места за позиционирање ²кртице² | | м | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.26 | Полагање цеви 1,5м са израдом бетонске позицијатељице, један ред. | Ручни ископ земље ИИИ категорије | | м | |  | |  | |  |  |  |
| Справљање и израда бетонске подлоге д=10цм, МБ10 | |  | |  | |  |  |  |
| Полагање цеви | |  | |  | |  |  |  |
| Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима | |  | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање рова, у слојевима. | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар вишка земље од ископа, у камион. | | 2 | |  | |  |  |  |
| Одвоз земље и шута од ископа, на депонију. | |  | |  | |  |  |  |
| 3.27 | Полагање цеви 1,5м, један ред. | Ручни ископ земље ИИИ категорије | | м | |  | |  | |  |  |  |
| Полагање цеви | |  | |  | |  |  |  |
| Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком | | 2 | |  | |  |  |  |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима | |  | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање рова, у слојевима. | |  | |  | |  |  |  |
| 3.28 | Постављење гвоздених цеви Φ100, прелаз преко кабла | Ручни ископ земље ИИИ кат. у слободном терену, 0,4 x 0,8 м Покривање кабла упозоравајућом пластичном траком | | м | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно затрпавање рова земљом од ископа, у слојевима | |  | |  | |  |  |  |
| Полагање цеви | |  | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање земље и песка у слојевима | |  | |  | |  |  |  |
| Ручно убацивање и разастирање слоја песка испод и изнад цеви у укупној дебљини од 30 цм, за ширину рова 0,4 м. | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар земље од ископа, у камион | |  | |  | |  |  |  |
| Одвоз земље од ископа, на депонију. | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.29 | Рушење асфалтног или бетонског тротоара | | | | | | | | | | | |
| 3.29.1 | Компресором | Машинско рушење асфалтног или бетонског тротоара са утоваром и одвозом на депонију. | | м2 | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.29.2 | Без компресора | Ручно рушење асфалтног или бетонског тротоара са утоваром и одвозом на депонију. | | м2 | |  | |  | |  |  |  |
| 2 | |  | |  |  |  |
| 3.30 | Рушење камених коцки , без компресора | Рушење камених коцки у тротоару, без компресора и Истовар извртањем. | | м2 | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.31 | Рушење турске калдрме | Рушење турске калдрме, без компресора и Истовар извртањем. | | м2 | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.32 | Рушење бетонске коцке | Рушење бетонских коцки у тротоару, без компресора и Истовар извртањем. | | м2 | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| 2 | |  | |  |  |  |
| 3.33 | Ручно ломљење камена | Ручно разбијање камена; позиција обухвата разбијање и преношење шута до 20 м. | | м3 | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.34 | Бетонирање површине, уградња бетона д=10цм | Израда слоја шљунчаног тампона д=10 цм | | м2 | |  | |  | |  |  |  |
| Машинско збијање шљунчаног тампона. | | 2 | |  | |  |  |  |
| са израдом бетона и заливањем фуга; МБ 20 | |  | |  | |  |  |  |
| 3.341 | Асфалтирање површине | Комплет радова | | м2 | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.35 | Чишћење тротоара | Ручно чишћење тротоара | | м2 | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.36 | Прање тротоара | Прање тротоара, шмрком, из ауто цистерне. | | м2 | |  | |  | |  |  |  |
| Рад машинисте је обухваћен ценом уз ангажовање аутоцистерне. | |  | |  | |  |  |  |
|  | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.37 | Постављање камених коцки која је била демонтирана пре ископа | Израда слоја шљунчаног тампона д=5 цм | | м2 | |  | |  | |  |  |  |
| Позицијатављање-уградња камених коцки, које су претходно биле демонтиране. | |  | |  | |  |  |  |
| Справљање малтера, поплочавање, заливање спојница и пренос | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.38 | Поправљање тротоара од бетонских плоча димензија 40x40x8цм | Израда слоја шљунчаног тампона д=5 цм | | м2 | |  | |  | |  |  |  |
| Позицијатављање-уградња бетонских плоча, које су претходно биле демонтиране. | | 2 | |  | |  |  |  |
| Справљање малтера, поплочавање, заливање спојница и пренос | |  | |  | |  |  |  |
| 3.39 | Штемовање отвора за кутије, улаз-излаз | | | | | | | | | | | |
| 3.39.1 | У цигли | Ручно пробијање отвора у зиду од опеке | | ком | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.39.2 | У бетону или камену | Ручно пробијање отвора у зиду од бетона или камена | | ком | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.40 | Полагање кабла 3x25 + 16 мм2, 1кВ, са провлачењем кроз цев | Само полагање кабла, без осталих припремних и завршних радова. | | м | | 2 | |  | |  |  |  |
| 3.41 | Вађење стуба | | | | | | | | | | | |
| 3.41.1 | Вађење канделаберског стуба | Машинско разбијање бетонског темеља стуба | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни пренос шута | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар шута у камион | |  | |  | |  |  |  |
| Вађење стуба и утовар у камион | | 2 | |  | |  |  |  |
| Транспорт шута и стуба на депонију са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
| Затрпавање, набијање и равнање. | |  | |  | |  |  |  |
|  | Вађење стуба ²Сисак² | Ручно разбијање бетонског темеља стуба | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| 3.41.2 | Ручни ископ земље ИИИ катекорије и шута од разбијеног темеља | |  | |  | |  |  |  |
|  | Ручни утовар шута у камион | |  | |  | |  |  |  |
|  | Вађење стуба и утовар у камион | | 2 | |  | |  |  |  |
|  | Сечење стуба, ради транспорта | |  | |  | |  |  |  |
|  | Транспорт шута и стуба на депонију са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
|  | Затрпавање, набијање и равнање. | |  | |  | |  |  |  |
| 3.41.3 | Вађење стуба; разбијање бетона компресором | Машинско разбијање бетонског темеља стуба | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни пренос шута | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар шута у камион | |  | |  | |  |  |  |
| Вађење стуба и утовар у камион | | 2 | |  | |  |  |  |
| Транспорт шута и стуба на депонију са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
| Затрпавање, набијање и равнање. | |  | |  | |  |  |  |
| 3.41.4 | Вађење стуба ГСП, ломљење бетона ручно | Ручно разбијање бетонског темеља стуба | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни пренос шута | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар шута у камион | |  | |  | |  |  |  |
| Вађење стуба и утовар у камион | | 2 | |  | |  |  |  |
| Сечење стуба, ради транспорта | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт шута и стуба на депонију са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
| Затрпавање, набијање и равнање. | |  | |  | |  |  |  |
| 3.41.5 | Вађење стуба ГСП, ломљење бетона компресором | Машинско разбијање бетонског темеља стуба | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни пренос шута | |  | |  | |  |  |  |
| Ручни утовар шута у камион | |  | |  | |  |  |  |
| Сечење стуба, ради транспорта | |  | |  | |  |  |  |
| Вађење стуба и утовар у камион | | 2 | |  | |  |  |  |
| Транспорт шута и стуба на депонију са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
| Затрпавање, набијање и равнање. | |  | |  | |  |  |  |
| 3.41.6 | Вађење дрвеног линијског стуба, до 9м | Ручни ископ земље ИИИ кат. Вађење стуба, | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт стуба са утоваром | | 2 | |  | |  |  |  |
| Затрпавање, набијање и равнање. | |  | |  | |  |  |  |
| 3.41.7 | Вађење дрвеног линијског стуба, до 12м | Ручни ископ земље ИИИ кат | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Вађење стуба, | |  | |  | |  |  |  |
| Затрпавање, набијање и равнање. | | 2 | |  | |  |  |  |
| Транспорт стуба са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
| 3.41.8 | Вађење ²А² стуба, до 12м | Ручни ископ земље ИИИ категорије | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Вађење стуба | | 2 | |  | |  |  |  |
| Затрпавање, набијање и равнање. | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт стуба са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
| 3.41.9 | Вађење ²Е² стуба, до 12м | Ручни ископ земље ИИИ категорије | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Вађење стуба | | 2 | |  | |  |  |  |
| Затрпавање, набијање и равнање. | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт стуба са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
| 3.50 | Подизање стуба | | | | | | | | | | | |
| 3.50.1 | Подизање дрвеног стуба | Ручни ископ земље ИИИ категорије | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Подизање стуба | |  | |  | |  |  |  |
| Затрпавање, набијање и равнање. | | 2 | |  | |  |  |  |
| Транспорт шута на депонију са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт стуба са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
|  | Подизање ²А² стуба, до 12м, | Ручни ископ земље ИИИ категорије | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| 3.50.2 | Подизање стуба | |  | |  | |  |  |  |
|  | Затрпавање, набијање и равнање. | | 2 | |  | |  |  |  |
|  | Транспорт стуба са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
| 3.50.3 | Подизање ²Е² стуба, до 12м, | Ручни ископ земље ИИИ категорије | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Подизање стуба | |  | |  | |  |  |  |
| Затрпавање, набијање и равнање. | | 2 | |  | |  |  |  |
| Транспорт шута на депонију са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт стуба са утоваром | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 3.50.4 | Подизање бетонског стуба 10м, комплет са употребом дизалице | Ручни ископ земље ИИИ кат. | | ком | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт и уградња бетона за темељ стуба, МБ 25 | |  | |  | |  |  |  |
| Транспорт и монтажа стуба | |  | |  | |  |  |  |
| Утовар и одвоз вишка земље на депонију | | 2 | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | | | |

**Табела А3 – МАТЕРИЈАЛ КОЈИ СЕ УГРАЂУЈЕ КОД ИЗВРШЕЊА УСЛУГА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив** | **Јед.**  **мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а**  **(динара)** | **Јединична цена са ПДВ-ом**  **(динара)** | **Укупна цена без ПДВ-а**  **(динара)** | **Укупна цена са ПДВ-ом**  **(динара)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=4\*5** | **8=4\*6** |
| 1 | АЦЕТИЛЕН У БОЦИ 6КГ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2 | АНКЕР ЗА СТУБ ЛЕД СВЕТИЉКЕ ХYТ 30W 200 X 200 X500 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 3 | АНКЕР КОРПА 30X30 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 4 | АНКЕР КОРПА 3XМ16X450 КШ-2Л/Д | ком | 2 |  |  |  |  |
| 5 | АНКЕР КОРПА 500X500 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 6 | АНКЕР КОРПА КАНДЕЛАБЕРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 7 | АНКЕР КОРПА М24 40X40-10М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8 | АНКЕР КОРПА СТУБА СКАДАРЛИЈА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 9 | АНКЕР КОРПА ЗН УКРАСНОГ СТУБА 3СРАФА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 10 | АНКЕР ПЛОЧА 600X600 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11 | АНТИРОСТ 1/1 | л | 2 |  |  |  |  |
| 12 | АРМАТУРА 10 БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 13 | АРМАТУРА 12 БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 14 | АРМАТУРА 6 БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 15 | АРМАТУРА 8 БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 16 | АРМАТУРА ОБРАЂЕНА | кг | 2 |  |  |  |  |
| 17 | АСФАЛТНА ХЛАДНА МАСА 25КГ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 18 | БЕНЗИН МЕДИЦИНСКИ | л | 2 |  |  |  |  |
| 19 | БЛОКАТОР РЂЕ | л | 2 |  |  |  |  |
| 20 | БОЈА ЗА БЕТОН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 21 | БРАВА ТИП "БX" | ком | 2 |  |  |  |  |
| 22 | БРОЈИЛО ДБ2 10-40А 3X300/400 КЛАСА2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 23 | ЦЕМЕНТ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 24 | ЦЕМЕНТ БРЗОВЕЗУЈУЋИ 25КГ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 25 | ЦЕП 40X40 ЗА ЦЕВ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 26 | ЦЕВ ЕНЕРГЕТСКА ФИ 110X4000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 27 | ЦЕВ ЕНЕРГЕТСКА ФИ 50X4000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 28 | ЦЕВ ЕНЕРГЕТСКА ФИ 75 X 2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 29 | ЦЕВ ЕНЕРГЕТСКА ФИ 75 X 4000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 30 | ЦЕВ ПЕ Ф 32 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 31 | ЦЕВ ШАВНА ФИ 48 (1/2") | кг | 2 |  |  |  |  |
| 32 | ЦЕВ ШАВНА ФИ 60 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 33 | ЦЕВ ШАВНА ФИ 60 ПРОХРОМ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 34 | ЦЕВИ ЕНЕРГЕТСКА ФИ 160 X 4000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 35 | ЦИГЛА- ОПЕКА СИЛИКАТНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 36 | ЦИЛИНДАР 61ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 37 | ЦИЛИНДАР ЗА БРАВУ СИСТЕМ "БX" | ком | 2 |  |  |  |  |
| 38 | ЦРЕВО БУЖИР ПВЦ Ф11ММ (16/11) | м | 2 |  |  |  |  |
| 39 | ЦРЕВО БУЖИР ПВЦ Ф14ММ (20/14) | м | 2 |  |  |  |  |
| 40 | ЦРЕВО БУЖИР ПВЦ ФИ17 (25/18) | м | 2 |  |  |  |  |
| 41 | ЦРЕВО ЦЕЛИЦНО ГИБЉИВО ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 50 | м | 2 |  |  |  |  |
| 42 | ЦРЕВО ЦЕЛИЦНО ГИБЉИВО ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ28 | м | 2 |  |  |  |  |
| 43 | ЦРЕВО ЦЕЛИЦНО ГИБЉИВО ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ32 | м | 2 |  |  |  |  |
| 44 | ЦРЕВО ЦЕЛИЦНО ГИБЉИВО,ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ21 | м | 2 |  |  |  |  |
| 45 | ЦРЕВО ЦЕЛИЦНО ГИБЉИВО,ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ23 | м | 2 |  |  |  |  |
| 46 | ЦРЕВО ЦЕЛИЦНО ГИБЉИВО,ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ26 | м | 2 |  |  |  |  |
| 47 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО ФИ 23 | м | 2 |  |  |  |  |
| 48 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО ФИ 52 | м | 2 |  |  |  |  |
| 49 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО, ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 13,5 | м | 2 |  |  |  |  |
| 50 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО, ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 16 | м | 2 |  |  |  |  |
| 51 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО, ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 18 | м | 2 |  |  |  |  |
| 52 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО, ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 25 | м | 2 |  |  |  |  |
| 53 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО, ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 30 | м | 2 |  |  |  |  |
| 54 | ЦРЕВО ЧЕЛИЧНО ГИБЉИВО, ПЛАСТИФИЦИРАНО ФИ 37 | м | 2 |  |  |  |  |
| 55 | ЦРЕВО ОКИТЕН 3/4 | м | 2 |  |  |  |  |
| 56 | ЦРЕВО ОКИТЕН ФИ 40 | м | 2 |  |  |  |  |
| 57 | ЦРЕВО ТЕРМОСКУПЉАЈУЋЕ 16ММ(12,7X6,4) | м | 2 |  |  |  |  |
| 58 | ЦРЕВО ТЕРМОСКУПЉАЈУЋЕ 25ММ(16X8) | м | 2 |  |  |  |  |
| 59 | ЦРЕВО ТЕРМОСКУПЉАЈУЋЕ 35ММ(19X9,5) | м | 2 |  |  |  |  |
| 60 | ЦРЕВО ЗА АЦЕТИЛЕН/КИСЕОНИК ФИ 8 | м | 2 |  |  |  |  |
| 61 | ЦРЕВО ЗА БУТАН БОЦЕ 5М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 62 | ЧАУРА АЛЦУ 16/16 ИЗОЛОВАНА ВОДОДИХТУЈУЦА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 63 | ЧАУРА АЛЦУ 35/25 ДИХТУЈУЋА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 64 | ЧАУРА ЦУ 50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 65 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛЦУ 25/16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 66 | ЧАУРА ЦУ 95 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 67 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 150 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 68 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 16 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 69 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 25 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 70 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 35 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 71 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 70 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 72 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 95 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 73 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛ 50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 74 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛЦУ 16/16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 75 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛЦУ 25/16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 76 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛЦУ 35/25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 77 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛЦУ 35/35 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 78 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ ЦУ 16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 79 | СТЕЗАЉКА ИЗОЛОВАНА ФИДОС (ДПЗ ВЕЦА) ВОДООТПОРНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 80 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ ЦУ 35 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 81 | ЧЕПОВИ ПВЦ ЗА АНКЕРЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 82 | ЧЕТКА ЧЕЛИЧНА- РАВНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 83 | ЧЕТКА ЛАК ПД 50ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 84 | ЧЕТКА ЛАК ПД 70ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 85 | ЧЕТКА РАДИЈАТОР | ком | 2 |  |  |  |  |
| 86 | ЧЕТКА РИБАЋА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 87 | ЧЕТКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПОВРСИНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 88 | ДИСТАНЦЕР-ДРЖАЧ ПВЦ ЗА ЕН ЦЕВИ ФИ 110 ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 89 | ДОЗНА ПВЦ Ф60X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 90 | ДОЗНА УНИВЕРЗАЛНА ОГ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 91 | ЕКСЕР МЕТАЛНИ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 92 | ЕЛЕКТРОДА ГУСАНА Ф 2,5 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 93 | ЕЛЕКТРОДА ЗА ЕЛЕК. ЗАВАРИВАЊЕ 1,6ММ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 94 | ЕЛЕКТРОДА ЗА ЕЛЕК. ЗАВАРИВАЊЕ 2,5 ОБЛОЖЕНА | кг | 2 |  |  |  |  |
| 95 | ЕЛЕКТРОДА ЗА ЕЛЕК. ЗАВАРИВАЊЕ 3,25ММ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 96 | ЕЛЕКТРОДА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ПРОХРОМА 2,0ММ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 97 | ФАРБА БРАОН УЉАНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 98 | ФАРБА ЦРНА-ГРАФИТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 99 | ФАРБА НИТРО СИВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 100 | ФАРБА ОСНОВНА БОЈА СМЕЂА 1/1 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 101 | ФАРБА ОСНОВНА СИВА НИТРО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 102 | ФАРБА УЉАНА БЕЛА 1/1 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 103 | ФАРБА УЉАНА ПЛАВА 1/1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 104 | ФАРБА УЉАНА СИВА 0,75Л | ком | 2 |  |  |  |  |
| 105 | ФАРБА ВАТРОСТАЛНА 0,7Л -СРЕБРНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 106 | ФЛАХ 25X3X3000 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 107 | ФЛАХ 30X3X3000 (2,6КГ/ком) | кг | 2 |  |  |  |  |
| 108 | ФЛАХ 40X3X3000 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 109 | ФЛАХ 4X20 0,620 ЧЕЛИК | кг | 2 |  |  |  |  |
| 110 | ФРАКЦИЈА ИИ | м3 | 2 |  |  |  |  |
| 111 | ГИПС | кг | 2 |  |  |  |  |
| 112 | ГРЛО Е27 ПОРЦЕЛАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 113 | ГРЛО Е-27 ПОРЦЕЛАНСКО СА МЕТАЛНИМ НОСАЧЕМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 114 | ГРЛО Е40 МЕТАЛНО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 115 | ГРЛО Е-40 ПОРЦЕЛАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 116 | ГРЛО Е40 ПОРЦЕЛАН СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 117 | ГРЛО ХАЛОГЕНО Г-12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 118 | ГРЛО ПГ12-1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 119 | ГРЛО РX7С 150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 120 | ГРЛО РX7С 70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 121 | ИЗО НОСАЧ ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 122 | ИЗОЛАТОР Н-95 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 123 | КАБЛ ПП-00 4X95 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 124 | КАБЛ ЏАМПЕР ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ДВЕ СВЕТИЉКЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 125 | КАБЛ ЛИYЦY 25X1 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 126 | КАБЛ ЛИYЦY 2X0,75 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 127 | КАБЛ ЛИYЦY 2X1 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 128 | КАБЛ Н2XХ 5X10 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 129 | КАБЛ Н2XХ-Ј 3X1,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 130 | КАБЛ Н2XХ-Ј 3X2,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 131 | КАБЛ Н2XХ-Ј 5X2,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 132 | КАБЛ Н2XХ-Ј 5X4 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 133 | КАБЛ Н2XХ-Ј 5X6 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 134 | КАБЛ ПП 2X1,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 135 | КАБЛ ПП/Л 2X0,75 ММ2 (ЛИЦНА) | м | 2 |  |  |  |  |
| 136 | КАБЛ ПП/Л 2X1 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 137 | КАБЛ ПП/Л 3X1 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 138 | КАБЛ ПП/Л 3X2,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 139 | КАБЛ ПП-00 3X1,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 140 | КАБЛ ПП-00 3X2,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 141 | КАБЛ ПП-00 3X4 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 142 | КАБЛ ПП-00 3x95+50 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 143 | КАБЛ ПП-00 4X10 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 144 | КАБЛ ПП-00 4X16 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 145 | КАБЛ ПП-00 4X25 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 146 | КАБЛ ПП-00 4X35 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 147 | КАБЛ ПП-00 4X4 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 148 | КАБЛ ПП-00 4X50 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 149 | КАБЛ ПП-00 4X6 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 150 | КАБЛ ПП-00 4X70 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 151 | КАБЛ ПП-00 5X10 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 152 | КАБЛ ПП-00 5X2,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 153 | КАБЛ ПП-00 5X4 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 154 | КАБЛ ПП-00 5X6 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 155 | КАБЛ ПП-00/А 4X25+2,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 156 | КАБЛ ПП-00/А 4X150 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 157 | КАБЛ ПП-00/А 4X16 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 158 | КАБЛ ПП-00/А 4X25 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 159 | КАБЛ ПП-00/А 4X35 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 160 | КАБЛ ПП-00/А 4X50 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 161 | КАБЛ ПП-00/А 4X70 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 162 | КАБЛ ПП-00/АС 3X150+70 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 163 | КАБЛ ПП-00/Ц 4X16+2,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 164 | КАБЛ ПП-Ј 2X1,5 ММ2 (ЛИЦНА) | м | 2 |  |  |  |  |
| 165 | КАБЛ ПП-Ј 3X1,5 ММ2 (ЛИЦНА) | м | 2 |  |  |  |  |
| 166 | КАБЛ ПП-Ј 3X2,5 ММ2 (ЛИЦНА) | м | 2 |  |  |  |  |
| 167 | КАБЛ ПП-Ј 5X1,5 ММ2 (ЛИЦНА) | м | 2 |  |  |  |  |
| 168 | КАБЛ ПП-Ј 5X2,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 169 | КАБЛ ПП-Y 2X1,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 170 | КАБЛ ПП-Y 3X1,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 171 | КАБЛ ПП-Y 3X2,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 172 | КАБЛ ПП-Y 4X1,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 173 | КАБЛ ПП-Y 4X4 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 174 | КАБЛ ПП-Y 5X10 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 175 | КАБЛ ПП-Y 5X2,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 176 | КАБЛ ПП-Y 5X4 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 177 | КАБЛ ПП-Y 5X6 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 178 | КАБЛ X00/0-А 2X16 ММ2 (СКС) | м | 2 |  |  |  |  |
| 179 | КАБЛ X00/0-А 3X35 ММ2 + 50/8 | м | 2 |  |  |  |  |
| 180 | КАБЛ X00/0-А 4X16ММ2 (СКС) | м | 2 |  |  |  |  |
| 181 | КАБЛ XП00-АС 3X150+70 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 182 | КАМЕН БРУСНИ 115X1,6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 183 | КАМЕН БРУСНИ 180X6X22 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 184 | КАМЕН БРУСНИ 230X6X22 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 185 | КАМЕН РЕЗНИ ДИЈАМАНТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 186 | КАМЕН ЗА СЕЧЕЊЕ 115X3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 187 | КАМЕН ЗА СЕЧЕЊЕ 180X3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 188 | КАМЕН ЗА СЕЧЕЊЕ 230X1,9X22 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 189 | КАМЕН ЗА СЕЧЕЊЕ 230X3X22 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 190 | КАПА К ИИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 191 | КАТАНАЦ 40ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 192 | КАТАНАЦ 55ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 193 | КИСЕОНИК У БОЦИ 8,5КГ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 194 | КИСЕОНИК У БОЦО 5,8КГ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 195 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 95/12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 196 | СТЕЗАЉКА ИОС 5 (ДПЗ-КЛЕМА) 15/10-16/95 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 197 | КЛЕМА УТИЧНА 3X1-2,5ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 198 | КЛЕМА УТИЧНА 5X1-2,5ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 199 | КЛЕМНА УТИЧНА 3X(1-2,5) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 200 | КЛЕМНА УТИЧНА 5X(1-2,5) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 201 | КЉУЧ ЗА БX БРАВУ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 202 | комАД УКРСНИ 60X60X3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 203 | КОНДЕЗАТОР 10МФ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 204 | КОНТАКТОР 25А 220В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 205 | КОНТАКТОР МОДУЛАРНИ 40А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 206 | КОНТРАМАТИЦА ПГ 13,5 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 207 | КОНТРАМАТИЦА ПГ 16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 208 | КОНТРОЛЕР ДWЛЦ - ЛЕД 113 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 209 | КОНТРОЛЕР ВРЕМЕНСКИ ИНТЕЛИГЕНТНИ ИТРЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 210 | КОНТРОЛЕР ВРЕМЕНСКИ РЕЛЕЈНИ ТРЦ-02 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 211 | КОНТРОЛЕР WТРЦ - ЛЕД 113 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 212 | КОНТРОЛЕРИ СОЛАРНИ БЕЖИЧНИ WСЦ-ЛЕД | ком | 2 |  |  |  |  |
| 213 | КОНТРОЛЕРИ ВРЕМЕНСКИ СВЕТЛОСНИ АТЛЦ-01 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 214 | КОНЗОЛА ДЕКОРАТИВНА БЕОГРАД (ЗА СТ. КАЛЕМЕГДАН) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 215 | КОНЗОЛА ЛУК | ком | 2 |  |  |  |  |
| 216 | КОНЗОЛА ПСК 17 (ф100) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 217 | КОНЗОЛА ПСК 17 (ф230) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 218 | КОНЗОЛА ЗА ОПСТУ НАМЕНУ (ВКГ) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 219 | КОРУБА 1 М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 220 | КУЋИШТЕ ВОС ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 221 | КУЋИШТЕ ВОС СА ОСИГУРАЧЕМ 16А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 222 | КУГЛА Ф400 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 223 | КУГЛА ОЛИВА ПВЦ Ф300 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 224 | КУГЛА ОПАЛ ФИ300 СА АЛ РЕДУЦИРОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 225 | КУТИЈА 120X80X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 226 | КУТИЈА КАНАЛНА 15X15ММ Л-2М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 227 | КУТИЈА КАНАЛНА 17X17ММ Л-2М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 228 | КУТИЈА КАНАЛНА 20X10ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 229 | КУТИЈА КАНАЛНА 20X20X2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 230 | КУТИЈА КАНАЛНА 20X30ММ Л-2М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 231 | КУТИЈА КАНАЛНА 20X35X2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 232 | КУТИЈА КАНАЛНА 25X16X2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 233 | КУТИЈА КАНАЛНА 30X40X2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 234 | КУТИЈА КАНАЛНА 40X25X2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 235 | КУТИЈА КАНАЛНА 40X40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 236 | КУТИЈА КАНАЛНА 60X40X2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 237 | КУТИЈА КАНАЛНА ПОДНА ФГ62X12ММ, 1,8М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 238 | КУТИЈА ПРИКЉУЧНА ПВЦ-ТЕРРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 239 | КУТИЈА РАЗВОДНА 114X114X57 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 240 | КУТИЈА РАЗВОДНА 140X170X80 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 241 | КУТИЈА РАЗВОДНА 190X150X77 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 242 | КУТИЈА РАЗВОДНА 240X190X95 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 243 | КУТИЈА РАЗВОДНА 285X201X120 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 244 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОБО Т-100 СА ОСИГУРАЧИМА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 245 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 100X100 ИП65 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 246 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 110X110 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 247 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 150X110 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 248 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 151X117x67 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 249 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 80X80 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 250 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 90X90 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 251 | КУТИЈА РАЗВОДНА ПВЦ ЗА Ј.О. НА СПОРТСКИМ ИГРАЛИШТИМА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 252 | КУТИЈА РАЗВОДНА СИЛУМИНСКА 70X70X40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 253 | КУТИЈА РАЗВОДНА СИЛУМИНСКА 95X95X60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 254 | КУТИЈА РАЗВОДНА ЗА комАНДОВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 255 | КУТИЈА СИЛУМИНСКА СА 6 УВОДНИЦЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 256 | ЛЕД ПАНЕЛ П1-ИНТ 77W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 257 | ЛЕД ПАНЕЛ У1-ИНТ 122W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 258 | ЛЕД ПАНЕЛ У2-ИНТ 67W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 259 | ЛИМ 10X1500X3000ММ ПРОХРОМ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 260 | ЛИМ 4X1500X3000ММ ПРОХРОМ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 261 | ЛИМ ГВОЗДЕНИ ЦРНИ 4ММ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 262 | ЛИМ РЕБРАСТИ 4/25/270/25/820 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 263 | ЛИМ СЕЧЕНИ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 264 | ЛИРА ЦИТЕА МИДИ ДВОКРАКА 90СТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 265 | ЛИРА ЦВЕТ ЗН, Л=500ММ, Ф60, ШЕЛНА 100, УКРАС ФИРКАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 266 | ЛИРА ЦВЕТ ЗН, Л=500ММ, Ф60, ШЕЛНА 160, УКРАС ФИРКАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 267 | ЛИРА ЦВЕТ ЗН, Л=500ММ, Ф60, ШЕЛНА 160, УКРАС ФЛАХ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 268 | ЛИРА ЦВЕТ ЗН, Л=500ММ, Ф60, ШЕЛНА 220, УКРАС ФИРКАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 269 | ЛИРА ЦВЕТ ЗН, Л=500ММ, Ф60, ШЕЛНА 220, УКРАС ФЛАХ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 270 | ЛИРА ЦВЕТ ЗН, Л=500ММ, Ф60, ШЕЛНА РАВНА, УКРАС ФИРКАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 271 | ЛИРА ГАРДОШ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 272 | ЛИРА ЈЕДНОКРАКА Л=1200 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 273 | ЛИРА ЈЕДНОКРАКА Л=350 ММ Ф60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 274 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф48 Л=1000 РАВНА ШЕЛНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 275 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф48 Л=1000 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 276 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф48 Л=1000 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 277 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф48 Л=1500 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 278 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=1000 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 279 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=1000 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 280 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=1000 ШЕЛНА РАВНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 281 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=1500 ШЕЛНА Ф140 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 282 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=1500 ШЕЛНА Ф220 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 283 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=500 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 284 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=500 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 285 | ЛИРА ПОДЕШ. Ф60 Л=500 ШЕЛНА РАВНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 286 | ЛИРА РАЗНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 287 | ЛИРА СИГНУМ И ЗА СВЕТИЉКУ ЦИТЕА МИДИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 288 | ЛИРА СИГНУМ ИИ ЗА СВЕТИЉКУ ЦИТЕА МИДИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 289 | ЛИРА СИГНУМ ТРОКРАКА ЦИТЕА МИДИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 290 | ЛИРА СИГНУМ ЗА СВЕТИЉКУ АРАМИС | ком | 2 |  |  |  |  |
| 291 | ЛИРА СУБОТИЦА Л=1000 Ф-48 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 292 | ЛИРА СУБОТИЦА Л=1000ММ, Ф60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 293 | ЛИРА СУБОТИЦА Л=1500ММ , Ф60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 294 | ЛИРА СУБОТИЦА Л=500 ШЕЛНА РАВНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 295 | ЛИРА СУБОТИЦА Л=500ММ , Ф60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 296 | ЛИРА СУБОТИЦА Л=500ММ, Ф48 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 297 | ЛИРА ТРОКРАКА Л=1200 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 298 | ЛИРА ЗА СВЕТИЉКУ ЦИТЕА МАXИ - ДВОКРАКА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 299 | ЛИРА ЗА СВЕТИЉКУ ФУРYО - ДВОКРАКА 180СТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 300 | ЛИРА ЗА СВЕТИЉКУ ФУРYО - ДВОКРАКА 90СТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 301 | ЛИРА ЗА СВЕТИЉКУ ФУРYО - ЈЕДНОКРАКА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 302 | ЛИРА ЗН "С" Ф60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 303 | ЛИРА ЗН ЧЕТВОРОКРАКА Л=1200 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 304 | ЛИРА ЗН ДВОКРАКА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 305 | ЛИРА ЗН ДВОКРАКА Л=1200 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 306 | ЛИРА ЗН ДВОКРАКА Л=1200 <90ст. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 307 | ЛИРА ЗН ДВОКРАКА Л=1500 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 308 | ЛИРА ЗН ЈЕДНОКРАКА Л=1200 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 309 | ЛИРА ЗН ЈЕДНОКРАКА Л=1500 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 310 | ЛИРА ЗН ЛУЧНА ДВОКРАКА Л=2x1200 фи 60, 180СТ. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 311 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф48 Л=1000 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 312 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф48 Л=1000 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 313 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф48 Л=500 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 314 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф48 Л=500 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 315 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=1000 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 316 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=1000 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 317 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=1000 ШЕЛНА 300 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 318 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=500 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 319 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=500 ШЕЛНА 220 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 320 | Л-ПРОФИЛ 40X40X4 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 321 | ЛУК ЗА ЕН. ЦЕВ 110/90 ПВЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 322 | ЛУСТЕР КЛЕМА 10/12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 323 | ЛУСТЕР КЛЕМА 2,5/12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 324 | СТЕЗАЉКА ЗАТЕЗНА 70ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 325 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 95/10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 326 | МАСА ДВОкомПОНЕНТНА ЗА АНКЕРИСАЊЕ 150МЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 327 | МАСА УНИВЕРЗАЛНА ЗА АНКЕРИСАЊЕ 330МЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 328 | МАСТ БАКАРНА 300МЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 329 | МАСТ БАКАРНА 500МЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 330 | МЕШАЛИЦА-ВРХ ЗА АНКЕР МАСУ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 331 | МРЕЖА АРМАТУРНА 6X6000X6000 150/150 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 332 | МРЕЖА АРМАТУРНА Q335 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 333 | МРЕЖА МЕТАЛНА ПЛЕТЕНА | м | 2 |  |  |  |  |
| 334 | МРЕЖА ЗАШТИТНА ЗА РЕФЛЕКТОР ТЕРРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 335 | МРЕЖА ЗАШТИТНА ЗА СВЕТИЉКУ ЕЦО3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 336 | МТК ПРИЈЕМНИК БЕЗ МЕМОРИСАНОГ КАЛЕНДАРА (МАЊИ) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 337 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф102/Ф60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 338 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф102/Ф76 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 339 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф60/Ф60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 340 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф76/Ф48 ЈЕДНОКРАКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 341 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф76/Ф60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 342 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф76/Ф60 (400ММ) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 343 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф89/48 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 344 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф89/Ф60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 345 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф89/Ф76 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 346 | НАГЛАВАК Ф101/Ф60 Л ЈДНОСТР. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 347 | НАГЛАВАК Ф101/Ф60 Т ДВОСТР. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 348 | НАГЛАВАК ХОРИЗОНТАЛНИ Ф76/Ф60 ДВОКРАКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 349 | НАГЛАВАК ХОРИЗОНТАЛНИ Ф76/Ф60 Л ДВОКРАКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 350 | НАГЛАВАК ХОРИЗОНТАЛНИ Ф76/Ф60 X ЧЕТВОРОКРАКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 351 | НАГЛАВАК ХОРИЗОНТАЛНИ ЗА З-2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 352 | НАГЛАВАК Т ХОРИЗОНТАЛНИ Ф60/2XФ48 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 353 | НАГЛАВАК Т ХОРИЗОНТАЛНИ Ф60/2XФ48 <90ст. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 354 | НАГЛАВАК ВЕРТИКАЛНИ 89/60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 355 | НАГЛАВАК ЗА З1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 356 | НАГЛАВАК ЗА З-2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 357 | НАСТАВАК ЗА ГРЛО Е-40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 358 | НАВРТКА ДЕКОРАТИВНА СТУБА СКАДАРЛИЈА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 359 | НАВРТКА М-10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 360 | НАВРТКА М-12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 361 | НАВРТКА М-14 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 362 | НАВРТКА М-16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 363 | НАВРТКА М-18 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 364 | НАВРТКА М-20 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 365 | НАВРТКА М-22 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 366 | НАВРТКА М-24 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 367 | НАВРТКА М-3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 368 | НАВРТКА М-32 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 369 | НАВРТКА М-4 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 370 | НАВРТКА М-5 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 371 | НАВРТКА М-6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 372 | НАВРТКА М-6 ИНОX | ком | 2 |  |  |  |  |
| 373 | НАВРТКА М-8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 374 | НАВРТКА ПГ 16 ПВЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 375 | НАВРТКА ПГ 21 ПВЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 376 | НАВРТКА ЗАТЕЗНА СА КОНТРА НАВОЈЕМ М10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 378 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 150 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 379 | НОСАЧ КУТИЈЕ ПВЦ-ТЕРРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 380 | НОСАЧ НЛ-ЦОРУС | ком | 2 |  |  |  |  |
| 381 | НОСАЧ НМ-ЦОРУС | ком | 2 |  |  |  |  |
| 382 | НОСАЧ Н-САТ ФИ 48 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 383 | НОСАЧ Н-САТ ФИ 60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 384 | НОСАЧ НТ-САТ ФИ 48 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 385 | НОСАЧ НТ-САТ ФИ 60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 386 | НОСАЧ ППР ПЛОЧИЦА У СТУБУ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 387 | НОСАЧ ПРЕСПОЈНИХ СПРАВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 388 | НОСАЧ РАК | ком | 2 |  |  |  |  |
| 389 | НОСАЧ РЕФЛЕКТОРА Н РТ-2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 390 | НОСАЧ РЕФЛЕКТОРА Н РТ-3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 391 | НОСАЧ РЕФЛЕКТОРА НЕОС ОСМОУГАОНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 392 | ЛУСТЕР КЛЕМА 2,5/12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 393 | НОСАЧ СЕXТАНТ МАЛИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 394 | ЛУСТЕР КЛЕМА 6/12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 395 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 396 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ БАЛКАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 397 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЦИТЕА МИДИ ДВОСТРУКИ СТ.180 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 398 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЦИТЕА МИДИ ДВОСТРУКИ СТ.90 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 399 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЦИТЕА МИДИ СА НАГЛАВком | ком | 2 |  |  |  |  |
| 400 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЦИТЕА МИДИ ТРОСТРУКИ СТ.120 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 401 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЦИТЕА-МАXИ-ЕДБ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 402 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЦИТЕА-МИДИ-ЕДБ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 403 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ Х | ком | 2 |  |  |  |  |
| 404 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ КРАЉ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 405 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ САФИР | ком | 2 |  |  |  |  |
| 406 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ТЛП ДЕСНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 407 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ТЛП ЛЕВИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 408 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ТЛП СРЕДЊИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 409 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЗИДНИ Ф48 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 410 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЗВЕЗДА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 411 | НОСАЧ Т ЗА 2 РЕФЛЕКТОРА (30СТ/5СТ) ЗН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 412 | НОСАЧ Т ЗА 2 РЕФЛЕКТОРА (РОГОВИ) ЗН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 413 | НОСАЧ ТИП 1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 414 | НОСАЧ ТИП 2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 415 | НОСАЧ ТИП 3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 416 | НОСАЧ ТИП 4 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 417 | НОСАЧ УНП 100 ЗА КОНСТРУКЦИЈЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 418 | НОСАЧ ЗА 1 РЕФЛЕКТОР | ком | 2 |  |  |  |  |
| 419 | НОСАЧ ЗА 2 РЕФЛЕКТОРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 420 | НОСАЧ ЗА 3 РЕФЛЕКТОРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 421 | НОСАЧ ЗА 4 РЕФЛЕКТОРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 422 | НОСАЧ ЗА 4 РЕФЛЕКТОРА+ШЕЛНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 423 | НОСАЧ ЗА 4 ЗАСТАВИЦЕ ЗА СТУБ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 424 | НОСАЧ ЗА 6 РЕФЛЕКТОРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 425 | НОСАЧ ЗА 8 РЕФЛЕКТОРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 426 | НОСАЧ ЗА СВЕТИЉКУ АX1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 427 | НОСАЧ ЗА СВЕТИЉКУ ОПАЛО 1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 428 | НОСАЧ ЗГФ ЗА ПРИГУСНИЦЕ 100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 429 | НОСАЧ-РЕДУЦИР Ф101/89 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 430 | НОСАЧ-ТУЉАК ФИ60 400ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 431 | ОБУЈМИЦА (НИЗАЈУЋА) 11-16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 432 | ОБУЈМИЦА ПВЦ Ф25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 433 | ЛУСТЕР КЛЕМА 4/12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 434 | ЦРЕВО ТЕРМОСКУПЉАЈУЋЕ 16ММ(12,7X6,4) | м | 2 |  |  |  |  |
| 435 | ЛУСТЕР КЛЕМА 10/12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 436 | ОБУЈМИЦА ЗА ВЕШ. СКС-А 130-150 СПИРАЛЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 437 | ОБУЈМИЦА ЗА ВЕШ. СКС-А 200-250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 438 | ОБУЈМИЦА ЗА ВЕШ. СКС-А 300-360 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 439 | ОДБОЈНИК ЗА ПОСТОЉЕ РОР-3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 440 | ОКНО ЗА СМЕШТАЈ НАСТ.НА ОК | ком | 2 |  |  |  |  |
| 441 | ОКВИР СА СТАКЛОМ И ГУМОМ ЗА СВЕТ. ТЕРРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 442 | ОЛУК КАБЛОВСКИ ПОЛУОКРУГЛИ ЗН 2000X3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 443 | ОРМАН ЈО РО1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 444 | ОРМАН ЈО РОМО1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 445 | ОРМАН ЈО РОР-3П И ИМО И СЕТ КОНЗОЛА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 446 | ОРМАН комАНДНИ СА 1 ИЗВОДОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 447 | ОРМАН комАНДНИ СА 2 ИЗВОДА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 448 | ОРМАН КПК | ком | 2 |  |  |  |  |
| 449 | ОРМАН НАЗИДНИ 300X300X210 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 450 | ОРМАН ПОЛИЕСТЕРСКИ МЕРНОРАЗВОДНИ ДМГ100А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 451 | ОРМАН ПОЛИЕСТЕРСКИ МЕРНОРАЗВОДНИ МРО-МТ ИП65 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 452 | ОРМАН ПРИКЉУЧНИ ПО-РПО3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 453 | ОРМАН ПРИКЉУЧНИ СА ПОСТ.ЗА ПРИВР. ОБЈЕКТЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 454 | ОРМАН РАЗВОДНИ 1500X1250X320 ШЕМИРАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 455 | ОРМАН РАЗВОДНИ ГЛАВНИ ГРО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 456 | ОРМАН РАЗВОДНИ ГЛАВНИ РО- П.1. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 457 | ОРМАН РАЗВОДНИ ГЛАВНИ РО- П.2., П.3.,П.4.,1.2,1.3,1.4 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 458 | ОРМАН РАЗВОДНИ ГЛАВНИ РО-1.1,1.2,2.2,2.3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 459 | ОРМАН РАЗВОДНИ КРО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 460 | ОРМАН РАЗВОДНИ ЛИМЕНИ А1 СА 3Ф/2Т БРОЈИЛОМ 10-40А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 461 | ОРМАН РАЗВОДНИ ПОЛИЕСТЕРСКИ ДИМЕНЗИЈА 1000X800X350ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 462 | ОРМАН РАЗВОДНИ ПВЦ 50X35 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 463 | ОРМАН РАЗВОДНИ РОР-3 ПРАЗАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 464 | ОРМАН РАЗВОДНИ РОР-3 (СТУБНИ) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 465 | ОРМАН РАЗВОДНИ РОР-3 П | ком | 2 |  |  |  |  |
| 466 | ОРМАН РОМО-6П СА МЕРЕЊЕМ КПК И ПОСТОЉЕМ / НОВИ ТИП | ком | 2 |  |  |  |  |
| 467 | ОРМАН РОР-3 СА МЕРЕЊЕМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 468 | ОРМАН РОР-3П СА МЕРЕЊЕМ КПК И ПОСТОЉЕМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 469 | ОРМАН РОР-6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 470 | ОРМАН РОР-6П СА МЕРЕЊЕМ И КПК | ком | 2 |  |  |  |  |
| 471 | ОРМАН РОР-6П СА МЕРЕЊЕМ КПК И ПОСТОЉЕМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 472 | ОРМАН РОЈО-3/Н | ком | 2 |  |  |  |  |
| 473 | ОРМАН РОЈО-3/А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 474 | ОРМАН РОЈО-6/Н | ком | 2 |  |  |  |  |
| 475 | ОРМАН РОЈО-6/А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 476 | СТУБНИ ОРМАН РОЈО-3/Н | ком | 2 |  |  |  |  |
| 477 | СТУБНИ ОРМАН РОЈО-3/А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 478 | ОРМАН СЛОБОДНО СТОЈЕЦИ ПОЛИЕСТЕРСКИ СА 3X400А ПОСТОЉИМА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 479 | ОРМАН ЗА ДЕКОРАТИВНУ РАСВЕТУ(КПК,МРО,РО) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 480 | ОРМАН ЗА ДИМЕРЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 481 | ОРМАН ЗА МЕРЕЊЕ СА КПК (ЗА РОР-3) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 482 | ОРМАН ЗА МЕРЕЊЕ СА КПК (ЗА РОР-6) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 483 | ОРМАН ЗА МЕСТО МЕРЕЊА СА ДВА ИЗЛАЗА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 484 | ОРМАН ЗА МЕСТО МЕРЕЊА СА ДВА ИЗЛАЗА (МТК) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 485 | ОРМАН ЗА МЕСТО МЕРЕЊА СА ЈЕДНИМ ИЗЛАЗОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 486 | ОРМАН ЗА МЕСТО МЕРЕЊА СА ШЕСТ ИЗЛАЗА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 487 | ОРМАН ЗА МЕСТО МЕРЕЊА СА ТРИ ИЗЛАЗА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 488 | ОРМАРИЋ ЦА2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 489 | ОРМАРИЋ ЦРТ2 И/250 ЗА РАСВЕТУ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 490 | ОРМАРИЋ ЦРТ3И/400 ЗА РАСВЕТУ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 491 | ОСИГУРАЧ 20А ТИП-Б АУТОМАТСКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 492 | ОСИГУРАЧ 25А ТИП-Б АУТОМАТСКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 493 | ОСИГУРАЧ 32А ТИП-Б АУТОМАТСКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 494 | ОСИГУРАЧ 40А ТИП-Б АУТОМАТСКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 495 | ОСИГУРАЧ 50А ТИП-Б АУТОМАТСКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 496 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 10А ТИП Б | ком | 2 |  |  |  |  |
| 497 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 16А ТИП Б | ком | 2 |  |  |  |  |
| 498 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 16А ТИП Ц-ЛИМИТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 499 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 25А ТИП Ц-ЛИМИТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 500 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 32А ТИП Ц-ЛИМИТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 501 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 40А ТИП Ц-ЛИМИТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 502 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 50А ТИП Б | ком | 2 |  |  |  |  |
| 503 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 50А ТИП Ц-ЛИМИТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 504 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 63А ТИП Б | ком | 2 |  |  |  |  |
| 505 | ОСИГУРАЧ АУТОМАТСКИ 63А ТИП Ц-ЛИМИТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 506 | ОСИГУРАЧ ФРА 10А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 507 | ОСИГУРАЧ ФРА 16А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 508 | ОСИГУРАЧ ФРА 25А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 509 | ОСИГУРАЧ ФРА 5А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 510 | ОСИГУРАЧ НВ00 100А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 511 | ОСИГУРАЧ НВ00 125А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 512 | ОСИГУРАЧ НВ00 160А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 513 | ОСИГУРАЧ НВ00 35А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 514 | ОСИГУРАЧ НВ00 50А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 515 | ОСИГУРАЧ НВ00 63А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 516 | ОСИГУРАЧ НВ00 80А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 517 | ОСИГУРАЧ НВ1 100А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 518 | ОСИГУРАЧ НВ1 125А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 519 | ОСИГУРАЧ НВ1 160А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 520 | ОСИГУРАЧ НВ1 16А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 521 | ОСИГУРАЧ НВ1 35А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 522 | ОСИГУРАЧ НВ1 50А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 523 | ОСИГУРАЧ НВ1 63А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 524 | ОСИГУРАЧ НВ1 80А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 525 | ОСИГУРАЧ ТОПЉИВИ 25А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 526 | ОСИГУРАЧ ВОС Д01-10А ДУЗИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 527 | ОСИГУРАЧ ВОС Д01-10А КРАЦИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 528 | ОСИГУРАЧ ВОС Д01-16А ДУЗИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 529 | ОСИГУРАЧ ВОС Д01-16А КРАЦИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 530 | ОЗНАКА НА БЕТОНУ ЗА КРАЈЕВЕ ЗАШТИТНИХ ЦЕВИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 531 | ОЗНАКА НА БЕТОНУ ЗА СКРЕТАЊЕ ТРАСЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 532 | ЧАУРА ЦУ 70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 533 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 70/10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 534 | СТЕЗАЉКА ЗА 4X16ММ ПРОЛАЗНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 535 | СТЕЗАЉКА ЗАТЕЗНА ЗА СКС 4X16 ММ2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 536 | ЧАУРА ЦУ 50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 537 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 70/12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 538 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 50/10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 539 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 70/10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 540 | ЧАУРА АЛЦУ 35/25 ДИХТУЈУЋА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 541 | СТЕЗАЉКА УНИМАX АЛ 6-50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 542 | СТЕЗАЉКА УНИМАX АЛ 6-35 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 543 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 50/8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 544 | СТЕЗАЉКА СТРУЈНА АЛЦУ 6-35 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 545 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 50/10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 546 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 35/10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 547 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 35/12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 548 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 35/8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 549 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 25/10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 550 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 25/8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 551 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 35/8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 552 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 70 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 553 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 95 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 554 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 16/8 БОЧНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 555 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 16/8 СРЕДЊА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 556 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ АЛ 50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 557 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ ЦУ 25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 558 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 25/10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 559 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 25 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 560 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ ЦУ 25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 561 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 25/10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 562 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 25 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 563 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 35 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 564 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ ЦУ 16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 565 | ТРАКА ИЗОЛИР ПВЦ 10М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 566 | ТРАКА ИЗОЛИР ПВЦ 20М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 567 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 16/10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 568 | ЧАУРА ЗА ПРЕСУ 16 АЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 569 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 16/8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 570 | ПЛОЧИЦА ЗА СТУБ РПО-3/30 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 571 | ПЛОЧИЦА ЗА СТУБ РПО-4/3 ПИЛОТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 572 | ПЛОЧИЦА ЗА СТУБ РПО-4/3/30ММ ПИЛОТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 573 | ПЛОЧИЦА ЗА СТУБ РПО-В/ИИ комПЛЕТ СА ФРА ОС. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 574 | ПЛОЧИЦА ЗА СТУБ РПО-В3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 575 | ПЛОЧИЦА ЗА СТУБ РПО-В3 СП ПИЛОТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 576 | ПЛОЧИЦА ЗА ТРАСУ КАБЛА 1КВ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 577 | ПЛОЧИЦЕ ЗА СТУБ РПО-3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 578 | ПЛОЧИЦЕ ЗА СТУБ РПО-4 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 579 | ПЛОЧИЦЕ ЗА СТУБ РПО-В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 580 | ПОДМЕТАЧ М-10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 581 | ПОДМЕТАЧ М-12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 582 | ПОДМЕТАЧ М-19 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 583 | ПОДМЕТАЧ М-21 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 584 | ПОДМЕТАЧ М-24 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 585 | ПОДМЕТАЧ М-5 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 586 | ПОДМЕТАЧ М-6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 587 | ПОДМЕТАЧ М-6 ИНОX | ком | 2 |  |  |  |  |
| 588 | ПОДМЕТАЧ М-8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 589 | ПОДМЕТАЧ ОПРУЖНИ М-12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 590 | ПОДМЕТАЧ ОПРУЖНИ М-8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 591 | ПОДМЕТАЧ ШИРОКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 592 | ПОДМЕТАЧ-ПОДЛОШКА БАКАРНА МАЊА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 593 | ПОДМЕТАЧ-ПОДЛОШКА БАКАРНА СРЕДЊА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 594 | ПОДМЕТАЧ-ПОДЛОШКА БАКАРНА ВЕЋА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 595 | ПОКЛОПАЦ ДОЊИ ЗА СВЕТИЉКУ КНЕЗ МИХАИЛОВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 596 | ПОКЛОПАЦ ГОРЊИ ЗА СВЕТИЉКУ КНЕЗ МИХАИЛОВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 597 | ПОКЛОПАЦ РОЗЕТНА СТУБА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 598 | ПОКЛОПАЦ САТУРН - ГОРЊА АЛ КАЛОТА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 599 | ПОКЛОПАЦ СТУБА КНЕЗ МИХАЈЛОВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 600 | ПОКЛОПАЦ СТУБА МЕТАЛНИ Л=330 (РУПА) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 601 | ПОКЛОПАЦ СТУБА МЕТАЛНИ Л=335 (ШНАЛА) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 602 | ПОКЛОПАЦ СТУБА МЕТАЛНИ Л=360 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 603 | ПОКЛОПАЦ СТУБА МЕТАЛНИ Л=420 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 604 | ПОКЛОПАЦ СТУБА МЕТАЛНИ Л=820 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 605 | ПОКЛОПАЦ СТУБА ПЛАСТИЧНИ Л800 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 606 | ПОКЛОПАЦ СТУБА СИНГИДУНУМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 607 | ПОКЛОПАЦ СТУБА СКАДАРЛИЈА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 608 | ПОКЛОПАЦ СТУБА СКАДАРЛИЈА-ДЕКОРАТИВНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 609 | ПОКЛОПАЦ СТУБА УНИВЕРЗАЛНИ СА ШНАЛОМ Л-820 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 610 | ПОКЛОПАЦ СВЕТИЉКЕ АДА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 611 | ПОКЛОПАЦ ЗА КО СТУБ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 612 | ПОКЛОПАЦ ЗА СО СТУБ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 613 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ - УНИВЕРЗАЛНИ СА ШНАЛОМ (Л=330) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 614 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ 10М ОСМОУГАОНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 615 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ МЕТАЛНИ Л=600 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 616 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ МЕТАЛНИ Л=695 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 617 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ МЕТАЛНИ Л=700 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 618 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ ПВЦ И 600ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 619 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ ПВЦ Л=450 РАДИЈУС ФИ250ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 620 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ ПВЦ Л=650 РАДИЈУС ФИ250ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 621 | ПОКЛОПАЦ ЗА СТУБ ПВЦ Л=650ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 622 | ПОКЛОПАЦ ЗА СВЕТИЉКУ З1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 623 | ПОКЛОПАЦ ЗА СВЕТИЉКУ З2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 624 | ПОКЛОПАЦ ЗА СВЕТИЉКУ З3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 625 | ПОЛУМАКАЗЕ ПРЕДЊЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 626 | ПОЛУМАКАЗЕ ЗАДЊЕ СА ШЕЛНОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 627 | ПОП НИТНА АЛ 3,2X10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 628 | ПОП НИТНА АЛ 4X25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 629 | ПОСТОЉЕ БЕТОНСКО СВЕТИЉКЕ ТЕРРА СТ.ТИП | ком | 2 |  |  |  |  |
| 630 | ПОСТОЉЕ ФРА ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 631 | ПОСТОЉЕ НВ00 ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 632 | ПОСТОЉЕ НВ1 ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 633 | ПОСТОЉЕ СА АНКЕРИМА ЗА ОРМАНЕ МРО-МТ И 3X400А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 634 | ПОСТОЉЕ ВИСОКО ПОЛИЕСТЕРСКО ЗА РОР-3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 635 | ПОСТОЉЕ ВИСОКО ПОЛИЕСТЕРСКО ЗА РОР-3 СА МЕРЕЊЕМ И КПК | ком | 2 |  |  |  |  |
| 636 | ПОСТОЉЕ ВИСОКО ПОЛИЕСТЕРСКО ЗА РОР-6 СА МЕРЕЊЕМ И КПК | ком | 2 |  |  |  |  |
| 637 | ПОСТОЉЕ ЗА ОРМАН ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЕТЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 638 | ПОСТОЉЕ ЗА ОРМАН КРО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 639 | ПОСТОЉЕ ЗА ОРМАН РОР-3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 640 | ПОСТОЉЕ ЗА ОРМАН РОР-6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 641 | ПОСТОЉЕ ЗА РАЗ. ОРМАН 1250X320X900 ВИСОком. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 642 | ПРЕКИДАЦ НАИЗМЕНИЧНИ ОГ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 643 | ПРЕКИДАЦ ОБИЧНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 644 | ПРЕКИДАЦ СЕРИЈСКИ ЈЕДНОПОЛНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 645 | ПРЕКИДАЦ СЕРИЈСКИ ЈЕДНОПОЛНИ ОГ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 646 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 12А 0-1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 647 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 16А 1-0-2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 648 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 25А 1-0-2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 649 | ПРЕКИДАЧ ГРЕБЕНАСТИ 63А 0-1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 650 | ПРЕКИДАЧ комПАКТНИ 125А/80А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 651 | ПРЕКИДАЧ СИГМА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 652 | ПРИГУШНИЦА ХГ 125W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 653 | ПРИГУШНИЦА ХГ 250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 654 | ПРИГУШНИЦА ХГ 250W ЗАЛИВЕНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 655 | ПРИГУШНИЦА ХГ 400W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 656 | ПРИГУШНИЦА ХГ 400W ЗАЛИВЕНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 657 | ПРИГУШНИЦА МХ 2000W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 658 | ПРИГУШНИЦА МХ 250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 659 | ПРИГУШНИЦА МХ 35W ЦДМ ЕЛЕКТРОНСКА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 660 | ПРИГУШНИЦА МХ 400W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 661 | ПРИГУШНИЦА МХ ВХИ 35W СТАНДАРД | ком | 2 |  |  |  |  |
| 662 | ПРИГУШНИЦА НА 1000W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 663 | ПРИГУШНИЦА НА 100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 664 | ПРИГУШНИЦА НА 150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 665 | ПРИГУШНИЦА НА 150W ЗАЛИВЕНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 666 | ПРИГУШНИЦА НА 250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 667 | ПРИГУШНИЦА НА 250W ЗАЛИВЕНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 668 | ПРИГУШНИЦА НА 35W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 669 | ПРИГУШНИЦА НА 400W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 670 | ПРИГУШНИЦА НА 400W ЗАЛИВЕНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 671 | ПРИГУШНИЦА НА 600W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 672 | ПРИГУШНИЦА НА 70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 673 | ПРИГУШНИЦА ПЛ-Т 42W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 674 | ПРИЈЕМНИК МТК -ДП1 Ф А20 Б21 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 675 | ПРИЈЕМНИК МТК ДП1 Ф А25 230В КУЋНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 676 | ПРОФИЛ КУТИЈАСТИ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 677 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈА 100X40X4,50 ЧЕЛИК | кг | 2 |  |  |  |  |
| 678 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈА 35-35X2,80 2,306 ЧЕЛИК | кг | 2 |  |  |  |  |
| 679 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈА 40-2,00 2,306 ЧЕЛИК | кг | 2 |  |  |  |  |
| 680 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈА 50-50X30X2,00 2,306 ЧЕЛИК | кг | 2 |  |  |  |  |
| 681 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈАСТИ АЛ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 682 | ПРОФИЛ УНП 100/6000 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 683 | ПРОТЕКТОР АX | ком | 2 |  |  |  |  |
| 684 | ПРОТЕКТОР ОПАЛО 1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 685 | ПРОТЕКТОР ОПАЛО 3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 686 | ПРОТЕКТОР ПЛИЋИ КРАЉ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 687 | ПРОТЕКТОР РОМБАЛУX | ком | 2 |  |  |  |  |
| 688 | ПРОТЕКТОР САТУРН - ДОЊА ПВЦ КАЛОТА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 689 | ПРОТЕКТОР УРБАНА ТРОПИЦ ГПС309 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 690 | ПРОТЕКТОР З1 ПВЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 691 | ПРОТЕКТОР З2 ПВЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 692 | ПРОТЕКТОР З3 ПЛАСТИЧНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 693 | ПРОТЕКТОР З3 СТАКЛЕНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 694 | ПРОТЕКТОР ЗА СВЕТИЉКУ КНЕЗ МИХАИЛОВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 695 | ПРОТЕКТОР-СТАКЛО СВЕТИЉКЕ СКАДАРЛИЈА НТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 696 | ПРОВОДНИК П 4 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 697 | ПРОВОДНИК П/Ф 1,5 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 698 | ПРОВОДНИК П/Ф 16 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 699 | ПРОВОДНИК П/Ф 25 ММ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 700 | ПРСТЕН ЕЛАСТИЧНИ 31-50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 701 | ПУЦВАЛ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 702 | РАЧВА Т ЗА ЕН.ЦЕВ 110/110 ПВЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 703 | РАСТАВЉАЧ ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 704 | РАСТВАРАЧ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТИВАНЕ ПОВРШИНЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 705 | РАЗРЕДЈИВАЧ АЛКИДНИ 1Л | ком | 2 |  |  |  |  |
| 706 | РАЗРЕЂИВАЧ НИТРО 1ЛИТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 707 | РАЗРЕЂИВАЧ УЉАНИ 1/1 | л | 2 |  |  |  |  |
| 708 | РАЗВИЈАЦ ЗА ОБЕЛЕЗАВАЊЕ ПУКОТИНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 709 | РЕФЛЕКТОР АРТ004 И/35 Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 710 | РЕФЛЕКТОР АРТ004 И/35 Е27 ТУБА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 711 | РЕФЛЕКТОР АРТ004 И/35W/30СТ/3000К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 712 | РЕФЛЕКТОР АРТ004 И/70 Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 713 | РЕФЛЕКТОР АРТ004 И/70W/40СТ/3000К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 714 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И /70W 1602 Г-12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 715 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/150/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 716 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/35 /1530/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 717 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/35 /1639/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 718 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/70/1530 Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 719 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/70/1639/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 720 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/70/1653/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 721 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС Н/70/1653 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 722 | РЕФЛЕКТОР ЕЦО 3/Н/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 723 | РЕФЛЕКТОР ЕЦО 3/Н/400W/1915 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 724 | РЕФЛЕКТОР ЕЦО3 Н/150 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 725 | РЕФЛЕКТОР ЕЦО3 Н/250/1915 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 726 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ ЦДМ-Т/150W/1576 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 727 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 728 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150/1576/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 729 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150/1691/3000К СА ТУБОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 730 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150/1691/-83/3000К СА РАСТЕРОМ И ТУБОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 731 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150/1691/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 732 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150W/1576/3000К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 733 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150W/1576/3000К СА РАСТЕРОМ И ТУБОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 734 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/150W/1576/3000К/ТУБА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 735 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/35/1576/3000К СА СПЕЦИЈАЛНОМ ТУБОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 736 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/35/1576/3000К СА ТУБОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 737 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/35/1576/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 738 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/35/1576/Г12/СВ.ТОП | ком | 2 |  |  |  |  |
| 739 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/35/1691/-78/3000К СА РАСТЕРОМ И ВИЗИРОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 740 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/35/1691/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 741 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1576/3000К СА РАСТЕРОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 742 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1576/3000К СА ТУБОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 743 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1576/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 744 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1576/Г12 СВ.ТОП | ком | 2 |  |  |  |  |
| 745 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1691/3000К СА ТУБОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 746 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1691/-83/3000К СА РАСТЕРОМ И ВИЗИРОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 747 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1691/-88/3000К СА РАСТЕРОМ И ВИЗИРОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 748 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70/1691/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 749 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ И/70W/1691/-83/3000К СА СТАКЛОМ Л1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 750 | РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ Н/70/1576 Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 751 | РЕФЛЕКТОР ГРАДСКИ СИТЕЦО 5НА758Е1СС0108 Н/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 752 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/100/1364/Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 753 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/150 РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 754 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/150/1364/Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 755 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/150/1365/Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 756 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 757 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/70/1737/РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 758 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2Н/100/1365 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 759 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2Н/100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 760 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2Н/150/1365 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 761 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2Н/150/1365/З.МРЕЖА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 762 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2Н/150/1703 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 763 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2Н/70/1364 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 764 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3И/250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 765 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3И/400/1552/Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 766 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3И/400/1709 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 767 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3Н/250/1216/З.МРЕЖА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 768 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3Н/250/1312 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 769 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3Н/250/1552 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 770 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3Н/250/1709 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 771 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 3Н/400/1552 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 772 | РЕФЛЕКТОР НЕОС2 И/150 РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 773 | РЕФЛЕКТОР РД-2 И/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 774 | РЕФЛЕКТОР РД-2 Н/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 775 | РЕФЛЕКТОР РД-4 НА/1000W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 776 | РЕФЛЕКТОР РТ-2 НБ/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 777 | РЕФЛЕКТОР РТ-2 НБ/70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 778 | РЕФЛЕКТОР РТ2И7150W/283/3000К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 779 | РЕФЛЕКТОР РТ3 НБ/250/71 З.МРЕЖА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 780 | РЕФЛЕКТОР РТ-3 НБ/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 781 | РЕФЛЕКТОР РТ3 НБ/400/71 З.МРЕЖА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 782 | РЕФЛЕКТОР РТ-3 НБ/400W-250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 783 | РЕФЛЕКТОР РТ3НБ/400/83 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 784 | РЕФЛЕКТОР ТЕМПО 3 РВП351 Н/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 785 | РЕФЛЕКТОР ТЕМПО 3 РВП351 Н/400W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 786 | РЕФЛЕКТОР ТЕРРА И/70W/1836М/ФИ280/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 787 | РЕФЛЕКТОР ТЕРРА Н/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 788 | РЕФЛЕКТОР ТЕРРА Н/70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 789 | РЕФЛЕКТОР ТЛП 400/14xХП 1,2w/2x15СТ/3200К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 790 | РЕФЛЕКТОР ТЛП 400/16xХП1,2W/2x6СТ/2x25СТ/3200К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 791 | РЕФЛЕКТОР ТЛП 400/8xХП 1,2w/2x25СТ/3200К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 792 | РЕФЛЕКТОР ТЛП 400/8xХП 1,2w/2x6СТ/2x25СТ/3200К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 793 | РЕФЛЕКТОР ТЛП 800/8xХП 1,2w/2x25СТ/3200К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 794 | РЕФЛЕКТОР ТЛПЛ 16ХП 3200/230В/2x185/800мм/ЗГЛ. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 795 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 360X4,5 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 796 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 360X4,8 БЕЛЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 797 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 430X4,5 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 798 | РЕМЕН ПВЦ ВЕЗИЦА 500X4,8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 799 | РЕМЕН ПВЦ ВЕЗИЦА 540X7,8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 800 | РЕМЕН ПВЦ(ВЕЗИЦА) МАЊИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 801 | РЕМЕН ПВЦ(ВЕЗИЦА) СРЕДЊИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 802 | РЕМЕН ПВЦ(ВЕЗИЦА) ВЕЋИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 803 | РУЧИЦА ЗА МАЛИ ВАЉАК | ком | 2 |  |  |  |  |
| 804 | САЈЛА ЧЕЛИЧНА ФИ10ММ | м | 2 |  |  |  |  |
| 805 | САЈЛА ФИ 4/6ММ ПЛАСТИФИЦИРАНА | м | 2 |  |  |  |  |
| 806 | САЈЛА ФИ 8/10 ПЛАСТИФИЦИРАНА | м | 2 |  |  |  |  |
| 807 | САЈЛА УЖЕ ЧЕЛИЧНО ФИ-12 | м | 2 |  |  |  |  |
| 808 | САЈЛА УЖЕ ФИ-8 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 809 | СЕНИЛО ЗА СВЕТИЉКУ З2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 810 | СЕТ ЗА КАЧЕЊЕ ОРМАНА РОР-3 НА СТУБ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 811 | СЕТ ЗА ТЕРРА МАXИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 812 | СИЈАЛИЦА ФЛУО ЦЕВ ГЕРМИЦИД ТУА 30W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 813 | СИЈАЛИЦА БИСТРА 100W Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 814 | СИЈАЛИЦА БИСТРА 25W МАТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 815 | СИЈАЛИЦА БИСТРА W0 200W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 816 | СИЈАЛИЦА БИСТРА WО 150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 817 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ЕТ 70W Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 818 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Р 35W/830 ПАР20Л Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 819 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Р 70W/830 Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 820 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Р 70W/942 Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 821 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Т 150W/830 Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 822 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Т 150W/942 Г-12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 823 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Т 35W Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 824 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Т 35W/830 Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 825 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Т 70W/830 Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 826 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Т 70W/942 Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 827 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ТД 150W РX7 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 828 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ТД 150W/830 РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 829 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ТД 150W/942/ РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 830 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ТД 70W/830 РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 831 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ТД 70W/942 РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 832 | СИЈАЛИЦА ЦДО-ТТ 100W/828/Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 833 | СИЈАЛИЦА ЦДО-ТТ 150W/828 Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 834 | СИЈАЛИЦА ЦДО-ТТ 250W/828 Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 835 | СИЈАЛИЦА ЦДО-ТТ 70W/828 Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 836 | СИЈАЛИЦА ДУЛУX Л 36W/830 2Г11 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 837 | СИЈАЛИЦА ФЛУО 18W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 838 | СИЈАЛИЦА ФЛУО 36W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 839 | СИЈАЛИЦА ФЛУО 36W/940 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 840 | СИЈАЛИЦА ФЛУО 58W/830 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 841 | СИЈАЛИЦА ХЦИ-ТТ 250W/828 Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 842 | СИЈАЛИЦА ХГ(ХПЛ-Н)125W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 843 | СИЈАЛИЦА ХГ(ХПЛ-Н)250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 844 | СИЈАЛИЦА ХГ(ХПЛ-Н)400W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 845 | СИЈАЛИЦА ХИЕ 100W НW Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 846 | СИЈАЛИЦА ХПИТ 1000W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 847 | СИЈАЛИЦА ХПИТ 2000W 380В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 848 | СИЈАЛИЦА ХПИТ 250W ПЛУС Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 849 | СИЈАЛИЦА ХПИТ 400W ПЛУС Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 850 | СИЈАЛИЦА ХQИ-Е 100W/НДЛ Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 851 | СИЈАЛИЦА ХQИ-Е 150W/НДЛ Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 852 | СИЈАЛИЦА ХСД 575W/72 7200К ГX9,5 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 853 | СИЈАЛИЦА ЛЕД ПАР-38 16W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 854 | СИЈАЛИЦА МХН-ТД 150W/842 РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 855 | СИЈАЛИЦА МХН-ТД 250W/842 ФЦ2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 856 | СИЈАЛИЦА МХН-ТД 70W/842 РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 857 | СИЈАЛИЦА МЛ 160W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 858 | СИЈАЛИЦА МЛ 250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 859 | СИЈАЛИЦА МСД 700W Г22 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 860 | СИЈАЛИЦА НА ХГ ФРЕЕ 600W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 861 | СИЈАЛИЦА ПАР 30 ЦДМ-Р 70W/830 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 862 | СИЈАЛИЦА ПАР 38 100W Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 863 | СИЈАЛИЦА ПАР 38 120W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 864 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Ц 26W/840/2П Г24д3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 865 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Е 23W Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 866 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Е ПОЛАР 15W/827 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 867 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Е ПОЛАР 20W/827 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 868 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Л 24W/840 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 869 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Л 36W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 870 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Т МАСТЕР 42W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 871 | СИЈАЛИЦА СДW-Т 100W/825 ПГ12-1 БЕЛИ НАТРИЈУМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 872 | СИЈАЛИЦА СДW-Т 50W ПГ12-1 БЕЛИ НАТРИЈУМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 873 | СИЈАЛИЦА СОН-Х 110W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 874 | СИЈАЛИЦА СОН-Х 210W (220W) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 875 | СИЈАЛИЦА СОН-Х 350W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 876 | СИЈАЛИЦА СОН-Т 1000W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 877 | СИЈАЛИЦА СОН-Т 100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 878 | СИЈАЛИЦА СОН-Т 150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 879 | СИЈАЛИЦА СОН-Т 250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 880 | СИЈАЛИЦА СОН-Т 400W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 881 | СИЈАЛИЦА СОН-Т 70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 882 | СИЈАЛИЦА СОН-Т МАСТЕР ПИА ПЛУС 100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 883 | СИЈАЛИЦА СОН-Т МАСТЕР ПИА ПЛУС 150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 884 | СИЈАЛИЦА СОН-Т МАСТЕР ПИА ПЛУС 250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 885 | СИЈАЛИЦА СОН-Т МАСТЕР ПИА ПЛУС 400W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 886 | СИЈАЛИЦА СОН-Т МАСТЕР ПИА ПЛУС 600W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 887 | СИЈАЛИЦА СОН-Т МАСТЕР ПИА ПЛУС 70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 888 | СИЈАЛИЦА СОН-Т ПИА ХГ ФРЕЕ 100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 889 | СИЈАЛИЦА СОН-Т ПИА ХГ ФРЕЕ 150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 890 | СИЈАЛИЦА СОН-Т ПИА ХГ ФРЕЕ 250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 891 | СИЈАЛИЦА СОН-Т ПИА ХГ ФРЕЕ 400W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 892 | СИЈАЛИЦА СОН-ТС ПЛУС (НАВ-ТС ПЛУС) 70W РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 893 | СИЈАЛИЦА СОX-Е 18W БY22 (НА) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 894 | СИЈАЛИЦА СОX-Е 36W БY22 (НА) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 895 | СИЈАЛИЦА ШТЕДНА 24W/860 Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 896 | СИЛИКОН - БАРСИЛ- ГИТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 897 | СИЛУМИНСКА КУТИЈА 100X100X70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 898 | СИЛУМИНСКА КУТИЈА 300X200 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 899 | СИЛУМИНСКА КУТИЈА 400X400 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 900 | СИЛУМИНСКА КУТИЈА СА 4 УВОДНИЦЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 901 | СИЛУМИНСКА КУТИЈА СА 8 УВОДНИЦА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 902 | СКЛОПКА АББ ЕСБ20-20,230ВАЦ-ДЦ,2НО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 903 | СКЛОПКА ЦЛ45А 311МН ЗА НА ШИНУ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 904 | СКЛОПКА ЦН 110А 220В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 905 | СКЛОПКА ЦН 40А 220В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 906 | СКЛОПКА ЦН 63А 220В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 907 | СКЛОПКА ЦН 80А 220В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 908 | СКЛОПКА ЦНМ 60-22-220В АЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 909 | СКЛОПКА ФИД 40/05А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 910 | СКЛОПКА ФИД 63/0,5А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 911 | СКЛОПКА ЗА ОРМАН Ј.О. РЕВ 50А 220В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 912 | СКЛОПКА ЗА ОРМАН Ј.О. РОЦ 125А 220В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 913 | СКЛОПКА ЗА ОРМАН Ј.О. РОЦ 80А 220В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 914 | СОНДА ЗА УЗЕМЉЕЊЕ ПОЦИНКОВАНА 3М/ФИ60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 915 | СОНДА ЗА УЗЕМЉЕЊЕ ПОЦИНКОВАНА1,5М/ФИ60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 916 | СОНДА ЗА УЗЕМЉЕЊЕ ФИ 60-1,5 М ПОЦИНКОВАНА (комП.СА ШЕЛНОМ) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 917 | СПОЈНИЦА КАБЛ. ТОПЛОСКУПЉАЈУЦА ЗА КСТС 4X16-50ММ2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 918 | СПОЈНИЦА КАБЛ. ТОПЛОСКУПЉАЈУЦА ЗА КСТС 4X25-50ММ2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 919 | СПОЈНИЦА КАБЛ. ТОПЛОСКУПЉАЈУЦА ЗА КСТС 4X6-25ММ2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 920 | СПОЈНИЦА КАБЛ. ТОПЛОСКУПЉАЈУЦА ЗА ТСКС 1КВ 4X95-300 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 921 | СПОЈНИЦА КАБЛ.ТЕРМОСКУПЉАЈУЋА ЗА КСТС 4X70-150ММ2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 922 | СПОЈНИЦА УНИВЕРЗАЛНА ИЗОЛОВАНА ФИДОС 1,5-6/35-70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 923 | СПОЈНИЦА УНИВЕРЗАЛНА ИЗОЛОВАНА ФИДОС 16-35/35-70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 924 | СПОЈНИЦА ЗА ОКИТЕН ЦРЕВО ФИ 40 (5/4) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 925 | СПОЈНИЦА ЗАТЕЗНА 170708 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 926 | СПРЕЈ БЕЛИ 400МЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 927 | СПРЕЈ БОЈА ЦРНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 928 | СПРЕЈ БОЈА ЦРВЕНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 929 | СПРЕЈ WД-40 200МЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 930 | СРЕДСТВО ЗА ИНТЕЗИВНО ЧИШЋЕЊЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 931 | СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТУ ОД ВЛАГЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 932 | СТАКЛО АРМАТУРЕ Ф-200 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 933 | СТАКЛО БИСТРО 200W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 934 | СТАКЛО КАЉЕНО ЗА ТЕРРУ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 935 | СТАКЛО ЗА РЕФЛЕКТОР РТ2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 936 | СТАКЛО ЗА РЕФЛЕКТОР РТ3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 937 | СТАРТЕР С10 25-65W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 938 | СТАРТЕР С2 4-22W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 939 | СТЕГА ЗА ЧЕЛИЧНО УЖЕ ФИ 10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 940 | СТЕГА ЗА ЧЕЛИЧНО УЖЕ ФИ 12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 941 | СТЕГА ЗА ЧЕЛИЧНО УЖЕ ФИ 4 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 942 | СТЕГА ЗА ЧЕЛИЧНО УЖЕ ФИ 5 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 943 | СТЕГА ЗА ЧЕЛИЧНО УЖЕ ФИ 6,5 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 944 | СТЕГА ЗА ЧЕЛИЧНО УЖЕ ФИ 8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 945 | СТЕЗАЉКА ИОС 1 (ДПЗ-КЛЕМА) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 946 | СТЕЗАЉКА ИОС 5 (ДПЗ-КЛЕМА) 15/10-16/95 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 947 | СТЕЗАЉКА ИЗОЛОВАНА ФИДОС (ДПЗ ВЕЦА) ВОДООТПОРНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 948 | СТЕЗАЉКА НОСЕЋА 122310 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 949 | СТЕЗАЉКА СТРУЈНА АЛЦУ 16-70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 950 | СТЕЗАЉКА СТРУЈНА АЛЦУ 6-35 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 951 | СТЕЗАЉКА СТРУЈНА УНИМАX АЛ 10-95 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 952 | СТЕЗАЉКА УГАОНА 70ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 953 | СТЕЗАЉКА УНИМАX АЛ 6-35 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 954 | СТЕЗАЉКА УНИМАX АЛ 6-50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 955 | СТЕЗАЉКА УНИМАX ЦУ 6-35 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 956 | СТЕЗАЉКА УНИМАX ЦУ 6-50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 957 | СТЕЗАЉКА ЗА 4X16ММ ПРОЛАЗНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 958 | СТЕЗАЉКА ЗАТЕЗНА 70ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 959 | СТЕЗАЉКА ЗАТЕЗНА ЗА СКС 4X16 ММ2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 960 | СТРЕМЕН Р135/140 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 961 | СТРЕМЕН Р-170 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 962 | СТРЕМЕН Р220/300 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 963 | СТУБ 10М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 964 | СТУБ 10М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 965 | СТУБ 10М ЗН МЕТАЛНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 966 | СТУБ 10М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 967 | СТУБ 11,6М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ УКОПАВАЈУЋИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 968 | СТУБ 11М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 969 | СТУБ 11М ЗН МЕТАЛНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 970 | СТУБ 11М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 971 | СТУБ 12М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 972 | СТУБ 12М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 973 | СТУБ 12М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 974 | СТУБ 13М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 975 | СТУБ 13М ЗН ОСМОУГАОНИ КОНУСНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 976 | СТУБ 4,5М МЕТАЛНИ КОНУСНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 977 | СТУБ 4,5М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 978 | СТУБ 4,5М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 979 | СТУБ 4,5М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 980 | СТУБ 4М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕРОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 981 | СТУБ 4М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 982 | СТУБ 5М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕРОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 983 | СТУБ 5М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 984 | СТУБ 5М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 985 | СТУБ 6М МЕТАЛНИ СА КОНЗОЛОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 986 | СТУБ 6М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 987 | СТУБ 6М ЗН МЕТАЛНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 988 | СТУБ 6М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР-КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 989 | СТУБ 7М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 990 | СТУБ 7М ЗН МЕТАЛНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 991 | СТУБ 7М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 992 | СТУБ 8М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 993 | СТУБ 8М ЗН МЕТАЛНИ ДВОСЕГМЕНТНИ СА АНКЕР-КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 994 | СТУБ 8М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ ОСМОУГАОНИ СА АНКЕРОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 995 | СТУБ 8М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕРОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 996 | СТУБ 8М ЗН МЕТАЛНИ ТРОСЕГМЕНТНИ СА АНКЕР-КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 997 | СТУБ 9М ЗН МЕТАЛНИ КОНУСНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 998 | СТУБ 9М ЗН МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 999 | СТУБ БЕТОНСКИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1000 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ "ЦВЕТНИ ТРГ" | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1001 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ 4М ТРИГОН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1002 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ 4М ТРИГОН У комПЛЕТУ СА ЛИРОМ "ЛУК" И СВЕТИЉком НАЦИОН 2/100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1003 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ ЦЕНТРАЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1004 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ КОШУТЊАК Х4,5М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1005 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ КШ СА КОНЗОЛОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1006 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ МАЊЕЖ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1007 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ СИНГИДУНУМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1008 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ ВШ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1009 | СТУБ ГАРДОШ Х=4М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1010 | СТУБ ГЕМА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1011 | СТУБ ГЕМА Х-86ЦМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1012 | СТУБ КАЛЕМЕГДАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1013 | СТУБ КНЕЗ МИХАЈЛОВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1014 | СТУБ МОДУЛО комПЛЕТ 20М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1015 | СТУБ ПЛАТО+СВЕТИЉКА ТАМИШ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1016 | СТУБ СКАДАРЛИЈА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1017 | СТУБ ТЕРАЗИЈЕ СА 1 НОСАЧЕМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1018 | СТУБ ТЕРАЗИЈЕ СА 5 НОСАЧА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1019 | СТУБ ТХYЛИА ТИП "Г" Х=6,2М/4,2М |  | 2 |  |  |  |  |
| 1020 | СТУБ ЗЕМУН ДЕКОРАТИВНИ 4М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1021 | СТУБИЋ БЕТОНСКИ 10X10X250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1022 | СТУБИЋ ДЕКОРАТИВНИ Х=0,4 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1023 | СТУБИЋ Х=0,5М ЗА ДВЕ СВЕТИЉКЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1024 | СТУБИЋ Х=0,5М ЗА ЈЕДНУ СВЕТИЉКУ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1025 | СТУБИЋ Х=3М ЗА ДВЕ СВЕТИЉКЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1026 | СТУБИЋ Х=3М ЗА ТРИ СВЕТИЉКЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1027 | СТУБ-КАНДАЛАБЕР КНЕЗ МИХАЈЛОВА комПЛЕТ СА СВЕТ. И ПОСТАМ. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1028 | СВЕТИЉКА АДА ХГ 250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1029 | СВЕТИЉКА АДА Н/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1030 | СВЕТИЉКА АГОРА МХ100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1031 | СВЕТИЉКА АЛУРА И/100W/1584/Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1032 | СВЕТИЉКА АЛУРА И/150/1577/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1033 | СВЕТИЉКА АЛУРА Н/70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1034 | СВЕТИЉКА АНИМА Н/100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1035 | СВЕТИЉКА АРАМИС И/100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1036 | СВЕТИЉКА АРАМИС И/150/1640/Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1037 | СВЕТИЉКА АРАМИС Н/100W СА НОСАЧЕМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1038 | СВЕТИЉКА АРАМИС Н/150W СА НОСАЧЕМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1039 | СВЕТИЉКА АРАМИС Н-100W/1640 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1040 | СВЕТИЉКА АРАМИС Н-150W/1640 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1041 | СВЕТИЉКА АРАМИС Н-70W/1640/Н | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1042 | СВЕТИЉКА АРМАТУРА УГРАДНА Е-27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1043 | СВЕТИЉКА АX-1 ХГ 125W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1044 | СВЕТИЉКА АX-1 Н/70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1045 | СВЕТИЉКА БАКТЕРИЦИДНА 30W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1046 | СВЕТИЉКА БАЛКАН И/100/1640/Е40/ВИСЕЋА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1047 | СВЕТИЉКА БАЛКАН И/150/1640/Е40/ВИСЕЋА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1048 | СВЕТИЉКА БАЛКАН И/70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1049 | СВЕТИЉКА БАЛКАН И/70/1640/Е27 -ВИСЕЋА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1050 | СВЕТИЉКА БАЛКАН Н/100/1640/ВИСЕЋА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1051 | СВЕТИЉКА БАЛКАН Н/100W/СТОЈЕЦИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1052 | СВЕТИЉКА ББС713 12xЛЕД-К2/WW НБ6 230-240В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1053 | СВЕТИЉКА ББС713 12xЛЕД-ЛП/WW 6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1054 | СВЕТИЉКА БЦП463 19xЛЕД-ХБ-2700 БК | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1055 | СВЕТИЉКА БЦП471 36xЛЕД-ХБ/WW-2700 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1056 | СВЕТИЉКА БЦС419 12xЛЕД-ХБ/WW 9 Л305 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1057 | СВЕТИЉКА БЦС419 12xЛЕД-ХБ/WW-2700 230В комПЛЕТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1058 | СВЕТИЉКА БЦС419 24xЛЕД-ХБ/WW 10 Л609 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1059 | СВЕТИЉКА БЦС419 24xЛЕД-ХБ/WW 9 Л609 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1060 | СВЕТИЉКА БЦС419 36xЛЕД-ХБ/WW 10 Л609 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1061 | СВЕТИЉКА БЦС419 48xЛЕД-ХБ/WW 9 Л1219 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1062 | СВЕТИЉКА БЦС419 48xЛЕД-ХБ/WW-2700 230В 10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1063 | СВЕТИЉКА БДС100 ЛЕД43-2С/740 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1064 | СВЕТИЉКА Б-ЛУX 1Н/100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1065 | СВЕТИЉКА Б-ЛУX 1Н/70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1066 | СВЕТИЉКА Б-ЛУX 2Н/100/1924 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1067 | СВЕТИЉКА БОЛАРД-К ЛЕД/8X3W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1068 | СВЕТИЉКА БОЛЛАРД ПРИЗМА 23W/Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1069 | СВЕТИЉКА БОX1 1X18W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1070 | СВЕТИЉКА БРОДСКА АРМАТУРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1071 | СВЕТИЉКА ЦАЛИПСО МИНИ Н/70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1072 | СВЕТИЉКА ЦАЛИПСО Н/100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1073 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МАXИ И/400 РАВНО СТАКЛО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1074 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МАXИ Н/400/РАВНО СТАКЛО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1075 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ 96 ХПЛЕД/6ЛЛМ/5096/НW/ТЦИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1076 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ И/150/СТ.НОСАЧ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1077 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ И/250/СТ.НОСАЧ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1078 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ Н/100/1523 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1079 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ Н/150 - ЗГЛОБНИ НОСАЧ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1080 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ Н/250/1812/СТ.НОСАЧ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1081 | СВЕТИЉКА ЦПС/400 НА 100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1082 | СВЕТИЉКА ЦУБУС И/70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1083 | СВЕТИЉКА ДБП522 ЦДМ-Т35W/830 ЕП/WБ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1084 | СВЕТИЉКА ДВП626 ЦДМ-Т70W/930 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1085 | СВЕТИЉКА ЕЛФО ПОWЕР ЛЕД 5X3,6W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1086 | СВЕТИЉКА ЕТНА 258 ДП ФЛУО 2X58W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1087 | СВЕТИЉКА ЕУРОКРИСТАЛ НА 100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1088 | СВЕТИЉКА ЕУРОСТРЕЕТ ЕТ 40/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1089 | СВЕТИЉКА ЕВОЛ СYМС5/Н#АТ60 Р9011 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1090 | СВЕТИЉКА ФЕЊЕР МАЛИ ПЛАФОН WО100W Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1091 | СВЕТИЉКА ФЕЊЕР МАЛИ СТУБНИ WО100W Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1092 | СВЕТИЉКА ФЕЊЕР МАЛИ ЗИДНИ WО100W Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1093 | СВЕТИЉКА ФЕЊЕР ВЕЛИКИ СТУБНИ Н/100W Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1094 | СВЕТИЉКА ФГС 104 ПЛ-Л 36W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1095 | СВЕТИЉКА ФЛУО 1X8W ПРОТИВПАНИЧНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1096 | СВЕТИЉКА ФЛУО 2X36W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1097 | СВЕТИЉКА ФЛУО 4X18W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1098 | СВЕТИЉКА ФЛУО 4X36W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1099 | СВЕТИЉКА ФЛУО. ПАЦИФИЦ ВОДООТПОРНА 2X36W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1100 | СВЕТИЉКА ФУРYО 1И/150/1956/ЛИРА/СТУБ Х=5м+ФЛО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1101 | СВЕТИЉКА ФУРYО 1И/70/1956/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1102 | СВЕТИЉКА ФУРYО 1И/70/1956/ЛИРА/СТУБ Х=5м+ФЛО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1103 | СВЕТИЉКА ФУРYО 3И/150/1922/Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1104 | СВЕТИЉКА ФУРYО 3Н/150 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1105 | СВЕТИЉКА ФУРYО 3Н/250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1106 | СВЕТИЉКА ГЕМА И/150W Е-40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1107 | СВЕТИЉКА ГЕМА Н/70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1108 | СВЕТИЉКА ХЕСТИА МИДИ Н/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1109 | СВЕТИЉКА ХЕСТИА МИНИ Н/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1110 | СВЕТИЉКА ИПСО Н/100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1111 | СВЕТИЉКА ИПСО Н/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1112 | СВЕТИЉКА ИПСО Н/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1113 | СВЕТИЉКА ИСЛА И/100W Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1114 | СВЕТИЉКА ИСЛА Н/100/1640 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1115 | СВЕТИЉКА ЈАСПЕР И/70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1116 | СВЕТИЉКА ЈАСПЕР Н/70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1117 | СВЕТИЉКА КАЛЕМЕГДАН (СИНГИДУНУМ) НА 150 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1118 | СВЕТИЉКА КАЛЕМЕГДАН (СИНГИДУНУМ) НА 250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1119 | СВЕТИЉКА К-ЛУX 42W ПЛ-Т | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1120 | СВЕТИЉКА К-ЛУX И/70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1121 | СВЕТИЉКА К-ЛУX Н/100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1122 | СВЕТИЉКА К-ЛУX Н/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1123 | СВЕТИЉКА К-ЛУX Н-70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1124 | СВЕТИЉКА КНЕЗ МИХАИЛОВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1125 | СВЕТИЉКА КОАЛА ЛЕД Ц/Т | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1126 | СВЕТИЉКА КРАЉ И/100 Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1127 | СВЕТИЉКА КРАЉ И/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1128 | СВЕТИЉКА КРАЉ Н/150 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1129 | СВЕТИЉКА ЛЕД ЦИТY СПИРИТ СТРЕЕТ 80W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1130 | СВЕТИЉКА ЛЕД ХYТ 30W комПЛЕТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1131 | СВЕТИЉКА МАЛАГА Н/100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1132 | СВЕТИЉКА МАЛАГА Н/70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1133 | СВЕТИЉКА МАЛАГА СГС 101 НА 50W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1134 | СВЕТИЉКА МАЛАГА СГС 102 НА 150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1135 | СВЕТИЉКА МАXИФЛООР ЦДМ-ТД150W РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1136 | СВЕТИЉКА МЕДИО Н/100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1137 | СВЕТИЉКА МY1/1X36/ПЛЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1138 | СВЕТИЉКА НАДГРАДНА ФЛУО 1X18W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1139 | СВЕТИЉКА НАДГРАДНА ФЛУО 1X36W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1140 | СВЕТИЉКА НАНО 2Н/100/2048 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1141 | СВЕТИЉКА НОЦТИС 30 ЛЕД 230В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1142 | СВЕТИЉКА ОНYX 2Н/150(100) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1143 | СВЕТИЉКА ОНYX 2Н/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1144 | СВЕТИЉКА ОНYX 2Н/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1145 | СВЕТИЉКА ОНYX 3Н/250W/1399 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1146 | СВЕТИЉКА ОНYX 3Н/400(250) 1399 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1147 | СВЕТИЉКА ОНYX 3Н/400W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1148 | СВЕТИЉКА ОПАЛО 1/Н/100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1149 | СВЕТИЉКА ОПАЛО 1/Н/70/Ф1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1150 | СВЕТИЉКА ОПАЛО 3/Н/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1151 | СВЕТИЉКА ОПАЛО 3/Н/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1152 | СВЕТИЉКА ОПЕРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1153 | СВЕТИЉКА ПОНТО ИЛЛ/3X1,2W/МЕД/WАW 3500К/ОПАЛ СТАКЛО/ПW1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1154 | СВЕТИЉКА ПРЕМИУМ И/100/1640/Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1155 | СВЕТИЉКА ПРЕМИУМ И/150/1640 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1156 | СВЕТИЉКА ПУНТО ЦДМ-ТД70W РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1157 | СВЕТИЉКА РОЦЦА МАXИ/30X1,2W/СYМ МБ28\*/СТА/АДЈ/WАW 3500К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1158 | СВЕТИЉКА РОЦЦА МАXИ/30X1,2W/СYМ НБ11\*/СТА/АДЈ/WАW 3500К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1159 | СВЕТИЉКА РОЦЦА МАXИ/30X1,2W/СYМ WБ42\*/СТА/АДЈ/WАW 3500К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1160 | СВЕТИЉКА РОЦЦА МИДИ/15X1,2W/6150 АСН10\*/СТА/АДЈ/WАW 3500К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1161 | СВЕТИЉКА РОДИО ЦДМ-ТД150W РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1162 | СВЕТИЉКА РОДИО ЦДМ-ТД70W РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1163 | СВЕТИЉКА РОДИО ХИТ-400W Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1164 | СВЕТИЉКА САФИР 1Н/100W/1632 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1165 | СВЕТИЉКА САФИР 2Н/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1166 | СВЕТИЉКА САФИР 2Н/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1167 | СВЕТИЉКА САТУРН Н/70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1168 | СВЕТИЉКА СЕЛЕНИУМ СПГ340 Н/150 ИИ ПЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1169 | СВЕТИЉКА СЕЛЕНИУМ СПГ340 Н/250W ИИ ПЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1170 | СВЕТИЉКА СИЦУРА 24W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1171 | СВЕТИЉКА СКАДАРЛИЈА НОВИ ТИП | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1172 | СВЕТИЉКА СКАДАРЛИЈА СТАРИ ТИП БЕЗ НОСАЧА (ЗИР) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1173 | СВЕТИЉКА ТЕРРА И/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1174 | СВЕТИЉКА ТЕРРА И/70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1175 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/150/1447/3000К ПЕСКИРАНО СТАКЛО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1176 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/150/1453/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1177 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/150/1453/РX7 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1178 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/150/1453М/3000К ПЕСКИРАНО СТАКЛО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1179 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/70 1406 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1180 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/70/1447 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1181 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/70/1447/3000К ПЕСКИРАНО СТАКЛО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1182 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/70/1453/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1183 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/70/1453/РX7 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1184 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ И/70/83/РX7 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1185 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ Н/150/Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1186 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МАXИ Н/70/1453 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1187 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МИДИ И/70/1782/3000К ПЕСКИРАНО СТАКЛО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1188 | СВЕТИЉКА ТЕРРА МИДИ И/70/1836/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1189 | СВЕТИЉКА ТЕРРА Н/150/1406 РX7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1190 | СВЕТИЉКА ТЕРРА Н/70/83Д/МС | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1191 | СВЕТИЉКА ТХYЛИА И/150/1659/6,2М/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1192 | СВЕТИЉКА ТХYЛИА И/70/1659/4,2М/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1193 | СВЕТИЉКА ТРАССО МО1/11X1,2W/МЕД/WАW 3500К/ОПАЛ СТАКЛО/ПW1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1194 | СВЕТИЉКА УГРАДНА ПОДНА АXЕНТ 1X36W ИП67 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1195 | СВЕТИЉКА УРБАНА ТРОПИЦ ГПС309 ИЦ ЛО СОН-Т 150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1196 | СВЕТИЉКА УРБАНА ТРОПИЦ ГПС309 ПЦЦ-Р СОН-Т100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1197 | СВЕТИЉКА З2 Н/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1198 | СВЕТИЉКА З2 Н/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1199 | ШАХТ КУТИЈА ПВЦ 40X40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1200 | ШАХТ ПОКЛОПАЦ ПВЦ 40X40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1201 | ШЕЛНА Ф100 СА КУком ЗН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1202 | ШЕЛНА Ф140 СА КУком ЗН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1203 | ШЕЛНА Ф70 СА КУком ЗН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1204 | ШЕЛНА ОМЕГА ЗА ЦЕВ Ф60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1205 | ШЕЛНА Р-230 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1206 | ШЕЛНА ЗА КАБЛ И ЦЕВ 12-25 ДУПЛА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1207 | ШИНА ДИН И | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1208 | ШЉУНАК ПРИРОДНИ | м3 | 2 |  |  |  |  |
| 1209 | ШМИРГЛА 100 КОРУНД 61ЦМ | м | 2 |  |  |  |  |
| 1210 | ШПАН-ВИЈАК | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1211 | ШПАН-ВИЈАК М8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1212 | ШПУЛНА ЗА СКЛОПКУ ЦН 110А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1213 | ШПУЛНА ЗА СКЛОПКУ ЗА НОРМАН СЦХРАК К45/4 50А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1214 | ШПУЛНА ЗА СКЛОПКУ ЗА ОРМАН Ј.О. РЕВ 50А 50ХЗ 220В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1215 | ШПУЛНА ЗА СКЛОПКУ ЗА ОРМАН Ј.О. РОЦ 125А 50ХЗ 220В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1216 | ШПУЛНА ЗА СКЛОПКУ ЗА ОРМАН Ј.О. РОЦ 80А 50ХЗ 220В | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1217 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1218 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1219 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М18 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1220 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М20 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1221 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М22 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1222 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М24 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1223 | ШТАНГЛА НАВОЈНА 1М М6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1224 | ТАБЛА РАЗВОДНА 12 АУТОМ.ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1225 | ТАБЛА РАЗВОДНА 18 АУТОМ.ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1226 | ТАБЛА РАЗВОДНА 24 АУТОМ.ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1227 | ТАБЛА РАЗВОДНА -6 АУТОМ.ОСИГУРАЧА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1228 | ТЕМЕЉ ПОСТАМЕНТ ЗА СТУБ СКАДАРЛИЈА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1229 | ТИПЛ МЕТАЛНИ 20ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1230 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М-10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1231 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1232 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1233 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М-6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1234 | ТИПЛ МЕТАЛНИ М-8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1235 | ТИПЛ ПВЦ М 10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1236 | ТИПЛ ПВЦ М 10 СА ВИЈком | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1237 | ТИПЛ ПВЦ М 12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1238 | ТИПЛ ПВЦ М 12 СА ВИЈком | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1239 | ТИПЛ ПВЦ М 14 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1240 | ТИПЛ ПВЦ М 6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1241 | ТИПЛ ПВЦ М 6 СА ВИЈком | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1242 | ТИПЛ ПВЦ М 8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1243 | ТИПЛ ПВЦ М 8 СА ВИЈком | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1244 | ТИПЛ ПВЦ М 8 ЗА ГИПС | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1245 | ТОП СВЕТЛОСНИ ЗА СВЕТИЉКУ ФОЦАЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1246 | ТРАКА ИЗОЛИР ПВЦ 10М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1247 | ТРАКА ИЗОЛИР ПВЦ 20М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1248 | ТРАКА ПЕРФОРИРАНА 1X30X2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1249 | ТРАКА ПЕРФОРИРАНА 2X35X2000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1250 | ТРАКА ПЕРФОРИРАНА У КОТУРУ | м | 2 |  |  |  |  |
| 1251 | ТРАКА ПОЦИНКОВАНА 25/4,0 | кг | 2 |  |  |  |  |
| 1252 | ТРАКА УПОЗОРАВАЈУЦА | кг | 2 |  |  |  |  |
| 1253 | УКЛОПНИ САТ МС1А -АСТРОНОМСКИ КАЛ. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1254 | УПАЉАЦ 150W - 1000W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1255 | УПАЉАЦ 150W-1000W СТАРИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1256 | УПАЉАЦ 70W-400W УНИВЕРЗАЛНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1257 | УРЕДЈАЈ ПРЕДСПОЈНИ РТ3НБ/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1258 | УРЕДЈАЈ ПРЕДСПОЈНИ РТ3НБ/400 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1259 | УРЕДЈАЈ ПРЕДСПОЈНИ РТ3НБ/400/250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1260 | УРЕДЈАЈ ПРЕДСПОЈНИ ЗА АЛУРУ И/150 НА ПЛОЦИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1261 | УРЕДЈАЈ ТХYЛИА И/70/И150 КЛ.ИИ У СТУБУ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1262 | УРЕЂАЈ СЦЦУ-11Т - ЛЕД 113 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1263 | УТИЧНИЦА МОНОФАЗНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1264 | УТИЧНИЦА МОНОФАЗНА ДУПЛА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1265 | УТИЧНИЦА МОНОФАЗНА ОГ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1266 | УТИЧНИЦА ТРОФАЗНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1267 | УТИЧНИЦА ТРОФАЗНА ОГ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1268 | УТИКАЧ МОНОФАЗНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1269 | УТИКАЧ ТРОФАЗНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1270 | УВОДНИЦА КАБЛОВСКА ПВЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1271 | УВОДНИЦА М25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1272 | УВОДНИЦА ПГ 13,5 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1273 | УВОДНИЦА ПГ 16 ГУМЕНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1274 | УВОДНИЦА ПГ 16 ПВЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1275 | УВОДНИЦА ПГ 21 ПВЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1276 | УВОДНИЦА ПГ 29 ПВЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1277 | УЖЕ ЦУ 16 ММ2 - КГ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 1278 | УЖЕ ЦУ 16 ММ2 - М | м | 2 |  |  |  |  |
| 1279 | УЖЕ ЦУ 25 ММ2 - КГ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 1280 | УЖЕ ЦУ 25 ММ2 - М | м | 2 |  |  |  |  |
| 1281 | УЖЕ ЦУ 35 ММ2 - КГ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 1282 | УЖЕ ЦУ 35 ММ2 - М | м | 2 |  |  |  |  |
| 1283 | УЖЕ ЧЕЛИЧНО-САЈЛА ФИ 4 | м | 2 |  |  |  |  |
| 1284 | УЖЕ ЧЕЛИЧНО-САЈЛА ФИ 6 | м | 2 |  |  |  |  |
| 1285 | ВАЉАК КРЗНЕНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1286 | ВАЉАК МАЛИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1287 | ВИЈАК ИМБУС 12X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1288 | ВИЈАК ИМБУС М8X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1289 | ВИЈАК ИМБУС М8X50 ИНОX | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1290 | ВИЈАК ЛЕПТИР 4X36 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1291 | ВИЈАК М 10X100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1292 | ВИЈАК М 10X120 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1293 | ВИЈАК М 10X20 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1294 | ВИЈАК М 10X30 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1295 | ВИЈАК М 10X40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1296 | ВИЈАК М 10X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1297 | ВИЈАК М 10X60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1298 | ВИЈАК М 10X80 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1299 | ВИЈАК М 12X100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1300 | ВИЈАК М 12X120 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1301 | ВИЈАК М 12X30 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1302 | ВИЈАК М 12X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1303 | ВИЈАК М 12X60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1304 | ВИЈАК М 12X80 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1305 | ВИЈАК М 16X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1306 | ВИЈАК М 16X55 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1307 | ВИЈАК М 16X60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1308 | ВИЈАК М 3X30 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1309 | ВИЈАК М 4X25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1310 | ВИЈАК М 4X30 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1311 | ВИЈАК М 4X35 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1312 | ВИЈАК М 4X45 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1313 | ВИЈАК М 5X15 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1314 | ВИЈАК М 5X25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1315 | ВИЈАК М 5X30 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1316 | ВИЈАК М 5X60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1317 | ВИЈАК М 6X100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1318 | ВИЈАК М 6X16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1319 | ВИЈАК М 6X20 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1320 | ВИЈАК М 6X20 ИНОX | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1321 | ВИЈАК М 6X30 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1322 | ВИЈАК М 6X40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1323 | ВИЈАК М 6X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1324 | ВИЈАК М 6X50 ИНОX | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1325 | ВИЈАК М 6X60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1326 | ВИЈАК М 6X80 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1327 | ВИЈАК М 8X100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1328 | ВИЈАК М 8x20 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1329 | ВИЈАК М 8X25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1330 | ВИЈАК М 8X30 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1331 | ВИЈАК М 8X45 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1332 | ВИЈАК М 8X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1333 | ВИЈАК М 8X55 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1334 | ВИЈАК М 8X60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1335 | ВИЈАК М 8X70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1336 | ВИЈАК М 8X80 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1337 | ВИЈАК М12X25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1338 | ВИЈАК М16X40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1339 | ВИЈАК САМОНАРЕЗУЈУЋИ 3,9X19 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1340 | ВИЈАК ЗА ДРВО 5X100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1341 | ВИЈАК ЗА ДРВО 5X40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1342 | ВИЈАК ЗА ДРВО 5X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1343 | ВИЈАК ЗА ДРВО 5X70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1344 | ВИЈАК ЗА ДРВО 6X35 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1345 | ВИЈАК ЗА ДРВО 6X70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1346 | ВИЈАК ЗА ДРВО 8X70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1347 | ВИЈАК ЗА ДРВО 8X80 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1348 | ВИЈАК ЗА ДРВО М10X100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1349 | ВИЈАК ЗА ДРВО М5X40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1350 | ВИЈАК ЗА ДРВО М6X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1351 | ВИЈАК ЗА ДРВО М8X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1352 | ВИЈАК ЗА ДРВО МАШ.ГЛ. М10X80 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1353 | ВИЈАК ЗА ДРВО МАШ.ГЛ. М12X80 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1354 | ВИЈАК ЗА ДРВО МАШ.ГЛ. М8X60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1355 | ВИЈАК ЗА ПЛЕХ М 3,9X32 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1356 | ВИЈАК ЗА РИГИПС 3,5X25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1357 | ВИЈАК ЗА РИГИПС 3,5X35 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1358 | ВИЈАК ЗА РИГИПС 4,5X45 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1359 | ВИЈАК ЗА РИГИПС 5X60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1360 | ВИЈАК ЗА РИГИПС 5X70 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1361 | ВОДА ДЕСТИЛИСАНА | л | 2 |  |  |  |  |
| 1362 | ВРАТА ЗА ОРМАН РОР-3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1363 | ВРАТА ЗА ОРМАН РОР-6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1364 | ВРХ ПОКЛОПЦА СВЕТИЉКЕ СКАДАРЛИЈА-ДЕКОР. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1365 | ВРХ ЗА ДОЊИ ПОКЛОПАЦ СВЕТИЉКЕ КНЕЗ МИХАИЛОВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1366 | ВРХ ЗА ГОРЊИ ПОКЛОПАЦ СВЕТИЉКЕ КНЕЗ МИХАИЛОВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1367 | ЗАПТИВАЦ ЗА СТАКЛО РТ2 | м | 2 |  |  |  |  |
| 1368 | ЗАПТИВАЦ ЗА СТАКЛО РТ3 | м | 2 |  |  |  |  |
| 1369 | ЗАПТИВАЦ ЗА СТАКЛО ТЕРРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1370 | ЗАСТОР СВЕТИЉКЕ ТЕРРА МАXИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1371 | ЗАВРШНИЦА КАБЛОВСКА 1КВ ТСКЗ 4X4-25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1372 | ЗАВРШНИЦА КАБЛОВСКА 1КВ ТСКЗ 4X4-35ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1373 | ЗАВРТАЊ КОНТАКТ 25А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1374 | ЗАВРТАЊ СА УВИЈЕНОМ КУком М16X200/100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1375 | ЖИЦА ИЗОЛОВАНА П-1,5 ММ2 ПУН ПРЕСЕК | м | 2 |  |  |  |  |
| 1376 | ЖИЦА ИЗОЛОВАНА П-4 ММ2 (ПУН ПРЕСЕК) | м | 2 |  |  |  |  |
| 1377 | ЖИЦА С/Ф 1,5 ММ2 (СИЛИКОНСКА) | м | 2 |  |  |  |  |
| 1378 | ЖИЦА С/Ф 2,5 ММ2 (СИЛИКОНСКА) | м | 2 |  |  |  |  |
| 1379 | ЖИЦА СИЛИКОНСКА С/Ф 2,5 ММ2 ВИСОКОНАПОНСКА | м | 2 |  |  |  |  |
| 1380 | АДИТИВ ЗА БЕТОН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1381 | АЛКОХОЛ | Л | 2 |  |  |  |  |
| 1382 | АУТОНОМНИ ИНВЕРТОРИ СОЛАРНЕ У ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1383 | ЦЕВ ШАВНА ФИ 42 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1384 | ЦЕВ ШАВНА ФИ 76 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1385 | ЦЕВ ШАВНА ФИ 88,9 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1386 | ЦИЛИНДАР ЗА МЕТАЛНА ВРАТА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1387 | ЦРЕВО БУЖИР ПВЦ 50/40 | м | 2 |  |  |  |  |
| 1388 | ЧЕТКА ЛЕВКАСТА 100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1389 | ЧЕТКА ЛЕВКАСТА 80 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1390 | ЧЕТКА ПАРИЦА-МОЛЕРСКА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1391 | ФАРБА ОСНОВНА АЛКИДНА СИВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1392 | ФАРБА ЗАВРШНА АЛКИДНА ЦРНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1393 | ФАРБА ЗАВРШНА АЛКИДНА ЗЕЛЕНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1394 | ФАРБА ЗАВРШНА АЛКИДНА ЖУТА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1395 | ГРЛО Г13 БЕЗ НОСАЧА СТАРТЕРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1396 | ГРЛО Г13 СА НОСАЧЕМ СТАРТЕРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1397 | КАБЛ ЏАМПЕР ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ДВЕ СВЕТИЉКЕ 1,5М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1398 | КАЛАЈ | кг | 2 |  |  |  |  |
| 1399 | КАЛАЈ ФИ 1ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1400 | КАМЕН РЕЗНИ ИНОX 115X1X22 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1401 | КЛЕМА ЛУСТЕР 1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1402 | КЛЕМА ШКАРИНА РНСС 25-35 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1403 | КЛЕМА ШКАРИНА РНСС 4-16 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1404 | КОНДЕЗАТОР 12МФ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1405 | КОНДЕЗАТОР 18МФ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1406 | КОНДЕЗАТОР 20МФ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1407 | КОНДЕЗАТОР 25МФ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1408 | КУЋИШТЕ МЕРНО РЕГУЛАЦИОНО СА ТРИ ИЗВОДА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1409 | КУТИЈА КАНАЛНА 45X103X1000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1410 | КУТИЈА КАНАЛНА 45X184X1000 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1411 | КУТИЈА РАЗВОДНА 105x105x55 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1412 | КУТИЈА РАЗВОДНА ДОЗНА 100X100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1413 | КУТИЈА РАЗВОДНА ДОЗНА 105X105x55 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1414 | КУТИЈА РАЗВОДНА ДОЗНА 140X110 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1415 | КУТИЈА РАЗВОДНА ДОЗНА 200X150 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1416 | КУТИЈА РАЗВОДНА ОГ 100X100 ХАЛОГЕН ФРЕЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1417 | ЛЕПАК ЗА ТРАЈНО СЛЕПЉИВАЊЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1418 | ЛИРА ЛОМИНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1419 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=1500 ШЕЛНА 140 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1420 | ЛИРА ЗН ПОДЕШ. Ф60 Л=1500 ШЕЛНА 240 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1421 | Л-ПРОФИЛ 50X50X4 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1422 | МАСА ЗАПТИВНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1423 | НАГЛАВАК - РЕДУЦИР Ф89/Ф60 (400ММ) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1424 | НАВРТКА М12X1,5 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1425 | НАВРТКА М-67 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1426 | НАВРТКА М-8X60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1427 | НОСАЧ 190305 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1428 | НОСАЧ 3 РЕФЛЕКТОРА ФОКАЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1429 | НОСАЧ ОНYX 2 ЈЕДНОСТРУКИ МАЊИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1430 | НОСАЧ САБИРНИЦЕ ЗА ПВЦ ОРМАРИЋ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1431 | НОСАЧ САЈЛЕ ЗИДНИ СА КУКОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1432 | НОСАЧ СИЛУМИНСКИ ЗА ВКГ КОНЗОЛУ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1433 | НОСАЧ СВЕТИЉКЕ ЗИДНИ Ф60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1434 | НОСАЧ ЗА МОДУЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1435 | ОБУЈМИЦА ЗА ВЕШ. СКЕ-а 200-250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1436 | ОБУЈМИЦА ЗА ВЕШ. СКЕ-а 300-360 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1437 | ОБУЈМИЦА ЗА ВЕШ. СКС-а 100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1438 | ОДМАШЋИВАЧ ВОДОРАСТВОРЉИВИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1439 | ОДМАШЋИВАЧ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ВЕЛИКИХ ЗАПРЉАЊА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1440 | ОРМАН КАБЛОВСКИ ПРИКЉУЧНИ 3x400А(НВ2) – ПОЛИЕСТЕРСКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1441 | ОРМАН РАЗВОДНИ 35X25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1442 | ОРМАН РАЗВОДНИ 50X50 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1443 | ОРМАН РАЗВОДНИ РОР-6 ПРАЗАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1444 | ОСИГУРАЧ ЦИЛИНДРИЧНИ 6А гГ 10X38 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1445 | ОСИГУРАЧ НВ2 100А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1446 | ПАПУЧИЦА ЦУ 6/10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1447 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛ 25/8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1448 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 150/12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1449 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА АЛЦУ 25/8 СИМЕЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1450 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 25/8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1451 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЦУ 6/8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1452 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЗА ГЊЕЦЕЊЕ ЦУ 16/8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1453 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЗА ГЊЕЦЕЊЕ ЦУ 25/8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1454 | ПАПУЧИЦА КАБЛОВСКА ЗА ГЊЕЦЕЊЕ ЦУ 35/8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1455 | ПАТРОН ОСИГУРАЧИ ВОС | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1456 | ПЕНА ПУР | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1457 | ПЕСАК 0 | м3 | 2 |  |  |  |  |
| 1458 | ПЛАТНО ЗА БОНСЕК РАМ 300ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1459 | ПЛОЧА ПЕРТИНАКС 5ММ (1М X 1М) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1460 | ПЛОЧА РЕЗНА ДИЈАМАНТ 150X22,2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1461 | ПЛОЧА РЕЗНА ДИЈАМАНТ 230X22,23 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1462 | ПОДЛОГА ЗА АКРИЛНЕ БОЈЕ (ПРАЈМЕР) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1463 | ПОКЛОПАЦ КАНАЛИЦЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1464 | ПОКЛОПАЦ СТУБА ПЛАСТИЧНИ Л=330 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1465 | ПОКЛОПАЦ СТУБА ЗЕМУН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1466 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈА 20/20/1,8 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1467 | ПРОФИЛ КВАДРАТНИ КУТИЈА 40X30X2,5 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1468 | ПРОФИЛ У 60x60 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1469 | ПРОТЕКТОР ЦД400 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1470 | ПРОТЕКТОР ДМ2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1471 | ПРОТЕКТОР ДМ3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1472 | ПРОТЕКТОР НЕМО | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1473 | ПРОТЕКТОР СЕЛЕНИУМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1474 | ПРОВОДНИК П/Ф 4 ММ2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1475 | РАСТЕР ЗА РЕФЛЕКТОР ФОЦАЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1476 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/70 Г12 ТУБА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1477 | РЕФЛЕКТОР ЦОРУС И/70/1576/Г12/ТОП | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1478 | РЕФЛЕКТОР ЕЦО3 И/150 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1479 | РЕФЛЕКТОР ЕЦО3 И/250W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1480 | РЕФЛЕКТОР ЕФ 15 70С ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1481 | РЕФЛЕКТОР ЕФ 25 150С ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1482 | РЕФЛЕКТОР ЕФ 40 400С ГЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИЦ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1483 | РЕФЛЕКТОР ФЛООДЛИГХТ ЛЕД | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1484 | РЕФЛЕКТОР ФРИ 1x150W ФЕМАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1485 | РЕФЛЕКТОР ФРИИ 1x400W ФЕМАН | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1486 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1487 | РЕФЛЕКТОР НЕОС 2И/70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1488 | РЕФЛЕКТОР НЕОС ЗЕБРА И/250W ДЕСНИ СА СИЈАЛИЦОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1489 | РЕФЛЕКТОР НЕОС ЗЕБРА И/400W ДЕСНИ СА СИЈАЛИЦОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1490 | РЕФЛЕКТОР НЕОС ЗЕБРА И/400W ЛЕВИ СА СИЈАЛИЦОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1491 | РЕФЛЕКТОР ТИПО 3 Н/250W ПХИЛИПС | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1492 | РЕФЛЕКТОР ТИПО 3 Н/400W ПХИЛИПС | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1493 | РЕФЛЕКТОР ТЛПЛ 14ХП/3000 ЛЕД 23В/400ММ/ЗГЛОБ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1494 | РЕФЛЕКТОР ЗВОНО БЕТА И/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1495 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 142x2.5мм | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1496 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 292X3,6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1497 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 368x4.8мм | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1498 | РЕМЕН ПВЦ (ВЕЗИЦА) 550x12.7 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1499 | РЕМЕН ПВЦ ВЕЗИЦА 450X8,0 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1500 | САЈЛА ФИ 3ММX100М | м | 2 |  |  |  |  |
| 1501 | САРКА МЕТАЛНА Ф20 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1502 | СЕНИЛО ЗА СВЕТИЉКУ ДМ3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1503 | СЕНИЛО ЗА СВЕТИЉКУ ТЕРРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1504 | СЕТ БЕТОНСКИ ЗА ТЕРРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1505 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Р 35W/830 ПАР20Л Е27 30дгр | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1506 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-Р 70W/830 Е27 ПАР30Л 40ДГР | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1507 | СИЈАЛИЦА ЦДМ-ТТ 70W Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1508 | СИЈАЛИЦА ХАЛОГЕНИ ШТАПИЋ 300W Р7С | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1509 | СИЈАЛИЦА ХПИТ 100W Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1510 | СИЈАЛИЦА ХQИ-Т 400W/Н Е40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1511 | СИЈАЛИЦА МТ 70W Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1512 | СИЈАЛИЦА НА 50W Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1513 | СИЈАЛИЦА ПЛ-Т МАСТЕР 57W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1514 | СИЈАЛИЦА Р7С 500W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1515 | СИЈАЛИЦА СПОТ 150W Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1516 | СИЈАЛИЦА СПОТ 60W Е27 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1517 | СИЈАЛИЧНО ГРЛО Е27 ПВЦ ИП65 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1518 | СКЛОПКА ЕФИ 25/0,003А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1519 | СКЛОПКА ФИД 25/03А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1520 | Склопка СХРАЦК БЗ326437 НОX 2,20А | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1521 | СПЕЦИЈАЛНИ ПРЕДСПОЈНИ УРЕДЈАЈ ОТПОРАН НА ВИБРАЦИЈЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1522 | СПОЈНИЦА КАБЛ. ТОПЛОСКУПЉАЈУЦА ЗА КСТС 4X16-35ММ2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1523 | СПРЕЈ ЦРНИ 400МЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1524 | СПРЕЈ ОДВИЈАЧ ЕКСПРЕС | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1525 | СПРЕЈ ПОДМАЗИВАЧ ВИШЕНАМЕНСКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1526 | СПРЕЈ СИЛИКОНСКА МАСТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1527 | СПРЕЈ ЗА ОДМАШЋИВАЊЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1528 | СПРЕЈ ЗА ВАРЕЊЕ ИЛИСОЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1529 | СПРЕЈ ЗА ЗАШТИТУ ПРОТИВ НАСЛАГА НА ДИЗНАМА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1530 | СРЕДСТВО БРЗОИСПАРИВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ КОНТАКАТА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1531 | СРЕДСТВО БРЗОСУШЕЋЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДМАШЋИВАЊЕ 1/20 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1532 | СРЕДСТВО ЗА ОБЕЛЕЗАВАЊЕ ПУКОТИНА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1533 | СРЕДСТВО ЗА СКИДАЊЕ ФАРБИ И ЛЕПКОВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1534 | СРЕДСТВО ЗА СКИДАЊЕ НАЛЕПНИЦА СА СТУБОВА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1535 | СТУБ 12М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ УКОПАВАЈУЋИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1536 | СТУБ 14М МОДУЛО КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1537 | СТУБ 18М МОДУЛО КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1538 | СТУБ 4М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1539 | СТУБ 4М ЗН МЕТАЛНИ "ЦИЦА" | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1540 | СТУБ 5М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1541 | СТУБ 6М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1542 | СТУБ 9М МЕТАЛНИ СЕГМЕНТНИ СА АНКЕР КОРПОМ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1543 | СТУБ БЕТОНСКИ ЛИНИЈСКИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1544 | СТУБ БЕТОНСКИ УГАОНИ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1545 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ ВБ-3 1,5М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1546 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ 3,4М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1547 | СТУБ ДЕКОРАТИВНИ 3,8М | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1548 | СВЕТИЉКА АЛУРОАД Н/100W СА СИЈАЛИЦОМ ХГ ФРЕЕ 100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1549 | СВЕТИЉКА АЛУРОАД Н/70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1550 | СВЕТИЉКА АЛУРОАД Н/70W СА СИЈАЛИЦОМ ХГ ФРЕЕ 70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1551 | СВЕТИЉКА БАЛКАН И/100/1640/Е40/НА СТУБ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1552 | СВЕТИЉКА БАРИО ЦДМ-Т150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1553 | СВЕТИЉКА БАРОЛЕД ЛЕД ДИОДЕ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1554 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИДИ Н/150/1523/СТ.НОСАЧ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1555 | СВЕТИЉКА ЦИТЕА МИНИ Н/100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1556 | СВЕТИЉКА ЦИТY ВИСИОН НА 70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1557 | СВЕТИЉКА ЕНYО 3ХП ЛЕД/БЕЛЕ/СТАТИЦ/46/3000К | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1558 | СВЕТИЉКА ЕУРОСТРЕЕТ ЕТ 40/150W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1559 | СВЕТИЉКА ИМПЕРИА И/150/Г12+ И 70/Г12 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1560 | СВЕТИЉКА ЈАСПЕР И/100 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1561 | СВЕТИЉКА ЛЕД АРЕА ЛИГХТЕР СА СТУБОМ ЕЛТРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1562 | СВЕТИЉКА ЛЕД БЦС419 12xЛЕД-ХБ/WW-2700 230В КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1563 | СВЕТИЉКА ЛЕД БЦС419 12xЛЕД-ХБ/WW9 Л305 КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1564 | СВЕТИЉКА ЛЕД БЦС419 24xЛЕД-ХБ КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1565 | СВЕТИЉКА ЛЕД БЦС419 36xЛЕД-ХБ КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1566 | СВЕТИЉКА ЛЕД БЦС419 48xЛЕД-ХБ/WW 9 Л1219 КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1567 | СВЕТИЉКА ЛЕД БЦС419 48xЛЕД-ХБ/WW-2700 230В КОМПЛЕТ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1568 | СВЕТИЉКА ЛЕД ЦИТY СОУЛ БГП 430 ГРН-1С/740 60W И ДX ЦО ГР 76П | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1569 | СВЕТИЉКА ЛЕД ЦИТY СОУЛ БГП 430 ГРН-2С/740 ИИ ДW ЦО ГР 76П | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1570 | СВЕТИЉКА МИЛЕWИДЕ Н/70W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1571 | СВЕТИЉКА НАЦИОН 100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1572 | СВЕТИЉКА НЕМО И/35W/Г12/Х=1,2М/ИНОX | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1573 | СВЕТИЉКА ОЛYМПИА1 И/250 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1574 | СВЕТИЉКА ОЛYМПИА1 И/400 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1575 | СВЕТИЉКА ОНYX 2Н/150W/1419/В/Ц3 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1576 | СВЕТИЉКА ОНYX 2Н/250W/1419/В/Ц1 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1578 | СВЕТИЉКА ОПАЛ АРМАТУРА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1579 | СВЕТИЉКА ПЛУРИО Мх/На 100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1580 | СВЕТИЉКА РАДИЈАЛ-3 Н-250/83 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1581 | СВЕТИЉКА САТУРН СТАРИ ТИП ХГ 125W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1582 | СВЕТИЉКА ТРАФФИЦ ВИСИОН НА 400W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1583 | ШМИРГЛА ФИНА 400 | м | 2 |  |  |  |  |
| 1584 | ШМИРГЛА ФИНА 800 | м | 2 |  |  |  |  |
| 1585 | ШПАН-ВИЈАК М10 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1586 | ШТИТНИК ЗА КАБЛ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1587 | УРЕДЈАЈ ПРЕДСПОЈНИ ЗА ФОЦАЛ СДW-Т 100W | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1588 | УВОДНИЦА КАБЛОВСКА | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1589 | ВЕЗИЦА ПВЦ 3,6x203ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1590 | ЗАВРШНИЦА КАБЛОВСКА 1КВ ТСКЗ 4X25-70ММ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 1591 | ЖИЦА ЗА ЦО2 ВАРЕЊЕ | кг | 2 |  |  |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: | | | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а динара**  **(ТАБЕЛА А1 + ТАБЕЛА А2 + ТАБЕЛА А3)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%)**  **(ред бр. I х 20%)** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом**  **(ред. бр. I + ред.бр. II)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |

Напомена: Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са изменама конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН/1000/0606/2017.

Комисија за ЈН/1000/0606/2017

именована Решењем бр. 12.01.-512605/3-17

Доставити:

- Комисији

- Архиви