ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за подношење понуда у отвореном поступку

ради  закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку услуга бр. ЈН/8100/0109/2017

Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад.

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН/8100/0109/2017

формирана Решењем бр. 12.01.417498/4-17

(заведено у ЈП ЕПС бр. 12.01.417498/ 14 -17 од 26.10.2017. године)

Београд, Октобар 2017. године

На основу члана 32, 40, 40a и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01. 417498/3-17 oд 04.09.2017. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01. 417498/4-17 oд 04.09.2017. године, припремљена је:

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за подношење понуда у отвореном поступку ради  закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку услуга бр ЈН/8100/0109/2017

Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад.

Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга...) |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријуми за доделу оквирног споразума |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци |
| 8. | Модел оквирног споразума, са прилозима |

Укупан број страна документације: 128

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2 Београд (у даљем тексту „ЈП ЕПС“), као наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године.

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд |
| --- | --- |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године |
| Предмет јавне набавке | Набавка услуга: Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад. |
| Опис сваке партије | Набавка је обликована по партијама: Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система за: Партија 1: Одсек за техничке услуге Зрењанин Партија 2: Одсек за техничке услуге Рума. Партија 3: Одсек за техничке услуге Суботица. Партија 4: Одсек за техничке услуге Сремска Митровица. Партија 5: Одсек за техничке услуге Панчево. Партија 6: Одсек за техничке услуге Нови Сад. Партија 7: Одсек за техничке услуге Сомбор. |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума ЈП ЕПС ће донети Одлуку о закључењу оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, односно до реализације финансијских средстава планираних за ову набавку. На основу оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће Понуђачу издавати наруџбенице. |
| Контакт | Александар Поповић, e-mail: popovic.aleksandar@eps.rs, |

## ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад.

Назив из општег речника набавке: Услуге инсталирања опреме за заштиту од пожара, Услуга поправке и одржавања безбедносне опреме,

Ознака из општег речника набавке: 51700000, 50610000,

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка је обликована по партијама.

Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система за:

Партија 1: Одсек за техничке услуге Зрењанин

Партија 2: Одсек за техничке услуге Рума.

Партија 3: Одсек за техничке услуге Суботица.

Партија 4: Одсек за техничке услуге Сремска Митровица.

Партија 5: Одсек за техничке услуге Панчево.

Партија 6: Одсек за техничке услуге Нови Сад.

Партија 7: Одсек за техничке услуге Сомбор.

2.3 Основни подаци о оквирном споразуму

Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем на период до две године.

Корисник оквирног споразума је:  ЈП „Електропривреда Србије“ Београд.

На основу оквирног споразума ће се издавати наруџбенице (којима ће се уговарати одређена финансијска вредност) са понуђачем са којим је закључен оквирни споразум.

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста,  квалитет, обим и опис услуга, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења услуга, место извршења услуга, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

3.1  Врста и обим услуга

Предмет јавне набавке су услуге испитивања, контроле и сервисирања ватрогасних апарата, опреме, уређаја и система заштите од пожара, и то:

- ПП Апарати

- Периодични преглед и овера противпожарних апарата. Услуга се врши на 6 месеци.

- Сервисирање ПП апарата и пуњење ПП апарата

- Замена дотрајалих делова

- ПП Хидранти

- Мерење притиска и протока воде у хидрантској мрежи. Услуга се врши периодично на сваких 6 месеци.

- Овера исправности хидраната и хидрантске мреже

- Замена дотрајалих делова

III       Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

- Двомесечни (редовни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са уписом и овером у књизи

одржавања, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

- Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем

Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

- Двогодишње дозиометријско испитивање јонизационих јављача пожара, са издавањем Записника/Извештаја о

стручном налазу у 2 примерка

IV Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација

V  Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација

VI Годишњи преглед и испитивање гасних котларница са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка.

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1

| Партија 1- за Одсек за техничке услуге ЗРЕЊАНИН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. б. | Опис услуге | Тип/Место |  | Оквирна количина |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. | ПП АПАРАТИ | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 57 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 17 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 29 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 51 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CO2-2 | 1 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 69 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 1 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 13 |
|  | Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Записника/Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка |  | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 57 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 17 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 29 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 51 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 69 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 1 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 13 |
| 2 | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. |  | Зидни хидрант | 36 |
|  |  |  | Надземни хидрант | 3 |
|  |  |  | Подземни хидрант | 5 |
|  | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Црево, Ф 52 | 44 |
| 3. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација |  | Пословна зграда | Објекат П+3 Р=2432 m2 Улица Панчевачка 46 Зрењанин |
|  |  |  | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин | Објекат П+1 Р=3012 m2 Улица Панчевачка 46 Зрењанин |
|  |  |  | Пословна зграда | Објекат П+2+Пк Р=1240m2 Улица Милоша Великог 83 Кикинда |
|  |  |  | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин | Објекат П+1 P=1080 m2 Улица Милоша Великог 83 Кикинда |
|  |  |  | Пословница Нови Бечеј | Објекат П+1 P1=536 m2 P2=495 m2 Улица Иве Лоле Рибара 40, Нови Бечеј |
|  |  |  | Пословница Нова Црња | Објекат П+0 P1=224 m2 P2=437 m2 Улица ЈНА бб, Нова Црња |
|  |  |  | Пословница Житиште | Објекат П+0 P1=220 m2 P2=389 m2 Тополовачки пут ББ, Житиште |
|  |  |  | Пословница Перлез | Објекат П+1 P1=367 m2 P2=438 m2 Улица Руже Живановића 44, Перлез |
|  |  |  | Пословница Сечањ | Објекат П+0 P1=224 m2 P2=398 m2 Улица Партизански пут бб, Сечањ |
| 4. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација |  | Пословна зграда | Објекат П+3 Р=2432 m2 Улица Панчевачка 46 Зрењанин |
|  |  |  | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин | Објекат П+1 Р=3012 m2 Улица Панчевачка 46 Зрењанин |
|  |  |  | Пословна зграда | Објекат П+2+Пк Р=1240m2 Улица Милоша Великог 83 Кикинда |
|  |  |  | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин | Објекат П+1 P= 1080 m2 Улица Милоша Великог 83 Кикинда |
|  |  |  | Пословница Нови Бечеј | Објекат П+1 P1=536 m2 P2=495 m2 Улица Иве Лоле Рибара 40, Нови Бечеј |
|  |  |  | Пословница Нова Црња | Објекат П+0 P1=224 m2 P2=437 m2 Улица ЈНА бб, Нова Црња |
|  |  |  | Пословница Житиште | Објекат П+0 P1=220 m2 P2=389 m2 Тополовачки пут ББ, Житиште |
|  |  |  | Пословница Перлез | Објекат П+1 P1=367 m2 P2=438 m2 Улица Руже Живановића 44, Перлез |
|  |  |  | Пословница Сечањ | Објекат П+0 P1=224 m2 P2=398 m2 Улица Партизански пут бб, Сечањ |

| Партија 2 - за Одсек за техничке услуге РУМА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. б. | Опис услуге | Тип/Место |  | Оквирна количина |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. |  | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 34 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 6 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 83 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 6 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CO2-3 | 2 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 30 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 1 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 12 |
|  | Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Записника/Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка |  | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 34 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 6 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 83 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 6 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 32 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 1 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 12 |
| 2 | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. |  | Зидни хидрант | 39 |
|  |  |  | Надземни хидрант | 2 |
|  |  |  | Подземни хидрант | 7 |
| 3. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација |  | Погонско-пословна зграда Рума | Објекат P+1 површине 3272 m2 |
|  |  |  | Магацин Рума | Објекат P+0 површине 631 m2 |
|  |  |  | Приоизводња ELOP Рума | Објекат P+1 површине 2.120 m2 |
|  |  |  | Браварска радионица Рума | Објекат P+0 површине1192 m2 |
|  |  |  | Аутомеханичарска и електрорадионица Рума | Objekat P+0 површине 427m2 |
|  |  |  | Котларница Рума | Objekat P+0 површине 114 m2 |
|  |  |  | Фарбара стара и фарбара нова Рума | Objekat P+0 површине 209+200 m2 |
|  |  |  | Фарбара,магацин,компресор | Objekat P+0 површине 77 m2 |
|  |  |  | Погонско пословна зграда Пословнице Инђија | Objekat P+1 површине 733 m2 |
|  |  |  | Радионица у Пословници Инђија | Objekat P+0 површине 326 m2 |
|  |  |  | Пословна зграда у пословници "Стара Пазова" | Objekat P+0 површине 436,50 m2 |
| 4. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација |  | Погонско-пословна зграда Рума | Објекат P+1 површине 3272 m2 |
|  |  |  | Магацин Рума | Објекат P+0 површине 631 m2 |
|  |  |  | Приоизводња ELOP Рума | Објекат P+1 површине 2.120 m2 |
|  |  |  | Браварска радионица Рума | Објекат P+0 површине1192 m2 |
|  |  |  | Аутомеханичарска и електрорадионица Рума | Objekat P+0 површине 427m2 |
|  |  |  | Котларница Рума | Objekat P+0 површине 114 m2 |
|  |  |  | Фарбара стара и фарбара нова Рума | Objekat P+0 површине 209+200 m2 |
|  |  |  | Фарбара,магацин,компресор | Objekat P+0 површине 77 m2 |
|  |  |  | Погонско пословна зграда Пословнице Инђија | Objekat P+1 површине 733 m2 |
|  |  |  | Радионица у Пословници Инђија | Objekat P+0 површине 326 m2 |
|  |  |  | Пословна зграда у пословници "Стара Пазова" | Objekat P+0 површине 436,50 m2 |
|  | Годишњи преглед и испитивање гасних котларница са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка: |  | Kotlarnica u Rumi Industrijska 2a, Kotao 1 - Tip: VITOPLEX 200; Proizvođač VIESSMANN;Gorionik Tip: WM-G10/4-A; Proizvođač VIESHAUPT, Fab. br. 5830582/2008; Kotao 2 - Tip: VITOPLEX 200; Proizvođač VIESSMANN; Gorionik Tip: WM-G10/4-A; Proizvođač: WVIESHAUPT, Fab. br 5830581/2008; " | Kotao 1 - Kapacitet 90-560 kW Gorionik 120-1250 kW Kotao 2 - Kapacitet 90-560 kW Gorionik 120-1250 kW. Комплет 2 |

| Партија 3- за Одсек за техничке услуге СУБОТИЦА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. б. | Опис услуге | Тип/Место |  | Оквирна количина |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. |  | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 67 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 28 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 123 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 32 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-100/S-100А | 4 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CO2-2 | 13 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 99 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 41 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-30 | 4 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара HL-2 | 3 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара HL-6 | 29 |
|  | Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Записника/Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка |  | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 57 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 26 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 98 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 6 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-100/S-100А | 2 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 99 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 41 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-30 | 4 |
| 2 | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. |  | Зидни хидрант | 63 |
|  |  |  | Надземни хидрант | 11 |
|  |  |  | Подземни хидрант | 10 |
|  | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Црево, Ф 52 | 150 |
| 3. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација |  | Пословна зграда Суботица | 5 спратова + поткровље и радионице 900 утичница |
|  |  |  | Пословна зграда Бајмок | Један спрат 80 утичница |
|  |  |  | Пословна зграда Сента | Две зграде по један спрат + радионице 350 утичница |
|  |  |  | Пословна зграда Бачка Топола | Један спрат + радионице 250 утичница |
|  |  |  | Пословна зграда Кањижа | Један спрат + радионице 250 утичница |
|  |  |  | Објекат на Тиси | Један спрат + тераса 70 утичница |
|  |  |  | Одмаралиште- собе на Палићу | приземне + тераса 50 утичница |
| 4. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација |  | Пословна зграда Суботица Сегедински пут 22-24 Суботица | 5 спратова + поткровље и радионице 60 уземљивача тип – „B“ темељни-поцинкована челична трака |
|  |  |  | Пословна зграда Бајмок Моше Пијаде 10. Бајмок | Један спрат 5 уземљивача тип – „B“ темељни-поцинкована челична трака |
|  |  |  | Пословна зграда Сента Суботички пут 21 Сента | Две зграде по један спрат + радионице 28 уземљивача тип – „B“ темељни-поцинкована челична трака |
|  |  |  | Пословна зграда Бачка Топола Главна ББ, Б.Топола | Један спрат + радионице 11 уземљивача тип – „B“ темељни-поцинкована челична трака |
|  |  |  | Пословна зграда Кањижа Народних хероја 8 , Кањижа | Један спрат + радионице 27 уземљивача тип – „B“ темељни-поцинкована челична трака |
|  |  |  | Објекат на Тиси Штранд на обали Тисе | Један спрат 10 уземљивача тип – „B“ темељни-поцинкована челична трака |
| 5. | Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара |  |  |  |
| 5.1. | Двомесечни (редовни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са уписом и овером и књизи одржавања, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Пословна зграда Суботица | PP 5000 СИГМА ОПТИЧКИ ЈОНИЗАЦИОНИ ЈАВЉАЧ ПОЖАРА IDD801 - 118 КОМАДА РУЧНИ ЈАВЉАЧ СИГМА -37 КОМАДА ИЗВРШНА ФУНКЦИЈА ИСКЉУЧЕЊЕ СТРУЈЕ, АКУМУЛАТОР 12 V, 45 Ah, 2 КОМАДА, КОМПЛЕТ 6 КОМ |
| 5.2. | Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Пословна зграда Сента | J408-4 BENTEL ЈОНИЗАЦИОНИ ЈАВЉАЧ IDD 801 6 КОМАДА РУЧНИ ЈАВЉАЧ - 4 КОМАДА СИРЕНА - НЕМА АКУМУЛАТОР 12 V, 7Ah, 2 КОМАДА, КОМПЛЕТ 6 КОМ |
| 5.3. | Двогодишње дозиометријско испитивање јонизационих јављача пожара, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Пословна зграда Кањижа | ESC 01 VINČA АКУМУЛАТОР 12 V - 45Ah, 2 КОМАДА ЈОНИЗАЦИОНИ ЈАВЉАЧ DDJ 01 - 15 КОМАДА РУЧНИ ЈАВЉАЧ 5 КОМАДА СИРЕНА УНУТРАШЊА, КОМПЛЕТ 6 КОМ |

| Партија 4- за Одсек за техничке услуге СРЕМСКА МИТРОВИЦА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. б. | Опис услуге | Тип/Место |  | Оквирна количина |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. | ПП АПАРАТИ | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 35 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 22 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 20 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 21 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 55 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 10 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-30 | 6 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 8 |
|  | Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Записника/Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка |  | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 35 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 22 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 20 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 21 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 55 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 10 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-30 | 6 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 8 |
| 2 | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. |  | Зидни хидрант | 17 |
|  |  |  | Подземни хидрант | 6 |
|  | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Црево, Ф 52 | 30 |
| 3. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација |  | пословни објекат у Ср.Митровици | 910 m2 |
|  |  |  | пословни објекат Б у Ср.Митровици | 1102 m2 |
|  |  |  | пословни објекат А у Ср.Митровици | 656 m2 |
|  |  |  | гаража у Ср.Митровици | 455 m2 |
|  |  |  | пословни објекат у Шиду | 647,6 m2 |
|  |  |  | пословни објекат у Шиду | 1392 m2 |
| 4. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација |  | пословни објекат у Ср.Митровици | 910 m2 |
|  |  |  | пословни објекат Б у Ср.Митровици | 1102 m2 |
|  |  |  | пословни објекат А у Ср.Митровици | 656 m2 |
|  |  |  | гаража у Ср.Митровици | 455 m2 |
|  |  |  | пословни објекат у Шиду | 647,6 m2 |
|  |  |  | пословни објекат у Шиду | 1392 m2 |

| Партија 5 - за Одсек за техничке услуге ПАНЧЕВО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. б. | Опис услуге | Тип/Место |  | Оквирна количина |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. |  | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 100 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 60 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 100 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 10 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 50 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара FOXER-6 | 10 |
| 2 | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. |  | Зидни хидрант | 30 |
|  |  |  | Надземни хидрант | 10 |
|  |  |  | Подземни хидрант | 2 |
|  | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Црево, Ф 52 | 40 |
| 3. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација |  | Пословни простор у Пословници Ковин | П 166+298 |
|  |  |  | Пословни простор у Ковачици | П 110 |
|  |  |  | Пословни простор Погона Вршац | П+1=588 П+1=798 П=347 |
|  |  |  | Административно пословни објекти на локацији у Панчеву | П₀+П+2=6030 |
|  |  |  | Пословни простор у Пословници Алибунар | П 140+240 |
|  |  |  | Пословни простор у Пословници Бела црква | П+1 380+216 |
| 4. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација |  | Пословни простор у Пословници Ковин | П 166+298 |
|  |  |  | Пословни простор у Ковачици | П 110 |
|  |  |  | Пословни простор Погона Вршац | П+1=588 П+1=798 П=347 |
|  |  |  | Административно пословни објекти на локацији у Панчеву | П₀+П+2=6030 |
|  |  |  | Пословни простор у Пословници Алибунар | П 140+240 |
|  |  |  | Пословни простор у Пословници Бела црква | П+1 380+216 |
| 5. | Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара |  |  |  |
| 5.1. | Двомесечни (редовни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са уписом и овером и књизи одржавања, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Пословно погонска зграда у Панчеву-Диспечерски центар | TIP BSL-6 Јонизијући 15 ком. Ручни 2 ком.", комплет 4 ком |
| 5.2. | Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Пословно погонска зграда у Панчеву-Диспечерски центар | TIP BSL-6 Јонизијући 15 ком. Ручни 2 ком.", комплет 4 ком |
| 5.3. | Двогодишње дозиометријско испитивање јонизационих јављача пожара, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Пословно погонска зграда у Панчеву-Диспечерски центар | TIP BSL-6 Јонизијући 15 ком. Ручни 2 ком.", комплет 4 ком |
| 5.4 | Годишњи преглед и испитивање гасних котларница са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка: 1. Испитивање вентила сигурности са опругом 2. Испитивање гасних горионика 3. Испитивање регулатора притиска гаса 4. Испитивање ел.магнетних вентила 5. Испитивање продукта сагоревања на котловима 6. Испит. непропусности гасне рампе на оба котла 7. Испитивање-преглед димњака |  | Пословно погонска зграда у Панчеву, Милоша Обреновића 6. "Kotlarnica sa 2 gasna kotla snage 2x0,8 MW, proizvođač EMO Celje Gorionici WEISHAUPT G7/1-D Ventili sigurnosti sa oprugom Prva iskra Barič DN32NP16 Regulatori pritiska gasa DUNGS FR2050/1 DN50 El.magnetni ventili DUNGS NW50 " | вен.сигурн. 2 гас. гориоик 2 рег. прит. гаса 2 ел.маг. ветил 4 пр. саг.на кот. 2 неп. гас. рам. 2 прег. димњ. 1 |

| Партија 6- за Одсек за техничке услуге НОВИ САД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. б. | Опис услуге | Тип/Место |  | Оквирна количина |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. |  | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 35 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 47 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 46 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CO2-2 | 2 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 48 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 10 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 10 |
|  | Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Записника/Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка |  | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 35 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 47 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 46 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 48 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 10 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 10 |
| 2 | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. |  | Зидни хидрант | 10 |
|  |  |  | Надземни хидрант | 20 |
|  |  |  | Подземни хидрант | 20 |
|  | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Црево, Ф 52 | 10 |
| 3. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација |  | Погонско-пословна зграда у Бачкој Паланци | Објекат поседује канцеларије и радионице |
|  |  |  | Погонско-пословна зграда у Србобрану | Објекат поседује канцеларије и радионице |
|  |  |  | Погонско-пословна зграда у Бечеју | Објекат поседује канцеларије и радионице |
|  |  |  | Погонско-пословна зграда у Бачком Петровцу | Објекат поседује канцеларије и радионице |
|  |  |  | Погонско-пословна зграда у Темерину | Објекат поседује канцеларије и радионице |
|  |  |  | Погонско-пословна зграда у Жабљу | Објекат поседује канцеларије и радионице |
| 4. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација |  | магацин у новом саду у индустријској зони | у објекту се налазе резервни делови и опрема |
| 5. | Редовни, периодични и детаљни преглед и функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар |  |  |  |
| 5.1. | Двомесечни (редовни) преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. Услуга сервисирања подразумева обавезу чишћења свих клапни. |  | Хотел Норцев, Пут Партизанског одреда бб, Иришки венац | 14 kom PP klapni JL-POK APM Janko Lisjak, компл. 6 |
| 6. | Годишњи преглед и испитивање гасних котларница са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка: |  | Погонско-пословни објекат у Жабљу | Kotao:"Podvis" - Kwa`evac , snaga: 74 kW. |
|  |  |  | Пословница Темерин | Kotao:"Euroteh - Gas" - Zrewanin , tip: MK - 3128 , snaga:84 kW. |
|  |  |  | Погон Бачка Паланка | Kotao:"Euroteh - Gas" - Zrewanin , snaga:76 k W+ 114 kW. |

| Партија 7- за Одсек за техничке услуге СОМБОР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. б. | Опис услуге | Тип/Место |  | Оквирна количина |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. |  | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 98 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 4 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 68 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 2 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CO2-2 | 1 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 75 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 5 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара HL-6 | 2 |
|  |  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 9 |
| 2 | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. |  | Зидни хидрант | 39 |
|  |  |  | Подземни хидрант | 11 |
|  | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Црево, Ф 52 | 61 |
| 3. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација |  | Пословни објекти у Сомбору | Површине објеката у m2: 5950 |
|  |  |  | Пословни објекти у Врбасу | Површине објеката у m2: 2720 |
|  |  |  | Пословни објекти у Апатину | Површине објеката у m2: 450 |
|  |  |  | Пословни објекти у Оџацима | Површине објеката у m2: 320 |
|  |  |  | Пословни објекти у Кули | Површине објеката у m2: 230 |
| 4. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација |  | Пословни објекти у Сомбору | Површине објеката у m2: 5950 |
|  |  |  | Пословни објекти у Врбасу | Површине објеката у m2: 2720 |
|  |  |  | Пословни објекти у Апатину | Површине објеката у m2: 450 |
|  |  |  | Пословни објекти у Оџацима | Површине објеката у m2: 320 |
|  |  |  | Пословни објекти у Кули | Површине објеката у m2: 230 |
| 5. | Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара |  |  |  |
| 5.1. | Двомесечни (редовни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са уписом и овером и књизи одржавања, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Пословни објекти на локацији седишта Одсека за техничке услуге Сомбор, Апатински пут бб, Сомбор | Аналагосно-адресабилни систем sa 4 адресабилне петље. Централа: FITTICH MCU304 Врста-тип и број аутоматских детектора пожара: Оптички SDD633-266 ком,Термички-19 ком, Ручни FT5133- 45kom, Сирене SIR077...10 ком |
| 5.2. | Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка |  | Пословни објекти на локацији седишта Одсека за техничке услуге Сомбор, Апатински пут бб, Сомбор | Аналагосно-адресабилни систем sa 4 адресабилне петље. Централа: FITTICH MCU304 Врста-тип и број аутоматских детектора пожара: Оптички SDD633-266 ком,Термички-19 ком, Ручни FT5133- 45kom, Сирене SIR077...10 ком |
| 6. | Годишњи преглед и испитивање гасних котларница са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка: |  | Котларница у пословници Апатин | Kotao Buderus - 49kW; Dimnjak - 8m,fi 160 mm; UGI-čel.cev 42,4 mm i PE cev 40mm |

3.2  Понуђач је у обавези да достави оверени важећи ценовник резервних делова противпожарне опреме (пп апарати, хидранти, пп централе).

3.3  Рок извршења услуга  ( односи се на све партије )

Услуга ће се извршавати сукцесивно по појединачним наруџбеницама до финасијске реализације оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Понуђач је дужан да предметне услуге изврши на основу појединачнe наруџбенице, у максималном року од 3 (три)  дана од  дана пријема Наруџбенице Наручиоца.

Изабрани понуђач дужан је да Наручиоцу, најави долазак на место извршења услуге најмање 24 сата унапред. Најаву је потребно извршити одговорним лицима, координаторима.

Када се изврши контролни преглед, а ако су постојећи делови оштећени или неисправни, након дефектаже,  Овлашћено лица Понуђача ће сачинити записник о дијагностиковању квара у коме ће бити наведена врста квара са конкретним називом заменског дела из спецификације. Записник о дијагностиковању квара се доставља Наручиоцу, а поправка, замена резервног дела из спецификације обавиће се само уз претходну писану сагласност овлашћеног лица наручиоца. У случају позитивне оцене, сачињени записник о дијагностиковању квара ће бити основ за са сачињавање Наруџбенице која ће након тога бити упућена изабраном понуђачу. Рок за отклањање квара је мах. 3 дана од тренутка пријема наруџбенице од стране Наручиоца, након чега се спроводи примопредаја испитивања  и израђује записник о успешно извршеној услузи који је основ за израду рачуна.

У случају квара, који није предвиђен редовним одржавањем, овлашћено лице Наручиоца (кординатор) ће упутити писани позив изабраном понуђачу ради дијагностиковања квара. Изабрани понуђач је у обавези да се одазове на позив Наручиоца у времену које није дуже од 24ч од упућивања писаног позива (mail-ом).

Дијагностиковање квара ће се обавити у просторијама Наручиоца где ће се сачинити записник о дијагностиковању квара у коме ће бити наведена врста квара са конкретним називом заменског дела из спецификације. Записник о дијагностиковању квара се доставља Наручиоца а поправка, замена  резервног  дела из спецификације  обавиће  се  само  уз  претходну писану  сагласност овлашћеног лица наручиоца.

У случају позитивне оцене, сачињени записник о дијагностиковању квара ће бити основ за са сачињавање Наруџбенице која ће након тога бити упућена изабраном понуђачу. Рок за отклањање квара је мах. 3 дана од тренутка пријема наруџбенице од стране Наручиоца, након чега се спроводи примопредаја испитивања  и израђује записник о успешно извршеној услузи који је основ за израду рачуна.

3.4  Место извршења услуга

Предметне услуге ће се вршити на следећим локацијама:

- за партију 1. на територији Одсека за техничке услуге Зрењанин

- за партију 2. на територији Одсека за техничке услуге Рума

- за партију 3. на територији Одсека за техничке услуге Суботица

- за партију 4. на територији Одсека за техничке услуге Сремска Митровица

- за партију 5. на територији Одсека за техничке услуге Панчево

- за партију 6. на територији Одсека за техничке услуге Нови Сад

- за партију 7. на територији Одсека за техничке услуге Сомбор

3.5  Квалитативни и квантитативни пријем ( односи се на све партије )

Квантитативни и квалитативни пријем услуга за сваку партију посебно, вршиће комисија састављена од овлашћених представника Наручиоца и Пружаоца услуге, који ће саставити и потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему услуге.

Уколико одговорно лице Наручиоца утврди да нису испоштовани сви захтеви, одмах ће изнети примедбу ( писаним путем ). Понуђач је обавезан да одмах поступи по примедби одговорног лица Наручиоца  а најкасније у року од 3 дана, у супротом на основу Записника о пруженим услугама, који садржи примедбе Наручиоца, Понуђач, не може извршити фактурисање.

Представници Наручиоца су дужни да врше предвиђене контроле (провере) и писмено саопштавају евентуалне примедбе Пружаоцу услуге у погледу установљених недостатака.

  - Евентуалне додатне услуге ( односи се на све партије )

Изабрани понуђач је дужан да у периоду трајања оквирног споразума, приликом вршења предметних услуга, уколико увиди неке неправилности, да о истима обавести Наручиоца без одлагања, а ради контроле, провере и утврђивања чињеничног стања и отклањања евентуалних неправилности код извршења уговорених обавеза.

3.7  ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА ( односи се на све партије )

Гарантни период за извршене услуге и уграђени материјал износи најмање 6 (шест) месеци од дана извршења услуге, односно од дана уградње резервног дела и потписивања Записника о пруженим услугама, без примедби.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга, према правилима струке и важећим нормативима и стандардима, као и за свако одступање од уговорених карактеристика, као и мањкавости у квалитету извршене услуге.

Понуђач је дужан да отклонити свако одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су настале у току извршења услуге.

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ( односи се на све партије ) |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 5. | Услов: Да има важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) Доказ: • Решење о испуњавању услова за обављање послова контролног испитивања и сервисирања ручних и превозних апарата за гашење пожара.(Издаје МУП РС) • Решење о испуњавању услова за обављање послова мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи за гашење пожара. (Издаје МУП РС) • Решење о испуњавању услова за обављање послова сервисирања, контролног испитивања и одржавања стабилних инсталација за дојаву пожара (Издаје МУП РС) |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА ( односи се на све партије ) |
| 6. | Технички капацитет за све партије (од 1-7). УСЛОВ: Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом: Ако поседују акредитовану лабораторију за испитивање ПП опреме и средстава. ДОКАЗ: 1. Изјава понуђача дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу (Oбразац VII) да поседује и да ће користити акредитовану лабораторију за испитивање ПП опреме и средстава, 2. Фотокопија сертификата о акредитацији лабораторије или уговора о пословно – техничкој сарадњи са акредитованом лабораторијом. Напомена: - У случају да понуду подноси група Понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни тражени услов) - У случају да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба достављати за подизвођача |
| 7. | Кадровски капацитет ( односи се на све партије ) УСЛОВ. Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом односно да има запослене на неодређено/одређено време или ангажована на други начин у складу са важећим Законом о раду и то: - најмање 2 лица стручно оспособљена за сервисирање ПП апарата и испитивање хидраната. ДОКАЗ: - Попуњен и потписан образац - Изјава понуђача о кадровском капацитету. - фотокопија одговарајућих појединачних образаца М или М3А којим се потврђује пријава, промена или одјава на обавезно социјално осигурање за запослене са пуним радним временом или Уговор о радном ангажовању (за лица радно ангажована сходно члану 197-202 Закона о Раду); - фотокопије уговора о раду или друге врсте уговора на основу којег је лице запослено или ангажовано код понуђача, за сва лица наведена у Обрасцу 5. 3. Фотокопија Уверења о стручној оспособљености за сервисирање ПП апарата и испитивање хидраната. Напомена: - У случају да понуду подноси група Понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни тражени услов) У случају да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба достављати за подизвођача |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач  испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона , обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу Оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.nbs.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

## 5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Поделементи критеријума су: Критеријум за оцењивање и рангирање понуда - најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

#### 5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок извршене услуге.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде  могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће закључен Оквирни споразум.

Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

Записник о  извлачењу путем жреба потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће поштом или електронским путем доставити Записник о  извлачењу путем жреба понуђачима који нису присутни на извлачењу.

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

### Језик на којем понуда мора бити састављена

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда затражи од Понуђача превод на српски језик.

### Начин припремања и подношење понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (средство финансијског обезбеђења), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, - са назнаком: „Понуда за јавну набавку „Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад.“ - Јавна набавка број ЈН/8100/0109/2017- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

### Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази / Изјаве о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде

- Структура цене

- Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

- Изјава о независној понуди

- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

- Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

- Потписан и печатом оверен „Модел оквирног споразума“ (пожељно је да буде попуњен)

- Потписан и печатом оверен „Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација“

- Прилог о безбедности и здрављу на раду

- Докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. конкурсне документације

- Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

### Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, ул.Балканска 13, спрат 2.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

### Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

### Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку „Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад.“ Партија бр._________ - Јавна набавка број: ЈН/8100/0109/2017– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку „Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад.“ Партија бр._________  - Јавна набавка број: ЈН/8100/0109/2017– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

### Партије

Набавка је обликована по партијама.

Партија 1: Одсек за техничке услуге Зрењанин

Партија 2: Одсек за техничке услуге Рума.

Партија 3: Одсек за техничке услуге Суботица.

Партија 4: Одсек за техничке услуге Сремска Митровица.

Партија 5: Одсек за техничке услуге Панчево.

Партија 6: Одсек за техничке услуге Нови Сад.

Партија 7: Одсек за техничке услуге Сомбор.

### Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

### Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име (Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

### Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона , обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

### Понуђена цена

Цена у понуди се исказује у динарима.

Цене у понуди се исказују  без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир цена без ПДВ-а. Јединичне цене морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.

У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све зависне трошкове вршења предметне услуге (трошкове транспорта,  испитивања  ПП  апарата,  замене  покварених  делова резервним  деловима, услугу  поправке делова, као и све остале  зависне трошкове које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке).

Вредност понуде се користи у поступку стручне оцене понуда за рангирање истих док се оквирни споразум закључује на процењену вредност набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

### Корекција цене

## Цена је фиксна за цео период важења Оквирног споразума.

### Рок извршења услуге

Предметне услуга се извршава у континуитету, на основу закључених Наруџбеница на основу Оквирног споразума, према потребама Наручиоца. Рокови извршења конкретних услуга које чине предмет ове набавке су дефинисане у Поглављу 3.3 ове конкурсне документације.

### Начин и услови плаћања

## Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге плати извршене услуге сагласно степену реализације Оквирног споразума, односно након достављања комплетне документације, са припадајућим порезом на додату вредност, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног Записник о извршеним услугама - без примедби, потписаног од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуге.

Уз рачун, који доставља на адресу наручиоца и у коме обавезно наводи број оквирног споразума и број наруџбенице по коме је извршена услуга, Партија бр._________, Понуђач је обавезан да уз рачун достави и:

- Копију Записник о квалитативном и квантитативном пријему – без примедби, на којем је наведен датум и место извршења услуге, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћених лица Наручиоца, које је примило предметне услуге.

Адреса за доставу рачуна је: : Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Технички центар Нови Сад, Ул. Булевар ослобођења 100, ПИБ 103920327.

У  рачуну  се обавезно наводи  назив одсека Наручиоца у којем је извршена предметна услуга и број оквирног споразума по коме је извршена услуга. Уз рачун Понуђач је у  обавези да достави копију Наруџбенице и Записник о квантитативном и квалитативном пријему који мора да садржи датум и детаљну спецификацију (опис и обим) пружених услуга, без примедби, који потписују одговорна лица Наручиоца и Понуђача услуга.

Обрачун извршених услуга према свим појединачним налозима за ЈН/8100/0109/2017 вршиће се према подацима из Обрасца структуре цене и обавезама дефинисаним у техничкој спецификацији.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Обрачун извршених услуга према свим укупно склопљеним наруџбеницама из оквирног споразума не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

Јединична цена на рачуну мора бити идентична са јединичном ценом из Оквирног споразума.

Као прилог сваке фактуре, извршилац услуге је у обавези да у месечном извештају  приложи захтев Наручиоца за извршење услуге из кога се недвосмислено утврђују локације на којима је извршена услуга, време и датум извршења услуге у обиму и количини у складу са техничком захтевом наручиоца.

Обавезе по Оквирном споразуму који се закључи на основу ове јавне набавке, ако се реализују у наредним годинама, Наручилац ће извршити у складу са усвојеним Трогодишњим планом пословања за наредне године.

### 6.15   Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

### 6.16   Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза достављају се:

- у поступку јавне набавке и достављају се уз понуду,

- у поступку закључења оквирног споразума,

- по потписивању Записника о пруженој услузи.

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

- бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У  случају  да  изабрани  Понуђач  после  истека  рока  за  подношење  понуда,  а  у  року важења  опције  понуде,  повуче  или  измени  понуду,   не  потпише  оквирни споразум  када  је његова  понуда  изабрана  као  најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано, Наручилац  има  право  да  изврши  наплату бланко сопствене менице  за  озбиљност  понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом оквирном споразуму.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу истог са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Средство обезбеђења за добро извршење посла

- Меницу као гаранцију добро извршење посла у поступку закључења оквирног споразума

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку, а најкасније у року од 10 (десет) дана од  закључења Оквирног споразума  достави:

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

2.  Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока важења оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4. фотокопију ОП обрасца.

5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге, а најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности оквирног споразума(без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице/овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

Достављање средстава финансијског обезбеђења:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ царице Милице 2, Београд.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2 и доставља се лично или поштом на адресу: Јавно предузеће „Електопривреда Србије“, Београд, Балканска 13 са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 8100/0109/2017, за парију бр.______ .

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року се доставља у тренутку пријема услуге или најкасније 5 дана пре истека менице и меничног овлашћења за добро извршење посла и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Технички центар Нови Сад, ул. Булевар ослобођена 100, ПИБ 103920327,  и доставља се лично или поштом, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/8100/0109/2017, за партију бр. _____, ( обавезно навести број и назив партије ).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет Понуђача и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

### 6.17  Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

### 6.18	Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

### 6.19	Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### 6.20	Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

### 6.21 Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – за јавну набавку број ЈН/8100/0109/2017 или електронским путем на е-mail адресу: popovic.aleksandar@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08 до 15 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

### 6.22	Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

### 6.23	Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### 6.24	Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

-	је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

-	ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

-	ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

### 6.25	Рок за доношење Одлуке о о закључењу оквирног споразума/обустави

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

### 6.26	Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

-поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

-учинио повреду конкуренције;

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни соразум додељен;

-одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

-правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

-исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

-исправа о наплаћеној уговорној казни;

-рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

-изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

-доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

### 6.27	Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

### 6.28. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, адреса: Балканска 13, 11000 Београд са назнаком: Захтев за заштиту права за ЈН услуга „Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад“ бр. JН/8100/0109/2017, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: popovic.aleksandar@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7:30 до 15:30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу Оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈН 8100 0109 2017 (сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС „Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад“ ЈН. бр. ЈН/8100/0109/2017, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки :

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12, GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17, SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9, BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET, UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17, SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

### 6.29   Закључивање оквирног споразума

Наручилац је обавезан да оквирни споразум достави изабраном понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наруџбенице који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих наруџбеница закључених на основу оквирног споразума не морају се подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

При закључењу наруџбенице Стране не могу мењати битне услове оквирног споразума.

Наруџбенице ће се закључивати када настане потреба Наручиоца за предметом набавке а Понуђач је у обавези да исте потпише у року од 8 (словима:осам) дана од дана достављања и да достави захтевано средство финансијског обезбеђења у року од 10 (словима:десет) дана.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство не настаје док се одложни услов не испуни.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

### 6.30 Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку

отварања понуда

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, пожељно да буде издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

7.   О Б Р А С Ц И

### ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.________________ од _______________ за отворени поступак јавне набавке услуге

ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од 2 (словима: две) године, ЈН бр. 8100/0109/2017 за Партију: ______ (уписати број партије за коју се подноси понуда)

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (динара) |
| --- | --- |
| Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад, ЈН/8100/0109/2017 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге плати извршене услуге сагласно степену реализације Оквирног споразума, односно након достављања комплетне документације, са припадајућим порезом на додату вредност, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног Записник о извршеним услугама | Сагласан за захтевом Наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА Услуге се извршавају сукцесивно у континуитету у току периода важења овирног споразума и по потреби Наручиоца у складу са тачком 3.3 Конкурсне документације | Сагласан за захтевом Наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК | ___________(минимално шест месеци) за сваку врсту услуге и уграђених делова. |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА Одсек за техничке услуге односно конзумно подручје ЈП ЕПС у складу са понудом Понуђача и партију за коју се понуда подноси | Сагласан за захтевом Наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 			          				   Понуђач

_______________________                М.П.	        ________________________

Напомене

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника.

### ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ – Партија 1 - Одсек за техничке услуге Зрењанин

| Рбр | Врста услуге | Модел/тип | Количина | Јединична цена без ПДВ дин. | Јединична цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 17 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 29 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 51 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CO2-2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 69 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 13 |  |  |  |  |
| 2. | Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Записника/Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 17 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 29 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 51 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 69 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 13 |  |  |  |  |
| 3. | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. | Зидни хидрант | 36 |  |  |  |  |
|  |  | Надземни хидрант | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Подземни хидрант | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Црево, Ф 52 | 44 |  |  |  |  |
| 5. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација | Пословна зграда | Објекат П+3 Р=2432 m2 Улица Панчевачка 46 Зрењанин |  |  |  |  |
|  |  | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин | Објекат П+1 Р=3012 m2 Улица Панчевачка 46 Зрењанин |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда | Објекат П+2+Пк Р=1240m2 Улица Милоша Великог 83 Кикинда |  |  |  |  |
|  |  | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин | Објекат П+1 P=1080 m2 Улица Милоша Великог 83 Кикинда |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Нови Бечеј | Објекат П+1 P1=536 m2 P2=495 m2 Улица Иве Лоле Рибара 40, Нови Бечеј |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Нова Црња | Објекат П+0 P1=224 m2 P2=437 m2 Улица ЈНА бб, Нова Црња |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Житиште | Објекат П+0 P1=220 m2 P2=389 m2 Тополовачки пут ББ, Житиште |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Перлез | Објекат П+1 P1=367 m2 P2=438 m2 Улица Руже Живановића 44, Перлез |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Сечањ | Објекат П+0 P1=224 m2 P2=398 m2 Улица Партизански пут бб, Сечањ |  |  |  |  |
| 6. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација | Пословна зграда | Објекат П+3 Р=2432 m2 Улица Панчевачка 46 Зрењанин |  |  |  |  |
|  |  | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин | Објекат П+1 Р=3012 m2 Улица Панчевачка 46 Зрењанин |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда | Објекат П+2+Пк Р=1240m2 Улица Милоша Великог 83 Кикинда |  |  |  |  |
|  |  | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин | Објекат П+1 P= 1080 m2 Улица Милоша Великог 83 Кикинда |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Нови Бечеј | Објекат П+1 P1=536 m2 P2=495 m2 Улица Иве Лоле Рибара 40, Нови Бечеј |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Нова Црња | Објекат П+0 P1=224 m2 P2=437 m2 Улица ЈНА бб, Нова Црња |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Житиште | Објекат П+0 P1=220 m2 P2=389 m2 Тополовачки пут ББ, Житиште |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Перлез | Објекат П+1 P1=367 m2 P2=438 m2 Улица Руже Живановића 44, Перлез |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Сечањ | Објекат П+0 P1=224 m2 P2=398 m2 Улица Партизански пут бб, Сечањ |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (Збир износа датих у колони бр. 11) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ – Партија 2 - Одсек за техничке услуге Рума

| Рбр | Врста услуге | Модел/тип | Количина | Јединична цена без ПДВ дин. | Јединична цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 34 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 83 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CO2-3 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 12 |  |  |  |  |
| 2. | Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Записника/Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 34 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 83 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 32 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. | Зидни хидрант | 39 |  |  |  |  |
|  |  | Надземни хидрант | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Подземни хидрант | 7 |  |  |  |  |
| 4. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација | Погонско-пословна зграда Рума | Објекат P+1 површине 3272 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Магацин Рума | Објекат P+0 површине 631 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Приоизводња ELOP Рума | Објекат P+1 површине 2.120 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Браварска радионица Рума | Објекат P+0 површине1192 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Аутомеханичарска и електрорадионица Рума | Objekat P+0 површине 427m2 |  |  |  |  |
|  |  | Котларница Рума | Objekat P+0 површине 114 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Фарбара стара и фарбара нова Рума | Objekat P+0 површине 209+200 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Фарбара,магацин,компресор | Objekat P+0 површине 77 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Погонско пословна зграда Пословнице Инђија | Objekat P+1 површине 733 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Радионица у Пословници Инђија | Objekat P+0 површине 326 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда у пословници "Стара Пазова" | Objekat P+0 површине 436,50 m2 |  |  |  |  |
| 5. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација Годишњи преглед и испитивање гасних котларница са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка: | Погонско-пословна зграда Рума | Објекат P+1 површине 3272 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Магацин Рума | Објекат P+0 површине 631 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Приоизводња ELOP Рума | Објекат P+1 површине 2.120 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Браварска радионица Рума | Објекат P+0 површине1192 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Аутомеханичарска и електрорадионица Рума | Objekat P+0 површине 427m2 |  |  |  |  |
|  |  | Котларница Рума | Objekat P+0 површине 114 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Фарбара стара и фарбара нова Рума | Objekat P+0 површине 209+200 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Фарбара,магацин,компресор | Objekat P+0 површине 77 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Погонско пословна зграда Пословнице Инђија | Objekat P+1 површине 733 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Радионица у Пословници Инђија | Objekat P+0 површине 326 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда у пословници "Стара Пазова" | Objekat P+0 површине 436,50 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Kotlarnica u Rumi Industrijska 2a, Kotao 1 - Tip: VITOPLEX 200; Proizvođač VIESSMANN;Gorionik Tip: WM-G10/4-A; Proizvođač VIESHAUPT, Fab. br. 5830582/2008; Kotao 2 - Tip: VITOPLEX 200; Proizvođač VIESSMANN; Gorionik Tip: WM-G10/4-A; Proizvođač: WVIESHAUPT, Fab. br 5830581/2008; " | Kotao 1 - Kapacitet 90-560 kW Gorionik 120-1250 kW Kotao 2 - Kapacitet 90-560 kW Gorionik 120-1250 kW. Комплет 2 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (Збир износа датих у колони бр. 11) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ – Партија 3 - Одсек за техничке услуге Суботица

| Рбр | Врста услуге | Модел/тип | Количина | Јединична цена без ПДВ дин. | Јединична цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 67 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 28 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 123 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 32 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-100/S-100А | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CO2-2 | 13 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 99 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 41 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-30 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара HL-2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара HL-6 | 29 |  |  |  |  |
| 2. | Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Записника/Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 26 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 98 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-100/S-100А | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 99 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 41 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-30 | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. | Зидни хидрант | 63 |  |  |  |  |
|  |  | Надземни хидрант | 11 |  |  |  |  |
|  |  | Подземни хидрант | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Црево, Ф 52 | 150 |  |  |  |  |
| 5. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација | Пословна зграда Суботица | 5 спратова + поткровље и радионице 900 утичница |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда Бајмок | Један спрат 80 утичница |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда Сента | Две зграде по један спрат + радионице 350 утичница |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда Бачка Топола | Један спрат + радионице 250 утичница |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда Кањижа | Један спрат + радионице 250 утичница |  |  |  |  |
|  |  | Објекат на Тиси | Један спрат + тераса 70 утичница |  |  |  |  |
|  |  | Одмаралиште- собе на Палићу | приземне + тераса 50 утичница |  |  |  |  |
| 6. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација Двомесечни (редовни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са уписом и овером и књизи одржавања, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка Двогодишње дозиометријско испитивање јонизационих јављача пожара, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Пословна зграда Суботица Сегедински пут 22-24 Суботица | 5 спратова + поткровље и радионице 60 уземљивача тип – „B“ темељни-поцинкована челична трака |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда Бајмок Моше Пијаде 10. Бајмок | Један спрат 5 уземљивача тип – „B“ темељни-поцинкована челична трака |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда Сента Суботички пут 21 Сента | Две зграде по један спрат + радионице 28 уземљивача тип – „B“ темељни-поцинкована челична трака |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда Бачка Топола Главна ББ, Б.Топола | Један спрат + радионице 11 уземљивача тип – „B“ темељни-поцинкована челична трака |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда Кањижа Народних хероја 8 , Кањижа | Један спрат + радионице 27 уземљивача тип – „B“ темељни-поцинкована челична трака |  |  |  |  |
|  |  | Објекат на Тиси Штранд на обали Тисе | Један спрат 10 уземљивача тип – „B“ темељни-поцинкована челична трака |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда Суботица | PP 5000 СИГМА ОПТИЧКИ ЈОНИЗАЦИОНИ ЈАВЉАЧ ПОЖАРА IDD801 - 118 КОМАДА РУЧНИ ЈАВЉАЧ СИГМА -37 КОМАДА ИЗВРШНА ФУНКЦИЈА ИСКЉУЧЕЊЕ СТРУЈЕ, АКУМУЛАТОР 12 V, 45 Ah, 2 КОМАДА, КОМПЛЕТ 6 КОМ |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Пословна зграда Сента | J408-4 BENTEL ЈОНИЗАЦИОНИ ЈАВЉАЧ IDD 801 6 КОМАДА РУЧНИ ЈАВЉАЧ - 4 КОМАДА СИРЕНА - НЕМА АКУМУЛАТОР 12 V, 7Ah, 2 КОМАДА, КОМПЛЕТ 6 КОМ |  |  |  |  |
| 9. |  | Пословна зграда Кањижа | ESC 01 VINČA АКУМУЛАТОР 12 V - 45Ah, 2 КОМАДА ЈОНИЗАЦИОНИ ЈАВЉАЧ DDJ 01 - 15 КОМАДА РУЧНИ ЈАВЉАЧ 5 КОМАДА СИРЕНА УНУТРАШЊА, КОМПЛЕТ 6 КОМ |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (Збир износа датих у колони бр. 11) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ – Партија 4 - Одсек за техничке услуге Сремска Митровица

| Рбр | Врста услуге | Модел/тип | Количина | Јединична цена без ПДВ дин. | Јединична цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 35 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 22 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 21 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 55 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-30 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Записника/Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 35 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 22 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 21 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 55 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-30 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. | Зидни хидрант | 17 |  |  |  |  |
|  |  | Подземни хидрант | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Црево, Ф 52 | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација | пословни објекат у Ср.Митровици | 910 m2 |  |  |  |  |
|  |  | пословни објекат Б у Ср.Митровици | 1102 m2 |  |  |  |  |
|  |  | пословни објекат А у Ср.Митровици | 656 m2 |  |  |  |  |
|  |  | гаража у Ср.Митровици | 455 m2 |  |  |  |  |
|  |  | пословни објекат у Шиду | 647,6 m2 |  |  |  |  |
|  |  | пословни објекат у Шиду | 1392 m2 |  |  |  |  |
| 6. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација | пословни објекат у Ср.Митровици | 910 m2 |  |  |  |  |
|  |  | пословни објекат Б у Ср.Митровици | 1102 m2 |  |  |  |  |
|  |  | пословни објекат А у Ср.Митровици | 656 m2 |  |  |  |  |
|  |  | гаража у Ср.Митровици | 455 m2 |  |  |  |  |
|  |  | пословни објекат А у Шиду | 647,6 m2 |  |  |  |  |
|  |  | пословни објекат Б у Шиду | 1392 m2 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (Збир износа датих у колони бр. 11) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ – Партија 5 - Одсек за техничке услуге Панчево

| Рбр | Врста услуге | Модел/тип | Количина | Јединична цена без ПДВ дин. | Јединична цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара FOXER-6 | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. | Зидни хидрант | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Надземни хидрант | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Подземни хидрант | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Црево, Ф 52 | 40 |  |  |  |  |
| 4. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација | Пословни простор у Пословници Ковин | П 166+298 |  |  |  |  |
|  |  | Пословни простор у Ковачици | П 110 |  |  |  |  |
|  |  | Пословни простор Погона Вршац | П+1=588 П+1=798 П=347 |  |  |  |  |
|  |  | Административно пословни објекти на локацији у Панчеву | П₀+П+2=6030 |  |  |  |  |
|  |  | Пословни простор у Пословници Алибунар | П 140+240 |  |  |  |  |
|  |  | Пословни простор у Пословници Бела црква | П+1 380+216 |  |  |  |  |
| 5. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација | Пословни простор у Пословници Ковин | П 166+298 |  |  |  |  |
|  |  | Пословни простор у Ковачици | П 110 |  |  |  |  |
|  |  | Пословни простор Погона Вршац | П+1=588 П+1=798 П=347 |  |  |  |  |
|  |  | Административно пословни објекти на локацији у Панчеву | П₀+П+2=6030 |  |  |  |  |
|  |  | Пословни простор у Пословници Алибунар | П 140+240 |  |  |  |  |
|  |  | Пословни простор у Пословници Бела црква | П+1 380+216 |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Житиште | Тополовачки пут ББ, Житиште |  |  |  |  |
| 6. | Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Двомесечни (редовни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са уписом и овером и књизи одржавања, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Пословно погонска зграда у Панчеву-Диспечерски центар | TIP BSL-6 Јонизијући 15 ком. Ручни 2 ком.“, комплет 4 ком |  |  |  |  |
| 6.2 | Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Пословно погонска зграда у Панчеву-Диспечерски центар | TIP BSL-6 Јонизијући 15 ком. Ручни 2 ком.“, комплет 4 ком |  |  |  |  |
| 6.3 | Двогодишње дозиометријско испитивање јонизационих јављача пожара, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Пословно погонска зграда у Панчеву-Диспечерски центар | TIP BSL-6 Јонизијући 15 ком. Ручни 2 ком.“, комплет 4 ком |  |  |  |  |
| 6.4 | Годишњи преглед и испитивање гасних котларница са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка: 1. Испитивање вентила сигурности са опругом 2. Испитивање гасних горионика 3. Испитивање регулатора притиска гаса 4. Испитивање ел.магнетних вентила 5. Испитивање продукта сагоревања на котловима 6. Испит. непропусности гасне рампе на оба котла 7. Испитивање-преглед димњака | Пословно погонска зграда у Панчеву, Милоша Обреновића 6. "Kotlarnica sa 2 gasna kotla snage 2x0,8 MW, proizvođač EMO Celje Gorionici WEISHAUPT G7/1-D Ventili sigurnosti sa oprugom Prva iskra Barič DN32NP16 Regulatori pritiska gasa DUNGS FR2050/1 DN50 El.magnetni ventili DUNGS NW50 | вен.сигурн. 2 гас. гориоик 2 рег. прит. гаса 2 ел.маг. ветил 4 пр. саг.на кот. 2 неп. гас. рам. 2 прег. димњ. 1 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (Збир износа датих у колони бр. 11) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ – Партија 6 - Одсек за техничке услуге Нови Сад

| Рбр | Врста услуге | Модел/тип | Количина | Јединична цена без ПДВ дин. | Јединична цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 35 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 47 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 46 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CO2-2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 48 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Записника/Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 35 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 47 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 46 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 48 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. | Зидни хидрант | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Надземни хидрант | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Подземни хидрант | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Црево, Ф 52 | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација | Погонско-пословна зграда у Бачкој Паланци | Објекат поседује канцеларије и радионице |  |  |  |  |
|  |  | Погонско-пословна зграда у Србобрану | Објекат поседује канцеларије и радионице |  |  |  |  |
|  |  | Погонско-пословна зграда у Бечеју | Објекат поседује канцеларије и радионице |  |  |  |  |
|  |  | Погонско-пословна зграда у Бачком Петровцу | Објекат поседује канцеларије и радионице |  |  |  |  |
|  |  | Погонско-пословна зграда у Темерину | Објекат поседује канцеларије и радионице |  |  |  |  |
|  |  | Погонско-пословна зграда у Жабљу | Објекат поседује канцеларије и радионице |  |  |  |  |
| 6. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација | магацин у новом саду у индустријској зони | у објекту се налазе резервни делови и опрема |  |  |  |  |
| 7 | Редовни, периодични и детаљни преглед и функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Двомесечни (редовни) преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. Услуга сервисирања подразумева обавезу чишћења свих клапни | Хотел Норцев, Пут Партизанског одреда бб, Иришки венац | 14 ком ПП клапни ЈЛ-ПОК АПМ Јанко Лисјак Компл. 6. |  |  |  |  |
| 7.2 | Годишњи преглед и испитивање гасних котларница са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка: | Погонско-пословни објекат у Жабљу | Kotao:"Podvis" - Kwa`evac , snaga: 74 kW. |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Темерин | Kotao:"Euroteh - Gas" - Zrewanin , tip: MK - 3128 , snaga:84 kW. |  |  |  |  |
|  |  | Погон Бачка Паланка | Kotao:"Euroteh - Gas" - Zrewanin , snaga:76 k W+ 114 kW. |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (Збир износа датих у колони бр. 11) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ – Партија 7 - Одсек за техничке услуге Сомбор

| Рбр | Врста услуге | Модел/тип | Количина | Јединична цена без ПДВ дин. | Јединична цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (севисирање свих врста преносивих и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара) са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Апарат за гашење пожара S-1,2/S-1,2А | 98 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-6/S-6А | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-9/S-9А | 68 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара S-50/S-50А | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CO2-2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-5 | 75 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара CО2-10 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара HL-6 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Апарат за гашење пожара FE36-6 | 9 |  |  |  |  |
| 2. | Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка. | Зидни хидрант | 39 |  |  |  |  |
|  |  | Подземни хидрант | 11 |  |  |  |  |
|  |  | Подземни хидрант | 11 |  |  |  |  |
| 3. | Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на хладни водени притиска са сушењем, талкирањем и издавањем Записника/извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Црево, Ф 52 | 61 |  |  |  |  |
| 4. | Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација | Пословни објекти у Сомбору | Површине објеката у m2: 5950 |  |  |  |  |
|  |  | Пословни објекти у Врбасу | Површине објеката у m2: 2720 |  |  |  |  |
|  |  | Пословни објекти у Апатину | Површине објеката у m2: 450 |  |  |  |  |
|  |  | Пословни објекти у Оџацима | Површине објеката у m2: 320 |  |  |  |  |
|  |  | Пословни објекти у Кули | Површине објеката у m2: 230 |  |  |  |  |
| 5. | Редовни, периодични и детаљни преглед громобранских инсталација | Пословна зграда | Улица Панчевачка 46 Зрењанин |  |  |  |  |
|  |  | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин | Улица Панчевачка 46 Зрењанин |  |  |  |  |
|  |  | Пословна зграда | Улива Милоша Великог 83 Кикинда |  |  |  |  |
|  |  | Помоћни објекти, гараже, радионице, магацин | Улива Милоша Великог 83 Кикинда |  |  |  |  |
|  |  | Пословница Нови Бечеј | Улица Иво Лоле Рибара 40, Нови Бечеј |  |  |  |  |
| 6. | Двомесечни (редовни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са уписом и овером и књизи одржавања, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Пословни објекти на локацији седишта Одсека за техничке услуге Сомбор, Апатински пут бб, Сомбор | Аналагосно-адресабилни систем sa 4 адресабилне петље. Централа: FITTICH MCU304 Врста-тип и број аутоматских детектора пожара: Оптички SDD633-266 ком,Термички-19 ком, Ручни FT5133- 45kom, Сирене SIR077...10 ком |  |  |  |  |
| 7. | Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка | Пословни објекти на локацији седишта Одсека за техничке услуге Сомбор, Апатински пут бб, Сомбор | Аналагосно-адресабилни систем sa 4 адресабилне петље. Централа: FITTICH MCU304 Врста-тип и број аутоматских детектора пожара: Оптички SDD633-266 ком,Термички-19 ком, Ручни FT5133- 45kom, Сирене SIR077...10 ком |  |  |  |  |
| 8. | Годишњи преглед и испитивање гасних котларница са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка: | Котларница у пословници Апатин | Kotao Buderus - 49kW; Dimnjak - 8m,fi 160 mm; UGI-čel.cev 42,4 mm i PE cev 40mm |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (Збир износа датих у колони бр. 11) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела на следећи начин ( важи са све партије ):

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир

- колоне бр. 7)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ,

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.

- бр. II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

### ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо Понуду број: ____________ за јавну набавку Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад, ЈН/8100/0109/2017, Партија бр.____, у отвореном поступку јавне набавке услуга ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака за сваку партију посебно

### ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад, ЈН/8100/0109/2017, Партија бр.____, у отвореном поступку јавне набавке, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака за сваку партију посебно.

### ОБРАЗАЦ 5.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈН/8100/0109/2017, односно да имамо ______________ (уписати број) ангажованих радника (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду раду (Сл.Гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), који ће бити ангажовани у реализацији оквирног споразума, и _________ (уписати број) запослених и стручно оспособљених за сервисирање ПП апарата и испитивање хидраната.

У прилогу Вам достављамо Списак који садржи следеће податке:

| Р. Б. | Име и презиме запосленог/ангажованог | Начин ангажовања (уписати по ком члану Закона о раду су ангажовани) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

-Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака за сваку партију посебно.

### ОБРАЗАЦ 6.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга -  ЈН/8100/0109/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), даље: Закон,  члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона .

-Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ 7.

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |

ИЗЈАВА

Овим путем изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да поседујем и да ћу користити акредитовану лабораторију за испитивање ПП опреме и средстава у предметном поступку ЈН/8100/0109/2017 године.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака за сваку партију посебно.

ПРИЛОГ

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде ЈН/8100/0109/2017,

за Партију _______ ( уписати број партије ) која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj _________________________ (уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу 10% oд врeднoсти оквирног споразума бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe сa рoкoм вaжења минимално _____(уписати број дана,мин.30 дана) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд ____________________  10% oд врeднoсти оквирног споразума бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa ______________________________________________(унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa –  издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa. _____________________________________________________________ .

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пooвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa илии oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa.

Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa _______________________________________ (унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

_______________________ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

- Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)

- Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски  бр._____________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од __________________ динара, (и  словима  __________________________________динара), по Оквирном споразуму о набавци                                          ЈН бр. 8100/0109/2017, бр.____________ од ___________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.___________ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или  их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број ____________(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном  Уговором бр. ___________ од ____________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _______________ године (заведен код дужника) с тим да евентуални продужетак рока завршетка услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок извршења услуге.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._____________________ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног Оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

8. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Стране у оквирном споразуму:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 „Banca Intesа“ ад Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Стране или Стране у споразуму)

закључиле су у Београду, дана __________.године следећи:

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ

За Партију бр._______, Одсек за техничке услуге  ___________________________________,

( уписати број и назив партије за коју се подноси понуда )

Имајући у виду:

•	да је Наручилац (у даљем тексту: Корисник услуге) спровео, отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон), ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, ради набавке услуга и то Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад, у даљем тексту: (Услуга), ЈН/8100/0109/2017,

•	да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки, као и на интернет страници Корисника услуге и на Порталу Службених гласила и база прописа;

•	да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуге) у отвореном поступку за ЈН/8100/0109/2017, која је заведена код Корисника услуге под ЈП ЕПС  бројем ____________ од _________.2017. године ( попуњава Наручилац ) у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији;

•	да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о закључењу Оквирног споразума, изабрао Пружаоца услуге за реализацију услуге, јавна набавка број ЈН/8100/0109/2017, за партију _____, ( уписати број партије за коју се подноси понуда ).

овај Оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге;

да обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима Оквирног споразума,

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Овим Оквирним споразумом о пружању услуге (у даљем тексту: Оквирни споразум) Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге изврши и пружи услугу: „Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад “ (у даљем тексту: Услуга/е) у скалду са конкурсном докуметнацијом, Понудом Пружаоца услуге и Структуром цене које као Прилог 1 и Прилог 2 чине саставни део Оквирног споразума.

Предмет јавне набавке су услуге испитивања, контроле и сервисирања ватрогасних апарата, опреме, уређаја и система заштите од пожара, и то:

- ПП Апарати, ПП Хидранти, Редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара,

- Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација,

- Редовни, периодични и детаљни преглед електричних инсталација,

- Годишњи преглед и испитивање гасних котларница са издавањем Записника/Извештаја о стручном налазу у 2 примерка.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Укупна вредност овог Оквирног споразума из члана 1. без обрачунатог ПДВ износи_________ (словима: __________________________________________________) динара (уноси Корисник услуге и једнака је процењеној вредности јавне набавке).

Корисник услуге није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да су количине услуга наведене у Обрасцу структуре цене оквирне, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност извршених услуга утврдиће се применом јединичних цена на стварно извршену количину услуга.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена је фиксна за све време трајања Оквирног споразума

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге плати извршене услуге сагласно степену реализације Оквирног споразума, односно након достављања комплетне документације, са припадајућим порезом на додату вредност, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног Записник о извршеним услугама - без примедби, потписаног од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуге.

Уз рачун, који гласи и доставља се на адресу Корисника услуге Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Технички центар Нови Сад, Ул. Булевар ослобођена 100, ПИБ 103920327, и у коме се обавезно наводи број Оквирног споразума по коме је извршена услуга, доставља се и Записник о извршеним услугама – без примедби, потписан од стране овлашћених  представника Уговорних страна.

Обрачун пружених услуга, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене.

Плаћање уговорене цене вршиће се у динарима на рачун Пружаоца услуге.

У испостављеном рачуну, Пружалац услуге је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтерских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуге је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним називима из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Као прилог сваке фактуре, извршилац услуге је у обавези да у месечном извештају  приложи захтев ( Наруџбеницу ) Корисника услуге за извршење услуге из кога се недвосмислено утврђују локације на којима је извршена услуга, време и датум извршења услуге у обиму и количини у складу са техничком захтевом Корисника услуге.

НАЧИН ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА

Члан 4.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Корисника услуге за уговореном услугом, Корисник услуге ће упутити Пружаоцу услуге (поштом, уз потврду пријема) Наруџбеницу која садржи опис потребних услуга, количину, јединичне цене, рок почетка и завршетка вршења услуга, и друге услове, у складу са Оквирним споразумом.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 5.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге изврши исплату цена Услугa утврђену у складу са чланом 2. овог Оквирног споразума, на начин и у роковима утврђеним чланом 3. овог Оквирног споразума.

Све исплате по основу овог Оквирног споразума биће извршене на рачун Пружаоца услуге:

Бр. рачуна: _____________________________ код банке:______________________________.

да  именује одговорна лице која ће бити одговорна за:

- да пруже Понуђачу све информације које су неопходне за извршење уговорних обавеза

- за контролу квалитета услуге,  реализацију и праћење овог оквирног споразума,

- да достављају налоге и упутства за рад и одржавају контакт са одговорним лицима Понуђача

- да изврше квантативно-квалитативну контролу извршене услуге пре потписивања записника о пруженим услугама,

- да по свакој извршеној услузи, потпишу Записника о пруженим услугама који је услов за фактурисање обавеза,

- да прате степен и динаминку реализације Наруџбенице

- да прате датум истека Наруџбенице,

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 6.

- да услугу која је предмет Оквирног споразума изврши стручно и квалитетно, на високом професионалном нивоу, у складу са понудом, техничком спецификацијом, нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту услуга,

- да преко одговорног лица, прима налоге и упутства за рад и одржава редован контакт са одговорним лицима

Наручиоца,

- да по пријему наруџбенице Наручиоца, изврши услугу, у складу са чланом ____ овог оквирног споразума

- да поступи по примедбама Наручиоца и отклони у складу са чланом ____ овог оквирног споразума

- да изврши Контролни преглед који обухвата редовну шестомесечну потпуну проверу исправности апарата, хидраната и кварталну проверу система за дојаву пожара, услугу поправке односно замене дотрајалих делова

- у случају потребе пуњења ПП апарата или сервисирања које је неопходно обавити у просторијама Понуђача, а на захтев Наручиоца, извршилац услуге је у обавези је да о свом трошку преузме, и  врати на место преузимања.

- да сервисер пружаоца услуге пријави Одговорном лицу Наручиоца сваки долазак на локацију

- да поступи по примедби наручиоца, за кварове или грешке које је наручилац услуге идентификовао између два квартална испитивања

- да долази по позиву наручиоца у свим ванредним ситуацијама а које су дефинисане спецификацијом услуга,

- да по налогу Наручиоца сачини и достави Извештај о пруженим услугама, који мора да садржи детаљну спецификацију (опис и обим) пружених услуга

- да сачини и потпише Записник о пруженим услугама, који је услов за фактурисање обавеза

- наручиоцу надокнади сву материјалну штету коју у току рада причине запослени код Извршиоца услуге,

Стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као нужне од значаја за реализацију предмета овог Оквирни споразума.

РОК, МЕСТО И ДИНАМКА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Извршење Услуге из члана 1. Овог Оквирног споразума се врши у континуитету у периоду важења Оквирног споразума, почев од дана ступања на снагу истог, на основу писаних налога Корисника услуга према року и динамици у складу са тачком 3. Конкурсне документације и Обрасцем понуде ( Образац 1. )

Место извршења услуга:

Конзумно подручје ЈП ЕПС – Технички центар Нови Сад у зависности од партије за коју се подноси понуда, партија бр. ____________ ( уписати број партије за коју се подноси понуда )

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ  ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 8.

Пружалац услуге је обавезан да у тренутку потписивања оквирног споразума, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од стране законских заступника Уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Кориснику услуге Mеницу која је:

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

2. Менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Корисника услуге да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности Оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока извршења услуге, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4. фотокопију ОП обрасца.

5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом.

ИЗВРШИОЦИ

Члан 9.

Извршиоци су ангажована лица за потребе Корисника услуге која су у радном односу/радном ангажовању код  Пружаоца услуге.

Члан 10.

Пружалац услуге и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности према овом Оквирном споразуму, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима и др. документима, до којих дођу у вези са реализацијом овог Оквирни споразума и да их користе искључиво за обављање те Услугe, а у складу са Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација  који је Прилог уз овај Оквирни споразум.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог Оквирни споразума, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуге.

Члан 11.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 8. представља одложни услов, тако да правно дејство овог Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Пружалац услуге одбио да закључи Оквирни споразум, осим уколико у наведеном року у потпуности није испунио своју уговорну обавезу.

Члан 12.

Пружалац услуге је обавезан да Кориснику услуге у тренутку потписивања Записника о пруженој услуги, а најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Корисника услуге да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности оквирног споразума(без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице/овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да Пружалац услуге не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Корисник услуге има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 13.

Пружалац услуге дужан је да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Пружалац услуге је дужан да се придржава аката Корисника услуге, односно докумената које  Стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима Републике Србије.

Пружалац услуге је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je, полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Пружаоца услуге, као и друга лица која Пружалац услуге ангажује приликом пружања услуге и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. члана овог Оквирног споразума Корисник услуге може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 14.

Права и обавезе Страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду, који чинис аставни део овог Оквирног споразума.

Члан 15.

Пружалац услуге дужан је да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 16.

Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Пружаоца услуге, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао Пружалац услуге, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Корисника услуге, штета настала на имовини Корисника услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради отклањања последица настале штете.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 17.

Пружалац услуге је дужан да, у складу са Законом о  безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даља: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено од стране Корисника услуге, у складу са прописима, од стране Корисника услуге, као и  да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне примедбе Корисника услуге.

Пружалац услуге нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за пружање услуга, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног од стране Корисника услуге за спровођење контроле примене првентивних мера за безбедан и здрав рад.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.

Гарантни рок за све изведене услуге и све уграђене делове ___________ месеци ( најмање шест месеци ) од дана потписивања Записника о пруженим услугама, без примедби.

Пружалац услуге је дужан да  свако накнадно уочено одступање од уговорених карактеристика и мањкавости у квалитету извршене услуге које су настале у гарантном року, отклања у року од 5 (пет) дана, од дана  пријема рекламације од стране Корисника услуге писаним путем.

Уколико Пружалац услуге угради део који није оригиналан или није понудио у обрасцу понуде и изазове штету на алату или уређају дужан је да о свом трошку изврши поправку истог или добро замени добром са одговарајућим или бољим карактеристикама уз писану сагласност Корисника услуге.

Гарантни период за извршене услуге и уграђени материјал износи најмање 6 (шест) месеци од дана извршења услуге, односно од дана уградње резервног дела и потписивања Записника о пруженим услугама, без примедби.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга, према правилима струке и важећим нормативима и стандардима, као и за свако одступање од уговорених карактеристика, као и мањкавости у квалитету извршене услуге.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГА

Члан 19.

Уколико Пружалац услуге у уговореном року не испуни своју уговорну обавезу из члана 1. овог Оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати уговорну казну и то 0,2% од вредности појединачно издате Наруџбенице,за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10% вредности Наруџбенице без ПДВ.

Плаћање пенала у складу са претходним ставовом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорене пенале.

У случају доцње Корисник услуге има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема Извештаја саопшти Пружаоцу услуге да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуге, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Корисник услуге не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се меница за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 8. овог Оквирног споразума.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 20.

Овај Оквирни споразум се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници Страна у Оквирном споразуму, а ступа на правну снагу када Пружалац услуге испуни одложни услов и достави у уговореном року меницу за добро извршење посла, у складу са чланом 8. овог Оквирног споразума.

Оквирни споразум се закључује на период од две године од дана ступања на снагу, а најкасније до утрошка предвиђених средстава.

Уколико Оквирни споразум није раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Оквирног споразума или Закона, Оквирни споразум престаје да важи исплатом укупне вредности из члана 3. овог Оквирног споразума.

Уколико Оквирни споразум није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Оквирног споразума или Закона, Оквирни споразум престаје да важи истеком рока од годину дана од дана закључења Оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 21.

Корисник услуге може након закључења овог Оквирног споразума без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона.

У случају из става 1. овог члана Оквирног споразума, Корисник услуге ће донети Одлуку о измени Оквирног споразума која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Члан 22.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Оквирног споразума изврше у писаној форми - закључивањем Анекса Оквирног споразума.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 23.

Свака од страна у Оквирном споразуму има право на раскид овог Оквирног споразума, под условом да друга страна и по протеку рока од 8 (словима: осам) дана од дана пријема писане опомене да не испуњава обавезе из овог Оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, страна у Оквирном споразуму која је доставила опомену, писаним путем обавештава другу страну да су стекли услови за раскид овог Оквирног споразума, услед чега сматра овај Оквирни споразум раскинутим.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 24.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег рачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 25.

У циљу обезбеђења квалитета услуге, Корисник услуге и Пружалац услуге именују одговорна лица за праћење реализације услуге у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације.

По свакој извршеној услузи, овлашћена лица Корисника услуге и Пружаоца услуге ће потписивати Записник о пруженим услугама којим ће се вршити примопредаја извршених услуга, односно којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге.

Уколико овлашћено  лице Корисника услуге утврди да нису испоштовани сви захтеви, одмах ће изнети примедбу. Пружалац услуге је обавезан да одмах поступи по примедби одговорног лица Корисника услуге  а најкасније у року од 3 дана, у супротом на основу Записника о пруженим услугама, који садржи примедбе Корисника услуге, Пружалац услуге не може извршити фактурисање.

Овлашћени представници за праћење реализације Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума су:

за Корисника услуге: _________________

за Пружаоца услуге: _________________

Именовани су  дужани  да врше следеће послове:

•	праћење степена и динамике реализације Оквирног споразума

•	праћење датума истека Оквирног споразума

•	праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања.

ВИША СИЛА

Члан 26.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник услуге може да дозволи, а Пружалац услуге је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Корисника услуге, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 28.

Пружалац услугe је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуге и да је документује на прописан начин.

Стране у Оквирном споразуму су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 29.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне стране, друга страна у Оквирном споразуму има право на раскид истог и накнаду штете.

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 30.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби овог Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 31.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране у Оквирном споразуму ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда  у Београду. (Стална арбитража при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду, уз примену њеног Правилника [напомена: коначан текст у Оквирном споразуму зависи од тога да ли је изабран домаћи или страни пружалац услуге])

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 32.

Оквирни споразум је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака од којих  по 3 (словима: три) за сваку  страну у Оквирном споразуму.

Члан 33.

Саставни део овог Оквирни споразума чине:

Прилог број 1	Конкурсна документација;(www.ujn.gov.rs;šifra:____________)

Прилог број 2	Понуда бр.... од .... ;

Прилог број 3	Структура цене из Понуде;

Прилог број 4	Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација;

Прилог број 5          Прилог о безбедности и здрављу на раду

Прилог број 6	Споразум о заједничком извршењу услуге бр....од....

Члан 34.

Овај Оквирни споразум се закључује у 6 (словима: шест) примерака од којих свака страна у споразуму задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Оквирног споразума.

КОРИСНИК УСЛУГЕ

Јавно предузеће

“Електропривреда Србије Београд”                                ПРУЖАЛАЦ  УСЛУГЕ

Назив

____________________                                         _____________________

Милорад Грчић

В.д. директора                                       Име и презиме, функција

Напомена: Приложени модел Оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем

Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Закључен између:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13, Banca Intesа A.D. Beograd, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

___________________________________________________________________, матични број: ___________, ПИБ _______________, бр.тек.рачуна: ____________ кога заступа директор _________________, (у даљем тексту Пружалац услуге),

чланови групе /подизвођачи _________________________________________________

_________________________________________________________________________,

заједнички назив Стране.

Члан 1.

Стране су се договориле да у вези са набавком „Услуге периодичних испитивања, прегледа и сервисирања мобилних средстава и опреме за гашење пожара, стабилних инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара, као и осталих средстава, опреме и инсталација у функцији ЗОП-а и стварања безбедних услова евакуације. Проширења, поправке и замене неисправне опреме-компоненти опреме и система а за потребе ТЦ Нови Сад “, Јавна набавка број ЈН 8100/0109/2017 за Партију бр._____ (у даљем тексту: Услуге), омогуће приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог основном Оквирном споразуму број __________ од __________. године.

Члан 2.

Стране су сaгласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа имају следеће значење:

Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;

Држалац пословне тајне – лице које на основу закона контролише коришћење пословне тајне;

Носачи информација – су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали, физичко поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси Пословна тајна;

Ознаке степена тајности – реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости података садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и (или) на његову пратећу документацију;

Давалац – Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који представљају пословну тајну;

Прималац – Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;

Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив на основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета.

Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације, истраживања, технике, процеси, програмe, графиконe, изворнe документe, софтверe, производнe плановe, пословнe плановe, пројектe, пословне прилике, све информације писмено означене као „пословна тајна“ или „поверљиво“, информације која, под било којим околностима, могу да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и околности свих преговора и сваког Оквирног споразума између Корисника услуге и Пружаоца услуге.

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква информација доспела до треће стране.

Свака страна ће приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важећим Законом о заштити података о личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уређено,

•	ниједна страна неће користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,

•	неће одавати ове информације трећој страни, осим запосленима и саветницима сваке стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана од стране запослених и саветника); и

•	ће се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге стране као што чува и своји пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја, али ни у ком случају мање него што је разумно.

Члан 4.

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања поверљивости примљене пословне тајне

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање пословне тајне Даваоца трећим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца надлежним органима власти, у складу са важећим налогом или захтевом сваког суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогућио Даваоцу да се успротиви таквом налогу или захтеву;

б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим овлашћеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;

в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог Уговора

г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

•	то било познато Примаоцу у време одавања,

•	дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,

•	то примљено правним путем без ограничења употребе од треће стране која је овлашћена да ода,

•	то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришћења пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или

•	је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

Члан 5.

Стране се обавезују да ће пословну тајну, када се она размењује преко незаштићених веза (факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода криптовања, комбинованих са одговарајућим поступцима који заједно обезбеђују очување поверљивости података.

Члан 6.

Свака од Страна је обавезна да одреди:

•	име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено лице),

•	поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у папирном облику

•	е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају коришћењем интернет-а

•	и да о томе обавести другу Страну, писаним документом који је потписан од стране овлашћеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из претходног става.

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у случају судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на контакте који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

Уколико је примопредаја обављена коришћењем електронске поште, Прималац је обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да је порука примљена.

Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном пословном тајном у року од два радна дана, рачунајући у овај рок и дан када је порука послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена.

Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се уз следећу напомену: „Информације које се налазе у овом документу представљају пословну тајну __________ . Документ или његови делови се не могу копирати, репродуковати или уступити без претходне сагласности „_________“.

Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.

Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају да садрже следеће ознаке степена тајности:

За Корисника услуге:

Пословна тајна

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Улица царице Милице бр. 2. Београд

или:

Поверљиво

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Улица царице Милице бр. 2. Београд

За Пружаоца услуга:

Пословна тајна

___________

_______________

или:

Поверљиво

_______________

__________________

Уколико се ради о усменом достављању информација, информације ће се сматрати пословном тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усменог достављања и уколико је о томе у року од 3 (словима: три) радна дана од дана усменог достављања, Примаоцу достављена напомена у писаној форми (у штампаној форми или електронским путем).

Члан 9.

Обавезе из овог уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну у смислу овог Уговора, а којима je Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.

Члан 10.

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраћај оригиналних Носача информација који садрже пословну тајну Даваоца.

Најкасније у року од 30 (словима:тридесет) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже

пословну тајну Даваоца и уништити све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујући, али не ограничавајући се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима су исти предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, дође до статусних промена код уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника (следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог поступка обезбеди повраћај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

Члан 12.

Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од стране трећег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне податке Даваоца и да ће свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које су дефинисане законом.

Прималац изричито изјављује да Поверљиве информације неће користити директно или индиректно у комерцијалне сврхе ради израде било ког производа или пружања услуга или користити Поверљиве информације на било који други начин који није предвиђен Основним уговором и овим уговором.

Члан 13.

Стране ће настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршењa одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се стварна надлежност суда у Београду.

Члан 14.

Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у писаној форми и потписане на прописани начин од стране законских заступника сваке од Страна.

Члан 15.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе ЗОО и позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

Члан 16.

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали законски заступници обе Стране, а ако га законски заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.

Овај Уговор је потписан у 6 (словима: шест) истоветних примерака од којих свака Страма задржава по 3 (словима: три) примерка Уговора.

Стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље

КОРИСНИК УСЛУГЕ				    ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

Јавно предузеће 	  				        Назив

''Електропривреда Србије'' Београд

Милорад Грчић

_______________________	                      ________________________

в.д. директора ЈП ЕПС		                                Име и презиме

Функција

Прилог број 5. Оквирног споразума - Прилог о безбедности и здрављу на раду

Оквирног споразума ................................................ бр. .................... од ............... године (даље: (Прилог о БЗР)

Корисник услуге: Јавно предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица царице Милице бр. 2, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна: 160-700-13 Banka Intesa ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора  (у даљем тексту: Корисник услуге),

Пружалац услуге:____________________________(назив) из _______________(седиште), ул.________________________(назив улице), матични број: ________________, ПИБ _______________, текући рачун: __________________________(број текућег рачуна), Банка_____________(назив банке), кога заступа ______________________,  (својство), ____________________________(име и презиме), __________________(функција) (у даљем тексту Пружалац услуге),

За потребе овог Прилога о БЗР заједно названи: Стране.

Уводне одредбе:

Стране сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији оквирног споразума, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу услуге које су предмет оквирног споразума.

Стране су сагласене:

I  Да је Пословна политика Корисника услуге спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју.

II   Да Корисник услуге захтева од Пружаоца услуге да се приликом пружања услуга

које су предмет овог Оквирног споразума, доследно придржава Пословне политике Корисника услуге у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона, као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

III  Да Пружалац услуге прихвата захтеве Корисника услуге из тачке 2. Става другог Уводних      одредби

- Предмет овог Прилога o БЗР је дефинисање права Корисника услуге и права и обавеза Пружаоца услуге, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Оквирног споразума, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

- Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за пружање услуга који су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом и осталим важећим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и  и интерним актима Корисника услуге.

- Пружалац услуге је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за пружање услуга које су предмет Оквирног споразума, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

- Пружалац услуге је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Оквирног споразума о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, повезана лица).

- Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за пружање услуга које су предмет Оквирног споразума и  у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отјклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Корисника услуге, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

5.2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5.3. процедуре Корисника услуге за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Корисника услуге, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Корисника услуге, као и неовлашћено фотографисање;

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- Пружалац услуге је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Оквирног споразума. У случају непоштовања правила БЗР, Корисник услуге неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Пружаоцу услуге по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

- Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу Законом, као и  прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга који су предмет Оквирног споразума, а све у складу са прописима у Републици Србији, који регулишу ову материју и   интерним актима Корисника услуге.

- Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за пружање услуга који су предмет Оквирног споразума, у складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Корисника услуге.

Уколико Корисник услуге утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију Корисника услуге неће бити дозвољено.

- Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка пружања услуге достави:

9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су  упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,

9.2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за пружање услуге, и

9.3. податке о лицу за БЗР код Пружаоца услуге.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Пружалац услуге је дужан да достави доказе о:

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,

9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

- Корисника услуге има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом пружања услуга које су предмет Оквирног споразума.

Пружалац услуге је дужан да лицу одређеном од стране Корисника услуге омогући перманентну могућност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Корисник услуге има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Оквирног споразума, наложи заустављање даљег пружања услуга док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Пружаоца услуге, као и надлежну инспекцијску службу.

Пружалац услуге се обавезује да поступи по налогу Корисника услуге из става 3. ове тачке.

- Стране су дужне да у случају да у току реализације Оквирног споразума дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Стране су дужне да, у случају из стaвa 1. Тачке 11 овог Прилога о БЗР, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa промптно oбaвeштaвajу jeдна другу и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe. Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се спoрaзумoм. Спoрaзумoм у писменој форми из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Корисника услуге oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

- Пружалац услуге је дужан да благовремено извештава Корисника услуге о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом пружања услуге која је предмет Оквирног споразума, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

- Пружалац услуге је дужан да Корисника услуге достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица које ангажује приликом пружања услуге која је предмет Оквирног споразума и то у року од 24 (словима: дведесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

- Овај Прилог о БЗР је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака, од којих свака Страна задржава по 3 (словима: три) примерка.

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА

Датум ___________

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА		      КОРИСНИК УСЛУГА

_________________________		       ___________________________

(Назив правног лица) 	              (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

__________________________	                   ______________________________

(Адреса правног  лица) 		  (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Оквирног споразума/датум: ______________________________________

Број наруџбенице:  ________________________

Место извршене услуге:  _____________________________

Објекат: ___________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Укупна вредност извршених услуга по наруџбеници (без ПДВ)    _____________ динара,

ПРИЛОГ: Наруџбеница (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ)

Предмет Оквирног споразума (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама.

□ ДА

□ НЕ

Предмет извршења у складу са захтевом Наручиоца

□ ДА

□ НЕ

Укупан број позиција из спецификације:                                     Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су услуга(е) извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно наруџбеници потврђују:

ПРУЖАЛАЦ	               КОРИСНИК             ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА 2

_______________	        ____________________         ______________________

(Име и презиме)         Руководилац пројекта/               (Име и презиме)

Одговорно лице по Решењу

____________________	_____________________  ________________________

(Потпис)			        (Потпис)                    (Потпис и лиценцни печат)

Појашњења:

1.	Налог за извршење услуге = Наруџбеница (излазни документ ка Пружаоцу услуге, издат на основу Оквирног споразума) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА без обзира на предмет набавке

2.	Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења Оквирног споразума именованог Решењем. Одговорно лице може формирати комисију за квалитативни пријем, радну групу, стручни тим али потпис на Записнику мора бити потпис Решењем именованог одговорног лица или, евентуално, његовог заменика.

3.	Сви Пружаоци услуге биће дужни да уз фактуру доставе и обострано потписани Записник о извршењу услуге.

4.	Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога  без обзира на предмет набавке, сем у ситуацијама код испоруке добара када су уговором утврђени рокови.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕˮ БЕОГРАД

Улица царице Милице 2

Место: Београд

Број:

Датум:

Назив и адреса Пружаоца услуге

На основу члана 40.  Закона о јавним набавкама („СЛ.гл.РС“, бр. 124/12,  14/15 и 68/15), у складу са закљученим Оквирним споразумом бр._________________ од _________________, ЈН/8100/0109/2017 –  издаје се:

Н  А  Р  У Џ  Б  Е  Н   И   Ц    А    бр. ______

Молимо Вас да у складу са Вашом прихваћеном понудом бр. ___________ од _______________. године извршите услуге и то:

| Рбр | Врста услуге | Јед. мере | Обим (оквирна количина локација) | Јед. цена без ПДВ динара | Јед. цена са ПДВ динара | Укупна цена без ПДВ динара | Укупна цена са ПДВ динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА динара без ПДВ (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА динара са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) |  |

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Након извршења услуге, односно након потписивања Записника о извршеним услугама од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

РОК ИЗВРШЕЊА:

............дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:

...................................___________________________________________________

Доставити:

-Наслову

-Лицу за праћење извршења Оквирног споразума

-Сектору за набавке и ком.пословање (оригинал)

-Економско-финансијском сектору (оригинал)

-Сектору за набавке и комерцијално пословање-План и анализа

-Сектор за правне послове

- Сектору за набавке и комерцијално пословање-Служба комерцијале

-Архива (оригинал)