# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица царице Милице број 2

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/8300/0013/2017

(број 12.01. 303097/18-17 од 10.11.2017. године)

Београд, новембар 2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку услуге „Сеча растиња“

1.

Образац број 2. Образац структуре цене – Партија 1. на 56. страни Конкурсне документације мења се и гласи као у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУТРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1.

| Рбр | Врста услуге | Јед. мере | Обим (оквирна количина) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Сеча растиња у зони мреже ниског напона коридором укупне ширине 2m (по 1 m од замишљене осе стубова односно трасе НН мреже изведене голим проводницима) | m коридора | 248.382 |  |  |  |  |
| 2. | Сеча растиња у зони ДВ 10 kV коридором укупне ширине 10 m (пo 5 m од замишљене осе стубова односно трасе ДВ) | m коридора | 137.074 |  |  |  |  |
| 3 | Сеча растиња у зони ДВ 20 kV коридором укупне ширине 12 m (пo 6 m од замишљене осе стубова односно трасе ДВ) | m коридора | 7.158 |  |  |  |  |
| 4 | Сеча растиња у зони ДВ 35kV коридором укупне ширине 15 m (пo 7,5 m од замишљене осе стубова односно трасе ДВ) | m коридора | 35.432 |  |  |  |  |
| 5 | Сеча растиња у зони водова изведених СКС-ом коридором укупне ширине 1 m (по 0,5 m од замишљене осе стубова односно трасе вода) | m коридора | 145.950 |  |  |  |  |
| 6 | Ангажовање хидрауличне платформе са корпом која досеже до 12 m | h (радни сат) | 716 |  |  |  |  |
| 7 | Сеча дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем на страну: Fi до 20 | ком | 388 |  |  |  |  |
| 8 | Сеча дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем на страну: Fi 20-30 | ком | 264 |  |  |  |  |
| 9 | Сеча дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем на страну: Fi 30-50 | ком | 46 |  |  |  |  |
| 10 | Сеча дрвећа моторном тестером са кресањем грана и остављањем на страну: преко Fi 50 | ком | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Вредност НЧ за обрачун застоја (позиција се користи само за обрачун изгубљеног радног времена приликом преласка са једног на други објекат у току истог радног дана у оквиру истог погона -обрачун по ангажованом раднику, а на основу записнички констатованог стања између одговорног лице за праћење и контролу реализације оквирног споразума или наруџбеница по оквирном споразуму са стране Корисника услуге и одговорног лица за праћење и контролу реализације оквирног споразума или наруџбеница по оквирном споразуму са стране Пружаоца услуге) | час | 300 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир

- колоне бр. 5)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.

- бр. II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.