ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда

за јавну набавку радова бр. ЈН/1000/0621/2017

# ИЗГРАДЊА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ОСОБЉА АНГАЖОВАНОГ НА ИЗГРАДЊИ ТЕ КОСТОЛАЦ Б3

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН бр.ЈН/1000/0621/2017

формирана Решењем бр.12.01. 647974/3-17

____________________________

(заведено под бр.12.01. _______/____-18 од __.02.2018. године)

Београд,фебруар 2018.године

На основу члана 123, 50 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон),члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01. 647974/2-17 oд 26.12.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01. 647974/3-17  oд 26.12.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ОСОБЉА АНГАЖОВАНОГ НА ИЗГРАДЊИ ТЕ КОСТОЛАЦ Б3

у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда

за јавну набавку радова бр. ЈН/1000/0621/2017

Садржај конкурсне документације:

Страна

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Врста, техничке карактеристике,квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извођења радова, место извођењ радова, евентуално додатне услуге и сл. |
| 3. | Техничка документација |
| 4. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| 5. | Критеријум за доделу уговора |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци |

Укупан број страна: 101

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2 Београд, спроводи преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда,за јавну набавку радова, бр. ЈН/1000/0621/2017.

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд |
| --- | --- |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда |
| Предмет јавне набавке | # Набавка радова: ИЗГРАДЊА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ОСОБЉА АНГАЖОВАНОГ НА ИЗГРАДЊИ ТЕ КОСТОЛАЦ Б3 |
| Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| Контакт | Владимир Каменица email: vladimir.kamenica@eps.rs |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Набавка радова ИЗГРАДЊА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ОСОБЉА АНГАЖОВАНОГ НА ИЗГРАДЊИ ТЕ КОСТОЛАЦ Б3

Назив из општег речника набавке: Грађевински радови

Ознака из општег речника набавке: 45000000-7

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

3.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1.ВРСТА: Набавка радова ИЗГРАДЊА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ОСОБЉА АНГАЖОВАНОГ НА ИЗГРАДЊИ ТЕ КОСТОЛАЦ Б3

3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС РАДОВА

| Поз. | Опис позиције |
| --- | --- |
| 1 | Радови на изградњи пословно-санитарног контејнерског комплекса спољашњих димензија цца 22.000мм x 14.500мм - цца. 319 m² према захтевима из техничке спецификације |
| 2 | Радови на изградњи пословно-санитарног контејнерског комплекса спољашњих димензија цца 27.000мм x 14.500мм – цца. 390 m² према захтевима из техничке спецификације |
| 3 | Радови на изградњи пословно-санитарног контејнерског комплекса спољашњих димензија цца 34.200мм x 14.500мм - цца 993 m² према захтевима из техничке спецификације |

# ПОСЛОВНО-САНИТАРНИ КОНТЕЈНЕРСКИ КОМПЛЕКС	– 1 кпл

## Спољашњих димензија цца 22.000мм x 14.500мм - цца. 319м2

## Састављен од :

- контејнера појединачне дим. 6.058x2.438x2.591 мм (ДxШxВ) од којих:

  - 2 ком санитарни контејнери мушки и женски

  - 2 ком без преграде за трпезарију

  - 4 ком без преграда за салу за састанке

  - 10 ком појединачни канцеларијски контејнери 1 коридор-ходник дим цца . 21.900 x 2.438 x 2591 мм

  - 1 кровиште над целим комплексом дим цца 22.000 x 15.000 мм

### ПОДНИ КОНТЕЈНЕРСКИ РАМ:

Метални оквир: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине 3мм, 4 контејнерска угла, заварени у складу са ИСО стандардом. Контејнерско подножје: са доње стране заштићено пластифицирано поцинкованим-челичним лимом дебљине 0,55 мм. Под: ОСБ иверица, дебљине 18мм, преко које се поставља хомогена подна облога, пвц под, дебљине 2.0 мм. На ОСБ плочу, подна облога је лепљена еколошким лепком на бази дисперзије. На врху Антистатик под -линолеум. Носивост пода: 1,8 кН/м2 . Изолација у поду: 100мм минералне вуне густине 18-22 кг/м3, класа горивости-незапаљивост, дим густине класе Q1 – ниска емисија дима. Коефицијент топлотне изолације пода: 0.39 W/м2К. У санитарним контејнерима уместо ОСБ даске се поставља цементна иверица

### КРОВНИ КОНТЕЈНЕРСКИ РАМ:

Метални оквир: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине 3мм, заварени у складу са ИСО стандардом. ЦЕЕ прикључци: увучени у горњи контејнерски рам. Кров контејнера: прекривен је пластифицирано поцинкованим челичним лимом дебљине 0,55 мм, дупло пертлан (фалцован) по целој дужини контејнера. Носивост крова: 1,00 кН/м2 . Плафон контејнера: Полиуретанске плоче у РАЛ 9002 . Изолација ПУ – монтажне плоче полиуретан 30 мм + стиропор 100 мм . Због избегавања хладних мостова, изоловани су сви углови контејнера.

### КОНТЕЈНЕРСКИ СТУБОВИ:

Профил: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине 3 мм, димензије челичних стубова као и подног и кровног рама су 150/180 мм Спој: Четири контејнерска стуба, заварена су са подним и кровним контејнерским рамом. Изолација стубова: Због избегавања хладних мостова и углова стубова изоловани су плочама монералне вуне густине 18-22 кг/м3 .

### СПОЉНИ ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА:

ПУ - монтажне плоче 50мм

Спољна зидна облога: Од поцинкованог лима, споља пластифицираног, дебљине 0,55 мм Стандардна боја РАЛ 9002. Дебљина премазног слоја мин. 25 микрона.

Унутрашња зидна облога:

Од глатког поцинкованог лима, споља пластифицираног, дебљине 0,55 мм. Дебљина премазаног слоја мин. 25 микрометара.

Стандардна боја РАЛ 9002. Топлотна изолација: полиуретан 50мм 0,55 W/м2К

### АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА:

Сви челични делови израђени од црног метала су одмашћени, премазани основном бојом и завршним лаком. Стандардна боја контејнерског оквира је РАЛ 9002

### ВРАТА:

17 ком - Једнокрилна метална врата димензија 875x2000 изолована, израђена од поцинкованог лима дебљине 1,5 мм. Дебљина врата износи 40 мм. Врата су комплет са бравом, цилиндром, три кључа и ручкама за отварање и затварањем.

6 ком - Једнокрилна метална врата димензија 750x2000 изолована, израђена од поцинкованог лима дебљине 1,5 мм. Дебљина врата износи 40 мм. Врата су комплет са бравом, цилиндром, три кључа и ручкама за отварање и затварањем.

### ПРОЗОРИ НА КОНТЕЈНЕРУ:

15 ком - Стандардни прозор од ПВЦ-а димензија 850x1000мм. Прозор је отклопно-заокретни и кип отварање, са дуплим изолационим стаклом.

2 ком - Стандардни прозор од ПВЦ-а димензија 600x450мм у санитарним контејнерима. Прозор је на кип отварање, са дуплим изолационим стаклом.

### ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА:

Сви делови одговарају ЦЕЕ стандарду

Спољни прикључак: ЦЕЕ утикач/утичница УКО-УТО 5П/16А, увучени у кутије горњег контејнерско рама.

Разводна табла са осигурачима и фид склопком. Електро-опрема по контејнеру: 3-5 ОГ монофазне утичнице, 1 ОГ прекидач за светло и флуо расвета. Каблови развучени каналицама по зидовима панела.

Спољни орман за прикључак струје

### САНИТАРНИ ДЕО:

- Комплетна водоводна и канализациона инсталација

- Довод воде и одвод канализације је кроз зид

- Умањивач притиска на доводу воде

- WЦ соља са водокотлићем

- држач wц папира

- четка за wц – 6 ком

- Бојерл НМ 10л – 7 ком

- Умиваоник мини са славином

- Огледало

- држач сапуна и пешкира 9 кпл

- бојлером 80 ли т – 2 кпл

### СПАЈАЊЕ КОНТЕЈНЕРА, СПОЈНИ МАТЕРИЈАЛ

Спољни спојни материјал: каблови

Унутрашњи спојни материјал:покривне маске за под, зид и кров у контејнерима

### Монтажно‐демонтажно КРОВИШТЕ

КОНСТРУКЦИЈА КРОВИШТА:

- секундарно кровиште са падом на две воде завршно постављени олуци .

- метални профили обојани основном и завршном бојом

- носачи са куком за манипулацију код монтаже, спојнице за монтажу на контејнер

КРОВИШТЕ КОНТЕЈНЕРА:

- ниско профилирани поцинковани лим дебљине 0,75 мм у боји рал 9002.

Напомена:

- Транспорт и монтажа се врше на припремљену чврсту подлогу (бетонска плоча) коју ће извести извођач радова и која је укључена у јединичну цену готовог пословно – санитарног канцеларијског комплекса. Радове на прикључењу инсталација од најближег могућег места прикључка до пословно – санитарног канцелариjског комплекса изводи извођач радова. Све радове неопходно је обухватити јединичном ценом готове позиције пословно – санитарног канцеларијског комплекса.

- Наручиоц мора обезбедити прилаз за манипулацију и истовар.

# ПОСЛОВНО-САНИТАРНИ КОНТЕЈНЕРСКИ КОМПЛЕКС	– 1 кпл

## Спољашњих димензија цца 27.000мм x 14.500мм – цца. 390 м2 Састављен од 22 контејнера појединачне дим. 6.058x2.438x2.591 мм (ДxШxВ) од којих:

- 2 ком санитарни контејнери мушки и женски

- 2 ком без преграде за трпезарију

- 4 ком без преграда за салу за састанке

- 14 ком појединачни канцеларијски контејнери 1 коридор-ходник дим цца . 26.800 x 2.438 x 2591 мм

- 1 кровисте над целим комплексом дим цца 27.000 x 15.000 мм

### ПОДНИ КОНТЕЈНЕРСКИ РАМ:

Метални оквир: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине 3мм, 4 контејнерска угла, заварени у складу са ИСО стандардом. Контејнерско подножје: са доње стране заштићено пластифицирано поцинкованим-челичним лимом дебљине 0,55 мм. Под: ОСБ иверица, дебљине 18мм, преко које се поставља хомогена подна облога, пвц под, дебљине 2.0 мм. На ОСБ плочу, подна облога је лепљена еколошким лепком на бази дисперзије. На врху Антистатик под -линолеум. Носивост пода: 1,8 кН/м2 . Изолација у поду: 100мм минералне вуне густине 18-22 кг/м3, класа горивости-незапаљивост, дим густине класе Q1 – ниска емисија дима. Коефицијент топлотне изолације пода: 0.39 W/м2К. У санитарним контејнерима уместо ОСБ даске се поставља цементна иверица

### КРОВНИ КОНТЕЈНЕРСКИ РАМ:

Метални оквир: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине 3мм, заварени у складу са ИСО стандардом. ЦЕЕ прикључци: увучени у горњи контејнерски рам. Кров контејнера: прекривен је пластифицирано поцинкованим челичним лимом дебљине 0,55 мм, дупло пертлан (фалцован) по целој дужини контејнера. Носивост крова: 1,00 кН/м2 . Плафон контејнера: Полиуретанске плоче у РАЛ 9002 . Изолација ПУ – монтажне плоче полиуретан 30 мм + стиропор 100 мм . Због избегавања хладних мостова, изоловани су сви углови контејнера.

### КОНТЕЈНЕРСКИ СТУБОВИ:

Профил: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине 3 мм, димензије челичних стубова као и подног и кровног рама су 150/180 мм

Спој: Четири контејнерска стуба, заварена су са подним и кровним контејнерским рамом.

Изолација стубова: Због избегавања хладних мостова и углова стубова изоловани су плочама монералне вуне густине 18-22 кг/м3 .

### СПОЉНИ ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА:

ПУ - монтажне плоче 50мм

Спољна зидна облога: Од поцинкованог лима, споља пластифицираног, дебљине 0,55 мм Стандардна боја РАЛ 9002. Дебљина премазног слоја мин. 25 микрона.

Унутрашња зидна облога:

Од глатког поцинкованог лима, споља пластифицираног, дебљине 0,55 мм. Дебљина премазаног слоја мин. 25 микрометара.

Стандардна боја РАЛ 9002. Топлотна изолација: полиуретан 50мм 0,55 W/м2К

### АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА:

Сви челични делови израђени од црног метала су одмашћени, премазани основном бојом и завршним лаком. Стандардна боја контејнерског оквира је РАЛ 9002

### ВРАТА:

21 ком - Једнокрилна метална врата димензија 875x2000 изолована, израђена од поцинкованог лима дебљине 1,5 мм. Дебљина врата износи 40 мм. Врата су комплет са бравом, цилиндром, три кључа и ручкама за отварање и затварањем.

6 ком - Једнокрилна метална врата димензија 750x2000 изолована, израђена од поцинкованог лима дебљине 1,5 мм. Дебљина врата износи 40 мм. Врата су комплет са бравом, цилиндром, три кључа и ручкама за отварање и затварањем.

### ПРОЗОРИ НА КОНТЕЈНЕРУ:

19 ком - Стандардни прозор од ПВЦ-а димензија 850x1000мм. Прозор је отклопно-заокретни и кип отварање, са дуплим изолационим стаклом.

2 ком - Стандардни прозор од ПВЦ-а димензија 600x450мм у санитарним контејнерима. Прозор је на кип отварање, са дуплим изолационим стаклом.

### ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА:

Сви делови одговарају ЦЕЕ стандарду

Спољни прикључак: ЦЕЕ утикач/утичница УКО-УТО 5П/16А, увучени у кутије горњег контејнерско рама.

Разводна табла са осигурачима и фид склопком. Електро-опрема по контејнеру: 3-5 ОГ монофазне утичнице, 1 ОГ прекидач за светло и флуо расвета. Каблови развучени каналицама по зидовима панела.

Спољни орман за прикључак струје

### САНИТАРНИ ДЕО:

Комплетна водоводна и канализациона инсталација. Довод воде и одвод канализације је кроз зид. Умањивач

притиска на доводу воде. WЦ соља са водокотлићем, држач wц папира, четка за wц – 6 ком. Бојерл НМ 10л – 7 ком. Умиваоник мини са славином, огледало, држач сапуна и пешкира 9 кпл, са бојлером 80 ли т – 2 кпл

### СПАЈАЊЕ КОНТЕЈНЕРА, СПОЈНИ МАТЕРИЈАЛ

Спољни спојни материјал: каблови

Унутрашњи спојни материјал:покривне маске за под, зид и кров у контејнерима

### Монтажно‐демонтажно КРОВИШТЕ

КОНСТРУКЦИЈА КРОВИШТА:

- секундарно кровиште са падом на две воде завршно постављени олуци .

‐метални профили обојани основном и завршном бојом.

- носачи са куком за манипулацију код монтаже, спојнице за монтажу на контејнер.

КРОВИШТЕ КОНТЕЈНЕРА:

- ниско профилирани поцинковани лим дебљине 0,75 мм у боји рал 9002.

Напомена:

- Транспорт и монтажа се врше на припремљену чврсту подлогу (бетонска плоча) коју ће извести извођач радова и која је укључена у јединичну цену готовог пословно – санитарног канцеларијског комплекса. Радове на приклјученју инсталација од најближег могућег места прикључка до пословно – санитарног канцелариског комплекса изводи извођач радова. Све радове неопходно је обухватити јединичном ценом готове позиције пословно – санитарног канцеларијског комплекса.

- Наручиоц мора обезбедити прилаз за манипулацију и истовар.

# ПОСЛОВНО-САНИТАРНИ КОНТЕЈНЕРСКИ КОМПЛЕКС	– 1 кпл

## Спољашњих димензија цца 34.200мм x 14.500мм - цца 993 м2 На два нивоа

Састављен од :

56 контејнера појединачне дим. 6.058x2.438x2.591 мм (ДxШxВ) од којих:

- 4 ком санитарни контејнери мушки и женски

- 3 ком без преграде за трпезарију

- 2 ком без преграде за архиву

- 6 ком без преграда за 3 канцеларије

- 4+8+2 ком без преграда за сале за састанке

- 27 ком појединачни канцеларијски контејнери 2 коридор-ходник дим цца . 34.200 x 2.438 x 2591 мм

- 1 кровисте над целим комплексом дим цца 34.200 x 15.000 мм

### ПОДНИ КОНТЕЈНЕРСКИ РАМ:

Метални оквир: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине 3мм, 4 контејнерска угла, заварени у складу са ИСО стандардом. Контејнерско подножје: са доње стране заштићено пластифицирано поцинкованим-челичним лимом дебљине 0,55 мм. Под: ОСБ иверица, дебљине 18мм, преко које се поставља хомогена подна облога, пвц под, дебљине 2.0 мм. На ОСБ плочу, подна облога је лепљена еколошким лепком на бази дисперзије. На врху Антистатик под -линолеум. Носивост пода: 1,8 кН/м2 . Изолација у поду: 100мм минералне вуне густине 18-22 кг/м3, класа горивости-незапаљивост, дим густине класе Q1 – ниска емисија дима. Коефицијент топлотне изолације пода: 0.39 W/м2К. У санитарним контејнерима уместо ОСБ даске се поставља цементна иверица

### КРОВНИ КОНТЕЈНЕРСКИ РАМ:

Метални оквир: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине 3мм, заварени у складу са ИСО стандардом. ЦЕЕ прикључци: увучени у горњи контејнерски рам. Кров контејнера: прекривен је пластифицирано поцинкованим челичним лимом дебљине 0,55 мм, дупло пертлан (фалцован) по целој дужини контејнера. Носивост крова: 1,00 кН/м2 . Плафон контејнера: Полиуретанске плоче у РАЛ 9002 . Изолација ПУ – монтажне плоче полиуретан 30 мм + стиропор 100 мм . Због избегавања хладних мостова, изоловани су сви углови контејнера.

### КОНТЕЈНЕРСКИ СТУБОВИ:

Профил: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине 3 мм, димензије челичних стубова као и подног и кровног рама су 150/180 мм

Спој: Четири контејнерска стуба, заварена су са подним и кровним контејнерским рамом.

Изолација стубова: Због избегавања хладних мостова и углова стубова изоловани су плочама монералне вуне густине 18-22 кг/м3 .

### СПОЉНИ ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА:

ПУ - монтажне плоче 50мм

Спољна зидна облога: Од поцинкованог лима, споља пластифицираног, дебљине 0,55 мм

Стандардна боја РАЛ 9002. Дебљина премазног слоја мин. 25 микрона. Унутрашња зидна облога:

Од глатког поцинкованог лима, споља пластифицираног, дебљине 0,55 мм. Дебљина премазаног слоја мин. 25 микрометара.

Стандардна боја РАЛ 9002. Топлотна изолација: полиуретан 50мм 0,55 W/м2К

### АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА:

Сви челични делови израђени од црног метала су одмашћени, премазани основном бојом и завршним лаком. Стандардна боја контејнерског оквира је РАЛ 9002

### ВРАТА:

46 ком - Једнокрилна метална врата димензија 875x2000 изолована, израђена од поцинкованог лима дебљине 1,5 мм. Дебљина врата износи 40 мм. Врата су комплет са бравом, цилиндром, три кључа и ручкама за отварање и затварањем.

13 ком - Једнокрилна метална врата димензија 750x2000 изолована, израђена од поцинкованог лима дебљине 1,5 мм. Дебљина врата износи 40 мм. Врата су комплет са бравом, цилиндром, три кључа и ручкама за отварање и затварањем.

### ПРОЗОРИ НА КОНТЕЈНЕРУ:

1 ком по контејнеру - Стандардни прозор од ПВЦ-а димензија 850x1000мм. Прозор је отклопно-заокретни и кип отварање, са дуплим изолационим стаклом.

4 ком - Стандардни прозор од ПВЦ-а димензија 600x450мм у санитарним контејнерима. Прозор је на кип отварање, са дуплим изолационим стаклом.

### ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА:

Сви делови одговарају ЦЕЕ стандарду

Спољни прикључак: ЦЕЕ утикач/утичница УКО-УТО 5П/16А, увучени у кутије горњег контејнерско рама.

Разводна табла са осигурачима и фид склопком. Електро-опрема по контејнеру: 3-5 ОГ монофазне утичнице, 1 ОГ прекидач за светло и флуо расвета. Каблови развучени каналицама по зидовима панела.

Спољни орман за прикључак струје

### САНИТАРНИ ДЕО:

Комплетна водоводна и канализациона инсталација. Довод воде и одвод канализације је кроз зид. Умањивач

притиска на доводу воде. WЦ соља са водокотлићем, држач wц папира, четка за wц – 12 ком. Бојерл НМ 10л – 14 ком. Умиваоник мини са славином, огледало, држач сапуна и пешкира 18 кпл, са бојлером 80 ли т – 4 кпл

### СПАЈАЊЕ КОНТЕЈНЕРА, СПОЈНИ МАТЕРИЈАЛ

Спољни спојни материјал: каблови

Унутрашњи спојни материјал:покривне маске за под, зид и кров у контејнерима

### Монтажно‐демонтажно КРОВИШТЕ

КОНСТРУКЦИЈА КРОВИШТА:

- секундарно кровиште са падом на две воде завршно постављени олуци .

‐метални профили обојани основном и завршном бојом.

- носачи са куком за манипулацију код монтаже, спојнице за монтажу на контејнер. КРОВИШТЕ КОНТЕЈНЕРА:

- ниско профилирани поцинковани лим дебљине 0,75 мм у боји рал 9002

### СПОЉНО СТЕПЕНИШТЕ СА ПОДЕСТОМ и НАДСТРЕШНИЦЕ – 2 ком

Степениште спољасње сирине цца 1000мм постављено на боцној страни комплекса; израђено од челичних профила и лимова .

Газишта су израђена од суза лима. Степенице садрже и гелендере/рукохвате.

Надстрешница изнад улазних врата на спрату у ширини цца 1.200мм и у дужини цца 6.000мм изнад подеста израђена од челичних профила , носача и ниско профилирани поцинковани лим дебљине 0,5 мм у боји рал 9002 На подесту постављене ограде висине цца 1000мм.

Напомена:

- Транспорт и монтажа се врше на припремљену чврсту подлогу (бетонска плоча) коју ће извести извођач радова и која је укључена у јединичну цену готовог пословно – санитарног канцеларијског комплекса. Радове на приклјученју инсталација од најближег могућег места прикључка до пословно – санитарног канцеларијског комплекса изводи извођач радова. Све радове неопходно је обухватити јединичном ценом готове позиције пословно – санитарног канцеларијског комплекса.

- Наручилац мора обезбедити прилаз за манипулацију и истовар.

УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ:

- ПРОИЗВОЂАЧКУ ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ КОЈА ПОТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА

- ОВЛАШЋЕЊЕ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ДОБАРА КОЈА ЋЕ КОРИСТИТИ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИЗГРАДЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА

ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЈЕ ДА ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА УСАГЛАСИ ИЗГЛЕД, РАСПОРЕД И ОСТАЛЕ ДЕТАЉЕ СА НАРУЧИОЦЕМ.

3.3.РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Рок завршетка израде Пројекта за извођење радова је максимум 12 радних дана од увођења Извођача радова у посао.

Рок завршетка извођења радова је максимум 120 радних дана од добијања сагласности Наручиоца на пројекат и добијања потребних дозвола.

У случају да Понуђач не изведе радове у року наведеном у Уговору, Наручилац има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла, као и право на раскид Уговора.

3.4.МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Место извршења – Костолац Б3

3.5.ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за радове који су предмет ове набавке почиње да тече од дана обостраног потписивања Записника о квалитативно-квантитативном пријему и износи минимум 2 (словима:две) година за изведене радове и минимум 2(словима:две) године за уграђену опрему.

Понуђач мора без накнаде да отклони све евентуалне недостатке који се уоче у гарантном року. Уколико понуђач не понуди и не обезбеди тражени гарантни рок, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.6.ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ

Обилазак локације ће се вршити уз претходну најаву обиласка, са подацима људи који ће извршити обилазак, минимум један дан пре планираног обиласка на мејл контакт особе Владимира Каменице.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | 1.1.Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 1.1.Доказ: - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра - за стране понуђаче: Извод из одговарајућег регистра надлежног органа државе у којој има седиште; Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | 2.1.Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 2.1.Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. - за стране понуђаче:За стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште; Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | 3.1.Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 3.1.Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода - за стране понуђаче: потврда надлежног пореског органа државе у којој има седиште. Напомена: - Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда. |
| 4. | 4.1.Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 4.1.Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Финансијски капацитет Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом ако: 5.1.Услов: - да je претходне 3 (словима:три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио укупан пословни приход од минимално 120.000.000,00 динара, - да има позитиван резултат из пословања (пословни резултат), у последње 3 (словима:три) обрачунске године (2015, 2016 и 2017); - у последњих 6 (словима:шест) месеци пре дана објављивања позива није имао блокаду на својим текућим рачунима 5.1.Доказ: - БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре,односно копије биланса стања и успеха за 2017.годину, који мора да садржи сажете статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године. Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за наведене претходне три обрачунске године издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-текућем рачуну за наведене претходне три обрачунске године. ИЛИ Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. годину). Ако понуђач није субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији и дужан је да уз билансе достави одговарајући акт – обавештење у смислу законских прописа за сваку од наведених година – Обавештење о разврставању правног лица. - Потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије – Одсек принудне наплате, за период од претходних 6 (словима: шест) месеци пре дана објављивања Позива. Напомена: -Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи тражене податке о блокади, није неопходно достављати посебан доказ о блокади. |
| 6. | Кадровски капацитет Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом ако: 6.1.Услов: Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом ако на дан подношења понуда има запослене извршиоце односно има радно ангажоване извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)) и то: - Најмање 1 дипломирани грађевински инжењер са важећом лиценцом за израду елабората - Најмање 5 бравара монтера 6.1.Доказ: Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је уз понуду доставити: - Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету - Копије обрасца М1/М2 (копија обрасца М1, која остаје послодавцу након предаје обрасца М1 надлежном органу) или обрасца М–3А или уговор о раду наведених лица запослених код понуђача или уговор о радном ангажовању код понуђача ван радног односа за време трајања пројекта - За лица радно ангажована код страног понуђача: изјава понуђача (оверена печатом, потписана од овлашћеног лица, под пуном моралном и материјалном одговорношћу) којом се потврђује да су наведена лица (име, презиме) радно ангажовано у компанији понуђача (радно место) - За инжењере са траженим лиценцама ИКС: фотокопије тражених лиценци са потврдама о важењу истих, издатих од Инжењерске коморе Србије Напомена: - Иста особа не може покривати два места без обзира што поседује пројектантску и извођачку лиценцу |
| 7. | Пословни капацитет Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако: 7.1.Услов: - је понуђач у претходне 3 (словима:три) године пре објављивања Позива за подношење понуда, успешно извршио радове на изградњи сличних објеката која су предмет ове набавке и чија је вредност износила минимум 120.000.000,00 7.1.Доказ: - Референц листа изведених радова са називом наручиоца, предметом уговора, бројем и датумом уговора заведеног код наручиоца, вредности уговора (укупне цене уговорених радова) потписана и оверена печатом од стране понуђача. - потврде о изведеним референтним радовима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом овлашћеног лица наручиоца и издате на основу оверених привремених или окончаних ситуација. Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, је у обавези, по захтеву наручиоца у остављеном року од најмање пет дана, да достави на увид, у оригиналу или овереној копији, комплетне ситуације на основу којих су издате потврде о изведеним референтним радовима. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача , уколико на тај начин жели да докаже  испуњеност обавезних услова.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) ЗЈН

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

3) nbs.rs

3. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ,

4. Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

5. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

6. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

7. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање и рангирање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који врше услуге, Наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. Закона).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. Закона).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 3. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 3. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

# 5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка извођења радова.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде  могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен оквирни споразум.

# 5.2 Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

Елементи преговарања ће бити:

Цена услуге

Елемент уговора о којем ће се преговарати је укупна понуђена цена  а преговарање ће се обавити у два круга,на дан отварања понуда , одмах након отварања понуда,  и то тако да ће понуђач у затвореној коверти понудити цену за први круг (понуђач ће пре почетка преговарања добити бланко одштампан Oбразац 1 образац понуде и Образац 2 Образац структуре цене који ће попунити, потписати и оверити – потребно је да на преговарању буде присутан законски заступник или лице овлашћено да присуствује преговарању и да потпише и овери Обрасце 1 и 2 печатом понуђача),а затим,на исти начин ће понудити цену за други круг преговарања. На основу коначно понуђене цене ће се донети Одлука о додели уговора/ Обустави поступка.

Између два круга преговарања оставиће се максимум 15 минута паузе како би понуђач, уз могућност коришћења сопствених електронских уређаја и уређаја за комуникацију (мобилни телефон, лаптоп и сл.) формирао цену коју ће понудити у следећем кругу преговарања.

Цена о којој се преговара је УКУПНА ВРЕДНОСТ из Обрасца понуде.

Током преговарања водиће се Записник о преговарању.

Оцена понуде за понуђача који не учествује у поступку преговарања (не присуствују преговарању или представници понуђача немају овлашћење да преговара), извршиће се на основу понуђене цене из достављене писане понуде – Обрасца понуде.

Пре почетка поступка преговарања овлашћени представник понуђача, предаје Комисији за јавну набавку писано овлашћење понуђача, којим се овлашћује да може преговарати о елементу који је предмет преговарања у поступку ЈН 1000/0621/2017, потписати Обрасце 1 и 2 и оверити их печатом понуђача,  заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и Конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са Конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

6.1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда затражи од Понуђача превод на српски језик.

6.2	Припремање и подношење понуде

Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник Понуђача.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује се да се нумерација поднете документације изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од n“, „2 од n“ и тако све до „n од n“, с тим да „n“ представља укупан број страна понуде.

Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.). Понуда се подноси у затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када је предата.

Докази који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), препоручује се да се ставе у посебну фолију, а на фолији да се видно означи редни број странице листа из понуде. Фолија је пожељно да се залепи при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, ПАК 103925 писарница - са назнаком: „Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3“ ЈН бр.ЈН/1000/0621/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

6.3 Обавезна садржина понуде

Обавезну садржину понуде чине следећи документи и обрасци које понуђач доставља попуњене, потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом:

1)  Образац 1. - Понуда

- Образац 2. - Структура цене

- Докази и Обрасци којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, у складу са упутством како се доказује испуњеност тих услова  из  поглавља 4. Конкурсне доументације

- Средства финансијског обезбеђења (Банкарска гаранција за озбиљност понуде)

- Модел уговора , потписан и печатом оверен од стране понуђача

- Образац Изјава понуђача о независној понуди у складу са чланом 26. Закона

- Образац Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2 Закона

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде)

- Овлашћење за потписивање – ако понуду не потписује законски заступник

- Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација

- Прилог о безбедности и здрављу на раду

Уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. Закона, као саставни део понуде доставља Изјаву о трошковима припреме понуде.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације, као и понуде за које се у поступку стручне оцене понуда утврди да садрже неистините податке.

6.4	Подношење и отварање понуда, начин подношења понуде

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска бр.13, сала на другом спрату.Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћењеза учествовање у овом поступку (пожељно је дабуде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води Записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од 3 (словима: три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити Записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

6.5. Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

6.6. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3 ЈН бр.ЈН/1000/0621/2017  – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3 ЈН бр.ЈН/1000/0621/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство финансијског обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

6.7. Партије

Набавка није обликована по партијама.

6.8. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

6.9. Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум/уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму/уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) Закона понуђач може да испуни  преко подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име (Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом Оквирног споразума Наручилац претрпео знатну штету.

Наручилац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

6.10. Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона, обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова односно исти се можем испунити преко подизвођача.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

6.11. Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

6.12. Корекција цене

Цена је фиксна за цео уговорени период.

6.13. Рок извођења радова

Рок завршетка израде Пројекта за извођење радова је максимум 12 радних дана од увођења Извођача радова у посао.

Рок завршетка извођења радова је максимум 120 радних дана од добијања сагласности Наручиоца на пројекат и добијања потребних дозвола.

Радни дани су они које као такве упише надзорни орган у грађевински дненик

У случају да Понуђач не изведе радове у року наведеном у Уговору, Наручилац има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла, као и право на раскид Уговора.

6.14. Гарантни рок

Гарантни рок за радове који су предмет ове набавке почиње да тече од дана обостраног потписивања Записника о квалитативно-квантитативном пријему и износи минимум 2 (словима:две) година за изведене радове и минимум 2(словима:две) године за уграђену опрему.

Понуђач мора без накнаде да отклони све евентуалне недостатке који се уоче у гарантном року.

Уколико понуђач не понуди и не обезбеди тражени гарантни рок, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Квалитативни пријем радова ће се обавити у року од 7 (словима:седам) дана од завршетка свих активности а по именовању комисије квантитативни пријем.

Комисија Наручиоца, уз обавезно присуство представника понуђача, одмах након извршеног квалитативно-квантитативног пријема сачињава Записник о квалитативно-квантитативном пријему .

Понуђач је дужан да евентуалне примедбе констатоване Записником о квалитативно-квантитативном пријему отклони у року одређеном у Записнику о квалитативно-квантитативном пријему. У случају да контрола квалитета није успешно завршена, понавља се у горе наведеним роковима, који теку од пријема обавештења понуђача да су примедбе отклоњене, након чега се потписује Записник о о квалитативно-квантитативном пријему без примедби.

6.15. Начин и услови плаћања

Наручилац ће платити на следећи начин:

- Плаћање рачуна који су предмет ове јавне набавке Наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема обострано оверених привремених месечних и окончане ситуације и Записника о квалитативном квантитативном пријему радова од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача без примедби.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Плаћање ће се вршити у динарима.

Уз сваки рачун се доставља и Записник о квалитативном квантитативном пријему радова.

Рачун се  доставља на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице бр.2, 11000 Београд, ПИБ 103920327, у коме обавезно наводи број Уговора по коме су извршени радови.

6.16. Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима:деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

6.17. Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза достављају се:

- у поступку јавне набавке и достављају се уз понуду

- у поступку закључења уговора, и

- у поступку реализације Уговора као гаранција за  испуњење својих уговорних обавеза

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 5% вредности понуде без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор или

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор  одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од 10 (словима:десет) дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана уговором.

На банкарске гаранције примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758, Међународне коморе у Паризу.

У тренутку закључења Уговора,односно у року од 10 дана од дана обостраног потписивања Уговора,понуђач је дужан да достави:

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од стране законских заступника уговорних страна,а пре почетка вршења извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља),  преда Наручиоцу СФО за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву,  безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5%  вредности Уговора без ПДВ и роком важности 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока трајања Уговора.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

У случају  спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

На банкарске гаранције примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758, Међународне коморе у Паризу.

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, рок важења достављене банкарске гаранције за добро извршење посла се мора продужити.

У тренутку примопредаје

Понуђач или група понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија, се обавезује да пре издавања потврде о завршетку извођења радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију на износ од  5%  од укупне вредности изведених радова по уговору без пореза на додату вредност, са клаузулама "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Важност достављене банкарске гаранције је 2 (две) године и почиње да важи од дана издавања потврде о завршетку извођења радова.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београди доставља се лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица царице Милице 2

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/1000/0621/2017

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, и доставља се приликом примопредаје предмета Уговора поштом на адресу корисника Уговора

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, царице Милице 2

са назнаком: Средства финансијског обезбеђења за ЈН/1000/0621/2017

6.18. Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

6.19. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде .

6.20. Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6.21. Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да изводи радови тако да која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

6.22. Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/1000/0621/2017“ или електронским путем на е-mail адресу: vladimir.kamenica@eps.rs,радним данима (понедељак – петак) у времену од 07:30 до 15:30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од 3 (словима: три) дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

6.23. Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

6.24. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.25. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

6.26. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (словима: двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења.

6.27. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни споразум додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

6.28. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

6.29. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, 11000 Београд са назнаком: Захтев за заштиту права за ЈН Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3“ ЈН бр.ЈН/1000/0621/2017 а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail  vladimir.kamenica@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 07:30 до 15:30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (словима: седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о закључењу Оквирног споразума и Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (словима: десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења Захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу Наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења.

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 100006212017, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС,ЈН/1000/0621/2017 прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1)120.000,00 динара

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке Наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да Захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

6.30. Закључивање и ступање на снагу Уговора

Наручилац ће доставити Уговор понуђачу којем је додељен Уговор  у року од 8 (словима: осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен Уговор, обавезан је да у року од највише 10 (словима: десет)  дана  од дана закључења истог достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен Уговор одбије да потпише исти или га не потпише, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити Уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

6.31. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона.

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства као и у случају да приликом реализације уговора наступе објективне околности због којих је потребно извршити додатне или непредвиђене услуге које су неопходне да би се реализовао уговор.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, измењене околности на тржишту настале услед више силе.

У наведеним случајевима наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

7.  О Б Р А С Ц И

Образац бр. 1

О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е

ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку, за јавну набавку радова „Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3“ ЈН бр.ЈН/1000/0621/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ |
| --- | --- |
| Набавка радова „Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3“ ЈН бр.ЈН/1000/0621/2017 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање рачуна који су предмет ове јавне набавке Наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема обострано оверених привремених месечних и окончане ситуације и Записника о квалитативном квантитативном пријему радова од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача без примедби. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Рок завршетка израде Пројекта за извођење радова је максимум 12 радних дана од увођења Извођача радова у посао. Рок завршетка извођења радова је максимум 120 радних дана од добијања сагласности Наручиоца на пројекат и добијања потребних дозвола. | Рок завршетка израде Пројекта за извођење радова је ___ радних дана од увођења Извођача радова у посао. Рок завршетка извођења радова је ____ радних дана од добијања сагласности Наручиоца на пројекат и добијања потребних дозвола. |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за радове који су предмет ове набавке почиње да тече од дана обостраног потписивања Записника о квалитативно-квантитативном пријему и износи минимум 2 (словима:две) година за изведене радове и минимум 2(словима:две) године за уграђену опрему. | Гарантни рок за радове који су предмет ове набавке почиње да тече од дана обостраног потписивања Записника о квалитативно-квантитативном пријему и износи _______ година за изведене радове и _________ године за уграђену опрему. |
| МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Место извршења – Костолац Б3 | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                           Понуђач

________________________           М.П.	          _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

| Рбр | Врста радова | ЈМ | Кол. | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВдин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Радови на изградњи пословно-санитарног контејнерског комплекса спољашњих димензија цца 22.000мм x 14.500мм - цца. 319 m² према захтевима из техничке спецификације | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Радови на изградњи пословно-санитарног контејнерског комплекса спољашњих димензија цца 27.000мм x 14.500мм – цца. 390 m² према захтевима из техничке спецификације | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Радови на изградњи пословно-санитарног контејнерског комплекса спољашњих димензија цца 34.200мм x 14.500мм - цца 993 m² према захтевима из техничке спецификације | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност радова |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутствоза попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ;

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ;

у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.

- бр. II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ  3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________ за јавну набавку радова „Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3“ ЈН бр.ЈН/1000/0621/2017 Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 22.02.2018.године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати у потребном броју примерака).

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________за јавну набавку радова „Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3“ ЈН бр.ЈН/1000/0621/2017, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе/Подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

|  | Референтни Наручилац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Подаци о изведеним радовима | Вредност изведених радова без ПДВ-Дин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупна вредност Изведених радова без ПДВ - Дин |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 6А.

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РЕФЕРЕНТНИМ РАДОВИМА

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (2)   Закона о јавним набавкама издајемо:

П О Т В Р Д У

којом  потврђујемо да нам је Извођач ______________________________________________

(пун назив предузећа)

из______________ са адресом _________________________________________ квалитетно

(место седишта Извођача)                                          (адреса седишта Извођача)

извео референтне радове _____________________________у вредности, без ПДВ-а, од ___________________ дин, а на основу следећег:

(унети вредност радова)

- Предмет уговора:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Број уговора заведен код Наручиоца_____________од _____________________. године

- Оверене_____________________________ситуације за изведене радове од почетка

(уписати „привременe“ или „окончанe“)

извођења радова до _________________. године,  чија је укупна вредност изведених радова, без ПДВ-а, у износу од _________________________дин.

Да су наведени подаци тачни, својим потписом и печатом

потврђује одговорно лице Наручиоца.

Место и датум:	                                             Потпис одговорног лица

МП                                 референтног  наручиоца:

_______________________                                                         ________________________

Напомене:

  - У случају више референци формулар копирати.

  - Није неопходно да вредност референтних радова буде једнака вредности ситуације.

Напомена понуђача:_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

ОБРАЗАЦ 7.

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈН/1000/0621/2017, односно да смо у могућности да ангажујемо (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)) следећа лица која ће бити ангажована ради извршења уговора:

|  | Захтевани кадровски капацитет | Име и презиме запосленог | Захтевана лиценца/атест/уверење |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 9.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова „Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3“ ЈН бр.ЈН/1000/0621/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико Наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

8. МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац)

и

2._________________ ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова)

2а)________________________________________	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2в)________________________________________	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2г)_______________________________________ _____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

У даљем тексту заједно названи: (Уговорне стране)

УГОВОР  О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

имајући у виду:

- да је Наручилац спровео, преговарачки поступак јавне набавке радова „Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ КОСТОЛАЦ Б3“, број јавне набавке ЈН/1000/0621/2017;

- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана -------------------године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа и интернет страници Наручиоца ;

- да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Извођач радова) у преговарачком поступку, која је заведена код Наручиоца под бројем _____________ од _____.2018. године у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације;

- да је Наручилац, на основу Понуде Извођача радова и Одлуке о додели уговора број ____________ од _______.2017. године, изабрао Извођача радова за извођење радова „ Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ КОСТОЛАЦ Б3“.,бр.јавне набавке ЈН 1000/0621/2017.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је израда Пројекта за извођење радова и извођење радова на изградњи канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3 (у даљем тексту:Радови), а све у складу са Конкурсном документацијом, Понудом Извођача радова, Структуром цене које као Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 3 чине саставни део овог Уговора.

ЦЕНА

- Члан 2.

Укупна цена за Радове из члана 1. Уговора  износи  ___________(словима:________) динара без ПДВ-а.

Уговорене цене су фиксне и не могу се  мењати.

Уговорне стране сагласно утврђују да  је  вредност Радова дефинисана Уговором, на бази следећих елемената:

- Укупне уговорене цене објеката са опремом и унутрашњим инсталацијама, за радова описане и графички приказане;

- усаглашених рокова радова;

- свих других елемената који се не наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање вредности уговорених радова.

Све цене и вредност Радова су дате у динарима. Збир вредности свих позиција Радова представља уговорену вредност извођења Радова.

Сматраће се да је Извођач радова прегледао и проверио Градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све расположиве информације у вези с тим, да је проценио обим и природу рада и материјала потребног за завршетак радова, прилазе до Градилишта, смештај који ће му можда бити потребан, постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова, да је се упознао у свему што се тиче плаћања такси, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе, да је извршио увид у податке из катастра подземних инсталација -синхрон плана, као и преглед комплетне Уговорне документације, тако да Извођач радова потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени.

Сматраће се да је Извођач радова добио све информације које су сваком искусном Извођачу радова потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Понуђена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате (ако није предрачуном уз уговор посебно 	другачије дато), средстава за рад, погонске и друге енергије, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне снаге, предходна испитивања материјала, опреме, бетона и свега осталог што се користи на радовима а што је условљено техничким прописима, стандардима или техничком документацијом, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите   животне   средине,   градилишних   прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова на потпуно задовољство Наручиоца.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац ће плаћање извршити одложено, у року до 45 дана од дана пријема исправних обострано оверених привремених месечних и окончане ситуације и Записника о квалитативно-квантитативном пријему овереног  од стране лица овлашћених за праћење реализације Уговора, на архиву Наручиоца.

Извођач радова има обавезу да на привременим месечним и окончаној ситуацији наведе ознаку/е делатности из Уредбе о класификацији делатности за сваку позицију која је ослобођена од ПДВ-а у складу са Законом о ПДВ, као и да упише напомену: „ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у“.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 5.

Рок за почетак извођења радова почиње да тече даном увођења Извођача радова у посао.

Наручилац ће Извођача радова увести у посао најкасније у року од 10 (словима:десет) дана од ступања Уговора на снагу.

Извођач радова приступа изради Пројекта за извођење радова а након добијања сагласности Наручиоца на пројекат и добијања потребних дозвола, Извођач радова приступа извођењу радова.

Рок завршетка израде Пројекта за извођење радова је ____(словима:_____________) радних дана од увођења Извођача радова у посао.

Рок завршетка извођења радова је ____ (словима:_____________) радних дана од добијања сагласности Наручиоца на пројекат и добијања потребних дозвола.

Наручилац ће обавестити Извођача радова 3 (словима:три) дана раније о месту (по правилу у просторијама Наручиоца и на градилишту) и времену када је Извођач радова у обавези да приступи увођењу у посао.

Под даном увођења Извођача радова у посао подразумева се испуњење следећих услова које обезбеђује Наручилац:

- Предаја Градилишта,

- Предаја Техничке документације са извршеном техничком контролом,

- Предаја акта о именовању Стручног надзора,

- Предаја одобрења за градњу,

што ће бити констатовано у грађевинском дневнику.

Под радним данима се подразумевају дани, из члана 33. овог Уговора, када су испуњени техничко-технолошки услови за извођење радова и који су као такви евидентирани у грађевинском дневнику.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 6.

Гарантни рок је:

- ------------------------ (словима:------------) године за изведене радове,

-------------------------(словима:------------) за уграђену опрему

Гарантни рок се рачуна од дана потписивања Записника.

Извођач је дужан да у гарантном року све недостатке на изведеним радовима и штету коју су ти недостаци изазвали на објектима, настале његовим чињењем или нечињењем, односно уградњом неодговарајућег материјала или опреме, отклони о свом трошку, а у примереном року који  одреди Наручилац.

Уколико Извођач радова пропусти да у остављеном року отклони недостатке и штету, дефинисане у претходној тачки, Наручилац има право да, након достављања обавештења Извођачу радова у писаној форми о стварно насталој штети, наплати Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

СТРУЧНИ НАДЗОР

Члан 7.

Наручилац је дужан да обезбеди стални стручни надзор од почетка до завршетка Радова. Наручилац је дужан да пре увођења у посао у писаној форми обавести Извођача радова која лица је ангажовао и овластио за вршење стручног надзора.

Решења о вршењу стручног надзора издаје Наручилац или правно лице које је он овластио и са којим је закључио уговор о вршењу стручног надзора. Поред лица која врше стручни надзор за поједине врсте радова, Решењем се одређује и Главни надзорни орган за координацију свих врста радова. Ако Наручилац у току извођења радова замени стручни надзор, дужан је да одмах, а најкасније у року од 3 (словима:три) дана о томе обавести Извођача радова у писаној форми.

Обавеза Стручног надзора је да прати и надзире радове, радну снагу и механизацију који треба да буду ангажовани на извођењу радова, проверава квалитет извођења радова, врши контролу Техничке документације на основу које се изводе радови и друго сагласно Закону, Правилнику и другим актима којима се дефинише вршење стручног надзора. Он неће имати овлашћења 	да ослободи Извођача радова дужности или обавезе по Уговорној документацији нити да, изузев ако је то изричито предвиђено Уговорном документацијом, наложи неки рад који повлачи за собом закашњење или додатно плаћање од стране Наручиоца или измене Радова.

Наручилац може у писаној форми (Решењем о вршењу стручог надзора или посебним актом) пренети на Стручни надзор надлежности и овлашћења која припадају Наручиоцу и о томе обавестити Извођача радова дајући му један примерак у писаној форми. Свака инструкција дата у писаној форми или одобрење које Стручни надзор буде дао Извођачу радова у границама таквог овлашћења, обавезују и Извођача радова и Наручиоца.

Стручни надзор може у хитним случајевима, а у сврху заштите живота, материјалних добара и Радова, наложити Извођачу радова да изведе све радове и предузме све мере које су по његовом мишљењу неопходне за отклањање и спречавање опасности, о чему ће обавестити Наручиоца у писаној форми. Извођач радова је дужан да изврши сваки такав налог Стручног надзора. Зависно од узрока опасности, Наручилац ће ове Радове признати као Додатне радове у складу са  овим Уговором и на захтев Извођача радова одобриће продужење уговореног рока извођења радова на начин како је то дефинисано овим Уговором.

Уколико је Извођач радова незадовољан одлуком Стручног надзора, има право да се у писаној форми обрати Наручиоцу у року од 3 (словима:3) дана од дана пријема одлуке Стручног надзора. Наручилац може да потврди, одбаци или измени такву одлуку у року од 3 (словима:три) дана од дана обраћања Извођача радова. Ово обраћање Наручиоцу не одлаже извршење налога Стручног надзора упућених Извођачу радова.

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Члан 8.

Наручилац је дужан да Извођачу радова током целокупног периода реализације предмета овог Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располаже, као и пресек стања података, документације и информација којима располаже у моменту закључења овог Уговора, а које су у вези са извршењем овог Уговора.

Наручилац има право да затражи од Извођача радова сва неопходна  образложења материјала које Извођач радова припрема у извођењу Радова који су предмет овог Уговора, као и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на задовољавајући начин остварио циљ овог  Уговора.

ПРИСТУП ГРАДИЛИШТУ

Члан 9.

Наручилац је дужан да након потписивања Уговора омогући Извођачу радова приступ градилишту.

Извођач радова нема право да користи градилиште у било које друге сврхе, осим оних дефинисаних Уговорном документацијом.

Уколико на градилишту  постоје материјали, опрема, привремени објекти и  слично, који су власништво Наручиоца и који не ометају нормално извођење радова, Извођач радова ће исте чувати и одржавати без додатне накнаде. Уколико су такви материјали, опрема, привремени објекти и слично власништво неког другог правног или физичког лица Извођач радова ће се према њима понашати као добар привредник.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА - ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ

Члан 10.

Извођач радова се обавезује да ће након извршења целокупних Радова, израде пројектне документације према важећој законској регулативи Републике Србије предати Наручиоцу у изворном електронском и „PDF“ облику:

- Пројекта за извођење канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи Термоелектрана и копови Костолац Б на српском језику у седам (7) примерака, и у електронском облику (CD) у седам (7) примерака

- Извођење радова дефинисаних Пројектом за извођење канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи Термоелектрана и копови Костолац Б

Члан 11.

Извођач радова је дужан да у року од 5 (словима: пет) дана од дана ступања Уговора на снагу затражи од Наручиоца све потребне информације, разјашњења, документацију и друге релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ставом првим овог члана, сматраће се да је благовремено прибавио све потребне податке за извођење радова у целости.

Извођач радова је дужан да изведе радове Наручиоцу у складу са својим целокупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Наручиоцу о унапређењима и побољшањима, иновацијама и техничким достигнућима, која се односе на предмет овог Уговора.

Члан 12.

Наручилац се обавезује да, у складу са утврђеним роковима за извршење уговорених обавеза, информише Извођача радова о резултатима израде предметне  докуменатције из члана 1. Уговора и члана 10.Уговора, које је Извођач радова припремио током извршења овог Уговора и оцени прихватљивости анализа, предлога, материјала и других докумената

Члан 13.

Извођач радова је дужан да изведе све радове по уговореном квалитету, усвојеној динамици и фазности и по налогу Наручиоца. Извођач радова је дужан да, без посебних трошкова по Наручиоца, изврши и све припремне, грађевинске, занатске, инсталатерске и друге радове, који се не наводе одвојено, али су неопходни за почетак Радова.

Извођач радова је дужан да радове изведе у свему према усвојеној понуди, односно техничкој документацији за извођење радова са извршеном техничком контролом коју је обезбедио Извођач радова, свим допунама и изменама исте, законима, техничким прописима, Стандардима и правилима струке.

Извођач радова прихвата да уколико то буде потребно, поред уговорених Радова изведе и све Непредвиђене радове, на начин како је то дефинисано овим Уговором.

Извођач радова је дужан да, сагласно Закону о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), пре почетка радова потпише техничку документацију.

Извођач радова је дужан да изради Елаборат о уређењу градилишта у складу са Правилником о садржају елабората о уређењу градилишта („Службени 	гласник РС", број 121/12) и исто организује у складу са елаборатом.

Извођач је дужан да, сагласно Закону о планирању и изградњи, Упозори Наручиоца и/или Стручни надзор о недостацима пројектне документације на основу које се изводе радови.

Извођач радова је дужан да радове изводи стручно и квалитетно и у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о рударству како би се Наручиоцу извршила примопредаја без примедби на изведене радове.

Извођач радова ће, без додатне накнаде, ако то буде потребно, помагати Наручиоцу да тражи и обезбеди дозволе и сва остала одобрења и потврде надлежних органа и инспекција, неопходне за правилно извршење и завршетак радова. Извођачева помоћ ће бити нарочито неопходна за припрему докумената која се могу захтевати за добијање поменутих дозвола.Трошкове који настану према надлежним органима сноси Наручилац.

Уколико добијање неке од дозвола, за коју надлежном органу захтев подноси Извођач радова, захтева учешће или интервенисање Наручиоца или неког другог лица - организације, Извођач радова ће о томе благовремено обавестити Наручиоца. У случају да се појаве недостаци, за које је у Гарантном року одговоран Извођач радова, трошкови и таксе било којих поновних прегледа и добијања дозвола, који су последица тих недостатака, дужан је да сноси Извођач радова.

Извођач радова ће обезбедити све потребне услове и сагласности и платити све обавезе, накнаде, таксе и др. које треба платити по прописима важећим у Републици Србији, ради обављања радова, односно које треба платити према одредбама и прописима надлежних органа и других правних лица, односно установа, чија су имовина и/или права угрожена или могу бити угрожена Радовима на било који начин.

Извођач радова је дужан да припреми и благовремено достави Наручиоци и/или Стручном надзору цртеже, спецификације и другу документацију, у вези са извођењем радова, тако да омогући Наручиоца и/или Стручном надзору да прати како Радови напредују и потврди да се радови изводе у складу са Уговорном документацијом. У том циљу Извођач радова ће на захтев Стручног надзора израдити и доставити недељни извештај и план радова. Недељни извештај и план радова Извођач радова ће припремити на градилишту у писаној форми у једном примерку за Стручни  надзора до понедељка до 9 часова. Исти ће садржати извршене и планиране (позиције изведених радова) са количинама.

Поред Динамичког плана, Извођач је дужан да Наручиоцу и/или Стручном надзору достави у току извођења радова Оперативне планове, Пресеке стања и Недељне планове и извештаје.

Извођач радова је дужан да у писаној форми и на време обавештава Стручни надзор о започињању, завршетку и изведеној количини појединачних радова.

Извођач радова је дужан да Стручном надзору обезбеди могућност испитивања и 	мерења обима извршених радова. Извођач радова је дужан да благовремено обавести Стручни надзор када је неки рад спреман за преглед и пријем, а Стручни надзор ће поступити по пријему таквог обавештења најкасније у року од 1 (словима:једног) дана у циљу прегледа и пријема таквог рада. Извођач не може приступити покривању радова (затрпавање, бетонирање и слично) уколико уписом у Грађевински дневник није добио одобрење од Стручног надзора за претходне „скривене радове“ (они радови који се у каснијим фазама извођења не могу визуелно прегледати без отварања).

Извођач радова је обавезан да по захтеву Стручног надзора и/или Наручиоца, без додатних трошкова по Наручиоца, фотографише изведене радове и на тај начин прикаже процес радова. По приоритету фотографисаће се радови који се сматрају „скривеним радовима“ (они радови који се у каснијим фазама извођења не могу визуелно прегледати). Фотографије су власништво Наручиоца и Извођач радова је дужан да исте доставља у електронској форми уз привремене ситуације. Уколико Извођач радова пропусти да фотографише по налогу Стручног надзора и/или Наручиоца, Наручилац ће сам ангажовати фотографа, а трошкове овог ангажовања сносиће Извођач радова и исти ће бити одузети од ситуације.

Извођач радоваје обавезан да на градилишту уредно води и чува сву Уговорну и градилишну документацију. Извођач радоваће пројекте, цртеже, спецификације и градилишну документацију држати на градилишту и у свако доба ће бити доступни Наручиоцу, Стручном надзору и/или сваком лицу које Наручилац овласти у писаној форми.

Извођач радова ће извршити и одржавати Радове у складу са Уговорном документацијом и строго ће се придржавати инструкција и упутстава Наручиоца и Стручног надзора које овај даје за било које чињење у оквиру својих овлашћења, изузев у случају да је то супротно законској регулативи или физички немогуће. Сматраће се да је Извођач радова прихватио упутства Наручиоца/Стручног надзора уколико не уложи приговор у року од 3(словима:три) дана од пријема упутстава.

Извођач радова је дужан да решењем одреди Одговорног руководиоца радова на градилишту и Одговорне извођаче радова за заступљене врсте радова, који поседују одговарајућу лиценцу, у складу са важећом Одлуком о врстама лиценци које издаје Инжењерска комора Србије и обезбеди им примерак Уговора о грађењу и Уговорну документацију на основу које се објекат гради.

Поред других обавеза и одговорности, предвиђених Уговорном документацијом, Извођач радова ће без посебне накнаде:

а)	На јасан и технички исправан начин, у складу са прописима и стандардима, уз сагласност Наручиоца/Стручног надзора у Техничку документацију унети све измене, настале током грађења, у свим примерцима техничке документације. Ове измене се односе на мање измене које су такве врсте и количина за које се према важећим прописима не врши комплетна измена Техничке документације и одобрења издатих на основу исте.

б)	Набавити и транспортовати сву потребну опрему, материјал и машине до Градилишта, односно до међудепонија, и обезбедити истовар и инсталирање све опреме, материјала и машина.

в)	Обезбедити присуство својих представника у раду комисије за технички преглед радова.

г)	Отклонити све недостатке по Записницима о техничком прегледу у року који је дат у Записницима.

д) Учествовати у раду Комисије за примопредају и коначни обрачун радова.

ђ)	Отклонити све штете које би евентуално Извођач нанео током извођења радова постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама и трећим лицима.

е)	Уклонити заостали материјал, опрему и постројења коришћена при грађењу и све површине на којима нису изведени објекти који су предмет уговора вратити у првобитно стање.

Горе наведене обавезе и одговорности не ограничавају друге обавезе и одговорности Извођача радова које се захтевају Уговорном документацијом или законском регулативом.

Извођач радова може, без посебних трошкова по Наручиоца, а уз претходно обавештење Наручиоцу у писаној форми, изводити радове ноћу, недељом и/или у дане празника.

Извођач ће о свом трошку направити сопствене аранжмане за ангажоване 	раднике (транспорт, исхрану, смештај).

Извођач радова је дужан да у сваком тренутку предузме све потребне мере да спречи било које незаконито или насилничко понашање од стране или међу његовим радницима и предузме мере за очување мира и заштиту људи и њихове имовине у близини радова од таквог понашања.

КОНТРОЛА РАДОВА

Члан 14.

Извођач радова ће о свом трошку обавити и обезбедити сву потребну контролу над извођењем радова, укључујући, у току извођења радова и после тога, све док то Наручилац буде сматрао потребним ради правилног извршења уговорних обавеза.

Извођач радова је дужан да именује одговорно лице које ће руководити - координирати свим врстама радова и о таквом именовању обавестити Наручиоца у писаној форми, најкасније до дана увођења Извођача радовау посао. Руководилац радова, именован од стране Извођача радова, биће стално присутан на радовима и све своје време посветити организовању и контроли истих.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 15.

Пре почетка извођења радова Извођач радова треба да изврши осигурање од сопствене одговорности, до пуне вредности, за било какво материјално или физичко оштећење, губитак или штету до које може да дође на свој имовини, укључујући имовину Наручиоца, грађевинској/монтажној опреми или повреду било ког лица до чега може да дође приликом или због извођења Радова. Такво осигурање треба да буде закључено код неког од привредних друштава регистрованих за послове осигурања и на износ и под условима које буде по предлогу Извођача радова одобрио Наручилац, с тим да се од Наручиоца одобрење не може без разлога ускратити. Кад год је то потребно, Извођач радова ће показати Наручиоцу полису или полисе осигурања и потврде за плаћање текућих премија.

Извођач радова је обавезан да изврши осигурање свог целокупног особља, у току читавог периода извођења радова, док су запослени на Градилишту. Извођач ће обавестити привредно друштво регистровано за послове осигурања ако настану такве околности, о променама у природи, мери или програму за извршење радова и обезбедити адекватност осигурања у било ком тренутку у складу са условима Уговорне документације.

Ако Извођач радова пропусти да закључи и одржава поменута осигурања како је претходно наведено, Наручилац може да закључи и одржава на снази такво осигурање и плати такву премију или премије како буде било потребно у ту сврху. Наручилац ће с времена на време да одбије износ, који је тако платио, од новца који је доспео или може да доспе за плаћање Извођачу радова или ће исти надокнадити као дуг Извођача радова.

Наручилац неће бити одговоран за штету која евентуално настане повређивањем осигураних лица или оштећењем осигурних ствари на градилишту.

ИЗВРШИОЦИ

Члан 16.

Извођач радова доставља Наручиоцу:

-	Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним активности које обављају у извођењу радова, са којим списком је сагласан Наручилац и

-	Резервни списак извршилаца са наведеним квалификацијама резервних извршилаца

Уколико се током извођења радова, појави оправдана потреба за заменом једног или више извршилаца,  као и на необразложен захтев Наручиоца, Извођач радова је дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима и квалификацијама, уз претходну писану сагласност Наручиоца.

Ако Извођач радова мора да повуче или замени било ког извршиоца радова за време трајања овог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Извођач радова.

Члан 17.

Извођач радова и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су предмет овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима, до којих дођу у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе искључиво за обављање те Услугe, а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих информација који је Прилог 5 уз овај Уговор.

Информације, подаци и документација које је Наручилац доставио Извођачу радова у извршавању предмета овог Уговора, Извођач радова не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Члан 18.

Овим Уговором Извођач радова гарантује Наручиоцу да је власник и/или искључиви носилац права интелектуалне својине на Радовима, и да ће заштитити Наручиоца у случају евентуалних захтева трећих лица по основу ауторског права и права интелектуалне својине.

Извођач радова, који користи интелектуалну својину трећих лица (без обзира о каквој врсти интелектуалне својине је реч), гарантује Наручиоцу да је носилац права или да има законито право на коришћење и/или употребу такве интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, у целости сноси Извођач радова.

На све што није предвиђено овим Уговором, а тиче се предмета Уговора, примењиваће се одредбе Закона о ауторским и сродним правима ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012) и ЗОО.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

Члан 19.

Овлашћени представници за праћење реализације радова из члана 1. овог Уговора су:

- за Наручиоца: Владимир Јеркан

- за Извођача радова: 	________________________________

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење реализације овог Уговора су да:

-	припремају документацију и информације потребне за реализацију Уговора

-	достављају информације другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;

-	да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативно-квантитативном пријему (без примедби);

-	извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 20.

Извођач је дужан да на градилишту води, изради и чува и следећу документацију:

  - Грађевински дневник,

  - за заваривачке радове посебан дневник заваривања који ће бити саставни део грађевинског дневника

  - Грађевинску књигу,

  - Књигу инспекције,

  - Одобрење за градњу,

  - Решење о руководиоцу радова са лиценцом,

  - Решење одговорних Извођача радова са лиценцама,

  - Решење надзорних органа са лиценцама,

  - Атесте коришћених материјала и опреме,

  - Записнике о испитивању уређаја и инсталација,

  - Сагласности Стручног надзора на узорке уграђене опреме и материјала

  - Елаборат о заштити на раду,

  - Елаборат о уређењу градилишта,

  - Техничку документацију,

  - Радионичку документацију,

  - Другу документацију у складу са важећим прописима.

Грађевински дневник и књига инспекције воде се у свему према пропису којим се уређује начин вођења књиге инспекције и грађевинског дневника.

У грађевински дневник се свакодневно уписују чињенице и околности које 	настају током извођења радова, а нарочито: дан увођења у посао, дан почетка радова, ток извођења радова, све битне чињенице које се односе на безбедност извођења радова, природни и други услови извођења радова, чињенице које су довеле или могле да доведу до прекида или застоја радова, време трајања прекида и поновног почетка радова, напомене, примедбе и обавештења Стручног надзора и све друго што може утицати на квалитет радова и сигурност објекта, датум почетка и завршетка појединих позиција радова и датум предаје објекта Наручиоцу. Грађевински дневник се 	води у два истоветна примерка од којих један (копију) узима Наручилац, а други (оригинал) остаје Извођачу радова. Вођење дневника се окончава даном предаје објекта Наручиоцу.

Грађевинска књига се води у два примерка од којих је један (оригинал) за Стручни надзор, а други (копија) за Извођача радова. Израђује се сваког календарског месеца и садржи количину изведених Радова за предметни месец, количину претходно изведених Радова и укупну сумарну количину.

У грађевинску књигу се уносе сви графички и нумерички подаци о стварно извршеним Радовима мерењем истих, у складу са пројектном документацијом (цртежима, спецификацијама и сл.), према следећој процедури:

- Извођач ће до 25.-тог у календарском месецу, за који се ради грађевинска књига, исту доставити у оба примерка Стручном надзору.

- Грађевинска књига се израђује на начин да обрачун количина приказан у грађевинској књизи одговара нацртима који су саставни део грађевинске књиге са димензијама добијених мерењем стварно изведених количина.

- У року од три (3) дана од дана преузимања грађевинске књиге Стручни надзор ће извршити преглед исте и вратиће Извођачу радова примерак (оригинал), а други ће задржати. Уколико је Стручни надзор сагласан са унетим подацима у књизи исту ће вратити оверену, у супротном ће вратити књигу са неспорним количинама и унетим примедбама.

- По потреби и Стручни надзор ће извршити мерења стварно изведених количина уз присуство Одговорног извођача. За овај посао, без додатних трошкова по Наручиоца, Извођач ће обезбедити потребну радну снагу, инструменте и опрему како би се мерење извршило квалитетно. О времену мерења Стручни надзор ће извођача радова обавестити 2 (словима:два) сата пре почетка.

Грађевинска књига је једини документ који прихвата Наручилац и Стручни 	надзор за обрачун изведених радова. Овлашћени представници Стручног надзора и Извођача радова потписују сваку страну грађевинске књиге и сваки лист нацрта изведених Радова.

Извођач је дужан да о налазу надлежне инспекције у вези са извођењем радова извести Наручиоца у писаној форми ради заједничког или појединачног извршавања налога инспекције. Уз свој извештај Извођач радова је дужан да достави Наручиоцу и фотокопију налаза и налога инспекције.

Извођач ће без додатне накнаде, обезбедити Наручиоцу најмање 4 (словима:четири) копије које могу да се умножавају (додатне копије треба да буду достављене на захтев) све Техничке документације која се израђује у току извођења радова (мање измене пројектне документације, радионички детаљи и слично) 	и која мора бити комплетна и без грешака. Ова документација, достављена од стране Извођача радова или било ког Подизвођача, власништво је Наручиоца.

При Примопредаји изведених радова Извођач радова је дужан да сву документацију, коју није преузео Наручилац/Стручни надзор, а која је настала или 	прибављена у току извођења радова, ажурира, сачини списак исте и 	записнички преда Наручиоцу.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 21.

Извођач радова ће извести вишкове радова из члана 1. овог Уговора који се појаве у току грађења у вредности од максимално 10% од уговорене вредности.

Уговорне стране су сагласне да се мањкови радова неће изводити и обрачунавати приликом плаћања. Мањкови радова су количине уговорених позиција радова које нису потребне да се изведу за испуњење Уговора, односно ради обезбеђења стабилности и/или функционалности објекта.

Привременим и окончаном ситуацијом биће зарачунати и сви вишкови радова.

Вишкове радова Извођач радова изводи уз сагласност Стручног надзора.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГРАДИЛИШТА И БРИГА О РАДОВИМА

Члан 22.

Извођач има право да забрани приступ градилишту свим лицима која нису запослена на извођењу или у сврху радова, осим представницима Наручиоца или лицима која Наручилац овласти и надлежним представницима органа власти.

Извођач је у потпуности одговоран за адекватност, стабилност и сигурност свих радова и метода изградње на Градилишту, као и да радови буду изведени на најбољи начин и по савременим методама рада, а са материјалом најбољег квалитета и на потпуно задовољство Наручиоца и Стручног надзора.

Извођач ће се у току радова обавезно придржавати важећих прописа и хигијенско-техничких и противпожарних мера заштите, мера заштите на раду и мера заштите животне средине и сходно томе обезбедити, током извођења радова, мере личне и опште заштите а према елаборату о заштити на раду.

Извођач ће, у вези са извођењем и одржавањем Радова, обезбедити и запослити на  Градилишту:

а)	само оно техничко особље које је стручно и искусно у својим позивима и оне руководиоце који су у стању да обезбеде одговарајућу контролу
над пословима које је потребно контролисати и

б)	оне квалификоване, полуквалификоване и неквалификоване раднике који су потребни да би се Радови правилно и на време обавили и одржавали.

Ова обавеза Извођача односи се и на целокупно особље ангажовано код Подизвођачa

Извођач ће извршити означавање радова, обезбедити и о свом трошку поставити знаке упозорења, забране, таблу са ознаком градилишта, обезбедити и одржавати сва светла на градилишту, ограду и чуваре када и где је потребно или ако то тражи Наручилац и/или Стручни надзор или било који надлежни орган, предузети и друге мере ради заштите радова или ради безбедности и заштите животне средине или из других разлога.

ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА И РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДЕ ДРУГИ ИЗВОЂАЧИ ИЛИ НАРУЧИЛАЦ

Члан 23.

Заштита суседних објеката и радова које изводе други Извођачи или Наручилац, услед извођења радова, је обавеза Извођача. Извођач се обавезује да ће радове изводити на начин да се отклони сваки ризик од свих губитака и потраживања због повреда или штета нанетих било ком лицу или имовини, који могу да се појаве извођењем и одржавањем радова. У 	супротном у обавези је да, уколико се овакве штете појаве, исте надокнади било којем лицу или имовини за све рекламације, потраживања, трошкове и издатке настале по том основу. Уколико су овакве штете настале као последица Више силе или ризика изазваног Техничком документацијом или методом рада коју је наметнуо Наручилац и/или Стручни надзор.

ОМЕТАЊЕ САОБРАЋАЈА

Члан 24.

Све активности које су потребне за извођење радова биће изведене на начин да непотребно не ометају јавни живот, друмски и железнички саобраћај или употребу јавних саобраћајница, путева и стаза, као и да не угрожавају 	имовину Наручиоца или било ког другог лица. Извођач ће надокнадити штету за све захтеве, потраживања, одштете и трошкове који настану због оваквих околности лицима која су ту штету претрпела.

Извођач је дужан да користи сва могућа средства да би спречио да било која саобраћајница или веза са Градилиштем, као и изведени објекти буду оштећени његовим   саобраћајним   средствима, или било ког лица које се налази у његовој служби. Посебно ће одабрати улице и користиће одобрена возила, те ограничити и распоредити терет, тако да ванредни саобраћај, а што је неизбежна последица преношења механизације и материјала до 	Градилишта, буде ограничен тако да не изазове оштећење постојећих објеката у зони транспортног пута.

Извођач је дужан да о свом трошку обезбеди све што је потребно за 	транспорт механизације и материјала који је потребан за радове. Он ће извршити и сва потребна испитивања и мерења која се односе на превоз најтежих и вангабаритних терета који могу бити транспортовани железничким, друмским и/или воденим путем, а нарочито што се тиче 	кабастих и тешких терета који треба да буду превожени преко мостова, пропуста и сличних објеката, како не би дошло до оштећења истих. Уколико се нека конструкција оштети услед транспорта који врши Извођач и/или било које друго лице у његовој служби или наступе неке друге последице (на пример потпуни прекид друмског или железничког саобраћаја) Извођач је дужан сносити трошкове поправке тих оштећења и/или надокнадити насталу штету.

Уколико Извођач добије рекламацију или захтев за плаћање одштете због оштећења која је изазвао на инфраструктурним објектима и/или осталим објектима, он ће о томе одмах обавестити Стручни надзор и Наручиоца. Уколико је до ових оштећења дошло искључивом кривицом Извођача, он ће бити дужан да такву штету и надокнади.

Извођач не може бити ослобођен од придржавања прописа и закона о регулисању саобраћаја на путевима, железничким пругама и мостовима.

ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА

Члан 25.

Наручилац је дужан да достави Извођачу катастар подземних инсталација - синхрон план, које се налазе на/у радном делу градилишта, уколико исте постоје. Уколико Извођач изврши оштећење наведених инсталација за које је добио катастар подземних инсталација - синхрон план, трошак поправке истих пада на терет Извођача. Уколико је Извођач оштетио инсталације које нису уцртане у катастар подземних инсталација - синхрон план дужан је да о томе одмах обавести Наручиоца. Извођач ће извршити поправку инсталација, а радови поправке биће обрачунати и регулисани од стране Наручиоца као Непредвиђени 	Радови, на начин дефинисан овим Уговором.

Извођач је дужан да изврши и свако измештање инсталација дефинисано Уговорном документацијом, без додатног трошка по Наручиоца (осим уговореног).

Привремене инсталације за потребе градилишта (струја, вода и сл.) Извођач уграђује, како на градилишту тако и ван градилишта, по добијеној сагласности од Наручиоца. Извођач је дужан да достави Наручиоцу катастар подземних инсталација - синхрон план ових инсталација након уградње.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И СНИМАЊЕ ОБЈЕКТА

Члан 26.

Извођач радова је дужан да без посебног трошка по Наручиоца геодетски контролише радове, изврши сва геодетска снимања сагласно законским одредбама и условима из Техничке документације и на иста прибави потврду Републичког геодетског завода. Извођач радова је одговоран за потпуно и тачно извођење Радова према Техничкој документацији, и биће одговоран за исправност положаја, висине и димензија за све делове радова.

Уколико се појави нека грешка, као последица неизвршења обавеза Извођача радова из овог чланa, сви трошкови и последице који настану као последица неиспуњења тих обавеза и исправљања насталих грешака падају на терет Извођача радова.

Било која провера извршена мерењем и/или геодетским снимањем од стране Наручиоца и/или Стручног надзора, неће ослободити Извођача радова обавеза из овог члана.

ГРАЂЕВИНСКИ ШУТ

Члан 27.

У току извођења радова, Извођач радова ће редовно одржавати уредно Градилиште, без непотребних препрека, чувати или одлагати било које Грађевинско постројење или вишак материјала и одстранити са Градилишта остатке од рушења, отпатке или Привремене радове за којима више нема потребе.

ПРЕДМЕТИ ОД ВРЕДНОСТИ

Члан 28.

Сви фосили, метални новац, предмети од вредности или старине, као и остаци или предмети од геолошког и/или археолошког значаја који се пронађу на градилишту, власништво су Републике Србије. Извођач радова ће предузети све потребне мере да би спречио своје раднике и/или било која друга лица да уклоне и/или оштете такве предмете и он ће одмах по откривању истих обавестити Стручни надзор и Наручиоца о таквом открићу и извршиће све налоге у вези са таквим предметима. У случају да такви налози Наручиоца изискују додатни трошак, онда ће се извршавање налога обрачунавати и плаћати као Непредвиђени радови, по процедури из члана 35. Уговора.

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА И ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ

Члан 29.

Извођач радова је дужан да изради елаборат о уређењу Градилишта, са организацијом извођења припремних, привремених и основних радова, са привременим прикључцима на инсталације комуналне инфраструктуре, као и са предвиђеном заштитом суседних објеката и пролазника оградом градилишта и са мерама безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на Градилишту. Поред овога елаборат о уређењу Градилишта треба да садржи и површине планиране за смештај материјала (депоније и међудепоније), средстава, помоћних објеката, људства, градилишне путеве и слично. Израђен елаборат о уређењу Градилишта, који укључује и све привремене радове Извођач је дужан да поднесе на одобрење Наручиоцу у року од  10 (словима:десет )дана  од потписивања Уговора при чему Наручилац задржава један примерак, а потом да обезбеди одобрење елабората од јавних комуналних предузећа, од органа управе за саобраћај и надлежних општинских органа и да обезбеди неопходно заузеће јавних саобраћајница о свом трошку. Након прибављених одобрења Извођач један примерак елабората о уређењу градилишта доставља Наручиоцу.

Извођач радова ће допремити, монтирати, одржавати, демонтирати и транспортовати сву опрему и материјал потребан за завршетак радова, а који се не уграђују у радове, без посебног трошка по Наручиоца.

Трошкови свих привремених радова, као и градилишних прикључака на инсталације комуналне инфраструктуре и градилишне ограде укључени су у Уговорени износ и неће представљати додатни трошак по Наручиоца.

ДОДАТНА ИСПИТИВАЊА

Члан 30.

Стручни надзор и/или Наручилац имају право да током извођења радова захтевају од Извођача додатна испитивања радова тла и/или материјала, инсталација и опреме која нису предвиђена уговорном документацијом. На 	такав захтев Стручног надзора и/или Наручиоца у писаној форми, Извођач ће, уз сагласност Стручног надзора и/или Наручиоца, извршити све припремне радове (откривање или отварање радова),  набавити потребну опрему и потребну радну снагу или ангажовати овлашћену установу, уз сагласност Наручиоца, за извршење таквог захтева и извршити затварање радова уз сагласност Стручног надзора и/или Наручиоца.

Трошкови таквих испитивања са припремним радовима и затварањем радова падају на терет Наручиоца. Уколико такво испитивање није предвиђено Уговорном документацијом и/или прописима, Стандардима и Законском регулативом и ако се испитивањем покаже да радови,материјал, инсталације или опрема 	испуњавају услове предвиђене техничким прописима, стандардима и Уговорном документацијом, трошкови проистекли из тог испитивања ће се обрачунавати и регулисати као Непредвиђени радови.

Уколико се било којим испитивањима (предвиђеним уговорном документацијом или додатним) покаже да радови,материјал, инсталације или опрема не испуњавају услове предвиђене техничким прописима, стандардима и Уговорном документацијом Извођач ће извести све непходне замене радова, материјала, инсталација или опреме како би се обезбедио тражени квалитет истих. Ови радови не могу бити основ за било каква додатна плаћања Извођачу радова или продужетак рока извођења радова.

ПОМОЋ ДРУГИМ ИЗВОЂАЧИМА

Члан 31.

Извођач радова ће, у сагласности са захтевима Наручиоца, пружити сваку разложну помоћ за обављање радова било ком извођачу, радницима Наручиоца и другим органима, који су запослени на радовима или у близини Градилишта на радовима који нису укључени у Уговор. Ова помоћ се нарочито односи на одређивање динамике радова, организацију градилишта, прилазне путеве и слично.

Уколико таква помоћ Извођача захтева додатне трошкове, Извођач радова ће доставити Наручиоцу захтев у року од 5 (словима:пет) дана за надокнаду истих у писаној форми са детаљним образложењем захтева. Такви трошкови ће се обрачунавати и регулисати као Непредвиђени радови, по процедури дефинисаној овим Уговором и Наручилац ће Извођача о томе обавестити у року од 5 (словима:пет) дана након подношења захтева Извођача.

Уколико Извођач не упути Наручиоцу захтев за надокнаду додатних 	трошкова у року дефинисаном претходним ставом сматра се да таквих трошкова није ни имао.

ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЦЕ

Члан 32.

Извођач радова треба да штити и обештети Наручиоца од свих захтева за заштиту и судских спорова због повреде патентних права, права заштићеног знака или имена или других заштићених права као што су жигови, лиценце, нове технологије, у погледу било којег Грађевинског постројења, машине, рада или материјала употребљеног за или у вези са радовима.

РАДНИ ДАНИ И ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА

Члан 33.

Радни дан је сваки календарски дан у уговореном року у којем су испуњени техничко – технолошки услови за извођење радова. Сматраће се да нису испуњени техничко - технолошки услови за извођење радова и такви дани се неће обрачунавати као радни у случају неке од околности:

- Изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за место на коме се радови изводе, који онемогућавају извођење радова.

- Вештачке препреке или физички услови које није могао да предвиди искусни извођач и да их уклони без посебног ангажовања.

- Кашњење у издавању налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у роковима дефинисаним овим Уговором који утичу на испуњење уговореног рока завршетка, а који нису последица пропуста Извођача

- Неиспуњење неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан Уговорном документацијом

- Било која обустава радова која није последица пропуста Извођача, Виша сила, како је то дефинисано овим Уговором

Уколико Извођач буде у прекиду и/или кашњењу радова услед било које околности наведене у претходном ставу, он ће одмах упутити захтев, уписом у грађевински дневник, Стручном надзору, са предлогом да се дани док трају те околности не рачунају у радне дане. Захтев треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог прекида или кашњења.

Уколико Стручни надзор сматра да је такав захтев оправдан он ће одобрити, уписом у грађевински дневник, да се дани током којих је Извођач био у прекиду или кашњењу радова не обрачунавају као радни дани.

У случају Вишкова и/или непредвиђених радова из Члана 35. Уговорa за које Извођач приликом закључивања Уговора није знао нити је могао знати да се морају извести, а чија је вредност  већа од 5 процената вредности уговорених радова, Извођач има право на продужетак рока извођења радова.

Ако Извођач буде у закашњењу и/или претрпи трошкове услед разлога наведеног у претходном ставу овог Уговорa, он ће упутити захтев Наручиоцу у писаној форми, са предлогом за продужетак рока извођења радова и/или надокнаду насталих трошкова. Извођач је обавезан да овакав захтев упути Наручиоцу у року од 7(словима:седам)  дана од настанка таквих услова и уверавања да ће извођење радова заиста да касни. Уколико Наручилац сматра да је такав захтев оправдан, он ће о томе обавестити Извођача у писаној форми у року од 7 (словима:седам) дана од пријема захтева и одобрити му продужење рока за завршетак радова и/или регулисање  насталих трошкова по основу непредвиђених радова и/или вишкова радова.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ КАШЊЕЊА У ИЗВОЂЕЊУ

Члан 34.

Уколико постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да наложи Извођачу радова да предузме све потребне мере којима се обезбеђује усклађивање извођења радова са Динамичким планом и уговореним роком. По основу напред изнетог Извођач радова нема право ни на каква додатна потраживања.

Уколико Извођач радоване изврши своју обавезу у уговореном року, осим за случајеве када по овом Уговору има право на продужетак рока извођења радова, Наручилац има право да наплати на име уговорне казне два промила (2‰) од укупне уговорене вредности радова за сваки дан прекорачења рока, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може да пређе 5 процената (5%) од укупне вредности уговорених радова по коначном обрачуну.

Уколико Извођач прекорачи било који међурок утврђен Динамичким планом, односно касни у односу на план финансијских средстава, Наручилац може да задржи депозит од 5 процената од износа последње привремене ситуације коју испостави Извођач, односно од било ког другог износа доспелог за плаћање Извођачу. Уколико Извођач у даљем току извођења радова, односно до завршетка свих уговорених радова надокнади пропуштени међурок, Наручилац му приликом исплате следеће, односно окончане, ситуације враћа задржани депозит у номиналном износу. Уколико Извођач у даљем току извођења радова не надокнади пропуштени/е међурок-ове, односно касни са завршетком извођења свих уговорених радова, Наручилац задржава сва средства овог депозита на име уговорне казне за доцњу Извођача у извођењу уговорених радова. Уколико је износ укупне уговорне казне из овог члана већи од средстава задржаног депозита, средства задржаног депозита се урачунавају у укупну уговорну казну.

Основ за утврђивање кашњења извођења радова, односно задржавања и враћања задржаног депозита је извештај Стручног надзора у форми јасно издатог налога за задржавање, односно повраћај депозита. Извештај треба да садржи податке о планираним међуроковима и/или планираним финансијским средствима из динамичког плана са стварним стањем изведених радова, као и висину депозита који се заджава или враћа.

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или	неблаговремено испуњавања уговорених обавеза Извођача радова већа од уговорне казне, Наручилац ће захтевати, поред уговорне казне, накнаду штете која прелази уговорну казну и има право да, након прибављеног извештаја Стручног надзора и обавештења Извођача радова у писаној форми о стварно насталој штети, уради следеће:

- Да наплати Банкарску гаранцију за добро извршење посла,

- Да раскине Уговор.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 35.

Извођач се обавезује да поред радова из Понуде уз овај Уговор, независно од стварно изведене количине, изведе и све евентуалне Непредвиђене радове који уговором нису обухваћени, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за испуњење Уговора и чија укупна вредност није већа од 15 процената вредности уговорених радова.

У случају појаве непредвиђених радова Наручилац ће поступити у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона.

У случају Хитних непредвиђених радова, уговорне стране ће регулисати међусобне односе у складу са чланом 634. ЗОО и чланом 115. Закона.

За позиције Хитних непредвиђених радова, које нису садржане у Предмеру и предрачуну анализа цена – формирање цена се врши према обрасцу који је примењен за анализу цена – формирање цена Непредвиђених радова

ПРЕКИД РАДОВА

Члан 36.

Извођач радова ће, на налог Наручиоца или Стручног надзора дат у писаној форми, прекинути даље извођење Радова или дела Радова за онај период или периоде и на начин како Наручилац или Стручни надзор oдреди. Због таквог прекида Извођач радова ће сагласно налогу Наручиоца извршити заштиту и обезбеђење радова и 	евентуално чување изведених радова, све док је то према мишљењу Наручиоца потребно.

Додатни трошкови које Извођач радова буде имао у спровођењу инструкција Наручиоца или Стручног надзора према овој одредби, обрачунаваће се као Непредвиђени радови, сходно претходном члану овог Уговорa, осим уколико је таква обустава:

а)	потребна због неког пропуста Извођача,

б) 	потребна за правилно извођење Радова или за безбедност Радова или неког дела Радова, а та потреба није настала услед неког чина или пропуста од стране Наручиоца или Стручног надзора или услед дејства Више силе дефинисане овим Уговором.

Извођач радова неће имати право да надокнади било које такве додатне трошкове уколико, у року од 7  (словима:седам) дана од налога Наручиоца или Стручног надзора, не буде дао у писаној форми обавештење Наручиоцу о својој намери да тражи наплату тако насталих трошкова.

Ако извођење радова или неког њиховог дела буде задржано према налогу Наручиоца или Стручног надзора датом у писаној форми и ако Наручилац или Стручни надзор не дозволи да се рад поново настави у року од 30 (словима: тридесет)  дана од датума обуставе, Извођач радова може, осим ако је обустава настала према ставкама а) или б)  овог члана да пошаље саопштење Наручиоцу у писаној форми и да тражи одобрење да настави са радовима или са оним делом радова који је обустављен. Ако тражено одобрење не добије у року од 7 (словима: седам) дана од дана приспећа захтева Наручиоцу, Извођач радова може, али није обавезан, да саопшти у писаној форми да обуставу сматра одустајањем од дела радова, када се она односи само на део радова или одустајањем Наручиоца од Уговора, када се односи на све радове.

МАТЕРИЈАЛИ И КВАЛИТЕТ РАДОВА

Члан 37.

Сви материјали, опрема и радови треба да буду квалитета како је то дефинисано   Стандардима, техничким прописима и Уговорној документацији, односно инструкцијама Стручног надзора и/или Наручиоца и биће, с времена на време подвргавани таквим испитивањима која може да наложи Стручни надзор, на месту израде или производње, или на Градилишту, или на неком другом месту, или местима која буду наведена у Уговорној документацији, или на свим или неким од таквих места на начин детаљније описан у делу Додатна испитивања овог Уговорa.

Извођач радова је обавезан да, о свом трошку, пре почетка било ког дела радова, обезбеди и преда Стручном надзору све атесте, произвођачку документацију, потврде и каталоге за материјал и опрему које користи за радове, односно исту уредно чува на градилишту до примопредаје радова.

ИНСПЕКЦИЈА И ТЕСТИРАЊЕ

Члан 38.

Извођач радова ће обезбедити такву помоћ, инструменте, радну снагу и материјале који су нормално потребни за испитивање, мерење и тестирање било ког рада и квалитета, тежине или количине неког материјала и/или опреме.

Извођач радова ће обезбедити важеће стручне налазе за сво оруђе за рад које подлеже периодичном прегледу.

Наручилац и Стручни надзор ће имати у сваком тренутку, без додатних трошкова по Наручиоца, приступ радовима и свим радионицама и местима где се рад припрема или се добијају материјали или машине за радове, а Извођач радова ће обезбедити све што је потребно и пружити сваку помоћ за такав приступ, односно за добијање права за такав приступ.

Уколико резултати мерења, испитивања и тестирања у потпуности не задовољавају квалитет и/или параметре у складу са Уговорном 	документацијом,важећим Стандардима и правилима струке, неће се 	извршити прихватање радова. Мерења, тестирања вршиће Извођач радова или специјализована установа ангажована од стране Извођача о његовом трошку. Извођач радова је дужан да достави резултате Наручиоцу или Стручном надзору у 4 (словима: четири) примерка, који се могу репродуковати, у року од 3 (словима:три) дана од завршеног мерења и 	тестирања.	Уколико се Наручилац, Стручни надзор и/или Извођач не сагласе са 	резултатима мерења и тестирања, иста ће бити поновљена, а трошак ће 	сносити она страна чија су се тврђења показала нетачним.

ОДБИЈАЊЕ

Члан 39.

Наручилац и Стручни надзор ће, у току трајања радова, имати овлашћење да у писаној форми нареди прекид и поновно правилно извођење, без обзира на претходно испитивање или плаћање било којег рада који, према мишљењу Стручног надзора, није у складу са Уговорном документацијом с обзиром на материјал и/или израду.

У случају да дође до пропуста од стране Извођача да изврши такав налог, Наручилац ће бити овлашћен да запосли и плати друга лица која ће налог извршити. Све трошкове који су последица тог налога, Наручилац ће надокнадити од Извођача.

У случају да Извођач 3 (словима:три) пута не изврши налог Наручиоца или Стручног надзора у складу са претходним ставом Наручилац има право да раскине Уговор сагласно одредбама овог уговора којим је дефинисан начин раскида уговора од стране Наручиоца.

ВЛАСНИШТВО НАД ОПРЕМОМ И МАТЕРИЈАЛОМ

Члан 40.

За сву опрему, привремене радове, механизацију и материјале које прибави Извођач радова, када дођу на Градилиште, сматра се да служе искључиво за и у сврху радова и Извођач не сме да их уклони са Градилишта без претходног одобрења Наручиоца или Стручног надзора. Ово ограничење не односи се на возила.

Извођач радова гарантује и јамчи да ће право својине над свим радовима, материјалом и опремом, обухваћеним било којим захтевом за плаћање, било да су уграђени у радове или не, да пређе на Наручиоца чим Извођач прими уплату, без икаквог права задржавања, захтева, гаранцијских интереса или сметњи; да никакав рад, материјале или опрему, обухваћене захтевом за 	плаћање, неће да присвоји Извођач или нека друга особа која обавља рад на Градилишту или набавља материјале и опрему за објекат а по основу уговора по којем интерес на то или право задржава продавац или се на други начин намеће обавеза Извођачу радова или некој другој таквој особи.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 41.

Извођач радова се обавезује, да ће Наручиоцу, најкасније у року од 10 (словима:десет) дана од потписивања Уговора, предати банкарску гаранцију, са клаузулама "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", у износу 10% укупне вредности уговора без пореза  на додату вредност, као гаранцију за добро извршење посла у уговореном року, квалитету и обиму. Важност достављене банкарске гаранције мора бити 30 (словима:тридесет) дана дужа 	од дана истека рока за коначно извођење радова. Вредност за неизведене и/или лоше изведене радове, чије недостатке Извођач није отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће наплатити из Банкарске гаранције.

Извођач радова ће као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року обезбедити Банкарску гаранцију у вредности од 5 процената (словима: пет) од укупне вредности изведених радова утврђене  коначним обрачуном без ПДВ-а. Гаранција ће  важити 2 (словима:две) године  и почиње да важи од дана издавања Записника о квалитативно квантитативном пријему. Извођач радова ће доставити ову гаранцију пре издавања Потврде о завршетку извођења радова.

ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 42.

Привремене месечне ситуације Извођач испоставља Наручиоцу до 5-ог(словима: петог) у месецу, за радове из претходног календарског месеца.

Привремене месечне ситуације, у 6 (словима:шест) оригиналних и истоветних примерака се достављају на адресу Наручиоца.

Доказница за изведене радове је, оверена од стране Стручног надзора и Извођача, грађевинска књига за позиције и количине радова које обухвата привремена ситуација. Привремене ситуације садрже податке о уговореној вредности, количинама и ценама изведених радова, укупној вредности изведених радова, раније фактурисаним износима и износу који треба платити на основу испостављене ситуације. Привременим ситуацијама биће зарачунати и сви вишкови и непредвиђени радови. У року од 5 (словима:пет) дана од дана пријема привремене месечне ситуације Стручни надзор ће извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу исте и свих 6 (словима:шест) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. Наручилац ће у року од 5 (словима:пет) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу привремене месечне ситуације и 3 (словима:три) оверена примерка вратити Извођачу на адресу Извођача или на градилиште путем Стручног надзора, а 1 (словима:један) оверен примерак дати Стручном надзору. Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће извршити у року до 45(словима:четрдесетпет) дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца.

Сви Радови, материјали и опрема, обухваћени захтевом за плаћање, било да су уграђени у Радове или не, власништво су Наручиоца.

Наручилац може да изабере да ли да задржи уплату или умањи плаћање тражено у документу за плаћање из разлога незадовољавајућег квалитета извођења радова од стране Извођача. Умањење плаћања за спорну позицију радова врши се обрачуном у грађевинској књизи тако што Инвеститор и/или Стручни надзор признаје количину изведених радова али ставља напомену у 	грађевинску књигу о делу те количине која се умањује за ситуирање. Када се горњи разлози одстране, количине изведених радова ће бити признате и плаћање ће бити извршено за номиналне износе који су, из ових разлога, задржани, без права Извођача на увећање тог износа по било ком основу.

КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 43.

Коначни обрачун изведених радова мора се завршити најкасније у року од 30 (словима:тридесет) дана од потписивања Записника о квалитативно-квантитативном пријему радова. Коначни обрачун прави Комисија која је извршила Примопредају радова, уколико се не донесе другачија одлука, односно ако се не врши обједињена примопредаја и коначни обрачун.

Коначни обрачун се ради на основу Записника и свих других уговорних докумената који су од важности за израду истог.

За евентуалне неотклоњене недостатке по Записнику, Извођачу ће се, при Коначном обрачуну, трајно одбити њихова вредност у износу који сигурно обезбеђује њихово отклањање преко другог извршиоца у моменту израде Коначног обрачуна радова.

По Завршетку примопредаје радова и извршеног Коначног обрачуна, Извођач ће испоставити окончану ситуацију. Наручилац је дужан да изврши преглед, оверу и плаћање окончане ситуације. Извршењем коначног плаћања Наручилац неће одустати од било ког захтева, а нарочито оних који проистичу из пропуста да се радови ускладе са захтевима из Уговорне документације.

Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у 6 (словима:шест) оригиналних и истоветних примерака, Извођач доставља на адресу 	Наручиоца на преглед и оверу. У року од 5 (словима:пет) дана од дана пријема окончане ситуације Стручни надзор ће извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу исте и свих 6 (словим:шест) примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од 5 (словима:пет) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу окончане ситуације и 3 (словим:три) оверена примерка вратити Извођачу на 	адресу Извођача или на градилиште путем Стручног надзора, а 1 (словима:један) оверен примерак дати Стручном надзору.

Уговорна страна, која по Коначном обрачуну треба другој уговорној страни да исплати одређени износ, дужна је да ову своју обавезу изврши у року до 45 (словима:четрдесет пет) дана од дана пријема обострано оверених привремених месечних и окончане ситуације и Записника о квалитативном квантитативном пријему радова од стране овлашћених представника Наручиоца и извђача  без примедби.

Прихватање Коначног обрачуна значиће да Извођач одустаје од свих захтева, па и оних који су већ раније поднети у писаној форми, а остали су 	нерегулисани.

ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ ОД СТРАНЕ ИЗВОЋАЧА РАДОВА

Члан 44.

Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или принудног поравнања или ако је Извођач:

а) одустао од Уговора,

б) без разумног оправдања пропустио да почне Радове или задржава 		напредовање Радова 15 (словима:петнаест) дана пошто је добио у писаној форми    од Наручиоца упозорење да настави радове,

в)	неоправдано касни дуже од 15 (словима:петнаест) дана на два узастопна 	Међурока утврђена Динамичким планом, без могућности да надокнади 	изгубљено време,

г)	пропустио да одстрани материјале са Градилишта или да демонтира и 	поново монтира опрему, у року од 15 (словима.петнаест) дана пошто је примио 	упозорење Наручиоца у писаној форми,

д)	упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, 	пропустио да спроводи Радове у складу са Уговорном документацијом или 	стално или свесно занемарује да изврши своје обавезе по овој Уговорној 	документацији;

ђ) 	пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или 			Стручног надзора да отклони неки уочени недостатак што утиче на 				правилно извођење Радова и рок извођења,

е)	Супротно Конкурсној и Уговорној документацији дао у подизвођење 			неки део Уговора,

ж)	пропустио да прибави тражене Гаранције и/или осигурање у 				уговореном року.

з)	није доставио Наручиоцу Динамички план на начин дефинисан овим 		Уговором.

и)	Својим радовима проузроковао штету и након упозорења Наручиоца 		и/или Стручног надзора

ј)	Није доставио Наручиоцу елаборат о уређењу Градилишта на начин 		дефинисан овим Уговором.

Наручилац може, сагласно овом ставу, уз претходно обавештавање Извођача радова у писаној форми, 7 (словима:седам) дана раније, да удаљи Извођача са Градилишта.

Такође, Наручилац може да ослободи Извођача радова неке од његових обавеза или одговорности према Уговорној документацији по истеку 7	(словима: седам) дана од датог обавештења о ослобађању одговорности или дела одговорности, као и да сам заврши радове или запосли неког другог Извођача да их заврши.

Наручилац ће, у сарадњи са Стручним надзором, после удаљења Извођача радова, утврдити који износ је, ако га има, у тренутку удаљења оправдано зарадио Извођач за стварно изведене радове према Уговорној документацији, као и вредност било којих неискоришћених или делимично искоришћених материјала, Грађевинских постројења и монтажне опреме. Наручилац има право да на Градилишту задржи, ако сматра да је то потребно у циљу завршетка радова, привремене радове, неискоришћене материјале, Грађевинска постројења и опрему и да то надокнади Извођачу, с тим да тај износ не прелази суму која би била платива Извођачу да је правилно завршио радове.

Ако Наручилац удаљи Извођача радова, он ће задржати сразмеран део плаћања Извођачу према процењеном износу свих трошкова које због тога Наручилац 	може да има (трошкови извођења и одржавања, штете због кашњења у завршетку и сви други трошкови). Ако такав износ буде прелазио суму која је платива Извођачу радова у тренутку раскида Уговора, онда ће Наручилац такав износ наплатити из Гаранције за добро извршење посла.

Наручилац има право да у сваком тренутку раскине Уговор и без кривице Извођача радова. У том случају Наручилац ће исплатити Извођачу износ, који је у тренутку раскида, оправдано зарадио Извођач радова за стварно изведене радове према Уговорној документацији, било којих неискоришћених или делимично искоришћених материјала, Грађевинских постројења и монтажне опреме, као и износ претрпљених губитака које Извођач оправдано има због таквог раскида Уговора.

ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА

Члан 45.

Извођач радова ће имати право да раскине Уговор пошто обавести Наручиоца о својој намери да га раскине, у писаној форми, након истека 30 (словима:тридесет) дана од дана доставе обавештења, у случају да Наручилац:

а)	пропусти да у року до 45 (словима:четрдесетпет) дана од уговореног рока, плати 	Извођачу износ који му дугује, уз било који одбитак на који Наручилац има 	право према Уговорној документацији или

б)	у писаној форми извести Извођача да, услед непредвиђених разлога, 	није у могућности да даље извршава Уговорне обавезе или престане да 	извршава своје Уговорне обавезе,

в)	обустави радове у периоду дужем од 30 (словима:тридесет) дана из разлога 	који нису предвиђени Уговорном документацијом, нити су последица Извођачевих пропуста,

Извођач радова ће имати право да раскине Уговор пошто обавести Наручиоца о својој намери да га раскине, у писаној форми, након истека 30 (словима:тридесет) дана од дана доставе обавештења.

У случају таквог раскида Наручилац ће исплатити Извођачу износ, који је у тренутку раскида, оправдано зарадио Извођач за стварно изведене радове према Уговорној документацији, било којих неискоришћених или делимично искоришћених материјала, Грађевинских постројења и монтажне опреме, трошкове материјала или робе нормално поручених за радове, који треба да буду испоручени Извођачу или за које је Извођач законски обавезан да прими испоруку, с'тим што ће такав материјал или роба да постану власништво Наручиоца када он буде извршио таква плаћања, као и износ претрпљених губитака које Извођач оправдано има због таквог раскида Уговора.

Овакав раскид Уговора неће бити на штету ни једне од Уговорних страна.

Након раскида Извођач је обавезан да у најкраћем року уклони сву опрему и материјал са градилишта.

ВИША СИЛА

Члан 46.

Под Вишом силом се сматра догађај чије наступање и дејство не зависе од воље Уговорних страна и подразумева рат, непријатељства (било да је рат објављен или не), инвазије, чинове страних непријатеља, побуне, револуције, немире или војну или узурпаторску силу, грађански рат или ако Наручилац користи или заузме било који простор на коме уговорени радови треба да се изводе и/или део радова, епидемије, као и природне силе које савестан и искусан, Извођач не би могао да предвиди или се на време обезбеди од њих (земљотрес, поплава и сл.).

Извођач радова  неће бити ни у каквој обавези било које природе, било путем обештећења или на други начин, за или у погледу разарања или оштећења објекта или за имовину Наручиоца или трећих лица или за повреде или губитак живота који су последица Више силе.

Уколико Виша сила траје дуже 	од 180 (словима:стоосамдесет) дана, било која Уговорна страна може обавестити 	другу да раскида Уговор по истеку 30 (словима: тридесет) дана од дана таквог обавештења, под условом да Виша сила још увек траје након истека тридесетог дана.

Ако због Више силе Уговор буде раскинут, Наручилац ће исплатити Извођачу радова, уколико такви износи или део тих износа нису већ покривени 	уплатама на рачун Извођача, све износе за радове обављене пре датума раскида, а поред тога и:

а)	Износе плативе с обзиром на било коју позицију, у мери у којој су рад или услуге које таква позиција обухвата извршене, а према потврди Стручног надзора.

б)	Трошкове материјала или робе нормално поручених за радове, који треба да буду испоручени Извођачу или за које је Извођач радова законски обавезан да прими испоруку, с'тим што ће такав материјал или роба да постану власништво Наручиоца када он буде извршио таква плаћања.

Уколико се радови наставе након престанка Више силе, Наручилац неће бити одговоран за сва кашњења у плаћању која су последица дејства Више силе.

Извођач радова има право на продужење рока извођења радова за онај период за који је Виша сила трајала.

Уколико, због последица дејства Више силе, Извођач радова буде морао да изведе неке непредвиђене радове и/или вишкове радова, они ће бити обрачунати и плаћени на начин дефинисан овим Уговором.

ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.

Од почетка извођења Радова, па до издавања Записника о квалитативно квантитативном пријему радова, Извођач радова мора да поштује закон и професију, да на њега не утиче потенцијални сукоб интереса, као и да се уздржава од давања јавних изјава у вези са радовима без претходног одобрења Наручиоца. Извођач радова мора да обезбеди такво понашање и од својих Подизвођача.

Наручилац задржава право да захтева од Извођача радова да одмах удаљи са посла било које лице које је запослио Извођач уколико утврди да постоји било какав покушај корупције у свим фазама извођења радова.

Сви Извештаји и документа које једна Уговорна страна достави другој у току реализације Уговора су пословна тајна и са истима се има поступати на тај начин.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 48.

Извођач радова дужан је да све послове које обавља у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова дужан је да се придржава аката Наручиоца, односно докумената које Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима Републике Србије.

Извођач радова, одговоран је за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које је, полазећи од специфичности послова које су предмет овог Уговора, технологије рада и стеченог искуства, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача радова, као и друга лица која Извођача радова ангажује приликом извођења радова и/или пружања услуге и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај Уговор.

Члан 49.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који чини саставни део овог Уговора.

Члан 50.

Извођач радова, дужан је да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 51.

Извођач радова дужан је да Наручиоцу надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова, односно његових запослених, као и других лица која је ангажовао Извођач радова ради обављања послова који су предмет овог Уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Извођач радова је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 52.

Извођач радова је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, („Службени гласник РС”, бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР),  обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено од стране Наручиоца као и да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне примедбе Наручиоца.

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извођење уговорених радова/пружање услуга, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАВРШЕТАК И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 53.

Процедура према којој ће се између Наручиоца и Извођача извршити 	примопредаја радова је:

- Када Извођач утврди да су Радови завршени, треба да обавести Наручиоца, уз сагласност Надзора, у писаној форми.

- Наручилац ће у року од 7 (словима:седам) дана након завршетка радова затражити образовање Комисије  за технички преглед изграђених објеката од надлежних органа који су издали одобрења за извођење радова.

По  завршетку техничког прегледа предмета уговора и добијања коначног позитивног извештаја о техничком прегледу, Наручилац ће донети решење за примопредају радова.

Комисију чине представници:

- Наручиоца

- Стручног надзора

- Извођача радова

Извођач радова ће доставити Наручиоцу Решење о именовању својих представника у          Комисији за примопредају радова.

Трошкове примопредаје сносе Наручилац и Извођач радова, свако за своје 	представнике.

Комисија ће поступити по Решењу Наручиоца и извршити преглед 	изведених Радова, градилиштне и друге документације и сачинити 	Записник о истом.

Када Комисија констатује да нема примедбе у вези са Радовима за које се врши примопредаја, Наручилац ће у року од 5(словима:пет) дана од добијања Записника о примопредаји радова издати Потврду о завршетку извођења радова у којој ће бити наведен датум завршетка радова.

Од почетка радова, па до датума који је наведен у Потврди о завршетку извођења радова, Извођач преузима пуну одговорност за радове.

3. У случају да дође до било какве штете или губитка на радовима или било ком њиховом делу, из било ког разлога осим разлога Више силе, док је Извођач одговоран за њих, Извођач ће, о сопственом трошку, да их поправи и доведе у исправно стање. Извођач ће, исто тако, бити одговоран за било какву штету на Радовима, проузроковану са његове стране у току било каквих радова које је вршио у циљу завршетка заосталих Радова.

Пре издавање Потврде о завршетку извођења радова, Извођач је дужан да рашчисти и уклони са Градилишта сва Грађевинска постројења, вишак материјала, опрему, отпатке и привремене радове сваке врсте и да остави читаво Градилиште и радове чисте, на задовољство Наручиоца овог Уговорa.

Одмах након Примопредаје, Наручилац може користити радове.

КОНАЧНИ ПРИХВАТ

Члан 54.

Уговор се неће сматрати извршеним док се не изврши Примопредаја радова, односно док Наручилац не буде издао Потврду о завршетку извођења радовa.

РЕЧНИК ТЕРМИНА

Члан 55.

Поједини изрази употребљени у овoм Уговору имају следеће значење:

- "Анализа цена" значи аналитички доказ - детаљну анализу понуђених 	јединичних цена, којом се дефинише цена, по основу учешћа у истој, 	вредности материјала по јединици мере, радне снаге по норма часу и 	механизације по норма часу, без руковаоца, а све на основу утрошка по 	нормама.

- „Вишкови радова“ су количине уговорених позиција изведених радова које прелазе уговорене количине радова и које је неопходно извести за испуњење Уговора, односно ради обезбеђења стабилности и/или функционалности објекта

- "Градилиште" значи земљиште и друга места на којима се обављају Радови, 	те ма које друго земљиште или место које Наручилац или Стручни надзор 	одреди као радни простор или у неку другу сврху, а у вези са изградњом 	предметног објекта.

- "Одобрење за градњу" значи акт надлежног органа извршне власти којим се 	дозвољава грађење објекта.

- "Грађевинско/монтажно постројење и опрема за извођење" означава све 	уређаје или средства било какве природе, која су потребна за извођење 	радова, али не обухвата материјале или друга средства која су предмет 	основних радова.

- "Дан" значи календарски дан.

- "Динамички план" значи терминисање извођења Радова, са свим ресурсима 	битним за извршење Уговора у току уговореног времена.

- "Завршетак радова" значи завршетак свих Радова од стране Извођача за које 	Наручилац потврди да имају квалитет који се захтева за објекат, сагласно 		Техничкој документацији, Стандардима, нормативима, правилима струке и 	Уговорној документацији.

- "Извођач" значи правно лице са којим  Наручилац закључује Уговор и 	обухвата и његове представнике, или лица на које је Извођач, уз сагласност 	Наручиоца, пренео своја одређена права и обавезе.

- "Искусан извођач" значи сваки Извођач за кога се утврди да је извео радове 	који су Конкурсном документацијом која је претходила овим Уговору постављени као услов.

- "Квалитет Радова" значи највиши квалитет сваког уграђеног материјала, 	опреме и извршеног Рада, одговарајући за објекат највише класе, према 	Стандардима, нормативима, правилима струке и Техничкој документацији 	сагласно којој Радови морају бити изведени. Потврду квалитета изведених 	Радова обезбеђује Извођач, брижљивим одабиром материјала и опреме, као и 	испитивањем одговарајућег броја узорака узетих на лицу места или места 	производње у свему како то налажу прописи и/или методом случајног избора, 	а према упутству Стручног надзора и/или Наручиоца.

- "Комуникација" значи сва обавештања, потврде, налоге, инструкције, 	објашњења дате у писаној форми, како је то дефинисано овом Конкурсном 	документацијом и Уговором.

- "Мањкови радова" су су количине уговорених позиција радова које нису потребне да се изведу  за испуњење Уговора, односно ради обезбеђења стабилности и/или функционалности објекта.

- "Мерења, испитивања и тестирања" значе проверу димензија, 	карактеристика, пројектованих параметара и функционалности објекта, 	инсталација и опреме, која се врши у складу са важећим Законима, Прописима 	и правилима струке.

- "Механизација" представља сву механизацију и сва средства за рад која је 	ангажовао Извођач на извођењу Радова и која су неопходна за Завршетак 	радова на потпуно задовољство Наручиоца.

- "Стручни надзор" значи лица која је Наручилац овластио за вршење стручног 	надзора у току извођења Радова или правно лице са којим је Наручилац 	закључио Уговор о вршењу стручног надзора и обухвата личне представнике 	како је дефинисано Законом о планирању и изградњи, Правилником о  	садржини и начину вођења стручног надзора ("Службени гласник РС", број 	7/10), и Решењем о именовању Стручног 	надзора.

- "Налог" значи било коју инструкцију и/или налог Извођачу од стране 	Наручиоца и/или Стручног надзора, а у вези са извођењем Радова.

- "Наручилац" значи страну која је  закључила Уговор са Извођачем о 	извођењу радова, односно која финансира изградњу објекта који је предмет 	Уговора.

- "Непредвиђени радови" су они радови који уговором нису обухваћени, а који  су неопходни за испуњење уговора, односно функционалност, односно стабилност објекта морају извести, сагласно процедури дефинисаној чланом 35. Уговорa.

- "Одобрено" значи одобрено у писаној форми, укључујући и накнадну писану 	потврду онога што је претходно усмено одобрено. "Одобрење" значи одобрење у писаној форми, укључујући и накнадно писано одобрење онога што је претходно усмено одобрено.

- "Оперативни план" значи детаљан Динамички план активности везаних за 	реализацију појединих радова и за одређени временски период који Извођач 	доставља на захтев Наручиоца или Стручног надзора.

- "Опрема" значи сва опрема по прописима и техничкој документацији 	неопходна за употребу и функционалност објекта.

- "Писана форма" значи сва документа руком писана, куцана на писаћој 	машини, штампана, као и телеграме, телексе, телефаксе и сл.

- "Подизвођач" значи специјализовано правно лице и/или стручњаке за 	извођење радова, испоруку робе, материјала или пружање услуга које ангажује 	Извођач.

- "Структура понуђене цене" значи део Уговорне документације који се састоји 	од обима, врсте, количине, цене радова са обухваћеним описима потребног 	материјала, опреме, система извођења радова, радне снаге, механизације, 	Стандардима и слично.

- "Представници органа власти" значе представнике органа власти на свим 	нивоима, представнике надлежних институција и представнике јавних и 	комуналних предузећа.

- "Пресек стања радова" значи детаљни приказ извршења активности 	Динамичког плана и/или Оперативних планова са упоредним гантограмским 	приказом извршених и планираних активности и израженим процентом 	извршења, који Извођач доставља на захтев Наручиоца или Стручног надзора.

- "Примопредаја Радова" означава грађевинскоправни акт коначног споразума 	између Наручиоца и Извођача радова којим се врши квантитативна и 	квалитативна предаја објекта Наручиоцу, а по обављеном техничком прегледу. 	Примопредаја Радова се врши према процедури, из овог Уговора 	документације.

- "Пројекат" означава скуп главних и извођачких пројеката са извршеном 	техничком контролом чији је садржај дефинисан важећим Законом о планирању и 	изградњи, Законом о рударству и важећим подзаконским актима.

- "Радови" обухватају све радове, неопходне за завршетак обухваћених 	Уговорном документацијом.

- "Рокови" значе рок за почетак и завршетак Радова како је то одређено Уговором и динамичким планом извођења Радова.

- "Међурокови" значе рокове завршетка појединих фаза радова и набавке,
	допреме и уградње опреме, како је то одређено динамичким планом извођења 	Радова.

- "Стандарди" значе важеће спрске и еуро стандарде према којима је Извођач 	обавезан да изведе Радове.

- "Сукоб интереса" представља све што утиче на Понуђача и/или Извођача да 	да објективно и непристрасно стручно мишљење, или га спречи, у било ком 	тренутку, да да приоритет интересима Наручиоца, као и утицај осталих 	могућих уговора Понуђача и/или Извођача, утицај његових осталих обавезе 	или било који други сукоб његових интереса.

- "Техничка документација" обухвата Пројекат, све спецификације, Цртеже, 	техничка решења и детаље којима се разрађују за потребе изградње технички, 	технолошко - производни и експлоатациони аспекти предметног грађевинског 	објекта, уређаја и опреме.

- "Уговор" значи писани споразум Уговорних страна којим се једна страна -	Извођач обавезује да другој страни - Наручиоцу, према техничкој 	документацији са извршеном техничком контролом, у складу са Законским и 	подзаконским актима, прописима и правилима струке, у уговореном року и за 	уговорену вредност, изведе радове.

- "Уговорна документација" значи Уговор, Понуду, Техничку документацију, 	документацију Извођача, Динамички план извођења Радова, прилоге, као и другу документацију наведену у Уговору. Сви делови Уговорне документације 	су обавезујући за обе Уговорне стране

- "Уговорна казна" значи износ одређен у овим Уговором који Наручилац 	наплаћује за сваки дан прекорачења уговореног рока извођења радова или 	неизвршења уговорних обавеза у уговореним роковима, узрокован кривицом 	Извођача.

- „Хитни непредвиђени радови“ су они чије предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним појавама.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 56.

Ако се било какво неслагање појави између Наручиоца и Извођача у вези са Уговором или проистекне из Уговора или извршења Уговора, било у току извођења радова или после њиховог завршетка, било пре или после раскида, напуштања или прекида Уговора, укључујући и разлике у мишљењу, упутствима, потврдама или проценама Наручиоца, такво неслагање Уговорне стране ће настојати да реше мирним путем, на обострано задовољство.

Уколико Наручилац и Извођач не успеју са споразумним решавањем насталог спора исти ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 57.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорене сране.

Члан 58.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Наручилац може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 59.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 60.

Уговор се сматра закљученим даном обостраног потписивања, а ступа на снагу достављањем банкарске гаранције за добро извршење посла. Уговор важи до обостраног испуњења уговорних обавеза.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 61.

Уговорне страна током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

Члан 62.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити у писаном облику  уз обострану сагласност и оверу обе Уговорне стране ако после закључења Уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране, или ако се због њих не може остварити сврха Уговора у тој мери да је очигледно да Уговор више не одговара очекивањима Уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, под условом да се у време закључења Уговора те околности нису могле узети у обзир, нити су се могле избећи или савладати.

Члан 63.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе  ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

.

Члан 64.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1	Конкурсна документација – Портал јавних набавки шифра _____;

Прилог број 2	Понуда Пружаоца услуге бр._____ од __________;

Прилог број 3	Структура цене;

Прилог број 4          Изјава кадровски капацитет

Прилог број 5	Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација;

Прилог број 6         Споразум о заједничком извршењу услуге број    од

Прилог број 7         Средство финансијског обезбеђења

Прилог број 8         Прилог о БЗР

Члан 65.

Овај Уговор је сачињен у 6 (словима:шест) истоветних примерака, од којих свака Уговорна страна задржава по 3 (словима:три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ                                                                           ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће                                                                           Назив

„Електропривреда Србије“ Београд

____________________                                                         _____________________

Милорад Грчић                                                                          Име и презиме

в.д.директора	                    Функција

Прилог о безбедности и здрављу на раду

Уговора ................................................ бр. ............. од .........................године (даље:Прилог о БЗР)

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац)

и

2._________________ ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2в)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2г)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

За потребе овог Прилога о БЗР заједно названи: Стране

Уводне одредбе

Стране сагласно констатују да су посебно посвећене реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацијиУговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу Радови који  су предметУговора.

Стране су сагласне:

i.	Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесимаНаручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других  прописа Републике Србије и посебних акатаНаруциоца, која регулишу ову материју.

ii.	Да Наручилац захтева одИзвођача радова, да се приликом извођења радовакоји су предмет овогУговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоцау вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о ,  као и других прописа Републике Србије и посебних акатаНаручилаца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

iii.	Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке ii става другог Уводних одредби.

1.	Предмет овог Прилога о БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавезаИзвођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предметУговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

2.	   Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова и који су предметУговора, у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом као и осталим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и интерним актимаНаручиоца.

3.	Извођач радова,  дужан је да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предметУговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

4.	Извођач радова,  дужан је да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, повезана лица).

5.	Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема заизвођење радова, које су предметУговора, у току трајања уговорених обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе кодНаручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

5.2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5.3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијамаНаручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локацијаНаручиоца , као и неовлашћено фотографисање;

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

6.	Извођач радоваје искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом пружања Радова које су предметУговора.

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву  одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

7.	  Извођач радова дужан је да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са Законом као и прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање извођења радова који су предметУговора , а све у складу са прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и интерним актимаНаручиоца.

8.	Извођач радова , дужан је да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова  који су предметУговора, а све  у складу са прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и интерним актимаНаручиоца.

Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију извођења радова неће бити дозвољено.

9. Извођач радова дужан је да Наручиоцу најкасније 3 (словима:три) дана пре датума почеткаизвођења радова, достави:

9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,

9.2. списак средстава за рад која ће бити ангажована заизвођење радова, и

9.3. податке о лицу за БЗР кодИзвођача радова.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави   доказе о:

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,

9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

10. Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова који су предметУговора .

Извођач радова, дужан је да лицу одређеном од стране Наручиоца омогући перманенто могућност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршењаУговора, наложи заустављањедаље извођење радова, док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођач радова као и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3. ове тачке.

11.  Стране су дужне дау случају да у току реализације Уговора дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Стране су дужне да, у случају из стaвa 1. тачке 11. овог Прилога о БЗР, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa промптно oбaвeштaвajу  једна другу и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се спoрaзумoм.

Спoрaзумoм у писменој форми, из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Наручиоца oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

12.	Извођач радова,  дужан је да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликомизвођења радова, који су предметУговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

13. 	Извођач радова, дужан је да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предметУговора  а који се повредио приликом извођења и то у року од 24 (словима: двадесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

14. Овај Прилог о БЗР је сачињен у  6 (словима: шест) истоветних примерака од којих свака Страна задржава по 3 (словима: три) примерка

МОДЕЛ УГОВОРА 
о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Закључен у Београду, дана ______године  између:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац)

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2в)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2г)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

заједнички назив Стране.

Члан 1.

Стране су сагласне да у вези са набавком радова „Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3“, Јавна набавка број ЈН/1000/0621/2017 (у даљем тексту: Радови), омогуће приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог Уговора  број _____ од ____. године.

Члан 2.

Стране су сaгласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа имају следеће значење:

- Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;

- Држалац пословне тајне – лице које на основу закона контролише коришћење пословне тајне;

- Носачи информација – су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали, физичко поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси Пословна тајна;

- Ознаке степена тајности – реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости података садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и (или) на његову пратећу документацију;

- Давалац – Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који представљају пословну тајну;

- Прималац – Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;

- Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;

- Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив на основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета.

Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације, истраживања, технике, процеси, програмe, графиконe, изворнe документe, софтверe, производнe плановe, пословнe плановe, пројектe, пословне прилике, све информације писмено означене као „пословна тајна“ или „поверљиво“, информације која, под било којим околностима, могу да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и околности свих преговора и сваког уговора између Корисника услуга и Пружаоца услуга.

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква информација доспела до треће стране.

Свака страна ће приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важећим Законом о заштити података о личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уређено,

- ниједна страна неће користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,

- неће одавати ове информације трећој страни, осим запосленима и саветницима сваке стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана од стране запослених и саветника); и

- да ће се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге стране као што чува и своји пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја, али ни у ком случају мање него што је разумно.

Члан 4.

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања поверљивости примљене пословне тајне

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање пословне тајне Даваоца трећим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца надлежним органима власти, у складу са важећим налогом или захтевом сваког суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогућио Даваоцу да се успротиви таквом налогу или захтеву;

б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим овлашћеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;

в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог Уговора

г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

- то било познато Примаоцу у време одавања,

- дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,

- то примљено правним путем без ограничења употребе од треће стране која је овлашћена да ода,

- то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришћења пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или

- је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

Члан 5.

Стране се обавезују да ће пословну тајну, када се она размењује преко незаштићених веза (факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода криптовања, комбинованих са одговарајућим поступцима који заједно обезбеђују очување поверљивости података.

Члан 6.

Свака од Страна је обавезна да одреди:

- име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено лице),

- поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у папирном облику

- е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају коришћењем интернет-а

- и да о томе обавести другу Страну, писаним документом који је потписан од стране овлашћеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из претходног става.

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у случају судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на контакте који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

Уколико је примопредаја обављена коришћењем електронске поште, Прималац је обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да је порука примљена.

Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном пословном тајном у року од два радна дана, рачунајући у овај рок и дан када је порука послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена.

Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се уз следећу напомену: „Информације које се налазе у овом документу представљају пословну тајну __________ . Документ или његови делови се не могу копирати, репродуковати или уступити без претходне сагласности „_________“.

Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.

Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају да садрже следеће ознаке степена тајности:

За Наручиоца:

Пословна тајна

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Улица царице Милице бр. 2. Београд

или:

Поверљиво

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Улица царице Милице бр. 2. Београд

За Извођача:

Пословна тајна

___________

_______________

или:

Поверљиво

_______________

__________________

Уколико се ради о усменом достављању информација, информације ће се сматрати пословном тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усменог достављања и уколико је о томе у року од 3 (словима: три) радна дана од дана усменог достављања, Примаоцу достављена напомена у писаној форми (у штампаној форми или електронским путем).

Члан 9.

Обавезе из овог Уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну у смислу овог Уговора, а којима je Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.

Члан 10.

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраћај оригиналних Носача информација који садрже пословну тајну Даваоца.

Најкасније у року од 30 (словима: тридесет) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и уништити све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујући, али не ограничавајући се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима су исти предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, дође до статусних промена код уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника (следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог поступка обезбеди повраћај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

Члан 12.

Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од стране трећег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне податке Даваоца и да ће свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које су дефинисане законом.

Прималац изричито изјављује да Поверљиве информације неће користити директно или индиректно у комерцијалне сврхе ради израде било ког производа или пружања услуга или користити Поверљиве информације на било који други начин који није предвиђен Основним уговором и овим Уговором.

Члан 13.

Стране ће настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршењa одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се стварна надлежност суда у Београду (Сталне арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду, уз примену њеног Правилника)[напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је изабран домаћи или страни Пружалац услуга)

Члан 14.

Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у писаној форми и потписане на прописани начин од стране овлашћених представника сваке од Страна.

Члан 15.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља) и позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

Члан 16.

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали законски заступници обе Стране, а ако га законски  заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака Уговорна страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Уговора.

Стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

НАРУЧИЛАЦ                                                                    ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“ Београд                                                    Назив

____________________                                            ____________________

Милорад Грчић                                                име и презиме овлашћеног лица

в.д. директора                                                                       функција

ПРИЛОГ 1

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Датум:

ПРИЛОГ 2

ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНО-КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ

Датум___________

НАРУЧИЛАЦ			                     ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

___________________________                                 ____________________________

(Назив правног  лица) 			                  (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

___________________________    			_____________________________

(Адреса правног  лица) 			               (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум:      __________________________________________

Уговорена вредност (без ПДВ-а):__________________________________

Плаћено по Уговору (без ПДВ-а):__________________________________

Преостало за плаћање по Уговору (без ПДВ-а):______________________

Број налога за набавку (НЗН):  ________________________

Место извођења радова/ Место трошка 1:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА:

Укупна вредност изведених радова по спецификацији (без ПДВ-а)

| ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) / Извештај о изведеним радовима Предмет уговора (радови) одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Предмет уговора нема видљивих оштећења | □ ДА □ НЕ |

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су услуге изведене у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно Уговору потврђују:

НАРУЧИЛАЦ:	                                                         ИЗВОЂАЧ РАДОВА:                                                        	                                                                                                     __________________________                                        __________________________

(Име и презиме)		 	    (Име и презиме)

ПРИЛОГ 3

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

- Назив банке, адреса филијале издаваоца или службе

- Корисник: _______________________

- (назив и адреса)

- Датум: __. __. ____. године

- Гаранција за озбиљност понуде број ___________________.

Обавештени смо да је _______________________ (у даљем тексту: Принципал), одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру за извођење радова  „Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3“, Јавна набавка број ЈН/1000/0621/2017, поднео Вама своју понуду брoj ___________ од _____________.

- У складу са Вашим условима, уз понуду мора бити достављена и банкарска  гаранција за озбиљност понуде са клаузулама ''неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор''  и роком важења најмање 1 (један) дан дуже од истека опције  понуде.

На захтев принципала, ми _______________________________ овим неопозиво

(назив банке)

гарантујемо да ћемо Вам платити износ 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а што износи _____________ динара (словима ________ ) по пријему вашег позива у писаној форми, у случају да наш Принципал, а Ваш понуђач:

- измени или повуче дату  понуду након истека рока за подношење понуда

- одбије да закључи уговор према поднетој и прихваћеној понуди

-   у уговореном року не достави банкарску гаранцију  за добро извршење посла

- Уз позив за плаћање, оверен аутентичним потписом представника корисника гаранције, доставити документацију, којом се доказују горе наведени пропусти понуђача.

- Ова гаранција важи најкасније до ______________ године (1 дан  дуже од истека опције понуде).

Сагласно томе, позив за плаћање по овој гаранцији морамо примити најкасније тог датума.

По истеку овог датума гаранција ће се сматрати неважећом.

Потпис __________________

Напомена:

Понуђач може да поднесе гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг)

ПРИЛОГ 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАМЕРИ ДОСТАВЉАЊА БАНКАРСКЕ   ГАРАНЦИЈЕ   ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

У вези са позивом Наручиоца ЈП ЕПС, за достављање понуде у поступку јавне набавке радова „Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3“, Јавна набавка број ЈН/1000/0621/2017, за потребе ЈП ЕПС, овим потврђујемо да ћемо издати неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без права на приговор банкарску гаранцију:

- за добро извршење посла, на износ од 5% (процената) укупне цене по Понуди

Понуђача ___________________________________________________________

(назив Понуђача)

без  ПДВ – а, са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за извођење радова

Такође изјављујемо да ћемо уколико се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност достављеног инструмента као гаранција за добро извршење посла продужити за период који одреди Наручилац.

Гаранција ће бити издата за рачун Понуђача

_____________________________________________________________________

из _______________________, ул. ________________________________бр. _______, уколико буде изабран по јавној набавци број ЈН/1000/0621/2017,  најкасније у року од 10 (десет) дана по закључењу Уговора о извођењу радова.

Датум, ___________                                                     Понуђач или овлашћени

представник групе понуђача

Место, _______________                                             _____________________

М. П.               (Потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Понуђач може да поднесе гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг)

ПРИЛОГ 5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАМЕРИ ДОСТАВЉАЊА БАНКАРСКЕ   ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

У вези са позивом Наручиоца ЈП ЕПС, за достављање понуде у поступку јавне набавке радова „Изградња канцеларијског простора за смештај особља ангажованог на изградњи ТЕ Костолац Б3“, Јавна набавка број ЈН/1000/0621/2017,     за потребе ЈП ЕПС, овим потврђујемо да ћемо издати неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без права на приговор банкарску гаранцију:

- за отклањање грешака у гарантном року, на износ од 5% (процената) укупне цене по Понуди

Понуђача ___________________________________________________________

(назив Понуђача)

без  ПДВ – а, са роком важности 2 године  од издавања потврде о завршетку извођења радова,која се односи на целокупне изведене радове на објектима и на сав уграђени материјал и опрему.

Гаранција ће бити издата за рачун Понуђача

_____________________________________________________________________

из _______________________, ул. ________________________________бр. _______, уколико буде изабран по јавној набавци број  ЈН/1000/0621/2017 пре издавања потврде о завршетку извођења радова.

Датум, ___________                                                     Понуђач или овлашћени

представник групе понуђача

Место, _______________                                             _____________________

М. П.               (Потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Понуђач може да поднесе гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг)