ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку услуга бр. 8100/0096/2017

ради закључења оквирног споразума

- Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже,

- чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова

- за потребе ТЦ Нови Сад

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН бр.8100/0096/2017

формирана Решењем бр.12.01.416716/3-17

- (заведено у ЈП ЕПС број 2.5.6.1-E0701-416716/4-17 од  07.11.2017. године)

- Нови Сад, Новембар 2017. године

- На основу члана 32. 40. 40а. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01. 416716/2-17 oд 29.08.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01. 416716/3-17 oд 29.08.2016. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга - Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже,

чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад

у отвореном поступку ради закључења оквирног

споразума са једним понуђачем на период од две године

ЈН бр. 8100/0096/2017

- Садржај конкурсне документације:

- Страна

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга ...) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 11 |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 15 |
| 6. | Обрасци ( 1 - 6) | 30 |
| 7. | Прилози | 59 |

Укупан број страна: 67

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2 Београд, (у даљем тексту ЈП ЕПС) спроводи отворени поступак јавне набавке услуга бр. ЈН 8100/0096/2017.

| Назив и адреса наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд Царице Милице бр. 2, 11000 Београд Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад |
| --- | --- |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка услуга: Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже,чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума о јавној набавци са једним понуђачем на период од две године од дана закључења оквирног споразума |
| Контакт | Марко Аћимовић, мастер менаџер email: marko.acimovic@eps.rs |

2.	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад

Назив из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки

Ознака из општег речника набавке: 50000000-5

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка није формирана по партијама

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге)

Предмет јавне набавке: Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже,чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад.

3.1 Табела

| Ред бр. | Назив услуге | Јед. мере | Оквирна количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА |  |  |
|  | Набавка и монтажа вентила на топлотној подстаници. Позиција обухвата и демонтажу постојећег вентила,набавку новог и евентуалне браварске радове на прилагођавању. Вентили су следећих к-ка: -„шибер“ вентил на 2“ -„шибер“ вентил на 5/4“ | ком | 5 |
|  | Набавка и монтажа мерача притиска на топлотној подстаници. | ком | 5 |
|  | Набавка и монтажа аутоматских склопки и струјних прекидача за укључивање и искључивање циркулационих пумпи у топлотној подстаници.Позиција обухвата демонтажу постојеће , набавку и уградњу нове склопке. Постојећа склопка је тип DM, 0,4 – 5 A | ком | 5 |
|  | Набавка и монтажа пумпе за грејање у топлотној подстаници. Позиција обухвата демонтажу постојеће пумпе,набавку и уградњу нове, и евентуалне браварске радове на прилагођавању. Постојеће пумпе су следећих к-ка : -„СЕВЕР“ пумпа, тип ZRS 507 -„СЕВЕР“ пумпа, тип 1RS30/5-180 - СЕВЕР“ пумпа, тип RS 65, са осним растојањем 310 мм | ком | 2 |
|  | Поправка пумпе за грејање у топлотној подстаници. Обухвата демонтажу, радионички ремонт/сервис, транспорт и поновну монтажу. Постојеће пумпе су следећих к-ка: -„SIGMA“ Czech republik, tip : 65-NTV-91-12-LM-00,02 -„СЕВЕР“ тип 1РС30/5-180 -„СЕВЕР“ тип РС50Т | комплет | 2 |
|  | Набавка и монтажа радијатрског вентила угаони.Позиција обухвата демонтажу постојећег, набавку и уградњу новог вентила. Постојећи вентили су : -радијаторски угаони вентил на 1/2“ -радијаторски угаони вентил на 3/8“ | ком | 30 |
|  | Набавка и монтажа радијатрског навијка. Димензије радијаторског навијка су: радијаторски навијак ½“ | ком | 30 |
|  | Набавка и монтажа радијатрског навијка. Димензије радијаторског навијка су: -радијаторски навијак ¾“ | ком | 20 |
|  | Набавка и монтажа радијаторских чепова са одзрачним славинама. Одзрачне славине су димензија ¾“. | ком | 30 |
|  | Поправка радијатора приликом цурења на ребрима Обухвата демонтажу, замену оштећеног ребра и поновну монтажу.Оштећена ребра су следећих к-ка: -троканално ливено ребро, осно растојање 600 мм,са угаоним вентилом ½“ и равним навојком ½“ -четвероканално ливено ребро,осно растојање 800 мм, са угаоним вентилом ½“ и равним навојком ½“ | комплет | 20 |
|  | Поправка оштећених или неисправних 1/2" цеви. Комплет са монтажом и демонтажом. | м | 20 |
|  | Поправка оштећених или неисправних 3/4" цеви. Комплет са монтажом и демонтажом. | м | 20 |
|  | Испирање радијатора. Комплет са монтажом и демонтажом. | комплет | 30 |
|  | Набавка и монтажа ПиП славине 1/2" (славине за пуњење и пражњење). | ком | 20 |
|  | Набавка и монтажа ПиП славине 3/4" (славине за пуњење и пражњење). | ком | 20 |
|  | Демонтажа старих инсталационих цеви топловода фи 2 цола и набавка и монтажа нових. Обухвата: разбијање бетона или асфалта, ископ земље дубине 0,60 м до канала топловода, демонтажу старих цеви и монтажу нових предизолованих цеви , затрпавање земљом и враћање терена у првобитно стање. | м | 20 |
|  | ОДРЖАВАЊЕ-СЕРВИС КОТЛАРНИЦЕ (СА ИЗРАДОМ ИЗВЕШТАЈА) У ПАНЧЕВУ, ул. Милоша Обреновића 6 -ДЕМОНТАЖА, ИСПИТИВАЊЕ, БАЖДАРЕЊЕ И МОНТАЖА ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ СА ИЗРАДОМ ИЗВЕШТАЈА О МЕРЕЊУ И БАЖДАРЕЊУ; -ПРОВЕРА ГАСНЕ РАМПЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ ОПРЕМЕ НА ГОРИОНИЦИМА, КОТЛОВИМА И РАМПАМА СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ АРМАТУРЕ НА ОБА КОТЛА И ПОПРАВКОМ-РЕМОНТОМ АУТОМАТСКОГ ВЕНТИЛА НА ГАСНОЈ РАМПИ И РЕМОНТОМ-ПОПРАВКОМ ЈЕДНЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ; -КОНТРОЛА И ПРИПРЕМА ВОДЕ У СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА; -КОНТРОЛА ЈОНСКЕ МАСЕ ЛЕВАТИТ 100, СЕРВИС АРМАТУРЕ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈОНСКОГ ИЗМЕЊИВАЧА,РАЗРАДА И ПРЕПАКИВАЊЕ,РЕГЕНЕРАЦИЈА ВОДЕ РАДИ ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА КОТЛОВА, A ПРЕ СТАРТА КОТЛАРНИЦЕ ИЗВРШИТИ ТРЕТМАН ХЕМИКАЛИЈАМА У ЦИЉУ УКЛАЊАЊА ЗАОСТАЛЕ ТВРДОЋЕ И ЗАШТИТЕ ОД КОРОЗИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ; -ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О БАЖДАРЕЊУ ВЕНТИЛА, ИСПИТИВАЊУ НЕПРОПУСНОСТИ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ; -ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ САГОРЕВАЊА; -ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ ДИМЊАКА | ком | 2 |
|  | ОДРЖАВАЊЕ-ПРОВЕРА ГАСНОГ БОЈЛЕРА-КОТЛА (СА ИЗРАДОМ ИЗВЕШТАЈА) У АЛИБУНАРУ, ул. Радничка 2 -Преглед и контрола елемената воденог дела система грејања; -Провера рада котла Wailant; -Провера гасне рампе на непропусност | ком | 2 |
|  | Редован годишњи ремонт и сервис котларнице обухвата: -ремонт горионика ВАЈСХАУПТ – преконтролисати рад наведених горионика и заменити делове по потреби -ознака горионика: ВМ-Г 10/4-А “МОНАРХ“ -преконтролисати рад котлова „ФИСМАН“ фитоплекс 200 -преконтролисати ложиште котлова, димне канале, издувне гасове и остало што подразумева контрола рада котлова. | ком | 3 |
|  | Остале непредвиђене услуге за сервисирање котлова и аутоматике | норма час | 100 |
|  | Дефектажа ТА пећи Elind Valjevo 5 i 6 kW | норма сат | 100 |
|  | Дефектажа калорифера Elind Valjevo 5 i 6 kW | норма сат | 100 |
|  | Замена неисправних делова ТА пећи и калорифера Elind Valjevo 5 i 6 kW | норма сат | 100 |
|  | Остале непланиране интервенције за ТА пећи и калорифере Elind Valjevo 5 i 6 kW | норма сат | 100 |
|  | Уградња и набавка собног термостат за ТА пећ Elind Valjevo 5 i 6 kW | ком | 20 |
|  | Уградња и набавка радног термостат за ТА пећ Elind Valjevo 5 i 6 kW | ком | 30 |
|  | Уградња и набавка грејача за ТА пећ 1,5 kV Elind Valjevo 5 i 6 kW | ком | 20 |
|  | Уградња и набавка вентилатора за ТА пећ-леви гарнитура Elind Valjevo 5 i 6 kW (ел. мотор+вентилатор+2 лежаја) | ком | 20 |
|  | Уградња и набавка вентилатора за ТА пећ-десни гарнитура Elind Valjevo 5 i 6 kW(ел. мотор+вентилатор+2 лежаја) | ком | 20 |
|  | Уградња и набавка склопке ЦН 16-40А за ТА пећ Elind Valjevo 5 i 6 kW | ком | 20 |
|  | Уградња и набавка стаклене вуне за ТА пећ Elind Valjevo 5 i 6 kW | м2 | 20 |
|  | Уградња и набавка опеке за ТА пећ Elind Valjevo 5 i 6 kW | ком | 20 |
|  | Набавка и замена штапних грејача за ТА пећ1,66 kW | Ком | 20 |
|  | Набавка и замена шамотних грејача за ТА пећ 833 W | ком | 20 |
|  | Набавка и замена грејача за калорифер од 2кW | Ком | 10 |
|  | Набавка и замена електромотора са вентилатором за калорифер P = 100W | ком | 10 |
|  | Уградња и набавка грејача за калорифер трофазни од 6кW | ком | 20 |
|  | Уградња и набавка Вентилатора за калорифер трофазни од 6кW | ком | 20 |
|  | Уградња и набавка Ел.моторa за калорифер трофазни од 6кW | ком | 20 |
|  | Термостат за калорифер Elind Valjevo 5 i 6 kW | ком | 20 |
|  | Уградња и набавка ЦН склопке 16-40А за калорифер | ком | 5 |
|  | Уградња и набавка гребенастог прекидача 16А 1-0 | ком | 5 |
|  | ПОПРАВКА И ЗАМЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |
|  | Обијање малтера и пажљива демонтажа дотрајалих металних водоводних цеви,са одлагањем на депонију по избору инвеститора. Обрачун по m' | m | 60 |
|  | Рушење пода од кер.плочица и пажљива демонтажа дотрајалих ливених канализационих цеви,са одлагањем на депонију по избору инвеститора. Обрачун по m'. | m | 60 |
|  | Набавка и монтажа водоводне мреже од пластичних ПВЦ-цеви стандардних профила.Ценом је обухваћено бушење постојећег зида због прикључка на постојећу мрежу. Обрада по m'. | m | 60 |
|  | Набавка и монтажа канализационе мреже од пластичних ПВЦ-цеви стандардних профила ( Ø 50 и Ø 100) фазонских комада. Ценом је обухваћено бушење постојећег зида због прикључка на постојећу мрежу.Обрачун по m'. | ком | 60 |
|  | Набавка и монтажа пропусних вентила са капом испред санитарног уређаја монтирано појединачно. Ø15 | ком | 10 |
|  | Набавка и монтажа подног сливника уграђеног у простору код лавабоа са хоризонталним одводом и пониклованом решетком.Уграђује се ливени сливник домаће производње. Обрада по ком. монтираног у зависности од пречника | ком | 20 |
|  | Набавка транспорт и монтажа WЦ шоље прикључену на канализациону и водоводну мрежу са доњим одводом и бешумним високомонтажним пластичним водокотлићем, пластичном гибљивом водоводном цеви и фабрички произведеном испирном пластичном цеви монтирану ван зида. Седиште са поклопцем од тврде пластике-држач тоалет хартије постављен близу WЦ шоље. Обрачун по комплет монтираном WЦ-у. | ком | 20 |
|  | Набавка и монтажа комплет умиваоника и сталка од фајанса I класе вел.600/400. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типлама и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом,сифоном са розетом,чепом и ланцем. Изнад умиваоника поставити огледало дим 0,50x0,60. Обрачун по уграђеном комплету спремном за употребу | ком | 10 |
|  | Набавка и монтажа писоара са комплетном опремом и сифоном | ком | 10 |
|  | Набавка и монтажа зидне батерије за топлу и хладну воду,одливном гарнитуром(хромирани сифон са ланцем са чепом).Обрачун по уграђеном комплету спремном за употребу | ком | 20 |
|  | Набавка и монтажа проточног електричног бојлера са комплетним прибором.Обрачун по комаду . ел.бојлер=В=5лит. | ком | 5 |
|  | Набавка и монтажа пониклованог држача за WЦ папир у ролни и убрусе. Обрачун по комаду. | ком | 20 |
|  | Испорука и уградња радијаторских регулишућих вентила са термостатском главом типа “ХЕРЗ” или одговарајућа | ком | 20 |
|  | Демонтажа и поновна монтажа алуминијумских и тучаних радијатора, ради фарбања | ком | 5 |
|  | Испорука и замена ( демонтажа постојећег) великог бојлера капацитета од 80 литара. У цену урачунати све пропратне радове у замену прикључних елемената. | ком | 5 |
|  | Замена црева 1/2" за велики бојлер 40cm, 50cm, 70cm | ком | 5 |
|  | Шрафови са типловима за велики бојлер | ком | 20 |
|  | Замена батерије за мали бојлер, једноручна 3/8" | ком | 5 |
|  | Замена црева за мали бојлер | ком | 5 |
|  | Набавка и монтажа умиваоника I класе вел.600/400. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типлама и месинганим шрафовима ,а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом,сифоном са розетом,чепом и ланцем. Обрачун по уграђеном комплету спремном за употребу | ком | 10 |
|  | Испорука и монтажа бешумног високомонтажног пластичног водокотлића са пластичном гибљивом водоводном цеви, по потреби. | ком | 30 |
|  | Испирно црево за водокотлић - замена | ком | 20 |
|  | Црево за водокотлић 3/8" - 3/8" замена | ком | 20 |
|  | Флексибилни сифон у комплету за лавабо – замена | ком | 20 |
|  | Пловак за водокотлић - замена | ком | 20 |
|  | Звоно за водокотлић - замена | ком | 20 |
|  | Даска за ВЦ шољу - замена | ком | 20 |
|  | ВЦ шоља - замена | ком | 20 |
|  | Шрафови са типловима за ВЦ шољу | ком | 20 |
|  | ЕК вентил 1/2" - 3/8" - замена | ком | 10 |
|  | Ручно одгушивање канализације | ком | 50 |
|  | Машинско одгушивање канализације | ком | 30 |
|  | Набавка и монтажа лавабоа димензије 60 cm са уградњом украсне гранитне плоче димезије 250 х 60 cm , дебљине 4 cm , на исте се уграђују батерије са сензорском мешалицом за топлу ии хладну воду у боји по избору корисника I класе | ком | 10 |
|  | Набавка и монтажа писоара са сензорским укључивањем - искључивањем испирача у боји по избору корисника I класе | ком | 15 |
|  | Набавка и монтажа угаоне туш кабине, димензија 90x90 cm, Колпа сан или одговарајуће. Туш кабина је израђена од алумијумскох профила у белој боји са каљеним стаклом. Отварање врата угаоно, два крила ,клизно и затварање помоћу магнетних профила. Висина кабине је 190cm. Обрачун по комаду туш кабине. | ком | 5 |
|  | Набавка и монтажа хромиране батерије за туш каду са термостатом и тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете.На зиду поставити фиксан, стојећи хромирани туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром не одштети. Обрачун по комаду батерије. | ком | 5 |
|  | Набавка и монтажа једноручне стојеће хромиране батерије за умиваоник, са покретним изливом, за топлу и хладну воду.Батерију пажљиво поставити, да се хром не одштети. Обрачун по комаду батерије. | ком | 5 |
|  | Набавка и монтажа емајлираног WC водокотлића. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. | ком | 20 |
|  | Чишћење (пражњење) септичке јаме у Перлезу | ком | 5 |
|  | Зидна батерија за умиваоник | ком | 5 |
|  | Уградња и набавка грејача за климе коморе“Соко“ или одговарајућа | ком | 10 |
|  | Уградња и набавка компресора за климе коморе“Соко“ или одговарајућа | ком | 5 |
|  | Допуна фреона | л | 30 |
|  | Уградња и набавка ЦН склопка за клима коморе „Соко“ или одговарајућа | ком | 5 |
|  | Уградња и набавка погонског каиша клинасти 17х1000 | ком | 5 |
|  | Уградња и набавка вентилатора за клима коморе „Соко“ или одговарајућа | ком | 5 |
|  | Уградња и набавка ременице Ал 17х250мм за клима коморе „Соко“ или одговарајућа | ком | 5 |
|  | Сервис термогена-отварање, хемијско чишћење, затварање, сервис горионика, пуштање у рад | норма сат | 100 |
|  | Замена неисправних делова термогена | норма сат | 100 |
|  | Остале непланиране интервенције за термогене | норма сат | 100 |
|  | Уградња и набавка азбестне плетеница за термогене | м | 20 |
|  | Ремонт и сервис грејања-гасне инсталације у Пословници Апатин Р < 50kW са издавањем свих потребних атеста и употребних дозвола | комплет | 1 |
|  | Одгушивање водоводних цеви | норма сат | 100 |
|  | Одгушивање атмосферске канализације | норма сат | 100 |
|  | Замена канализационих и инсталационих цеви приликом пуцања | норма сат | 50 |
|  | Остале непланиране интервенције на инсталацијама водовода и каналаизације | норма сат | 50 |

3.2 Као саставни део понуде понуђач је обавезан да достави:

- Техничку документацију (каталоге, изводе из каталога и слично) за позиције 4,39,52,53,57,76,77,78 и 79 из образца структуре цена којом ће доказати да понуђена добра одговарају захтеваним техничким карактеристикама.

3.3 Обавезе понуђача су да:

- Именује одговорна лица/организациону целину коме се пријављује квар и о томе писмено обавести Наручиоца;

- Достави расположиве бројеве телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се квар пријављује у току и ван редовног радног времена, суботом, недељом и државним празником;

- Поседује техничко-технолошку и кадровску спремност да сваки квар отклони најдуже за рок који је одређен у издатој појединачној наруџбеници.;

- Све услуге који су предмет овог оквирног споразума обави стручно и савесно у складу са важећим прописима из ове области;

3.4 Обавезе наручиоца су да:

- Именује одговорна лица задужена за пријаву квара и о томе писмено обавести Понуђача;

- Именује одговорна лица задужена за праћење реализације Оквирног споразума на одржавању предмета набавке и о томе писмено обавести Понуђача;

- Именовано лице достави Понуђачу наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом) или усмено (телефоном) пријави квар у том случају је обавезан да првог наредног радног дана, пошаље и писмену наруџбеницу;

- Понуђача писмено обавести о бројевима телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се могу доставити информације о времену доласка на интервенције;

- Од Понуђача прими извршене услуге тако што ће одговорно лице за праћење реализације послова оверити Запосник о извршеним услугама, сачињен од стране Понуђача.

3.4   Рок извршења предметних услуга: биће дефинисан у свакој појединачној наруџбеници, у зависности од обима услуга од дана пријема наруџбенице.

3.5   Место извршења предметних услуга је Технички центар Нови Сад који обухвата: Нови Сад, Суботицу, Панчево, Зрењанин, Руму, Сомбор и Сремску Митровицу.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања или давања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр. 5) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове из тачака 1. до 4. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави на свом меморандуму (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) ЗЈН

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

3. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ,

4. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

5. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

6. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

7. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику.

5.2	Припремање и подношење понуде

Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник Понуђача.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује се да се нумерација поднете документације изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од n“, „2 од n“ и тако све до „n од n“, с тим да „n“ представља укупан број страна понуде.

Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.). Понуда се подноси у затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када је предата.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. ЗЈН.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Обавезну садржину понуде чине следећи документи и обрасци које понуђач доставља попуњене, потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом:

- Образац 1. – Понуда

- Образац 2. - Образац структуре цене

- Докази којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН, у складу са упутством како се доказује испуњеност тих услова  из  поглавља 4. Конкурсне доументације

- Средства финансијског обезбеђења (СФО) - Меница за озбиљност понуде са пратећом докуметацијом;

- Oбразац 3.- Модел оквирног споразума, потписан и печатом оверен од стране понуђача (пожељно да буде и попуњен)

- Образац 4.- Изјава понуђача о независној понуди у складу са чланом 26. ЗЈН

- Образац 5.- Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН

- Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних техничких карактеристика, наведена је у поглављу 3. Конкурсне документације;

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде)

Уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни део понуде доставља Изјаву о трошковима припреме понуде (Образац бр. 6).

Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације, као и понуде за које се у поступку стручне оцене понуда утврди да садрже неистините податке.

5.4	Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, у супротном, такве понуде ће бити одбијене.

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти да назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком:

„НЕ ОТВАРАТИ – Измена понуде за ЈН Услуга - Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад

ЈН бр. 8100/0096/2017“ или

„НЕ ОТВАРАТИ – Допуна понуде за ЈН Услуга - Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад

ЈН бр. 8100/0096/2017“ или

„НЕ ОТВАРАТИ – Опозив понуде за ЈН Услуга - Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад

ЈН бр. 8100/0096/2017“

5.6	Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза Понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1,2 и 3, тачке 4.1 конкурсне документације.

Изабрани Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом Оквирног споразума Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити изабраном Понуђачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача, с тим да сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1,2,3 и 4, тачке 4.1 конкурсне документације.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који садржи:

- податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

  - Објашњења у вези обавезних елемената понуде од којих зависи прихватљивост понуде

    - Понуђена цена

Цена у понуди се исказује у динарима.

Цене у понуди се исказују  без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир цена без ПДВ-а. Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.

У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена подразумева извршење предметних  услуга на локацијама Наручиоца и обухвата све трошкове реализације предмета набавке на начин како је дефинисано  конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Укупна вредност оквирног споразума износи 1.400.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Оквирни споразум се закљује до утрошка укупне вредности Оквирног споразума, а најдуже на период од 2 године од дана закључења оквирног споразума.

Цене свих извршених предметних услуга исказане су у Обрасцу структуре цене (Образац 2.) а њихов збир (укупна цена) ће служити за упоређивање понуда приликом оцењивања понуда.

Количине предметних услуга наведене у Обрасцу структуре цене су оквирне за све време важења оквирног споразума и може доћи до одступања у количинама у оквиру уговорене јединичне цене.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

    - Рок и место извршења услуга

Наручилац ће ангажовати Понуђача у складу са потребама, издавањем наруџбенице писмено (електронском поштом, телефаксом) или усмено (телефоном) до реализације вредности Оквирног споразума, а најкасније од две године од дана закључења оквирног споразума, на основу и под условима из оквирног споразума.

Рок извршења предметних услуга биће дефинисан у свакој појединачној наруџбеници, у зависности од обима услуга од дана пријема наруџбенице.

Место извршења предметних услуга је Технички центар Нови Сад који обухвата: Нови Сад, Суботицу, Панчево, Зрењанин, Руму, Сомбор и Сремску Митровицу.

У случају да дође до одступања од уговореног, Понуђач је дужан да до краја уговореног рока извршења предметних услуга отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да предметна услуга није извршена.

    - Начин издавања наруџбенице

Након закључења Оквирног споразума, Наручилац ће на основу исказаних потреба издати наруџбеницу са спецификацијом потребних извршења предметних услуга из Обрасца структуре цене, под условима из оквирног споразума у погледу предмета набавке, места извршења, цена, начина, рока  извршења услуге и осталих елемената дефинисаних оквирним споразумом.

Задужено лице Наручиоца је обавезно да достави Понуђачу наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом).

Наруџбеницом се не могу мењати битни услови из оквирног споразума.

Наруџбенице ће издавати заддужено лице Наручиоца.

    - Начин и услови плаћања

Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће извршити сукцесивно на текући рачун Понуђача, у законском року од 45 дана ,од дана пријема исправног рачуна. Рачун се доставља након сваке појединачне извршене предметне услуге и потписивања Записника о извршеној предметној услузи, од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача.

Рачун за извршене предметне услуге гласи на Наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“ Царице Милице бр. 2,  11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се на адресу Технички центар Нови Сад, Булевар Ослобођења 100, 21000 Нови Сад.

Уз рачун се обавезно достављају следећи прилози: Записник о извршеној предметној услузи, копија наруџбенице и копија отпремнице на којој су наведени датум извршења предметних услуга и назив извршених предметних услуга са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца, које је примило извршену предметну услугу.

У достављеном рачуну и отпремници, Понуђач је обавезан да се придржава тачно дефинисаних назива предметних услуга из наруџбенице, конкурсне документације и прихваћене понуде (обрасца структуре цене). Уколико због коришћења различитих шифарника и софтверских решења Понуђач није у могућности да у рачуну наведе тачане називе предметних услуга, обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са називима из прихваћене понуде (обрасца структуре цене).

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

- 5.8.5  Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде је најмање 120  дана од дана отварања понуда.

  - Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи своје право да захтева достављање средстава финансијског обезбеђења (СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза из конкурсне документације и закљученог оквирног споразума.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је исказана понуда.

Трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења падају на терет понуђача.

Ако се за време трајања оквирног споразума о јавној набавци промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност СФО мора се продужити.

Понуђач је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

5.9.1 Као саставни део  понуде понуђач доставља:

5.9.1.1 Меницу за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1.    бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица, (у складу са важећим законским одредбама и садржајем  Прилога бр. 1 Менично писмо – овлашћење за корисника бланко сопствене менице, који је саставни део ове конкурсне документације),

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 5% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења минимално 10 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

3.  фотокопију важећег картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање новчаним средствима понуђача, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном овлашћењу, односно  датуму регистрације менице,

4.	фотокопију ОП обрасца.

5.	доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У случају да понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Оквирни споразум када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано Оквирним споразумом, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу са којим је закључен Оквирни споразума у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења које је захтевано у закљученом Оквирном споразуму.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен Оквирни споразум одмах по закључењу Оквирног споразума са понуђачем са којим је закључен Оквирни споразум.

Бланко сопствена меница за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде (у складу са важећим законским одредбама и садржајем  Прилога бр. 1 Менично писмо – овлашћење за корисника бланко сопствене менице, који је саставни део ове конкурсне документације) и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек.рач. 160-700-13 Banka Intesa.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

5.9.2. Након закључења оквирног споразума понуђач доставља:

5.9.2.1 Меницу као гаранцију за добро извршење посла (у складу са важећим законским одредбама и садржајем  Прилога бр. 2 Менично писмо – овлашћење за корисника бланко сопствене менице, који је саставни део ове конкурсне документације)

Напомена: У моделу Оквирног споразума детаљније су наведени подаци о СФО која се достављају након закључења Оквирног споразума.

● Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2 Београд.

и доставља се лично или поштом на адресу  Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад.

ЈП„Електропривреда Србије“ Београд

Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад

Булевар ослобођења 100, 21000 НОВИ САД

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 8100/0096/2017

5.10  Критеријум за доделу оквирног споразума

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Комисија за јавну набавку извршиће упоређивање укупно понуђених цена без ПДВ-а.

Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, најповољнија понуда биће изабрана према резервном критеријуму:

- дужа опција понуде

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену и не могу се рангирати ни применом резервних критеријума. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће представник Комисије извлачити само по један папир. Понуда Понуђача чији назив буде на извученом папиру биће боље рангирана у односну на неизвучене, све док се не рангирају све понуде.

5.11   Предност за домаће понуђаче и добра

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Законом о изменама и допуни Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15) као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла («Сл. гласник РС» бр. 33/13) и Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки («Сл. гласник РС» бр. 48/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, Наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

5.12  Начин означавања поверљивих података у понуди

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Уколико понуђач означи одређени део документације као поверљив, потребно је да образложи да ли постоји посебан пропис и по ком основу је наручилац дужан да чува податке као и да уз понуду достави и доказ (закон,оснивачки или интерни акт и сл.)

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

5.13  Додатне информације и објашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатним информацијама се доставља  са обавезном назнаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку Услуга Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад       ЈН бр. 8100/0096/2017 и може се упутити наручиоцу писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу наручиоца  и путем електронске поште, на e mail: marko.acimovic@eps.rs, радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07.30 до 15.30 часова.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

5.14  Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

5.15	Коришћење патената и права интелектуалне својине

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

5.16   Захтев за заштиту права

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

5.16.1  Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,

Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад,

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад

са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН услуга

Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад

ЈН бр. 8100/0096/2017,

а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: marko.acimovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,30 до 15,30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

5.16.2 Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

5.16.3 Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

5.16.4 Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)   је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

5.17   Закључење оквирног споразума

Наручилац је обавезан да  оквирни споразум о јавној набавци достави  понуђачу којем је додељен оквирни споразум у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен оквирни споразум, обавезан је да приликом закључења, а најкасније од 5 дана од дана закључења оквирног споразума достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла са пратећом документацијом.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство  оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

5.18 Измене током трајања оквирног споразума

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из оквирног споразума који се закључи на основу ове јавне набавке  су сагласне да се евентуалне измене и допуне оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса уз Оквирни споразум.

5.19 Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82. Закона о јавним набавкама.

5.20 Подношење понуде

Понудa  се подноси у  затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу  или поштом на адресу:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд

Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад

са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

- Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже,

- чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова

- за потребе ТЦ Нови Сад

ЈН бр. 8100/0096/2017"

Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.

Благовременом понудом ће се сматрати  понуда која је примљена од стране  Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин подношења.

Ако је поднета неблаговремена понуда, она ће по окончању поступка отварања, неотворена бити враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

5.20 Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку

отварања понуда

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају  писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

- 6.   О Б Р А С Ц И

- Образац бр. 1

П О Н У Д А

ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад - ЈН бр. 8100/0096/2017

Табела 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| е-маил: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума: |  |

Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В)

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА |  |  |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: -Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.

Табела 3.

| КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена без ПДВ | _______________________ динара |
| 2. | Укупна цена са ПДВ | _______________________ динара |
| 4. | Рок извршења предметних услуга | Рок извршења биће дефинисан у свакој појединачној наруџбеници, у зависности од обима услуга од дана пријема наруџбенице. |
| 5. | Рок плаћања | Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о пријему извршених предметних услуга од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби. |
| 6. | Рок важења понуде | ______ дана (минимум 120 дана) од дана отварања понуда |

Датум 	  	          Понуђач

___________________________          М.П.                  _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Датум 				                          Подизвођач

М. П.

___________________________		               ________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

ОБРАЗАЦ БР. 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Табела 1

| Ред.бр. | Назив предметне услуге | Јед. мер. | Окв. Кол. | Јединич. цена без ПДВ-а | Јединич. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4х5 | 8=4x6 |
| ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа вентила на топлотној подстаници. Позиција обухвата и демонтажу постојећег вентила,набавку новог и евентуалне браварске радове на прилагођавању. Вентили су следећих к-ка: -„шибер“ вентил на 2“ -„шибер“ вентил на 5/4“ | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа мерача притиска на топлотној подстаници. | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа аутоматских склопки и струјних прекидача за укључивање и искључивање циркулационих пумпи у топлотној подстаници.Позиција обухвата демонтажу постојеће , набавку и уградњу нове склопке. Постојећа склопка је тип DM, 0,4 – 5 A | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа пумпе за грејање у топлотној подстаници. Позиција обухвата демонтажу постојеће пумпе,набавку и уградњу нове, и евентуалне браварске радове на прилагођавању. Постојеће пумпе су следећих к-ка : -„СЕВЕР“ пумпа, тип ZRS 507 -„СЕВЕР“ пумпа, тип 1RS30/5-180 -СЕВЕР“ пумпа, тип RS 65, са осним растојањем 310 мм | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Поправка пумпе за грејање у топлотној подстаници. Обухвата демонтажу, радионички ремонт/сервис, транспорт и поновну монтажу. Постојеће пумпе су следећих к-ка: -„SIGMA“ Czech republik, tip : 65-NTV-91-12-LM-00,02 -„СЕВЕР“ тип 1РС30/5-180 -„СЕВЕР“ тип РС50Т | комплет | 2 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа радијатрског вентила угаони.Позиција обухвата демонтажу постојећег, набавку и уградњу новог вентила. Постојећи вентили су : -радијаторски угаони вентил на 1/2“ -радијаторски угаони вентил на 3/8“ | ком | 30 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа радијатрског навијка. Димензије радијаторског навијка су: радијаторски навијак ½“ | ком | 30 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа радијатрског навијка. Димензије радијаторског навијка су: -радијаторски навијак ¾“ | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа радијаторских чепова са одзрачним славинама. Одзрачне славине су димензија ¾“. | ком | 30 |  |  |  |  |
|  | Поправка радијатора приликом цурења на ребрима Обухвата демонтажу, замену оштећеног ребра и поновну монтажу.Оштећена ребра су следећих к-ка: -троканално ливено ребро, осно растојање 600 мм,са угаоним вентилом ½“ и равним навојком ½“ -четвероканално ливено ребро,осно растојање 800 мм, са угаоним вентилом ½“ и равним навојком ½“ | комплет | 20 |  |  |  |  |
|  | Поправка оштећених или неисправних 1/2" цеви. Комплет са монтажом и демонтажом. | м | 20 |  |  |  |  |
|  | Поправка оштећених или неисправних 3/4" цеви. Комплет са монтажом и демонтажом. | м | 20 |  |  |  |  |
|  | Испирање радијатора. Комплет са монтажом и демонтажом. | комплет | 30 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПиП славине 1/2" (славине за пуњење и пражњење). | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа ПиП славине 3/4" (славине за пуњење и пражњење). | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Демонтажа старих инсталационих цеви топловода фи 2 цола и набавка и монтажа нових. Обухвата: разбијање бетона или асфалта, ископ земље дубине 0,60 м до канала топловода, демонтажу старих цеви и монтажу нових предизолованих цеви , затрпавање земљом и враћање терена у првобитно стање. | м | 20 |  |  |  |  |
|  | ОДРЖАВАЊЕ-СЕРВИС КОТЛАРНИЦЕ (СА ИЗРАДОМ ИЗВЕШТАЈА) У ПАНЧЕВУ, ул. Милоша Обреновића 6 -ДЕМОНТАЖА, ИСПИТИВАЊЕ, БАЖДАРЕЊЕ И МОНТАЖА ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ СА ИЗРАДОМ ИЗВЕШТАЈА О МЕРЕЊУ И БАЖДАРЕЊУ; -ПРОВЕРА ГАСНЕ РАМПЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ ОПРЕМЕ НА ГОРИОНИЦИМА, КОТЛОВИМА И РАМПАМА СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ АРМАТУРЕ НА ОБА КОТЛА И ПОПРАВКОМ-РЕМОНТОМ АУТОМАТСКОГ ВЕНТИЛА НА ГАСНОЈ РАМПИ И РЕМОНТОМ-ПОПРАВКОМ ЈЕДНЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ; -КОНТРОЛА И ПРИПРЕМА ВОДЕ У СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА; -КОНТРОЛА ЈОНСКЕ МАСЕ ЛЕВАТИТ 100, СЕРВИС АРМАТУРЕ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈОНСКОГ ИЗМЕЊИВАЧА,РАЗРАДА И ПРЕПАКИВАЊЕ,РЕГЕНЕРАЦИЈА ВОДЕ РАДИ ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА КОТЛОВА, A ПРЕ СТАРТА КОТЛАРНИЦЕ ИЗВРШИТИ ТРЕТМАН ХЕМИКАЛИЈАМА У ЦИЉУ УКЛАЊАЊА ЗАОСТАЛЕ ТВРДОЋЕ И ЗАШТИТЕ ОД КОРОЗИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ; -ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О БАЖДАРЕЊУ ВЕНТИЛА, ИСПИТИВАЊУ НЕПРОПУСНОСТИ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ; -ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ САГОРЕВАЊА; -ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ ДИМЊАКА | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | ОДРЖАВАЊЕ-ПРОВЕРА ГАСНОГ БОЈЛЕРА-КОТЛА (СА ИЗРАДОМ ИЗВЕШТАЈА) У АЛИБУНАРУ,ул. Радничка 2 -Преглед и контрола елемената воденог дела система грејања; -Провера рада котла Wailant; -Провера гасне рампе на непропусност | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Редован годишњи ремонт и сервис котларнице обухвата: -ремонт горионика ВАЈСХАУПТ – преконтролисати рад наведених горионика и заменити делове по потреби -ознака горионика: ВМ-Г 10/4-А “МОНАРХ“ -преконтролисати рад котлова „ФИСМАН“ фитоплекс 200 -преконтролисати ложиште котлова, димне канале, издувне гасове и остало што подразумева контрола рада котлова. | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Остале непредвиђене услуге за сервисирање котлова и аутоматике | норма час | 100 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа ТА пећи Elind Valjevo 5 i 6 kW | норма сат | 100 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа калорифера Elind Valjevo 5 i 6 kW | норма сат | 100 |  |  |  |  |
|  | Замена неисправних делова ТА пећи и калорифера Elind Valjevo 5 i 6 kW | норма сат | 100 |  |  |  |  |
|  | Остале непланиране интервенције за ТА пећи и калорифере Elind Valjevo 5 i 6 kW | норма сат | 100 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка собног термостат за ТА пећ Elind Valjevo 5 i 6 kW | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка радног термостат за ТА пећ Elind Valjevo 5 i 6 kW | ком | 30 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка грејача за ТА пећ 1,5 kV Elind Valjevo 5 i 6 kW | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка вентилатора за ТА пећ-леви гарнитура Elind Valjevo 5 i 6 kW (ел. мотор+вентилатор+2 лежаја) | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка вентилатора за ТА пећ-десни гарнитура Elind Valjevo 5 i 6 kW (ел. мотор+вентилатор+2 лежаја) | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка склопке ЦН 16-40А за ТА пећ Elind Valjevo 5 i 6 kW | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка стаклене вуне за ТА пећ Elind Valjevo 5 i 6 kW | м2 | 20 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка опеке за ТА пећ Elind Valjevo 5 i 6 kW | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Набавка и замена штапних грејача за ТА пећ1,66 kW | Ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Набавка и замена шамотних грејача за ТА пећ 833 W | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Набавка и замена грејача за калорифер од 2кW | Ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Набавка и замена електромотора са вентилатором за калорифер P = 100W | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка грејача за калорифер трофазни од 6кW | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка Вентилатор за калорифер трофазни од 6кW | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка Ел.моторa за калорифер трофазни од 6кW | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Термостат за калорифер Elind Valjevo 5 i 6 kW | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка ЦН склопке 16-40А за калорифер | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка гребенастог прекидача 16А 1-0 | ком | 5 |  |  |  |  |
| ПОПРАВКА И ЗАМЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обијање малтера и пажљива демонтажа дотрајалих металних водоводних цеви,са одлагањем на депонију по избору инвеститора. Обрачун по m' | m | 60 |  |  |  |  |
|  | Рушење пода од кер.плочица и пажљива демонтажа дотрајалих ливених канализационих цеви,са одлагањем на депонију по избору инвеститора. Обрачун по m'. | m | 60 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа водоводне мреже од пластичних ПВЦ-цеви стандардних профила.Ценом је обухваћено бушење постојећег зида због прикључка на постојећу мрежу. Обрада по m'. | m | 60 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа канализационе мреже од пластичних ПВЦ-цеви стандардних профила ( Ø 50 и Ø 100) фазонских комада. Ценом је обухваћено бушење постојећег зида због прикључка на постојећу мрежу.Обрачун по m'. | ком | 60 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа пропусних вентила са капом испред санитарног уређаја монтирано појединачно. Ø15 | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа подног сливника уграђеног у простору код лавабоа са хоризонталним одводом и пониклованом решетком.Уграђује се ливени сливник домаће производње. Обрада по ком. монтираног у зависности од пречника | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Набавка транспорт и монтажа WЦ шоље прикључену на канализациону и водоводну мрежу са доњим одводом и бешумним високомонтажним пластичним водокотлићем, пластичном гибљивом водоводном цеви и фабрички произведеном испирном пластичном цеви монтирану ван зида. Седиште са поклопцем од тврде пластике-држач тоалет хартије постављен близу WЦ шоље. Обрачун по комплет монтираном WЦ-у. | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа комплет умиваоника и сталка од фајанса I класе вел.600/400. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типлама и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом,сифоном са розетом,чепом и ланцем. Изнад умиваоника поставити огледало дим 0,50x0,60. Обрачун по уграђеном комплету спремном за употребу | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа писоара са комплетном опремом и сифоном | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа зидне батерије за топлу и хладну воду,одливном гарнитуром(хромирани сифон са ланцем са чепом).Обрачун по уграђеном комплету спремном за употребу | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа проточног електричног бојлера са комплетним прибором.Обрачун по комаду . ел.бојлер=В=5лит. | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа пониклованог држача за WЦ папир у ролни и убрусе. Обрачун по комаду. | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Испорука и уградња радијаторских регулишућих вентила са термостатском главом типа “ХЕРЗ” или одговарајућа | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Демонтажа и поновна монтажа алуминијумских и тучаних радијатора, ради фарбања | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена ( демонтажа постојећег) великог бојлера капацитета од 80 литара. У цену урачунати све пропратне радове у замену прикључних елемената. | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Замена црева 1/2" за велики бојлер 40cm, 50cm, 70cm | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Шрафови са типловима за велики бојлер | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Замена батерије за мали бојлер, једноручна 3/8" | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Замена црева за мали бојлер | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа умиваоника I класе вел.600/400. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типлама и месинганим шрафовима ,а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом,сифоном са розетом,чепом и ланцем. . Обрачун по уграђеном комплету спремном за употребу | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа бешумног високомонтажног пластичног водокотлића са пластичном гибљивом водоводном цеви, по потреби. | ком | 30 |  |  |  |  |
|  | Испирно црево за водокотлић - замена | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Црево за водокотлић 3/8" - 3/8" замена | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Флексибилни сифон у комплету за лавабо – замена | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Пловак за водокотлић - замена | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Звоно за водокотлић - замена | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Даска за ВЦ шољу - замена | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | ВЦ шоља - замена | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Шрафови са типловима за ВЦ шољу | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | ЕК вентил 1/2" - 3/8" - замена | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Ручно одгушивање канализације | ком | 50 |  |  |  |  |
|  | Машинско одгушивање канализације | ком | 30 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа лавабоа димензије 60 cm са уградњом украсне гранитне плоче димезије 250 х 60 cm , дебљине 4 cm , на исте се уграђују батерије са сензорском мешалицом за топлу ии хладну воду у боји по избору корисника I класе | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа писоара са сензорским укључивањем - искључивањем испирача у боји по избору корисника I класе | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа угаоне туш кабине, димензија 90x90 cm, Колпа сан или одговарајуће. Туш кабина је израђена од алумијумскох профила у белој боји са каљеним стаклом. Отварање врата угаоно, два крила ,клизно и затварање помоћу магнетних профила. Висина кабине је 190cm. Обрачун по комаду туш кабине. | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа хромиране батерије за туш каду са термостатом и тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете.На зиду поставити фиксан, стојећи хромирани туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром не одштети. Обрачун по комаду батерије. | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа једноручне стојеће хромиране батерије за умиваоник, са покретним изливом, за топлу и хладну воду.Батерију пажљиво поставити, да се хром не одштети. Обрачун по комаду батерије. | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа емајлираног WC водокотлића. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Чишћење (пражњење) септичке јаме у Перлезу | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Зидна батерија за умиваоник | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка грејача за климе коморе“Соко“ или одговарајућа | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка компресора за климе коморе“Соко“ или одговарајућа | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Допуна фреона | л | 30 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка ЦН склопка за клима коморе „Соко“ или одговарајућа | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка погонског каиша клинасти 17х1000 | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка вентилатора за клима коморе „Соко“ или одговарајућа | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка ременице Ал 17х250мм за клима коморе „Соко“ или одговарајућа | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Сервис термогена-отварање, хемијско чишћење, затварање, сервис горионика, пуштање у рад | норма сат | 100 |  |  |  |  |
|  | Замена неисправних делова термогена | норма сат | 100 |  |  |  |  |
|  | Остале непланиране интервенције за термогене | норма сат | 100 |  |  |  |  |
|  | Уградња и набавка азбестне плетеница за термогене | м | 20 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и сервис грејања-гасне инсталације у Пословници Апатин Р < 50kW са издавањем свих потребних атеста и употребних дозвола | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Одгушивање водоводних цеви | норма сат | 100 |  |  |  |  |
|  | Одгушивање атмосферске канализације | норма сат | 100 |  |  |  |  |
|  | Замена канализационих и инсталационих цеви приликом пуцања | норма сат | 50 |  |  |  |  |
|  | Остале непланиране интервенције на инсталацијама водовода и каналаизације | норма сат | 50 |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |

Табела 2.

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) | Трошкови царине |  |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза |  |
|  | Остали трошкови |  |

Место и датум 						            Понуђач

____________________                                         М.П.                                          ______________________

Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави образац Структуре цене (Образац бр. 2). Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац потпише  и овери у складу са следећим објашњењима:

- у колону бр.5 уписује се јединична цена понуђених извршених предметних услуга исказана у динарима без ПДВ-а

- у колону бр. 6. уписује се јединична цена понуђених извршених предметних услуга са ПДВ-ом

- у колону бр. 7. уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку од понуђених извршених предметних услуга (7 = колона бр.4 х колона бр.5)

- у колону бр. 8. уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку од понуђених извршених упредметних услуга (8 = колона бр.4 х колона бр.6)

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђених извршених предметних услуга без ПДВ-а (збир колоне бр. 7)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%)

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. II)

- Табела 2. се попуњава уколико  понуђена добра нису домаћег порекла

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ-а (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања

обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом

оверава и потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ  БР. 3

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

о пружању услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад

Закључен између следећих страна оквирног споразума:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога заступа в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

- __________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а) ______________________________________ из	_____________, улица    ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б) ______________________________________ из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(попунити и заокружити у складу са понудом)

У случају да је поднета понуда са подизвођачем:

Пружалац услуге је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и то .....................................................................................................................................

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу  .................................................................................................

(навести скраћено пословно име подизвођача)

а која чини ................% од укупне вредности набавке.

Пружалац услуге одговара Кориснику услуге за уредно извршење дела набавке који је поверио подизвођачу.

У случају да је поднета понуда заједничка понуда:

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  број ..................... од ....................... године, ради учешћа у поступку јавне набавке Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад ЈН бр. 8100/0096/2017 између: ............................................................ (навести учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле: ................................(могу се навести одредбе из споразума које су битне за реализацију оквирног споразума)

Пружалац услуге  из групе Пружаоца услуге  одговарају неограничено солидарно према Кориснику услуге.

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. ________ је саставни део овог оквирног споразума.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране из оквирног споразума констатују:

● да је Корисник услуге  у складу са чланом 32. 40. 40а и 62. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 8100/0096/2017 ради набавке Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад;

● да је Пружалац услуге на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Корисника услуге дана ________. године, доставио Понуду бр. _________ од __.__.____. године. (податке  попуњава Пружалац)

● да је Корисник услуге  на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели оквирног споразума бр.__________________ од __.__.____. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, закључио Оквирни споразум о јавној набавци са Пружаоцем услуге. (податке попуњава Пружалац).

- овај оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге  на издавање наруџбенице;

- обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је пружање Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад и утврђивање услова за издавање појединачних наруџбеница према потребама Корисника услуге  у складу са Понудом бр. ________, од _________ године, Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН бр. 8100/0096/2017 које су саставни део овог Oквирног споразума.

Током периода важења овог Oквирног споразума, Корисник услуге ће издавати наруџбенице Пружаоцу у зависности од стварних потреба Корисника услуге  .

Количине предметних услуга наведене у обрасцу структуре цене су оквирне за све време важења Oквирног споразума и може доћи до одступања у количинама у оквиру вредности Оквирног споразума.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан. 2.

Вредност Oквирног сопразума за предмет Oквирног споразума из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи 1.400.000,00 динара.

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.

Јединичне цене из обрасца структуре цене укључују све трошкове реализације предмета Oквирног споразума из члана 1. до места извршења услуге као што су трошкови транспорта, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, као и све остале зависне трошкове.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

- Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, Корисник услуге  ће на основу исказаних потреба издати наруџбеницу са спецификацијом потребних предметних услуга из Обрасца структуре цене, под условима из овог Oквирног споразума у погледу предмета набавке, места извршења, цена, начина, рока извршења услуге и осталих елемената дефинисаних Oквирним споразумом.

Задужено лице Корисника услуге је обавезно да достави Пружаоцу услуге наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом).

Наруџбеницом се не могу мењати битни услови из Oквирног споразума.

Наруџбенице ће издавати задужено лице Корисника услуге.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- Члан 4.

Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуге ће извршити сукцесивно на текући рачун Пружаоца услуге, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун се доставља након сваке појединачне извршене предметне услуге и потписивања Записника о извршеној предметној услузи, од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуге.

Рачун за извршене предметне услуге гласи на Корисника услуге ЈП „Електропривреда Србије“ Царице Милице бр. 2,  11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се на адресу Технички центар Нови Сад, Булевар ослобођења 100, 21000 Нови сад.

На рачуну се овавезно наводи број Оквирног споразума и број наруџбенице на основу које се издаје рачун.

Уз рачун се обавезно достављају следећи прилози: Записник о извршеној предметној услузи, копија наруџбенице и копија отпремнице на којој су наведени датум извршења предметних услуга и назив извршених предметних услуга са читко написаним именом и презименом и потписом задуженог лица Корисника услуге, које је примило извршену предметну услугу.

У достављеном рачуну и отпремници, Пружалац услуге је обавезан да се придржава тачно дефинисаних назива предметних услуга из наруџбенице, конкурсне документације и прихваћене понуде (обрасца структуре цене). Уколико због коришћења различитих шифарника и софтверских решења Пружалац услуге није у могућности да у рачуну наведе тачане називе предметних услуга, обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са називима из прихваћене понуде (обрасца структуре цене).

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 5.

- Именује одговорна лица/организациону целину коме се пријављује квар и о томе писмено обавести Корисника услуге;

- Достави расположиве бројеве телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се квар пријављује у току и ван редовног радног времена, суботом, недељом и државним празником;

- Поседује техничко-технолошку и кадровску спремност да сваки квар отклони најдуже за рок који је одређен у издатој појединачној наруџбеници.;

- Све услуге који су предмет овог Oквирног споразума обави стручно и савесно у складу са важећим прописима из ове области;

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 6.

- Именује одговорна лица задужена за пријаву квара и о томе писмено обавести Пружаоца услуге;

- Именује одговорна лица задужена за праћење реализације Оквирног споразума на одржавању предмета набавке и о томе писмено обавести Пружаоца услуге;

- Именовано лице достави Пружаоцу услуге наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом) или усмено (телефоном) пријави квар у том случају је обавезан да првог наредног радног дана, пошаље и писмену наруџбеницу;

- Пружалац услуге писмено обавести о бројевима телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се могу доставити информације о времену доласка на интервенције;

- Од Пружаоца услуге прими извршене услуге тако што ће одговорно лице за праћење реализације послова оверити Записник о извршеним услугама, сачињен од стране Пружаоца услуге.

РОК И МЕСТО  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Корисник предметних услуга ће ангажовати Пружоца услуга у складу са потребама, издавањем наруџбенице писмено (електронском поштом, телефаксом) или усмено (телефоном) до реализације вредности Оквирног споразума, а најдуже на период од 2 године од дана закључења Oвирног споразума, на основу и под условима из Oквирног споразума.

Рок извршења предметних услуга  биће дефинисан у свакој појединачној наруџбеници, у зависности од обима услуга од дана пријема наруџбенице.

Место извршења предметних услуга је Технички центар Нови Сад који обухвата: Нови Сад, Суботицу, Панчево, Зрењанин, Руму, Сомбор и Сремску Митровицу.

У случају да дође до одступања од уговореног, Пружалац услугe је дужан да до краја уговореног рока извршења предметних услуга отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да предметна услуга није извршена.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- Члан 8.

Пружалац услуге је  обавезан  да  предмет  оквирног  споразума  реализује  у  складу  са  техничком спецификацијом (тачка 3. Конкурсне документације), важећим техничким прописима и прописаним стандардима за ову врсту услуга.

Пружалац услуге гарантује за квалитет извршених услуга и квалитет уграђених резервних делова. Након извршене услуге задужено лице Корисника услуге и представник Пружаоца услуге ће потписати Записник о пријему извршених предметних услуга.

У случају да су у току пријема уочени недостаци и постоје примедбе од стране задуженог представника Корисник услуге, исти ће се констатовати у Записнику о извршеној услузи.

У Записнику ће се дефинисати и рок за отклањање примедби. Док сви недостаци не буду отклоњени сматраће се да услуге нису извршене.

Пружалац услуге ће о свом трошку отклонити недостатке у задатом року и о томе писмено обавестити Корисника услуге.

Након отклањања недостатака сачиниће се нови Записник о успешно извршеном пријему услуга.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Меница као гаранција за добро извршење посла

Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења овог  Оквирног споразума Кориснику услуге преда:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Корисника услуге да може наплатити меницу на износ од 10% од  вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) у року који је 20 дана дужи рока важења Оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак рока испоруке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

- копију важећег картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање новчаним средствима Пружаоца, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном овлашћењу, односно  датуму регистрације менице.

- фотокопију ОП обрасца

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Примљена меница може се попунити и наплатити у целости у складу са меничним писмом – овлашћењем, у случају неиспуњења обавеза по било ком члану овог Оквирног споразума, као и у случају раскида истог.

Достављање менице као гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство овог Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

По истеку важности Оквирног споразума, уколико је Пружалац услуге испунио све уговорне обавезе, Корисник услуге је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ  ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ

Члан 10.

Уколико Пружалац услуге у уговореном року и на уговорени начин не изврши испоруку и извршење пратећих услуга који су предмет Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати уговорну казну и то 0,5% од вредности појединачне наруџбенице за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10% вредности појединачне наруџбенице без ПДВ-а.

У случају доцње Корисник услуге има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета Оквирног споразума саопшти Пружаоцу услуге да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуге, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Корисник услуге не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 9. овог Оквирног споразума.

Плаћање уговорне казне  доспева у року од 10 (десет) дана од дана пријема  рачуна издатог од стране Корисника услуге по основу  уговорне казне.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст. 1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћене уговорне казне.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 11.

Овај Оквирни споразум се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу овлашћени заступници  страна из Оквирног споразума, а ступа на правну снагу када Пужалац услуге испуни одложни услов и у уговореном року достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Оквирни споразум се закључује до реализације вредности овог оквирног споразума, а најдуже на период од две године од дана закључења оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

Корисник услуге може да дозволи промену цене или других битних елемената Оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из овог Оквирног споразума су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај Оквирни споразум.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Уколико после закључења овог Оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим  Оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна из Оквирног споразума и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна из овог Оквирног споразума погођена вишом силом, дужна је да у најкраћем року у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 14.

Пружалац услуге је у складу са важећим Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом

.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се стране у овом Оквирном споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање рачуна са одговарајућим обрачуном и са роком плаћања од 15 (петнаест) дана од дана пријема истог.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 15.

Свака од страна из Оквирног споразума има право на раскид овог Оквирног споразума због неизвршења, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог Оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, страна из Оквирног споразума која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу страну из овог Оквирног споразума да су стекли услови за раскид овог Оквирног споразума, услед чега сматра овај Оквирни споразум раскинутим.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Корисник услуге  у складу са својим интерним актима именује лице задужено за праћење реализације овог Оквирног споразума и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуге.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуге  и да је документује на прописан начин.

Стране из Оквирног споразума су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума

Члан 18.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна из Оквирног споразума, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник услуге  може да дозволи, а Пружалац услуге је обавезан да прихвати промену страна из Оквирног споразума због статусних промена код Корисника услуге, у складу са Оквирним споразумом о статусној промени.

Члан 19.

Пружалац услуге је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Оквирног споразума.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге  доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог Оквирног споразума, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Корисника услуге.

Члан 20.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне уговорне стране, друга страна из Оквирног споразума има право на раскид Оквирног споразума и накнаду штете.

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране из Оквирног споразума ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда  у Београду.

Члан 21.

Саставни део овог оквирног споразума чине:

Прилог 1 - Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром _____)

Прилог 2 - Понуда

Прилог 3 - Образац структуре цене

Прилог 4 - Техничка спецификација, поглавље 3. Конкурсне документације,

Прилог 5 - Споразум о заједничком наступању (уколико се ради о заједничкој понуди)

Члан 22.

Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих  по 2 (два) примерка припадају свакој од страна Оквирног споразума.

| КОРИСНИК УСЛУГЕ |  | ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | (Назив) |
| ________________________ | М.П. | _____________________________ |
| Милорад Грчић |  | (име и презиме) |
| в.д. директора |  | функција |

Напомена: Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем којем буде додељен оквирни споразум о јавној набавци.

ОБРАЗАЦ БР. 4

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) ,члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: ____________ за јавну набавку Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад ЈН бр. 8100/0096/2017 Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана ________. године и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168. став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), оквирни споразум о јавној набавци бити ништаван.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац БР. 5

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

- И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ________ за јавну набавку Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад ЈН бр. 8100/0096/2017, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

- Образац БР. 6

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга: Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад ЈН бр. 8100/0096/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара без ПДВ |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкови

7. П Р И Л О З И

ПРИЛОГ бр. 1

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Царице Милице бр.2,11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj _________________________ (уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу 5% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења минимално 10 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд 5% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa ________________________(унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa _________________________.

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пo oвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa или/и oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa ________________________ (унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

_______________________ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

- Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)

- Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишe Оквирни споразум сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe Оквирног споразума или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Прилози:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде

- фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопија ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде  у складу са садржином овог Прилога.

ПРИЛОГ бр. 2

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2,11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од 140.000,00 динара, (и  словима  сточетрдесетхиљададинара), по Оквирном споразуму о пружању Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Нови Сад, бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) уколико ________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или  их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном  Оквирним споразумом бр. ___________ од _________________ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. _________________ од ____________ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 20 (двадесет) дана од уговореног рока важења Оквирног споразума с тим да евентуални
продужетак рока пружања услуга има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за пружене услуге.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног Оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла

- фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопија ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља се након закључења Оквирног споразума,   у складу са садржином овог Прилога.

ПРИЛОГ бр. 3

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ПРЕДМЕТНОЈ УСЛУЗИ

Датум ___________

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:				      КОРИСНИК УСЛУГЕ:

___________________________                               ________________________

(Назив правног  лица)    	                           (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

___________________________          		_____________________________

(Адреса правног  лица) 		                 (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Оквирног споразума:      __________________________________________

Број наруџбенице (НЗН):  ________________________

Место извршене предметне услуге:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА:

Укупна вредност извршених предметних услуга по спецификацији________________________ без ПДВ-а.

| ПРИЛОГ: НАРУЏБЕНИЦА (садржи предмет, рок, количину, јединицу мере, јединичну цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) Извршен предмет оквирног споразума одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Извршен предмет оквирног споразума нема видљивих оштећења | □ ДА □ НЕ |

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су извршене предметне услуге у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно оквирном споразуму потврђују:

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:	                                                    КОРИСНИК УСЛУГЕ:

____________________	                                                _______________________

(Име и презиме)		                                                        (Име и презиме)

ПРИЛОГ бр. 4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

Улица _______________

Број:

Место, датум

Назив и адреса  Пружаоца услуге

На основу члана 40. Закона о јавним набавкама („СЛ.гл.РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у складу са закљученим Оквирним споразумом бр.___________ од ____________. издаје се:

Н  А  Р  У Џ  Б  Е  Н   И   Ц    А

Молимо Вас да у складу са Вашом прихваћеном понудом бр. ___________ од __________. године извршите следеће предметне услуге:

| Р.б | Назив предметне услуге | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а дин. | Јед. цена са ПДВ-ом дин. | Укупна цена без ПДВ-а дин. | Укупна цена са ПДВ-ом дин. | Додатни опис услуге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ____ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ_____ динара |  |
| III | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II)______динара |  |

УСЛОВ НАРУЧИОЦА

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сукцесивно, након сваке појединачне извршене услуге, потписивања Записника о извршеној предметној услузи од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуге - без примедби, а по појединачно издатој наруџбеници, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

РОК ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА: Биће дефинисан у свакој појединачној наруџбеници, у зависности од обима услуга од дана пријема наруџбенице.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА: Технички центар Нови Сад који обухвата: Нови Сад, Суботицу, Панчево, Зрењанин, Руму, Сомбор и Сремску Митровицу

Доставити:

-Наслову

-Лицу за праћење извршења Оквирног споразума

-Сектору за набавке и ком.пословање (оригинал)

-Економско-финансијском сектору (оригинал)

-Сектору за набавке и комерцијално пословање-План и анализа

-Сектор за правне послове

-Сектору за набавке и комерцијално пословање-Служба комерцијале

-Служба за аналитику

-Архива (оригинал)