ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

ради закључења оквирног споразума

са једним понуђачем на период од две године

# за јавну набавку услуга бр. ЈН/8200/0005/2017

ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ

К О М И С И Ј А

за спровођење јавне набавке

бр. ЈН/8200/0005/2017

формирана Решењем бр.12.01.- 417141/3-17

(заведено у ЈП ЕПС бр. 2.5.13.2.-E.07.01.-83031/1-18 од 13.02.2018. године)

Нови Сад, 2018. године

На основу члана 32, 40 и 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2 и 8 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.- 417141/2-17 oд 13.09.2017. године, Одлуке о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 12.01.- 417141/4-17 од 23.12.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 12.01.- 417141/3-17 oд 13.09. 2017. године припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга бр.ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године

Садржај конкурсне документације

| Поглавље бр. | Назив | Страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга и резервних делова-добара) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 22 |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 29 |
| 6. | Обрасци ( 1 - 9) | 43 |
| 7. | Прилози (1- 2) | 76 |

Укупан број страна: 79

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2 Београд, (у даљем тексту ЈП ЕПС) спроводи отворени поступак јавне набавке бр.ЈН/8200/0005/2017

| Назив и адреса наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд Царице Милице бр.2, 11000 Београд Одељење за набавкеТехничког центра Нови Сад Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад |
| --- | --- |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка услуга – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање |
| Циљ поступка | Закључење оквирног споразума о јавној набавци са једним понуђачем на период од две године од дана закључења оквирног споразума |
| Контакт | Србислава Петровић srbislava.petrovic@eps.rs |

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

  - Опис предмета јавне набавке: Периодична испитивања, прегледи и сервисирање који обухватају услуге одржавања система заштите од пожара, ванредне сервисне услуге на отклањању кварова, са испоруком и уградњном резервних делова за Технички центар Београд

Назив и ознака из општег речника набавке: 50413200-5 – Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији

(поглавље 3. конкурсне документације)

2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, резервни делови,  начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, место и рок извршења услуга, гарантни рок)

  - Предмет јавне набавке су периодична испитивања, прегледи и сервисирање, који обухватају услуге одржавања система заштите од пожара, ванредне сервисне услуге на отклањању кварова, са испоруком и уградњном резервних делова за Технички центар Београд

Технички центар Београд обухвата следеће пословне објекте:

- пословни објекат Барајево, Миодрага Вуковића бр. 38

- пословни објекат Гроцка, Народних хероја бр.1

- пословни објекат  Сопот, Милосав Влајић бр. 22

- пословни објекат Сурчин, Ђачка бр.1

- пословни објекат Управна зграда, Масарикова бр. 1-3

  - Одржавање система заштите од пожара за ТЦ Београд обухвата:

- Сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара (табела А1)

- Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за почетно гашење пожара са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

- Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносних и превозних апарата за почетно гашење пожара, са издавањем Извештаја о испитивању на ХВП у 2 примерка

- Сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на ХВП

(табела А2)

- Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације, са издавањем Извештаја о стручном налаза у 2 примерка

- Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на ХВП са сушењем и талкирањем, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

- Редовни и периодични прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара (табела А3)

- Двомесечни (редовни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са уписом и овером у Књизи одржавања, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

- Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

- Петогодишњи (детаљни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

- Редовни, периодични прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара (табела А4)

- Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматско гашење пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

- Петогодишње испитивање боца стабилног система за аутоматско гашење на ХВП, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

- Редовни периодични преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар и противпожарних врата (табела А5)

- Двомесечни (редовни) преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка (услуга сервисирања подразумева обавезу чишћења свих клапни).

- Редовни, периодични преглед громобранских и електричних инсталација (табела А6)

- Исптивање громобранских инсталација са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

- Исптивање електричних инсталација ниског напона, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

- Шестомесечно испитивање инсталације нужне расвете, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 2 примерка

- Б – Ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и одржавању система ЗОП Технички центар Београд са испоруком и уградњом резервних делова

  - Одржавање система ЗОП-а (извршење предметних услуга)

Понуђач се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуга.

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (двомесечни, шестомесечни, годишњи и петогодишњи прегледи), као и по позиву и потреби наручиоца.

Изабрани понуђач (Пружалац услуга) има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у овој техничкој спецификацији, по захтеву наручиоца, издавањем наруџбенице, максимално до утрошка вредности оквирних споразума.

Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник понуђача – сервисер и представник наручиоца.

Изабрани понуђач (Пружалац услуга) води евиденцију прегледа и исптивања стабилног система за дојаву пожара у Контролној књизи, која се налази код наручиоца, и након пружених услуга, изабрани понуђач Контролну књигу враћа одговорном лицу наручиоца (Корисника услуга).

  - Извештај о стручном налазу (извршеној услузи)

Након сваког извршеног прегледа и испитивања понуђач има обавезу да сачини Извештај о стручном налазу и да 2 примерка Извештаја достави наручиоцу у року од 7 дана од дана извршеног испитивања.

  - Записник о извршеној услузи

По пријему Извештаја о стручном налазу овлашћено лице наручиоца има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи, у складу са моделом који као прилог 3 чини саставни део ове конкурсне документације, потписан од стране овлашћених лица понуђача и наручиоца. Понуђач је дужан да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди одговорно лице наручиоца и док их не отклони сматраће се да услуга није завршена, односно да рок извршења услуге није испоштован.

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из оквирног споразума.

  - Резервни делови

Резервни делови који чине предмет ове јавне набавке морају бити оригинални резервни делови произвођача опреме, које понуђач (Пружалац услуга) мора да поседује у количини која је неопходна за правовремено отклањање кварова.

Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет ове јавне набаве, вршиће се у зависности од потребе, на предлог понуђача, по ценама из важећег Ценовника резервних делова понуђача, уз сагласност наручиоца у складу са условима прописаним конкурсном документацијом до вредности оквирног споразума и вредности појединачних наруџбеница.

Понуђена цена резервних делова из Обрасца структуре цене подразумева: потрошни материјал, трошкови монтаже и уградње делова, трошкови превоза, смештаја, исхране и сви остали трошкови који настају за понуђача у току замене и уградње делова.

  - Испитивање ватрогасних апарата на хладни водени притисак (ХВП) и испитивање ватрогасних црева на хладни водени притисак (ХВП) са сушењем и талкирањем

Изабрани понуђач (Пружалац услуга) има обавезу да врши одношење ватрогасних апарата на испитивање (двогодишње испитивање S и FOXER-6 боца, петогодишње испитивање CO2 боца) на хладни водени притисак (ХВП) и испитивање ватрогасних црева на хладни водени притисак (ХВП) са сушењем и талкирањем и враћање истих на места са којих су узети, ангажовањем својих запослених лица и употребом свог возила. За период док су ватрогасни апарати и ватрогасна црева на испитивању, изабрани понуђач је обавезан да постави своје ватрогасне апарате и ватрогасна црева истих техничких карактеристика.

Испитивање на ХВП се врши у складу са важећим техничким прописима за ову област и препорукама произвођача.

  - Рок и место извршења услуга

3.8.1 Рок за извршења услуга

Понуђач (Пружалац услуга) је обавезан да реализује предметне услуге у року и на начин који је понуђен и уговорен.

- Рок за извршење услуга

- сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара

- сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП)

- редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација

је максимално 45 дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица понуђача (Пружаоца услуге).

- Рок за извршење услуга

- редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

- редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара

- редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар

је максимално 15 дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица понуђача (Пружаоца услуга).

- Рок за извршење ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од максимално 24 часа од тренутка када је примио позив од овлашћеног лица наручиоца (Корисника услуга), као и да, уколико је то могуће, одмах отклони квар.

Уколико није могуће одмах  отклонити квар, изабрани понуђач је дужан да то учини у року не дужем од 3 дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица изабраног понуђача (Пружаоца услуга).

- Рок за извршење хитних ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП

Изабрани понуђач је дужан да се одазове на хитну интервенцију у року од максимално 6 часова од тренутка када је примио позив од овлашћеног лица наручиоца (Корисника услуга), као и да, уколико је то могуће, одмах отклони квар.

Уколико није могуће одмах  отклонити квар, изабрани понуђач је дужан да то учини у року максимално 2 дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица изабраног понуђача (Пружаоца услуга).

У случају да изабрани понуђач не испоштује рокове наведене у наруџбеници, наручилац има право на наплату уговорне казне и СФО за добро извршење посла, као и право на раскид оквирног споразума.

Наручилац има обавезу да именује одговорна лица за праћење реализације оквирног споразума.

3.8.2 Места извршења услуга

Места извршења услуга су наведена у табелама А у поглављу 3. конкурсне документације и обрасцу структуре цене (пословни објекти ТЦ Београд на локацијама: управна зграда у Масариковој, Сурчин, Сопот, Гроцка и Барајево). Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

  - Количине услуга

Количине услуга наведене у табелама обрасца структуре цене су оквирне и може доћи до одступања у оквиру вредности из оквирног споразума.

  - Гарантни рок

Гарантни рок, у оквиру предметних услуга, за све уграђене (замењене) резервне делове је минимално 12 месеци од дана уградње.

Гарантни рок за извршене услуге је време до следећег сервиса.

Пружалац услуга је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

- USLUGE PERIODIČNIH ISPITIVANJA, PREGLEDA I SERVISIRANJE ZA TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD

- SERVIS I ISPITIVANJA RUČNO PRENOSNIH I RUČNO PREVOZNIH MOBILNIH UREĐAJA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

Tabela A1

| RED. BR. | NAZIV I KRATAK OPIS | OPIS USLUGE | TIP APARATA | JED. MERE | OKVIRNA KOLIČINA | BROJ PREGLEDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehnički centar – Beograd Na području Tehničkog centra Beograd nalazi se poslovni sledeći objekti: 1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2. na lokaciji Surčin 3. na lokaciji Sopot 4. na lokaciji Grocka 5.na lokaciji Barajevo | Šestomesečna periodična provera ispravnosti mobilne opreme za početno gašenje požara (servisiranje svih vrsta ručnih prenosnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara), sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | S-1,2/S-1,2А | kom. | 220 | 2 |
|  |  |  | S-6/S-6А | kom. | 62 | 2 |
|  |  |  | S-9/S-9А | kom. | 81 | 2 |
|  |  |  | S-12/S-12А | kom. | 2 | 2 |
|  |  |  | CO2-2 | kom. | 6 | 2 |
|  |  |  | CO2-5 | kom. | 38 | 2 |
|  |  |  | FOXER-6 | kom. | 7 | 2 |
| 2. |  | Ispitivanje boca na hladni vodeni pritisak (HVP) ručno prenosnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, sa izdavanjem Izveštaja o ispitivanju na HVP u 2 primerka (dvogodišnje ispitivanje S i FOXER-6 boca, petogodišnje ispitivanje CO2 boca) | S-1,2/S-1,2А | kom. | 220 | 1 |
|  |  |  | S-6/S-6А | kom. | 62 | 1 |
|  |  |  | S-9/S-9А | kom. | 81 | 1 |
|  |  |  | S-12/S-12А | kom. | 2 | 1 |
|  |  |  | CO2-2 | kom. | 6 | 1 |
|  |  |  | CO2-5 | kom. | 38 | 1 |
|  |  |  | FOXER-6 | kom. | 7 | 1 |

- SERVIS HIDRANTSKE INSTALACIJE I ISPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HLADNI VODENI PRITISAK (HVP)

Tabela A2

| RED. BR. | NAZIV I KRATAK OPIS | OPIS USLUGE | VRSTA | JED. MERE | OKVIRNA KOLIČINA | BROJ PREGLEDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehnički centar Beograd Na području Tehničkog centra Beograd nalaze se sledeći poslovni objekti: 1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2. na lokaciji Surčin 3. na lokaciji Sopot 4. na lokaciji Grocka 5. na lokaciji Barajevo | Šestomesečno periodično ispitivanje protočnog kapaciteta i pritiska vode hidrantske instalacije, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | ZH | kom. | 29 | 2 |
|  |  |  | NH | kom. | 1 | 2 |
|  |  |  | PH | kom. | 2 | 2 |
| 2. |  | Godišnje periodično ispitivanje nepropusnosti vatrogasnih creva na hladni vodeni pritisak sa sušenjem, talkiranjem i izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Ф 52mm | kom. | 50 | 1 |

- REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA

Табела А3

| Red. br. | NAZIV I KRATAK OPIS | OPIS USLUGE | OBJEKAT | KRATAK OPIS SISTEMA | JED. MERE | OKVIRNA KOLIČINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehnički centar Beograd Na području Tehničkog centra Beograd nalaze se sledeći poslovni objekti: 1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2. na lokaciji Surčin 3. na lokaciji Sopot 4. na lokaciji Grocka 5. na lokaciji Barajevo | Dvomesečni (redovni), pregledi stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa upisom i overom i Knjizi održavanja, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | Adresibilni Centrala: Kentek ENSV 63002 Broj aut. detektora: 6 | kompl. | 4 |  |
|  |  |  | Poslovni objekat "Masarikova" | Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj aut. detektora: 239 | kompl. | 4 |  |
|  |  |  | Poslovni objekat "Masarikova" | Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj ručnih javljača: 11 | kompl. | 4 |  |
|  |  |  | Poslovni objekat "Masarikova" | Konvencionalni Centrala: Pastor Broj aut. detektora: 16 | kompl. | 4 |  |
|  |  |  | Poslovni objekat "Surčin" | Adresibilni Centrala: Kentek Syncro Broj aut. detektora: 25 Broj ručnih javljača: 8 | kompl. | 4 |  |
| 2 |  | Šestomesečni (periodični) pregledi stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa izdavanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | Adresibilni Centrala: Kentek ENSV 63002 Broj aut. detektora: 6 | kompl. | 2 |  |
|  |  |  | Poslovni objekat "Masarikova" | Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj aut. detektora: 239 | kompl. | 2 |  |
|  |  |  | Poslovni objekat "Masarikova" | Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj ručnih javljača: 11 | kompl | 2 |  |
|  |  |  | Poslovni objekat "Masarikova" | KonvencionalniCentrala: PastorBroj aut. detektora: 16 | kompl | 2 |  |
|  |  |  | Poslovni objekat "Surčin" | Adresibilni Centrala: Kentek Syncro Broj aut. detektora: 25 Broj ručnih javljača: 8 | kompl | 2 |  |
| 3 |  | Dvomesečni (redovni) pregled, ručnih javljača požara i sirena, sa upisom i overom i Knjizi održavanja, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Barajevo" | broj ručnih javljača 6 sirena 3 | komp | 4 |  |
| 4 |  | Šestomesečni (periodični) pregledi ručnih javljača požara i sirena, sa izdavanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Barajevo" | broj ručnih javljača 6 sirena 3 | komp | 2 |  |

- REDOVNI, PERIODIČNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA

Табела А4

| RED. BR. | NAZIV I KRATAK OPIS | OPIS USLUGE | OBJEKAT | VRSTA I KRATAK OPIS SISTEMA | OKVIRNA KOLIČINA (KOMPLETA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehnički centar Beograd Na području Tehničkog centra Beograd nalaze se sledeći poslovni objekti: 1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2. na lokaciji Surčin 3. na lokaciji Sopot 4. na lokaciji Grocka 5. na lokaciji Barajevo | Šestomesečni (periodični) pregledi stabilnih instalacija za automatsko gašenje požara,sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | Stabilni sistem za automatsko gašenje požara halonom "Pastor", tri boce zapremine 84 kg, 84 kg, 41 kg | 2 |
|  |  | Petogodišnje ispitivanje boca stabilnog sistema za automatsko gašenje na hladni vodeni pritisak (HVP), sa izradom i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | Tri boce za halon zapremine 84 kg, 84 kg, 41 kg | 1 |

- REDOVNI, PERIODIČNI PREGLED, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE I

SERVISIRANJE KLAPNI OTPORNIH NA POŽAR I PROTIVPOŽARNIH VRATA

Табела А5

| Red. br. | Naziv i kratak opis | Opis usluge | Objekat | Vrsta, model, tip i broj klapni | Okvirna količina (kompleta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | JP EPS TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD | Dvomesečni (redovni) pregled, funkcionalno ispitivanje i servisiranje klapni otpornih na požara i protivpožarnih vrata, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka. Usluga servisiranja podrazumeva obavezu čišćenja svih klapni. | Poslovni objekat "Masarikova" | Mehaničke PP klapne (1 kom) PP vrata (2 kom) | 6 |

- REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED GROMOBRANSKIH I ELEKTRIČNIH

INSTALACIJA

Табела А6

| RED. BR. | NAZIV I KRATAK OPIS | OPIS USLUGE | OBJEKAT | KRATAK OPIS OBJEKTA | JED. MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JP EPS TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD | Godišnje ispitivanje gromobranskih instalacija sa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Objekat u Masarikovoj | Poslovni objekat SU+P+9 u osnovi površine 890m2 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Objekat Barajevo 1 | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 336m2 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Objekat Barajevo 2 | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 150m2 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Objekat Sopot | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 687m2 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Objekat Surčin | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 187m2 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Objekat Grocka 1 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 635m2 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Objekat Grocka 2 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 331m2 | kompl. | 1 |
| 2 |  | Godišnje ispitivanje električnih instalacija niskog naponasa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Objekat u Masarikovoj | Poslovni objekat SU+P+9 u osnovi površine 890m2 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Objekat Barajevo 1 | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 336m2 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Objekat Barajevo 2 | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 150m2 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Objekat Sopot | Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 687m2 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Objekat Surčin | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 187m2 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Objekat Grocka 1 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 635m2 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Objekat Grocka 2 | Poslovni objekat Pr u osnovi površine 331m2 | kompl. | 1 |
| 3. |  | Šetomesečno ispitivanje instalacije nužne rasvete sa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka | Poslovni objekat "Masarikova" | Masarikova 1-3 Broj svetiljki 78 | kompl. | 2 |
|  |  |  | Poslovni objekat "Surčin" | Đačka 1 Broj svetiljki 11 | kompl. | 2 |
|  |  |  | Poslovni objekat "Barajevo" | Милорада Вуковића бр.26 Broj svetiljki 11 | kompl. | 2 |
|  |  |  | Poslovni objekat "Sopot" | Милоша Влајића бр.22 Broj svetiljki 12 | kompl. | 2 |

- PERIODIČNA ISPITIVANJA, PREGLEDI I SERVISIRANJE ZA TC BEOGRAD

Табела А7

| RED. BR. | OPIS POZICIJA |
| --- | --- |
| 1 | SERVIS I ISPITIVANJA RUČNO PRENOSNIH I RUČNO PREVOZNIH MOBILNIH UREĐAJA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 1) |
| 2 | SERVIS HIDRANTSKE INSTALACIJE I SPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HLADNI VODENI PRITISAK (HVP) (POZICIJA 2) |
| 3 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA (POZICIJA 3) |
| 4 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 4) |
| 5 | REDOVNI, PERIODIČNI PREGLED, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE I SERVISIRANJE KLAPNI OTPORNIH NA POŽAR I PP VRATA (POZICIJA 5) |
| 6 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED GROMOBRANSKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (POZICIJA 6) |

B - VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP ZA TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD SA ISPORUKOM I UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA

- SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "PASTOR"

| RED. BR. | NAZIV REZERVNOG DELA | JED.MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gumeno crevo CO2-5 RD-345 Pastor | ком | 5 |
| 2 | Igla CO2 ventila RD-195 Pastor | ком | 15 |
| 3 | Mlaznica S-6,9 RD-115 Pastor | ком | 5 |
| 4 | Mlaznica S-1,2,3 RD-87,88,89 Pastor | ком | 7 |
| 5 | Mlaznica CO2-5,10 RD-268,295 | ком | 3 |
| 6 | Membrana sigurnosnog ventila CO2 RD-198 Pastor | ком | 7 |
| 7 | Nalepnica S-1,9, i CO2-5 Pastor | ком | 15 |
| 8 | Nosac bocice i cevi S-1 RD-93 Pastor AL | ком | 5 |
| 9 | Nosac bocice i cevi S-1 RD-42 Pastor PL | ком | 5 |
| 10 | Opruga S-1RD-55 Pastor | ком | 8 |
| 11 | Opruga S-9 RD-157 Pastor | ком | 10 |
| 12 | Osigurac S-9 RD-139 Pastor | ком | 10 |
| 13 | Osigurac S-1 RD-41,58 Pastor duzi i kraci sa rupom | ком | 8 |
| 14 | Udarna igla S-1 RD-90 Pastor | ком | 5 |
| 15 | Udarna igla S-9 RD-145 Pastor | ком | 5 |
| 16 | Usponska cev S-9 RD-140 Pastor PL | ком | 10 |
| 17 | Uzbudna cev S-9 RD-147 Pastor | ком | 8 |
| 18 | Zaptivac creva S-9 RD-132 Pastor | ком | 50 |
| 19 | Cep uzbudne cevi S-9 RD-106 Pastor | ком | 10 |
| 20 | Usponska cev S-1 RD-73,74,75 Pastor | ком | 8 |
| 21 | Udarno dugme S-9 RD-705 Pastor | ком | 5 |
| 22 | Membrana uzbudne cevi S-9 RD-107 Pastor | ком | 5 |
| 23 | Membrana Ø 9 RD-16 | ком | 10 |
| 24 | P.V.C. Kesice | ком | 200 |
| 25 | Opruga CO2 ventila RD-189 | ком | 10 |
| 26 | Ventil sigurnosti S-9 P RD-124 | ком | 10 |
| 27 | Steznik membrane sig. ventila (Ruse) | ком | 5 |
| 28 | Manzetna S-1 Pastor RD-92 | ком | 7 |
| 29 | Podlozna plocica S-1 Pastor RD-91 | ком | 8 |
| 30 | Bocica S-9 Pastor BB0001 N.T. | ком | 5 |

- SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "VATROSPREM"

| RED. BR. | NAZIV REZERVNOG DELA | JED.MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventil CO2 Ruse | ком | 8 |
| 2 | Gumeno crevo S-6,9,12 RDV-80 Vatrosprem | ком | 10 |
| 3 | Gumeno crevo CO2-5 RDV-171 Vatrosprem | ком | 10 |
| 4 | Zaptivac kape S-1,2 RDV-14,46 Vatrosprem | ком | 30 |
| 5 | Zaptivac kape S-6,9,12 RDV-62,91, 118 Vatrosprem | ком | 100 |
| 6 | Zaptivac creva CO2 RDV-107 Vatrosprem | ком | 20 |
| 7 | Zaptivac igle S-6,9,12 RDV-65,95, 118 Vatrosprem | ком | 10 |
| 8 | Zaptivac CO2 ventila RDV-153 Vatrosprem buric | ком | 15 |
| 9 | Zaptivna plocica CO2 ventila RDV-152 Vatrosprem prsten | ком | 5 |
| 10 | Zaptivna plocica CO2 sig. ventila RDV-156 Vatrosprem | ком | 5 |
| 11 | Mlaznica S-6,9,12 RDV-79 Vatrosprem | ком | 15 |
| 12 | Mlaznica S-1 RDV-45 Vatrosprem | ком | 10 |
| 13 | Mlaznica CO2-5 RDV-169 Vatrosprem | ком | 15 |
| 14 | Membrana sigurnosnog ventila RDV-157 Vatrosprem | ком | 10 |
| 15 | Membrana bocice RDV-24,39 Ø 8 i Ø 10 Vatrosprem | ком | 10 |
| 16 | Navrtka bocice S-1,6,9 RDV-23,38,75 Vatrosprem | ком | 5 |
| 17 | Nosac bocice S-1 RDV-21,21A Vatrosprem | ком | 3 |
| 18 | Nosac bocice S-6,9 RDV-35,96 Vatrosprem | ком | 10 |
| 19 | Rucica komplet CO2 RDV-142 Vatrosprem | ком | 5 |
| 20 | Nalepnica S-1,6,9 i CO2-5 Vatrosprem | ком | 20 |
| 21 | Opruga S-1,6,9 RDV-20 Vatrosprem | ком | 20 |
| 22 | Osigurac S-1 RDV-17 Vatrosprem rascepka | ком | 10 |
| 23 | Osigurac S-6,9 RDV-74 Vatrosprem stari tip rascepka | ком | 15 |
| 24 | Osigurac S-6,9 RDV-103 Vatrosoprem novi tip rascepka | ком | 15 |
| 25 | Udarna igla S-1 RDV-19 Vatrosprem | ком | 5 |
| 26 | Udarna igla S-6,9 RDV-63,94 Vatrosprem stari i novi tip | ком | 10 |
| 27 | Usponska cev S-1 RDV-15,16,47 Vatrosprem S i N tip | ком | 5 |
| 28 | Usponska cev S-6 RDV-100 Vatrosprem novi tip | ком | 5 |
| 29 | Usponska cev S-6 RDV-69 Vatrosprem stari tip | ком | 8 |
| 30 | Usponska cev S-9 RDV-101 Vatrosprem novi tip | ком | 12 |
| 31 | Usponska cev S-9 RDV-70 Vatrosprem stari tip | ком | 12 |
| 32 | Umetak za mlaznicu CO2-5 Vatrosprem PL | ком | 5 |
| 33 | Kapa aparata S-1 RDV-41,2 Vatrosprem | ком | 5 |
| 34 | Kapa aparata S-6,9 RDV-89 Vatrosprem novi tip | ком | 10 |
| 35 | Zastitnik navrtke S-6,9 V RDV-72 | ком | 5 |
| 36 | Rucica aparata S-6,9 RDV-56 Vatrosprem stari tip | ком | 5 |
| 37 | Rucica kape S-1 V RDV-10,30 | ком | 5 |
| 38 | Elasticna civija S-1 V RDV-18 | ком | 3 |
| 39 | Bocica S-1 Vatrosprem | ком | 5 |
| 40 | Bocica S-6 Vatrosprem | ком | 5 |
| 41 | Bocica S-9 Vatrosprem | ком | 5 |
| 42 | Vesalica PPA ( Vatrosprem i Pastor) | ком | 5 |
| 43 | Šelna | ком | 10 |

- SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA POD STALNIM PRITISKOM PROIZVOĐAČA "PASTOR", "VATROSPREM",PAŠALIĆ", "TODOROVIĆ", "MOBIAK" I "ČRVENKA"

| RED. BR. | NAZIV REZERVNOG DELA | JED.MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapa aparata S-6,9 A | ком | 10 |
| 2 | Kapa aparata S-1,2 A | ком | 5 |
| 3 | Gumeno crevo S-6,9 A sa mlaznicom | ком | 10 |
| 4 | Usponska cev S-1A | ком | 5 |
| 5 | Usponska cev S-2A | ком | 5 |
| 6 | Usponska cev S-6A | ком | 5 |
| 7 | Usponska cev S-9 A | ком | 10 |
| 8 | Usponska cev S-12 A | ком | 10 |
| 9 | Mlaznica S-1,2 A | ком | 10 |
| 10 | Gumeno crevo S-6,9 A sa magnetom | ком | 20 |
| 11 | Manometar | ком | 10 |
| 12 | Zaptivac manometra | ком | 10 |
| 13 | Zaptivac igle gornji | ком | 10 |
| 14 | Zaptivac kape stalni pritisak | ком | 30 |
| 15 | Osigurac stalni pritisak | ком | 10 |
| 16 | Vesalica PPA stalni pritisak | ком | 5 |
| 17 | Udarna igla S-1,2 A | ком | 5 |
| 18 | Udarna igla S-6,9 A | ком | 10 |
| 19 | Zaptivac udarne igle S-1,2,6,9 A | ком | 5 |
| 20 | Nalepnica S-1,2,6,9 A | ком | 20 |
| 21 | Opruga S-1,2,6,9A stalni pritisak | ком | 5 |
| 22 | Spojna navrtka PL stalni pritisak | ком | 10 |
| 23 | Magnet za gumeno crevo S-6,9A | ком | 5 |
| 24 | Navrtka za manometar sa zaptivacem | ком | 5 |
| 25 | Nepovratni ventil sa zaptivacem | ком | 5 |

- SREDSTVA ZA GAŠENJE I POGONSKI GAS

| RED. BR. | NAZIV SREDSTVA | JED.MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gas CO2 | kg | 20 |
| 2 | Gas N (azot) | kg | 30 |
| 3 | Prah "Pofex" | kg | 100 |
| 4 | Prah „Furex" | kg | 100 |
| 5 | Prah „ORCHIDEE" ABC standard Nemačka | kg | 100 |
| 6 | Gasna smeša iz porodice freona za FOXER aparate | kg | 20 |
| 7 | Gas halon | kg | 100 |
| 8 | Gas FE-36 | kg | 20 |

- OPREMA I ARMATURE HIDRANTSKE INSTALACIJE

| RED. BR. | NAZIV REZERVNOG DELA | JED.MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podzemni hidrant DN 80 prema DIN-u 3221, sa isporukom i montažom | kompl. | 2 |
| 2 | N 90 ("N" komad) DN 80 DIN 28538, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |
| 3 | FF komad DN 80 DIN 28514, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |
| 4 | Nadzemni hidrant tip "BAROK" DN 80 PN 10/16 prema DIN-u 3222, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |
| 5 | Nadzemni hidrant DN 80 PN 16, tip Pohorje 80/700-1, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |
| 6 | Nadzemni hidrant DN 80 PN 16, tip Sever 80/900-2, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |
| 7 | Nadzemni hidrant DN 80 PN 16, tip Armex 80/750, sa isporukom i montažom | kompl. | 1 |
| 8 | Zidni hidrantski ormar, puna vrata bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |
| 9 | Zidni hidrantski ormar, puna vrata sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 2 |
| 10 | Zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 2 |
| 11 | Zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 2 |
| 12 | Inox zidni hidrantski ormar, puna vrata bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |
| 13 | Inox zidni hidrantski ormar, puna vrata sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |
| 14 | Inox zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |
| 15 | Inox zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1 |
| 16 | Hidrantski ormar za nadzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 3 |
| 17 | Hidrantski ormar za nadzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, sa opremom (2x hidrantsko crevo, 2x mlaznica, kljuc za nadzemni hidrant, kljuc „ABC”, kljuc „C”), sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 3 |
| 18 | Hidrantski ormar za podzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 2 |
| 19 | Hidrantski ormar za podzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, sa opremom (hidrantski nastavak B/2C, 4x hidrantsko crevo, 2x mlaznica, „T” kljuc, kljuc „ABC”, kljuc „C”), sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 2 |
| 20 | Hidrantski nastavak B/2C (DN 80/2C) | kom | 5 |
| 21 | Hidrantski nastavak B/2B (DN 80/2B) | kom | 1 |
| 22 | Hidrantski nastavak B/C (DN 80/C) | kom | 1 |
| 23 | Hidrantski nastavak B/B (DN 80/B) | kom | 1 |
| 24 | Mlaznica sa ventilom Ø 25 | kom | 1 |
| 25 | Mlaznica sa ventilom, direktni priključak na cev | kom | 1 |
| 26 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 - Al jednostruki vrh | kom | 3 |
| 27 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 – Al dvostruki vrh | kom | 3 |
| 28 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 - Al plastična cev sa ručicom | kom | 1 |
| 29 | Mlaznica bez ventila Ø 52 | kom | 5 |
| 30 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 sa zaštitnim mlazom | kom | 1 |
| 31 | Mlaznica sa ventilom Ø 75 (sa ruciciom) | kom | 1 |
| 32 | Mlaznica sa ventilom Ø 75 sa zaštitnim mlazom | kom | 1 |
| 33 | Nastavak Ø 12 - mlaznice Ø 52 | kom | 1 |
| 34 | Nastavak mlaznice ø 16 | kom | 1 |
| 35 | Ventil 1’’ | kom | 5 |
| 36 | Ventil ugaoni 2’’ (Al)– sa stabilnom spojkom (Al) Ø52 | kom | 5 |
| 37 | Ventil ugaoni 2” (Ms) - sa stabilnom spojkom (Al) Ø 52 | kom | 5 |
| 38 | Okretni nastavak Ø 52 Ms | kom | 1 |
| 39 | Reducir spojka Ø 52 / Ø 25 koso grlo | kom | 1 |
| 40 | Potisna spojka Ø 25 kovana | par | 1 |
| 41 | Potisna spojka Ø 25 sa unutrašnjim navojem 1'' | par | 1 |
| 42 | Potisna spojka Ø 52 - Al | par | 10 |
| 43 | Potisna spojka Ø 75 - Al | par | 2 |
| 44 | Potisna spojka Ø 75 - Al kovana | par | 2 |
| 45 | Usisno- potisna spojka Ø 110 | par | 1 |
| 46 | Usisno- potisna spojka Ø 110 – kovana | par | 1 |
| 47 | Stabilna spojka Ø 25 – Al | kom | 1 |
| 48 | Stabilna spojka Ø 25 – Al kovana | kom | 1 |
| 49 | Stabilna spojka Ø 52 - Al | kom | 5 |
| 50 | Stabilna spojka Ø 52 – Al kovana | kom | 5 |
| 51 | Stabilna spojka Ø 75 - Al | kom | 1 |
| 52 | Stabilna spojka Ø 75 - Al kovana | kom | 1 |
| 53 | Stabilna spojka Ø 110 | kom | 2 |
| 54 | Stabilna spojka Ø 110 – Al kovana | kom | 1 |
| 55 | Stabilna spojka Ø 110 – Al kovana | kom | 1 |
| 56 | Stabilna spojka Ø 75 - spoljni navoj | kom | 1 |
| 57 | Stabilna spojka Ø 110 - spoljni navoj | kom | 1 |
| 58 | Slepa spojka Ø 25 Al | kom | 1 |
| 59 | Slepa spojka Ø 52 Al | kom | 10 |
| 60 | Slepa spojka Ø 75 Al | kom | 1 |
| 61 | Slepa spojka Ø 75 Al kovana | kom | 1 |
| 62 | Slepa spojka Ø 110 Al | kom | 1 |
| 63 | Slepa spojka Ø 110 Al kovana | kom | 1 |
| 64 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 52 | kom | 1 |
| 65 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 75 | kom | 1 |
| 66 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 110 | kom | 1 |
| 67 | Usisna spojka Ø 52 Al | kom | 1 |
| 68 | Usisna spojka Ø 52 Al kovana | kom | 3 |
| 69 | Usisna spojka Ø 75 Al | kom | 2 |
| 70 | Usisna spojka Ø 75 Al kovana | kom | 1 |
| 71 | Usisna spojka Ø 110 Al kovana, grlo 100 | kom | 1 |
| 72 | Reducir spojka Ø 52/25 (C/D) | kom | 1 |
| 73 | Reducir spojka Ø 75/52 (B/C) | kom | 1 |
| 74 | Reducir spojka Ø 110/75 (A/B) | kom | 1 |
| 75 | Zaptivka visokog pritiska Ø 52 | kom | 5 |
| 76 | Zaptivka visokog pritiska Ø 75 | kom | 2 |
| 77 | Usisna zaptivka Ø 52 | kom | 1 |
| 78 | Zaptivka za okretni nastavak | kom | 3 |
| 79 | Zaptivka Ø 90x68x5 | kom | 1 |
| 80 | Gumeni zaptivač za hidrantski nastavak ø 52 | kom | 1 |
| 81 | Gumeni zaptivač za hidrantski nastavak ø 75 | kom | 2 |
| 82 | Gumica kosa ø 52 (zaptivač) | kom | 5 |
| 83 | Gumica kosa ø 75 (zaptivač) | kom | 2 |
| 84 | Gumica kosa ø 110 (zaptivač) | kom | 1 |
| 85 | Gumice usisne spojke ø 52 | kom | 5 |
| 86 | Gumice usisne spojke ø 75 | kom | 2 |
| 87 | Gumice usisne spojke ø 110 | kom | 1 |
| 88 | Gumice potisne spojke ø 52 | kom | 5 |
| 89 | Gumica ravna virble ventila ø52 | kom | 5 |
| 90 | Točkić za kosi ventil ø 52 | kom | 3 |
| 91 | Točkić za hidrantski nastavak B/2C | kom | 3 |
| 92 | Rukohvat ventila ø 10 | kom | 1 |
| 93 | Rukohvat ventila Al ø 8 | kom | 1 |
| 94 | Ključ za nadzemni hidrant | kom | 1 |
| 95 | Ključ za podzemni hidrant Fe-34 | kom | 1 |
| 96 | Nastavak za ključ 34x20 | kom | 1 |
| 97 | Ključ za spojku ABC-REZ | kom | 1 |
| 98 | Ključ ABC čelični | kom | 5 |
| 99 | Držač za vatrogasne cevi sa kopčom - kožni | kom | 1 |
| 100 | Nosač cevi - PVC - crveni | kom | 1 |
| 101 | Ključ C | kom | 5 |
| 102 | Kotur 590 x 145 s kočnicom i priključnim crevom za mrežu  25 | kom | 1 |
| 103 | Kotur Ø 590x175 s kočnicom i priključnim crevom za mrežu Ø 52 | kom | 1 |
| 104 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 20 m | kom | 1 |
| 105 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 25 m | kom | 1 |
| 106 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 30 m | kom | 1 |
| 107 | Vatrogasna cev potisna Ø 25 sa spojkama 15m | kom | 1 |
| 108 | Vatrogasna cev potisna Ø 25 sa spojkama 20m | kom | 1 |
| 109 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 15m, za hidrantske ormariće | kom | 1 |
| 110 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 15m, za nadzemne i podzemne hidrante | kom | 1 |
| 111 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 20m | kom | 1 |
| 112 | Vatrogasna cev potisna Ø 75 sa spojkama 15m | kom | 1 |
| 113 | Vatrogasna cev potisna Ø 110 sa spojkama 15m | kom | 1 |
| 114 | Tabla sa oznakom „H“ za obeležavanje podzemnih hidranta | kom | 2 |

- SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU, DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

6.1 KONVENCIONALNI SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA ISKRA-CERBERUS PC-03

| RED. BR. | NAZIV REZERVNOG DELA | JED.MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jonizacijski sklop | kom | 1 |
| 2 | Napojni sklop | kom | 1 |
| 3 | Relejni jonizacijski sklop | kom | 1 |
| 4 | Punjački sklop | kom | 1 |
| 5 | Jonizacioni javljač FES 5B | kom | 1 |
| 6 | Ručni javljač požara | kom | 5 |
| 7 | Alarmna sirena AGT 24 | kom | 2 |
| 8 | 12V 45Ah-zatvorena olovna baterija | kom | 5 |
| 9 | 12V 55Ah-zatvorena olovna baterija | kom | 5 |

| 6.2 ADRESABILNE CENTRALE ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA KENTEC ELECTRONICS: Kentek ENSV 63002, Kentek Syncro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | NAZIV REZERVNOG DELA | Jedinica mere | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | Matična ploča | kom. | 1 |
| 2 | Napojna jedinica (čoper napajanje) | kom | 1 |
| 3 | Akumulator kapaciteta 12v 7ah | kom | 1 |
| 4 | Optički javljač požara | kom | 3 |
| 5 | Termički javljač požara | kom | 2 |
| 6 | Ručni javljač požara | kom | 5 |
| 7 | Podnožje javljača požara | kom | 10 |
| 8 | Elektronska sirena 24v | kom | 1 |
| 9 | Kabl JH-StH (halogen free) | m | 20 |

| 6.3 KONVENCIONALNI SISTEM ZA AUTOMATASKU DETEKCIJU,DOJAVU I GAŠENJE POŽARA PASTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | NAZIV REZERVNOG DELA | Jedinica mere | OKVIRNA KOLIČINA |
| 1 | Napojni modul NJ-101 | kompl. | 1 |
| 2 | Napojni modul NJ-102 | kompl. | 1 |
| 3 | Napojni modul NJ-103 | kompl. | 1 |
| 4 | Centralni modul NJ 110 | kompl. | 1 |
| 5 | Zonski modul ZJ122 | kompl. | 1 |
| 6 | Programska jedinica PJ 150 | kompl. | 1 |
| 7 | Halonska jedinica HJ 130 | kompl. | 1 |
| 8 | Jonizacini javljač IDD 801 | kompl. | 5 |
| 9 | Podnožje javljača PD 800 | kompl. | 10 |
| 10 | Ručni javljač požara za aktiviranje gašenja | kompl. | 2 |
| 11 | Ručni javljač požara za deblokadu gašenja | kompl. | 2 |
| 12 | Sirena 24V 110dB | kompl. | 2 |
| 13 | Gas Halon 1301, sa uslugama dopune halonskih spremnika. Ponudu dati u kompletu po kilogramu gasa. | kg | 100 |
| 14 | Gas Azot, sa uslugama dopune halonskih spremnika. Ponudu dati u kompletu po kilogramu gasa | kg | 100 |
| 15 | Inicijator-detonator za aktiviranje spremnika | kompl. | 1 |

- VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP

| RED. BR. | OPIS | JED.MERE | OKVIRNA KOLIČINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terenski rad servisera po času (na poziv naručioca) | h | 1 |
| 2 | Izlazak servisnog vozila. Cenu dati po kilometru | km | 1 |
| 3 | Usluge pripreme (peskaranja i sl) i farbanja ručno prenosnih vatrogasnih aparata (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom) | kom | 20 |
| 4 | Usluge pripreme (peskaranja i sl) i farbanja ručno prevoznih vatrogasnih aparata (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom) | kom | 20 |
| 5 | Usluge pripreme i farbanja nadzemnih hidranata (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom) | kom | 5 |
| 6 | Usluge pripreme i farbanja ormara za smeštaj opreme podzemnih, nadzemnih i zidnih hidranata (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom). Ponudu dati po m2. | m2 | 20 |

B - VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP SA ISPORUKOM I UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA

| RED. BR. | OPIS POZICIJA |
| --- | --- |
| 1 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "PASTOR" (POZICIJA 1) |
| 2 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "VATROSPREM" (POZICIJA 2) |
| 3 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA POD STALNIM PRITISKOM PROIZVOĐAČA "PASTOR", "VATROSPREM",PAŠALIĆ", "TODOROVIĆ", "MOBIAK" I "ČRVENKA" (POZICIJA 3) |
| 4 | SREDSTVA ZA GAŠENJE I POGONSKI GAS (POZICIJA 4) |
| 5 | OPREMA I ARMATURE HIDRANTSKE INSTALACIJE (POZICIJA 5) |
| 6 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU, DOJAVU I GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 6) |
| 7 | VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP (POZICIJA 7) |

PERIODIČNA ISPITIVANJA, PREGLEDI I SERVISIRANJE ZA TEHNIČKI CENTAR  BEOGRAD (A+B)

| RED. BR. | OPIS POZICIJA |
| --- | --- |
| 1 | UKUPNO POD A - USLUGE PERIODIČNIH ISPITIVANJA, PREGLEDA I SERVISIRANJE |
| 2 | UKUPNO POD B - VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP SA ISPORUKOM I UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA |

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1. | Услов Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар Доказ - за правно лице - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Докази - за правно лице - За законског заступника – Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. - За правно лице – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.i-uverenja-za-fizicka-lica.htm - За правно лице – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена - Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника - Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта Напомена - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од 2 месеца од датума отварања понуда |
| 3. | Услов Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Докази - За правно лице, предузетнике и физичка лица - Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена - Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од 2 месеца од датума отварања понуда |
| 4. | Услов Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 5) Напомена - Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима Изјава (Образац 5а) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом |
| 5. | Услов Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом Докази - Фотокопија Решења надлежног органа Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да понуђач/члан групе понуђача/подизвођач испуњава услове за вршење послова контролног испитивања и сервисирања свих врста ПП апарата, мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи - Фотокопија Решења надлежног органа Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, којим се потврђује да понуђач/члан групе понуђача/подизвођач испуњава услове за пројектовање и извођење посебних система и мера ЗОП - Фотокопија Решења надлежног органа Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, којим се потврђује да понуђач/члан групе понуђача/подизвођач испуњава услове за сервисирање стабилних система за аутоматску дојаву и гашење пожара - Фотокопија Решења надлежног органа Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, којим се потврђује да понуђач/члан групе понуђача/подизвођач испуњава услове за сервисирање стабилних система за аутоматску дојаву пожара - Фотокопија Потврде издате од стране АТС-а којом се потврђује да понуђач/члан групе понуђача/подизвођач започео поступак акредитације за контролно тело у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр. 52/2015 и 59/2016), за послове контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, послове контролисања мобилних уређаја за гашење пожара, послове контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара и аутоматско гашење пожара - Лиценца за обављање радијационе делатности са изворима јонизирајућих зрачења издату од Агенције за заштиту од јонизирајућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Напомена Решења морају поседовати они субјекти (понуђач, понуђач из групе понуђача или подизвођач) који ће обављати наведене услуге |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 6. | Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако испуњава следеће услове: Услов 1 Ако су у току претходних пословних година: 2014, 2015, 2016. и 2017. (закључно са датумом објаве Позива за подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца) у уговореном року, обиму и квалитету и без рекламације извршене предметне услуге у износу од минимално 14.000.000,00 динара без ПДВ-а Докази за услов 1 - Образац 6 - Референтна листа - Образац 7 – Потврда купца о пруженим услугама - Фото-копије рачуна о пруженим услугама Услов 2 Ако поседује важећи Сертификат као доказ да је успоставио и да примењује систем менаџмента квалитетом, у области извршења услуга заштите од пожара, према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015 и SRPS OHSAS 18001:2008 и SRPS A.L2.002:2015 или одговарајући Докази за услов 2 Копије важећих Сертификата који су издати од сертификационог тела које је акредитовано у ATS и то: - SRPS ISO 9001:2008 - SRPS ISO 14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015 - SRPS OHSAS 18001:2008 - SRPS A.L2.002:2015, за област заштите од пожара или копије важећих одговарајућих Сертификата. Услов 3 Ако поседује полису осигурања од одговорности према трећим лицима у минималном износу од 15.000.000,00 динара по штетном догађају за неограничен број штетних догађаја која важи у тренутку подношења понуда и у периоду трајања оквирног споразума Доказ за услов 3 - Фотокопија важеће полисе осигурања Напомена У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача |
| 7. | Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако: Услов 1 Поседује акредитовану испитну лабораторију у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006 са обимом акредитације: хидраулично испитивање ручних ватрогасних апарата за гашење пожара, хидраулично испитивање превозних апарата за гашење пожара, хидраулично испитивање издржљивости под притиском за челичне бешавне боце запремине од 0,5l до 150l намењене за компримоване течне и под притиском растворене гасове, испитивање опитним воденим притиском црева за ватрогаство (потисна ткана црева) Доказ за услов 1 - Важећи Сертификат о акредитацији испитне лабораторије издат од Акредитационог тела Србије са обимом акредитације за испитивање судова под притиском Услов 2 Ако поседује у власништву, закупу или лизингу - минимум 5 регистрованих сервисних возила, од којих минимум 3 теретна возила носивости од/преко 700 кг за услуге: - сервиса и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара и - сервиса хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП) - минимум 2 регистрована сервисна возила за услуге: - редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара - редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматско гашење пожара - редовних прегледа, функционалних испитивања и сервисирања клапни отпорних на пожар Доказ за услов 2 - Фотокопије саобраћајних дозвола са подацима о датуму регистрације за свако возило (Уколико су возила у закупу, лизингу или слично доставити уговор о лизингу, закупу или неки други документ) Напомена У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити носилац посла, а за подизвођача није потребно доставити ове доказе. |
| 8. | Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има: Услови - минимум 5 сервисера запослених на неодређено време за услуге: - сервиса и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара и - сервиса хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП), са стеченим средњим образовањем техничке струке, са положеним стручним испитом из области ЗОП и да сваки сервисер поседује Уверење о обучености од најмање једног од наведених произвођача опреме - минимум 1 дипл.инж. машинства запосленог на неодређено време, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценце 330 и 430, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B1 и B6) и лиценцу А за израду главног пројекта заштите од пожара. - минимум 4 сервисера запослена на неодређено време за услуге: - редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара - редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматско гашење пожара - редовних прегледа, функционалних испитивања и сервисирања клапни отпорних на пожар, са стеченим средњим образовањем техничке струке, са положеним стручним испитом из области ЗОП и да сваки сервисер поседује Уверење о обучености од најмање једног од наведених произвођача аналогно адресабилног система - минимум 1 дипл.инж. електротехнике запосленог на неодређено време, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценце 353 и 453, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B2) - минимум 2 дипл.инж. електротехнике запослена на неодређено време за услуге: - испитивање громобранских инсталација - испитивање електричних инсталација ниског напона - испитивање инсталација нужне расвете, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценце 350 и 450, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B2) Докази - Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац 8) - За лица наведена у обрасцу 8 достављају се фото-копије пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А) - Фото-копије диплома о стеченом средњем образовању/завршеном факултету - уверење о положеном стручном испиту из области ЗОП са захтеваним степеном стручне спреме издато од стране МУП-а - уверење једног од произвођача опреме за сваког од 5 сервисера - фотокопије лиценци 330 и 430, издатих од стране Инжењерске коморе Србије, фотокопија лиценце B1и B6 и фотокопија лиценце А - уверење једног од произвођача аналогно адресабилног система за сваког од 4 сервисера - фотокопије лиценци 350 и 450, издатих од стране Инжењерске коморе Србије и фотокопија лиценце B2 - фотокопије лиценци 353 и 453, издатих од стране Инжењерске коморе Србије и фотокопија лиценце B2 Напомена случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити носилац посла, а за подизвођача није потребно доставити ове доказе. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 8. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

- Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о закључења оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа

- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави на свом меморандуму (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.  На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- извод из регистра надлежног органа

- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

- докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) ЗЈН

- регистар понуђача: www.apr.gov.rs

- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

- Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

- Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1Језик на којем понуда мора бити састављена

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику.

Наручилац може да захтева да  делови понуде који су достављени на страном језику буду преведени на српски језик у складу са чланом 18. став 3. ЗЈН.

5.2 Припремање и подношење понуде

Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник Понуђача.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује се да се нумерација поднете документације изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од n“, „2 од n“ и тако све до „n од n“, с тим да „n“ представља укупан број страна понуде.

Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.). Понуда се подноси у затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када је предата.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Обавезну садржину понуде чине следећи документи и обрасци које понуђач доставља попуњене, потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом:

- Образац 1 – Образац понуде

- Образац 2 – Образац структуре цене

Напомена: Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави Образац структуре цене и у писаној (папирној) форми (Образац 2) и у електронској форми (у excel-u на ЦД-у) у складу са Табелама објављеним на порталу и интернет страници наручиоца.

- Докази којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, у складу са упутством како се доказује испуњеност тих услова  из  поглавља 4. Конкурсне доументације

- Средство финансијског обезбеђења - Банкарска гаранција  за озбиљност понуде

- Oбразац 3 - Модел оквирног споразума

- Ценовник понуђача за све резервне делове који је важећи на дан подношења понуда и оверен од стране понуђача (у ПДФ формату)

- Образац 4 - Изјава понуђача о независној понуди у складу са чланом 26. ЗЈН

- Образац 5- Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН

- Образац 5А- Изјава подизвођача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачима)

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (доставити само у случају подношења заједничке понуде)

Уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни део понуде доставља Образац 9 - Изјава о трошковима припреме понуде.

Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације, као и понуде за које се у поступку стручне оцене понуда утврди да садрже неистините податке.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, у супротном, такве понуде ће бити одбијене.

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти  да назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:

„Измена понуде за ЈН услуга  бр. ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање“ или

„Допуна понуде за ЈН услуга  бр. ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање“или

„Опозив понуде за ЈН услуга  бр. ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање“.

5.6	Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је  да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1,2 и 3, тачке 4.1 конкурсне документације (Доказ из члана 75. став 1. тачка 5) доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача), као и Изјаву (Образац 5А), као доказ о испуњености услова из члана 75. став 2. ЗЈН.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење обавеза из оквирног споразума , без обзира на број подизвођача.

5.7 	Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача, с тим да сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1,2,3 и 4, тачке 4.1 конкурсне документације, док  додатне услове из тачке 4.2 конкурсне документације испуњавају заједно кумулативно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5.ЗЈН обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који садржи:

- податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем

- члану групе који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум,

- члану групе који ће у име групе понуђача дати финансијска средства обезбеђења,

- члану групе који ће издати рачун,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

  - Објашњења у вези обавезних елемената понуде од којих зависи прихватљивост понуде

    - Понуђена цена

Цена у понуди се исказује у динарима.

Цене у понуди се исказују  без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир цена без ПДВ-а. Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Јединичне цене из обрасца структуре цене укључују све трошкове реализације предмета ове јавне набавке као што су: трошкови одржавања, замена дотрајалих делова, транспорта, изласка на терен, путне трошкове одласка/доласка на интервенције, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, као и све зависне трошкове који настају у току реализације предметних услуга.

Јединичне цене исказане су у Обрасцу структуре цене - Образац 2, а укупна цена из Обрасца ће служити за упоређивање понуда приликом  стручне оцене понуда.

Количине наведене у Обрасцу структуре цене су оквирне за све време важења оквирног споразума и може доћи до одступања у оквиру вредности оквирног споразума.

Оквирни споразум се закључује до износа процењене вредности од 14.400.000,00 динара без ПДВ-а, на период од 2 године од дана закључења оквирног споразума.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

    - Рокови и места извршења услуга

Рокови извршења услуга су наведени у тачки 3.8.1, у поглављу 3 конкурсне документације – Техничка спецификација, као и у обрасцу 3 – модел оквирног споразума.

Места извршења услуга су наведена у табелама А у поглављу 3. конкурсне документације и обрасцу структуре цене (пословни објекти ТЦ Београд на локацијама: управна зграда у Масариковој,  Сурчин, Сопот, Гроцка и Барајево).

У свакој појединачној наруџбеници наручилац ће прецизно навести адресу локације на којој ће се извршавати конкретне предметне услуге.

У случају да понуђач не испоштује рокове наведене у наруџбеници, наручилац има право на наплату уговорне казне и СФО за добро извршење посла, као и право на раскид оквирног споразума.

    - Начин издавања наруџбенице

Наручилац ће у складу са својим потребама понуђачу достављати наруџбенице у којима ће навести врсте и број услуга у складу са јединичним ценама из Обрасца структура цене.

Наруџбенице се понуђачу достављају након ступања на снагу оквирног споразума (поштом, електронском поштом или лично) у складу са одредбама оквирног споразума.

Понуђач је дужан да предметну услугу изврши на основу сваке појединачне наруџбенице.

Изабрани понуђач ће пружити наведене услугу у свему према важећим законима и прописима за ове врсте услуга.

    - Начин и услови плаћања

Плаћање пружених услуга које су предмет ове јавне набавке на основу сваке појединачно издате наруџбенице, наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Рачун се доставља након извршене услуге на основу сваке појединачне наруџбенице и потписивања Записника о извршеној услузи – без примедбе од стране овлашћених лица понуђача и наручиоца.

Рачун за извршене услуге гласи на наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, ПИБ 103920327, МБ 20053658 и доставља се на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“- Технички центар Београд, Масарикова 1-3.

Уз рачун, у коме се обавезно наводи број оквирног споразума по коме је извршена услуга и назив Пословног објекта ТЦ Београд коме су извршене услуге, понуђач је обавезан да достави Записник о извршеној услузи – без примедби и копију наруџбенице.

Износ на достављеном рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници, а уколико дође до одступања у пруженим услугама и/или испорученим добрима (резервним деловима), наручилац ће извршити измену наруџбенице или ће издати нову наруџбеницу која се односи на настало одступање.

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

Уколико на основу једне наруџбенице понуђач изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун извршених услуга према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум.

Оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима наручиоца.

    - Гарантни рок

Гарантни рок за извршене услуге је време до следећег сервиса.

Гарантни рок за уграђене резервне делове износи минимално 12 месеци од дана уградње.

Понуђач je oбaвeзaн дa o сoпствeнoм трoшку oтклoни свe eвeнтуaлнe нeдoстaткe нa уграђеним резервним деловима у тoку трajaњa гaрaнтнoг рока.

    - Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде је минимално 120 дана од дана отварања понуда.

  - Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи своје право да захтева достављање средстава финансијског обезбеђења (СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза из конкурсне окументације и закљученог оквирног споразума.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је исказана понуда.

Трошкови  прибављања средстава финансијског обезбеђења падају на терет понуђача.

Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење обавеза из оквирног споразума, важност СФО мора да се продужити.

Понуђач  је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

    - Као саставни део  понуде понуђач доставља

      - Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 
10 %  од вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Банкарскa гаранцијa  мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим од рока важења понуде. Наручилац има право да наплати гаранцију за озбиљност понуде у случају да:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

- понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише или одбије да потпише исти или

- у случају да понуђач не достави захтевано средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла предвиђено оквирним споразумом.

У случају спора по овој гаранцији када је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији утврђује се надлежност суда у Београду.

Уколико је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) и у том случају, понуђач је обавезан да достави контрагаранцију домаће банке.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим је закључен оквирни споразум у року од 8 (осам) дана од дана предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, Београд, МБ 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек.рач. 160-700-13 Banka Intesa.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

    - Након закључења оквирног споразума обавеза понуђача је да достави:

      - Банкарску гаранцију за добро извршење посла (детаљни подаци о банкарској гаранцији наведени су у Моделу оквирног споразума)

      - Меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року

у складу са важећим законским одредбама и садржајем Прилога 1 - Менично писмо – овлашћење за корисника бланко сопствене менице, који је саставни део ове конкурсне документације.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, Београд и доставља се лично или поштом на адресу:

ЈП„Електропривреда Србије“ Београд

Оделење за набавке ТЦ Нови Сад

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. ЈН/8200/0005/2017

● Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на  ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, Београд и доставља се лично приликом извршења предметних услуга на основу прве наруџбенице или поштом на адресу корисника оквирног споразума:

ЈП„Електропривреда Србије“ Београд

Технички центар Београд

Масарикова 1-3, 11000 Београд

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. ЈН/8200/0005/2017

  - Критеријум за оцењивање понуда

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Комисија за јавну набавку извршиће упоређивање укупно понуђених цена без ПДВ-а.

Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, најповољнија понуда биће изабрана према резервном критеријуму: краћи рок извршења услуга.

Уколико ни након примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, наручилац ће најповољнију понуду изабрати путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће  извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену и не могу се рангирати ни применом резервног критеријума. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће представник Комисије извлачити само по један папир. Понуда понуђача чији назив буде на извученом папиру биће боље рангирана у односну на неизвучене, све док се не рангирају све понуде.

  - Предност за домаће понуђаче и добра

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Законом о изменама и допуни Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15) као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла («Сл. гласник РС» бр. 33/13) и Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки («Сл. гласник РС» бр. 48/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Уколико понуђач означи одређени део документације као поверљив, потребно је да образложи да ли постоји посебан пропис и по ком основу је наручилац дужан да чува податке као и да уз понуду достави и доказ (закон,оснивачки или интерни акт и сл.)

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатним информацијама се доставља  са обавезном назнаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку услуга бр. ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање и може се упутити наручиоцу писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу наручиоца  и путем електронске поште, на e mail: srbislava.petrovic@eps.rs, радним данима (понедељак-петак) у периоду од 08.00 до 16.00 часова.  Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, nаручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Коришћење патената и права интелектуалне својине

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

  - Захтев за заштиту права

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

    - Рокови и начин подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Одељење за набавке Нови Сад, Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад са назнаком Захтев за заштиту права за јавну набавку услуга бр. ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: srbislava.petrovic@eps.rs, радним данима (понедељак-петак) од 8,00 до 16,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

    - Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, ако је неблаговремен или ако је поднет од стране лица које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак  наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

    - Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

    - Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврдом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован

- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши

- број рачуна: 840-30678845-06

- шифру плаћања: 153 или 253

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права

- врха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права

- корисник: буџет Републике Србије

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе

- потпис овлашћеног лица банке.

- Налог за уплату, први примерак

Први примерак налога за уплату, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор

Потврда, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава)

- Потврда издата од стране Народне банке Србије

Потврда садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

Ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

- број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |  |
| --- | --- | --- |
| FIELD 32A | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |  |
| FIELD 50K | ORDERING CUSTOMER |  |
| FIELD 50K | ORDERING CUSTOMER |  |
| FIELD 56A (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |  |
| FIELD 57A (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |  |
| FIELD 59 (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |  |
| FIELD 70 | DETAILS OF PAYMENT |  |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |  |
| FIELD 32A | VALUE DATE – USD- AMOUNT |  |
| FIELD 50K | ORDERING CUSTOMER |  |
| FIELD 56A (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |  |
| FIELD 57A (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |  |
| FIELD 59 (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |  |
| FIELD 70 | DETAILS OF PAYMENT |  |

  - Закључивање оквирног споразума

Наручилац је обавезан да  оквирни споразум о јавној набавци достави понуђачу са којим закључује оквирни споразум у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач са којим буде закључен оквирни споразум, обавезан је да у року од максимално 10 дана од дана закључења оквирног споразума достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство  оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Ако понуђач са који се закључује оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

  - Измене током трајања оквирног споразума

Наручилац (Корисник услуга) може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога, који се приликом планирања јавне набавке нису могли предвидети и због којих је неопходно извршити додатне, непредвиђене услуге, испоруку и уградњу резервних делова, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из оквирног споразума су сагласне да се евентуалне измене и допуне оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз оквирни споразум.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82. Закона о јавним набавкама.

  - Подношење понуде

Понудa  се подноси у  затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу  или поштом на адресу:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд

Одељење за набавке Нови Сад

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад

уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА бр. ЈН/8200/0005/2017 – ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА, ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД“

Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.

Благовременом понудом ће се сматрати  понуда која је примљена од стране  ЈП ЕПС у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин подношења.

Ако је поднета неблаговремена понуда, она ће по окончању поступка отварања, неотворена бити враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

  - Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку

отварања понуда

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају  писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

6.   ОБРАСЦИ

Образац 1

ПОНУДА

Број  ______________ од ___________ у отвореном поступку за јавну набавку услуга бр. ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање за потребе ТЦ Београд

Табела 1

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса понуђача |  |
| Име особе за контакт |  |
| е-маил |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Порески број понуђача (ПИБ) |  |
| Матични број понуђача |  |
| Шифра делатности |  |
| Назив банке и број рачуна |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразма |  |

Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В)

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |
| 1) | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА |  |  |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |

Напомена

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.

Табела 3.

| КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена без ПДВ-а | ______________________ динара |
| 2. | Укупна цена са ПДВ-ом | ______________________ динара |
| 3. | Рок извршења услуга за: сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара сервис хидрантске инсталације, испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП) редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација | _______ (максимално 45) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица изабраног понуђача (Пружаоца услуга) |
| 4. | Рок извршења услуга за: прегледе стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, аутоматско гашење пожара и редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар | _______ (максимално 15) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица изабраног понуђача (Пружаоца услуга) |
| 5. | Време одзива за в ванредне сервисне у услуге | _______ (максмаксимално 24) часа од тренутка када је изабрани понуђач (Пружалац услуга) примио обавештење од овлашћеног лица наручиоца (Корисника услуга) |
| 6. | Рок за извршење в ванредних сервисних услуга | _______ (максимално 3) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица изабраног понуђача (Пружаоца услуга) |
| 7. | В Време одзива за хитне в ванредне сервисне услуге | _______ (максимално 6) часова од тренутка када је изабрани понуђач (Пружалац услуга) примио обавештење од овлашћеног лица наручиоца (Корисника услуга) |
| 8. | Рок за извршење хитних ванредних сервисних услуга | _______ (максимално 2) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица изабраног понуђача (Пружаоца услуга) |
| 9. | Гарантни рок за уграђене резервне делове | _______ (минимално 12) месеци од дана уградње резервног дела |
| 10. | Рок важења понуде | ______ (минимално 120) дана од дана отварања понуда |
| 11. | Рок и начин плаћања | Сукцесивно, након сваке извршене услуге, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна |

Датум 		          Понуђач

_____________________                     М.П.                           ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Датум						                    Подизвођач

М.П.

____________________				                     _______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене

Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

Образац 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - SERVIS I ISPITIVANJA RUČNO PRENOSNIH I RUČNO PREVOZNIH MOBILNIH UREĐAJA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA Tabela A1 RED. BR.; NAZIV I KRATAK OPIS; OPIS USLUGE; TIP APARATA; JED. MERE; OKVIRNA KOLIČINA; BROJ PREGLEDA; JED.CENA BEZ PDV-a (DIN.); JED.CENA SA PDV-om (din.); UKUPNO PONUĐ.CENA BEZ PDV-a (din.); UKUPNO PONUĐ.CENA SA PDV-om (din.). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.; Tehnički centar Beograd Na području Tehničkog centra Beograd nalazi se poslovni sledeći objekti: 1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2. na lokaciji Surčin 3. na lokaciji Sopot 4. na lokaciji Grocka 5.na lokaciji Barajevo; Šestomesečna periodična provera ispravnosti mobilne opreme za početno gašenje požara (servisiranje svih vrsta ručnih prenosnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara), sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka; S-1,2/S-1,2А; kom.; 220; 2. S-6/S-6А; kom.; 62; 2. S-9/S-9А; kom.; 81; 2. S-12/S-12А; kom.; 2; 2. CO2-2; kom.; 6; 2. CO2-5; kom.; 38; 2. FOXER-6; kom.; 7; 2. 2.; Ispitivanje boca na hladni vodeni pritisak (HVP) ručno prenosnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, sa izdavanjem Izveštaja o ispitivanju na HVP u 2 primerka (dvogodišnje ispitivanje S i FOXER-6 boca, petogodišnje ispitivanje CO2 boca); S-1,2/S-1,2А; kom.; 220; 1. S-6/S-6А; kom.; 62; 1. S-9/S-9А; kom.; 81; 1. S-12/S-12А; kom.; 2; 1. CO2-2; kom.; 6; 1. CO2-5; kom.; 38; 1. FOXER-6; kom.; 7; 1. I; UKUPNO PONUĐENA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 10). II; UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%). III; UKUPNO PONUĐENA CENA SA PDV-om (zbir iznosa I i II). - SERVIS HIDRANTSKE INSTALACIJE I ISPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HLADNI VODENI PRITISAK (HVP) Tabela A2 RED. BR.; NAZIV I KRATAK OPIS; OPIS USLUGE; VRSTA; JED. MERE; OKVIRNA KOLIČINA; BROJ PREGLEDA; JED.CENA BEZ PDV-a (DIN.); JED.CENA SA PDV-om (din.); UKUPNO PONUĐ.CENA BEZ PDV-a (din.); UKUPNO PONUĐ.CENA SA PDV-om (din.). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.; Tehnički centar Beograd Na području Tehničkog centra Beograd nalaze se sledeći poslovni objekti: 1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2. na lokaciji Surčin 3. na lokaciji Sopot 4. na lokaciji Grocka 5. na lokaciji Barajevo; Šestomesečno periodično ispitivanje protočnog kapaciteta i pritiska vode hidrantske instalacije, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka; ZH; kom.; 29; 2. NH; kom.; 1; 2. PH; kom.; 2; 2. 2.; Godišnje periodično ispitivanje nepropusnosti vatrogasnih creva na hladni vodeni pritisak sa sušenjem, talkiranjem i izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka; Ф 52mm; kom.; 50; 1. I; UKUPNO PONUĐENA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 10). II; UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%). III; UKUPNO PONUĐENA CENA SA PDV-om (zbir iznosa I i II). - REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA Табела А3 Red. br.; NAZIV I KRATAK OPIS; OPIS USLUGE; OBJEKAT; KRATAK OPIS SISTEMA; JED. MERE; KOLIČINA; JED.CENA BEZ PDV-a (DIN.); JED.CENA SA PDV-om (din.); UKUPNO PONUĐ.CENA BEZ PDV-a (din.); UKUPNO PONUĐ.CENA SA PDV-om (din.). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; Tehnički centar Beograd Na području Tehničkog centra Beograd nalaze se sledeći poslovni objekti: 1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2. na lokaciji Surčin 3. na lokaciji Sopot 4. na lokaciji Grocka 5. na lokaciji Barajevo; Dvomesečni (redovni), pregledi stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa upisom i overom i Knjizi održavanja, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka; Poslovni objekat "Masarikova"; Adresibilni Centrala: Kentek ENSV 63002 Broj aut. detektora: 6; kompl.; 4. Poslovni objekat "Masarikova"; Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj aut. detektora: 239; kompl.; 4. Poslovni objekat "Masarikova"; Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj ručnih javljača: 11; kompl.; 4. Poslovni objekat "Masarikova"; Konvencionalni Centrala: Pastor Broj aut. detektora: 16; kompl.; 4. Poslovni objekat "Surčin"; Adresibilni Centrala: Kentek Syncro Broj aut. detektora: 25 Broj ručnih javljača: 8; kompl.; 4. 2; Šestomesečni (periodični) pregledi stabilnih instalacija za automatsku dojavu požara, sa izdavanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka; Poslovni objekat "Masarikova"; Adresibilni Centrala: Kentek ENSV 63002 Broj aut. detektora: 6; kompl.; 2. Poslovni objekat "Masarikova"; Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj aut. detektora: 239; kompl.; 2. Poslovni objekat "Masarikova"; Konvencionalni Centrala: ISKRA PC 3 Broj ručnih javljača: 11; kompl; 2. Poslovni objekat "Masarikova"; KonvencionalniCentrala: PastorBroj aut. detektora: 16; kompl; 2. Poslovni objekat "Surčin"; Adresibilni Centrala: Kentek Syncro Broj aut. detektora: 25 Broj ručnih javljača: 8; kompl; 2. 3; Dvomesečni (redovni) pregled, ručnih javljača požara i sirena, sa upisom i overom i Knjizi održavanja, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka; Poslovni objekat "Barajevo"; broj ručnih javljača 6 sirena 3; komp; 4. 4; Šestomesečni (periodični) pregledi ručnih javljača požara i sirena, sa izdavanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka; Poslovni objekat "Barajevo"; broj ručnih javljača 6 sirena 3; komp; 2. I; UKUPNO PONUĐENA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 10). II; UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%). III; UKUPNO PONUĐENA CENA SA PDV-om (zbir iznosa I i II). - REDOVNI, PERIODIČNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA Табела А4 RED. BR.; NAZIV I KRATAK OPIS; OPIS USLUGE; OBJEKAT; VRSTA I KRATAK OPIS SISTEMA; JED. MERE; OKVIRNA KOLIČINA; JED.CENA BEZ PDV-a (DIN.); JED.CENA SA PDV-om (din.); UKUPNO PONUĐ.CENA BEZ PDV-a (din.); UKUPNO PONUĐ.CENA SA PDV-om (din.). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.; Tehnički centar Beograd Na području Tehničkog centra Beograd nalaze se sledeći poslovni objekti: 1. Upravna zgrada u Masarikovoj 2. na lokaciji Surčin 3. na lokaciji Sopot 4. na lokaciji Grocka 5. na lokaciji Barajevo; Šestomesečni (periodični) pregledi stabilnih instalacija za automatsko gašenje požara,sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka; Poslovni objekat "Masarikova"; Stabilni sistem za automatsko gašenje požara halonom "Pastor", tri boce zapremine 84 kg, 84 kg, 41 kg; kompl; 2. Petogodišnje ispitivanje boca stabilnog sistema za automatsko gašenje na hladni vodeni pritisak (HVP), sa izradom i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka; Poslovni objekat "Masarikova"; Tri boce za halon zapremine 84 kg, 84 kg, 41 kg; kompl; 1. I; UKUPNO PONUĐENA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 9). II; UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%). III; UKUPNO PONUĐENA CENA SA PDV-om (zbir iznosa I i II). - REDOVNI, PERIODIČNI PREGLED, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE I SERVISIRANJE KLAPNI OTPORNIH NA POŽAR I PP VRATA Табела А5 Red. br.; Naziv i kratak opis; Opis usluge; Objekat; Vrsta, model, tip i broj klapni; Jed. mere; Okvirna količina; JED.CENA BEZ PDV-a (DIN.); JED.CENA SA PDV-om (din.); UKUPNO PONUĐ.CENA BEZ PDV-a (din.); UKUPNO PONUĐ.CENA SA PDV-om (din.). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.; JP EPS TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD; Dvomesečni (redovni) pregled, funkcionalno ispitivanje i servisiranje klapni otpornih na požar i protivpožarnih vrata, sa izdavanjem Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka. Usluga servisiranja podrazumeva obavezu čišćenja svih klapni.; Poslovni objekat "Masarikova"; Mehaničke PP klapne (1 kom) i PP vrata (2 kom); kompl; 6. I; UKUPNO PONUĐENA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 9). II; UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%). III; UKUPNO PONUĐENA CENA SA PDV-om (zbir iznosa I i II). - REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED GROMOBRANSKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA Табела А6 RED. BR.; NAZIV I KRATAK OPIS; OPIS USLUGE; OBJEKAT; KRATAK OPIS OBJEKTA; Jed. mere; OKVIRNA KOLIČINA; JED.CENA BEZ PDV-a (DIN.); JED.CENA SA PDV-om (din.); UKUPNO PONUĐ.CENA BEZ PDV-a (din.); UKUPNO PONUĐ.CENA SA PDV-om (din.). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1; JP EPS TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD; Godišnje ispitivanje gromobranskih instalacija sa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka; Objekat u Masarikovoj; Poslovni objekat SU+P+9 u osnovi površine 890m2; kompl; 1. Objekat Barajevo 1; Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 336m2; kompl; 1. Objekat Barajevo 2; Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 150m2; kompl; 1. Objekat Sopot; Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 687m2; kompl; 1. Objekat Surčin; Poslovni objekat Pr u osnovi površine 187m2; kompl; 1. Objekat Grocka 1; Poslovni objekat Pr u osnovi površine 635m2; kompl; 1. Objekat Grocka 2; Poslovni objekat Pr u osnovi površine 331m2; kompl; 1. 2; Godišnje ispitivanje električnih instalacija niskog naponasa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka; Objekat u Masarikovoj; Poslovni objekat SU+P+9 u osnovi površine 890m2; kompl; 1. Objekat Barajevo 1; Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 336m2; kompl; 1. Objekat Barajevo 2; Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 150m2; kompl; 1. Objekat Sopot; Poslovni objekat P+1 u osnovi površine 687m2; kompl; 1. Objekat Surčin; Poslovni objekat Pr u osnovi površine 187m2; kompl; 1. Objekat Grocka 1; Poslovni objekat Pr u osnovi površine 635m2; kompl; 1. Objekat Grocka 2; Poslovni objekat Pr u osnovi površine 331m2; kompl; 1. 3.; Šetomesečno ispitivanje instalacije nužne rasvete sa sačinjavanjem i dostavom Izveštaja o stručnom nalazu u 2 primerka; Poslovni objekat "Masarikova"; Masarikova 1-3 Broj svetiljki 78; kompl; 2. Poslovni objekat "Surčin"; Đačka 1 Broj svetiljki 11; kompl; 2. Poslovni objekat "Barajevo"; Милорада Вуковића бр.26 Broj svetiljki 11; kompl; 2. Poslovni objekat "Sopot"; Милоша Влајића бр.22 Broj svetiljki 12; kompl; 2. I; UKUPNO PONUĐENA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 9). II; UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%). III; UKUPNO PONUĐENA CENA SA PDV-om (zbir iznosa I i II).

A – USLUGE PERIODIČNOG ISPITIVANJA, PREGLEDI I SERVISIRANJE ZA TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD

| RED. BR. | OPIS POZICIJA | IZNOS bez PDV-a (RSD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVIS I ISPITIVANJA RUČNO PRENOSNIH I RUČNO PREVOZNIH MOBILNIH UREĐAJA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 1) |  |
| 2 | SERVIS HIDRANTSKE INSTALACIJE I SPITIVANJE HIDRANTSKIH CREVA NA HLADNI VODENI PRITISAK (HVP) (POZICIJA 2) |  |
| 3 | REDOVNI, PERIODIČNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA (POZICIJA 3) |  |
| 4 | REDOVNI, PERIODIČNI PREGLED STABILNIH SITEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 4) |  |
| 5 | REDOVNI, PERIODIČNI PREGLED, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE I SERVISIRANJE KLAPNI OTPORNIH NA POŽAR I PP VRATA (POZICIJA 5) |  |
| 6 | REDOVNI, PERIODIČNI I DETALJNI PREGLED GROMOBRANSKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (POZICIJA 6) |  |
| IA | UKUPNО A BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 3) |  |
| IIA | UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%) |  |
| IIIA | UKUPNO A sa PDV-om (zbir iznosa IA i IIA) |  |
|  | B - VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP SA ISPORUKOM I UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA |  |
| RED. BR. | OPIS POZICIJA | IZNOS bez PDV (RSD) |
| 1 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "PASTOR" (POZICIJA 1) |  |
| 2 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "VATROSPREM" (POZICIJA 2) |  |
| 3 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA POD STALNIM PRITISKOM PROIZVOĐAČA "PASTOR", "VATROSPREM",PAŠALIĆ", "TODOROVIĆ", "MOBIAK" I "ČRVENKA" (POZICIJA 3) |  |
| 4 | SREDSTVA ZA GAŠENJE I POGONSKI GAS (POZICIJA 4) |  |
| 5 | OPREMA I ARMATURE HIDRANTSKE INSTALACIJA (POZICIJA 5) |  |
| 6 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU, DOJAVU I GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 6) |  |
| 7 | VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP (POZICIJA 7) |  |
| IB | UKUPNО B BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 3) |  |
| IIB | UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%) |  |
| IIIB | UKUPNO B sa PDV-om (zbir iznosa IB i IIB) |  |

UKUPNO USLUGE PERIODIČNOG ISPITIVANJA, PREGLEDI I SERVISIRANJE ZA TEHNIČKI CENTAR BEOGRAD (A+B)

| RED. BR. | OPIS POZICIJA | Ukupno ponuđena cena bez PDV-a (RSD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | UKUPNO POD A - PERIODIČNA ISPITIVANJA, PREGLEDI I SERVISIRANJE |  |
| 2 | UKUPNO POD B - VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP SA ISPORUKOM I UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA |  |
| I | UKUPNO PONUĐENA CENA BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 3) |  |
| II | UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%) |  |
| III | UKUPNO PONUĐENA CENA SA PDV-om (zbir I i II) |  |

Датум 		          Понуђач

_____________________                     М.П.                           ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Како би понуђачи лакше сачинили понуде и наручилац успешно извршио стручну оцену понуда, Образац структуре цене - Образац 2 (табеле А, табеле Б и табела  са укупно понуђеном ценом) израђени су у електронској форми (*.xls Excel формату) и објављени на порталу у делу „Измене и допуне конкурсне документације“ и интернет страници наручиоца, и као такви чине саставни део ове конкурсне документације.

Количине услуга наведене у табелама обрасца структуре цене су оквирне и може доћи до одступања у оквиру вредности из оквирног споразума.

Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене

Упутство важи за попуњавање обрасца структуре цене у писаној (папирној) форми (Обрасца 2) и за попуњавање табела у електронској форми (у excel-u на ЦД-у), које су објављене на порталу и интернет страници наручиоца.

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави Образац 2 - образац структуре цене.

Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац потпише  и овери у складу са следећим објашњењима:

- у колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписује се јединична цена услуга у динарима без ПДВ-а

- у колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписује се јединична цена са ПДВ-ом за услуге

- у колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку позицију понуђених услуга које су предмет јавне набавке

- у реду I – уписује се укупна цена за све позиције понуђених услуга без ПДВ-а

- у реду II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%)

- у реду III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред I + ред II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања

обрасца структуре цене

- на  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом

оверава и потписује образац структуре цене.

Упутство за попуњавање табела Б – ванредне сервисне услуге на отклањањну кварова и одржавању система ЗОП са испоруком и уградњом резервних делова

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави образце  Б

Обавеза понуђача је да обрасце  Б попуни све ставке, као и да образце потпише  и овери у складу са следећим објашњењима:

- у колону „Јединична цена без ПДВ-а уписује се понуђена јединична цена без ПДВ-а за сваку позицију  понуђених резервних делова и ванредних сервисних услуга

- у колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку позицију понуђених ванредних сервисних услуга са испоруком и уградњом резервних делова

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања

обрасца Б

- на  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом

оверава и потписује образац структуре цене.

Образац 3

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

о извршењу услуга периодичног испитивања, прегледа и сервисирање

за потребе Техничког центра Београд

Закључен између страна оквирног споразума:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр.2, МБ 20053658, ПИБ 103920327, које заступа в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Корисник услуга)

и

- __________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Пружалац услуга)

2а)________________________________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(попунити и заокружити у складу са понудом)

У случају да је поднета понуда са подизвођачем:

Пружалац услуга је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и то __________________________________________________________________________

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу  _______________________________________________________

(навести скраћено пословно име подизвођача)

а која чини _______ % од укупне вредности оквирног споразума.

Пружалац услуга одговара Кориснику услуга за уредно извршење дела оквирног споразума који је поверио подизвођачу.

У случају да је поднета заједничка понуда:

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  број _______  од ____________ године, ради учешћа у поступку јавне набавке услуга бр. ЈН/8200/0005/2017 - Периодична испитивања, прегледи и сервисирање за ТЦ Београд између:_____________________________________________________________________ (навести учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле: __________________________________________________________________________

(могу се навести одредбе из Споразума које су битне за реализацију оквирног споразума)

Понуђачи из групе понуђача  одговарају неограничено солидарно према Кориснику услуга.

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке је саставни део овог оквирног споразума.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране из оквирног споразума констатују:

- да је Корисник услуга у складу са чланом 32 и 40 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: ЗЈН, спровео отворени поступак јавне набавке услуга бр. ЈН/8200/0005/2017 –  Периодична испитивања, прегледи и сервисирање за потребе Техничког центра Београд, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године

- да је Пружалац услуга на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Корисника услуга дана _______ 2017. године, доставио понуду бр._________ од __.__.____. године. (податке попуњава Пружалац услуга)

- да је Корисник услуга на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, закључио оквирни споразум о јавној набавци са Пружаоцем услуга. (податке попуњава Корисник услуга)

- овај оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуга на издавање наруџбенице

- обавеза настаје издавањем наруџбенице на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 1.

Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних наруџбеница ради извршења услуга периодичног испитивања, прегледа и сервисирањa, које обухватају одржавање система заштите од пожара, ванредне сервисне услуге на отклањању кварова са испоруком и уградњом резервних делова за потребе Техничког центр Београд, у складу са Понудом бр. ________ од  _________ године, Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН/8200/0005/2017, које чине саставни део овог оквирног споразума.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 2.

Вредност оквирног споразума износи 14.400.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, што представља процењену вредност јавне набавке.

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.

Јединичне цене из обрасца структуре цене су са урачунатим свим трошковима које Пружалац услуга има у реализацији предметних услуга и са свим осталим зависним трошковима који прате услуге, као што су: трошкови одржавања, замена дотрајалих делова, транспорта, изласка на терен, путне трошкове одласка/доласка на интервенције и др, укључујући и трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења.

Количине услуга наведених у обрасцу структуре цене су оквирне за све време важења оквирног споразума и може доћи до одступања у количинама у оквиру вредности оквирног споразума.

ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

- Члан 3.

Након ступања оквирног споразума на снагу и када настану потребе Корисника услуга, односно Техничког центра Београд за услугама које чине предмет овог оквирног споразума, Корисник услуга ће издавати појединачне наруџбенице за извршење услуга под условима из овог оквирног споразума.

У наруџбеници ће се прецизно дефинисати опис и количина услуга, јединичне цене у складу са Обрасцем структуре цене и важећег Ценовника резервних делова Пружаоца услуга са којим је сагласан Корисник услуга, рок за извршење услуга и остали услови у складу са одредбама овог оквирног споразума.

Наруџбенице ће издавати одговорно лице Корисника услуга.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- Члан 4.

Плаћање услуга које су предмет овог оквирног споразума Корисник услуга ће извршити  на текући рачун Пружаоца услуга, сукцесивно, након извршења услуга по свакој појединачној наруџбеници, у законском року од 45 дана  од дана пријема исправног рачуна.

Рачун за извршене услуге гласи на Корисника услуга Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, ПИБ 103920327, МБ 20053658 и доставља се на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Београд, Масарикова 1-3, Београд.

Уз рачун, у коме се обавезно наводи број оквирног споразума по коме је извршена услуга и назив Пословног објекта Техничког центра Београд коме су извршене услуге, Пружалац услуга је обавезан да достави Записник о извршеној услузи – без примедби, потписан од стране овлашћених лица Корисника и Пружаоца услуга  и копију наруџбенице.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници, а уколико дође до одступања у пруженим услугама и/или испорученим добрима (резервним деловима), Корисник услуга ће извршити измену наруџбенице или ће издати нову наруџбеницу која се односи на настало одступање.

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

Уколико на основу једне наруџбенице Пружалац услуга изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун извршених услуга према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум.

Закључен оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима Корисника услуга.

РОКОВИ И МЕСТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 5.

Рок за извршење услуга за

- сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара

- сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП)

- редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација

је ______ (максимално 45) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуга.

Рок за извршење услуга за

- редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

- редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара

- редовни преглед, функционално испитивање и сервисирање клапни отпорних на пожар

је ______ (максимално 15) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуга.

Рок за одзив на интервенцију за извршење ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП је  _____ (максимално 24) часа од тренутка када је овлашћено лице Пружаоца услуга примило позив од овлашћеног лица Корисника услуга, уз обавезу отклањања квара одмах, уколико је то могуће.

Уколико није могуће одмах отклонити квар, Пружалац услуга има обавезу да то учини у року од ___ (максимално 3) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуга.

Рок за одзив на хитну интервенцију за извршење хитних ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП је ___ (максимално 6) часова од тренутка када је овлашћено лице Пружаоца услуга примило позив од овлашћеног лица Корисника услуга, уз обавезу отклањања квара одмах, уколико је то могуће.

Уколико није могуће одмах отклонити квар, Пружалац услуга има обавезу да то учини у року од ___ (максимално 2) дана од дана пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Пружаоца услуга.

Услуге, уградње и замене резервних делова које су предмет овог оквирног споразума, вршиће се у зависности од потребе, на предлог Пружаоца услуга, по ценама из важећег Ценовника резервних делова Пружаоца услуга, уз сагласност Корисника услуга у складу са условима прописаним конкурсном документацијом до вредности оквирног споразума и вредности појединачних наруџбеница, са роковима који ће бити дефинисани појединачним наруџбеницама.

У случају да Пружалац услуга не изврши услуге у уговореним роковима, Корисник услуга има право на наплату уговорне казне и менице за добро извршење посла, као и право на раскид овог оквирног споразума.

Места извршења услуга

Места извршења услуга су локације Техничког центра Београд и то:

- пословни објекат Барајево, Миодрага Вуковића бр. 38

- пословни објекат Гроцка, Народних хероја бр.1

- пословни објекат  Сопот, Милосав Влајић бр. 22

- пословни објекат Сурчин, Ђачка бр.1

- пословни објекат Управна зграда, Масарикова бр. 1-3

Корисник услуга има обавезу да благовремено обавести Пружаоца услуга, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга или ванредних сервисних услуга (интервенција).

ПРИЈЕМ УСЛУГА

Члан 6.

Након извршених услуга Пружалац услуга је у обавези да сачини Извештај о стручном налазу и да га достави Кориснику услуга најкасније 7 дана од дана извршења услуга.

Извештај о стручном налазу мора да садржи резултате сервиса, оцену стања на основу добијених резултата, предлог за будућу контролу/преглед у оквиру превентивне периодичне контроле и предлог мера које треба предузети у случају незадовољавајућег резултата.

Извештај о стручном налазу сачињава се у 3 примерка, од којих ће 2 примерка Пружалац услуга послати Кориснику услуга, а један примерак задржати за сопствене потребе.

Овлашћено лице Корисника услуга које прими Извештај о стручном налазу има обавезу да сачини Записник о извршеној услузи потписан од стране овлашћених лица Пружаоца и Корисника услуга.

Потписивањем Записника о извршеној услузи – без примедби од стране одговорног лица Корисника услуга и овлашћеног лица Пружаоца услуга сматраће се да је услуга реализована.

Пружалац услуга је дужан да у најкраћем року отклони све недостатке и примедбе које евентуално утврди одговорно лице Корисника услуга, а док их не отклони сматраће се да услуга није извршена, односно да рок реализације услуге није испоштован.

Пружалац услуга преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу услова из овог оквирног споразума.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

За уграђене резервне делове Пружалац услуга даје гарантни рок од ____ (минимално 12) месеца од дана уградње добара.

Гарантни рок за извршене услуге је време до следећег сервиса.

Пружалац услуга је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини 10% од вредности оквирног споразума без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од рока важења оквирног споразума.

Пружалац услуга се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења оквирног споразума Кориснику услуга  достави  банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања правног дејства оквирног споразума.

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року.

Корисник услуга је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у целости у случају да Пружалац услуга не испуни било коју обавезу предвиђену овим оквирним споразумом.

Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције се мора продужити.

Пружалац услуга може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Пружалац услуга је обавезан да Кориснику услуга достави контрагаранцију домаће банке.

Члан 9.

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Пружалац услуга се обавезује да као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року преда Кориснику услуга:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуга овлашћује Корисника услуга да може наплатити меницу  на износ од 5% од  вредности оквирног споразума без ПДВ-а у року који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења

- фото-копију важећег картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање новчаним средствима Пружаоца услуга, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном овлашћењу, односно  датуму регистрације менице,

- фото-копију ОП обрасца

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фото-копија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Пружалац услуга је обавезан да Кориснику услуга преда бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у тренутку извршења предметних услуга на основу прве издате наруџбенице.

Корисник услуга је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуга не испуни своје обавезе у погледу гарантног рока.

Уколико Пружалац услуга у уговореном року не достави средство финансијског обезбеђења, Корисник услуга има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

У складу са динамиком извршења испоруке резервних делова, Пружалац услуга има обавезу да продужава рок важења средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  и то најкасније 10 дана пре истека претходно достављеног, тако да гарантни рок за све замењене резервне делове која су предмет оквирног споразума буде обухваћен средством финансијског обезбеђења.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ  КАШЊЕЊА У РОКУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА

Члан 10.

Уколико Пружалац услуга након издавања наруџбенице, не изврши услуге у роковима из члана 5. овог оквирног споразума, Корисник услуга има право да наплати уговорну казну у износу од 0,5% од вредности појединачне наруџбенице без ПДВ-а за сваки дан закашњења, а највише, у укупном износу до 10% од износа појединачне наруџбенице без ПДВ-а.

Плаћање уговорне казне, у складу са претходним ставовом, извршиће Пружалац услуге у року од 10 дана од дана пријема рачуна  издатог од стране Корисника услуга.

У случају доцње Корисник услуга има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета оквирног споразума саопшти Пружаоцу услуга да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуга, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Корисник услуга не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 8. овог оквирног споразума.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 11.

Оквирни споразум се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених заступника страна из оквирног споразума, а ступа на правну снагу када Пружалац услуга испуни одложни услов и у уговореном року достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Оквирни споразум се закључује до утрошка вредности оквирног споразума, а најдуже на период од две године од дана закључења оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

Корисник услуга може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога, који се приликом планирања јавне набавке нису могли предвидети и због којих је неопходно извршити додатне, непредвиђене услуге, испоруку и уградњу резервних делова, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из оквирног споразума су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај оквирни споразум.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог оквирног споразума, с тим да у случају раскида оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 14.

Пружалац услуга је у складу са Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуга неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим оквирним споразумом.

Уколико Корисник услуга претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуга и уколико се стране у овом оквирном споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуга је сагласан да Кориснику услуга исту надокнади, тако што Корисник услуга има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоцу услуга уз издавање рачуна са одговарајућим обрачуном и са роком плаћања од 15 дана од дана пријема истог.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 15.

Свака од страна из оквирног споразума има право на раскид овог оквирног споразума због неизвршења, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, страна из оквирног споразума која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу страну да су стекли услови за раскид овог оквирног споразума, услед чега сматра овај оквирни споразум раскинутим.

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Корисник услуга ће у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, у складу са својим интерним актима именовати лица задужена за праћење реализације овог оквирног споразума и за комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуга.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Пружалац услуга је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуга и да је документује на прописан начин.

Стране из оквирног споразума су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог оквирног споразума.

Члан 18.

Уколико у току трајања обавеза из овог оквирног споразума дође до статусних промена код страна из оквирног споразума, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог оквирног споразума, Корисник услуга може да дозволи, а Пружалац услуга је обавезан да прихвати промену страна из оквирног споразума због статусних промена код Корисника услуга, у складу са уговором о статусној промени.

Члан 19.

Пружалац услуга је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог оквирног споразума.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуга доставио Пружаоцу услуга у извршавању предмета овог оквирног споразума, Пружалац услуга не може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Корисника услуга.

Члан 20.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења оквирног споразума од стране једне стране оквирног споразума, друга страна има право на раскид оквирног споразума и накнаду штете.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове по овом оквирном споразуму стране из оквирног споразума ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда у Београду.

Члан 21.

Саставни део овог оквирног споразума чине:

Прилог 1 - Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром _____)

Прилог 2  - Понуда

Прилог 3  - Образац структуре цене

Прилог 4 - Ценовник Пружаоца услуга за све резервне делове који је важећи на дан подношења понуда и оверен од стране Пружаоца услуга

Прилог 5 - Споразум о заједничком наступању (уколико се ради о заједничкој понуди)

Члан 22.

Оквирни споразум је сачињен у 4 истоветна примерка од којих  по 2 примерка припадају свакој од страна из оквирног споразума.

ЗА   ПРУЖАОЦА УСЛУГА                                              ЗА  КОРИСНИКА УСЛУГА

ЈП „Електропривреда Србије “ Београд

_______________________                                         ________________________		име и презиме		                                    	      Милорад Грчић

функција                                                                         в.д. директора

Напомена:

Приложени модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и он представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Образац 4

| Скраћено пословно име понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач _______________________ из ___________________ Ул. ___________________________________ бр.____ даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број ________ за јавну набавку услуга бр. ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање за ТЦ Београд наручиоца – Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана ___________2017. године и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), оквирни споразум о јавној набавци бити ништаван.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена

На предвиђеном месту понуђач треба уписати број понуде.

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 5

| Скраћено пословно име понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

- И З Ј А В У

Којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број _____________ за јавну набавку услуга бр. ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање за потребе ТЦ Београд, која се спроводи у отвореном поступку поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

На предвиђеном месту понуђач треба уписати број понуде.

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Образац 5А

| Скраћено пословно име понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

- И З Ј А В У

Којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број _____________ за јавну набавку услуга бр. ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање за потребе ТЦ Београд, у којој учествујемо као подизвођач, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена

На предвиђеном месту понуђач треба уписати број понуде.

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Образац 6

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Да је понуђач у току претходних пословних година: 2014, 2015, 2016. и 2017.(закључно са датумом објаве Позива за подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца) у уговореном року, обиму и квалитету и без рекламације извршио услуге одржавања система заштите од пожара у износу од минимално 14.000.000,00 динара без ПДВ-а

| Ред. бр. | Купац | Назив услуге | Број рачуна | Износ без ПДВ-а (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
|  |  |  | Укупно |  |

Уз образац 6 се достављају докази:

- Потврда Купаца о извршеним услугама

- Копије рачуна о извршеним услугама

Име и презиме,

Место и датум						потпис овлашћеног лица

понуђача

________________						______________________

М.П.

Напомена

Образац 6 се по потреби може копирати.

Образац 7

Назив референтног купца                                  __________________________

Седиште 	                              			  __________________________

Улица и број		                  			  __________________________

Телефон		                   		     	  __________________________

Матични број		      			  __________________________

ПИБ			         			             __________________________

ПОТВРДА КУПЦА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА

Потврђујемо да је понуђач _____________________________ из __________________ за наше потребе у уговореном року, обиму и квалитету и без рекламације извршио услугу одржавања система заштите од пожара

| Ред. бр. | Година реализације | Назив услуге | Број рачуна | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Укупно |  |

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ (назив понуђача)

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање за потребе ТЦ Београд, наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“ Београд и у друге сврхе се не може користити.

Име и презиме овлашћеног лица _____________________________

Контакт телефон ______________________

Место и датум                                          М.П.	                      Потпис овлашћеног лица

референтног купца

________________						___________________________

Напомена

Образац 7 се по потреби може копирати.

Образац 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

за јавну набавку бр. ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање за потребе Техничког центра Београд

| Ред.бр. | Име и презиме | Опис посла | Стручна спрема |
| --- | --- | --- | --- |

Место и датум                                   МП                                                  Понуђач

________________                                                                              _________________

Уз овај образац се достављају следећи докази:

- Фото-копије образаца М или М3А за наведена запослена лица

- Фото-копије диплома о стеченом средњем образовању/завршеном факултету

- Фото-копије уверења о положеном стручном испиту из области ЗОП са захтеваним степеном стручне спреме издатог од стране МУП-а

- уверење једног од произвођача опреме за сваког од 5 сервисера

- фото-копије лиценци 330 и 430, издатих од стране ИКС, фото-копија лиценце B1 и B6 и фото-копије лиценце А

- уверење једног од произвођача аналогно адресабилног система за сваког од 4 сервисера

- фото-копије лиценци 350 и 450, издатих од стране ИКС и фото-копија лиценце B2

- фото-копије лиценци 353 и 453, издатих од стране ИКС и фото-копија лиценце B2

Напомена:Овај образац се може копирати у потребном броју примерака

Образац 9

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга

бр. ЈН/8200/0005/2017 – Периодична испитивања, прегледи и сервисирање за потребе ТЦ Београд

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средства обезбеђења | __________ динара без ПДВ |
| --- | --- |
| Трошкови прибављања средства обезбеђења | __________ динара без ПДВ |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена

Oбразац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади. Oстале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкове.

7.   ПРИЛОЗИ

Прилог 1

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  ………………………………………………………………………….................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

издаје дана ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Царице Милице 2,11000 Београд, МБ 20053658, ПИБ 103920327, број текућег рачуна: 160-700-13 Banka Intesa

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски    бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од _______________ динара, (и  словима_________________динара), по оквирном споразуму о пружању услуга Одржавање система заштите од пожара за ТЦ Београд, бр._________ од _________________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.____________ од _________________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности оквирног споразума без ПДВ-а уколико ________________________(назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата бланко соло меница серијски број _______________ (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  оквирним споразумом бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) тј. најкасније до истека рока од 30 дана од истека гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока завршетка реализације оквирног споразума има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење услуга.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

- Фото-копија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- Фото-копија ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року доставља се приликом извршења предметних услуга на основу прве наруџбенице,  у складу са садржином овог прилога (Прилог 1).

Прилог 2

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ УСЛУЗИ

Датум ___________

Пружалац услуга			                                  Корисник услуга

___________________________                             ______________________________

(Назив правног  лица)    	                                               (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

___________________________          	                   ______________________________

(Адреса правног  лица) 		                                 (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број оквирног споразума/датум закључења ________________________

Број наруџбенице (НЗН):  _______________________________________

Место извршене услуге:  ________________________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) Детаљна спецификација услуга

| Назив услуге | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- |

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (динара без ПДВ-а):

__________________________________________________________

| Предмет оквирног споразума одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Предмет оквирног споразума нема видљивих оштећења | □ ДА □ НЕ |

Навести позиције које имају евентуалне недостатке

(попуњавати само у случају рекламације): ____________________________________________________________________________

Б) Да је предмет оквирног споразузма извршен  у обиму, квалитету, року и сагласно оквирном споразуму потврђују:

За Пружаоца услуга	                                                                За Корисника услуга

____________________	                                                             ____________________

(Име и презиме)		                                                                            (Име и презиме)