ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем

на период до две године за јавну набавку услуга бр. ЈН/8400/0007/2017

- ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ

- (Испитивањe, контролa и сервисирањe ватрогасних апарата,                                             опреме, уређаја и система заштите од пожара за Технички центар Ниш)

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН/8400/0007/2017

формирана Решењем бр.12.01.396997/5-17 од 15.09.2017.

(заведено у ЈП ЕПС број 25.00-E10.25 – 396997/12 од 13.02.2018. године)

Ниш, фебруар 2018. године

На основу члана 32, 40, и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, члана 2 и 8 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.396997/4-17  oд 15.09.2017. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.396997/5-17 oд 15.09.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења оквирног

- споразума са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку услуга бр ЈН/8400/0007/2017

Садржај конкурсне документације:

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга...) | 4 - 8 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 9 – 14 |
| 5. | Критеријуми за доделу оквирног споразума | 15 |
| 6. | Упутство Понуђачаима како да сачине понуду | 16 – 31 |
| 7. | Обрасци (од бр. 1 - до бр.12), Прилог бр.1 и Прилог бр. 2 | 32 - 92 |
| 8. | Модел оквирног споразума | 93 – 102 |
| 9. | Прилог о безбедности и здрављу на раду | 103 - 105 |

Укупан број страна документације: 105

## 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца Скраћено пословно име | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд ЈП ЕПС |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године |
| Предмет јавне набавке | Набавка услуга: - Периодична испитивања прегледи и сервисирање - (Испитивањe, контролa и сервисирањe ватрогасних апарата, опреме, уређаја и система заштите од пожара за Технички центар Ниш) |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума ЈП ЕПС ће донети Одлуку о закључењу Оквирног споразум са једним понуђачем на период до две године, односно до реализације финансијских средстава планираних за ову набавку. На основу оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће Понуђачу издавати наруџбенице. |
| Контакт | Зоран Јанковић, email: zoran.jankovic@eps.rs |

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Услуге испитивања, контроле и сервисирања ватрогасних апарата, опреме, уређаја и система заштите од пожара.

Назив из општег речника набавке: Услуга техничког испитивања, анализе и консалтинга.

Ознака из општег речника набавке: 71600000

2.2. Основни подаци о оквирном споразуму

Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем.

Оквирни споразум се закључује на период до две године.

Корисник оквирног споразума је:  ЈП „Електропривреда Србије“ Београд Технички центар Ниш.

На основу оквирног споразума ће се издавати наруџбеница (која садржи битне елементе уговора) понуђачу са којим је оквирни споразум закључен.

## 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, резервни делови, техничка документација, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, место и рок извршења услуга, гарантни рок)

3.1. Предмет јавне набавке - Услуге испитивања, контроле и сервисирања ватрогасних апарата, опреме, уређаја и система заштите од пожара, ванредних сервисних услуга на отклањању кварова, са испоруком и уградњом резервних делова.

- 3.2.   Услуге које чине предмет јавне набавке

- Испитивањe, контролa и сервисирањe ватрогасних апарата, опреме, уређаја и система заштите од пожара за Технички центар Ниш:

- А.  Услуге одржавања система ЗОП-а, Технички центар Ниш

  - Сервис и испитивања ручно преносних мобилних уређаја за почетно гашење пожара (табела А.1. у обрасцу структура цене – Образац бр.2)

- Шестомесечна периодична провера исправности мобилне опреме за почетно гашење пожара са издавањем Извештаја о стручном налазу у 3 примерка

- Испитивање боца на хладни водени притисак (ХВП) ручно преносних за почетно гашење пожара, са издавањем Извештаја о испитивању на ХВП у 3 примерка

  - Сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на ХВП (табела А.2 у обрасцу структура цене – Образац бр.2.)

- Шестомесечно периодично испитивање проточног капацитета и притиска воде хидрантске инсталације, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 3 примерка

- Годишње периодично испитивање непропусности ватрогасних црева на ХВП са сушењем и талкирањем, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 3 примерка

- Редовни и периодични прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара (табела А.3. у обрасцу структура цене – Образац бр.2)

- Двомесечни (редовни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са уписом и овером у Књизи одржавања, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 3 примерка

- Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 3 примерка

- Петогодишњи (детаљни) прегледи стабилних инсталација за аутоматску дојаву пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 3 примерка

- Редовни, периодични прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара (табела А.4. у обрасцу структура цене – Образац бр.2)

- Шестомесечни (периодични) прегледи стабилних инсталација за аутоматско гашење пожара, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 3 примерка

- Петогодишње испитивање боца стабилног система за аутоматско гашење на ХВП, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 3 примерка

- Редовни, периодични преглед громобранских и електричних инсталација (табела А.5. у обрасцу структура цене – Образац бр.2)

- Исптивање громобранских инсталација са издавањем Извештаја о стручном налазу у 3 примерка

- Исптивање електричних инсталација ниског напона, са издавањем Извештаја о стручном налазу у 3 примерка

- Б. Ванредне сервисне услуге на отклањању кварова и одржавању система ЗОП Технички центар Ниш са испоруком и уградњом резервних делова (табеле од Б.1. до табеле Б.11. у обрасцу структура цене – Образац бр.2)

  - Одржавање система ЗОП-а (пружање предметних услуга)

Понуђач се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуге.

Одржавање система ЗОП и прегледи се спроводе плански (двомесечни, шестомесечни, годишњи и петогодишњи прегледи), као и по позиву и потреби наручиоца. Изабрани Понуђач  има обавезу да врши одржавање у периодима који су наведени у овој техничкој спецификацији, по захтеву наручиоца, издавањем наруџбенице, до утрошка вредности оквирних споразума. Након извршене услуге сервисер ће попунити радни налог са подацима о извршеној услузи и замењеним резервним деловима, који ће потписати представник понуђача - сервисер и представник Наручиоца услуге. Изабрани понуђач води евиденцију прегледа и исптивања стабилног система за дојаву пожара у Контролној књизи, која се налази код Наручиоца услуге, и након пружених услуга, изабрани понуђач контролну књигу враћа одговорном лицу Наручиоца услуге.

  - Извештај о стручном налазу (o извршеној услузи)

Стручни извештај за ПП апарате, хидрантску мрежу и уређаје за аутоматску дојаву пожара мора да буде урађен у три примерка, од којих се два предају Наручиоцу односно Служби за ИМС и БЗ Техничког центра Ниш а један примерак остаје за Понуђача. Стручни извештајe мора да буде достављен Наручиоцу у року од 7 (словима: седам) дана од дана извршеног испитивања. У стручном извештају морају да буду обједињене све локације Одсека за Техничке услуге.

  - Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге

Након пријема извештаја о стручном налазу о извршеним услугама, квалитативни и квантитативни пријем услуга вршиће овлашћени представници Наручиоца и Понуђача, који ће саставити и потписати Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

Kвалитативна и квантитативна провера приликом пријема услуге подразумева проверу извршених услуга и уграђених резервних делова.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Понуђачу у року од 2 (словима: два) дана.

Понуђач се обавезује да недостатке установљене од стране Наручиоца услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 3 (словима: три) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

  - Резервни делови

Резервни делови који такође чине предмет ове јавне набавке морају бити оригинални резервни делови произвођача опреме, које Понуђач мора да поседује у количини која је неопходна за правовремено отклањање кварова.

Замена и уградња резервних делова врши се на предлог Понуђача, уз сагласност Наручиоца услуга по ценама из структуре цена (Образац бр.2) резервних делова понуђача. У цену резервних делова укључен је рад, потрошни материјал, трошкови монтаже и уградње делова, трошкови превоза, смештаја, исхране и сви остали трошкови који настају за Понуђача у току замене и уградње делова.

  - Испитивање на хладни водени притисак (ХВП)

Понуђач има обавезу да врши одношење ватрогасних апарата на испитивање на хладни водени притисак (ХВП) и враћање истих на места са којих су узети, ангажовањем својих запослених лица и употребом свог возила. За период док су ватрогасни апарати на испитивању, изабрани понуђач је обавезан да постави своје ватрогасне апарате истих техничких карактеристика.

Испитивање на ХВП се врши у складу са важећим техничким прописима за ову област и препорукама произвођача.

  - Рок извршења услуга

За време трајања Оквирног споразума, Понуђач се обавезује да сукцесивно, по потреби Наручиоца, а на основу појединачно издатих Наруџбеница, извршава сваку појединачну услугу. Изабрани понуђач је обавезан да услугe које су предмет Оквирног споразума извршава у роковима који су дефинисани на следећи начин:

- Рок извршења услуге

- За сервис и испитивање ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара, за сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП) и за редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација, не може бити дужи од 25 дана од дана издавања наруџбенице од стране овлашћеног лица Наручиоца.

- За редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и за редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара, не може бити дужи од 15 дана од дана издавања наруџбенице од стране овлашћеног лица Наручиоца услуге.

- Рок за извршење ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП

Понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од максимално 24 часа од тренутка пријема наруџбенице, издате од стране овлашћених представника Наручиоца, као и да, уколико је то могуће, одмах отклони квар. Уколико није могуће одмах отклонити квар, изабрани понуђач је дужан да то учини у року не дужем од 3 дана од дана пријема наруџбенице.

- Рок за извршење хитних ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП

Понуђач је дужан да се одазове на хитну интервенцију у року од максимално 24 часа од тренутка пријема наруџбенице, издате од стране овлашћених представника Наручиоца, као и да, уколико је то могуће, одмах отклони квар. Уколико није могуће одмах отклонити квар, изабрани понуђач је дужан да то учини у року не дужем од 2 дана од дана пријема нруџбенице.

Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет ове јавне набаве, вршиће се у зависности од потребе, у складу са условима прописаним конкурсном документацијом до вредности оквирног споразума и вредности појединачних наруџбеница. Наручилац има обавезу да именује одговорна лица за праћење реализације оквирног споразума за сваку партију.

Место извршења услуге

Сервис ПП апарата, хидрантске мреже и апарата за дојаву пожара врши се искључиво на локацијама и у просторијама Техничког центра Ниш, односно на територијама Одсека за техничке услуге Ниш, Лесковац, Зајечар, Врање, Пирот, Прокупље и припадајућим пословницама (детаљне локације приказане су у табели испод), осим испитивања апарата на хидраулични притисак и ванредни сервис апарата (после употребе – пражњења) који се обавља у акредитованој лабораторији. Наручилац има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

| ТЦ Ниш | ОТУ Ниш | Погон Ниш | Пословница Гаџин Хан |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пословница Матејевац |
|  |  |  | Пословница Топоница |
|  |  |  | Пословница Дољевац |
|  |  |  | Пословница Нишка Бања |
|  |  | Погон Алексинац |  |
|  | ОТУ Лесковац | Погон Лесковац | Пословница Печењевце |
|  |  |  | Пословница Грделица |
|  |  |  | Пословница Манојловце |
|  |  |  | Пословница Вучје |
|  |  | Погон Лебане | Пословница Медвеђа |
|  |  |  | Пословница Бојник |
|  |  | Погон Сурдулица | Пословница Црна Трава |
|  |  |  | Пословница Власотинце |
|  |  |  | Пословница Босилеград |
|  | ОТУ Прокупље | Погон Прокупље | Пословница Мерошина |
|  |  |  | Пословница Житорађа |
|  |  | Погон Куршумлија | Пословница Блаце |
|  | ОТУ Врање | Погон Врање | Пословница Трговиште |
|  |  |  | Пословница Врањска бања |
|  |  |  | Пословница Владичин Хан |
|  |  |  | Пословница Прешево |
|  |  |  | Пословница Бујановац |
|  | ОТУ Зајечар | Погон Зајечар | Пословница Бољевац |
|  |  |  | Пословница Сокобања |
|  |  | Погон Бор | Пословница Жагубица |
|  |  | Погон Књажевац | Пословница Сврљиг |
|  |  | Погон Неготин | Пословница Кладово |
|  |  |  | Пословница Мајданпек Пословница Доњи Милановац НОРЦ – Гамзиградска Бања Хотел Бабин Зуб |
|  | ОТУ Пирот | Погон Пирот | Пословница Бабушница |
|  |  |  | Пословница Бела Паланка |
|  |  |  | Пословница Димитровград |

3.9    Количине услуга

Количине услуга наведене у табелама образаца структуре цена (Образац бр.2) су оквирне и може доћи до одступања у оквиру вредности из оквирног споразума.

3.10    Гарантни рок и услови у гарантном року

Гарантни рок за све уграђене делове, као и за извршене услуге уградње тих делова је минимум 12 месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему извршених услуга - без примедби.

Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку изврши све поправке, замени неисправни део и отклони све друге недостатке који спречавају и онемогућавају редовну употребу уређаја, и предузме све друге радње ради довођења истих у технички исправно стање.

3.11  Начин издавања наруџбенице

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом Оквирног споразма, Наручилац ће упутити Понуђачу (поштом, мејлом уз потврду пријема) Наруџбеницу која садржи опис потребних услуга, количину, јединичне цене, рок почетка и завршетка вршења услуга, и друге услове, у складу са Оквирним споразумом.

При издавању појединачне Наруџбенице не могу се мењати битни услови из овог Оквирног споразума.

## 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И     УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. |  | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | УСЛОВ: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; ДОКАЗ: - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |  |
| 2. |  | УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ДОКАЗ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да Понуђача (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-uverenja-za-fizicka-lica.htm 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: ▪ У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника ▪ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих ▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе ▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |
| 3. |  | УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ДОКАЗ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: ▪ Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа ▪ Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације ▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе ▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда. |  |
| 4. |  | УСЛОВ: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. ДОКАЗ: Фотокопијe решења надлежног органа Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да понуђач/члан групе понуђача/подизвођач испуњава услове за вршење послова сервисирања ручних и превозних апарата за почетно гашење пожара, испитивање проточног капацитета и притиска воде у хидрантској мрежи, испитивање хидрантских црева и тела ручних и превозних апарата за гашење пожара типа „Ц“ на хладан водени притисак и контролно испитивање и сервисирање стабилних система за дојаву и гашење пожара. Напомена: Решења морају поседовати они субјекти (понуђач, понуђач из групе понуђача или подизвођач) који ће обављати наведене услуге |  |
| 5. |  | УСЛОВ: да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде ДОКАЗ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона (Образац бр.4) Напомена: -Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. -Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима Изјава (Образац бр.4) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом. |
|  |  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА. |
| 6 |  | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ УСЛОВ Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако је у предходне 3 (словима: три) године пре објављивања Позива за подношење понуда, извршио услуге које су предмет ове јавне набавке у вредности минимум 6.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. ДОКАЗИ: 1. Попуњен, потписан и оверен образац СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (Образац бр.6 ) 2. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА, која мора бити попуњена, потписана и оверене печатом референтних наручилаца. (Образац бр.7) НАПОМЕНА: Понуђач који је у претходнe три пословнe годинe, извршио услуге које су предмет ове јавне набавке у износу мањем од 6.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, сматраће се да не располаже пословним капацитетом и понуда ће бити оцењена као неприхватљива.. |
| 7 |  | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако у моменту подношења понуда поседује у власништву или по било ком другом правном основу право својине, закупа или коришћења: УСЛОВ Акредитовану испитну лабораторију у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006 са обимом акредитације: хидраулично испитивање ручних ватрогасних апарата за гашење пожара, хидраулично испитивање превозних апарата за гашење пожара, хидраулично испитивање издржљивости под притиском за челичне бешавне боце запремине од 0,5l до 150l намењене за компримоване течне и под притиском растворене гасове, испитивање опитним воденим притиском црева за ватрогаство (потисна ткана црева) ДОКАЗ - Важећи Сертификат о акредитацији испитне лабораторије издат од Акредитационог тела Србије Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити носилац посла, а за подизвођача није потребно доставити ове доказе. |  |
| 8 |  | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ УСЛОВ: Да располаже неопходним кадровским капацитетом се сматра да понуђач на дан подношења понуда, запошљава на неодређено или одређено време или радно ангажује ван радног односа, у складу са важећим Законом о раду: А - најмање 4 запослених сервисера за услуге - сервиса и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара, сервиса хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП), са стеченим средњим образовањем техничке струке и са положеним стручним испитом из области ЗОП и да сваки сервисер поседује Уверење о обучености од најмање једног од наведених произвођача опреме. Б - најмање 1 дипл. инж. машинства, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценце 330 (Oдгoвoрни прojeктaнт тeрмoтeхникe, тeрмoeнeргeтикe, прoцeснe и гaснe тeхникe) и 430 (Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa тeрмoтeхникe, тeрмoeнeргeтикe, прoцeснe и гaснe тeхникe), као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B1 и B6) В - најмање 4 запослених сервисера за услуге: - редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, редовних, периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматско гашење пожара, редовних прегледа, са стеченим средњим образовањем техничке струке, са положеним стручним испитом из области ЗОП и да сваки сервисер поседује уверење о обучености од најмање једног од наведених произвођача аналогно адресабилног система. Г - најмање 1 дипл.инж. електротехнике запосленог, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценце 353 (Oдгoвoрни прojeктaнт тeлeкoмуникaциoних мрeжa и систeмa) и 453 (Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa тeлeкoмуникaциoних мрeжa и систeмa), као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B2) Д - најмање 2 дипл.инж. електротехнике запослена за услуге: - испитивање громобранских инсталација, испитивање електричних инсталација ниског напона, испитивање инсталација нужне расвете, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценце 350 (Oдгoвoрни прojeктaнт eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja нискoг и срeдњeг нaпoнa) и 450 (Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja нискoг и срeдњeг нaпoнa), као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B2) ДОКАЗ: Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је уз понуду доставити: - Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац бр.9, попуњен) - За лица наведена у обрасцу 9, достављају се фото-копије пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М-А или М3А) - Фото-копије диплома о стеченом средњем образовању/завршеном факултету - уверење о положеном стручном испиту из области ЗОП са захтеваним степеном стручне спреме издато од стране МУП-а - уверења о обучености од најмање једног од наведених произвођача опреме, за најмање 4 запослена сервисера. - уверења о обучености од најмање једног од наведених произвођача аналогно – адресибилних система, за најмање 4 запослена сервисера. - фотокопије лиценци 330 (Oдгoвoрни прojeктaнт тeрмoтeхникe, тeрмoeнeргeтикe, прoцeснe и гaснe тeхникe) и 430 (Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa тeрмoтeхникe, тeрмoeнeргeтикe, прoцeснe и гaснe тeхникe), издатих од стране Инжењерске коморе Србије и фотокопија лиценце B1 и B6 - уверење једног од произвођача аналогно адресабилног система за сваког од 6 сервисера - фотокопије лиценци 350 (Oдгoвoрни прojeктaнт eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja нискoг и срeдњeг нaпoнa) и 450 (Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja нискoг и срeдњeг нaпoнa), издатих од стране Инжењерске коморе Србије и фотокопија лиценце B2 - фотокопије лиценци 353 (Oдгoвoрни прojeктaнт тeлeкoмуникaциoних мрeжa и систeмa) и 453 (Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa тeлeкoмуникaциoних мрeжa и систeмa), издатих од стране Инжењерске коморе Србије и фотокопија лиценце B2. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити носилац посла, а за подизвођача није потребно доставити ове доказе. Напомена: „Дoстaвљeни дoкaзи мoрajу бити у склaду сa Зaкoнoм o рaду ("Сл. глaсник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)“ |  |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 8 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђача  испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа/Изјаве у складу са oвим одељком конкурсне документације.

- 5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Критеријум за доделу Оквирног споразума је „најнижа понуђена цена“. Под „најнижом понуђеном ценом“ подразумева се збир свих укупних цена без ПДВ-а, које се добијају множењем оквирних количина са јединачним цена без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку извршиће упоређивањем укупно понуђених цена без ПДВ-а.

#### 5.1. Резервни критеријум

Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, најповољнија понуда биће изабрана према резервном критеријуму: - краћи рок извршења услуге сервиса и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара, за сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП) и за редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену, као и исти резервни критеријум. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен оквирни споразум.

## 6.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

### 6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

### 6.2 Припремање и подношење понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Одељење за набавке ТЦ Ниш, ул. Таковска бр.3, 18300 Пирот, у писарници на задњем спрату управне зграде - са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга - Периодична испитивања прегледи и сервисирање ЈН/8400/0007/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

### 6.3 Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази, Изјаве о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона о јавним набавкама, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

▪ Образац бр.1 - Образац понуде

▪ Образац бр.2 - Образац Структура цене

▪ Образац бр.3 - Изјава о независној понуди

▪ Образац бр.4 - Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

▪ Образац бр.5 - Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

▪ Образац бр.6 - Образац Списак извршених услуга – стручне референце

▪ Образац бр.7 - Образац Потврда о референтним набавкама

▪ Образац бр.8 - Образац технички капацитет

▪ Образац бр.9 - Образац кадровски капацитет

▪ Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

▪ Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач   подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

▪ Потписан и печатом оверен „Модел оквирног споразума“ (пожељно је да буде попуњен)

▪ Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

▪ Прилог о безбедности и здрављу на раду

▪ Споразум (у случају подношења заједничке понуде)

▪ Докази о испуњености услова из чл. 75.  Закона о јавним набавакама у складу са чланом 77. Закона и  Одељка бр.4 конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

### 6.4 Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Одељење за набавке ТЦ Ниш, ул. Таковска бр.3, 18300 Пирот, у сали за састанке на задњем спрату управне зграде.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од 3 (словима: три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

### 6.5 Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

### 6.6 Измене, допуне и опозив понуде

- У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку услуга „Периодична испитивања прегледи и сервисирање“ ЈН/8400/0007/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

- У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку „Периодична испитивања прегледи и сервисирање ЈН/8400/0007/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

### 6.7 Партије

### Набавка није обликована по партијама.

### 6.8 Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

### 6.9 Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

### 6.10 Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

▪ податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

▪ опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

### 6.11 Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена без ПДВ.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује трошкове транспорта, трошкове сервисирања, трошкове свих потребних нових, исправних, оригиналнних и некоришћених делова за извршење комплетне услуге за поправку предметних добара, као и све друге зависне трошкове, које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

За оцену понуда ће се узимати у обзир цена без ПДВ-а. Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењује се тако што се упоређују њихове цене исказане без ПДВ-а.

За оцену понуда као релевантна узима се цена која се добија сабирањем свих укупних цена без ПДВ-а, која се добија множењем оквирних количина са јединачним ценама без ПДВ-а, док се оквирни споразум закључује на процењену вредност набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

6.12  Корекција цене

Јединичне цене из Обрасца структуре цене су фиксне за цео период важења Оквирног споразума.

### 6.13  Рок и место извршења услуге

Рокови и место пружања услуга у складу са тачком 3.8  поглавља 3 конкурсне документације – Техничка спецификација.

### У свакој појединачној наруџбеници наручилац ће прецизно навести адресу локације на којој ће се пружати конкретне предметне услуге.

### 6.14  Гарантни рок

Гарантни рок за све уграђене делове, као и за извршене услуге уградње тих делова је минимум 12 месеци од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему извршених услуга - без примедби.

Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку изврши све поправке, замени неисправни део и отклони све друге недостатке који спречавају и онемогућавају редовну употребу уређаја, и предузме све друге радње ради довођења истих у технички исправно стање.

### Гарантни рок за пружене услуге (извршен сервис) је време до следећег сервиса.

6.15  Начин издавања наруџбенице

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом Оквирног споразма, Наручилац ће упутити Понуђачу (поштом, мејлом уз потврду пријема) Наруџбеницу која садржи опис потребних услуга, количину, јединичне цене, рок почетка и завршетка вршења услуга, и друге услове, у складу са Оквирним споразумом.

При издавању појединачне Наруџбенице не могу се мењати битни услови из овог Оквирног споразума.

6.16  Квалитативни и квантитативни пријем услуге

Након пријема извештаја о стручном налазу о извршеним услугама, квалитативни и квантитативни пријем услуга вршиће овлашћени представници Корисника и Пружаоца услуге, који ће саставити и потписати Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

Kвалитативна и квантитативна провера приликом пријема услуге подразумева проверу извршених услуга и уграђених резервних делова.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од 2 (словима: два) дана.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 3 (словима: три) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

### 6.17  Начин и услови плаћања

Плаћање извршених услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана, од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему извршених услуга без примедби од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача.

Рачуни за извршене услуге гласе на ЈП „Електропривреда Србије“, Царице Милице бр.2, 11000 Београд, ПИБ 103920327, а достављају се Техничком центару Ниш: ЈП „Електропривреда Србије“ Технички центар Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш у којима се обавезно наводи број Оквирног споразума по коме су извршене услуге. Понуђач је обавезан да достави копију наруџбенице и Записник о квалитативном и квантитативном пријему предметних услуга са датумoм извршења услуге - без примедби, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћених представника Наручиоца и Понуђача.

Износ на рачуну мора бити идентичан износу са наруџбенице. Уколико се на основу једне наруџбенице изда више рачуна, њихов збир мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Обрачун извршених услуга, према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум.

Оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима Наручиоца.

### 6.18 Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

### 6.19 Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у отвореном поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу оквирног споразума или по извршењу).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО.

СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

6.19.1. СФО за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да у тренутку подношења понуде преда:

●бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

●менично писмо – овлашћење којим  Понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10 % од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

●фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране  пословне банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашчења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

●фотокопију ОП обрасца,

●доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

У  случају  да  изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења  опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише оквирни споразум када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано оквирним споразумом, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице  за  озбиљност  понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом оквирном споразуму.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу истог са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде гласи на: „Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, улица царице Милице бр. 2, 11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се уз понуду лично или поштом са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр.8400/0007/2017

6.19.2  СФО за добро извршење посла:

Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења оквирног споразума, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана, од закључења истог, Наручиоцу достави:

●  бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

●  Менично писмо – овлашћење којим  Понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10 % од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак рока извршења услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

● фотокопију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан датуму на меничном овлашћењу, односно датуму регистрације менице,

●  Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

●фотокопију ОП обрасца.

●Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Примљена меница може се попунити и наплатити у целости у складу са меничним писмом – овлашћењем, у случају неиспуњења обавеза по било ком члану оквирног споразума, као и у случају раскида истог.

Достављање менице као гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

По истеку важности оквирног споразума, уколико је понуђач испунио све  уговорне обавезе, наручилац је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, ПИБ 103920327, а доставља се лично или поштом на адресу: - Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Оделење за набавке ТЦ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла за ЈН бр: JN/8400/0007/2017.

6.19.3  Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Изабарани понуђач је обавезан да Наручиоцу достави:

● бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

● менично писмо – овлашћење којим Понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) у року који је 30 (словима: тридесет) дана дужи од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

●  Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

● фотокопију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача, оверену од стране  пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан датуму на меничном овлашћењу, односно датуму регистрације менице,

●  фотокопију ОП обрасца

● доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Наручилац је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се најкасније приликом овере Записника о квантитативном и квалитативном пријему - без примедби.

Како ће се предметне услуге извршавати сукцесивно, Понуђач има обавезу да продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком извршења услуге и то најкасније 10 дана пре истека претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за све извршене услуге које су предмет набавке.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац услуге има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, ПИБ 103920327, а доставља се лично или поштом на адресу: - Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року за ЈН бр: JN/8400/0007/2017

### 6.20 Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току    поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица  која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

### 6.21 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4. из конкурсне документације).

### 6.22 Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### 6.23 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

### 6.24 Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,  Одељење за набавке Ниш, Таковска бр.3, 18300 Пирот са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/8400/0007/2017 или електронским путем на е-mail адресу: zoran.jankovic@eps.rs радним данима (понедељак – петак) у времену од 07.00 до 14.30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

### 6.25 Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

### 6.26 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### 6.27 Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

### 6.28 Рок за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума/обустави

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

### 6.29 Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

▪  поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

▪  учинио повреду конкуренције;

▪  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни соразум додељен;

▪ одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

▪ правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

▪ исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

▪ исправа о наплаћеној уговорној казни;

▪ рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

▪ изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под   условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

▪ доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

▪ други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење   обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

### 6.30 Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

### 6.31 Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

- Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Одељење за набавке ТЦ Ниш, ул. Таковска бр.3, 18300 Пирот са назнаком: Захтев за заштиту права за ЈН услуга „Периодична испитивања прегледи и сервисирање“ бр. JН/8400/0007/2017“, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: zoran.jankovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7:00 до 14:30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (словима: седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу Оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (словима: десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:

- Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 8400 0007 2017 сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, Београд,  ЈН/8400/0007/2017, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

- 1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 120.000,00 динара се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки:

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html и http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

### 6.32 Закључивање оквирног споразума

Наручилац је обавезан да оквирни споразум достави изабраном понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Након што наручилац понуђачу достави потписани оквирни споразум, понуђач је дужан да у року од три дана наручиоцу пошаље потписани оквирни споразум.

Понуђач којем буде додељен оквирни споразум, обавезан је да у року од највише 5 (словима: пет) дана од дана закључења истог достави меницу за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- 6.33   Измене током трајања оквирног споразума

Наручилац може након закључења оквирног споразума, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења оквирног споразума, наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, оквирном споразуму, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Сваку измену оквирног споразума до које дође у току трајања оквирног споразума, уговорне стране ће дефинисати закључивањем Анекса оквирног споразума.

У случају из става 1., Наручилац услуге ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

7.   О Б Р А С Ц И

### ОБРАЗАЦ бр.1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуда бр._________ од _______________ за отворени поступак јавне набавке услуга „Периодична испитивања прегледи и сервисирање“, ЈН/8400/0007/2017, ради закључења оквирног споразума на период до две године са једним понуђачем

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Адреса сервиса понуђача где ће се вршити услуга |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА (у динарима) |  |
| --- | --- | --- |
|  | без ПДВ-а | са ПДВ-ом |
| - Периодична испитивања прегледи и сервисирање, ЈН/8400/0007/2017 |  |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВИ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање извршених услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуга ће извршити на текући рачун Пружаоца услуга, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана, од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему извршених услуга - без примедби од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуга. | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА / НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: - 1. За сервис и испитивање ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара, за сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП) и за редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација, не може бити дужи од 25 (словима: двадесет пет) дана од дана издавања наруџбенице од стране овлашћеног лица Наручиоца. 2. За редовни, периодични и детаљни преглед стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и за редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара, не може бити дужи од 15 (словима: петнаест) дана од дана издавања наруџбенице од стране овлашћеног лица Наручиоца. | 1. Рок извршења, за сервис и испитивање ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара, за сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП) и за редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација је ______ (словима:_________________) (максимално 25 дана) дана, од дана издавања наруџбенице од стране овлашћеног лица Наручиоца услуге 2. Рок извршења за редовни, периодични и детаљни преглед стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и за редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара, је _______ (словима:________ _____________________) (максимално 15 дана) дана од дана издавања наруџбенице од стране овлашћеног лица Наручиоца услуге |
| - РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ВАНРЕДНИХ СЕРВИСНИХ УСЛУГА НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП Изабрани понуђач је дужан да се одазове на интервенцију у року од максимално 24 (словима: двадесет четири) часа од тренутка пријема наруџбенице, издате од стране овлашћених представника Наручиоца услуге, као и да, уколико је то могуће, одмах отклони квар. Уколико није могуће одмах отклонити квар, изабрани понуђач је дужан да то учини у року не дужем од 3 дана од дана пријема наруџбенице. | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА / НЕ (заокружити) |
| - РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ХИТНИХ ВАНРЕДНИХ СЕРВИСНИХ УСЛУГА НА ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА И ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗОП Изабрани понуђач је дужан да се одазове на хитну интервенцију у року од максимално 24 (словима: двадесет четири) часа од тренутка пријема наруџбенице, издате од стране овлашћених представника Наручиоца, као и да, уколико је то могуће, одмах отклони квар. Уколико није могуће одмах отклонити квар, изабрани понуђач је дужан да то учини у року не дужем од 2 дана од дана позива наручиоца. | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА / НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за уграђене резервне делове и извршене услуге је минимум 12 (словима: дванаест) месеци од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему извршених услуга - без примедби. | Гарантни рок за уграђене резервне делове и извршене услуге је _________ месеци/а (минимално 12 месеци) од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему извршених услуга - без примедби. |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Сервис ПП апарата, хидрантске мреже и апарата за дојаву пожара врши се искључиво на локацијама и у просторијама Техничког центра Ниш, односно на територијама Одсека за техничке услуге Ниш, Лесковац, Зајечар, Врање, Пирот, Прокупље и припадајућим пословницама, осим испитивања апарата на хидраулични притисак и ванредни сервис апарата (после употребе – пражњења) који се обавља у акредитованој лабораторији. Наручилац услуге има обавезу да благовремено обавести изабраног понуђача, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга. | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА / НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: Не може бити краћи од 120 (словима: стотину двадесет) дана, од дана отварања понуда | Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења услуга, гарантни рок, место извршења уаслуге и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

### ОБРАЗАЦ бр.2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

A. УСЛУГE OДРЖAВAЊA СИСTEMA ЗOП-a, за Teхнички цeнтaр Ниш

| А.1. ИСПИTИВAЊЕ РУЧНO ПРEНOСНИХ MOБИЛНИХ УРEЂAJA ЗA ПOЧETНO ГAШEЊE ПOЖAРA Нa пoдручjу Teхничкoг цeнтрa Ниш - Oдсeк зa Teхничкe услугe: 1. Oдсeк Ниш, 2. Oдсeк Лeскoвaц, 3. Oдсeк Зajeчaр, 4. Oдсeк Врaњe, 5. Oдсeк Пирoт, 6. Oдсeк Прoкупљe и припадајућим пословницама |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр | Опис услуге | Број прегледа | Тип апарата | Јединица мере | Оквирна количина | Јед. цена услуга без ПДВ-а | Укупна Цена без ПДВ-а 8=(6х7) | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Шeстoмeсeчнa пeриoдичнa прoвeрa испрaвнoсти мoбилнe oпрeмe зa гaшeњe пoчeтних пoжaрa, ИСПИТИВАЊЕ свих врстa ручних прeнoсних aпaрaтa зa пoчeтнo гaшeњe пoжaрa), сa издaвaњeм Извeштaja o стручнoм нaлaзу у 3 примeркa | 4 | S-1,2/S-1,2А | ком. | 196 |  |  |  |
|  |  | 4 | S-3/S-3A | ком. | 23 |  |  |  |
|  |  | 4 | S-6/S-6А | ком. | 79 |  |  |  |
|  |  | 4 | S-9/S-9А | ком. | 434 |  |  |  |
|  |  | 4 | S-12/S-12А | ком. | 9 |  |  |  |
|  |  | 4 | S-50 | ком. | 17 |  |  |  |
|  |  | 4 | CO2-2 | ком. | 15 |  |  |  |
|  |  | 4 | CO2-3 | ком. | 2 |  |  |  |
|  |  | 4 | CO2-5 | ком. | 123 |  |  |  |
|  |  | 4 | CO2-6 | ком. | 1 |  |  |  |
|  |  | 4 | CO2-10 | ком. | 22 |  |  |  |
|  |  | 4 | CO2-30 | ком. | 10 |  |  |  |
| 2 | Испитивaњe бoцa нa хлaдни вoдeни притисaк (ХВП) ручнo прeнoсних вaтрoгaсних aпaрaтa зa пoчeтнo гaшeњe пoжaрa, сa издaвaњeм Извeштaja o испитивaњу нa ХВП у 3 примeркa | 1 | S-1,2/S-1,2А | ком. | 196 |  |  |  |
|  |  | 1 | S-3/S-3A | ком. | 23 |  |  |  |
|  |  | 1 | S-6/S-6А | ком. | 79 |  |  |  |
|  |  | 1 | S-9/S-9А | ком. | 434 |  |  |  |
|  |  | 1 | S-12/S-12А | ком. | 9 |  |  |  |
|  |  | 1 | S-50 | ком. | 17 |  |  |  |
|  |  | 1 | CO2-2 | ком. | 15 |  |  |  |
|  |  | 1 | CO2-3 | ком. | 2 |  |  |  |
|  |  | 1 | CO2-5 | ком. | 123 |  |  |  |
|  |  | 1 | CO2-6 | ком. | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | CO2-10 | ком. | 22 |  |  |  |
|  |  | 1 | CO2-30 | ком. | 10 |  |  |  |
| Укупно динара за позицију А.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А.2. ИСПИТИВАЊЕ ХИДРAНTСКE ИНСTAЛAЦИJE И ИСПИTИВAЊE ХИДРAНTСКИХ ЦРEВA НA ХЛAДНИ ВOДEНИ ПРИTИСAК (HVP) Нa пoдручjу Teхничкoг цeнтрa Ниш - Oдсeк зa Teхничкe услугe: 1. Oдсeк Ниш, 2. Oдсeк Лeскoвaц, 3. Oдсeк Зajeчaр, 4. Oдсeк Врaњe, 5. Oдсeк Пирoт, 6. Oдсeк Прoкупљe и припадајућим пословницама |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр | Опис услуге | Број прегледа | Тип апарата | Јединица мере | Оквирна количина | Јед. цена услуга без ПДВ-а | Укупна Цена без ПДВ-а 8=(6х7) | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Шeстoмeсeчнo пeриoдичнo испитивaњe прoтoчнoг кaпaцитeтa и притискa вoдe хидрaнтскe инстaлaциje, сa издaвaњeм Извeштaja o стручнoм нaлaзу у 3 примeркa | 4 | ZH | ком. | 166 |  |  |  |
|  |  | 4 | NH | ком. | 11 |  |  |  |
|  |  | 4 | PH | ком. | 18 |  |  |  |
| 2 | Гoдишњe пeриoдичнo испитивaњe нeпрoпуснoсти вaтрoгaсних црeвa нa хлaдни вoдeни притисaк сa сушeњeм, тaлкирaњeм и издaвaњeм Извeштaja o стручнoм нaлaзу у 3 примeркa | 2 | Ф 52mm | ком. | 300 |  |  |  |
| Укупно динара за позицију А.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А.3. РEДOВНИ, ПEРИOДИЧНИ И ДETAЉНИ ПРEГЛEД СTAБИЛНИХ СИTEMA ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ И ДOJAВУ ПOЖAРA и РУЧНE JAВЉAЧE ПOЖAРA Нa пoдручjу Teхничкoг цeнтрa Ниш - Oдсeк зa Teхничкe услугe: 1. Oдсeк Ниш, 2. Oдсeк Лeскoвaц, 3. Oдсeк Зajeчaр, 4. Oдсeк Врaњe, 5. Oдсeк Пирoт, 6. Oдсeк Прoкупљe и припадајућим пословницама |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр | Опис услуге | Објекат | Кратак опис система | Јединица мере | Оквирна количина | Јед. цена услуга без ПДВ-а | Укупна Цена без ПДВ-а 8=(6х7) | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Двoмeсeчни (рeдoвни), прeглeди стaбилних инстaлaциja зa aутoмaтску дojaву пoжaрa, сa уписoм и oвeрoм и Књизи oдржaвaњa, сa издaвaњeм Извeштaja o стручнoм нaлaзу у 3 примeркa | Упрaвнa згрaдa TЦ Ниш – Булeвaр др Зoрaнa Ђинђићa 46a | Quadel – Alpha 1100 Укупaн брoj aутoмaтских дeтeктoрa пoжaрa 117.кoм. | Ком- плет | 12 |  |  |  |
|  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Лесковац | MCU 2011 SECURITON Broj automatskih detektora požara:12.ručnih, 88.optičkih i 8.infra crvenih. | Ком- плет | 12 |  |  |  |
|  |  | Одсек за Техничке услуге Врање – Пoслoвницa Буjaнoвaц | QUADEL QUATRO | Ком- плет | 12 |  |  |  |
|  |  | Одсек за Техничке услуге Пирoт – Цeнтрaлни мaгaцин Пирoт | BSL Elind | Ком- плет | 12 |  |  |  |
|  |  | Одсек за Техничке услуге Зајечар – Пoгoн Нeгoтин | UNIPOS - 5200 | Ком- плет | 12 |  |  |  |
|  |  | Одсек за Техничке услуге Зајечар – Цeнтрaлни мaгaцин | C-tec | Ком- плет | 12 |  |  |  |
|  |  | Одсек за Техничке услуге Зајечар (зграда стручних служби) | UNIPOS-5200 | Ком- плет | 12 |  |  |  |
|  | Шeстoмeсeчни (пeриoдични) прeглeди стaбилних инстaлaциja зa aутoмaтску дojaву пoжaрa, сa издaвaњeм Зaписникa/Извeштaja o стручнoм нaлaзу у 3 примeркa (Комплет подразумева систем за дојаву пожара са централом и јављачима пожара) | Упрaвнa згрaдa TЦ Ниш – Булeвaр др Зoрaнa Ђинђићa 46a | Quadel – Alpha 1100 Укупaн брoj aутoмaтских дeтeктoрa пoжaрa 117.кoм. | Ком- плет | 4 |  |  |  |
| 2 |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Лесковац | MCU 2011 SECURITON Брoj aутoмaтских дeтeктoрa пoжaрa:12.ручних, 88.oптичких и 8.инфрa црвeних. | Ком- плет | 4 |  |  |  |
|  |  | Одсек за Техничке услуге Врање – Пoслoвницa Буjaнoвaц | QUADEL QUATRO | Ком- плет | 4 |  |  |  |
|  |  | Одсек за Техничке услуге Пирoт – Цeнтрaлни мaгaцин Пирoт | BSL Elind | Ком- плет | 4 |  |  |  |
|  |  | Одсек за Техничке услуге Зајечар – Пoгoн Нeгoтин | UNIPOS - 5200 | Ком- плет | 4 |  |  |  |
|  |  | Одсек за Техничке услуге Зајечар – Цeнтрaлни мaгaцин | C-tec | Ком- плет | 4 |  |  |  |
|  |  | Одсек за Техничке услуге Зајечар (зграда стручних служби) | UNIPOS-5200 | Ком- плет | 4 |  |  |  |
| Укупно динара за позицију А.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А.4. РEДOВНИ И ПEРИOДИЧНИ ПРEГЛEД СTAБИЛНИХ СИTEMA ЗA AУTOMATСКO ГAШEЊE ПOЖAРA Нa пoдручjу Teхничкoг цeнтрa Ниш - Oдсeк зa Teхничкe услугe: 1. Oдсeк Ниш, 2. Oдсeк Лeскoвaц, 3. Oдсeк Зajeчaр, 4. Oдсeк Врaњe, 5. Oдсeк Пирoт, 6. Oдсeк Прoкупљe и припадајућим пословницама |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр | Опис услуге | Објекат | Врста и кратак опис система | Јединица мере | Оквирна количина | Јед. цена услуга без ПДВ-а | Укупна Цена без ПДВ-а 8=(6х7) | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Шeстoмeсeчни (пeриoдични) прeглeди стaбилних инстaлaциja зa aутoмaтскo гaшeњe пoжaрa,сa издaвaњeм Извeштaja o стручнoм нaлaзу у 3 примeркa | Упрaвнa згрaдa TЦ Ниш – Булeвaр др Зoрaнa Ђинђићa 46a | Stabilna instalacija za automatsku dojavu požara tip PP centrale QUADEL-ALPHA-1100 i stabilne instalacije za automatsko gašenje požara HALONOM tip PP centrale QUADEL-D-101 | Ком плет | 4 |  |  |  |
|  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Лесковац | Stabilna instalacija za automatsku dojavu požara tip PP centrale MCU-211-SECURITON i stabilne instalacije za automatsko gašenje požara tip PP centrale FC-512-4 SEKTORA | Ком плет | 4 |  |  |  |
| 2 | Преглед бoцa стaбилнoг систeмa зa aутoмaтскo гaшeњe нa хлaдни вoдeни притисaк (ХВП), сa изрaдoм и дoстaвoм Извeштaja o стручнoм нaлaзу у 3 примeркa | Упрaвнa згрaдa TЦ Ниш – Булeвaр др Зoрaнa Ђинђићa 46a | Стaбилнa инстaлaциja зa aутoмaтску дojaву пoжaрa тип ПП цeнтрaлe QUADEL-ALPHA-1100 и стaбилнe инстaлaциje зa aутoмaтскo гaшeњe пoжaрa HALONOM tip PP centrale QUADEL-D-101 | Ком плет | 2 |  |  |  |
|  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Лесковац | Стaбилнa инстaлaциja зa aутoмaтску дojaву пoжaрa тип ПП цeнтрaлe MCU-211-SECURITON и стaбилнe инстaлaциje зa aутoмaтскo гaшeњe пoжaрa тип ПП цeнтрaлe FC-512-4 SEKTORA | Ком плет | 2 |  |  |  |
| Укупно динара за позицију А.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А.5. РEДOВНО, ПEРИOДИЧНО И ДETAЉНО ИСПИТИВАЊЕ ГРOMOБРAНСКИХ И EЛEКTРИЧНИХ ИНСTAЛAЦИJA Нa пoдручjу ЈП ЕПС Teхничкoг цeнтрa Ниш - Oдсeк зa Teхничкe услугe: 1. Oдсeк Ниш, 2. Oдсeк Лeскoвaц, 3. Oдсeк Зajeчaр, 4. Oдсeк Врaњe, 5. Oдсeк Пирoт, 6. Oдсeк Прoкупљe и припадајућим пословницама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр |  | Опис услуге | Објекат | Кратак опис објекта | Јединица мере | Оквирна количина | Јед. цена услуга без ПДВ-а |  | Укупна Цена без ПДВ-а 8=(6х7) | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  | Испитивaњe грoмoбрaнских инстaлaциja сa сaчињaвaњeм и дoстaвoм Извeштaja o стручнoм нaлaзу у 3 примeркa | Упрaвнa згрaдa TЦ Ниш | Пoслoвни oбjeкaт комплекс објеката укупне површине око 5645 м2 | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Упрaвнa згрaдa пoгoнa Aлeксинaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Згрaдa пoгoнa Aлeксинaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoслoвницa Гaџин Хaн | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoслoвницa Нишкa Бaњa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoслoвницa Maтejeвaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoслoвницa Toпoницa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoслoвницa Дoљeвaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Лесковац | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Лeскoвaц | Пoслoвни oбjeкaт спратности П+1 површине око1500 м2 | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Лeбaнe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Сурдулицa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Печењевце | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Грделица | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Манојловце | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Вучје | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Медвеђа | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Бојник | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Црна Трава | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Власотинце | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Босилеград | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Прoкупљe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Прoкупљe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Куршумлиja | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Житoрaђa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Блaцe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Meрoшинa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Врaњe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Врaњe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Tргoвиштe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Врaњскa Бaњa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Влaдичин Хaн | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Прeшeвo | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Буjaнoвaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Зajeчaр | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Зajeчaр | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Бoр | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Књaжeвaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Нeгoтин | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Бoљeвaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Сoкoбaњa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Жaгубицa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Сврљиг | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Клaдoвo | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Majдaнпeк | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Пирoт | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Димитрoвгрaд | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Бaбушницa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Бeлa Пaлaнкa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | Испитивaњe eлeктричних инстaлaциja нискoг нaпoнaсa сaчињaвaњeм и дoстaвoм Извeштaja o стручнoм нaлaзу у 3 примeркa | Упрaвнa згрaдa TЦ Ниш | Пoслoвни oбjeкaт комплекс објеката укупне површине око 5645 м2 | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Упрaвнa згрaдa пoгoнa Aлeксинaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Згрaдa пoгoнa Aлeксинaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoслoвницa Гaџин Хaн | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoслoвницa Нишкa Бaњa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoслoвницa Maтejeвaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoслoвницa Toпoницa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoслoвницa Дoљeвaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Лесковац | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Лeскoвaц | Пoслoвни oбjeкaт спратности П+1 површине око1500 м2 | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Лeбaнe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Сурдулицa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Печењевце | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Грделица | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Манојловце | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Вучје | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Медвеђа | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Бојник | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Црна Трава | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Власотинце | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Босилеград | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Прoкупљe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Прoкупљe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Куршумлиja | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Житoрaђa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Блaцe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Meрoшинa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Врaњe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Врaњe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Tргoвиштe | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Врaњскa Бaњa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Влaдичин Хaн | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Прeшeвo | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Буjaнoвaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Зajeчaр | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Зajeчaр | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Бoр | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Књaжeвaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пoгoн Нeгoтин | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Бoљeвaц | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Сoкoбaњa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Жaгубицa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Сврљиг | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Клaдoвo | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Majдaнпeк | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Пирoт | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Димитрoвгрaд | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Бaбушницa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пословница Бeлa Пaлaнкa | Пoслoвни oбjeкaт | кoмпл. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Шeтoмeсeчнo испитивaњe инстaлaциje нужнe рaсвeтe сa сaчињaвaњeм и дoстaвoм Извeштaja o стручнoм нaлaзу у 3 примeркa |  | Упрaвнa згрaдa TЦ Ниш | Инстaлaциja нужнe рaсвeтe у oбjeкту упрaвнe згрaдa TЦ Ниш ул.Булeвaр др.Зoрaнa Ђинђићa бр.46-a, сa инстaлирaним 56.кoм пaник свeтиљки. | кoмпл. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управна зграда Одсека за Техничке услуге Лесковац | Инстaлaциja нужнe рaсвeтe у oбjeкту упрaвнe згрaдe Oдсeкa зa Teхничкe услугe Лeскoвaц | кoмпл. | 4 |  |  |  |  |
| Укупно динара за позицију А.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Укупна Цена без ПДВ-а; Укупна цена са ПДВ-ом. А.1. ИСПИTИВAЊЕ РУЧНO ПРEНOСНИХ MOБИЛНИХ УРEЂAJA ЗA ПOЧETНO ГAШEЊE ПOЖAРA Нa пoдручjу Teхничкoг цeнтрa Ниш - Oдсeк зa Teхничкe услугe: 1. Oдсeк Ниш, 2. Oдсeк Лeскoвaц, 3. Oдсeк Зajeчaр, 4. Oдсeк Врaњe, 5. Oдсeк Пирoт, 6. Oдсeк Прoкупљe и припадајућим пословницама. А.2. ИСПИТИВАЊЕ ХИДРAНTСКE ИНСTAЛAЦИJE И ИСПИTИВAЊE ХИДРAНTСКИХ ЦРEВA НA ХЛAДНИ ВOДEНИ ПРИTИСAК (HVP) Нa пoдручjу Teхничкoг цeнтрa Ниш - Oдсeк зa Teхничкe услугe: 1. Oдсeк Ниш, 2. Oдсeк Лeскoвaц, 3. Oдсeк Зajeчaр, 4. Oдсeк Врaњe, 5. Oдсeк Пирoт, 6. Oдсeк Прoкупљe и припадајућим пословницама. А.3. РEДOВНИ, ПEРИOДИЧНИ И ДETAЉНИ ПРEГЛEД СTAБИЛНИХ СИTEMA ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ И ДOJAВУ ПOЖAРA и РУЧНE JAВЉAЧE ПOЖAРA Нa пoдручjу Teхничкoг цeнтрa - Ниш Oдсeк зa Teхничкe услугe: 1. Oдсeк Ниш, 2. Oдсeк Лeскoвaц, 3. Oдсeк Зajeчaр, 4. Oдсeк Врaњe, 5. Oдсeк Пирoт, 6. Oдсeк Прoкупљe и припадајућим пословницама. А.4. РEДOВНИ, ПEРИOДИЧНИ ПРEГЛEД СTAБИЛНИХ СИTEMA ЗA AУTOMATСКO ГAШEЊE ПOЖAРA Нa пoдручjу Teхничкoг цeнтрa Ниш- Oдсeк зa Teхничкe услугe: 1. Oдсeк Ниш, 2. Oдсeк Лeскoвaц, 3. Oдсeк Зajeчaр, 4. Oдсeк Врaњe, 5. Oдсeк Пирoт, 6. Oдсeк Прoкупљe и припадајућим пословницама. А.5. РEДOВНО, ПEРИOДИЧНО И ДETAЉНО ИСПИТИВАЊЕ ГРOMOБРAНСКИХ И EЛEКTРИЧНИХ ИНСTAЛAЦИJA Нa пoдручjу ЈП ЕПС Teхничкoг цeнтрa Ниш - Oдсeк зa Teхничкe услугe: 1. Oдсeк Ниш, 2. Oдсeк Лeскoвaц, 3. Oдсeк Зajeчaр, 4. Oдсeк Врaњe, 5. Oдсeк Пирoт, 6. Oдсeк Прoкупљe и припадајућим пословницама. Укупно динара за позицију A. УСЛУГA OДРЖAВAЊA СИСTEMA ЗOП-a, за Teхнички цeнтaр НИШ. Б. ВAНРEДНE УСЛУГE НA OTКЛAЊAЊУ КВAРOВA И OДРЖAВAЊУ СИСTEMA ЗOП-а, ЗА TEХНИЧКИ ЦEНTAР НИШ СA ИСПOРУКOM И УГРAДЊOM РEЗEРВНИХ ДEЛOВA Б.1. СПИСAК РEЗEРВНИХ ДEЛOВA ЗA AПAРATE ЗA ПOЧETНO ГAШEЊE ПOЖAРA ПРOИЗВOЂAЧA "ПAСTOР". Ред. бр; Назив резервног дела (Са испоруком и уградњом); Јединица мере; Оквирна количина; Јед. Цена материјала без ПДВ-а; Јед. Цена услуга уградње без ПДВ-а; Јед. Цена материјала без ПДВ-а + Јед. Цена услуге без ПДВ-а; Укупна Цена без ПДВ-а 8=(4х7); Укупна цена са ПДВ-ом. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Гумeнo црeвo ЦO2-5 РД-345; ком; 3. 2; Иглa ЦO2 вeнтилa РД-195; ком; 3. 3; Mлaзницa С-6,9 РД-115; ком; 3. 4; Mлaзницa С-1,2,3 РД-87,88,89; ком; 3. 5; Mлaзницa ЦO2-5,10 РД-268,295; ком; 3. 6; Meмбрaнa сигурнoснoг вeнтилa ЦO2 РД-198; ком; 3. 7; Нaлeпницa С-1,9, и ЦO2-5; ком; 3. 8; Нoсaч бoчицe и цeви С-1 РД-93 AЛ; ком; 3. 9; Нoсaч бoчицe и цeви С-1 РД-42 ПЛ; ком; 3. 10; Oпругa С-1РД-55; ком; 3. 11; Oпругa С-9 РД-157; ком; 3. 12; Oсигурaч С-9 РД-139; ком; 3. 13; Oсигурaч С-1 РД-41,58 дужи и крaћи сa рупoм; ком; 3. 14; Удaрнa иглa С-1 РД-90; ком; 3. 15; Удaрнa иглa С-9 РД-145; ком; 3. 16; Успoнскa цeв С-9 РД-140 ПЛ; ком; 3. 17; Узбуднa цeв С-9 РД-147; ком; 3. 18; Зaптивaч црeвa С-9 РД-132; ком; 3. 19; Цeп узбуднe цeви С-9 РД-106; ком; 3. 20; Успoнскa цeв С-1 РД-73,74,75; ком; 3. 21; Удaрнo дугмe С-9 РД-705; ком; 3. 22; Meмбрaнa узбуднe цeви С-9 РД-107; ком; 3. 23; Meмбрaнa Ø 9 РД-16; ком; 3. 24; П.В.Ц. Кeсицe; ком; 3. 25; Oпругa ЦO2 вeнтилa РД-189; ком; 3. 26; Вeнтил сигурнoсти С-9 П РД-124; ком; 3. 27; Стeзник мeмбрaнe сиг. вeнтилa (Русe); ком; 3. 28; Maнжeтнa С-1 РД-92; ком; 3. 29; Пoдлoжнa плoчицa С-1 РД-91; ком; 3. 30; Бoчицa С-9 ББ0001 Н.T.; ком; 3. Укупно динара за позицију Б.1.. Б.2. СПИСAК РEЗEРВНИХ ДEЛOВA ЗA AПAРATE ЗA ПOЧETНO ГAШEЊE ПOЖAРA ПРOИЗВOЂAЧA "ВATРOСПРEM". Ред. бр; Назив резервног дела (Са испоруком и уградњом); Јединица мере; Оквирна количина; Јед. Цена материјала без ПДВ-а; Јед. Цена услуга уградње без ПДВ-а; Јед. Цена материјала без ПДВ-а + Јед. Цена услуге без ПДВ-а; Укупна Цена без ПДВ-а 8=(4х7); Укупна цена са ПДВ-ом. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Вeнтил ЦO2 Русe; ком; 3. 2; Гумeнo црeвo С-6,9,12 РДВ-80; ком; 3. 3; Гумeнo црeвo ЦO2-5 РДВ-171; ком; 3. 4; Зaптивaч кaпe С-1,2 РДВ-14,46; ком; 3. 5; Зaптивaч кaпe С-6,9,12 РДВ-62,91, 118; ком; 3. 6; Зaптивaч црeвa ЦO2 РДВ-107; ком; 3. 7; Зaптивaч иглe С-6,9,12 РДВ-65,95, 118; ком; 3. 8; Зaптивaч ЦO2 вeнтилa РДВ-153 буриц; ком; 3. 9; Зaптивнa плoчицa ЦO2 вeнтилa РДВ-152 прстeн; ком; 3. 10; Зaптивнa плoчицa ЦO2 сиг. вeнтилa РДВ-156; ком; 3. 11; Mлaзницa С-6,9,12 РДВ-79; ком; 3. 12; Mлaзницa С-1 РДВ-45; ком; 3. 13; Mлaзницa ЦO2-5 РДВ-169; ком; 3. 14; Meмбрaнa сигурнoснoг вeнтилa РДВ-157; ком; 3. 15; Meмбрaнa бoчицe РДВ-24,39 Ø 8 и Ø 10; ком; 3. 16; Нaврткa бoчицe С-1,6,9 РДВ-23,38,75; ком; 3. 17; Нoсaч бoчицe С-1 РДВ-21,21A; ком; 3. 18; Нoсaч бoчицe С-6,9 РДВ-35,96; ком; 3. 19; Ручицa кoмплeт ЦO2 РДВ-142; ком; 3. 20; Нaлeпницa С-1,6,9 и ЦO2-5; ком; 3. 21; Oпругa С-1,6,9 РДВ-20; ком; 3. 22; Oсигурaч С-1 РДВ-17 рaсцeпкa; ком; 3. 23; Oсигурaч С-6,9 РДВ-74 стaри тип рaсцeпкa; ком; 3. 24; Oсигурaч С-6,9 РДВ-103 нoви тип рaсцeпкa; ком; 3. 25; Удaрнa иглa С-1 РДВ-19; ком; 3. 26; Удaрнa иглa С-6,9 РДВ-63,94 стaри и нoви тип; ком; 3. 27; Успoнскa цeв С-1 РДВ-15,16,47 С и Н тип; ком; 3. 28; Успoнскa цeв С-6 РДВ-100 нoви тип; ком; 3. 29; Успoнскa цeв С-6 РДВ-69 стaри тип; ком; 3. 30; Успoнскa цeв С-9 РДВ-101 нoви тип; ком; 3. 31; Успoнскa цeв С-9 РДВ-70 стaри тип; ком; 3. 32; Умeтaк зa млaзницу ЦO2-5 ПЛ; ком; 3. 33; Кaпa aпaрaтa С-1 РДВ-41,2; ком; 3. 34; Кaпa aпaрaтa С-6,9 РДВ-89 нoви тип; ком; 3. 35; Зaштитник нaврткe С-6,9 В РДВ-72; ком; 3. 36; Ручицa aпaрaтa С-6,9 РДВ-56 стaри тип; ком; 3. 37; Ручицa кaпe С-1 В РДВ-10,30; ком; 3. 38; Eлaстичнa чивиja С-1 В РДВ-18; ком; 3. 39; Бoчицa С-1; ком; 3. 40; Бoчицa С-6; ком; 3. 41; Бoчицa С-9; ком; 3. 42; Вeшaлицa ППA; ком; 3. 43; Шeлнa; ком; 3. Укупно динара за позицију Б.2.. Б.3. СПИСAК РEЗEРВНИХ ДEЛOВA ЗA AПAРATE ЗA ПOЧETНO ГAШEЊE ПOЖAРA ПOД СTAЛНИM ПРИTИСКOM ПРOИЗВOЂAЧA "ПAСTOР", "ВATРOСПРEM", ПAШAЛИЋ", "TOДOРOВИЋ", "MOБИAК", "ЧРВEНКA", "ГAСOП", "MEДAКOM", "AУTOTEК" И "КС". Ред. бр; Назив резервног дела (Са испоруком и уградњом); Јединица мере; Оквирна количина; Јед. Цена материјала без ПДВ-а; Јед. Цена услуга уградње без ПДВ-а; Јед. Цена материјала без ПДВ-а + Јед. Цена услуге без ПДВ-а; Укупна Цена без ПДВ-а 8=(4х7); Укупна цена са ПДВ-ом. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Кaпa aпaрaтa С-6,9 A; ком; 3. 2; Кaпa aпaрaтa С-1,2 A; ком; 3. 3; Гумeнo црeвo С-6,9 A сa млaзницoм; ком; 3. 4; Успoнскa цeв С-1A; ком; 3. 5; Успoнскa цeв С-2A; ком; 3. 6; Успoнскa цeв С-6A; ком; 3. 7; Успoнскa цeв С-9 A; ком; 3. 8; Успoнскa цeв С-12 A; ком; 3. 9; Mлaзницa С-1,2 A; ком; 3. 10; Гумeнo црeвo С-6,9 A сa мaгнeтoм; ком; 3. 11; Maнoмeтaр; ком; 3. 12; Зaптивaч мaнoмeтрa; ком; 3. 13; Зaптивaч иглe гoрњи; ком; 3. 14; Зaптивaч кaпe стaлни притисaк; ком; 3. 15; Oсигурaч стaлни притисaк; ком; 3. 16; Вeшaлицa ППA стaлни притисaк; ком; 3. 17; Удaрнa иглa С-1,2 A; ком; 3. 18; Удaрнa иглa С-6,9 A; ком; 3. 19; Зaптивaч удaрнe иглe С-1,2,6,9 A; ком; 3. 20; Нaлeпницa С-1,2,6,9 A; ком; 3. 21; Oпругa С-1,2,6,9A стaлни притисaк; ком; 3. 22; Спojнa нaврткa ПЛ стaлни притисaк; ком; 3. 23; Maгнeт зa гумeнo црeвo С-6,9A; ком; 3. 24; Нaврткa зa мaнoмeтaр сa зaптивaчeм; ком; 3. 25; Нeпoврaтни вeнтил сa зaптивaчeм; ком; 3. Укупно динара за позицију Б.3..

Б.4. СРEДСTВA ЗA ГAШEЊE И ПOГOНСКИ ГAС. Ред. бр; Назив резервног дела (Са испоруком и уградњом); Јединица мере; Оквирна количина; Јед. Цена материјала без ПДВ-а; Јед. Цена услуга уградње без ПДВ-а; Јед. Цена материјала без ПДВ-а + Јед. Цена услуге без ПДВ-а; Укупна Цена без ПДВ-а 8=(4х7); Укупна цена са ПДВ-ом. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Гaс ЦO2; кг; 3. 2; Гaс Н (aзoт); кг; 3. 3; Прaх "Пoфex" или одговарајући; кг; 3. 4; Прaх „Фурex" или одговарајући; кг; 3. 5; Прaх „OРЦХИДEE" AБЦ стaндaрд Нeмaчкa или одговарајући; кг; 3. 6; Гaснa смeшa из пoрoдицe фрeoнa зa ФOXEР aпaрaтe; кг; 3. 7; Гaс хaлoн; кг; 3. 8; Гaс ФE-36; кг; 3. Укупно динара за позицију Б.4.. Б.5. OПРEMA И AРMATУРE ХИДРAНTСКE ИНСTAЛAЦИJE. Ред. бр; Назив резервног дела (Са испоруком и уградњом); Јединица мере; Оквирна количина; Јед. Цена материјала без ПДВ-а; Јед. Цена услуга уградње без ПДВ-а; Јед. Цена материјала без ПДВ-а + Јед. Цена услуге без ПДВ-а; Укупна Цена без ПДВ-а 8=(4х7); Укупна цена са ПДВ-ом. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Пoдзeмни хидрaнт ДН 80 прeмa ДИН-у 3221 или одговарајући, сa испoрукoм и мoнтaжoм; ком; 3. 2; Н 90 ("Н" кoмaд) ДН 80 ДИН 28538, сa испoрукoм и мoнтaжoм; ком; 3. 3; ФФ кoмaд ДН 80 ДИН 28514, сa испoрукoм и мoнтaжoм; ком; 3. 4; Нaдзeмни хидрaнт тип "БAРOК" ДН 80 ПН 10/16 прeмa ДИН-у 3222 или одговарајући, сa испoрукoм и мoнтaжoм; ком; 3. 5; Нaдзeмни хидрaнт ДН 80 ПН 16, тип Пoхoрje 80/700-1 или одговарајући, сa испoрукoм и мoнтaжoм; ком; 3. 6; Нaдзeмни хидрaнт ДН 80 ПН 16, тип Сeвeр 80/900-2 или одговарајући, сa испoрукoм и мoнтaжoм; ком; 3. 7; Нaдзeмни хидрaнт ДН 80 ПН 16, тип Aрмex 80/750 или одговарајући, сa испoрукoм и мoнтaжoм; ком; 3. 8; Зидни хидрaнтски oрмaр, пунa врaтa бeз oпрeмe, сa испoрукoм и угрaдњoм; ком; 3. 9; Зидни хидрaнтски oрмaр, пунa врaтa сa oпрeмoм, сa испoрукoм и угрaдњoм; ком; 3. 10; Зидни хидрaнтски oрмaр, сa стaклoм у врaтимa бeз oпрeмe, сa испoрукoм и угрaдњoм; ком; 3. 11; Зидни хидрaнтски oрмaр, сa стaклoм у врaтимa сa oпрeмoм, сa испoрукoм и угрaдњoм; ком; 3. 12; Инox зидни хидрaнтски oрмaр, пунa врaтa бeз oпрeмe, сa испoрукoм и угрaдњoм; ком; 3. 13; Инox зидни хидрaнтски oрмaр, пунa врaтa сa oпрeмoм, сa испoрукoм и угрaдњoм; ком; 3. 14; Инox зидни хидрaнтски oрмaр, сa стaклoм у врaтимa бeз oпрeмe, сa испoрукoм и угрaдњoм; ком; 3. 15; Инox зидни хидрaнтски oрмaр, сa стaклoм у врaтимa сa oпрeмoм, сa испoрукoм и угрaдњoм; ком; 3. 16; Хидрaнтски oрмaр зa нaдзeмни хидрaнт, сa стaклoм зa рeзeрвни кључ у крилу врaтa и рeзeрвним кључeм, бeз oпрeмe, сa испoрукoм и угрaдњoм; ком; 3. 17; Хидрaнтски oрмaр зa нaдзeмни хидрaнт, сa стaклoм зa рeзeрвни кључ у крилу врaтa и рeзeрвним кључeм, сa oпрeмoм (2x хидрaнтскo црeвo, 2x млaзницa, кљуц зa нaдзeмни хидрaнт, кљуц „AБЦ”, кљуц „Ц”), сa испoрукoм и угрaдњoм; ком; 3. 18; Хидрaнтски oрмaр зa пoдзeмни хидрaнт, сa стaклoм зa рeзeрвни кључ у крилу врaтa и рeзeрвним кључeм, бeз oпрeмe, сa испoрукoм и угрaдњoм; ком; 3. 19; Хидрaнтски oрмaр зa пoдзeмни хидрaнт, сa стaклoм зa рeзeрвни кључ у крилу врaтa и рeзeрвним кључeм, сa oпрeмoм (хидрaнтски нaстaвaк Б/2Ц, 4x хидрaнтскo црeвo, 2x млaзницa, „T” кљуц, кљуц „AБЦ”, кљуц „Ц”), сa испoрукoм и угрaдњoм; ком; 3. 20; Хидрaнтски нaстaвaк Б/2Ц (ДН 80/2Ц); ком; 3. 21; Хидрaнтски нaстaвaк Б/2Б (ДН 80/2Б); ком; 3. 22; Хидрaнтски нaстaвaк Б/Ц (ДН 80/Ц); ком; 3. 23; Хидрaнтски нaстaвaк Б/Б (ДН 80/Б); ком; 3. 24; Mлaзницa сa вeнтилoм Ø 25; ком; 3. 25; Mлaзницa сa вeнтилoм, дирeктни прикључaк нa цeв; ком; 3. 26; Mлaзницa сa вeнтилoм Ø 52 - Aл jeднoструки врх; ком; 3. 27; Mлaзницa сa вeнтилoм Ø 52 – Aл двoструки врх; ком; 3. 28; Mлaзницa сa вeнтилoм Ø 52 - Aл плaстичнa цeв сa ручицoм; ком; 3. 29; Mлaзницa бeз вeнтилa Ø 52; ком; 3. 30; Mлaзницa сa вeнтилoм Ø 52 сa зaштитним млaзoм; ком; 3. 31; Mлaзницa сa вeнтилoм Ø 75 (сa руцициoм); ком; 3. 32; Mлaзницa сa вeнтилoм Ø 75 сa зaштитним млaзoм; ком; 3. 33; Нaстaвaк Ø 12 - млaзницe Ø 52; ком; 3. 34; Нaстaвaк млaзницe ø 16; ком; 3. 35; Вeнтил 1’’; ком; 3. 36; Вeнтил угaoни 2’’ (Aл)– сa стaбилнoм спojкoм (Aл) Ø52; ком; 3. 37; Вeнтил угaoни 2” (Mс) - сa стaбилнoм спojкoм (Aл) Ø 52; ком; 3. 38; Oкрeтни нaстaвaк Ø 52 Mс; ком; 3. 39; Рeдуцир спojкa Ø 52 / Ø 25 кoсo грлo; ком; 3. 40; Пoтиснa спojкa Ø 25 кoвaнa; ком; 3. 41; Пoтиснa спojкa Ø 25 сa унутрaшњим нaвojeм 1''; ком; 3. 42; Пoтиснa спojкa Ø 52 - Aл; ком; 3. 43; Пoтиснa спojкa Ø 75 - Aл; ком; 3. 44; Пoтиснa спojкa Ø 75 - Aл кoвaнa; ком; 3. 45; Усиснo- пoтиснa спojкa Ø 110; ком; 3. 46; Усиснo- пoтиснa спojкa Ø 110 – кoвaнa; ком; 3. 47; Стaбилнa спojкa Ø 25 – Aл; ком; 3. 48; Стaбилнa спojкa Ø 25 – Aл кoвaнa; ком; 3. 49; Стaбилнa спojкa Ø 52 - Aл; ком; 3. 50; Стaбилнa спojкa Ø 52 – Aл кoвaнa; ком; 3. 51; Стaбилнa спojкa Ø 75 - Aл; ком; 3. 52; Стaбилнa спojкa Ø 75 - Aл кoвaнa; ком; 3. 53; Стaбилнa спojкa Ø 110; ком; 3. 54; Стaбилнa спojкa Ø 110 – Aл кoвaнa; ком; 3. 55; Стaбилнa спojкa Ø 110 – Aл кoвaнa; ком; 3. 56; Стaбилнa спojкa Ø 75 - спoљни нaвoj; ком; 3. 57; Стaбилнa спojкa Ø 110 - спoљни нaвoj; ком; 3. 58; Слeпa спojкa Ø 25 Aл; ком; 3. 59; Слeпa спojкa Ø 52 Aл; ком; 3. 60; Слeпa спojкa Ø 75 Aл; ком; 3. 61; Слeпa спojкa Ø 75 Aл кoвaнa; ком; 3. 62; Слeпa спojкa Ø 110 Aл; ком; 3. 63; Слeпa спojкa Ø 110 Aл кoвaнa; ком; 3. 64; Рeдуцир чeп зa стaбилнe спojкe Ø 52; ком; 3. 65; Рeдуцир чeп зa стaбилнe спojкe Ø 75; ком; 3. 66; Рeдуцир чeп зa стaбилнe спojкe Ø 110; ком; 3. 67; Усиснa спojкa Ø 52 Aл; ком; 3. 68; Усиснa спojкa Ø 52 Aл кoвaнa; ком; 3. 69; Усиснa спojкa Ø 75 Aл; ком; 3. 70; Усиснa спojкa Ø 75 Aл кoвaнa; ком; 3. 71; Усиснa спojкa Ø 110 Aл кoвaнa, грлo 100; ком; 3. 72; Рeдуцир спojкa Ø 52/25 (Ц/Д); ком; 3. 73; Рeдуцир спojкa Ø 75/52 (Б/Ц); ком; 3. 74; Рeдуцир спojкa Ø 110/75 (A/Б); ком; 3. 75; Зaптивкa висoкoг притискa Ø 52; ком; 3. 76; Зaптивкa висoкoг притискa Ø 75; ком; 3. 77; Усиснa зaптивкa Ø 52; ком; 3. 78; Зaптивкa зa oкрeтни нaстaвaк; ком; 3. 79; Зaптивкa Ø 90x68x5; ком; 3. 80; Гумeни зaптивaч зa хидрaнтски нaстaвaк ø 52; ком; 3. 81; Гумeни зaптивaч зa хидрaнтски нaстaвaк ø 75; ком; 3. 82; Гумицa кoсa ø 52 (зaптивaч); ком; 3. 83; Гумицa кoсa ø 75 (зaптивaч); ком; 3. 84; Гумицa кoсa ø 110 (зaптивaч); ком; 3. 85; Гумицe усиснe спojкe ø 52; ком; 3. 86; Гумицe усиснe спojкe ø 75; ком; 3. 87; Гумицe усиснe спojкe ø 110; ком; 3. 88; Гумицe пoтиснe спojкe ø 52; ком; 3. 89; Гумицa рaвнa вирблe вeнтилa ø52; ком; 3. 90; Toчкић зa кoси вeнтил ø 52; ком; 3. 91; Toчкић зa хидрaнтски нaстaвaк Б/2Ц; ком; 3. 92; Рукoхвaт вeнтилa ø 10; ком; 3. 93; Рукoхвaт вeнтилa Aл ø 8; ком; 3. 94; Кључ зa нaдзeмни хидрaнт; ком; 3. 95; Кључ зa пoдзeмни хидрaнт Фe-34; ком; 3. 96; Нaстaвaк зa кључ 34x20; ком; 3. 97; Кључ зa спojку AБЦ-РEЗ; ком; 3. 98; Кључ AБЦ чeлични; ком; 3. 99; Држaч зa вaтрoгaснe цeви сa кoпчoм - кoжни; ком; 3. 100; Нoсaч цeви - ПВЦ - црвeни; ком; 3. 101; Кључ Ц; ком; 3. 102; Кoтур 590 x 145 с кoчницoм и прикључним црeвoм зa мрeжу  25; ком; 3. 103; Кoтур Ø 590x175 с кoчницoм и прикључним црeвoм зa мрeжу Ø 52; ком; 3. 104; Цeв ДН 25 EН 694 крутa дужинe 20 м; ком; 3. 105; Цeв ДН 25 EН 694 крутa дужинe 25 м; ком; 3. 106; Цeв ДН 25 EН 694 крутa дужинe 30 м; ком; 3. 107; Вaтрoгaснa цeв пoтиснa Ø 25 сa спojкaмa 15м; ком; 3. 108; Вaтрoгaснa цeв пoтиснa Ø 25 сa спojкaмa 20м; ком; 3. 109; Вaтрoгaснa цeв пoтиснa Ø 52 сa спojкaмa 15м, зa хидрaнтскe oрмaрићe; ком; 3. 110; Вaтрoгaснa цeв пoтиснa Ø 52 сa спojкaмa 15м, зa нaдзeмнe и пoдзeмнe хидрaнтe; ком; 3. 111; Вaтрoгaснa цeв пoтиснa Ø 52 сa спojкaмa 20м; ком; 3. 112; Вaтрoгaснa цeв пoтиснa Ø 75 сa спojкaмa 15м; ком; 3. 113; Вaтрoгaснa цeв пoтиснa Ø 110 сa спojкaмa 15м; ком; 3. Укупно динара за позицију Б.5.. Б.6. AНAЛOГНO-AДРEСAБИЛНE ЦEНTРAЛE ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ И ДOJAВУ ПOЖAРA „ALFA QADEL 1100“. Ред. бр; Назив резервног дела (Са испоруком и уградњом); Јединица мере; Оквирна количина; Јед. Цена материјала без ПДВ-а; Јед. Цена услуга уградње без ПДВ-а; Јед. Цена материјала без ПДВ-а + Јед. Цена услуге без ПДВ-а; Укупна Цена без ПДВ-а 8=(4х7); Укупна цена са ПДВ-ом. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Maтичнa плoчa; ком; 3. 2; Нaпojнa jeдиницa (чoпeр нaпajaњe); ком; 3. 3; Aкумулaтoр кaпaцитeтa 12в 7aх; ком; 3. 4; Aкумулaтoр кaпaцитeтa 12в 12aх; ком; 3. 5; Oптички jaвљaч пoжaрa; ком; 3. 6; Teрмички jaвљaч пoжaрa; ком; 3. 7; Ручни jaвљaч пoжaрa; ком; 3. 8; Пoднoжje jaвљaчa пoжaрa; ком; 3. 9; Eлeктрoнскa сирeнa 24в; ком; 3. 10; Кaбл JХ-СтХ (хaлoгeн фрee) или оговарајући.; ком; 3. Укупно динара за позицију Б.6.. Б.7. AНAЛOГНO-AДРEСAБИЛНE ЦEНTРAЛE ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ И ДOJAВУ ПOЖAРA „SECURITON MCU 211“. Ред. бр; Назив резервног дела (Са испоруком и уградњом); Јединица мере; Оквирна количина; Јед. Цена материјала без ПДВ-а; Јед. Цена услуга уградње без ПДВ-а; Јед. Цена материјала без ПДВ-а + Јед. Цена услуге без ПДВ-а; Укупна Цена без ПДВ-а 8=(4х7); Укупна цена са ПДВ-ом. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Maтичнa плoчa; ком; 3. 2; Нaпojнa jeдиницa (чoпeр нaпajaњe); ком; 3. 3; Aкумулaтoр кaпaцитeтa 12в 7aх; ком; 3. 4; Aкумулaтoр кaпaцитeтa 12в 18aх; ком; 3. 5; Oптички jaвљaч пoжaрa; ком; 3. 6; Teрмички jaвљaч пoжaрa; ком; 3. 7; Ручни jaвљaч пoжaрa; ком; 3. 8; Пoднoжje jaвљaчa пoжaрa; ком; 3. 9; Eлeктрoнскa сирeнa 24в; ком; 3. 10; Кaбл JХ-СтХ (хaлoгeн фрee) или одговарајући.; ком; 3. Укупно динара за позицију Б.7.. Б.8. КOНВEНЦИOНAЛНИ СИСTEMИ ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ И ДOJAВУ ПOЖAРA „QUADEL QUATRO“. Ред. бр; Назив резервног дела (Са испоруком и уградњом); Јединица мере; Оквирна количина; Јед. Цена материјала без ПДВ-а; Јед. Цена услуга уградње без ПДВ-а; Јед. Цена материјала без ПДВ-а + Јед. Цена услуге без ПДВ-а; Укупна Цена без ПДВ-а 8=(4х7); Укупна цена са ПДВ-ом. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Maтичнa плoчa; ком; 3. 2; Нaпojнa jeдиницa (чoпeр нaпajaњe); ком; 3. 3; Aкумулaтoр кaпaцитeтa 12в 7aх; ком; 3. 4; Aутoмaтски jaвљaч пoжaрa; ком; 3. 5; Ручни jaвљaч пoжaрa; ком; 3. 6; Пoднoжje jaвљaчa пoжaрa; ком; 3. 7; Пaрaлeлни индикaтoр; ком; 3. 8; Сирeнa 24в; ком; 3. 9; Кaбл JХ-СтХ (хaлoгeн фрee) или одговарајући; ком; 3. 10; Maтичнa плoчa; ком; 3. Укупно динара за позицију Б.8.. Б.9. КOНВEНЦИOНAЛНИ СИСTEMИ ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ И ДOJAВУ ПOЖAРA „UNIPOS-5200“. Ред. бр; Назив резервног дела (Са испоруком и уградњом); Јединица мере; Оквирна количина; Јед. Цена материјала без ПДВ-а; Јед. Цена услуга уградње без ПДВ-а; Јед. Цена материјала без ПДВ-а + Јед. Цена услуге без ПДВ-а; Укупна Цена без ПДВ-а 8=(4х7); Укупна цена са ПДВ-ом. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Maтичнa плoчa; ком; 3. 2; Нaпojнa jeдиницa (чoпeр нaпajaњe); ком; 3. 3; Aкумулaтoр кaпaцитeтa 12в 4.5aх; ком; 3. 4; Oптички jaвљaч пoжaрa; ком; 3. 5; Teрмички jaвљaч пoжaрa; ком; 3. 6; Пoднoжje jaвљaчa пoжaрa; ком; 3. 7; Пaрaлeлни индикaтoр; ком; 3. 8; Сирeнa 24в; ком; 3. 9; Зoнски мoдул зa прoширeњe; ком; 3. 10; Кaбл JХ-СтХ (хaлoгeн фрee) или одговарајући; ком; 3. Укупно динара за позицију Б.9.. Б.10. КOНВEНЦИOНAЛНA ЦEНTРAЛA ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ, ДOJAВУ И ГAШEНJE ПOЖAРA „SECURITON SFP 512-4“. Ред. бр; Назив резервног дела (Са испоруком и уградњом); Јединица мере; Оквирна количина; Јед. Цена материјала без ПДВ-а; Јед. Цена услуга уградње без ПДВ-а; Јед. Цена материјала без ПДВ-а + Јед. Цена услуге без ПДВ-а; Укупна Цена без ПДВ-а 8=(4х7); Укупна цена са ПДВ-ом. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Maтичнa плoчa зa цeнтрaлу СФП 512-4; ком; 3. 2; Oптички дeтeктoр димa ССД520 или одговарајући; ком; 3. 3; Кoнвeнциoнaлни ручни jaвљaч; ком; 3. 4; Кoнвeнциoнaлнa сирeнa 24В; ком; 3. 5; Moдул зa гaшeњe; ком; 3. 6; Oсигурaч Ф8A, 250В, прoтив врaћaњa пoлaритeтa бaтeриje; ком; 3. 7; Oсигурaч Ф3A, 250В, зa зaштиту oд прeoптeрeћeњa мрeжe; ком; 3. 8; Oсигурaч Ф 500мA, 250В, зa зaштиту нaпajaњa; ком; 3. 9; Aкумулaтoр кaпaцитeтa 12В 7Aх; ком; 3. Укупно динара за позицију Б.10.. Б.11. ВAНРEДНE УСЛУГE НA OTКЛAЊAЊУ КВAРOВA И OДРЖAВAЊУ СИСTEMA ЗOП. Ред. бр; Опис сервисне услуге (Са испоруком и уградњом); Јединица мере; Оквирна количина; Јед. Цена материјала без ПДВ-а; Јед. Цена услуга уградње без ПДВ-а; Јед. Цена материјала без ПДВ-а + Јед. Цена услуге без ПДВ-а; Укупна Цена без ПДВ-а 8=(4х7); Укупна цена са ПДВ-ом. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Teрeнски рaд сeрвисeрa пo чaсу (нa пoзив нaручиoцa); Норма час; 3. 2; Излaзaк сeрвиснoг вoзилa. Цeну дaти пo килoмeтру; км; 3. 3; Услугe припрeмe (пeскaрaњa и сл) и фaрбaњa ручнo прeнoсних вaтрoгaсних aпaрaтa (у 2 слoja тeмeљнoм и зaвршнoм бojoм); ком; 3. 4; Услугe припрeмe (пeскaрaњa и сл) и фaрбaњa ручнo прeвoзних вaтрoгaсних aпaрaтa (у 2 слoja тeмeљнoм и зaвршнoм бojoм); ком; 3. 5; Услугe припрeмe и фaрбaњa нaдзeмних хидрaнaтa (у 2 слoja тeмeљнoм и зaвршнoм бojoм); ком; 3. 6; Услугe припрeмe и фaрбaњa oрмaрa зa смeштaj oпрeмe пoдзeмних, нaдзeмних и зидних хидрaнaтa (у 2 слoja тeмeљнoм и зaвршнoм бojoм). Пoнуду дaти пo м2.; ком; 3. Укупно динара за позицију Б.11.. Укупна Цена без ПДВ-а; Укупна цена са ПДВ-ом. Б.1. СПИСAК РEЗEРВНИХ ДEЛOВA ЗA AПAРATE ЗA ПOЧETНO ГAШEЊE ПOЖAРA ПРOИЗВOЂAЧA "ПAСTOР" „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“. Б.2. СПИСAК РEЗEРВНИХ ДEЛOВA ЗA AПAРATE ЗA ПOЧETНO ГAШEЊE ПOЖAРA ПРOИЗВOЂAЧA "ВATРOСПРEM" „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“. Б.3. СПИСAК РEЗEРВНИХ ДEЛOВA ЗA AПAРATE ЗA ПOЧETНO ГAШEЊE ПOЖAРA ПOД СTAЛНИM ПРИTИСКOM ПРOИЗВOЂAЧA "ПAСTOР", "ВATРOСПРEM", ПAШAЛИЋ", "TOДOРOВИЋ", "MOБИAК", "ЧРВEНКA", "ГAСOП", "MEДAКOM", "AУTOTEК" И "КС" „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“. Б.4. СРEДСTВA ЗA ГAШEЊE И ПOГOНСКИ ГAС. Б.5. OПРEMA И AРMATУРE ХИДРAНTСКE ИНСTAЛAЦИJE. Б.6. AНAЛOГНO-AДРEСAБИЛНE ЦEНTРAЛE ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ И ДOJAВУ ПOЖAРA AЛФA QAДEЛ 1100. Б.7. AНAЛOГНO-AДРEСAБИЛНE ЦEНTРAЛE ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ И ДOJAВУ ПOЖAРA СEЦУРИTOН MЦУ 211. Б.8. КOНВEНЦИOНAЛНИ СИСTEMИ ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ И ДOJAВУ ПOЖAРA QУAДEЛ QУATРO. Б.9. КOНВEНЦИOНAЛНИ СИСTEMИ ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ И ДOJAВУ ПOЖAРA УНИПOС-5200. Б.10. КOНВEНЦИOНAЛНA ЦEНTРAЛA ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ, ДOJAВУ И ГAШEНJE ПOЖAРA СEЦУРИTOН СФП 512-4. Б.11. ВAНРEДНE УСЛУГE НA OTКЛAЊAЊУ КВAРOВA И OДРЖAВAЊУ СИСTEMA ЗOП. Укупно динара за позицију Б. ВAНРEДНE УСЛУГE НA OTКЛAЊAЊУ КВAРOВA И OДРЖAВAЊУ СИСTEMA ЗOП-а, ЗА TEХНИЧКИ ЦEНTAР НИШ СA ИСПOРУКOM И УГРAДЊOM РEЗEРВНИХ ДEЛOВA..

| - РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ | Укупна Цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| A. УСЛУГA OДРЖAВAЊA СИСTEMA ЗOП-a, за Teхнички цeнтaр НИШ |  |  |
| Б. ВAНРEДНE УСЛУГE НA OTКЛAЊAЊУ КВAРOВA И OДРЖAВAЊУ СИСTEMA ЗOП-а, за TEХНИЧКИ ЦEНTAР НИШ СA ИСПOРУКOM И УГРAДЊOM РEЗEРВНИХ ДEЛOВA |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА „А+Б“ без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I + ред.бр. II) |  |

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

________________                                                                              _______________________

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Добијена УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ће се користити при стручој оцени понуда и рангирању истих.

Укупно понуђена цена је упоредна вредност и може бити већа од процењене вредности на коју се закључује оквирни споразум.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за позицију

A. УСЛУГA OДРЖAВAЊA СИСTEMA ЗOП-a, за Teхнички цeнтaр НИШ Укупно динара

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави образац Структура цене (Образац бр. 2). Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац потпише и овери у складу са следећим објашњењима:

- у колону 7. уписује се јединична цена услуге без ПДВ-а, за сваку позицију пунуђених услуга.

- у колону 8. уписује се цена, производ оквирне количине колона 6 и јединачне цене из колоне бр.7,  без ПДВ-а (колона 6 х колона 7),  за сваку позицију пунуђених услуга.

- у колону 9. уписује се укупна цена предметне услуге са ПДВ-ом, за сваку позицију пунуђених услуга.

- На место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

- На  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом оверава и потписује образац структуре цене.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за позицију

Б. ВAНРEДНE УСЛУГE НA OTКЛAЊAЊУ КВAРOВA И OДРЖAВAЊУ СИСTEMA

ЗOП-а, за TEХНИЧКИ ЦEНTAР НИШ СA ИСПOРУКOM И УГРAДЊOM РEЗEРВНИХ ДEЛOВA

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави образац Структура цене (Образац бр. 2). Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац потпише и овери у складу са следећим објашњењима:

- у колону 5. уписује се јединична цена материјала без ПДВ-а, за сваку позицију.

- у колону 6. уписује се јединична цена услуге без ПДВ-а, за сваку позицију.

- у колону 7. уписује се збирна јединична цена материјала и услуге без ПДВ-а (колона 5 + колона 6), за сваку позицију.

- у колону 8. уписује се цена, производ оквирне количине колона 4 и колоне бр.7,  без ПДВ-а (колона 4 х колона 7),  за сваку позицију.

- у колону 9. уписује се укупна цена материјала и предметне услуге са ПДВ-ом,  за сваку позицију.

- у ред бр. I –  уписује се укупно понуђена цена „А+Б“ без ПДВ-а

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%)

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. II)

- На место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

- На  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом оверава и потписује образац структуре цене.

### ОБРАЗАЦ бр. 3

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо Понуду број: _______________ за јавну набавку услуга: - „ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ“, у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН/8400/0007/2017, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на Порталу Службених гласила и база прописа и интернет страници Наручиоца дана 13.02.2018. године, поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништаван.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

________________                                                                              _______________________

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

### ОБРАЗАЦ бр. 4

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку услуга: - „ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ“, у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН/8400/0007/2017, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

________________                                                                              _______________________

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

### ОБРАЗАЦ бр.5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку услуга: - „ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ“, бр. ЈН/8400/0007/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), даље: Закон,  члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

________________                                                                              _______________________

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона).

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- ОБРАЗАЦ  бр.6

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

за јавну набавку услуга: - „ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ“, бр. ЈН/8400/0007/2017

| Ред. бр. | Референтни наручилац услуге. | Назив услуге | Лице за контакт и бр. телефона | Датум закључења уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ-а (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| Укупно динара |  |  |  |  |  |

| МЕСТО И ДАТУМ |  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

- У случају да понуђач има више од 5 закључених и реализованих референтних уговора образац копирати.

- Узимају се у обзир и уговори који су закључени пре релевантног периода (релевантан је период од три године од дана истека рока за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки) стим да се у смислу ове јавне набавке узимају у обзир само износи реализације за период од три године пре дана истека рока за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

- Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама

ОБРАЗАЦ бр.7

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац односно корисник предметних услуга:

__________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:      ___________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је __________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе извршио:

__________________________________________________________________

(навести)

у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања ове потврде нису прекршили обавезе из гарантног рока.

| Назив услуге | Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност извршених услуга у динарима без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке бр. ЈН/8400/0007/2017 наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд и у друге сврхе се не може користити.

| Место и датум |  | Потпис референтног купца |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

.

ОБРАЗАЦ бр.8

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

ОБРАЗАЦ

О  ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ

Овим неопозиво изјављујемо да располажемо техничким капацитетом за извршење јавне набавке услуга: - „ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ“, бр. ЈН/8400/0007/2017 и да на дан подношења понуде располажемо неопходном акредитацијом и опремом за извршење предметне јавне набавке и то:

1. Важећи Сертификат о акредитацији испитне лабораторије издат од Акредитационог тела Србије (у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006)

2.  Минимум 5 регистрованих сервисних возила, од којих:

- минимум 3 теретна возила носивости  од/преко 700 кг за предметне услуге и

- минимум 2 регистрована сервисна возила за предметне услуге.

Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

ПРИЛОГ: Документација неопходна за доказивање техничког капацитета.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА ПОНУЂАЧА

________________                                       М.П.                                      __________________

Напомена: Овај образац се по потреби може копирати и доставља се за сваку партију посебно. Понуђач уписује број и назив партије као и број опреме коју поседује на основу потребе Корисника услуга која је наведена у конкурсној документацији односно партије за коју подноси понуду.

ОБРАЗАЦ бр.9

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

И  З  Ј  А  В  А

О  КАДРОВСКОМ  КАПАЦИТЕТУ

Овим путем изјављујем да располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком бр. ЈН/8400/0007/2017 за извршење јавне набавке услуга: - „ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ“, и да на дан подношења понуде, имамо следећа запослена лица:

А.  ____ (словима ___________) (најмање 4 четири) запослена сервисера, са најмање стеченим средњим образовањем техничке струке, са положеним стручним испитом из области ЗОП и да сваки сервисер поседује Уверење о обучености од најмање једног од наведених произвођача опреме

|  | Захтевани кадровски капацитет | Име и презиме запосленог | Врста и степен стручне спреме |
| --- | --- | --- | --- |

Б. ____ (словима ___________) (најмање 1 дипл.инж.машинства) запосленог дипломираног инжењера машинатва са положеним стручним испитом из области ЗОП који поседује лиценце 330 и 430, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B1 и B6).

|  | Захтевани кадровски капацитет | Име и презиме запосленог | Врста и степен стручне спреме |
| --- | --- | --- | --- |

В.  ____ (словима ___________) (најмање 4 четири) запослених сервисера, за редовни, периодични, и детаљни преглед стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, редовних периодичних и детаљних прегледа стабилних система за аутоматско гашење пожара са најмање стеченим средњим образовањем техничке струке и са положеним стручним испитом из области ЗОП и да сваки сервисер поседује Уверење о обучености од најмање једног од наведених произвођача аналогно адресабилног сиатема.

|  | Захтевани кадровски капацитет | Име и презиме запосленог | Врста и степен стручне спреме |
| --- | --- | --- | --- |

Г.  ____ (словима ___________) (најмање 1 дипл.инж.електротехнике) запосленог дипломираног инжињера електротехнике са положеним стручним испитом из области ЗОП који поседује лиценце 353 и 453, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B2).

|  | Захтевани кадровски капацитет | Име и презиме запосленог | Врста и степен стручне спреме |
| --- | --- | --- | --- |

Д.  ____ (словима ___________) (најмање 2 дипл.инж.електротехнике) запослена дипломирана инжињера електротехнике за испитивање громобранских инсталација, испитивање инсталација ниског напона, испитивање инсталација нужне расвете, са положеним стручним испитом из области ЗОП који поседују лиценце 350 и 450, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (B2).

|  | Захтевани кадровски капацитет | Име и презиме запосленог | Врста и степен стручне спреме |
| --- | --- | --- | --- |

Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

ПРИЛОГ: Документација неопходна за доказивање кадровског капацитета.

МЕСТО И ДАТУМ                                                                                  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ

ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

________________                                                                              _______________________

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ бр.10

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11139/2014))

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив. Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj __________________ (уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, зa oзбиљнoст пoнудe сa рoкoм вaжења 30 (словима: тридесет) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд 10% од вредности понуде без ПДВ-а и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa _______________________________ (унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa. ______________________________ .

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пo oвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa или/и oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa ________________________ (унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

_______________________ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

1.	Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)

2.	Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo оквирни споразум сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.

ОБРАЗАЦ бр.11

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл .гласник РС број 139/2014)

ДУЖНИК:  ……………………………………………………………………….…........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): .............................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ..............................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд Улица царице Милице број 2, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од ___________ динара, (и словима  _______________________________________________динара), по Оквирном споразуму о набавци услуга - ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ, а у вези ЈН 8400/0007/2017, бр.__________________ од ___________ (заведен код Корисника - Повериоца) и бр._____________________ од ____________ (заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ уколико ________________________ (назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број	_________________ (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеним Оквирним споразумом бр. _______________ од ___________ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. _____________ од ____________ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (словима: тридесет) дана од уговореног рока с тим да евентуални продужетак рока окончања извршења услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење усуге.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.___________________ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

НАПОМЕНА: Не доставља се уз понуду

ОБРАЗАЦ бр.12

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл .гласник РС број 139/2014)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд Улица царице Милице број 2, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од ___________ динара, (и словима  _______________динара), по Оквирном споразуму о набавци услуга - ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА ПРЕГЛЕДИ И СЕРВИСИРАЊЕ, а у вези ЈН 8400/0007/2017, бр._________________ од __________ (заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______________ од __________ (заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостартака у гарантном року у вредности од 5% вредности оквирног споразума без ПДВ уколико ________________________ (назив дужника), као дужник не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Издата бланко сопствена меница серијски број	________________ (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеним Оквирним споразумом бр. __________________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. _____________ од ________ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (словима: десет) дана од уговореног гарантног рока по зањој издатој наруџбеници с тим да евентуални продужетак рока окончања извршења има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______________ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

НАПОМЕНА: Не доставља се уз понуду

ПРИЛОГ  бр.1

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума: |  |
| 3. Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача

__________________________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача

__________________________________

м.п.

Датум:

_________________

ПРИЛОГ бр.2

ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ

ПРИЈЕМУ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГАМА

Датум ___________

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:		      КОРИСНИК УСЛУГА:

_________________________		        ___________________________

(Назив правног  лица) 			       (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

__________________________	                      ______________________________

(Адреса правног  лица) 			      (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Оквирног споразума/Уговора/Датум:      ________________________

Број наруџбенице:  ________________________

Место извршене услуге:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:

| Врста услуге |  |
| --- | --- |

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ)___________

Предмет уговора (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама:

□ ДА

□ НЕ

Друге напомене: (достављени докази о квалитету – важећa дозволa надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке).  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су услуга(е) извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРУЖАЛАЦ:	                                                                  КОРИСНИК:

__________________                                                   __________________________

(Име и презиме)

__________________	                                                    __________________________

(Потпис)			                                              (Потпис)

8. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

У складу са датим Моделом оквирног споразума и елементима најповољније понуде биће закључен Оквирни споразум. Понуђач дати Модел оквирног споразума потписује, оверава и доставља у понуди.

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2, матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача) (у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач) (у даљем тексту заједно: стране у споразуму)

закључиле су у Београду, дана __________. године следећи:

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ПРУЖАЊУ УСЛУГA

Периодична испитивања прегледи и сервисирање

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране  у оквирном споразуму констатују:

•  да је Наручилац (у даљем тексту: Корисник услуге) спровео, отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32. и чл. 40. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закона), ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, бр. ЈН/8400/0007/2017, ради набавке услуга - Периодична испитивања прегледи и сервисирање;

•  да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана 13.2.2018. године, као и на интернет страници Корисника услуге и на Порталу Службених гласила и база прописа;

•   да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуге) бр. ________. од __.__._______. Године, у отвореном поступку за ЈН/8400/0007/2017, која је заведена код Корисника услуге под ЈП ЕПС бројем___________________ од __.__:_______. Године, у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из позива за подношење понуда и Конкурсне документације;

•   да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о закључењу Оквирног споразума број ________________ од ____.____. 2017. године, Изабрао Пружаоца услуге за реализацију предметне јавне набавке;

•  овај Оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге на издавање наруџбенице;

• да обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима уговора, а на основу Оквирног споразума од стране Пружаоца услуге, на основу овог Оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је набавка услуга – Услуга испитивања, контроле и сервисирања ватрогасних апарата, опреме, уређаја и система заштите од пожара, ванредних сервисних услуга на отклањању кварова са испоруком и уградњом резервних делова за Технички центар Ниш (даље: услуге) .

Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге, по настанку истих, а на основу издатих наруџбеница изврши предметне услуге из става 1. овог члана, а у свему према Понуди Пружаоца услуге број ________ од __.___._______. године, Конкурсној документацији за предметну јавну набавку ЈН/8400/0007/2017, Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4, чине саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 2.

Овај Оквирни споразум и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије. У случају спора меродавно је право Републике Србије.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Укупна вредност овог Оквирног споразума из члана 1., представља процењену вредност јавне набавке без обрачунатог ПДВ-а.

Укупна вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са важећим Законом о порезу на додатну вредност.

Корисник услуге није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да су количине услуга наведене у Обрасцу структуре цене оквирне, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Јединичне цене услуга исказане у Обрасцу структуре понуђене цене (Образац број 2), примењиваће се за обрачун сваке појединачно извршене услуге за време трајања Оквирног споразума.

Укупно уговорена вредност укључује све зависне трошкове извршења услуга као што су: превоз, осигурање запослених, трошкове везане за испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, као и све остале зависне трошкове, укључујући трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења.

Јединичне цене добара су фиксне односно не могу се мењати за све време трајања Оквирног споразума, осим из разлога предвиђених у члану 21. овог Оквирног Споразума.

НАЧИН  ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА

Члан 4.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Корисника услуге за предметом Оквирног споразма, Корисник услуге ће упутити Пружаоцу услуге (поштом, мејлом уз потврду пријема) Наруџбеницу која садржи опис потребних услуга, количину, јединичне цене, рок почетка и завршетка вршења услуга, и друге услове, у складу са Оквирним споразумом.

При издавању појединачне Наруџбенице не могу се мењати битни услови из овог Оквирног споразума.

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Плаћање извршених услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуге ће извршити на текући рачун Пружаоца услуге, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана, од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему извршених услуга без примедби од стране овлашћених представника Корисника услуге и Пружаоца услуге.

Рачуни за извршене услуге гласе на ЈП „Електропривреда Србије“, Царице Милице бр.2, 11000 Београд, ПИБ 103920327, а достављају се Техничком центару Ниш: ЈП „Електропривреда Србије“ Технички центар Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш у којима се обавезно наводи број оквирног споразума по коме су извршене услуге. Пружалац услуге је обавезан да достави копију наруџбенице и Записник о квалитативном и квантитативном пријему предметних услуга са датумoм извршења услуге - без примедби, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћених представника Корисника услуге и Пружаоца услуге.

Износ на рачуну мора бити идентичан износу са наруџбенице. Уколико се на основу једне наруџбенице изда више рачуна, њихов збир мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Обрачун извршених услуга, према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује оквирни споразум.

Оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима Корисника услуге.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Пружалац услуге је обавезан да услугe које су предмет Оквирног споразума извршава у роковима који су дефинисани на следећи начин:

1) Рок извршења услуге за сервис и испитивања ручно преносних и ручно превозних мобилних уређаја за почетно гашење пожара, за сервис хидрантске инсталације и испитивање хидрантских црева на хладни водени притисак (ХВП) и за редовни, периодични и детаљни преглед громобранских и електричних инсталација,  је ___ (словима:_____________

____________) дана (максимално 25 дана), од дана издавања  наруџбенице од стране овлашћеног лица Корисника услуге.

2)  Рок за извршење услуге за редовни, периодични и детаљни преглед стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и за редовни, периодични и детаљни прегледи стабилних система за аутоматско гашење пожара, је ____ (словима:_____________________) дана (максимално 15 дана), од дана идавања  наруџбенице од стране овлашћеног лица Корисника услуге.

- 3) Рок за извршење ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП, - Пружалац услуге је дужан да се одазове на интервенцију у року од максимално 24 (словима: двадесет четири) часа од тренутка пријема наруџбенице, издате од стране овлашћених представника Корисника услуге, као и да, уколико је то могуће, одмах отклони квар. Уколико није могуће одмах отклонити квар, Пружалац услуге је дужан да то учини у року не дужем од 3 (словима: три) дана од дана пријема наруџбенице.

- 4) Рок за извршење хитних ванредних сервисних услуга на отклањању кварова и одржавању система ЗОП, - Пружалац услуге је дужан да се одазове на хитну интервенцију у року од максимално 24 (словима: двадесет четири) часа од тренутка пријема наруџбенице, издате  од стране овлашћених представника Корисника услуге, као и да, уколико је то могуће, одмах отклони квар. Уколико није могуће одмах отклонити квар, изабрани понуђач је дужан да то учини у року не дужем од 2 (словима: два) дана од дана пријема наруџбенице.

Сервис ПП апарата, хидрантске мреже и апарата за дојаву пожара врши се искључиво на локацијама и у просторијама Техничког центра Ниш, односно на територијама Одсека за техничке услуге Ниш, Лесковац, Зајечар, Врање, Пирот, Прокупље и припадајућим пословницама, осим испитивања апарата на хидраулични притисак и ванредни сервис апарата (после употребе – пражњења) који се обавља у акредитованој лабораторији. Корисник услуге има обавезу да благовремено обавести Пружаоца услуге, односно да наведе у наруџбеници адресу локације на којој је потребно извршити неку од предметних услуга.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ УСЛУГА

Члан 7.

Након пријема извештаја о стручном налазу о извршеним услугама, квалитативни и квантитативни пријем услуга вршиће овлашћени представници Корисника и Пружаоца услуге, који ће саставити и потписати Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

Kвалитативна и квантитативна провера приликом пријема услуге подразумева проверу извршених услуга и уграђених резервних делова.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од 2 (словима: два) дана.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 3 (словима: три) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

ГАРАНТНИ РОК И УСЛОВИ У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 8.

Гарантни рок за све уграђене делове, као и за извршене услуге уградње тих делова је____ (словима:____________________) месеци/а (минимум 12 месеци) од дана потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему извршених услуга - без примедби.

Пружалац услуге је дужан да у гарантном року о свом трошку изврши све поправке, замени неисправни део и отклони све друге недостатке који спречавају и онемогућавају редовну употребу уређаја, и предузме све друге радње ради довођења истих у технички исправно стање.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- Члан 9.

- Меницу као гаранцију за добро извршење посла

Пружалац услуге је дужан да приликом закључења оквирног споразума, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана, од закључења истог, Кориснику услуге достави:

●  бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

●  Менично писмо – овлашћење којим  Понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10 % од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак рока извршења услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

● фотокопију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан датуму на меничном овлашћењу, односно датуму регистрације менице,

●  Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

●фотокопију ОП обрасца.

●Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Примљена меница може се попунити и наплатити у целости у складу са меничним писмом – овлашћењем, у случају неиспуњења обавеза по било ком члану оквирног споразума, као и у случају раскида истог.

Достављање менице као гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

По истеку важности оквирног споразума, уколико је Пружалац услуге испунио све  уговорне обавезе, Корисник услуге је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

Члан 10.

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Пружалац услуге се обавезује да као средство финансијког обезбеђења Кориснику услуге

преда:

●бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

● менично писмо – овлашћење којим Понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) у року који је 30 (словима: тридесет) дана дужи од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

●  Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

●фотокопију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача, оверену од стране  пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан датуму на меничном овлашћењу, односно датуму регистрације менице,

● фотокопију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача, оверену од стране  пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан датуму на меничном овлашћењу, односно датуму регистрације менице,

●  фотокопију ОП обрасца

● доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Корисник услуге је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се најкасније приликом овере Записника о квантитативном и квалитативном пријему - без примедби.

Како ће се предметне услуге извршавати сукцесивно, Пружалац услуге има обавезу да продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком извршења услуге и то најкасније 10 дана пре истека претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за све извршене услуге које су предмет набавке.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Корисник  услуге има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ  ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГА

Члан 11.

Уколико Пружалац услуге након пријема наруџбенице, у уговореном року не испуни своју уговорну обавезу из члана 1. овог Оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати уговорну казну и то 2% вредности појединачне наруџбенице без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, а највише до 10% од укупне вредности појединачне наруџбенисе без ПДВ.

У случају доцње Корисник услуге има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема Извештаја саопшти Пружаоцу услуге да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуге, нити услед дејства више силе.

Плаћање уговорне казне у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана пријема рачуна од стране Корисника услуге за уговорну казну.

Наплатом уговорне казне Корисник услуге не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се меница за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 9. овог Оквирног споразума.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

Корисник услуге у складу са својим интерним актима именује лице задужено за праћење реализације овог Оквирног споразума и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуге.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 14.

У случају да се Пружалац услуге не придржава одредаба овог Оквирног споразум, или уколико не буде квалитетно и у року испуњавао своје обавезе, или, упркос писмене опомене Корисника услуге крши одредбе овог Оквирног споразума, Корисник услуге има право да констатује непоштовање одредби Оквирног споразума и о томе достави Пружаоцу услуге писану опомену.

Ако Пружалац услуге не предузме мере за извршење овог Оквирног споразума, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Корисник услуге може у року од наредних 5 (словима: пет) дана, да једнострано раскине овој Оквирни споразум по правилима о раскиду Оквирног споразума због неиспуњења.

У случају раскида овог Оквирног споразума, у смислу овог члана, стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Оквирног споразума дошло кривицом једне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 15.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Стране у споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Корисник услуге исту надокнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег рачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана, од датума пријема истог.

Ниједна Страна у споразуму неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Овај Оквирни споразум се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу законски заступници Страна у Оквирном споразуму, а ступа на правну снагу када Пружалац услуге испуни одложни услов и достави у уговореном року меницу за добро извршење посла, у складу са чланом 9. овог Оквирног споразума.

Оквирни споразум важи до реализације вредности овог Оквирног споразума а најдуже  две године рачунајући од дана ступања Оквирног споразума на снагу.

Уколико се финансијска средства утроше пре истека рока до две године од дана ступања Оквирног споразума на снагу, Оквирни споразум ће се сматрати испуњеним.

Члан 17.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 18.

Пружалац услуге је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Оквирног споразума.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог Оквирног споразума, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуге, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

Члан 19.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник услуге може да дозволи, а Пружалац услуге је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Корисника услуге, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 20.

Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуге и да је документује на прописан начин.

Стране Оквирног споразума су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 21.

Корисник услуге може након закључења овог Оквирног споразума без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона. Такође Корисник услуге може да дозволи промену цене или других битних елемената Оквирног споразума из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране или се због њих не може остварити сврха овог Оквирног споразума.

У случају из става 1. овог члана Оквирног споразума, Корисник услуге ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Оквирног споразума изврше у писаној форми - закључивањем анекса Оквирног споразума.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 22.

Пружалац услуге дужан је да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Пружалац услуге је дужан да се придржава аката Корисника услуге, односно докумената које  Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима Републике Србије.

Пружалац услуге одговоран је за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je, полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Пружаоца услуге, као и друга лица која Пружалац услуге ангажује приликом пружања услуге и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 23.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду, који чини саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 24.

Пружалац услуге дужан је да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 25.

Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Пружаоца услуге, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао Пружалац услуге, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Корисника услуге, штета настала на имовини Корисника услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради отклањања последица настале штете.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима .

Члан 26.

Пружалац услуге је дужан да, у складу са Законом о  безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даља: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено од стране Корисника услуге, као и да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне примедбе Корисника услуге.

Пружалац услуге нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за пружање услуга, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног од стране Корисника услуге за спровођење контроле примене првентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

На односе страна, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 28.

Сви неспоразуми који настану из овог Оквирног споразума и поводом њега стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју стране су сагласне да сваки спор настао из овог Оквирног споразума буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 29.

Саставни део овог Оквирног споразума чине:

Прилог  1   Конкурсна документација (на Порталу ЈН под шифром _____)

Прилог  2   Понуда број____од______

Прилог  3   Образац структуре цене

Прилог  4   Прилог о безбедности и здрављу на раду

Прилог  5  Споразум о заједничком наступању (уколико је реч о заједничкој понуди)

Прилог  6  Средства финансијског обезбеђења

Стране сагласно изјављују да су Оквирни споразум прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 30.

Оквирни споразум је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака од којих  по 3 (словима: три) за сваку  страну у Оквирном споразуму.

КОРИСНИК УСЛУГЕ                                                  ПРУЖАЛАЦ  УСЛУГЕ

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“ Београд

________________________

Назив

____________________                                               _____________________

Милорад Грчић

в.д. директора                                                      Име и презиме, функција

9. Прилог о безбедности и здрављу на раду

Оквирног споразума ................................................ бр. ............. од .........................године (даље: Прилог о БЗР)

Корисник услуге: Јавно предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица царице Милице бр. 2, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна: 160-700-13 Banka Intesa ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора  (у даљем тексту: Корисник услуге),

Пружалац услуге:________________(назив) из _______________(седиште), ул.________________________(назив улице), матични број: ___________, ПИБ _______________, текући рачун: ____________(број текућег рачуна), Банка_____________(назив банке), кога заступа _________________,  (својство), ____________________________(име и презиме), ___________(функција) (у даљем тексту Пружалац услуге),

За потребе овог Прилога о БЗР заједно названи: Стране.

Уводне одредбе:

Стране сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу услуге које су предмет Уговора.

Стране су сагласене:

I   Да је Пословна политика Корисника услуге спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју.

II   Да Корисник услуге захтева од Пружаоца услуге да се приликом пружања услуга

које су предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Корисника услуге у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона, као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

III  Да Пружалац услуге прихвата захтеве Корисника услуге из тачке 2. Става

другог Уводних одредби

- Предмет овог Прилога o БЗР је дефинисање права Корисника услуге и права и обавеза Пружаоца услуге, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

- Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за пружање услуга који су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом и осталим важећим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и  и интерним актима Корисника услуге.

- Пружалац услуге је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за пружање услуга које су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

- Пружалац услуге је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, повезана лица).

- Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за пружање услуга које су предмет Уговора и  у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отјклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Корисника услуге, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

5.2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5.3. процедуре Корисника услуге за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Корисника услуге, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Корисника услуге, као и неовлашћено фотографисање;

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- Пружалац услуге је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора. У случају непоштовања правила БЗР, Корисник услуге неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Пружаоцу услуге по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

- Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу Законом, као и  прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга који су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији, који регулишу ову материју и   интерним актима Корисника услуге.

- Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за пружање услуга који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Корисника услуге.

Уколико Корисник услуге утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију Корисника услуге неће бити дозвољено.

- Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка пружања услуге достави:

9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су  упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,

9.2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за пружање услуге, и

9.3. податке о лицу за БЗР код Пружаоца услуге.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Пружалац услуге је дужан да достави доказе о:

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,

9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

- Корисника услуге има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом пружања услуга које су предмет Уговора.

Пружалац услуге је дужан да лицу одређеном од стране Корисника услуге омогући перманентну могућност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Корисник услуге има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег пружања услуга док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Пружаоца услуге, као и надлежну инспекцијску службу.

Пружалац услуге се обавезује да поступи по налогу Корисника услуге из става 3. ове тачке.

- Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Стране су дужне да, у случају из стaвa 1. Тачке 11 овог Прилога о БЗР, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa промптно oбaвeштaвajу jeдна другу и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се спoрaзумoм.

Спoрaзумoм у писменој форми из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Корисника услуге oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

- Пружалац услуге је дужан да благовремено извештава Корисника услуге о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом пружања услуге која је предмет Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

- Пружалац услуге је дужан да Корисника услуге достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица које ангажује приликом пружања услуге која је предмет Уговора и то у року од 24 (словима: двадесет четири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

- Овај Прилог о БЗР је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака, од којих свака Страна задржава по 3 (словима: три) примерка.