ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума

за јавну набавку услуга бр. /8500/0083/2017

- Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац

формирана по партијама

Партија 1 - Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе                      Техничког   центра Крагујевац

Партија 2 - Услуга одржавања топлотне инсталације за потребе                                 Техничког центра Крагујевац

Партија 3 - Услуга чишћења септичких јама за потребе                                                 Техничког центра Крагујевац

Партија 4 - Одржавање вентилационе инсталације за потребе                                     Техничког центра Крагујевац

Партија 5 - Ремонт електричних котлова за потребе                                                      Техничког центра Крагујевац

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН бр. /8500/0083/2017

формирана Решењем бр.12.01.431192/3-17

- (заведено у ЈП ЕПС број 2.513.2-E0701-82173/1-18 од  13.02.2018 године)

- Нови Сад, Фебруар 2018. године

- На основу члана 32. 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01. 431192/2-17 oд 31.10.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01. 431192/3-17 oд 31.10.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга - Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац

у отвореном поступку ради закључења оквирног

споразума са једним понуђачем на период од две године

ЈН бр. /8500/0083/2017 обликована по партијама

- Садржај конкурсне документације:

- Страна

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, гарантни рок, количина и опис услуга ...) | 5 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 16 |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 20 |
| 6. | Обрасци ( 1.1-1.5 - 7.1-7.5) | 39 |
| 7. | Прилози за Партије 1, 2, 3, 4 и 5 | 150 |

Укупан број страна: 161

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2 Београд, (у даљем тексту ЈП ЕПС) спроводи отворени поступак јавне набавке услуга бр. ЈН 8500/0083/2017 Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац.

| Назив и адреса наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд Царице Милице бр. 2, 11000 Београд Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад |
| --- | --- |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка услуга: Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума о јавној набавци са једним понуђачем на период од две године од дана закључења Oквирног споразума |
| Контакт | Марко Аћимовић, мастер менаџер email: marko.acimovic@eps.rs |

2.	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац

Назив из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки

Ознака из општег речника набавке: 50000000

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији                   (поглавље 3. Конкурсне документације)

2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка је формирана по партијама и то:

- Партија 1: Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе                      Техничког   центра Крагујевац

- Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки - 50000000

- Партија 2: Услуга одржавања топлотне инсталације за потребе                                 Техничког центра Крагујевац

- Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки - 50000000

- Партија 3: Услуга чишћења септичких јама за потребе                                                 Техничког центра Крагујевац

- Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки – 50000000

- Партија 4: Одржавање вентилационе инсталације за потребе                                     Техничког центра Крагујевац

- Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки – 50000000

- Партија 5: Ремонт електричних котлова за потребе                                                      Техничког центра Крагујевац

- Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки - 50000000

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, гарантни рок, количина и опис услуге)

Предмет јавне набавке: Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац

Партија 1. Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе Техничког центра Крагујевац

Опис предмета услуге

Предметне услуге подразумевају одржавање водоводне и канализационе мреже , замену дотрајалих резервних делова, испоруку и уградњу нових резервних делова и довођење инсталације у исправно стање.

3.1 Табела

| Р.бр. | Опис услуге | Јединица мере | Обим услуге (количина) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажа судопере ради отпушења канализације | ком. | 5 |
|  | Отпуштање канализације челичним сајлама | ком. | 5 |
|  | Отпушење фекалних канализација | ком. | 3 |
|  | Отпушење судоперних одвода сајлама | ком. | 5 |
|  | Отпушење кишних канализација сајлама | ком. | 3 |
|  | Отпушење олучних канализација сајлама | ком. | 3 |
|  | Отпушење канализација машинама са притиском воде | ком. | 4 |
|  | Замена сифона | ком. | 2 |
|  | Дихтовање сифона | ком. | 5 |
|  | Демонтажа старе водоводне линије | m | 1 |
|  | Демонтажа канализације | m | 1 |
|  | Израда нових канализационих линија промера Ø50 | m | 4 |
|  | Израда нових канализационих линија промера Ø70 | m | 4 |
|  | Израда нових канализационих линија промера Ø100 | m | 2 |
|  | Израда нових канализационих линија промера Ø150 | m | 1 |
|  | Израда нових канализационих линија промера Ø200 | m | 1 |
|  | Израда водоводних линија промера ½ (Ø20) | m | 4 |
|  | Израда водоводних линија промера ¾ (Ø25) | m | 4 |
|  | Израда водоводних линија промера 1 (Ø30) | m | 4 |
|  | Израда водоводних линија промера 5/4 (Ø42) | m | 3 |
|  | Израда водоводних линија промера 6/4 (Ø46) | m | 3 |
|  | Израда водоводних линија промера 2 (Ø63) | m | 2 |
|  | Демонтажа санитарних елемената: WC шоља, лавабоа, водокотлића, писоара | ком. | 5 |
|  | Уградња санитарних елемента: WC шоља, водокотлића, лавабоа, батерија, туш батерија, бојлера | ком. | 3 |
|  | Постављање пратећих санитарних елемената (огледала, држача сапуна, пешкира) | ком. | 2 |
|  | Санација кварова водоводних линија промера ½ (Ø20) | m | 8 |
|  | Санација кварова водоводних линија промера ¾ (Ø25) | m | 8 |
|  | Санација кварова водоводних линија промера 1 (Ø30) | m | 8 |
|  | Санација кварова водоводних линија промера 5/4 (Ø42) | m | 8 |
|  | Санација кварова водоводних линија промера 6/4 (Ø46) | m | 4 |
|  | Санација кварова водоводних линија промера 2 (Ø63) | m | 4 |
|  | Развођење водоводне и канализационе линије видно по зиду | m | 6 |
|  | Развођење водоводне и канализационе линије са штемовањем и уштемовавањем истих у зид (под) | m | 10 |
|  | Штемовање и пробијање зидова и подова (од бетона, цигле) ради израде и проласка водоводне и канализационе линије | m³ | 1 |
|  | Поправка и сервис славина и батерија | ком. | 5 |
|  | Замена вентила промера до 2” | ком. | 5 |
|  | Поправка водокотлића | ком. | 8 |
|  | Дихтовање када | ком. | 1 |
|  | Дихтовање лавабоа | ком. | 2 |
|  | Дихтовање писоара | ком. | 3 |
|  | Уградња временских вентила на писоара | ком. | 5 |
|  | Испитивање цурења, влажења, чији је узрок неисправна канализациона инсталација и утврђивање квара | ком. | 7 |
|  | Испитивање цурења, влажења, чији је узрок неисправна водоводна инсталација и утврђивање квара | ком. | 7 |
|  | Санација водоводне инсталације | ком. | 3 |
|  | Санација канализационе инсталације | ком. | 3 |
|  | Чишћење запушеног чучавца, са одстрањивањем предмета из сифона чучавца | ком. | 2 |
|  | Замена старих оловних гензли, новим | ком. | 2 |
| 48. | Померање и преправка, као и замена «Гајгерових» сливника | ком. | 3 |
| 49. | Уградња редуцир нипли 1/2”х 3/8” | ком | 8 |
| 50. | Уградња муф МС 1/2” | ком | 10 |
| 51. | Уградња ЕК вентила 1/2”х 3/8” | ком | 10 |
| 52. | Уградња ИНОХ флекси цеви 1/2” | м | 5 |
| 53. | Уградња ИНОХ холендер сет 1/2” | ком | 20 |
| 54. | Уградња дихтунг клингеритни 1/2” | ком | 20 |
| 55. | Уградња Т-ком 1/2” НИКЛ | ком | 10 |
| 56. | Уградња дупли нипли ТХ 1/2” | ком | 20 |
| 57. | Уградња славина ПИП1 /2” | ком | 5 |
| 58. | Уградња туш црева | ком | 5 |
| 59. | Уградња Бринох црево 30 цм 3/8 х 3/8 FF | ком | 5 |
| 60. | Уградња Бринох црево 35 цм 3/8 х 3/8 FF | ком | 5 |
| 61. | Уградња Бринох црево 40 цм 3/8 х 3/8 FF | ком | 5 |
| 62. | Уградња Бринох црево 45 цм 3/8 х 3/8 FF | ком | 5 |
| 63 | Замена туш ручице | ком | 5 |
| 64 | Уградња шраф бојлера Ф10-2 | ком | 5 |
| 65 | Уградња шрафова лавабоа 10х120 | ком | 5 |

- Партија 2. Услуга одржавања топлотне инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац

Опис предмета услуге

Под услугом одржавања топлотне инсталације подразумева се превентивно одржавање постојећег система, испорука и уградња нових резервних делова и довођење инсталације у исправно стање.

3.2 Табела

| Р.бр. | Врста услуге са испоруком и уградњом нових резервних делова за све позиције у табели | Јединица мере | Обим услуге (количина) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Радијатор панел ТИП 22 600/1000 | ком. | 40 |
|  | Радијатор панел ТИП 22 900/1000 | ком. | 40 |
|  | Радијатор панел ТИП 22 600/1200 | ком. | 40 |
|  | Радијатор панел ТИП 22 600/1400 | ком. | 40 |
|  | Радијатор панел ТИП 22 600/1600 | ком. | 40 |
|  | Радијатор панел ТИП 22 600/1800 | ком. | 40 |
|  | Радијатор ливени Т2 600/110 | ком. | 40 |
|  | Радијатор ливени Т2 600/110 | ком. | 40 |
|  | Радијатор ливени Т2 800/160 | ком. | 40 |
|  | Конзола радијатора КУД | ком. | 2 |
|  | Конзола радијатора НУТ | ком. | 2 |
|  | Редукција ливена Ø 5/4” – 1/2” | ком. | 4 |
|  | Радијатор чеп ливени Ø 5/4” | ком. | 4 |
|  | Заптивач (дихтунг) Ø 5/4” | ком. | 12 |
|  | Спојница радијаторска Ø 5/4” | ком. | 12 |
|  | Вентил одзрачни 1/2” | ком. | 32 |
|  | Лончић аутоматски одзрачни 1/2” | ком. | 12 |
|  | Вентил радијтора 1/2” ЕК и прав | ком. | 12 |
|  | Навијак радијатора 1/2” ЕК и прав | ком. | 12 |
|  | Цев црна челична Ø 1/2” | m | 10 |
|  | Цев црна челична Ø 3/4” | m | 10 |
|  | Цев црна челична Ø 1” | m | 10 |
|  | Цев црна челична Ø 5/4” | m | 10 |
|  | Цев црна челична Ø 6/4” | m | 10 |
|  | Цев црна челична Ø 2” | m | 10 |
|  | Цев црна челична Ø 76,1 | m | 1 |
|  | Цев црна челична Ø 88,3 | m | 1 |
|  | Цев црна челична Ø 108 | m | 1 |
|  | Вентил равни заптивни 32/16 | ком. | 5 |
|  | Вентил равни заптивни 40/16 | ком. | 4 |
|  | Вентил равни заптивни 50/16 | ком. | 4 |
|  | Вентил равни заптивни 65/16 | ком. | 4 |
|  | Вентил равни заптивни 80/16 | ком. | 4 |
|  | Вентил равни заптивни 100/16 | ком. | 3 |
|  | Вентил равни заптивни 125/16 | ком. | 3 |
|  | Вентил равни заптивни 150/16 | ком. | 3 |
|  | Вентил равни заптивни 200/16 | ком. | 3 |
|  | Прирубнице са грлом 32/16 | ком. | 5 |
|  | Прирубнице са грлом 40/16 | ком. | 4 |
|  | Прирубнице са грлом 50/16 | ком. | 4 |
|  | Прирубнице са грлом 65/16 | ком. | 4 |
|  | Прирубнице са грлом 80/16 | ком. | 4 |
|  | Прирубнице са грлом 100/16 | ком. | 4 |
|  | Прирубнице са грлом 125/16 | ком. | 4 |
|  | Прирубнице са грлом 150/16 | ком. | 4 |
|  | Прирубнице са грлом 200/16 | ком. | 4 |
|  | Сет прирубнички 32/16 | сет | 3 |
|  | Сет прирубнички 40/16 | сет | 3 |
|  | Сет прирубнички 50/16 | сет | 3 |
|  | Сет прирубнички 65/16 | сет | 3 |
|  | Сет прирубнички 80/16 | сет | 3 |
|  | Сет прирубнички 100/16 | сет | 2 |
|  | Сет прирубнички 125/16 | сет | 2 |
|  | Сет прирубнички 150/16 | сет | 2 |
|  | Сет прирубнички 200/16 | сет | 2 |
|  | Пумпа циркуларна ”Grundfos” УПС 40-60 или одговарајуће | ком. | 1 |
|  | Пумпа циркуларна ”Grundfos” УПС 50-120 или одговарајуће | ком. | 1 |
|  | Пумпа циркуларна ”Grundfos” УПС 65-120 или одговарајуће | ком. | 1 |
|  | Пумпа циркуларна ”Grundfos” УПС 100-60 или одговарајуће | ком. | 1 |
|  | Пумпа циркуларна ”Grundfos” УПС 25-60 или одговарајуће | ком. | 1 |
|  | Чишћење и бојење цеви и радијатора основном бојом | по метру | 10 |
|  | Чишћење и бојење цеви и радијатора завршном лак бојом | по метру | 10 |
|  | Клингерит | м² | 10 |
|  | Чишћење и бојење Cu цеви | по метру | 20 |
|  | Поправка или замена климатизационог грејача ваздуха | ком | 5 |
|  | Кугл вентил 1/2” лептир | ком | 8 |
|  | Кугл вентил 3/4” лептир | ком | 8 |
|  | Кугл вентил 1” лептир | ком | 8 |
|  | Кугл вентил 5/4” лептир | ком | 8 |
|  | Кугл вентил 6/4” лептир | ком | 8 |
|  | МС прелаз 18/1/2” УН | ком | 10 |
|  | МС прелаз 18/3/4” СН | ком | 10 |
|  | Cu цеви Ф15х0,8 | м | 30 |
|  | Cu цеви Ф18х0,8 | м | 30 |
|  | Cu цеви Ф22х0,8 | м | 30 |
|  | Cu цеви Ф28х0,8 | м | 30 |
|  | Cu цеви Ф35х0,8 | м | 30 |
|  | Cu лук ф 15/90 Д | ком | 25 |
|  | Cu лук Ф18х90 Д | ком | 25 |
|  | Cu лук Ф22х90 Д | ком | 25 |
|  | Cu лук Ф28х90 Д | ком | 25 |
|  | Cu лук Ф35х90 Д | ком | 25 |
|  | Cu лук ф 15/45 Д | ком | 25 |
|  | Cu лук Ф18х45 Д | ком | 25 |
|  | Cu лук Ф22х45 Д | ком | 25 |
|  | Cu лук Ф28х45 Д | ком | 25 |
|  | Cu лук Ф35х45 Д | ком | 25 |
|  | Cu полуобилаз 15 | ком | 10 |
|  | Cu полуобилаз 18 | ком | 10 |
|  | Cu полуобилаз 15 | ком | 10 |
|  | Cu полуобилаз 28 | ком | 10 |
|  | Термовентил 1/2” ЕК | ком | 50 |
|  | Термовентил 3/4” ЕК | ком | 25 |
|  | Термовентил 1/2” ПР | ком | 50 |
|  | Термовентил 3/4” ПР | ком | 25 |
|  | Радијатор навијак 1/2” ЕК | ком | 50 |
|  | Радијатор навијак 3/4” ЕК | ком | 25 |
|  | Радијатор навијак 1/2” ПР | ком | 50 |
|  | Радијатор навијак 3/4” ПР | ком | 25 |
|  | Отклањање кварова на топлотној инсталацији | час | 10 |

- Партија 3. Услуга чишћења септичких јама за потребе Техничког центра Крагујевац

- 3.3 Табела

| Р.бр. | Опис услуга | Јединица мере | Обим услуге (количина) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машинско отпушавање канализације-камион цистерна на територији Одсека Крагујевац | ком | 3 |
|  | Пражњење септичких јама - Крагујевац | по турама | 3 |
|  | Пражњење септичких јама - Баточина | по турама | 3 |
|  | Пражњење септичких јама - Лапово | по турама | 3 |
|  | Пражњење септичких јама - Кнић | по турама | 3 |
|  | Пражњење септичких јама - Рача | по турама | 3 |

Тура подразумева најмање количину од 8m³ отпада.

- 3.3.1 Табела

| Р.бр. | Опис услуга | Јединица мере | Обим услуге (количина) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машинско отпушавање канализације-камион цистерна на територији Одсека Пожаревац | ком | 3 |
|  | Пражњење септичких јама - Пожаревац | по турама | 3 |
|  | Пражњење септичких јама - Петровац | по турама | 3 |
|  | Пражњење септичких јама - Мало Црниће | по турама | 3 |
|  | Пражњење септичких јама – Александровац | по турама | 3 |
|  | Пражњење септичких јама - Велико Лаоле | по турама | 3 |
|  | Пражњење септичких јама - Раброво | по турама | 3 |

Тура подразумева најмање количину од 8m³ отпада

- 3.3.2 Табела

| Р.бр. | Опис услуга | Јединица мере | Обим услуге (количина) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машинско отпушавање канализације-камион цистерна на територији Одсека Смедерево | ком | 3 |
|  | Пражњење септичких јама – Смедерево | по турама | 3 |
|  | Пражњење септичких јама – Смедеревска Паланка | по турама | 3 |
|  | Пражњење септичких јама – Велика Плана | по турама | 3 |

Тура подразумева најмање количину од 8m³ отпада.

Понуђач је дужан да обезбеди место одлагања отпада о свом трошку тј. депонију за одлагање истог.

- Партија 4. Одржавање вентилационе инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац

- 3.4 Табела

| Ред. бр. | ОПИС УСЛУГА | Оквирна Количина за Крагујевац |
| --- | --- | --- |
|  | Хемијско чишћење вентилација сувих канала за убацивање свежег ваздуха | 40m |
|  | Хемијско чишћење вентилација масних канала | 20 m2 |
|  | Хемијско чишћење хауба од роштиља | 15 m2 |
|  | Хемијско прање филтера | 6 ком |
|  | Хемијско чишћење вентилатора (систем масне вентилације) | 1 ком |

- Партија 5. Ремонт електричних котлова за потребе Техничког центра Крагујевац

- 3.5 Табела

| Р. бр. | Опис услуга: | Оквирна количина | Место |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw | 1 | Рача |
| 2 | Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw | 1 | Кнић |
| 3 | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw | 1 | Баточина |
| 4 | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 36 kw | 1 | Баточина |
| 5 | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 36 kw | 1 | Лапово |
| 6. | Ремонт котла Котао “ еида“ 220 kw | 1 | Смедерево |
| 7. | Ремонт котла Топловодни котао ТК 120 kw | 1 | Смедерево |

- 3.5.1 Табела

| ОПИС УСЛУГЕ | Оквирна количина |
| --- | --- |
| Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw - Замена термостата-радног 0- 85с | 1 |
| Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw - Замена термостата-заштитног 0- 98с | 1 |
| Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw - Замена склопки oд 12-25 A | 1 |
| Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw - Замена грејача 3*12kw | 1 |
| Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw - Замена инсталације | 1 |
| Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw - Замена прекидача | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw - Замена термостата-радног 0- 85с | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw - Замена термостата-заштитног 0- 98с | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw - Замена склопки oд 12-25 A | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw - Замена грејача 3*12kw | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw - Замена инсталације | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw - Замена прекидача | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw - Замена термостата-радног 0- 85с | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw - Замена термостата-заштитног 0- 98с | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw - Замена склопки од 12-25 A | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw - Замена грејача 4*6kw | 11 |
| Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw - Замена инсталације | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw - Замена прекидача | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 36 kw -Замена термостата-радног 0- 85с | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 36 kw - Замена термостата-заштитног 0- 98с | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 36 kw - Замена склопки oд 12-16 A | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 36 kw - Замена грејача 3*12kw | 1 |
| Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 36 kw - Замена прекидача инсталације | 1 |
| Ремонт котла Котао “ еида“ 220 kw - Замена термостата-радног 0- 85с | 1 |
| Ремонт котла Котао “ еида“ 220 kw - Замена термостата-заштитног 0- 98с | 1 |
| Ремонт котла Котао “ еида“ 220 kw - Заменасклопки од 12-25 A | 1 |
| Ремонт котла Котао “ еида“ 220 kw - Замена грејача 4-6-12 kw | 1 |
| Ремонт котла Котао “ еида“ 220 kw - Замена прекидача инсталације | 1 |
| Ремонт котла Топловодни котао ТК 120 kw - Замена термостата-заштитног 0-98с | 1 |
| Ремонт котла Топловодни котао ТК 120 kw - Замена склопки oд 12-25 A | 1 |
| Ремонт котла Топловодни котао ТК 120 kw - Замена грејача 4-6-12 kw | 1 |
| Ремонт котла Топловодни котао ТК 120 kw - Замена прекидача инсталације | 1 |

3.6 Као саставни део понуде понуђач је обавезан да достави:

За партију 2;

- Техничку документацију (каталоге, изводе из каталога и слично) за позиције 56,57,58,59  и 60 из образца структуре цена којом ће доказати да понуђена добра одговарају захтеваним техничким карактеристикама.

3.7   Рок извршења предметних услуга

- за  Партију 1, Партију 2 и Партију 3

Пружање услуге ће се вршити сукцесивно по потреби Наручиоца.

Рок за извршење појединачне услуге износи максимално 10 (десет) дана од дана пријема наруџбенице.

- за  Партију 4  максимално 5 (пет) дана од дана пријема наруџбенице,

- за Партију 5 ; за дефектажу квара максимално 3 (три) дана од  дана од упућивања писаног захтева (mail-ом). , за извршење појединачне услуге износи максимално 5 (пет) календарских дана од дана пријема наруџбенице

Након изласка на терен, по позиву Наручиоца, Понуђач је у обавези да, изврши дијагностику квара и састави записник о дијагностиковном квару, у коме ће бити наведена врста квара са конкретним називом заменског дела из спецификације. Дефектажа се врши уз присуство одговорних лица Наручиоца.

Записник о дијагностикованом квару се доставља одговорном лицу Наручиоцу а поправка, замена  резервног  дела обавиће  се  само  уз  претходну писану  сагласност од стране одговорног лица Наручиоца. Уколико је Наручилац сагласан са дијагностикованим кваром наведеним у Записнику, на основу њега ће сачинити Наруџбеницу и упутити је Понуђачу. Понуђач приступа реализацији посла, а потом се спроводи примопредајна испитивања  и израђује Записник о извршеној предметној услузи.

3.8   Место извршења предметних услуга

- за Партију 1 је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Одсек за техничке услуге  Крагујевац: Објекти у улици Слободе 7; Дивље поље-Мартина Лутера Кинга бб; Наплатно место и диспечерски центар-Николе Пашића 15.

Одсек за техничке услуге  Пожаревац: Објекат у Јована Шербановића 17.

Пословнице: Петровац–Млавска 18; Мало Црниће-Мало Црниће; Александровац-Краља Александра Обреновића; Велико Лаоле-Велико Лаоле; Раброво-Жике Павловића бб.

Одсек за техничке услуге Смедерево: Објекат у Шалиначкој 60.

Погони: Смедеревска Паланка-Радмиле Шишковић 2 и Велика Плана-Момира Гајића

- за Партију 2 је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Одсек за техничке услуге  Крагујевац: Објекти у улици Слободе 7; Дивље поље-Мартина Лутера Кинга бб; Наплатно место и диспечерски центар-Николе Пашића 15.

Трафо станице-Илићево бб, Словачко гробље-Драгана Благојевића, Метино брдо-Тихомира Вуксановића бб, Рибеш-Кнић, Страгари-поред фабрике, Становљанско поље-Булевар краљице Марије, Млекара-Саве Ковачевића бб, 21. октобар-Драгослава Срејовића бб, Чумић-Кленовац, Брзан-у кругу водовода, Жировница-поред објекта водовда, Гржа-Пајисјевић-поред објекта водовода.

Пословнице: Рача-Шумадијска 1, Баточина-Милоша Обреновића бб, Лапово-Карађорђева 109, Кнић.

Одсек за техничке услуге  Пожаревац: Објекат у Јована Шербановића 17.

Пословнице: Петровац-Млавска 18; Мало Црниће-Мало Црниће; Александровац-Краља Александра Обреновића; Велико Лаоле-Велико Лаоле; Раброво-Жике Павловића бб.

Одсек за техничке услуге  Смедерево: Објекат у Шалиначкој 60.

Погони: Смедеревска Паланка-Радмиле Шишковић 2 и Велика Плана-Момира Гајића

- за Партију 3 је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Одсек за техничке услуге  Крагујевац: Објекти у улици Слободе 7; Дивље поље-Мартина Лутера Кинга бб; Наплатно место и диспечерски центар-Николе Пашића 15.

Пословнице: Рача-Шумадијска 1, Баточина-Милоша Обреновића бб, Лапово-Карађорђева 109, Кнић.

Одсек за техничке услуге  дсек Пожаревац: Јована Шербановића 17.

Пословнице: Петровац–Млавска 18; Мало Црниће-Мало Црниће; Александровац-Краља Александра Обреновића; Велико Лаоле-Велико Лаоле; Раброво-Жике Павловића бб.

Одсек за техничке услуге  Смедерево: Шалиначка 60.

Погони: Смедеревска Паланка-Радмиле Шишковић 2 и Велика Плана-Момира Гајића 1.

- за Партију 4 је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Територија Одсека за техничке услуге Крагујевац.

- за Партију 5 је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Зависно од врсте квара: објекти на територији ТЦ Крагујевац или просторије/сервис Понуђача. Понуђач је у обавези да, о сопственом трошку, преузме предметно добро уз присуство овлашћеног лица Наручиоца и по извршеној услузи, врати на адресу Наручиоца.

3.9  Обавезе понуђача су :

- Именује одговорна лица/организациону целину коме се пријављује квар и о томе писмено обавести Наручиоца;

- Достави расположиве бројеве телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се квар пријављује у току и ван редовног радног времена, суботом, недељом и државним празником;

- Поседује техничко-технолошку и кадровску спремност да сваки квар отклони најдуже у року који је одређен у издатој појединачној наруџбеници.;

- Све услуге који су предмет овог Оквирног споразума обави стручно и савесно у складу са важећим прописима из ове области;

3.9.1 Обавезе наручиоца су да:

- Именује одговорна лица задужена за пријаву квара и о томе писмено обавести Понуђача;

- Именује одговорна лица задужена за праћење реализације Оквирног споразума на одржавању предмета набавке и о томе писмено обавести Понуђача;

- Именовано лице достави Понуђачу наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом) или усмено (телефоном) пријави квар у том случају је обавезан да првог наредног радног дана, пошаље и писмену наруџбеницу;

- Понуђача писмено обавести о бројевима телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се могу доставити информације о времену доласка на интервенције;

- Од Понуђача прими извршене услуге тако што ће одговорно лице за праћење реализације услуга потписати Записник о извршеним услугама, сачињен од стране Понуђача.

3.10 Квалитативни и квантитативни пријем

-    За Партије 1, 2, 3 и 5

У циљу обезбеђења квалитета услуге, Наручилац и Понуђач ће именовати одговорна лица.

По свакој извршеној услузи, одговорно лице Наручиоца и Понуђача ће потписивати Записник о извршеним предметним услугама којим ће се вршити примопредаја извршених услуга, односно којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге. Свака од  страна задржава по један примерак.

Уколико одговорно лице Наручиоца утврди да нису испоштовани сви захтеви, одмах ће изнети примедбу. Понуђач је обавезан да одмах поступи по примедби одговорног лица Наручиоца а најкасније у року од 3 дана док сви недостаци не буду отклоњени сматраће се да услуга није извршена.

Понуђач ће о свом трошку отклонити недостатке у задатом року и о томе писмено обавестити Наручиоца.

Након отклањања недостатака сачиниће се нови Записник о извршеном пријему услуга – без примедби.

- За Партију 4

У циљу обезбеђења квалитета услуге, Наручилац и Понуђач ће именовати одговорна лица.

Након сваке извршене услуге, одговорно лице Наручиоца и Понуђача ће потписивати Записник о извршеним предметним услугама којим ће се вршити примопредаја извршених услуга, односно којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге.

Свака страна задржава по један примерак.

Уколико одговорно лице Наручиоца утврди да нису испоштовани сви захтеви, одмах ће изнети примедбу. Понуђач је обавезан да одмах поступи по примедби одговорног лица Наручиоца  а најкасније у року од 3 дана, док сви недостаци не буду отклоњени сматраће се да услуга није извршена.

Понуђач ће о свом трошку отклонити недостатке у задатом року и о томе писмено обавестити Наручиоца.

Након отклањања недостатака сачиниће се нови Записник о извршеном пријему услуга – без примедби.

Понуђач је у обавези:

-     да има одговарајући алат и хемијска средства,

-   да преузиме, транспортује и коначно збрине отпад настао након чишћења, према  важећим стандардима и прописима у Србији,

-     да приликом пружања услуга које су предмет јавне набавке премењује све потребне мере заштите у складу са законским одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду.

3.11 Гарантни рок за извршене предметне услуге је:

- за Партију 1 је минимално 6 месеци од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама, без примедби.

Понуђач гарантује за квалитет и функционалност замењених добара-резервних делова према гаранцији произвођача добара.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема услуге - Записника о извршеним предметним услугама, већ су се испољиле током употребе у гарантном року, понуђач је дужан да отклони  у року од 5 (пет) дана, од дана  пријема писане рекламације од стране Наручиоца.

- за Партију 2 је минимално 6 месеци од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама, без примедби.

| За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема услуге - Записника о извршеним предметним услугама , већ су се испољиле током употребе у гарантном року, понуђач је дужан да отклони у року од 5 (пет) дана, од дана пријема писане рекламације од стране Наручиоца. |  |
| --- | --- |

- за Партије 4 и 5 је минимално 12 месеци од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама, без примедби.

| За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема услуге- Записника о извршеним предметним услугама , већ су се испољиле током употребе у гарантном року, понуђач је дужан да отклони у року од 5 (пет) дана, од дана пријема писане рекламације од стране Наручиоца. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

3.12 Визуелни преглед - увид

Понуђач има могућност да пре подношења понуде претходно изврши увид-у предметна добра на којима ће се вршити предметне услуге ради сагледавања елемената од значаја за давање понуде.

Увид-визуелни преглед  се може извршити сваким радним даном а најкасније до __.0_.2017. године, од 08:00 до 14:00 часова.

Понуђачи морају најaвити увид-визуелни преглед, најкасније 1 (један) дан пре дана увида, обавезном најавом особи за контакт,  сваким радним даном у периоду од 07,00-15,00 и то:

Oсобе за контакт су Бобан Павловић и Милан Карајовић, најава на електронску адресу  milan.karajovic@eps.rs

Контакт особа Наручиоца потенцијалним понуђачима издаје Записник визуелног  увида (Прилог 4_), који потписују представник Понуђача и представник Наручиоца и који понуђач доставља уз понуду

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања или давања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр. 5.1-5.5) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 5. | Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за Партију 4 уколико: Услов: Понуђач мора да поседује интегралну дозволу за обављање једне или више делатности управљања отпадом коју издаје надлежни орган, у складу са чланом 59. и 60. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09,88/10 и 14/16). Доказ: Решење надлежног органа којим се правном лицу или предузетнику одобрава сакупљање, транспорт, увоз, извоз и транзит, складиштење, третман, односно поновно искоришћење или одлагање отпада и утврђују услови поступања са отпадом на начин који обезбеђује најмањи ризик по здравље људи и животну средину или фотокопију уговора o пословно техничкој сарадњи који је закључен између Понуђача и правног лица или предузетника који поседује интегралну дозволу за обављање једне или више делатности управљања отпадом. У случају да понуђач не поседује интегралну дозволу за обављање делатности управљања отпадом уз понуду и фотокопију уговора o пословно техничкој сарадњи, Понуђач је дужан да достави и Решење Надлежног органа за обављање једне или више делатности управљања отпадом, за правно лице или за предузетника са којим има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи. - Напомена: • Ако понуду подноси група понуђача, тражени услов испуњавају заједнички • Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, тражени услов испуњавају заједнички. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове из тачака 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави на свом меморандуму (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) ЗЈН

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

3. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ,

4. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

5. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

6. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

7. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику.

5.2	Припремање и подношење понуде

Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени заступник Понуђача.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује се да се нумерација поднете документације изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од n“, „2 од n“ и тако све до „n од n“, с тим да „n“ представља укупан број страна понуде.

Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.). Понуда се подноси у затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када је предата.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. ЗЈН.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком„НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ „Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац ЈНбр. /8500/0083/2017“Партија бр.______  (навести бр. и назив партије за коју се  подноси понуда).

Обавезну садржину понуде чине следећи документи и обрасци које понуђач доставља попуњене, потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом:

- Образац понуде - Образац 1.1. и/или 1.2. и/или 1.3 и/или 1.4 и/или 1.5 (зависно од партије за коју се подноси понуда)

- Образац Структуре цене - Образац 2.1. и/или 2.2. и/или 2.3. и/или 2.4 и/или 2.5 (зависно од партије за коју се подноси понуда)

- Докази којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН, у складу са упутством како се доказује испуњеност тих услова  из  поглавља 4. Конкурсне доументације

- Средства финансијског обезбеђења (СФО) - Меница за озбиљност понуде са пратећом докуметацијом за Партије 1, 2, 3, 4, и 5;

- Модел оквирног споразума Образац 3.1. и/или 3.2. и/или 3.3 и/или 3.4 и/или 3.5.-, потписан и печатом оверен од стране понуђача (пожељно да буде и попуњен) зависно од партије за коју се подноси понуда) потписан и печатом оверен од стране понуђача;

- Модел прилога о безбедности и здрављу на раду Образац 4 за Партије 2 и 5 (зависно од партије за коју се подноси понуда) потписан и печатом оверен од стране понуђача;

- Изјава понуђача о независној понуди у складу са чланом 26. ЗЈН Образац 5.1. и/или 5.2. и/или 5.3. и/или 5.4. и/или 5.5. (зависно од партије за коју се подноси понуда) потписан и печатом оверен од стране понуђача;

- Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН Образац 5.1. и/или 5.2. и/или 6.3. и/или 6.4. и/или 6.5 (зависно од партије за коју се подноси понуда), потписан и печатом оверен од стране понуђача;

- Техничка документација за Партију 2. којом се доказује испуњеност захтеваних техничких карактеристика, наведена је у поглављу 3. Конкурсне документације;

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде)

Уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни део понуде доставља Изјаву о трошковима припреме понуде (Образац бр. 7.1 и/или 7.2. и/или 7.3. и/или 7.4 и/или 7.5 (зависно од партије за коју се подноси понуда).

Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације, као и понуде за које се у поступку стручне оцене понуда утврди да садрже неистините податке.

5.4	Начин подношења понуде

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, у супротном, такве понуде ће бити одбијене.

Предметна јавна набавка је обликована у 5 (пет) посебних целина (партија):

Партија 1 - Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе                 Техничког   центра Крагујевац

Партија 2 - Услуга одржавања топлотне инсталације за потребе                                 Техничког центра Крагујевац

Партија 3 - Услуга чишћења септичких јама за потребе                                                 Техничког центра Крагујевац

Партија 4 - Одржавање вентилационе инсталације за потребе                                     Техничког центра Крагујевац

Партија 5 - Ремонт електричних котлова за потребе                                                      Техничког центра Крагујевац

  - Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти да назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком:

„Измена понуде за ЈН Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац ЈН бр./8500/0083/2017 Партија бр..... (уписати број партије се подноси понуда)

или

„Допуна понуде за ЈН Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац  ЈН бр./8500/0083/2017 Партија бр..... (уписати број партије за коју се подноси понуда)

или

„Опозив понуде за ЈН Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац ЈН бр./8500/0083/2017 Партија бр..... (уписати број партије за коју се подноси понуда)

5.6	Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза Понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1,2 и 3, тачке 4.1 конкурсне документације.

Изабрани Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом Оквирног споразума Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити изабраном Понуђачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача, с тим да сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1,2,3 и 4, тачке 4.1 конкурсне документације.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који садржи:

- податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

  - Објашњења у вези обавезних елемената понуде од којих зависи прихватљивост понуде

    - Понуђена цена

Цена у понуди се исказује у динарима.

Цене у понуди се исказују  без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир цена без ПДВ-а. Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.

У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена обухвата све трошкове реализације предмета набавке на начин како је дефинисано  конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Укупна вредност Оквирног споразума за партију 1 –  Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе Техничког   центра Крагујевац износи 800.000,00  динара без урачунатог ПДВ-а., а што представља процењену вредност јавне набавке за Партију 1.

Укупна вредност Оквирног споразума за партију 2 – Услуга одржавања топлотне инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац износи 1.800.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а., а што представља процењену вредност јавне набавке за Партију 2.

Укупна вредност Оквирног споразума за партију 3 – Услуга чишћења септичких јама за потребе Техничког центра Крагујевац износи 2.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а., а што представља процењену вредност јавне набавке за Партију 3.

Укупна вредност Оквирног споразума за партију 4 – Одржавање вентилационе инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац зноси 600.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а., а што представља процењену вредност јавне набавке за Партију 4.

Укупна вредност Оквирног споразума за партију 5 - Ремонт електричних котлова за потребе Техничког центра Крагујевац износи 800.000,00  динара без урачунатог ПДВ-а., а што представља процењену вредност јавне набавке за Партију 5.

Оквирни споразум се закључује до утрошка укупне вредности Оквирног споразума, а најдуже на период од 2 године од дана закључења Оквирног споразума.

Цене свих услуга и резервних делова (добара) исказане су у Обрасцу структуре цене (Образац 2.1. и/или 2.2. и/или 2.3. и/или 2.4 и/или 2.5. (зависно од партије за коју се подноси понуда) а њихов збир (укупна цена за сваку партију) ће служити за упоређивање понуда приликом оцењивања понуда, док се Оквирни споразум закључује на процењену вредност за сваку Партију појединачно.

Количине предметних услуга и добара наведене у Обрасцу структуре цене су оквирне за све време важења оквирног споразума и може доћи до одступања у количинама у оквиру уговорене јединичне цене.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

    - Рок и место извршења услуга

Наручилац ће ангажовати Понуђача у складу са потребама, издавањем наруџбенице писмено (електронском поштом, телефаксом) до реализације вредности Оквирног споразума, а најкасније од две године од дана закључења Oквирног споразума, на основу и под условима из Oквирног споразума.

- за  Партију 1, Партију 2 и Партију 3

Услуге ће се пружати сукцесивно по потреби Наручиоца.

Рок за извршење појединачне услуге износи максимално 10 (десет) дана од дана пријема наруџбенице.

- за  Партију 4  максимално 5 (пет) дана од дана пријема наруџбенице,

- за Партију 5 ; за дефектажу квара максимално 3 (три) дана од  дана од упућивања писаног захтева (mail-ом). , за извршење појединачне услуге износи максимално 5 (пет) календарских дана од дана пријема наруџбенице

Након изласка на терен, по позиву Наручиоца, Понуђач је у обавези да, изврши дијагностику квара и састави записник о дијагностикованом квару, у коме ће бити наведена врста квара са конкретним називом заменског дела из спецификације. Дефектажа се врши уз присуство одговорних лица Наручиоца.

Записник о дијагностикованом квару се доставља одговорном лицу Наручиоцa а поправка, замена  резервног  дела обавиће  се  само  уз  претходну писану  сагласност од стране одговорног лица Наручиоца.

Уколико је Наручилац сагласан са дијагностикованим кваром наведеним у Записнику, на основу њега ће сачинити Наруџбеницу и упутити је Понуђачу.

Понуђач приступа реализацији посла, а потом се спроводе примопредајна испитивања  и израђује Записник о извршеној предметној услузи.

Место извршења предметних услуга

- за Партију 1 је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Одсек за техничке услуге  Крагујевац: Објекти у улици Слободе 7; Дивље поље-Мартина Лутера Кинга бб; Наплатно место и диспечерски центар-Николе Пашића 15.

Одсек за техничке услуге  Пожаревац: Објекат у Јована Шербановића 17.

Пословнице: Петровац–Млавска 18; Мало Црниће-Мало Црниће; Александровац-Краља Александра Обреновића; Велико Лаоле-Велико Лаоле; Раброво-Жике Павловића бб.

Одсек за техничке услуге Смедерево: Објекат у Шалиначкој 60.

Погони: Смедеревска Паланка-Радмиле Шишковић 2 и Велика Плана-Момира Гајића

- за Партију 2 је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Одсек за техничке услуге  Крагујевац: Објекти у улици Слободе 7; Дивље поље-Мартина Лутера Кинга бб; Наплатно место и диспечерски центар-Николе Пашића 15.

Трафо станице-Илићево бб, Словачко гробље-Драгана Благојевића, Метино брдо-Тихомира Вуксановића бб, Рибеш-Кнић, Страгари-поред фабрике, Становљанско поље-Булевар краљице Марије, Млекара-Саве Ковачевића бб, 21. октобар-Драгослава Срејовића бб, Чумић-Кленовац, Брзан-у кругу водовода, Жировница-поред објекта водовда, Гржа-Пајисјевић-поред објекта водовода.

Пословнице: Рача-Шумадијска 1, Баточина-Милоша Обреновића бб, Лапово-Карађорђева 109, Кнић.

Одсек за техничке услуге  Пожаревац: Објекат у Јована Шербановића 17.

Пословнице: Петровац-Млавска 18; Мало Црниће-Мало Црниће; Александровац-Краља Александра Обреновића; Велико Лаоле-Велико Лаоле; Раброво-Жике Павловића бб.

Одсек за техничке услуге  Смедерево: Објекат у Шалиначкој 60.

Погони: Смедеревска Паланка-Радмиле Шишковић 2 и Велика Плана-Момира Гајића

- за Партију 3 је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Одсек за техничке услуге  Крагујевац: Објекти у улици Слободе 7; Дивље поље-Мартина Лутера Кинга бб; Наплатно место и диспечерски центар-Николе Пашића 15.

Пословнице: Рача-Шумадијска 1, Баточина-Милоша Обреновића бб, Лапово-Карађорђева 109, Кнић.

Одсек за техничке услуге  дсек Пожаревац: Јована Шербановића 17.

Пословнице: Петровац–Млавска 18; Мало Црниће-Мало Црниће; Александровац-Краља Александра Обреновића; Велико Лаоле-Велико Лаоле; Раброво-Жике Павловића бб.

Одсек за техничке услуге  Смедерево: Шалиначка 60.

Погони: Смедеревска Паланка-Радмиле Шишковић 2 и Велика Плана-Момира Гајића 1.

- за Партију 4 је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Територија Одсека за техничке услуге Крагујевац.

- за Партију 5 је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Зависно од врсте квара: објекти на територији ТЦ Крагујевац или просторије/сервис Понуђача. Понуђач је у обавези да, о сопственом трошку, преузме предметно добро уз присуство овлашћеног лица Наручиоца и по извршеној услузи, врати на адресу Наручиоца.

У случају да дође до одступања од уговореног, Понуђач је дужан да до краја уговореног рока извршења предметних услуга отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да предметна услуга није извршена.

    - Начин издавања наруџбенице

Након закључења Оквирног споразума, Наручилац ће на основу исказаних потреба издати наруџбеницу са спецификацијом потребних предметних услуга из Обрасца структуре цене, под условима из Оквирног споразума у погледу предмета набавке, места извршења, цена, начина, рока  извршења услуге и осталих елемената дефинисаних оквирним споразумом.

Задужено лице Наручиоца је обавезно да достави Понуђачу наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом).

Наруџбеницом се не могу мењати битни услови из оквирног споразума.

Наруџбенице ће издавати задужено лице Наручиоца.

    - Начин и услови плаћања

Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће извршити сукцесивно на текући рачун Понуђача, у законском року од 45 дана ,од дана пријема исправног рачуна. Рачун се доставља након сваке појединачне извршене предметне услуге и потписивања Записника о извршеној предметној услузи, од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача.

Рачун за извршене предметне услуге гласи на Наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“ Царице Милице бр. 2, 11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се на адресу; ЈП „Електропривреда Србије“ Технички центар Крагујевац, Слободе 7, 34000 Крагујевац.

На рачуну се обавезно наводи број Оквирног споразума и број наруџбенице на основу које се издаје рачун.

Уз рачун се обавезно достављају следећи прилози: Записник о извршеној предметној услузи, копија наруџбенице и копија отпремнице на којој су наведени датум извршења предметних услуга и назив извршених предметних услуга са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца, које је примило извршену предметну услугу.

У достављеном рачуну и отпремници, Понуђач је обавезан да се придржава тачно дефинисаних назива предметних услуга и добара из наруџбенице, конкурсне документације и прихваћене понуде (обрасца структуре цене). Уколико због коришћења различитих шифарника и софтверских решења Понуђач није у могућности да у рачуну наведе тачане називе предметних услуга и добара, обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са називима из прихваћене понуде (обрасца структуре цене).

Финансијске обавезе по Оквирном споразуму, а које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

5.8.5 Квалитативни и квантитативни пријем

-    За Партије 1, 2, 3 и 5

У циљу обезбеђења квалитета услуге, Наручилац и Понуђач ће именовати одговорна лица.

По свакој извршеној услузи, одговорно лице Наручиоца и Понуђача ће потписивати Записник о извршеним предметним услугама којим ће се вршити примопредаја извршених услуга, односно којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге. Свака од  страна задржава по један примерак.

Уколико одговорно лице Наручиоца утврди да нису испоштовани сви захтеви, одмах ће изнети примедбу. Понуђач је обавезан да одмах поступи по примедби одговорног лица Наручиоца а најкасније у року од 3 дана, док сви недостаци не буду отклоњени сматраће се да услуга није извршена.

Понуђач ће о свом трошку отклонити недостатке у задатом року и о томе писмено обавестити Наручиоца.

Након отклањања недостатака сачиниће се нови Записник о извршеном пријему услуга – без примедби.

- За Партију 4

У циљу обезбеђења квалитета услуге, Наручилац и Понуђач ће именовати одговорна лица.

По свакој извршеној услузи, одговорно лице Наручиоца и Понуђача ће потписивати Записник о извршеним предметним услугама којим ће се вршити примопредаја извршених услуга, односно којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге.

Свака страна задржава по један примерак.

Уколико одговорно лице Наручиоца утврди да нису испоштовани сви захтеви, одмах ће изнети примедбу. Понуђач је обавезан да одмах поступи по примедби одговорног лица Наручиоца а најкасније у року од 3 дана, док сви недостаци не буду отклоњени сматраће се да услуга није извршена.

Понуђач ће о свом трошку отклонити недостатке у задатом року и о томе писмено обавестити Наручиоца.

Након отклањања недостатака сачиниће се нови Записник о извршеном пријему услуга – без примедби.

5.8.6 Гарантни рок за извршене предметне услуге је:

- за Партију 1 је минимално 6 месеци од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама, без примедби.

Понуђач гарантује за квалитет и функционалност замењених добара-резервних делова према гаранцији произвођача добара.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема услуге - Записника о извршеним предметним услугама, већ су се испољиле током употребе у гарантном року, понуђач је дужан да отклони  у року од 5 (пет) дана, од дана  пријема писане рекламације од стране Наручиоца.

- за Партију 2 је минимално 6 месеци од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама, без примедби.

| За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема услуге - Записника о извршеним предметним услугама , већ су се испољиле током употребе у гарантном року, понуђач је дужан да отклони у року од 5 (пет) дана, од дана пријема писане рекламације од стране Наручиоца. |  |
| --- | --- |

- за Партије 4 и 5 је минимално 12 месеци од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама, без примедби.

| За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема услуге- Записника о извршеним предметним услугама , већ су се испољиле током употребе у гарантном року, понуђач је дужан да отклони у року од 5 (пет) дана, од дана пријема писане рекламације од стране Наручиоца. |  |
| --- | --- |

- 5.8.7  Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде је најмање 120  дана од дана отварања понуда.

  - Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи своје право да захтева достављање средстава финансијског обезбеђења (СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза из конкурсне документације и закљученог оквирног споразума.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је исказана понуда.

Трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења падају на терет понуђача.

Ако се за време трајања оквирног споразума о јавној набавци промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност СФО мора се продужити.

Понуђач је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

5.9.1 Као саставни део  понуде понуђач доставља:

- ЗА ПАРТИЈЕ БР. 1, 2, 3, 4 и 5

5.9.1.1 Меницу за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

- Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица, (у складу са важећим законским одредбама и садржајем  Прилога бр. 1 Менично писмо – овлашћење за корисника бланко сопствене менице, који је саставни део ове конкурсне документације),

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности Оквирног споразума без ПДВ-а     ( за Партију 1- 80.000,00 РСД без ПДВ-а, за Партију 2 - 180.000,00 РСД без ПДВ-а, за Партију 3 - 200.000,00 РСД без ПДВ-а, за Партију 4 - 60.000,00 РСД без ПДВ-а, за Партију 5 - 80.000,00 РСД без ПДВ-а) са роком важења минимално 10 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

3.  фотокопију важећег картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање новчаним средствима понуђача, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном овлашћењу, односно  датуму регистрације менице,

4.	фотокопију ОП обрасца.

5.	доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У случају да понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Оквирни споразум када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла које је захтевано Оквирним споразумом, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу са којим је закључен Оквирни споразума у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла које је захтевано у закљученом Оквирном споразуму.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен Оквирни споразум одмах по закључењу Оквирног споразума са понуђачем са којим је закључен Оквирни споразум.

Бланко сопствена меница за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде (у складу са важећим законским одредбама и садржајем  Прилога бр. 1 Менично писмо – овлашћење за корисника бланко сопствене менице, који је саставни део ове конкурсне документације) и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек.рач. 160-700-13 Banka Intesa.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

    - Након закључења оквирног споразума понуђач доставља:

ЗА ПАРТИЈЕ БР. 1, 2 , 3, 4 и 5

5.9.2.1 Меницу као гаранцију за добро извршење посла (у складу са важећим законским одредбама и садржајем  Прилога бр. 2 Менично писмо – овлашћење за корисника бланко сопствене менице, који је саставни део ове конкурсне документације)

Напомена: У моделу Оквирног споразума детаљније су наведени подаци о СФО која се достављају након закључења Оквирног споразума.

- ЗА ПАРТИЈЕ БР. 1, 2 и 5

5.9.2.1 Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року                          (у складу са важећим законским одредбама и садржајем  Прилога бр. 1 Менично писмо – овлашћење за корисника бланко сопствене менице, који је саставни део ове конкурсне документације)

● Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на                      ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2 Београд.

и доставља се лично или поштом на адресу;

ЈП„Електропривреда Србије“ Београд

Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад

Булевар ослобођења 100, 21000 НОВИ САД

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 8500/0083/2017

Партија --- (уписати назив и број партије за коју је закључен Оквирни споразум)

● Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на „ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2 Београд.                    и доставља се лично приликом примопредаје предмета оквирног споразума по првој наруџбеници или поштом на адресу корисника Оквирног споразума:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,

Технички центар Крагујевац

Слободе 7, 34000 Крагујевац

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 8500/0083/2017              Партија --- (уписати назив и број партије за коју је закључен Оквирни споразум)

5.10  Критеријум за доделу Оквирног споразума

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Комисија за јавну набавку извршиће упоређивање укупно понуђених цена без ПДВ-а.

Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, повољнија понуда биће изабрана према резервном критеријуму:

Партија 1 -  Дужи гарантни рок на извршене услуге

Партија 2 -  Дужи гарантни рок на извршене услуге

Партија 3 -  Краћи рок извршења предметне услуге

Партија 4 -  Краћи рок извршења предметне услуге

Партија 5 -  Дужи гарантни рок на извршене услуге

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, рангирање ће бити извршено путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену и не могу се рангирати ни применом резервних критеријума. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће представник Комисије извлачити само по један папир. Понуда Понуђача чији назив буде на извученом папиру биће боље рангирана у односну на неизвучене, све док се не рангирају све понуде.

5.11   Предност за домаће понуђаче и добра

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Законом о изменама и допуни Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15) као и Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла («Сл. гласник РС» бр. 33/13) и Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки («Сл. гласник РС» бр. 48/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, Наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

5.12  Начин означавања поверљивих података у понуди

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Уколико понуђач означи одређени део документације као поверљив, потребно је да образложи да ли постоји посебан пропис и по ком основу је наручилац дужан да чува податке као и да уз понуду достави и доказ (закон,оснивачки или интерни акт и сл.)

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

5.13  Додатне информације и објашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатним информацијама се доставља  са обавезном назнаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац       ЈН бр. 8500/0083/2017 и може се упутити наручиоцу писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу наручиоца  и путем електронске поште, на e mail: marko.acimovic@eps.rs, радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07.30 до 15.30 часова.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

5.14  Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

5.15	Коришћење патената и права интелектуалне својине

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

5.16   Захтев за заштиту права

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

5.16.1  Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,

Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад,

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад

са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН услуга

Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац, Партија --- (уписати назив и број партије)

ЈН бр. 8500/0083/2017,

а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: marko.acimovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,30 до 15,30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

5.16.2 Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, ако је неблаговремен или ако је поднет од стране лица које нема активну легитимацију,   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

5.16.3 Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

5.16.4 Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)   је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

5.17   Закључење оквирног споразума

Наручилац је обавезан да  Оквирни споразум о јавној набавци достави  понуђачу којем је додељен Оквирни споразум у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен Оквирни споразум, обавезан је да приликом закључења, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења Оквирног споразума достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла са пратећом документацијом.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство  Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Ако понуђач којем је додељен Оквирни споразум одбије да закључи Оквирни споразум о јавној набавци наручилац може да закључи Оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити Оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

5.18 Измене током трајања оквирног споразума

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из оквирног споразума који се закључи на основу ове јавне набавке  су сагласне да се евентуалне измене и допуне оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса уз Оквирни споразум.

5.19 Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82. Закона о јавним набавкама.

5.20 Подношење понуде

Понудa  се подноси у  затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу  или поштом на адресу:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд

Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад

са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац, Партија --- (уписати назив и број партије за коју се подноси понуда)

ЈН бр. 8500/0083/2017,

- Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.

Благовременом понудом ће се сматрати  понуда која је примљена од стране  Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин подношења.

Ако је поднета неблаговремена понуда, она ће по окончању поступка отварања, неотворена бити враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

5.20 Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку

отварања понуда

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају  писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

- 6.   О Б Р А С Ц И

- Образац бр. 1.1

П О Н У Д А

Партија 1

ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе Техничког   центра Крагујевац - ЈН бр. 8500/0083/2017

Табела 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| е-маил: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума: |  |

Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В)

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА |  |  |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: -Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.

Табела 3.

| КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена без ПДВ | _______________________ динара |
| 2. | Укупна цена са ПДВ | _______________________ динара |
| 4. | Рок извршења предметних услуга | ___________ дана (максимално 10) од дана пријема Наруџбенице. |
| 5. | Гарантни рок | ___________ месеци (минимално 6 ) од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама, без примедби. |
| 6. | Рок плаћања | Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о пријему извршених предметних услуга од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби. |
| 7. | Рок важења понуде | ______ дана (минимум 120 дана) од дана отварања понуда |

Датум 	  	          Понуђач

___________________________          М.П.                  _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Датум 				                          Подизвођач

М. П.

___________________________		               ________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

ОБРАЗАЦ БР. 2.1

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Табела 1                                                                                                       Партија 1

| Ред.бр. | Назив предметне услуге | Јед. мер. | Окв. Кол. | Јединич. цена без ПДВ-а | Јединич. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4х5 | 8=4x6 |
| – Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе Техничког центра Крагујевац |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажа судопере ради отпушења канализације | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Отпуштање канализације челичним сајлама | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Отпушење фекалних канализација | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Отпушење судоперних одвода сајлама | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Отпушење кишних канализација сајлама | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Отпушење олучних канализација сајлама | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Отпушење канализација машинама са притиском воде | ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | Замена сифона | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Дихтовање сифона | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Демонтажа старе водоводне линије | m | 1 |  |  |  |  |
|  | Демонтажа канализације | m | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда нових канализационих линија промера Ø50 | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Израда нових канализационих линија промера Ø70 | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Израда нових канализационих линија промера Ø100 | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Израда нових канализационих линија промера Ø150 | m | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда нових канализационих линија промера Ø200 | m | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда водоводних линија промера ½ (Ø20) | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Израда водоводних линија промера ¾ (Ø25) | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Израда водоводних линија промера 1 (Ø30) | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Израда водоводних линија промера 5/4 (Ø42) | m | 3 |  |  |  |  |
|  | Израда водоводних линија промера 6/4 (Ø46) | m | 3 |  |  |  |  |
|  | Израда водоводних линија промера 2 (Ø63) | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Демонтажа санитарних елемената: WC шоља, лавабоа, водокотлића, писоара | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња санитарних елемента: WC шоља, водокотлића, лавабоа, батерија, туш батерија, бојлера | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Постављање пратећих санитарних елемената (огледала, држача сапуна, пешкира) | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Санација кварова водоводних линија промера ½ (Ø20) | m | 8 |  |  |  |  |
|  | Санација кварова водоводних линија промера ¾ (Ø25) | m | 8 |  |  |  |  |
|  | Санација кварова водоводних линија промера 1 (Ø30) | m | 8 |  |  |  |  |
|  | Санација кварова водоводних линија промера 5/4 (Ø42) | m | 8 |  |  |  |  |
|  | Санација кварова водоводних линија промера 6/4 (Ø46) | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Санација кварова водоводних линија промера 2 (Ø63) | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Развођење водоводне и канализационе линије видно по зиду | m | 6 |  |  |  |  |
|  | Развођење водоводне и канализационе линије са штемовањем и уштемовавањем истих у зид (под) | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Штемовање и пробијање зидова и подова (од бетона, цигле) ради израде и проласка водоводне и канализационе линије | m³ | 1 |  |  |  |  |
|  | Поправка и сервис славина и батерија | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Замена вентила промера до 2” | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Поправка водокотлића | ком. | 8 |  |  |  |  |
|  | Дихтовање када | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Дихтовање лавабоа | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Дихтовање писоара | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Уградња временских вентила на писоара | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Испитивање цурења, влажења, чији је узрок неисправна канализациона инсталација и утврђивање квара | ком. | 7 |  |  |  |  |
|  | Испитивање цурења, влажења, чији је узрок неисправна водоводна инсталација и утврђивање квара | ком. | 7 |  |  |  |  |
|  | Санација водоводне инсталације | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Санација канализационе инсталације | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Чишћење запушеног чучавца, са одстрањивањем предмета из сифона чучавца | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Замена старих оловних гензли, новим | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Померање и преправка, као и замена «Гајгерових» сливника | ком. | 3 |  |  |  |  |
|  | Уградња редуцир нипли 1/2”х 3/8” | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Уградња муф МС 1/2” | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уградња ЕК вентила 1/2”х 3/8” | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уградња ИНОХ флекси цеви 1/2” | м | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња ИНОХ холендер сет 1/2” | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Уградња дихтунг клингеритни 1/2” | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Уградња Т-ком 1/2” НИКЛ | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уградња дупли нипли ТХ 1/2” | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Уградња славина ПИП1 /2” | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња туш црева | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња Бринох црево 30 цм 3/8 х 3/8 FF | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња Бринох црево 35 цм 3/8 х 3/8 FF | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња Бринох црево 40 цм 3/8 х 3/8 FF | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња Бринох црево 45 цм 3/8 х 3/8 FF | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Замена туш ручице | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња шраф бојлера Ф10-2 | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња шрафова лавабоа 10х120 | ком | 5 |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |

Табела 2.

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) | Трошкови царине |  |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза |  |
|  | Остали трошкови |  |

Место и датум 						            Понуђач

____________________                                         М.П.                                          ______________________

Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави образац Структуре цене (Образац бр. 2.1). Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац потпише  и овери у складу са следећим објашњењима:

- у колону бр.5 уписује се јединична цена понуђених извршених предметних услуга исказана у динарима без ПДВ-а

- у колону бр. 6. уписује се јединична цена понуђених извршених предметних услуга са ПДВ-ом

- у колону бр. 7. уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку од понуђених извршених предметних услуга (7 = колона бр.4 х колона бр.5)

- у колону бр. 8. уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку од понуђених извршених упредметних услуга (8 = колона бр.4 х колона бр.6)

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђених извршених предметних услуга без ПДВ-а (збир колоне бр. 7)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%)

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. II)

- Табела 2. се попуњава уколико  понуђена добра нису домаћег порекла

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ-а (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања

обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом

оверава и потписује образац структуре цене.

- Образац бр. 1.2

П О Н У Д А

Партија 2

ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Услуга одржавања топлотне инсталације за потребе                                 Техничког центра Крагујевац - ЈН бр. 8500/0083/2017

Табела 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| е-маил: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума: |  |

Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В)

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА |  |  |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: -Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.

Табела 3.

| КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена без ПДВ | _______________________ динара |
| 2. | Укупна цена са ПДВ | _______________________ динара |
| 4. | Рок извршења предметних услуга | ___________ дана (максимално 10) од дана пријема Наруџбенице. |
| 5. | Гарантни рок | ___________ месеци (минимално 6 ) од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама, без примедби. |
| 6. | Рок плаћања | Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о пријему извршених предметних услуга од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби. |
| 7. | Рок важења понуде | ______ дана (минимум 120 дана) од дана отварања понуда |

Датум 	  	          Понуђач

___________________________          М.П.                  _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Датум 				                          Подизвођач

М. П.

___________________________		               ________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

ОБРАЗАЦ БР. 2.2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Табела 1                                                                                                       Партија 2

| Ред.бр. | Назив предметне услуге |  | Јед. мер. | Окв. Кол. | Јединич. цена без ПДВ-а | Јединич. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4х5 | 8=4x6 |
| – Услуга одржавања топлотне инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац Врста услуге са испоруком и уградњом нових резервних делова за све позиције у Образцу структуре цене |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Радијатор панел ТИП 22 600/1000 | ком. | 40 |  |  |  |  |
| 2. |  | Радијатор панел ТИП 22 900/1000 | ком. | 40 |  |  |  |  |
| 3. |  | Радијатор панел ТИП 22 600/1200 | ком. | 40 |  |  |  |  |
| 4. |  | Радијатор панел ТИП 22 600/1400 | ком. | 40 |  |  |  |  |
| 5. |  | Радијатор панел ТИП 22 600/1600 | ком. | 40 |  |  |  |  |
| 6. |  | Радијатор панел ТИП 22 600/1800 | ком. | 40 |  |  |  |  |
| 7. |  | Радијатор ливени Т2 600/110 | ком. | 40 |  |  |  |  |
| 8. |  | Радијатор ливени Т2 600/110 | ком. | 40 |  |  |  |  |
| 9. |  | Радијатор ливени Т2 800/160 | ком. | 40 |  |  |  |  |
| 10. |  | Конзола радијатора КУД | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 11. |  | Конзола радијатора НУТ | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 12. |  | Редукција ливена Ø 5/4” – 1/2” | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 13. |  | Радијатор чеп ливени Ø 5/4” | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 14. |  | Заптивач (дихтунг) Ø 5/4” | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 15. |  | Спојница радијаторска Ø 5/4” | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 16. |  | Вентил одзрачни 1/2” | ком. | 32 |  |  |  |  |
| 17. |  | Лончић аутоматски одзрачни 1/2” | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 18. |  | Вентил радијтора 1/2” ЕК и прав | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 19. |  | Навијак радијатора 1/2” ЕК и прав | ком. | 12 |  |  |  |  |
| 20. |  | Цев црна челична Ø 1/2” | m | 10 |  |  |  |  |
| 21. |  | Цев црна челична Ø 3/4” | m | 10 |  |  |  |  |
| 22. |  | Цев црна челична Ø 1” | m | 10 |  |  |  |  |
| 23. |  | Цев црна челична Ø 5/4” | m | 10 |  |  |  |  |
| 24. |  | Цев црна челична Ø 6/4” | m | 10 |  |  |  |  |
| 25. |  | Цев црна челична Ø 2” | m | 10 |  |  |  |  |
| 26. |  | Цев црна челична Ø 76,1 | m | 1 |  |  |  |  |
| 27. |  | Цев црна челична Ø 88,3 | m | 1 |  |  |  |  |
| 28. |  | Цев црна челична Ø 108 | m | 1 |  |  |  |  |
| 29. |  | Вентил равни заптивни 32/16 | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 30. |  | Вентил равни заптивни 40/16 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 31. |  | Вентил равни заптивни 50/16 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 32. |  | Вентил равни заптивни 65/16 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 33. |  | Вентил равни заптивни 80/16 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 34. |  | Вентил равни заптивни 100/16 | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 35. |  | Вентил равни заптивни 125/16 | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 36. |  | Вентил равни заптивни 150/16 | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 37. |  | Вентил равни заптивни 200/16 | ком. | 3 |  |  |  |  |
| 38. |  | Прирубнице са грлом 32/16 | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 39. |  | Прирубнице са грлом 40/16 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 40. |  | Прирубнице са грлом 50/16 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 41. |  | Прирубнице са грлом 65/16 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 42. |  | Прирубнице са грлом 80/16 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 43. |  | Прирубнице са грлом 100/16 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 44. |  | Прирубнице са грлом 125/16 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 45. |  | Прирубнице са грлом 150/16 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 46. |  | Прирубнице са грлом 200/16 | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 47. |  | Сет прирубнички 32/16 | сет | 3 |  |  |  |  |
| 48. |  | Сет прирубнички 40/16 | сет | 3 |  |  |  |  |
| 49. |  | Сет прирубнички 50/16 | сет | 3 |  |  |  |  |
| 50. |  | Сет прирубнички 65/16 | сет | 3 |  |  |  |  |
| 51. |  | Сет прирубнички 80/16 | сет | 3 |  |  |  |  |
| 52. |  | Сет прирубнички 100/16 | сет | 2 |  |  |  |  |
| 53. |  | Сет прирубнички 125/16 | сет | 2 |  |  |  |  |
| 54. |  | Сет прирубнички 150/16 | сет | 2 |  |  |  |  |
| 55. |  | Сет прирубнички 200/16 | сет | 2 |  |  |  |  |
| 56. |  | Пумпа циркуларна ”Grundfos” УПС 40-60 или одговарајуће | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 57. |  | Пумпа циркуларна ”Grundfos” УПС 50-120 или одговарајуће | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 58. |  | Пумпа циркуларна ”Grundfos” УПС 65-120 или одговарајуће | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 59. |  | Пумпа циркуларна ”Grundfos” УПС 100-60 или одговарајуће | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 60. |  | Пумпа циркуларна ”Grundfos” УПС 25-60 или одговарајуће | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 61. |  | Чишћење и бојење цеви и радијатора основном бојом | по метру | 10 |  |  |  |  |
| 62. |  | Чишћење и бојење цеви и радијатора завршном лак бојом | по метру | 10 |  |  |  |  |
| 63. |  | Клингерит | м² | 10 |  |  |  |  |
| 64. |  | Чишћење и бојење Cu цеви | по метру | 20 |  |  |  |  |
| 65. |  | Поправка или замена климатизационог грејача ваздуха | ком | 5 |  |  |  |  |
| 66 |  | Кугл вентил 1/2” лептир | ком | 8 |  |  |  |  |
| 67 |  | Кугл вентил 3/4” лептир | ком | 8 |  |  |  |  |
| 68 |  | Кугл вентил 1” лептир | ком | 8 |  |  |  |  |
| 69 |  | Кугл вентил 5/4” лептир | ком | 8 |  |  |  |  |
| 70 |  | Кугл вентил 6/4” лептир | ком | 8 |  |  |  |  |
| 71 |  | МС прелаз 18/1/2” УН | ком | 10 |  |  |  |  |
| 72 |  | МС прелаз 18/3/4” СН | ком | 10 |  |  |  |  |
| 73 |  | Cu цеви Ф15х0,8 | м | 30 |  |  |  |  |
| 74 |  | Cu цеви Ф18х0,8 | м | 30 |  |  |  |  |
| 75 |  | Cu цеви Ф22х0,8 | м | 30 |  |  |  |  |
| 76 |  | Cu цеви Ф28х0,8 | м | 30 |  |  |  |  |
| 77 |  | Cu цеви Ф35х0,8 | м | 30 |  |  |  |  |
| 78 |  | Cu лук ф 15/90 Д | ком | 25 |  |  |  |  |
| 79 |  | Cu лук Ф18х90 Д | ком | 25 |  |  |  |  |
| 80 |  | Cu лук Ф22х90 Д | ком | 25 |  |  |  |  |
| 81 |  | Cu лук Ф28х90 Д | ком | 25 |  |  |  |  |
| 82 |  | Cu лук Ф35х90 Д | ком | 25 |  |  |  |  |
| 83 |  | Cu лук ф 15/45 Д | ком | 25 |  |  |  |  |
| 84 |  | Cu лук Ф18х45 Д | ком | 25 |  |  |  |  |
| 85 |  | Cu лук Ф22х45 Д | ком | 25 |  |  |  |  |
| 86 |  | Cu лук Ф28х45 Д | ком | 25 |  |  |  |  |
| 87 |  | Cu лук Ф35х45 Д | ком | 25 |  |  |  |  |
| 88 |  | Cu полуобилаз 15 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 89 |  | Cu полуобилаз 18 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 90 |  | Cu полуобилаз 15 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 91 |  | Cu полуобилаз 28 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 92 |  | Термовентил 1/2” ЕК | ком | 50 |  |  |  |  |
| 93 |  | Термовентил 3/4” ЕК | ком | 25 |  |  |  |  |
| 94 |  | Термовентил 1/2” ПР | ком | 50 |  |  |  |  |
| 95 |  | Термовентил 3/4” ПР | ком | 25 |  |  |  |  |
| 96 |  | Радијатор навијак 1/2” ЕК | ком | 50 |  |  |  |  |
| 97 |  | Радијатор навијак 3/4” ЕК | ком | 25 |  |  |  |  |
| 98 |  | Радијатор навијак 1/2” ПР | ком | 50 |  |  |  |  |
| 99 |  | Радијатор навијак 3/4” ПР | ком | 25 |  |  |  |  |
| 100 |  | Отклањање кварова на топлотној инсталацији | час | 10 |  |  |  |  |
| I |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |
| II |  | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |
| III |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |

Табела 2.

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) | Трошкови царине |  |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза |  |
|  | Остали трошкови |  |

Место и датум 						            Понуђач

____________________                                         М.П.                                          ______________________

Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави образац Структуре цене (Образац бр. 2.2). Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац потпише  и овери у складу са следећим објашњењима:

- у колону бр.5 уписује се јединична цена понуђених извршених предметних услуга исказана у динарима без ПДВ-а

- у колону бр. 6. уписује се јединична цена понуђених извршених предметних услуга са ПДВ-ом

- у колону бр. 7. уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку од понуђених извршених предметних услуга (7 = колона бр.4 х колона бр.5)

- у колону бр. 8. уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку од понуђених извршених упредметних услуга (8 = колона бр.4 х колона бр.6)

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђених извршених предметних услуга без ПДВ-а (збир колоне бр. 7)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%)

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. II)

- Табела 2. се попуњава уколико  понуђена добра нису домаћег порекла

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ-а (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања

обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом

оверава и потписује образац структуре цене.

- Образац бр. 1.3

П О Н У Д А

Партија 3

ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Услуга чишћења септичких јама за потребе                                                 Техничког центра Крагујевац - ЈН бр. 8500/0083/2017

Табела 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| е-маил: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума: |  |

Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В)

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА |  |  |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: -Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.

Табела 3.

| КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена без ПДВ | _______________________ динара |
| 2. | Укупна цена са ПДВ | _______________________ динара |
| 4. | Рок извршења предметних услуга | ___________ дана (максимално 10) од дана пријема Наруџбенице. |
| 5. | Рок плаћања | Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о пријему извршених предметних услуга од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби. |
| 6. | Рок важења понуде | ______ дана (минимум 120 дана) од дана отварања понуда |

Датум 	  	          Понуђач

___________________________          М.П.                  _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Датум 				                          Подизвођач

М. П.

___________________________		               ________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

ОБРАЗАЦ БР. 2.3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Партија 3

Табела 1

| Ред.бр. | Назив предметне услуге |  | Јед. мер. | Окв. Кол. | Јединич. цена без ПДВ-а | Јединич. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4х5 | 8=4x6 |
| – Услуга чишћења септичких јама за потребе Техничког центра Крагујевац |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Машинско отпушавање канализације-камион цистерна на територији Одсека Крагујевац | ком | 3 |  |  |  |  |
| 2. |  | Пражњење септичких јама - Крагујевац | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 3. |  | Пражњење септичких јама - Баточина | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 4. |  | Пражњење септичких јама - Лапово | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 5. |  | Пражњење септичких јама - Кнић | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 6. |  | Пражњење септичких јама - Рача | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 7. |  | Машинско отпушавање канализације-камион цистерна на територији Одсека Пожаревац | ком | 3 |  |  |  |  |
| 8. |  | Пражњење септичких јама - Пожаревац | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 9. |  | Пражњење септичких јама - Петровац | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 10. |  | Пражњење септичких јама - Мало Црниће | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 11. |  | Пражњење септичких јама – Александровац | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 12. |  | Пражњење септичких јама - Велико Лаоле | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 13. |  | Пражњење септичких јама - Раброво | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 14. |  | Машинско отпушавање канализације-камион цистерна на територији Одсека Смедерево | ком | 3 |  |  |  |  |
| 15. |  | Пражњење септичких јама – Смедерево | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 16. |  | Пражњење септичких јама – Смедеревска Паланка | по турама | 3 |  |  |  |  |
| 17. |  | Пражњење септичких јама – Велика Плана | по турама | 3 |  |  |  |  |
| I |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |
| II |  | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |
| III |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |

Табела 2.

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) | Трошкови царине |  |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза |  |
|  | Остали трошкови |  |

Место и датум 						            Понуђач

____________________                                         М.П.                                          ______________________

Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави образац Структуре цене (Образац бр. 2.3). Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац потпише  и овери у складу са следећим објашњењима:

- у колону бр.5 уписује се јединична цена понуђених извршених предметних услуга исказана у динарима без ПДВ-а

- у колону бр. 6. уписује се јединична цена понуђених извршених предметних услуга са ПДВ-ом

- у колону бр. 7. уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку од понуђених извршених предметних услуга (7 = колона бр.4 х колона бр.5)

- у колону бр. 8. уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку од понуђених извршених упредметних услуга (8 = колона бр.4 х колона бр.6)

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђених извршених предметних услуга без ПДВ-а (збир колоне бр. 7)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%)

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. II)

- Табела 2. се попуњава уколико  понуђена добра нису домаћег порекла

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ-а (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања

обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом

оверава и потписује образац структуре цене

- Образац бр. 1.4

П О Н У Д А

Партија 4

ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Одржавање вентилационе инсталације за потребе                                     Техничког центра Крагујевац - ЈН бр. 8500/0083/2017

Табела 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| е-маил: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума: |  |

Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В)

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА |  |  |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: -Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.

Табела 3.

| КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена без ПДВ | _______________________ динара |
| 2. | Укупна цена са ПДВ | _______________________ динара |
| 4. | Рок извршења предметних услуга | ___________ дана (максимално 5) од дана пријема Наруџбенице. |
| 5. | Гарантни рок | ___________ месеци (минимално 12 ) од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама, без примедби. |
| 6. | Рок плаћања | Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о пријему извршених предметних услуга од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби. |
| 7. | Рок важења понуде | ______ дана (минимум 120 дана) од дана отварања понуда |

Датум 	  	          Понуђач

___________________________          М.П.                  _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Датум 				                          Подизвођач

М. П.

___________________________		               ________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

ОБРАЗАЦ БР. 2.4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Партија 4

Табела 1

| Ред.бр. | Назив предметне услуге |  | Јед. мер. | Окв. Кол. | Јединич. цена без ПДВ-а | Јединич. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4х5 | 8=4x6 |
| – Одржавање вентилационе инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Хемијско чишћење вентилација сувих канала за убацивање свежег ваздуха | m | 40 |  |  |  |  |
| 2. |  | Хемијско чишћење вентилација масних канала | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 3. |  | Хемијско чишћење хауба од роштиља | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 4. |  | Хемијско прање филтера | ком | 6 |  |  |  |  |
| 5. |  | Хемијско чишћење вентилатора (систем масне вентилације) | ком | 1 |  |  |  |  |
| I |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |
| II |  | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |
| III |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |

Табела 2.

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) | Трошкови царине |  |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза |  |
|  | Остали трошкови |  |

Место и датум 						            Понуђач

____________________                                         М.П.                                          ______________________

Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави образац Структуре цене (Образац бр. 2.4). Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац потпише  и овери у складу са следећим објашњењима:

- у колону бр.5 уписује се јединична цена понуђених извршених предметних услуга исказана у динарима без ПДВ-а

- у колону бр. 6. уписује се јединична цена понуђених извршених предметних услуга са ПДВ-ом

- у колону бр. 7. уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку од понуђених извршених предметних услуга (7 = колона бр.4 х колона бр.5)

- у колону бр. 8. уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку од понуђених извршених упредметних услуга (8 = колона бр.4 х колона бр.6)

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђених извршених предметних услуга без ПДВ-а (збир колоне бр. 7)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%)

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. II)

- Табела 2. се попуњава уколико  понуђена добра нису домаћег порекла

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ-а (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања

обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом

оверава и потписује образац структуре цене.

- Образац бр. 1.5

П О Н У Д А

Партија 5

ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Ремонт електричних котлова за потребе Техничког центра Крагујевац - ЈН бр. 8500/0083/2017

Табела 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| е-маил: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума: |  |

Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В)

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА |  |  |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: -Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.

Табела 3.

| КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена без ПДВ | _______________________ динара |
| 2. | Укупна цена са ПДВ | _______________________ динара |
| 3. | Рок за дефектажу квара | ___________ дана (максимално 3) од упућивања писаног захтева (mail-om).. |
| 4. | Рок извршења предметних услуга | ___________ дана календарских (максимално 5) од дана пријема Наруџбенице. |
| 5. | Гарантни рок | ___________ месеци (минимално 12 ) од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама, без примедби. |
| 6. | Рок плаћања | Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о пријему извршених предметних услуга од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби. |
| 7. | Рок важења понуде | ______ дана (минимум 120 дана) од дана отварања понуда |

Датум 	  	          Понуђач

___________________________          М.П.                  _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Датум 				                          Подизвођач

М. П.

___________________________		               ________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

ОБРАЗАЦ БР. 2.5

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Партија 5

Табела 1

| Ред.бр. | Назив предметне услуге |  | Јед. мер. | Окв. Кол. | Јединич. цена без ПДВ-а | Јединич. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4х5 | 8=4x6 |
| – Ремонт електричних котлова за потребе Техничког центра Крагујевац |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw - Замена термостата-радног 0- 85с | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  | Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw - Замена термостата-заштитног 0- 98с | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. |  | Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw - Замена склопки oд 12-25 A | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 4. |  | Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw - Замена грејача 3*12kw | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 5. |  | Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw - Замена инсталације | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 6. |  | Ремонт котла Koтao-“ E-line kraljevo“ 36 kw - Замена прекидача | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 7. |  | Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw - Замена термостата-радног 0- 85с | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 8. |  | Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw - Замена термостата-заштитног 0- 98с | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 9. |  | Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw - Замена склопки oд 12-25 A | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 10. |  | Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw - Замена грејача 3*12kw | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 11. |  | Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw - Замена инсталације | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12. |  | Ремонт котла Koтao “ Ekopon“ 36 kw - Замена прекидача | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 13. |  | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw - Замена термостата-радног 0- 85с | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 14. |  | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw - Замена термостата-заштитног 0- 98с | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 15. |  | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw - Замена склопки од 12-25 A | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 16. |  | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw - Замена грејача 4*6kw | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 17. |  | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw - Замена инсталације | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 18. |  | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 24 kw - Замена прекидача | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 19. |  | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 36 kw -Замена термостата-радног 0- 85с | Ком | 11 |  |  |  |  |
| 20. |  | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 36 kw - Замена термостата-заштитног 0- 98с | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 21. |  | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 36 kw - Замена склопки oд 12-16 A | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 22. |  | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 36 kw - Замена грејача 3*12kw | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 23. |  | Ремонт котла Koтao “ Eltermik“ kraljevo 36 kw - Замена прекидача инсталације | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 24. |  | Ремонт котла Котао “ еида“ 220 kw - Замена термостата-радног 0- 85с | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 25. |  | Ремонт котла Котао “ еида“ 220 kw - Замена термостата-заштитног 0- 98с | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 26. |  | Ремонт котла Котао “ еида“ 220 kw - Заменасклопки од 12-25 A | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 27. |  | Ремонт котла Котао “ еида“ 220 kw - Замена грејача 4-6-12 kw | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 28. |  | Ремонт котла Котао “ еида“ 220 kw - Замена прекидача инсталације | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 29. |  | Ремонт котла Топловодни котао ТК 120 kw - Замена термостата-заштитног 0-98с | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 30. |  | Ремонт котла Топловодни котао ТК 120 kw - Замена склопки oд 12-25 A | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 31. |  | Ремонт котла Топловодни котао ТК 120 kw - Замена грејача 4-6-12 kw | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 32. |  | Ремонт котла Топловодни котао ТК 120 kw - Замена прекидача инсталације | Ком | 1 |  |  |  |  |
| I |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |
| II |  | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |
| III |  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |

Табела 2.

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) | Трошкови царине |  |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза |  |
|  | Остали трошкови |  |

Место и датум 						            Понуђач

____________________                                         М.П.                                          ______________________

Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави образац Структуре цене (Образац бр. 2.5). Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац потпише  и овери у складу са следећим објашњењима:

- у колону бр.5 уписује се јединична цена понуђених извршених предметних услуга исказана у динарима без ПДВ-а

- у колону бр. 6. уписује се јединична цена понуђених извршених предметних услуга са ПДВ-ом

- у колону бр. 7. уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку од понуђених извршених предметних услуга (7 = колона бр.4 х колона бр.5)

- у колону бр. 8. уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку од понуђених извршених упредметних услуга (8 = колона бр.4 х колона бр.6)

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђених извршених предметних услуга без ПДВ-а (збир колоне бр. 7)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%)

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. II)

- Табела 2. се попуњава уколико  понуђена добра нису домаћег порекла

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ-а (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања

обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом

оверава и потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ  БР. 3.1

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

о пружању услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе Техничког   центра Крагујевац ( Партија 1)

Закључен између следећих страна оквирног споразума:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога заступа в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

- __________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а) ______________________________________ из	_____________, улица    ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б) ______________________________________ из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(попунити и заокружити у складу са понудом)

У случају да је поднета понуда са подизвођачем:

Пружалац услуге је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и то .....................................................................................................................................

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу  .................................................................................................

(навести скраћено пословно име подизвођача)

а која чини ................% од укупне вредности набавке.

Пружалац услуге одговара Кориснику услуге за уредно извршење дела набавке који је поверио подизвођачу.

У случају да је поднета понуда заједничка понуда:

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број ..................... од ....................... године, ради учешћа у поступку јавне набавке услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017 између: ............................................................ (навести учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле: ................................(могу се навести одредбе из споразума које су битне за реализацију оквирног споразума)

Пружалац услуге  из групе Пружаоца услуге  одговарају неограничено солидарно према Кориснику услуге.

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. ________ је саставни део овог оквирног споразума.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране из оквирног споразума констатују:

● да је Корисник услуге  у складу са чланом 32. 40. 40а и 62. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 8500/0093/2017 ради набавке услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе Техничког центра Крагујевац;

● да је Пружалац услуге на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Корисника услуге дана ________. године, доставио Понуду бр. _________ од __.__.____. године. (податке  попуњава Пружалац)

● да је Корисник услуге  на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о закључењу Оквирног споразума бр.__________________ од __.__.____. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, закључио Оквирни споразум о јавној набавци са Пружаоцем услуге. (податке попуњава Пружалац).

- овај оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге  на издавање наруџбенице;

- обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је пружање услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе Техничког центра Крагујевац и утврђивање услова за издавање појединачних наруџбеница према потребама Корисника услуге  у складу са Понудом бр. ________, од _________ године, Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН бр. 8500/0083/2017 које су саставни део овог Oквирног споразума.

Током периода важења овог Oквирног споразума, Корисник услуге ће издавати наруџбенице Пружаоцу у зависности од стварних потреба Корисника услуге  .

Количине предметних услуга и добара наведене у обрасцу структуре цене су оквирне за све време важења Oквирног споразума и може доћи до одступања у количинама у оквиру вредности Оквирног споразума.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 2.

Вредност Oквирног спразума за предмет Oквирног споразума из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи 800.000,00 динара.

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.

Јединичне цене из обрасца структуре цене укључују све трошкове реализације предмета Oквирног споразума из члана 1. до места извршења услуге као што су трошкови транспорта, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, као и све остале зависне трошкове.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

- Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, Корисник услуге  ће на основу исказаних потреба издати наруџбеницу са спецификацијом потребних предметних услуга из Обрасца структуре цене, под условима из овог Oквирног споразума у погледу предмета набавке, места извршења, цена, начина, рока извршења услуге и осталих елемената дефинисаних Oквирним споразумом.

Задужено лице Корисника услуге је обавезно да достави Пружаоцу услуге наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом).

Наруџбеницом се не могу мењати битни услови из Oквирног споразума.

Наруџбенице ће издавати задужено лице Корисника услуге.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- Члан 4.

Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуге ће извршити сукцесивно на текући рачун Пружаоца услуге, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун се доставља након сваке појединачне извршене предметне услуге и потписивања Записника о извршеној предметној услузи, од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуге.

Рачун за извршене предметне услуге гласи на Корисника услуге ЈП „Електропривреда Србије“ Царице Милице бр. 2,  11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се на адресу; ЈП „Електропривреда Србије“ Технички центар Крагујевац, Слободе 7, 34000 Крагујевац.

На рачуну се обавезно наводи број Оквирног споразума и број наруџбенице на основу које се издаје рачун.

Уз рачун се обавезно достављају следећи прилози: Записник о извршеној предметној услузи, копија наруџбенице и копија отпремнице на којој су наведени датум извршења предметних услуга и назив извршених предметних услуга са читко написаним именом и презименом и потписом задуженог лица Корисника услуге, које је примило извршену предметну услугу.

У достављеном рачуну и отпремници, Пружалац услуге је обавезан да се придржава тачно дефинисаних назива предметних услуга и добара из наруџбенице, конкурсне документације и прихваћене понуде (обрасца структуре цене). Уколико због коришћења различитих шифарника и софтверских решења Пружалац услуге није у могућности да у рачуну наведе тачане називе предметних услуга и добара, обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са називима из прихваћене понуде (обрасца структуре цене).

Финансијске обавезе по Оквирном споразуму, а које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 5.

- Именује одговорна лица/организациону целину коме се пријављује квар и о томе писмено обавести Корисника услуге;

- Достави расположиве бројеве телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се квар пријављује у току и ван редовног радног времена, суботом, недељом и државним празником;

- Поседује техничко-технолошку и кадровску спремност да сваки квар отклони најдуже за рок који је одређен у издатој појединачној наруџбеници.;

- Све услуге који су предмет овог Oквирног споразума обави стручно и савесно у складу са важећим прописима из ове области;

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 6.

- Именује одговорна лица задужена за пријаву квара и о томе писмено обавести Пружаоца услуге;

- Именује одговорна лица задужена за праћење реализације Оквирног споразума на одржавању предмета набавке и о томе писмено обавести Пружаоца услуге;

- Именовано лице достави Пружаоцу услуге наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом) или усмено (телефоном) пријави квар у том случају је обавезан да првог наредног радног дана, пошаље и писмену наруџбеницу;

- Пружалац услуге писмено обавести о бројевима телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се могу доставити информације о времену доласка на интервенције;

- Од Пружаоца услуге прими извршене услуге тако што ће одговорно лице за праћење реализације послова потписати Записник о извршеним услугама, сачињен од стране Пружаоца услуге.

РОК И МЕСТО  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Корисник предметних услуга ће ангажовати Пружаоца услуга у складу са потребама, издавањем наруџбенице писмено (електронском поштом, телефаксом) до реализације вредности Оквирног споразума, а најдуже на период од 2 године од дана закључења Oвирног споразума, на основу и под условима из Oквирног споразума.

Услуге ће се пружати сукцесивно по потреби Корисника услуге.

Рок за извршење појединачне услуге износи __________ дана (максимално 10 дана)  дана од дана пријема наруџбенице.

Место извршења предметних услуга је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Одсек за техничке услуге  Крагујевац: Објекти у улици Слободе 7; Дивље поље-Мартина Лутера Кинга бб; Наплатно место и диспечерски центар-Николе Пашића 15.

Одсек за техничке услуге  Пожаревац: Објекат у Јована Шербановића 17.

Пословнице: Петровац–Млавска 18; Мало Црниће-Мало Црниће; Александровац-Краља Александра Обреновића; Велико Лаоле-Велико Лаоле; Раброво-Жике Павловића бб.

Одсек за техничке услуге Смедерево: Објекат у Шалиначкој 60.

Погони: Смедеревска Паланка-Радмиле Шишковић 2 и Велика Плана-Момира Гајића

У случају да дође до одступања од уговореног, Пружалац услугe је дужан да до краја уговореног рока извршења предметних услуга отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да предметна услуга није извршена.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- Члан 8.

Пружалац услуге је  обавезан  да  предмет  оквирног  споразума  реализује  у  складу  са  техничком спецификацијом (тачка 3. Конкурсне документације), важећим техничким прописима и прописаним стандардима за ову врсту услуга.

У циљу обезбеђења квалитета услуге, Корисник услуге и Пружалац услуге ће именовати одговорна лица.

По свакој извршеној услузи, одговорно лице Корисника услуге и Пружаоца услуге ће потписивати Записник о извршеним предметним услугама којим ће се вршити примопредаја извршених услуга, односно којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге. Свака од  страна задржава по један примерак.

Уколико одговорно лице Корисника услуге утврди да нису испоштовани сви захтеви, одмах ће изнети примедбу. Пружалац услуге је обавезан да одмах поступи по примедби одговорног лица Корисника услуге  а најкасније у року од 3 дана, док сви недостаци не буду отклоњени сматраће се да услуга није извршена.

Пружалац услуге ће о свом трошку отклонити недостатке у задатом року и о томе писмено обавестити Корисника услуге.

Након отклањања недостатака сачиниће се нови Записник о извршеном пријему услуга – без примедби.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок је ___________ месеци (минимално 6 ) од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама - без примедби.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Меница као гаранција за добро извршење посла

Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења овог  Оквирног споразума Кориснику услуге преда:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Корисника услуге да може наплатити меницу на износ од 10% од  вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) у року који је 30 дана дужи рока важења Оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак пружања услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

- копију важећег картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање новчаним средствима Пружаоца услуге, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном овлашћењу, односно  датуму регистрације менице.

- фотокопију ОП обрасца

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Примљена меница може се попунити и наплатити у целости у складу са меничним писмом – овлашћењем, у случају неиспуњења обавеза по било ком члану овог Оквирног споразума, као и у случају једностраног раскида од стране Пружаоца услуге .

Достављање менице као гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство овог Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

По истеку важности Оквирног споразума, уколико је Пружалац услуге испунио све обавезе, Корисник услуге је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

Члан 11.

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Пружалац услуге се обавезује да као средство финансијског обезбеђења преда Кориснику услуге:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

- менично писмо – овлашћење којим Корисник услуге овлашћује Пружаоца услуге да може наплатити меницу на износ од 5% од укупне вредности из оквирног споразума (без ПДВ-а) у року који је 30 дана дужи од гарантног рока из оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Пружаоца услуге оверену код те пословне банке на дан издавања менице и меничног овлашћења.

- фотокопију ОП обрасца

-доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију оверен од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Корисник услуге је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје обавезе из оквирног споразума у погледу гарантног рока.

Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку примопредаје предмета Оквирног споразума по првој издатој наруџбеници.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у року из оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ  ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГА

Члан 12.

Уколико Пружалац услуге у уговореном року и на уговорени начин не изврши извршење пратећих услуга који су предмет Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати уговорну казну и то 0,5% од вредности појединачне наруџбенице за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10% вредности појединачне наруџбенице без ПДВ-а.

У случају доцње Корисник услуге има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета Оквирног споразума саопшти Пружаоцу услуге да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуге, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Корисник услуге не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 10. овог Оквирног споразума.

Плаћање уговорне казне  доспева у року од 10 (десет) дана од дана пријема  рачуна издатог од стране Корисника услуге по основу  уговорне казне.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст. 1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћене уговорне казне.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 13.

Овај Оквирни споразум се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу овлашћени заступници  страна из Оквирног споразума, а ступа на правну снагу када Пружалац услуге испуни одложни услов и у уговореном року достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Оквирни споразум се закључује до реализације вредности овог оквирног споразума, а најдуже на период од две године од дана закључења оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 14.

Корисник услуге може да дозволи промену цене или других битних елемената Оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из овог Оквирног споразума су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај Оквирни споразум.

ВИША СИЛА

Члан 15.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог оквирног споразума, с тим да у случају раскида оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 16.

Пружалац услуге је у складу са важећим Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом

.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се стране у овом Оквирном споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање рачуна са одговарајућим рачуном и са роком плаћања од 15 (петнаест) дана од дана пријема истог.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 17.

Свака од страна из Оквирног споразума има право на раскид овог Оквирног споразума због неизвршења, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог Оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, страна из Оквирног споразума која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу страну из овог Оквирног споразума да су стекли услови за раскид овог Оквирног споразума, услед чега сматра овај Оквирни споразум раскинутим.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 18.

Корисник услуге  у складу са својим интерним актима именује лице задужено за праћење реализације овог Оквирног споразума и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуге.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуге  и да је документује на прописан начин.

Стране из Оквирног споразума су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума

Члан 20.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна из Оквирног споразума, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник услуге  може да дозволи, а Пружалац услуге је обавезан да прихвати промену страна из Оквирног споразума због статусних промена код Корисника услуге, у складу са Оквирним споразумом о статусној промени.

Члан 21.

Пружалац услуге је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Оквирног споразума.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге  доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог Оквирног споразума, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Корисника услуге.

Члан 22.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне уговорне стране, друга страна из Оквирног споразума има право на раскид Оквирног споразума и накнаду штете.

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране из Оквирног споразума ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда  у Београду.

Члан 23.

Саставни део овог оквирног споразума чине:

Прилог 1 - Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром _____)

Прилог 2 - Понуда

Прилог 3 - Образац структуре цене

Прилог 4 - Техничка спецификација, поглавље 3. Конкурсне документације,

Прилог 5 - Споразум о заједничком наступању (уколико се ради о заједничкој понуди)

Члан 24.

Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих  по 2 (два) примерка припадају свакој од страна Оквирног споразума.

| КОРИСНИК УСЛУГЕ | Ц | ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | (Назив) |
| ________________________ | М.П. | _____________________________ |
| Милорад Грчић |  | (име и презиме) |
| в.д. директора |  | функција |

Напомена: Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем којем буде додељен оквирни споразум о јавној набавци.

ОБРАЗАЦ  БР. 3.2

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

о пружању услуга одржавања топлотне инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац ( Партија 2)

Закључен између следећих страна оквирног споразума:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога заступа в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

- __________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а) ______________________________________ из	_____________, улица    ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б) ______________________________________ из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(попунити и заокружити у складу са понудом)

У случају да је поднета понуда са подизвођачем:

Пружалац услуге је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и то .....................................................................................................................................

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу  .................................................................................................

(навести скраћено пословно име подизвођача)

а која чини ................% од укупне вредности набавке.

Пружалац услуге одговара Кориснику услуге за уредно извршење дела набавке који је поверио подизвођачу.

У случају да је поднета понуда заједничка понуда:

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број ..................... од ....................... године, ради учешћа у поступку јавне набавке услуга одржавања топлотне инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017 између: ............................................................ (навести учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле: ................................(могу се навести одредбе из споразума које су битне за реализацију оквирног споразума)

Пружалац услуге  из групе Пружаоца услуге  одговарају неограничено солидарно према Кориснику услуге.

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. ________ је саставни део овог оквирног споразума.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране из оквирног споразума констатују:

● да је Корисник услуге  у складу са чланом 32. 40. 40а и 62. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 8500/0093/2017 ради набавке услуга одржавања топлотне инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац;

● да је Пружалац услуге на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Корисника услуге дана ________. године, доставио Понуду бр. _________ од __.__.____. године. (податке  попуњава Пружалац)

● да је Корисник услуге  на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели оквирног споразума бр.__________________ од __.__.____. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, закључио Оквирни споразум о јавној набавци са Пружаоцем услуге. (податке попуњава Пружалац).

- овај оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге  на издавање наруџбенице;

- обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је пружање услуга одржавања топлотне инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац и утврђивање услова за издавање појединачних наруџбеница према потребама Корисника услуге  у складу са Понудом бр. ________, од _________ године, Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН бр. 8500/0083/2017 које су саставни део овог Oквирног споразума.

Током периода важења овог Oквирног споразума, Корисник услуге ће издавати наруџбенице Пружаоцу у зависности од стварних потреба Корисника услуге  .

Количине предметних услуга и добара наведене у обрасцу структуре цене су оквирне за све време важења Oквирног споразума и може доћи до одступања у количинама у оквиру вредности Оквирног споразума.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 2.

Вредност Oквирног споразума за предмет Oквирног споразума из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи 1.800.000,00 динара.

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.

Јединичне цене из обрасца структуре цене укључују све трошкове реализације предмета Oквирног споразума из члана 1. до места извршења услуге као што су трошкови транспорта, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, као и све остале зависне трошкове.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

- Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, Корисник услуге  ће на основу исказаних потреба издати наруџбеницу са спецификацијом потребних предметних услуга из Обрасца структуре цене, под условима из овог Oквирног споразума у погледу предмета набавке, места извршења, цена, начина, рока извршења услуге и осталих елемената дефинисаних Oквирним споразумом.

Задужено лице Корисника услуге је обавезно да достави Пружаоцу услуге наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом).

Наруџбеницом се не могу мењати битни услови из Oквирног споразума.

Наруџбенице ће издавати задужено лице Корисника услуге.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- Члан 4.

Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуге ће извршити сукцесивно на текући рачун Пружаоца услуге, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун се доставља након сваке појединачне извршене предметне услуге и потписивања Записника о извршеној предметној услузи, од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуге.

Рачун за извршене предметне услуге гласи на Корисника услуге ЈП „Електропривреда Србије“ Царице Милице бр. 2,  11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се на адресу; ЈП „Електропривреда Србије“ Технички центар Крагујевац, Слободе 7, 34000 Крагујевац.

На рачуну се обавезно наводи број Оквирног споразума и број наруџбенице на основу које се издаје рачун.

Уз рачун се обавезно достављају следећи прилози: Записник о извршеној предметној услузи, копија наруџбенице и копија отпремнице на којој су наведени датум извршења предметних услуга и назив извршених предметних услуга са читко написаним именом и презименом и потписом задуженог лица Корисника услуге, које је примило извршену предметну услугу.

У достављеном рачуну и отпремници, Пружалац услуге је обавезан да се придржава тачно дефинисаних назива предметних услуга и добара из наруџбенице, конкурсне документације и прихваћене понуде (обрасца структуре цене). Уколико због коришћења различитих шифарника и софтверских решења Пружалац услуге није у могућности да у рачуну наведе тачане називе предметних услуга и добара, обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са називима из прихваћене понуде (обрасца структуре цене).

Финансијске обавезе по Оквирном споразуму, а које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 5.

- Именује одговорна лица/организациону целину коме се пријављује квар и о томе писмено обавести Корисника услуге;

- Достави расположиве бројеве телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се квар пријављује у току и ван редовног радног времена, суботом, недељом и државним празником;

- Поседује техничко-технолошку и кадровску спремност да сваки квар отклони најдуже за рок који је одређен у издатој појединачној наруџбеници.;

- Све услуге који су предмет овог Oквирног споразума обави стручно и савесно у складу са важећим прописима из ове области;

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 6.

- Именује одговорна лица задужена за пријаву квара и о томе писмено обавести Пружаоца услуге;

- Именује одговорна лица задужена за праћење реализације Оквирног споразума на одржавању предмета набавке и о томе писмено обавести Пружаоца услуге;

- Именовано лице достави Пружаоцу услуге наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом) или усмено (телефоном) пријави квар у том случају је обавезан да првог наредног радног дана, пошаље и писмену наруџбеницу;

- Пружалац услуге писмено обавести о бројевима телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се могу доставити информације о времену доласка на интервенције;

- Од Пружаоца услуге прими извршене услуге тако што ће одговорно лице за праћење реализације послова оверити Записник о извршеним услугама, сачињен од стране Пружаоца услуге.

РОК И МЕСТО  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Корисник предметних услуга ће ангажовати Пружаоца услуга у складу са потребама, издавањем наруџбенице писмено (електронском поштом, телефаксом) до реализације вредности Оквирног споразума, а најдуже на период од 2 године од дана закључења Oвирног споразума, на основу и под условима из Oквирног споразума.

Услуге ће се пружати сукцесивно по потреби Корисника услуге.

Рок за извршење појединачне услуге износи __________ дана (максимално 10 дана)  дана од дана пријема наруџбенице.

Место извршења предметних услуга је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Одсек за техничке услуге  Крагујевац: Објекти у улици Слободе 7; Дивље поље-Мартина Лутера Кинга бб; Наплатно место и диспечерски центар-Николе Пашића 15.

Трафо станице-Илићево бб, Словачко гробље-Драгана Благојевића, Метино брдо-Тихомира Вуксановића бб, Рибеш-Кнић, Страгари-поред фабрике, Становљанско поље-Булевар краљице Марије, Млекара-Саве Ковачевића бб, 21. октобар-Драгослава Срејовића бб, Чумић-Кленовац, Брзан-у кругу водовода, Жировница-поред објекта водовда, Гржа-Пајисјевић-поред објекта водовода.

Пословнице: Рача-Шумадијска 1, Баточина-Милоша Обреновића бб, Лапово-Карађорђева 109, Кнић.

Одсек за техничке услуге  Пожаревац: Објекат у Јована Шербановића 17.

Пословнице: Петровац-Млавска 18; Мало Црниће-Мало Црниће; Александровац-Краља Александра Обреновића; Велико Лаоле-Велико Лаоле; Раброво-Жике Павловића бб.

Одсек за техничке услуге  Смедерево: Објекат у Шалиначкој 60.

Погони: Смедеревска Паланка-Радмиле Шишковић 2 и Велика Плана-Момира Гајића

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- Члан 8.

Пружалац услуге је  обавезан  да  предмет  оквирног  споразума  реализује  у  складу  са  техничком спецификацијом (тачка 3. Конкурсне документације), важећим техничким прописима и прописаним стандардима за ову врсту услуга.

У циљу обезбеђења квалитета услуге, Корисник услуге и Пружалац услуге ће именовати одговорна лица.

По свакој извршеној услузи, одговорно лице Корисника услуге и Пружаоца услуге ће потписивати Записник о извршеним предметним услугама којим ће се вршити примопредаја извршених услуга, односно којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге. Свака од  страна задржава по један примерак.

Уколико одговорно лице Корисника услуге утврди да нису испоштовани сви захтеви, одмах ће изнети примедбу. Пружалац услуге је обавезан да одмах поступи по примедби одговорног лица Корисника услуге  а најкасније у року од 3 дана, док сви недостаци не буду отклоњени сматраће се да услуга није извршена.

Пружалац услуге ће о свом трошку отклонити недостатке у задатом року и о томе писмено обавестити Корисника услуге.

Након отклањања недостатака сачиниће се нови Записник о извршеном пријему услуга – без примедби.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок је ___________ месеци (минимално 6 ) од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама -  без примедби.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Меница као гаранција за добро извршење посла

Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења овог  Оквирног споразума Кориснику услуге преда:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Корисника услуге да може наплатити меницу на износ од 10% од  вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) у року који је 30 дана дужи рока важења Оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак пружања услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

- копију важећег картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање новчаним средствима Пружаоца услуге, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном овлашћењу, односно  датуму регистрације менице.

- фотокопију ОП обрасца

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Примљена меница може се попунити и наплатити у целости у складу са меничним писмом – овлашћењем, у случају неиспуњења обавеза по било ком члану овог Оквирног споразума, као и у случају једностраног раскида од стране Пружаоца услуге .

Достављање менице као гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство овог Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

По истеку важности Оквирног споразума, уколико је Пружалац услуге испунио све обавезе, Корисник услуге је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

Члан 11.

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Пружалац услуге се обавезује да као средство финансијског обезбеђења преда Кориснику услуге:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

- менично писмо – овлашћење којим Корисник услуге овлашћује Пружаоца услуге да може наплатити меницу на износ од 5% од укупне вредности из оквирног споразума (без ПДВ-а) у року који је 30 дана дужи од гарантног рока из оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Пружаоца услуге оверену код те пословне банке на дан издавања менице и меничног овлашћења.

- фотокопију ОП обрасца

-доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију оверен од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Корисник услуге је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје обавезе из оквирног споразума у погледу гарантног рока.

Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку примопредаје предмета Оквирног споразума по првој издатој наруџбеници.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у року из оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ  ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГА

Члан 12.

Уколико Пружалац услуге у уговореном року и на уговорени начин не изврши извршење пратећих услуга који су предмет Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати уговорну казну и то 0,5% од вредности појединачне наруџбенице за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10% вредности појединачне наруџбенице без ПДВ-а.

У случају доцње Корисник услуге има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета Оквирног споразума саопшти Пружаоцу услуге да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуге, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Корисник услуге не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 10. овог Оквирног споразума.

Плаћање уговорне казне  доспева у року од 10 (десет) дана од дана пријема  рачуна издатог од стране Корисника услуге по основу  уговорне казне.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст. 1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћене уговорне казне.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 13.

Овај Оквирни споразум се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу овлашћени заступници  страна из Оквирног споразума, а ступа на правну снагу када Пружалац услуге испуни одложни услов и у уговореном року достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Оквирни споразум се закључује до реализације вредности овог оквирног споразума, а најдуже на период од две године од дана закључења оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 14.

Корисник услуге може да дозволи промену цене или других битних елемената Оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из овог Оквирног споразума су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај Оквирни споразум.

ВИША СИЛА

Члан 15.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог оквирног споразума, с тим да у случају раскида оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 16.

Пружалац услуге је у складу са важећим Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом

.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се стране у овом Оквирном споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање рачуна са одговарајућим рачуном и са роком плаћања од 15 (петнаест) дана од дана пријема истог.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 17.

Свака од страна из Оквирног споразума има право на раскид овог Оквирног споразума због неизвршења, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог Оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, страна из Оквирног споразума која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу страну из овог Оквирног споразума да су стекли услови за раскид овог Оквирног споразума, услед чега сматра овај Оквирни споразум раскинутим.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 18.

Корисник услуге  у складу са својим интерним актима именује лице задужено за праћење реализације овог Оквирног споразума и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуге.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 19.

У погледу примене мера из безбедности и здравља обавезе Пружаоца услуге и Корисника услуге  су следеће:

•	да Пружалац услуге не дозволи улазак радника, у зону пословног објеката, уколико немају одобрење од стране Корисника услуге,

•	Пружалац услуге је у обавези да по потреби, изради Елаборат о уређењу градилишта и да га достави надлежној инспекцији рада приликом пријаве почетка извршења услуга у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду,

•	Корисник услуге  је у обавези да надлежној инспекцији рада пријави градилиште, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретни градилиштима,

•	Пружалац услуге је у обавези да на градилишту предузме све мере заштите и обезбеђења градилишта, од евентуалних штета по запослене, трећа лица и имовину, као и да преузме одговорност за последице због необезбеђености и необележености градилишта,

•	Корисник услуге  је у обавези да по потреби, а пре почетка рада на градилишту обезбеди План превентивних мера (у складу са одредбама из члана 8. и 9. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима Сл.гл.Р.С.бр.14/2009),

•	Корисник услуге  је дужан да са Пружаоцем услуге и координатором за безбедност и здравље на раду, максимално координира у току извођења радова,

•	обавеза Корисника услуге  је да изврши обуку запослених код Пружаоца услуге у погледу примене мера и интерних прописа код Корисника услуге , за извођење радова на објектима тог типа,

•	да након закључења оквирног споразума, уколико је потребно, закључе Споразум о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Члан 20.

Пружалац услуге је дужан да све послове у циљу реализације оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Пружалац услуге је дужан да поштује и акте које доноси Корисник услуге, односно акте које стране из оквирног споразума закључе из области безбедности и здравља на раду.

Пружалац услуге је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду које је неопходно спровести, полазећи од специфичности радова који су предмет оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуства, како би се заштитили запослени код Пружаоца услуге, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавеза наведених у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге може раскинути овај оквирни споразум.

Члан 21.

Права и обавезе страна из оквирног споразума у вези са безбедношћу и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог оквирног споразума.

Члан 22.

Пружалац услуге је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, префесионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 23.

Пружалац услуге је дужан да Корисник услуге и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Пружаоца услуге, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао, ради обављања послова који су предмет оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде код Корисника услуге, штета настала на имовини Корисника услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради отклањања последица настале штете.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 24.

Пружалац услуге је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средстава за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Корисника услуге да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Пружалац услуге нема право на надокнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Корисника услуге за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуге  и да је документује на прописан начин.

Стране из Оквирног споразума су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума

Члан 26.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна из Оквирног споразума, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник услуге  може да дозволи, а Пружалац услуге је обавезан да прихвати промену страна из Оквирног споразума због статусних промена код Корисника услуге, у складу са Оквирним споразумом о статусној промени.

Члан 27.

Пружалац услуге је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Оквирног споразума.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге  доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог Оквирног споразума, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Корисника услуге.

Члан 28.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне уговорне стране, друга страна из Оквирног споразума има право на раскид Оквирног споразума и накнаду штете.

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране из Оквирног споразума ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда  у Београду.

Члан 29.

Саставни део овог оквирног споразума чине:

Прилог 1 - Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром _____)

Прилог 2 - Понуда

Прилог 3 - Образац структуре цене

Прилог 4 - Техничка спецификација, поглавље 3. Конкурсне документације,

Прилог 5 - Споразум о заједничком наступању (уколико се ради о заједничкој понуди)

Члан 30.

Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих  по 2 (два) примерка припадају свакој од страна Оквирног споразума.

| КОРИСНИК УСЛУГЕ |  | ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | (Назив) |
| ________________________ | М.П. | _____________________________ |
| Милорад Грчић |  | (име и презиме) |
| в.д. директора |  | функција |

Напомена: Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем којем буде додељен оквирни споразум о јавној набавци.

ОБРАЗАЦ  БР. 3.3

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

о пружању услуга чишћења септичких јама за потребе                                                 Техничког центра Крагујевац ( Партија 3)

Закључен између следећих страна оквирног споразума:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога заступа в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

- __________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а) ______________________________________ из	_____________, улица    ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б) ______________________________________ из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(попунити и заокружити у складу са понудом)

У случају да је поднета понуда са подизвођачем:

Пружалац услуге је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и то .....................................................................................................................................

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу  .................................................................................................

(навести скраћено пословно име подизвођача)

а која чини ................% од укупне вредности набавке.

Пружалац услуге одговара Кориснику услуге за уредно извршење дела набавке који је поверио подизвођачу.

У случају да је поднета понуда заједничка понуда:

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  број ..................... од ....................... године, ради учешћа у поступку јавне набавке услуга чишћења септичких јама за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017 између: ............................................................ (навести учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле: ................................(могу се навести одредбе из споразума које су битне за реализацију оквирног споразума)

Пружалац услуге  из групе Пружаоца услуге  одговарају неограничено солидарно према Кориснику услуге.

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. ________ је саставни део овог оквирног споразума.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране из оквирног споразума констатују:

● да је Корисник услуге  у складу са чланом 32. 40. 40а и 62. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 8500/0093/2017 ради набавке услуга чишћења септичких јама за потребе Техничког центра Крагујевац;

● да је Пружалац услуге на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Корисника услуге дана ________. године, доставио Понуду бр. _________ од __.__.____. године. (податке  попуњава Пружалац)

● да је Корисник услуге  на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о закључењу Оквирног споразума бр.__________________ од __.__.____. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, закључио Оквирни споразум о јавној набавци са Пружаоцем услуге. (податке попуњава Пружалац).

- овај оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге  на издавање наруџбенице;

- обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је пружање услуга чишћења септичких јама за потребе                                                 Техничког центра Крагујевац и утврђивање услова за издавање појединачних наруџбеница према потребама Корисника услуге  у складу са Понудом бр. ________, од _________ године, Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН бр. 8500/0083/2017 које су саставни део овог Oквирног споразума.

Током периода важења овог Oквирног споразума, Корисник услуге ће издавати наруџбенице Пружаоцу у зависности од стварних потреба Корисника услуге  .

Количине предметних услуга и добара наведене у обрасцу структуре цене су оквирне за све време важења Oквирног споразума и може доћи до одступања у количинама у оквиру вредности Оквирног споразума.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан. 2.

Вредност Oквирног споразума за предмет Oквирног споразума из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи 2.000.000,00 динара.

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.

Јединичне цене из обрасца структуре цене укључују све трошкове реализације предмета Oквирног споразума из члана 1. до места извршења услуге као што су трошкови транспорта, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, као и све остале зависне трошкове.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

- Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, Корисник услуге  ће на основу исказаних потреба издати наруџбеницу са спецификацијом потребних предметних услуга из Обрасца структуре цене, под условима из овог Oквирног споразума у погледу предмета набавке, места извршења, цена, начина, рока извршења услуге и осталих елемената дефинисаних Oквирним споразумом.

Задужено лице Корисника услуге је обавезно да достави Пружаоцу услуге наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом).

Наруџбеницом се не могу мењати битни услови из Oквирног споразума.

Наруџбенице ће издавати задужено лице Корисника услуге.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- Члан 4.

Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуге ће извршити сукцесивно на текући рачун Пружаоца услуге, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун се доставља након сваке појединачне извршене предметне услуге и потписивања Записника о извршеној предметној услузи, од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуге.

Рачун за извршене предметне услуге гласи на Корисника услуге ЈП „Електропривреда Србије“ Царице Милице бр. 2,  11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се на адресу; ЈП „Електропривреда Србије“ Технички центар Крагујевац, Слободе 7, 34000 Крагујевац.

На рачуну се обавезно наводи број Оквирног споразума и број наруџбенице на основу које се издаје рачун.

Уз рачун се обавезно достављају следећи прилози: Записник о извршеној предметној услузи, копија наруџбенице и копија отпремнице на којој су наведени датум извршења предметних услуга и назив извршених предметних услуга са читко написаним именом и презименом и потписом задуженог лица Корисника услуге, које је примило извршену предметну услугу.

У достављеном рачуну и отпремници, Пружалац услуге је обавезан да се придржава тачно дефинисаних назива предметних услуга и добара из наруџбенице, конкурсне документације и прихваћене понуде (обрасца структуре цене). Уколико због коришћења различитих шифарника и софтверских решења Пружалац услуге није у могућности да у рачуну наведе тачане називе предметних услугаи добара, обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са називима из прихваћене понуде (обрасца структуре цене).

Финансијске обавезе по Оквирном споразуму, а које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 5.

- Именује одговорна лица/организациону целину коме се пријављује квар и о томе писмено обавести Корисника услуге;

- Достави расположиве бројеве телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се квар пријављује у току и ван редовног радног времена, суботом, недељом и државним празником;

- Поседује техничко-технолошку и кадровску спремност да сваки квар отклони најдуже за рок који је одређен у издатој појединачној наруџбеници.;

- Све услуге који су предмет овог Oквирног споразума обави стручно и савесно у складу са важећим прописима из ове области;

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 6.

- Именује одговорна лица задужена за пријаву квара и о томе писмено обавести Пружаоца услуге;

- Именује одговорна лица задужена за праћење реализације Оквирног споразума на одржавању предмета набавке и о томе писмено обавести Пружаоца услуге;

- Именовано лице достави Пружаоцу услуге наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом) или усмено (телефоном) пријави квар у том случају је обавезан да првог наредног радног дана, пошаље и писмену наруџбеницу;

- Пружалац услуге писмено обавести о бројевима телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се могу доставити информације о времену доласка на интервенције;

- Од Пружаоца услуге прими извршене услуге тако што ће одговорно лице за праћење реализације послова потписати Записник о извршеним услугама, сачињен од стране Пружаоца услуге.

РОК И МЕСТО  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Корисник предметних услуга ће ангажовати Пружоца услуга у складу са потребама, издавањем наруџбенице писмено (електронском поштом, телефаксом) до реализације вредности Оквирног споразума, а најдуже на период од 2 године од дана закључења Oвирног споразума, на основу и под условима из Oквирног споразума.

Услуге ће се пружати сукцесивно по потреби Корисника услуге.

Рок за извршење појединачне услуге износи __________ дана (максимално 10 дана)  дана од дана пријема наруџбенице.

Место извршења предметних услуга је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Одсек за техничке услуге  Крагујевац: Објекти у улици Слободе 7; Дивље поље-Мартина Лутера Кинга бб; Наплатно место и диспечерски центар-Николе Пашића 15.

Пословнице: Рача-Шумадијска 1, Баточина-Милоша Обреновића бб, Лапово-Карађорђева 109, Кнић.

Одсек за техничке услуге  дсек Пожаревац: Јована Шербановића 17.

Пословнице: Петровац–Млавска 18; Мало Црниће-Мало Црниће; Александровац-Краља Александра Обреновића; Велико Лаоле-Велико Лаоле; Раброво-Жике Павловића бб.

Одсек за техничке услуге  Смедерево: Шалиначка 60.

Погони: Смедеревска Паланка-Радмиле Шишковић 2 и Велика Плана-Момира Гајића 1.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- Члан 8.

Пружалац услуге је  обавезан  да  предмет  оквирног  споразума  реализује  у  складу  са  техничком спецификацијом (тачка 3. Конкурсне документације), важећим техничким прописима и прописаним стандардима за ову врсту услуга.

У циљу обезбеђења квалитета услуге, Корисник услуге и Пружалац услуге ће именовати одговорна лица.

По свакој извршеној услузи, одговорно лице Корисника услуге и Пружаоца услуге ће потписивати Записник о извршеним предметним услугама којим ће се вршити примопредаја извршених услуга, односно којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге. Свака од  страна задржава по један примерак.

Уколико одговорно лице Корисника услуге утврди да нису испоштовани сви захтеви, одмах ће изнети примедбу. Пружалац услуге је обавезан да одмах поступи по примедби одговорног лица Корисника услуге  а најкасније у року од 3 дана, док сви недостаци не буду отклоњени сматраће се да услуга није извршена.

Пружалац услуге ће о свом трошку отклонити недостатке у задатом року и о томе писмено обавестити Корисника услуге.

Након отклањања недостатака сачиниће се нови Записник о извршеном пријему услуга – без примедби.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Меница као гаранција за добро извршење посла

Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења овог  Оквирног споразума Кориснику услуге преда:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Корисника услуге да може наплатити меницу на износ од 10% од  вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) у року који је 30 дана дужи рока важења Оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак пружања услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

- копију важећег картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање новчаним средствима Пружаоца услуге, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном овлашћењу, односно  датуму регистрације менице.

- фотокопију ОП обрасца

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Примљена меница може се попунити и наплатити у целости у складу са меничним писмом – овлашћењем, у случају неиспуњења обавеза по било ком члану овог Оквирног споразума, као и у случају једностраног раскида од стране Пружаоца услуге .

Достављање менице као гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство овог Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

По истеку важности Оквирног споразума, уколико је Пружалац услуге испунио све обавезе, Корисник услуге је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ  ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ

Члан 10.

Уколико Пружалац услуге у уговореном року и на уговорени начин не изврши извршење пратећих услуга који су предмет Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати уговорну казну и то 0,5% од вредности појединачне наруџбенице за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10% вредности појединачне наруџбенице без ПДВ-а.

У случају доцње Корисник услуге има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета Оквирног споразума саопшти Пружаоцу услуге да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуге, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Корисник услуге не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 9. овог Оквирног споразума.

Плаћање уговорне казне  доспева у року од 10 (десет) дана од дана пријема  рачуна издатог од стране Корисника услуге по основу  уговорне казне.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст. 1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћене уговорне казне.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 11.

Овај Оквирни споразум се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу овлашћени заступници  страна из Оквирног споразума, а ступа на правну снагу када Пружалац услуге испуни одложни услов и у уговореном року достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Оквирни споразум се закључује до реализације вредности овог оквирног споразума, а најдуже на период од две године од дана закључења оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

Корисник услуге може да дозволи промену цене или других битних елемената Оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из овог Оквирног споразума су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај Оквирни споразум.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог оквирног споразума, с тим да у случају раскида оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 14.

Пружалац услуге је у складу са важећим Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом

.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се стране у овом Оквирном споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање рачуна са одговарајућим рачуном и са роком плаћања од 15 (петнаест) дана од дана пријема истог.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 15.

Свака од страна из Оквирног споразума има право на раскид овог Оквирног споразума због неизвршења, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог Оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, страна из Оквирног споразума која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу страну из овог Оквирног споразума да су стекли услови за раскид овог Оквирног споразума, услед чега сматра овај Оквирни споразум раскинутим.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Корисник услуге  у складу са својим интерним актима именује лице задужено за праћење реализације овог Оквирног споразума и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуге.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуге  и да је документује на прописан начин.

Стране из Оквирног споразума су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума

Члан 18.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна из Оквирног споразума, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник услуге  може да дозволи, а Пружалац услуге је обавезан да прихвати промену страна из Оквирног споразума због статусних промена код Корисника услуге, у складу са Оквирним споразумом о статусној промени.

Члан 19.

Пружалац услуге је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Оквирног споразума.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге  доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог Оквирног споразума, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Корисника услуге.

Члан 20.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне уговорне стране, друга страна из Оквирног споразума има право на раскид Оквирног споразума и накнаду штете.

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране из Оквирног споразума ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда  у Београду.

Члан 21.

Саставни део овог оквирног споразума чине:

Прилог 1 - Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром _____)

Прилог 2 - Понуда

Прилог 3 - Образац структуре цене

Прилог 4 - Техничка спецификација, поглавље 3. Конкурсне документације,

Прилог 5 - Споразум о заједничком наступању (уколико се ради о заједничкој понуди)

Члан 22.

Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих  по 2 (два) примерка припадају свакој од страна Оквирног споразума.

| КОРИСНИК УСЛУГЕ |  | ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | (Назив) |
| ________________________ | М.П. | _____________________________ |
| Милорад Грчић |  | (име и презиме) |
| в.д. директора |  | функција |

Напомена: Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем којем буде додељен оквирни споразум о јавној набавци.

ОБРАЗАЦ  БР. 3.4

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

о пружању услуга Одржавање вентилационе инсталације за потребе                                     Техничког центра Крагујевац ( Партија 4)

Закључен између следећих страна оквирног споразума:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога заступа в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

- __________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а) ______________________________________ из	_____________, улица    ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б) ______________________________________ из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(попунити и заокружити у складу са понудом)

У случају да је поднета понуда са подизвођачем:

Пружалац услуге је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и то .....................................................................................................................................

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу  .................................................................................................

(навести скраћено пословно име подизвођача)

а која чини ................% од укупне вредности набавке.

Пружалац услуге одговара Кориснику услуге за уредно извршење дела набавке који је поверио подизвођачу.

У случају да је поднета понуда заједничка понуда:

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  број ..................... од ....................... године, ради учешћа у поступку јавне набавке услуга Одржавање вентилационе инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017 између: ............................................................ (навести учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле: ................................(могу се навести одредбе из споразума које су битне за реализацију оквирног споразума)

Пружалац услуге  из групе Пружаоца услуге  одговарају неограничено солидарно према Кориснику услуге.

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. ________ је саставни део овог оквирног споразума.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране из оквирног споразума констатују:

● да је Корисник услуге  у складу са чланом 32. 40. 40а и 62. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 8500/0093/2017 ради набавке услуга Одржавање вентилационе инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац;

● да је Пружалац услуге на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Корисника услуге дана ________. године, доставио Понуду бр. _________ од __.__.____. године. (податке  попуњава Пружалац)

● да је Корисник услуге  на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о закључењу Оквирног споразума бр.__________________ од __.__.____. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, закључио Оквирни споразум о јавној набавци са Пружаоцем услуге. (податке попуњава Пружалац).

- овај оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге  на издавање наруџбенице;

- обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је пружање услуга Одржавање вентилационе инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац и утврђивање услова за издавање појединачних наруџбеница према потребама Корисника услуге  у складу са Понудом бр. ________, од _________ године, Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН бр. 8500/0083/2017 које су саставни део овог Oквирног споразума.

Током периода важења овог Oквирног споразума, Корисник услуге ће издавати наруџбенице Пружаоцу у зависности од стварних потреба Корисника услуге  .

Количине предметних услуга и добара наведене у обрасцу структуре цене су оквирне за све време важења Oквирног споразума и може доћи до одступања у количинама у оквиру вредности Оквирног споразума.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 2.

Вредност Oквирног споразума за предмет Oквирног споразума из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи 600.000,00 динара.

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.

Јединичне цене из обрасца структуре цене укључују све трошкове реализације предмета Oквирног споразума из члана 1. до места извршења услуге као што су трошкови транспорта, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, као и све остале зависне трошкове.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

- Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, Корисник услуге  ће на основу исказаних потреба издати наруџбеницу са спецификацијом потребних предметних услуга из Обрасца структуре цене, под условима из овог Oквирног споразума у погледу предмета набавке, места извршења, цена, начина, рока извршења услуге и осталих елемената дефинисаних Oквирним споразумом.

Задужено лице Корисника услуге је обавезно да достави Пружаоцу услуге наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом).

Наруџбеницом се не могу мењати битни услови из Oквирног споразума.

Наруџбенице ће издавати задужено лице Корисника услуге.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- Члан 4.

Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуге ће извршити сукцесивно на текући рачун Пружаоца услуге, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун се доставља након сваке појединачне извршене предметне услуге и потписивања Записника о извршеној предметној услузи, од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуге.

Рачун за извршене предметне услуге гласи на Корисника услуге ЈП „Електропривреда Србије“ Царице Милице бр. 2,  11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се на адресу; ЈП „Електропривреда Србије“ Технички центар Крагујевац, Слободе 7, 34000 Крагујевац.

На рачуну се обавезно наводи број Оквирног споразума и број наруџбенице на основу које се издаје рачун.

Уз рачун се обавезно достављају следећи прилози: Записник о извршеној предметној услузи, копија наруџбенице и копија отпремнице на којој су наведени датум извршења предметних услуга и назив извршених предметних услуга са читко написаним именом и презименом и потписом задуженог лица Корисника услуге, које је примило извршену предметну услугу.

У достављеном рачуну и отпремници, Пружалац услуге је обавезан да се придржава тачно дефинисаних назива предметних услуга и добара из наруџбенице, конкурсне документације и прихваћене понуде (обрасца структуре цене). Уколико због коришћења различитих шифарника и софтверских решења Пружалац услуге није у могућности да у рачуну наведе тачане називе предметних услуга и добара, обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са називима из прихваћене понуде (обрасца структуре цене).

Финансијске обавезе по Оквирном споразуму, а које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 5.

- Именује одговорна лица/организациону целину коме се пријављује квар и о томе писмено обавести Корисника услуге;

- Достави расположиве бројеве телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се квар пријављује у току и ван редовног радног времена, суботом, недељом и државним празником;

- Поседује техничко-технолошку и кадровску спремност да сваки квар отклони најдуже за рок који је одређен у издатој појединачној наруџбеници.;

- Све услуге који су предмет овог Oквирног споразума обави стручно и савесно у складу са важећим прописима из ове области;

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 6.

- Именује одговорна лица задужена за пријаву квара и о томе писмено обавести Пружаоца услуге;

- Именује одговорна лица задужена за праћење реализације Оквирног споразума на одржавању предмета набавке и о томе писмено обавести Пружаоца услуге;

- Именовано лице достави Пружаоцу услуге наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом) или усмено (телефоном) пријави квар у том случају је обавезан да првог наредног радног дана, пошаље и писмену наруџбеницу;

- Пружалац услуге писмено обавести о бројевима телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се могу доставити информације о времену доласка на интервенције;

- Од Пружаоца услуге прими извршене услуге тако што ће одговорно лице за праћење реализације послова потписати Записник о извршеним услугама, сачињен од стране Пружаоца услуге.

РОК И МЕСТО  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Корисник предметних услуга ће ангажовати Пружоца услуга у складу са потребама, издавањем наруџбенице писмено (електронском поштом, телефаксом) до реализације вредности Оквирног споразума, а најдуже на период од 2 године од дана закључења Oквирног споразума, на основу и под условима из Oквирног споразума.

Услуге ће се пружати сукцесивно по потреби Корисника услуге.

Рок за извршење појединачне услуге износи __________ дана (максимално 5 дана)  дана од дана пријема наруџбенице.

Место извршења предметних услуга је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Територија Одсека за техничке услуге Крагујевац.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- Члан 8.

Пружалац услуге је  обавезан  да  предмет  оквирног  споразума  реализује  у  складу  са  техничком спецификацијом (тачка 3. Конкурсне документације), важећим техничким прописима и прописаним стандардима за ову врсту услуга.

У циљу обезбеђења квалитета услуге, Корисник услуге и Пружалац услуге ће именовати одговорна лица.

По свакој извршеној услузи, одговорно лице Корисника услуге и Пружаоца услуге ће потписивати Записник о извршеним предметним услугама којим ће се вршити примопредаја извршених услуга, односно којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге.

Свака страна задржава по један примерак.

Уколико одговорно лице Корисника услуге утврди да нису испоштовани сви захтеви, одмах ће изнети примедбу. Пружалац услуге је обавезан да одмах поступи по примедби одговорног лица Корисника услуге а најкасније у року од 3 дана, док сви недостаци не буду отклоњени сматраће се да услуга није извршена.

Пружалац услуге ће о свом трошку отклонити недостатке у задатом року и о томе писмено обавестити Корисника услуге.

Након отклањања недостатака сачиниће се нови Записник о извршеном пријему услуга – без примедби.

Пружалац услуге  је у обавези:

-     да има одговарајући алат и хемијска средства,

-   да преузиме, транспортује и коначно збрине отпад настао након чишћења, према  важећим стандардима и прописима у Србији,

-     да приликом пружања услуга које су предмет јавне набавке премењује све потребне мере заштите у складу са законским одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду.

.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок је ___________ месеци (минимално 12 ) од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама - без примедби.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Меница као гаранција за добро извршење посла

Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења овог  Оквирног споразума Кориснику услуге преда:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Корисника услуге да може наплатити меницу на износ од 10% од  вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) у року који је 30 дана дужи рока важења Оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак пружања услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

- копију важећег картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање новчаним средствима Пружаоца услуге, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном овлашћењу, односно  датуму регистрације менице.

- фотокопију ОП обрасца

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Примљена меница може се попунити и наплатити у целости у складу са меничним писмом – овлашћењем, у случају неиспуњења обавеза по било ком члану овог Оквирног споразума, као и у случају једностраног раскида од стране Пружаоца услуге .

Достављање менице као гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство овог Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

По истеку важности Оквирног споразума, уколико је Пружалац услуге испунио све обавезе, Корисник услуге је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ  ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ

Члан 11.

Уколико Пружалац услуге у уговореном року и на уговорени начин не изврши извршење пратећих услуга који су предмет Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати уговорну казну и то 0,5% од вредности појединачне наруџбенице за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10% вредности појединачне наруџбенице без ПДВ-а.

У случају доцње Корисник услуге има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета Оквирног споразума саопшти Пружаоцу услуге да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуге, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Корисник услуге не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 10. овог Оквирног споразума.

Плаћање уговорне казне  доспева у року од 10 (десет) дана од дана пријема  рачуна издатог од стране Корисника услуге по основу  уговорне казне.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст. 1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћене уговорне казне.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

Овај Оквирни споразум се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу овлашћени заступници  страна из Оквирног споразума, а ступа на правну снагу када Пружалац услуге испуни одложни услов и у уговореном року достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Оквирни споразум се закључује до реализације вредности овог оквирног споразума, а најдуже на период од две године од дана закључења оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 13.

Корисник услуге може да дозволи промену цене или других битних елемената Оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из овог Оквирног споразума су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај Оквирни споразум.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог оквирног споразума, с тим да у случају раскида оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 15.

Пружалац услуге је у складу са важећим Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом

.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се стране у овом Оквирном споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање рачуна са одговарајућим рачуном и са роком плаћања од 15 (петнаест) дана од дана пријема истог.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Свака од страна из Оквирног споразума има право на раскид овог Оквирног споразума због неизвршења, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог Оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, страна из Оквирног споразума која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу страну из овог Оквирног споразума да су стекли услови за раскид овог Оквирног споразума, услед чега сматра овај Оквирни споразум раскинутим.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 17.

Корисник услуге  у складу са својим интерним актима именује лице задужено за праћење реализације овог Оквирног споразума и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуге.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуге  и да је документује на прописан начин.

Стране из Оквирног споразума су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума

Члан 19.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна из Оквирног споразума, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник услуге  може да дозволи, а Пружалац услуге је обавезан да прихвати промену страна из Оквирног споразума због статусних промена код Корисника услуге, у складу са Оквирним споразумом о статусној промени.

Члан 20.

Пружалац услуге је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Оквирног споразума.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге  доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог Оквирног споразума, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Корисника услуге.

Члан 21.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне уговорне стране, друга страна из Оквирног споразума има право на раскид Оквирног споразума и накнаду штете.

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране из Оквирног споразума ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда  у Београду.

Члан 22.

Саставни део овог оквирног споразума чине:

Прилог 1 - Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром _____)

Прилог 2 - Понуда

Прилог 3 - Образац структуре цене

Прилог 4 - Техничка спецификација, поглавље 3. Конкурсне документације,

Прилог 5 - Споразум о заједничком наступању (уколико се ради о заједничкој понуди)

Члан 23.

Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих  по 2 (два) примерка припадају свакој од страна Оквирног споразума.

| КОРИСНИК УСЛУГЕ | Ц | ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | (Назив) |
| ________________________ | М.П. | _____________________________ |
| Милорад Грчић |  | (име и презиме) |
| в.д. директора |  | функција |

Напомена: Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем којем буде додељен оквирни споразум о јавној набавци.

ОБРАЗАЦ  БР. 3.5

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

о пружању услуга Ремонта електричних котлова за потребе                                                      Техничког центра Крагујевац ( Партија 5)

Закључен између следећих страна оквирног споразума:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога заступа в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

- __________________________________________  из	_____________, улица _____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге)

2а) ______________________________________ из	_____________, улица    ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б) ______________________________________ из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(попунити и заокружити у складу са понудом)

У случају да је поднета понуда са подизвођачем:

Пружалац услуге је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и то .....................................................................................................................................

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу  .................................................................................................

(навести скраћено пословно име подизвођача)

а која чини ................% од укупне вредности набавке.

Пружалац услуге одговара Кориснику услуге за уредно извршење дела набавке који је поверио подизвођачу.

У случају да је поднета понуда заједничка понуда:

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  број ..................... од ....................... године, ради учешћа у поступку јавне набавке услуга Ремонта електричних котлова за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017 између: ............................................................ (навести учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле: ................................(могу се навести одредбе из споразума које су битне за реализацију оквирног споразума)

Пружалац услуге  из групе Пружаоца услуге  одговарају неограничено солидарно према Кориснику услуге.

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. ________ је саставни део овог оквирног споразума.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране из оквирног споразума констатују:

● да је Корисник услуге  у складу са чланом 32. 40. 40а и 62. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 8500/0093/2017 ради набавке услуга Ремонта електричних котлова за потребе Техничког центра Крагујевац;

● да је Пружалац услуге на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници Корисника услуге дана ________. године, доставио Понуду бр. _________ од __.__.____. године. (податке  попуњава Пружалац)

● да је Корисник услуге  на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о закључењу Оквирног споразума бр.__________________ од __.__.____. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, закључио Оквирни споразум о јавној набавци са Пружаоцем услуге. (податке попуњава Пружалац).

- овај оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге  на издавање наруџбенице;

- обавеза настаје издавањем Наруџбенице на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је пружање услуга Ремонта електричних котлова за потребе Техничког центра Крагујевац и утврђивање услова за издавање појединачних наруџбеница према потребама Корисника услуге  у складу са Понудом бр. ________, од _________ године, Обрасцем структуре цене и Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН бр. 8500/0083/2017 које су саставни део овог Oквирног споразума.

Током периода важења овог Oквирног споразума, Корисник услуге ће издавати наруџбенице Пружаоцу у зависности од стварних потреба Корисника услуге  .

Количине предметних услуга и добара наведене у обрасцу структуре цене су оквирне за све време важења Oквирног споразума и може доћи до одступања у количинама у оквиру вредности Оквирног споразума.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- Члан 2.

Вредност Oквирног споразума за предмет Oквирног споразума из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а износи 800.000,00 динара.

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.

Јединичне цене из обрасца структуре цене укључују све трошкове реализације предмета Oквирног споразума из члана 1. до места извршења услуге као што су трошкови транспорта, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, као и све остале зависне трошкове.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

- Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, Корисник услуге  ће на основу исказаних потреба издати наруџбеницу са спецификацијом потребних предметних услуга из Обрасца структуре цене, под условима из овог Oквирног споразума у погледу предмета набавке, места извршења, цена, начина, рока извршења услуге и осталих елемената дефинисаних Oквирним споразумом.

Задужено лице Корисника услуге је обавезно да достави Пружаоцу услуге наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом).

Наруџбеницом се не могу мењати битни услови из Oквирног споразума.

Наруџбенице ће издавати задужено лице Корисника услуге.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- Члан 4.

Плаћање извршених предметних услуга на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Корисник услуге ће извршити сукцесивно на текући рачун Пружаоца услуге, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун се доставља након сваке појединачне извршене предметне услуге и потписивања Записника о извршеној предметној услузи, од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуге.

Рачун за извршене предметне услуге гласи на Корисника услуге ЈП „Електропривреда Србије“ Царице Милице бр. 2,  11000 Београд, ПИБ 103920327 и доставља се на адресу; ЈП „Електропривреда Србије“ Технички центар Крагујевац, Слободе 7, 34000 Крагујевац.

На рачуну се обавезно наводи број Оквирног споразума и број наруџбенице на основу које се издаје рачун.

Уз рачун се обавезно достављају следећи прилози: Записник о извршеној предметној услузи, копија наруџбенице и копија отпремнице на којој су наведени датум извршења предметних услуга и назив извршених предметних услуга са читко написаним именом и презименом и потписом задуженог лица Корисника услуге, које је примило извршену предметну услугу.

У достављеном рачуну и отпремници, Пружалац услуге је обавезан да се придржава тачно дефинисаних назива предметних услуга и добара из наруџбенице, конкурсне документације и прихваћене понуде (обрасца структуре цене). Уколико због коришћења различитих шифарника и софтверских решења Пружалац услуге није у могућности да у рачуну наведе тачане називе предметних услуга и добара, обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са називима из прихваћене понуде (обрасца структуре цене).

Финансијске обавезе по Оквирном споразуму, а које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 5.

- Именује одговорна лица/организациону целину коме се пријављује квар и о томе писмено обавести Корисника услуге;

- Достави расположиве бројеве телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се квар пријављује у току и ван редовног радног времена, суботом, недељом и државним празником;

- Поседује техничко-технолошку и кадровску спремност да сваки квар отклони најдуже за рок који је одређен у издатој појединачној наруџбеници.;

- Све услуге који су предмет овог Oквирног споразума обави стручно и савесно у складу са важећим прописима из ове области;

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

Члан 6.

- Именује одговорна лица задужена за пријаву квара и о томе писмено обавести Пружаоца услуге;

- Именује одговорна лица задужена за праћење реализације Оквирног споразума на одржавању предмета набавке и о томе писмено обавести Пружаоца услуге;

- Именовано лице достави Пружаоцу услуге наруџбеницу писмено (електронском поштом, телефаксом) или усмено (телефоном) пријави квар у том случају је обавезан да првог наредног радног дана, пошаље и писмену наруџбеницу;

- Пружалац услуге писмено обавести о бројевима телефона, телефакса и адреса електронске поште на које се могу доставити информације о времену доласка на интервенције;

- Од Пружаоца услуге прими извршене услуге тако што ће одговорно лице за праћење реализације послова потписати Записник о извршеним услугама, сачињен од стране Пружаоца услуге.

РОК И МЕСТО  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Корисник предметних услуга ће ангажовати Пружаоца услуга у складу са потребама, издавањем наруџбенице писмено (електронском поштом, телефаксом) до реализације вредности Оквирног споразума, а најдуже на период од 2 године од дана закључења Oвирног споразума, на основу и под условима из Oквирног споразума.

Услуге ће се пружати сукцесивно по потреби Корисника услуге.

Рок за дефектажу квара износи __________ дана (максимално 3 дана)  дана од дана пријема наруџбенице.

Рок за извршење појединачне услуге износи __________ дана  (максимално 5 календарских дана)  дана од дана пријема наруџбенице.

Место извршења предметних услуга је територија Техничког центра Крагујевац који обухвата;

Објекте на територији ТЦ Крагујевац или просторије/сервис Корисника услуге . Пружалац услуге је у обавези да, о сопственом трошку, преузме предметно добро уз присуство овлашћеног лица Корисника услуге и по извршеној услузи, врати на адресу Корисника услуге.

У случају да дође до одступања од уговореног, Пружалац услугe је дужан да до краја уговореног рока извршења предметних услуга отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да предметна услуга није извршена.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- Члан 8.

Пружалац услуге је  обавезан  да  предмет  оквирног  споразума  реализује  у  складу  са  техничком спецификацијом (тачка 3. Конкурсне документације), важећим техничким прописима и прописаним стандардима за ову врсту услуга.

У циљу обезбеђења квалитета услуге, Корисник услуге и Пружалац услуге ће именовати одговорна лица.

По свакој извршеној услузи, одговорно лице Корисника услуге и Пружаоца услуге ће потписивати Записник о извршеним предметним услугама којим ће се вршити примопредаја извршених услуга, односно којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге. Свака од  страна задржава по један примерак.

Уколико одговорно лице Корисника услуге утврди да нису испоштовани сви захтеви, одмах ће изнети примедбу. Пружалац услуге је обавезан да одмах поступи по примедби одговорног лица Корисника услуге а најкасније у року од 3 дана, док сви недостаци не буду отклоњени сматраће се да услуга није извршена.

Пружалац услуге ће о свом трошку отклонити недостатке у задатом року и о томе писмено обавестити Корисника услуге.

Након отклањања недостатака сачиниће се нови Записник о извршеном пријему услуга – без примедби.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок је ___________ месеци (минимално 12 ) од дана извршења сваке појединачне услуге и потписивања Записника о извршеним предметним услугама - без примедби.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Меница као гаранција за добро извршење посла

Пружалац услуге се обавезује да приликом закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења овог  Оквирног споразума Кориснику услуге преда:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- менично писмо – овлашћење којим Пружалац услуге овлашћује Корисника услуге да може наплатити меницу на износ од 10% од  вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) у року који је 30 дана дужи рока важења Оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак пружања услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

- копију важећег картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање новчаним средствима Пружаоца услуге, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  датуму на меничном овлашћењу, односно  датуму регистрације менице.

- фотокопију ОП обрасца

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Примљена меница може се попунити и наплатити у целости у складу са меничним писмом – овлашћењем, у случају неиспуњења обавеза по било ком члану овог Оквирног споразума, као и у случају једностраног раскида од стране Пружаоца услуге .

Достављање менице као гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство овог Оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

По истеку важности Оквирног споразума, уколико је Пружалац услуге испунио све обавезе, Корисник услуге је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

Члан 11.

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Пружалац услуге се обавезује да као средство финансијског обезбеђења преда Кориснику услуге:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

- менично писмо – овлашћење којим Корисник услуге овлашћује Пружаоца услуге да може наплатити меницу на износ од 5% од укупне вредности из оквирног споразума (без ПДВ-а) у року који је 30 дана дужи од гарантног рока из оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Пружаоца услуге оверену код те пословне банке на дан издавања менице и меничног овлашћења.

- фотокопију ОП обрасца

-доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију оверен од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Корисник услуге је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац услуге не испуни своје обавезе из оквирног споразума у погледу гарантног рока.

Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку примопредаје предмета Оквирног споразума по првој издатој наруџбеници.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у року из оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ  ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГА

Члан 12.

Уколико Пружалац услуге у уговореном року и на уговорени начин не изврши извршење пратећих услуга који су предмет Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати уговорну казну и то 0,5% од вредности појединачне наруџбенице за сваки дан закашњења, а највише у укупном износу од 10% вредности појединачне наруџбенице без ПДВ-а.

У случају доцње Корисник услуге има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета Оквирног споразума саопшти Пружаоцу услуге да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуге, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Корисник услуге не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 10. овог Оквирног споразума.

Плаћање уговорне казне  доспева у року од 10 (десет) дана од дана пријема  рачуна издатог од стране Корисника услуге по основу  уговорне казне.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст. 1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћене уговорне казне.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 13.

Овај Оквирни споразум се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу овлашћени заступници  страна из Оквирног споразума, а ступа на правну снагу када Пружалац услуге испуни одложни услов и у уговореном року достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Оквирни споразум се закључује до реализације вредности овог оквирног споразума, а најдуже на период од две године од дана закључења оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 14.

Корисник услуге може да дозволи промену цене или других битних елемената Оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из овог Оквирног споразума су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај Оквирни споразум.

ВИША СИЛА

Члан 15.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог оквирног споразума, с тим да у случају раскида оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 16.

Пружалац услуге је у складу са важећим Законом о облигационим односима одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом

.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се стране у овом Оквирном споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање рачуна са одговарајућим рачуном и са роком плаћања од 15 (петнаест) дана од дана пријема истог.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 17.

Свака од страна из Оквирног споразума има право на раскид овог Оквирног споразума због неизвршења, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог Оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, страна из Оквирног споразума која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу страну из овог Оквирног споразума да су стекли услови за раскид овог Оквирног споразума, услед чега сматра овај Оквирни споразум раскинутим.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 18.

Корисник услуге  у складу са својим интерним актима именује лице задужено за праћење реализације овог Оквирног споразума и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуге.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 19.

У погледу примене мера из безбедности и здравља обавезе Пружаоца услуге и Корисника услуге  су следеће:

•	да Пружалац услуге не дозволи улазак радника, у зону пословног објеката, уколико немају одобрење од стране Корисника услуге,

•	Пружалац услуге је у обавези да по потреби, изради Елаборат о уређењу градилишта и да га достави надлежној инспекцији рада приликом пријаве почетка извршења услуга у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду,

•	Корисник услуге  је у обавези да надлежној инспекцији рада пријави градилиште, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретни градилиштима,

•	Пружалац услуге је у обавези да на градилишту предузме све мере заштите и обезбеђења градилишта, од евентуалних штета по запослене, трећа лица и имовину, као и да преузме одговорност за последице због необезбеђености и необележености градилишта,

•	Корисник услуге  је у обавези да по потреби, а пре почетка рада на градилишту обезбеди План превентивних мера (у складу са одредбама из члана 8. и 9. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима Сл.гл.Р.С.бр.14/2009),

•	Корисник услуге  је дужан да са Пружаоцем услуге и координатором за безбедност и здравље на раду, максимално координира у току извођења радова,

•	обавеза Корисника услуге  је да изврши обуку запослених код Пружаоца услуге у погледу примене мера и интерних прописа код Корисника услуге , за извођење радова на објектима тог типа,

•	да након закључења оквирног споразума, уколико је потребно, закључе Споразум о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Члан 20.

Пружалац услуге је дужан да све послове у циљу реализације оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Пружалац услуге је дужан да поштује и акте које доноси Корисник услуге, односно акте које стране из оквирног споразума закључе из области безбедности и здравља на раду.

Пружалац услуге је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду које је неопходно спровести, полазећи од специфичности радова који су предмет оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуства, како би се заштитили запослени код Пружаоца услуге, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавеза наведених у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге може раскинути овај оквирни споразум.

Члан 21.

Права и обавезе страна из оквирног споразума у вези са безбедношћу и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог оквирног споразума.

Члан 22.

Пружалац услуге је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, префесионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 23.

Пружалац услуге је дужан да Корисник услуге и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Пружаоца услуге, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао, ради обављања послова који су предмет оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде код Корисника услуге, штета настала на имовини Корисника услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради отклањања последица настале штете.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 24.

Пружалац услуге је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средстава за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Корисника услуге да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Пружалац услуге нема право на надокнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Корисника услуге за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуге  и да је документује на прописан начин.

Стране из Оквирног споразума су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума

Члан 26.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна из Оквирног споразума, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник услуге  може да дозволи, а Пружалац услуге је обавезан да прихвати промену страна из Оквирног споразума због статусних промена код Корисника услуге, у складу са Оквирним споразумом о статусној промени.

Члан 27.

Пружалац услуге је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Оквирног споразума.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге  доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог Оквирног споразума, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Корисника услуге.

Члан 28.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне уговорне стране, друга страна из Оквирног споразума има право на раскид Оквирног споразума и накнаду штете.

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране из Оквирног споразума ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда  у Београду.

Члан 29.

Саставни део овог оквирног споразума чине:

Прилог 1 - Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром _____)

Прилог 2 - Понуда

Прилог 3 - Образац структуре цене

Прилог 4 - Техничка спецификација, поглавље 3. Конкурсне документације,

Прилог 5 - Споразум о заједничком наступању (уколико се ради о заједничкој понуди)

Члан 30.

Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих  по 2 (два) примерка припадају свакој од страна Оквирног споразума.

| КОРИСНИК УСЛУГЕ |  | ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | (Назив) |
| ________________________ | М.П. | _____________________________ |
| Милорад Грчић |  | (име и презиме) |
| в.д. директора |  | функција |

Напомена: Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем којем буде додељен оквирни споразум о јавној набавци.

Образац  БР.4

МОДЕЛ ПРИЛОГА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

За Партију _______(2 или 5)

Уз Оквирни споразум бр. ______________________ од __.__.____. год. за услуге Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац, у отвореном поступку јавне набавке бр. 8500/0083/2017 (попуњава Корисник услуге након закључења оквирног споразума)

Корисник услуге:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, улица царице Милице бр.2, Београд, матични број 20053658, ПИБ: 103920327, кога заступа в.д. директора Милорад Грчић

Пружалац услуге:

(уписати назив, адресу и ПИБ, Понуђача или једног из групе извођача)

кога заступа директор: ___________________________________, заједнички учествује са осталим учесницима у групи понуђача

(уписати назив, адресу и ПИБ остале учеснике из групе извођача)

или ангажује следеће подизвођаче:

(уписати назив, адресу и ПИБ подизвођача)

Корисник услуге и Пружалац услуге сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Оквирног споразума, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Оквирног споразума.

Корисник услуге посебно истиче и указује:

      - Да је Пословна политика Корисника услуге спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју.

      - Да Корисник услуге захтева од Пружаоца услуге да се приликом извођења радова које су предмет горе наведеног Оквирног споразума, доследно придржава Пословне политике Корисника услуге у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Корисник услуге, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

      - Да Пружалац услуге прихвата захтеве Корисника услуге из тачке 2. Овог става.

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Корисника услуге и права и обавеза Пружаоца услуге, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

Тачка 2.

Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном периоду, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима Корисника услуге.

Тачка 3.

Пружалац услуге је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Пружалац услуге је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном периоду, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Корисника услуге, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођења БЗР;

- обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

- процедуре Корисника услуге за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

- процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

- најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Корисника услуге, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- забрањено је уношење оружја унутар локација Корисника услуге, као и неовлашћено фотографисање;

- обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Пружалац услуге је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Оквирног споразума.

У случају непоштовања правила БЗР, Корисник услуге неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Пружаоцу услуге по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Корисника услуге.

Тачка 8.

Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за вршење услуга  који су предмет Оквирног споразума, у складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Корисника услуге.

Уколико Корисник услуге утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Корисника услуге неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге најкасније три дана пре датума почетка ивршења услуга достави:

- списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

- списак средстава за рад која ће бити ангажована за ивршење услуга и

- податке о лицу за безбедност и здравље на раду код Пружаоца услуге.

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Пружаоц услуге је дужан да достави доказе о:

- извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

- извршеним лекарским прегледима запослених,

- извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

- коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Корисник услуге има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова који су предмет Оквирног споразума

Пружалац услуге је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Корисника услуге омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Корисник услуге има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Оквирног споразума, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Пружаоца услуге и надлежну инспекцијску службу.

Пружалац услуге се обавезује да поступи по налогу Корисника услуге из става 3.ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Оквирног споразума деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из става 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Корисника услуге одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

Тачка 12.

Пружалац услуге је дужан да благовремено извештава Корисника услуге о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извршења услуга који су предмет Оквирног споразума, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова је дужан да Кориснику услуге достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извршења услуга који су предмет Оквирног споразума и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

| ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА |  | ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА: |
| --- | --- | --- |
| ЈП „Електропривреда Србије“ Београд |  | (Назив извођача) |
| Милорад Грчић в.д. директора |  | (Име и презиме, финкција) |

ОБРАЗАЦ БР. 5.1

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) ,члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЗА ПАРТИЈУ 1: Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе Техничког центра Крагујевац

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: ____________ за јавну набавку услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе Техничког  центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017 Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана ________. године и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168. став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), оквирни споразум о јавној набавци бити ништаван.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ БР. 5.2

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) ,члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЗА ПАРТИЈУ 2: Услуга одржавања топлотне инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: ____________ за јавну набавку Услуга одржавања топлотне инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017 Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана ________. године и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168. став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), оквирни споразум о јавној набавци бити ништаван.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ БР 5.3

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) ,члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЗА ПАРТИЈУ 3: Услуга чишћења септичких јама за потребе Техничког центра Крагујевац

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: ____________ за јавну набавку Услуга чишћења септичких јама за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017 Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана ________. године и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168. став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), оквирни споразум о јавној набавци бити ништаван.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ БР. 5.4

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) ,члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЗА ПАРТИЈУ 4: Одржавање вентилационе инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: ____________ за јавну набавку Одржавање вентилационе инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017 Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана ________. године и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168. став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), оквирни споразум о јавној набавци бити ништаван.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ БР. 5.5

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) ,члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЗА ПАРТИЈУ 5: Ремонт електричних котлова за потребе Техничког центра Крагујевац

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: ____________ за јавну набавку Ремонт електричних котлова за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017 Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана ________. године и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је  да ће сходно члану 168. став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), оквирни споразум о јавној набавци бити ништаван.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац БР. 6.1

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

- И З Ј А В У

ЗА ПАРТИЈУ 1: Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе                 Техничког центра Крагујевац

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ________ за јавну набавку Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Образац БР. 6.2

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

- И З Ј А В У

ЗА ПАРТИЈУ 2: Услуга одржавања топлотне инсталације за потребе                                  Техничког центра Крагујевац

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ________ за јавну набавку Услуга одржавања топлотне инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Образац БР. 6.3

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

- И З Ј А В У

ЗА ПАРТИЈУ 3: Услуга чишћења септичких јама за потребе Техничког центра Крагујевац

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ________ за јавну набавку Услуга чишћења септичких јама за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Образац БР. 6.4

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

- И З Ј А В У

ЗА ПАРТИЈУ 4: Одржавање вентилационе инсталације за потребе                                     Техничког центра Крагујевац

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ________ за јавну набавку Одржавање вентилационе инсталације за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Образац БР. 6.5

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

- И З Ј А В У

ЗА ПАРТИЈУ 5: Ремонт електричних котлова за потребе Техничког центра Крагујевац

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ________ за јавну набавку Ремонт електричних котлова за потребе Техничког центра Крагујевац ЈН бр. 8500/0083/2017, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

- Образац БР. 7.1

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЗА ПАРТИЈУ 1: Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже за потребе                Техничког центра Крагујевац

ЈН бр. 8500/0083/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара без ПДВ |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкови

- Образац БР. 7.2

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЗА ПАРТИЈУ 2: Услуга одржавања топлотне инсталације за потребе                                Техничког центра Крагујевац

ЈН бр. 8500/0083/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара без ПДВ |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкови

- Образац БР. 7.3

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЗА ПАРТИЈУ 3: Услуга чишћења септичких јама за потребе                                                  Техничког центра Крагујевац                                                                                                                  ЈН бр. 8500/0083/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара без ПДВ |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкови

- Образац БР. 7.4

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЗА ПАРТИЈУ 4: Одржавање вентилационе инсталације за потребе                                                  Техничког центра Крагујевац                                                                                                                  ЈН бр. 8500/0083/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара без ПДВ |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкови

- Образац БР. 7.5

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЗА ПАРТИЈУ 5: Ремонт електричних котлова за потребе                                                  Техничког центра Крагујевац                                                                                                                  ЈН бр. 8500/0083/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара без ПДВ |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкови

7. П Р И Л О З И

(За Партије 1, 2, 3, 4 и 5)

ПРИЛОГ бр. 1

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Царице Милице бр.2,11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj _________________________ (уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу 10% од вредности Оквирног споразума без ПДВ-а или ( за Партију 1- 80.000,00 РСД без ПДВ-а, за Партију 2 - 180.000,00 РСД без ПДВ-а, за Партију 3 - 200.000,00 РСД без ПДВ-а, за Партију 4 - 60.000,00 РСД без ПДВ-а, за Партију 5 - 80.000,00 РСД без ПДВ-а) са роком важења минимално 10 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд 10% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa ________________________(унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa _________________________.

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пo oвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa или/и oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa ________________________ (унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

_______________________ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

- Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)

- Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишe Оквирни споразум сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe Оквирног споразума или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Прилози:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде

- фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопија ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде  у складу са садржином овог Прилога.

ПРИЛОГ бр. 2

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2,11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа ( за Партију 1- 80.000,00 РСД без ПДВ-а, за Партију 2 - 180.000,00 РСД без ПДВ-а, за Партију 3 - 200.000,00 РСД без ПДВ-а, за Партију 4 - 60.000,00 РСД без ПДВ-а, за Партију 5 - 80.000,00 РСД без ПДВ-а) по Оквирном споразуму о пружању Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац, бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ-а) уколико ________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или  их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном  Оквирним споразумом бр. ___________ од _________________ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. _________________ од ____________ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока важења Оквирног споразума с тим да евентуални
продужетак рока пружања услуга има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за пружене услуге.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног Оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла

- фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопија ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља се након закључења Оквирног споразума,   у складу са садржином овог Прилога.

ПРИЛОГ бр. 3

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ПРЕДМЕТНОЈ УСЛУЗИ

Датум ___________

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:				      КОРИСНИК УСЛУГЕ:

___________________________                               ________________________

(Назив правног  лица)    	                           (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

___________________________          		_____________________________

(Адреса правног  лица) 		                 (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Оквирног споразума:      __________________________________________

Број наруџбенице (НЗН):  ________________________

Место извршене предметне услуге:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА:

Укупна вредност извршених предметних услуга по спецификацији________________________ без ПДВ-а.

| ПРИЛОГ: НАРУЏБЕНИЦА (садржи предмет, рок, количину, јединицу мере, јединичну цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) Извршен предмет оквирног споразума одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Извршен предмет оквирног споразума нема видљивих оштећења | □ ДА □ НЕ |

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су извршене предметне услуге у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно оквирном споразуму потврђују:

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:	                                                    КОРИСНИК УСЛУГЕ:

____________________	                                                _______________________

(Име и презиме)		                                                        (Име и презиме)

ПРИЛОГ бр. 4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

Улица _______________

Број:

Место, датум

Назив и адреса  Пружаоца услуге

На основу члана 40. Закона о јавним набавкама („СЛ.гл.РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у складу са закљученим Оквирним споразумом бр.___________ од ____________. издаје се:

Н  А  Р  У Џ  Б  Е  Н   И   Ц    А

Молимо Вас да у складу са Вашом прихваћеном понудом бр. ___________ од __________. године извршите следеће предметне услуге:

| Р.б | Назив предметне услуге | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а дин. | Јед. цена са ПДВ-ом дин. | Укупна цена без ПДВ-а дин. | Укупна цена са ПДВ-ом дин. | Додатни опис услуге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ____ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ_____ динара |  |
| III | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II)______динара |  |

УСЛОВ НАРУЧИОЦА

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сукцесивно, након сваке појединачне извршене услуге, потписивања Записника о извршеној предметној услузи од стране овлашћених представника Корисника и Пружаоца услуге - без примедби, а по појединачно издатој наруџбеници, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

РОК ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА: Биће дефинисан у свакој појединачној наруџбеници, _______________(уписати рок извршења услуга и бр. Партије за коју се подноси Наруџбеница) од дана пријема Наруџбенице.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА: Територија Техничког центра Крагујевац који обухвата: _______________( уписати место извршења услуга и бр. Партије за коју се подноси Наруџбеница)

Доставити:

-Наслову

-Лицу за праћење извршења Оквирног споразума

-Сектору за набавке и ком.пословање (оригинал)

-Економско-финансијском сектору (оригинал)

-Сектору за набавке и комерцијално пословање-План и анализа

-Сектор за правне послове

-Сектору за набавке и комерцијално пословање-Служба комерцијале

-Служба за аналитику

-Архива (оригинал)

ПРИЛОГ  5

НАПОМЕНА: Са овим прилогом Корисник услуге  само упознаје понуђаче са садржајем Споразум о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених, који ће се по потреби, потписивати и оверавати након закључивања оквирног споразума, и није га потребно достављати уз понуду.

На основу члана 19. Закона о безбедности и здрављу на раду, и члана 18. Оквирног споразума, закљученог у отвореном поступку јавне набавке бр. 8500/0083/2017, а за набавку услуга Услуга ревизије водоводне и канализационе мреже, чишћење септичких јама, одржавање топлотне и вентилационе инсталације и ремонт електричних котлова за потребе ТЦ Крагујевац, Прилога о безбедности и здрављу на раду (као саставног дела поменутог Оквирног споразума), послодавци:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 „Banca Intesа“ а.д. Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

- _____________________________________________________________________________ из ________________________, улица _____________________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, матични број _______________, кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)

који наступа са

  - подизвођачем / учесником у заједничкој понуди (заокружити) _______________________________________________________________________ из ______________________, улица __________________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, матични број _______________, кога заступа _____________________________________________________,

  - подизвођачем / учесником у заједничкој понуди (заокружити) _______________________________________________________________________ из ______________________, улица __________________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, матични број _______________, кога заступа _____________________________________________________,

____________________________________________________________________________

закључили су дана _____________________. године у Београду следећи

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ У ПРИМЕНИ ПРОПИСАНИХ МЕРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Тачка 1.

Предмет овог Споразума је дефинисање начина сарадње у примени прописаних мера за безбедност и здравље на раду запослених код послодаваца који приликом реализације наведеног оквирног споразума деле радни простор.

Послодавци деле радни простор, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду и овог Споразума, у ситуацијама када пружање услуга од стране Пружаоца услуге може да изазове опасности и штетности за запослене код Корисника услуге и обрнуто то јест, када пословна активност од стране Корисника услуге може да изазове опасности и штетности за запослене код Пружаоца услуге, приликом вршења услуга.

Тачка 2.

Обзиром да послодавци (Корисник услуге и Пружалац услуге) деле радни простор, дужни су да:

      - сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље на раду запослених,

      - координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља запослених и

      - обавештавају један другог и своје запослене о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Тачка 3.

Сарадња и координација активности у вези са применом заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених, остварује се реализацијом следећих активности:

- одржавање састанка пре почетка рада,

- одржавање периодичних састанака,

- израда Плана заједничких мера,

- међусобно обавештавање, информисање и извештавање,

- стална контрола примене заједничких мера.

Пре отпочињања радова организује се прелиминарни састанак ради:

- информисања и упознавања са врстом, обимом, начином и динамиком извршења услуга,

- препознавања и утврђивања опасности и штетности које захтевају координацију у примени мера за безбедан и здрав рад,

- израде Плана заједничких мера.

Периодични састанци се одржавају ради међусобног информисања о току реализације оквирног споразума и израда измена и допуна Плана заједничких мера. Динамика одржавања периодичних састaнака зависи од обима и сложености радова који се изводе, а по потреби се могу одржавати и на дневном нивоу.

Приликом израде Плана заједничких мера потребно је на основу детаљне анализе начина обављања планираних радова, препознати и утврдити све опасности и штетности, као и мере које је потребно предузети да би се ризик од настанка повреде на раду или оштећења здравља запослених отклонио или свео на најмању могућу меру. Модел Плана заједничких мера налази се у прилогу овог Споразума и представља његов саставни део. Међусобно обавештавање, информисање и извештавање се по правилу врши у писменој форми (дописи, електронска пошта, SMS и др.).

Тачка 4.

Са циљем остваривања координације активности у вези са применом заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених, сваки од послодаваца (Корисник услуге и Пружалац услуге) је дужан да одреди најмање једно лице које ће учествовати у овом процесу.

Као лице за координацију одређује се:			_______________________________,

(одређује Корисник услуге)

Представник Корисника услуге: 					_______________________________,

(запослен у ЈП ЕПС ТЦ Крагујевац)

Представник Пружаоца услуге:				_______________________________,

(представник извођача, учесника групе или подизвођача)

Представник Пружаоца услуге:				_______________________________,

(представник извођача, учесника групе или подизвођача)

Представник Пружаоца услуге:				_______________________________,

(представник извођача, учесника групе или подизвођача)

Тачка 5.

Лице за координацију има право и обавезу да:

- организује прелиминарне и периодичне састанке послодаваца,

- организује сарадњу и међусобно обавештавање послодаваца,

- врши координацију активности у погледу спровођења заједничких мера за безбедност и здравље на раду,

- у сарадњи са представницима послодаваца (Корисника услуге и Пружаоца услуге) израђује План заједничких мера,

- обезбеђује да сви послодавци буду упознати са Планом заједничких мера, односно са његовим изменама или допунама,

- спроводи сталну контролу примене заједничких мера,

- обавештава Корисника услуге о свим случајевима када послодавци не примењују мере за безбедан и здрав рад, а нарочито у делу који се односи на примену заједничких мера.

Тачка 6.

Овај Споразум је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих су 2 (два) примерка за Корисника услуге, а 2 (два) примерка за Пружаоца услуге.

| ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА: |  | ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА: |
| --- | --- | --- |
| ЈП „Електропривреда Србије“ Београд |  | (Назив извођача) |
| (Име и презиме, финкција) |  | (Име и презиме, финкција) |

| р.б. | Активност и локација | ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ | Датум и време почетка | Датум и време завршетка | Опасности и штетности | Заједничке превентивне мере | Задужен за обезбеђ. примене зајед. превентивних мера | Датум | Овера (лице за координацију, представник Корисника услуга и представник пружаоца услуга) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |