ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у oтвореном поступку  ради закључења оквирног споразума

са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку добара бр.ЈНО/1000/0006/2017

# Колективна заштитна средства,

обликовану у 6 партија

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.534640/17-17 од  26.12.2017. године)

Београд, Децембар 2017. године

# На основу члана 32., 61 и 40. и члана 8. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), (у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.534640/2-17 oд 06.11.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.534640/3 -17 oд 06.11.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума

са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку добара бр. ЈНО/1000/0006/2017

# Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...) |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријум за доделу оквирног споразума |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци |
| 8. | Модел Оквирног споразума |

Укупан број страна документације: 125

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца Скраћени назив | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд ЈП ЕПС |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године |
| Предмет јавне набавке | # Набавка добара: # Колективна заштитна средства |
| Опис сваке партије | Jавна набавка је обликована у 6 (словима:шест) партија Партија 1. – Колективна заштитна средства - Противклизне траке и упозорења Партија 2. – Колективна заштитна средства – Средства за ограђивање и означавање Партија 3. – Колективна заштитна средства – Електроизолационе простирке, плоче, ручице, мотке, клешта, рукавице и чизме Партија 4. – Колективна заштитна средства – Уземљивачи Партија 5. – Колективна заштитна средства – Индикатори напона Партија 6. – Колективна заштитна средства – Комплетан заштитни ремени опасач са ужадима |
| Циљ поступка | Закључење оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године . |
| Контакт | Милош Жарковић e-mail: milos.zarkovic@eps.rs |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке

Опис предмета јавне набавке: Колективна заштитна средства

Назив из општег речника набавке: сигурносна опрема, заштитна опрема

Ознака из општег речника набавке: 35113000, 18143000,  18143000-3

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 1.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

# Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

| Р. бр. | Опис | јед. мере | Оквирна количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и испорука глатке траке светлеће у мраку photoluminescet. Трака је ширине 50,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином од 10 m. Трака је на ПВЦ подлози са минималним трајањем луминације услед замрачивања од 11 микрокандела/m3 у првих 5 минута. Издржљивост на температурном опсегу -5°C до +50°C (Узорак 1 ролна по спецификацији + Оригинална произвођачка спецификација материјала на српском или на страном језику уз превод оверен од стране овлашћеног судског тумача). | m | 1.200,00 |
| 2. | Набавка и испорука глатке фото рефлектујуће упозоравајуће траке у црвеној/белој боји. Трака је ширине 50,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином од 10 m (Узорак 1 ролна по спецификацији). | m | 1.200,00 |
| 3. | Набавка и испорука антиклизне траке за неравне површине - бетон. Трака је ширине 50,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином до 20 m. Трака је израђена са полеђином од меког алуминијума дебљине 0,075 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Боја: црна. Издржљивост на температурном опсегу -30°C до +70°C (Узорак 1 ролна по спецификацији + Оригинална произвођачка спецификација материјала на српском или на страном језику уз превод оверен од стране овлашћеног судског тумача). | m | 915,00 |
| 4. | Набавка и испорука антиклизне ХАЗАРД траке за неравне површине - бетон. Трака је ширине 50,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином до 20 m. Трака је израђена са полеђином од меког алуминијума дебљине 0,075 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Боја: црно/жута. Издржљивост на температурном опсегу -30°C до +70°C (Узорак 1 ролна по спецификацији + Оригинална произвођачка спецификација материјала на српском или на страном језику уз превод оверен од стране овлашћеног судског тумача). | m | 366,00 |
| 5. | Набавка и испорука антиклизне траке у форми прага за неравне површине - бетон. Праг је димензије 610x150 mm. Трака је израђена са полеђином од меког алуминијума дебљине 0,075 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Боја: црна/жута. Издржљивост на температурном опсегу -30 C до +70 C - (Узорак 1 комад по спецификацији). | ком | 150,00 |
| 6. | Набавка и испорука антиклизне траке у форми прага за неравне површине - бетон. Праг је димензије 610x150 mm. Трака је израђена са полеђином од меког алуминијума дебљине 0,075 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Боја: црна. Издржљивост на температурном опсегу -30°C до +70°C - (Узорак 1 комад по спецификацији). | ком | 700,00 |
| 7. | Набавка и испорука антиклизне траке ситне гранулације у црној боји са фотолуминсецентном линијом. Трака је ширине 50,00 mm са фотолуминесцентном линијом од 10 mm у средини пакована у ролнама са укупном дужином до 20 m. Трака је израђена са полеђином ПВЦ-а дебљине 0,1 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Издржљивост на температурном опсегу -30°C до +70°C (Узорак 1 ролна по спецификацији + Оригинална произвођачка спецификација материјала на српском или на страном језику уз превод оверен од стране овлашћеног судског тумача). | m | 915,00 |
| 8. | Набавка и испорука самолепљиве антиклизне траке за рукохвате. Трака је ширине 50,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином до 20 m (Узорак 1 ролна по спецификацији). | m | 732,00 |
| 9. | Набавка и испорука антиклизне траке ситне гранулације у црној боји. Трака је ширине 25,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином до 20 m. Трака је израђена са полеђином ПВЦ-а дебљине 0,1 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Издржљивост на температурном опсегу -30°C до +70°C (Узорак 1 ролна по спецификацији + Оригинална произвођачка спецификација материјала на српском или на страном језику уз превод оверен од стране овлашћеног судског тумача). | m | 366,00 |
| 10. | Набавка и испорука антиклизне траке ситне гранулације у црвеној боји. Трака је ширине 25,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином до 20 m. Трака је израђена са полеђином ПВЦ-а дебљине 0,1 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Издржљивост на температурном опсегу -30°C до +70°C (Узорак 1 ролна по спецификацији + Оригинална произвођачка спецификација материјала на српском или на страном језику уз превод оверен од стране овлашћеног судског тумача). | m | 366,00 |
| 11. | Набавка и испорука Подног фотолуминесцентног симбола за означавање противпожарног пута евакуације димензија 400x400 mm СТРЕЛИЦА (Узорак 1 симбол по спецификацији). | ком | 100,00 |
| 12. | Набавка и испорука Подног фотолуминесцентног симбола за означавање противпожарног пута евакуације димензија 400x400 mm "Човек трчи лево" (Узорак 1 симбол по спецификацији). | ком | 50,00 |
| 13. | Набавка и испорука Подног фотолуминесцентног симбола за означавање противпожарног пута евакуације димезнија 400x400 mm "Човек трчи десно" (Узорак 1 симбол по спецификацији). | ком | 50,00 |
| 14. | Набавка и испорука самолепљиве траке за подно обележавање путева кретања возила и запослених. Трака је ширине 50 mm пакована у котуровима са укупном дужином до 30 метара од тврдог ПВЦ-а дебљине 1 mm са храпавом површином отпорном на клизање и агресивне средине. Трака је намењена за примену у унутрашњим просторима, отпорна на слаб, средњи и густ саобраћај. Погодна је за постављање на индустријске подлоге. Боја: жута (Узорак 1 ролна по спецификацији). | m | 450,00 |
| 15. | Набавка и испорука компатибилног учвршћивача ивица за постављање антиклизних трака - паковање 140 ml. (Узорак 1 комад по спецификацији). | ком | 120,00 |
| 16. | Набавка и испорука компатибилног одмашћивача за припрему површина за постављање антиклизних трака. (Узорак паковање од 1 l по спецификацији). | l | 50,00 |
| 17. | Ручни ваљак за равномерно постављање траке, тежине до 150 грама (Узорак 1 комад по спецификацији). | ком | 5,00 |
| 18. | Набавка и испорука компатибилног прајмера за полагање антиклизних трака (Узорак паковање од 1 l по спецификацији). | l | 50,00 |

# Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 45 календарских дана од дана пријема Наруџбенице.

# Место испоруке добара

Место испоруке је магацин наручиоца, и то:

- ТЕНТ, адреса Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Купац и Продавац ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара приликом испоруке на локацији испоруке. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квалитету или са оштећењем, Продавац мора иста добра заменити исправним најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана сачињавања записника односно рекламације. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квантитету, Продавац мора испоручити недостајућа добра најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног и квалитативног пријема добара већ су се испољиле током употребе добара, Купац ће рекламацију о недостацима доставити Продавцу, одмах, а најкасније у року од 3 (словима: три) дана по утврђивању недостатка. Продавац се обавезује да најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке или рекламирана добра замени исправним.

# Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 2 (словима: две) године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

# Додатне услуге

Након испоруке Понуђач је дужан да Наручиоцу достави упутство о уградњи трака на српском језику и да наручиоцу пружи стручну помоћ – обуку приликом монтаже трака на свим локацијама Огранка Тент (Тент А, Тент Б, ТЕ Колубара, ТЕ Морава)

Партија 2.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

# Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

| Назив добра |  |  |  |  |  |  | Оквирна Количина (ком) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Баријера четворострана, са базом |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Огранак ХЕ Ђерап | Места испоруке | ХЕ Ђердап 1 | ХЕ Ђердап 2 | Власинске ХЕ | ХЕ Пирот | СОП Пожаревац |  |
|  | Количина (ком) | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 |
| Огранак Дринско-Лимске ХЕ | Места испоруке | ХЕ Б. Башта | Лимске ХЕ | ХЕ Зворник | ХЕ Електроморава |  |  |
|  | Количина (ком) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |
| 2. Ограда са стубовима и ланцем, црвено бела-комплет |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Огранак ХЕ Ђерап | Места испоруке | ХЕ Ђердап 1 | ХЕ Ђердап 2 | Власинске ХЕ | ХЕ Пирот | СОП Пожаревац |  |
|  | Количина (ком) | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 |
| Огранак Дринско-Лимске ХЕ | Места испоруке | ХЕ Б. Башта | Лимске ХЕ | ХЕ Зворник | ХЕ Електроморава |  |  |
|  | Количина (ком) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |
| 3. Сигнална лампа са батеријом 6V |  |  |  |  |  |  | 34 |
| Огранак ХЕ Ђерап | Места испоруке | ХЕ Ђердап 1 | ХЕ Ђердап 2 | Власинске ХЕ | ХЕ Пирот | СОП Пожаревац |  |
|  | Количина (ком) | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 30 |
| Огранак ХЕ Ђерап | Места испоруке | ХЕ Б. Башта | Лимске ХЕ | ХЕ Зворник | ХЕ Електроморава |  |  |
|  | Количина (ком) |  | 2 | 2 |  |  | 4 |
| 4. Сигнална ограда – мрежа |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Огранак ХЕ Ђерап | Места испоруке | ХЕ Ђердап 1 | ХЕ Ђердап 2 | Власинске ХЕ | ХЕ Пирот | СОП Пожаревац |  |
|  | Количина (ком) | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 5. Дводелни чуњеви за обележавање |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Огранак ХЕ Ђерап | Места испоруке | ХЕ Ђердап 1 | ХЕ Ђердап 2 | Власинске ХЕ | ХЕ Пирот | СОП Пожаревац |  |
|  | Количина (ком) | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 50 |

| Р.бр. | Назив добра | Опис и карактеристике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Баријера четворострана, са базом | Четворострана мини баријера, црвене боје. На врху баријере су рефлектујући панели који омогућавају бољу видљивост. Може се поставити као квадрат или као линијска баријера. Испоручује се заједно са постољем-базом. Доставити технички лист произвођача на основу кога се види да су испуњени услови из техничке спецификације. Уколико су добра страног порекла доставити превод оверен од стране судског тумача. |
| 2. | Ограда са стубовима и ланцем, црвено бела-комплет | Стубићи са базом и ланцима. Ланац израђен од пластике дебљине 6 mm, дужине 25 метара. Боја црвено бела. Висина стубића 90 cm, боја црвено бела, висина базе до 8,5 cm. У комплету, стубићи са базом и носачем формирају мултифункционални систем баријере. Један комплет сачињава 6 стубова, 6 база (тежих) и 25 метара ланца. Доставити технички лист произвођача на основу кога се види да су испуњени услови из техничке спецификације. Уколико су добра страног порекла доставити превод оверен од стране судског тумача. |
| 3. | Сигнална лампа са батеријом 6V | Сигнална лампа, трепћућа са фотоћелијом користи две батерије од 6 V за рад. Глава лампе може се окретати за 3600, лако се монтира на чуњеве и баријере. Пречник сочива је 180 mm. Доставити технички лист произвођача на основу кога се види да су испуњени услови из техничке спецификације. Уколико су добра страног порекла доставити превод оверен од стране судског тумача. |
| 4. | Сигнална ограда – мрежа | Сигнална ограда, у виду мреже од полипропилена, ширине 1 метар и дужине 50 метара (у ролни). Доставити технички лист произвођача на основу кога се види да су испуњени услови из техничке спецификације. Уколико су добра страног порекла доставити превод оверен од стране судског тумача. |
| 5. | Дводелни чуњеви за обележавање | Дводелни чуњ, висине 50 cm. На сваком чуњу је рефлектујућа трака. Чуњеви морају бити стабилни, отпорни на ударе ветра, са могућношћу монтирања сигналне лампе. Доставити технички лист произвођача на основу кога се види да су испуњени услови из техничке спецификације. Уколико су добра страног порекла доставити превод оверен од стране судског тумача. |

Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 календарских дана од дана пријема Наруџбенице.

Место испоруке добара

Место испоруке су магацини наручиоца, и то:

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| ХЕ Ђердап | ХЕ Ђердап 1 | Кладово, Централни магацин Караташ, Ђердапски пут бб |
|  | ХЕ Ђердап 2 | Неготин, Магацин у Кусјаку |
|  | Власинске ХЕ | Сурдулица, Магацин ХЕ Врла 3, Масурица |
|  | ХЕ Пирот | Пирот, Магацин на главном објекту, Бериловачки пут бб |
|  | СОП Пожаревац | Пожаревац, Станоја Главаша 28 |
| Дринско-Лимске ХЕ | ХЕ Б. Башта | Магацин ХЕББ, 31256 Перућац бб |
|  | Лимске ХЕ | Магацин ЛИХЕ, 31325 Бистрица бб |
|  | ХЕ Зворник | Магацин ХЕЗВ, Краља Петра  бр. 40, 15318 Мали Зворник |
|  | ХЕ Електроморава | Магацин ХЕЕМ, 32242 Овчар Бања бб |

Квалитативни и квантитативни пријем

Купац и Продавац ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара приликом испоруке на локацији испоруке. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квалитету или са оштећењем, Продавац мора иста добра заменити исправним најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана сачињавања записника односно рекламације. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квантитету, Продавац мора испоручити недостајућа добра најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног и квалитативног пријема добара већ су се испољиле током употребе добара, Купац ће рекламацију о недостацима доставити Продавцу, одмах, а најкасније у року од 3 (словима: три) дана по утврђивању недостатка. Продавац се обавезује да најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке или рекламирана добра замени исправним.

Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 1 (словима: једна) година од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Понуђач се обавезује да достави уз понуду:

-Технички лист произвођача на основу кога се види да су испуњени услови из техничке спецификације. Уколико су добра страног порекла доставити превод оверен од стране судског тумача.

-Проспекте, каталоге или фотографије појединачних делова система понуђених добара са техничким описима на српском језику

Партија 3.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

# Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

| Назив добра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оквирна Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Електроизолациона простирка 10,0 х 1,0 метар, класа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80. |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 2. Електроизолациона простирка 10,0 х 1,0 метар, класа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Огранак ХЕ Ђерап | Места испоруке | ХЕ Ђердап 1 | ХЕ Ђердап 2 |  | Власинске ХЕ |  | ХЕ Пирот |  | СОП Пожаревац |  |
|  | Количина (ком) |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 3. Електроизолациона простирка 10,0 х 1,0 метар, класа 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| Огранак ХЕ Ђерап | Места испоруке | ХЕ Ђердап 1 | ХЕ Ђердап 2 |  | Власинске ХЕ |  | ХЕ Пирот |  | СОП Пожаревац |  |
|  | Количина (ком) | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 4. Електроизолационе рукавице класе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 216 |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 5. Електроизолационе рукавице класе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| 6. Електроизолационе чизме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 7. Вишенаменска изолациона манипулативна мотка за 10 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 73 |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| 8. Вишенаменска изолациона манипулативна мотка за 35 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 9. Вишенаменска изолациона манипулативна мотка за контактну мрежу 1200 V DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 10. Кљешта за вађење ВН осигурача за 10 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Кљешта за вађење ВН осигурача за 35 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Електроизолациона заштитна клупица за 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Електроизолациона заштитна клупица за 35 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 14. Електроизолационе плоче за 10 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 15. Електроизолационе плоче за 35 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Огранак Дринско-Лимске ХЕ | Места испоруке | ХЕ Б. Башта |  | Лимске ХЕ |  | ХЕ Зворник |  | ХЕ Електроморава |  |  |
|  | Количина (ком) | 4 |  | 12 |  | 6 |  | 4 |  | 26 |
| 16. Манипулативна мотка за електроизолационе плоче до 35 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

| Р.бр. | Назив добра | Опис и карактеристике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Електроизолациона простирка 10,0 х 1,0 метар, класа 1 | Електроизолациона простирка за напонске нивое до 7,5 kV, класа 1, израђена од еластичног материјала, димензија 10 х 1,0 метара, дебљине до 6 mm. Површина простирке је обрађена профилисањем, против клизања и отпорна на киселине, уље и ниске температуре. Простирка мора да одговара стандарду IЕС 61111, ЕN 61111, класа 1. Простирка на себи мора да има ознаку произвођача, знак дуплог троугла, месец и годину производње, ознаку класе 1 и простор за уношење података о периодичном испитивању. Датум производње електроизолационе простирке не може бити старији више од 6 месеци од датума испоруке. |
| 2. | Електроизолациона простирка 10,0 х 1,0 метар, класа 3 | Електроизолациона простирка за напонске нивое до 26,5 kV, класа 3, израђена од еластичног материјала, димензија 10 х 1,0 метара, дебљине до 11 mm. Површина простирке је обрађена профилисањем, против клизања и отпорна на киселине, уље и ниске температуре. Простирка мора да одговара стандарду IЕС 61111, ЕN 61111, класа 3. Простирка на себи мора да има ознаку произвођача, знак дуплог троугла, месец и годину производње, ознаку класе 3 и простор за уношење података о периодичном испитивању. Датум производње електроизолационе простирке не може бити старији више од 6 месеци од датума испоруке. |
| 3. | Електроизолациона простирка 10,0 х 1,0 метар, класа 4 | Електроизолациона простирка за напонске нивое до 36 kV, класа 4, израђена од еластичног материјала, димензија 10 х 1,0 метара, дебљине до 14 mm. Површина простирке је обрађена профилисањем, против клизања и отпорна на киселине, уље и ниске температуре. Простирка мора да одговара стандарду IЕС 61111, ЕN 61111, класа 4. Простирка на себи мора да има ознаку произвођача, знак дуплог троугла, месец и годину производње, ознаку класе 4 и простор за уношење података о периодичном испитивању. Датум производње електроизолационе простирке не може бити старији више од 6 месеци од датума испоруке. |
| 4. | Електроизолационе рукавице класе 2 | Стандард : - SRPS EN 60903:2011 - Рад под напоном - Рукавице од изолационог материјала Битни захтеви: - израђене од латекса са пет прстију где се разликује лева и десна, без шавова пружају високе електроизолационе карактеристике. - израђене у складу са RC категоријама (R - отпорност на уља, озон и висока механичка отпорност, C – отпорност на ниске температуре), класе 2, радни напон до 17000 V а испитни напон 20000 V. Опис: - означавање и обележавање: према важећем стандарду (рукавице се означавају са спољне стране, са ознаком произвођача, знак дуплог троугла, месец и година производње и простор за уношење података о периодичном испитивању). - испорука у оригиналној фабричкој амбалажи, извршеним фабричким испитивањима и приложеним упутством за употребу и одржавање. - подлежу периодичном испитивању електроизолационих својстава - при испоруци рукавица доставити и извештај о испитивању (стручни налаз, од референтне установе) не старији од месец дана. Информације које даје произвођач: Све информације које даје произвођач треба да буду у писаној форми у складу са захтевом Правилника о ЛЗО Сл. Гласник бр. 100/11. |
| 5. | Електроизолационе рукавице класе 3 | Стандард : - SRPS EN 60903:2011 - Рад под напоном - Рукавице од изолационог материјала Битни захтеви: - израђене од латекса са пет прстију где се разликује лева и десна, без шавова пружају високе електроизолационе карактеристике. - израђене у складу са RC категоријама (R - отпорност на уља, озон и висока механичка отпорност , C – отпорност на ниске температуре ), класе 3, радни напон до 26500 V испитни напон 30000V. Опис: - означавање и обележавање: према важећем стандарду (рукавице се означавају са спољне стране , са ознаком произвођача, знак дуплог троугла, месец и година производње и простор за уношење података о периодичном испитивању) - испорука у оригиналној фабричкој амбалажи, извршеним фабричким испитивањима и приложеним упутством за употребу и одржавање. - подлежу периодичном испитивању електроизолационих својстава - при испоруци рукавица доставити и извештај о испитивању (стручни налаз, од референтне установе) не старији од месец дана. Информације које даје произвођач: Све информације које даје произвођач треба да буду у писаној форми у складу са захтевом Правилника о ЛЗО Сл. Гласник бр. 100/11. |
| 6. | Eлектроизолационе чизме | Стандард : SRPS EN ISO 20345 :2013. - Опрема за личну заштиту - Безбедносна обућа Битни захтеви: -електроизолационе чизме су за напонске нивое преко 35 kV на ђону и 20 kV на целој чизми, поседују челичну капну. Опис -ђон је од вулканизиране гуме, 100% су водонепропусне -ђон је отпоран на уља, масти и хемикалије. -са спољне стране видљиво одштампану ознаку произвођача, знак дуплог троугла, месец и годину производње и простор за уношење података о периодичном испитивању. Информације које даје произвођач: Све информације које даје произвођач треба да буду у писаној форми у складу са захтевом Правилника о ЛЗО Сл. Гласник бр. 100/11. |
| 7. | Вишенаменска изолациона манипулативна мотка за 10 kV | Електроизолациона манипулативна мотка у футроли дужине 2m до 3m са универзалним манипулативним завршетком, изолациони ниво 10 kV, SRPS 50508:2012 |
| 8. | Вишенаменска изолациона манипулативна мотка за 35 kV | Електроизолациона манипулативна мотка у футроли дужине 2m до m са универзалним манипулативним завршетком, изолациони ниво 35 kV, SRPS 50508:2012. |
| 9. | Вишенаменска изолациона манипулативна мотка за контактну мрежу 1200 V DC | Изолациона телескопска мотка у футроли укупне дужине 4m са универзалним манипулативним завршетком, изолациони ниво 245 kV, IEC 60855, IEC 61235. |
| 10. | Кљешта за вађење ВН осигурача за 10 kV | У складу са стандардима: SPPS IEC 855 - Употреба: за вађење ВН осигурача - Чељусти клешта су прилагођена за замену цевастих високонапонских осигурача - Изолациони ниво класе Si 12 kV - Клешта имају јасно обележену границу рукохвата са граничницима Материјал за чељусти је бризгана техничка пластика, док су изолационе цеви израђене од фибергласа односно епоксидне смоле ојачане стакленим влакнима |
| 11. | Кљешта за вађење ВН осигурача за 35 kV | У складу са стандардима: SPPS IEC 855 - Употреба: за вађење ВН осигурача - Чељусти клешта су прилагођена за замену цевастих високонапонских осигурача - Изолациони ниво класе Si 38 kV - Клешта имају јасно обележену границу рукохвата са граничницима Материјал за чељусти је бризгана техничка пластика, док су изолационе цеви израђене од фибергласа односно епоксидне смоле ојачане стакленим влакнима |
| 12. | Електроизолациона заштитна клупица за 20 kV | - Изолациона клупица је у целости изливена од изолационог материјала. - Димензија стајаће површине 50 x 50 cm. - Клупице су за напонски ниво 20 kV. Подносиво оптерећење газне површине клупице – 120 kg. |
| 13. | Електроизолациона заштитна клупица за 35 kV | - Изолациона клупица је у целости изливена од изолационог материјала. - Димензија стајаће површине 50 x 50 cm. - Клупице су за напонски ниво 35 kV. Подносиво оптерећење газне површине клупице – 120 kg. |
| 14. | Електроизолационе плоче за 10 kV | У складу са стандардима: SRPS N.B4.050 Заштитна електроизолационa плоча je плоча за физичко одвајање делова под напона од искључених делова постројења и поставља се у електроенергетским постројењима на критичним местима где су делови под напоном и који услед блискости непосредно угрожавају безбедност штићене зоне и зоне дозвољеног рада. Технички опис и карактеристике електроизолационих плоча: Р. Бр.; Назив и тип средства; Дужина изражена у mm; Ширина изражена у mm; Дебљина плоче у mm; Ком.. 1.; Електроизолациона плоча за 10 kV; 1000; 800; 6; 2. 2.; Електроизолациона плоча за 10 kV; 1200; 950; 6; 2. - електроизолациона плоча мора бити израђена према важећем домаћем стандарду; - понуђачи морају доставити од произвођача плоча или материјала од којих су израђене плоче тачан састав материјала и основне физичке особине тог материјала, као и дебљину и тежину плоче која се нуди; Посебни захтеви: Обавезно доставити јасне фотографије електроизолационих плоча на којима се виде сви детаљи захтевани важећим стандардима; Доставити извештај о испитивању плоче по стандарду SRPS N.B4.050 издатим од акредитоване лабораторије. Изолациона плоча мора бити упакована у одговарајућу футролу са рукохватом и крпом за брисање плоче, а израђена од квалитетног материјала који је непромочив и спречава оштећења приликом транспорта. |
| 15. | Електроизолационе плоче за 35 kV | У складу са стандардима: SRPS N.B4.050 Заштитна електроизолационa плоча je плоча за физичко одвајање делова под напона од искључених делова постројења и поставља се у електроенергетским постројењима на критичним местима где су делови под напоном и који услед блискости непосредно угрожавају безбедност штићене зоне и зоне дозвољеног рада. Технички опис и карактеристике електроизолационих плоча: Р. Бр.; Назив и тип средства; Дужина изражена у mm; Ширина изражена у mm; Дебљина плоче у mm; Ком.. 1.; Електроизолациона плоча за 35kV; 1000; 800; 8; 26. 2.; Електроизолациона плоча за 35kV; 1200; 950; 8; 2. - електроизолациона плоча мора бити израђена према важећем домаћем стандарду; - понуђачи морају доставити од произвођача плоча или материјала од којих су израђене плоче тачан састав материјала и основне физичке особине тог материјала, као и дебљину и тежину плоче која се нуди; Посебни захтеви: Обавезно доставити јасне фотографије електроизолационих плоча на којима се виде сви детаљи захтевани важећим стандардима. Доставити извештај о испитивању плоче по стандарду SRPS N.B4.050 издатим од акредитоване лабораторије. Изолациона плоча мора бити упакована у одговарајућу футролу са рукохватом и крпом за брисање плоче, а израђена од квалитетног материјала који је непромочив и спречава оштећења приликом транспорта. |
| 16. | Манипулативна мотка за изолационе плоче до 35 kV | У складу са стандардима: SRPS EN 61235 Мотка за постављање плоча са главом за прихватање и монтажу електроизолационих плоча у постројењу. Максимална дужина мотке до 1.800 mm. Пречник цеви од које је мотка израђена је од Ø36 mm до Ø45 mm. Начин качења плоче на манипулативну мотку мора бити функционалан, односно, мотка мора бити тако конструисана да „глава“ мотке може да прихвати плочу за „рукохват“ – савијени део плоче. Електроизолациона мотка мора да буде упакована у одговарајућу футролу са рукохватом за ношење. |

Рок испоруке добара: Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 календарских дана од дана пријема Наруџбенице.

Место испоруке добара

Места испоруке су магацини наручиоца, и то:

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| РБ Колубара | РБ Колубара | Дише Ђурђевић б.б., Вреоци |
| ХЕ Ђердап | ХЕ Ђердап 1 | Кладово, Централни магацин Караташ, Ђердапски пут бб |
|  | Власинске ХЕ | Сурдулица, Mагацин ХЕ Врла 3, Масурица |
|  | СОП Пожаревац | Пожаравац, Станоја Главаша 28 |
| Дринско-Лимске ХЕ | ХЕ Б. Башта | Магацин ХЕББ, 31256 Перућац бб |
|  | Лимске ХЕ | Магацин ЛИХЕ, 31325 Бистрица бб |
|  | ХЕ Зворник | Магацин ХЕЗВ, Краља Петра  бр. 40, 15318 Мали Зворник |
|  | ХЕ Електроморава | Магацин ХЕЕМ, 32242 Овчар Бања бб |

Квалитативни и квантитативни пријем

Купац и Продавац ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара приликом испоруке на локацији испоруке. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квалитету или са оштећењем, Продавац мора иста добра заменити исправним најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана сачињавања записника односно рекламације. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квантитету, Продавац мора испоручити недостајућа добра најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног и квалитативног пријема добара већ су се испољиле током употребе добара, Купац ће рекламацију о недостацима доставити Продавцу, одмах, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана по утврђивању недостатка. Продавац се обавезује да најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке или рекламирана добра замени исправним.

Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 2 (словима: две) године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Додатне услуге

Понуђач је дужан да изврши обуку крајњих корисника добара Наручиоца за коришћење и безбедан и здрав рад.

Обука треба да буде једнодневна и да се спроведе на локацијама Наручиоца према местима испоруке добара.

Oбука се спроводи за добра из ове партије под редним бројем 7, 8, 9, 10, 11 и 16, од стране овлашћених и компетентних лица које ангажује Понуђач и састоји се из теоријског и практичног дела.

У току обуке запослени које одреди Наручилац упознају са карактеристикама, начином коришћења и безбедним и здравим начином рада са одређеним електроизолационим заштитним средствима и опремом. Практичан део обуке мора да садржи и демонстрацију коришћења добра.

Понуђач је дужан да изврши обуку у року од 15 дана од дана испоруке добара.

Све трошкове обуке лица и средстава ангажованих за спровођење обуке сноси Понуђач.

Понуђач се обавезује да у оквиру своје понуде достави:

-Технички лист произвођача, извештај о извршеном испитивању издат од стране овлашћене стручне установе који не може бити старији од 6 месеци  и упутство за употребу и одржавање на српском језику.

-Проспекте, каталоге или фотографије појединачних делова система понуђених добара са техничким описима на српском језику.

- Партија 4.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

# Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

| Опис |  |  |  |  |  | Оквирна количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 10, 20 и 35 kV; 14,5 кА/1s |  |  |  |  |  | 58 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 58 |  |  |  | 58 |
| 2. Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 10, 20 и 35 kV; 18,5 кА/1s |  |  |  |  |  | 2 |
| Огранак Дринско-Лимске ХЕ | Места испоруке | ХЕ Б. Башта | Лимске ХЕ | ХЕ Зворник | ХЕ Електроморава |  |
|  | Количина (ком) | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 3. Систем за уземљење и кратко спајање надземних водова контактне мреже 1200 V DC |  |  |  |  |  | 3 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 3 |  |  |  | 3 |
| 4. Систем за уземљење и кратко спајање надземних водова 10, 20, 35 kV |  |  |  |  |  | 2 |
| Огранак Дринско-Лимске ХЕ | Места испоруке | ХЕ Б. Башта | Лимске ХЕ | ХЕ Зворник | ХЕ Електроморава |  |
|  | Количина (ком) |  |  |  | 2 |  |
| 5. Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 15,65 kV |  |  |  |  |  | 1 |
| Огранак Дринско-Лимске ХЕ | Места испоруке | ХЕ Б. Башта | Лимске ХЕ | ХЕ Зворник | ХЕ Електроморава |  |
|  | Количина (ком) | 1 |  |  |  | 1 |
| 6. Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 110 kV |  |  |  |  |  | 2 |
| Огранак Дринско-Лимске ХЕ | Места испоруке | ХЕ Б. Башта | Лимске ХЕ | ХЕ Зворник | ХЕ Електроморава |  |
|  | Количина (ком) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |

| Р.бр. | Назив добра | Опис и карактеристике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 10, 20 и 35 kV; 14,5 кА/1s | У складу са стандардима: - SRPS EN 61230:2010 - IEC 61230:2008 - IEC 60855 - SRPS EN 60855:2011 -SRPS IEC 61235 ili SRPS EN 61235 - IEC-62193 КОМПЛЕТ ЗА УЗЕМЉЕЊЕ И КРАТКО СПАЈАЊЕ САБИРНИЦА 10,20 и 35 kV (IEC-61230 за Icc=14,5 кА/1s) ЈЕДНОДЕЛНА ИЗОЛАЦИОНА МОТКА, дужине 1,15 m-2 m (IEC 61235) Максимална дужина 2 m Минимална дужина 1,15 m Техничке карактеристике објекта где се поставља уземљивач: - Сабирнице округлог и пљоснатог правоугаоног профила - Називни напон 10, 20,35 kV - Струја кратког споја 14,5 кА/1s Могуће димензије сабирница профила: - Округлог 5-20 mm - Пљоснатог правоугаоног, дебљине 5-40 mm Профил земљовода на који се прикључује уземљивачка клема: - Округли 6-25 mm - Пљоснати правоугаони 3-25 mm Садржај комплета: - Краткоспојна веза са уземљивачким ужетом и клемама - Манипулативна изолациона мотка - Кутија за одлагање комплета за уземљење - Футрола за изолациону манипулативну мотку Комплет за уземљавање и краткоспајање: - Комплет за уземљење и кратко спајање/клема мора да поседује Извештај о испитивању по референтном стандарду IEC 61230/ EN 61230, односно домаћем стандарду SRPS IEC 61230 / SRPS EN 61230, издатим од акредитоване лабораторије за испитивања према IEC 61230/ EN 61230 (за тест кратког споја). - Краткоспојна веза са уземљивачким водом и клемама: - Веза изведена од три бакарна изолована ужета пресека 50 mm², дужине 1,5 m и спојена у звездиште. На крају сваког ужета је прикључна клема. - Земљоспојна веза са звездиштем изведена је бакарним ужетом изолованим силиконом пресека 50 mm2 дужине 5 m. На крају сваког ужета је уземљивачка клема. - Крајеви бакарног ужета са клемама су завршени кабловским папучицама са двоструким повезивањем (пресовањем) за изолацију и за бакарно уже. Левкасти увод кабловске папучице омогућава већу савитљивост без оштећења изолације. Кабл и сви спојеви морају бити транспарентни. - Бакарно уже изоловано силиконом мора бити обележено стандардом SRPS EN 61138:2009 и ознаком произвођача и попречним пресеком. Прикључна клема за сабирнице: - Димензије морају бити такве да омогућавају прикључење на сабирнице, системом увртања - Материјал за израду је легура алуминијума Уземљивачка клема: - Димензије морају бити такве да се могу прикључити на уземљивач или земљовод - Материјал за израду уземљивачке клеме је бронза Телескопска изолациона мотка, дужине 1,15 m - 2 m израђена према стандарду IEC 60855, односно домаћем стандарду SRPS EN 60855:2011, мора да поседује извештај о испитивању, издат од акредитоване лабораторије за испитивања према стандарду SRPS IEC 855:1996 или SRPS EN 60855:2011. Цев изолационе телескопске мотке мора бити испитана по стандарду IEC60855 /ЕН60855 или IEC 61235/ЕН 60855. Изолациона телескопска мотка мора да поседује типски извештај о испитивању на основу стандарда IEC 62193/ EN 62193 издат од акредитоване лабораторије. - Максимална дужина: 2 m - Минимална дужина: 1,15 m - Телескопска изолациона мотка за напонски ниво 35 kV, са завршетком који мора бити прилагођен прикључној клеми за сабирнице - Поседује блокаду од случајног испадања прикључне клеме из лежишта мотке - Дистантни граничник за рукохват - Мотка поседује фабричку ознаку Кутија за одлагање: - Метална кутија или композитна пластика, димензија довољних да се уземљивач може сместити. - Оригинално паковање произвођача - Мора да поседује ознаку по референтном стандарду - Мора да поседује ручицу за ношење Футрола за манипулативну изолациону мотку: - Изолациона мотка мора бити упакованa у одговарајућу футролу, прилагођену дужини мотке на начин да се не оштети приликом транспорта - Оригинално паковање произвођача - Мора да поседује ознаку - Мора да поседује ручицу или ремен за ношење. |
| 2. | Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 10, 20, 35 kV; 18,5 кА/1s | У складу са стандардима: - SRPS EN 61230:2010 - IEC 61230:2008 - IEC 60855 - SRPS EN 60855:2011 -SRPS IEC 61235 ili SRPS EN 61235 - IEC-62193 КОМПЛЕТ ЗА УЗЕМЉЕЊЕ И КРАТКО СПАЈАЊЕ САБИРНИЦА 10,20 и 35 kV (IEC-61230 за Icc=18,5 кА/1s) ЈЕДНОДЕЛНА ИЗОЛАЦИОНА МОТКА, дужине 1,15 m-2 m (IEC 61235) Максимална дужина 2 m Минимална дужина 1,15 m Техничке карактеристике објекта где се поставља уземљивач: - Сабирнице округлог и пљоснатог правоугаоног профила - Називни напон 10, 20,35 kV - Струја кратког споја 18,5 кА/1s Могуће димензије сабирница профила: - Округлог 5-20 mm - Пљоснатог правоугаоног, дебљине 3-25 mm Профил земљовода на који се прикључује уземљивачка клема: - Округли 6-25 mm - Пљоснати правоугаони 3-25 mm Садржај комплета: - Краткоспојна веза са уземљивачким ужетом и клемама - Манипулативна изолациона мотка - Кутија за одлагање комплета за уземљење - Футрола за изолациону манипулативну мотку Комплет за уземљавање и краткоспајање: - Комплет за уземљење и кратко спајање/клема мора да поседује Извештај о испитивању по референтном стандарду IEC 61230/ EN 61230, односно домаћем стандарду SRPS IEC 61230 / SRPS EN 61230, издатим од акредитоване лабораторије за испитивања према IEC 61230/ EN 61230 (за тест кратког споја). - Краткоспојна веза са уземљивачким водом и клемама: - Веза изведена од три бакарна изолована ужета пресека 70 mm², дужине 0,8 m и спојена у звездиште. На крају сваког ужета је прикључна клема. - Земљоспојна веза са звездиштем изведена је бакарним ужетом изолованим силиконом пресека 70 mm2 дужине 5 m. На крају сваког ужета је уземљивачка клема. - Крајеви бакарног ужета са клемама су завршени кабловским папучицама са двоструким повезивањем (пресовањем) за изолацију и за бакарно уже. Левкасти увод кабловске папучице омогућава већу савитљивост без оштећења изолације. Кабл и сви спојеви морају бити транспарентни. -Бакарно уже изоловано силиконом мора бити обележено стандардом SRPS EN 61138:2009 и ознаком произвођача и попречним пресеком. Прикључна клема за сабирнице: - Димензије морају бити такве да омогућавају прикључење на сабирнице, системом увртања - Материјал за израду је легура алуминијума Уземљивачка клема: - Димензије морају бити такве да се могу прикључити на уземљивач или земљовод - Материјал за израду уземљивачке клеме је бронза Телескопска изолациона мотка, дужине 1,15 m - 2 m - Максимална дужина: 2 m - Минимална дужина: 1,15 m - Телескопска изолациона мотка за напонски ниво 35 kV, са завршетком који мора бити прилагођен прикључној клеми за сабирнице - Поседује блокаду од случајног испадања прикључне клеме из лежишта мотке - Дистантни граничник за рукохват - Мотка поседује фабричку ознаку - Израђена према стандарду IEC 60855, односно домаћем стандарду SRPS EN 60855:2011, мора да поседује извештај о испитивању, издат од акредитоване лабораторије за испитивања према стандарду SRPS IEC 855:1996 или SRPS EN 60855:2011. Цев изолационе телескопске мотке мора бити испитана по стандарду IEC60855 /ЕН60855 или IEC 61235/ЕН 60855. Изолациона телескопска мотка мора да поседује типски извештај о испитивању на основу стандарда IEC 62193/ EN 62193 издат од акредитоване лабораторије. Кутија за одлагање: - Метална кутија или композитна пластика, димензија довољних да се уземљивач може сместити. - Оригинално паковање произвођача - Мора да поседује ознаку по референтном стандарду - Мора да поседује ручицу за ношење Футрола за манипулативну изолациону мотку: - Изолациона мотка мора бити упакованa у одговарајућу футролу, прилагођену дужини мотке на начин да се не оштети приликом транспорта - Оригинално паковање произвођача - Мора да поседује ознаку - Мора да поседује ручицу или ремен за ношење |
| 3. | Систем за уземљење и кратко спајање надземних водова контактне мреже 1200 V DC | Сабирничка клема од бронзе и челика (глава), 30 kA/1s, опремљена са пробним топљивим контактом 2,5 mm2. Уземљивачка клема од бронзе и челика 30 kA/1s, хват 75 mm, конструктивно решена за контакт на глави шине (не за стопицу – ножицу). Изолациона телескопска мотка у футроли укупне дужине 4 m са универзалним манипулативним завршетком, изолациони ниво 245 kV. Финожични бакарни проводник пресека 35 mm2. Уже је изоловано са транспарентним плаштом од силиконске гуме. Крајеви ужета су обрађени са уграђеним вијачним кабловским папучицама. Метална касета за смештај опреме. SRPS IEC 61235 ili SRPS EN 61235. |
| 4. | Систем за уземљење и кратко спајање надземних водова 10, 20, 35 kV | У складу са стандардима: - IEC-61230:2008 - IEC 60855 - SRPS EN 61230:2010 - SRPS EN 60855:2011 -SRPS IEC 61235 ili SRPS EN 61235 КОМПЛЕТ ЗА УЗЕМЉЕЊЕ И КРАТКО СПАЈАЊЕ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА 10, 20 и 35 kV (стандард комплета IEC-61230 за Icc=20,0 кА/1s и изолациона телескопска мотка IEC61235 или EN60855, дужине L=1,75 - 3,00м Техничке карактеристике објекта где се поставља уземљивач: - Надземни вод 150 mm2 - Називни напон 10, 20 и 35 kV - Струја кратког споја 20,0 кА/1s Могуће димензије сабирница профила: - Округли профил 5-20 mm Профил земљовода на који се прикључује уземљивачка клема: - Шестоугаони 19 mm Садржај комплета: - Краткоспојна веза са уземљивачким каблом и клемама - Манипулативна телескопска изолациона мотка - Конектор за три клеме и са зглобном конекцијом - Земљоводни проводник намотан на калем са уземљивачком клемом - Кутија за одлагање - Футрола за изолациону манипулативну мотку - Сонда за уземљење 1m Краткоспојна веза са уземљивачким водом и клемама: - Редна веза изведена од два бакарна ужета изолована силиконом пресека 50 mm², дужине 2,75 m. На сваком крају краткоспојног ужета је прикључна клема. - Земљоспојна веза, бакарно уже изоловано силиконом пресека 50 mm2 , дужине 13 m. Земљоводна клема је изведена на металном калему за намотавање. - Крајеви бакарног ужета су завршени кабловским папучицама са двоструким повезивањем (пресовањем) за изолацију и за бакарно уже. Левкасти увод кабловске папучице омогућава већу савитљивост без оштећења изолације. Кабл и сви спојеви морају бити транспарентни. Бакарно уже изоловано силиконом мора бити обележено стандардом SRPS EN 61138:2009, ознаком произвођача и попречним пресеком. Прикључна клема за надземни вод: - Димензије морају бити такве да омогућавају прикључење на надземни вод системом качења, (не увртањем).. - Материјал за израду је легура алуминијума - Kомплет за уземљење и кратко спајање мора да поседује Извештај о испитивању по референтном стандарду IEC 61230/ EN 61230 , односно домаћем стандарду SRPS IEC 61230/SRPS EN 61230 , издатим од алредитоване лабораторије за испитивања према IEC 61230/ EN 61230 (за тест кратког споја). Конектор за три клеме: - Мора бити израђен тако да се помоћу њега могу скинути прикључне клеме са надземног вода. - Мора поседовати зглобни адаптер за повезивање са манипулативном изолационом мотком. - Мора поседовати систем који ће спречити да прикључне клеме спадну са конектора. Манипулативна изолациона мотка: - Манипулативна изолациона телескопска мотка за напонски ниво 35 kV - Дужина манипулативне изолационе мотке мора бити дужине L=1,75 - 3,00м телескопске конструкције са интегрисаним зглобним завршетком (ЕН 50508) за повезивање са конектором који омогућава закретање конектора са клемама у односу на осу мотке. - Дистантни граничник за рукохват. - Израђена према стандарду EN 60855, односно домаћем стандарду SRPS EN 60855:2011, мора да поседује извештај о испитивању издат од акредитоване лабораторије за испитивања према SRPS SRPS EN 60855:2011. Цев изолационе телескопске мотке мора бити испитана по стандарду IEC60855 /ЕN 60855. Изолациона телескопска мотка мора да поседује типски извештај о испитивању на основу стандарда IEC 62193/ EN 62193 издат од акредитоване лабораторије. Торба за за одлагање: -Торба за ношење и чување комплета са ојачаним дном, димензија довољних да се уземљивач може сместити (оригинално паковање произвођача). - Мора да поседује ознаку по референтном стандарду Футрола за манипулативну изолациону мотку: - Изолациона мотка мора бити упакованa у одговарајуће паковање, прилагођено дужини мотке на начин да се не оштети приликом транспорта. - Мора да поседује ознаку - Мора да поседује ручицу или ремен за ношење. |
| 5. | Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 15,65 kV | У складу са стандардима: - SRPS EN 61230:2010 - IEC 61230:2008 - IEC 60855 - SRPS EN 60855:2011 -SRPS IEC 61235 ili SRPS EN 61235 - IEC-62193 КОМПЛЕТ ЗА УЗЕМЉЕЊЕ И КРАТКО СПАЈАЊЕ САБИРНИЦА 10,20 и 35 kV - 15,65 kV (IEC-61230 за Icc = мин. 32,13 кА/1s) ЈЕДНОДЕЛНА ИЗОЛАЦИОНА МОТКА, дужине 1,15 m - 2 m (IEC 61235) Максимална дужина 2 m Минимална дужина 1,15 m Техничке карактеристике објекта где се поставља уземљивач: - Правоугаони парови “U” профила - Називни напон 15,65 kV - Струја кратког споја 32,13 кА/1s Могуће димензије сабирница профила: - Пљоснати профил дименизија од 35х10 mm. Профил земљовода на који се прикључује уземљивачка клема: - Округли 6-25 mm - Пљоснати правоугаони 3-25 mm Садржај комплета: - Трополна краткоспојна веза са уземљивачким ужетом и клемама - Манипулативна изолациона мотка - Кутија за одлагање комплета за уземљење - Футрола за изолациону манипулативну мотку Комплет за уземљавање и краткоспајање: - Комплет за уземљење и кратко спајање/клема мора да поседује Извештај о испитивању по референтном стандарду IEC 61230/ EN 61230, односно домаћем стандарду SRPS IEC 61230 / SRPS EN 61230, издатим од акредитоване лабораторије за испитивања према IEC 61230/ EN 61230 (за тест кратког споја). - Краткоспојна веза са уземљивачким водом и клемама: - Веза изведена од три бакарна изолована ужета пресека 120 mm², дужине 0,8 m и спојена у звездиште. На крају сваког ужета је прикључна клема. - Земљоспојна веза са звездиштем изведена је бакарним ужетом изолованим силиконом пресека 120 mm2 дужине 2,5 m. На крају ужета је уземљивачка клема. - Крајеви бакарног ужета са клемама су завршени кабловским папучицама са двоструким повезивањем (пресовањем) за изолацију и за бакарно уже. Левкасти увод кабловске папучице омогућава већу савитљивост без оштећења изолације. Кабл и сви спојеви морају бити транспарентни. -Бакарно уже изоловано силиконом мора бити обележено стандардом SRPS EN 61138:2009 и ознаком произвођача и попречним пресеком. Прикључна клема за сабирнице: - Димензије морају бити такве да омогућавају прикључење на сабирнице, системом увртања - Материјал за израду је легура алуминијума Уземљивачка клема: - Димензије морају бити такве да се могу прикључити на уземљивач или земљовод - Материјал за израду уземљивачке клеме је бронза Телескопска изолациона мотка, дужине 1,15 m - 2 m израђена према стандарду IEC 60855, односно домаћем стандарду SRPS EN 60855:2011, мора да поседује извештај о испитивању, издат од акредитоване лабораторије за испитивања према стандарду SRPS EN 60855:2011. Цев изолационе телескопске мотке мора бити испитана по стандарду IEC60855 /ЕН60855 или IEC 61235/ЕН 60855. Изолациона телескопска мотка мора да поседује типски извештај о испитивању на основу стандарда IEC 62193/ EN 62193 издат од акредитоване лабораторије. - Максимална дужина: 2 m - Минимална дужина: 1,15 m - Телескопска изолациона мотка за напонски ниво 35 kV, са завршетком који мора бити прилагођен прикључној клеми за сабирнице - Поседује блокаду од случајног испадања прикључне клеме из лежишта мотке - Дистантни граничник за рукохват - Мотка поседује фабричку ознаку Кутија за одлагање: - Метална кутија или композитна пластика, димензија довољних да се уземљивач може сместити. - Оригинално паковање произвођача - Мора да поседује ознаку по референтном стандарду - Мора да поседује ручицу за ношење Футрола за манипулативну изолациону мотку: - Изолациона мотка мора бити упакованa у одговарајућу футролу, прилагођену дужини мотке на начин да се не оштети приликом транспорта - Оригинално паковање произвођача - Мора да поседује ознаку - Мора да поседује ручицу или ремен за ношење |
| 6. | Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 110 kV | У складу са стандардима: - IEC61230:2008 -SRPS EN 61230:2010 -IEC60855 /ili IEC 61235 / EN 61235 - SRPS EN 60855:2011 -SRPS IEC 61235 ili SRPS EN 61235 -IEC-62193 Комплет за уземљење и кратко спајање сабирница 110кV (IEC-61230 за Icc= 20 кА/1s) са манипулативном изолационом мотком (IEC-61235, телескопска изведба дужине L=1,75 - 3,00м) Техничке карактеристике објекта где се поставља уземљивач: - Сабирнице округлог профила - Називни напон 110 кV - Струја кратког спoja 20 кА/1с Могуће димензије сабирница профила: - Округли, пречника 5-30mm Профил земљовода на који се прикључује уземљивачка клема: - Округли, пречника 6-35mm - Пљоснати правоугаони 5-50mm Садржај комплета: - Комплет за уземљавање и кратко спајање (комплет од три уземљивачка вода са прикључним и уземљивачким клемама) - Манипулативна изолациона телескопска мотка - Три торбе за уземљивачке водове са клемама - Футрола за манипулативну мотку Клема /уземљивач: мора да поседује извештај о испитивању по референтном стандарду IEC 61230, односно домаћем стандарду SRPS EN 61230:2010, издатим од акредитоване лабораторије за испитивања према SRPS IEC 61230 или IEC 61230 (за тест кратког споја). Уземљивачки водови Бакарно уже изоловано силиконом обележено стандардом SRPS EN 61138:2009: - Земљоводна веза од бакарног ужета пресека 70 mm2, изолована силиконом, дужине 12 m са клемама на крајевима (уземљивачка и прикључна клема). - Крајеви бакарног ужета су завршени кабловским папучицама са двоструким повезивањем (пресовањем) за изолацију и за бакарно уже. Левкасти увод кабловске папучице омогућава већу савитљивост без оштећења изолације. Кабл и сви спојеви морају бити транспарентни. Прикључна клема за сабирнице: - Димензије прикључне клеме морају бити такве да омогућавају прикључење на сабирнице округлог профила, системом увртања. - Материјал за израду прикључне клеме је легура алуминијума. Уземљивачка клема: - Димензије морају бити такве да се могу прикључити на уземљивач или земљовод - Материјал за израду уземљивачке клеме је бронза Манипулативна изолациона мотка израђена према стандарду IEC 61235 или IEC 60855 или SRPS EN 60855:2011, мора да поседује извештај о испитивању, издат од акредитоване лабораторије за испитивања према стандарду SRPS EN 60855:2011. Цев изолационе телескопске мотке мора бити испитана по стандарду IEC 60855 /ЕН 60855 или IEC 61235/ЕН 60855. Изолациона телескопска мотка мора да поседује типски извештај о испитивању на основу стандарда IEC 62193 /ЕН 62193 издат од акредитоване лабораторије. - Манипулативна изолациона мотка за напонски ниво 110 kV, са завршетком који мора бити прилагођен наведеној прикључној клеми за сабирнице - Поседује блокаду од случајног испадања прикључне клеме из лежишта мотке - Максимална дужина је (1,75 -3,00 m), у телескопској изведби - Мотка поседује блокадно дугме од проклизавања два дела телескопа - Дистантни граничник, рукохват који је пресвучен ребрастом пластиком ради лакшег увртања клема. - Мотка поседује фабричку ознаку Торбе за комплет за уземљавање и кратко спајање: - Три торбе за пренос и чување комплета за уземљење и краткоспајање (уземљивачки вод са клемама) - У торбу мора да стане уземљивачки вод са клемама - Оригинално паковање произвођача - Мора да поседује ознаку - Мора да поседује ручицу или ремен за ношење Футрола за манипулативну изолациону мотку: - Изолациона мотка мора бити упакованa у одговарајућу футролу, прилагођену дужини мотке на начин да се не оштети приликом транспорта - Оригинално паковање произвођача - Мора да поседује ручицу или ремен за ношење |

Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 календарских дана од дана пријема Наруџбенице.

Место испоруке добара

Места испоруке су магацини наручиоца, и то:

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| РБ Колубара | РБ Колубара | Дише Ђурђевић б.б., Вреоци |
| Дринско-Лимске ХЕ | ХЕ Б. Башта | Магацин ХЕББ, 31256 Перућац бб |
|  | Лимске ХЕ | Магацин ЛИХЕ, 31325 Бистрица бб |
|  | ХЕ Зворник | Магацин ХЕЗВ, Краља Петра  бр. 40, 15318 Мали Зворник |
|  | ХЕ Електроморава | Магацин ХЕЕМ, 32242 Овчар Бања бб |

Квалитативни и квантитативни пријем

Купац и Продавац ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара приликом испоруке на локацији испоруке. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квалитету или са оштећењем, Продавац мора иста добра заменити исправним најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана сачињавања записника односно рекламације. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квантитету, Продавац мора испоручити недостајућа добра најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног и квалитативног пријема добара већ су се испољиле током употребе добара, Купац ће рекламацију о недостацима доставити Продавцу, одмах, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана по утврђивању недостатка. Продавац се обавезује да најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке или рекламирана добра замени исправним.

Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 2 (словима: две) године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Додатне услуге

Понуђач је дужан да изврши обуку крајњих корисника добара Наручиоца за коришћење и безбедан и здрав рад.

Обука треба да буде једнодневна и да се спроведе на локацијама Наручиоца према местима испоруке добара.

Oбука се спроводи за сва добра из ове партије, од стране овлашћених и компетентних лица које ангажује Понуђач и састоји се из теоријског и практичног дела.

У току обуке запослени које одреди Наручилац упознају са карактеристикама, начином коришћења и безбедним и здравим начином рада са одређеним електроизолационим заштитним средствима и опремом. Практичан део обуке мора да садржи и демонстрацију коришћења добра.

Понуђач је дужан да изврши обуку у року од 15 дана од дана испоруке добара.

Све трошкове обуке лица и средстава ангажованих за спровођење обуке сноси Понуђач.

Понуђач се обавезује да у оквиру своје понуде достави:

-Технички лист произвођача, извештај о извршеном испитивању издат од стране овлашћене стручне установе који не може бити старији од 6 месеци  и упутство за употребу и одржавање на српском језику.

-Проспекте, каталоге или фотографије појединачних делова система понуђених добара са техничким описима на српском језику.

- Партија 5.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

# Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

| ОПИС |  |  |  |  |  | Оквирна количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ВН Мотке са индикатором напона 10 kV |  |  |  |  |  | 45 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 45 |  |  |  | 45 |
| 2. ВН Мотке са индикатором напона 20 kV |  |  |  |  |  | 6 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 6 |  |  |  | 6 |
| 3. ВН Мотке са индикатором напона 35 kV |  |  |  |  |  | 17 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 17 |  |  |  | 17 |
| 4. Мотке са индикатором напона за контактну мрежу 1200 V DC |  |  |  |  |  | 3 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 3 |  |  |  | 3 |
| 5. Мобилни (телескопски) индикатор напона 6 -35 kV |  |  |  |  |  | 179 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 172 |  |  |  | 172 |
| Огранак Дринско-Лимске ХЕ | Места испоруке | ХЕ Б. Башта | Лимске ХЕ | ХЕ Зворник | ХЕ Електроморава |  |
|  | Количина (ком) | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6. Стални индикатор високог напона 6-35 kV |  |  |  |  |  | 152 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |  |  |  |
|  | Количина (ком) | 152 |  |  |  | 152 |

| Р.бр. | Назив добра | Опис и карактеристике |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВН Мотке са индикатором напона 10 kV | - Индикатор напона је урађен у складу са стандардом IEC-61243-1 или еквивалентно - За напонски ниво 10 kV за унутрашњу употребу. - Намењена за детекцију присутности напона фреквенције 50 Hz визуелном и звучном сигнализацијом - Минимална дужина индикатора је 2 m, а максимална 3m -Изолационо тело индикатора мора бити израђено од термопластичног материјала. - Индикатор са продуженом контактном електродом-антеном којом се омогућује провера напона под разним угловима. - Контактна антена мора бити израђена од метала у облику слова V. -Индикатор мора да има на себи интегрисани систем за само тестирање. |
| 2. | ВН Мотке са индикатором напона 20 kV | - Индикатор напона је урађен у складу са стандардом IEC-61243-1 или еквивалентно - За напонски ниво 20 kV за унутрашњу употребу. - Намењена за детекцију присутности напона фреквенције 50 Hz визуелном и звучном сигнализацијом - Минимална дужина индикатора је 2 m, а максимална 3m -Изолационо тело индикатора мора бити израђено од термопластичног материјала. - Индикатор са продуженом контактном електродом-антеном којом се омогућује провера напона под разним угловима. - Контактна антена мора бити израђена од метала у облику слова V. - Индикатор мора да има на себи интегрисани систем за само тестирање. |
| 3. | ВН Мотке са индикатором напона 35 kV | - Индикатор напона је урађен у складу са стандардом IEC-61243-1 или еквивалентно - За напонски ниво 35 kV за унутрашњу употребу. - Намењена за детекцију присутности напона фреквенције 50 Hz визуелном и звучном сигнализацијом - Минимална дужина индикатора је 2 m, а максимална 4m -Изолационо тело индикатора мора бити израђено од термопластичног материјала. - Индикатор са продуженом контактном електродом-антеном којом се омогућује провера напона под разним угловима. - Контактна антена мора бити израђена од метала у облику слова V. -Индикатор мора да има на себи интегрисани систем за само тестирање. |
| 4. | Мотке са индикатором напона за контактну мрежу 1200 V DC | Индикатор једнополни телескопски са батеријским напајањем са ауто-тестом у глави индикатора, са звучном и светлосном сигнализације. Напонски опсег је 5-38 kV AC, 50 Hz и 1 - 38 kV DC. Паковање: у футроли од цирадног платна. |
| 5. | Мобилни (телескопски) индикатор напона 6 -35 kV | - Једнополни телескопски индикатор напона је урађен у складу са стандардом IEC-61243-1 или еквивалентно - Једнополни телескопски индикатор за унутрашњу и спољашњу употребу, за напон од 6 до 35 kV -Изолационо тело индикатора мора бити израђено од термопластичног материјала. - Индикатор са продуженом контактном електродом-антеном којом се омогућује провера напона под разним угловима. - Контактна антена мора бити израђена од метала у облику слова V. -Индикатор мора да има на себи интегрисани систем за само тестирање. - На присуство напона указују светлосна сигнализација на 360° укључивањем ЛЕД црвеног светла велике видљивости. - Изолациона глава индикатора мора да буде фиксирана за изолациону телескопску мотку. - Максимална дужина једнополног телескопског индикатора до 1,20m - Једнополни телескопски индикатор мора бити испоручен у одговарајућој футроли и са зидним држачем за постављање у ТС. - Једнополни телескопски индикатор мора поседовати сертификат произвођача о усклађености са стандардом IEC-61243-1 или еквивалентно, издатим од овлашћене акредитоване лабораторије. - Једнополни телескопски индикатор мора бити испоручени са упутством за употреби и одржавање. Опремљен светлосном и звучном сигнализацијом са поузданим батеријским напајањем од 9 V. Дужине прилагођене сигурносним размацима за напонскe нивоe дo 35 kV. |
| 6. | Стални индикатор високог напона 6-35 kV | Индикатор је намењен за индикацију – откривање присутности напона већег од 3KV, 50Hz. Сталним светљењем – треперењем црвених лед диода индикатор показује да је вод под напоном. Предвиђен је за унутрашњу уградњу малих је димензија и тежине. Прикључење је једнополно. Сваки индикатор пре испоруке се испитује. Подручје напона: 6-35KV. Монтажа индикатора је једноставна и врши се у искљученом стању постројења преко „У“ стезаљке која има отворе. Могућа је уградња у свим положајима на пљоснате проводнике до 20mm дебљине и округле n(8 до 20)mm. |

Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 календарских дана од дана пријема Наруџбенице.

Место испоруке добара

Места испоруке су магацини наручиоца, и то:

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| РБ Колубара | РБ Колубара | Дише Ђурђевић б.б., Вреоци |
| Дринско-Лимске ХЕ | ХЕ Б. Башта | Магацин ХЕББ, 31256 Перућац бб |
|  | Лимске ХЕ | Магацин ЛИХЕ, 31325 Бистрица бб |
|  | ХЕ Зворник | Магацин ХЕЗВ, Краља Петра  бр. 40, 15318 Мали Зворник |
|  | ХЕ Електроморава | Магацин ХЕЕМ, 32242 Овчар Бања бб |

Квалитативни и квантитативни пријем

Купац и Продавац ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара приликом испоруке на локацији испоруке. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квалитету или са оштећењем, Продавац мора иста добра заменити исправним најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана сачињавања записника односно рекламације. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квантитету, Продавац мора испоручити недостајућа добра најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног и квалитативног пријема добара већ су се испољиле током употребе добара, Купац ће рекламацију о недостацима доставити Продавцу, одмах, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана по утврђивању недостатка. Продавац се обавезује да најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке или рекламирана добра замени исправним.

Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 2 (словима: две) године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Додатне услуге

Понуђач је дужан да изврши обуку крајњих корисника добара Наручиоца за коришћење и безбедан и здрав рад.

Обука треба да буде једнодневна и да се спроведе на локацијама Наручиоца према местима испоруке добара.

Oбука се спроводи за сва добра из ове партије, од стране овлашћених и компетентних лица које ангажује Понуђач и састоји се из теоријског и практичног дела.

У току обуке запослени које одреди Наручилац упознају са карактеристикама, начином коришћења и безбедним и здравим начином рада са одређеним електроизолационим заштитним средствима и опремом. Практичан део обуке мора да садржи и демонстрацију коришћења добра.

Понуђач је дужан да изврши обуку у року од 15 дана од дана испоруке добара.

Све трошкове обуке лица и средстава ангажованих за спровођење обуке сноси Понуђач.

Понуђач се обавезује да у оквиру своје понуде достави:

-Технички лист произвођача, извештај о извршеном испитивању издат од стране овлашћене стручне установе који не може бити старији од 6 месеци  и упутство за употребу и одржавање на српском језику.

-Проспекте, каталоге или фотографије појединачних делова система понуђених добара са техничким описима на српском језику.

- Партија 6.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

# Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

| ОПИС |  |  | Оквирна количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплетан заштитни ремени опасач |  |  | 40 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |
|  | Количина (ком) | 40 | 40 |
| 2. Карабињер са аутоматским затварањем |  |  | 80 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |
|  | Количина (ком) | 80 | 80 |
| 3. Карабињер кука |  |  | 80 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |
|  | Количина (ком) | 80 | 80 |
| 4. Клизач са аутоматском кочницом |  |  | 40 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |
|  | Количина (ком) | 40 | 40 |
| 5. Уже за спречавање пада |  |  | 40 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |
|  | Количина (ком) | 40 | 40 |
| 6. Уже за заштиту од пада са висине |  |  | 40 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |
|  | Количина (ком) | 40 | 40 |
| 7. Блокатор пада |  |  | 50 |
| Огранак РБ Колубара | Места испоруке | РБ Колубара |  |
|  | Количина (ком) | 50 | 50 |

| Р.бр. | Назив добра | Опис и карактеристике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплетан заштитни ремени опасач | Комплетан заштитни ремени опасач Категорија III Стандарди: SRPS EN 361:2007 – Опрема за личну заштиту против падова са висине – Потпуна телесна упрега SRPS EN 358:2007 – Опрема за личну заштиту за радно позиционирање и превенцију падова са висине – Опасачи за радно позиционирање и задржавање и ужад за радно позиционирање Битни захтеви: - Опртачи за рамена и ноге – мрежасто Dual Tech ткање, силе пуцања > 2600 N - Материјал: Полиамид 50 %, Полиестар 50 %, - Четири прикачне тачке, флексибилне омче од преплетеног ткања за спречавање пада, са предње стране на грудима два бочна D прстена за позиционирање и D алка на леђима од поцинкованог челика за спречавање пада, сила пуцања > 2000 daN, - Леђни прозрачни протектор – заштита од удара пратеће опреме, - Брзоподешавајуће и брзоотпусне алуминијумске плоче ширине 45 mm – отпор на пуцање 600 daN, - Копче од алуминијума и полимера за подешавање рамених упртача, - Кутија за податке о кориснику, за уписивање периодичног прегледа и обуке, - Температура употребе од – 40°C дo + 80°C. Опис: - Користи се са уређајима који спречавају пад са висине, - Корисник преноси оптерећење на леђа и ноге, чиме омогућује рад на висини несметано током дужег временског периода, - Појас кориснику пружа већу слободу кретања при раду и боље позиционирање, захваљујући упртачима од преплетеног ткања, подесивим према висини и ширини, и меморијским својством обликовања према телу корисника, са уочљивим штепом ради бољег прегледа радне исправности опасача), где при томе не може доћи до уплитања упртача, - Ротирајући систем од алуминијума за олакшано кретање, између каишева за ноге и горњег дела ременог опасача, у нивоу кукова служе да покрети приликом подизања и спуштања буду блажи, и као прикачне тачке да се на њима могу качити торбице за алат; У упутствима произвођача се морају посебно навести све битне информације које се односе на: употребу, одржавање, периодичан преглед, поправку, обележавање и паковање. Посебно се морају навести захтеване карактеристике потребне за поуздану тачку ослонца и неопходан минимални слободан простор испод корисника, исправан начин стављања каишева на тело и повезивање система за причвршћивање на поуздану тачку ослонца. Информације које даје произвођач: Све информације које даје произвођач треба да буду у писаној форми у складу са захтевом Правилника о ЛЗО Сл. Гласник бр. 100/11. |
| 2. | Карабињер са аутоматским затварањем | Карабињер са аутоматским затварањем Категорија III Стандарди: SRPS EN 362:2008 - Опрема за личну заштиту против падова са висине - Спојнице. Битни захтеви: - Сигурносни додатак опреми за заштиту од пада - Стандардни челични карабињер промера отвора од 18 mm. - Информације које даје произвођач: Све информације које даје произвођач треба да буду у писаној форми у складу са захтевом Правилника о ЛЗО Сл. Гласник бр. 100/11. |
| 3. | Карабињер кука | Карабињер кука Категорија III Стандарди: SRPS EN 362:2008 - Опрема за личну заштиту против падова са висине - Спојнице. Битни захтеви: - Сигурносни додатак опреми за заштиту од пада - Алуминијумска, или кука израђена од других лаганих материјала промера отвора од 60 mm Информације добијене од произвођача: - У складу са Правилником о ЛЗО Информације које даје произвођач: Све информације које даје произвођач треба да буду у писаној форми у складу са захтевом Правилника о ЛЗО Сл. Гласник бр. 100/11. |
| 4. | Клизач са аутоматском кочницом | Клизач са аутоматском кочницом Категорија III Стандарди: SRPS EN 353-2:2007 - Опрема за личну заштиту против падова са висине - Део 2: Заустављач пада са вођицом и флексибилним сидриштем Битни захтеви: - Аутоматски клизач за спречавање падова при пењању за ужад пречника 12 mm; - Клизач са кочницом са аутоматском и ручном командом за заустављање Информације добијене од произвођача: У складу са Правилником о ЛЗО Информације које даје произвођач: Све информације које даје произвођач треба да буду у писаној форми у складу са захтевом Правилника о ЛЗО Сл. Гласник бр. 100/11. |
| 5. | Уже за спречавање пада | Уже за спречавање пада Категорија III Стандарди: SRPS EN 354:2012 – Опрема за личну заштиту против падова – Ужад SRPS EN 355:2008 – Опрема за личну заштиту против падова са висине – Апсорбери енергије Битни захтеви: -растегљиво уже дужине око 2 m са куком за скеле отвора око 63 mm, и интегрисаним абсорбером пада; -уже има цевасту спољну опну од текстила са заштитним премазом; Уже мора имати црну траку, што значи да је тестирано на отпорност кидања преко очтрих ивица. -на једном крају уже мора имати велику алуминијумску куку отвора око 65 mm, а на другом крају алуминијумски карабинер са забрављивањем на навој; -уже мора имати показатељ у виду маркера у случају претрпелог удара при спречавању пада; -ознака утиснута на артиклу-жути симбол-тест на отпорност кидања преко оштрих ивица. Информације које даје произвођач: Све информације које даје произвођач треба да буду у писаној форми у складу са захтевом Правилника о ЛЗО Сл. Гласник бр. 100/11. |
| 6. | Уже за заштиту од пада са висине | Уже за заштиту од пада са висине Категорија III Стандард: SRPS EN 354:2012 - Опрема за личну заштиту против падова – Ужад Битни захтеви: - уже дужине 20 метара пречника од 12 до 16 mm, за коришћење са клизачем са аутоматском кочницом; - на оба краја морају постојати прикључци – жабице за конекцију друге опреме за заштиту од пада и рад на висини; уже има цевасту спољну опну од текстила са заштитним премазом. Информације које даје произвођач: Све информације које даје произвођач треба да буду у писаној форми у складу са захтевом Правилника о ЛЗО Сл. Гласник бр. 100/11. |
| 7. | Блокатор пада | Блокатор пада Категорија III Стандард: SRPS EN 360:2007-Опрема за личну заштиту против падова са висине-Заустављач пада са увлачивим ужетом. Битни захтеви: Aутоматски блокатор пада има кућиште од алуминијума, тефлон третирана увлачива полиамидна трака ширине око 25 mm и дужине 2,7 m; Функционише по принципу сигурносних појасева за аутомобиле. Абсорбер пада је заштићен у кућишту од полимера и алуминијума, има покретне елементе од нерђајућег челика и алуминијума отпорне на корозију, и тестиран је на отпорност кидања преко оштрих ивица – ознака (жути симбол) утиснута на футроли. Абсорбер пада реагује на јачину удара не већу од 6 kN, и има показатељ у виду маркера у случају претрпелог удара при спречавању пада. Конектор – кука од алуминијума отвора 55 мм, везана је за кућиште и ротирајућа је, а папагај кука везана је за абсорбер. Информације које даје произвођач: Све информације које даје произвођач треба да буду у писаној форми у складу са захтевом Правилника о ЛЗО Сл. Гласник бр. 100/11. |

Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 календарских дана од дана од дана пријема Наруџбенице.

Место испоруке добара

Места испоруке су магацини наручиоца, и то:

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| РБ Колубара | РБ Колубара | Дише Ђурђевић б.б., Вреоци |

Квалитативни и квантитативни пријем

Купац и Продавац ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара приликом испоруке на локацији испоруке. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квалитету или са оштећењем, Продавац мора иста добра заменити исправним најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана сачињавања записника односно рекламације. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квантитету, Продавац мора испоручити недостајућа добра најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног и квалитативног пријема добара већ су се испољиле током употребе добара, Купац ће рекламацију о недостацима доставити Продавцу, одмах, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана по утврђивању недостатка. Продавац се обавезује да најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке или рекламирана добра замени исправним.

Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 2 (словима: две) године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Додатне услуге

Понуђач је дужан да изврши обуку крајњих корисника добара Наручиоца за коришћење и безбедан и здрав рад.

Обука треба да буде једнодневна и да се спроведе на локацијама Наручиоца према местима испоруке добара.

Oбука се спроводи за сва добра из ове партије, од стране овлашћених и компетентних лица које ангажује Понуђач и састоји се из теоријског и практичног дела.

У току обуке запослени које одреди Наручилац упознају са карактеристикама, начином коришћења и безбедним и здравим начином рада са одређеним електроизолационим заштитним средствима и опремом. Практичан део обуке мора да садржи и демонстрацију коришћења добра.

Понуђач је дужан да изврши обуку у року од 15 дана од дана испоруке добара.

Све трошкове обуке лица и средстава ангажованих за спровођење обуке сноси Понуђач.

Понуђач се обавезује да у оквиру своје понуде достави:

-Технички лист произвођача, извештај о извршеном испитивању издат од стране овлашћене стручне установе који не може бити старији од 6 месеци  и упутство за употребу и одржавање на српском језику.

-Проспекте, каталоге или фотографије појединачних делова система понуђених добара са техничким описима на српском језику.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр. 5) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | ЗА ПАРТИЈУ 1: Услов: Финансијски капацитет - - Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом ако у периоду до 2014. 2015 и 2016. године остварио пословни приход од најмање 10.000.000,00 динара - - Да у последњих 6 (шест) месеци од дана објаве Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан Доказ: Доказ за финансијски капацитет - -БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи сажете статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године. - -Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 2014, 2015 и 2016 са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач субјект ревизију у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији. Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за наведене претходне три обрачунске године издат о стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-текућем рачуну за наведене претходне три обрачунске године. - -Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки |
| 6. | ЗА ПАРТИЈУ 1: Услов: Технички капацитет - Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује минимум једно доставно возило – у свом власништву или на основу уговора о закупу или лизингу Доказ: - Уколико су средства у власништву понуђача и уколико су купљена до 31.12.2016. године, понуђач је у обавези да достави фотокопију оверене и потписане пописне листе, очитану саобраћајну дозволу и фотокопију важеће полисе од аутоодговорности - Уколико су средства купљена од 01.01.2017. године, понуђач је у обавези да достави фотокопије рачуна и отпремнице за купљена средства, очитану саобраћајну дозволу и фотокопију важеће полисе од аутоодговорности - Уколико су средства узета у закуп, понуђач је у обавези да достави уговор о закупу и доказ да закуподавац има у власништву средства која је дао у закуп (оверена и потписана пописна листа закуподавца, очитану саобраћајна дозвола и фотокопија важеће полисе од аутоодговорности). Уколико су средства узета на лизинг понуђач је у обавези да достави и уговор о лизингу, очитану саобраћајну дозволу и фотокопију важеће полисе од аутоодговорности. |
| 6. | ЗА ПАРТИЈУ 1: Услов: Пословни капацитет * Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако: - је у претходне три године до дана истека рока за подношење понуда, испоручио и уградио антиклизне траке у укупном износу од најмање 9.000.000,00 динара без ПДВ - има уведен систем управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008 Доказ: - Референтна листа уз коју се обавезно прилаже и фотокопије уговора или фактура - Потписане и оверене потврде купаца - Копија важећег сертификата ISO 9001:2008 |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезнe услове биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4). и 5.  Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача. Доказ из члана 75. став 1.тачка 5) Закона доставља се за сваког подизвођача, сходно члану 8. Закона.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4). 5. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације. Услов из члана 75. став 1.тачка 5.Закона, обавезан је да испуни сваки понуђач из групе понуђача, сходно члану 8. Закона.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

# 5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дижи гарантни рок.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир. Понуђач чији назив буде на извученом папиру биће додељен оквирни споразум.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом и конкурсном документацијом.Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

  - Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија би требало залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када достави, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд 11000 Београд, Балканска бр.13, ПАК 103925, писарница - са назнаком: Понуда за јавну набавку Колективна заштитна средства, за партију/е__________ - Јавна набавка број ЈНО/1000/0006/2017, - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде

- Структура цене

- Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88 Закона

- Изјава о независној понуди

- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

- Средства финансијског обезбеђења

- потписан и печатом оверен „Модел оквирног споразума“ (пожељно је да буде попуњен)

- докази о испуњености услова из члана 75 Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

- Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

- Техничка документација

- Узорке у складу захтевима из техничке спецификације

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

  - Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска бр.13, сала на другом спрату.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћењеза учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од 3 (словима:три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку Колективна заштитна средства - Јавна набавка број ЈНО/1000/0006/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку Колективна заштитна средства,- Јавна набавка број ЈНО/1000/0006/2017  – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

  - Партије

Набавка је обликована у 5 (словима:пет) партија.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико Оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење Уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4). и 5. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име (Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути Оквирни споразум, осим ако би раскидом Оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) и 5. Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона). Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност. Понуђена цена не представља вредност Оквирног споразума већ служи за поређење и рангирање достављених понуда.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као и све зависне трошкове.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.Цена је фиксна за време трајања оквирног споразума

# Рок и место испоруке:

Испорука добара је сукцесивна у складу са издатим наруџбеницама.

Испорука добара ће се вршити сукцесивно током периода трајања оквирног споразума.

Партија 1-Изабрани Понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши у року који наручилац дефинише наруџбеницом, а који не може бити дужи од 45 (словима:четрдесетпет) календарских дана дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца достављене у писаном облику или путем електронске поште.

Партија 2., 3., 4., 5., 6-Изабрани Понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши у року који наручилац дефинише наруџбеницом, а који не може бити дужи од 60 (словима:шездесет) календарских дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца достављене у писаном облику или путем електронске поште.

Понуда са роком испоруке добара дужим од захтеваног рока биће одбијена као неприхватљива.

Обавеза изабраног понуђача је да обавести Наручиоца писаним путем о датуму испоруке добара најмање 2 (словима:два) радна дана пре испоруке добара код Наручиоца. Под даном се подразумева календарски дан.

Место испоруке је:

За Партију 1- ТЕНТ, адреса Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44.

За Партију 2:

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| ХЕ Ђердап | ХЕ Ђердап 1 | Кладово, Централни магацин Караташ, Ђердапски пут бб |
|  | ХЕ Ђердап 2 | Неготин, Магацин у Кусјаку |
|  | Власинске ХЕ | Сурдулица, Магацин ХЕ Врла 3, Масурица |
|  | ХЕ Пирот | Пирот, Магацин на главном објекту, Бериловачки пут бб |
|  | СОП Пожаревац | Пожаревац, Станоја Главаша 28 |
| Дринско-Лимске ХЕ | ХЕ Б. Башта | Магацин ХЕББ, 31256 Перућац бб |
|  | Лимске ХЕ | Магацин ЛИХЕ, 31325 Бистрица бб |
|  | ХЕ Зворник | Магацин ХЕЗВ, Краља Петра  бр. 40, 15318 Мали Зворник |
|  | ХЕ Електроморава | Магацин ХЕЕМ, 32242 Овчар Бања бб |

За Партију 3-

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| РБ Колубара | РБ Колубара | Дише Ђурђевић б.б., Вреоци |
| ХЕ Ђердап | ХЕ Ђердап 1 | Кладово, Централни магацин Караташ, Ђердапски пут бб |
|  | Власинске ХЕ | Сурдулица, Mагацин ХЕ Врла 3, Масурица |
|  | СОП Пожаревац | Пожаравац, Станоја Главаша 28 |
| Дринско-Лимске ХЕ | ХЕ Б. Башта | Магацин ХЕББ, 31256 Перућац бб |
|  | Лимске ХЕ | Магацин ЛИХЕ, 31325 Бистрица бб |
|  | ХЕ Зворник | Магацин ХЕЗВ, Краља Петра  бр. 40, 15318 Мали Зворник |
|  | ХЕ Електроморава | Магацин ХЕЕМ, 32242 Овчар Бања бб |

За Партију 4-

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| РБ Колубара | РБ Колубара | Дише Ђурђевић б.б., Вреоци |
| Дринско-Лимске ХЕ | ХЕ Б. Башта | Магацин ХЕББ, 31256 Перућац бб |
|  | Лимске ХЕ | Магацин ЛИХЕ, 31325 Бистрица бб |
|  | ХЕ Зворник | Магацин ХЕЗВ, Краља Петра  бр. 40, 15318 Мали Зворник |
|  | ХЕ Електроморава | Магацин ХЕЕМ, 32242 Овчар Бања бб |

За Партију 5-

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| РБ Колубара | РБ Колубара | Дише Ђурђевић б.б., Вреоци |
| Дринско-Лимске ХЕ | ХЕ Б. Башта | Магацин ХЕББ, 31256 Перућац бб |
|  | Лимске ХЕ | Магацин ЛИХЕ, 31325 Бистрица бб |
|  | ХЕ Зворник | Магацин ХЕЗВ, Краља Петра  бр. 40, 15318 Мали Зворник |
|  | ХЕ Електроморава | Магацин ХЕЕМ, 32242 Овчар Бања бб |

Партија 6.

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| РБ Колубара | РБ Колубара | Дише Ђурђевић б.б., Вреоци |

Понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши на локацију коју наручилац дефинише Наруџбеницом.

Продавац треба да припреми, упакује и транспортује добра до места које одреди Купац и одговоран је за сва евентуална оштећења која могу настати до тренутка пријема од стране Купца.

# Гарантни рок

За партије 1., 3., 4., 5. и 6.

Гарантни рок за испоручена добра је минимално 2 (словима:две) године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. Понуда са гарантним роком краћим од захтеваног рока биће одбијена као неприхватљива.

За партију 2.

Гарантни рок за испоручена добра је минимално 1 (словима:једна) година од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. Понуда са гарантним роком краћим од захтеваног рока биће одбијена као неприхватљива.

6.14.     Начин и услови плаћања

Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року  од 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна.

Уз рачун, који доставља на адресу Купца:

За Партију 1: Јавно предузеће „Електроптривреда Србије“ Београд, Огранак Тент, ул. Богољуба Урошевића 44, Обреновац,

За Партију 2: -Јавно предузеће „Електроптривреда Србије“ Београд, Огранак ХЕ Ђердап, ул.Трг Краља Петра бр. 1., 19320 Кладово;

Јавно предузеће „Електроптривреда Србије“ Београд, Огранак  Дринско-Лимско ХЕ, ул.Трг Краља Петра бр. 1., 19320 Кладово;

За Партију 3: -Јавно предузеће „Електроптривреда Србије“ Београд, Огранак ХЕ Ђердап, ул.Трг Краља Петра бр. 1., 19320 Кладово;

Јавно предузеће „Електроптривреда Србије“ Београд, Огранак  Дринско-Лимско ХЕ, ул.Трг Краља Петра бр. 1., 19320 Кладово;

Јавно предузеће „Електроптривреда Србије“ Београд, Огранак РБ Колубар, ул. Светог Саве бр.1., 11550 Лазаревац;

За Партију 4: Јавно предузеће „Електроптривреда Србије“ Београд, Огранак  Дринско-Лимско ХЕ, ул.Трг Краља Петра бр. 1., 19320 Кладово;

Јавно предузеће „Електроптривреда Србије“ Београд, Огранак РБ Колубар, ул. Светог Саве бр.1., 11550 Лазаревац;

За Партију 5: Јавно предузеће „Електроптривреда Србије“ Београд, Огранак  Дринско-Лимско ХЕ, ул.Трг Краља Петра бр. 1., 19320 Кладово;

Јавно предузеће „Електроптривреда Србије“ Београд, Огранак РБ Колубар, ул. Светог Саве бр.1., 11550 Лазаревац;

За Партију 6. Јавно предузеће „Електроптривреда Србије“ Београд, Огранак РБ Колубар, ул. Светог Саве бр.1., 11550 Лазаревац;

и у коме обавезно наводи број оквирног споразума по коме је извршена испорука предметних добара, Понуђач је обавезан да достави копију Наруџбенице и отпремницу на којој је наведен датум испоруке добара као и количина испоручених добара са читко написаним именом и презименом и потписом задуженог лица купца које је примило предметна добра.

Обрачун испоручених добара према свим појединачним наруџбеницама вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници.

Уколико на основу једне наруџбенице Понуђач изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом наруџбеници.

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

Обрачун испоручених добара према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

Оквирни споразум се може испунити највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима Купца.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима:шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у  отвореном поступку (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу оквирног споразума или по испоруци).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

Меница за озбиљност понуде-доставља се за сваку партију посебно

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама  ( Сл. гл.број 139/2014).

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10 % од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (словима:тридесет) календарских дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

2)  фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за   располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

3)  фотокопију ОП обрасца.

4) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У  случају  да  изабрани  Понуђач  после  истека  рока  за  подношење  понуда,  а  у  року важења  опције  понуде,  повуче  или  измени  понуду,   не  потпише  Оквирни споразум  када  је његова  понуда  изабрана  као  најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано Оквирним споразумом, Наручилац  има  право  да  изврши  наплату бланко сопствене менице  за  озбиљност  понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје Кориснику средства финансијског обезбеђења која су захтевана Оквирним споразумом.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен Оквирни споразум одмах по закључењу Оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

У року од 10 дана од дана закључења Оквирног споразума за сваку партију за коју се закључује Оквирни споразум:

Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави:

Меницу за добро извршење посла

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је:

-издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници.

-евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности Оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења 30 (словима:тридесет) дана дужим од рока важења оквирног споразума,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, и доставља се лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, улица Балканска 13

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈНО/1000/0006/2017

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4. из конкурсне документације).

  - Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (словима:пет) дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈНО/1000/0006/2017“ или електронским путем на е-mail адресу: milos.zarkovic@eps.rs радним данима (понедељак – петак) у времену од 7:30 до 15:30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од 3 (словима:три) дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона

  - Рок за доношење Одлуке о закључењу оквирног споарзума/обустави

Наручилац ће одлуку о додели закључењу оквирног споарзума/обустави поступка донети у року од максимално 25 (словима:двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (словима:три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума, односно Одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, са назнаком: Захтев за заштиту права за ЈН добара бр.ЈНО/1000/0006/2017, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: milos.zarkovic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 07:30 до 15:30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (словима:седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума  и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (словима:десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона

7) потпис подносиоца.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (словима:три) дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од 3 (словима:три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 1000061112017, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, ЈНО/1000/0006/2017, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

  - Закључивање оквирног споразума

Наручилац ће доставити Оквирни споразум, понуђачу којем је додељен оквирни споразум у року од 8 (словима:осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен оквирни споразум, обавезан је да у року од највише 10 (словима:десет)  дана  од дана закључења оквирног споразума достави меницу за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен  оквирни споразум одбије да потпише оквирни споразум или оквирни споразум не потпише, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке– добара: Колективна заштитна средства, Партија 1., ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, ЈНО/1000/0006/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Колективна заштитна средства,, Партија 1. ЈНО/1000/0006/2017 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесет пет) дана пријема исправног рачуна. | Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна. |
| РОК ИСПОРУКЕ: Изабрани Понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши у року који наручилац дефинише наруџбеницом, а који не може бити дужи од 45 (словима:четрдесетпет) календарских дана од дана пријема наруџбенице. | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА/НЕ |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за испоручена добра је минимално 2 (словима:две) године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. | ______________________године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. |
| Место испоруке у складу са захтевима из техничке спецификације | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА/НЕ |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке– добара: Колективна заштитна средства-Партија 2., ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, ЈНО/1000/0006/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Колективна заштитна средства, Партија 2. ЈНО/1000/0006/2017 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесет пет) дана пријема исправног рачуна. | Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна. |
| РОК ИСПОРУКЕ: Изабрани Понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши у року који наручилац дефинише наруџбеницом, а који не може бити дужи од 60 (словима:шездесет) календарских дана од дана пријема наруџбенице. | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА/НЕ |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за испоручена добра је минимално 1 (словима:једна) година од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. | ______________________година од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. |
| Место испоруке У складу са захтевима из техничке спецификације | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА/НЕ |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке– добара: Колективна заштитна средства-Партија 3., ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, ЈНО/1000/0006/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Колективна заштитна средства, Партија 3. ЈНО/1000/0006/2017 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесет пет) дана пријема исправног рачуна. | Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна. |
| РОК ИСПОРУКЕ: Изабрани Понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши у року који наручилац дефинише наруџбеницом, а који не може бити дужи од 60 (словима:шездесет) календарских дана од дана пријема наруџбенице. | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА/НЕ |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за испоручена добра је минимално 2 (словима:две) године од дана дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. | ______________________године од дана дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. |
| Место испоруке у складу са захтевима из техничке спецификације | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА/НЕ |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке– добара: Колективна заштитна средства-Партија 4., ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, ЈНО/1000/0006/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Колективна заштитна средства, Партија 4. ЈНО/1000/0006/2017 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесет пет) дана пријема исправног рачуна. | Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна. |
| РОК ИСПОРУКЕ: Изабрани Понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши у року који наручилац дефинише наруџбеницом, а који не може бити дужи од 60(словима:шездесет) календраских дана од дана пријема наруџбенице. | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА/НЕ |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за испоручена добра је минимално 2 (словима:две) године од дана дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. | ______________________године од дана дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара |
| Место испоруке У складу са захтевима из техничке спецификације | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА/НЕ |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке– добара: Колективна заштитна средства,-Партија 5., ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, ЈНО/1000/0006/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Колективна заштитна средства, Партија 5. ЈНО/1000/0006/2017 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесет пет) дана пријема исправног рачуна. | Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна. |
| РОК ИСПОРУКЕ: Изабрани Понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши у року који наручилац дефинише наруџбеницом, а који не може бити дужи од од 60 (словима:шездесет) календарских дана од дана пријема наруџбенице. | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА/НЕ |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за испоручена добра је минимално 2 (словима:две) године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. | ______________________године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. |
| Место испоруке У складу са захтевима из техничке спецификације | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА/НЕ |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке– добара: Колективна заштитна средства,-Партија 6., ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године, ЈНО/1000/0006/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Колективна заштитна средства, Партија 6. ЈНО/1000/0006/2017 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесет пет) дана пријема исправног рачуна. | Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Наручиоца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна. |
| РОК ИСПОРУКЕ: Изабрани Понуђач је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши у року који наручилац дефинише наруџбеницом, а који не може бити дужи од од 60 (словима:шездесет) календарских дана од дана пријема наруџбенице. | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА/НЕ |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за испоручена добра је минимално 2 (словима:две) године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. | ______________________године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара. |
| Место испоруке у складу са захтевима из техничке спецификације | САГЛАСАН СА ЗАХТЕВОМ НАРУЧИОЦА ДА/НЕ |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1.

| Р. бр. | Опис | јед. мере | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна Цена без ПДВ | Укупна Цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и испорука глатке траке светлеће у мраку photoluminescet. Трака је ширине 50,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином од 10 m. Трака је на ПВЦ подлози са минималним трајањем луминације услед замрачивања од 11 микрокандела/m3 у првих 5 минута. Издржљивост на температурном опсегу -5°C до +50°C | m | 1.200,00 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и испорука глатке фото рефлектујуће упозоравајуће траке у црвеној/белој боји. Трака је ширине 50,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином од 10 m | m | 1.200,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и испорука антиклизне траке за неравне површине - бетон. Трака је ширине 50,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином до 20 m. Трака је израђена са полеђином од меког алуминијума дебљине 0,075 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Боја: црна. Издржљивост на температурном опсегу -30°C до +70°C | m | 915,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и испорука антиклизне ХАЗАРД траке за неравне површине - бетон. Трака је ширине 50,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином до 20 m. Трака је израђена са полеђином од меког алуминијума дебљине 0,075 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Боја: црно/жута. Издржљивост на температурном опсегу -30°C до +70°C. | m | 366,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и испорука антиклизне траке у форми прага за неравне површине - бетон. Праг је димензије 610x150 mm. Трака је израђена са полеђином од меког алуминијума дебљине 0,075 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Боја: црна/жута. Издржљивост на температурном опсегу -30 C до +70 C. | ком | 150,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и испорука антиклизне траке у форми прага за неравне површине - бетон. Праг је димензије 610x150 mm. Трака је израђена са полеђином од меког алуминијума дебљине 0,075 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Боја: црна. Издржљивост на температурном опсегу -30°C до +70°C. | ком | 700,00 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и испорука антиклизне траке ситне гранулације у црној боји са фотолуминсецентном линијом. Трака је ширине 50,00 mm са фотолуминесцентном линијом од 10 mm у средини пакована у ролнама са укупном дужином до 20 m. Трака је израђена са полеђином ПВЦ-а дебљине 0,1 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Издржљивост на температурном опсегу -30°C до +70°C (Узорак 1 ролна по спецификацији + Оригинална произвођачка спецификација материјала на српском или на страном језику уз превод оверен од стране овлашћеног судског тумача). | m | 915,00 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и испорука самолепљиве антиклизне траке за рукохвате. Трака је ширине 50,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином до 20 m. | m | 732,00 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка и испорука антиклизне траке ситне гранулације у црној боји. Трака је ширине 25,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином до 20 m. Трака је израђена са полеђином ПВЦ-а дебљине 0,1 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Издржљивост на температурном опсегу -30°C до +70°C | m | 366,00 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка и испорука антиклизне траке ситне гранулације у црвеној боји. Трака је ширине 25,00 mm пакована у ролнама са укупном дужином до 20 m. Трака је израђена са полеђином ПВЦ-а дебљине 0,1 mm, са газном површином од алуминијум-оксида. Издржљивост на температурном опсегу -30°C до +70°C | m | 366,00 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка и испорука Подног фотолуминесцентног симбола за означавање противпожарног пута евакуације димензија 400x400 mm СТРЕЛИЦА | ком | 100,00 |  |  |  |  |
| 12. | Набавка и испорука Подног фотолуминесцентног симбола за означавање противпожарног пута евакуације димензија 400x400 mm "Човек трчи лево | ком | 50,00 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка и испорука Подног фотолуминесцентног симбола за означавање противпожарног пута евакуације димезнија 400x400 mm "Човек трчи десно" | ком | 50,00 |  |  |  |  |
| 14. | Набавка и испорука самолепљиве траке за подно обележавање путева кретања возила и запослених. Трака је ширине 50 mm пакована у котуровима са укупном дужином до 30 метара од тврдог ПВЦ-а дебљине 1 mm са храпавом површином отпорном на клизање и агресивне средине. Трака је намењена за примену у унутрашњим просторима, отпорна на слаб, средњи и густ саобраћај. Погодна је за постављање на индустријске подлоге. Боја: жута | m | 450,00 |  |  |  |  |
| 15. | Набавка и испорука компатибилног учвршћивача ивица за постављање антиклизних трака - паковање 140 ml. | ком | 120,00 |  |  |  |  |
| 16. | Набавка и испорука компатибилног одмашћивача за припрему површина за постављање антиклизних трака. | l | 50,00 |  |  |  |  |
| 17. | Ручни ваљак за равномерно постављање траке, тежине до 150 грама | ком | 5,00 |  |  |  |  |
| 18. | Набавка и испорука компатибилног прајмера за полагање антиклизних трака | l | 50,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |  |  |  |  |  |  |

Понуђена цена не представља вредност Оквирног споразума већ служи за поређење и рангирање достављених понуда.

Датум и место 		             М.П.									                                                    Потпис понуђача

_______________                                                                                   ___________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 2.

| Назив добра | Оквирна количина | Јединична Цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Баријера четворострана, са базом | 19 |  |  |  |  |
| 2. Ограда са стубовима и ланцем, црвено бела-комплет | 19 |  |  |  |  |
| 3. Сигнална лампа са батеријом 6V | 34 |  |  |  |  |
| 4. Сигнална ограда – мрежа | 20 |  |  |  |  |
| 5. Дводелни чуњеви за обележавање | 50 |  |  |  |  |
| Укупна цена без ПДВ |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ |  |  |  |  |  |

Понуђена цена не представља вредност Оквирног споразума већ служи за поређење и рангирање достављених понуда.

Датум и место 		             М.П.									                                                    Потпис понуђача

_______________                                                                                   ___________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 3.

| Назив добра | Оквирна Количина | Јединична Цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена Са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Електроизолациона простирка 10,0 х 1,0 метар, класа 1 | 80. |  |  |  |  |
| 2. Електроизолациона простирка 10,0 х 1,0 метар, класа 3 | 2 |  |  |  |  |
| 3. Електроизолациона простирка 10,0 х 1,0 метар, класа 4 | 44 |  |  |  |  |
| 4. Електроизолационе рукавице класе 2 | 216 |  |  |  |  |
| 5. Електроизолационе рукавице класе 3 | 49 |  |  |  |  |
| 6. Електроизолационе чизме | 57 |  |  |  |  |
| 7. Вишенаменска изолациона манипулативна мотка за 10 kV | 73 |  |  |  |  |
| 8. Вишенаменска изолациона манипулативна мотка за 35 kV | 33 |  |  |  |  |
| 9. Вишенаменска изолациона манипулативна мотка за контактну мрежу 1200 V DC | 3 |  |  |  |  |
| 10. Кљешта за вађење ВН осигурача за 10 kV | 46 |  |  |  |  |
| 11. Кљешта за вађење ВН осигурача за 35 kV | 18 |  |  |  |  |
| 12. Електроизолациона заштитна клупица за 20 kV | 11 |  |  |  |  |
| 13. Електроизолациона заштитна клупица за 35 kV | 10 |  |  |  |  |
| 14. Електроизолационе плоче за 10 kV | 4 |  |  |  |  |
| 15. Електроизолационе плоче за 35 kV | 28 |  |  |  |  |
| 16. Манипулативна мотка за електроизолационе плоче до 35 kV | 6 |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |  |  |  |  |  |

Понуђена цена не представља вредност Оквирног споразума већ служи за поређење и рангирање достављених понуда.

Датум и место 		             М.П.									                                                    Потпис понуђача

_______________                                                                                   ___________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 4.

| ОПИС ДОБРА | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 10, 20 и 35 kV; 14,5 кА/1s | 58 |  |  |  |  |
| 2. Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 10, 20 и 35 kV; 18,5 кА/1s | 2 |  |  |  |  |
| 3. Систем за уземљење и кратко спајање надземних водова контактне мреже 1200 V DC | 3 |  |  |  |  |
| 4. Систем за уземљење и кратко спајање надземних водова 10, 20, 35 kV | 2 |  |  |  |  |
| 5. Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 15,65 kV | 1 |  |  |  |  |
| 6. Систем за уземљење и кратко спајање сабирница 110 kV | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |  |  |  |  |  |

Понуђена цена не представља вредност Оквирног споразума већ служи за поређење и рангирање достављених понуда.

Датум и место 		             М.П.									                                                    Потпис понуђача

_______________                                                                                   ___________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 5.

| ОПИС ДОБРА | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ВН Мотке са индикатором напона 10 kV | 45 |  |  |  |  |
| 2. ВН Мотке са индикатором напона 20 kV | 6 |  |  |  |  |
| 3. ВН Мотке са индикатором напона 35 kV | 17 |  |  |  |  |
| 4. Мотке са индикатором напона за контактну мрежу 1200 V DC | 3 |  |  |  |  |
| 5. Мобилни (телескопски) индикатор напона 6 -35 kV | 179 |  |  |  |  |
| 6. Стални индикатор високог напона 6-35 kV | 152 |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |  |  |  |  |  |

Понуђена цена не представља вредност Оквирног споразума већ служи за поређење и рангирање достављених понуда.

Датум и место 		             М.П.									                                                    Потпис понуђача

_______________                                                                                   ___________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 6.

| ОПИС ДОБАРА | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплетан заштитни ремени опасач | 40 |  |  |  |  |
| 2. Карабињер са аутоматским затварањем | 80 |  |  |  |  |
| 3. Карабињер кука | 80 |  |  |  |  |
| 4. Клизач са аутоматском кочницом | 40 |  |  |  |  |
| 5. Уже за спречавање пада | 40 |  |  |  |  |
| 6. Уже за заштиту од пада са висине | 40 |  |  |  |  |
| 7. Блокатор пада | 50 |  |  |  |  |

Понуђена цена не представља вредност Оквирног споразума већ служи за поређење и рангирање достављених понуда.

Датум и место 		             М.П.									                                                    Потпис понуђача

_______________                                                                                   ___________________

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), (даље Закон) члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________ за јавну набавку добара Колективна заштитна средства,, за Партију___________, ЈНО/1000/0006/2017 Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку добара Колективна заштитна средства,, за Партију__________ у отвореном поступку јавне набавке ЈНО/1000/0006/2017, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе/Подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5.

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ЗА ПАРТИЈУ 1.

|  | Референтни наручилац односно купац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност испоручених добара без ПДВ Дин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупна вредност испоручених добара Дин без ПДВ |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 7.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

ЗА ПАРТИЈУ 1.

Наручилац односно купац предметних добара:

__________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:      ___________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је __________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе испоручио:

__________________________________________________________________

(навести референтне испоруке/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету и да није прекршио своје обавезе из гарантног рока

| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност испоручених добара без ПДВ Дин |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: |  | Наручилац/купац добара: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 8.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара Колективна заштитна средства,

Партија________________

ЈНО/1000/0006/2017

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), (даље Закон) члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона).

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ПРИЛОГ 1.

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде, по јавној набавци добара, ЈН/8000/0044-1/2016,  је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споарзума: |  |
| 3.Друго: |  |

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

Датум:

## ПРИЛОГ 2.

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл .гласник РС број 139/2014)

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и  словима  _______________динара), по Оквирном споарзуму, а вези ЈН о набавци ЈНО/1000/0006/2017, бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или  их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеним Оквирним споразумом бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од важења оквирног споразума.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног Оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

## ПРИЛОГ 3.

ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ ДОБАРА

Датум ___________

ПРОДАВАЦ:				                             КУПАЦ:

___________________________                               ___ЈП ЕПС___

(Назив правног  лица)    	          (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

___________________________          	     _______Царице Милице 2_____

(Адреса правног  лица) 		        (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број оквирног споразума/Датум____________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

| Назив добра | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- |

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији (без ПДВ-а):

__________________________________________________________

| Предмет оквирног споразума (добра) одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Предмет оквирног споразума нема видљивих оштећења | □ ДА □ НЕ |

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): ___________________________________________________________________

Б) Да су добра испоручена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно оквирним споразуму потврђују:

ПРОДАВАЦ:	                                                                КУПАЦ:

____________________	                                          ____________________

(Име и презиме)		                                               (Име и презиме)

- МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

У складу са датим Моделом оквирног споразума и елементима најповољније понуде биће закључен Оквирни споарзум. Понуђач дати Оквирни споразум потписује, оверава и доставља у понуди.

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд, Улица царице Милице бр. 2, матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Купац)

и

- _________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Продавац)

2 а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2 б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Стране у споразуму)

закључиле су у Београду, дана _______.2017.године следећи:

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА,

ПАРТИЈА_______________

Уводне одредбе

имајући у виду:

- да је Наручилац (у даљем тексту: Купац) у складу са чланом 32. и чл. 40 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) (у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године,  за јавну набавку добара Колективна заштитна средства, ЈНО/1000/0006/2017, за Партију________________.

- да је Понуђач (у даљем тексту: Продавац) на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације доставио прихватљиву понуду број _____ од _______. године (у даљем тексту: Понуда)

- да је Купац у складу са чланом 108. Закона, донео Одлуку о закључењу оквирног споразума Продавцу под бројем ______ од ________. године.

- да овај Оквирни споразум не представља обавезу Купца, на издавање наруџбенице

- да обавеза настаје издавањем Наруџбенице, а на основу Оквирног споразума

Предмет оквирног споразума

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбеница за купопродаја добара и то: Колективна заштитна средства,, Партија____________(у даљем тексту: Добра), а у свему према захтеву Купца из Конкурсне документације за јавну набавку број ЈНО/1000/0006/2017, Понуди Продавца број ______ од _________. Године, Структури цене, Техничкој спецификацији, која као  Прилог 1., Прилог 2., Прилог 3. и Прилог 4. чине саставни део овог Оквирног споразума.

Вредност оквирног споразума

Члан 2.

Укупна вредност оквирног споразума износи_______________(словима___________) динара без ПДВ, што представља процењену вредност јавне набавке за Партију______.

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.

Укупно уговорена вредност укључује све зависне трошкове који се јављају приликом купородаје добара која су предмет овог Оквирног споразума.

Стране ус поразуму су сагласне да су количине у Обрасцу структуре цене оквирне за све време важења Оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, стим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Начин и рок плаћања

Члан 3.

Плаћање ће се извршити на текући рачун Продавца након испоруке добара по појединачној наруџбеници са пратећом отпремницом на којој ће задужено лице Купца својим потписом потврдити да су испоручена добра у складу захтеваним, у законском року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна.

Уз рачун, који доставља на адресу Купца: ____________________________

, ПИБ: 103920327 и у коме обавезно наводи број оквирног споразума по коме је извршена испорука предметних добара, Продавац је обавезан да достави копију Наруџбенице и отпремнцу на којој је наведен датум испоруке добара као и количина испоручених добара са читко написаним именом и презименом и потписом задуженог лица купца које је примило предметна добра.

Обрачун испоручених добара према свим појединачним наруџбеницама вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници.

Уколико на основу једне наруџбенице Продавац изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом наруџбеници.

Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

Обрачун испоручених добара према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

Рок и место испоруке

Члан 4.

Испорука добара ће се вршити сукцесивно током периода трајања Оквирног споразума.  Продавац је обавезан да сваку појединачну испоруку предметних добара изврши у року који наручилац дефинише наруџбеницом, а који не може бити дужи од _____________ календарских дана од дана пријема наруџбенице Купцу достављене у писаном облику или путем електронске поште.

Обавеза Продавца је да обавести Купца писаним путем о датуму испоруке добара најмање 2 (словима:два) радна дана пре испоруке добара код Купца. Под даном се подразумева календарски дан.

Место испоруке је:

За Партију 1- ТЕНТ, адреса Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44.

За Партију 2:

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| ХЕ Ђердап | ХЕ Ђердап 1 | Кладово, Централни магацин Караташ, Ђердапски пут бб |
|  | ХЕ Ђердап 2 | Неготин, Магацин у Кусјаку |
|  | Власинске ХЕ | Сурдулица, Магацин ХЕ Врла 3, Масурица |
|  | ХЕ Пирот | Пирот, Магацин на главном објекту, Бериловачки пут бб |
|  | СОП Пожаревац | Пожаревац, Станоја Главаша 28 |
| Дринско-Лимске ХЕ | ХЕ Б. Башта | Магацин ХЕББ, 31256 Перућац бб |
|  | Лимске ХЕ | Магацин ЛИХЕ, 31325 Бистрица бб |
|  | ХЕ Зворник | Магацин ХЕЗВ, Краља Петра  бр. 40, 15318 Мали Зворник |
|  | ХЕ Електроморава | Магацин ХЕЕМ, 32242 Овчар Бања бб |

За Партију 3-

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| РБ Колубара | РБ Колубара | Дише Ђурђевић б.б., Вреоци |
| ХЕ Ђердап | ХЕ Ђердап 1 | Кладово, Централни магацин Караташ, Ђердапски пут бб |
|  | Власинске ХЕ | Сурдулица, Mагацин ХЕ Врла 3, Масурица |
|  | СОП Пожаревац | Пожаравац, Станоја Главаша 28 |
| Дринско-Лимске ХЕ | ХЕ Б. Башта | Магацин ХЕББ, 31256 Перућац бб |
|  | Лимске ХЕ | Магацин ЛИХЕ, 31325 Бистрица бб |
|  | ХЕ Зворник | Магацин ХЕЗВ, Краља Петра  бр. 40, 15318 Мали Зворник |
|  | ХЕ Електроморава | Магацин ХЕЕМ, 32242 Овчар Бања бб |

За Партију 4-

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| РБ Колубара | РБ Колубара | Дише Ђурђевић б.б., Вреоци |
| Дринско-Лимске ХЕ | ХЕ Б. Башта | Магацин ХЕББ, 31256 Перућац бб |
|  | Лимске ХЕ | Магацин ЛИХЕ, 31325 Бистрица бб |
|  | ХЕ Зворник | Магацин ХЕЗВ, Краља Петра  бр. 40, 15318 Мали Зворник |
|  | ХЕ Електроморава | Магацин ХЕЕМ, 32242 Овчар Бања бб |

За Партију 5-

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| РБ Колубара | РБ Колубара | Дише Ђурђевић б.б., Вреоци |
| Дринско-Лимске ХЕ | ХЕ Б. Башта | Магацин ХЕББ, 31256 Перућац бб |
|  | Лимске ХЕ | Магацин ЛИХЕ, 31325 Бистрица бб |
|  | ХЕ Зворник | Магацин ХЕЗВ, Краља Петра  бр. 40, 15318 Мали Зворник |
|  | ХЕ Електроморава | Магацин ХЕЕМ, 32242 Овчар Бања бб |

Партија 6.

| Огранак | Магацин | Адреса |
| --- | --- | --- |
| РБ Колубара | РБ Колубара | Дише Ђурђевић б.б., Вреоци |

У случају да Продавац не испоручи добра у уговореним роковима, Купац има право на наплату уговорне казне и средства финансијског обезбеђења, као и право на раскид оквирног споразума.

Члан 5.

Начин и услови издавања наруџбенице

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Купца за предметом оквирног споразума, Купац ће упутити Наруџбеницу Продавцу која садржи све битне елементе уговора  а све засновано на ценама и условима из овог оквирног споразума.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 6.

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Продавац је дужан,  да  у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења Оквирног споарзума, Купцу преда:

- Меницу која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)иЗакону о платним услугама  (Сл.гл.139/2014 )

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим продавац овлашћује купца да може наплатити меницу  на износ од 10 % од вредности Оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења Оквирног споразума.

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Продавца;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним споразумом.

Квалитативни и квантитативни пријем добара

Члан 7.

Продавац  се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму испоруке најмање 2 (словима:два) радна дана пре планираног датума испоруке.

Пријем предмета оквирног споразума констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему – без примедби и отпремнице и провером:

- да ли је испоручена уговорена  количина на територијама Техничких центара Купца

- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

- да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена.

Гарантни рок

Члан 8.

Гарантни рок за испоручена добра је __________ године од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара.

Обука

Члан 9.

За партију 1:

Након испоруке Продавца је дужан да Купцу достави упутство о уградњи трака на српском језику и да наручиоцу пружи стручну помоћ – обуку приликом монтаже трака на свим локацијама дефинисаним Техничком спецификацијом, која као Прилог 3. чини саставни део овог Оквирног споразума.

За партију 3., 4., 5., 6.

Продавац је дужан да изврши обуку представника Купца за коришћење и безбедан и здрав рад.

Обука треба да буде једнодневна и да се спроведе на локацијама Купца према местима испоруке добара.

Oбука се спроводи за добра из ове партије под редним бројем 7, 8, 9, 10, 11 и 16, од стране овлашћених и компетентних лица које ангажује Продавац и састоји се из теоријског и практичног дела.

У току обуке запослени које одреди Купац упознају са карактеристикама, начином коришћења и безбедним и здравим начином рада са одређеним електроизолационим заштитним средствима и опремом. Практичан део обуке мора да садржи и демонстрацију коришћења добра.

Продавца је дужан да изврши обуку у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана испоруке добара.

Све трошкове обуке лица и средстава ангажованих за спровођење обуке сноси Продавац.

Уговорна казна

Члан 10

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или у року предвиђеним достављеном Наруџбеницом не испоручи добра из члана  1. овог Оквирног споразума, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 2% (два процента), од вредности неиспоручених добара.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 5% (пет процената), од укупне вредности Наруџбенице без ПДВ-а.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима:десет) дана од дана издавања рачуна од стране Купца за уговорене пенале.

Уколико Продавац не испоручи Добра ни у даљем року од 10 (словима:десет)  дана од дана истека рока дефинисаног појединачном Наруџбеницом, Купац има право да  раскине овај Оквирни споразум.

Накнада штете

Члан 11.

Продавац је одговоран Купцу за материјалне и нематеријалне недостатке испуњења обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Продавац је у складу са законом одговоран за штету коју је претрпео Купац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Купац претрпи штету због чињења или нечињења Продавца и уколико се стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Продавац је сагласан да Купцу исту накнади, тако што Купац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Продавцу уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима:петнаест) дана од датума издавања истог.

Раскид Оквирног споразума

Члан 12.

Ако Продавац не испуни овај Оквирни споразум, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе, или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог Оквирног споразума, Купац има право да констатује непоштовање одредби оквирног споразума и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог оквирног споразума, које се од њега захтевају, у року од 8 (словима:осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (словима:пет) дана да једнострано раскине овој оквирни споразум по правилима о раскиду Оквирног споразума због неиспуњења.

У случају раскида овог оквирног споразума, у смислу овог члана, стране у споразуму ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Оквирног споразума дошло кривицом једне стране оквирног споразума, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права

Дејство више силе

Члан 13.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну у споразуму код које је наступио случај више силе, или обе стране у споарзуму када је код обе стране у споразуму наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна у споразуму којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака  страна у споразуму сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране у споразуму, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна у споразуму, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима:тридесет) календарских дана, стране у споразуму ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна у споразуму не стиче право на накнаду било какве штете.

Лица задужена за праћење реализације оквирног споразума

Лица овлашћења за праћење реализације Оквирног споразума  су:

За Купца:________________________

За Продавца: ____________________

Измене Оквирног споразума

Члан 15.

Купац може да дозволи промену цене или других битних елемената Оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Оквирног споразума изврше у писаној форми, а у складу са чланом 115 Закона – закључивањем анекса  уз овај Оквирни споразум.

Важност оквирног споразума

Члан 16.

Овај оквирни споразум се сматра закљученим када га потпишу законски заступници страна овог Оквирног споарзума, а ступа на снагу када Продавац испуни одложни услов.Оквирни споразум важи до утрошка уговорене вредности, а најдуже 2 (словима:две) две године од дана закључивања оквирног споразума.

Члан 17.

Решавање спорова

Евентуалне спорове по овом Оквирном споарзуму стране ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда у Београду.

Завршне одредбе

Члан 18.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима:пет) дана од настанка промене у било којем од података у вези испуњеношћу услова из поступка јавне набавке о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.

Стране у оквирном споразуму су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 19.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на раскид Оквирног споразума и накнаду штете.

Члан 20.

Уколико у току трајања Оквирног споразума дође до статусних промена код страна из споразума, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Члан 21.

Након закључења и ступања на снагу Оквирног споразума, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 22.

На односе, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката и стандарда и техничких норматива Републике Србије-примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 23.

Саставни део овог Оквирног је:

Прилог број 1 Конкурсна документација (www.ujn.gov.rs. Шифра:__________)

Прилог број 2 Понуда Продавца број                од

Прилог број 3 Образац структуре цене

Прилог број 4.Техничка спецификација
Прилог број 4 Средство финансијског обезбеђења

Члан 24.

Овај Оквирни споразум је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака од којих свакој страни припадају по 3 (словима: три) примерка.

| КУПАЦ |  | ПРОДАВАЦ |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | Назив |
| _____________________________ | М.П. | _____________________________ |
|  |  | име и презиме |
| в.д. директора Милорад Грчић |  | функција |

Улица _______________

Број:

Место, датум

Назив и адреса Продавца

На основу члана 40. Закона о јавним набавкама („СЛ.гл.РС“, бр. 124/12,  14/15 и 68/15) у складу са закљученим Оквирним споразумом бр.___________ од ____________. издаје се:

Н  А  Р  У Џ  Б  Е  Н   И   Ц    А

- Молимо Вас да у складу са Вашом прихваћеном понудом бр. ___________ од _______________. године извршите испоруку следећих добара:

| Ред. бр. | Назив добра | Јед. мере | количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| ПДВ (20%) |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

| БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ |  |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: |  |
| РОК ИСПОРУКЕ: |  |
| ГАРАНТНИ РОК |  |

в.д. директoра ЈП ЕПС

____________________

Милорад Грчић

Доставити:

- Наслову

- Лицу за праћење извршења Оквирног споразума  по Техничким центрима

- Сектору за набавке и ком.послове (оригинал)

-Директору корпоративних послова техничких центара

- Економско-финансијском сектору (оригинал)

- Сектору за набавке и комерцијално послове-План и анализа

- Сектору за набавке и комерцијално послове-Служба комерцијале

- Архиви (оригинал)