## Партија 1
Ред. Бр. | Партија 1 - Електроинсталациони материјал и расвета | Јед. мере | Колич. | Произвођач | Ознака/тип | Јед. цена без ПДВ-а (дин) | Јед. цена са ПДВ-ом (дин) | Укупно, цена без ПДВ-а (дин) | Укупно, цена са ПДВ-ом (дин)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII=VII x 1.2 | IX = (IV x VII) | X = (IV x VIII)
Количине добара које су исказане у табели, представљају процењене оквирне количине опреме и материјала на основу којих се оцењује понуда. Стварно утрошене количине могу да варирају током периода трајања оквирног споразума.
1-1 | Прекидач гребенасти MN 10 A U, 3P, 0-1 | ком | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 | Прекидач гребенасти MN 16 U, 3P, 0-1 | ком | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 | Прекидач гребенасти MN 25 U, 3P, 0-1 | ком | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-4 | Прекидач гребенасти MN 40 U, 3P, 0-1 | ком | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-5 | Прекидач гребенасти MN 63 U, 3P, 0-1 | ком | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-6 | Преклопна склопка без нултог положаја (1-2) двополна 10A | ком | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-7 | Прекидач једнополни инсталациони 10А 250V са керамичким постољем | ком | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-8 | Прекидач једнополни OG инсталациони 10 А или 16 А, 250 V PVC | ком | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-9 | Прекидач једнополни OG инсталациони 10 А или 16 А, 250 V силумински | ком | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-10 | Прекидач OG серијски инсталациони 10 А 250 V силумински | ком | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-11 | Прекидач серијски инсталациони за у зид 10 А 250 V, PVC бели | ком | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-12 | Прекидач наизменични инсталациони за у зид 10 А, 250 V бели | ком | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-13 | Прекидач 16 A KIP – за у зид са индикацијом (бојлер) | ком | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-14 | Прекидач микро GMP-10-05 | ком | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-15 | Проводник са појачаном изолацијом и плаштом од PVC масе PP-J 3x1,5 mm² | m | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-16 | Проводник са појачаном изолацијом и плаштом од PVC масе PP-J 3x2,5 mm² | m | 630 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-17 | Проводник са појачаном изолацијом и плаштом од PVC масе PP-J 5x2,5 mm² | m | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-18 | Инсталациони проводник са изолацијом и плаштом од PVC масе PP 2x0,75 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-19 | Инсталациони проводник са изолацијом и плаштом од PVC масе PP 2x1,5 mm², | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-20 | Инсталациони проводник са изолацијом и плаштом од PVC масе PP 5x2,5 mm² | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-21 | Инсталациони проводник са појачаном изолацијом и плаштом од PVC масе PP-Y 3x1,5 mm² | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-22 | Инсталациони проводник са појачаном изолацијом и плаштом од PVC масе PP-Y 3x2,5 mm² | m | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-23 | Инсталациони проводник са појачаном изолацијом и плаштом од PVC масе PP-Y 5x1.5 mm², 1 kV | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-24 | Инсталациони проводник са појачаном изолацијом и плаштом од PVC масе PP-Y 5x2,5 mm² | m | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-25 | Инсталациони проводник са појачаном изолацијом и плаштом од PVC масе PP-Y 5x4 mm², | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-26 | Инсталациони проводник са појачаном изолацијом и плаштом од PVC масе PP-Y 5x6 mm² | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-27 | Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе финожичан P/F 2,5 mm² | m | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-28 | Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе финожичан P/F 2,5 mm² (жуто зелена) | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-29 | Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе финожичан P/F 2,5 mm² (плава) | m | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-30 | Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе P-1,5 mm² (плава/црна) | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-31 | Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе P-2,5 mm² (браон) | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-32 | Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе P-2,5 mm², (црна) | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-33 | Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе P-2,5 mm², (плава) | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-34 | Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе P-2,5 mm², (жуто/зелена) | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-35 | Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе P 6 mm², (браон) | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-36 | Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе P 6 mm², (црна) | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-37 | Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе P 6 mm², (плава) | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-38 | Инсталациони проводник са изолацијом од PVC масе P 6 mm², (жуто зелена) | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-39 | Инсталациони проводник са силиконском изолацијом S/F 2.5 mm² | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-40 | Телекомуникациони лаки савитљиви проводник са изолацијом и плаштом од PVC масе PP/L 3x0,75 mm² | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-41 | Кабл телефонски TC-44 K 10x2x0.5 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-42 | Кабл телефонски TC-44 K 20x2x0.5 | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-43 | Прикључница инсталациона двополна за у зид 16 A, 250V 1P+N+E | ком | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-44 | Прикључница OG двополна PVC 16 A, 250V 1P+N+E | ком | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-45 | Прикључница трополна ОГ PVC | ком | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-46 | Прикључница OG двополна 16 A, 250V 1P+N+E - силумин | ком | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-47 | Прикључница OG трополнa 16 A, 400V 3P+N+E - силумин | ком | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-48 | Прикључница инсталациона OG за PTT | ком | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-49 | Утикач шухо двополни гумени | ком | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-50 | Утикач шухо трополни равни | ком | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-51 | Клема лустер 2.5x12 прикључака | ком | 495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-52 | Клема лустер 4x12 прикључака | ком | 330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-53 | Редна стезаљка RNSS 4-16, 500 V, 110°C, четворополна "Sintermetal" или одговарајућа | ком | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-54 | Редна стезаљка RS 4-16/1, 500 V, 110°C, "Sintermetal" или одговарајућа | ком | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-55 | Редна стезаљка RS 4 -16 /4 500 V, 110°C, "Sintermetal" или одговарајућа | ком | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-56 | Редна стезаљка RS 6-10/1 500 V, 110°C, "Sintermetal" или одговарајућа | ком | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-57 | Редна стезаљка RS 25-35/1, 500 V, 110°C, "Sintermetal" или одговарајућа | ком | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-58 | Редна стезаљка RS 25-35/4 500 V, 110°C, четворополна "Sintermetal" или одговарајућа | ком | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-59 | Редна стезаљка RS 50/10 500 V, 110°C "Sintermetal" или одговарајућа | ком | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-60 | Носач редене стезаљке RS 10-35 | ком | 1070 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-61 | Клема шкаро 35-50 | ком | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-62 | Клема VS 4 | ком | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-63 | Клема VS 6 | ком | 630 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-64 | Клема VS 10 | ком | 490 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-65 | Клема VS 16 | ком | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-66 | Клема VS 25 | ком | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-67 | Клема VS 35 | ком | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-68 | PVC носач везица самолепљиви | ком | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-69 | Носач (конзола) за PNK 200 | ком | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-70 | Носач кабла перфориран PNK 200 (метална каналета 200x50x2000) | ком | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-71 | Поклопац за PNK 200 (за металну каналету 200x50x2000) | ком | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-72 | Спојка за PNK 200 | ком | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-73 | Грло косо бакелитно E-27, 4A, 250 V са подножјем | ком | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-74 | Грло E-27 керамичко са подножјем и федером испод једног контакта | ком | 467 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-75 | Грло E-40 керамичко са подножјем и федером испод једног контакта | ком | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-76 | Грло Е-27 керамичко без подножја за плафоњеру | ком | 77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-77 | Дозна 100x100 еластична у зид | ком | 152 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-78 | Дозна Ø60 еластична у зид | ком | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-79 | Дозна Ø78 еластична у зид | ком | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-80 | Кабал продужни PPJ 3x1.5 дужине 5m са подсклопом од 5 гнезда и са прекидачем | ком | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-81 | Кабал мрежни (LAN) 15 m | ком | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-82 | Кабал мрежни (LAN) 8 m | ком | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-83 | Кабал мрежни (LAN) 5 m | ком | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-84 | Кабал антенски 75 Ω | m | 530 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-85 | Моталица са каблом GGJ 3x2,5mm дужине 25 m минимум три гнезда | ком | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-86 | Моталица са каблом 50 m, минимум три гнезда GGJ 3x2,5 | ком | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-87 | Црево сапа метално (гркљан) Ø23 | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-88 | Црево сапа метално (гркљан) Ø13 | m | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-89 | Црево сапа метално (гркљан) Ø16 | m | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-90 | Црево PVC ребрасто Ø25 | m | 850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-91 | Црево PVC ребрасто Ø23 | m | 1050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-92 | Пластифицирано метално црево Ø24 | m | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-93 | Керамички грејач 1000 W за ТА пећи и калорифере, стандардне димензије, спиралног облика | ком | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-94 | Грејач штапни од по 10 ком назначених дужина и снага (833W L=520mm; 1125W L=530mm; 1166W L=720mm; 1500W L=790mm; 2000W L=900mm) | ком | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-95 | Керамички грејач 1330 W за ТА пећи и калорифере, стандардне димензије, спиралног облика | ком | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-96 | Грејач за котао са прирубничким грлом - 6 kW, Ø6/4" | ком | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-97 | Грејач за котао са прирубничким грлом - 6 kW, Ø5/4" | ком | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-98 | Грејач за мали бојлер 1500 W прохромски "Магнохром" или одговарајући | ком | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-99 | Термостат за пећ радни T=300 °C | ком | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-100 | Термостат за пећ заштитни T=300 °C | ком | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-101 | Вентилатор за ТА пећ десни | ком | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-102 | Вентилатор за ТА пећ леви | ком | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-103 | Каналете PVC 30x40x2000 | ком | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-104 | Кутија канална 16x16x2000 | ком | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-105 | Кутија канална 30x20x2000 | ком | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-106 | Кутија канална 40x40x2000 | ком | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-107 | Кутија канална 60x40x2000 | ком | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-108 | Разводна кутија OG за 4 увода PVC | ком | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-109 | Разводна кутија OG 250 V, за 6 увода PVC | ком | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-110 | Перфорирана шина за ношење осигурача Л 1м | ком | 126 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-111 | Везице PVC-150х4,8 | ком | 3730 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-112 | Везице PVC-100х2,5 | ком | 3100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-113 | Везице PVC-200/13 | ком | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-114 | Рингла за шпорет S 145 mm | ком | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-115 | Рингла за шпорет S 180 mm | ком | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-116 | Изолована окаста папучица Ø1,5/5mm | ком | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-117 | Изолована окаста папучица Ø2,5/5mm | ком | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-118 | Буксна челична низ од 10 комада | компл | 175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-119 | Изолована буксна папучица женска Ø1,5mm ужа | ком | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-120 | Струјна клема "Phoenix contact" URTK-S или одговарајућа | ком | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-121 | Струјна клема "Phoenix contact" UTME 6-mp или одговарајућа | ком | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-122 | Сијалица са ужареним влакном 60 W Е-27 | ком | 325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-123 | Сијалица са ужареним влакном 75 W Е-27 | ком | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-124 | Сијалица са ужареним влакном 100 W Е-27 | ком | 205 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-125 | Сијалица са ужареним влакном 300 W Е-40 | ком | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-126 | Метал халогена сијалица 1000W/Д Е40 | ком | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-127 | Стартер С2, 4-20 W | ком | 865 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-128 | Стартер С10, 4-65 W | ком | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-129 | Цев флуо 13 W, 50 cm | ком | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-130 | Цев флуо 15 W, 85 cm | ком | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-131 | Цев флуо 18 W, 60 cm | ком | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-132 | Цев флуо 36 W, 120 cm | ком | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-133 | Цев флуо 58 W, 150 cm | ком | 275 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-134 | Сијалица Феп 18 W | ком | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-135 | Сијалица Феп 36 W | ком | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-136 | Сијалица штедна Е-27, 60 W | ком | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-137 | Сијалица штедна Е-27, 75 W | ком | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-138 | Сијалица штедна Е-27, 100 W | ком | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-139 | Арматура бродска са два увода, са грлом Е-27 | ком | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-140 | Арматура флуо 2x40 W | ком | 103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-141 | Арматура коса опал | ком | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-142 | Светиљка халогена 50 W, 12 V | ком | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-143 | Светиљка за степенишни простор 18 W | ком | 82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-144 | Пригушница флуо Ф-40 W | ком | 218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-145 | Пригушница флуо Ф-65 W | ком | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-146 | Стакло заштитно 200 W | ком | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-147 | Стакло заштитно 60 W | ком | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-148 | Држач цеви флуо | ком | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-149 | Држач за стартер | ком | 393 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А | Укупно, цена без ПДВ-а: |  |  |  |  | 0
|  |  | Б | Обрачунат ПДВ (20%): |  |  |  |  | 0
|  |  | А+Б | Укупно, цена са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 0
| Мести и датум |  |  |  |  | потпис и печат
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
Напомене: - Упутство за попуњавање овог обрасца је наведено у конкурсној документацији за ЈН/8500/0074/2017, у одељку ОБРАСЦИ (ОБРАЗАЦ-2) и у тачки 3.1.2. техничке спецификације

## Партија 2
Ред. Бр. | Партија 2 - Шрафовска роба, брусне плоче и други потрошни материјал | Јед. мере | Колич. | Произвођач | Ознака/тип | Јед. цена без ПДВ-а (дин) | Јед. цена са ПДВ-ом (дин) | Укупно, цена без ПДВ-а (дин) | Укупно, цена са ПДВ-ом (дин)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII=VII x 1.2 | IX = (IV x VII) | X = (IV x VIII)
Количине добара које су исказане у табели, представљају процењене оквирне количине опреме и материјала на основу којих се оцењује понуда. Стварно утрошене количине могу да варирају током периода трајања оквирног споразума.
2-1 | Вијак самоурезујући поцинковани М 3,5x19 | ком | 3320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-2 | Вијак самоурезујући поцинковани М 4.2x19 | ком | 5300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-3 | Вијак самоурезујући поцинковани М 4x50 | ком | 3300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-4 | Вијак самоурезујући поцинковани М 4.8x16 | ком | 2350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-5 | Вијак самоурезујући поцинковани М 4.8x25 | ком | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-6 | Вијак самоурезујући поцинковани М 5.5x19 | ком | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-7 | Типл челични М-8 (поцинковани) | ком | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-8 | Типл челични М-10 (поцинковани) | ком | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-9 | Типл челични М-12 (поцинковани) | ком | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-10 | Типлови пластични, гужвајући П-6, комплет са вијком дужине 40мм | ком | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-11 | Типлови пластични, гужвајући П-8, комплет са вијком дужине 60мм | ком | 3770 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-12 | Типлови палстични, гужвајући П-10, комплет са вијком дужине 80мм | ком | 3620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-13 | Типлови пластични, гужвајући П-12, комплет са вијком дужине 100мм | ком | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-14 | Типлови PVC за бојлер Ø16x130 комплет са хангар вијцима М10 | ком | 162 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-15 | Шипка навојна М-8; 1м (поцинкована) | ком | 530 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-16 | Шипка навојна М-10; 1м (поцинкована) | ком | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-17 | Шипка навојна М-12; 1м (поцинкована) | ком | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-18 | Шипка навојна М-16; 1м (поцинкована) | ком | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-19 | Вијак М-3x20 (поцинковани) | ком | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-20 | Вијак М-4x20 (поцинковани) | ком | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-21 | Вијак М-4x40 (поцинковани) | ком | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-22 | Вијак М-5x10 (поцинковани) | ком | 1750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-23 | Вијак М-6x10 (поцинковани) | ком | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-24 | Вијак М-6x20 (поцинковани) | ком | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-25 | Вијак М-6x25 (поцинковани) | ком | 1950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-26 | Вијак М-6x30 (поцинковани) | ком | 2355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-27 | Вијак М-6x50 (поцинковани) | ком | 2855 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-28 | Вијак М-6x70 (поцинковани) | ком | 2055 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-29 | Вијак М-6x100 (поцинковани) | ком | 1505 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-30 | Вијак М-8x16 (поцинковани) | ком | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-31 | Вијак М-8x20 (поцинковани) | ком | 1605 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-32 | Вијак М-8x30 (поцинковани) | ком | 2055 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-33 | Вијак М-8x35 (поцинковани) | ком | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-34 | Вијак М-8x40 (поцинковани) | ком | 2355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-35 | Вијак М-8x70 (поцинковани) | ком | 1855 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-36 | Вијак М-8x120 (поцинковани) | ком | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-37 | Вијак М-10x80 (поцинковани) | ком | 2220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-38 | Вијак М-10x100 (поцинковани) | ком | 2150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-39 | Вијак М-10x120 (поцинковани) | ком | 2100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-40 | Вијак М-10x30 (поцинковани) | ком | 2100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-41 | Вијак М-10x35 (поцинковани) | ком | 2150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-42 | Вијак М-10x40 (поцинковани) | ком | 2450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-43 | Вијак М-12x50 (поцинковани) | ком | 1320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-44 | Вијак М-12x100 (поцинковани) | ком | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-45 | Вијак М-12x40 (поцинковани) | ком | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-46 | Вијак М-12x80 (поцинковани) | ком | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-47 | Вијак М-16x50 (поцинковани) | ком | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-48 | Вијак са навојем са обе стране М-16x250 -поцинковани | ком | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-49 | Вијак са навојем са обе стране М-16x300 -поцинковани | ком | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-50 | Вијак са навојем са обе стране М-16x350 -поцинковани | ком | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-51 | Вијак са навојем са обе стране М-16x400 -поцинковани | ком | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-52 | Вијак са навојем са обе стране М-16x500 -поцинковани | ком | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-53 | Навртка шестострана М-3 (поцинкована) | ком | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-54 | Навртка шестострана М-4 (поцинкована) | ком | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-55 | Навртка шестострана М-5 (поцинкована) | ком | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-56 | Навртка шестострана М-6 (поцинкована) | ком | 7720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-57 | Навртка шестострана М-8 (поцинкована) | ком | 10170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-58 | Навртка шестострана М-10 (поцинкована) | ком | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-59 | Навртка шестострана М-12 (поцинкована) | ком | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-60 | Навртка шестострана М-16 (поцинкована) | ком | 3300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-61 | Навртка шестострана М-20 (поцинкована) | ком | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-62 | Подлошке равне М-4 (поцинковане) | ком | 2950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-63 | Подлошке равне М-6 (поцинковане) | ком | 5750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-64 | Подлошке равне М-8 (поцинковане) | ком | 11600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-65 | Подлошке равне М-10 (поцинковане) | ком | 17900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-66 | Подлошке равне М-12 (поцинковане) | ком | 9700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-67 | Подлошке равне М-16 (поцинковане) | ком | 5450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-68 | Подлошке равне М-20 (поцинковане) | ком | 780 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-69 | Подлошке зупчасте М-4 (поцинковане) | ком | 1520 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-70 | Подлошке зупчасте М-6 (поцинковане) | ком | 2550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-71 | Подлошке зупчасте М-8 (поцинковане) | ком | 2900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-72 | Подлошке зупчасте М-10 (поцинковане) | ком | 5700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-73 | Подлошке зупчасте М-12 (поцинковане) | ком | 6450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-74 | Подлошке еластичне М-4 (поцинковане) | ком | 610 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-75 | Подлошке еластичне М-6 (поцинковане) | ком | 2550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-76 | Подлошке еластичне М-8 (поцинковане) | ком | 4800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-77 | Подлошке еластичне М-10 (поцинковане) | ком | 5150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-78 | Подлошке еластичне М-12 (поцинковане) | ком | 4150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-79 | Поп-нитна 4,2x30, глава Ал, трн нерђајући челик | ком | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-80 | Завртањ за дрво са куком М-12x250 (поцинкован) | ком | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-81 | Завртањ за дрво са куком М-16x250 (поцинкован) | ком | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-82 | Бургија за дрво за ручно бушење (за дрвене стубове) Ø18 | ком | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-83 | Бургија за дрво за ручно бушење (за дрвене стубове) Ø20 | ком | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-84 | Бургија за дрво за ручно бушење (за дрвене стубове) Ø24 | ком | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-85 | Бургија спирална за метал Ø2.5 | ком | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-86 | Бургија спирална за метал Ø3 | ком | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-87 | Бургија спирална за метал Ø3.2 | ком | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-88 | Бургија спирална за метал Ø3,3 | ком | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-89 | Бургија спирална за метал Ø4 | ком | 248 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-90 | Бургија спирална за метал Ø4,7 | ком | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-91 | Бургија спирална за метал Ø5 | ком | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-92 | Бургија спирална за метал Ø6 | ком | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-93 | Бургија спирална за метал Ø7 | ком | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-94 | Бургија спирална за метал Ø8 | ком | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-95 | Бургија спирална за метал Ø9,4 | ком | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-96 | Бургија спирална за метал Ø9,7 | ком | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-97 | Бургија спирална за метал Ø10 | ком | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-98 | Бургија спирална за метал Ø11 | ком | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-99 | Бургија спирална за метал Ø12 | ком | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-100 | Бургија спирална за метал Ø13 | ком | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-101 | Бургија спирална за метал Ø13,5 | ком | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-102 | Бургија спирална за метал Ø14 | ком | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-103 | Бургија спирална за метал Ø14,5 | ком | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-104 | Бургија спирална за метал Ø32 | ком | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-105 | Бургија за метал Ø1-10 | гар | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-106 | Бургија урезна гвинет М-5 ручна | ком | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-107 | Бургија урезна гвинет М-6 ручна | ком | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-108 | Бургија урезна гвинет М-8 ручна | ком | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-109 | Бургија урезна гвинет М-10x1 ручна | ком | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-110 | Бургија урезна гвинет М-12x1 ручна | ком | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-111 | Бургија урезна гвинет М-14x1 ручна | ком | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-112 | Бургија урезна гвинет М-16x1 ручна | ком | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-113 | Бургија видијум за бетон Ø4 | ком | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-114 | Бургија видијум за бетон Ø8 | ком | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-115 | Бургија видијум за бетон Ø10 | ком | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-116 | Бургија видијум за бетон Ø12 | ком | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-117 | Бургија за бетон Ø5 | ком | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-118 | Бургија за бетон Ø6 | ком | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-119 | Бургија за бетон Ø6-12 | гар | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-120 | Бургија за хилти 6x160 - СДС | ком | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-121 | Бургија за хилти 8x210 - СДС | ком | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-122 | Бургија за хилти 10x210 - СДС | ком | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-123 | Бургија за хилти 12x260 - СДС | ком | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-124 | Бургија за хилти 14x200 - СДС | ком | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-125 | Бургија за хилти 16x450 - СДС-маx | ком | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-126 | Бургија за хилти 18x250 - СДС-маx | ком | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-127 | Бургија за хилти 18x400 - СДС-маx | ком | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-128 | Електрода 2,5 - рутилне | kg | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-129 | Електрода 3,25 - рутилне | kg | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-130 | Електрода гусана 3,25 | kg | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-131 | Жичана четка - месингана, валовита, 0.35мм, шесторедна | ком | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-132 | Жичана четка - челична, валовита, 0.35мм, шесторедна | ком | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-133 | Плоча за брушење 115x4x22 | ком | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-134 | Плоча за брушење 175x4x22 | ком | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-135 | Плоча за брушење 230x5x22 | ком | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-136 | Плоча за резање 115x2x22 | ком | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-137 | Плоча за резање 175x2x22 | ком | 221 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-138 | Плоча за резање 230x2x22 | ком | 185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-139 | Плоча за резање 300x3x32 | ком | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-140 | Бонсек платно челично 30 cm | ком | 494 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-141 | Турпија за моторну тестеру Ø4.8 | ком | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А | Укупно, цена без ПДВ-а: |  |  |  |  | 0
|  |  | Б | Обрачунат ПДВ (20%): |  |  |  |  | 0
|  |  | А+Б | Укупно, цена са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 0
| Мести и датум |  |  |  |  | потпис и печат
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
Напомене: - Упутство за попуњавање овог обрасца је наведено у конкурсној документацији за ЈН/8500/0074/2017, у одељку ОБРАСЦИ (ОБРАЗАЦ-2) и у тачки 3.2.2. техничке спецификације

## Партија 3
Ред. Бр. | Партија 3 - Водоинсталациони материјал и санитарије | Јед. мере | Колич. | Произвођач | Ознака/тип | Јед. цена без ПДВ-а (дин) | Јед. цена са ПДВ-ом (дин) | Укупно, цена без ПДВ-а (дин) | Укупно, цена са ПДВ-ом (дин)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII=VII x 1.2 | IX = (IV x VII) | X = (IV x VIII)
Количине добара које су исказане у табели, представљају процењене оквирне количине опреме и материјала на основу којих се оцењује понуда. Стварно утрошене количине могу да варирају током периода трајања оквирног споразума.
3-1 | Холендер 1/2" | ком | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-2 | Колено поцинковано 1" | ком | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-3 | Колено поцинковано 1/2" | ком | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | Колено поцинковано 3/4" | ком | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-5 | Колено 2" | ком | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-6 | Лук PVC 50/45 | ком | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-7 | Лук PVC 50/90 | ком | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-8 | Спојка муф 3/4" | ком | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-9 | Спојка муф 1/2" | ком | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-10 | Муф Ø20, С/Н | ком | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-11 | Нипли дупли поцинкован 1/2" | ком | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-12 | Нипли дупли поцинкован 3/4" | ком | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-13 | Нипли дупли поцинкован 5/4" | ком | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-14 | Нипли дупли поцинкован 2" | ком | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-15 | Полуспојка 1/2" | ком | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-16 | Полуспојка 5/4" | ком | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-17 | Рачва 1/2" | ком | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-18 | Редуцир 1/2" на 3/4" | ком | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-19 | Редуцир 1-3/4" | ком | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-20 | Редуцир 5/4"-1 | ком | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-21 | Редукција 5/4"-1 | ком | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-22 | Спојница за ваздух (брза) | ком | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-23 | Универзална брза спојка PVC 3/4" | ком | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-24 | Спојница за црево 3/4" | ком | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-25 | Спојка клизна 2" | ком | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-26 | Чеп1/2" | ком | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-27 | Чеп 3" | ком | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-28 | Чеп 3/8" | ком | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-29 | Тештик 3/4" | ком | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-30 | Тештик 5/4" | ком | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-31 | Вентил испусни 3/4" | ком | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-32 | Вентил 1/2" | ком | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-33 | Вентил 5/4" | ком | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-34 | Вентил 6/4" | ком | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-35 | Вентил 1" | ком | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-36 | Вентил сигурносни за бојлер 1/2" УН/СН | ком | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-37 | Батерија једноручна за мали бојлер/назидна | ком | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-38 | Батерија једноручна за мали бојлер/уградна | ком | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-39 | Батерија једноручна за мали бојлер/са три цеви | ком | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-40 | Батерија једноручана за лавабо/назидна | ком | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-41 | Батерија једноручна за лавабо/уградна | ком | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-42 | Црево бриноx 1/2"-1/2" мин 30 cm | ком | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-43 | Црево бриноx 3/8"-3/8" мин 30 cm | ком | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-44 | Чесма за хладну воду1/2" | ком | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-45 | Чесма за хладну воду 3/4" | ком | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-46 | Гума за заптивање цеви Ø16 | ком | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-47 | Гума за заптивање цеви Ø110 | ком | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-48 | Гума за заптивање цеви Ø150 | ком | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-49 | Лук PVC 75/45 | ком | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-50 | Лук PVC 110/45 | ком | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-51 | Решетка подна 15x15, прохром | ком | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-52 | Сифон за лавабо-еластични | ком | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-53 | Сливник PVC Ø70 | ком | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-54 | Шраф за лавабо | ком | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-55 | Вирбла 1/2" | ком | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-56 | Водокотлић бели PVC "Геберит" или одговарајући | ком | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-57 | WC чучавац бели, керамички, стандардни | ком | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-58 | WC шоља конзолна | ком | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-59 | WC шоља стандардна | ком | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-60 | Звоно водоколића "Геберит" или одговарајуће | ком | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-61 | Црево за воду, силиконско | m | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-62 | Даскa за WC шољу PVC | ком | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-63 | Прохромски шраф за WC шољу | сет | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-64 | Кудеља, ланена | kg | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-65 | Бојлер 10 л прохромски | ком | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-66 | Бојлер 50 л прохромски | ком | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-67 | Бојлер 80 л прохромски | ком | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-68 | Лавабо керамички, мин 60 цм | ком | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-69 | Судопера једноделна, стандардна | ком | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-70 | Судопера дводелна, стандардна | ком | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-71 | Огледало 80x60 | ком | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-72 | Огледало 60x40 | ком | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-73 | Вентил за казанче ЕК 1/2"-3/8" | ком | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-74 | Туш кадица, полиестер 80/80 | ком | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-75 | Шраф за лавабо Ø8 | ком | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | А | Укупно, цена без ПДВ-а: |  |  |  |  | 0
|  |  | Б | Обрачунат ПДВ (20%): |  |  |  |  | 0
|  |  | А+Б | Укупно, цена са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 0
| Мести и датум |  |  |  |  | потпис и печат
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
Напомене: - Упутство за попуњавање овог обрасца је наведено у конкурсној документацији за ЈН/8500/0074/2017, у одељку ОБРАСЦИ (ОБРАЗАЦ-2) и у тачки 3.3.2. техничке спецификације