## Prilog B1.1
B1. VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP SA ISPORUKOM I UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA
Prilog B1.1
1.0. SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "PASTOR"
Red. broj | NAZIV REZERVNOG DELA | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1 | Gumeno crevo CO2-5 RD-345 Pastor | kom | 5
2 | Igla CO2 ventila RD-195 Pastor | kom | 15
3 | Mlaznica S-6,9 RD-115 Pastor | kom | 5
4 | Mlaznica S-1,2,3 RD-87,88,89 Pastor | kom | 7
5 | Mlaznica CO2-5,10 RD-268,295 | kom | 3
6 | Membrana sigurnosnog ventila CO2 RD-198 Pastor | kom | 7
7 | Nalepnica S-1,9, i CO2-5 Pastor | kom | 15
8 | Nosac bocice i cevi S-1 RD-93 Pastor AL | kom | 5
9 | Nosac bocice i cevi S-1 RD-42 Pastor PL | kom | 5
10 | Opruga S-1RD-55 Pastor | kom | 8
11 | Opruga S-9 RD-157 Pastor | kom | 10
12 | Osigurac S-9 RD-139 Pastor | kom | 10
13 | Osigurac S-1 RD-41,58 Pastor duzi i kraci sa rupom | kom | 8
14 | Udarna igla S-1 RD-90 Pastor | kom | 5
15 | Udarna igla S-9 RD-145 Pastor | kom | 5
16 | Usponska cev S-9 RD-140 Pastor PL | kom | 10
17 | Uzbudna cev S-9 RD-147 Pastor | kom | 8
18 | Zaptivac creva S-9 RD-132 Pastor | kom | 50
19 | Cep uzbudne cevi S-9 RD-106 Pastor | kom | 10
20 | Usponska cev S-1 RD-73,74,75 Pastor | kom | 8
21 | Udarno dugme S-9 RD-705 Pastor | kom | 5
22 | Membrana uzbudne cevi S-9 RD-107 Pastor | kom | 5
23 | Membrana Ø 9 RD-16 | kom | 10
24 | P.V.C. Kesice | kom | 200
25 | Opruga CO2 ventila RD-189 | kom | 10
26 | Ventil sigurnosti S-9 P RD-124 | kom | 10
27 | Steznik membrane sig. ventila (Ruse) | kom | 5
28 | Manzetna S-1 Pastor RD-92 | kom | 7
29 | Podlozna plocica S-1 Pastor RD-91 | kom | 8
30 | Bocica S-9 Pastor BB0001 N.T. | kom | 5
Ukupno pod 1.0.
__________________ M.P. ______________________________
Mesto i datum Potpis ovlašćenog lica ponuđača

## Prilog B1.2
Prilog B1.2
2.0. SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "VATROSPREM"
Red. broj | NAZIV REZERVNOG DELA | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1 | Ventil CO2 Ruse | kom | 8
2 | Gumeno crevo S-6,9,12 RDV-80 Vatrosprem | kom | 10
3 | Gumeno crevo CO2-5 RDV-171 Vatrosprem | kom | 10
4 | Zaptivac kape S-1,2 RDV-14,46 Vatrosprem | kom | 30
5 | Zaptivac kape S-6,9,12 RDV-62,91, 118 Vatrosprem | kom | 100
6 | Zaptivac creva CO2 RDV-107 Vatrosprem | kom | 20
7 | Zaptivac igle S-6,9,12 RDV-65,95, 118 Vatrosprem | kom | 10
8 | Zaptivac CO2 ventila RDV-153 Vatrosprem buric | kom | 15
9 | Zaptivna plocica CO2 ventila RDV-152 Vatrosprem prsten | kom | 5
10 | Zaptivna plocica CO2 sig. ventila RDV-156 Vatrosprem | kom | 5
11 | Mlaznica S-6,9,12 RDV-79 Vatrosprem | kom | 15
12 | Mlaznica S-1 RDV-45 Vatrosprem | kom | 10
13 | Mlaznica CO2-5 RDV-169 Vatrosprem | kom | 15
14 | Membrana sigurnosnog ventila RDV-157 Vatrosprem | kom | 10
15 | Membrana bocice RDV-24,39 Ø 8 i Ø 10 Vatrosprem | kom | 10
16 | Navrtka bocice S-1,6,9 RDV-23,38,75 Vatrosprem | kom | 5
17 | Nosac bocice S-1 RDV-21,21A Vatrosprem | kom | 3
18 | Nosac bocice S-6,9 RDV-35,96 Vatrosprem | kom | 10
19 | Rucica komplet CO2 RDV-142 Vatrosprem | kom | 5
20 | Nalepnica S-1,6,9 i CO2-5 Vatrosprem | kom | 20
21 | Opruga S-1,6,9 RDV-20 Vatrosprem | kom | 20
22 | Osigurac S-1 RDV-17 Vatrosprem rascepka | kom | 10
23 | Osigurac S-6,9 RDV-74 Vatrosprem stari tip rascepka | kom | 15
24 | Osigurac S-6,9 RDV-103 Vatrosoprem novi tip rascepka | kom | 15
25 | Udarna igla S-1 RDV-19 Vatrosprem | kom | 5
26 | Udarna igla S-6,9 RDV-63,94 Vatrosprem stari i novi tip | kom | 10
27 | Usponska cev S-1 RDV-15,16,47 Vatrosprem S i N tip | kom | 5
28 | Usponska cev S-6 RDV-100 Vatrosprem novi tip | kom | 5
29 | Usponska cev S-6 RDV-69 Vatrosprem stari tip | kom | 8
30 | Usponska cev S-9 RDV-101 Vatrosprem novi tip | kom | 12
31 | Usponska cev S-9 RDV-70 Vatrosprem stari tip | kom | 12
32 | Umetak za mlaznicu CO2-5 Vatrosprem PL | kom | 5
33 | Kapa aparata S-1 RDV-41,2 Vatrosprem | kom | 5
34 | Kapa aparata S-6,9 RDV-89 Vatrosprem novi tip | kom | 10
35 | Zastitnik navrtke S-6,9 V RDV-72 | kom | 5
36 | Rucica aparata S-6,9 RDV-56 Vatrosprem stari tip | kom | 5
37 | Rucica kape S-1 V RDV-10,30 | kom | 5
38 | Elasticna civija S-1 V RDV-18 | kom | 3
39 | Bocica S-1 Vatrosprem | kom | 5
40 | Bocica S-6 Vatrosprem | kom | 5
41 | Bocica S-9 Vatrosprem | kom | 5
42 | Vesalica PPA ( Vatrosprem i Pastor) | kom | 5
43 | Selna | kom | 10
Ukupno pod 2.0.
__________________ M.P. ______________________________
Mesto i datum Potpis ovlašćenog lica ponuđača

## Prilog B1.3
Prilog B1.3
3.0. SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA POD STALNIM PRITISKOM PROIZVOĐAČA "PASTOR", "VATROSPREM",PAŠALIĆ", "TODOROVIĆ", "MOBIAK" ,"ČRVENKA", "GASOP", "MEDAKOM", "AUTOTEK" I "KS"
Red. broj | NAZIV REZERVNOG DELA | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1 | Kapa aparata S-6,9 A | kom | 10
2 | Kapa aparata S-1,2 A | kom | 5
3 | Gumeno crevo S-6,9 A sa mlaznicom | kom | 10
4 | Usponska cev S-1A | kom | 5
5 | Usponska cev S-2A | kom | 5
6 | Usponska cev S-6A | kom | 5
7 | Usponska cev S-9 A | kom | 10
8 | Usponska cev S-12 A | kom | 10
9 | Mlaznica S-1,2 A | kom | 10
10 | Gumeno crevo S-6,9 A sa magnetom | kom | 20
11 | Manometar | kom | 10
12 | Zaptivac manometra | kom | 10
13 | Zaptivac igle gornji | kom | 10
14 | Zaptivac kape stalni pritisak | kom | 30
15 | Osigurac stalni pritisak | kom | 10
16 | Vesalica PPA stalni pritisak | kom | 5
17 | Udarna igla S-1,2 A | kom | 5
18 | Udarna igla S-6,9 A | kom | 10
19 | Zaptivac udarne igle S-1,2,6,9 A | kom | 5
20 | Nalepnica S-1,2,6,9 A | kom | 20
21 | Opruga S-1,2,6,9A stalni pritisak | kom | 5
22 | Spojna navrtka PL stalni pritisak | kom | 10
23 | Magnet za gumeno crevo S-6,9A | kom | 5
24 | Navrtka za manometar sa zaptivacem | kom | 5
25 | Nepovratni ventil sa zaptivacem | kom | 5
Ukupno pod 3.0
__________________ M.P. ______________________________
Mesto i datum Potpis ovlašćenog lica ponuđača

## Prilog B1.4
Prilog B1. 4
4.0. SREDSTVA ZA GAŠENJE I POGONSKI GAS
Red. broj | NAZIV SREDSTVA | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1 | Gas CO2 | kg | 20
2 | Gas N (azot) | kg | 30
3 | Prah "Pofex" | kg | 100
4 | Prah „Furex" | kg | 100
5 | Prah „ORCHIDEE" ABC standard Nemačka | kg | 100
6 | Gasna smeša iz porodice freona za FOXER aparate | kg | 20
7 | Gas halon | kg | 100
8 | Gas FE-36 | kg | 20
Ukupno pod 4.0.
__________________ M.P. ______________________________
Mesto i datum Potpis ovlašćenog lica ponuđača

## Prilog B1.5
Prilog B1.5
5.0. OPREMA I ARMATURE HIDRANTSKE INSTALACIJE
Red. broj | NAZIV REZERVNOG DELA | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1 | Podzemni hidrant DN 80 prema DIN-u 3221, sa isporukom i montažom | kompl. | 2
2 | N 90 ("N" komad) DN 80 DIN 28538, sa isporukom i montažom | kompl. | 1
3 | FF komad DN 80 DIN 28514, sa isporukom i montažom | kompl. | 1
4 | Nadzemni hidrant tip "BAROK" DN 80 PN 10/16 prema DIN-u 3222, sa isporukom i montažom | kompl. | 1
5 | Nadzemni hidrant DN 80 PN 16, tip Pohorje 80/700-1, sa isporukom i montažom | kompl. | 1
6 | Nadzemni hidrant DN 80 PN 16, tip Sever 80/900-2, sa isporukom i montažom | kompl. | 1
7 | Nadzemni hidrant DN 80 PN 16, tip Armex 80/750, sa isporukom i montažom | kompl. | 1
8 | Zidni hidrantski ormar, puna vrata bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1
9 | Zidni hidrantski ormar, puna vrata sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 2
10 | Zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 2
11 | Zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 2
12 | Inox zidni hidrantski ormar, puna vrata bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1
13 | Inox zidni hidrantski ormar, puna vrata sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1
14 | Inox zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1
15 | Inox zidni hidrantski ormar, sa staklom u vratima sa opremom, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 1
16 | Hidrantski ormar za nadzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 3
17 | Hidrantski ormar za nadzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, sa opremom (2x hidrantsko crevo, 2x mlaznica, kljuc za nadzemni hidrant, kljuc „ABC”, kljuc „C”), sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 3
18 | Hidrantski ormar za podzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, bez opreme, sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 2
19 | Hidrantski ormar za podzemni hidrant, sa staklom za rezervni ključ u krilu vrata i rezervnim ključem, sa opremom (hidrantski nastavak B/2C, 4x hidrantsko crevo, 2x mlaznica, „T” kljuc, kljuc „ABC”, kljuc „C”), sa isporukom i ugradnjom | kompl. | 2
20 | Hidrantski nastavak B/2C (DN 80/2C) | kom. | 5
21 | Hidrantski nastavak B/2B (DN 80/2B) | kom. | 1
22 | Hidrantski nastavak B/C (DN 80/C) | kom. | 1
23 | Hidrantski nastavak B/B (DN 80/B) | kom. | 1
24 | Mlaznica sa ventilom Ø 25 | kom. | 1
25 | Mlaznica sa ventilom, direktni priključak na cev | kom. | 1
26 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 - Al jednostruki vrh | kom. | 3
27 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 – Al dvostruki vrh | kom. | 3
28 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 - Al plastična cev sa ručicom | kom. | 1
29 | Mlaznica bez ventila Ø 52 | kom. | 5
30 | Mlaznica sa ventilom Ø 52 sa zaštitnim mlazom | kom. | 1
31 | Mlaznica sa ventilom Ø 75 (sa ruciciom) | kom. | 1
32 | Mlaznica sa ventilom Ø 75 sa zaštitnim mlazom | kom. | 1
33 | Nastavak Ø 12 - mlaznice Ø 52 | kom. | 1
34 | Nastavak mlaznice ø 16 | kom. | 1
35 | Ventil 1’’ | kom. | 5
36 | Ventil ugaoni 2’’ (Al)– sa stabilnom spojkom (Al) Ø52 | kom. | 5
37 | Ventil ugaoni 2” (Ms) - sa stabilnom spojkom (Al) Ø 52 | kom. | 5
38 | Okretni nastavak Ø 52 Ms | kom. | 1
39 | Reducir spojka Ø 52 / Ø 25 koso grlo | kom. | 1
40 | Potisna spojka Ø 25 kovana | kom. | 1
41 | Potisna spojka Ø 25 sa unutrašnjim navojem 1'' | kom. | 1
42 | Potisna spojka Ø 52 - Al | kom. | 10
43 | Potisna spojka Ø 75 - Al | kom. | 2
44 | Potisna spojka Ø 75 - Al kovana | kom. | 2
45 | Usisno- potisna spojka Ø 110 | kom. | 1
46 | Usisno- potisna spojka Ø 110 – kovana | kom. | 1
47 | Stabilna spojka Ø 25 – Al | kom. | 1
48 | Stabilna spojka Ø 25 – Al kovana | kom. | 1
49 | Stabilna spojka Ø 52 - Al | kom. | 5
50 | Stabilna spojka Ø 52 – Al kovana | kom. | 5
51 | Stabilna spojka Ø 75 - Al | kom. | 1
52 | Stabilna spojka Ø 75 - Al kovana | kom. | 1
53 | Stabilna spojka Ø 110 | kom. | 2
54 | Stabilna spojka Ø 110 – Al kovana | kom. | 1
55 | Stabilna spojka Ø 110 – Al kovana | kom. | 1
56 | Stabilna spojka Ø 75 - spoljni navoj | kom. | 1
57 | Stabilna spojka Ø 110 - spoljni navoj | kom. | 1
58 | Slepa spojka Ø 25 Al | kom. | 1
59 | Slepa spojka Ø 52 Al | kom. | 10
60 | Slepa spojka Ø 75 Al | kom. | 1
61 | Slepa spojka Ø 75 Al kovana | kom. | 1
62 | Slepa spojka Ø 110 Al | kom. | 1
63 | Slepa spojka Ø 110 Al kovana | kom. | 1
64 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 52 | kom. | 1
65 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 75 | kom. | 1
66 | Reducir čep za stabilne spojke Ø 110 | kom. | 1
67 | Usisna spojka Ø 52 Al | kom. | 1
68 | Usisna spojka Ø 52 Al kovana | kom. | 3
69 | Usisna spojka Ø 75 Al | kom. | 2
70 | Usisna spojka Ø 75 Al kovana | kom. | 1
71 | Usisna spojka Ø 110 Al kovana, grlo 100 | kom. | 1
72 | Reducir spojka Ø 52/25 (C/D) | kom. | 1
73 | Reducir spojka Ø 75/52 (B/C) | kom. | 1
74 | Reducir spojka Ø 110/75 (A/B) | kom. | 1
75 | Zaptivka visokog pritiska Ø 52 | kom. | 5
76 | Zaptivka visokog pritiska Ø 75 | kom. | 2
77 | Usisna zaptivka Ø 52 | kom. | 1
78 | Zaptivka za okretni nastavak | kom. | 3
79 | Zaptivka Ø 90x68x5 | kom. | 1
80 | Gumeni zaptivač za hidrantski nastavak ø 52 | kom. | 1
81 | Gumeni zaptivač za hidrantski nastavak ø 75 | kom. | 2
82 | Gumica kosa ø 52 (zaptivač) | kom. | 5
83 | Gumica kosa ø 75 (zaptivač) | kom. | 2
84 | Gumica kosa ø 110 (zaptivač) | kom. | 1
85 | Gumice usisne spojke ø 52 | kom. | 5
86 | Gumice usisne spojke ø 75 | kom. | 2
87 | Gumice usisne spojke ø 110 | kom. | 1
88 | Gumice potisne spojke ø 52 | kom. | 5
89 | Gumica ravna virble ventila ø52 | kom. | 5
90 | Točkić za kosi ventil ø 52 | kom. | 3
91 | Točkić za hidrantski nastavak B/2C | kom. | 3
92 | Rukohvat ventila ø 10 | kom. | 1
93 | Rukohvat ventila Al ø 8 | kom. | 1
94 | Ključ za nadzemni hidrant | kom. | 1
95 | Ključ za podzemni hidrant Fe-34 | kom. | 1
96 | Nastavak za ključ 34x20 | kom. | 1
97 | Ključ za spojku ABC-REZ | kom. | 1
98 | Ključ ABC čelični | kom. | 5
99 | Držač za vatrogasne cevi sa kopčom - kožni | kom. | 1
100 | Nosač cevi - PVC - crveni | kom. | 1
101 | Ključ C | kom. | 5
102 | Kotur f 590 x 145 s kočnicom i priključnim crevom za mrežu f 25 | kom. | 1
103 | Kotur Ø 590x175 s kočnicom i priključnim crevom za mrežu Ø 52 | kom. | 1
104 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 20 m | kom. | 1
105 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 25 m | kom. | 1
106 | Cev DN 25 EN 694 kruta dužine 30 m | kom. | 1
107 | Vatrogasna cev potisna Ø 25 sa spojkama 15m | kom. | 1
108 | Vatrogasna cev potisna Ø 25 sa spojkama 20m | kom. | 1
109 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 15m, za hidrantske ormariće | kom. | 1
110 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 15m, za nadzemne i podzemne hidrante | kom. | 1
111 | Vatrogasna cev potisna Ø 52 sa spojkama 20m | kom. | 1
112 | Vatrogasna cev potisna Ø 75 sa spojkama 15m | kom. | 1
113 | Vatrogasna cev potisna Ø 110 sa spojkama 15m | kom. | 1
114 | Tabla sa oznakom "H" za obeležavanje podzemnih hidranata | kom. | 2
Ukupno pod 5.0.
__________________ M.P. ______________________________
Mesto i datum Potpis ovlašćenog lica ponuđača

## Prilog B1.6
Prilog B1.6
6.0. SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU, DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
6.1. KONVENCIONALNI SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA ISKRA-CERBERUS PC-03
Red. broj | NAZIV REZERVNOG DELA | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1 | Jonizacijski sklop | kom | 1
2 | Napojni sklop | kom | 1
3 | Relejni jonizacijski sklop | kom | 1
4 | Punjački sklop | kom | 1
5 | Jonizacioni javljač FES 5B | kom | 1
6 | Ručni javljač požara | kom | 5
7 | Alarmna sirena AGT 24 | kom | 2
8 | 12V 45Ah-zatvorena olovna baterija | kom | 5
9 | 12V 55Ah-zatvorena olovna baterija | kom | 5
Ukupno pod 6.1.
6.2. ADRESABILNE CENTRALE ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA KENTEC ELECTRONICS : Kentek ENSV 63002, Kentek Syncro
Red. broj | NAZIV REZERVNOG DELA | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1 | Matična ploča | kom. | 1
2 | Napojna jedinica (čoper napajanje) | kom | 1
3 | Akumulator kapaciteta 12v 7ah | kom | 1
4 | Optički javljač požara | kom | 3
5 | Termički javljač požara | kom | 2
6 | Ručni javljač požara | kom | 5
7 | Podnožje javljača požara | kom | 10
8 | Elektronska sirena 24v | kom | 1
9 | Kabl JH-StH (halogen free) | m | 20
Ukupno pod 6.2.
6.3. KONVENCIONALNI SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU, DOJAVU I GAŠENJE POŽARA PASTOR
Red. broj | NAZIV REZERVNOG DELA | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1 | Napojni modul NJ-101 | kompl. | 1
2 | Napojni modul NJ-102 | kompl. | 1
3 | Napojni modul NJ-103 | kompl. | 1
4 | Centralni modul NJ 110 | kompl. | 1
5 | Zonski modul ZJ 122 | kompl. | 1
6 | Programska jedinica PJ 150 | kompl. | 1
7 | Halonska jedinica HJ 130 | kompl. | 1
8 | Jonizacioni javljač IDD 801 | kompl. | 5
9 | Podnožje javljača PD 800 | kompl. | 10
10 | Ručni javljač požara za aktiviranje gašenja | kompl. | 2
11 | Ručni javljač požara za deblokadu gašenja | kompl. | 2
12 | Sirena 24V 110dB | kompl. | 2
13 | Gas Halon 1301, sa uslugama dopune halonskih spremnika. Ponudu dati u kompletu po kilogramu gasa. | kg | 100
14 | Gas azot, sa uslugama dopune halonskih spremnika. Ponudu dati u kompletu po kilogramu gasa. | kg | 100
15 | Inicijator-detonator za aktiviranje spremnika | kompl. | 1
Ukupno pod 6.3.
UKUPNO POD 6.0. (6.1+6.2+6.3)
__________________ M.P. ______________________________
Mesto i datum Potpis ovlašćenog lica ponuđača

## Prilog B1.7
Prilog B1.7
7.0 VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP
Red. broj | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a (RSD) | Ukupna cena bez PDV-a (RSD)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1 | Terenski rad servisera po času (na poziv naručioca) | h | 1
2 | Izlazak servisnog vozila. Cenu dati po kilometru | km | 1
3 | Usluge pripreme (peskaranja i sl) i farbanja ručno prenosnih vatrogasnih aparata (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom) | kom. | 20
4 | Usluge pripreme (peskaranja i sl) i farbanja ručno prevoznih vatrogasnih aparata (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom) | kom. | 20
5 | Usluge pripreme i farbanja nadzemnih hidranata (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom) | kom. | 5
6 | Usluge pripreme i farbanja ormara za smeštaj opreme podzemnih, nadzemnih i zidnih hidranata (u 2 sloja temeljnom i završnom bojom). Ponudu dati po m2. | m2 | 20
Ukupno pod 7.0.
__________________ M.P. ______________________________
Mesto i datum Potpis ovlašćenog lica ponuđača

## 8-UKUPNO POD B1.
2.8 UKUPNO POD B2. - VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP SA ISPORUKOM I UGRADNJOM REZERVNIH DELOVA
1 | 2 | 3
RED.BR. | OPIS POZICIJA | Iznos bez PDV-a (RSD)
1 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "PASTOR" (POZICIJA 1.0)
2 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PROIZVOĐAČA "VATROSPREM" (POZICIJA 2.0)
3 | SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA POD STALNIM PRITISKOM PROIZVOĐAČA "PASTOR", "VATROSPREM",PAŠALIĆ", "TODOROVIĆ", "MOBIAK" I "ČRVENKA" (POZICIJA 3.0)
4 | SREDSTVA ZA GAŠENJE I POGONSKI GAS (POZICIJA 4.0)
5 | OPREMA I ARMATURE HIDRANTSKE INSTALACIJA (POZICIJA 5.0)
6 | SPISAK REZERVNIH DELOVA I KOMPONENTI SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU, DOJAVU I GAŠENJE POŽARA (POZICIJA 6.0)
7 | VANREDNE SERVISNE USLUGE NA OTKLANJANJU KVAROVA I ODRŽAVANJU SISTEMA ZOP (POZICIJA 7.0)
I | UKUPAN IZNOS BEZ PDV-a (zbir iznosa iz kolone 3)
II | UKUPAN IZNOS PDV-a (stopa PDV-a 20%)
III | UKUPAN IZNOS sa PDV-om (zbir iznosa I i II)