НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД**



**ПЕТА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку услуга ЈН/1000/0577/2017

Oдржавањe беспрекидног напајања у ТС 110/x kV и 35/x kV

**К О М И С И Ј А** за спровођење ЈН/1000/0577/2017

формирана Решењем бр.12.01.378558/3-17

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.378558/23-17 од 22.12.2017. године)

Београд, децембар 2017. године

**1.**

* У складу са Додатним појашњењем 4 од 22.12.2017. године у конкурсној документацији у тачки 4.2 подтачка 7. **бришу се** докази ,,Важећи стручни налази о извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме за технички капацитет наведен у тачки 4, 5, 6, 7, 8 и 9“, тако да сада гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **Технички капацитет**  **Услов за сваку партију**  Понуђач располаже довољним **техничким капацитетом** ако поседује:   1. Камион путар минималне носивости 700kg за минимум 5+1 особа за превоз људи и терета.................................................................1 комад; 2. Доставно возило за превоз људи и терета...............................1 комад; 3. Путничко возило за превоз људи...............................................1 комад; 4. Комби за превоз батерија...........................................................1 комад; 5. Машина за десулфатизацију оловних стационарних батерија 1 комад; 6. Уређај за мерење унутрашњег отпора, проводљивости оловних и NiCd стационарних акумулатора........................................................1 комад; 7. Уређај за контролисано пражњење батерије са функцијом аутоматског заустављања процеса испитивања и могућношћу трансфера података у РС на обраду........................................................................... 1 комад; 8. Уређај за прецизно мерење и анализирање параметара улазне и излазне струје и напона пуњења батерија и претварача напона (инвертора) – преносни осцилоскоп.........................................1 комад; 9. Уређај за мерење земљоспоја..................................................1 комад, 10. Уређај за мерење излазне струје и напона из исправљача – ампер клешта, опсега од 1-400V и од 1-100A......................................1 комад.     **Докази за сваку партију посебно**   * Изјава понуђача о довољном техничком капацитету (Образац 7); * За транспортна средства доставити: копије важеће очитане саобраћајне дозволе са копијом важеће полисе осигурања и копија уговора лизингу/закупу или други правним основом коришћења (ако возило/саобраћајна дозвола не гласи на име понуђача), * за остала средства доставити: копију пописне листе средстава са стањем на дан 31.12.2016. године оверену и потписану од стране одговорног лица подносиоца понуде (За опрему набављену у 2017. години доставити фотокопије рачуна) или уколико средства нису власништву подносиоца понуде доставити пописну листу власника средстава и копију Уговора о лизингу – закупу, * Доказ да је еталирана и баждарена опрема од стране акредитоване лабораторије за баждарење и еталирање по SRPS ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005). Захтевани дефинисани обим акредитације:   - Еталонирање мерила једносмерног електричног напона  - Еталонирање мерила једносмерне електричне струје  - Еталонирање мерила наизменичног електричног напона  - Еталонирање мерила наизменичне електричне струје  - Еталонирање мерила електричне отпорности  - Еталонирање мерила времена и фреквенције  *Напомена*  *У случају да понуду подноси група понуђача, ове услове испуњавају чланови групе понуђача заједно.*  *У случају да се понуда подноси са подизвођачем, подизвођач није у обавези да испуњава тражене услове.*  ***У случају да понуђач подноси понуду за више партија, потребно је доставити различите доказе за сваку партију, због потребе Наручиоца за извођењем више радова истовремено на различитим локацијама.*** |

**2.**

Измена конкурсне документације са прилозима објављује се на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са изменама конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН/1000/0577/2017.

Доставити:

- Архиви