НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

УПРAВA ЈП ЕПС

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ

НА ПЕРИОД ДО ДВЕ ГОДИНЕ

JН/8000/0061/2016

(број 2.5.6.2-E.09.01-36167/9-2017 од 06.02.2017. године)

*Београд, Фебруар 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара JН/8000/0061/2016

1.

## Мења се тачка 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, стране 5/56-9/56, тако да гласи као у прилогу.

2.

**У** **тачки 6.** **Упутство за сачињавање понуда,**  на страни 17/56, врши се измена става 1. тачке 6.12. „Рок испоруке“ тако да исти гласи „Рок појединачне испоруке добара је 5 (пет) радних дана од дана пријема писаног налога за испоруку (наруџбенице).

3.

**У** **Обрасцу понуде (Образац бр. 1)** **у** **тачки 5)** Табела „Комерцијалних услова“, на страни 31/56, мења се рок испоруке тако да исти гласи „Рок појединачне испоруке добара је 5 (пет) радних дана од дана пријема писаног налога за испоруку (наруџбенице).

4.

**Мења се Образац структуре цене (Образац бр.2),** стране 32/56-35/56,који се налазиу прилогу.

5.

**У** **Моделу оквирног споразума (Образац бр. 6)** на страни 49/56 мења се став 1. члана 6. „Рок и место испоруке“ тако да гласи „За време трајања Оквирног споразума, Продавац се обавезује да сукцесивно, по потреби Корисника, а на основу појединачно издате Наруџбенице, изврши сваку појединачну испоруку, најкасније у року од \_\_\_\_ (максимално 5 радних дана) од дана пријема наруџбенице Купца.“

6.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу.

Доставити:

- Архиви

КОМИСИЈА

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

**Потрошни материјал за текуће одржавање за потребе ТЦ КРАЉЕВО**

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив**  **добара** | **Јед.**  **мере** | | **Оквирна количина** | | **Јединична цена**  **без ПДВ – а** | **Јединична цена**  **са ПДВ – ом** | **Марка – тип** | | **ПРОИЗВОЂАЧ** | | | |
| **Произвођач** | | **%** | |
| **Водоводна опрема и материјал** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Бојлер вертикални 80 l | ком | | 20 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Бојлер хоризонтални 80 l | ком | | 15 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Бојлер мали 10 l високомонтажни | ком | | 15 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Бојлер мали 10 l нискомонтажни | ком | | 15 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Дихтунг гума за бојлер 80 l МК | ком | | 70 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Дихтунг гума за бојлер 10 l МК | ком | | 70 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Лавабо 400 мм | ком | | 30 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Сигурносни вентил за бојлер 80 l | ком | | 40 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | WC шоља обична | | ком | 20 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | WC шоља Балтик | | ком | 20 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Казанче за WC шољу ПВЦ | | ком | 35 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Пловак за казанче | | ком | 50 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Звоно за водокотлић | | ком | 60 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Бринокс црево 3/8, 3/8 500 | | ком | 40 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Бринокс црево 3/8, 3/8 400 мушко-женско | | ком | 30 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Бринокс црево 1/2, 1/2 500 мушко-женско | | ком | 30 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Тефлон трака | | ком | 100 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Даска за WC шољу ПВЦ | | ком | 100 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | ЕКА вентил | | ком | 40 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Вентил комплет Ø ½ за воду | |  | 25 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Вентил комплет Ø 3/4 за воду | |  | 30 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Вентил комплет Ø 5/4 за воду | |  | 30 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Туш црево са ручицом | |  | 100 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Вирбле наутилус 3/8 топло - хладно | |  | 75 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Вирбле наутилус 1/2 топло - хладно | | ком | 75 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Батерија једноручна дубећа за лавабо | | ком | 30 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Батерија једноручна дубећа са две цеви за судоперу | | ком | 25 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Батерија једноручна само за хладну воду за лавабо, једна цев у зид | | ком | 15 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Батерија једноручна за каду | | ком | 60 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Батерија једноручна дубећа са три цеви за судоперу | | ком | 20 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Дупли нипли 3/8,3/8 | | ком | 50 | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Дупли нипли ½,1/2 | | ком | 50 | |  |  | |  |  | |  | |
|  | Клизна спојка 1/2 | |  | 20 | |  |  | |  |  | |  | |
|  | Клизна спојка 3/4 | |  | 20 | |  |  | |  |  | |  | |
|  | Сифон ребрасти за лавабо | |  | 60 | |  |  | |  |  | |  | |
|  | Ребрасто црево за WC шољу | |  | 60 | |  |  | |  |  | |  | |
|  | Мешачка кугла Ø 40 | |  | 50 | |  |  | |  |  | |  | |
|  | Мешачка кугла Ø 35 | |  | 50 | |  |  | |  |  | |  | |
|  | Мешачка кугла за батерију топла и хладна Ø 25 (Пафони) | |  | 30 | |  |  | |  |  | |  | |
|  | Батерија једноручна две цеви у зид за лавабо | |  | 20 | |  |  | |  |  | |  | |
|  | Батерија једноручна за мали бојлер зидна | |  | 30 | |  |  | |  |  | |  | |
| **Електроматеријал** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сијалица обична Е14 60 w | | ком | 400 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица обична Е27 60 w | | ком | 400 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица обична Е14 15 w | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица штедљива Е27 20 w 840 | | ком | 200 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица штедљива убодна 2Р 18w 840 | | ком | 150 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица штедљива убодна 4Р 36w 840 | | ком | 150 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица халогена убодна 12v 35w | | ком | 150 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица халогена убодна 220v 35w | | ком | 150 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица халогена убодна капсула 10w G4 | | ком | 150 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица ЛЕД убодна 12v 6,5w imr 16 Компакт | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица ЛЕД убодна 12v 6,5w gu 9 | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Компакт ФЛУО цев F16w 2D 2P (Переца) | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Компакт ФЛУО цев F28w 2D 4P (Переца) | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | ФЛУО цев 18w | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | ФЛУО цев 36w | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | ФЛУО цев 60w | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Стартери 4-22w | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Стартери 4-65w | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Флу цев лед 60цм 10 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалице лед округле плафоњера P12w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сензор на покрет за светло | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Прекидач мали потезни за зидне лампе | | ком | 40 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица живина 125w E27 | | ком | 150 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица натриум 150 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сијалица натриум 70 w Е27 | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Пригушница за лед сијалицу 125 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Пригушница за лед сијалицу модел ds5, тип 8\*16\*1w | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Пригушница за живину сијалицу 125 w | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Пригушница за натриум сијалицу 70 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Пригушница за натриум сијалицу 150 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Пригушница за флуо цев 18 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Пригушница за флуо цев 36 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Упаљач за натриум сијалицу | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Заштитно стакло за живину сијалицу | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Керамичко грло Г27 обично | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Керамичко грло Г14 зидне лампе | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Керамичко грло Г27 обично за плафоњере | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Прекидач једнополни у зид | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Прекидач двополни у зид | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Прекидач потенционометар за сијалице у зид | | ком | 20 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Прекидач једнополни ОГ | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Прекидач двополни ОГ | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Утичнице монофазне у зид | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Утичнице монофазне двополне у зид | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Прекидач наизменични у зид | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Утичница трополна за продужни кабал монофазна | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Утичница за продужни кабал петополна монофазна | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Утичница монофазна ОГ | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Утичница трофазна ОГ | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Прекидач индикатор само за бојлер у зид | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Прекидач зидни коцкасти (тастер)16А | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Утикач монофазни | | ком | 220 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Утикач трофазни | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Лицнасти кабал 3\*1,5 | | м | 220 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Лицнасти кабал 3\*2,5 | | м | 220 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Лицнасти кабал 5\*2,5 | | м | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Кабал ПГП 3\*1,5 | | м | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Кабал ПГП 3\*2,5 | | м | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Кабал ПГП 5\*2,5 | | м | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Силиконска жица 1,5 | | м | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Силиконска жица 2,5 | | м | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Силиконска жица 4 | | м | 35 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Грејач за мали бојлер нискомонтажни | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Грејач за мали бојлер високоомонтажни | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Буксне челичне ТАП | | ком | 1200 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Вентилатори леви и десни | | ком | 200 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Грејач за котао 6/4 | | ком | 20 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Комплет гуме за вентилатор МК | | ком | 250 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Грејач за бојлер 80l МК | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 80 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 140 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 180 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Спирални грејач 1000 w TAP | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Цевни грејач 833w ТАП МК | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Цевни грејач 1166w ТАП МК | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Цевни грејач 1500w ТАП МК | | ком | 500 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Цевни грејач 2000w ТАП МК | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Термостат штапни за бојлер 80л | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Термостат радни за бојлер 80л | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Термостат заштитни за бојлер 80л 4П | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Термостат заштитни диода за мали бојлер 10L | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Термостат радни трофазни ТАП | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Термостат заштитни ТАП | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Контакор CN 10A | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Контакор CN 16A | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Аутоматски осигурач 16А | | ком | 220 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Аутоматски осигурач 25А | | ком | 220 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Изолир трака | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Самотопљиви осигурач 16А | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Самотопљиви осигурач 25А | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Термостат собни ТАП | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| **Остали ситан материјал** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Брава 65 за цилиндар | | ком | 250 |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 | Брава 80 за цилиндар | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 3 | Опруга за браву 65 | | ком | 300 |  | |  | |  | |  | |  |
| 4 | Цилиндар за браву 30\*40мм | | ком | 200 |  | |  | |  | |  | |  |
| 5 | Ринглице за дрвене ормаре | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 6 | Бравице за дрвене ормаре | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 7 | Бравице за металне ормаре | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 8 | Бравице за механизам за фиоке чеоне | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 9 | Бравице са механизамом за фиоке са стране | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 10 | Брава 36,5 са језичком за ал.врата | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 11 | Шарке за дрвене ормаре праве клап шарке | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
| 12 | Клап шарке за дрвене ормаре криве (упадајуће) | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
| 13 | Кваке механизам за дрвене прозоре (венус), металне, веће | | ком | 40 |  | |  | |  | |  | |  |
| 14 | Комплет клизачи за фиоке 450 мм | | ком | 60 |  | |  | |  | |  | |  |
| 15 | Кваке комплет за дрвена врата за цилиндар | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 16 | WD спреј 450мл | | ком | 15 |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Силикон универзални безбојни | | ком | 15 |  | |  | |  | |  | |  |
| 18 | Момент фикс монтажни лепак | | ком | 15 |  | |  | |  | |  | |  |
| 19 | Лепак за дрво (туткало) 1l | | ком | 10 |  | |  | |  | |  | |  |
| 20 | Бургије за метал од 2 до 12 мм | | ком | 40 |  | |  | |  | |  | |  |
| 21 | Бургије за бетон 6,8,10,12 мм | | ком | 40 |  | |  | |  | |  | |  |
| 22 | Лепак за гуму | | ком | 20 |  | |  | |  | |  | |  |
| 23 | Товатна маст 1кг | | ком | 10 |  | |  | |  | |  | |  |
| 24 | Бонсек платне | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 25 | Брусне плоче за малу фиберку 3мм | | ком | 20 |  | |  | |  | |  | |  |
| 26 | По канал самолепљив 16\*16мм | | ком | 60 |  | |  | |  | |  | |  |
| 27 | По канал самолепљив 25\*25мм | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
| 28 | Типлови за зид ПВЦ од 6 до 12мм | | ком | 300 |  | |  | |  | |  | |  |
| 29 | Типлови за гипс (пужићи) | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 30 | Типлови за гипс  (падобранци) | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 31 | Ивер вијак 4\*16 | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 32 | Ивер вијак 4\*35 | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 33 | Ивер вијак 4\*50 | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 34 | Вијак са матицом М5\*35мм | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 35 | Вијак са матицом М5\*45 мм | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 36 | Вијак са матицом М6\*35 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 37 | Вијак са матицом М6\*60 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 38 | Вијак са матицом М8\*35 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 39 | Вијак са матицом М8\*45 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 40 | Вијак са матицом М8\*60 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 41 | Редна клема 2,5 м2 | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
| 42 | Редна клема 4 м2 | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
| 43 | Алкалне батерије мале ЛР 3 1,5 V | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 44 | Алкалне батерије ve’е ЛР 6 1,5 V | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 45 | Механизам хидраулични за затварање врата | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
| 46 | Резна плоча за малу фиберку 125,1мм | | ком | 20 |  | |  | |  | |  | |  |

Испорука добара вршиће се на подручју Техничког центра Краљево (Управа ТЦ Краљево, Одсеци за техничке услуге: Аранђеловац, Ваљево, Јагодина, Краљево, Крушевац, Лазаревац, Лозница, Нови Пазар, Ужице, Чачак, Шабац).

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац неће примењивати став 9 и 10 члана 80. Закона.

**6.10 Подношење заједничке понуде**

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

* 1. **Понуђена цена**

Цена у понуди се исказује у динарима.

Цене у понуди се исказују без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир цена без ПДВ-а. Јединичне цене морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.

У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Оквирни споразум се извршава до износа планираних финансијских средстава за ову набавку.

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као и све зависне трошкове као што су: трошкови транспорта, осигурања, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења и др.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Јединичне цене су фиксне за време трајања оквирног споразума

Вредност понуде се користи у поступку стручне оцене понуда за рангирање истих док се Оквирни споразум закључује на процењену вредност набавке.

**6.12 Рок испоруке**

Рок појединачне испоруке добара је 24h од дана пријема писаног налога за испоруку

(наруџбенице).

Добра ће се испоручивати сукцесивно по потреби Наручиоца за време трајања Оквирног споразума.

Понуђач се обавезује да потврди пријем наруџбенице Наручиоца, достављене у писаном облику путем електронске поште у року од 24 часа и изврши испоруку добара са одговарајућим пријемним листовима на адресе које су наведене у самој наруџбеници, а све у складу са местима испоруке наведеним у Конкурсној документацији.

Наручилац може у складу са потребама, а у оквиру укупне купопродајне цене добара дате на основу оквирних количина, да наручи и преузме мање или веће количине добара од количина датих по ставкама у спецификацији са техничким карактеристикама која је саставни део понуде.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

**ЦЕНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | **Укупна понуђена цена без ПДВ-а** | **Укупна понуђена цена са ПДВ-ом** |
| Потрошни материјал за текуће одржавање (електроинсталатерски и водоводни, водоинсталатерски, браварски и сл.) а у складу са Обрасцем структуре цене бр.2 |  |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**  Плаћање добара који су предмет ове јавне набавке Наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, након сваке појединачне испоруке и потписивања Записник о квалитативно-квантитиативном пријему добара од стране овлашћених представника Купца и Продавца - без примедби, а по појединачно издатој наруџбеници, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. | Сагласан са захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  Гарантни рок за предмет набавке је гарантни рок произвођача | Сагласан са захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ИСПОРУКЕ:**  Рок појединачне испоруке добара је 5 радних дана од дана пријема писаног налога за испоруку  (наруџбенице). | Сагласан са захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **МЕСТО ИЗВРШЕЊА:**  Адресе Наручиоца услуга а у складу са Техничком спецификацијом | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове Наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомене:

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив**  **добара** | **Јед.**  **мере** | | **Оквирна количина** | | **Јединична цена**  **без ПДВ – а** | **Јединична цена**  **са ПДВ – ом** | **Марка – тип** | | **ПРОИЗВОЂАЧ** | | | |
| **Произвођач** | | **%** | |
| **Водоводна опрема и материјал** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бојлер вертикални 80 l | ком | | 20 | |  |  |  | |  | |  | |
| 2 | Бојлер хоризонтални 80 l | ком | | 15 | |  |  |  | |  | |  | |
| 3 | Бојлер мали 10 l високомонтажни | ком | | 15 | |  |  |  | |  | |  | |
| 4 | Бојлер мали 10 l нискомонтажни | ком | | 15 | |  |  |  | |  | |  | |
| 5 | Дихтунг гума за бојлер 80 l МК | ком | | 70 | |  |  |  | |  | |  | |
| 6 | Дихтунг гума за бојлер 10 l МК | ком | | 70 | |  |  |  | |  | |  | |
| 7 | Лавабо 400 мм | ком | | 30 | |  |  |  | |  | |  | |
| 8 | Сигурносни вентил за бојлер 80 l | ком | | 40 | |  |  |  | |  | |  | |
| 9 | WC шоља обична | | ком | 20 | |  |  |  | |  | |  | |
| 10 | WC шоља Балтик | | ком | 20 | |  |  |  | |  | |  | |
| 11 | Казанче за WC шољу ПВЦ | | ком | 35 | |  |  |  | |  | |  | |
| 12 | Пловак за казанче | | ком | 50 | |  |  |  | |  | |  | |
| 13 | Звоно за водокотлић | | ком | 60 | |  |  |  | |  | |  | |
| 14 | Бринокс црево 3/8, 3/8 500 | | ком | 40 | |  |  |  | |  | |  | |
| 15 | Бринокс црево 3/8, 3/8 400 мушко-женско | | ком | 30 | |  |  |  | |  | |  | |
| 16 | Бринокс црево 1/2, 1/2 500 мушко-женско | | ком | 30 | |  |  |  | |  | |  | |
| 17 | Тефлон трака | | ком | 100 | |  |  |  | |  | |  | |
| 18 | Даска за WC шољу ПВЦ | | ком | 100 | |  |  |  | |  | |  | |
| 19 | ЕКА вентил | | ком | 40 | |  |  |  | |  | |  | |
| 20 | Вентил комплет Ø ½ за воду | |  | 25 | |  |  |  | |  | |  | |
| 21 | Вентил комплет Ø 3/4 за воду | |  | 30 | |  |  |  | |  | |  | |
| 22 | Вентил комплет Ø 5/4 за воду | |  | 30 | |  |  |  | |  | |  | |
| 23 | Туш црево са ручицом | |  | 100 | |  |  |  | |  | |  | |
| 24 | Вирбле наутилус 3/8 топло - хладно | |  | 75 | |  |  |  | |  | |  | |
| 25 | Вирбле наутилус 1/2 топло - хладно | | ком | 75 | |  |  |  | |  | |  | |
| 26 | Батерија једноручна дубећа за лавабо | | ком | 30 | |  |  |  | |  | |  | |
| 27 | Батерија једноручна дубећа са две цеви за судоперу | | ком | 25 | |  |  |  | |  | |  | |
| 28 | Батерија једноручна само за хладну воду за лавабо, једна цев у зид | | ком | 15 | |  |  |  | |  | |  | |
| 29 | Батерија једноручна за каду | | ком | 60 | |  |  |  | |  | |  | |
| 30 | Батерија једноручна дубећа са три цеви за судоперу | | ком | 20 | |  |  |  | |  | |  | |
| 31 | Дупли нипли 3/8,3/8 | | ком | 50 | |  |  |  | |  | |  | |
| 32 | Дупли нипли ½,1/2 | | ком | 50 | |  |  | |  |  | |  | |
| 33 | Клизна спојка 1/2 | |  | 20 | |  |  | |  |  | |  | |
| 34 | Клизна спојка 3/4 | |  | 20 | |  |  | |  |  | |  | |
| 35 | Сифон ребрасти за лавабо | |  | 60 | |  |  | |  |  | |  | |
| 36 | Ребрасто црево за WC шољу | |  | 60 | |  |  | |  |  | |  | |
| 37 | Мешачка кугла Ø 40 | |  | 50 | |  |  | |  |  | |  | |
| 38 | Мешачка кугла Ø 35 | |  | 50 | |  |  | |  |  | |  | |
| 39 | Мешачка кугла за батерију топла и хладна Ø 25 (Пафони) | |  | 30 | |  |  | |  |  | |  | |
| 40 | Батерија једноручна две цеви у зид за лавабо | |  | 20 | |  |  | |  |  | |  | |
| 41 | Батерија једноручна за мали бојлер зидна | |  | 30 | |  |  | |  |  | |  | |
| **Електроматеријал** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сијалица обична Е14 60 w | | ком | 400 |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 | Сијалица обична Е27 60 w | | ком | 400 |  | |  | |  | |  | |  |
| 3 | Сијалица обична Е14 15 w | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
| 4 | Сијалица штедљива Е27 20 w 840 | | ком | 200 |  | |  | |  | |  | |  |
| 5 | Сијалица штедљива убодна 2Р 18w 840 | | ком | 150 |  | |  | |  | |  | |  |
| 6 | Сијалица штедљива убодна 4Р 36w 840 | | ком | 150 |  | |  | |  | |  | |  |
| 7 | Сијалица халогена убодна 12v 35w | | ком | 150 |  | |  | |  | |  | |  |
| 8 | Сијалица халогена убодна 220v 35w | | ком | 150 |  | |  | |  | |  | |  |
| 9 | Сијалица халогена убодна капсула 10w G4 | | ком | 150 |  | |  | |  | |  | |  |
| 10 | Сијалица ЛЕД убодна 12v 6,5w imr 16 Компакт | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
| 11 | Сијалица ЛЕД убодна 12v 6,5w gu 9 | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
| 12 | Компакт ФЛУО цев F16w 2D 2P (Переца) | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
| 13 | Компакт ФЛУО цев F28w 2D 4P (Переца) | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
| 14 | ФЛУО цев 18w | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
| 15 | ФЛУО цев 36w | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
| 16 | ФЛУО цев 60w | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Стартери 4-22w | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
| 18 | Стартери 4-65w | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
| 19 | Флу цев лед 60цм 10 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 20 | Сијалице лед округле плафоњера P12w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 21 | Сензор на покрет за светло | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 22 | Прекидач мали потезни за зидне лампе | | ком | 40 |  | |  | |  | |  | |  |
| 23 | Сијалица живина 125w E27 | | ком | 150 |  | |  | |  | |  | |  |
| 24 | Сијалица натриум 150 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 25 | Сијалица натриум 70 w Е27 | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 26 | Пригушница за лед сијалицу 125 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 27 | Пригушница за лед сијалицу модел ds5, тип 8\*16\*1w | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 28 | Пригушница за живину сијалицу 125 w | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 29 | Пригушница за натриум сијалицу 70 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 30 | Пригушница за натриум сијалицу 150 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 31 | Пригушница за флуо цев 18 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 32 | Пригушница за флуо цев 36 w | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 33 | Упаљач за натриум сијалицу | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 34 | Заштитно стакло за живину сијалицу | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 35 | Керамичко грло Г27 обично | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 36 | Керамичко грло Г14 зидне лампе | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 37 | Керамичко грло Г27 обично за плафоњере | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 38 | Прекидач једнополни у зид | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 39 | Прекидач двополни у зид | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 40 | Прекидач потенционометар за сијалице у зид | | ком | 20 |  | |  | |  | |  | |  |
| 41 | Прекидач једнополни ОГ | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 42 | Прекидач двополни ОГ | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 43 | Утичнице монофазне у зид | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 44 | Утичнице монофазне двополне у зид | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 45 | Прекидач наизменични у зид | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 46 | Утичница трополна за продужни кабал монофазна | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 47 | Утичница за продужни кабал петополна монофазна | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 48 | Утичница монофазна ОГ | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 49 | Утичница трофазна ОГ | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 50 | Прекидач индикатор само за бојлер у зид | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 51 | Прекидач зидни коцкасти (тастер)16А | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 52 | Утикач монофазни | | ком | 220 |  | |  | |  | |  | |  |
| 53 | Утикач трофазни | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 54 | Лицнасти кабал 3\*1,5 | | м | 220 |  | |  | |  | |  | |  |
| 55 | Лицнасти кабал 3\*2,5 | | м | 220 |  | |  | |  | |  | |  |
| 56 | Лицнасти кабал 5\*2,5 | | м | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 57 | Кабал ПГП 3\*1,5 | | м | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 58 | Кабал ПГП 3\*2,5 | | м | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 59 | Кабал ПГП 5\*2,5 | | м | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 60 | Силиконска жица 1,5 | | м | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
| 61 | Силиконска жица 2,5 | | м | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 62 | Силиконска жица 4 | | м | 35 |  | |  | |  | |  | |  |
| 63 | Грејач за мали бојлер нискомонтажни | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 64 | Грејач за мали бојлер високоомонтажни | | ком | 75 |  | |  | |  | |  | |  |
| 65 | Буксне челичне ТАП | | ком | 1200 |  | |  | |  | |  | |  |
| 66 | Вентилатори леви и десни | | ком | 200 |  | |  | |  | |  | |  |
| 67 | Грејач за котао 6/4 | | ком | 20 |  | |  | |  | |  | |  |
| 68 | Комплет гуме за вентилатор МК | | ком | 250 |  | |  | |  | |  | |  |
| 69 | Грејач за бојлер 80l МК | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
| 70 | Грејна плоча ГП Ø 80 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 71 | Грејна плоча ГП Ø 140 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 72 | Грејна плоча ГП Ø 180 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 73 | Спирални грејач 1000 w TAP | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
| 74 | Цевни грејач 833w ТАП МК | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
| 75 | Цевни грејач 1166w ТАП МК | | ком | 1000 |  | |  | |  | |  | |  |
| 76 | Цевни грејач 1500w ТАП МК | | ком | 500 |  | |  | |  | |  | |  |
| 77 | Цевни грејач 2000w ТАП МК | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 78 | Термостат штапни за бојлер 80л | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
| 79 | Термостат радни за бојлер 80л | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 80 | Термостат заштитни за бојлер 80л 4П | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 81 | Термостат заштитни диода за мали бојлер 10L | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
| 82 | Термостат радни трофазни ТАП | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
| 83 | Термостат заштитни ТАП | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
| 84 | Контакор CN 10A | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 85 | Контакор CN 16A | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 86 | Аутоматски осигурач 16А | | ком | 220 |  | |  | |  | |  | |  |
| 87 | Аутоматски осигурач 25А | | ком | 220 |  | |  | |  | |  | |  |
| 88 | Изолир трака | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 89 | Самотопљиви осигурач 16А | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 90 | Самотопљиви осигурач 25А | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 91 | Термостат собни ТАП | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| **Остали ситан материјал** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Брава 65 за цилиндар | | ком | 250 |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 | Брава 80 за цилиндар | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 3 | Опруга за браву 65 | | ком | 300 |  | |  | |  | |  | |  |
| 4 | Цилиндар за браву 30\*40мм | | ком | 200 |  | |  | |  | |  | |  |
| 5 | Ринглице за дрвене ормаре | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 6 | Бравице за дрвене ормаре | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 7 | Бравице за металне ормаре | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 8 | Бравице за механизам за фиоке чеоне | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 9 | Бравице са механизамом за фиоке са стране | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 10 | Брава 36,5 са језичком за ал.врата | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 11 | Шарке за дрвене ормаре праве клап шарке | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
| 12 | Клап шарке за дрвене ормаре криве (упадајуће) | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
| 13 | Кваке механизам за дрвене прозоре (венус), металне, веће | | ком | 40 |  | |  | |  | |  | |  |
| 14 | Комплет клизачи за фиоке 450 мм | | ком | 60 |  | |  | |  | |  | |  |
| 15 | Кваке комплет за дрвена врата за цилиндар | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 16 | WD спреј 450мл | | ком | 15 |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Силикон универзални безбојни | | ком | 15 |  | |  | |  | |  | |  |
| 18 | Момент фикс монтажни лепак | | ком | 15 |  | |  | |  | |  | |  |
| 19 | Лепак за дрво (туткало) 1l | | ком | 10 |  | |  | |  | |  | |  |
| 20 | Бургије за метал од 2 до 12 мм | | ком | 40 |  | |  | |  | |  | |  |
| 21 | Бургије за бетон 6,8,10,12 мм | | ком | 40 |  | |  | |  | |  | |  |
| 22 | Лепак за гуму | | ком | 20 |  | |  | |  | |  | |  |
| 23 | Товатна маст 1кг | | ком | 10 |  | |  | |  | |  | |  |
| 24 | Бонсек платне | | ком | 30 |  | |  | |  | |  | |  |
| 25 | Брусне плоче за малу фиберку 3мм | | ком | 20 |  | |  | |  | |  | |  |
| 26 | По канал самолепљив 16\*16мм | | ком | 60 |  | |  | |  | |  | |  |
| 27 | По канал самолепљив 25\*25мм | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
| 28 | Типлови за зид ПВЦ од 6 до 12мм | | ком | 300 |  | |  | |  | |  | |  |
| 29 | Типлови за гипс (пужићи) | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 30 | Типлови за гипс  (падобранци) | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 31 | Ивер вијак 4\*16 | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 32 | Ивер вијак 4\*35 | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 33 | Ивер вијак 4\*50 | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 34 | Вијак са матицом М5\*35мм | | ком | 100 |  | |  | |  | |  | |  |
| 35 | Вијак са матицом М5\*45 мм | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 36 | Вијак са матицом М6\*35 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 37 | Вијак са матицом М6\*60 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 38 | Вијак са матицом М8\*35 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 39 | Вијак са матицом М8\*45 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 40 | Вијак са матицом М8\*60 | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 41 | Редна клема 2,5 м2 | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
| 42 | Редна клема 4 м2 | | ком | 70 |  | |  | |  | |  | |  |
| 43 | Алкалне батерије мале ЛР 3 1,5 V | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 44 | Алкалне батерије ve’е ЛР 6 1,5 V | | ком | 120 |  | |  | |  | |  | |  |
| 45 | Механизам хидраулични за затварање врата | | ком | 50 |  | |  | |  | |  | |  |
| 46 | Резна плоча за малу фиберку 125, 1мм | | ком | 20 |  | |  | |  | |  | |  |
| **Укупан износ понуде** | | | | | **без ПДВ – а** | | | | **са ПДВ – ом** | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара**  **(ред. бр.I+ред.бр.II)** |  |

Табела 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укупна понуђена цена служи за упоређивање понуда.  Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

квантитативном пријему и отпремницом на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра, бројем оквирног споразума и наруџбенице.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из Конкурсне документације и прихваћене Понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из Конкурсне документације и прихваћене Понуде.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима, на рачун Продавца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке, сукцесивно, након сваке појединачне испоруке у року до 45 дана, а након пријема исправног рачуна.

**РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

**Члан 6.**

За време трајања Оквирног споразума, Продавац се обавезује да сукцесивно, по потреби Корисника, а на основу појединачно издате Наруџбенице, изврши сваку појединачну испоруку, најкасније у року од \_\_\_\_ (максимално 5 радних дана) од дана пријема наруџбенице Купца.

Понуђач се обавезује да потврди пријем наруџбенице Наручиоца, достављене у писаном облику путем електронске поште у року од 24 часа и изврши испоруку добара са одговарајућим пријемним листовима на адресе које су наведене у самој наруџбеници, а све у складу са дефинисаним местима испоруке.

Наручилац може у складу са потребама, а у оквиру укупне купопродајне цене добара дате на основу оквирних количина, да наручи и преузме мање или веће количине добара од количина датих по ставкама у спецификацији са техничким карактеристикама која је саставни део понуде.

Испорука добара вршиће се на подручју Техничког центра Краљево (Управа ТЦ Краљево, Одсеци за техничке услуге: Аранђеловац, Ваљево, Јагодина, Краљево, Крушевац, Лазаревац, Лозница, Нови Пазар, Ужице, Чачак, Шабац).

Место испоруке ће бити дефинисано конкретном Наруџбеницом.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Оквирном споразуму, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добра у складиште Купца.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта Купца врши у времену од 08,00 до 14,00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореним роковима, Купац има право на наплату уговорне казне, бланко соло менице за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Оквирног споразума.

**КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

**Члан 7.**

**Квантитативни пријем**

Продавац се обавезује да у писаном облику путем електронске поште обавести Купца о тачном датуму испоруке.

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Оквирног споразума, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши.