НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

УПРAВA ЈП ЕПС

**ТРЕЋАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ

НА ПЕРИОД ДО ДВЕ ГОДИНЕ

JН/8000/0061/2016

(број 2.5.6.2-E.09.01-36167/21 од 02.03.2017. године)

*Београд, март 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара JН/8000/0061/2016

1.

## Мења се тачка 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, тако што се из табеле Електроматеријал, брише позиција 23. Сијалица живина 125w E27 и позиција 28. Пригушница за живину сијалицу 125 w.

## Измењена тачка 3. Техничка спецификација налазисе у прилогу.

 2.

## Мења се Образац структуре цене (Образац бр.2), тако што се из табеле Електроматеријал, брише позиција 23. Сијалица живина 125w E27 и позиција 28. Пригушница за живину сијалицу 125 w.

ИзмењениОбразац структуре цене (Образац бр.2) који се налазиу прилогу.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу.

 КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

**Потрошни материјал за текуће одржавање за потребе ТЦ КРАЉЕВО**

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.****бр.** | **Назив****добара** | **Јед.****мере** | **Оквирна количина** | **Јединична цена****без ПДВ – а** | **Јединична цена****са ПДВ – ом** | **Марка – тип** | **ПРОИЗВОЂАЧ** |
| **Произвођач** | **%** |
| **Водоводна опрема и материјал** |
|  | Бојлер вертикални 80 l | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Бојлер хоризонтални 80 l | ком | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Бојлер мали 10 l високомонтажни | ком | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Бојлер мали 10 l нискомонтажни | ком | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Дихтунг гума за бојлер 80 l МК | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Дихтунг гума за бојлер 10 l МК | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Лавабо 400 мм | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Сигурносни вентил за бојлер 80 l | ком | 40 |  |  |  |  |  |
|  | WC шоља обична | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | WC шоља Балтик | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Казанче за WC шољу ПВЦ | ком | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Пловак за казанче | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Звоно за водокотлић | ком | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Бринокс црево 3/8, 3/8 500 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Бринокс црево 3/8, 3/8 400 мушко-женско | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Бринокс црево 1/2, 1/2 500 мушко-женско | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Тефлон трака | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Даска за WC шољу ПВЦ | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | ЕКА вентил | ком | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Вентил комплет Ø ½ за воду |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Вентил комплет Ø 3/4 за воду |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Вентил комплет Ø 5/4 за воду |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Туш црево са ручицом |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Вирбле наутилус 3/8 топло - хладно |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Вирбле наутилус 1/2 топло - хладно | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна дубећа за лавабо | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна дубећа са две цеви за судоперу | ком | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна само за хладну воду за лавабо, једна цев у зид | ком | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна за каду | ком | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна дубећа са три цеви за судоперу | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Дупли нипли 3/8,3/8 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Дупли нипли ½,1/2 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Клизна спојка 1/2 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Клизна спојка 3/4 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Сифон ребрасти за лавабо |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Ребрасто црево за WC шољу |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Мешачка кугла Ø 40 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Мешачка кугла Ø 35 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Мешачка кугла за батерију топла и хладна Ø 25 (Пафони) |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна две цеви у зид за лавабо |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна за мали бојлер зидна |  | 30 |  |  |  |  |  |
| **Електроматеријал** |
|  | Сијалица обична Е14 60 w | ком | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица обична Е27 60 w | ком | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица обична Е14 15 w | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица штедљива Е27 20 w 840 | ком | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица штедљива убодна 2Р 18w 840 | ком | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица штедљива убодна 4Р 36w 840 | ком | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица халогена убодна 12v 35w G 5,3 | ком | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица халогена убодна 220v 35w G 5,3 | ком | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица халогена убодна капсула 10w G4 | ком | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица ЛЕД убодна 12v 6,5w mr 16 Компакт G 5,3 | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица ЛЕД 220 V, 6,5 w, gu 10 | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Компакт ФЛУО цев F16w 2D 2P (Переца) | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Компакт ФЛУО цев F28w 2D 4P (Переца) | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | ФЛУО цев 18w | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | ФЛУО цев 36w | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | ФЛУО цев 60w | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Стартери 4-22w | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Стартери 4-65w | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Флу цев лед 60цм 10 w | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалице лед округле плафоњера P12w | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Сензор на покрет за светло | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач мали потезни за зидне лампе | ком | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица натриум 150 w, цевна са интегрисаном антеном, Голијат E40 | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица натриум 70 w Е27 | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за лед сијалицу 2x TL – D 36w, 220-240 V, 0,34 A | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за лед сијалицу модел ds5, тип 8\*16\*1w, 24-48 VAC 0,3 A, округла за плафоњеру | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за натриум сијалицу 70 w | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за натриум сијалицу 150 w | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Електронска пригушница за флуо цев 18 w | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Електронска пригушница за флуо цев 36 w | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Упаљач за натриум сијалицу | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Заштитно стакло за живину сијалицу | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Керамичко грло Г27 обично | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Керамичко грло Г14 зидне лампе | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Керамичко грло Г27 обично за плафоњере | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач једнополни у зид | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач двополни у зид | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач потенционометар за сијалице у зид | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач једнополни ОГ | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач двополни ОГ | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Утичнице монофазне у зид | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Утичнице монофазне двополне у зид | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач наизменични у зид | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Утичница трополна за продужни кабал монофазна | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Утичница за продужни кабал петополна монофазна | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Утичница монофазна ОГ | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Утичница трофазна ОГ | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач индикатор само за бојлер у зид | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач зидни коцкасти (тастер)16А | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Утикач монофазни | ком | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Утикач трофазни | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Лицнасти кабал 3\*1,5 | м | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Лицнасти кабал 3\*2,5 | м | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Лицнасти кабал 5\*2,5 | м | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Кабал ПГП 3\*1,5 | м | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Кабал ПГП 3\*2,5 | м | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Кабал ПГП 5\*2,5 | м | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 1,5 | м | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 2,5 | м | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 4 | м | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за мали бојлер нискомонтажни (модел МК) | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за мали бојлер високоомонтажни (модел МК) | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Буксне челичне ТАП, 6,3 х 0,8 | ком | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Вентилатори леви и десни | ком | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за котао 6/4, 6 KV, 430 mm | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Комплет гуме за вентилатор МК | ком | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за бојлер 80l МК | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 80 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 140 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 180 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Спирални грејач 1000 w TAP | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 833w ТАП МК | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 1166w ТАП МК | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 1500w ТАП МК | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 2000w ТАП МК | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат штапни за бојлер 80л | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат радни за бојлер 80л | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат заштитни за бојлер 80л 4П | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат заштитни диода за мали бојлер 10L | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат радни трофазни ТАП | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат заштитни ТАП | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Контакор CN 10A | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Контакор CN 16A | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 16А | ком | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 25А | ком | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Изолир трака | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Самотопљиви осигурач 16А | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Самотопљиви осигурач 25А | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат собни ТАП | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| **Остали ситан материјал** |
| 1 | Брава 65 за цилиндар | ком | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Брава 80 за цилиндар | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Опруга за браву 65 | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Цилиндар за браву 30\*40мм | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ринглице за дрвене ормаре | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Бравице за дрвене ормаре | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Бравице за металне ормаре | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Бравице за механизам за фиоке чеоне | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Бравице са механизамом за фиоке са стране | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Брава 36,5 са језичком за ал.врата | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Шарке за дрвене ормаре праве клап шарке | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 12 | Клап шарке за дрвене ормаре криве (упадајуће) | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Кваке механизам за дрвене прозоре (венус), металне, веће | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплет клизачи за фиоке 450 мм | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 15 | Кваке комплет за дрвена врата за цилиндар | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 16 | WD спреј 450мл | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Силикон универзални безбојни | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 18 | Момент фикс монтажни лепак | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 19 | Лепак за дрво (туткало) 1l | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Бургије за метал од Ø 2  | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 21 | Бургије за метал од Ø 4 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 22 | Бургије за метал од Ø 6 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 23 | Бургије за метал од Ø 8 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 24 | Бургије за метал од Ø 10 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 25 | Бургије за метал од Ø 12 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 26 | Бургије за бетон 2мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 27 | Бургије за бетон 4мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 28 | Бургије за бетон 6мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 29 | Бургије за бетон 8мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 30 | Бургије за бетон 10мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 31 | Бургије за бетон 12мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 32 | Лепак за гуму | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 33 | Товатна маст 1кг | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Бонсек платне | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 35 | Брусне плоче за малу фиберку 3мм | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 36 | По канал самолепљив 16\*16мм | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 37 | По канал самолепљив 25\*25мм | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 38 | Типлови за зид ПВЦ од 6 мм | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 39 | Типлови за зид ПВЦ од 8 мм | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 40 | Типлови за зид ПВЦ од 10 мм | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 41 | Типлови за зид ПВЦ од 12 мм | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 42 | Типлови за гипс (пужићи) | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 43 | Типлови за гипс(падобранци) | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 44 | Ивер вијак 4\*16 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 45 | Ивер вијак 4\*35 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 46 | Ивер вијак 4\*50 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 47 | Вијак са матицом М5\*35мм | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 48 | Вијак са матицом М5\*45 мм | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 49 | Вијак са матицом М6\*35 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 50 | Вијак са матицом М6\*60 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 51 | Вијак са матицом М8\*35 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 52 | Вијак са матицом М8\*45 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 53 | Вијак са матицом М8\*60 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 54 | Редна клема 2,5 м2 | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 55 | Редна клема 4 м2 | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 56 | Алкалне батерије мале ЛР 3 1,5 V | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 57 | Алкалне батерије ve’е ЛР 6 1,5 V | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 58 | Механизам хидраулични за затварање врата 9N 5, 190 mm | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 59 | Резна плоча за малу фиберку 125,1мм | ком | 20 |  |  |  |  |  |

Испорука добара вршиће се на подручју Техничког центра Краљево (Управа ТЦ Краљево, Одсеци за техничке услуге: Аранђеловац, Ваљево, Јагодина, Краљево, Крушевац, Лазаревац, Лозница, Нови Пазар, Ужице, Чачак, Шабац).

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац неће примењивати став 9 и 10 члана 80. Закона.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.****бр.** | **Назив****добара** | **Јед.****мере** | **Оквирна количина** | **Јединична цена****без ПДВ – а** | **Јединична цена****са ПДВ – ом** | **Марка – тип** | **ПРОИЗВОЂАЧ** |
| **Произвођач** | **%** |
| **Водоводна опрема и материјал** |
| 1. | Бојлер вертикални 80 l | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Бојлер хоризонтални 80 l | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Бојлер мали 10 l високомонтажни | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Бојлер мали 10 l нискомонтажни | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Дихтунг гума за бојлер 80 l МК | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 6. | Дихтунг гума за бојлер 10 l МК | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Лавабо 400 мм | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Сигурносни вентил за бојлер 80 l | ком | 40 |  |  |  |  |  |
|  | WC шоља обична | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | WC шоља Балтик | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Казанче за WC шољу ПВЦ | ком | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Пловак за казанче | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Звоно за водокотлић | ком | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Бринокс црево 3/8, 3/8 500 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Бринокс црево 3/8, 3/8 400 мушко-женско | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Бринокс црево 1/2, 1/2 500 мушко-женско | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Тефлон трака | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Даска за WC шољу ПВЦ | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | ЕКА вентил | ком | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Вентил комплет Ø ½ за воду |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Вентил комплет Ø 3/4 за воду |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Вентил комплет Ø 5/4 за воду |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Туш црево са ручицом |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Вирбле наутилус 3/8 топло - хладно |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Вирбле наутилус 1/2 топло - хладно | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна дубећа за лавабо | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна дубећа са две цеви за судоперу | ком | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна само за хладну воду за лавабо, једна цев у зид | ком | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна за каду | ком | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна дубећа са три цеви за судоперу | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Дупли нипли 3/8,3/8 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Дупли нипли ½,1/2 | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Клизна спојка 1/2 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Клизна спојка 3/4 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Сифон ребрасти за лавабо |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Ребрасто црево за WC шољу |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Мешачка кугла Ø 40 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Мешачка кугла Ø 35 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Мешачка кугла за батерију топла и хладна Ø 25 (Пафони) |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна две цеви у зид за лавабо |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Батерија једноручна за мали бојлер зидна |  | 30 |  |  |  |  |  |
| **Електроматеријал** |
|  | Сијалица обична Е14 60 w | ком | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица обична Е27 60 w | ком | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица обична Е14 15 w | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица штедљива Е27 20 w 840 | ком | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица штедљива убодна 2Р 18w 840 | ком | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица штедљива убодна 4Р 36w 840 | ком | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица халогена убодна 12v 35w G 5,3 | ком | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица халогена убодна 220v 35w G 5,3 | ком | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица халогена убодна капсула 10w G4 | ком | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица ЛЕД убодна 12v 6,5w mr 16 Компакт G 5,3 | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица ЛЕД 220 V, 6,5 w, gu 10 | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Компакт ФЛУО цев F16w 2D 2P (Переца) | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Компакт ФЛУО цев F28w 2D 4P (Переца) | ком | 70 |  |  |  |  |  |
|  | ФЛУО цев 18w | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | ФЛУО цев 36w | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | ФЛУО цев 60w | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Стартери 4-22w | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Стартери 4-65w | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Флу цев лед 60цм 10 w | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалице лед округле плафоњера P12w | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Сензор на покрет за светло | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач мали потезни за зидне лампе | ком | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица натриум 150 w, цевна са интегрисаном антеном, Голијат E40 | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Сијалица натриум 70 w Е27 | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за лед сијалицу 2x TL – D 36w, 220-240 V, 0,34 A | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за лед сијалицу модел ds5, тип 8\*16\*1w, 24-48 VAC 0,3 A, округла за плафоњеру | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за натриум сијалицу 70 w | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Пригушница за натриум сијалицу 150 w | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Електронска пригушница за флуо цев 18 w | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Електронска пригушница за флуо цев 36 w | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Упаљач за натриум сијалицу | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Заштитно стакло за живину сијалицу | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Керамичко грло Г27 обично | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Керамичко грло Г14 зидне лампе | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Керамичко грло Г27 обично за плафоњере | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач једнополни у зид | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач двополни у зид | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач потенционометар за сијалице у зид | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач једнополни ОГ | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач двополни ОГ | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Утичнице монофазне у зид | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Утичнице монофазне двополне у зид | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач наизменични у зид | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Утичница трополна за продужни кабал монофазна | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Утичница за продужни кабал петополна монофазна | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Утичница монофазна ОГ | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Утичница трофазна ОГ | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач индикатор само за бојлер у зид | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Прекидач зидни коцкасти (тастер)16А | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Утикач монофазни | ком | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Утикач трофазни | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Лицнасти кабал 3\*1,5 | м | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Лицнасти кабал 3\*2,5 | м | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Лицнасти кабал 5\*2,5 | м | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Кабал ПГП 3\*1,5 | м | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Кабал ПГП 3\*2,5 | м | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Кабал ПГП 5\*2,5 | м | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 1,5 | м | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 2,5 | м | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Силиконска жица 4 | м | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за мали бојлер нискомонтажни (модел МК) | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за мали бојлер високоомонтажни (модел МК) | ком | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Буксне челичне ТАП, 6,3 х 0,8 | ком | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Вентилатори леви и десни | ком | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за котао 6/4, 6 KV, 430 mm | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Комплет гуме за вентилатор МК | ком | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Грејач за бојлер 80l МК | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 80 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 140 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Грејна плоча ГП Ø 180 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Спирални грејач 1000 w TAP | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 833w ТАП МК | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 1166w ТАП МК | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 1500w ТАП МК | ком | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Цевни грејач 2000w ТАП МК | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат штапни за бојлер 80л | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат радни за бојлер 80л | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат заштитни за бојлер 80л 4П | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат заштитни диода за мали бојлер 10L | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат радни трофазни ТАП | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат заштитни ТАП | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Контакор CN 10A | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Контакор CN 16A | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 16А | ком | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Аутоматски осигурач 25А | ком | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Изолир трака | ком | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Самотопљиви осигурач 16А | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Самотопљиви осигурач 25А | ком | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Термостат собни ТАП | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| **Остали ситан материјал** |
| 1 | Брава 65 за цилиндар | ком | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Брава 80 за цилиндар | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Опруга за браву 65 | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Цилиндар за браву 30\*40мм | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ринглице за дрвене ормаре | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Бравице за дрвене ормаре | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Бравице за металне ормаре | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Бравице за механизам за фиоке чеоне | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Бравице са механизамом за фиоке са стране | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Брава 36,5 са језичком за ал.врата | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Шарке за дрвене ормаре праве клап шарке | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 12 | Клап шарке за дрвене ормаре криве (упадајуће) | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Кваке механизам за дрвене прозоре (венус), металне, веће | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплет клизачи за фиоке 450 мм | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 15 | Кваке комплет за дрвена врата за цилиндар | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 16 | WD спреј 450мл | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Силикон универзални безбојни | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 18 | Момент фикс монтажни лепак | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 19 | Лепак за дрво (туткало) 1l | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Бургије за метал од Ø 2  | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 21 | Бургије за метал од Ø 4 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 22 | Бургије за метал од Ø 6 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 23 | Бургије за метал од Ø 8 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 24 | Бургије за метал од Ø 10 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 25 | Бургије за метал од Ø 12 | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 26 | Бургије за бетон 2мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 27 | Бургије за бетон 4мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 28 | Бургије за бетон 6мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 29 | Бургије за бетон 8мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 30 | Бургије за бетон 10мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 31 | Бургије за бетон 12мм | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 32 | Лепак за гуму | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 33 | Товатна маст 1кг | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Бонсек платне | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 35 | Брусне плоче за малу фиберку 3мм | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 36 | По канал самолепљив 16\*16мм | ком | 60 |  |  |  |  |  |
| 37 | По канал самолепљив 25\*25мм | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 38 | Типлови за зид ПВЦ од 6 мм | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 39 | Типлови за зид ПВЦ од 8 мм | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 40 | Типлови за зид ПВЦ од 10 мм | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 41 | Типлови за зид ПВЦ од 12 мм | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| 42 | Типлови за гипс (пужићи) | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 43 | Типлови за гипс(падобранци) | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 44 | Ивер вијак 4\*16 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 45 | Ивер вијак 4\*35 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 46 | Ивер вијак 4\*50 | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 47 | Вијак са матицом М5\*35мм | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 48 | Вијак са матицом М5\*45 мм | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 49 | Вијак са матицом М6\*35 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 50 | Вијак са матицом М6\*60 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 51 | Вијак са матицом М8\*35 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 52 | Вијак са матицом М8\*45 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 53 | Вијак са матицом М8\*60 | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 54 | Редна клема 2,5 м2 | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 55 | Редна клема 4 м2 | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 56 | Алкалне батерије мале ЛР 3 1,5 V | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 57 | Алкалне батерије ve’е ЛР 6 1,5 V | ком | 120 |  |  |  |  |  |
| 58 | Механизам хидраулични за затварање врата 9N 5, 190 mm | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 59 | Резна плоча за малу фиберку 125,1мм | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| **Укупан износ понуде** | **без ПДВ – а** | **са ПДВ – ом** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара****(ред. бр.I+ред.бр.II)** |  |

Табела 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укупна понуђена цена служи за упоређивање понудаДатум:  |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.