НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

БЕОГРАД

УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга „СЕРВИС КЛИМА УРЕЂАЈА“,

 у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од годину дана

**ЈАВНА НАБАВКА ЈНО/1000/0024/2016**

(заведено у ЈП ЕПС број: 12.01.35783/6-17 од 27.01.2017. године)

*Београд, јануар 2017. године*

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), јавна набавка услуга „Сервис клима уређаја“, у отвореном поступку, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца 20.01.2017. године, врши се:

**ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за Јавну набавку број JN/1000/0024/2016

1.

**Део 7.** ОБРАСЦИ, ОБРАЗАЦ 2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

мења се и гласи:

 „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

**Табела бр. 1 - централни клима уређаја са типа DSH, D -7,5 произвођача СОКО.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Опис услуге | Јед.мере | Оквирне количине | Једин. цена без ПДВ | Једин. цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Извршење услуга редовног сервиса централног клима уређаја са вентилацијом према тачки 3.1.1.техничке спецификације | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Извршење услуга редовног сервиса централног клима уређаја са вентилацијом према тачки 3.1.1.техничке спецификације | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Замена лежајева (2 комада) на електромоторима секције за вентилацију клима уређаја. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Замена клинастих каишева ел.мотора секције за вентилацију клима уређаја. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Замена мотора турбине на кондезаторској јединици централног клима уређаја. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Замена мотора турбине на клима комори централног клима уређаја. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Замена ваздушног филтера клима коморе централног клима уређаја. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Замена грејача у клима комори централног клима уређаја. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 9. |  Винкловање мотора клима коморе | ком | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Расклапање клима коморе централног клима уређаја и одношење у сервис Пружаоца услуге | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Склапање клима коморе централног клима уређаја са вентилацијом | ком | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Допуна расхладног гаса централног клима уређаја. Допуна подразумева доношење гаса и пуњење система, и поновну проверу количине након пуњења. | kg | 30 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА( табела 1) БЕЗ ПДВ** |  |  |
| **УКУПАН ПДВ ( табела 1)** |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА( табела 1) СА ПДВ** |  |  |

**Табела бр. 2 - Сервис на клима уређајима – Сплит систем (Panasonic, Fujitsu,LG, Mitcubishi)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Опис услуге | Јед.мере | Оквирне количине | Једин. цена без ПДВ | Једин. цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Извршење услуга редовног сервиса клима уређаја - сплит система према тачки 3.1.2. техничке спецификације  | компл. | 170 |  |  |  |  |
| 2. | Извршење услуга ванредног сервиса клима уређаја - сплит система према тачки 3.1.2. техничке спецификације | компл. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Замена холендера F6 на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Замена холендера F10 на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Замена холендера F12 на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Замена електронике на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Замена сигурносне игле и осигурача на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Замена усмеривача ваздуха на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Замена навојне шипке на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Замена мотора турбине на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Замена лежаја мотора турбине на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Замена крилца за усмеравање ваздуха на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Замена носача спољне јединице на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Замена носача унутрашње јединице на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Замена сензора на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Замена филтера на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Замена микробиолошког филтера на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Замена амортизера на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Замена мотора вентилатора сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Замена кондензатора сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Замена термостата сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Замена бакарних цеви сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Замена конденз црева на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | m | 25 |  |  |  |  |
| 24. | Замена напојног кабла на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | m | 25 |  |  |  |  |
| 25. | Испорука даљинског управљача за сплит уређај. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  **УКУПНА ЦЕНА( табела 2) БЕЗ ПДВ** |  |  |
|  **УКУПАН ПДВ ( табела 2)** |  |  |
|  **УКУПНА ЦЕНА( табела 2) СА ПДВ** |  |  |

**Табела бр. 3 - Сервис на клима уређајима – Сплит систем (Мidea, Vivax, Funai, Beko)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Опис услуге | Јед.мере | Оквирне количине | Једин. цена без ПДВ | Једин. цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Извршење услуга редовног сервиса клима уређаја - сплит система према тачки 3.1.2. техничке спецификације  | компл. | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Извршење услуга ванредног сервиса клима уређаја - сплит система према тачки 3.1.2. техничке спецификације | компл. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Замена холендера F6 на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Замена холендера F10 на сплит уређају Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Замена холендера F12 на сплит уређају Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Замена електронике на сплит уређају Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Замена сигурносне игле и осигурача на сплит уређају.Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Замена усмеривача ваздуха на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Замена навојне шипке на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Замена мотора турбине на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Замена лежаја мотора турбине на сплит уређају.Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Замена крилца за усмеравање ваздуха на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Замена носача спољне јединице на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Замена носача унутрашње јединице на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Замена сензора на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Замена филтера на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Замена микробиолошког филтера на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Замена амортизера на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Замена мотора вентилатора сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Замена кондензатора сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Замена термостата сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Замена бакарних цеви сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Замена конденз црева на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | m | 25 |  |  |  |  |
| 24. | Замена напојног кабла на сплит уређају. Замена подразумева услугу демонтаже, монтаже, делове и ситан материјал | m | 25 |  |  |  |  |
| 25. | Испорука даљинског управљача за сплит уређај. | ком | 5 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (табела 3) БЕЗ ПДВ** |  |  |
| **УКУПАН ПДВ (табела 3)** |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА (табела 3) СА ПДВ** |  |  |

**Табела 4. Збирна рекапитулација**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗБИРНО (табела 1,2,3) БЕЗ ПДВ** |  |  |
| **УКУПАН ПДВ ЗБИРНО (табела 1,2,3)** |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗБИРНО (табела 1,2,3) СА ПДВ** |  |  |

***Напомена:***

*- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.*

*- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.*

**Упутствоза попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом - количином (која је наведена у колони 4.).

У табели 4. Збирна рекапитулација табела 1, 2 и 3, што представља износ понуде.“

2.

Ова измена конкурсне документације објављује се на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

 К о м и с и ј а