НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

БЕОГРАД, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Услуга

израде студије:

СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗГРАДЊЕ ДОДАТНОГ АГРЕГАТА НА ХЕ ПОТПЕЋ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

# ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  76/13/ДОИЕ

Заведено у ЈП ЕПС под бр.674/2-14 од 3101.2014. године

Беоgrад, јануар2014. године

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавкритеријуних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 76/13/ДОИЕ, ЈП ЕПС број 2864/1-13 са изменама закључно са 2864/5-13 од 18.11.2013. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈП ЕПС број 2864/2-13 са изменама закључно са 2864/6-13 од 18.11.2013. године ,  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку

услуга израде студије:

СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗГРАДЊЕ ДОДАТНОГ АГРЕГАТА НА ХЕ ПОТПЕЋ

Јавна Набавка бр. 76/13/ДОИЕ

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) |
| 4. | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 77. ЗЈН |
| 6. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 8. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 9. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 10. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 11. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 12. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН |
| 13. | СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 14. | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 15. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |
| 16. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Наручилац | Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца | 11000 Београд, ул. Царице Милице 2 |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка јавне набавке | Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са ЗЈН и подзаконским актима |
| Предмет јавне набавке | Услуга израде студије „СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗГРАДЊЕ ДОДАТНОГ АГРЕГАТА НА ХЕ ПОТПЕЋ“ |
| Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| Контакт лице | Вељко Ковачевић и Нела Илић veljko.kovacevic@eps.rs и nela.ilic@eps.rs |

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 76/13/ДОИЕ је услуга израде студије : „СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗГРАДЊЕ ДОДАТНОГ АГРЕГАТА НА ХЕ ПОТПЕЋ“

- Назив и ознака из општег речника набавке

71241000 – Студије изводљивости, саветодавне услуге, анализа

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

3. Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуге, евентуалне додатне услуге

Хе ПОТПЕЋ

Изграђена 1967. године

Инсталисана снага 51 MW (три агрегата  по 17 MW)

Просечна годишња производња 221GWh (106 GWh константна и 115 GWh варијабилна енергија)

Место: десна обала Лима, 5km узводно од Прибоја

Време ангажовања максималне снаге: 4340 сати

Средњи вишегодишњи доток (1946.-2002.): 82.6 m3/s

Пoвршинa сливa дo пoрфилa ХE Пoтпeћ: 3605 km2

Грaвитaциoнa бeтoнскa брaнa висине 46 m

Генератор 20 kVA

Разводно постројење 110 kV и 35 kV

ХЕ Потпећ је проточна хидроелектрана са три вертикалне Франсис турбине Qi=165 m3/s. У досадашњем раду електране манифестовали су се проблеми који се тичу неусаглашености рада агрегата на техничком минимуму и гарантованог еколошког протока (QGEP=14 m3/s), као и проблемом засутости акумулације Потпећ.

Имајући у виду ове недостатке Студијом модернизације и могућности повећања снаге и производње лимских ХЕ предложено је решење којим се предвиђа и уградња додатног агрегата. Уградњу би требало извршити пре радова на ревитализацији постојећих агрегата, а то је пре 2016. године.

Корист од овакве уградње додатног агрегата се огледа у враћању дела инвестиције за његову изградњу по основу остварене производње током ревитализације постојећих агрегата (око 90 GWh), могућности безбедног испуштања гарантованог протока и укупном повећању инсталисане снаге електране.

С обзиром да је планирана ревитализација постојећих агрегата на ХЕ „Потпећ“, са реалним почетком у 2016. години, треба имати у виду да, у том истом периоду, ЕЕС ЕПС-а нема затворен енергетски биланс, што би у случају неизградње додатног агрегата, у периоду ревитализације, за последицу имало потребу за додатним увозом енергије, у висини инсталисане снаге агрегата који је ван погона, а у периоду након завршетка ревитализације, подразумевало би и рад нових агрегата, са побољшаним карактеристикама, у врло неповољном режиму, везано за прераду гарантованог протока.

Реализација додатног агрегата би релаксирала не само ревитализацију постојећих агрегата ХЕ „Потпећ“, где би он, по основу производње, готово у потпуности заменио агрегат који је ван погона, већ и са аспекта система ЕПС-а у целини, обзиром да је у оквиру енергетских анализа оцењено да би, по основу инсталисане снаге од 12,7 MW, и производње 14,3 GWh додатни агрегат могао остварити значајне уштеде у увозу енергије у зимском периоду, када је потреба за увозом енергије највише изражена.

Након урађеног Генералног пројекта и Претходне студије оправданости за изградњу додатног агрегата на ХЕ Потпећ, дошло се до закључка да је пројекат исплатив и да је неопходно урадити виши ниво техничке документације, односно Идејни пројекат са студијом оправданости  за изградњу додатног агрегата на ХЕ Потпећ.

4. Техничка документација и планови

- Понуђач треба да достави понуду према програмском задатку који је прилог ове конкурсне документације и предмера геотехничких истражних радова који се састоји од следећих позиција радова:

- 4 истражне бушотине кроз чврсту стену, са пратећим теренским и лабораторијским радовима према подацима из следеће табеле.

| Р. Бр. | ознака | Y | X | Z | Дубина (m) | пијезометар | ВДП (опит) | узорци |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B-1 | 7385415,2 | 4820836,2 | 411,48 | 25,00 | - | 4 | 2 |
| 2. | B-2 | 7385403,8 | 4820863,1 | 411,51 | 25,00 | - | 4 | 2 |
| 3. | PB-3 | 7385392,5 | 4820891,1 | 411,45 | 30,00 | Да | 5 | 2 |
| 4. | B-4 | 7385397,0 | 4820885,4 | 405,49 | 25,00 | - | 3 | 4 |

- Сеизмичко прозрачивање између свих бушотина

- мерење нивоа подземних вода у једном хидролошком циклусу и упоређење са реком Лим

- Лабораторијска физичко механичка испитивања стене,  једноаксијална чврстоћа (чврстоћа на притисак)

- 2 субхоризонталне бушотине кроз тело бране (армирани бетон) дужине по 10(m) са узорковањем бетона, 3 узорка бетона по бушотини

- Лабораторијска испитивања бетона на затезање, укупно 6 узорака бетона

- Документациони елаборат о изведеним истраживањима

Овај предмер истражних радова, који је саставни део ове јавне набавке је обавеза Понуђача, чиме се анулира део Пројектног задатка тачка 3,  подтачка g) Геолошке подлоге – обавеза Инвеститора.

Понуде које не обухватају комплетан садржај програмског задатака неће бити разматране и биће одбијена као неодговарајућа.

2) Изабрани Понуђач је  обавезан да  у електронском облику испоручи комплетан текст студије са свим графичким прилозима и улазне податке и подлоге које је користио при изради интерних стандарда ако су расположиви у електронској форми.

3) Изабрани Понуђач је обавезан да предметну студију преда Наручиоцу у 10 (десет) комплетних примерка (са пратећом документацијом) у папиру и у електронском облику („CD“), 20 (двадесет) примерака скраћеног приказа (резиме) у папиру и 10 (десет) примерка у електронском облику („CD“) и 2 (два) примерка Прегледног извештаја у складу са Упутством Ревизионе комисије надлежног министарства у папиру и у електронском облику („CD“).

4) За сваки даљи примерак наручен од стране Наручиоца преко овог броја Изабрани Понуђач ће наплатити стварне трошкове копирања, паковања и допремања.

5) Сваки примерак студије треба да садржи и текст одобреног програмског задатка.

6) Техничка документација ће бити прегледана од стране Стручног савета или одговарајуће стручне групе Наручиоца. Обрађивач се обавезује да ће поступати у складу са закључцима Стручног савета или одговарајуће стручне групе Наручиоца. Такође, предметна документација ће по разматрању и усвајању од стране Стручног савета или одговарајуће стручне групе Наручиоца, бити достављена Републичкој Ревизионој комисији на разматрање и усвајање, по чијим примедбама је Обрађивач дужан да поступи без накнаде, а у року који одреди Наручилац.

Програмски задатак за израду студије:

„СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗГРАДЊЕ ДОДАТНОГ АГРЕГАТА НА ХЕ ПОТПЕЋ“

# Увод

Студијом „Модернизација и могућности повећања снаге и производње постојећих хидроелектрана ЕПС-а“, из 2009. године, поред ревитализације постојећих агрегата, као могућност повећања снаге и производње ХЕ „Потпећ“, предвиђена је и уградња додатног, четвртог агрегата. Идеја о четвртом агрегату потекла је из обавезе испуштања гарантованог протока од Qgar= 13,9 m3/s, како је прописано Водопривредном дозволом из 2007. године. Неусаглашеност између протока који одговара техничком минимуму постојећих агрегата на ХЕ „Потпећ“ и вредности прописаног гарантованог протока имала је за последицу ниске вредности степена корисности при раду ових агрегата, па самим тим и неекономично коришћење воде из акумулације. Због тога се дошло на идеју да се прописана количина воде енергетски прерађује кроз нови агрегат, чији би технички минимум био усклађен са прописаним захтевом. Поред економичне прераде гарантованог протока, предности уградње додатног агрегата огледају се и у: уштеди изгубљене производње у периоду ревитализације постојећих агрегата; искоришћењу преливних вода које се јављају током године за додатну производњу електричне енергије; безбеднијем снабдевању сопствене потрошње постојећих електрана и снабдевању будућег градилишта планиране РХЕ „Бистрица“ са акумулацијом Клак; али и добијању додатне снаге и енергије.

У оквиру поменуте Студије, изградња додатног агрегата на ХЕ „Потпећ“ разматрана је кроз две варијанте. Обе су подразумевале смештање агрегата на месту монтажног простора постојеће машинске зграде, а основна разлика између њих односила се на локацију водозахвата и дужину и правац довода воде за додатни агрегат. Као повољније решење, оцењена је варијанта која је захтевала мање радове реконструкције и измештања опреме постојеће машинске зграде, а предвиђала је лоцирање захвата воде на ламели 4 бране и бочни довод према агрегату. Предлог Инвеститора (ЕПС) био је да се у наредној фази пројектовања (у Генералном пројекту), поред овог решења, размотри и варијанта уградње додатног агрегата у новом објекту лоцираном низводно од бране, такође са захватом на ламели 4 бране.

Ове две варијанте сагледане су са техно-економског аспекта кроз наредну фазу пројектовања, која је завршена израдом Претходне студије оправданости са Генералним пројектом уградње додатног агрегата на ХЕ „Потпећ“, маја 2012. године. На Седници Стручног савета ЕПС-а, одржаној 14.06.2012. године, овај пројекат је прихваћен, а за даљу разраду у Идејном пројекту усвојено је решења које предвиђа да се додатни агрегат смести у новој машинској згради шахтног типа, лоцираној ~117 m низводно од бране.

Основни подаци о додатном агрегату према изабраном техничком решењу из Генералног пројекта:

| Захват и доводни цевовод: |  |
| --- | --- |
| Кота прага захватне грађевине: | 418,10 mnm |
| Пречник доводног цевовода: |  |
| - на деоници кроз брану: | 2,80 m |
| - на деоници по изласку из бране до агрегата: | 3,20 m |
| Кота минималног радног нивоа агрегата при Qgar = 14 m3/s: | 424,30 mnm |
| Кота минималног радног нивоа агрегата при Qins = 40 m3/s: | 428,00 mnm |
| Доња вода: |  |
| Кота доње воде при раду додатног агрегата са Qgar = 14 m3/s: | 396,19 mnm |
| Кота доње воде при раду додатног агрегата са Qins = 40 m3/s: | 396,53 mnm |
| Кота доње воде при раду постојећих и додатног агрегата (205 m3/s): | 397,79 mnm |
| Турбина: |  |
| Број агрегата: | 1 |
| Тип турбине: | Каплан |
| Номинални пад турбине: | 38 m |
| Номинални проток турбине: | 40,0 m3/s |
| Номинална снага турбине: | 13,8 MW |
| Број обртаја вратила турбине: | 250 min-1 |
| Пречник радног кола: | 2,6 m |
| Кота осе закретања лопатица радног кола: | 393,45 mnm |
| Генератор: |  |
| Називна снага: | 16 000 kVA |
| Називни напон између фаза: | 10,5 kV |
| Називна учестаност: | 50 Hz |
| Називни број обртаја: | 250 min-1 |
| Трансформатор: |  |
| Називна снага: | 16 000 kVA |
| Називни примарни напон: | 10 500 V |
| Називни секундарни напон: | 121 000 V |
| Називна учестаност | 50 Hz |
| Спрега: | YNd5 |
| Енергетски ефекти уградње додатног агрегата: |  |
| Базно стање (производња ХЕ „Потпећ“ без додатног агрегата): | 224,3 GWh/god |
| Будуће стање (производња ХЕ „Потпећ“ са додатним агрегатом): | 238,6 GWh/god |

# Циљ израде предметне документације

Циљ израде предметне документације је утврђивање просторне, еколошке, друштвене, финансијске, тржишне и економске оправданости изградње додатног агрегата на ХЕ „Потпећ“, а за усвојено техничко решење из Генералног пројекта, које ће бити разрађено кроз Идејни пројекат. На бази резултата анализа које ће бити спроведене кроз Студију оправданости, донеће се одлука о оправданости улагања у изградњу додатног агрегата.

# Подлоге за израду предметне документације

Подлоге за израду предметне документације су:

- Претходна студија оправданости са Генералним пројектом уградње додатног агрегата на ХЕ „Потпећ“;

- Записник са Стручног савета ЕПС-а одржаног 18.06.2012. године;

- Студије, елаборати и пројекти, као и архивски, фондовски и литературни подаци, који су у вези са предметним пројектом;

- Релевантна просторно – планска и урбанистичка документација за Општину Прибој, чијој територији припада ХЕ „Потпећ“ и на којој је предвиђена реализација пројекта изградње додатног агрегата;

- Топографске и геодетске подлоге;

- Хидролошке подлоге преузете из Генералног пројекта уградње додатног агрегата на ХЕ „Потпећ“;

- Геолошке подлоге;

- Резултати испитивања постојећег бетона бране;

- Мишљења и услови за израду техничке документације, издати од стране надлежних државних институција и Министарстава;

- Подаци о актуелним продајним ценама произведене енергије и остварене снаге, као и процена реалног раста цене електричне енергије;

- Конструкција финансирања, са дефинисаним изворима и условима обезбеђења средстава;

- Ревидовани финансијски извештаји о пословању ПД „Дринско-лимске ХЕ“, за претходне три године пословања;

- Организациона схема и квалификациона структура запослених на ХЕ „Потпећ“ у актуелном стању и евентуалне измене у периоду изградње додатног агрегата и након тога;

- Годишњи трошкови пословања, из погонског књиговодства, за последње три године.

- Књиговодствена вредност основних средстава ХЕ „Потпећ“ (набавна вредност, исправка вредности, садашња вредност, стопе за обрачун амортизације, преостали век).

Прибављање свих наведених подлога је обавеза Инвеститора уз ангажовање Пројектанта у активностима e), g) и h), како је дефинисано у наредним тачкама.

е)	Топографске подлоге

- Обавезе Инвеститора

У изради Генералног пројекта коришћен је дигитални топографски план размере R= 1:500 израђен на основу снимања локације ХЕ „Потпећ“ извршеног 2010. године од стране групе Грађевинског одржавања Дринско – Лимских хидроелектрана. Заједно са планом дато је и пет попречних и два подужна пресека снимљене локације на потезу низводно од бране. Такође, на захтев пројектанта, инвеститор је током израде Генералног пројекта доставио и геодетски снимак кабловског канала на потезу машинска зграда – трафо – разводно постројење (110 kV и 35 kV), којим је поменути топографски план допуњен. Ове подлоге могу се користити и за потребе израде Идејног пројекта, али је претходно неопходно извршити њихову допуну, према опису који је дат у наставку.

Узводно од бране потребно је приказати стање акумулације и дна речног корита непосредно уз брану, нарочито у делу (десни бок бране) у којем је предвиђена изградња захвата воде за додатни агрегат. У ту сврху, извршити снимање речног дна у зони дужине 20 m узводно од бране, а по њеном десном боку, завршно са ламелом 5. Мерење извршити multibeam-ом (по могућности), или singlebeam-ом, са гридом 1×1m.

Низводно од бране потребно је приказати стање речног корита у зони доње воде, у појасу 100 – 160 m низводно од осе бране. У зависности од дубине воде, мерење извршити према опису који се односи на снимање зоне узводно од бране, или на класичан начин.

Топографски снимити локацију будуће машинске зграде, са правилним распоредом тачака (1×1m). Снимљена локација треба да обухвати појас на растојању од 100 m до 150 m низводно од осе бране, којем припадају приступни плато ХЕ „Потпећ“ и десна обала реке Лим.

За потребе прорачуна речне хидраулике, неопходно је снимити најмање 10 попречних пресека речног корита на деоници дужине 500 m низводно од бране. Међусобни размак између суседних профила не сме да буде већи од 50 m.

Извршити снимање десног бока бране завршно са ламелом 5 и постојећих објеката на десној обали реке, а у обухвату пројекта. Мерење извршити терестричким ласерским скенером и на бази тога израдити 3D модел снимљених објеката.

По завршеним снимањима, Инвеститор ће Пројектанту доставити документациони елеборат спроведених снимања.

- Обавезе Пројектанта

Обавеза Пројектанта је да изради Пројекат допунских геодетских радова према којем ће се предметна снимања извршити и да прати извођење геодетских радова.

g)	Геолошке подлоге

- Обавезе Инвеститора

У циљу детаљног и свеобухватног сагледавања инжењерскогеолошких – геотехничких, хидрогеолошких, геофизичких и сеизмолошких услова у зони објеката предвиђених пројектом изградње додатног агрегата на ХЕ „Потпећ“, потребно је за фазу Идејног пројекта извршити одговарајућа наменска истраживања и испитивања и израдити неопходне подлоге. Задатак истраживања је да се детаљно и поуздано дефинишу инжењерскогеолошке средине, структурни и тектонски склоп стенских маса, испитају физичко – механичка својства и тиме изврши верификација улазних параметара, који карактеришу стенску масу непосредно у зони темељења будућег објекта, као и услове извођења доводног тунела за додатни агрегат. Радове извршити према Пројекту геолошких (инжењерскогеолошких – геотехничких, хидрогеолошких и геофизичких) истраживања, који обезбеђује Пројектант.

По завршеним испитивањима, Инвеститор ће Пројектанту доставити документациони елеборат спроведених испитивања.

- Обавезе Пројектанта

У циљу оптималног сагледавања врсте и обима истражних радова, метода и концепције истраживања и услова њиховог извођења неопходно је израдити Пројекат геолошких (инжењерскогеолошких – геотехничких, хидрогеолошких и геофизичких) истраживања, сходно Правилнику о садржини пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања (Сл. Гласник РС, бр.51/96), као и важећој законској регулативи о геолошким истраживањима. Претходна програмска основа ових истраживања и испитивања, по врсти и параметрима које треба одредити у оквиру подлога за Идејни пројекат, дата је у Генералном пројекту уградње додатног агрегата на ХЕ „Потпећ“.

Пројекат истражних радова треба урадити према следећем садржају:

- Уводни део са кратким техничким подацима;

- Преглед и анализа раније извршених истраживања;

- Циљеви и задаци истраживања:

  - Услови фундирања;

  - Услови ископа терена;

  - Услови извођења тунела;

  - Стабилност терена и објеката;

  - Угроженост објеката могућим појавама нестабилности у залеђу;

  - Хидрогеолошке карактеристике стенских маса;

  - Сеизмичност терена;

  - Анализа утицаја изградње на околни терен;

- Концепција и методе истраживања:

  - Теренска истраживања (инжњерскогеолошка – геотехничка, хидрогеолошка и геофизичка);

  - Лабораторијска испитивања;

  - Кабинетски рад;

- Врсте и обим истраживања;

- Технички услови за извођење истражних радова,

- Карта са уцртаним положајем истражних радова;

- Графичке подлоге у одговарајућој размери;

- Предмер и предрачун истражних радова.

Обавеза Пројектанта је и да прати извођење предвиђених истражних радова.

h)	Резултати испитивања постојећег бетона бране

- Обавезе Инвеститора

У циљу детаљног и свеобухватног сагледавања услова у којима се предвиђа извођење улазне деонице захвата за додатни агрегат на ХЕ „Потпећ“ (кроз ламелу бр. 4 у телу бране), односно објеката предвиђених пројектом изградње додатног агрегата, потребно је за фазу Идејног пројекта извршити одговарајућа наменска испитивања постојећег бетона бране. Испитивања треба обавити према Пројекту наменских испитивања бетона бране, који обезбеђује Пројектанат.

По завршеним испитивањима, Инвеститор ће Пројектанту доставити :

- документациони елаборат спроведених испитивања, и

- расположиве резултате испитивања бетона бране, која су рађена за време изградње ХЕ „Потпећ“.

- Обавезе Пројектанта

У циљу оптималног сагледавања врсте и обима потребних испитивања, метода и концепције испитивања и услова њиховог извођења, неопходно је израдити Пројекат наменских испитивања бетона бране.

Пројекат наменских испитивања треба урадити по следећем садржају:

- Уводни део са основним техничким подацима;

- Преглед и анализа раније извршених испитивања;

- Циљеви и задаци испитивања:

  - Услови пробијања отвора захвата кроз ламелу бр.4;

  - Услови извођења и обим инјекционих радова у ламели бр.4;

  - Услови потребних мера обезбеђења носивости бетона у зони око отвора за водозахват;

  - Стабилност ламеле бр.4 на којој су предвиђени радови;

  - Испитивање физичко-механичких својстава бетона, са аспекта стабилности предвиђених пратећих објеката (решетка са покривком под чијом се заштитом врши пробијање бране);

  - Провера водонепропустности бетона;

  - Угроженост објеката при могућим појавама продора воде при недовршеном пробоју кроз брану;

- Концепција и методе испитивања:

  - Теренска испитивања (узимање узорака из тела бране „in situ“, ispitivanja VDP);

  - Лабораторијска испитивања на узорцима из тела бране;

  - Кабинетски рад;

- Врсте и обим испитивања;

- Технички услови за контролу квалитета очврслог бетона бране на узорцима узетим „in situ“;

- Цртежи са нанетим локацијама предвиђених испитивања;

- Графичке подлоге у одговарајућој размери;

- Предмер и предрачун радова.

У Пројекту наменских испитивања бетона бране, нарочиту пажњу треба посветити испитивањима бетона по питању чврстоће на притисак и затезање (при цепању), као и водонепропусности (VDP), а локацијски потенцирати следеће зоне:

  - зона отвора на узводној страни,

  - зона трасе пробијања кроз брану,

  - зона отвора на низводној страни,

  - зона прага решетке са покривком на узводној страни и

  - зона непосредно изнад коте терена на низводној страни.

Обавеза Пројектанта је да прати извођење радова на испитивању бетона бране, односно за време:

- узимања узорака из тела бране, и

- вршења лабораторијских испитивања

# Садржај предметне документације

Предметним Идејним пројектом и Студијом оправданости треба да буде разматрано решење изградње додатног агрегата на ХЕ „Потпећ“ предложено Генералним пројектом, које подразумева да се додатни агрегат смести у новој машинској згради, лоцираној низводно од бране Потпећ. Садржај предметне документације дефинисан је у наставку.

4.1.	Општи извештај

Општи извештај је део идејног пројекта, у оквиру кога треба приказати најмање следеће:

- Општи подаци о објекту;

- Основни параметри ХЕ (КНУ, КминУ, КДВ, Qinst, ...);

- Основни критеријуми, услови и ограничења за пројектовање (водопривредни, енергетски, еколошки, саобраћајни, просторни, ...);

- Оцена поузданости расположивих подлога;

- Опис техничког решења;

- Енергетски ефекти;

- Економско-финансијски показатељи,

- Основни графички прилози.

## Подлоге

- Топографске подлоге

На бази документационих елабората, обавеза Пројектанта је да сачини синтезни извештај који ће представљати саставни део Идејног пројекта. У оквиру овог извештаја Пројектант треба да направи осврт и да коментар о израђеним топографским подлогама, које ће се користити у изради Идејног пројекта.

- Хидролошке подлоге

Направити осврт и дати коментар на коришћене хидролошке подлоге.

- Геолошке подлоге

На бази резултата изведених истражних радова, односно на бази документационог елебората спроведених испитивања, израдити Синтезни елаборат. Садржајем Синтезног елабората треба обухватити следеће:

- Уводни део;

- Врста и обим досадашњих истраживања;

- Приказ изведених истражних радова;

- Геолошка грађа терена;

- Инжењерскогеолошка својства терена;

- Сеизмолошки и сеизмотектонски услови извођења објекта;

- Хидрогеолошки услови извођења објекта;

- Инжењерскогеолошки услови извођења објекта;

- Закључак.

Опис дела:	Сеизмолошки и сеизмотектонски услови извођења објекта:

Резултати геофизичких истраживања уз проучавање расположивих сеизмолошких података треба да омогуће сигурније дефинисање пројектног и максималног земљотреса на основу истраживања сеизмичког хазарда. Израдити Студију сеизмичког хазарда, чији ће предмет бити процена пројектних сеизмичких параметара. С обзиром да посматрана локација спада у подручје умерене до високе сеизмичности, као и на значај објекта, регион од интереса треба да буде површина обухваћена кругом полупречника од Р = 250 km од места бране. За посматрани регион треба да буде сачињен каталог историјских земљотреса (догађаји пре 1901. год.). Ови подаци, као један од важних показатеља ће служити за оцену највећих очекиваних магнитуда појединих сеизмогених изворишта и зона. За земљотресе из периода 1901 – 2013. године треба да буде сачињена јединствена датотека, користећи постојеће каталоге и базе података. Подаци треба да буду стандардизовани, коришћењем емпиријских релација за конверзију једних врста магнитуда у друге. Све магнитуде треба да буду коначно конвертоване у Мw магнитуде, односно магнитуде сеизмичког момента.

У оквиру Студије сеизмичког хазарда треба дати анализу сеизмичког хазарда на основу пробабилистичког приступа, укључујући процену сеизмичке активности на основу броја годишњих потреса и одређивање фреквенцијалне дистрибуције магнитуда, као и одређивање максималне очекиване магнитуде за посматрани регион на основу количине ослобођене напонске енергије. У оквиру Студије треба дати преглед сеизмотектонских услова у ширем региону, као и у зони електране, дефинисање главних сеизмогених структура од могућег утицаја на посматраном подручју, и процену њиховог сеизмичког потенцијала на основу механизама раседања и димензија раседних структура. При анализи треба применити атенуационе релације за максимално убрзање осциловања тла, које су изведене на основу података са подручја Црне Горе и Србије.

На основу резултата претходних анализа, извршити избор меродавних вредности сеизмичких параметара за задате нивое ризика Z1 (oсновног пројектног земљотреса) и Z2 (максималног пројектног земљотреса), по параметрима магнитуде, максималног хоризонталног и вертикалног убрзања, као и дужине трајања потреса на нивоу основне стене.

- Резултати испитивања постојећег бетона бране

На бази документационог елабората који обезбеђује Инвеститор, обавеза Пројектанта је да сачини Синтезни извештај који ће представљати саставни део Идејног пројекта. У оквиру овог извештаја Пројектант треба да направи осврт и да коментар о извршеним испитивањима и добијеним резултатима испитивања бетона бране.

Синтезни извештај треба да садржи следеће:

- Уводни део;

- Врста и обим расположивих резултата испитивања бетона бране, која су рађена за време изградње ХЕ „Потпећ“;

- Приказ изведених наменских испитивања бетона бране у ламели бр.4;

- Приказ физичко-механичких својстава бетона бране у ламели бр.4;

- Хидротехничке услове извођења радова у ламели бр.4;

- Конструктивне услове извођења радова у ламели бр.4;

- Услове извођења радова у ламели бр.4 са аспекта организације грађења;

- Закључке.

## Хидрограђевински и архитектонскограђевински део

Хидрограђевински део пројекта треба да садржи:

- Хидротехнички део, у оквиру кога треба:

- Дати диспозиционо решење објеката (захвата и довода воде за додатни агрегат, машинске зграде и објеката за скретање реке за време грађења) са техничким описом;

- Дефинисати техничке параметре хидроелектране (инсталисани проток, број, тип и инсталисана снага агрегата, технички параметри довода воде до електране);

- Урадити неопходне хидрауличке прорачуне, који се односе на одређивање хидрауличких губитака на доводу и хидрауличко обликовање хидротехничких објеката;

- Сагледати проблем увлачења ваздуха у довод воде за додатни агрегат.

- Конструктивни и архитектонскограђевински део, који треба да садржи следеће:

- Технички извештај који обухвата технички опис бране, цевовода и машинске зграде, приказ основних карактеристика терена у зонама објеката и геотехничким параметрима усвојеним за прорачун конструкција, општи приказ врсте и методе спроведених прорачуна, оптерећења која су анализирана и њихове комбинације, као и стандарда који су коришћени и дефинисање примењених материјала;

- Анализе опште стабилности бране (ламела 4), пре и после пробијања отвора, за карактеристичне случајеве оптерећења који се могу јавити у фази изградње и експлоатације;

- Провера утицаја ископа косог шахта за полагање цевовода у непосредној близини низводне ножице бране на стабилност бране;

- Анализа стабилности машинске зграде и одводне ваде;

- Анализе стабилности тунелских ископа за цевовод, са потребним мерама примарног осигурања у фази градње;

- Контролу напонског стања у телу бране (ламела 4), пре и после пробијања отвора, за карактеристичне случајеве оптерећења који се могу јавити у фази изградње и експлоатације;

- Статички прорачун и димензионисање главних носећих елемената конструкције машинске зграде и одводне ваде, који омогућавају правилно сагледавање укупно потребних количина материјала и радова;

- Димензионисање анкерних блокова цевовода;

- Дефинисање начина и услова у којима се врши пробијање отвора на узводном лицу бране;

- Стабилност конструкције под чијом се заштитом врши пробијање отвора на узводном лицу бране;

- Статички прорачун главних носећих елемената заштитне конструкције;

- Диманзионисање везе заштитне конструкције са постојећим бетоном бране.

- Решење загата за извођење машинске зграде и одводне ваде и начин његовог извођења, са одговарајућим прорачунима стабилности.

- Технологија и организација грађења:

- У оквиру овог дела треба дати осврт на начин и редослед извођења радова, уз сагледавање потребних радних учинака, механизације и радних екипа за извршење посла. Нарочиту пажњу обратити на радове који се односе на изградњу захватне грађевине и делова довода на деоници кроз брану и у непосредној близини постојећих објеката. Поред наведеног, треба дефинисати:

- Јединичне цене извођења грађевинских радова;

- Динамички план извођења радова;

- Динамику улагања финансијских средстава.

- Предмер и предрачун грађевинских и занатских радова;

- Графички приказ техничког решења:

- Прегледна ситуација бране Потпећ и десне обале реке Лим на локацији ХЕ „Потпећ“ са уцртаном машинском зградом додатног агрегата и назначеним садржајима од значаја;

- Диспозициони цртежи техничког решења пројектом предвиђених објеката, са довољним бројем карактеристичних пресека (подужних, попречних и хоризонталних).

## Машински део

У складу са документом „Садржај и коментар садржаја идејног пројекта хидроелектране“ („Енергопројект“, 1990. године), Идејни пројекат машинске и хидромеханичке опреме изградње додатног агрегата према усвојеном решењу из Генералног пројекта, треба да обухвати:

- избор и неоподне прорачуне опреме,

- описе са карактеристикама опреме,

- прорачуне прелазних процеса,

- спецификацију радова и опреме са ценама,

- одговарајуће графичке прилоге.

Идејним пројектом ће бити обухваћена следећа опрема:

- Турбина са регулатором

Пројектном документацијом обрадити уградњу додатног агрегата са радним колом Каплан типа, инсталисаног протока 40 m3/s, који би својим техничким минимумом од 14 m3/s у потпуности задовољио прописане водопривредне услове.

Предвидети уградњу електронског регулатора дигиталног типа са електрохидрауличким системом и уређајем за уље под притиском са азотним боцама.

- Помоћна опрема агрегата и електране

Дефинисати помоћну опрему агрегата и електране и то:

- Систем расхладне воде агрегата;

- Дренажу машинске зграде;

- Пражњење проточних делова;

- Систем ваздуха ниског притиска;

- Грејање, вентилацију и климатизацију;

- Осталу помоћну опрему.

- Хидромеханичка опрема захватне грађевине, доводних и одводних органа агрегата

Потребно је предвидети уградњу следеће опреме:

- Решетка на захватној грађевини;

- Хаваријски табласти затварач на улазу у цевовод;

- Предтурбински затварач;

- Сифонски затварач на излазној грађевини.

Поред наведеног, потребно је и размотрити могућност уградње чистилице у оквиру захватне грађевине.

- Челични доводни цевовод

Од захватне грађевине, вода из акумулације се челичним цевоводом доводи до турбине. Довод чине три деонице: пролаз кроз брану, спуштање низ низводно лице бране и потез низводно од бране који води до агрегата.

- Портална дизалица

За обављање монтажно-демонтажних радова у машинској згради, предвидети порталну дизалицу одговарајуће носивости.

## Електро део

Електро део Идејног пројекта додатног агрегата треба да садржи:

- Избор типа, карактеристике, технички опис и прорачуни за следећу опрему:

- Прикључак на мрежу 110 kV (оптимално решење прикључка на 110 kV напонски ниво);

- Блок трансформатор (оптималан смештај);

- Генератор и помоћни системи;

- Генераторско постројење;

- Систем сопствене потрошње (концепт; наизменично, једносмерно и беспрекидно напајање; основни, резервни и нужни извори напајања; сопствени системи и могућност коришћења постојећих система ХЕ „Потпећ“);

- Опрема за мерење електричних и неелектричних величина (концепт; опсези мерних величина);

- Опрема за управљање (концепт; избор места и начина управљања хидроелектраном, веза са постојећим (актуелним) системом управљања ХЕ „Потпећ“);

- Опрема за заштиту (концепт; врсте заштита по напонским нивоима);

- Телекомуникациони систем објекта хидроелектране (сопствени систем и веза са постојећим (актуелним) телекомуникационим системом ХЕ „Потпећ“);

- Унутрашње осветљење и прикључнице, спољашње осветљење;

- Систем уземљења, громобрана и изједначења потенцијала (сопствени системи и веза са постојећим системима ХЕ Потпећ);

- Спецификацију и предрачун електро опреме на бази пројектантске процене, засноване на расположивим подацима о актуелиним тржишним условима.

- Графичке прилоге:

- Ситуациони и диспозициони цртежи; распореди опреме;

- Једнополне шеме на свим напонским нивоима;

- Концептуалне шеме управљања, заштита и телекомуникационих инсталација.

Идејни пројекат изградње додатног агрегата ХЕ „Потпећ“, треба да буде израђен сагласно савременим стручним и технолошким достигнућима и у складу са позитивним прописима који регулишу ову област пројектовања.

За потребе израде електро дела Идејног пројекта, Инвеститор је дужан да као подлогу Пројектанту обезбеди:

- Прогнозне вредности струја кратких спојева на 110 kV, и

- Мишљење о могућностима и услови за прикључење додатног агрегата.

## Енергетске анализе

У оквиру енергетских анализа обрадиће се:

- Сезонска регулација вода у узводним акумулационим базенима (Увац и Кокин Брод);

- Место и улога ХЕ „Потпећ“ у електроенергетском систему ЕПС-а;

- Начин ангажовања ХЕ „Потпећ“ у систему ЕПС-а;

- Могућа производња ХЕ „Потпећ“:

  - без додатног агрегата,

  - у периоду ревитализације постојећих агрегата, и

  - након ревитализације постојећих агрегата.

- Анализу рада електроенергетског система ЕПС-а:

  - без додатног агрегата,

  - у периоду ревитализације постојећих агрегата ХЕ „Потпећ“, и

  - након ревитализације постојећих агрегата ХЕ „Потпећ“.

- Енергетски ефекти додатног агрегата:

  - у периоду ревитализације постојећих агрегата ХЕ „Потпећ“, и

  - након ревитализације постојећих агрегата ХЕ „Потпећ“.

- Подела могуће производње према елементима тарифног система:

  - без додатног агрегата,

  - у периоду градње додатног агрегата, и

  - након изградње додатног агрегата.

Све анализе ће се урадити за четири временска пресека (2015., 2020., 2025. и 2030.), која покривају период до 2030. године. Као подлоге за даље економске анализе биће дефинисани енергетски ефекти на хидролошком низу 1946-1985. године. Извршиће се анализа осетљивости добијених резултата на неке од улазних параметара, који се покажу битним на коначне закључке, или имају значајан утицај на резултате појединих анализа и прорачуна. Посебно ће се анализирати утицај продуженог хидролошког низа до 2002. године на ниво могуће производње ХЕ „Потпећ“ са и без додатног агрегата.

## Извештај о процени утицаја на животну средину

Проценити утицај пројекта изградње додатног агрегата на животну средину, како током изградње и експлоатације, тако и у акцидентним ситуацијама, и у складу са тим, предвидети мере заштите од евентуалних штетних утицаја. Сачинити извештај којим би требало обухватити:

- Утицај изградње додатног агрегата на природна и културно – историјска добра;

- Утицај изградње додатног агрегата на површинске и подземне воде (утицај на све факторе који утичу на режим вода: количина и квалитет воде, заштита од штетног дејства вода итд.);

- Утицај изградње додатног агрегата на геолошке, геоморфолошке, сеизмичке и друге чиниоце;

- Утицај изградње додатног агрегата на ихтиофауну (биљне и животињске врсте и станишта – акватична и терестријална);

- Утицај изградње додатног агрегата на социјалне и економске чиниоце (приходи, запошљавање, квалитет друштвеног живота, комуникационе везе, естетске вредности, безбедност и здравље);

- Утицај изградње додатног агрегата на економске чиниоце (развој привредне активности услед изградње објеката, развој туризма итд.).

## Студија оправданости

Студија оправданости треба да буде израђена у складу са важећим Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 24/2011) и треба да се заснива на садржају из Правилника о садржини и обиму претходних радова, предходне студије оправданости и студије оправданости („Сл.гласник РС“, бр.1/2012.). У складу са тим, Студија оправданости треба да садржи следеће:

- Податке о Наручиоцу и ауторима Студије;

- Увод;

- Циљеве и сврху инвестирања;

- Опис објекта;

- Анализу развојних могућности Инвеститора;

- Методолошке основе израде Студије;

- Техничко – технолошко решење у Идејном пројекту;

- Тржишни аспект / Енергетске анализе;

- Просторни аспект;

- Еколошки аспект;

- Економске трошкове;

- Добити – користи;

- Финансијску ефикасност са оценом рентабилности и ликвидности;

- Друштвено – економску ефикасност;

- Анализу осетљивости и ризика инвестирања;

- Анализу извора финансирања, финансијских обавеза и динамике;

- Анализу организационих кадровских могућности;

- Закључак о оправданости инвестиције.

# Опште напомене

Студија оправданости са Идејним пројектом изградње додатног агрегата на ХЕ „Потпећ“ треба да буде израђена у складу са свом законском регулативом и прописима, који се односе на пројектовање предметног типа објеката и предметни ниво техничке документације.

Инвеститор

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и 76 ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 77 ЗЈН

- Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који  испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке:

- УСЛОВ: РЕГИСТРАЦИЈА

Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

ДОКАЗИ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод             из регистра надлежног Привредног суда

Предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре

Напомена:

У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за    подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

- УСЛОВ: НЕОСУЂИВАНОСТ

Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,   кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

ДОКАЗИ:

Правна лица:

2.1 Извод из казнене евиденције, односно Уверење Основног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2.2 Извод из казнене евиденције, односно Уверење Вишег суда у Београду, посебног одељења за организовани криминал, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

2.3 Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Напомена:

- У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих

- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- УСЛОВ: МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда

ДОКАЗИ:

Правно лице:

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или

Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда

Предузетник:

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или

Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Физичко лице:

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова

Напомена:

- У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

- УСЛОВ: ПОРЕЗИ

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

ДОКАЗИ:

Правно лице, предузетник и физичко лице:

4.1 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и

4.2 Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена:

- Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације

- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда

Б) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити  додатне услове за учешће у поступку јавне набавке

5. Услов : ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

а) израда техничке документације

- за домаће понуђаче:

Понуђач испуњава услове за израду техничке документације за хидроенергетске објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства и то за: високе бране и акумулације напуњене водом за које је прописано техничко осматрање (пројекти грађевинских конструкција, хидротехнички пројекти); хидроелектране снаге 10 и више МW (пројекти грађевиских конструкција, пројекти електроенергетских инсталација високог и средњег напона, пројекти управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација, пројекти машинских инсталација хидротехнике и хидроенергетике); далеководе напона 110 и више КV (пројекти електроенергетских инсталација високог и средњег напона); трафостанице напона 110 и више КV (пројекти електроенергетских инсталација високог и средњег напона)

Доказ:

Решење о испуњености услова за израду техничке документације за хидроенергетске објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства и то за: високе бране и акумулације напуњене водом за које је прописано техничко осматрање (пројекти грађевинских конструкција, хидротехнички пројекти); хидроелектране снаге 10 и више МW (пројекти грађевиских конструкција, пројекти електроенергетских инсталација високог и средњег напона, пројекти управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација, пројекти машинских инсталација објеката хидротехнике и хидроенергетике); далеководе напона 110 и више КV (пројекти електроенергетских инсталација високог и средњег напона); трафостанице напона 110 и више КV (пројекти електроенергетских инсталација високог и средњег напона

За стране понуђаче:

Понуђач је регистрован, у земљи у којој има седиште, за израду техничке документације за: високе бране и акумулације напуњене водом за које је прописано техничко осматрање; хидроелектране снаге 10 и више МW; далеководе напона 110 и више КV; трафостанице напона 110 и више КV

Доказ: Доказ о регистрацији

Адекватан доказ да је понуђач регистрован, у држави у којој има седиште, за израду техничке документације за: високе бране и акумулације напуњене водом за које је прописано техничко осматрање; хидроелектране снаге 10 и више МW; далеководе напона 110 и више КV; трафостанице напона 110 и више КV

б) за геотехничке истражне радове: за услове и доказе по овој тачки, сходно се примењују одредбе о условима и доказима наведеним у тачки а), с тим што се односе на геотехничке истражне радове.

6. ДОДАТНИ УСЛОВ:  Финансијски капацитет:

6.1 Остварен укупан приход од најмање 35.000.000,00 (тридесетпетмилиона), динара без ПДВ-а, односно 300.000,00 евра без ПДВа укупно за протекле три године (2010, 2011, 2012).

6.2 Да у последњих шест месеци, од дана објављивања  јавног позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.

ДОКАЗИ:

За услове 6.1

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН - ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2010, 2011 и  2012. годину, као и податке о данима неликвидности.

За услов 6.2

Потврда Народне банке Србије - Одељење за принудну наплату, да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (од 01. јуна  2013. године до 30. новембра  2013. г.) није био у блокади

Напомена:

- Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последњих 6 месеци, није неопходно достављати посебан доказ о блокади.

- У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов из тачке 5.2 и 5.3 (да није било губитка, да није био у блокади) доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да један члан групе испуни услове из тачака 5.2 и 5.3

▪  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити  за подизвођача.

7. УСЛОВ: Пословни капацитет

Да поседује сертификат о успостављеном систему квалитета по захтевима стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001

ДОКАЗИ:

Достављена фотокопија важећег сертификата о успостављеном систему квалитета по захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001 и OHSAS 18001

Напомена:

- У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 6.2

▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача

8. УСЛОВ: Технички капацитет

Под техничким капацитетом сматра се

- Технички капацитет за израду Идејног пројекта

Опремљеност која се односи на предмет јавне набавке: лиценцирани софтвер (општи софтвер (Оffice или сл.), израда графичке документације (ACAD или сл.), хидраулички прорачуни речних токова и акумулација HEC-RAS, Tower и др.)

доказ: потврда о власништву лиценце

- Технички капацитет за израду Пројекта геотехничких истраживања

Да поседује лиценциран програм Auto Cad

доказ: потврда о власништву лиценце

- Технички капацитет за извођење геолошких/геотехничких истраживања

Понуђач је дужан да као доказ техничког капацитета достави списак опреме за теренске истражне радове и рачунарске опреме, са пописном листом основних средстава за 2012. годину.

•Теренска геолошка истраживања

Да понуђач  има на располагању најмање две гарнитуре за бушење капацитета до 100m са пратећом опремом

•	Теренска геофизичка мерења

Да понуђач има на располагању опрему за микросеизмичка/сеизмичка мерења и то: сеизмограф најмање од 24 канала, минималне осетљивости геофона од 4,5 KHz

ДОКАЗИ:

- образац 18. Изјава о техничким капацитетима и

- пописни лист основних средстава понуђача са стањем на дан 31.12. 2012. год

9. УСЛОВ: Кадровски капацитет

Доставити попуњене и оверене обрасце бр. 13-16. из конкурсне документације.

Под кадровским капацитетом сматра се располагање неопходним бројем извршилаца са адекватним експертским и стручним знањима и искуствима које Понуђач запошљава на неодређено време најмање 3 месеца пре објављивања позива на Порталу јавних набавки, а у вези извршења услуга које су предмет јавне набавке.

Сматра се да Понуђач испуњава услов у погледу кадровског капацитета ако располаже са минимално:

За испуњеност овог услова домаћи понуђач мора да има:

- најмање 2 (два) лица са лиценцом бр. 310 (пројекти грађевинских конструкција), запослених са пуним радним временом;

- најмање 2 (два) лица са лиценцом бр. 313 (хидротехнички пројекти) или једно лице са лиценцом бр. 313 и једно лице са лиценцом бр. 314, запослених са пуним радним временом;

- најмање 2 (два) лица са лиценцом бр. 332 (пројекти машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике), запослених са пуним радним временом;

- најмање 2 (два) лица са лиценцом бр. 351 (пројекти електроенергетских инсталација високог и средњег напона), запослених са пуним радним временом;

- најмање 2 (два) лица са лиценцом бр. 352 (пројекти управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерења и регулација), запослених са пуним радним временом

- Кадровски капацитет за израду Пројекта геотехничких истраживања:

Неопходно је да запослени са пуним радним временом:

а) најмање  2 (два) дипл.инжењера геологије , смер за геотехнику, са лиценцом 391 Одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењењрко геолошких радова

доказ: диплома школске спреме, сертификат лиценце бр. 391 са потврдом о продужетку важности лиценце и потврда ранијег наручиоца за урађене пројекте геотехничких истраживања енергетских или инфраструктурних објеката са потврдом или извештајем о извршеној техничкој контроли у последње 3 године, у периоду 31.12.2010-131.12.2013. године

б)   најмање 1 (један) дипл. инжењер геологије – смер геофизика са искуством из области сеизмике, доказ: диплома школске спреме и потврда ранијег наручиоца за урађене пројекте геотехничких истраживања енергетских или инфраструктурних објеката у којима су пројектоване сеизмичке методе. Пројекат мора да има потврду или извештај о извршеној техничкој контроли у последње 3 године, у периоду 31.12.2010-131.12.2013. године

остали докази:

CV учесника, образац М-3А за сваког запосленог до 01.10.2010. године или образац М-А за запослене после 01.10.2010. године, појединачно.

- Кадровски капацитет за извођење геолошко/геотехничких истраживања:

Неопходно је да понуђач има следећа лица запослена са пуним радним временом:

а) најмање  1 (један) диплoмирани инжењер, смер за геотехнику, са лиценцом  491 - одговорни извођач радова на геотехничким радовима, са искуством из области инжењерске геологије/геотехнике,

доказ:  диплома школске спреме, сертификат лиценце бр. 491 са потврдом о продужетку важности лиценце и потврда ранијег наручиоца за изведене предметне радове у последњих 5 година,  у периоду 31.12.2008-31.12.2013. године.

б) најмање 1 (један) дипл. инжењер геологије – смер геофизика са искуством из области сеизмологије и  сеизмичке микрорејонизације,

доказ: диплома школске спреме и потврда ранијег наручиоца за изведене предметне радове у последњих 5 година, у периоду 31.12.2008-31.12.2013.године

в)  најмање два КВ бушача и два помоћника бушача са искуством у радовима бушења,

доказ:  диплома/уверење о положеној стручној спреми и потврда ранијег наручиоца о изведеним радовима на бушењу за изведене предметне радове у последњих 5 година, у периоду 31.12.2008-31.12.2013. године

остали докази:

CV учесника, образац М-3А за сваког запосленог до 01.10.2010. године или образац М-А за запослене после 01.10.2010. године, појединачно

ДОКАЗИ:

а) Изјава о кадровском капацитету

којом овлашћено лице понуђача потврђује да испуњава услов који се односи на захтевани кадровски капацитет,

- Изјава одговорног лица понуђача о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета (са навођењем имена, презимена, стручног назива, бр. лиценце и назива радних места таквих лица) уз прилагање радне биографије (CV),

- Фотокопија важеће лиценце за дипломиране инжењере, за које се тражи лиценца, и који ће бити ангажовани на изради, а према лиценци понуђача за израду предметне техничке документације, са потврдом о продужетку важности лиценце,

- Фотокопија радне књижице за дипломиране инжењере за које се тражи лиценца, односно одговарајући доказ да је лице запослено са пуним радним временом.

б) Фотокопије М образаца

за лица наведена у Изјави о кадровском капацитету

в)  Фотокопија дипломе

О стеченом звању дипломираног инжењера

г) CV

за лица наведена у Изјави о кадровском капацитету. CV мора да садржи податке из услова 8.3

Напомена:

- У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико више њих заједно испуњавају услов из кадровског капацитета,  овај доказ доставити за те чланове.

▪  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних  услова из члана 75, став 1 тачка 1 до 4. ЗЈН и у том случају је дужно да посебном изјавом у слободној  форми наведе да је регистровано у Агенцији за привредне регистре - регистар понуђача или да достави фотокопију решења.

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре) и (Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН) јер су то докази  који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре као и доказ (Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности), који је јавно доступан на интернет страници Народне банке Србије.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 10)

ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава обавезне услове наведене под редним бројем од 1. до 4. а додатне услове наведене под редним бројем од 5. до 9. испуњавају заједно.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда.

6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуђач подноси понуду на српском језику.

- Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача или овлашћеног преводиоца.

6.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

- Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Сви документи поднети у понуди треба да буду повезани у целину и запечаћени (воском или на неки други начин), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуђач је дужан да редним бројем означи сваку страницу листа (предња и задња страна) у понуди својеручно, рачунаром или писаћом машином. Докази који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени или означени бројем (банкарска гаранција, меница), морају се ставити у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

- Понуду доставити на адресу:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

11 000 Б Е О Г Р А Д

Балканска 13

''Понуда за јавну набавку услуга израде студије

СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗГРАДЊЕ ДОДАТНОГ АГРЕГАТА НА

ХЕ ПОТПЕЋ

ЈН бр. 76/13/ДОИЕ – НЕ ОТВАРАТИ

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до

03. марта  2014. године до 12:00 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити сматраће се неблаговременом.

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу, који је саставни део понуде понуђача

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

- Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана 03. марта 2014. године у 13:00 часова у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица Балканска 13, сала на другом спрату.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног код Агенције за привредне регистре.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

6.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

- Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу из тачке 6.2. овог упутства, са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак јавне набавке  бр. 76/13/ДОИЕ – Не отварати''

Или

„Допуна понуде за отворени поступак јавне набавке бр. 76/13/ДОИЕ - Не отварати“

Или

„Опозив понуде за отворени поступак јавне набавке бр 76/13/ДОИЕ - Не отварати“

Или

''Измена и допуна понуде за отворени поступак јавне набавке бр. 76/13/ДОИЕ – Не отварати''

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове, нити да мења своју понуду.

6.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

6.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно пружалац услуге у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

6.8  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 5 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

- Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за разун задругара или заједничку понуду у име задругара.

- Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

- Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

6.9.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

6.9.1 Начин, рок и услови плаћања:

Исплата уговорних обавеза вршиће се након закључивања уговора, на следећи начин:

дoкумeнтa нa oснoву кojих сe врши плaћaњe:  издaвaњу фaктурe прeтхoди мeсeчни извeштaj кojи пoдлeжe усвajaњу у oдрeђeнoм рoку и нa oснoву усвojeнoг мeсeчнoг/фaзнoг/ситуaциoнoг извeштaja сe испoстaвљa фaктурa, кoja je oндa пo изнoсу нeспoрнa зa услугу кoja je зaиста извршeнa. Aкo пoстoje фaзни угoвoрни прoизвoди (у склaду сa Teрмин плaнoм) oндa су и oни сaстaвни дeo извeштaja.

Плаћање се врши на следећи начин:

- 80% укупно уговорене вредности сукцесивно по фазама, у зависности од извршења предмета набавке у једном месецу – на основу достављене фактуре (рачун) и извештаја о извршењу предмета набавке за тај месец овереног од стране надлежног лица Наручиоца и  Понуђача услуге, и то у року од 30 (тридесет) дана од дана овере фактуре од стране овлашћеног лица наручиоца

- 10% од укупно уговорене вредности на основу записника о прихватању Студије од стране наручиоца и испостављене фактуре (рачуна) и то у року од 30 (тридесет) дана од дана овере фактуре од стране овлашћеног лица наручиоца

- 10% укупне уговорене вредности после стручне контроле техничке документације од стране Ревизионе комисије министарства надлежног за грађевинарство, поступања по примедбама комисије на техничку документацију и усвајања документације од стране ове комисије

- Ако Понуђач достави другачије услове у погледу начина и услова плаћања понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

6.9.3 Рок израде студије

1)  Максималан рок за израду предметне студије је 300 (триста) дана, а минимално прихватљив рок за Наручиоца је 180 (стоосамдесет) дана.

2) Ако понуђач понуди дужи рок од триста дана или  краћи од  180 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3) Рок се рачуна у календарским данима и почиње да тече наредног дана од дана обостраног потписивања уговора.

4) Понуђач је дужан да у односу на дати рок извршења услуге достави, као посебан прилог понуде, термин план. Термин план треба да садржи тачне податке о врсти услуге, року почетка и завршета студије по тачкама програмског задатка.

6.9.4 Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.

6.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.

Цене у понуди се исказују са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се приликом оцене понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Понуђач може цену исказати у еврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре уз коришћење средњег девизног курса НБС на дан отварања понуда.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза, сматраће се сагласно Закону о јавним набавкама да је иста без пореза.

Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.

Обрачун и исплата:

Обрачун и исплату услуга, Наручилац ће вршити динарском/девизном дознаком домаћем/страном понуђачу у року од 30 дана  од дана овере фактуре која је издата на основу припадајућег одобреног  извештаја односно од дана прихватања сваког појединачног извештаја и након овере фактуре уз припадајући извештај од стране надлежног лица Наручиоца.

Коначна исплата биће извршена најкасније 30 дана од дана прихватања коначног извештаја и након овере фактуре од стране овлашћеног надлежног лица Наручиоца.

Плаћање уговорене вредности, односно извршених услуга домаћем понуђачу (као и домаћем члану групе понуђача), када је цена уговорена у еврима, вршиће се по средњем курсу евра Народне банке Србије који је важио на дан када је започето отварање понуда, односно у еврима страном понуђачу (као и страном члану групе понуђача).

6.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења

6.11.1 Гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да у понуди достави следеће средство финансијског обезбеђења

- сопствену соло меницу на износ од 5% од понуђене цене , попуњену и потписану на прописан начин, менично овлашћење да се меница може наплатити и фотокопију депонованих потписа овлашћених лица за потписивање (спесимен).

У случају да Понуђач не испуни своје обавезе, Наручилац ће уновчити приложену соло меницу.

Соло меница и менично овлашћење ће бити враћене Понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са изабраним Понуђачем, уз сачињавање копије исте и Записника о примопредаји између Наручиоца и Понуђача.

или

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде која мора бити неопозива, безусловна (без приговора) и на први позив наплатива, у износу од 5% од понуђене цене , која ће трајати најмање 60 (словима: шездесет) дана од дана отварања понуда.Банка која издаје банкарску гаранцију мора бити регистрована на територији Републике Србије, а ако их издаје страна банка, иста мора имати кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Поменути кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих или сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).

Сви трошкови око прибављања банкарске гаранције падају на терет понуђача.

6.11.2 Гаранција за добро извршење посла

Понуђач се обавезује да у року од 15 дана, од дана закључења Уговора преда Наручиоцу:

• бланко соло меницу са овлашћењем да је Наручилац може сам попунити на износ од 10% од укупно уговорене цене са свим припадајућим законским каматама, порезом и осталим трошковима, којом се гарантује квалитетно, уредно и потпуно испуњење уговорених обавеза Понуђача, са роком  важности  30 дана дужим од дана истека рока за извршење услуге, тј. потписа Записника о пруженим услугама. Средства из Менице за добро извршење посла ће се исплатити Наручиоцу као компензација за било који губитак који настане као последица немогућности Понуђача да испуни свој део уговорних обавеза преузетих на основу овог Уговора.

Наручилац се обавезује да Меницу за добро извршење посла и Менично овлашћење врати Понуђач у року од 30 (тридесет) дана од дана престанка његових обавеза преузетих по основу Уговора.

или

• банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора бити неопозива, безусловна (без приговора) и на први позив наплатива, у износу 10% од уговорене цене са роком  важности  30 дана дужим од дана истека рока за извршење услуге, тј. потписа Записника о пруженим услугама.Банка која издаје банкарску гаранцију мора бити регистрована на територији Републике Србије, а ако их издаје страна банка, иста мора имати кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Поменути кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих или сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).

Сви трошкови око прибављања банкарске гаранције падају на терет понуђача

Средства обезбеђења треба да гласе на Понуђача (уколико наступа са подизвођачем) или  једног од чланова групе понуђача.

6.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

- Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информација или појашњењима конкурсне документације јавне набавке бр. 76/13/ДОИЕ.

- Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеном за подношење понуда, наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну документацију.

6.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- После отварања понуда наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да у писаном облику, захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача.

- Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу код понуђача, односно његовог подизвођача наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике измеђуи јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.14.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

6.15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА:

Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Избор између достављених исправних понуда применом критеријума „економски најповољнија понуда“, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената критеријума и пондера одређених за те елементе:

1. Понуђена цена са 60 пондера и и

2. Референце понуђача са 40 пондера и то:

А) подкритеријум: Израда Студије оправданости са Идејним пројектом или главних пројеката за изградњу или реконсрукцију ХЕ инсталисане снаге преко 10 MW,  са 25 пондера и

Б) подкритеријум: Израда претходних студија оправданости са генералним пројектом или Израда Студија оправданости са Идејним пројектом или Главним пројектом за изградњу додатног агрегата снаге преко 10 MW у хидроелектранама инсталисанe снагe без додатног агрегата преко 40 MW,  са 15 пондера

Начин рангирања

Коначна ранг листа понуђача се формира на основу збира пондера додељених по појединачним елементима критеријума.

1. Елеменат критеријума ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Понуди са најнижом понуђеном ценом додељујесе 60 пондера.

Број пондера за остале понуде  по овом критеријуму представља производ броја 60 и количника најниже понуђене цене и цене понуде која се оцењује.

Напомена: заокруживање броја пондера ће се вршити на 2 децимале

2. Елеменат критеријума РЕФЕРЕНЦЕ

Број пондера по овом критерију представља збир пондера по основу подкритеријума А) и Б)  и то на следећи мачин:

- максимално 25 пондера за критеријум по д А) и

- максимално 15 пондераза критеријум по д Б)

ПОКРИТЕРИЈУМ А)

Понуди са највећим бројем референци додељује се 25 пондера.

Број пондера за остале понуде  по овом критеријуму представља производ броја 25 и количника највећег броја референци  и броја референци понуде која се оцењује.

Подкритеријум Б)

Понуди са највећим бројем референци додељује се 15 пондера.

Број пондера за остале понуде  по овом критеријуму представља производ броја15и количника највећег броја референци  и броја референци понуде која се оцењује.

6.16.  РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

У случају да након извршеног вредновања понуда, две или више понуда имају исту број пондера до друге децимале, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има већи број пондера према елементу критеријума: референце понуђача.

6.17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

- Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

(Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 12.)

6.18 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6.19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона

6.20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ДОНЕТА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР

Одлука о додели уоговра биће донета у року од 25 дана од дана отврања понуде.

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149 Закона.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од 3 (три) дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку................................. – [навести предмет јавне набавке], ЈН број 76/13/ДОИЕ

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ [навести предмет јавне набавке]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | - 80% укупно уговорене вредности сукцесивно по фазама, у зависности од извршења предмета набавке у једном месецу – на основу достављене фактуре (рачун) и извештаја о извршењу предмета набавке за тај месец овереног од стране надлежног лица Наручиоца и Понуђача услуге, и то у року од 30 (тридесет) дана од дана овере фактуре од стране овлашћеног лица наручиоца - 10% од укупно уговорене вредности на основу записника о прихватању Студије од стране наручиоца и испостављене фактуре (рачуна) и то у року од 30 (тридесет) дана од дана овере фактуре од стране овлашћеног лица наручиоца - 10% укупне уговорене вредности после стручне контроле техничке документације од стране Ревизионе комисије министарства надлежног за грађевинарство, поступања по примедбама комисије на техничку документацију и усвајања документације од стране ове комисије |
| Рок важења понуде |  |
| Рок реализације |  |

Датум 					                                                                         Понуђач

М. П.

_____________________________                          			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

6.1) МОДЕЛ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђачи морају да попуне приложену меницу сагласно следећем моделу

НАПОМЕНА: 	Понуђач мора да попуни меницу на износ од 10% од укупне вредности из понуде.

6.2) МЕНИЧНО ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ / добро извршење посла

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………………………………….

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА(Понуђача): .........................................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

ПИБ ДУЖНИКА(Понуђача): .............................................................................................................

И З Д А Ј Е  Д А Н А ........................... 2013. ГОДИНЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ:

Јавно предузеће «Електропривреда Србије Београд, Улица царице Милице бр. 2

Предајемо вам 1 (једну) сопствену соло меницу серијски број .......................... на износ од ____________ динара као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у поступку јавне набавке по позиву за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга ____________ (Портал јавних набавки од _________2013. године) која ће у случају да наша понуда буде изабрана као најповољнија и буде нам додељен уговор, а по закључењу уговора о пружању услуга, имати карактер гаранције за добро извршење посла.

Истовремено вас овлашћујемо да, у случају неизвршења обавеза у поступку јавне набавке, односно уколико повучемо или мењамо понуду или не потпишемо уговор о јавној набавци у случају да наша понуде буде изабрана као најповољнија и буде нам додељен уговор, приложену сопствену соло меницу са доспећем «по виђењу» и клаузулом «без протеста» и без трошкова, вансудски у складу са важећим прописима доставите на наплату _____________________________________________ (назив банке Понуђача) код које се води наш текући рачун број _______________________ (текући рачун Понуђача), и са свих осталих наших рачуна, односно друге наше имовине. Овлашћење за наплату на наведени начин важи и ако закључимо уговор о пружању услуга, у случају да у току важења уговора не извршимо уговорене услуге, а Наручилац рекламира количину и квалитет пружених услуга или Наручилац изврши умањење месечне фактуре у складу са закљученим уговором о пружању услуга.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, промене правне форме Дужника, промене печата и др.

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис сходно достављеном спесимену код _________________________________ (назив банке Понуђача).

Ово овлашћење је неопозиво, издато у два примерка, по један за Корисника и за Дужника.

Може се употребити искључиво у горе наведене сврхе, и ни у које друге.

За случај спора из овог Овлашћења стварно надлежан је суд према седишту  Корисника.

ДУЖНИК

___________________

Прилог:

- 1 (једна) попуњена сопствена соло меница

- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање (спесимен)

- копија доказа о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења

- ОП образац ( овера потписа овлашћеног лица)

6.4) 	МОДЕЛ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

(напомена: не доставља се у понуди)

Понуђачи морају да попуне приложену меницу сагласно следећем моделу

Напомена:	Понуђач мора да попуни меницу на износ од 10% од укупне вредности из понуде.

Модел банкарске гаранције за добро извршење посла

(меморандум пословне банке)

БАНКА:_________________

Адреса Банке:_______________________

НАЛОГОДАВАЦ:_____________________

Адреса Налогодавца:__________________

ПИБ:_________________

МБ:_________________

КОРИСНИК:

Jавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд

11000 Београд

Царице Милице 2

Република Србија

ПИБ: 103920327

МБ: 20053658

Датум _________________

Банкарска гаранција за добро извршење посла

бр:_________________

Обавештени смо да  су  Пружалац  услугa нa oснoву jaвнoг пoзивa зa jaвну нaбaвку услугa  „СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗГРАДЊЕ ДОДАТНОГ АГРЕГАТА НА ХЕ ПОТПЕЋ“, Jaвнa нaбaвкa бр. 76/13/ДОИЕ, _______________________ (у даљем тексту Налогодавац), и Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, ул. Царице Милице 2, Београд ( у даљем тексту: Корисник)   закључили Уговор бр. ______  од _____ на основу прихваћене понуде Налогодавца број ______  од _____ године,  укупне вредности  _____           ( износ словима _____).

У складу са горе наведеним Уговором, предвиђена је обавеза Налогодавца да достави Кориснику, гаранцију за добро извршење посла нa изнoс _________ (слoвимa:_________), штo представља 10 % укупне вредности уговора са припадајућим ПДВ, којом се гарантује прописно извршење уговора.

На захтев Налогодавца, ми __________[банка] овим неопозиво и безусловно, без права на приговор,  гарантујемо да ћемо вам платити, у року од пет  радних дана банке, на први писани позив, износ или износе који не прелази (е) укупан износ од

______________

(слoвимa: _______________________)

по пријему вашег првог позива у  писаној форми и ваше писaнe изјаве у којој се наводи:

1) да Налогодавац не извршава  своју (е) обавезу(е)  из   Уговора

2)  у ком погледу их  Налогодавац не извршава.

Ова гаранција важи 5 дана после истека гарантног рока а најкасније до  ___________ године, без обзира да ли нам је враћан овај документ или није.

Сагласно томе, све захтеве за плаћање по овој гаранцији морамо примити на наведену адресу  најкасније  ________  датума, или пре овог датума.

Ова гаранција се не може уступити и није преносива без  писмене сагласности  Корисника, Налогодавца и Емисионе Банке.

На ову Гаранцију се примењују одредбе Једнобразних правила за гаранције на позив (УРДГ 758) Међународне Трговинске Коморе у Паризу.

НАПОМЕНА: Уколико је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији потребан текст:

У случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност  суда у Београду и  примена материјалног права Републике Србије.

НАПОМЕНА: Уколико је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије потребан текст:

У случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност  Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

НАПОМЕНА:

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен кредитни рејтинг коме одговара ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг)

Meстo, дaтум                                                                                                        Гaрaнт

8.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗГРАДЊЕ ДОДАТНОГ АГРЕГАТА НА ХЕ ПОТПЕЋ

Закључен између:

Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ из Београда, Царице Милице 2, које заступа в.д. генералног директора Александар Обрадовић, ПИБ 103920327, матични број 20053658, текући рачун бр 160 – 700 – 13 Banca Intesa.  (у даљем тексту Наручилац)

и

________________________________________________________________________адреса__________________________________________________________________ матични број: __________________ ПИБ: ___________________ које заступа директор ________________________________________________________________________ уз ангажовање подизвођача _____________________________________________________

(навести назив подизвођача уколико је планирано ангажовање) са учесницима у заједничкој понуди: ______________________________________________

________________________________________________ (у даљем тексту Пружалац услуге)

(навести све остале учеснике у заједничкој понуди)

Члан 1.

1.1 Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012), на основу Позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 76/13/ДОИЕ  спровео поступак набавке услуга – израда студије „СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗГРАДЊЕ ДОДАТНОГ АГРЕГАТА НА ХЕ ПОТПЕЋ“, применом поступка _____________________________;

- да је Пружалац услуге доставио понуду за јавну набавку бр.________, бр._________ од ___________ године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац, на основу понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели уговора бр.________ од _________. године изабрао Пружаоца услуга за пружање услуга израда студије „СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗГРАДЊЕ ДОДАТНОГ АГРЕГАТА НА ХЕ ПОТПЕЋ ,по спроведеном поступку јавне набавке бр. 76/13/ДОИЕ.

Члан 2.

2.1. Предмет овог уговора је израда студије „СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ИЗГРАДЊЕ ДОДАТНОГ АГРЕГАТА НА ХЕ ПОТПЕЋ

2.2 Активности које чине предмет Уговора одређене су по врсти, обиму и техничким карактеристикама  спецификацијом понуде Пружаоца услуге достављене по јавној набавци бр._________, бр._________ од_________.године, и техничким спецификацијама предметне набавке, који су саставни део Уговора.

2.3. Пружалац услуге се обавезује да изврши следеће активности из предмета уговора:

- попуњава наручилац – активности одређене техничком спецификацијом.

Члан 3.

3.1.Вредност предмета уговора износи_____________________ динара, без ПДВ, односно __________________ динара са ПДВ.

3.2.У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Уговора, рачунајући и све пратеће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Члан 4.

Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.

Члан 5.

Исплата уговорних обавеза вршиће се након закључивања уговора, на следећи начин:

дoкумeнтa нa oснoву кojих сe врши плaћaњe:  издaвaњу фaктурe прeтхoди мeсeчни извeштaj кojи пoдлeжe усвajaњу у oдрeђeнoм рoку и нa oснoву усвojeнoг мeсeчнoг/фaзнoг/ситуaциoнoг извeштaja сe испoстaвљa фaктурa, кoja je oндa пo изнoсу нeспoрнa зa услугу кoja je зaиста извршeнa. Aкo пoстoje фaзни угoвoрни прoизвoди (у склaду сa Teрмин плaнoм) oндa су и oни сaстaвни дeo извeштaja.

Плаћање се врши на следећи начин:

- 80% укупно уговорене вредности сукцесивно по фазама, у зависности од извршења предмета набавке у једном месецу – на основу достављене фактуре (рачун) и извештаја о извршењу предмета набавке за тај месец овереног од стране надлежног лица Наручиоца и  Понуђача услуге, и то у року од 30 (тридесет) дана од дана овере фактуре од стране овлашћеног лица наручиоца

- 10% од укупно уговорене вредности на основу записника о прихватању Студије од стране наручиоца и испостављене фактуре (рачуна) и то у року од 30 (тридесет) дана од дана овере фактуре од стране овлашћеног лица наручиоца

- 10% укупне уговорене вредности после стручне контроле техничке документације од стране Ревизионе комисије министарства надлежног за грађевинарство, поступања по примедбама комисије на техничку документацију и усвајања документације од стране ове комисије

5.1.Обрачун и исплату услуга, Наручилац ће вршити након прихватања сваког појединачног фазног извештаја и овере фактуре уз припадајући извештај од стране надлежног лица Наручиоца, у року од 30 дана од дана овере фактуре.

5.4.Исплата ће се вршити на следећи начин :

- 80% укупно уговорене вредности сукцесивно по фазама, у зависности од извршења предмета набавке у једном месецу – на основу достављене фактуре  испостављене у складу са фазним извештајем о извршењу предмета набавке за тај месец одобреним од стране надлежног лица Наручиоца и  Понуђача услуге, и то у року од 30 (тридесет) дана од дана овере фактуре од стране овлашћеног лица наручиоца

- 10% од укупно уговорене вредности на основу записника о прихватању Студије од стране наручиоца и испостављене фактуре (рачуна) на основу одобреног коначног извештаја и то у року од 30 (тридесет) дана од дана овере фактуре од стране овлашћеног лица наручиоца

- 10% укупне уговорене вредности, после стручне контроле техничке документације од стране Ревизионе комисије министарства надлежног за грађевинарство, поступања по примедбама комисије на техничку документацију и усвајања документације од стране ове комисије, у року од _____ дана од дана усвајања.

Члан 6.

6.1. Пружалац услугe  се обавезује да услугу из члана 2. овог уговора изврши у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

6.2. Сматра се да је  услуга извршена благовремено и квалитетно када овлашћена лица Наручиоца и Пружаоца услуге потпишу Записник о пруженим услугама, чиме се врши квалитативан и квантитативан пријем услуге која је предмет Уговора.

6.3. Под квалитативним и квантитативним пријемом услуге подразумева се извршење услуге из предмета Уговора у целини, по спецификацији, обиму и техничким карактеристикама из усвојене понуде, заједно са достављањем пратеће документације, која представља уговорне производе.

6.4. Ако услуга коју је Пружалац услугe пружио Наручиоцу неадекватна односно не одговара неком од елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, Пружалац услуге одговара по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.

Члан 7.

Рок извршења услуге из предмета набавке износи __________ дана од дана обостраног потписивања уговора, у који се урачунава и време које је потребно да Ревизиона комисија усвоји израђену документацију.

Члан 8.

8.1. Уколико Пружалац услугe  не изврши услугу из предмета Уговора у року одређеном чланом 7. овог уговора, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини 1% уговорене вредности одређене чланом 3. Уговора за сваки дан закашњења, али не више од 10% уговорене вредности.

8.2. Наручилац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати књижним задужењем.

8.3. Уколико из неоправданих разлога Пружалац услуге прекине са извршењем активности из предмета Уговора  или обавезе преузете по основу овог Уговора не извршава на начин како је уговорено, Наручилац има право да раскине уговор и повери наставак активности из предмета Уговора другом лицу, на рачун Пружаоца услуга, као и да активира средство финансијског  обезбеђења за добро извршење уговора.

Уговорне стране су сагласне да извршењем уговора у целости, са даном исплате уговорене цене, Пружалац услуге  уступа а Наручилац стиче сва ауторска и друга права на предмету ове ЈН  без предметног, просторног и временског ограничења. За све материјалне и моралне консеквенце које произађу из употребе предмета ове ЈН  у складу са овим уговором, одговара Пружалац услуге.

Члан 9.

9.1  Сагласно овом уговору Пружалац услуге се обавезује:

- да активности из предмета Уговора изведе у свему сагласно законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла;

- да обезбеди стручну радну снагу (довољан број обученог особља) опрему неопходне за благовремено и квалитетно извршење послова из предмета Уговора;

- да се придржава свих обавеза предвиђених техничким спецификацијама и конкурсном документацијом предметне набавке.

9.2. Посебне обавезе Наручиоца: да обезбеди несметано и континуирано обављање активности из предмета Уговора од стане Пружаоца услуге.

Члан 10.

10.1. Пружалац услуге се обавезује да у  року од  3 дана, од дана закључења овог Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију/бланко соло меницу са овлашћењем да је Наручилац може сам попунити на износ од 10% од укупно уговорене цене из члана 3. овог Уговора са свим припадајућим законским каматама, порезом и осталим трошковима по основу овог Уговора, којом се гарантује квалитетно, уредно и потпуно испуњење уговорених обавеза Пружаоца услуге, са роком  важности  30 дана дужим од дана истека рока за извршење услуге, тј. потписа Записника о пруженим услугама.

Наручилац може поднети гаранцију за добро извршење посла на наплату, у било ком од случајева неизвршења и/или неблаговременог извршења и/или делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења било које од уговорених обавеза Пружаоца услуге.

10.2. Наручилац се обавезује да Меницу за добро извршење посла и Менично овлашћење врати Пружаоцу услуге  у року од 30 (тридесет) дана од дана престанка његових обавеза преузетих по основу  овог Уговора.

Члан 11.

Свака уговорна страна може раскинути овај уговор достављањем другој уговорној страни писаног обавештења о неизвршењу обавеза, а друга уговорна страна ће одговарати по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза.

Наручилац остварује право на наплату гаранције за добро извршење посла у складу са овим уговором.

За случајеве за које у овом уговору није друкчије уговорено, уговорна страна која намерава да раскине уговор се обавезује да претходно другој уговорној страни достави, у писаној форми, обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави накнадни примерени рок од 30 (тридесет) дана за испуњење обавеза.

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор се може раскинути, достављањем изјаве о раскиду другој уговорној страни.

Члан 12.

У случају да у наредној фискалној години не буду обебеђена финансијска средства за реализацију овог уговора, Наручилац има право на једнострани раскид, без обавезе накнаде било какве штете, која може настати као последица раскида овог уговора

Члан 13.

Све спорове настале поводом извршења овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.

Члан 14.

Уговор ступа на снагу  даном потписивања од стране овлашћених лица.

Члан 15.

На све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

У случају колизије одредби овог уговора, текста Конкурсне документације и Понуде, најпре се примењују одредбе овог уговора, затим Конкурсне документације, а потом Понуде.

Члан 17.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) припадају Наручиоцу,  а 2 (два) Пружаоцу услуге.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                                                        НАРУЧИЛАЦ

.

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

I /1     Цена, време ангажовања и квалификациона структура стручног тима за израду Студије оправданости са Идејним пројектом изградње додатног агрегата на ХЕ Потпећ:

| Р.бр. | Име и презиме |  | Степен образовања | Време ангажовања | Јединична цена (човек/месец) | Укупно (време х јединична цена) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Укупно I/1 : |  |  |  |  |

I/2 Фиксни трошкови за израду Студије оправданости са Идејним пројектом изградње РХЕ Бистрица:

| Р.бр. | Назив | Износ |
| --- | --- | --- |
| Укупно I/2: |  |  |

10.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђач нема наведене трошкове није потребно достављање овог обрасца.

Датум 					                                                                                         Понуђач

М. П.

______________________                                                                 _____________________

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама понуђач

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		                Понуђач

________________                            М.П.                                  __________________

М. П.                                       Подизвођач

____________________

НАПОМЕНА:

- Образац изјаве је потребно попунити.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац изјаве потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача  из групе који ће потписати и печатом оверити образац изјаве.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		                Понуђач

________________                        М.П.                                    __________________

М. П.                                       Подизвођач

НАПОМЕНА:

- Образац изјаве је потребно попунити.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац изјаве потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача  из групе који ће потписати и печатом оверити образац изјаве.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

13. СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

За период последње три године од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Датум закључења уговора |  | Вредност пружених услуга без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укупна вредност Пружених услуга без ПДВ-а |  |  |

Датум                                          М.П.	                             Потпис понуђача

_____________________________			                                 _______________________________

- НАПОМЕНА:

- У случају да понуђач има више од 5 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

14.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

| Назив референтног наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| име лица за контакт код наручиоца и број телефона |  |

П О Т В Р Д А

Понуђач ________________________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

а) самостално

б) као члан групе понуђача (конзорцијума)

(заокружити а или б)

је у периоду од ____________. године до _____________ године за наше потребе успешно, благовремено и квалитетно  извршио следеће услуге:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести врсту и кратак опис извршених услуга/радова место вршења услуга, као и мишљење наручиоца о квалитету извршених услуга и поштовању уговорних обавеза као и вредност уговора без ПДВ-а)

Препорука се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке услуге израде „Студија оправданости са Идејним пројектом изградње додатног агрегата ХЕ Потпећ“, јавна набавка број ___76/13/ДОИЕ, у отвореном поступку, и у друге сврхе се не може користити.

Место:__________________

Датум:__________________

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

Наручилац

____________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

15.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА ЗА УЧЕСНИКА У ИЗРАДИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| Назив референтног наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| име лица за контакт код наручиоца и број телефона |  |

ПРЕПОРУКА

_____________________ (име и презиме предложеног учесника) је за нас, успешно, благовремено и квалитетно извршио услуге ______________________________________________ које су обухватале

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(навести врсту и кратак опис извршених услуга са основним техничким карактеристикама објекта

или местом извршења услуге за лице одговорно за енергетске анализе)

у којима је био на функцији __________________ а услуга је извршена у периоду од ________ године до _________ године, те истог препоручујемо вама.

Препорука се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке услуге израде „Студије оправданости са Идејним пројектом изградње додатног агрегата на ХЕ Потпећ“, јавна набавка број 76/13/ДОИЕ, у отвореном поступку, и у друге сврхе се не може користити.

Место:__________________

Датум:__________________

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

Наручилац

____________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

16.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

- Сагласно захтевима из конкурсне документације јавне набавке бр.76/13/ДОИЕ, понуђач

- _________________________________________________________________________

- (навести назив и седиште понуђача)

- Даје следећу

- ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком, односно да смо у могућности да ангажујемо по основу радног односа на неодређено време следећа потребна лица која ће бити ангажована на извршењу уговора. Уз ову изјаву потребно је приложити фотокопије М образаца за сва лица наведена у изјави

|  | Име и презиме | Врста и степен стручне спреме | Запослен на пословима |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Датум                                          М.П.	                             Потпис понуђача

_____________________________			                                 ______________________________

17.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ

- Сагласно захтевима из конкурсне документације јавне набавке бр 76/13/ДОИЕ, понуђач

- _________________________________________________________________________

- (навести назив и седиште понуђача)

- Даје следећу

- ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

- Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничким капацитетом захтеваним предметном јавном набавком:

| Назив | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- |

Датум                                          М.П.	                             Потпис понуђача

_____________________________			                                 _______________________________

- НАПОМЕНА:

У случају да је потребно навести више података него што има места, образац фотокопирати.