НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

БЕОГРАД

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

услуга израде студије:

# „ИНТЕЛИГЕНТНЕ МРЕЖЕ У ЈП ЕПС – СТРАТЕГИЈА И РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ СРЕДЊЕНАПОНСКОМ ДИСТРИБУТИВНОМ МРЕЖОМ У УСЛОВИМА ЗНАЧАЈНИЈЕГ ПРИСУСТВА ДИСТРИБУИРАНЕ ПРОИЗВОДЊЕ“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

# ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 58/13/ДСИ

Број: 2495/4-13

Београд, 31.10.2013. година

Октобар 2013. године

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2495/1-13 од 02.09.2013. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 2495/2-13 од 02.09.2013. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку

услуга израде студије:

# „ИНТЕЛИГЕНТНЕ МРЕЖЕ У ЈП ЕПС – СТРАТЕГИЈА И РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ СРЕДЊЕНАПОНСКОМ ДИСТРИБУТИВНОМ МРЕЖОМ У УСЛОВИМА ЗНАЧАЈНИЈЕГ ПРИСУСТВА ДИСТРИБУИРАНЕ ПРОИЗВОДЊЕ“

Јавна Набавка бр. 58/13/ДСИ

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3. |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4. |
| 3. | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) | 5. |
| 4. | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | 12. |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 77. ЗЈН | 20. |
| 6. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 25. |
| 7. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 35. |
| 8. | МОДЕЛ УГОВОРА | 39. |
| 9. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ | 47. |
| 10. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 48. |
| 11. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 49. |
| 12. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН | 50. |
| 13. | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА | 51. |
| 14. | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | 52. |

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Наручилац | Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца | 11000 Београд, Царице Милице 2 |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка јавне набавке | Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са ЗЈН и подзаконским актима |
| Предмет јавне набавке | Услуга израде студије # „ИНТЕЛИГЕНТНЕ МРЕЖЕ У ЈП ЕПС – СТРАТЕГИЈА И РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ СРЕДЊЕНАПОНСКОМ ДИСТРИБУТИВНОМ МРЕЖОМ У УСЛОВИМА ЗНАЧАЈНИЈЕГ ПРИСУСТВА ДИСТРИБУИРАНЕ ПРОИЗВОДЊЕ“ |
| Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| Контакт лице | Мирослав Лутовац (miroslav.lutovac@eps.rs) |

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 58/13/ДСИ је услуга израде студије: # „ИНТЕЛИГЕНТНЕ МРЕЖЕ У ЈП ЕПС – СТРАТЕГИЈА И РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ СРЕДЊЕНАПОНСКОМ ДИСТРИБУТИВНОМ МРЕЖОМ У УСЛОВИМА ЗНАЧАЈНИЈЕГ ПРИСУСТВА ДИСТРИБУИРАНЕ ПРОИЗВОДЊЕ“

- Назив и ознака из општег речника набавке

73300000 – Саветодавне услуге у области истраживања

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

3. Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуге, евентуалне додатне услуге

Програмски задатак за израду студијe:

Интелигентне мреже у ЈП ЕПС - Стратегија и развој система за даљински надзор и управљање средњенапонском дистрибутивном мрежом (СДУ) у условима значајнијег присуства дистрибуиране производње

Општи подаци

1.1. Наручилац: 													Јавно предузеће „Електропривреда Србије“

1.2. Етапност израде:					 У две етапе

1.3. Почетак израде: 					Четврти  квартал 2013. године

Увод

Стратешки разлози за увођење концепта интелигентних мрежа (ИМ)  у ЈП ЕПС су везани за испуњење следећих глобалних циљева:

- испуњавање 20/20/20 циљева у ЕУ до 2020.

- обезбеђивање што веће енергетске независности,

- унапређење поузданости напајања,

- примену нових технологија.

Да би се наведени глобални циљеви могли остварити, дистрибутивна мрежа (ДМ) у блиској будућности ће се морати прилагодити дистрибуираној производњи електричне енергије ширих (масовних) размера, омогућити раширену употребу обновљивих извора енергије, омогућити масовну примену возила на електрични погон и истовремено обезбедити висок степен поузданости и сигурности. Без имплементације савремених (напредних) технологија и решења, постојећа ДМ неће бити у стању да ефикасно одговори на наведене изазове, односно неће бити у могућности да обезбеди ефикасну дистрибуцију електричне енергије. Такође, од имплементације напредних технологија корист ће имати сви заинтересовани учесници (друштво у целини, произвођачи енергије, купци, трговци, дистрибутивне компаније, оператори преносног и дистрибутивног система, итд). Темпо имплементације наведених решења тешко је предвидети због великог броја утицајних фактора, пре свега условљених применом најновијих технолошких решења и платформи, која не налазе лак пут до имплементације у пракси због недовољног степена стандардизације, али и економских и других баријера.

У погледу стања електроенергетске мреже у Европи, где су те мреже у појединим случајевима значајно предимензиониране у погледу својих капацитета, предвиђена су значајна средства за њихову ревитализацију, јер оне треба да буде основна „кичма“ “ИМ”. Према процени Међународне агенције за енергију (International Energy Agency), до 2030. године у њихову ревитализацију ће бити уложено око 500 милијарди евра.

У нашој земљи је интензиван процес електрификације завршен практично пре 40-ак година. Поред значајно деградираних експлоатационих перформанси електроенергетске мреже и смањеног обима инвестиционог одржавања, таква мрежа представља добру полазну основу да се заједно са информационо-комуникационим мрежама, које су се у последњој декади значајно прошириле, интегрише у циљне реализације “ИМ” решења.

Општи тренд глобализације и формирања тржишта електричне енергије доносе такође захтеве и стандарде који наглашавају потребу за што већим степеном аутоматизације електроенергетских објеката (трансформаторских станица и водова) на свим напонским нивоима, као једног од најважнијих делова дистрибутивне мреже. Природним током ствари, ово се најпре одразило на објекте високог и средњег напона и то посебно код трансформаторских станица, а у последње време се све више преноси на објекте средњег и ниског напона (строго дистрибутивне објекте).

На жалост, досадашње иcкуство у развоју система даљинског управљања (у даљем тексту СДУ) у ЈП ЕПС је показало да су немултидисциплинарни приступ и парцијално посматрање сродних проблема довели до неравномерног развоја по различитим привредним друштвима, који је често праћен нејасним циљевима, као и неоправданим и неоптималним захтевима за ниво функционалности самих система.

Све ово је имало за последицу да зависно од буџета којим је неко привредно друштво располагало, налазимо на потпуно различите критеријуме, који се постављају за аутоматизацију објеката истог типа. При томе су и решења која се могу срести су крајње екстремна, од преобимних и неоправданих по питању свих критеријума, до оних чији је ниво функционалности испод потребног минимума. Укупно гледано, оваква ситуација доводи до скупих и често техно-економски неоправданих решења за СДУ.

Описана ситуација постаје све израженија што је напонски ниво нижи, пре свега због чињенице да се са нижим напонским нивоима драстично повећава број објеката којима треба управљати, уз смањење укупне енергије која пролази кроз сам објекат. Практично, „преписивањем“ критеријума постављених за објекте високог и средњег напона, долази се до ситуације да је период повратка инвестиције техно-економски неприхватљиво дуг.

У циљу превазилажења проблема, рађене су појединачне научно-истраживачке студије ради проналажења оптималних решења за аутоматизацију појединих електроенергетских објеката. Чињеница да су ове студије рађене парцијално и за конкретне системе чини их недовољним за посматрање аутоматизације електроенергетских објеката на глобалном нивоу. У сваком случају, резултати и искуства стечена кроз рад на изради поменутих студија представљају драгоцени извор информација за даље ширење СДУ.

Студија која се предлаже представља покушај да се кроз један мултидисциплинарни приступ и свеобухватну анализу постојећих система типизирају и дефинишу оптимална техничка решења за аутоматизацију електроенергетских објеката, како са аспекта прилагођења за даљински надзор и управљање, тако и са становишта оптималног избора телекомуникационе инфраструктуре као оптималних телекомуникационих путева. Такође, један од примарних задатака студије биће и дефинисање методологија за избор објеката и елемената које треба аутоматизовати. При томе, акценат је бачен на објекте којима је до сада посвећена најмања пажња, а то су дистрибутвни објекти средњег и ниског напона (трансформаторске станице и СН мрежа).

Практично, један од циљева ове студије јесте да се кроз израду типских докумената за аутоматизацију СН мреже и трансформаторских станица средњег и ниског напона поставе „темељи“ за оптималан развој „smart grid“, који би испуњавао све захтеве будућег глобалног тржишта електричне енергије.

На основу  изнетoг, јасно је да је за квалитетан приступ проблему потребан интегрални приступ, који би поред конкретних варијантних решења садржао и анализу техно-економске оправданости примене сваког од могућих решења.

Предлог је да се читава студија ради у две етапе. При томе у првој етапи би се студија бавила конкретним предлозима за варијантна техничка решења уз спровођење опсежне анализе сваког од њих понаособ, док би се кроз реализацију студије у другој етапи спровела техно-економска анализа оправданости примене сваког од ових решења.

И једна и друга етапа би се реализовала кроз анализу карактеристичних организационих целина по појединим привредним друштвима. При томе обухватити и различите типове мреже и то:

- рурална мрежа на брдско-планинском подручју,

- рурална мрежа на претежно равничарском подручју,

- урбана мрежа са претежно ваздушним водовима,

- урбана мрежа са претежно мешовитим водовима,

- урбана мрежа са претежно кабловским водовима.

Предочити разлике и дати варијантна решења како за изоловане, тако и за уземљене типове мреже.

Да би се наведени глобални циљеви могли остварити, дистрибутивна мрежа (ДМ) у блиској будућности ће се морати прилагодити дистрибуираној производњи електричне енергије ширих (масовних) размера, омогућити раширену употребу обновљивих извора енергије, омогућити масовну примену возила на електрични погон и истовремено обезбедити висок степен поузданости и сигурности.

Такође, неопходно је анализирати утицај  ДГ (дистрибутивни генератори) на рад ДМ, односно на кључне пословне процесе и комоненте у ДС.

Циљеви студије

Узимајући у обзир постојеће стање у привредним друштвима ЈП ЕПС по питању аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже, које je описано у Уводу предметног Пројектног задатка, циљ студије је да да смернице и предочи оптимална варијантна решења аутоматизације за све типове електроенергетских објеката (ЕЕО) у средњенапонској дистрибутивној мрежи (СН ДМ) и све горе поменуте типове дистрибутивне мреже, који ће на нивоу целог предузећа омогућити јединствени приступ, концепцију, техничка решења и архитектуру система за даљински надзор и управљање средњенапонском дистрибутивном мрежом. Студија треба да обухвати све елементе, односно подсистеме СДУ за управљање СН ДМ и предложи у начелу јединствену концепцију у смислу архитектуре (подсистема) и функционалности појединих компоненти система, логике за аутоматско секционисање, изолацију и рестаурацију напајања, могућих комуникационих медија и протокола и спреге са осталим системима за аутоматизацију вођења ДЕЕС, с обзиром да у свим ПД ЕПС-а за дистрибуцију електричне енергије постоје елементи овога система или системи у целини. На овај начин обезбедио би се један од предуслова за повезивање овога подсистема у свеобухватан информациони систем за подршку паметним мрежама. С обзиром на ово, циљ студије је да обезбеди одговоре на следећа питања:

- Према којим критеријумима изабрати трансформаторке станице које треба аутоматизовати?

- На основу којих критеријума изабрати водoве које треба аутоматизовати?

- Које је техничко решење техно-економски оправдано за аутоматозацију изабране трафо станице?

- Које је техничко решење техно-економски оправдано за аутоматизацију изабраног вода (које ЕЕО треба аутоматизовати, у којој мери вод додатно опремити самосталним индикаторима проласка струје квара, који од њих треба да поседују могућност даљинске дојаве квара у центар управљања)?

- Који степен локалне аутоматике за детекцију и изолацију квара (секционисање деонице вода у квару) и рестаурацију напајања дела мреже који није погођен кваром треба применити (FDIR – Fault Detection, Isolation and Restauration), с обзиром на одређене критеријуме (тип вода, дужину вода, приступачност ЕЕО на воду, важности корисника које вод напаја, техно-економске исплативости одређеног решења)?

- Коју архитектуру/концепцију система применити – централизовану или дистрибуирану?

- Који је оптмални ниво функционалности SCADA софтвера?

- Како организовати приказ објеката и мреже на синоптичком дијаграму, односно HMI SCADA софтверу?

- Како одабрати оптималну телекомуникациону инфраструктуру и телекомуникационе путеве од центра управљања до објекта управљања?

- Које комуникационе протоколе користити између центра управљања и објекта управљања?

- Које комуникационе протоколе користити унутар самог објекта управљања (унутар трафо станице и између удаљених контролних модула и објеката управљања)?

- Који ниво редудантности СДУ је неопходан у зависности од значаја објекта?

- Који је оптимални скуп информација (мерења, аларми, команде) који се преноси у надлежни центар управљања за сваки тип ЕЕО?

- На који начин организовати архивирање информација у центру управљања (арихтектура базе података)?

- На који начин повезати предложени СДУ са хијерархијски надређеним СДУ?

- Које извештаје и у којим форматима треба да генерише SCADA софтвер?

- Применом којих стандарда у домену модела података и до ког нивоа вршити интеграцију СДУ за објекте средњег и ниског напона са осталим системима (GIS, DMS, AMI...)?

- Како интегрисати аутоматизацију ДМ уз уважавање специфичности које произилазе прикључењем ДГ на ДМ

Задатак студије

Опште одредбе

Потребно је анализирати и предложити конкретна решења за аутоматизацију:

- Трансформаторских станица СН/НН (10/0,4 и 20/0,4 kV) и разводних постројења 10 и 20 kV,

- Средњенапонских водова (кабловских и надземних, за сваки тип мреже и различите типове вода),

- Извршити техно-економску анализу и дати критеријуме за оцену оправданости примене одређеног техничког решења, које се односи на различит степен аутоматизације ЕЕО и вода (управљиви расклопни елементи у ЕЕО, број управљивих ЕЕО на воду, опремљеност вода индикаторима квара, степен локалне аутоматике за реализацију FDIR функције).

Комплетна решења предложити тако да се надовежу на усвојене концепте управљања електроенергетским системом (мисли се на поштовање надлежности појединих центара управљања - дистрибутивних (ДДЦ), подручних (ПДЦ) и оперативних).

Задатак студије је да:

- Сагледа постојеће системе и техничка решења која су до сада реализована у појединим привредним друштвима ЈП ЕПС;

- Сагледа техничка решења дефинисана у ранијим студијама и осталим документима у привредним друштвима ЈП ЕПС;

- Дефинише алгоритме и критеријуме на основу којих треба вршити избор објеката које треба аутоматизовати, по приоритетима са најмање два нивоа приоритета;

- Да преглед могућих решења за аутоматизацију средњенапонског вода (број управљивих ЕЕО на воду, комбинација са опремом за индикацију квара, степен и алгоритам локалне аутоматике за изолацију квара и рестаурацију напајања), узимајући у обзир тип вода, дужину вода, врсту мреже (изолована/уземљена);

- Да разматрање компоненти система за аутоматизацију које треба анализирати приликом дефинисања сценарија аутоматизације процеса оперативног управљања у ДМ , а то су:

- расклопни уређаји (раставне склопке/прекидачи (са или без заштите)/реклозери у ДТС и разводним постројењима (РП), раставне склопке/прекидачи (са или без заштите)/реклозери на стубу надземне мреже) у средњенапонској (20 kV/10 kV) мрежи, линијски растављачи на стубу надземне мреже, секционери и тд...

- локална аутоматика за аутоматско отварање/затварање расклопне опреме  у циљу изоловања деонице вода у квару и/или рестурације напајања и/или пребацивања купаца на извод који није у квару (change-over),

- индикатори проласка струје квара:

- локални

- са даљинском дојавом (са и без могућности мерења и преноса електричних величина (струја, напона))

- уређаји за снимање кварова (fault detector, интелигентни електронски уређаји (IED), на основу чијих података и  одговарајућих алгоритама се може проценити (одредити) место квара на воду,

- даљинске станице (Remote Terminal Unit - RTU), у објектима у ДМ и код ДГ,

- телекомуникациона подсистем,

- дистрибутивни SCADA систем,

- ДМС систем који је у употреби у дистрибутивним предузећима у ЈП ЕПС,

- везе са  SCADA системима у напојним ТС (ТС ВН(СН)/СН),

За наведене компоненете, које је могуће набавити на тржишту, треба дефинисати карактеристике и функционалности (могућности) које су релевантне за аутоматизацију као и релевантне стандарде (IEC,IEEE,SRPS,..) које оне треба да задовоље. Поред наведених компоненти се могу укључити и неке друге компоненете за које Обрађивач студије буде сматрао да су од интереса.

- Дефинише алгоритаме и критеријуме на основу којих треба вршити избор које ће се од предложених решења примењивати на објекту/воду изабраном за аутоматизацију;

- Опише варијантна решења за прилагођење објеката за СДУ (посебно за ТС, посебно за водове, односно расклопне елементе на њима);

- Опише  примењива (с обзиром на расположиву опрему – даљинске станице и детекторе квара, примењену заштиту на воду/мрежи и потребна економска улагања) варијантна решења у погледу локалне аутоматике за реализацију FDIR функције, која се на управљивим ЕЕО одвија аутоматизовано, без учешћа диспечера;

- Опише могуће сценарије за рестаурацију напајања дела мреже који није погођен кваром (аутоматска рестаурација из правца напајања – „upstream“ рестаурација, напајање из резервног правца, ...);

- Дефинише захтеве за софтверски алат за надзор и управљање електродистрибутивним објектима и мрежом (SCADA) у смислу оптималног нивоа функционалности и архитектуре система управљања;

- Предложи варијантна решења за даљу надоградњу система аутоматског управљања;

- Дефинише предлог техничког решења за делимичну (размена информација...) или потпуну интеграцију предметног система аутоматског управљања са постојећим системима за аутоматизацију (GIS, DMS, AMI...);

- Дефинише предлог оптималног решења телекомуникационог подсистема и коришћених протокола за размену телекомандних порука;

4. Техничка документација и планови

Садржај студије

Аутоматизација трансформаторских станица 10/0.4 kV, 20/0.4 kV и разводних постројења 10 kV и 20 kV

За свако привредно друштво сагледати:

- техничка решења која су тренутно у употреби,

- примењени концепт управљања,

- постојање интерних препорука и норматива за аутоматизацију

- постојеће стање са аспекта, до сада, прикључених ДГ

и на основу постојећег стања урадити:

Анализу оптималних праваца напајања појединих трафо станица 10/0.4 kV и 20/0.4 kV, РП 10 kV и РП 20 kV, са циљем да се дефинишу објекти у којима треба вршити неки вид аутоматизације.

Као један део критеријума за избор објеката у којима треба вршити аутоматизацију, посебно водити рачуна и уважити:

- објекте који су најугроженији кваровима и релативно честим испадима,

- објекте који напајају приоритне и/или индустријске потрошаче,

- објекте којима је старост опреме на ивици декларисаног века и који захтевају реконструкцију,

- објекте који због отежаних услова експлоатације (чести кварови, велика оптерећења...) захтевају неки вид реконструкције,

- објекте на чијим реонима се врши даљинско очитавање мерних уређаја купаца,

- редослед манипулација које се реализују при укључењу објеката у најтежим погонским условима.

Све објекте за које се предлаже неки вид аутоматизације, делимичне и/или потпуне реконструкције, поделити у три нивоа приоритета на основу техно-економске анализе, рађене према аспекту управљања и погонског стања самих објеката.

Дефинисати критеријуме по којима ће се вршити категоризација објеката.

Циљ је да се објекти који су издвојени као места у којима је оправдано вршити аутоматизацију категоришу према техничком решењу које се за њих предлаже. У том смислу, потребно је дефинисати параметре на основу којих ће се донети једна од следећих одлука:

- у којим објектима (ТС 10/0.4 kV, 20/0.4 kV и РП 10 kV и 20 kV) вршити потпуну реконструкцију постројења и у склопу тога извршити и аутоматизацију,

- у којим објектима ићи са заменом раставне и расклопне опреме без детаљне реконструкције (ради се о замени полууправљивих растављача снаге  управљивим расклопним елементима - прекидачима/ растављачима снаге) и који расклопни елементи треба да буду даљински управљиви,

- у којим објектима вршити само прилагођење на даљинско управљање надоградњом секундарне управљачке опреме уз задржавање примарне опреме,

- у којим објектима вршити само надзор без функција управљања.

Дефинисати оптимални скуп информација, мерења  и команди, као и функције које треба реализовати.

Захтева се дефинисање оптималног скупа информација (аларми, сигнали, мерења, периодични извештаји и сл.) које ће се преносити у надлежни центар управљања и команди које ће се из њега прослеђивати ка објекту управљања. Потребно је одредити прихватљиви ниво интероперабилности  и контролабилности система даљинског управљања за одређени тип објекта.

У склопу тога потребно је дефинисати:

- коначни скуп мерних величина,

- коначни скуп логичких и статусних информација које ће се преносити,

- учестаност „освежавања“ (очитавања) података и мерења,

- прихватљиве начине генерисања и аквизиције сигнала, аларма, мерења  и команди (на захтев, циклично, по испуњавању одређених услова, по појави)

- захтеве у погледу потреба за увођењем помоћних извора напајања у објекат (акумулаторске батерије, UPS и сл).

Дефинисати предлог концепта даљег развоја комуникационих путева за потребе аутоматизације објеката.

Под комуникационим системима се подразумевају не само медијуми за пренос података (жичане везе, оптичка влакна, радио системи - аналогни или дигитални, GSM/GPRS, PLC, Broadband Power Line – BPL, WiFi, WiMax, Zigbee, LAN и WAN мреже и сателитске комуникације) и сервиси приватних и јавних телекомуникационих провајдера, него и комуникациони протоколи (IEC 60870-5 серија, Ethernet, TCP/IP, DNP, IEC 61850, Web сервиси и VPN), који се користе за пренос података између различитих уређаја, елемената, подсистема и учесника у оквиру интелигентних мрежа.

У оквиру анализе дати преглед комуникационих медијума и протокола који се користе у оквиру система за даљински надзор и управљање електроенергетским објектима и дистрибутивним мрежама  узимајући у обзир особине коришћеног комуникационог медија, број објеката који ће у будућности бити укључени у систем, врсту опреме са којом се комуницира (даљинске станице – RTU, даљински индикатори квара), као и количину и начин преноса информација (на захтев, циклично, по појави одређеног догађаја).

Предложити правце развоја и потребан редослед активности на изградњи потребне комуникационе инфраструктуре, њеној стандардизацији, заштити и сигурности. Приликом анализе могућих решења комуникационог система узети у обзир функционалне захтеве који произилазе из потреба конкретних процеса  (поузданост, расположивост, капацитет, брзина одзива, број и дистрибуираност тачака које се повезују, проширивост, потреба за резервним (редундантним) комуникационим линком, начин одржавања и могућност надзора перформанси комуникационог система).

У оквиру ове компоненте размотрити сигурност и заштиту података.

Аутоматизација средњенапонских водова

За свако привредно друштво сагледати:

- техничка решења која су тренутно у употреби,

- примењени концепт управљања,

- постојање интерних препорука и норматива за аутоматизацију

- постојеће стање са аспекта, до сада, прикључених ДГ

и на основу постојећег стања урадити:

Анализу актуелног оптималног уклопног погонског стања ЕЕО на средњенапонском дистрибутивном воду.

Циљ је да се препознају и дефинишу места и водови на којима је техно-економски оправдано вршити неки вид аутоматизације. Као део критеријума треба водити рачуна и уважити:

- водове који су угрожени кваровима и релативно честим испадима,

- дугачке и разгранате водове,

- водове који због дотрајале и старе опреме захтевају реконструкцију,

- водове чије је оптерећење  близу границе или повремено премашује трајно дозвољену вредност,

- водове којима се напајају приоритетни и/или индустријски потрошачи,

- водове са тешко приступачним расклопним елементима,

- места на којима је већ извршена уградња даљински управљиве енергетске опреме или извршена аутоматизација постојеће опреме,

- места на водовима на којима се сада врши секционисање када се спроводи поступак укључења датог праваца.

Све објекте за које се предлаже неки вид аутоматизације, делимичне и/или потпуне реконструкције разврстати у три нивоа приоритета према техно-економској анализи, према аспекту управљања и погонског стања самих водова.

Дефинисати критеријуме по којима ће се вршити избор степена реконструкције и/или аутоматизације вода.

Циљ је да се за водове за које је оцењено да је аутоматизација оправдана изврши избор техничког решења које је техно-економски најоптималније.

У том смислу дефинисти параметре на основу којих се:

- доноси одлукa где треба уграђивати даљински управљани аутоматски прекидач са поновним укључењем за  монтажу на стуб СН мреже (реклозер), који у себи има функције релејне заштите,

- дефинишу места на водовима на којима ће се уграђивати даљински

- управљана трофазна раставна склопка са аутоматским отварањем за монтажу на стуб СН мреже (секционер), која не поседује функције заштите,

- дефинишу водови над којима ће се  надзор вршити искључиво путем локатора квара (употреба самосталних индикатора квара само са светлосном индикацијом и/или индикатора квара са светлосном индикацијом и могућношћу дојаве у удаљени центар управљања),

- доноси одлука о комбинацији управљивих расклопних елемената са самосталним индикаторима квара,

- доноси одлука о примењеном нивоу аутоматизације вода у погледу:

- степена локалне аутоматике за детекцију, изолацију квара (секционисање деонице вода у квару) и рестаурацију напајања у делу мреже која није погођена кваром без учешћа диспечера из удаљеног центра управљања,

- потребе за међусобном директном комуникацијом између даљинских станица ради остваривања горе поменуте функционалности,

- усклађености логике за аутоматску детекцију, изолацију и рестаурацију са подешењем заштите и бројем АПУ на изводима изворне ТС ВН/СН,

- усклађености логике за аутоматску детекцију, изолацију и рестаурацију са заштитом од земљоспоја употребом земљоспојних прекидача у ТС ВН/СН.

Дефинисати оптимални скуп информација, мерења и команди, као и функције које треба релизовати.

Захтева се дефинисање оптималног скупа информација (аларми, сигнали, мерења, периодични извештаји и сл.) које ће се преносити у надлежни центар управљања и команди које ће се из њега прослеђивати ка објекту управљања. Потребно је одредити прихватљиви ниво интероперабилности  и контролабилности система даљинског управљања за одређени тип објекта.

У склопу тога потребно је дефинисати:

- коначни скуп мерних величина,

- коначни скуп логичких и статусних информација које ће се преносити,

- учестаност „освежавања“ (очитавања) података и мерења,

- прихватљиве начине генерисања и аквизиције сигнала, аларма, мерења и команди (на захтев, циклично, по испуњавању одређених услова, по појави),

- захтеве у погледу потребе за увођењем помоћних извора напајања  (напонски трансформатор, акумулаторске батерије, UPS и сл) и остале неопходне опреме.

Подсистем у центру управљања и SCADA софтвер

За SCADA софтверски пакет дати кратак опис:

- оптмалног нивоа функционалности SCADA софтвера у смислу:

- познавања топологије мреже,

- поседовања алгоритама за полуаутоматизоване или аутоматизоване сценарије за секционисање и рестаурацију напајања (FDIR функција) ради подршке функцији вођења мреже у реалном времену,

- начина приказа објеката и мреже на синоптичком дијаграму (логичка, једнополна шема, GIS, ...), односно HMI SCADA софтверу,

- начина повезивања SCADA система за даљински надзор и управљање средњенапонском дистрибутивном мрежом са постојећим SCADA системом за даљински надзор и управљање објектима ВН/СН и са хијерархијски надређеним СДУ,

- архитектуре SCADA серверског подсистема (организација архивирања података, редундантност сервера, ...).

Интеграција СДУ са осталим техничким системим

Дефинисати предлог концепта интеграције система који ће се користити за даљински надзор и управљање средњенапонском дистрибутивном мрежом са постојећим SCADA системом за даљински надзор и управљање објектима ВН/СН.

Дати предлог типизације организације базе података тако да буде интероператибилна са базама података система који се сада користе (GIS, DMS, AMI...).

Анализирати постојеће решење medium интеграције SCADA и DMS софтверских пакета и јединственог графичког презентационог корисничког окружења.

Анализирати могућност коришћења DMS функције за одређивање начина и степена аутоматизације дела мреже и ЕЕО на основу различитих критеријума, функције за локализацију места квара, секционисање и рестаурацију мреже, као и функција за подршку напредним мрежама (Smart Grids).

Дефинисати оптимални скуп информација које је потребно из предметног СДУ пренети (разменити) са надређеним СДУ за објекте високог и средњег напона.

Интеграција дистрибутивних генератора у ДМ

У оквиру овога циља потребно је, користећи више-сценаријски приступ, анализирати утицај дистрибутивних генератора (ДГ) следећих технологија: соларних генератора, ветро генератора, малих хидроелекрана и генератора на биомасу који се прикључују у ДМ, на све процесе у дистрибутивном систему.  Више-сценаријски приступ се односи на разматрање већег броја сценарија који се разликују по нивоу пенетрације ДГ у ДМ (нпр. 5%, 10%, 15%, 20% енергије добијене из ДГ). Утицај дистрибутивних генратора на процесе у дистрибутивном систему треба анализирати за следеће карактеристичне режиме: максимална оптерећења у мрежи и максимална производња ДГ, максимална оптерећења у мрежи и минимална производња ДГ, минимална оптерећења у мрежи и максимална производња ДГ и минимална оптерећења у мрежи и минимална производња ДГ.

Оптимизација рада ДМ

Користећи више-сценаријски приступ анализирати могуће утицаје ДГ, складишта електричне енергије, електричних возила, интелигентних уређаја који се у скорој будућности могу појавити у мрежи (AMI системи, HAN, "паметни" уређаји код купаца, различити сензори и сл.), микро мрежа, различитих програма управљања оптерећењем, као и нових (или унапређених) софтвера за управљање радом ДМ на смањење вршних оптерећења, одлагања/избегавања инвестиција везаних за изградњу нових и/или појачање постојећих елемената и смањење губитака.

Планирање и управљање ДМ у присуству ДГ

У оквиру овога процеса је потребно:

- Дати преглед искустава, препорука и регулатива везаних за начин прикључења ДГ на ДМ.

- Анализирати утицај ДГ у процесу планирања развоја ДМ. Дати преглед светских искустава по питању уважавања ДГ у процесу планирања развоја ДМ.

- Дати преглед метода за прогнозу раста оптерећења у присуству ДГ. Анализирати утицај података сакупљених кроз AMI систем на квалитет прогнозе оптерећења. Анализирати могући утицај електричних возила  на прогнозу потрошње/производње у чворовима ДМ. Анализирати утицај неизвесности везане за величину будуће потрошње (односно оптерећења/производње) на процес планирања и начине за њено моделовање.

- Дати преглед приступа и модела за планирање развоја ДМ које треба користити за одређивање оптималног плана развоја, узимајући у обзир повећан ниво неизвесности како у потрошњи тако и у производњи ДГ.

- Дати преглед светских искустава, препорука и регулатива везаних за начин управљања ДМ у нормалним условима у присуству ДГ.

- Aнализирати утицај ДГ на регулацију напона (управљање напонско-реактивним приликама – Volt/Var Control) у ДМ за различите нивое пенетрације ДГ (више-сценаријски приступ). Анализирати децентрализовани, централизовани и комбиновани приступ регулацији напона у присуству ДГ. Анализирати више-критеријумски приступ управљању напонско-реактивним приликама у ДМ. Претходне анализе урадити уважавајући постојеће прописе. Такође, анализирати потребу и неопходан ниво надзора и управљања радом ДГ од стране оператора дистрибутивног система.

- Анализирати утицај ДГ на избор (карактеристике) опреме у ДМ, подешавање релејне заштите и управљање планираним прекидима у мрежи (процес изолације места радова и рестаурације напајања као и безбедносни аспекти).

- На основу критеријума губитака, поузданости и генерисане енергије из ДГ, дефинисати алате (софтверске и/или хардверске) неопходан за одређивање, остваривање и праћење оптималног стања у ДМ у присуству ДГ и следећих напредних уређаја: складишта електричне енергије, динамичких компензатора реактивне снаге и електричних возила.

- Анализирати могуће утицајe микро мрежа на управљање у ДМ.

- Процес управљања кваровима у присуству ДГ, односно анализирати процес локализације и изолације квара и рестаурације напајања у присуству ДГ. У оквиру овога анализирати и различите сценарије и нивое аутоматизације (централизовано, децентрализовано и комбиновано).

- Утицај AMI система као и интелигентних уређаја (нпр. уређаји за детекцију проласка струје квара и уређаји за снимање струја квара у напојним трансформаторским станицама – ТС) на процес локализације кварова.

- Могући утицај  промене оптерећења и микро мрежа у процесу рестаурације напајања и у предхаваријским условима (нпр. појава преоптерећења појединих делова (елемената) ДМ, редукција оптерећења иницирана од стране оператора преносног система).

- Преподешавање релејне заштите (уколико постоји потреба) у ДМ у случају промене уклопног стања, као последице кварова. Подешавање подфреквентне заштите у напојним ТС у присуству ДГ.

- Управљање планираним прекидима у испоруци електричне енергије (планираним радовима) у присуству ДГ (изолација места радова, рестаурација напајања, повратак у нормално уклопно стање и подешавање релејне заштите).

- Начин одређивања (провере) оптималног уклопног стања у присуству ДГ коришћењем више-критеријумског приступа.

- Потребу подешавања релејне заштите у ДМ због промене уклопног стања у мрежи са ДГ.

Даљински надзор и управљање електроенергетским објектима свих напонских нивоа (трансформаторске станице 110/35/X kV)

Дати предлог даље модернизације (кратак, средњи и дуги рок до десет година), телекомуникационих система за потребе даљинског надзора и управљања електроенергетских објеката у циљу формирања оптималне телекомуникационе инфраструктуре за потребе глобалне имлементације „smart grid“ технологија на свим напонским нивоима.

Дати предлоге даље модернизације (имплементације) система (опреме) за мониторинг, мерење и управљање електроенергетских објеката (трансформаторских станица 110/35/X kV) (модернизација расклопне опреме, микропроцесорске заштите, комуникационих система унутуар електроенергетских објеката, станичних рачунара (RTU уређаја)).

Дати предлог даље модернизације опремања диспечерских центара SCADA серверима, локалном рачунарском опремом, на свим нивоима привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије (опремање диспечерских центара привредних друштава, огранака, пословница). Потребно је дати предлог интеграције SCADA сервера за даљински надзор и управљање електроенергетских објеката са SCADA серверима за потребе даљинског надзора и управљања средње напонском и ниско напонском дистрибутивном мрежом као и интеграцију претходна два сервера са постојећим или будућим DMS (Distribution management system) апликацијама.

Техно-економска анализа

За неколико карактеристичних примера дати предлог оптималног решења, са пропратном анализом зашто се то решење сматра оптималним.

Генерално, потребно је спровести техно-економску анализу оправданости сваког од варијантних решења, посебно за трансформаторске станице и разводна постројења, посебно за водове.

Техно-економску анализу спровести уз уважавање трошкова амортизације, одржавања и губитака електричне енергије, као и трошкова неиспоручене електричне енергије.

У техно-економској анализи узети у обзир критеријуме поузданог напајања потрошача прописаних од стране регулаторних агенција земаља Европске уније где је заживело слободно тржиште испоруке и трговине електричном енергијом (делимична или потпуна дерегулација тржишта). Узети у обзир утицај побољшања фактора поузданости мреже са аспекта смањења плаћања надокнада које би електродистрибутивне компаније плаћале за неиспоручену енергију, фреквентне кварове и дуготрајна искључења потрошача.

Дефинисати мерљиве параметре (проток енергије, тип потрошача, значај потрошача...) на основу којих ће бити могуће определити се за конкретно решење.

Улазни подаци и подлоге

- Техничке препоруке ЕПС и интерни стандарди дистрибутивних привредних друштава

- Постојеће студије и остала документа у оквиру привредних друштава ЈП ЕПС која обрађују ову проблематику

- Расположива инострана и домаћа литература, регулативе и критеријуми везано за поуздано напајање и управљање средњенапонским дистрибутивним мрежама.

- Остале подлоге и податке дефинисаће обрађивач и наручилац у складу са потребама.

- "Анализа тренутног стања функције управљања и система даљинског надзора, управљања, анализе и оптимизације погона електроенергетских објеката и опреме свих напонских нивоа у ПД за ДЕЕ"; Стручни тим ЕПС за напредне мреже, 2010.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и 76 ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 77 ЗЈН

- Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који  испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке

- УСЛОВ

Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

ДОКАЗИ

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из            регистра надлежног Привредног суда.

Предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре.

Напомена:

У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за    подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

- УСЛОВ

Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

ДОКАЗИ

Правна лица:

2.1. Извод из казнене евиденције, односно Уверење Основног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2.2. Извод из казнене евиденције, односно Уверење Вишег суда у Београду, посебног одељења за организовани криминал, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

2.3. Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Напомена:

- У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих

- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- УСЛОВ

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда

ДОКАЗИ

Правно лице:

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или

Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда

Предузетник:

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности

или

Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда

Физичко лице:

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова

Напомена:

- У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

- УСЛОВ

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

ДОКАЗИ

Правно лице, предузетник и физичко лице:

  - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и

4.2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена:

- Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације

- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда

Б) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити  додатне услове за учешће у поступку јавне набавке .

- УСЛОВ

Кадровски капацитет

Под кадровским капацитетом сматра се располагање неопходним бројем извршилаца са адекватним експертским и стручним знањима и искуствима које Понуђач запошљава на неодређено време, или ангажује, а у вези са извршењем услуга које су предмет јавне набавке.

Сматра се да Понуђач испуњава услов у погледу кадровског капацитета ако располаже са минимално:

5.1.  Вођа тима са академским звањем магистра или доктора из области дистрибуције електричне енергије.

5.2.  Пет (5) извршилаца - дипломираних инжењера електротехнике  енергетског смера од којих најмање 1 извршилац мора поседовати лиценцу бр. 350 - одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниских и средњих напона и 1 извршилац лиценцу број 351 - одговорни пројектант електроенергетских инсталација високог и средњег напона - разводна постројења и пренос електричне енергије.

5.3. Најмање један извршилац– дипломирани инжењер из области ИТ технологија.

5.4. Најмање један извршилац- дипломирани инжењер из области телекомуникација који има лиценцу 353 - одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система.

5.5.  Наведена лица морају имати искуство од најмање 5 година.

ДОКАЗИ

а) Изјава о кадровском капацитету

којом овлашћено лице понуђача потврђује да испуњава услов који се односи на         захтевани кадровски капацитет,

(попунити, потписати и оверити Образац бр. 14 из конкурсне документације)

б) Фотокопије М образаца

- за лица наведена у Изјави о кадровском капацитету

в) Фотокопија документа

- о стеченом академском звању магистратуре или доктората

г)  Фотокопија дипломе

- О стеченом звању дипломираног инжењера електротехнике енергетског смера

- О стеченом звању дипломираног инжењера из области ИТ технологија

- О стеченом звању дипломираног инжењера из области телекомуникација

д) Фотокопија важеће лиценце бр. 350

- за најмање једног дипломираног инжењера електротехнике енергетског смера

ђ) Фотокопија важеће лиценце бр. 351

- за најмање једног дипломираног инжењера електротехнике енергетског смера

е) Фотокопија важеће лиценце бр. 353

- за најмање једног дипломираног инжењера из области телекомуникација

Напомена:

- У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико више њих заједно испуњавају услов из кадровског капацитета,  овај доказ доставити за те чланове.

▪  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико понуђач у складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама достави доказ (регистрациони број) да је уписан у регистар понуђача у организацији надлежној за регистрацију привредних субјеката.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 10)

ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 7. испуњавају на начин предвиђен у конкурсној документацији.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. конкурсне документације.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда.

6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуђач подноси понуду на српском језику.

- Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача или овлашћеног преводиоца.

6.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

- Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Понуду доставити на адресу:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

11 000 Б Е О Г Р А Д

ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 412

Понуда за јавну набавку услуга израде студије

# „ИНТЕЛИГЕНТНЕ МРЕЖЕ У ЈП ЕПС – СТРАТЕГИЈА И РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ СРЕДЊЕНАПОНСКОМ ДИСТРИБУТИВНОМ МРЕЖОМ У УСЛОВИМА ЗНАЧАЈНИЈЕГ ПРИСУСТВА ДИСТРИБУИРАНЕ ПРОИЗВОДЊЕ“

ЈН бр. 58/13/ДСИ – НЕ ОТВАРАТИ

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.12.2013. године до 12.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити сматраће се неблаговременом.

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу, који је саставни део понуде понуђача

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

6.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

- Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу из тачке 6.2. овог упутства, са назнаком:

Измена понуде за отворени поступак јавне набавке  бр. 58/13/ДСИ – „Не отварати''

Или

Допуна понуде за отворени поступак јавне набавке бр. 58/13/ДСИ – „Не отварати“

Или

Опозив понуде за отворени поступак јавне набавке бр. 58/13/ДСИ – „Не отварати“

Или

Измена и допуна понуде за отворени поступак јавне набавке бр. 58/13/ДСИ– „Не отварати''

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове, нити да мења своју понуду.

6.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

6.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 7) наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 5 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно пружалац услуге у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

6.8  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 5 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

- Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

- Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

- Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

6.9.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

6.9.1. Начин, рок и услови плаћања

Исплата уговорних обавеза вршиће се након закључивања уговора, на следећи начин:

- 90% укупно уговорене вредности сукцесивно по фазама, квартално у зависности од извршења предмета набавке у кварталу – на основу достављене фактуре (рачун) и извештаја о извршењу предмета набавке за тај квртал овереног од стране надлежног лица Наручиоца и  Понуђача услуге, и то у року од 7 (седам) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО)

- 10% од укупно уговорене вредности на основу записника о прихватању Студије од стране Наручиоца (не дуже од месец дана од дана достављања Студије), а на основу испостављене фактуре (рачуна) и то у року од 7 (седам) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО).

-  Авансно плаћање није дозвољено

- Ако Понуђач достави другачије услове у погледу начина и услова плаћања понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

6.9.2.  Рок израде студије

1)  Максималан рок за израду предметне студије је 365 (тристотинешездесетпет) дана.

2) Ако понуђач понуди дужи рок од наведеног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3) Рок се рачуна у календарским данима и почиње да тече од дана обостраног потписивања уговора .

4) Понуђач је дужан да у односу на дати рок извршења услуге достави, као посебан прилог понуде, термин план. Термин план треба да садржи тачне податке о врсти услуге, року почетка и завршета студије по тачкама програмског задатка.

6.9.3. Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.

6.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.

Цене у понуди се исказују са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се приликом оцене понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза, сматраће се сагласно Закону о јавним набавкама да је иста без пореза.

Цена мора бити фиксна, тј. не може се мењати за време опције важења понуде од 60 дана.

Након закључења уговора и по истеку рока опције важности понуде од 60 дана Наручилац може дозволити, промену цене из објективних разлога уколико дође до промене потрошачких цена од преко +/-5% (на основу података Републичког Завода за статистику објављеног у „Службеном гласнику Републике Србије“) према Методологији промене цене дате у прилогу бр. 6  модела Уговора.

Корекција цене се врши за онолико процената за колико је раст потрошачких цена прешао +/-5%.

6.11. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

6.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења

6.12.1. Средство обезбеђења за озбиљност понуде

- Сопствена соло меница на износ од 5% (пет одсто) вредности понуде попуњена и

потписана,

- Менично овлашћење да се меница може наплатити,

- Копију списка депонованих потписа од стране овлашћених лица, која имају депоноване потписе у банци у којој Понуђач има отворен текући рачун (спесимен),

- Копију Захтева за  регистрацији менице, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 56/11).

Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључио уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  _________________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _________________________________________

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА: _________________________________________

ПИБ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: Јавно предузеће «Електропривреда Србије», Београд, Царице Милице бр. 2

Предајемо вам 1 (једну) сопствену соло меницу на износ од _____________ динара као средство финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци 58/13/ДСИ, објављеном по позиву за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Истовремено вас овлашћујемо да, у случају неизвршења обавеза из члана 107. и 108.  Закона о јавним набавкама, приложену сопствену соло меницу са доспећем «по виђењу» и клаузулом «без протеста» доставите на наплату _____________________________________________ (назив банке понуђача) код које се води наш текући рачун број _______________________ (текући рачун понуђача).

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћеног лица за потпис сходно достављеном спесимену код _________________________________ (назив банке понуђача).

Прилог:

- 1 (једна) попуњена сопствена соло меница

- фотокопија спесимена

_______________________________

(печат и потпис овлашћеног лица за потпис)

6.12.2. Гаранција за добро извршење посла

Понуђач се обавезује да у року од 10 дана, од дана закључења Уговора преда Наручиоцу

Банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора бити неопозива, безусловна (без приговора) и на први позив наплатива, у износу од 10% од вредности понуде, која ће трајати најмање 15 (словима: петнаест) дана од дана истека важности уговора.

Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке Наручилац ће проверити бонитет те банке код Народне банке Србије, при чему та банка мора имати најмање IBCA рејтинг A+. Сви трошкови око прибављања банкарске гаранције падају на терет понуђача.

Средства обезбеђења треба да гласе на Понуђача (уколико наступа са подизвођачем) или  једног од чланова групе понуђача уколико се подноси заједничка понуда.

6.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

- Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информација или појашњењима конкурсне документације јавне набавке бр. 58/13/ДСИ.

- Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеном за подношење понуда, наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну документацију.

6.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- После отварања понуда наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да у писаном облику, захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача.

- Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу код понуђача, односно његовог подизвођача наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике измеђуи јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.15.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

6.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА:

Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума „економски најповољније понуде“ тако да ће избор бити заснован на следећим елементима критеријума:

- Цена...............................................60 пондера

- Референца....................................30 пондера

- Рок израде Студије......................10 пондера

Начин пондерисања:

- Цена,  бр.  пондера           = најнижа понуђена цена / понуђена ценa                      x    60

- Референца, бр. пондера = понуђена вредност референци до      100 мил. дин...........10

понуђена вредност референци до      150 мил. дин...........20

понуђена вредност референци преко 150 мил. дин...........30

Као референтне услуге сматрају се само услуге које су већ пружене (реализоване) у периоду од претходних 5 (пет) година, почев од дана објављивања позива за подношење понуда, а односе се на услуге израде студија, елабората, пројеката чији је предмет развој, управљање и надзор средњенапонске дистрибутивне мреже. Понуђач мора доставити потврде о референтним услуга које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца, образац бр. 13.

- Рок израде, број пондера  = најкраћи понуђени рок/ понуђени рок                          x      10

(Рок израде студије мора бити приказан у данима)

6.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају да након извршеног вредновања понуда, две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену, ако и у том елементу критеријума постоје понуђачи са истом ценом, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача са највећом вредношћу  референци. Ако су понуђачи једнаки у претходна два елемента критеријума, биће изабран понуђач са најкраћим роком израде студија.

6.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

- Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

(Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 12.)

6.19 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6.20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail aleksandra.cebalovic@eps.rs, факсом на број +381 11 3952465,  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

6.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

- Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149 Закона.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од 3 (три) дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку................................. – [навести предмет јавне набавке], ЈН број ...........

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ.........................................[навести предмет јавне набавке]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок израде студије |  |
| Термин план (да или не) |  |
| Место и начин испоруке студије |  |

Датум 					                                                                         Понуђач

М. П.

_____________________________                          			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

8.  МОДЕЛ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ 10.

- МОДЕЛ УГОВОРА

Уговорне стране:

- ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд, Улица царице Милице 2, Република Србија, матични број: 20053658, ПИБ 103920327 које заступа в.д. генералног директора Александар Обрадовић (у даљем тексту: Наручилац)

и

- _________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача, [напомена: биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде] (у даљем тексту: Пружалац услуге)

закључиле су у Београду, дана ___________. 2013. године

УГОВОР

О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

имајући у виду:

да је Наручилац спровео, отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку услуга, број 58/13/ДСИ;

- да је Јавни позив у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу службених гласила Републике Србије број ________, дана _______ године;

- да Понуда Пружаоца услуге у отвореном поступку, која је заведена у ЈП ЕПС под бројем _____________ од _____ 2013. године у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Јавног позива и Конкурсне документације;

да је Наручилац, на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о избору најповољније понуде, изабрао Пружаоца услуге за реализацију израде студије „Интелигентне мреже у ЈП ЕПС – Стратегија и развој система за даљински надзор и управљање средњенапонском дистрибутивном мрежом (СДУ) у условима значајнијег присуства дистрибуиране производње“

Члан 1.

Пружалац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца изврши израду студије „Интелигентне мреже у ЈП ЕПС – Стратегија и развој система за даљински надзор и управљање средњенапонском дистрибутивном мрежом (СДУ) у условима значајнијег присуства дистрибуиране производње“ према Опису и врсти услуга и спецификацији активности које су детаљно наведене у Прилогу 2, који чини саставни део овог уговора, а Наручилац се обавезује да плати уговорену цену за извршене услуге Пружаоцу услуге.

Члан 2.

Укупна вредност услуга из члана 1. овог уговора износи _____________ (словима:_____________________________________) ________ (RSD).

Цена је фиксна тј. не може се мењати за све време извршења предметне услуге.

Након закључења уговора и по истеку рока опције важности понуде од 60 дана Наручилац може дозволити, промену цене из објективних разлога уколико дође до промене потрошачких цена од преко +/-5% (на основу података Републичког Завода за статистику објављеног у „Службеном гласнику Републике Србије“) према Методологији промене цене дате у прилогу бр. 6  модела Уговора.

Корекција цене се врши за онолико процената за колико је раст потрошачких цена прешао +/-5%.

Члан 3.

Овај уговор и његови прилози 1. до 6. су сачињени на српском језику.

На овај уговор примењују се закони Републике Србије. У случају спора меродавно право је право Републике Србије

Члан 4.

Адресе Уговорних страна су следеће:

Наручилац:		Јавно предузеће „Електропривреда Србије“

Адреса:		Улица царице Милице 2

11000 Београд

Пружалац услуге:	__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

[напомена: у случају заједничке понуде наводе се лидер и чланови]

Подизвођач: 	_________________________________________

Овлашћени представници за праћење реализације услуга из члана 1. овог уговора су:

- за Наручиоца: 		Мирослав Лутовац, дипл.инж

- за Пружаоца услуге: 	________________________________

Члан 5.

Наручилац ће обавезу плаћања цене услуга извршавати по фазама извршења пројекта.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршене услуге динарском/девизном дознаком, [напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је Пружалац услуге домаћи или страни, од статуса чланова групе понуђача, као и од начина на који је уређено плаћање Уговором о заједничком извршењу услуга]

Исплата уговорних обавеза вршиће се након закључивања уговора, на следећи начин:

- 90% укупно уговорене вредности сукцесивно по фазама, квартално у зависности од извршења предмета набавке у кварталу – на основу достављене фактуре (рачун) и извештаја о извршењу предмета набавке за тај квртал овереног од стране надлежног лица Наручиоца и  Понуђача услуге, и то у року од 7 (седам) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО)

- 10% од укупно уговорене вредности на основу записника о прихватању Студије од стране Наручиоца (не дуже од месец дана од дана достављања Студије), а на основу испостављене фактуре (рачуна) и то у року од 7 (седам) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО).

- Авансно плаћање није дозвољено

- Ако Понуђач достави другачије услове у погледу начина и услова плаћања понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извештај о спроведеној фази пројекта и фактуру Пружалац услуге доставља Наручиоцу након завршетка активности у оквиру спроведене фазе пројекта.

Фазни извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: преглед активности извршених у фазе пројекта; оквирни преглед преосталих активности до краја извршења Уговора према Прилогу 2.; и преглед ангажовања особља за извршење предмета уговора.

Плаћање се врши на основу фактуре и извештаја о пруженим услугама који се достављају у три примерка и који оверавају овлашћена лица Наручиоца и Пружаоца услуге, чиме потврђују да су наведене услуге и извршене. У супротном, уколико наведене услуге нису извршене у целости Наручилац ће платити Пружаоцу услуге, само за неспорно извршене услуге, односно само неспорни део фактуре.

Коначна исплата  услуга из члана 1. овог уговора извршиће се најкасније 30 дана од одобрења и прихватања студије од стране Стручног савета ЕПС и исправки на основу

примедби Рецензената и Радне групе за праћење реализације и овере фактуре од стране овлашћеног представника Наручиоца.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге врши исплату цене услуга у складу са извршеним активностима из Прилога 2. и 3. овог уговора, у роковима утврђеним у члану 5. овог уговора.

Све исплате по основу овог уговора биће извршене на рачун:

Рачун је: _____________________________

Члан 7.

Пружалац услуге је дужан да прибави потребне сагласности и потврде за ослобађање од плаћања такси и пореза за део услуга које су утврђене у Прилогу 2. овог уговора, а у складу са важећим прописима Републике Србије.

Члан 8.

Пружалац услуге ће започети са реализацијом активности у вези са пружањем услуга најкасније 10 (десет) дана од дана потписивања овог уговора.

Члан 9.

Рок за извршење услуга износи ___ узастопних календарских дана почев од дана закључења Уговора. Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе из Прилога 2. дефинисани су Прилогом 3. овог уговора.

Члан 10.

Пружалац услуге је дужан да најкасније 10 (десет) дана од дана потписивања уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора бити неопозива, безусловна (без приговора) и на први позив наплатива, у износу од 10% од вредности понуде, која ће трајати најмање 15 (петнаест) дана од дана истека важности уговора.

Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке Наручилац ће проверити бонитет те банке код Народне банке Србије, при чему та банка мора имати најмање IBCA рејтинг A+. Сви трошкови око прибављања банкарске гаранције падају на терет понуђача.

Средства обезбеђења треба да гласе на Понуђача (уколико наступа са подизвођачем) или  једног од чланова групе понуђача уколико се подноси заједничка понуда.

Члан 11.

Пружалац услуге је дужан да одреди извршиоце које ће пружати  услуге. Списак извршилаца у којем су наведене квалификације извршилаца и прецизно дефинисане активности које обављају у извршавању услуга, на који сагласност даје Наручилац садржан је у Прилогу 4. овог уговора.

Уколико се током извршења услуга, појави оправдана потреба за заменом једног или више извршилаца, Пружалац услуге је дужан да истог/е замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима и квалификацијама, као и доказима да замењени извршиоци испуњавају услове из конкурсне документације.

Било какве измене списка извршилаца из става 1. овог члана, као и било које друге промене у вези са извршиоцима услуга, претходно морају бити одобрене од стране Наручиоца у писаној форми.

Наручилац задржава право за затражи од Пружаоца услуге да замени било којег извршиоца услуга, који не испуњава услове и/или не извршава савесно активности које су му поверене.

Ако Пружалац услуге мора да повуче или замени било ког извршиоца услуга за време трајања овог уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац услуге.

Члан 12.

Пружалац услуге и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су предмет овог уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, предрачунима, техничким подацима и обавештењима, до којих дођу у вези са реализацијом услуга из Прилога 2. овог уговора и да их користе искључиво за обављање тих услуга.

Информације, подаци и документација које је Наручилац доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог уговора, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца.

Члан 13.

Пружалац услуге је дужан да у свим стручним стварима пружи услуге Наручиоцу у складу са својим целокупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Наручиоцу о унапређењима и побољшањима, иновацијама и техничким достигнућима, која се односе на предмет овог уговора.

Члан 14.

Пружалац услуге се обавезује да, на захтев Наручиоца, презентира и стручно образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у реализацији услуга по овом уговору, пред надлежним органима  Наручиоца и  другим по питањима која захтевају усклађеност решења.

Пружалац услуге се обавезује да на захтев Наручиоца припреми приступачне информације, ради упознавања запослених и предстваника других које ангажује Наручилац о  резултатима анализа и припремњеним моделима аката.

Члан 15.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуге током целокупног периода реализације предмета овог уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располаже, а које су у вези са извршењем овог уговора.

Наручилац има право да затражи од Пружаоца услуга потребна образложења материјала које Пружалац услуга припрема у извршењу услуга, као и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на задовољавајући начин остварио циљ Пројекта.

Наручилац се обавезује да, у складу са утврђеним роковима за извршење уговорених обавеза, информише Пружаоца услуга о резултатима разматрања материјала и докумената које је Пружалац услуга припремио током извршења овог уговора и оцени прихватљивости анализа, предлога, материјала и других докумената.

Члан 16.

Неважење било које одредбе овог уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог уговора.

Члан 17.

У случају више силе – непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна Наручиоца и Пружаоца услуге, који спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом уговору – извршавање уговорених обавеза ће се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних обавеза услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга Уговорна страна обавештена, у року од 2 (две) недеље о наступању више силе.

У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних обавеза, проузроковано вишом силом.

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе, односно за период мировања уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок важења Уговора.

Уколико виша сила траје дуже од 90 дана, било која Уговорна страна може да раскине овај уговор у року од 30 дана, уз доставу писаног обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Уговор.

Члан 18.

Сви неспоразуми који настану из овог уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду (Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника [напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је изабран домаћи или страни Пружалац услуге] ).

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 19.

У случају колизије одредби овог уговора, текста Конкурсне документације, дате у прилогу 1. овог уговора и Понуде, најпре се примењују одредбе овог уговора, затим Конкурсне документације, а потом Понуде.

Члан 20.

На односе Уговорних страна који нису уређени овим уговором примењују се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

Члан 21.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници Уговорних страна. (и када Пружалац услуга достави банкарску гаранцију из члана 6. овог уговора)

Члан 22.

Саставни део овог уговора су:

Прилог број 1- Конкурсна документација;

Прилог број 2- Опис и врста услуге;

Прилог број 3- Списак извршилаца Пружаоца услуге

Прилог број  4	- Структура цене

Прилог број 5- Споразум о заједничком извршењу услуге, [напомена: биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде]

Прилог број 6- Методологија обрачуна промене цене

Прилог број 7- Термин план израде Студије

Члан 23.

Овај уговор се закључује у по 6 (шест) примерака на српском језику, од којих сваки представља оригинал уговора. Свака Уговорна страна задржава по 3 (три) примерка Уговора.

| за НАРУЧИОЦА |  | за ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

ПРИЛОГ 6 УГОВОРА

МЕТОДОЛОГИЈА ОБРАЧУНА ПРОМЕНЕ ЦЕНЕ:

Рц=  Цо х (Тпи / Тпо)- Цо

Рц- разлика у цени

Цо- фактурисани износ по уговореним базним ценама

Тпи- индекс  потрошачки цена у Републици Србији у месецу када се врши фактурисање.

Тпо- индекс потрошачки цена у Републици Србији у базном месецу (месец закључења уговора).

Индекси се користе из података које објављује Републички завод за статистику.

Напомена: Овај Методологија  се примењује само ако је ценa изражена у динарима сагласно члану 2. Модела уговора

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

| РБ | Садржај | Цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) |
| 1) | ИСПИТИВАЊА |  |  |  |
| 2) | ТРОШКОВИ КАДРОВА |  |  |  |
| 3) | ОСТАЛИ ТЕХНИЧКИ ТРОШКОВИ |  |  |  |
| СВЕГА ДИНАРА: |  |  |  |  |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:

- у колону 3. уписати колико износи цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке

- у колону 4. уписати колико износи порез на додату вредност у динарима за тражени предмет јавне набавке

- у колону 5. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће сабрати укупну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3) и износ ПДВ-а (који је наведен у колони 4.)

Датум 					                                                                                 Понуђач

М. П.

_____________________________			                                   ________________________________

10.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђач нема наведене трошкове није потребно достављање овог обрасца.

Датум 					                                                                                         Понуђач

М. П.

______________________                                                                 _____________________

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама понуђач

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		                Понуђач

________________                            М.П.                                  __________________

М. П.                                       Подизвођач

____________________

НАПОМЕНА:

- Образац изјаве је потребно попунити.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац изјаве потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача  из групе који ће потписати и печатом оверити образац изјаве.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		                Понуђач

________________                        М.П.                                    __________________

М. П.                                       Подизвођач

____________________

НАПОМЕНА:

- Образац изјаве је потребно попунити.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац изјаве потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача  из групе који ће потписати и печатом оверити образац изјаве.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

13.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

За период последње три године од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки

Наручилац предметних услуга: __________________________________________________

_____________________________________________________

(назив и адреса наручиоца)

- Лице за контакт:      _____________________________________________________________

- (име, презиме,  контакт телефон)

- Овим путем потврђујем да је _____________________________________________________

- (навести назив понуђача)

- за наше потребе извршио:

- ........................................................................................................................................................

- (навести предмет јавне набавке)

- у уговореном року, обиму и квалитету, и да у гарантном року није било рекламација на исте.

| - Датум закључења уговора | - Вредност уговора у динарима без ПДВ-а | - Вредност пружених услуга без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |

Датум                                         М.П.	            Потпис наручиоца пружених услуга

_____________________________			                                    _____________________________

- НАПОМЕНА:

- У случају више доказа образац фотокопирати.

14.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

- Сагласно захтевима из конкурсне документације јавне набавке бр.58/13/ДСИ, понуђач

- _________________________________________________________________________

- (навести назив и седиште понуђача)

- Даје следећу

- ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком, односно да смо у могућности да ангажујемо по основама радног односа следећа потребна лица која ће бити ангажована на извршењу уговора. Уз ову изјаву потребно је приложити фотокопије М образаца за сва лица наведена у изјави

|  | Име и презиме | Врста и степен стручне спреме | Запослен на пословима |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Датум                                          М.П.	                             Потпис понуђача

_____________________________			                                 ______________________________