ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

# РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ЕЛЕКТРАНЕ

-OТВОРЕНИ ПОСТУПАК-

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН/2000/0111/2016

формирана Решењем бр.01.01.-404111/5-2016

(заведено у ЈП ЕПС број 01.01.-404111/18 -16 од 09.12.2016. године)

Београд, децембар 2016. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01.01.-404111/4-2016 oд 15.11.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну абавку број 01.01.-404111/5-2016 од 15.11.2016. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку добара бр ЈН/2000/0111/2016

# Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Спецификација добара | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 23 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 26 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 27 |
| 7. | Обрасци | 44 |
| 8. | Модел уговора | 68 |
| 9. | Прилог о безбедности здравља на раду | 78 |

Укупан број страна документације: 81

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд Огранак ХЕ Ђердап Кладово, Трг Краља Петра 1,19320 Кладово |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка добара: Реконструкција црпне станице електране |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Јелена Шормаз, Марија Јоксић jelena.sormaz@eps.rs;marija.joksic@eps.rs |

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке

Опис предмета јавне набавке: Реконструкција црпне станице електране

Назив из општег речника набавке: Пумпне станице за отпадне воде

Ознака из општег речника набавке: 45232431

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у Спецификацији добара (поглавље 3. Конкурсне документације)

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Техничка документација

Техничка документација треба да обухвати:

- Израду пројекта за извођење у оквиру кога је:

- грађевински пројекат

- пројекат машинске опреме

- пројекат електро опреме

Пројектну документацију треба урадити у складу са важећом законском регулативом, СРПС стандардима и добром инжђењерском праксом.

При изради пројектне документације потребно је да Извођач од Наручиоца добије сагласност:

- на идејно решење

- пројекат за извођење и

- пројекат изведеног стања.

ЗАМЕНА ПУМПНИХ АГРЕГАТА И ПРАТЕЋЕ МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОПРЕМУ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Понуђач мора да испуни следеће услове:

- Да достави понуду за све позицује из Спецификације радова са јединичним ценама и укупну цену. У понуди се морају дати техничке карактеристике изабраних: пумпних агегата, изабране запорне арматуре.

- Гарантни период опреме да је:

  - 24 месеци од дана испоруке за пумпне агрегате,

  - 5 година од дана уградње за сву запорну арматуру,

  - 24 месеци за извршене радове на уградњи опреме;

- Сви атести за комплетну опрему треба да буду достављени истог дана када је и опрема допремљена на месту уградње;

- Има обавезу да обезбеди радну снагу, опрему (алат и одговарајуће уређаје за монтажу нове опреме), превоз опреме и радника до места уградње адекватним превозним средствима прилагођеним терену

- Има обавезу да обезбеди и адекватан уређај за изношење постојеће опреме (пумпни агрегати, цевовод са запорном арматуром) из објекта црпне станице пре његовог уклањања и уношење и монтажу нове опреме (, пумпни агрегати, цевовод са запорном арматуром) у просторије објекта црпне станице;

- Да Наручиоца радова, о датуму почетка радова, обавести бар 10 дана раније;

- Пре монтаже опреме достави План и Програм радова у коме мора навести, оквирно, колико ће дана трајати радови  на довођење опреме црпне станице у функционално стање и стављање пумпних агрегата  у експлоатационо стање, по фазама.

- Са радовима на монтажи нове опреме Понуђач може да почне тек када је на месту уградње  допремио комплетну опрему; То ће записнички констатовати заједно са Наручиоцем.

- За сву опрему из Техничке спецификације опреме и радова и из Техничких услова опреме мора доставити (још пре почетка радова тј. онда када допреми опрему коју уграђује) атесте, гарантне листове произвођача којим потврђује задовољење захтеваних техничких карактеристика као и упутство за руковање и одржавање опреме;

-понуђач ће редовно обавештавати Наручиоца о степену завршетка сваке фазе;

- За сву понуђену опрему неопходно је да Понуђач гарантује да ће резервни делови за уграђену опрему (пумпни агрегати) бити расположиви најмање 7 година од датума уградње опреме. Испоручилац машинске опреме је обавезан да на свом меморандуму приложи у понуди и изјаву о расположивости резервних делова за период од минимално 7 година од датума уградње опреме.

Пуштање у рад новомонтиране опреме извршиће Понуђач са својим подизвођачима/члановима групе (свако у свом домену монтиране опреме и пуштања у рад) и Наручилац, констатоваће то записнички, чиме је Понуђач испунио обавезу испоруке и монтаже и тиме почиње да тече гарантни период.

За евентуалне недостатке, грешке у раду или застој у раду пумних агрегата или остале пратеће опреме или недостатака за изведене радове Понуђач се има одазвати позиву Наручиоца и отклонити уочене недостатке у року од 24 часа од позива, о свом трошку.

Уколико се Понуђач не одазове у временском периоду до 72 часа продужава се гарантни рок (за уграђену компоненту или извршене радове) за период за који се Понуђач (тј. његов испоручиоц) није одазвао на позив Наручиоца.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА МАШИНСКУ ОПРЕМУ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Увод

Црпна станица Електране је смештена у самој Електрани на коти 8.00., у оквиру које су смештени 3 пумпна агрегата од 55 kW, које је потребно заменити. Видети цртеже Црпне станице Електране, достављене у прилогу.

Пумпе су намењене за потискивање воде из сабирног бунара дренажне галерије смештеног у Црпној станици Електране. Потисни цевовод пумпи је NO273 на дужини од приближно 4.5 m, на коти 8.00, после чега заједничка цев пумпи иде у бетон и излази вертикално навише на коти 46.00. Заједничка потисна цев за сва три пумпна агрегата је цев НО325, на дужини од око 1 m.

Пумпе ВО17/14“ (55 kW) су смештене у Дренажној галерији Црпне станице, при чему је доња кота захвата воде пумпе у галерији 3.10, а вода се избацује у доњу воду на коти 46.00.

- кота дна бунарског резервоара је 2.50.

- кота пода просторије (плоча бунара) са пумпама је на 8.00

ЗАМЕНА МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА У ЦРПНОЈ СТАНИЦИ ЕЛЕКТРАНЕ

Замена машинске опреме и инсталација у ЦС “ЕЛЕКТРАНЕ“ обухвата:

- набавку, испоруку и монтажу нових пумпних агрегата (3 ком.) са енергетски ефикасним електромоторима класе ИЕ2, снаге 55 kW или мање, термичке класе F са појачаном изолацијом за рад са софт стартерима (прикључна кутија електромотора мора бити за  прикључење кабла PP00 Y 4x70 mm2 за везу у троугао);

- набавку, испоруку и монтажу новог потисног цевовода NО273 и NО325 у црпној станици са новом запорном арматуром  и осталом пратећом опремом (сви прикључци на потисном цевоводу, прирубнице, сва вијчана и заптивна гарнитура, сви носачи или држачи цеви);

- испитивање комплетне опреме: пумпних агрегата, заварених спојева, спојева цевовода и запорне арматуре, спојева свих прикључака, хидро тест;

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ НОВА ОПРЕМА

Пумпни агрегати

Понуђач треба да изврши монтажу пумпних агрегата у присуству Произвођача пумпних агрегата.

Извршити повезивање пумпних агрегата са потисним цеоводом.  Понуђач ће бити одговоран за исправност монтаже и рада пумних агрегата.

Монтирати адекватну мерну опрему за праћење рада пумпног агрегата: манометре - ком.3 које треба монтирати на потису пумпи, одмах иза пумпног агрегата, мерач протока за мерење протока пумпи који ће испоручити Понуђач на испоруци и монтажи електро опреме. За мерач протока Понуђач ће:

- монтирати адекватне прирубнице

Пумпни агрегати треба да буду типа вишестепених центрифугалних вертикалних бунарских пумпи са електромоторима снаге 55 kW и при томе свака пумпа треба да омогући:

- захват воде из бунарског резервоара са коте 3,10

- усисавање воде из бунара и пумпање-потискивање воде кроз цевовод NО273, који се преко конуса шири на NО325, који даље иде у бетон до коте 46.00.

- да савлада дужину потисног цевовода од коте 8.00 до коте 46.00  и све отпоре (од успона, удубљења, кривина, ...) на траси цевовода,

- да савлада висинску разлику од приближно 40 m (бунар црпне станице – висина на којој избацује воду),

- проток воде од 72,3 l/s (потребан проток једне пумпе)., напор пумпе H 48 m, број обртаја 1450 о/мин.

На основу наведених техничких карактеристика Понуђач треба да изврши прорачун пумпног агрегата.

Пумпни агрегати треба да буду опремљени са:

- сензорима температуре Pt100 у намотајима електромотора, у свакој фази по један, за прикључење на реле тип 3RS1041-1GW50, „SIEMENS” (без испоруке релеја),

- сензором температуре Pt100 у лежају мотора са одговарајућим трансмитером ради визуализације на операторском панелу и SCADA-систему,

- сензором температуре Pt100 у лежају пумпе за прикључење (четворожично) на трансмитер температуре тип SITRANS TW 7NG3242-0AA10 „SIEMENS” (без испоруке трансмитера). По потреби може се задржати постојећи сензор температуре Pt100 у лежају пумпе.

Уградне мере делова пумпних агрегата треба прилагодити димензијам објекта, са назнаком да је бунар црпне станице остао непромењен и да распоред и положај пумпних агрегата на плочи бунара остаје непромењен.

Уз понуду доставити карактеристике пумпних агрегата (које Понуђач предлаже за монтажу у црпну станицу) испитане по стандарду ISO 9906:2009/АС:2009 класа II:

- напор пумпе (Q-H),

- степен корисности (Q-η),

- снага (Q-P),

- кавитацијска резерва пумпе (Q-NPSH).

- Кота укључења и кота искључења пумпног агрегата треба да остану непромењене.

- На пумпи се при демонтажи, због ремонта пумпе или отклањања квара не дозвољава демонтажа склопа (или дела склопа) радних кола и осовине (хидраулика) пумпе да би се пумпа извукла из бунара (изнад плоче бунара). Хидраулика (склоп радних кола са усисном корпом) пумпе треба да буде такве конструкције (и решења) да се у комплету извуче из бунара и у комплету спусти у бунар црпне станице.

- Пумпе да су са самоподмазујућим лежајевима на вратилима  цеви пумпе без обзира на неповратни вентил са неповратном клапном у усисној корпи које пумпа мора да има на усису; тј. без додатног екстерног подмазивања клизних (гумених) лежајева на вратилима пумпе. Ови лежајеви су у „сателитима“ тј. међулежајевима на спојевима цеви пумпе. Овај захтев Наручиоца произилази из досадашњег искуства са инсталацијом за подмазивање гумених лежајева на спојевима цеви вишестепених бунарских пумпи у, такозваним, сателитима.

- Заптивање горњег (последњег) вратила пумпе да је са механичким заптивачем (BQ 1E GG), за притисак 25bara, који (по потреби) има своје хлађење. Механички заптивач да је по стандарду ЕN12756 од најквалитетнијих материјала Carbon (смолом импрегниран графит) или сличан, реномираног произвођача са добрим референцама примене.

Понуђач ће, у спецификацији резервних делова, унети вредност једног резервног комплета лежајева и заптивача (3 комада, по један за сваку пумпу) који су монтирани у изабраном пумпном агрегату. Понуђач је у обавези да комплет резервних лежајева, заптиваче и све резервне делове за један пумпни агрегат испоручи са пумпним агрегатима.

Напомена: Уколико Понуђач, на тржишту не нађе пумпу са наведеним лежајевима, има могућност да изабере пумпу са  подмазивањем техничком водом - лежајева вратила пумпе. Тада постојеће електромагнетне вентиле и индикатор протока треба задржати. Због лакше демонтаже прикључење електромагнетног вентила и идикатора протока обавити помоћу одговарајућих конектора.

- пречник бунара је 850mm и у њему треба да стане једна пумпа.

- Дно бунара је на коти 2.50m, а кота горње плоче (на којо се монтирају пумпе), кота 8.00m

- Електромотор: снаге 55 kW, напон 380V, фрeкфенција 50Hz, брзина максимална 1500 о/min.

- Пумпа треба у  свему да је урађена по стандарду ISO5199:2009/EN25199:1992.

Постојеће стање тј., положај пумпних агрегата, као и њихових потисних цевовода, дат је на цртежу бр.2286.

Понуђач ће изабрати тип пумпних агрегата који ће бити адекватни постојећим пумпним агрегатима тј. вишестепене центрифугалне бунарске пумпе. Приликом избора типа пумпних агрегата, потребно је обавестити Наручиоца који ће дати сагласност на избор типа пумпних агрегата.

Уколико је Понуђач наручио пумпне агрегате без сагласности Наручиоца, Наручиоц има право да исте пумпне агрегате не прихвати.

Понуђач је у обавези да изабере такву опрему, изврши монтажу опреме и изврши сва неопходна подешавања у раду изабраних компоненти инсталације тако да покретање и заустављање пумпних агрегата буде без било каквог хидрауличког удара (трескање у затварању повратних клапни при заустављању пумпног агрегата, велике осцилације струје у покретању и заустављању пумппног агрегата, ...). Нестабилан рад мотора са осцилацијама струје у режиму покретања и заустављања пумпног агрегата као и појава било каквог ефекта хидрауличког удара се не дозвољава.

Пумпни агрегати морају бити савременог решења састављени од делова (радна кола, вратило пумпе, наставци вратила пумпе до везе са електромотором, чауре вратила, лежајеви, заптивач) израђених од висококвалитетних материјала (прохромски челици за делове пумпи који су највише изложени кавитацији и хабању) високе поузданости и степена сигурности у раду од произвођача са добрим референцама. Понуђач (у договору са Произвођачем) треба, уз понуду, да достави атесте (или други документ) којим доказује да су делови пумпних агрегата израђени од висококвалитетних материјала.

За изабране пумпне агрегате Понуђач опреме је у обавези да (у договору са Произвођачем) приложи број сати рада пумпних агрегата након кога треба извршити сервис пумпних агрегата, у случају да до тог периода нема никаквих ненормалности или промена у раду пумпних агрегата. Обавеза Понуђача је да приложи и списак резервних делова пумпе који се при том (редовном) сервису морају заменити.

Потисни цевовод са запорном арматуром

Потисни цевовод сва три пумпна агрегата у црпној станици дат је на цртежу бр. 2286 који је део ове документације.

Пошто се пумпни агрегати морају монтирати на плочи бунара, положај пумпних агрегата и веза са постојећим потисним цевоводом NО273, који се преко конуса у зиду проширује на NО325 диктираће осу положаја потисног цевовода-видети цртеж.

Нови потисни цевовод се монтира од прирубница пумпних агрегата до прирубнице на месту улаза цевовода NО352Х8 у бетонски зид Црпне станице Електране.

Понуђач је у обавези да, по завршеној монтажи и завршеном испитивању и провери постојања процуривања на спојевима.

Цеви NО273 и NO325 на потисном цевовододу, од пумпних агрегата до дела цевовода који је у бетону НО325Х8 морају бити по стандарду EN ISO 1127/DIN 17458, бешавне D 273x8 и D 325x7 израђене од материјала Č.4570 до Č.4580 тј. од хемијски постојаног (нерђајућег) челика, (по стандарду ЕN 10088, Х22CrNi17 до А5CrNi18-19), дебљина цеви не сме бити мања од 7mm. Пре заваривања Понуђач је дужан да достави верификовану Технологију заваривања сагласно стандарду SRPS ЕN ISO1512 и квалификује технологију према SRPS ЕN ISO1513, а у складу са наведеним Условима за заваривачке радове, који су дати у Прилогу. Наручилац ће дати сагласност на верификовану Технологију заваривања Понуђача.

Делови цевовода: прирубнице, лукови, прикључци за повезивање опреме (система за дезинфекцију воде, ветреника са својим прикључцима, цевовода за хлађење компресора, ...) вијчана арматура за спајање цевовода са арматуром и спајање делова цевовода, потребно је да су од  материјала Č.4570 до Č.4580 тј. од хемијски постојаног (нерђајућег) челика, (по стандарду ЕN 10088, Х22CrNi17 до А5CrNi18-19), NP25. За заваривање прирубница и цеви потребно је испоштовати верификовану Технологију заваривања сагласно стандарду SRPS ЕN ISO1212.

Заптивни материјал између прирубнице цеви и прирубнице запорне арматуре је плоча заптивна безазбестна (клингерит) одговарајуће дебљине, за притисак NP16.

Део цеви 325х8 који је у бетону, такође треба заменити са цевним комадом, који ће да се завари у унутрашњости зида. Претходно је потребно извршити обијање дела бетона око цеви 325х8, на дужини од око 200-300 mm, исећи цев и на ту цев заварити наставак цеви.

Водити рачуна о прикључцима и прирубницама (дренажа цевовода, мерач протока,...) који се морају уградити на потисни цевовод.

Уколико су неопходни држачи и носачи цевовода, потребно их је поставити. Носачи цеви морају бити израђени од материјала Č.4570 до Č.4580, тј. од хемијски постојаног (нерђајућег) челика (по стандарду ЕN 10088, Х22CrNi17 до А5CrNi18-19).

Понуђач је у обавези да сагледа могућност монтаже мерача протока за мерење протока пумпи. Димензије и карактеристике протокомера Понуђач ће усвојити на основу усвојених пумпних агрегата а место уградње на основу захтеваних прописа за уградњу у инсталацији.

Понуђач мора да планира и евентуалне додатне радове и прикључке приликом замене пумпних агргата.

Запорна арматура

Сва запорна арматура NО250 mm NP10bar (повратна клапна, ручни овални засун, прикључци, фазонски комади, манометри, на потису пумпних агрегата, сви неопходни прикључци и мерна опрема треба да испуни следеће захтеве:

- рад са радним флуидом,

- сви засуни морају имати следеће Техничке карактеристике

При избору повратне клапне Понуђач мора водити рачуна:

- о простору уградње неповратне клапне на новом цевоводу у просторији пумпних агрегата,

У досадашњем раду класичних повратних клапни (са затварачем као запорно тело) често је долазило до заглављивања затварача клапне у отвореном положају што је онемогућавало рад пумпног агрегата.

Уколико Понуђач не може да нађе повратну клапну са наведеним техничким карактеристикама, даће понуду за класичну клапну са запорним телом и заптивним прстеновима на телу клапне и запорном телу од нерђајућег материјала CuSn7ZnPb зa NP25bara.

За сву изабрану запорну арматуру Понуђач је у обавези да (у договору са Произвођачем) уз понуду:

- приложи атесте за запорну арматуру.

Пре избора запорне арматуре Понуђач треба да сагледа и услове рада запорне арматуре и простор за уградњу око цевовода  и на основу свих параметара (тражених техничких услова, услова рада и простора за уградњу) извршиће  избор запорне арматуре.

Обавезна је сагласност Наручиоца на избор запорне арматуре.

Напомена: Понуђач треба, уколико је уочио да је изостављен део запорне арматуре,  да предложи уградњу и те изостављене арматуре.

ДЕМОНТАЖНО-МОНТАЖНИ РАДОВИ

Обавезе Понуђач су:

  - демонтажа постојеће опреме црпне станице која ће бити у функцији све до почетка њене демонтаже,

  - демонтажа три пумпна агрегата,

  - демонтажа потисног цевовода (рачва НО273, запорна арматура),

  - инсталација (пумпни агрегат, цевовод)

Демонтирану опрему Понуђач ће утоварити у транспортно средство Наручиоца и исту опрему истоварити у магацин Наручиоца.

Због наведених потреба за црпном станицом Понуђач у договору са Наручиоцем може размотрити евентуалну могућност извођења грађевинских радова на уклањање нестабилних делова постојећег објекта а затим новог објекта, док је стара опрема још у функцији.

У моменту када се буде радио потисни цевовод пумпи ниједна од пумпи неће бити функционална и неће моћи да празни воду из сабирне јаме. За тај део радова треба монтирати привремени цевовод до мокре или суве галерије за пражњење сабирне јаме дренажне галерије. На привемени цевовод монтирати мобилне веда пумпе које би црпиле воду.

Понуђач  је у обавези да, пре почетка монтаже, допреми код Наручиоца, на месту уградње, сву опрему.

Понуђач је у обавези, да пре почетка уклањања нестабилних делова  објекта заштити сву електромашинску опрему у просторијама црпне станице, уколико је размотрена варијанта да постојећа опрема остане да ради у што дужем периоду и док траје уклањање нестабилних делова  постојећег објекта.

ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД

Радови на опреми у свим фазама, почев од наручивања опреме тј. набавке опреме, испитивања у просторијама Произвођача опреме, монтаже и испитивања након монтаже, морају бити контролисани од стране Понуђача и Наручиоца. Понуђач је дужан да Наручиоца благовремено обавести о времену (бар 10 дана раније) и обиму контроле и испитивања одређене опреме, (сагласно Општим условима), која је предмет набавке, да у њима активно учествује, да обезбеди све прикључке, инструменте, апарате и приказивање резултата испитивања.

Испитивање и пуштање у рад треба треба да обухвати:

- Испитивања - тестирања у радионици Понуђача/Произвођача,

- Испитивања и пуштања у рад на објекту.

Испитивања-тестирања у радионици-просторијама Понуђача/Произвођача

Пумпни агрегати

Понуђач у договору са Произвођачем пумпних агрегата, дужан је да обезбеди Наручиоцу следеће:

- Визуелну контролу главних делова пумпи: радна кола, спроводна кола, вратило пумпе и вратила, сви лежајеви који су уграђени у усвојеном решењу пумпи. За све делове пумпе доставити атесте материјала од којих су урађени. Атесте доставити одмах, при испитивању пумпи.

- Присуство испитивању карактеристика једног пумпног агрегата: напор пумпе (Q-H), степен корисности (Q-ЕТА), снага (Q-P) у просторијама Произвођача пумпи или предузећа – фирме, која има одговарајућу опрему према прописима:

- SRPS М.F1.021 класа B (ISO9906 – класа II или ISO 3555 – класа B),

- DIN 1944.

Сви уређаји (манометри, протокомери, ...) који се користе при испитивању пумпног агрегата треба да су баждарени и исправни.

Потребно је, са Произвођачем пумпних агрегата, усагласити ниво испитивања карактеристика пумпних агрегата. При припремању услова за испитивање једног пумпног агрегата потребно је да  Понуђач што више приближи услове рада пумпног агрегата, при испитивању, стварним условима рада. Упоређење измерених и гарантованих карактеристика ће се вршити према II класи тачности.

У целој области пумпа треба да има миран рад без појаве, вибрација, кавитације и нестабилног рада.

Сви добијени подаци треба да су у дозвољеним границама, а дијаграми достављени Наручиоцу.

Атести морају бити достављени одмах при испитивању пумпи.

Испитивања на објекту и пуштање опреме у рад

Испитивање и пуштање комплетне машинске опреме и инсталације у рад на објекту обухвата:

- Током испитивања комплетне опреме, покретањем пумпног агрегата, не сме бити вибрација, осцилација, појаве хидрауличког удара у раду пумпних агрегата. Јачина вибрација при раду пумпног агрегата треба да је у складу са стандардом ISO 7919-5:1997 део.5.

- Заустављање пумпних агрегата треба да буде без било каквог хидрауличког удара у цевоводу, удара и лупања у затварању повратних клапни, било каквих осцилација струје  у раду електромотора и других нелогичности и нестабилности. Не дозвољава се нестабилан рад мотора са осцилацијама струје у режиму покретања и заустављања пумпног агрегата преко софт стартера као и појава било каквог ефекта хидрауличког удара. Из наведених разлога неопходно је да Понуђач:

  - изврши добар избор опреме која ће одговарати свим прописима и стандардима за овакве црпне станице,

  - изврши добру монтажу опреме према прописима и стандардима за овакву врсту опреме.

Пумпни агрегати

Функционално испитивање пумпних агрегата након монтаже, у стварним условима рада са комплетно монтираном пратећом опремом. У целој области пумпа треба да ради без појаве кавитације, нестабилног рада и појаве било каквих вибрација.

Симулирати могуће кварове у раду пумпних агрегата, испитати деловање свих заштита и проверити рад сигнализације рада пумпних агрегата.

Потисни цевовод

Испитивања секција цевовода биће извршена према стандарду SRPS ЕN 13480:2012 испитним притиском (25bar) који је 1,5 пута већи од номиналног радног притиска у секцији цевовода. Трајање испитивања ће бити 60 минута.

Понуђач ће обезбедити испитну пумпу и апаратуру.

Пуњење цевовода водом изводи се преко прикључка за пумпу. Овај прикључак треба да садржи два запорна вентила.

Контрола испитивања притиска изводи се манометрима који пре употребе морају бити испитани и баждарени.

После завршетка радова на реконструкцији биће извршена:

-	испирање цевовода,

-	хидраулична испитивања компактности цевовода.

Пробни притисак ће бити 1,25 пута већи од максималног статичког притиска у систему.

Трајање испитивања ће бити 60 минута.

Извршити праћење и ипитивање рада давача притиска и протока који се монтирају на потисни цевовод.

Наручилац радова ће задржати право да, о свом трошку, ангажује своју супер контролу институт ИМС, ради испитивања одређених заварених спојева, које одреди Наручилац, на новом цевоводу пре пуштања у рад.

Запорна арматура

За сву запорну арматуру доставити све атесте.

Сва запорна арматура мора бити проверена:

- на испитни притисак (25bar) који је 1,5 пута већи од номиналног радног притиска,

- називни притисак ради провере процуривања.

- извршити једно затварање и отварање комплетне запорне арматуре у црпној станици.

- присуство Наручиоца квалитативном испитивању ових клапни пре испоруке и монтаже;

- техничку документацију за повратне клапне у којој ће се предочити недостаци у раду ових клапни и могућност што бржег отклањања због непрекидне потребе за функционисањем овог система. При заустављању пумног агрегата, затварање повратне клапне треба да је без удара и вибрација.

Понуђач који ће дати пројекат за изградњу објекта црпне станице зна простор црпне станице, просторија пумпи, у којој се монтирају повратне клапне на потисни цевовод па ће усвојене повратне клапне уградити у дефинисани простор градње.

Запорна арматура се може испитати у склопу испитивања потисног цевовода а динамичка испитивања током пуштања у рад и испитивања пумних агрегата

ПРОБНИ ПОГОН И ОБУКА КОРИСНИКА

Након завршеног испитивања и пуштања у рад, Понуђач је дужан, у сарадњи са Наручиоцем, да организује пробни погон и обуку корисника.

Пробни погон и обука корисника треба да обухвати праћење рада система након завршеног испитивања и пуштања у рад, у реалним радним условима, отклањање евентуалних грешака, могуће манипулације у евентуалним

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ЕЛЕКТРАНЕ

| Р.бр. | О П И С | Кол. | Јед.мере |
| --- | --- | --- | --- |
| А | ПРОЈЕКТОВАЊЕ |  |  |
|  | Израда пројекта за замену три пумпна агрегата ВО17/14“ – 55 kW у ЦС Електране у складу са законском регулативом са извршеном техничком контролом пројекта. Пројекат предати у три папирнате верзије и у електронској верзији. Прилог:цртежи пумпних агрегата и бунара дренажне галерије у којој су пумпе потопљене. | 3 | ком. |
| 1. | ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ПУМПНИХ АГРЕГАТА ВО17/14“ – 55 kW ОПРЕМЕ У ЦРПНОЈ СТАНИЦИ EЛЕКТРАНЕ | 3 | ком. |
| 1.1 | Демонтажа постојећих пумпних агрегата 55 kW, са њиховом пратећом опремом. | 3 | ком. |
| 1.2 | Демонтажа постојећих потисних цевовода са запорном арматуром, на сва три пумпна агрегата од 55 kW. | 3 | ком. |
| 2. | ПУМПНИ АГРЕГАТИ-ВО17/14“ (55 kW) |  | ком. |
| 2.1 | Набавка, испорука пумпних агрегата у виду вертикалне бунарске пумпе карактеристика датих у техничким условима. | 3 | ком. |
| 2.2 | Монтажа пумпних агрегата, повезивање са потисним цевоводом NO273X7 и пуштање у рад. | 3 | ком. |
| 2.3 | Комплет резервних делова за један пумпни агрегат према прегледу резервних делова који је дат у прилогу ове Техничке спецификације | 1 | комплет |
| 3. | ПОТИСНИ ЦЕВОВОД Ø273 |  |  |
| 3.1 | Набавка, испорука и монтажа овалног засуна са ручним погоном NO250 PN10, са потребном вијчаном арматуром за спајање и потребним заптивним материјалом | 3 | Ком. |
| 3.2 | Набавка, испорука и монтажа неповратних клапни NO250 PN10. Размотрити могућност квалитативног пријема (функционално испитивање) клапни. | 3 | Ком. |
| 3.3 | Набавка, израда, испорука и монтажа, потисног цевовода NO250 NP10 и свих потребних делова потисног цевовода. | 12 | м |
| 3.4 | Фиксни монтажно-демонтажни комад NO250 PN10, са прирубницама, вијцима за спајање са пумпним агрегатом и арматуром и заптивни сет. | 3 | Ком. |
| 3.5 | Спојна рачва NO250 PN10 за спој потисних водова пумпи у један заједнички вод, са потребним прирубницама за спајање са запорном арматуром. | 1 | Ком. |
| 3.6 | Набавка и уградња електромагнетног мерача протока, прирубнице, вијчане и заптивне арматуре за монтажу, монтажа електромагнетног мерача протока на потисни цевовод NO250 NP10, визуализација и архивирање мерења на постојећем операторском панелу и SCADA систему. | 3 | Ком. |
| 3.7 | Компензатор дилатациони NO250 PN10 са потребном вијчаном арматуром за спајање и потребним заптивним материјалом | 3 | Ком. |
| 3.8 | Прикључак са славином и индикатором (манометром) за показивање притиска у потисном цевоводу – монтиран на потисном воду |  |  |
| 4.0 | ЦЕВОВОД NО50 ЗА ПРАЖЊЕЊЕ ПОТИСНОГ ЦЕВОВОДА ПУМПИ |  |  |
| 4.1 | Набавка, испорука и монтажа овалног засуна са ручним погоном DN50 PN16 са потребном вијчаном арматуром за спајање и потребним заптивним материјалом. | 1 | Ком. |
| 4.2 | Набавка, испорука и монтажа цевног комада дужине до 0,5 m DN50 PN16 за дренажу потисног цевовода. | 1 | Ком |
| 5. | ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД |  |  |
| 5.1 | Испитивање и пуштање у рад обухвата: - хидростатичко испитивање потисног цевовода (сви заварени спојеви на притисак од 25bar и на притисак 20% већи од испитног) и свих спојева потисног цевовода са запорном арматуром За сва испитивања треба урадити испитне листове у одговарајућој форми. | 1 | Ком. |
| 6 | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАМЕНУ ПУМПНИХ АГРЕГАТА У ЦС ЕЛЕКТРАНЕ |  |  |
| 6.1 | Израду пројекта за извођење који треба да садржи: - пројекат машинске опреме - електро пројекат - грађевински пројекат У оквиру пројекта машинске опреме треба да је дат прорачун и цртежи: - пумних агрегата (са склопним цртежом пумпног агрегата), - потисног цевовода, - запорне арматуре. На свим цртежима изведеног стања у оквиру документације коју ради Извођач и доставља Наручиоцу на крају посла, морају бити приказана: - диспозиционо решење опреме у ЦС Електране. - склопови детаља опреме, са подацима неопходним за приказ: функције, конструкције, монтажу опреме, погон и одржавање опреме. - сви цртежи (и склопни цртежи) који треба да садрже: податке, размере, легенда за разне коришћене симболе, веза са другим цртежима, исправке, број и назив сваке позиција, квалитет, врста материјала. Склопни цртежи пумпи, цевовода, запорне арматуре. - Техничка упутства за руковање и одржавање комплетне опреме и опреме појединачно. - Остала техничка и општа документација за опрему црпне станице. | 1 | Ком. |

ПРЕГЛЕД РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУМПНИ АГРЕГАТ

| Р.бр. | О П И С | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радно коло – комплет радних кола за један пумпни агрегат | ком. | 4 |
| 2. | Гумени лежајеви вратила пумпе у међулежајевима (сателитима). Материјал лежајева зависи од врсте пумпе и произвођача пуме. Потребан је комплет адекватних лежајева за један пумпни агрегат | комплет | 1 |
| 3. | Систем делова за фиксирање радних кола на вратило пумпе | комплет | 1 |
| 4. | Лежај горњег вратила пумпе (У зависности од изабраног пумпног агрегата) | ком. | 2 |
| 5. | Бронзани лежајеви у кућишту пумпе. |  |  |
| 6. | Механички заптивач пумпе | ком. | 2 |
| 7. | Чаура бронзана Ø105/Ø85x340 Цртеж 285060 | Ком. | 5 |
| 8. | Осовина горња Ø55x2370 Č.1430 Цртеж 285094 | ком. | 1 |
| 9. | Осовина доња Ø85x1790 Č.4570 Цртеж 285063 | ком. | 1 |
| 10. | Радно коло пумпе НС80-200, урађено по стандарду DIN 2425, производ „Беопуме“ код 00211,или адекватно радно коло другог произвођача. | ком. | 3 |

Напомена: Табела - ПРЕГЛЕД РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУМПНИ АГРЕГАТ је позиција  2.3. табеле РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Напомена:

- За сву изабрану запорну арматуру и пумпне агрегате потребно је уз Понуду обавезно дати комплетну техничку документацију са  Техничким карактеристикама опреме коју Понуђач предлаже да угради у црпну станицу Електране.

- Ослонци пумпи и арматуре.

Понуђач треба да постојеће ослонце пумпи усагласи – прилагоди – доради у складу са захтевима произвођача пумпи и арматуре, а у зависности од тога да ли се плоча бунара мења или остаје иста.

Произвођач пумпи ће бити присутан на монтажи пумпних агрегата и пуштању у рад. Монтажу пумпних агрегата врши Понуђач уз сагласност Произвођача. Предвидети ослонце (уколико су неопходни због тежине запорне арматуре) за запорну арматуру.

- Сва остала опрема која је изостављена (прикључци, прирубнице, вијчана и заптивна гарнитура, вентил или славин, лук, колено, или други прикључци...), а неопходна је за монтажу наведене опреме из спецификације потребно је да узме у обзир Понуђач

- Уколико је Понуђач наручио опрему, која не одговара техничким условима из Понуде и из техничких услова, Наручилац има право да исту опрему не прихвати. Наручилац ће дати сагласност на избор опреме која у потпуности одговара траженим техничким условима, а коју ће квалитативно и квантитативно примити заједно са Понуђачем у просторијама Произвођача опреме и на месту уградње, код Наручиоца.

Цртежи су саставни део Конкурсне документације и наручилац ће их доставити на ЦД-у или у електронском облику на захтев понуђача.

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов:Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов:Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр. 4) Напомена: - Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. - Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Финансијски капацитет Услов: - да понуђач није био у блокади у претходних 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда; - да понуђач у 2015. године није пословао са губитком; Доказ: -БОН ЈН за 2015.годину који издаје Агенција за привредне регистре или Биланс стања и биланс успеха за 2015 године са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач субјект ревизију у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији. Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за наведене претходне три обрачунске године издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-текућем рачуну за наведене године. -Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Напомена: Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о неликвидности за тражених претходних 6 месеци, није неопходно достављати потврду Народне банке Србије. |
| 6. | Пословни капацитет Услов: - да има уведен систем управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO:9001, ISO:14001, OHSAS: 18001 чија се област сертификације односи на предмет јавне набавке - да је у претходне три године (2013,2014 и 2015.) извео исте или сличне радове који су предмет набавке у минималном износу од 20.000.000,00 динара Доказ: - Референтна листа - Образац - Потписане и оверене потврде референтних Наручилаца или Фотокопије уговора и окончаних ситуација или рачуна из којих се може утврдити да је понуђач извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у захтеваном износу - Фотокопије сертификата важећих на дан отварања понуда ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 |
| 7. | Кадровски капацитет Услов: Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има запосленог или радно ангажованог (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду) за ову набавку: -најмање 10 запослених радника електро и машинске струке - најмање 2 запосленa дипломирана машинскa инжењерa са лиценцом 332-Одговорни пројектант машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода,хидротехнике и хидроенергетике. - најмање 2 запосленa дипломирана машинскa инжењерa са лиценцом 432-Одговорни извођач радова машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода,хидротехнике и хидроенергетике. - најмање 2 запослена дипломирана електро инжењера са лиценцом 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона. - најмање 2 запослена дипломирана електро инжењера са потврдом (сетификатом) о положеним Siemens курсевима: ST-PRO1, ST-PRO2 i ST-BWINCCS. -1 (једног) ВК или КВ (машинске струке) заваривача са атестом за заваривачке радове Доказ: - Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А) - за лица у радном односу односно фотокопија важећег уговора о ангажовању -за лица ангажована ван радног односа - Копије лиценци,важећих у тренутку објаве Позива на Порталу јавних набавки, Инжењерске коморе Србије са пратећом потврдом о важности лиценце - Копије радних књижица за раднике електро и машинске струке - Фотокопије сетрификата/потврда о положеним Siemens курсевима: ST-PRO1, ST-PRO2 i ST-BWINCCS. - Фотокопија атеста за заваривачке радове |

Понуђач може да у року за подношење понуде најави обилазак локацијe. Понуђач, у том случају, треба да захтев за обилазак локације достави на mail sinisa.acimovic@djerdap.rs, dragan.nikolic@djerdap.rs a Наручилац ће понуђачу омогућити обилазак локације у року од наредна два дана од дана добијања писаног захтева.

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава обавезне услове, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Додатне услове испуњавају чланови заједничке понуде заједно.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Регистар Понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. У овом случају Понуђач може у понуди доставити Решење о упису у Регистар или Извод из тог регистра или писано обавештење са податком о hyperlink-u на ком су доступни подаци о упису Понуђача у Регистар Понуђача.

- На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- извод из регистра надлежног органа:

- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

- докази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона

- регистар понуђача: www.apr.gov.rs

- Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву зато што не садржи доказ

одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

Избор најповољније понуде се врши применом наведеног критеријума.

  - Резервни критеријум, односно начин на који ће изабрана најповољнија понуда у случају понуда истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде  могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће извучена путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену.

На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир.

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.

Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

  - Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13 - са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара: Реконструкција црпне станице електране, Јавна набавка број ЈН/2000/0111/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава Понуђач, изузев Обрасца 4. који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца број 3. и Обрасца број 4. које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

попуњен, потписан и оверен Образац понуде

попуњен, потписан и оверен Структура цене

попуњен, потписан и оверен Изјава о независној понуди

попуњен, потписан и оверен Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88 Закона

попуњен, потписан и оверен образац Референтна листа

попуњен, потписан и оверен образац Потврда Наручиоца (ако се доставља уместо уговора и окончаних ситуација)

овлашћење за потписника понуде из тачке 6.2 Конкурсне документације

обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

потписан и печатом оверен „Модел уговора“

докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. конкурсне документације

потписана и оверенаТехничка спецификација

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

  - Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку добара: Реконструкција црпне станице електране, Јавна набавка број ЈН/2000/0111/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку добара: Реконструкција црпне станице електране, Јавна набавка број ЈН/2000/0111/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку добара: Реконструкција црпне станице електране, Јавна набавка број ЈН/2000/0111/2016 -  НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити понуђачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

  - Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

неограниченој солидарног одговорности понуђача из групе понуђача према Наручиоцу, у склaду са Законом.

- Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава обавезне услове, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца број 3. и Обрасца број 4. које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Понуђена цена

Цена се исказује у динаримa/еврима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Упоређивање понуда које су изражене у динарима са понудама израженим у страној валути, извршиће се прерачуном понуде изражене у страној валути у динаре према средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као и све зависне трошкове.

Цена је фикса за уговорени рок.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

  - Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоручи тражена добра, угради и пусти у рад,  у року максимум 120 календарских дана од дана ступања уговора на снагу.

  - Гарантни рок

- Гарантни период опреме да је:

  - 24 месеци од дана испоруке за пумпне агрегате,

  - 5 година од дана уградње за сву запорну арматуру,

  - -24 месеци за извршене радове на уградњи опреме

6.15 Начин и услови плаћања

Плаћање добара која су предмет ове набавке Наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, по испоруци и уградњи добара и по потписивању Записника о квалитативном и квантитативном пријему уграђених добара од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача -без примедби, у року до 45 дана и по пријему исправног рачуна.

Ако је понуђена цена исказана у еврима, фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије). Понуђач је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.Плаћање ће бити по средњем курсу динара  на дан плаћања.

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Царице Милице 2, Београд,  ОГРАНАК ХЕ Ђердап, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, ПИБ (103920327), са обавезним прилозима, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга.

У испостављеном рачуну и отпремници, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексту СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у  отвореном поступку (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу уговора или по испоруци).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

    - Средство обезбеђења за озбиљност понуде

Меница за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

- бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У  случају  да  изабрани  Понуђач  после  истека  рока  за  подношење  понуда,  а  у  року важења  опције  понуде,  повуче  или  измени  понуду,   не  потпише  Уговор  када  је његова  понуда  изабрана  као  најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано уговором, Наручилац  има  право  да  изврши  наплату бланко сопствене менице  за  озбиљност  понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом уговору.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

6.17.2. Средство обезбеђења за добро извршење посла

Меница за добро извршење посла

Понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења - 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

6.17.3. Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

Меница као гаранција за  отклањање недостатака  у гарантном року

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему уграђених добара, а најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице/овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у

гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Царице Милице 2, Огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул. Трг краља Петра број 1, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/2000/0111/2016.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла се доставља у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна или овлашћених представника уговорних страна и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Царице Милице 2, Огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул. Трг краља Петра број 1,  и доставља се лично или поштом на адресу Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/2000/0111/2016.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року се доставља у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 дана пре истека менице и меничног овлашћења за добро извршење посла и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Царице Милице 2, Огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул. Трг краља Петра број 1,  и доставља се лично или поштом на адресу Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/2000/0111/2016.

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

  - Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/2000/0111/2016“ или електронским путем на е-mail адресу: jelena.sormaz@eps.rs, marija.joksic@eps.rs радним данима (понедељак – петак) у времену од 08.00 до 15.00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

  - Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, Београд са назнаком Захтев за заштиту права за бр.ЈН 2000/0111/2016, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail jelena.sormaz@eps.rs, marija.joksic@eps.rs  радним данима (понедељак-петак) од 8,00 до 15,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 200001112016, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, јн. бр. 2000/0111/2016, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |  |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |  |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |  |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |  |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |  |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |  |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |  |

  - Закључивање уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако Понуђач којем је додељен Уговор одбије да потпише Уговор или Уговор не потпише у року одређеном од стране Наручиоца, Наручилац  ће одлучити да ли ће Уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

  - Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке добара: Реконструкција црпне станице електране, Јавна набавка број ЈН/2000/0111/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин/ЕУР без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Реконструкција црпне станице електране ЈН/2000/0111/2016 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему уграђених добара | Сагласан са захтевом Наручиоца ДА НЕ |
| РОК ИСПОРУКЕ: најдуже 120 календарских дана од дана ступања уговора на снагу |  |
| ГАРАНТНИ РОК: - Гарантни период опреме да је: - 24 месеци од дана испоруке за пумпне агрегате, - 5 година од дана уградње за сву запорну арматуру, 24 месеци за извршене радове на уградњи опреме | Сагласан са захтевом Наручиоца ДА НЕ |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда |  |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ЕЛЕКТРАНЕ

| Р.бр. | О П И С | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. без ПДВ | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ | Цена по јед. са ПДВ | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | ПРОЈЕКТОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда пројекта за замену три пумпна агрегата ВО17/14“ – 55 kW у ЦС Електране у складу са законском регулативом са извршеном техничком контролом пројекта. Пројекат предати у три папирнате верзије и у електронској верзији. Прилог:цртежи пумпних агрегата и бунара дренажне галерије у којој су пумпе потопљене. | 3 | ком. |  |  |  |  |
| 1. | ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ПУМПНИХ АГРЕГАТА ВО17/14“ – 55 kW ОПРЕМЕ У ЦРПНОЈ СТАНИЦИ EЛЕКТРАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажа постојећих пумпних агрегата 55 kW, са њиховом пратећом опремом. | 3 | ком. |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа постојећих потисних цевовода са запорном арматуром, на сва три пумпна агрегата од 55 kW. | 3 | ком. |  |  |  |  |
| 2. | ПУМПНИ АГРЕГАТИ-ВО17/14“ (55 kW) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка, испорука пумпних агрегата у виду вертикалне бунарске пумпе карактеристика датих у техничким условима. | 3 | ком. |  |  |  |  |
| 2.2 | Монтажа пумпних агрегата, повезивање са потисним цевоводом NO273X7 и пуштање у рад. | 3 | ком. |  |  |  |  |
| 2.3 | Комплет резервних делова за један пумпни агрегат према прегледу резервних делова који је дат у прилогу ове Техничке спецификације | 1 | комплет |  |  |  |  |
| 3. | ПОТИСНИ ЦЕВОВОД Ø273 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка, испорука и монтажа овалног засуна са ручним погоном NO250 PN10, са потребном вијчаном арматуром за спајање и потребним заптивним материјалом | 3 | Ком. |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка, испорука и монтажа неповратних клапни NO250 PN10. Размотрити могућност квалитативног пријема (функционално испитивање) клапни. | 3 | Ком. |  |  |  |  |
| 3.3 | Набавка, израда, испорука и монтажа, потисног цевовода NO250 NP10 и свих потребних делова потисног цевовода. | 12 | м |  |  |  |  |
| 3.4 | Фиксни монтажно-демонтажни комад NO250 PN10, са прирубницама, вијцима за спајање са пумпним агрегатом и арматуром и заптивни сет. | 3 | Ком. |  |  |  |  |
| 3.5 | Спојна рачва NO250 PN10 за спој потисних водова пумпи у један заједнички вод, са потребним прирубницама за спајање са запорном арматуром. | 1 | Ком. |  |  |  |  |
| 3.6 | Набавка и уградња електромагнетног мерача протока, прирубнице, вијчане и заптивне арматуре за монтажу, монтажа електромагнетног мерача протока на потисни цевовод NO250 NP10, визуализација и архивирање мерења на постојећем операторском панелу и SCADA систему. | 3 | Ком. |  |  |  |  |
| 3.7 | Компензатор дилатациони NO250 PN10 са потребном вијчаном арматуром за спајање и потребним заптивним материјалом | 3 | Ком. |  |  |  |  |
| 3.8 | Прикључак са славином и индикатором (манометром) за показивање притиска у потисном цевоводу – монтиран на потисном воду | 2 | Ком. |  |  |  |  |
| 4.0 | ЦЕВОВОД NО50 ЗА ПРАЖЊЕЊЕ ПОТИСНОГ ЦЕВОВОДА ПУМПИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка, испорука и монтажа овалног засуна са ручним погоном DN50 PN16 са потребном вијчаном арматуром за спајање и потребним заптивним материјалом. | 1 | Ком. |  |  |  |  |
| 4.2 | Набавка, испорука и монтажа цевног комада дужине до 0,5 m DN50 PN16 за дренажу потисног цевовода. | 1 | Ком. |  |  |  |  |
| 5. | ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Испитивање и пуштање у рад обухвата: - хидростатичко испитивање потисног цевовода (сви заварени спојеви на притисак од 25bar и на притисак 20% већи од испитног) и свих спојева потисног цевовода са запорном арматуром За сва испитивања треба урадити испитне листове у одговарајућој форми. | 1 | Ком. |  |  |  |  |
| 6 | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗАМЕНУ ПУМПНИХ АГРЕГАТА У ЦС ЕЛЕКТРАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Израду пројекта за извођење који треба да садржи: - пројекат машинске опреме - електро пројекат - грађевински пројекат У оквиру пројекта машинске опреме треба да је дат прорачун и цртежи: - пумних агрегата (са склопним цртежом пумпног агрегата), - потисног цевовода, - запорне арматуре. На свим цртежима изведеног стања у оквиру документације коју ради Извођач и доставља Наручиоцу на крају посла, морају бити приказана: - диспозиционо решење опреме у ЦС Електране. - склопови детаља опреме, са подацима неопходним за приказ: функције, конструкције, монтажу опреме, погон и одржавање опреме. - сви цртежи (и склопни цртежи) који треба да садрже: податке, размере, легенда за разне коришћене симболе, веза са другим цртежима, исправке, број и назив сваке позиција, квалитет, врста материјала. Склопни цртежи пумпи, цевовода, запорне арматуре. - Техничка упутства за руковање и одржавање комплетне опреме и опреме појединачно. - Остала техничка и општа документација за опрему црпне станице. | 1 | ком |  |  |  |  |

ПРЕГЛЕД РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПУМПНИ АГРЕГАТ

(Позиција 2.3 у Техничкој спецификацији)

| Р.бр. | О П И С | Јед.мере | Кол. | Цена по јед. без ПДВ | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ | Цена по јед. са ПДВ | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радно коло – комплет радних кола за један пумпни агрегат | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Гумени лежајеви вратила пумпе у међулежајевима (сателитима). Материјал лежајева зависи од врсте пумпе и произвођача пуме. Потребан је комплет адекватних лежајева за један пумпни агрегат | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Систем делова за фиксирање радних кола на вратило пумпе | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Лежај горњег вратила пумпе (У зависности од изабраног пумпног агрегата) | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Бронзани лежајеви у кућишту пумпе. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Механички заптивач пумпе | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Чаура бронзана Ø105/Ø85x340 Цртеж 285060 | Ком. | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Осовина горња Ø55x2370 Č.1430 Цртеж 285094 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Осовина доња Ø85x1790 Č.4570 Цртеж 285063 | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Радно коло пумпе НС80-200, урађено по стандарду DIN 2425, производ „Беопуме“ код 00211,или адекватно радно коло другог произвођача. | ком. | 3 |  |  |  |  |

Напомена: Укупну вредност унети у позицију 2.3 Техничке спецификације.

Напомена:

- За сву изабрану запорну арматуру и пумпне агрегате потребно је уз Понуду обавезно дати комплетну техничку документацију са  Техничким карактеристикама опреме коју Понуђач предлаже да угради у црпну станицу Електране.

- Ослонци пумпи и арматуре.

Понуђач треба да постојеће ослонце пумпи усагласи – прилагоди – доради у складу са захтевима произвођача пумпи и арматуре, а у зависности од тога да ли се плоча бунара мења или остаје иста.

Произвођач пумпи ће бити присутан на монтажи пумпних агрегата и пуштању у рад. Монтажу пумпних агрегата врши Понуђач  уз сагласност Произвођача. Предвидети ослонце (уколико су неопходни због тежине запорне арматуре) за запорну арматуру.

- Сва остала опрема која је изостављена (прикључци, прирубнице, вијчана и заптивна гарнитура, вентил или славин, лук, колено, или други прикључци...), а неопходна је за монтажу наведене опреме из спецификације потребно је да узме у обзир Понуђач.

- Уколико је Понуђач наручио опрему, која не одговара техничким условима из Понуде и из техничких услова, Наручилац има право да исту опрему не прихвати. Наручилац ће дати сагласност на избор опреме која у потпуности одговара траженим техничким условима, а коју ће квалитативно и квантитативно примити заједно са Испоручиоцем у просторијама Произвођача опреме и на месту уградње, код Наручиоца.

Цртежи су саставни део Конкурсне документације и наручилац ће их доставити на ЦД-у или у електронском облику на захтев понуђача.

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара/ EUR (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара/ EUR |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара/ EUR |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________________ за јавну набавку добара: Реконструкција црпне станице електране ЈН бр. 2000/0111/2016, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 09.12.2016.године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

## ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку добара: Реконструкција црпне станице електране, ЈН бр. 2000/0111/2016, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

|  | Референтни наручилац односно купац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност без ПДВ Дин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност без ПДВ Дин |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 6.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац односно купац предметних добара:

__________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:      ___________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је __________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе извршио:___________________________________________

(навести референтне испоруке/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету и да није прекршио своје обавезе из гарантног рока

| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност без ПДВ Дин |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: |  | Наручилац: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

## ОБРАЗАЦ 7.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара: Реконструкција црпне станице електране, ЈН бр. 2000/0111/2016,

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

## ПРИЛОГ  1

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11, 139/2014 године) -

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2,огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул. Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327,

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде  која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj _________________________(уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу 10 % oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe сa рoкoм вaжења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд 10% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa ________________________________ (унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa. ______________________________ .

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пo oвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa илии oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa ________________________ (унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

_______________________ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

- Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)

- Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.

ПРИЛОГ 2

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11,134/2014)

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2,огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул. Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и  словима  _______________динара), по Уговору о__________________________________ (навести предмет уговора), бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или  их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока  с тим да евентуални
продужетак рока завршетка испоруке и уградње има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку и уградњу.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

ПРИЛОГ  3

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11, 134/2014 године) -

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2,огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул. Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________________ динара, (и  словима  ___________________динара), по Уговору о ________________________ (навести предмет уговора), бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од истека гарантног рока с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку и уградњу.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

ПРИЛОГ бр. 4

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ И УГРАДЊИ ДОБАРА

Датум ___________

ПРОДАВАЦ:				                             КУПАЦ:

___________________________                               ____________________________

(Назив правног  лица)    	                    (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

___________________________          		_____________________________

(Адреса правног  лица) 		                (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум:      __________________________________________

Број налога за набавку/наруџбенице (НЗН):  ________________________

Место извршене услуге/ Место трошка 1:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији (без ПДВ-а):__________

| ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) Предмет уговора (добра) одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Предмет уговора нема видљивих оштећења | □ ДА □ НЕ |

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су добра испоручена испоручена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРОДАВАЦ:	                        КУПАЦ:                      ОВЕРА НАДЗОРНОГ

____________________	____________________   _______________________

(Име и презиме)		Руководилац пројекта/  Одговорно лице по Решењу

(Име и презиме)

____________________	_____________________    ______________________

(Потпис)			        (Потпис)                          (Потпис и лиценцни печат)

1)  у случају да се добра/услуга/радови односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

2)   потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

- МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул. Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово које по овлашћењу заступа финансијски директор Снежана Бондеровић, (у даљем тексту: Купац)

и

- _________________________ из __________________, ул. _____________________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун _______________, банка ________________ кога заступа ____________________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Продавац)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Београду, дана __________. године следећи:

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

Уговорне стране констатују:

да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом, а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/2000/0111/2016 ради набавке добара;

да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана 09.12.2016.године као и на интернет страници Наручиоца и на Порталу Службених гласила и база прописа.

да Понуда Понуђача, која је заведена код Наручиоца под бројем ________ од ________2016. године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације

да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ____________ од __.__. 2016. године изабрао понуду Понуђача.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је набавка «Реконструкција црпне станице електране».

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи и угради уговорена добра из става 1. овог члана у уговореном року, у свему према Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, Понуди Продавца број _______ од _____године, Обрасцу структуре цене и спецификацији добара, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно је право Републике Србије.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи _________________

(словима:____________________) RSD/ЕУР без пореза на додату вредност.

Укупно понуђена цена је фиксна за цео уговорени период -

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1.овог члана утврђена је на паритету испоручено у црпна станица на објекту ХЕ Ђердап 1и обухвата трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Продавац се обавезује да, по извршеној испоруци добара из члана 1. овог Уговора, испостави исправан рачун директно Купцу, односно  Огранку ЈП ЕПС, коме је испорука уговорених добара извршена, у року од 3 (три) дана, од дана извршене испоруке добара и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Плаћање добара који су предмет ове јавне набавке Купац ће извршити на текући рачун Продавца, након испоруке и потписивања Записника о квалитативном квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Купца и  Продавца - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Ако је понуђена цена исказана у еврима, фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије). Продавац је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.

Рачун мора бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Царице Милице 2, Београд,  ОГРАНАК ХЕ Ђердап, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, ПИБ (103920327), са обавезним прилозима, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника добара.

У испостављеном рачуну и отпремници, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Плаћање у динарима на рачун _____________код ____________Банке.  
Плаћање за страног понуђача  на девизни рачун према инструкцијама.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши у року од _____ од дана ступања Уговора на снагу.

Место испоруке и уградње добара црпна станица на објекту ХЕ Ђердап 1. Продавац се обавезује да приликом испоруке добара достави и декларацију произвођача.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра.

се датум пријема добра -

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од  08:00 до 14:00 часова, а  у свему у  складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року Купац има право на наплату уговорне казне и менице за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

Страни Продавац је дужан да уз сваку испоруку достави, у оригиналу, следећу документацију:

- Рачун на пуну вредност испоруке, на којој мора да буде назначено “Рачун за царињење” – 3 оригинала;

- Транспортни документ (за превоз камионом – ЦМР, за превоз железницом – ЦИМ,отпремницу и сл.);

- Уверење о пореклу Робе (ЕУР 1) – 1 оригинал;

- Копију товарног листа – 1 копија;

- Листе паковања, - 2 оригинала;

- Атесте и сертификате произвођач

Копије горе наведених докумената продавац треба да достави купцу најмање 24 (двадесет четири) сата пре приспећа опреме у одредишно место.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Квантитативни пријем

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 10 дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи  следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и/или Отпремнице и провером:

да ли је испоручена уговорена  количина

да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

да ли су добра без видљивог оштећења

да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Члан 7.

Квалитативни пријем

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара,без одлагања, утврди квалитет испорученог добра  чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:

- да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

- да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или

- да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1, износи:

-24 месеца од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему и уградњи добара за пумпне агрегате

- 5 година од дана уградње и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему за сву запорну арматуру

- 24 месеца од дана извођења радова и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова на уградњи опреме

Купац  има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

За евентуалне недостатке, грешке у раду или застој у раду пумних агрегата или остале пратеће опреме или недостатака за изведене радове Понуђач се има одазвати позиву Наручиоца и отклонити уочене недостатке у року од 24 часа о свом трошку.

Уколико се Понуђач не одазове у временском периоду до 72 часа продужава се гарантни рок (за уграђену компоненту или извршене радове) за период за који се Понуђач није одазвао на позив Наручиоца.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Меница за добро извршење посла

Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Купцу:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може наплатити меницу  на износ од 10 % од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално мин 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 10.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 9. представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Продавац одбио да закључи Уговор, осим уколико у наведеном року у потпуности није испунио своју уговорну обавезу.

Члан 11.

Меница као гаранција за  отклањање недостатака у гарантном року

Продавац је обавезан да Купцу у тренутку потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему уграђених добара, а најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице/овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у

гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ

Члан 12.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису испоручена.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5. овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених добара дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара,без пореза на додату вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку до 45 (четрдесетпет) дaнa oд дaнa пријема од стране Продавца, рачуни  Купца испостављене по овом основу.

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

Члан 13.

Продавац је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Продавац је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 14.

Продавац је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедност и здравље на раду, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.Правила о безбедности и здрављу на раду саставни део Уговора као Прилог

ВИША СИЛА

Члан 15.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза,за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 16.

Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе , или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

Члан 17.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 18.

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима,и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета овог Уговора,Продавац не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Купца,осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима. Прилог Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Члан 19.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 20.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

ВАЖНОСТ УГОВОРА

Члан 21.

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна или овлашћених представника уговорних страна а ступа на снагу када продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року меница за добро извршење посла

Уколико Уговор није  раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи исплатом укупно уговорене вредности из овог Уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 22.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.

Купац може да дозволи промену битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 24.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду/(Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника.

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу кад се испуне следећи услови:

- када Уговор потпишу овлашћена лица Уговорних страна

- када Продавац достави средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог 1       Конкурсна документација – Портал јавних набавки

Прилог 2       Понуда број   од

Прилог 3       Образац структуре цене

Прилог 4       Техничка спецификација

Прилог 5 Споразум о заједничком наступању бр._________ од __________
Прилог 6. Средства финансијског обезбеђења

Прилог 7 Правила о безбедности и здрављу на раду

Прилог 8. Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 26.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 2 (два) примерка за Продавца а четири (4) за Купца.

| КУПАЦ |  | ПРОДАВАЦ |
| --- | --- | --- |
| ЈП „Електропривреда Србије“ Београд Огранак ХЕ Ђердап Кладово |  | Назив |
| _____________________________ | М.П. | _____________________________ |
|  |  | име и презиме |
| Финансијски директор Снежана Бондеровић |  | функција |

Прилог о безбедности и здрављу на раду

- 1.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“  Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, које заступа финансијски директор Снежана Бондеровић, по овлашћењу број 12.01.-47952/1-15 од 24.09.2015. године (у даљем тексту: Наручилац)

и

2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора , као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора, а у свему у складу са релевантним прописима Републике Србије.

Наручилац посебно истиче и указује:

- Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који регулишу ову материју.

- Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом пружања услуга/извођења радова које су предмет  овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

- Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора , а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР)

Тачка 2.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора,у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР И интерним актима Наручиоца.

Тачка 3.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР;

- обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

- процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване,

- процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

- најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

- обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  .

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Уговора  , а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова достави:

- списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

- списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и

- податке о лицу за безбедност и здравље на раду

- Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о:

- извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

- извршеним лекарским прегледима запослених,

- извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

- коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Уговора .

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора   деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

Тачка 12.

Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора   и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Тачка 13.

Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка за Извођача радова а четири (4) за Наручиоца.