# НАРУЧИЛАЦ

# ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

# „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

# БЕОГРАД

# УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА КАБЛОВСКОГ ВОДА ЗА СОПСТВЕНУ ПОТРОШЊУ ТC 400/220/110 kV ЛEСКOВAЦ 2

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 56/14/ДСИ

(заведено у ЈП ЕПС број 2028/15-14 од 10.12.2014. године)

Београд, децембар 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије” бр. 29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  2028/3-14 од 05.11.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 2028/4-14 од 05.11.2014. године припремљена је:

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ

1	општи подаци о јавној набавци	3

2	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	3

3	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	4

4	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. зАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	15

5	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ	22

6	ОБРАСЦИ	31

изјавА о независној понуди

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

подаци о понуђачу

подаци о подизвођачу

подаци о члану групе понуђача

изјава У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. зАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ТЕРМИН ПЛАН ИЗВРШЕЊА

квалификациона структура запослених/ангажованих лица која ће бити ангажована у извршењу предметА набавке

структура цене

потврда о извршенИМ УГОВОРИМА

листа референци понуђача

средства финансијског обезбеђења

образац трошкова припреме понуде

модел уговора

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд, Царице Милице бр. 2. www.eps.rs

- Врста поступка:Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник Републике Србије» бр. 124/12)

- Предмет поступка јавне набавке: радови – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110 kV Лесковац 2.

- Резервисана набавка: не

- Електронска лицитација: не

- Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

- Контакт: Марко Вујаковић, адреса електронске поште: marko.vujakovic@eps.rs

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- - Опис предмета набавке: Радови – изградња Кабловског вода за сопствену

потрошњу ТC 400/220/110 kV Лесковац 2.

-  Набавка обухвата:

Поз.1 Израда пројектне документације за кабловски вод 10 kV од ТС 10/0,4 kV       "Индустријска" до ТС 400/220/110 kV "Лесковац 2" у Лесковцу са добијањем Решења о одобрењу за извођење радова (члан 145. Закона о планирању и изградњи Сл. Гласник РС, бр. 72/09,81/09,24/11 и 121/12).

Поз. 2 Грађевински и електромонтажни радови на изградњи кабловског вода 10 kV од ТС 10/0,4 kV „Индустријска" до ТС 400/220/110 kV "Лесковац 2" :

2.1. Набавка и испорука грађевинског материјала и извођење грађевинских радова за реализацију предметног кабловског вода (за деоницу од од ТС 10/0,4 kV „Индустријска" до ТС 400/220/110 kV "Лесковац 2").

2.2. Набавка и испорука материјала и извођење електромонтажних радова за реализацију предметног кабловског вода  (за деоницу од ТС 10/0,4 kV „Индустријска" до ТС 400/220/110 kV "Лесковац 2").

Поз. 3 Прибављање Употребне дозволе и примопредаја објекта

-  Назив и ознака из општег речника набавке: Кабловски водови – 44322100-4

- Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема

- Подаци о оквирном споразуму: нема

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и овом конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу Позива за подношење понуда, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

Врста, техничке карактеристике и спецификација предмета јавне набавке дата је у Одељку 5. конкурсне документације.

## 3.1	ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Ако је неки доказ или документ на страном језику,  исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.

Ако понуда са свим прилозима није сачињена на српском језику, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

## 3.2 	НАЧИН САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што, јасно и недвосмислено, читко својеручно, откуцано на рачунару или писаћој машини, уписује тражене податке у обрасце или према обрасцима који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Понуђач је обавезан да у Обрасцу понуде наведе: укупну цену без ПДВ-а, рок важења понуде, као и остале елементе из Обрасца понуде.

Сви документи, поднети у понуди пожељно је да буду повезани траком у целину и запечаћени (воском или на неки други начин), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Пожељно је да понуђач редним бројем означи сваку страницу листа у понуди, укључујући и празне стране, својеручно, рачунаром или писаћом машином. Докази који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (средство обезбеђења), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, лично или поштом, у затвореној и запечаћеној коверти, тако да се са сигурношћу може закључити да се први пут отвара, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, 11000 Београд, Србија, Балканска бр.13, ПАК 103925 - Писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110  kV Лесковац 2, ЈН број 56/14/ДСИ- НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

## 3.3	ПОДНОШЕЊЕ, ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди.Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему група или један или више учесника ангажује и подизвођача није дозвољено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА Понуде за јавну набавку радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110 kV Лесковац 2, ЈН број 56/14/ДСИ– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110 kV Лесковац 2, ЈН број 56/14/ДСИ– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу након потписаног записника о примопредаји.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити гаранцију за озбиљност понуде.

## 3.4	ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).

## 3.5	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

## 3.6	РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Благовременим се сматрају понуде које су примљене и оверене печатом пријема у писарници Наручиоца, најкасније до 11 часова тридесетог дана ( 30 дана) од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Имајући у виду да је позив за предметну набавку објављен дана 10.12.2014. године на Порталу јавних набавки то је самим тим рок за подношење понуда 09.01.2015. године до 11 часова.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву и конкурсној документацији, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана 09.01.2015. године у 11:30 часова у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица Балканска бр. 13, сала на другом спрату.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

## 3.7	ПОДИЗВОЂАЧИ

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што се доказује достављањем доказа наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев Обрасца 3. који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Оцена понуде понуђача који ангажује подизвођача, по елементима критеријума врши се само на основу показатеља и доказа који се односе на понуђача.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

## 3.8 	ГРУПА ПОНУЂАЧА (ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА)

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама и то:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Такође, у овом споразуму треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона што се доказује достављањем доказа наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца 3. који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Оцена заједничке понуде групе понуђача по елементима критеријума се врши на основу показатеља и доказа који се односе на све чланове групе понуђача.

## 3.9	НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Понуда мора да садржи начин и услове плаћања које понуђач наводи у Обрасцу понуде (Образац 2. из Конкурсне документације).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Наручилац ће плаћање извршити на следећи начин:

- до 25% уговорене вредности у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, испостављене на бази усвојене пројектне документације од стране овлашћеног представника Наручиоца.

- до 55% уговорене вредности у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, сачињене на бази грађевинске књиге изведених радова оверене од стране стручног надзора и обострано потписаног записника о квалитативном и квантитативном пријему;

- минимум 20% од уговорене вредности у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема исправне окончане ситуације, сачињене на бази добијене употребне дозволе и оверене грађевинске књиге.

Ако се понуди другачији начин плаћања  понуда се одбија као неприхватљива

## 3.10   РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Максимални рок извршења предмета ове јавне набавке је 180 календарских дана од дана закључења уговора.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач у понуди наведе другачији рок извршења таква понуда биће одбијена као неприхватљива.

## 3.11    ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок: минимум 24 месеца од дана добијања употребне дозволе.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач у понуди наведе гарантни рок краћи од 24 месеца од дана добијања употребне дозволе, таква понуда биће одбијена  као неприхватљива.

## 3.12	ТЕРМИН ПЛАН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

У оквиру посебног прилога потребно је да понуђач дефинише и Термин план извршења уговора по појединим позицијама (Образац 4. из конкурсне документације).

Ако понуђач у понуди не достави Термин план, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

## 3.13	ЦЕНА

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза.

Понуђена цена мора бити фиксна и не може се мењати за време важења уговора.

У Обрасцу “Структура цене“ (Образац 6. из конкурсне документације) треба исказати структуру цене, као обрачун трошкова који се надокнађују, док у Обрасцу понуде (Образац 2. из конкурсне документације) треба исказати укупну понуђену цену.

Понуђена цена мора да покрива и укључује све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## 3.14	СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Сагласно чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12) и чл.12. „Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки“ (“Службени гласник РС број 29/13 и 104/13)

Уз понуду треба доставити следеће:

- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- Сопствену меницу која мора бити:

- издата на износ 10% од укупне вредности Понуде без ПДВ,

- издата са клаузулом „без протеста“,

- потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника,

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11);

- менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета“, и то коришћењем Обрасца меничног писма-овлашћења који је дат у прилогу ове Конкурсне документације и чини њен саставни део;

- фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна Понуђача оверену од стране пословне банке са датумом не старијим од датума меничног овлашћења;

- копију ОП обрасца (Оверени потписи лица овлашћених за заступање);

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача и

- оверен Захтев  за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије с тим да:

- у колони „Редни број“ уписати редни број;

- у колони “Датум издавања менице“ уписати датум њеног издавања

- у колони „Серијски број менице“ уписати серијски број менице

- у колони „Износ менице“ треба ОБАВЕЗНО навести вредност на коју је меница издата

- у колони „Валута“ треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје,

- у колони „Основ издавања менице“ мора се навести: учешће у јавној набавци „Електропривреде Србије“ Београд, ЈН број 56/14/ДСИ, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 56/11).

У случају да понуду даје група понуђача, средство финансијског обезбеђења доставља понуђач из групе понуђача који је одређен у заједничком споразуму групе понуђача да даје средство обезбеђења.

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења на горе описан начин, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Средство финансијског обезбеђења, сопствена меница и остала примљена документа по том основу, биће враћена понуђачима с којима не буде закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, а понуђачу са којим је закључен уговор одмах након истека важности уговора.

- Изјава понуђача у вези менице за добро извршење посла

Понуђач доставља Изјаву, оверену и потписану, да ће приликом закључења уговора Наручиоцу предати сопствену соло меницу, менично овлашћење, ОП образац  и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна Понуђача оверену од стране пословне банке са датумом не старијим од датума меничног овлашћења, и то у висини од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Меница и менично овлашћење морају бити са доспећем «по виђењу» и клаузулом «без протеста» и евидентирани у Регистру меница и овлашћења НБС. Понуђач исте подноси заједно са потврдом пословне банке, која представља доказ о регистрацији менице, меничног овлашћења, ОП образац и картон депонованих потписа оверен од стране код банке код које је поднет захтева за регистрацију менице и овлашћења.

Меница за добро извршење посла мора трајати најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока извршења посла.

- Изјава понуђача у вези менице за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач доставља Изјаву, оверену и потписану, да ће приликом примопредаје радова Наручиоцу предати сопствену соло меницу, менично овлашћење, ОП образац  и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна Понуђача оверену од стране пословне банке са датумом не старијим од датума меничног овлашћења, и то у висини од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Меница и менично овлашћење морају бити са доспећем «по виђењу» и клаузулом «без протеста» и евидентирани у Регистру меница и овлашћења НБС. Понуђач исте подноси заједно са потврдом пословне банке, која представља доказ о регистрацији менице, меничног овлашћења, ОП образац и картон депонованих потписа код банке код које је поднет захтева за регистрацију менице и овлашћења.

Меница за отклањање грешака у гарантном року мора трајати 5 (пет)  дана дуже од уговореног гарантног рока

Приликом закључења уговора треба доставити:

- Изабрани понуђач приликом закључења уговора Наручиоцу обавезно предаје финасијско средство обезбеђења за добро извршење посла и то сопствену соло меницу, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа, и то у висини од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Меница и менично овлашћење морају бити са доспећем «по виђењу» и клаузулом «без протеста» и евидентирани у Регистру меница и овлашћења НБС. Понуђач исте подноси заједно са потврдом пословне банке, која представља доказ о регистрацији менице, менично  овлашћење, ОП образац и картон депонованих потписа код банке код које је поднет захтева за регистрацију менице и овлашћења. Меница за добро извршење посла мора трајати најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока извршења посла.

У случају да у току важења уговора понуђач не изврши уговорене обавезе, а Наручилац рекламира количину и квалитет извршених радова или понуђач прекорачи рок извршењау складу са закљученим уговором, Наручилац може да наплати средство финансијског обезбеђења по основу доброг извршења посла и да једнострано раскине уговор.

Сви трошкови око прибављања  меница падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу 9. конкурсне документације.

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача.

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.

Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

- Изабрани понуђач приликом примопредаје радова Наручиоцу обавезно предаје финансијско средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то сопствену соло меницу, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа, и то у висини од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Меница и менично овлашћење морају бити са доспећем «по виђењу» и клаузулом «без протеста» и евидентирани у Регистру меница и овлашћења НБС. Понуђач исте подноси заједно са потврдом пословне банке, која представља доказ о регистрацији менице, менично  овлашћење, ОП образац и картон депонованих потписа код банке код које је поднет захтев за регистрацију менице и овлашћење, оверен од стране банке са датумом не старијим од датума издавања меничног овлашћења. Меница за отклањање грешака у гарантном року мора трајати 5 (пет) дана дуже од гарантног рока.

У случају да у току гарантног рока  понуђач не отклони грешке о свом трошку, а Наручилац рекламира количину и квалитет уговореног или понуђач прекорачи рок отклањања грешака  у складу са закљученим уговором, Наручилац може да наплати средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, чиме се не дира у право наручиоца да потражује накнаду штете.

Сви трошкови око прибављања  меница падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу 9. конкурсне документације.

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача.

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.

Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

## 3.15	ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110 kV Лесковац 2, ЈН број 56/14/ДСИ или електронским путем на е-mail адресу: marko.vujakovic@eps.rs.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева, послати одговор у писаном облику подносиоцу захтева и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

Ради сачињавања прихватљиве понуде Наручилац ће на писани захтев заинтересованог лица истом,  у року од пет дана од дана пријема захтева, омогућити обилазак терена – преглед трасе. О извршеном обиласку терена Наручилац ће заинтересованом лицу издати потврду о извршеном обиласку терена.

Обилазак терена од стране заинтересованог лица је обавезан услов за учешће у овом поступку ЈН.

Понуда која не садржи потврду о извршеном обиласку терена биће одбијена као неприхватљива.

## 3.16	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може, после отварања понуда, писаним путем или електронским путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача и/или његовог подизвођача, односно учесника заједничке понуде.

Понуђач је дужан да поступи по захтеву Наручиоца, односно достави тражена објашњења и омогући непосредни увид.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

## 3.17	НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку закључења уговора, да наручиоцу поднесе оригинал, неопозиву, безусловну и на први позив плативу меницу за добро извршење посла, у висини 15% вредности уговора без пдв-а, са трајањем најмање 60 (шездесет) дана дуже од дана одређеног за коначно извршење посла.

## 3.18	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења.

## 3.19 	ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ И ДРУГИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да  при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштитFblagovreи животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац 3. из конкурсне документације).

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## 3.20	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шестдесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

## 3.21	РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не потпише уговор у наведеном року, Наручилац  ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона, у ком случају ће изабрани понуђач бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.

## 3.22	НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

## 3.23	ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

## 3.24	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Структуру цене понуђач наводи тако што попуњавa, потписује и оверава печатом Образац 6 из конкурсне документације.

## 3.25	МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и подацима из  најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач је обавезан да попуни, потпише и овери  модел уговора и исти достави уз понуду. Уколико понуђач уз понуду не достави потписан и оверен модел уговора понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

## 3.26	РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВУ ПОСТУПКА

У поступку јавне набавке Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду у складу са чланом 107. став 1. Закона.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

У случају обуставе поступка јавне набавке, Наручилац неће бити одговоран, ни на који начин, за стварну штету, изгубљену добит, или било какву другу штету коју понуђач може услед тога да претрпи, упркос томе што је Наручилац био упозорен на могућност наступања штете.

## 3.27	ПОДАЦИ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о независној понуди“ (Образац 1)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Образац понуде“ (Образац 2)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Подаци о понуђачу“ (Образац 2.1), ако наступа самостално и у случају да наступа у заједничкој понуди за Лидера-носиоца посла;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Подаци о подизвођачу“, за сваког подизвођача, у случају да понуђач наступа са подизвођачем (Образац 2.2);

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Подаци о члану групе понуђача“, за сваког члана групе понуђача, у случају да понуђач наступа у заједничкој понуди (Образац 2.3)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона (Образац 3)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Термин план извршења“ (Образац 4)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Квалификациона структура запослених/ангажованих лица која ће бити ангажована у извршењу предмета набавке“ (Образац 5)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Структура цене“ (Образац 6)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Потврда о извршеним уговорима“ издата од стране ранијег наручиоца (Образац 7.1)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Листа референци понуђача“ (Образац 7.2)

- средство финансијског обезбеђења озбиљности понуде -  меница  и менично овлашћење за озбиљност понуде (Образац 8.1)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла“ (Образац 8.2)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о достављању менице и меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року“ (Образац 8.3).

- попуњен, потписан и печатом оверен „Образац трошкова припреме понуде“ (Образац 9)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (Образац 10)

- Прилог о безбедности и здрављу на раду.

- Потврда о извршеном обиласку терена.

## 3.28	ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права за јавну набавку радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110 kV Лесковац 2, ЈН број 56/14/ДСИ.

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153 или 253, модел 97, позив на број 50-016, сврха уплате: републичка административна такса јн. бр. 56/14/ДСИ, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

## 4.1	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона)

## 4.2	ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Да понуђач располаже довољним финансијским капацитетом:

- није био неликвидан у последње две године, рачунајући до дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

- Остварио је укупан пословни приход у последње 3 обрачунске године (2011., 2012. и 2013.) у укупном  износу од најмање 60.000.000,00 РСД

- Да није остварио пословни губитак у последње 3 обрачунске године (2011., 2012. и 2013.)

- Да понуђач располаже пословним капацитетом:

- Понуђач има уведене стандарде: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

- Да је учествовао у пројектима или израдио минимум 3 пројекта у последњих 5 година на средњенапонском нивоу

- Да је у претходних 5 година (2009.-2013.) извршио електромонтажне радове на објектима који су исти као предмет ове јавне набавке (кабловски водови 10 kV, 20 kV, 35 kV), у износу од најмање 100.000.000,00 РСД кумулативно

- Да понуђач располаже минималним кадровским капацитетом,  односно да понуђач има у радном односу или на други начин радно ангажована лица ,  са пуним радним временом и то :

- 2 дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 350 или 351

- 3 дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 450 или 451,

- 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 310

- 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 410 или 411,

- 20 електромонтера (КВ, СС, ВКВ)

- Да понуђач располаже минималним техничким капацитетом (власништво, закуп):

- 2 теретна возила носивости мин.1,2 т, за превоз радника и алата,

- 1 кипер носивости преко 3 тоне,

- 1 теренско возило са погоном на сва четири точка (4х4),

- 1 теренско возило са хидрауличном дизалицом носивости 10тм,

- 1 мини багер,

- 1 машина за разбијање асфалта и бетона,

- 1 вибро набијач,

- 1 компресор,

- 1 дизел агрегат преко 20kW.

5. Ради сачињавања прихватљиве понуде Наручилац ће на писани захтев заинтересованог лица истом,  у року од пет дана од дана пријема захтева, омогућити обилазак терена – преглед трасе. О извршеном обиласку терена Наручилац ће заинтересованом лицу издати потврду о извршеном обиласку терена.

Обилазак терена од стране заинтересованог лица је обавезан услов за учешће у овом поступку ЈН.

Понуда која не садржи наведену потврду о извршеном обиласку терена биће одбијена као неприхватљива.

## 4.3	 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач је дужан да у понуди достави доказе да испуњава обавезне услове  за учешће у поступку јавне набавке у складу са Законом, и то:

Правно лице:

- извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; за стране понуђаче извод из одговарајућег регистра надлежног органа државе у којој има седиште;

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

За домаће понуђаче:

- за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре, доставити – Уверење Основног суда ( које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела које су у надлежности редовног кривичног оделења Вишег суда. Уколико уверење Основног суда не садржи и те податке онда је потребно доставити и посебно Уверење Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица

- За кривична дела организованог криминала- Уверење посебног оделења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. Ако је више законских заступника за сваког сe доставља уверење из казнене евиденције МУП-а.

- За стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште. Ако је више законских заступника за сваког сe доставља доказ о неосуђиваности.

- потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

За стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште.

- уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; за стране понуђаче потврда надлежног пореског органа државе у којој има седиште.

- изјава о поштовању обавеза које проистичу из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, сагласно чл. 75. ст. 2. ЗЈН дата на Обрасцу 3 приложеном у овој конкурсној документацији.

Доказ из тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из тачке 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Предузетник:

- извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

За домаће понуђаче:

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

За стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште;

- потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази на дан објављивања позива за подношење понуда; за стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште;

- уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; за стране понуђаче потврда надлежног пореског органа државе у којој има седиште.

- изјава о поштовању обавеза које проистичу из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, сагласно чл. 75. ст. 2. ЗЈН дата на Обрасцу 3 приложеном у овој конкурсној документацији.

Доказ из тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из тачке 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Физичко лице:

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

За домаће понуђаче:

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.

За стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште;

- потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова, која је на снази на дан објављивања позива за подношење понуда; за стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште;

- уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; за стране понуђаче потврда надлежног пореског органа државе у којој има седиште.

- изјава о поштовању обавеза које проистичу из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, сагласно чл. 75. ст. 2. ЗЈН дата на Обрасцу 3 приложеном  у овој конкурсној документацији.

Доказ из тачке 1) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из тачке 2) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Понуђач је дужан да у понуди достави доказе да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са Законом, и то:

Докази неопходног финансијског капацитета:

домаћи понуђачи:

  - Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011. 2012. и 2013. годину), са мишљењем овлашћеног ревизора за 2011. и 2012. и 2013. годину; ако понуђач није субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији и дужан је да уз билансе достави одговарајући акт – одлуку у смислу законских прописа за сваку од наведених година

или

Извештај о бонитету, образац БОН ЈН за претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013. годину) издат од стране Агенције за привредне регистре;

и

- потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије  – Одсек принудне наплате, за период од претходне две године пре дана објављивања позива на Порталу јавних набавки (10.12.2012. године – 10.12.2014. године)

Напомена: Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о неликвидности за претходне две године пре дана објављивања позива, није неопходно достављати потврду Народне банке Србије

односно страни понуђачи:

  - Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2001, 2012. и 2013.) са мишљењем овлашћеног ревизора, ако такво мишљење постоји. Ако понуђач није субјект ревизије у складу са прописима државе у којој има седиште, дужан је да уз билансе достави Изјаву, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да није субјект ревизије за наведене године.

- потврда или мишљење или исказ банке или друге специјализоване институције у складу са прописима државе у којој има седиште, о понуђачевој блокади рачуна за период период од претходне две године пре дана објављивања позива на Порталу јавних набавки (10.12.2012. године – 10.12.2014. године)

Докази неопходног пословног капацитета:

- Копија сертификата ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

- потврде референци издате од претходних наручилаца (образац 7.1 – Потврда о извршеним уговорима) и Листа референци понуђача (образац 7.2) у последњих 5 (пет) година пре објављивања позива на Порталу јавних набавки.

Докази довољног кадровског капацитета:

  - попуњен, потписан и печатом оверен образац „Квалификациона и структура запослених/ангажованих лица која ће бити ангажована у извршењу предмета набавке“ (Образац 5)

  - фотокопија одговарајућих појединачних образаца М или М3А (којим се потврђује пријава, промена или одјава на обавезно социјално осигурање) за запослена лица (домаћи понуђачи), односно изјава или други доказ везано за запослена лица издат од надлежне институције код које се води евиденција о запосленима (страни понуђачи); за ангажована лица сходно члану 199. до 202. Закона о раду уговор о делу или уговор о допунском раду

  - фотокопија тражених важећих лиценци за запослена/ангажована лица наведене струке и занимања.

Докази довољног техничког капацитета:

- очитане саобраћајне дозволе важеће у тренутку отварања понуда,  са  копијом  важеће  полисе осигурања,  уз достављање  копије уговора о лизингу/закупу или другог правног основа коришћења (ако возило/саобраћајна дозвола не гласи на понуђача),

Поред наведених доказа, за возила и дизалице доставити доказе којим се потврђују техничке карактеристике:

- за хидрауличне дизалице,- стручни налаз овлашћене институције о доказу периодичне исправности/испитивању.

Доказ о извршеном обиласку терена

- Потврда Наручиоца о извршеном обиласку терена

Наведени докази сходно се примењују и за предузетнике/физичка лица сходно члану 22. и члана 23. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач може, у случају постојања доказа на интернет страници, уместо достављеног доказа, навести у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

У случају сумње у истинитост достављених података у вези финансијског и пословног капацитета, наручилац задржава право провере релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао нетачне податке, понуда тог понуђача се сматра неисправном.

## 4.4	Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Услове финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Услове финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације.

У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов да није било губитка и услов да је био ликвидан, доставити за оног члана групе који испуњава тражене услов/е (довољно је да један члан групе испуни дате услове). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача.

## 4.5	Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву - Образац 3. из конкурсне документације.

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

## 4.6	Начин достављања доказа

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) до 5) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

Сви запослени односно ангажована лица које је понуђач навео у својој понуди, морају бити ангажовани у извршењу набавке, а по извршеном избору најповољније понуде и додели уговора.

# ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ  ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

## 5.1	ПРЕДМЕТ ПОЗИВА

Предмет позива је набавка радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110 kV Лесковац 2

## 5.2	ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК:

Предмет јавне набавке:

Поз.1 Израда пројектне документације за кабловски вод 10 kV од ТС 10/0,4 kV       "Индустријска" до ТС 400/220/110 kV "Лесковац 2" у Лесковцу са добијањем Решења о одобрењу за извођење радова (члан 145. Закона о планирању и изградњи Сл. Гласник РС, бр. 72/09,81/09,24/11 и 121/12).

Поз. 2 Грађевински и електромонтажни радови на изградњи кабловског вода 10 kV од ТС 10/0,4 kV „Индустријска" до ТС 400/220/110 kV "Лесковац 2" :

2.1. Набавка и испорука грађевинског материјала и изођење грађевинских радова за реализацију предметног кабловског вода (за деоницу од од ТС 10/0,4 kV „Индустријска" до ТС 400/220/110 kV "Лесковац 2").

2.2. Набавка и испорука материјала и извођење електромонтажних радова за реализацију предметног кабловског вода (за деоницу од од ТС 10/0,4 kV „Индустријска" до ТС 400/220/110 kV "Лесковац 2").

Поз. 3 Прибављање Употребне дозволе и примопредаја објекта

ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Oпшти подаци

  - ИНВЕСТИТОР	ЈП ''Електропривреда''Србије

  - НАЗИВ ОБЈЕКТА	Кабловски вод 10 kV од ТС 10/0,4 kV „Индустријска“ до ТС 400/220/110 kV   „Лесковац 2“

  - БРОЈ ЕТАПА ГРАДЊЕ	једна

  - ПЛАНИРАНИ ПОЧЕТАК ГРАДЊЕ	            2015. година

  - ПЛАНИРАНО ПУШТАЊЕ У ПОГОН	2015. година

- Технички и погонски услови

  - КАБЛОВСКИ ВОД 10 kV

    - Номинални напон	10 kV

    - Тип и пресек	NPO 13-AS, 3x150 mm2

    - Дужина вода	cca 3510 m на основу трасе кабл. вода која је прихваћена од стране надлежне Градске управе Града Лесковца

    - Почетна тачка	Изводна ћелија 10 kV у ТС 10/0,4 kV

„Индустријска“, коју треба опремити одговарајућом опремом – опремање није предмет јн

    - Крајња тачка	Ћелија 10 kV у постројењу  сопствене потрошње ТС 400/220/110 kV „Лесковац 2“

    - Начин полагања	Ручно

    - Начин настављања  Кабловским спојницама за предвиђени тип и пресек кабла

    - Начин прикључења у почетним	Кабловским завршницама за унутрашњу

и крајњим тачкама			монтажу за предвиђени тип и пресек кабла

2.1.9.  Трасу кабла приказати на геодетским подлогама (према подацима из Спецификације)

- Економски подаци

  - Начин финансирања 	Средства инвеститора

  - Набавка опреме		Од домаћих или страних произвођача,

у складу са техничким прописима и стандардима

- Остали подаци и захтеви

Овај пројектни задатак биће саставни део Идејног и исти мора бити увезан одмах после садржаја пројекта.

Идејни (са разрадом детаља потребних за извођење радова) треба у целости да буде израђен тако да омогућава несметану изградњу комплетног објекта, а треба да садржи све потребне коначне сагласности за изградњу објекта.

При изради инвестиционо-техничке документације пројектант, поред примене свих прописа и стандарда који регулишу предмет пројектовања, треба да се придржава:

- Усвојених типских решења у пројектовању кабловских водова 10 kV

- Техничких препорука ЕД Србије и важећих SRPS стандарда, као и IEC прописа

- Геодетских снимака терена

Урбанистичке документације

5.  Захтеви у погледу квалитета:

Идејни пројекат се испоручује у довољном броју примерака од којих 2 (два) примерака доставити инвеститору, у папирној форми и један примерак у електронској форми (формат за читање и штампу, осим Предмера и предрачуна који мора бити у активном формату погодном за даље коришћење).

Предметну јавну набавку потребно је извршити у свему према датом Пројектном задатку и техничкој спецификацији који ће бити саставни део конкурсне документације уз поштовање законских прописа, стандарда и норми квалитета за ову врста посла.

6.  Рок извршења:

Максимални рок извршења за све три позиције предметне јавне набавке је 180 календарских дана	од дана закључења уговора.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач у понуди наведе рок извршења предметне јавне набавке дужи од 180 календарских дана, таква понуда биће оцењена као неприхватљива.

7.  Место извршења:

Место извршења предметне јавне набавке: на локацији у Лесковцу у складу са скицом предлога трасе на следећој страни ове конкурсне документације.

Прилог 1.

Позицијa 1

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КАБЛОВСКИ ВОД 10 kV ОД ТС 10/0,4 kV  "ИНДУСТРИЈСКА" ДО ТС 110/10 kV "ЛЕСКОВАЦ 2", У ЛЕСКОВЦУ СА ДОБИЈАЊЕМ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (члан 145. Закона о планирању и изградњи Сл. Гласник РС, бр. 72/09,24/11 и 121/12).

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Назив | Јед. Мере | Количина |
|  |  |  | Укупно |
| 1.1 | 1. Геодетски радови: Израда КТП (катастарско-топографски план) трасе кабловског вода у размери 1:1000, према предлогу трасе 10 кВ кабловског вода – Прилог бр.1 Напомена: КТП се ради за целу дужину трасе кабловског вода, у појасу ширине путног земљишта ±4 м. од ивице путног земљишта Напомена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси РГЗ-у | м' | 3510,00 |
| 1.2 | Израда попречних профила трасе, у појасу ширине путног зеmљишта ±4 m од ивице путног зеmљишта. Попречни профили се раде на почетку и крају трасе вода, на сваких 100 m дужине трасе и сви карактеристични профили (проmена правца трасе у хоризонталноm и/или вертикалноm правцу,приближавање или укрштање са путеm или другиm инфраструктурниm надзеmниm и подзеmниm објектиmа) Напоmена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси РГЗ-у | ком. | 40 |
| 1.3 | Снимање изведеног стања са уносом у књиге Катастра Напоmена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси РГЗ-у | м | 3510,00 |
| 1.4 | Прибављање Копије плана и листе непокретности за све катастарске парцеле кроз које пролази кабловски вод Напоmена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси РГЗ-у | ком./бр. КП | 40 |
| 2.1 | 2. Информација о локацији и потребне сагласности Прибављање информације о локацији за предметни кабловски вод,од надлежне Градске управе Напоmена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси Градској управи | ком | 1 |
| 2.2 | Прибављање услова и сагласности на трасу кабловског вода од стране надлежних Јавних предузећа (ЈП ''Путеви Србије'', ''Телеком Србија'', ''ЈП ''Србијаводе'', ''Србија гас'', ЈКП ''Водовод'' Лесковац, ''Електродистрибуција Лесковац'' и Град Лесковац) Напомена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси свим наведеним предузећима | комплет | 1 |
| 3.1 | 3.Израда инвестиционо-техничке документације Израда идејног пројекта, у складу са законским прописима и техничким нормативима – Препорукама, за изградњу ове врсте објеката, као и техничким условима надлежних републичких и градских Јавних предузећа. Напомена: Пројектну документацију израдити, у довољном броју примерака ради добијања потребних дозвола од којих 2 (два) примерака доставити инвеститору, у штампаном облику као и 1 примерак у електронскоm облику – на CD- у. | комплет | 1 |
| 3.2 | Закључење уговора о накнади за уређење грађевинског зеmљишта, код надлежне Дирекције за изградњу Града Лесковца У цену урачунати плаћање потребне накнаде, по уговору | ком. | 1 |
| 4.1 | 4. Решења о одобрењу за извођење радова, Прибављање решења о одобрењу за извођење радова, чл.145 Закона о планирању и изградњи( ’’Сл.гласник РС'', бр.72/09,24/11 и 121/12) | ком | 1 |

ПОЗИЦИЈА 2. ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

Поз. 2.1: НАБАВКА И ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Назив | Јед. Мере | Количина |
|  |  |  | Укупно |
| 1 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ |  |  |
| 1.1 | Рушење тротоара, кућних стаза и прилаза од набијеног бетона MB 20, d=10 cm, на подлози од шљунка. Предходно извршити обележавање трасе, а сечење вршити искључиво машином за сечење бетона правилног облика, укупне дужине l=80m, ширине b=0,80m. Позиција радова подразумева утовар и одвоз шута – разбијеног бетона на депонији, транспортне даљине до 5 km. Обрачун по m². | м² | 64,00 |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| 2.1 | Ископ кабловског рова у земљаном и шљунчаном материјалу(III категорија земљишта). Ископ вршити уз потребно обезбеђење и евентуално разастирање?. Ров је димензија: ширине b=0,40 m , дубине d= 0,80 m. Обрачун по m³ ископаног материјала у самониклом (сабијеном) стању (0,32 m³/m¹) | м³ | 1.120,00 |
| 2.2 | Испорука и уградња – полагање песка у припремљени кабловски ров, укупне дебљине слоја песка d= 20 cm (po 10 cm испод и изнад кабла). Обрачун по m³ уграђеног песка. | м³ | 278,16 |
| 2.3 | Затрпавање кабловског рова земљом из ископа са набијањем у слојевима од по 30 cm. Затрпавање се врши након полагања кабла, у слоју песка d=20 cm. Вишак земље испланирати преко и око кабловског рова. Напомена: На регулисаним јавним површинама (улице, тротоари, платои, ...) на 40 cm изнад кабла полаже се заштитна - упозоравајућа трака црвене боје целом дужином рова, док се на нерегулисаним површинама упозоравајућа трака полаже у 2 реда и то: први ред на 30 cm изнад кабла, а други на одстојању од 20 cm изнад прве траке, те приликом затрпавања рова водити рачуна о томе. Обрачун по m³ извршеног затрпавања и планирања землље према опису позиције рaдова. | м³ | 1.100,00 |
| 2.4 | Утовар и одвоз вишка земље на депонију на транспортној даљини до 5 km. Обрачун по m³ . | м³ | 20,00 |
|  | НАПОМЕНА:При ископу рова водити рачуна да се на местима укрштања или паралелног вођења енергетског кабла са другим инсталацијама не оштете постојеће подземне инсталације |  |  |
| 3. | БЕТОНСКИ РАДОВИ (ТРОТОАРИ, ПРИЛАЗИ, СТАЗЕ) |  |  |
| 3.1 | Набавка,уградња и ваљање туцаника 0-32 у слоју дебљине d=15 cm на местима укрштања, тј. преласка кабловског рова преко локалног пута са земљаним коловозним застором у ширини кабловског рова (b=0,6 m). Обрачун по m². | м2 | 24,00 |
| 3.2 | Набавка, испорука и уградња бетона МБ 20 на деловима разбијеног тротоара, кућних прилаза и стаза, дебљине d=10 cm. Бетон уградити преко слоја набијеног - уваљаног шљунка d=10 cm. Обрачунава се по 1 m² извршеног бетонирања d=10 cm, комплет са подлогом од шљунка. | м2 | 64,00 |
| 4. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |
| 4.1 | Обележавање трасе кабла на терену – исколчавање Напомена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси РГЗ-у | м' | 3.510,00 |
| 4.2 | Развлачење кабла NPO 13-AS 3x150 mm², 10 kV, дуж трасе и полагање кабла у ров. Кабл се полаже вијугаво у ров. Обрачун по m¹ трасе. | м' | 3.510,00 |
| 4.3 | Набавка, испорука и уградња јувидур (ПВЦ) цеви 2 x Ø110mm на местима укрштања кабловског вода са локалним путевима, тј. на местима проласка кабла испод пута , укрштања са водотоцима и другим подземним инсталацијама (водовод, гасовод, ТТ каблови). Обрачун по m¹ уграђене цеви. | м' | 40,00 |
| 4.4 | Утискивање заштитних ПВЦ цеви Ø110 mm помоћу хидрауличне пресе (или бургије) испод трупа пута на местима укрштања кабловског вода са магистралним и регионалним путевима, на дубини од 1,50 m мерено од горње ивице коловоза до горње ивице заштитне цеви. Полажу се 2 (два) комада ПВЦ цеви Ø160 mm. Ценом је обухваћена и набавка и испорука цеви. Обрачунава се по m1 утиснуте - положене цеви. | м1 | 60,00 |
| 4.5 | Набавка, испорука и уградња бетонских стубића за обележавање енергетског кабла са месинганим плочицама на врху одговарајућих ознака. Напомена: Обележавају се правци дужи од 40 m, места скретања кабловског вода, места укрштања са другим подземним инсталацијама, прелази испод пута. Обрачун по комаду. | ком. | 70,00 |

НАПОМЕНА: Дужине рова, каблова и све остале количине су оријентационе, а одређене су на основу предлога трасе кабловског вода, који је дат у Прилогу 1.

Тачне количине ће бити познате након израде идејног пројекта и снимљеног КТП, односно ситуације трасе будућег кабловског вода 10 кВ.

Поз. 2.2.  ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Назив | Јед. Мере | Количина |
|  |  |  | Укупно |
| 1 | Набавка и испорука кабла типа NPO 13-AS , 3 x 150 mm2, 10 kV | м' | 3.700,00 |
| 2 | Испорука и израда кабловских завршница за унутрашњу монтажу, типа KGTu , 10 kV, за кабл NPO13-AS , 3 x 150 mm2 | ком. | 2 |
| 3 | Испорука и уградња кабловске спојнице, са потребним прибором и материјалом за монтажу и повезивање (KS 64) | ком. | 7 |
| 4 | Испорука и постављање пластичне упозоравајуће траке црвене боје, са утиснутим упозорењем да се испод траке налази енергетски кабл | кгр. | 50,00 |

Позицијa 3.

ПРИБАВЉАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ И ПРИМОПРЕДАЈА ОБЈЕКТА

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Назив | Јед. Мере | Количина |
|  |  |  | Укупно |
| 3.1 | Снимање изведеног стања са уносом у књиге Катастра Напомена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси РГЗ-у | m | 3510,00 |
| 3.2 | Израда пројекта изведеног стања (уколико је потребно), у 3(три) примерка | комплет |  |
| 3.3. | Прибављање употребне дозволе – у 2 (два) оригинална приmерка, (након изградње – полагања 10 кВ кабла) Напоmена: Ова позиција подразуmева, пре свега, форmирање Коmисије за технички пријеm објекта, након чега Градски органи издају употребну дозволу. У цену урачунати и таксе које се плаћају Градској управи, као и награду члановима Комисије за њихов рад | комплет | 1 |

Квантитативни и квалитативни пријем опреме и радова извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача, која ће, сачинити Записник о квантитативном и квалитативном пријему исте.

Уколико се квалитативни пријем врши ван територије Наручиоца трошкови боравка и превоза трочлане комисије пада на терет Извођача.

Ако буде било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача обавезивати да их у року од 10 дана отклони и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације. У супротном Наручилац ће раскинути овај Уговор и активирати меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора без ПДВ.

За кварове настале на испорученој и монтираној опреми и изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извођач је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од 24 часа од тренутка пријема писменог захтева за отклањање недостатака од стране овлашћеног лица Наручиоца и да исте отклони о свом трошку у најкраћем могућем року а не дуже од 2 (два) дана .

6. ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо следећу

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству понуђача

(лидера групе  - носиоца посла у заједничкој понуди)

И З Ј АВ Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________

(пун назив  и седиште)

(заједничку) понуду у отвореном поступку за набавку радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110 kV Лесковац 2, ЈН број 56/14/ДСИ Наручиоца – Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, подносим/о независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ 2.

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Назив понуђача ___________________________

Адреса понуђача __________________________

Број дел. протокола понуђача _________________

Датум: __________  године

Место: _________________

(у случају заједничке понуде уносе се подаци за Носиоца посла)

На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110 kV Лесковац 2, објављеног дана 10.12.2014. године на Порталу јавних набавки, подносимо

П О Н У Д У

У складу са траженим захтевима и условима утврђеним Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом, испуњавамо све услове за извршење јавне набавке

| БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 56/14/ДСИ |
| --- | --- |

| НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА МАТИЧНИ БР. ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| ДЕЛАТНОСТ ПОНУЂАЧА (шифра) |  |

| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА (ПОТПИСНИК УГОВОРА) |  |
| --- | --- |

| НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (заокружити) | - самостално - заједничка понуда - са подизвођачем |
| --- | --- |
| ЛИДЕР-НОСИЛАЦ ПОСЛА |  |
| НАЗИВ, СЕДИШТЕ, МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ ОСТАЛИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ИЛИ ПОДИЗВОЂАЧА |  |

| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ |  |
| --- | --- |

| БРОЈ ТЕЛЕФОНА |  |
| --- | --- |

| БРОЈ ТЕЛЕФАКСА |  |
| --- | --- |
| (Е-МАIL) |  |
| ПИБ |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ |  |

УКУПНА ЦЕНА  РАДОВА________________________ (словима: ___________) динара исказана без ПДВ.

УКУПНА ЦЕНА  РАДОВА________________________ (словима: ___________) динара исказана са ПДВ.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

- ____% што износи ______________ динара (до 25% уговорене вредности) у року од 30 (тридесет) дана од пријема исправне привремене ситуације, испостављене на бази усвојене пројектне документације  од стране овлашћеног представника Наручиоца

- ____% што износи ______________ динара (до 55% уговорене вредности) у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, сачињене на бази грађевинске књиге изведених радова, оверене од стране стручног надзора и обострано потписаног записника о квалитативном и квантитативном пријему ;

- ____% што износи ______________ динара (минимум 20% од уговорене вредности) у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема исправне окончане ситуације, сачињене на бази добијене употребне дозволе и оверене грађевинске књиге.

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА ______________________ (навести рок извршења)

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _________________________________________________

(понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда)

ГАРАНТНИ РОК:___________________ (гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана добијања употребне дозволе)

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Место и датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ 2.1

## ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |  |
| Лице за контакт: |  |  |
| Е-пошта: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Телефакс: |  |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |  |
| Матични број понуђача: |  |  |
| Шифра делатности: |  |  |
| Број рачуна и назив банке: |  |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора: |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомене: Уколико понуђачи наступају у заједничкој понуди, овај образац попуњава Лидер – носилац посла.

Уколико страни понуђач није у могућности да наведе неки од тражених података на прописаном месту може уписати „није применљиво“.

ОБРАЗАЦ 2.2.

## ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса: |  |  |
| Лице за контакт: |  |  |
| Е-пошта: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Телефакс: |  |  |
| Порески број (ПИБ): |  |  |
| Матични број: |  |  |
| Шифра делатности: |  |  |
| Број рачуна и назив банке: |  |  |
| Одговорно лице: |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомене: Образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Образац попунити за сваког подизвођача.

Уколико страни понуђач није у могућности да наведе неки од тражених података на прописаном месту може уписати „није применљиво“.

ОБРАЗАЦ 2.3

## ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса: |  |  |
| Лице за контакт: |  |  |
| Е-пошта: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Телефакс: |  |  |
| Порески број (ПИБ): |  |  |
| Матични број: |  |  |
| Шифра делатности: |  |  |
| Број рачуна и назив банке: |  |  |
| Одговорно лице: |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомене: Образац се попуњава када група понуђача подноси заједничку понуду. Образац попунити за сваког члана групе понуђача.

Уколико страни понуђач није у могућности да наведе неки од тражених података на прописаном месту може уписати „није применљиво“.

ОБРАЗАЦ 3.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо следећу

И З Ј А В У

У својству ____________________

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________

(пун назив  и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

| Датум: | М.П. | Понуђач/подизвођач: |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ 4.

## ТЕРМИН ПЛАН ИЗВРШЕЊА

| N° | Активност1 | Месеци |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

1	назначити све главне активности које су утврђене  у тачки 5. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл, укључујући достављање извештаја и остале активности.

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ 5.

## КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ/ангажованих лица КОЈа ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНа У ИЗВРШЕЊУ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

| Ред. бр. | Име и презиме | Квалификација | Лиценца |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ 6.

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Позицијa 1 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КАБЛОВСКИ ВОД 10 kV ОД ТС 10/0,4 kV  "ИНДУСТРИЈСКА" ДО ТС 110/10 kV "ЛЕСКОВАЦ 2", У ЛЕСКОВЦУ СА ДОБИЈАЊЕМ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (члан 145. Закона о планирању и изградњи Сл. Гласник РС, бр. 72/09,24/11 и 121/12).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Назив | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Износ без ПДВ |
|  |  |  | Укупно | (динара) | (динара) |
| 1.1 | 1. Геодетски радови: Израда КТП (катастарско-топографски план) трасе кабловског вода у размери 1:1000, према предлогу трасе 10 кВ кабловског вода – Прилог бр.1 Напомена: КТП се ради за целу дужину трасе кабловског вода, у појасу ширине путног земљишта ±4 м. од ивице путног земљишта Напомена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси РГЗ-у | м' | 3510,00 |  |  |
| 1.2 | Израда попречних профила трасе, у појасу ширине путног зеmљишта ±4 m од ивице путног зеmљишта. Попречни профили се раде на почетку и крају трасе вода, на сваких 100 m дужине трасе и сви карактеристични профили (проmена правца трасе у хоризонталноm и/или вертикалноm правцу,приближавање или укрштање са путеm или другиm инфраструктурниm надзеmниm и подзеmниm објектиmа) Напоmена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси РГЗ-у | ком. | 40 |  |  |
| 1.3 | Снимање изведеног стања са уносоm у књиге Катастра Напоmена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси РГЗ-у | м | 3510,00 |  |  |
| 1.4 | Прибављање Копије плана и листе непокретности за све катастарске парцеле кроз које пролази кабловски вод Напоmена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси РГЗ-у | ком./бр. КП | 40 |  |  |
| 2.1 | 2. Информација о локацији и потребне сагласности Прибављање информације о локацији за предметни кабловски вод,од надлежне Градске управе Напоmена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси Градској управи | ком | 1 |  |  |
| 2.2 | Прибављање услова и сагласности на трасу кабловског вода од стране надлежних Јавних предузећа (ЈП ''Путеви Србије'', ''Телеком Србија'', ''ЈП ''Србијаводе'', ''Србија гас'', ЈКП ''Водовод'' Лесковац, ''Електродистрибуција Лесковац'' и Град Лесковац) Напомена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси свим наведеним предузећима | комплет | 1 |  |  |
| 3.1 | 3.Израда инвестиционо-техничке документације Израда идејног пројекта, у складу са законским прописима и техничким нормативима – Препорукама, за изградњу ове врсте објеката, као и техничким условима надлежних републичких и градских Јавних предузећа. Напомена: Пројектну документацију израдити , у довољном броју примерака ради добијања потребних дозвола од којих 2 (два) примерака доставити инвеститору, у штампаном облику као и 1 примерак у електронскоm облику – на CD- у. | комплет. | 1 |  |  |
| 3.2 | Закључење уговора о накнади за уређење грађевинског зеmљишта, код надлежне Дирекције за изградњу Града Лесковца У цену урачунати плаћање потребне накнаде, по уговору | ком. | 1 |  |  |
| 4.1 | 4. Решења о одобрењу за извођење радова, Прибављање решења о одобрењу за извођење радова, чл.145 Закона о планирању и изградњи( ’’Сл.гласник РС'', бр.72/09,24/11 и 121/12) | ком | 1 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО без ПДВ |  |
|  |  |  |  | Износ ПДВ |  |
|  |  |  |  | УКУПНО са ПДВ |  |

ПОЗИЦИЈА 2. ГРАЂЕВИНСКИ И ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

Поз. 2.1: НАБАВКА И ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Назив | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Износ без ПДВ |
|  |  |  | Укупно | (динара) | (динара) |
| 1 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ |  |  |  |  |
| 1.1 | Рушење тротоара, кућних стаза и прилаза од набијеног бетона MB 20, d=10 cm, на подлози од шљунка. Предходно извршити обележавање трасе, а сечење вршити искључиво машином за сечење бетона правилног облика, укупне дужине l=80m, ширине b=0,80m. Позиција радова подразумева утовар и одвоз шута – разбијеног бетона на депонији, транспортне даљине до 5 km. Обрачун по m². | м² | 64,00 |  |  |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Ископ кабловског рова у земљаном и шљунчаном материјалу(III категорија земљишта). Ископ вршити уз потребно обезбеђење и евентуално разастирање?. Ров је димензија: ширине b=0,40 m , дубине d= 0,80 m. Обрачун по m³ ископаног материјала у самониклом (сабијеном) стању (0,32 m³/m¹) | м³ | 1.120,00 |  |  |
| 2.2 | Испорука и уградња – полагање песка у припремљени кабловски ров, укупне дебљине слоја песка d= 20 cm (po 10 cm испод и изнад кабла). Обрачун по m³ уграђеног песка. | м³ | 278,16 |  |  |
| 2.3 | Затрпавање кабловског рова земљом из ископа са набијањем у слојевима од по 30 cm. Затрпавање се врши након полагања кабла, у слоју песка d=20 cm. Вишак земље испланирати преко и око кабловског рова. Напомена: На регулисаним јавним површинама (улице, тротоари, платои, ...) на 40 cm изнад кабла полаже се заштитна - упозоравајућа трака црвене боје целом дужином рова, док се на нерегулисаним површинама упозоравајућа трака полаже у 2 реда и то: први ред на 30 cm изнад кабла, а други на одстојању од 20 cm изнад прве траке, те приликом затрпавања рова водити рачуна о томе. Обрачун по m³ извршеног затрпавања и планирања землље према опису позиције рaдова. | м³ | 1.100,00 |  |  |
| 2.4 | Утовар и одвоз вишка земље на депонију на транспортној даљини до 5 km. Обрачун по m³ . | м³ | 20,00 |  |  |
|  | НАПОМЕНА:При ископу рова водити рачуна да се на местима укрштања или паралелног вођења енергетског кабла са другим инсталацијама не оштете постојеће подземне инсталације |  |  |  |  |
| 3. | БЕТОНСКИ РАДОВИ (ТРОТОАРИ, ПРИЛАЗИ, СТАЗЕ) |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка,уградња и ваљање туцаника 0-32 у слоју дебљине d=15 cm на местима укрштања, тј. преласка кабловског рова преко локалног пута са земљаним коловозним застором у ширини кабловског рова (b=0,6 m). Обрачун по m². | м2 | 24,00 |  |  |
| 3.2 | Набавка, испорука и уградња бетона МБ 20 на деловима разбијеног тротоара, кућних прилаза и стаза, дебљине d=10 cm. Бетон уградити преко слоја набијеног - уваљаног шљунка d=10 cm. Обрачунава се по 1 m² извршеног бетонирања d=10 cm, комплет са подлогом од шљунка. | м2 | 64,00 |  |  |
| 4. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Обележавање трасе кабла на терену – исколчавање Напомена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси РГЗ-у | м' | 3.510,00 |  |  |
| 4.2 | Развлачење кабла NPO 13-AS 3x150 mm², 10 kV, дуж трасе и полагање кабла у ров. Кабл се полаже вијугаво у ров. Обрачун по m¹ трасе. | м' | 3.510,00 |  |  |
| 4.3 | Набавка, испорука и уградња јувидур (ПВЦ) цеви 2 x Ø110mm на местима укрштања кабловског вода са локалним путевима, тј. на местима проласка кабла испод пута , укрштања са водотоцима и другим подземним инсталацијама (водовод, гасовод, ТТ каблови). Обрачун по m¹ уграђене цеви. | м' | 40,00 |  |  |
| 4.4 | Утискивање заштитних ПВЦ цеви Ø110 mm помоћу хидрауличне пресе (или бургије) испод трупа пута на местима укрштања кабловског вода са магистралним и регионалним путевима, на дубини од 1,50 m мерено од горње ивице коловоза до горње ивице заштитне цеви. Полажу се 2 (два) комада ПВЦ цеви Ø160 mm. Ценом је обухваћена и набавка и испорука цеви. Обрачунава се по m1 утиснуте - положене цеви. | м1 | 60,00 |  |  |
| 4.5 | Набавка, испорука и уградња бетонских стубића за обележавање енергетског кабла са месинганим плочицама на врху одговарајућих ознака. Напомена: Обележавају се правци дужи од 40 m, места скретања кабловског вода, места укрштања са другим подземним инсталацијама, прелази испод пута. Обрачун по комаду. | ком. | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО без ПДВ |  |
|  |  |  |  | ПДВ |  |
|  |  |  |  | УКУПНО са ПДВ |  |

НАПОМЕНА: Дужине рова, каблова и све остале количине су оријентационе, а одређене су на основу предлога трасе кабловског вода, који је дат у Прилогу 1.

Тачне количине ће бити познате након израде идејног пројекта и снимљеног КТП, односно ситуације трасе будућег кабловског вода 10 кВ.

Поз. 2.2.  ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Назив | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Износ без ПДВ-а |
|  |  |  | Укупно | (динара) | (динара) |
| 1 | Набавка и испорука кабла типа NPO 13-AS , 3 x 150 mm2, 10 kV | м' | 3.700,00 |  |  |
| 2 | Испорука и израда кабловских завршница за унутрашњу монтажу, типа KGTu , 10 kV, за кабл NPO13-AS , 3 x 150 mm2 | ком. | 2 |  |  |
| 3 | Испорука и уградња кабловске спојнице, са потребним прибором и материјалом за монтажу и повезивање (KS 64) | ком. | 7 |  |  |
| 4 | Испорука и постављање пластичне упозоравајуће траке црвене боје, са утиснутим упозорењем да се испод траке налази енергетски кабл | кгр. | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО без ПДВ |  |
|  |  |  |  | ПДВ |  |
|  |  |  |  | УКУПНО са ПДВ |  |

Позицијa 3.

ПРИБАВЉАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ И ПРИМОПРЕДАЈА ОБЈЕКТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Назив | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Износ без ПДВ |
|  |  |  | Укупно | (динара) | (динара) |
| 3.1 | Снимање изведеног стања са уносом у књиге Катастра Напомена: У цену урачунати плаћање свих потребних такси РГЗ-у | m | 3510,00 |  |  |
| 3.2 | Израда пројекта изведеног стања (уколико је потребно), у 3(три) примерка | комплет |  |  |  |
| 3.3. | Прибављање употребне дозволе – у 2 (два) оригинална приmерка, (након изградње – полагања 10 кВ кабла) Напоmена: Ова позиција подразуmева, пре свега, форmирање Коmисије за технички пријеm објекта, након чега Градски органи издају употребну дозволу. У цену урачунати и таксе које се плаћају Градској управи, као и награду члановима Комисије за њихов рад | комплет | 1 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО без ПДВ |  |
|  |  |  |  | ПДВ |  |
|  |  |  |  | УКУПНО са ПДВ |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВРЕДНОСТИ РАДОВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЈН БР 56/14/ДСИ | ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ПДВ | ЦЕНА СА ПДВ |
| Позицијa 1 |  |  |  |
| Поз. 2.1 |  |  |  |
| Поз. 2.2. |  |  |  |
| Позицијa 3. |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Упутство:

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у Образац структура цене.

ОБРАЗАЦ 7.1

| Назив Наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон, факс, е mail |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Овлашћено лице и функција код Наручиоца |  |

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ УГОВОРУ

Понуђач ____________________________________________________ је за нас ПО УГОВОРУ __________________________извршио:_____________________________________________  ________________________________________________________________које су обухватале ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прецизирати врсту, опис услуге, радова , добара,  мишљење наручиоца о квалитету извршења УГОВОРА и поштовању уговорних обавеза и рока за извршење од стране понуђача)

у периоду од ________ године до _________ године, те истог препоручујемо вама.

Укупна вредност извршеног уговора је износила __________________________.

Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110  kV Лесковац 2, ЈН. број 56/14/ДСИ за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана 10.12.2014. године, и у друге сврхе се не може користити.

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

Овлашћено лице Наручиоца

_____________________

(потпис и печат)

ОБРАЗАЦ 7.2

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА

| Р. бр. | Назив и седиште ранијег наручиоца, контакт телефон и лице | ПРЕДМЕТ УГОВОРА | Ближи опис предмета | Период извршења | Вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ 8.1.

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ...............................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...............................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ....................................................................................................

И З Д А Ј Е  Д А Н А ............................ ГОДИНЕ

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ:

Јавно предузеће «Електропривреда Србије Београд, Улица царице Милице бр. 2

Предајемо вам 1 (једну) сопствену соло меницу серијски број .......................... на износ од ____________ динара као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде по Позиву за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110  kV Лесковац 2, објављеном дана 10.12.2014. године на Порталу јавних набавки.

Истовремено вас овлашћујемо да, у случају неизвршења обавеза у поступку јавне набавке, односно уколико повучемо или мењамо понуду или не потпишемо уговор о јавној набавци или не доставимо предвиђена средства обезбеђења доброг извршења,  у случају да наша понуде буде изабрана као најповољнија и буде нам додељен уговор, приложену сопствену соло меницу са доспећем «по виђењу» и клаузулом «без протеста» и без трошкова, вансудски у складу са важећим прописима доставите на наплату _____________________________________________ (назив банке Понуђача) код које се води наш текући рачун број _______________________ (текући рачун Понуђача), и са свих осталих наших рачуна, односно друге наше имовине.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, промене правне форме Дужника, промене печата и др.

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис сходно достављеном картону депонованих потписа код _________________________________ (назив банке Понуђача).

Ово овлашћење је неопозиво, издато у два примерка, по један за Корисника и за Дужника.

Може се употребити искључиво у горе наведене сврхе, и ни у које друге.

За случај спора из овог Овлашћења стварно надлежан је суд према седишту  Корисника.

Меница и менично овлашћење за озбиљност понуде  важе до ______________ , када истиче рок важности понуде.

ДУЖНИК							                                                     ____________

Прилог:

- 1 (једна) попуњена сопствена соло меница

- копија депонованих потписа овлашћених лица за потписивање

- ОП образац

- копија доказа о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења

ОБРАЗАЦ 8.2

## ИЗЈАВА

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

У вези са Позивом за подношење понуда Јавног предузећа "Електропривреда Србије" за јавну набавку радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110 kV Лесковац 2, ЈН бр. 56/14/ДСИ, објављеним дана 10.12.2014. године на Порталу јавних набавки, у отвореном поступку, а у случају да будемо изабрани као наjповољнији понуђач, изјављујемо да ћемо Наручиоцу приликом закључења уговора предати сопствену соло меницу, менично овлашћење, ОП образац и фотокопију картона депонованих потписа, и то у висини од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Меница и менично овлашћење ће бити са доспећем «по виђењу» и клаузулом «без протеста» и евидентирани у Регистру меница и овлашћења НБС. Исте ћемо поднети заједно са потврдом пословне банке, која представља доказ о регистрацији менице и овлашћења и картоном депонованих потписа код банке код које је поднет захтева за регистрацију менице и овлашћења.

Меница за добро извршење посла ће трајати најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока извршења посла.

Место и датум	М.П.	Понуђач:

__________________________		__________________________

Напомена: 	Понуђач доставља ову изјаву уз понуду као средство обезбеђења за добро извршење посла.

ОБРАЗАЦ 8.3

ИЗЈАВА

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ЗА ОТКЛАЊАЊА ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

У вези са Позивом за подношење понуда Јавног предузећа "Електропривреда Србије" за јавну набавку радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110  kV Лесковац 2, ЈН бр. 56/14/ДСИ, објављеним дана 10.12.2014. године на Порталу јавних набавки, у отвореном поступку, а у случају да будемо изабрани као наjповољнији понуђач, изјављујемо да ћемо Наручиоцу приликом примопредаје радова предати сопствену соло меницу, менично овлашћење, ОП образац и фотокопију картона депонованих потписа, и то у висини од 10% вредности уговора без ПДВ.

Меница и менично овлашћење ће бити са доспећем «по виђењу» и клаузулом «без протеста» и евидентирани у Регистру меница и овлашћења НБС. Исте ћемо поднети заједно са потврдом пословне банке, која представља доказ о регистрацији менице и овлашћења и картоном депонованих потписа код банке код које је поднет захтева за регистрацију менице и овлашћења.

Меница као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року  ће трајати 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног  рока.

Место и датум	М.П.	Понуђач:

__________________________		__________________________

Напомена: 	Понуђач доставља ову изјаву уз понуду у вези средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

ОБРАЗАЦ 8.4

(напомена: не доставља се у понуди)

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………………………………….

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА(Понуђача): ...............................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...............................................................................

ПИБ ДУЖНИКА(Понуђача): .....................................................................................................

И З Д А Ј Е  Д А Н А ...........................ГОДИНЕ

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ:

Јавно предузеће «Електропривреда Србије Београд, Улица царице Милице бр. 2

Предајемо вам 1 (једну) сопствену соло меницу серијски број .......................... на износ од ____________ динара као средство финансијског обезбеђења доброг извршења посла по основу Уговора који нам је додељен по позиву за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку  радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110  kV Лесковац 2, ЈН бр. 56/14/ДСИ, објављеном дана 10.12.2014. године на Порталу јавних набавки.

Истовремено вас овлашћујемо да у случају да у току важења уговора не извршимо уговорене радове, а Наручилац рекламира количину и квалитет реализованих радова, приложену сопствену соло меницу са доспећем «по виђењу» и клаузулом «без протеста» и без трошкова, вансудски у складу са важећим прописима доставите на наплату _____________________________________________ (назив банке Понуђача) код које се води наш текући рачун број _______________________ (текући рачун Понуђача), и са свих осталих наших рачуна, односно друге наше имовине.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, промене правне форме Дужника, промене печата и др.

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис сходно достављеном картону депонованих потписа код _________________________________ (назив банке Понуђача).

Ово овлашћење је неопозиво, издато у два примерка, по један за Корисника и за Дужника.

Може се употребити искључиво у горе наведене сврхе, и ни у које друге.

За случај спора из овог Овлашћења стварно надлежан је суд према седишту  Корисника.

Меница и менично овлашћење за добро извршење посла важе до ______________ , што је најмање тридесет дана дуже од уговореног рока извршења посла.

ДУЖНИК							                                                      ______________

Прилог:

- 1 (једна) попуњена сопствена соло меница

- ОП образац

- копија депонованих потписа овлашћених лица за потписивање

- копија доказа о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења

ОБРАЗАЦ 8.5

(напомена: не доставља се у понуди)

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………………………………….

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА(Понуђача): ...............................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...............................................................................

ПИБ ДУЖНИКА(Понуђача): .....................................................................................................

И З Д А Ј Е  Д А Н А ...........................ГОДИНЕ

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ:

Јавно предузеће «Електропривреда Србије Београд, Улица царице Милице бр. 2

Предајемо вам 1 (једну) сопствену соло меницу серијски број .......................... на износ од ____________ динара као средство финансијског обезбеђења отклањања грешака у гарантном року по основу Уговора који нам је додељен по позиву за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку  радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110  kV Лесковац 2, ЈН бр. 56/14/ДСИ, објављеном дана 10.12.2014. године на Порталу јавних набавки.

Истовремено вас овлашћујемо да у случају да у току гарантног рока не отклонимо грешке о свом трошку, а Наручилац рекламира количину и квалитет извршених радова или прекорачимо рок отклањања грешака у складу са закљученим уговором приложену сопствену соло меницу са доспећем «по виђењу» и клаузулом «без протеста» и без трошкова, вансудски у складу са важећим прописима доставите на наплату _____________________________________________ (назив банке Понуђача) код које се води наш текући рачун број _______________________ (текући рачун Понуђача), и са свих осталих наших рачуна, односно друге наше имовине.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, промене правне форме Дужника, промене печата и др.

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис сходно достављеном картону депонованих потписа код _________________________________ (назив банке Понуђача).

Ово овлашћење је неопозиво, издато у два примерка, по један за Корисника и за Дужника.

Може се употребити искључиво у горе наведене сврхе, и ни у које друге.

За случај спора из овог Овлашћења стварно надлежан је суд према седишту  Корисника.

Меница и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року  важи 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног рока.

ДУЖНИК							                                                      ______________

Прилог:

- 1 (једна) попуњена сопствена соло меница

- ОП образац

- копија депонованих потписа овлашћених лица за потписивање

- копија доказа о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења

ОБРАЗАЦ 9.

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо следећи:

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Назив и опис трошка | Износ трошка у РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

## ОБРАЗАЦ 10.

модел уговора

Уговорне стране:

- ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋE „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд, Улица царице Милице 2, Република Србија, матични број: 20053658, ПИБ 103920327 Текући рачун 160-700-13 који се води код Banсa Intesа aд Београд, које заступа законски заступник Александар Обрадовић, директор (у даљем тексту: Наручилац)

и

- _________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача, [напомена: биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде] (у даљем тексту: Извођач)

________________________                                                          ______________________________

________________________                                                          ______________________________

/подизвођачи/                                                                                                      /понуђачи из групе понуђача/

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи).

(у даљем тексту заједно: уговорне стране)

закључиле су у Београду, дана ___________.2015. године [напомена: не попуњава понуђач]

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – ИЗГРАДЊА КАБЛОВСКОГ ВОДА ЗА СОПСТВЕНУ ПОТРОШЊУ ТC 400/220/110  KV ЛEСКOВAЦ 2

ПО СИСТЕМУ «КЉУЧ У РУКЕ»

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Наручилац је, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС" бр.124/2012), спровео отворени поступак јавне набавке за набавку радова – изградња Кабловског вода за сопствену потрошњу ТC 400/220/110 kV Лесковац 2, ЈН број 56/14/ДСИ.

Извођач је на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, и на интернет страници наручиоца, _______од_______.2014. године,  доставио  понуду   број:_______ од _______2015.године.Наручилац је, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама и Одлуке о додели уговора број: ______од ________године, донете у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, изабрао Извођача за извођење предметних радова.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора је извођење радова по систему кључ у руке и то:

- Израда пројектне документације за кабловски вод 10 kV од ТС 10/0,4 kV       "Индустријска" до ТС 400/220/110 kV "Лесковац 2" у Лесковцу са добијањем Решења о одобрењу за извођење радова (члан 145. Закона о планирању и изградњи Сл. Гласник РС, бр. 72/09,81/09,24/11 и 121/12) Грађевински и електромонтажни радови на изградњи кабловског вода 10 kV од ТС 10/0,4 kV „Индустријска" до ТС 400/220/110 kV "Лесковац 2" :

  - Набавка и испорука грађевинског материјала и извођење грађевинских радова за реализацију предметног кабловског вода (за деоницу од од ТС 10/0,4 kV „Индустријска" до ТС 400/220/110 kV "Лесковац 2").

  - Набавка и испорука материјала и извођење електромонтажних радова за реализацију предметног кабловског вода  (за деоницу од ТС 10/0,4 kV „Индустријска" до ТС 400/220/110 kV "Лесковац 2").

  - Прибављање Употребне дозволе и примопредаја објекта

у свему према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца ЈН 56/14/ДСИ,  прихваћеној техничкој спецификацији и Понуди Извођача број:__________	од _________ године, који су саставни део овог уговора.

Члан 3.

Извођач ће делимично извршење уговора, у складу са Понудом, уступити подизвођачу:___________(назив Подизвођача)             ______ и то:_________(опис послова)__________________, са процентом учешћа у понуди од ___(број процената).

Извођач који је део уговорених обавеза, у складу са Понудом, делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију уговорених радова.

Привредни субјекти који наступају као група понуђача у заједничкој понуди, одговорни су неограничено, солидарно за извршење уговора у предметној јавној набавци.

Члан 4.

Извођач се обавезује да послове из члана 2. овог Уговора изведе у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора и  Понуди.

ВРЕДНОСТ  УГОВОРА

Члан 5.

Укупна уговорена вредност набавке  из члана 2. овог уговора без обрачунатог пореза на додату вредност износи:

РСД (словима: 	)

Вредност из става 1. овог члана уговора увећава се за порез на додату вредност у складу са релевантном законском регулативом.

Цена је фиксна и не може се мењати за све време важења овог уговора.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Уговорену вредност из члана 4. овог уговора, Наручилац ће платити на следећи начин:

- ____ % што износи __________ динара (до 25% уговорене вредности) у року до 30 (тридесет) дана од пријема исправне привремене ситуације, испостављене на бази усвојене пројектне документације  од стране овлашћеног представника Наручиоца

- ____ % што износи __________ динара (до 55% уговорене вредности) у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, сачињене на бази грађевинске књиге изведених радова, оверене од стране стручног надзора и обострано потписаног записника о квалитативном и квантитативном пријему;

- ____ % што износи __________ динара (минимум 20% од уговорене вредности) у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема исправне окончане ситуације, сачињене на бази добијене употребне дозволе и оверене грађевинске књиге

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Извођач је дужан да у тренутку потписивања Уговора преда Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла и то неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив соло меницу са меничним овлашћењем да се меница може наплатити, фотокопијом картона депонованих потписа овереном од стране банке, са датумом не старијим од датума издавања меничног овлашћења, ОП обрасцем са подацима о овлашћеним лицима за потписивање менице и копију доказа о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, 56/11), у износу од 10 % вредности уговора без ПДВ у износу од _____________ динара,  са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока за извршење уговора.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може, без било какве претходне сагласности Извођача, поднети на наплату ово средство финансијског обезбеђења у случају да Извођач не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно  изврши било који део уговорених обавеза.

Извођач је дужан да у тренутку примопредаје радова преда Наручиоцу средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив соло меницу са меничним овлашћењем да се меница може наплатити, фотокопијом картона депонованих потписа, овереном од стране банке, са датумом не старијим од датума издавања меничног овлашћења, ОП обрасцем са подацима о овлашћеним лицима за потписивање менице и копијом доказа о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, 56/11), у износу од 10 % вредности уговора без ПДВ  са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока из члана 17. овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може, без било какве претходне сагласности Извођача, поднети на наплату ово средство финансијског обезбеђења у случају да Извођач у току гарантног рока  не отклони грешке о свом трошку, а

Наручилац рекламира количину и квалитет предмета уговора  или Извођач прекорачи рок отклањања грешака у складу са закљученим уговором, чиме се не дира у право Наручиоца да од Извођача потражује накнаду штете.

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 8.

Извођач је сагласан да радове који су предмет уговора реализује по обостраном потписивању Уговора у року од ____ дана од  дана  закључења уговора.

Члан 9.

Уговорне стране констатују да је уговорени рок завршетка посла, битан састојак Уговора.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Члан 10.

Место извршења уговора је  на локацији у Лесковцу у складу са пројектом,  који је усвојен од стране Наручиоца, израђеним на основу предлога трасе датом у конкурсној документацији.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Наручилац се обавезује:

-    да извођачу радова достави решење о именовању надзорног органа за 	  	     предметне радове и врши надзор;

- да лице које је именовано за надзорни орган, изврши записничку примо-предају објекта, по завршетку радова;

- да након завршетка радова формира комисију заједно са Извођачем, за квалитативни и квантитативни преглед, примопредају и коначни обрачун изведених радова

- да изврши и друге обавезе који су предвиђени овим уговором.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 12.

Извођач има следеће обавезе:

- да инвеститора писмено обавести о лицу које је одредио за руководиоца радова,

- да радове који чине предмет овог уговора, изведе у складу са важећим прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, важећим законским прописима, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора;

- да уредно води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу инспекције,

- да инвеститору достави целокупну документацију о функционалном испитивању

- као и да изврши и друге обавезе које су предвиђене овим уговором.

- 	по потписивању уговора у року од 3 (три) дана одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза из уговора и о томе обавести Наручиоца у писаној форми

- 	одреди одговорна лица са лиценцама за извођење електромонтажних и грађевинских радова, у року од 3 (три) дана од дана потписивања овог уговора и о томе у писаној форми обавести Наручиоца;

- 	да писменим путем обавести Наручиоца о могућим кашњењима у роковима, као и о разлозима кашњења. Обавештење доставити Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока из члана 7. уговора. У противном, сматраће се да Извођач нема основа за остваривање права на продужење рока и примењиваће се одредбе члана 12. овог уговора

-  	је дужан  да за  све запослене  на  градилишту упозна  са  елаборатом  о уређењу градилишта,   а  уколико  не  постоји,   упозна  са  свим  опасностима,   штетностима  и ризицима на тим радним местима у складу са Актом о процени ризика за та радна места, као и да одреди лице задужено за безбедност и здравље на раду.

- да уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметани саобраћај

- да по извршеној испоруци и изведеним радовима, место радова доведе у стање сходно важећим законским прописима

- по завршетку радова писаним путем обавестити Наручиоца о завршетку радова и приступи отклањању евентуалних примедби Комисије за технички преглед у року од 24 часа од дана достављања истих на архиву Извођача

- осигура испоруку опреме која је предмет овог уговора, објекат у изградњи и запослене,

-     као и да осигура од одговорности из делатности према трећим лицима за послове који су предмет овог уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

У случajу прeкoрaчeњa рoка дефинисаног члaном 8. oвoг угoвoрa кривицoм Извођача, исти je oбaвeзaн дa плaти Наручиоцу уговорну казну у висини oд 0,2 % днeвнo зa свaки дaн кaшњeњa, a нajвишe дo 10 % укупнo угoвoрeнe врeднoсти радова без ПДВ.

Плаћање накнаде за кашњење и/или пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (десет) радних дана од дана достављања обавештења у писаном облику о плаћању накнаде за кашњење и/или пенала од стране Наручиоца.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ  ПРИЈЕМ

Члан. 14.

Извођач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

Квантитативни и квалитативни пријем опреме и радова извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача, која ће, сачинити Записник о квантитативном и квалитативном пријему исте.

Члан 15.

Ако буде било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача обавезивати да их у року од 10 дана отклони и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације. У супротном Наручилац ће раскинути овај Уговор и активирати средство обезбеђења за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора.

Члан 16.

За кварове настале на испорученој и монтираној опреми и изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извођач је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од 24 часа од тренутка пријема писменог захтева за отклањање недостатака од стране овлашћеног лица Наручиоца, а најкасније у року до два дана од дана пријема писменог захтева.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 17.

Извођач је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач је дужан да поштује и акте које донесе Наручилaц, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.

Извођач је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај уговор.

Члан 18.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог уговора.

Члан 19.

Извођач је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Сума осигурања за запосленог не може бити мања од 900.000,00 динара у случају смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају настанка инвалидитета.

Члан 20.

Извођач је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Члан 21.

Извођач је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 22.

Извођач гарантује Наручиоцу за изведене радове и уграђени  материјал и опрему.

Гарантни период за радове и материјал који су предмет овог уговора је ______________  месеца од дана добијања употребне дозволе.

Извођач обавезује се да, у гарантном периоду, отклони све недостатке извршених радова, одмах по пријављивању недостатака, а најкасније у року од два дана, као и да ће наручиоцу надокнадити сву штету коју би услед квалитативних недостатака била проузрокована Наручиоцу.

ВИША СИЛА

Члан 23.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесет осам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења  и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ВИШКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 24.

Како овај  уговор садржи одредбу "кључ у руке", извођач се, сходно члану 640. Закона о облигационим односима,  самостално обавезује да изврши скупа све радове потребне за изградњу и употребу одређеног целовитог објекта, тако да уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

Извођач нема право на накнаду за изведене вишкове и непредвиђене радове.

РАСКИД  УГОВОРА

Члан 25.

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља уговорних страна.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

-    Наручилац може писаним путем раскинути овај уговор у сваком тренутку,

уколико Извођач  касни са започињањем или завршетком радова да

је очигледно да предвиђене радове неће извршити у уговореном року.

- уколико Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са реализацијом уговора;

- уколико опрема и извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида уговора, из разлога наведених у претходном ставу, Наручилац има право на накнаду настале штете.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 26.

Сви неспоразуми који настану из овог уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране и достављањем средстава обезбеђења  за добро извршење посла и средстава обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року из члана 6.уговора.

Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране овлашћених заступника обе уговорне стране.

Члан 28.

За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закон о планирању и изградњи.

Члан 29.

У случају колизије текстова Уговора, Конкурсне документације и Понуде првенствено се примењују одредбе Уговора, затим текст Конкурсне документације и на крају Понуде.

Члан 30.

Овај уговор се закључује у 6 (шест) примерака од којих свака Уговорна страна задржава по 3 (три) примерка Уговора.

Члан 31.

Саставни део овог уговора су:

Прилог број 1	Конкурсна документација;

Прилог број 2	Техничка спецификација

Прилог број 3	Образац понуде (Образац 2. Понуде);

Прилог број 4	Структура цене (Образац 3. Понуде);

Прилог број 5	           Термин план извршења (Oбразац 4. Понуде);

Прилог број 6          Квалификациона структура Извођача која ће бити ангажовани у 			извршењу предметна набавке (Образац 5. Понуде),

Прилог број 7            Прилог о безбедности и здрављу на раду

Прилог број 8           	Споразум о заједничком извршењу радова, [напомена: биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде

| за НАРУЧИОЦА |  | за ИЗВРШИОЦА |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

ПРИЛОГ 7

Прилог о безбедности и здрављу на раду

Уговор ................................................ бр. ............. од .........................године

Наручилац:

Извођач:

Наручилац и Извођач сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора.

Наручилац посебно истиче и указује:

1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју.

2. Да Наручилац захтева од Извођача да се приликом пружања услуга/извођења радова које су предмет овог уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

3. Да Извођач прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.

ПРЕДМЕТ

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга/извођења радова које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

Тачка 2.

Извођач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима Наручиоца.

Тачка 3.

Извођач је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за пружање услуга/извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Уговора, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за пружање услуга/извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова достави:

1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих се ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођења радова и

3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду код Извођача.

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач је дужан да достави доказе о:

1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

2. извршеним лекарским прегледима запослених,

3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Уговора.

Извођач је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача и надлежну инспекцијску службу.

Извођач се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3. ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Уговорне стране су дужне да, у случају из стaвa 1. oве тачке, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се писмeним спoрaзумoм.

Спoрaзумoм из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Наручиоца oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

Тачка 12.

Извођач је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.