- -Јавна набавка радова:  Одржавање, ревизија и израда мерних места за дистрибутивно подручје Београд

процењена вредност   292.944.204,29 динара

|  | Поз. | ОПИС АКТИВНОСТИ | Јединица мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ-ом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А. Монтажа и демонтажа елеменатa и опреме мерног места |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Монтажа комплетног типског монофазног мерног места на стубу са орманом за један мерни уређај (типски орман, монофазни мерни уређај, лимитатор, СКС по систему улаз – излаз, са пратећим прибором, растојање до 30m, СКС је уз стуб провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 2 | Монтажа комплетног типског мерног места на стубу са орманом за један мерни уређај (типски орман, мерни уређај, лимитатори, СКС по систему улаз – излаз, са пратећим прибором, растојање до 30m, СКС је уз стуб провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 3 | Монтажа комплетног типског мерног места на стубу са орманом за два мерна уређаја (типски орман, мерни уређаји, лимитатори, СКС по систему улаз – два излаза, са пратећим прибором, растојање до 30m, СКС је уз стуб провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 4 | Монтажа комплетног типског мерног места на стубу са орманом за четири мерна уређаја (типски орман, мерни уређаји, лимитатори, СКС по систему улаз – четири излаза, са пратећим прибором, растојање до 30m, СКС је уз стуб провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 5 | Монтажа комплетног типског мерног места са орманом са надземним постољем за један мерни уређај (типски орман, мерни уређај, лимитатори, полагање кабла у већ ископан ров типа PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 | Монтажа комплетног типског мерног места са орманом са надземним постољем за два мерна уређаја (типски орман, мерни уређаји, лимитатори, полагање кабла у већ ископан ров типа PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 7 | Монтажа комплетног типског мерног места са орманом са надземним постољем за четири мерна уређаја (типски орман, мерни уређаји, лимитатори, полагање кабла у већ ископан ров типа PP00, са пратећим прибором, растојање до 30 m, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 8 | Монтажа комплетног типског мерног места са орманом са надземним постољем за шест мерних уређаја (типски орман, мерни уређаји, Главни прекидач, лимитатори, полагање кабла у већ ископан ров типа PP00, са пратећим прибором, растојање до 30 m, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 9 | Монтажа комплетног типског мерног места са орманом са надземним постољем за осам мерних уређаја (типски орман, мерни уређаји, Главни прекидач, лимитатори, полагање кабла у већ ископан ров типа PP00, са пратећим прибором, растојање до 30 m, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 10 | Монтажа комплетног типског монофазног мерног места на зиду са орманом за један мерни уређај (типски орман, мерни уређај, лимитатор, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и на зид са заштитом, СКС на зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 11 | Монтажа комплетног типског мерног места на зиду са орманом за један мерни уређај (типски орман, мерни уређај, лимитатори, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и на зид са заштитом, СКС на зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 12 | Монтажа комплетног типског мерног места на зиду са орманом за два мерна уређаја (типски орман, мерни уређаји, лимитатори, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и на зид са заштитом, СКС на зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 13 | Монтажа комплетног типског мерног места на зиду са орманом за четири мерна уређаја (типски орман, мерни уређај, лимитатори, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и на зид са заштитом, СКС на зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 14 | Монтажа комплетног типског монофазног мерног места у зиду са орманом за један мерни уређај (типски орман, мерни уређај, лимитатор, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и у зид, СКС у зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 14 | Монтажа комплетног типског мерног места у зиду са орманом за један мерни уређај (типски орман, мерни уређај, лимитатори, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и у зид, СКС у зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 16 | Монтажа комплетног типског мерног места у зиду са орманом за два мерна уређаја (типски орман, мерни уређаји, лимитатори, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и у зид, СКС у зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 17 | Монтажа комплетног типског мерног места у зиду са орманом за три мерна уређаја-једна колона (типски орман, мерни уређаји, лимитатори, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и у зид, СКС у зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 18 | Монтажа комплетног типског мерног места у зиду са орманом за четири мерна уређаја-две колоне (типски орман, мерни уређаји, лимитатори, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и у зид, СКС у зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 19 | Монтажа комплетног типског мерног места у зиду са орманом за шест мерних уређаја-две колоне (типски орман, мерни уређаји, Главни прекидач, лимитатори, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и у зид, СКС у зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 20 | Монтажа комплетног типског мерног места у зиду са орманом за шест мерних уређаја-три колоне (типски орман, мерни уређаји, Главни прекидач, лимитатори, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и у зид, СКС у зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 21 | Монтажа комплетног типског мерног места у зиду са орманом за девет мерних уређаја-три колоне (типски орман, мерни уређаји, Главни прекидач, лимитатори, штемовање канала и полагање кабла у зиду типа PP00 до КПК на објекту, са пратећим прибором, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 22 | Монтажа комплетног типског мерног места у зиду са орманом за више од девет мерних уређаја-више колона (мерни орман, мерни уређаји, Главни прекидач, лимитатори, штемовање канала и полагање кабла у зиду типа PP00 до КПК на објекту, са пратећим прибором, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 23 | Монтажа комплетног типског мерног места са директном мерном групом на стубу са орманом за један мерни уређај (типски орман, директна мерна група, лимитатори, СКС по систему улаз – излаз, са пратећим прибором, растојање до 30m, СКС је уз стуб провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 24 | Монтажа комплетног типског мерног ормана са директном мерном групом, надземним постољем за један мерни уређај (типски орман, мерна група, лимитатори, полагање кабла у већ ископан ров типа PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 25 | Монтажа комплетног типског мерног места са директном мерном групом на зиду са орманом за један мерни уређај (типски орман, мерна група, лимитатори, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и на зид са заштитом, СКС на зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 26 | Монтажа комплетног типског мерног места са директном мерном групом у зиду са орманом за један мерни уређај (типски орман, мерна група, лимитатори, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и у зид, СКС у зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 27 | Монтажа комплетног типског мерног места са полуиндиректном мерном групом на стубу (типски орман, полуиндиректна мерна група, осигурачи, СМТ, МПК, СКС, PP00 са пратећим прибором, растојање до 30m, СКС је уз стуб провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 28 | Монтажа комплетног типског мерног ормана са полуиндиректном мерном групом, орман је са надземним постољем (типски орман, полуиндиректна мерна група, осигурачи, СМТ, МПК, полагање кабла типа PP00 у већ ископан ров, са пратећим прибором, растојање до 30m, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 29 | Монтажа комплетног типског мерног места са полуиндиректном мерном групом са орманом на зиду (типски орман, полуиндиректна мерна група, осигурачи, СМТ, МПК, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и на зид са заштитом, СКС на зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 30 | Монтажа комплетног типског мерног места са са полуиндиректном мерном групом са орманом у зиду (типски орман, полуиндиректна мерна група, осигурачи, СМТ, МПК, напојни кабал СКС или PP00, са пратећим прибором, растојање до 30m, полагање кабла у већ ископан ров и у зид, СКС у зиду провучен кроз гибљиво ребрасто црево, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 31 | Монтажа комплетног типског мерног места са индиректном мерном групом са орманом на зиду (типски орман, индиректна мерна група, МПК са осугурачима, каблови струјних и напонских кругова, са пратећим прибором, полагање каблова на зид са заштитом, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 32 | Монтажа комплетног типског мерног места са индиректном мерном групом са орманом у зиду (типски орман, индиректна мерна група, МПК са осугурачима, каблови струјних и напонских кругова, са пратећим прибором, полагање каблова у зиду, материјал обезбеђује Наручилац) | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 33 | Монтажа и повезивање комплетног типског КПК са једним слогом постоља 250 А, материјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 34 | Монтажа и повезивање комплетног типског КПК са два слога постоља 250 А, материјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 35 | Монтажа и повезивање комплетног типског КПК са три слога постоља 250 А, материјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 36 | Монтажа мерног уређаја – монофазног бројила (појединачни објекти, обрачун по монтираном бројилу – мерни уређај даје Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 37 | Монтажа мерног уређаја – трофазног бројила (појединачни објекти, обрачун по монтираном бројилу – мерни уређај даје Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 38 | Монтажа мерних уређаја (појединачни објекти, од 2 до 4 мерна места, обрачун по монтираном бројилу - мерни уређај даје Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 39 | Монтажа мерних уређаја (ормани концентрације са више од 4 мерна места, обрачун по монтираном бројилу - мерне уређаје даје Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 40 | Монтажа директне мерне групе ( мерни уређај даје Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 41 | Монтажа полуиндиректне мерне групе ( мерни уређај даје Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 42 | Монтажа индиректне мерне групе ( мерни уређај даје Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 43 | Монтажа помоћног уређаја за промену тарифе (уређај обезбеђује Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 44 | Монтажа мерно прикључне кутије (МПК обезбеђује Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 45 | Монтажа заштитног аутоматског прекидача - лимитатора (аутоматски заштитни прекидач - осигурач обезбеђује Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 46 | Монтажа и повезивање 0,4 kV струјних мерних трансформатора (СМТ обезбеђује Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 47 | Монтажа и повезивање 10 kV струјних мерних трансформатора (СМТ обезбеђује Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 48 | Монтажа и повезивање 10 kV напонских мерних трансформатора (НМТ обезбеђује Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 49 | Монтажа и повезивање 35 kV струјних мерних трансформатора (СМТ обезбеђује Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 50 | Монтажа и повезивање 35 kV напонских мерних трансформатора (НМТ обезбеђује Наручилац) | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 51 | Монтажа ожичење и повезивање комплетне опреме за типско монофазно мерење у новом или постојећем орману мерног места на локацији са прилагођењем, материјал обезбеђује Наручилац | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 52 | Монтажа ожичење и повезивање комплетне опреме за типско трофазно мерење у новом или постојећем орману мерног места на локацији са прилагођењем, материјал обезбеђује Наручилац | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 53 | Монтажа ожичење и повезивање комплетне опреме за типско трофазно мерење у новом или постојећем орману концентрације мерног места на локацији са прилагођењем, обрачун по једном мерном месту, материјал обезбеђује Наручилац | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 54 | Монтажа ожичење и повезивање комплетне опреме за типско полуиндиректно мерење у новом или постојећем орману мерног места на локацији са прилагођењем, материјал обезбеђује Наручилац | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 55 | Монтажа ожичење и повезивање комплетне опреме за типско индиректно мерење у новом или постојећем орману мерног места на локацији са прилагођењем, материјал обезбеђује Наручилац | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 56 | Демонтажа мерног уређаја – монофазног бројила | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 57 | Демонтажа мерног уређаја – трофазног бројила | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 58 | Демонтажа мерног уређаја – директна мерна група | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 59 | Демонтажа мерног уређаја – полуиндиректна мерна група | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 60 | Демонтажа мерног уређаја – индиректна мерна група | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 61 | Демонтажа помоћног уређаја за промену тарифе | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 62 | Демонтажа комплетног мерног места - монофазни прикључак | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 63 | Демонтажа комплетног мерног места - трофазни прикључак | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 64 | Демонтажа комплетног мерног места - директно мерење - мерна група | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 65 | Демонтажа комплетног мерног места - полуиндиректно мерење - мерна група | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 66 | Демонтажа комплетног мерног места - индиректно мерење - мерна група | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 67 | Демонтажа комплетног мерног ормана | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 68 | Демонтажа КПК | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 69 | Демонтажа 0,4 kV струјног мерног трансформатора | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 70 | Демонтажа 10 kV струјног мерног трансформатора | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 71 | Демонтажа 10 kV напонског мерног трансформатора | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 72 | Демонтажа 35 kV струјног мерног трансформатора | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 73 | Демонтажа 35 kV напонског мерног трансформатора | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 74 | Демонтажа надземног привода за мерно место | m |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 75 | Демонтажа подземног привода за мерно место | m |  | 5 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА ПОД А (ДИНАРА СА ПДВ-ом) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А) У цени је садржана припрема за монтажу и демонтажу опреме, комплетно извођење електромонтажних радова на монтажи мерног места, монтажи појединих елемената мерног места у новим и постојећим орманима места мерења. Развлачење проводника и каблова, затезање, учвршћивање на изолаторе, конзоле и носаче, повезивање проводника и каблова. Прилагођење, монтажа ормана мерног места и повезивање опреме, функционална испитивања и пуштање у рад. Материјал се преузима у централном магацину од овлашћеног лица Наручиоца. Превоз материјала и опреме је о трошку извођача радова. Демонтажа подразумева и превоз демонтиране опреме до магацина Наручиоца. Обавезно је присуство извођача радова приликом пуштања у рад. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поз. | ОПИС АКТИВНОСТИ | Јединица мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ-ом) |  |
|  | Б. Замена мерних уређаја и опреме на мерном месту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Замена мерног уређаја – монофазног бројила (појединачни објекти, обрачун по замењеном бројилу – мерни уређај даје Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 77 | Замена мерног уређаја – трофазног бројила (појединачни објекти, обрачун по замењеном бројилу – мерни уређај даје Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 78 | Замена мерних уређаја (појединачни објекти, од 2 до 4 мерна места, обрачун по замењеном бројилу - мерни уређај даје Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 79 | Замена мерних уређаја (ормани концентрације са више од 4 мерна места, обрачун по замењеном бројилу - мерне уређаје даје Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 80 | Замена мерних уређаја – директна мерна група ( мерни уређај даје Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 81 | Замена мерних уређаја – полуиндиректна мерна група ( мерни уређај даје Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 82 | Замена мерних уређаја – индиректна мерна група ( мерни уређај даје Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 83 | Замена помоћног уређаја за промену тарифе (уређај обезбеђује Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 84 | Замена мерно прикључне кутије (МПК обезбеђује Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 85 | Замена заштитног аутоматског прекидача - лимитатора (аутоматски заштитни прекидач - осигурач обезбеђује Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 86 | Замена 0,4 kV струјних мерних трансформатора (СМТ обезбеђује Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 87 | Замена 10 kV струјних мерних трансформатора (СМТ обезбеђује Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 88 | Замена 10 kV напонских мерних трансформатора (НМТ обезбеђује Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 89 | Замена 35 kV струјних мерних трансформатора (СМТ обезбеђује Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 90 | Замена 35 kV напонских мерних трансформатора (НМТ обезбеђује Наручилац) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА ПОД Б (ДИНАРА СА ПДВ-ом) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б) У цени је садржана припрема за демонтажу и монтажу опреме из спецификације. Замена подразумева демонтажу и монтажу елемента. Прилагођење, монтажа и повезивање опреме, функционална испитивања и пуштање у рад. Материјал се преузима у централном магацину од овлашћеног лица Наручиоца. Превоз материјала и опреме је о трошку Извођача радова. Демонтажа подразумева и превоз демонтиране опреме до магацина Наручиоца. Обавезно је присуство извођача радова приликом пуштања у рад. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поз. | ОПИС АКТИВНОСТИ | Јединица мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ-ом) |  |
|  | В. Контрола места мерења |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Контрола мерног места (мерење и наменско коришћење електричне енергије) - дирекно монофазно мерење енергије | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 92 | Контрола мерног места (мерење и наменско коришћење електричне енергије) - дирекно трофазно мерење енергије | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 93 | Контрола мерног места (мерење и наменско коришћење електричне енергије) - директна мерна група | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 94 | Контрола мерног места (мерење и наменско коришћење електричне енергије) - полуиндиректна мерна група, | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 95 | Контрола мерног места (мерење и наменско коришћење електричне енергије) - индиректна мерна група, | компл |  | 5 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА ПОД В (ДИНАРА СА ПДВ-ом) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В) У цени је садржана визуелна контрола техничке исправности мерног места, контрола наменског коришћења електричне енергије, контрола правилног повезивања и ожичења каблова, проводника и елемената у мерном слогу, контрола бломбирања мерног места и израда Записника о извршеној контроли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поз. | ОПИС АКТИВНОСТИ | Јединица мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ-ом) |  |
|  | Г. Монтажа и демонтажа конзола, проводника и каблова прикључка места мерења |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | Монтажа НН конзоле 1300 на подигнутом стубу, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 97 | Монтажа НН конзоле П 600 на подигнутом стубу, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 98 | Монтажа изолатора на конзолу, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 99 | Монтажа изолатора Н 95 на потпори НСН 19E на дрвени стуб, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 100 | Монтажа обухвата на подигнутом стубу, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 101 | Монтажа конзолое за СКС, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 102 | Монтажа прибора за носеће прихватање СКС-а, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 103 | Монтажа прибора за затезно прихватање СКС-а, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 104 | Повезивање магистралног вода на стубу са монофазним кућним прикључком, матерјал обезбеђује Наручилац | компл |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 105 | Повезивање магистралног вода на стубу са трофазним кућним прикључком, матерјал обезбеђује Наручилац | компл |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 106 | Развлачење, монтажа и затезање AlČe 6:1 проводника пресека 25 mm2 на дрвеним и АБ НН стубовима, матерјал обезбеђује Наручилац | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 107 | Развлачење, монтажа и затезање AlČe 6:1 проводника пресека 35 mm2 на дрвеним и АБ НН стубовима, матерјал обезбеђује Наручилац | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 108 | Развлачење, монтажа и затезање AlČe 6:1 проводника пресека 50 mm2 на дрвеним и АБ НН стубовима, матерјал обезбеђује Наручилац | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 109 | Развлачење, монтажа и затезање AlČe 6:1 проводника пресека 70 mm2 на НН АБ стубовима, матерјал обезбеђује Наручилац | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 110 | Развлачење, монтажа и затезање СКС пресека 2x16 mm2 на НН стубовима, матерјал обезбеђује Наручилац | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 111 | Развлачење, монтажа и затезање СКС пресека 4x16 mm2 на НН стубовима, матерјал обезбеђује Наручилац | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 112 | Развлачење, монтажа и затезање СКС пресека 3x35+61 mm2 на НН стубовима, матерјал обезбеђује Наручилац | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 113 | Развлачење, монтажа и затезање СКС пресека 3x35+61 mm2+2x16 mm2 на НН стубовима, матерјал обезбеђује Наручилац | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 114 | Развлачење, монтажа и затезање СКС пресека 3x70+61 mm2 на НН стубовима, матерјал обезбеђује Наручилац | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 115 | Развлачење, монтажа и затезање СКС пресека 3x70+61 mm2+2x16 mm2 на НН стубовима, матерјал обезбеђује Наручилац | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 116 | Полагање подземног кабла 1 kV пресека од 4 x 16 mm2 до 4 x 70 mm2 у већ ископан ров, матерјал обезбеђује Наручилац | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 117 | Полагање подземног кабла 1 kV пресека од 4 x 95 mm2 до 4 x 240 mm2 у већ ископан ров, матерјал обезбеђује Наручилац | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 118 | Монтажа одводника пренапона 0.4 кV, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 119 | Израда уземљења одводника пренапона 0.4 кV на стубу, матерјал обезбеђује Наручилац | компл |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 120 | Израда система уземљења НН стуба за одводнике пренапона, повезивање и полагање у већ ископан ров, матерјал обезбеђује Наручилац | компл |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 121 | Постављање механичке заштите кабла и уземљења, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 122 | Демонтажа AlČe проводника са НН стубова | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 123 | Демонтажа СКС кабла са НН стуба пресека пресека 3x35+61 mm2+2x16 mm2 и 3x70+61 mm2+2x16 mm2 | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 124 | Демонтажа подземног кабла са НН стуба пресека до 70 mm2 | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 125 | Демонтажа подземног кабла са НН стуба пресека од 95 mm2 до 240 mm2 | m |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 126 | Демонтажа кућног прикључног кабла са НН стуба | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 127 | Демонтажа изолатора Н95 са носачима са дрвеног стуба | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 128 | Демонтажа конзоле са НН стуба | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА ПОД Г (ДИНАРА СА ПДВ-ом) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г) У цени је садржана припрема за монтажу, демонтажу опреме, проводника и каблова. Развлачење дуж трасе проводника и каблова, подизање на котураче, затезање, учвршћивање на изолаторе, носаче и конзоле, полагање у кабловски ров, повезивање проводника и каблова. Прилагођење, монтажа и повезивање опреме, функционална испитивања и пуштање у рад. Грађевински радови нису садржани у цени. Материјал се преузима у централном магацину од овлашћеног лица Наручиоца. Превоз материјала и опреме је о трошку извођача радова. Демонтажа подразумева и превоз демонтиране опреме до магацина Наручиоца. Обавезно је присуство извођача радова приликом пуштања у рад. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поз. | ОПИС АКТИВНОСТИ | Јединица мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ-ом) |  |
|  | Д. Израда кабловских спојница и завршница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 | Израда термоскупљајуће кабловске завршнице на НН каблу пресека до 70 mm2, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 130 | Израда термоскупљајуће кабловске завршнице на НН каблу пресека од 95 mm2 до 240 mm2, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 131 | Израда термоскупљајуће кабловске спојнице на НН каблу пресека до 70 mm2, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 132 | Израда термоскупљајуће кабловске спојнице на НН каблу пресека од 95 mm2 до 240 mm2, матерјал обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА ПОД Д (ДИНАРА СА ПДВ-ом) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д) У цени је садржана припрема за израду спојница и завршница на кабловима. Грађевински радови нису садржани у цени. Материјал се преузима у централном магацину од овлашћеног лица Наручиоца. Превоз материјала и опреме је о трошку извођача радова. Обавезно је присуство извођача радова приликом пуштања у рад. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поз. | ОПИС АКТИВНОСТИ | Јединица мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ-ом) |  |
|  | Ђ. Утовар, превоз и распоређивање стубова по траси |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 | Дрвениих стубова (багремових и импрегнираних 9m) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 134 | Армирано бетонских стубова до 9/250 | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 135 | Армирано бетонских стубова до 9/315 | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 136 | Армирано бетонских стубова до 9/400 | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 137 | Армирано бетонских стубова 9/1000 | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 138 | Армирано бетонских стубова 9/1600 | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 139 | Армирано бетонских стубова 9/2000 | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 140 | Армирано бетонских ногара | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА ПОД Ђ (ДИНАРА СА ПДВ-а) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ђ) Материјал се преузима у централном магацину од овлашћеног лица Наручиоца. У цени је садржан утовар, превоз и распоређивање стубова поред темељних чашица и избушених и ископаних рупа стубних места. Утовар, превоз и распоређивање врши се о трошку Извођача радова. Цена обухвата утовар, превоз и распоређивање стубова. Грађевински радови нису садржани у цени. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поз. | ОПИС АКТИВНОСТИ | Јединица мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ-ом) |  |
|  | Е. Подизање стубова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 141 | Дрвених стубова (багремових и импрегнираних 9 m) , стубове обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 142 | Дрвених стубова (багремових и импрегнираних 9m) са монтажом на бетонски ногар, стубове обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 143 | Армирано бетонских стубова до 9/250, стубове обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 144 | Армирано бетонских стубова до 9/315, стубове обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 145 | Армирано бетонских стубова до 9/400, стубове обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 146 | Армирано бетонских стубова 9/1000, стубове обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 147 | Армирано бетонских стубова 9/1600, стубове обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 148 | Армирано бетонских стубова 9/2000, стубове обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 149 | Армирано бетонских ногара, бетонске ногаре обезбеђује Наручилац | ком |  | 5 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА ПОД Е (ДИНАРА СА ПДВ-ом) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Е) Подизање стубова подразумева постављање АБ стубова у темељне часице, односно дрвених стубова у избушене или ископане рупе, односно монтажа на бетонске ногаре. Стубови се пре подизања налазе поред темеља, односно поред ископане темељне рупе. Стубови се морају у усправном положају задржати за време фундирања песком темењних часица, очвршћавања бетона, односно сабијања земље приликом подизања дрвених стубова или причвршћивања за бетонске ногаре. Обавезно је присуство извођача радова приликом пуштања у рад. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поз. | ОПИС АКТИВНОСТИ | Јединица мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ-ом) |  |
|  | Ж. Демонтажа стубова са превозом и истоваром у централни магацин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | Демонтажа дрвених стубова (багремових и импрегнираних 9m) | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 151 | Демонтажа армирано бетонских стубова до 9/250 | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 152 | Демонтажа армирано бетонских стубова до 9/315 | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 153 | Демонтажа армирано бетонских стубова до 9/400 | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 154 | Демонтажа армирано бетонских стубова 9/1000 | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 155 | Демонтажа армирано бетонских стубова 9/1600 | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 156 | Демонтажа армирано бетонских ногара | ком |  | 10 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА ПОД Ж (ДИНАРА СА ПДВ-ом) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж) Демонтажа подразумева вађење комплетних АБ и дрвених стубова из земље, утовар стубова и конзола и превоз демонтиране опреме до магацина Наручиоца и истовар у делу магацина опредељеном за демонтирану опрему. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поз. | ОПИС АКТИВНОСТИ | Јединица мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ-ом) |  |
|  | З. Земљани радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 157 | Ручни ископ земље у земљишту III категорије |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 158 | Ручни ископ земље у земљишту IV категорије |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 159 | Ручни ископ земље у земљишту V категорије |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 160 | Затрпавање са набијањем замље у III категорији |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 161 | Затрпавање са набијањем замље у IV категорији |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 162 | Затрпавање са набијањем замље у V категорији |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 163 | Ручно планирање и разастирање земље у III категорији |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 164 | Ручно планирање и разастирање земље у IV категорији |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 165 | Ручно планирање и разастирање земље у V категорији |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 166 | Ручни ископ за бетонски ногар |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 167 | Ручни ископ за дрвени багремов или дрвени чамов импрегнисани стуб 9 m |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 168 | Ручни ископ за бетонски стуб 9/250 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 169 | Ручни ископ за бетонски стуб 9/315 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 170 | Ручни ископ за бетонски стуб 9/400 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 171 | Ручни ископ за бетонски стуб 9/1000 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 172 | Ручни ископ за бетонски стуб 9/1600 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 173 | Ручни ископ за бетонски стуб 9/2000 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 174 | Фундирање темеља стуба-песком у НН мрежи |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 175 | Машинско бушење рупа за стубове Ø 400 x 1600 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 176 | Машинско бушење рупа за стубове Ø 400 x 2000 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 177 | Машински ископ земље у земљишту III категорије |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 178 | Машински ископ земље у земљишту IV категорије |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 179 | Машински ископ земље у земљишту V категорије |  | m3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 180 | Машински ископ за дрвени багремов или дрвени чамов импрегнисани стуб 9 m |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 181 | Машински ископ за бетонски стуб 9/250 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 182 | Машински ископ за бетонски стуб 9/315 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 183 | Машински ископ за бетонски стуб 9/400 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 184 | Машински ископ за бетонски стуб 9/1000 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 185 | Машински ископ за бетонски стуб 9/1600 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 186 | Машински ископ за бетонски стуб 9/2000 |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 187 | Штемовање канала за полагање кабла у зиду испод малтера за кабал до 70 mm2 |  | m | 5 |  |  |  |  |
|  | 188 | Штемовање канала за полагање кабла у зиду испод малтера за кабал од 95 mm2 до 240 mm2 |  | m | 5 |  |  |  |  |
|  | 189 | Бушење рупе у армираном бетону дебљине 25 сm до пречника рупе ø 30 mm |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 190 | Бушење рупе у армираном бетону дебљине 25 сm до пречника рупе ø 60 mm |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 191 | Бушење рупе у армираном бетону дебљине 25 сm до пречника рупе ø 100 mm |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 192 | Бушење рупе у зиду од опеке дебљине 25 сm до пречника рупе ø 30 mm |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 193 | Бушење рупе у зиду од опеке дебљине 25 сm до пречника рупе ø 60 mm |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 194 | Бушење рупе у зиду од опеке дебљине 25 сm до пречника рупе ø 100 mm |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 195 | Крпљење и обрада штемованих зидних површина малтером, бојење у два премаза |  | m2 | 5 |  |  |  |  |
|  | 196 | Полагање јувидур цеви у земљу |  | m | 5 |  |  |  |  |
|  | 197 | Побијање сонди за уземљење |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА ПОД З (ДИНАРА СА ПДВ-ом) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поз. | ОПИС АКТИВНОСТИ | Јединица мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ-ом) |  |
|  | И. Бетонирачки радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 198 | Ручно справљање бетона MB 20 |  | m3 | 10 |  |  |  |  |
|  | 199 | Уградња бетона са набијањем |  | m3 | 10 |  |  |  |  |
|  | 200 | Бетонирање темеља за бетонски стуб 9/250 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | 201 | Бетонирање темеља за бетонски стуб 9/315 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | 202 | Бетонирање темеља за бетонски стуб 9/400 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | 203 | Бетонирање темеља за бетонски стуб 9/1000 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | 204 | Бетонирање темеља за бетонски стуб 9/1600 |  | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | 205 | Полагање јувидур цеви у бетон |  | m | 10 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА ПОД И (ДИНАРА СА ПДВ-ом) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поз. | ОПИС АКТИВНОСТИ | Јединица мере |  | Оквирна количина |  | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ-ом) |  |
|  | Ј. Остали радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 206 | Вредност норма часа за обрачун радова (радови који нису укључени и прецизирани у обрасцу понуде) |  | дин/h | 5 |  |  |  |  |
|  | 207 | Вредност норма часа за рад у хаваријским условима (хаваријске услове одређује Наручилац) |  | дин/h | 5 |  |  |  |  |
|  | 208 | Вредност норма часа за обрачун застоја |  | дин/h | 5 |  |  |  |  |
|  | 209 | Израда система уземљења мерног места, повезивање и полагање у већ ископан ров, матерјал обезбеђује Наручилац |  | компл | 5 |  |  |  |  |
|  | 210 | Прикључење или искључење на стубу привода за мерно место |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 211 | Прикључење или искључење у орману ( КПК, МО, БРОЈИЛУ) привода за мерно место |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 212 | Очитавање стања и података на мерном уређају |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 213 | Монтажа кровног носача за кућни прикључак |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | 214 | Монтажа зидног носача за кућни прикључак |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА ПОД Ј (ДИНАРА СА ПДВ-а) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж+З+И+Ј ( ДИНАРА СА ПДВ-ом) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА РАДОВА (ДИНАРА СА ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рок и начин плаћања: |  |  |  |  |  |  | У року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна |  |
|  | Рок важења понуде(мин. 60 дана): |  |  |  |  |  |  | ______ дана од дана отварања понуда. |  |
|  | Место ивођења радова: |  |  |  |  |  |  | Дистрибутивно подручје Београд |  |
| Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача: _______________ _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |