ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14

Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС -

Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево

Обликована у 2 партије:

Партија 1. Грађевинско-занатски радови на помоћном објекту гаража и магацин у Коцељеви

Партија 2. Грађевинско-занатски радови на НЕЕО у ТО Шабац

К О М И С И Ј А

за спровођење JН/8000/0046-14/2016 ША  14

формирана Решењем бр. 12.01.557949/3-16

(заведено у ЈП ЕПС број 2.5.6.2.-Е.09.01-254926/9-17 од 24.05.2017. године

Краљево,  мај 2017. године

На основу члана 32, 40, и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01. 557949/2-16 од 30.12.2016. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.557949/3-16 од 30.12.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова бр. JН/8000/0046-14/2016 ША 14

Ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација радова, квалитет, количина и опис радова |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријум за доделу оквирног споразума |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци (1 - 7) |
| 8. | Модел оквирног споразума |
| 9. | Прилог о безбедности и здрављу на раду |

Укупан број страна документације: 96

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд |
| --- | --- |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до 2 године |
| Предмет јавне набавке | Набавка радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево |
| Опис сваке партије | Јавна набавка је обликована по партијама и то: Партија 1. Грађевинско-занатски радови на помоћном објекту – гаража и магацин у Коцељеви; Партија 2. Грађевинско-занатски радови на НЕЕО у ТО Шабац |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума ради издавања наруџбеница ЈП ЕПС ће донети Одлуку о закључењу оквирног споразума са једним понуђачем на период до 2 године односно до реализације финансијских средстава планираних за ову набавку. |
| Контакт | Милош Жарковић e-mail: milos.zarkovic@eps.rs Јасмина Вучинић e-mail: jasmina.vucinic@eps.rs |

## ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење

радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево

Назив из општег речника набавке: Грађевински радови.

Ознака из општег речника набавке: 45000000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

2.2. Основни подаци о оквирном споразуму

Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем.

Оквирни споразум се закључује на период до две године.

Корисник оквирног споразума је:  ЈП „Електропривреда Србије“ Београд.

На основу оквирног споразума ће се издавати наруџбеница (која садржи битне елементе уговора) понуђачу са којим је оквирни споразум закључен.

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 1. – Грађевинско-занатски радови на помоћном објекту – гаража и магацин у Коцељеви

| Р.бр. | Опис | Јед.мере | Оквирне количине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бетонски и армирано бетонски радови |  |  |
| 1. | Бетонирање А.Б.пода у гаражама и магацину армираним бетоном МБ 20 дебљине 15cm. са фином обрадом површина пердашењем. | m2 | 158,75 |
| 2. | Бетонирање заштитне стазе око објекта дебљине 15cm. у ширини 1m. неамираним бетоном МБ 20 са падирањем 1% од објекта. | m2 | 64 |
|  | Армирачки радови |  |  |
| 3. | Набавка, сечење, постављање и везивање мрежасте арматуре Q-188 у бетонску подну плочу на земљи. | kg. | 534,18 |
|  | Зидарски радови |  |  |
| 4. | Малтерисање зидова продужним малтером у два слоја, грубо и фино са пердашењем површина. | m2 | 292,48 |
|  | Браварски радови |  |  |
| 5. | Израда и монтажа врата на улазу у магацин димензија 200x350cm. Врата се израђују од кутијастих челичних профила за грађевинску браварију са дебљином лима 2мм и у свему према датом цртежу, опису и шеми браварије. Након уградње извршити завршно фарбање врата емајл лаком у сивом тону са два премаза. | Koм. | 1 |
| 6. | Израда и монтажа прозора на гаражи димензија 330x100cm. Прозор се израђују од кутијастих челичних профила за грађевинску браварију са дебљином лима 2mm и у свему према датом цртежу, опису и шеми браварије. Након уградње извршити завршно фарбање прозора емајл лаком у сивом тону са два премаза. | Ком. | 3 |
| 7. | Израда и монтажа врата на улазу у гаражу димензија 100x210cm. Врата се израђују од кутијастих челичних профила за грађевинску браварију са дебљином лима 2мм и у свему према датом цртежу, опису и шеми браварије. Након уградње извршити завршно фарбање врата емајл лаком у сивом тону са два премаза. | Ком. | 1 |
| 8. | Набавка и уградња гаражних роло (сегментних) врата димензија 3,3x3,5m са хоризонталним линијама. Панели сегментних врата рађена су од дупло цинкованог нерђајућег челика, заштићена полиуретанским премазима и са пуњењем од полиуретанске пене. Врата се отварају са мотором на електропогон и аутоматиком за даљинско управљање. | Ком. | 4 |
| 9. | Набавка и уградња унутрашњих PVC врата дим.80/210cm у санитарном чвору. Врата су са алуминијумским профилима пластифицираним и са равним панелом све у белој боји. | ком | 1 |
|  | Керамичарски радови |  |  |
| 10. | Облагање подова у санитарном чвору керамичким плочама 1.класе на цементном малтеру 1:2. Плоче су димензија 20x20cm, у тону по избору наручиоца. Полагање плочица је фуга на фугу, са спојницом које су испуњене одговарајућом масом. | m2 | 4,29 |
| 11. | Облагање зидова у санитарном чвору керамичким плочама 1.класе на лепак. Плоче су димензија 20x20cm, у тону по избору наручиоца. Полагање плочица је фуга на фугу, са спојницом које су испуњене одговарајућом масом. | m2 | 16,64 |
|  | Молерски радови |  |  |
| 12. | Бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзивном бојом у белом тону преко малтерисаних површина. | m2 | 322,88 |
|  | Грађевински радови на изградњи спољне мреже |  |  |
| 13. | Ручни ископ канала у земљи 3.категорије за полагање водоводних и канализационих цеви. 30x0,5x0,6+10x0,5x0,9 m | m3 | 13,50 |
| 14. | Ручни ископ јама за канализационе шахте у земљи 3.категорије. | m3 | 4,50 |
| 15. | Набавка и израда шахти канализационих димензија 1x1x0,8m у земљи, зидови зидани бетонским блоковима д,зида=20cm., подна плоча од набијеног бетона, горња плоча од армираног бетона са уграђеним шахт поклопцем од ливеног гвожђа. | Ком. | 1 |
| 16. | Набавка и полагање канализационих цеви fi110 у канал са нивелисањем. | m1 | 30 |
| 17. | Набавка и полагање водоводних цеви ПЕ фи.1/2" у канал. | m1 | 10 |
| 18. | Набавка и насипање песка у слојевима 10+10cm. на дно канала пре и након полагања канализационих и водоводних цеви. | m3 | 4 |
| 19. | Ручно затрпавање канала земљом из ископа у слојеима са набијањем. | m3 | 9,5 |
| 20. | Ручни утовар вишка земље из ископа у возило, превоз на депонију и истовар. | m3 | 8,5 |
|  | Водовод |  |  |
| 21. | Набавка и монтажа ПП-Р типа 3 водоводних унутрашњих цеви fi 1/2" заједно са свим потребним фитингом и заптивним материјалом. Водоводне цеви постављене у зид обложити изолацијом. | m1 | 9 |
| 22. | Набавка и уградња одговарајућих пропусних вентила са капом за водоводне цеви fi 1/2". | Ком. | 3 |
| 23. | Набавка и уградња ЕК вентила fi 1/2". | Ком. | 1 |
| 24. | Испитивање водовне инсталације на пробни притисак од 12 бара. | паушално |  |
|  | Канализација |  |  |
| 25. | Набавка и монтажа PVC канализационих цеви заједно са одговарајућим фазонским комадима и заптивним материјалом.. - fi 50. - fi 110. | m1 m1 | 3 3 |
| 26. | Набавка и уградња подног сливника са решетком fi 110. | Ком. | 1 |
|  | Санитарни уређаји |  |  |
| 27. | Набавка и монтажа керамичке WC шоље са одговарајућом арматуром, даском, водокотлићем и кутијом за тоалет папир. | Ком. | 1 |
| 28. | Набавка и уградња керамичког писоара на зид са одговарајућом арматуром. | Ком. | 1 |
| 29. | Набавка и уградња керамичког умиваоника 60cm заједно са материјалом за прикључак. | Ком. | 1 |
| 30. | Набавка и уградња зидне поникловане батерије за умиваоник, за топлу и хладну воду. | Ком. | 1 |
| 31. | Набавка и уградња проточног бојлера В=10l. | Ком. | 1 |
|  | Напајање и енергетски развод у објекту |  |  |
| 32. | Замена постојећих топљивих осигурача у постојећем МРО аутоматским осигурачима следећих карактеристика: - 6 комада једнополних нисконапонских осигурача, лимитатора C карактеристике од 63А; - 12 комада једнополних нисконапонских осигурача, лимитатора C карактеристике од 25 А - Постављање нова 3 комада једнополних нисконапонских осигурача, лимитатора C карактеристике од 25А – за нову PRT | комплет | 1 |
| 33. | Набавка, испорука и полагање кабла PP-Y 5x10mm2 за везу MRO са разводном таблом PRT. | метара | 40 |
| 34. | Набавка, испорука и постављање кабловских носача NPK 100, са поклопцем, за постављање кабла у таванском простору и по зиду објекта до PRT. | метара | 40 |
| 35. | Набавка, испорука и постављање кабловских носача НПК 50, са поклопцем, за постављање каблова унутрашње инсталације по зиду и по металној кровној конструкцији. | метара | 100 |
| 36. | Набавка и уградња помоћне надградне разводне табле са непровидним предњим вратима, за смештај максимално 24 осигурача, са следећем опремом: - 4 комада једнополних нисконапонских осигурача, лимитатора C карактеристике од 6А; - 4 комада једнополних нисконапонских осигурача, лимитатора C карактеристике од 10А; - 15 комада једнополних нисконапонских осигурача, лимитатора C карактеристике од 16А; - Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А; | Ком. | 1 |
| 37. | Остали трошкови за израду предметних инсталација | паушално |  |
|  | Инсталација за изједначавање потенцијала |  |  |
| 38. | Набавка, испорука материјала и монтажа премошћења водомера. Састоји се од две обухватнице за цев fi 4mm и проводника PP-Y 1x16mm2 дужине 1m. | Koм. | 1 |
| 39. | Набавка, испорука материјала и монтажа сабирнице за изједначавање потенцијала у објекту СИП. Састоји се од бакарне шине Еcu (30x10x300)mm. у узидној кутији од поцинкованог лима са поклопцем. На траци избушити 5 рупа fi 10mm. У позицију спада и извођење веза у кутији. | Koм. | 1 |
| 40. | Набавка, испорука и повезивање металних маса водовода, канализације ормана телефонске концетрације на сабирницу за изједначавање потенцијала. Везу чини кабл PP-Y 1x16mm2 укупне дужине 50 метара уз употребу одговарајућег спојног прибора. | Ком. | 1 |
| 41. | Остали трошкови за израду предметних инсталација | паушално |  |
|  | Громобранска инсталација и темељни уземљивач |  |  |
| 42. | Израда темељног уземљивача постављањем поцинковане челичне траке Fe-Zn 25х4mm2 у темељ објекта и повезивање са сабирницом за изједначење потенцијала (СИП) и изводима за мерне спојеве громобранске инсталације. | m. | 60 |
| 43. | Испорука и полагање Fe-Zn траке 25х4mm2 за израду спустова кроз бетонске стубове од крова до испитног споја | m. | 20 |
| 44. | Набавка, испорука и монтажа на свим местима спојева, односно укрштања поцинкованих трака, укрсног комада за пролазне траке типа SRPS N.B4.936/III или одговарајући | Koм. | 6 |
| 45. | Набавка, испорука и монтажа на предвиђеним местима раздвојника „трака-трака“ на висини 1,5м. од коте тротоара. Раздвојник је типа D SRPS N.B4.932 или одговарајући, а монтира се у кутију мерног споја. | Ком. | 4 |
| 46. | Набавка, испорука и монтажа раставног споја D SRPS N.B4.912, коју уградити на зид на висини 1,5m. од коте тротоара. Свака кутија мора имати редни број примењен у пројекту. | Koм. | 4 |
| 47. | Остали трошкови за израду предметних инсталација (спој за лимени кров 4 комада, спој за вертикални олук 8 комада и остали ситан материјал | паушално |  |
|  | Електроинсталација потрошача у објекту |  |  |
| 48. | Набавка, испорука и монтажа обичних (4 комада), унакрсних (3 комада) инсталационих прекидача, као и фотопрекидача за паљење спојних светиљки преко форела (ком 1) и осталог потребног материјала за формирање сијаличног места. Сви прекидачи треба да имају следеће карактеристике 10А, 250V, 2500W. Испорука и уградња кабла PP-Y 3x1,5mm2, у кабловске канале, постављене по металној конструкцији и по зиду објекта, просечне дужине 10m. 18х10=180m. | Koм. | 18 |
| 49 | Набавка, испорука материјала и израда монофазног прикључног места. Инсталација се изводи каблом PP-Y 3x2,5mm2 просечне дужине 15м. са једноструком монофазном прикључницом за под малтер. Позиција обухвата испоруку и монтажу једноструке монофазне прикључнице са заштитним „шуко“ контактом и поклопцем за заштиту од прашине IP54, као и осталог потребног материјала. Укупна дужина 8х15=120m. | Koм. | 8 |
| 50. | Набавка, испорука и монтажа надградних светиљки са флуо цевима 3х58W са заштитним поклопцем IP 65, тип ТИТАН „Buck“ Београд или одговарајући | Koм. | 9 |
| 51. | Набавка, испорука и монтажа спољних светиљки са метал халогеном сијалицом снаге 150W, димензија 440х300х150mm, IP65, тип ИРИДИО 1720 „Buck“ Београд или одговарајући | Koм. | 7 |
| 52. | Набавка, испорука и монтажа светиљки IP54, по избору, у мокром чвору са штедном сијалицом 20W | Koм. | 2 |
| 53. | Набавка, испорука и уградња кутије за изједначавање потенцијала | Ком. | 1 |
| 54. | Набавка, испорука и полагање под малтер или у цеви пре извођења керамичарских радова инсталационог проводника P/F-Y 1x4mm2 просечне дужине 3 метра са остваривањем веза у кутији за изједначавање потенцијала и на месту изједначавања потенцијала на водоводној (осим ако је пластична) и канализационој инсталацији у купатилу, тоалету или кухињи. Место изједначавања потенцијала опремити одговарајућим обухватницама, поставити и КИП испод сваког лавабоа у купатилу. | Ком. | 1 |
| 55. | Остали трошкови везани за израду предметних инсталација | паушално |  |
|  | Инсталација против паничне расвете |  |  |
| 56. | Испорука и уградња светиљке типа Pratica „Buck“ или одговарајући, IP65, димензије 645х150х93mm, 18W, за противпаничну расвету | Ком. | 9 |
| 57. | Повезивање светиљки и РТ кабловима PP00 3x1,5mm2 | m. | 30 |
| 58. | Остали радови за израду предметних инсталација | паушално |  |
|  | Радови на уређењу платоа и ограде за спољни магацин |  |  |
| 59. | Обележавање на терену и машинско скидање хумуса у просечном слоју дебљине 20cm. са нивелисањем и планирањем дна ископа. | m3 | 56 |
| 60. | Ручни ископ у земљи 3.категорије за темеље зидане ограде. | m3 | 5,12 |
| 61. | Машински утовар земље из ископа у возило, превоз на депонију удаљености до 10km и истовар. | m3 | 61,12 |
| 62. | Набавка, транспорт и уграђивање песковитог шљунка d=20cm као замена и насип испод платоа и стаза са набијањем механизацијом до потребне стишљивости. | m3 | 61,12 |
| 63. | Набавка, транспорт и уграђивање носећег слоја од дробљеног каменог агрегата фракције 0-63мм d=20cm са набијањем механизацијом до потребне стишљивости. | m3 | 61,12 |
| 64. | Бетонирање А.Б.платоа и стаза армираним бетоном МБ 20 дебљине 15cm са фином обрадом површина пердашењем. | m2 | 280 |
| 65. | Бетонирање А.Б. темељних греда за ограду у ископаном земљишту армираним бетоном МБ 20. | m3 | 6,40 |
| 66. | Зидање ограде у висини 1,6 пуном опеком дебљина зида d=25cm са пердашењем зиданих површина. | m3 | 6,40 |
| 67. | Бетонирање А.Б. Стубова и греде преко ограде 25/25cm са двостраном оплатом армираним бетоном МБ 30. | m3 | 1,56 |
| 68. | Набавка, сечење, постављање и везивање мрежасте арматуре Q-188 у бетонску подну плочу на земљи. | Kg. | 950 |
| 69. | Набавка, сечење, савијање, постављање и везивање арматуре ГА 240/360 у бетонске темеље, стубове и греде. | Kg. | 150 |
| 70. | Израда и угађивање металне капије у спољни магацин. Капија је ширине 4,5m, двокрилна, висине 1,6m. Израђена је од челичних кутијастих профила различитог пресека, парапет 60цм пуне табле лима обострано, са челичним стубовима, и опремљена је бравама за закључавање. | Ком. | 1 |

ПАРТИЈА 2 – Грађевинско-занатски радови на НЕЕО у ТО Шабац

| Р.бр. | Опис | Јед.мере | Оквирне количине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарни чвор у пословној згради у Шапцу |  |  |
| 1. | Демонтажа спуштеног плафона типа Хантер-Даглас све са светиљкама. | m2 | 23,04 |
| 2. | Демонтажа дрвених врата из преградних зидова. | Ком. | 5 |
| 3. | Рушење преградних зидова од пуне опеке. | m2 | 9,48 |
| 4. | Демонтажа старих тоалет шоља и водокотлића изнад на зиду. | Ком. | 2 |
| 5. | Демонтажа старих тоалет умиваоника са батеријама. | Koм. | 2 |
| 6. | Рушење керамичких плочица са подова. | m2 | 23,04 |
| 7. | Рушење керамичких плочица са зидова. | m2 | 28,16 |
| 8. | Зидање нових преградних зидова од пуне опеке д=12cm. у цементном малтеру са израдом АБ серклажа на висини 2,1m. | m2 | 32,47 |
| 9. | Малтерисање зидова продужним малтером са фином обрадом. | m2 | 130,00 |
| 10. | Облагање зидова керамичким плочама на лепак до плафона и фуговање фуг масом | m2 | 99,12 |
| 11. | Облагање подова керамичким плочама на цементној кошуљици и фуговање цем.млеком | m2 | 23,04 |
| 12. | Набавка и монтажа спуштеног плафона типа Армстронг Дуна + водоотпорне или слично са растерима плоча 60/60cm на металној конструкцији. | m2 | 23,04 |
| 13. | Набавка, монтажа и повезивање уградних светиљки у Армстронг плафон дим.60x60, 4x18W заједно са припадајућом инсталацијом. | Ком. | 7 |
| 14. | Набавка и уградња пластичних PVC цеви са наглавком. У цену улазе и сва могућа штемовања: - PVC цеви fi 110 - PVC цеви fi 70 - PVC цеви fi 50. | m m m | 2 4 12 |
| 15. | Набавка и израда мреже водовода од нових пластичних цеви по зидовима. Набавка комплет материјала: цеви, Т-комади, колена, обујмице и шрафови за причвршћивање на зидове и други потребан ситан пратећи материјал. - fi 1/2 “ цеви - fi 3/4 “ цеви | m m | 42 10 |
| 16. | Набавка и уградња подног сливника. | Ком. | 2 |
| 17. | Набавка и уградња WC шоље са даском и водокотлићем као моноблок. | Ком. | 3 |
| 18. | Набавка и уградња писоара. | Ком. | 1 |
| 19. | Набавка и уградња дуплог умиваоника 120cm. | Ком. | 2 |
| 20. | Набавка и постављање огледала дим. 120/80cm. на зид. | Ком. | 2 |
| 21. | Набавка и уградња нискомонтажног проточног бојлера В=10l за две славине. | Ком. | 2 |
| 22. | Набавка и уградња поникловане батерије за умиваоник, једноручне, за топлу и хладну воду. | Ком. | 4 |
| 23. | Набавка и уградња кутије за течни сапун на зид. | Ком. | 4 |
| 24. | Набавка и уградња кутије за папирне убрусе. | Ком. | 4 |
| 25. | Набавка и уградња кутије за тоалет папир. | Ком. | 3 |
| 26. | Набавка,израда и монтажа прозора 80x80 cm од алуминијумских профила са термомостом, пластифицираним, у браон боји и застакљеним термостаклом 4+6+4mm. Прозори су једнокрилни са механизмом за отварање на косо.Претходно треба извршити демонтажу постојећег прозорског крила и окова. | Ком. | 3 |
| 27. | Набавка и уградња унутрашњих PVC врата дим.90/210cm. на улаз у санитарне чворове. Врата су са алуминијумским профилима пластифицираним и са равним панелом све у браон боји. | Ком. | 2 |
| 28. | Набавка и уградња унутрашњих PVC врата дим.80/210cm. у санитарним чворовима. Врата су са алуминијумским профилима пластифицираним и са равним панелом све у браон боји. | Ком. | 2 |
|  | Санитарни чвор у пословници Владимирци |  |  |
| 29. | Демонтажа дрвених врата из преградних зидова. | Ком. | 6 |
| 30. | Рушење преградних зидова од пуне опеке. | m2 | 8,68 |
| 31. | Демонтажа старих тоалет шоља и водокотлића изнад на зиду. | Ком. | 3 |
| 32. | Демонтажа старих тоалет умиваоника са батеријама. | Koм. | 1 |
| 33. | Рушење керамичких плочица са подова. | m2 | 22,36 |
| 34. | Рушење керамичких плочица са зидова. | m2 | 30,40 |
| 35. | Зидање нових преградних зидова од пуне опеке d=12cm у цементном малтеру са израдом АБ серклажа на висини 2,1m. | m2 | 5,30 |
| 36. | Малтерисање зидова продужним малтером са фином обрадом. | m2 | 119 |
| 37. | Облагање зидова керамичким плочама на лепак до плафона и фуговање фуг масом | m2 | 85 |
| 38. | Облагање подова керамичким плочама на цементној кошуљици и фуговање цем.млеком | m2 | 22,36 |
| 39. | Набавка, монтажа и повезивање светиљки на плафон. | Koм. | 6 |
| 40. | Набавка и уградња пластичних PVC цеви са наглавком. У цену улазе и сва могућа штемовања: - PVC цеви fi 110 - PVC цеви fi 70 - PVC цеви fi 50 | m m m | 1,50 4 6 |
| 41. | Набавка и израда мреже водовода од нових пластичних цеви по зидовима. Набавка комплет материјала: цеви, Т-комади, колена, обујмице и шрафови за причвршћивање на зидове и други потребан ситан пратећи материјал. - fi 1/2 “ цеви - fi 3/4 “ цеви | m m | 20 4 |
| 42. | Набавка и уградња подног сливника. | Ком. | 3 |
| 43. | Набавка и уградња WC шоље са даском и водокотлићем као моноблок. | Ком. | 3 |
| 44. | Набавка и уградња дуплог умиваоника 120cm. | Ком. | 1 |
| 45. | Набавка и уградња умиваоника 60cm. | Ком. | 1 |
| 46. | Набавка и постављање огледала дим. 120/80cm на зид. | Koм. | 1 |
| 47. | Набавка и постављање огледала дим. 80/80cm на зид. | Koм. | 1 |
| 48. | Набавка и уградња нискомонтажног проточног бојлера В=10l за две славине. | Koм. | 1 |
| 49. | Набавка и уградња нискомонтажног проточног бојлера В=10l за једну славину. | Koм. | 1 |
| 50. | Замена бојлера. Набавка и монтажа новог бојлера В=50l на зид. Стари бојлер демонтирати. | Koм. | 1 |
| 51. | Набавка и уградња поникловане батерије са тушем за туш каду, једноручне, за топлу и хладну воду. | Koм. | 1 |
| 52. | Набавка и уградња поникловане батерије за умиваоник, једноручне, за топлу и хладну воду. | Koм. | 3 |
| 53. | Набавка и уградња кутије за течни сапун на зид. | Ком. | 3 |
| 54. | Набавка и уградња кутије за папирне убрусе. | Ком. | 3 |
| 55. | Набавка и уградња кутије за тоалет папир. | Ком. | 3 |
| 56. | Набавка и уградња унутрашњих PVC врата дим.90/210cm на улаз у санитарне чворове. Врата су са алуминијумским профилима пластифицираним и са равним панелом све у браон боји. | Ком. | 2 |
| 57. | Набавка и уградња унутрашњих PVC врата дим.80/210cm у санитарним чворовима. Врата су са алуминијумским профилима пластифицираним и са равним панелом све у браон боји. | Ком. | 3 |
| 58. | Набавка и уградња PVC цеви fi 110 за канализациону вентилацију. | m1 | 12 |
| 59. | Набавка и уградња PVC цеви fi 110 за ваздушну вентилацију у санитарном чвору. | m1 | 12 |
| 60. | Набавка и уградња вентилатора за ваздушну вентилацију у санитарном чвору. | Ком. | 4 |
|  | Санација прокишњавања пословних објеката |  |  |
| 61. | Поправка кровног покривача на крову зграде од табли поцинкованог трапезастог лима на месту где прокишњава и где је ветар подигао старе табле лима. Старе оштећене табле лима демонтирати и заменити новим. | m2 | 80 |
| 62. | Набавка и монтажа опшивке крова од PVC ламперије. Стару опшивку демонтирати. Ценом обухватити монтажу и демонтажу радне скеле за рад на висини. | m2 | 20 |
| 63. | Поправка хоризонталних лежећих олука на крову због прокишњавања. Олуци су од поцинкованог лима који је постављен у дашчаној оплати. На местима где прокишњава очистити места и извршити летовање. на местима где је иструлио лим убацити нов лим. Извршити преглед, чишћење и преконтролисати целом дужином олук, падове и кориговати их по потреби за правилан одвод воде. Додатно силиконирати. | m2 | 40 |
| 64. | Замена вертикланих и хоризонталних олука од поцинкованог лима РШ 50цм који су иструлили и прокишњавају. | m1 | 20 |
|  | Енергетска ефикасност (замена прозора, подова и др.....) |  |  |
| 65. | Набавка,израда и монтажа прозора од алуминијумских профила са термомостом, пластифицираним, у браон боји и застакљеним термостаклом 4+6+4мм. Прозори су једнокрилни са механизмом за отварање на косо.Претходно треба извршити демонтажу постојећег прозорског крила и окова. Димензије отвора за уградњу прозора су: - 110 x 130 cm. - 110 x 160 cm. | Ком. Ком. | 8 8 |
| 66. | Замена полупаног стакла на старим прозорима. Старо полупано термо стакло извадити из отвора и однети на депонију и уградити ново термо сткакло 4+16+4mm. | m2 | 30 |
| 67. | Набавка и уградња унутрашњих PVC врата 90/210cm у канцеларијама. Врата су у браон тону, направљених од пластифицираних алуминијумских профила и ПВЦ равног панела са украсним лајснама на панелима и снабдевена су одговарајућим оковом, 3 мале шарке, бравом и елзет улошком са 3 кључа. Стара дрвена врата пажљиво демонтирати и однети на место где инвеститор одреди. | Koм. | 6 |
| 68. | Набавка и постављање ламината d=7mm класе 31 или 32 на подлогу од филца. Претходно извршити скидање и одлепљивање старог итисона са пода и лајсни од итисона са зида и одвожење на депонију. | m2 | 80 |
| 69. | Набавка и постављање угаоних лајсни за ламинат на зид и алуминијумске лајсне на врата. | m1 | 80 |
| 70. | Набавка и монтажа спуштеног плафона типа Армстронг Дуна + или слично са растерима плоча 60/60cm на металној конструкцији. Претходно извршити демонтажу старог спуштеног плафона хантер даглас све са светиљкама и челичном подконструкцијом и одвожење на депонију. | .m2 | 80 |
| 71. | Набавка, монтажа и повезивање уградних светиљки у Армстронг плафон дим.60x60, 4x18W заједно са припадајућом инсталацијом. | Ком. | 16 |
| 72. | Набавка и бојење старих зидова полудисперзионом бојом у тону са два премаза. Претходно извршити припрему површина - очистити подлогу, извршити стругање нестабилне боје и глетовање оструганих површина, шмирглање и премаз подлогом. На местима где је отпао малтер извршити крпљење. Обавезно предвидети померање намештаја и штићење намештаја и подова. | m2 | 600 |

У табели су дате  оквирне  количине  радова. Стварно утрошене количине могу да  варирају

током периода важења Оквирног споразума.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада,

материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

  - РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама, до реализације вредности

оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације извођења радова по појединачним наруџбеницама је максимално 90 (деведесет) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова за партију 1. и 45 (четрдесетпет) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова за партију 2.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

Примопредаја радова наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници Наручиоца.

3.2. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

За партију 1. место извршења радова је територија Одсека за техничке услуге Шабац, пословница Коцељева (пословно-погонски објекти).

За партију 2. место извршења радова је територија Одсека за техничке услуге Шабац (пословно-погонски објекти).

Наручилац оставља могућност да потенцијални понуђачи могу обићи место извођења радова по претходно поднетом захтеву на e-mail: darko.ercic@eps.rs. Обилазак се може обавити у периоду од дана објављивања позива за достављање понуда до 7 дана од дана истека рока за достављање понуда, односно отварања понуда. Обилазак места извођења радова наручилац ће омогућити у року од 3 дана од дана подношења захтева.

3.3. ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за уговорене и изведене радове је најмање 24 месеца од потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби изведених радова.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-uverenja-za-fizicka-lica.htm 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона (Образац бр.4) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Пословни капацитет -за партију 1: Да је у последње 3 године (2014, 2015 и 2016), пре истека рока за подношење понуда, извео радове који су истоврсни предмету ове ЈН, a чија вредност реализованих уговора није мања од 2.100.000,00 динара за све три године заједно. -за партију 2: Да је у последње 3 године (2014, 2015 и 2016), пре истека рока за подношење понуда, извео радове који су истоврсни предмету ове ЈН, a чија вредност реализованих уговора није мања од 2.300.000,00 динара за све три године заједно. Доказ: -Референтна листа (Образац 6), -Потврда Наручиоца радова-крајњег корисника (Образац бр. 7). Напомена: -Наручилац задржава право, да захтева од понуђача, да додатно доставе фотокопије уговора или других докумената из којих се може закључити да су радови изведени. -У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни тражени услов). -У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба достављати за подизвођача. |
| 6. | Кадровски капацитет (за сваку партију посебно): Услов: Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом ако има: -најмање 7 запослених или радно ангажованих сходно члан 197.–202. Закона о Раду НК радника грађевинске струке; -најмање 4 запослена или радно ангажована сходно члан 197.–202. Закона о Раду ВК радника грађевинске струке; -1 запосленог или радно ангажованог сходно члан 197.–202. Закона о Раду). дипломираног инжењера са лиценцом 410 или 411 или 419 или 700 или 800 Докази: -Изјава понуђача о кадрoвском капацитету (дати на свом обрасцу, меморандуму); -Фотокопија образаца М3А, МА или М1/М2 за запослене раднике на неодређено или одређено време; -Фотокопије Уговоре о радном ангажовању за лица ангажована у складу са Законом о Раду (члан 197. – 202.) Фотокопију лиценце и потврду о важењу истих. |
| 7. | Технички капацитет: Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, ако има у власништву, закупу или лизинг: - 1 доставно возило корисне носивости минимум 700 кг. (pick up возила или слично) - 1 мешалицу за бетон минималног капацитета 150 l са важећим стручним налазом о извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме Докази: - За доставно возило - фотокопија саобраћајних дозвола и одштампани подаци очитаних саобраћајних дозвола; фотокопија важећих полиса осигурања за возила у власништву или фотокопије уговора о лизингу или закупу. - За мешалицу – фотокопија стручних налаза за захтевану опрему; фотокопија пописне листе понуђача или рачуна о куповини опреме за средства у власништу или уговор о изнајмиљивању опреме или фотокопија пописне листе закуподавца или фотокопије рачуна о куповини опреме за средства у закупу. Напомена: Тражени технички капацитет се односи на целокупну јавну набавку, без обзира за колико партија понуђач конкурише. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Услове у вези са капацитетом из члана 76. Закона, понуђач  испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

## КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

#### 5.1. Резервни критеријум

Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, најповољнија понуда биће изабрана према резервном критеријуму:

- дужи гарантни рок

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти понуђени гарантни рок, повољнија понуда биће изабрана жребом. Жреб ће се одржати у фази стручне оцене понуда у просторијама Наручиоца и у заказано време ће бити позвани представници понуђача да присуствују жребању. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен Оквирни споразум о јавној набавци.

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

### Језик на којем понуда мора бити састављена

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику.

### Припремање и подношење понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника,  другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,

Технички центар Краљево

ул. Димитрија Туцовића 5, 36000 Краљево

- са назнаком: „ Понуда за јавну набавку радова бр. JН/8000/0046-14/2016 ША 14 -  Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево, Партија бр. ______ -  НЕ ОТВАРАТИ “.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

### Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази/Изјаве о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде (образац 1)

- Структура цене (образац 2)

- Меница за озбиљност понуде са свим пратећим документима (тачка 6.19)

- Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона (образац 5)

- Изјава о независној понуди (образац 3)

- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона (образац 4)

- Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача;

- Попуњен, потписан и печатом оверен „Модел оквирног споразума“ (образац 8)

- Прилог о безбедности и здрављу на раду

- Докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације.

- Споразум учесника заједничке понуде којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу   обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде).

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

### Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Краљево, ул. Димитрија Туцовића 5, 36000 Краљево.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

### Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

### Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу „ЈП ЕПС, Технички центар Краљево, ул. Димитрија Туцовића бр. 5, 36000 Краљево“, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево, Партија бр. ______, Јавна набавка број JН/8000/0046-14/2016 ША 14 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу „ЈП ЕПС, Технички центар Краљево, ул. Димитрија Туцовића бр. 5, 36000 Краљево“, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку  радова „Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево, Партија бр. ______, Јавна набавка број JН/8000/0046-14/2016 ША 14 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

### Партије

Набавка је обликована у две партије и то:

Партија 1. Грађевинско-занатски радови на помоћном објекту – гаража и магацин у

Коцељеви;

Партија 2. Грађевинско-занатски радови на НЕЕО у ТО Шабац

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати

најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, понуда мора бити поднета

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

### Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

### Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном

материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки

подизвођач у своје име (Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би

раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност

Наручиоца.

Све ово не утиче на правило да понуђач (извођач радова) у потпуности одговара наручиоцу

за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза,

без обзира на број подизвођача.

Наручилац неће примењивати став 9. и 10. члана 80. Закона.

### Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају

доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према

Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке

прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове  из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетом, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном

одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

(Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2.

Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

### Понуђена цена

Цена у понуди се исказује у динарима.

Цене у понуди се исказују  без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир укупна понуђена цена за време трајања оквирног споразума без ПДВ-а. Јединичне цене морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.

У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена без ПДВ-а.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену  рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Јединичне цене су фиксне за време важења оквирног споразума.

Вредност понуде се користи у поступку стручне оцене понуда за рангирање истих док се оквирни споразум закључује на процењену вредност набавке.

Оквирни споразум важи до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније до 2 (две) године од дана обостраног потписивања оквирног споразума.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

### Начин и услови реализације предметне набавке

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за уговореним радовима,  наручилац ће упутити  понуђачу (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним оквирним споразумом.

При издавању појединачне наруџбенице не могу се мењати битни услови из оквирног

споразума.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума. Oбим радова у Обрасцу структуре цене оквиран за време важења Оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити. Коначна вредност извршених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно извршени обим радова, а по основу издатих Наруџбеница.

### Рок извршења радова

Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Рок извођења радова по појединачним наруџбеницама је максимално 90 (деведесет) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова за партију 1. и 45 (четрдесетпет) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова за партију 2.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

### Начин и услови плаћања

### Плаћање ће извршити на текући рачун Извођача радова, сукцесивно, након извођења радова по издатој наруџбеници, у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова - без примедби.

### Рачун, за изведене радове гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Масарикова 1-3, Београд а доставља се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Одсек за техничке услуге Шабац, Поцерска 86, 15000 Шабац. На рачуну  се обавезно наводи број Оквирног  споразума, као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз рачун Извођач радова је у обавези да достави копију Наруџбенице, потписан и оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и Записник о квантитативном и квалитативном пријему који мора да садржи датум и детаљну спецификацију (опис и обим) изведених радова, без примедби, који потписују одговорна лица Наручиоца и Извођача радова.

### Корисник ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) уговором са изабраним Извођачем радова дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у зависности од статуса изабраног  Извођача радова   (субјекат јавног сектора или привредни субјекат).

### Обрачун извршених радова, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници.

### Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице Извођач радова изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

### Обрачун изведених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

### Обавезе по овом Оквирном споразуму које доспевају у наредним годинама, Наручилац ће реализовати највише до износа средстава која ће бити одобрена у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

### Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

### 6.15.   Место извођења радова

Грађевинско занатски радови на НЕЕО у ТО Шабац, врше се по партијама на следећим локацијама:

- за партију 1. на територији пословнице Коцељева, одсек за техничке услуге Шабац (пословно-погонски објекти).

- за партију 2. на територији одсека за техничке услуге Шабац (пословно-погонски објекти).

### 6.16.   Гарантни рок

Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал на сваком објекту је најмање 24 месеца од завршетка радова, евентуално испорученог материјала и потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Понуде које буду имале краћи рок гаранције неће бити узете у обзир то јест биће одбијене.

### 6.17.   Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.

### 6.18.  Контрола квалитета изведених радова

Извођач радова  је дужан да обавести Наручиоца о завршетку радова по појединачној наруџбеници, у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у Грађевинском дневнику.

Примопредају изведених радова врши одговорно лице Наручиоца и одговорно лице Извођача радова. Одговорно лице Наручиоца је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 24 (словима: двадесетчетири) сата, по пријему обавештења  изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према појединачној наруџбеници, приступи примопредаји изведених радова.

Записник о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, потписују  одговорно лице Наручиоца и одговорно лице Извођача радова.

Извођач радова је дужан да своје активности прилагоди договору са Наручиоцем за планиране радове, без права надокнаде за евентуално посебно повећање трошкова за прековремени рад.

За случај било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама. Извођач радова је дужан да одмах, а најкасније у року који комисија одреди Записником, отклони све евентуалне констатоване недостатке и примедбе.

Када Извођач радова отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим роковима, комисија ће извршити поново пријем изведених радова и то констатовати новим Записником. Тек тада се сматра да је пријем изведених радова извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране Наручиоца односно да је извођење радова према конкретној појединачној наруџбеници завршено.

У супротном Наручилац стиче право да раскине овај оквирни споразум и активира средство обезбеђења за добро извршење посла .

### 6.19.   Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза достављају се:

- у поступку јавне набавке и достављају се уз понуду

- у поступку закључења оквирног споразума

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Понуђач је обавезан да Наручиоцу уз понуду достави:

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде (меница се доставља за сваку партију посебно 1 и 2) која је

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)и Закон о платним услугама (Сл.гласник бр.139/2014 године)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) за сваку партију појединачно са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за   располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона);

- фотокопију ОП обрасца;

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

У  случају  да  изабрани  Понуђач  после  истека  рока  за  подношење  понуда,  а  у  року важења  опције  понуде,  повуче  или  измени  понуду,   не  потпише  оквирни споразум  када  је његова  понуда  изабрана  као  најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано оквирним споразумом, Наручилац  има  право  да  изврши  наплату бланко сопствене менице  за  озбиљност  понуде.

Меница ће бити враћена Извођачу у року од осам дана од дана предаје Кориснику средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом оквирном споразуму.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

У року од 5 дана од закључења Оквирног споразума:

Меницу као гаранцију за добро извршење посла (за партије 1 и 2) која је

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама (Сл.гласник бр.139/2014 године)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10 % вредности оквирног споразума (без ПДВ) за сваку партију појединачно са роком важности 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока трајања оквирног споразума  с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за   располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона);

- фотокопију ОП обрасца;

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у поступку закључења оквирног споразума (за партије 1 и 2)

Изабрани понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења оквирног споразума, а најкасније 10 дана од дана закључења оквирног споразума достави:

1)	бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица;

2)	Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 49 месеци (уколико је гарантни рок 24 месеца) од дана закључења оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за онолико месеци колико је понуђени гарантни рок већи од 24 месеца;

3)	фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона);

4)	фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице/овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање);

5)	Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Сва средства финансијског обезбеђења  гласе на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, а достављају се лично или поштом на адресу:

- за озбиљност понуде на адресу ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Краљево, Димитрија Туцовића 5, 36000 Краљево;

- за добро извршење посла на адресу Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, Београд

- за отклањање недостатака у гарантном року на адресу Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, Београд.

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр:  JN/8000/0046-14/2016 ША 14

### 6.20.  Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

### 6.21.	Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

### 6.22.	Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### 6.23.	Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

### 6.24. Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14 или електронским путем на е-mail адресу: milos.zarkovic@eps.rs и jasmina.vucinic@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07.30 до 15.00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

### 6.25.	Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

### 6.26.	Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### 6.27.	Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

-	је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

-	ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

-	ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

### 6.28.	Рок за доношење Одлуке о о закључењу оквирног споразума/обустави

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

### 6.29.	Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

-поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

-учинио повреду конкуренције;

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни соразум додељен;

-одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

-правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

-исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

-исправа о наплаћеној уговорној казни;

-рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

-изјава о раскиду оквирног споразума због неиспуњења битних елемената оквирног споразума дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

-доказ о ангажовању на извршењу оквирног споразума о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

### 6.30.	Увид у документацију

### Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

### Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

### 6.31. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Технички центар Краљево адреса: ул. Димитрија Туцовића 5, 36000 Краљево са назнаком: Захтев за заштиту права за ЈН набавку радова- Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево, Партија бр. ______, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: milos.zarkovic@eps.rs и jasmina.vucinic@eps.rs.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу Оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом  151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06,шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈН 8000/0046-14/2016 ША 14  (сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС „Одржавање НЕЕ објеката за потребе ТЦ Краљево, ТО Шабац бр. JН/8000/0046-14/2016 ША 14,, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 120.000,00 динара се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки :

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

### 6.32.   Закључивање оквирног споразума

Наручилац је обавезан да оквирни споразум достави изабраном понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен оквирни споразум, обавезан је да у тренутку закључења оквирног споразума, а највише 5 дана од дана закључења истог достави меницу за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе према члану 115.Закона.

### 6.33. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку        отварања понуда

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

7.   О Б Р А С Ц И

### ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

Понуда бр._________ од _______________ у  отвореном поступаку за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14 за Партију 1. Грађевинско-занатски радови на помоћном објекту – гаража и магацин у Коцељеви, ради закључења оквирног споразума на период до две године са једним понуђачем.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице) |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Партија 1- Грађевинско занатски радови на помоћном објекту – гаража и магацин у Коцељеви ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14 |  |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће извршити на текући рачун Понуђача, сукцесивно, након изведених радова по издатој наруџбеници, у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Радови ће се изводити по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума. Рок извођења радова по појединачним наруџбеницама је максимално 90 (деведесет) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова. Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова. Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. | Радови ће се изводити по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума. Рок извођења радова по појединачним наруџбеницама је ____________радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова. Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова. Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за уговорене и изведене радове је најмање 24 месеци од потписивања Записника о квантитативно и квалитативном пријему, без примедби. | _____ месеци од потписивања Записника о квантитативно и квалитативном пријему, без примедби. |
| МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: територија одсека за техничке услуге Шабац, пословница Коцељева (пословно-погонски објекти). | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                               Понуђач

________________________                  М.П.	                       _____________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

Понуда бр._________ од _______________ у  отвореном поступаку за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-14/2016 ША  14 за Партију 2. Грађевинско-занатски радови на НЕЕО у ТО Шабац, ради закључења оквирног споразума на период до две године са једним понуђачем.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице) |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Партија 2- Грађевинско-занатски радови на НЕЕО у ТО Шабац ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14 |  |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће извршити на текући рачун Понуђача, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Радови ће се изводити по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума. Рок извођења радова по појединачним наруџбеницама је максимално 45 (четрдесетпет) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова. Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова. Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. | Радови ће се изводитипо појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума. Рок извођења радова по појединачним наруџбеницама је ____________радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова. Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова. Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за уговорене и изведене радове је најмање 24 месеци од потписивања Записника о квантитативно и квалитативном пријему, без примедби. | _____ месеци од потписивања Записника о квантитативно и квалитативном пријему, без примедби. |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА: територија одсека за техничке услуге Шабац (пословно-погонски објекти). | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                               Понуђач

________________________                  М.П.	                       _____________________

(потпис овлашћеног лица)

### ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈЕ 1 и 2

Понуђач треба да попуни образац структуре цене. на следећи начин:

-у колони  под редним бројем 5 – уписати јединичну цена без ПДВ-а

-у колони  под редним бројем 6 – уписати јединичну цена са ПДВ-ом

-у колони  под редним бројем 7 – уписати укупну цену без ПДВ-а (формира се множењем колоне 4- оквирна количина и колоне 5- јединична цена без ПДВ-а);

-у колони  под редним бројем 8 – уписати укупну цену са ПДВ-ом (формира се множењем колоне 4- оквирна количина и колоне 6- јединична цена са ПДВ-а).

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђеног добра без ПДВ-а (збир колоне бр.7),

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%),

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. II),

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структура цене,

-на  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом оверава и потписује образац структура цене.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ ЗА  ПАРТИЈУ 1. Грађевинско занатски радови на помоћном објекту – гаража и магацин у Коцељеви

| I | Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови | Јед. мере | Оквирне количине | Јединична цена дин. без ПДВ-а | Јединична цена са дин. ПДВ-ом | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 | 8=4x6 |
|  | Бетонски и армирано бетонски радови |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бетонирање А.Б.пода у гаражама и магацину армираним бетоном МБ 20 дебљине 15cm са фином обрадом површина пердашењем. | m2 | 158,75 |  |  |  |  |
| 2. | Бетонирање заштитне стазе око објекта дебљине 15cm у ширини 1m неамираним бетоном МБ 20 са падирањем 1% од објекта. | m2 | 64 |  |  |  |  |
|  | Армирачки радови |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, сечење, постављање и везивање мрежасте арматуре Q-188 у бетонску подну плочу на земљи. | Кg. | 534,18 |  |  |  |  |
|  | Зидарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Малтерисање зидова продужним малтером у два слоја, грубо и фино са пердашењем површина. | m2 | 292,48 |  |  |  |  |
|  | Браварски радови |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Израда и монтажа врата на улазу у магацин димензија 200x350cm. Врата се израђују од кутијастих челичних профила за грађевинску браварију са дебљином лима 2mm и у свему према датом цртежу, опису и шеми браварије. Након уградње извршити завршно фарбање врата емајл лаком у сивом тону са два премаза. | Koм. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Израда и монтажа прозора на гаражи димензија 330x100cm. Прозор се израђују од кутијастих челичних профила за грађевинску браварију са дебљином лима 2mm и у свему према датом цртежу, опису и шеми браварије. Након уградње извршити завршно фарбање прозора емајл лаком у сивом тону са два премаза. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Израда и монтажа врата на улазу у гаражу димензија 100x210cm. Врата се израђују од кутијастих челичних профила за грађевинску браварију са дебљином лима 2mm и у свему према датом цртежу, опису и шеми браварије. Након уградње извршити завршно фарбање врата емајл лаком у сивом тону са два премаза. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и уградња гаражних роло (сегментних) врата димензија 3,3x3,5m са хоризонталним линијама. Панели сегментних врата рађена су од дупло цинкованог нерђајућег челика, заштићена полиуретанским премазима и са пуњењем од полиуретанске пене. Врата се отварају са мотором на електропогон и аутоматиком за даљинско управљање. | Ком. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка и уградња унутрашњих PVC врата дим.80/210cm у санитарном чвору. Врата су са алуминијумским профилима пластифицираним и са равним панелом све у белој боји. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Керамичарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Облагање подова у санитарном чвору керамичким плочама 1.класе на цементном малтеру 1:2. Плоче су димензија 20x20cm, у тону по избору инвеститора. Полагање плочица је фуга на фугу, са спојницом које су испуњене одговарајућом масом. | m2 | 4,29 |  |  |  |  |
| 11. | Облагање зидова у санитарном чвору керамичким плочама 1.класе на лепак. Плоче су димензија 20x20cm, у тону по избору инвеститора. Полагање плочица је фуга на фугу, са спојницом које су испуњене одговарајућом масом. | m2 | 16,64 |  |  |  |  |
|  | Молерски радови |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзивном бојом у белом тону преко малтерисаних површина. | m2 | 322,88 |  |  |  |  |
|  | Грађевински радови на изградњи спољне мреже |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ручни ископ канала у земљи 3.категорије за полагање водоводних и канализационих цеви. 30x0,5x0,6+10x0,5x0,9 m | m3 | 13,50 |  |  |  |  |
| 14. | Ручни ископ јама за канализационе шахте у земљи 3.категорије. | m3 | 4,50 |  |  |  |  |
| 15. | Набавка и израда шахти канализационих димензија 1x1x0,8m у земљи, зидови зидани бетонским блоковима д,зида=20cm, подна плоча од набијеног бетона, горња плоча од армираног бетона са уграђеним шахт поклопцем од ливеног гвожђа. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Набавка и полагање канализационих цеви fi110 у канал са нивелисањем. | m1 | 30 |  |  |  |  |
| 17. | Набавка и полагање водоводних цеви ПЕ fi.1/2" у канал. | m1 | 10 |  |  |  |  |
| 18. | Набавка и насипање песка у слојевима 10+10cm на дно канала пре и након полагања канализационих и водоводних цеви. | m3 | 4 |  |  |  |  |
| 19. | Ручно затрпавање канала земљом из ископа у слојевима са набијањем. | m3 | 9,5 |  |  |  |  |
| 20. | Ручни утовар вишка земље из ископа у возило, превоз на депонију и истовар. | m3 | 8,5 |  |  |  |  |
|  | Водовод |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Набавка и монтажа ПП-Р типа 3 водоводних унутрашњих цеви fi 1/2" заједно са свим потребним фитингом и заптивним материјалом. Водоводне цеви постављене у зид обложити изолацијом. | m1 | 9 |  |  |  |  |
| 22. | Набавка и уградња одговарајућих пропусних вентила са капом за водоводне цеви fi 1/2". | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 23. | Набавка и уградња ЕК вентила fi 1/2". | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Испитивање водовне инсталације на пробни притисак од 12 бара. | паушално |  |  |  |  |  |
|  | Канализација |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Набавка и монтажа PVC канализационих цеви заједно са одговарајућим фазонским комадима и заптивним материјалом.. - fi 50. - fi 110. | m1 m1 | 3 3 |  |  |  |  |
| 26. | Набавка и уградња подног сливника са решетком fi 110. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Санитарни уређаји |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Набавка и монтажа керамичке WC шоље са одговарајућом арматуром, даском, водокотлићем и кутијом за тоалет папир. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Набавка и уградња керамичког писоара на зид са одговарајућом арматуром. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 29. | Набавка и уградња керамичког умиваоника 60цм заједно са материјалом за прикључак. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 30. | Набавка и уградња зидне поникловане батерије за умиваоник, за топлу и хладну воду. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 31. | Набавка и уградња проточног бојлера В=10l. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | Напајање и енергетски развод у објекту |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Замена постојећих топљивих осигурача у постојећем MRO аутоматским осигурачима следећих карактеристика: - 6 комада једнополних нисконапонских осигурача, лимитатора C карактеристике од 63А; - 12 комада једнополних нисконапонских осигурача, лимитатора C карактеристике од 25 А - Постављање нова 3 комада једнополних нисконапонских осигурача, лимитатора C карактеристике од 25А – за нову PRT | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 33. | Набавка, испорука и полагање кабла PP-Y 5x10mm2 за везу MRO са разводном таблом PRT. | метара | 40 |  |  |  |  |
| 34. | Набавка, испорука и постављање кабловских носача NPK 100, са поклопцем, за постављање кабла у таванском простору и по зиду објекта до PRT. | метара | 40 |  |  |  |  |
| 35. | Набавка, испорука и постављање кабловских носача NPK 50, са поклопцем, за постављање каблова унутрашње инсталације по зиду и по металној кровној конструкцији. | метара | 100 |  |  |  |  |
| 36 | Набавка и уградња помоћне надградне разводне табле са непровидним предњим вратима, за смештај максимално 24 осигурача, са следећем опремом: - 4 комада једнополних нисконапонских осигурача, лимитатора C карактеристике од 6А; - 4 комада једнополних нисконапонских осигурача, лимитатора C карактеристике од 10А; - 15 комада једнополних нисконапонских осигурача, лимитатора C карактеристике од 16А; - Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А; | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 37. | Остали трошкови за израду предметних инсталација | паушално |  |  |  |  |  |
|  | Инсталација за изједначавање потенцијала |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Набавка, испорука материјала и монтажа премошћења водомера. Састоји се од две обухватнице за цев фи 4мм и проводника PP-Y 1x16mm2 дужине 1m. | Koм. | 1 |  |  |  |  |
| 39. | Набавка, испорука материјала и монтажа сабирнице за изједначавање потенцијала у објекту СИП. Састоји се од бакарне шине Еcu (30x10x300)mm. у узидној кутији од поцинкованог лима са поклопцем. На траци избушити 5 рупа fi 10mm. У позицију спада и извођење веза у кутији. | Koм. | 1 |  |  |  |  |
| 40. | Набавка, испорука и повезивање металних маса водовода, канализације ормана телефонске концетрације на сабирницу за изједначавање потенцијала. Везу чини кабл PP-Y 1x16mm2 укупне дужине 50 метара уз употребу одговарајућег спојног прибора. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 41. | Остали трошкови за израду предметних инсталација | паушално |  |  |  |  |  |
|  | Громобранска инсталација и темељни уземљивач |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Израда темељног уземљивача постављањем поцинковане челичне траке Fe-Zn 25х4mm2 у темељ објекта и повезивање са сабирницом за изједначење потенцијала (СИП) и изводима за мерне спојеве громобранске инсталације. | m. | 60 |  |  |  |  |
| 43. | Испорука и полагање Fe-Zn траке 25х4mm2 за израду спустова кроз бетонске стубове од крова до испитног споја | m. | 20 |  |  |  |  |
| 44. | Набавка, испорука и монтажа на свим местима спојева, односно укрштања поцинкованих трака, укрсног комада за пролазне траке типа SRPS N.B4.936/III или одговарајући | Koм. | 6 |  |  |  |  |
| 45. | Набавка, испорука и монтажа на предвиђеним местима раздвојника „трака-трака“ на висини 1,5м. од коте тротоара. Раздвојник је типа D SRPS N.B4.932 или одговарајући, а монтира се у кутију мерног споја. | Ком. | 4 |  |  |  |  |
| 46. | Набавка, испорука и монтажа раставног споја D SRPS N.B4.912 или одговарајући, коју уградити на зид на висини 1,5м. од коте тротоара. Свака кутија мора имати редни број примењен у пројекту. | Koм. | 4 |  |  |  |  |
| 47. | Остали трошкови за израду предметних инсталација (спој за лимени кров 4 комада, спој за вертикални олук 8 комада и остали ситан материјал | паушално |  |  |  |  |  |
|  | Електроинсталација потрошача у објекту |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Набавка, испорука и монтажа обичних (4 комада), унакрсних (3 комада) инсталационих прекидача, као и фотопрекидача за паљење спојних светиљки преко форела (ком 1) и осталог потребног материјала за формирање сијаличног места. Сви прекидачи треба да имају следеће карактеристике 10А, 250V, 2500W. Испорука и уградња кабла PP-Y 3x1,5mm2, у кабловске канале, постављене по металној конструкцији и по зиду објекта, просечне дужине 10m. 18х10=180m. | koм | 18 |  |  |  |  |
| 49. | Набавка, испорука материјала и израда монофазног прикључног места. Инсталација се изводи каблом PP-Y 3x2,5mm2 просечне дужине 15m. са једноструком монофазном прикључницом за под малтер. Позиција обухвата испоруку и монтажу једноструке монофазне прикључнице са заштитним „шуко“ контактом и поклопцем за заштиту од прашине IP54, као и осталог потребног материјала. Укупна дужина 8х15=120m. | Koм. | 8 |  |  |  |  |
| 50. | Набавка, испорука и монтажа надградних светиљки са флуо цевима 3х58W са заштитним поклопцем IP 65, тип ТИТАН „Buck“ Београд или одговарајући | Koм. | 9 |  |  |  |  |
| 51. | Набавка, испорука и монтажа спољних светиљки са метал халогеном сијалицом снаге 150W, димензија 440х300х150мм, IP65, тип ИРИДИО 1720 „Buck“ Београд или одговарајући | Koм. | 7 |  |  |  |  |
| 52. | Набавка, испорука и монтажа светиљки IP54, по избору, у мокром чвору са штедном сијалицом 20W | Koм. | 2 |  |  |  |  |
| 53. | Набавка, испорука и уградња кутије за изједначавање потенцијала | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 54. | Набавка, испорука и полагање под малтер или у цеви пре извођења керамичарских радова инсталационог проводника P/F-Y 1x4mm2 просечне дужине 3 метра са остваривањем веза у кутији за изједначавање потенцијала и на месту изједначавања потенцијала на водоводној (осим ако је пластична) и канализационој инсталацији у купатилу, тоалету или кухињи. Место изједначавања потенцијала опремити одговарајућим обухватницама, поставити и КИП испод сваког лавабоа у купатилу. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 55. | Остали трошкови везани за израду предметних инсталација | паушално |  |  |  |  |  |
|  | Инсталација против паничне расвете |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Испорука и уградња светиљке типа Pratica „Buck“ или одговарајући, IP65, димензије 645х150х93мм, 18W, за противпаничну расвету | Ком. | 9 |  |  |  |  |
| 57. | Повезивање светиљки и РТ кабловима PP00 3x1,5mm2 | М. | 30 |  |  |  |  |
| 58. | Остали радови за израду предметних инсталација | паушално |  |  |  |  |  |
|  | Радови на уређењу платоа и ограде за спољни магацин |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Обележавање на терену и машинско скидање хумуса у просечном слоју дебљине 20цм са нивелисањем и планирањем дна ископа. | m3 | 56 |  |  |  |  |
| 60. | Ручни ископ у земљи 3.категорије за темеље зидане ограде. | m3 | 5,12 |  |  |  |  |
| 61. | Машински утовар земље из ископа у возило, превоз на депонију удаљености до 10км и истовар. | m3 | 61,12 |  |  |  |  |
| 62. | Набавка, транспорт и уграђивање песковитог шљунка д=20цм као замена и насип испод платоа и стаза са набијањем механизацијом до потребне стишљивости. | m3 | 61,12 |  |  |  |  |
| 63. | Набавка, транспорт и уграђивање носећег слоја од дробљеног каменог агрегата фракције 0-63мм d=20cm са набијањем механизацијом до потребне стишљивости. | m3 | 61,12 |  |  |  |  |
| 64. | Бетонирање А.Б.платоа и стаза армираним бетоном МБ 20 дебљине 15cm са фином обрадом површина пердашењем. | m2 | 280 |  |  |  |  |
| 65. | Бетонирање А.Б. темељних греда за ограду у ископаном земљишту армираним бетоном МБ 20. | m3 | 6,40 |  |  |  |  |
| 66. | Зидање ограде у висини 1,6 пуном опеком дебљина зида d=25cm са пердашењем зиданих површина. | m3 | 6,40 |  |  |  |  |
| 67. | Бетонирање А.Б. Стубова и греде преко ограде 25/25cm са двостраном оплатом армираним бетоном МБ 30. | m3 | 1,56 |  |  |  |  |
| 68 | Набавка, сечење, постављање и везивање мрежасте арматуре Q-188 у бетонску подну плочу на земљи. | Kg. | 950 |  |  |  |  |
| 69 | Набавка, сечење, савијање, постављање и везивање арматуре ГА 240/360 у бетонске темеље, стубове и греде. | Kg. | 150 |  |  |  |  |
| 70. | Израда и угађивање металне капије у спољни магацин. Капија је ширине 4,5m, двокрилна, висине 1,6m. Израђена је од челичних кутијастих профила различитог пресека, парапет 60цм пуне табле лима обострано, са челичним стубовима, и опремљена је бравама за закључавање. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |

Произвођач за позиције 50. ,51. и 56:_______________________________________________________________________

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА  ПАРТИЈУ 2. Грађевинско-занатски радови на НЕЕО у ТО Шабац

| Молерско фарбарски, столарски и стакларски радови |  | Јед. мере | Оквирне количине | Јединична цена дин. без ПДВ-а | Јединична цена дин. са ПДВ-ом | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 | 8=4x6 |
|  | Санитарни чвор у пословној згради у Шапцу |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа спуштеног плафона типа Хантер-Даглас све са светиљкама. | m2 | 23,04 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа дрвених врата из преградних зидова. | Ком. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Рушење преградних зидова од пуне опеке. | m2 | 9,48 |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа старих тоалет шоља и водокотлића изнад на зиду. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажа старих тоалет умиваоника са батеријама. | koм | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Рушење керамичких плочица са подова. | m2 | 23,04 |  |  |  |  |
| 7. | Рушење керамичких плочица са зидова. | m2 | 28,16 |  |  |  |  |
| 8. | Зидање нових преградних зидова од пуне опеке d=12cm у цементном малтеру са израдом АБ серклажа на висини 2,1m. | m2 | 32,47 |  |  |  |  |
| 9. | Малтерисање зидова продужним малтером са фином обрадом. | m2 | 130,00 |  |  |  |  |
| 10. | Облагање зидова керамичким плочама на лепак до плафона и фуговање фуг масом | m2 | 99,12 |  |  |  |  |
| 11. | Облагање подова керамичким плочама на цементној кошуљици и фуговање цем.млеком | m2 | 23,04 |  |  |  |  |
| 12. | Набавка и монтажа спуштеног плафона типа Армстронг Дуна + водоотпорне или слично са растерима плоча 60/60cm на металној конструкцији. | m2 | 23,04 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка, монтажа и повезивање уградних светиљки у Армстронг плафон дим.60x60, 4x18W заједно са припадајућом инсталацијом. | Ком. | 7 |  |  |  |  |
| 14. | Набавка и уградња пластичних ПВЦ цеви са наглавком. У цену улазе и сва могућа штемовања: - PVC цеви fi 110 - PVC цеви fi 70 - PVC цеви fi 50. | m m m | 2 4 12 |  |  |  |  |
| 15. | Набавка и израда мреже водовода од нових пластичних цеви по зидовима. Набавка комплет материјала: цеви, Т-комади, колена, обујмице и шрафови за причвршћивање на зидове и други потребан ситан пратећи материјал. - fi 1/2 “ цеви - fi 3/4 “ цеви | m m | 42 10 |  |  |  |  |
| 16. | Набавка и уградња подног сливника. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Набавка и уградња WC шоље са даском и водокотлићем као моноблок. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 18. | Набавка и уградња писоара. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Набавка и уградња дуплог умиваоника 120cm. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Набавка и постављање огледала дим. 120/80cm на зид. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Набавка и уградња нискомонтажног проточног бојлера В=10l за две славине. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Набавка и уградња поникловане батерије за умиваоник, једноручне, за топлу и хладну воду. | Ком. | 4 |  |  |  |  |
| 23. | Набавка и уградња кутије за течни сапун на зид. | Ком. | 4 |  |  |  |  |
| 24. | Набавка и уградња кутије за папирне убрусе. | Ком. | 4 |  |  |  |  |
| 25. | Набавка и уградња кутије за тоалет папир. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 26. | Набавка,израда и монтажа прозора 80x80cm од алуминијумских профила са термомостом, пластифицираним, у браон боји и застакљеним термостаклом 4+6+4mm. Прозори су једнокрилни са механизмом за отварање на косо.Претходно треба извршити демонтажу постојећег прозорског крила и окова. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 27. | Набавка и уградња унутрашњих PVC врата дим.90/210cm на улаз у санитарне чворове. Врата су са алуминијумским профилима пластифицираним и са равним панелом све у браон боји. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 28. | Набавка и уградња унутрашњих PVC врата дим.80/210cm у санитарним чворовима. Врата су са алуминијумским профилима пластифицираним и са равним панелом све у браон боји. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Санитарни чвор у пословници Владимирци |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Демонтажа дрвених врата из преградних зидова. | Ком. | 6 |  |  |  |  |
| 30. | Рушење преградних зидова од пуне опеке. | m2 | 8,68 |  |  |  |  |
| 31. | Демонтажа старих тоалет шоља и водокотлића изнад на зиду. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 32. | Демонтажа старих тоалет умиваоника са батеријама. | Koм. | 1 |  |  |  |  |
| 33. | Рушење керамичких плочица са подова. | m2 | 22,36 |  |  |  |  |
| 34. | Рушење керамичких плочица са зидова. | m2 | 30,40 |  |  |  |  |
| 35. | Зидање нових преградних зидова од пуне опеке d=12cm у цементном малтеру са израдом АБ серклажа на висини 2,1m. | m2 | 5,30 |  |  |  |  |
| 36. | Малтерисање зидова продужним малтером са фином обрадом. | m2 | 119 |  |  |  |  |
| 37. | Облагање зидова керамичким плочама на лепак до плафона и фуговање фуг масом | m2 | 85 |  |  |  |  |
| 38. | Облагање подова керамичким плочама на цементној кошуљици и фуговање цем.млеком | m2 | 22,36 |  |  |  |  |
| 39. | Набавка, монтажа и повезивање светиљки на плафон. | koм | 6 |  |  |  |  |
| 40. | Набавка и уградња пластичних PVC цеви са наглавком. У цену улазе и сва могућа штемовања: - PVC цеви fi 110 - PVC цеви fi 70 - PVC цеви fi 50 | m m m | 1,50 4 6 |  |  |  |  |
| 41. | Набавка и израда мреже водовода од нових пластичних цеви по зидовима. Набавка комплет материјала: цеви, Т-комади, колена, обујмице и шрафови за причвршћивање на зидове и други потребан ситан пратећи материјал. - fi 1/2 “ цеви - fi 3/4 “ цеви | m m | 20 4 |  |  |  |  |
| 42. | Набавка и уградња подног сливника. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 43. | Набавка и уградња WC шоље са даском и водокотлићем као моноблок. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 44. | Набавка и уградња дуплог умиваоника 120cm. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 45. | Набавка и уградња умиваоника 60cm. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 46. | Набавка и постављање огледала дим. 120/80cm на зид. | Koм. | 1 |  |  |  |  |
| 47. | Набавка и постављање огледала дим. 80/80cm на зид. | Koм. | 1 |  |  |  |  |
| 48. | Набавка и уградња нискомонтажног проточног бојлера В=10l за две славине. | Koм. | 1 |  |  |  |  |
| 49. | Набавка и уградња нискомонтажног проточног бојлера В=10l за једну славину. | Koм. | 1 |  |  |  |  |
| 50. | Замена бојлера. Набавка и монтажа новог бојлера В=50l на зид. Стари бојлер демонтирати. | Koм. | 1 |  |  |  |  |
| 51. | Набавка и уградња поникловане батерије са тушем за туш каду, једноручне, за топлу и хладну воду. | Koм. | 1 |  |  |  |  |
| 52. | Набавка и уградња поникловане батерије за умиваоник, једноручне, за топлу и хладну воду. | Koм. | 3 |  |  |  |  |
| 53. | Набавка и уградња кутије за течни сапун на зид. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 54. | Набавка и уградња кутије за папирне убрусе. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 55. | Набавка и уградња кутије за тоалет папир. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 56. | Набавка и уградња унутрашњих PVC врата дим.90/210cm на улаз у санитарне чворове. Врата су са алуминијумским профилима пластифицираним и са равним панелом све у браон боји. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 57. | Набавка и уградња унутрашњих PVC врата дим.80/210cm у санитарним чворовима. Врата су са алуминијумским профилима пластифицираним и са равним панелом све у браон боји. | Ком. | 3 |  |  |  |  |
| 58. | Набавка и уградња PVC цеви fi 110 за канализациону вентилацију. | m1 | 12 |  |  |  |  |
| 59. | Набавка и уградња PVC цеви fi 110 за ваздушну вентилацију у санитарном чвору. | m1 | 12 |  |  |  |  |
| 60. | Набавка и уградња вентилатора за ваздушну вентилацију у санитарном чвору. | Ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | Санација прокишњавања пословних објеката |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Поправка кровног покривача на крову зграде од табли поцинкованог трапезастог лима на месту где прокишњава и где је ветар подигао старе табле лима. Старе оштећене табле лима демонтирати и заменити новим. | m2 | 80 |  |  |  |  |
| 62. | Набавка и монтажа опшивке крова од PVC ламперије. Стару опшивку демонтирати. Ценом обухватити монтажу и демонтажу радне скеле за рад на висини. | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 63. | Поправка хоризонталних лежећих олука на крову због прокишњавања. Олуци су од поцинкованог лима који је постављен у дашчаној оплати. На местима где прокишњава очистити места и извршити летовање. на местима где је иструлио лим убацити нов лим. Извршити преглед, чишћење и преконтролисати целом дужином олук, падове и кориговати их по потреби за правилан одвод воде. Додатно силиконирати. | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 64. | Замена вертикланих и хоризонталних олука од поцинкованог лима РШ 50цм који су иструлили и прокишњавају. | m1 | 20 |  |  |  |  |
|  | Енергетска ефикасност (замена прозора, подова и др.....) |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Набавка,израда и монтажа прозора од алуминијумских профила са термомостом, пластифицираним, у браон боји и застакљеним термостаклом 4+6+4mm. Прозори су једнокрилни са механизмом за отварање на косо.Претходно треба извршити демонтажу постојећег прозорског крила и окова. Димензије отвора за уградњу прозора су: - 110 x 130 cm. - 110 x 160 cm. | Ком. Ком. | 8 8 |  |  |  |  |
| 66. | Замена полупаног стакла на старим прозорима. Старо полупано термо стакло извадити из отвора и однети на депонију и уградити ново термо сткакло 4+16+4mm. | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 67. | Набавка и уградња унутрашњих PVC врата 90/210 cm у канцеларијама. Врата су у браон тону, направљених од пластифицираних алуминијумсиих профила и PVC равног панела са украсним лајснама на панелима и снабдевена су одговарајућим оковом, 3 мале шарке, бравом и елзет улошком са 3 кључа. Стара дрвена врата пажљиво демонтирати и однети на место где инвеститор одреди. | Koм. | 6 |  |  |  |  |
| 68. | Набавка и постављање ламината d=7mm класе 31 или 32 на подлогу од филца. Претходно извршити скидање и одлепљивање старог итисона са пода и лајсни од итисона са зида и одвожење на депонију. | m2 | 80 |  |  |  |  |
| 69. | Набавка и постављање угаоних лајсни за ламинат на зид и алуминијумске лајсне на врата. | m1 | 80 |  |  |  |  |
| 70. | Набавка и монтажа спуштеног плафона типа Армстронг Дуна + или слично са растерима плоча 60/60cm на металној конструкцији. Претходно извршити демонтажу старог спуштеног плафона хантер даглас све са светиљкама и челичном подконструкцијом и одвожење на депонију. | m2 | 80 |  |  |  |  |
| 71. | Набавка, монтажа и повезивање уградних светиљки у Армстронг плафон дим.60x60, 4x18W заједно са припадајућом инсталацијом. | Ком. | 16 |  |  |  |  |
| 72. | Набавка и бојење старих зидова полудисперзионом бојом у тону са два премаза. Претходно извршити припрему површина - очистити подлогу, извршити стругање нестабилне боје и глетовање оструганих површина, шмирглање и премаз подлогом. На местима где је отпао малтер извршити крпљење. Обавезно предвидети померање намештаја и штићење намештаја и подова. | m2 | 600 |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

### ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач ______________________ из ___________________ ул. _____________ бр.___________________  даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: ________  од _________, за јавну набавку радова - Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС -  Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево, партија ____, ЈН бр. ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14  Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________, године, поднело независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

### ОБРАЗАЦ 4.

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС -  Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево, партија ____, ЈН бр. ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе/подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

### ОБРАЗАЦ 5.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС -  Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево, Партија ____,  ЈН бр. ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), даље: Закон,  члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака за сваку партију посебно.

Образац 6.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (ЈН бр. ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14)

Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС -  Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево, партија _________,

Понуђач је, у току 2014, 2015 и 2016 године извршио радове  које су предмет ове јавне набавке, како је назначено у датој табели:

| Ред. бр. | Референтни Наручилац | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност изведених радова без ПДВ-а Дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
|  |  |  | Укупна вредност изведених радова (2014, 2015 и 2016. год.) без ПДВ дин. |  |

Датум 		                Понуђач

________________                        М.П.                                      ______________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:

- Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, односно потврду свога наручиоца, потписану и печатирану.

- Образац  по потреби копирати.

- Наручилац задржава право, да захтева од понуђача, да додатно доставе фотокопије уговора или других докумената из којих се може закључити да су радови изведени.

ОБРАЗАЦ 7.

| Скраћено пословно име наручиоца/Инвеститора: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу чл. 77 ст.2. тач:2). подтачка: (1) Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012., 14/15 и 68/15) и службене евиденције којом располаже ово Предузеће, издаје се следећа

ПОТВРДА  О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Овим се неопозиво потврђује да је _________________________________________

(Пословно име понуђача)

из ___________________________________, године __________, за наше потребе

извршио радове који су истовртни предмету јавне набавке, у уговореном року, обиму и квалитету, и то: __________________________________(навести назив изведених радова) у вредности______________ динара.

Потврда  се издаје на захтев_________________________________________ ради учешћа

(Пословно име понуђача)

у отвореном поступку јавнe набавкe радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС -  Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево, партија _________, ЈН бр. ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14 и у друге сврхе не може користити.

Особа за контакт:______________________

Број телфона: _________________________

Место: _______________________________

Датум: _______________________________

Напомена: - Комисија Наручиоца може у току стручне оцене понуда да изврши проверу уговора за коју је дата потврда корисника услуге а и ако понуђач не достави захтеване доказе, та ставка референце се неће прихватити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује

За издаваоца потврде,

___________________________           					                    (потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

По потреби образац се може копирати.

ПРИЛОГ 1

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е   д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (словима: једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.________________ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд Царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и  словима  _______________________________ динара), по Оквирном споразуму о набавци радова - Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС -  Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево, за партију ______, у поступку јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14, бр.________од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.________од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од  10% вредности оквирног споразума без ПДВ уколико_______________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или  их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Оквирним споразумом бр. __________од____године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. __________од____године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (словима: тридесет) дана од рока важности оквирног споразума.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника __________________________  (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повериоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца,

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС,

- уколико се понуда подноси за више партија доставити за сваку партију посебно,

- овај образац се доставља након закључења оквирног споразума

ПРИЛОГ 2

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ за партију _______

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума: |  |
| 3. Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Напомена:

- доставити у случају подношења заједничке понуде.

- понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да такав образац садржи најмање онолико података колико садржи овај образац.

- 8. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- За партију 1. Грађевинско-занатски радови на помоћном објекту гаража и магацин у Коцељеви

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова )

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)________________________________________из	_____________, улица

________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________, кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно названи: Стране у споразуму)

закључиле су у Београду,

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

за Партију 1. Грађевинско занатски радови на помоћном објекту – гаража и магацин у Коцељеви

Стране констатују:

●   да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14 - Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС -  Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево, Партија 1 Грађевинско занатски радови на помоћном објекту – гаража и магацин у Коцељеви ради закључења Оквирног споразума са једним Извођачем радова на период до две године од дана закључења оквирног споразума,

● да је Понуђач (у даљем тексту: Извођач радова)  на основу Позива за подношење понуда и Конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана __________ године, доставио Понуду бр.________ од __________ године;

●    да је Наручилац, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 68/2015) (у даљем тексту: Закон) и Одлуке о закључењу Оквирног споразума бр._______од _______.године донете у складу са чланом 108. Закона, закључио Оквирни споразум о јавној набавци Извођачу радова;

●  овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице;

●  обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима уговора, а на основу Оквирног споразума, од стране Извођача радова.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је извођење радова – Грађевинско занатски радови на помоћном објекту – гаража и магацин у Коцељеви у складу са Конкурсном документацијом, Понудом бр. ____ од __________ године и Обрасцем структуре цене за јавну набавку  бр. ЈН/8000/0046-14/2016 ША 14, Партија 1, чини саставни део Оквирног споразума, као и стварним потребама Наручиоца, а на основу појединачних наруџбеница.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Укупна вредност Оквирног споразума за предмет Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума износи 3.428.296,00 динара без ПДВ-а.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност  Оквирног споразума.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да су количине радова наведене у Обрасцу структуре цене оквирне, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину/обим  радова, а по основу издатих наруџбеница.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

Јединичне цене из обрасца структуре цене укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Јединичне цене из обрасца структуре цене су фиксне за све време трајања Оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за радовима,  Наручилац ће упутити  Извођачу радова (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  Наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним Оквирним споразумом.

При издавању појединачне Наруџбенице не могу се мењати битни услови из Оквирног споразума.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање ће извршити на текући рачун Извођача радова, сукцесивно, након извођења радова по издатој наруџбеници, у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова - без примедби.

Рачун, за изведене радове гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Масарикова 1-3, Београд а доставља се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Одсек за техничке услуге Шабац, Поцерска 86, 15000 Шабац. На рачуну  се обавезно наводи број Оквирног  споразума, као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз рачун Извођач радова је у обавези да достави копију Наруџбенице, потписан и оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и Записник о квантитативном и квалитативном пријему који мора да садржи датум и детаљну спецификацију (опис и обим) изведених радова, без примедби, који потписују одговорна лица Наручиоца и Извођача радова.

Корисник ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) уговором са изабраним Извођачем радова дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у зависности од статуса изабраног  Извођача радова   (субјекат јавног сектора или привредни субјекат).

Обрачун извршених радова, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице Извођач радова изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун изведених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

Обавезе по овом Оквирном споразуму које доспевају у наредним годинама, Наручилац ће реализовати највише до износа средстава која ће бити одобрена у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Радови из члана 1. овог Оквирног споразума ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Рок извођења радова по појединачним наруџбеницама је _________ радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. Радови се извршавају сходно договору уговорених страна у радно време или по потреби ван радног времена. Извођење радова ван радног времена се обавља по процедури коју наложи наручилац.

Грађевинско занатски радови на помоћним објектима за партију 1. врши се  у ТО Шабац  у пословници Коцељева (пословно-погонски објекти).

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Обавезе Наручиоца су да:

- у писаној форми обавести Извођача радова о лицу задуженом за реализацију овог

Оквирног споразума;

- достави решење о именовању лица која ће вршити надзор на извођењу радова,

- достави појединачне Наруџбенице;

- уведе Извођача радова у посао у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

- редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу

рачуна;

- да испуни и друге обавезе у току извођења радова према појединачним

наруџбеницама у току трајања Оквирног споразума, у складу са важећим прописима.

Наручилац одређује надзорни орган решењем, што може бити и лице запослено код Наручиоца.

Наручилац је дужан да обезбеди сталан и ефикасан рад Надзорног органа, који:

- уводи извођача у посао,

- врши надзор над радовима Извођача, односно проверава врсту, количину и квалитет Радова, процењује да ли уграђени материјал одговара уговореном квалитету и обезбеђује примену техничких прописа, норматива, обавезних стандарда и правила струке,

- прати динамику извођења Радова и поштовање рокова,

- није овлашћен да мења техничку документацију - на основу које се изводе Радови, као ни да Извођачу поручује друге Радове,

- оверава листове грађевинске књиге;

- дужан је да призна и прими Извођачу радова само изведене Радове, што потврђује својим потписом у Записнику о изведеним  радова.

Пропуст Надзорног органа у вршењу своје дужности не ослобађа Извођача радова одговорности да своје обавезе врши у складу са овим Оквирним споразумом и да сам обезбеди квалитетно и благовремено извођење Радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

1.  да Радове из члана 1. овог оквирног споразума изведе у складу са прописима     Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Оквирног споразума и сопственој Понуди.

2.  да за време извођења радова  редовно води грађевинску књигу и дневник, као и књигу инспекције;

3. да Радове из члана 1. овог Оквирног споразума изврши у року дефинисаном у појединачним наруџбеницама;

4.  да се у току извршавања обавеза из Оквирног споразума, уздржава од понашања које би могло имати негативан утицај на углед Наручиоца, као и понашање које није у складу са професионалном и пословном етиком;

5.  да обезбеди градилиште, тако што ће предузети све потребне мере заштите људи, имовине, објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине, у супротном одговоран је и сноси сву насталу штету;

6.  да у току извођења уговорених Радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

7.  да по завршетку Радова уклони сав отпадни материјал са места извођења;

8.  да одговара за сву штету коју причини на имовини Наручиоца приликом извођења Радова које су предмет овог Оквирног споразума;

9.  да од почетка извођења уговорених радова до предаје Наручиоцу, на погодан начин обезбеђује и чува изведене радове, опрему и материјал од оштећења, пропадања, одношења или уништења;

10.  да Радове из члана 1. овог Оквирног споразума изводи по потреби у радном времену дужем од пуног радног времена, као и суботом, недељом, верским и државним празницима;

11.  и све друге обавезе у складу са вежећом законском регулативом.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Извођач радова  је дужан да обавести Наручиоца о завршетку радова по појединачној наруџбеници, у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у Грађевинском дневнику.

Примопредају изведених радова врши одговорно лице Наручиоца и одговорно лице Извођача радова. Одговорно лице Наручиоца је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 24 (словима: двадесетчетири) сата, по пријему обавештења  изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према појединачној наруџбеници, приступи примопредаји изведених радова.

Записник о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, потписују  одговорно лице Наручиоца и одговорно лице Извођача радова.

Извођач радова је дужан да своје активности прилагоди договору са Наручиоцем за планиране радове, без права надокнаде за евентуално посебно повећање трошкова за прековремени рад.

За случај било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама. Извођач радова је дужан да одмах, а најкасније у року који комисија одреди Записником, отклони све евентуалне констатоване недостатке и примедбе.

Када Извођач радова отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим роковима, комисија ће извршити поново пријем изведених радова и то констатовати новим Записником. Тек тада се сматра да је пријем изведених радова извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране Наручиоца односно да је извођење радова према конкретној појединачној наруџбеници завршено.

У супротном Наручилац стиче право да раскине овај оквирни споразум и активира средство обезбеђења за добро извршење посла .

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Члан 9.

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи _____  (најмање 24) месеци и почиње да тече од дана потписивања Записника о квантитативно  и квалитативном пријему, без примедби изведених радова од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Обавезе које се односе на квалитет изведених радова односе се и на гаранцију квалитета добара за време трајања гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Меница за добро извршење посла

Извођач  радова  је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као СФО за добро извршење посла преда Наручиоцу:

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

2. Менично писмо – овлашћење којим  Извођач радова овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности Оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења оквирног споразума.

3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Извођача радова код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4. фотокопију ОП обрасца,

5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница за отклањање недостатака у гарантном року

Изабрани понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења оквирног споразума, а најкасније 10 дана од дана закључења оквирног споразума достави:

1)	бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

2)	Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 49 месеци (уколико је гарантни рок 24 месеца) од дана закључења оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за онолико месеци колико је понуђени гарантни рок већи од 24 месеца;

3)	фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4)	фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице/овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

5)	Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 11.

Извођач радова је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да поштује и акте које донесе Корисник услуге, односно Стране у споразуму закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог Оквирног споразума.

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача радова, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1.  и   2. овог   члана  Наручилац може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 12.

Права и обавезе Страна у споразуму у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 13.

Извођач радова  је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова , односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1.овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Члан 14.

Извођач радова  је дужан да, у складу са Законом о БЗР, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова  нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 15.

Овај Оквирни споразум сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Страна у споразуму.

Овај Оквирни споразум ступа на снагу када Извођач радова у складу са роковима из члана 10. овог Оквирног споразума достави средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Овај оквирни споразум важи до реализације финансијских средстава из члана 2. овог Оквирног споразума, а најдуже две године од дана ступања на снагу.

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац ће Извођачу издавати појединачне наруџбенице у зависности од стварних потреба.

Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим оквирним споразумом су оквирне за све време важења оквирног споразума.

Члан 17.

Овај Оквирни споразум и његови Прилози  од 1 до 5 из члана 28. Оквирног споразума, сачињени су на српском језику.

На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 18.

Извођач радова је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Стране у споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођача радова уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Страна у споразуму неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту радова на страни Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 19.

Уколико Извођач са којим је закључен оквирни споразум не изведе радове у уговореном року, по свакој појединачној наруџбеници, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,5% укупне вредности наруџбенице (без ПДВ-а) уговореног посла, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне вредности појединачне наруџбенице (без ПДВ-а) по свакој појединчној наруџбеници.

Уколико Извођач са којим је закључен Оквирни споразум не изведе радове по појединачној наруџбеници или их изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне вредности појединачне наруџбенице (без ПДВ-а).уговореног посла по појединчаној наруџбеници.

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку од 10  (десет) дaнa oд дaнa пријема од стране Извођача, рачуна Наручиоца испостављеног по овом основу.

У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора саопшти Извођачу радова  да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се меница за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 7. овог Оквирног споразума.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 20.

Свака Страна у споразуму може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока, у случају непридржавања друге Стране у споразуму, одредбама овог Оквирног споразума, неотпочињања или неквалитетног извршења радова која су предмет овог Оквирног споразума, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду другој Страни у споразуму и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Наручилац може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока и услед престанка потребе за ангажовањем Извођача радова, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума Извођачу радова и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико Извођач радова откаже овај Оквирни споразум без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 19. став 1. овог Оквирног споразума, у висини од 10% од укупне вредности Оквирног споразума, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 21.

Овлашћени представници за праћење реализације Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума су:

-	за Наручиоца: _______________________

-	за Извођача радова : ________________________

ВИША СИЛА

Члан 22.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Наручилац  може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 24.

Извођач радова  је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Стране у Оквирном споразуму су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 25.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне стране, друга страна у Оквирном споразуму има право на раскид истог и накнаду штете.

На односе Страна у споразуму, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 26.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 27.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране у Оквирном споразуму ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда  у Београду.

Члан 28.

Саставни део овог Оквирни споразума чине:

Прилог број 1 – Конкурсна документација (www.ujn.gov.rs, шифра ______)

Прилог број 2 - Понуда,

Прилог број 3 - Образац структуре цене,

Прилог број 4 - Споразум о заједничком наступању  (уколико је реч о заједничкој понуди),

Прилог број 5 - Безбедност и здравље на раду.

Члан 29.

Оквирни споразум се закључује у 6 (словима: шест) примерака од којих свака страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Оквирног споразума.

НАРУЧИЛАЦ 	   ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће 			   Назив

„Електропривреда Србије“ Београд

____________________                                         _____________________

в.д. директора Милорад Грчић                               Име и презиме, функција

Напомена: Приложени модел Оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

8. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- За партију 2. Грађевинско занатски радови на НЕЕО у ТО Шабац

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова )

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)________________________________________из	_____________, улица

________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________, кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно названи: Стране у споразуму)

закључиле су у Београду,

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

за Партију 2. Грађевинско занатски радови на НЕЕО у ТО Шабац

Стране констатују:

●   да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-14/2016ША 14 - Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Шабац за потребе ТЦ Краљево, Партија 2- Грађевинско занатски радови на НЕЕО у ТО Шабац, ради закључења Оквирног споразума са једним Извођачем радова на период до две године од дана закључења  оквирног споразума,

● да је Понуђач (у даљем тексту: Извођач радова)  на основу Позива за подношење понуда и Конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана __________ године, доставио Понуду бр.________ од __________ године;

●    да је Наручилац, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 68/2015) (у даљем тексту: Закон) и Одлуке о закључењу Оквирног споразума бр._______од _______.године донете у складу са чланом 108. Закона, закључио Оквирни споразум о јавној набавци Извођачу радова;

●   овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице;

●  обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима уговора, а на основу Оквирног споразума, од стране Извођача радова.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је извођење радова – Грађевинско занатски радови на НЕЕО у ТО Шабац, у складу са Конкурсном документацијом, Понудом бр. ____ од __________ године и Обрасцем структуре цене за јавну набавку  бр. ЈН/8000/0046-14/2016ША 14, Партија 2 чини саставни део Оквирног споразума, као и стварним потребама Наручиоца,а на основу појединачних наруџбеница.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Укупна вредност Оквирног споразума за предмет Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума износи 3.728.278,00 динара без ПДВ-а.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност  Оквирног споразума.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да су количине радова наведене у Обрасцу структуре цене оквирне, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину/обим  радова, а по основу издатих наруџбеница.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

Јединичне цене из обрасца структуре цене укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Јединичне цене из обрасца структуре цене су фиксне за све време трајања Оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за радовима,  Наручилац ће упутити  Извођачу радова (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  Наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним Оквирним споразумом.

При издавању појединачне Наруџбенице не могу се мењати битни услови из Оквирног споразума.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање ће извршити на текући рачун Извођача радова, сукцесивно, након извођења радова по издатој наруџбеници, у законском року који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова - без примедби.

Рачун, за изведене радове гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Масарикова 1-3, Београд а доставља се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Одсек за техничке услуге Шабац, Поцерска 86, 15000 Шабац. На  рачуну  се обавезно наводи број Оквирног  споразума, као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз рачун Извођач радова је у обавези да достави копију Наруџбенице, потписан и оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и Записник о квантитативном и квалитативном пријему који мора да садржи датум и детаљну спецификацију (опис и обим) изведених радова, без примедби, који потписују одговорна лица Наручиоца и Извођача радова.

Корисник ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) уговором са изабраним Извођачем радова дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у зависности од статуса изабраног  Извођача радова   (субјекат јавног сектора или привредни субјекат).

Обрачун извршених радова, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице Извођач радова изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун изведених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

Обавезе по овом Оквирном споразуму које доспевају у наредним годинама, Наручилац ће реализовати највише до износа средстава која ће бити одобрена у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Радови из члана 1. овог Оквирног споразума ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Рок извођења радова по појединачним наруџбеницама је _____________ радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. Радови се извршавају сходно договору уговорених страна у радно време или по потреби ван радног времена. Извођење радова ван радног времена се обавља по процедури коју наложи наручилац.

Грађевинско занатски радови на помоћним објектима за партију 1. врши се  у ТО Шабац  у пословници Коцељева (пословно-погонски објекти).

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Обавезе Наручиоца су да:

- у писаној форми обавести Извођача радова о лицу задуженом за реализацију овог

Оквирног споразума;

- достави решење о именовању лица која ће вршити надзор на извођењу радова,

- достави појединачне Наруџбенице;

- уведе Извођача радова у посао у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

- редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу

рачуна;

- да испуни и друге обавезе у току извођења радова према појединачним

наруџбеницама у току трајања Оквирног споразума, у складу са важећим прописима.

Наручилац одређује надзорни орган решењем, што може бити и лице запослено код Наручиоца.

Наручилац је дужан да обезбеди сталан и ефикасан рад Надзорног органа, који:

- уводи извођача у посао,

- врши надзор над радовима Извођача, односно проверава врсту, количину и квалитет Радова, процењује да ли уграђени материјал одговара уговореном квалитету и обезбеђује примену техничких прописа, норматива, обавезних стандарда и правила струке,

- прати динамику извођења Радова и поштовање рокова,

- није овлашћен да мења техничку документацију - на основу које се изводе Радови, као ни да Извођачу поручује друге Радове,

- оверава листове грађевинске књиге;

- дужан је да призна и прими Извођачу радова само изведене Радове, што потврђује својим потписом у Записнику о изведеним  радова.

Пропуст Надзорног органа у вршењу своје дужности не ослобађа Извођача радова одговорности да своје обавезе врши у складу са овим Оквирним споразумом и да сам обезбеди квалитетно и благовремено извођење Радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

1.  да Радове из члана 1. овог оквирног споразума изведе у складу са прописима     Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Оквирног споразума и сопственој Понуди.

2.  да за време извођења радова  редовно води грађевинску књигу и дневник, као и књигу инспекције;

3. да Радове из члана 1. овог Оквирног споразума изврши у року дефинисаном у појединачним наруџбеницама;

4.  да се у току извршавања обавеза из Оквирног споразума, уздржава од понашања које би могло имати негативан утицај на углед Наручиоца, као и понашање које није у складу са професионалном и пословном етиком;

5.  да обезбеди градилиште, тако што ће предузети све потребне мере заштите људи, имовине, објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине, у супротном одговоран је и сноси сву насталу штету;

6.  да у току извођења уговорених Радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

7.  да по завршетку Радова уклони сав отпадни материјал са места извођења;

8.  да одговара за сву штету коју причини на имовини Наручиоца приликом извођења Радова које су предмет овог Оквирног споразума;

9.  да од почетка извођења уговорених радова до предаје Наручиоцу, на погодан начин обезбеђује и чува изведене радове, опрему и материјал од оштећења, пропадања, одношења или уништења;

10.  да Радове из члана 1. овог Оквирног споразума изводи по потреби у радном времену дужем од пуног радног времена, као и суботом, недељом, верским и државним празницима;

11.  и све друге обавезе у складу са вежећом законском регулативом.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Извођач радова  је дужан да обавести Наручиоца о завршетку радова по појединачној наруџбеници, у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у Грађевинском дневнику.

Примопредају изведених радова врши одговорно лице Наручиоца и одговорно лице Извођача радова. Одговорно лице Наручиоца је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 24 (словима: двадесетчетири) сата, по пријему обавештења  изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према појединачној наруџбеници, приступи примопредаји изведених радова.

Записник о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, потписују  одговорно лице Наручиоца и одговорно лице Извођача радова.

Извођач радова је дужан да своје активности прилагоди договору са Наручиоцем за планиране радове, без права надокнаде за евентуално посебно повећање трошкова за прековремени рад.

За случај било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама. Извођач радова је дужан да одмах, а најкасније у року који комисија одреди Записником, отклони све евентуалне констатоване недостатке и примедбе.

Када Извођач радова отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим роковима, комисија ће извршити поново пријем изведених радова и то констатовати новим Записником. Тек тада се сматра да је пријем изведених радова извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране Наручиоца односно да је извођење радова према конкретној појединачној наруџбеници завршено.

У супротном Наручилац стиче право да раскине овај оквирни споразум и активира средство обезбеђења за добро извршење посла .

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Члан 9.

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи _____  (најмање 24) месеци и почиње да тече од дана потписивања Записника о квантитативно и квалитативном пријему, без примедби изведених радова од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Обавезе које се односе на квалитет изведених радова односе се и на гаранцију квалитета добара за време трајања гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Меница за добро извршење посла

Извођач  радова  је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као СФО за добро извршење посла преда Наручиоцу:

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

2. Менично писмо – овлашћење којим  Извођач радова овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности Оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења оквирног споразума.

3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Извођача радова код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4. фотокопију ОП обрасца,

5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница за отклањање недостатака у гарантном року

.

Изабрани понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења оквирног споразума, а најкасније 10 дана од дана закључења оквирног споразума достави:

1)	бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

2)	Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 49 месеци (уколико је гарантни рок 24 месеца) од дана закључења оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за онолико месеци колико је понуђени гарантни рок већи од 24 месеца;

3)	фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4)	фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице/овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

5)	Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 11.

Извођач радова је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да поштује и акте које донесе Корисник услуге, односно Стране у споразуму закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог Оквирног споразума.

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача радова, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1.  и   2. овог   члана  Наручилац може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 12.

Права и обавезе Страна у споразуму у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 13.

Извођач радова  је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова , односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1.овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Члан 14.

Извођач радова  је дужан да, у складу са Законом о БЗР, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова  нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 15.

Овај Оквирни споразум сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Страна у споразуму.

Овај Оквирни споразум ступа на снагу када Извођач радова у складу са роковима из члана 10. овог Оквирног споразума достави средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Овај оквирни споразум важи до реализације финансијских средстава из члана 2. овог Оквирног споразума, а најдуже две године од дана ступања на снагу.

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац ће Извођачу издавати појединачне наруџбенице у зависности од стварних потреба.

Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим оквирним споразумом су оквирне за све време важења оквирног споразума.

Члан 17.

Овај Оквирни споразум и његови Прилози  од 1 до 5 из члана 28. Оквирног споразума, сачињени су на српском језику.

На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 18.

Извођач радова је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Стране у споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођача радова уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Страна у споразуму неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту радова на страни Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 19.

Уколико Извођач са којим је закључен оквирни споразум не изведе радове у уговореном року, по свакој појединачној наруџбеници, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,5% укупне вредности наруџбенице (без ПДВ-а) уговореног посла, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне вредности појединачне наруџбенице (без ПДВ-а) по свакој појединчној наруџбеници.

Уколико Извођач са којим је закључен Оквирни споразум не изведе радове по појединачној наруџбеници или их изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне вредности појединачне наруџбенице (без ПДВ-а).уговореног посла по појединчаној наруџбеници.

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку од 10  (десет) дaнa oд дaнa пријема од стране Извођача, рачуна Наручиоца испостављеног по овом основу.

У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора саопшти Извођачу радова  да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се меница за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 7. овог Оквирног споразума.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 20.

Свака Страна у споразуму може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока, у случају непридржавања друге Стране у споразуму, одредбама овог Оквирног споразума, неотпочињања или неквалитетног извршења радова која су предмет овог Оквирног споразума, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду другој Страни у споразуму и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Наручилац може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока и услед престанка потребе за ангажовањем Извођача радова, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума Извођачу радова и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико Извођач радова откаже овај Оквирни споразум без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 19. став 1. овог Оквирног споразума, у висини од 10% од укупне вредности Оквирног споразума, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 21.

Овлашћени представници за праћење реализације Оквирног споразума из члана 1. овог Оквирног споразума су:

-	за Наручиоца: _______________________

-	за Извођача радова : ________________________

ВИША СИЛА

Члан 22.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Наручилац  може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 24.

Извођач радова  је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Стране у Оквирном споразуму су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 25.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне стране, друга страна у Оквирном споразуму има право на раскид истог и накнаду штете.

На односе Страна у споразуму, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 26.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 27.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране у Оквирном споразуму ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда  у Београду.

Члан 28.

Саставни део овог Оквирни споразума чине:

Прилог број 1 – Конкурсна документација (www.ujn.gov.rs, шифра:______)

Прилог број 2 - Понуда,

Прилог број 3 - Образац структуре цене,

Прилог број 4 - Споразум о заједничком наступању  (уколико је реч о заједничкој понуди),

Прилог број 5 - Безбедност и здравље на раду.

Члан 29.

Оквирни споразум се закључује у 6 (словима: шест) примерака од којих свака страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Оквирног споразума.

НАРУЧИЛАЦ 	   ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће 			   Назив

„Електропривреда Србије“ Београд

____________________                                         _____________________

в.д. директора Милорад Грчић                               Име и презиме, функција

Напомена: Приложени модел Оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Прилог о безбедности и здрављу на раду за партију_____

Оквирни споразум ................................................ бр. ............. од .........................године

1.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“  Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник ______________, директор (у даљем тексту: Наручилац)

и

2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Оквирног споразума, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Оквирног споразума, а у свему у складу са релевантним прописима Републике Србије.

Наручилац  посебно истиче и указује:

1.	Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који регулишу ову материју.

2.	Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом извођења радова који су предмет  овог Оквирног споразума, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

3.	Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.

Предмет

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР)

Тачка 2.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима Наручиоца.

Тачка 3.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за пружање радова који су предмет Оквирног споразума, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума  о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет Оквирног споразума, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном периоду, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

1.	забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР;

2.	обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

3.	процедуре Корисника  за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване,

4.	процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.	најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

6.	забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

7.	обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума.

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга који су предмет Оквирног споразума, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, у складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка извођења радова достави:

1.	списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

2.	списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и

3.	податке о лицу за безбедност и здравље на раду

Уз списак лица из става 1. тачке 1, Извођач радова је дужан да достави Изјаву о:

- извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

- извршеним лекарским прегледима запослених,

- извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

- коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Оквирног споразума .

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Оквирног споразума, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Оквирног споразума  деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

Тачка 12.

Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом радова који су предмет Оквирног споразума, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Оквирног споразума   и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Тачка 13.

Овај Прилог је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака, од којих по 3 (словима:три) примерка задржавају Наручилац и Извођач радова.

НАРУЧИЛАЦ 		ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“ Београд                             	Назив

____________________                                         _____________________

в.д. директора Милорад Грчић                                     Име и презиме, функција

Напомена:

Образац је потребно попунити, потписати и оверити печатом. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача да потпише и печатом оверит образац.

Овај модел прилога о безбедности и здрављу на раду представља садржину прилога о безбедности и здрављу на раду који ће бити закључен са изабраним понуђачем и представљаће саставни део Оквирног споразума.