ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24

Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС -

Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево

Обликована у 2 партије

К О М И С И Ј А

за спровођење JН/8000/0046-24/2016 УЕ  24

формирана Решењем бр.12.01.565179/3-16

(заведено у ЈП ЕПС број 2.5.6.2.-E.09.01-253794/13-17 oд 23.05.2017.године)

Београд,  мај 2017. године

На основу члана 32, 40, и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01. 538508/2-16 од 29.12.2016. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.538508/3-16 од 29.12.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова бр. JН/8000/0046-24/2016 УЕ 24

Ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године

Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација радова, квалитет, количина и опис радова |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријум за доделу оквирног споразума |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци (1 - 12) |
| 8. | Модел оквирног споразума |
| 9. | Прилог о безбедности и здрављу на раду |

Укупан број страна документације: 135

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд |
| --- | --- |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период до 2 године |
| Предмет јавне набавке | Набавка радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе у ТЦ Краљево |
| Опис сваке партије | Јавна набавка је обликована по партијама и то: Партија 1. Преуређење и опремање постојећих просторија у центар управљања у Погону Бајина Башта Партија 2. Грађевинско занатски радови на текућем одржавању на наведеним местима |
| Циљ поступка | Закључење Оквирног споразума ЈП ЕПС ће донети Одлуку о закључењу оквирног споразума са једним понуђачем на период до 2 године односно до реализације финансијских средстава планираних за ову набавку. |
| Контакт | Јасмина Вучинић e-mail: jasmina.vucinic@eps.rs и Гордана Ђурбабић e-mail: gordana.djurbabic@eps.rs |

## ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС – Извођење радова на неенергетским објектима за ТО Ужице за потребе у ТЦ Краљево.

Назив из општег речника набавке: Грађевински радови.

Ознака из општег речника набавке: 45000000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

2.2. Основни подаци о оквирном споразуму

Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем за сваку партију.

Оквирни споразум се закључује на период до две године.

Корисник оквирног споразума је:  ЈП „Електропривреда Србије“ Београд.

На основу оквирног споразума ће се издавати наруџбеница (која садржи битне елементе уговора) понуђачу са којим је оквирни споразум закључен.

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Партија 1. - Преуређење и опремање постојећих просторија у центар управљања у Погону Бајина Башта

| Р.бр. | Опис | Јед.мере | Оквирне количине |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |
| 1.1 | Рушење постојећег преградног зида од опеке d=12cm омалтерисан са обе стране. Материјал изнети ван објекта до места утовара за одвоз на депонију | m2 | 25,20 |
| 1.2 | Скидање ламинатног пода у ходнику техничке службе и зношење материјала ван објекта до места утовара за одвоз на депонију | m2 | 6,00 |
| 1.3 | Вађење дрвених врата са зидова који се руше. Врата пажљиво извадити и предати Наручиоцу | коm | 3,00 |
| 1.4 | Демонтажа комплетне кафе кухиње, горњи и доњи радни елементи | kompl | 1,00 |
| 1.5 | Пробијање отвора за врата у преградном зиду d=12cm. Изнад врата урадити бетонски надвратник. Материјал изнети ван објекта до места утовара за одвоз на депонију. Димензија чистог отвора 91x205cm | kom | 1,00 |
| 1.6 | Скидање оштећених и подлупљених зидних плочица заједно са малтером са изношењем шута ван објекта | m2 | 17,00 |
| 1.7 | Скраћивање двокрилних Al врата због подизања коте пода плочица у ходнику | kom | 1,00 |
| 1.8 | Утовар и одвоз шута на депонију до 5 km | тура | 1,00 |
| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 2.1 | Малтерисање површина зидова са којих су скинуте плочице продужним малтером 1:2:6 са претходним набацивањем цементног шприца | m2 | 17,00 |
| 2.2 | Нивелисање разлике у висини пода у ходнику израдом цементне кошуљице d=4cm | m2 | 6,00 |
| 2.3 | Крпљење шлицева од порушених зидова и од развода канализације и воде | m2 | 20,00 |
| 2.4 | Израда хидроизолације испод подова од ламината од три премаза хидроизолационом масом произвођача ''Сика'', „Цересит“ или одговарајућа | m2 | 27,40 |
| 3. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 3.1 | Израда и уградња стакленог портала дим. 4,00x2,85m са застакљеним вратима дим. 2,05x0,8m и фиксним надсветлом изведен од вишекоморних PVC профила са термомостом. Врата и портал устакљени термопан стаклом 4+12+4, са растером дим. 1,00x1,00m. Два крила на порталу се отварају на кипу, а остали делови су фиксни. Парапет стакленог портала дим. 3,20x1,20m је од исте конструкције али је испуна од полиуретанског панела у двослојном глатком Al лиму. Врата десна, опремљена свим потребним механизмима за затварање, отварање, елзет бравом и подном балгамом. | kom | 2,00 |
| 3.2 | Израда и уградња дрвених унутрашњих пуних врата димензије 80x205cm. Оков стандардни брава са елзет улошком и 3 кључа | kom | 1,00 |
| 4. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 4.1 | Стругање опрљуштаног старог молераја и глетовање зидова и плафона глет масом два пута | m2 | 300,00 |
| 4.2 | Малање зидова и плафона јуполом два пута са претходним премазом подлогом за везу | m2 | 300,00 |
| 4.3 | Фарбање унутрашње столарије масном фарбом са потребним предрадњама | m2 | 23,00 |
| 5. | ПОДОВИ |  |  |
| 5.1 | Набавка и уградња ламинатног паркета d=10mm са амортизујућом фолијом, у боји по избору Наручиоца. На контакту са зидом поставити типске угаоне лајсне | m2 | 28,00 |
| 5.2 | Набавка и постављање стиродура d=2cm преко керамичких плочица у канцеларијама где се ради ламинатни под | m2 | 28,00 |
| 5.3 | Набавка и уградња прелазних алуминијумских лајсни на контактима са керамичким плочицама | m2 | 3,00 |
| 6. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 6.1 | Набавка и постављање зидних керамичких плочица по избору Наручиоца лепљењем на малтер са размакнутим фугама и са фуговањем спојница водоотпорном фуг масом. Зидну површину остругати од молераја и премазати подлогом за импрегнацију | m2 | 5,10 |
| 6.2 | Набавка и постављање подних керамичких плочица по избору Наручиоца на подлози од цементног малтера са размакнутим фугама и са фуговањем спојница водоотпорном фуг масом. | m2 | 12,00 |
| 6.3 | Израда сокла од керамичких подних плочица h=10cm лепљењем за малтер | m2 | 16,00 |
| 7. | ВОДОВОД И САНИТАРИЈА |  |  |
| 7.1 | Израда развода воде PVC водоводним цевима ½'' са свим потребним фитингом. Цеви укопати у зид и изоловати пламафлекс изолацијом. | m2 | 14,00 |
| 7.2 | Набавка и уградња умиваоника дим 50x60CM са сифоном, држачима и посудом за течни сапун | kom | 1,00 |
| 7.3 | Набавка и уградња бојлера од 50лит са прохромским казаном, бринокс цревима и сигурносним вентилом | kom | 1,00 |
| 7.4 | Набавка и уградња ТХ једноручне дубеће славине за умиваоник и судоперу | kom | 2,00 |
| 7.5 | Набавка и уградња пропусних вентила ½'' са заштитном капом | kom | 4,00 |
| 7.6 | Пресецање постојећег развода воде, израда прикључака за нови развод и штоплирање укинутих точећих места | kompl | 1,00 |
| 7.7 | Штемање пода од бетона и проналажење одводне канализационе цеви и израда одвода од умиваоника PVC канализационим цевима ф70 дужине 1,50m | paus | 1,00 |
| 7.8 | Испитивање водоводне мреже на пробни притисак од 10 bara | paus | 1,00 |
| 8. | ОПРЕМА КАФЕ КУХИЊЕ И КАНЦЕЛАРИЈА |  |  |
| 8.1 | Израда и уградња комплет судопере у двокрилном делу и двокрилног радног дела са две фиоке од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Горња радна плоча је од водоотпорне иверице d=3cm. У исту се уграђује корито судопере и уградна грејна плоча са две рингле. Све комплет | koмpl | 1,00 |
| 8.2 | Израда и уградња двокрилних висећих елемената са полицама од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Димензија елемената 80x70x40cm | kom | 2,00 |
| 8.3 | Набавка и испорука фрижидера запремине 180лит | kom | 1,00 |
| 8.4 | Израда и испорука конференцијског стола дим 150x80cm од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Радна плоча дебљине 4cm кантована АБС траком d=2mm | kom | 1,00 |
| 8.5 | Израда и испорука радног пулт стола дим 160x95cm плус надградна полица висине и ширине по 30cm са 4фиоке са једне стране снабдевене бравицом за закључавање. Сто се ради од фурниране иверице затворен са позадином и бочним странама кантоване АБС траком d=2mm и у боји по избору Наручиоца | kom | 2,00 |
| 8.6 | Израда и испорука двокрилних ормана са надградњом за документацију од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Димензија ормана 110x200x40cm + 110x80x40cm. Полице на 40cm, бравица елзет, ручке крила стандардне | kom | 4,00 |
| 8.7 | Израда и испорука двокрилних ормана за гардеробу радника са надградњом од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Димензија ормана 90x200x50+60cm са поделом према цртежима. Бравице елзет, ручке крила стандардне | kom | 4,00 |
| 8.8 | Израда и испорука једнокрилних ормана за гардеробу радника са надградњом од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Димензија ормана 40x200x50+60cm са поделом према цртежима. Бравице елзет, ручке крила стандардне | kom | 4,00 |
| 8.9 | Израда и испорука витрине од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Димензија витрине 195x40x110cm са поделом према цртежима. Бравице елзет, ручке крила стандардне | kom | 2,00 |
| 8.10 | Израда четворокрилног ормана за кључеве дим 150x200x12cm са застакљеним крилима. Кључеви се каче на кукице. Крила од чамовог бајцованог и лакираног дрвета а странице и позадина од фурниране иверице Бравице елзет, ручке стандардне | kom | 1,00 |
| 8.11 | Набавка и испорука гарнитуре за седење - лежај по избору Наручиоца | kom | 1,00 |
| 8.12 | Набавка и испорука канцеларијских столица. Седиште и наслон мебло штоф | kom | 6,00 |
| 9. | ИНСТАЛАЦИЈЕ РАСВЕТЕ |  |  |
| 9.1 | Израда развода расвете каблом PPP-Y 2 и 3x1,5MM2 положеног у шлицеве у малтеру просечне дужине до 10m са кутијама и прекидачем. Шлицеве загипсати | kom | 4,00 |
| 9.2 | Израда развода монофазне шуко утичнице за грејну плочу и клима уређаје каблом PP-Y 3x2,5mm2 положеног у шлиц у малтеру просечна дужина 10м са кутијом и шуко утичницом | kom | 5,00 |
| 9.3 | Израда развода бојлера каблом PP-Y 3x2,5mm2 положеног у шлиц у малтеру просечна дужина 10m | kom | 1,00 |
| 9.4 | Набавка и постављање и повезивање кабла 5x6мм2 бакар за грејни котао | m | 10,00 |
| 9.5 | Демонтажа старих флуо светиљки и преправка инсталације расвете и утичница због измене простора ходника и канцеларија | paus | 1,00 |
| 9.6 | Набавка, уградња и повезивање светиљки типа FSN 236 са сјајним растером | kom | 10,00 |
| 10. | ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА |  |  |
| 10.1 | Набавка и уградња електричног котла за грејање TB 9kW тростепени | коm | 1,00 |
| 10.2 | Набавка и уградња панелних радијатора дим 600x1600 | коm | 1,00 |
| 10.3 | Набавка и уградња панелних радијатора дим 600x1200 | коm | 2,00 |
| 10.4 | Испорука и уградња нове мреже од бакарних цеви ф 28 | m | 18,00 |
| 10.5 | Испорука и уградња нове мреже од бакарних цеви ф 22 | m | 15,00 |
| 10.6 | Испорука и уградња нове мреже од бакарних цеви ф 18 | m | 45,00 |
| 10,7 | Испорука и уградња нове мреже од бакарних цеви ф 15 | m | 8,00 |
| 10.8 | Испорука и уградња радних вентила ½'' ек ТС+ТГ Херз | коm | 3,00 |
| 10.9 | Испорука и уградња рад. пригушнице ½'' ек Херз | коm | 3,00 |
| 10.10 | Испорука и уградња аутоматског одзрачног лончета ек ½'' | коm | 2,00 |
| 10.11 | Испорука и уградња аутоматског одзрачног лончета пр ½'' | коm | 2,00 |
| 10.12 | Испорука и уградња дигиталног бежичног собног термостата | коm | 1,00 |
| 10.13 | Испорука и уградња термоманометра | коm | 1,00 |
| 10.14 | Премештање радијатора и преправка веза | коm | 6,00 |
| 10.15 | Уклањање постојеће цевне мреже | paus | 1,00 |
| 10.16 | Боце, жица за варење, кудеља, колена, тештици, шелне, типлови, шрафови, мс спојнице, тефлон трака, спреј и остали ситни материјал рачуна се 50% од вредности цеви | paus | 1,00 |
| 10.17 | Пражњењеи пуњење мреже и испитивање на притисак | paus | 1,00 |
| 11. | КЛИМА УРЕЂАЈИ |  |  |
| 11.1 | Набавка, уградња и повезивање јединица клима уређаја капацитета 12000BTU | коm | 5,00 |
| 12. | ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА |  |  |
| 12.1 | Припрема техничке документације, узимање података, обрада описа, израда цртежа и техничких решења за извођење радова и израда документације изведеног стања | коm | 1,00 |

ПАРТИЈА 2 - Грађевинско занатски радови на текућем одржавању на наведеним местима(Ужице,Пожега,Косјерић,Ариље,Чајетина,Б.Башта,Н.Варош,Прибој и Пријепоље)

| Р.бр. | Опис | Јед.мере | Оквирне количине |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |
| 1.1 | Демонтажа фиксних зидних облога, плакарских фронтова и бочних страна плакара са шаркама и сл. Демонтиране облоге, фронтове и бочне стране утоварити на камион и одвести до градске депоније или на локацију коју одреди Наручилац. (магацин). Обрачун по m2 демонтираног материјала од: |  |  |
|  | а) универа | m2 | 50,00 |
|  | б) стакла | m2 | 50,00 |
| 1.2 | Изношење и уношење намештаја из простора који се адаптира. (столови, столице, теписи, комоде, фијокаши, жардињере...) Намештај депоновати у оквиру објекта. Обрачун по комаду намештаја. | kom | 120,00 |
| 1.3 | Демонтажа једнокрилних / двокрилних врата (до 2,0 m2) заједно са штоком и одвожењем до градске депоније до 10 km удаљености, или на локацију коју одреди Наручилац (магацин). Обрачун по комаду врата. |  |  |
|  | а)Једнокрилнa |  |  |
|  | 1. дрвена врата | коm | 2,00 |
|  | 2. дрвена врата са штоком | коm | 3,00 |
|  | 3. стаклена врата | коm | 2,00 |
|  | б) Двокрилна |  |  |
|  | 1. дрвена вратa | коm | 2,00 |
|  | 2. дрвена врата са штоком | коm | 2,00 |
|  | 3. стаклена врата | коm | 2,00 |
| 1.4 | Скидање пода од паркета са лајснама. Паркет скинути заједно са слојем лепка до конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 10 km удаљености. Обрачун по m2 пода. | m2 | 50,00 |
| 1.5 | Скидање пода од ламината са лајснама. Ламинат скинути заједно са филцом, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 10 km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 пода. | m2 | 50,00 |
| 1.6 | Скидање - одлепљивања постојећег итисона са чишћењем подлоге. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 10 km. Обрачун по m2 итисона. | m2 | 300,00 |
| 1.7 | Прање постојећег итисона и тепиха са дубинским чишћењем – прањем. У цену урачунати превоз до сервиса и враћање до Наручиоца. Обрачун по m2 итисона или тепиха. |  |  |
|  | а) итисон | m2 | 500,00 |
|  | б) тепих | m2 | 60,00 |
| 1.8 | Демонтажа постојећег спуштеног плафона од металних ламела са подконструкцијом типа "ХАНТЕР-ДАГЛАС". Плафон пажљиво демонтирати, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 10 km. Обрачун по m2 демонтираног спуштеног плафона. | m2 | 100,00 |
| 1.9 | Демонтажа лако преградних зидова од иверице. Зидови се састоје од роштиља од гредица, термо изолације и иверице са обе стране. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 10 km. Обрачун по m2 демонтираног преградног зида. | m2 | 100,00 |
| 1.10 | Демонтажа паркет и ламинат лајсни. Демонтиране лајсне и шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 10 km. Обрачун по m` демонтиране лајсне. |  |  |
|  | а) ламинат лајсне | m´ | 50,00 |
|  | б) паркет лајсне | m´ | 50,00 |
| 1.11 | Скидање керамичких плочица и керамичких сокли са подова и зидова, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 10 km удаљености. Обрачун по m2 керамичких плочица. | m2 | 224,00 |
| 1.12 | Демонтажа постојећих шелокатри. Демонтиране шелокатре одвести на депонију удаљености до 10 km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 . | m2 | 50,00 |
| 1.13 | Демонтажа стаклених преграда поред врата (малих светларника) према ходнику. Демонтирати стакло са припадајућим оквиром, шут одвести на градску депонију до 10 km удаљености. или на место које одреди Наручилац. Обрачун по комаду демонтираног стакла. | коm | 50,00 |
| 1.14 | Демонтажа постојећих прозора и парапетних даски, са одлагањем на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 демонтираног прозора. |  |  |
|  | а) дрвени прозори | m2 | 94,00 |
|  | б) алиминијумски прозори | m2 | 210,00 |
| 1.15 | Демонтажа кухињских елеменмата. Обрачун по m´. | m´. | 2,00 |
| 1.16 | Рушење зиданих зидова од опеке, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 10 km удаљености. Дебљина зида 20-25cm. Обрачун по m2 зида. Отвори се одбијају. | m2 | 50,00 |
| 1.17 | Демонтажа санитарија. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | а) лавабо | коm | 8,00 |
|  | б) писоар | kom | 6,00 |
|  | в) вц шоља са водокотлићем | коm | 8,00 |
| 1.18 | Демонтажа дрвених украса на фасади. Демонтиран материјал прикупити и одвести на место које одреди Наручилац или на депонију удаљености до 10 km. У цену урачунати потребну скелу Обрачун по m2. | m2 | 50,00 |
| 1.19 | Демонтажа постојећих алуминијумских двокрилних, полу застакљених врата са штоком, са одлагањем на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 демонтираних врата. | m2 | 50,00 |
| 1.20 | Разбијање армирано бетонске подне плоче д=10-20cm, због уградње нове инсталације канализације са изношењем шута из зграде | m2 | 50,00 |
| 1.21 | Ископ земље треће категорије због замене оштећених инсталација и затрпавање у слојевима са набијањем | m2 | 2,00 |
| 1.22 | Рушење оштећеног бетонског тротоара д=10-15 цм, утовар и одвоз шута на депонију удаљену до 10km. | m2 | 2,00 |
| 1.23 | Бојење столарије бојом за дрво у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 64,00 |
| 1.24 | Лакирање столарије лаком за чамце. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |
| 1.25 | Премазивање дрвене столарије садолином. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |
| 1.26 | Испорука материјала и изградња паркинга од растер плоча д=10cm, на слоју сејанца д= 15cm. У цену урачунати ископ слоја земље 4 категорије д=25cm, утовар и одвоз на депонију. | m2 | 150,00 |
| 1.27 | Испорука и уградња ивичњака дим 0,50х0,15m, поред паркинга на слоју бетона. | m | 50,00 |
| 2. | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 2.1 | Скидање / стругања старе боје са зидова и плафона висине до 3m. У цену урачунати евентуалну поправку зидова и плафона са испоруком потребног материјала. (затварање пукотина са тракама...). Обрачун по m2 зида. | m2 | 350,00 |
| 2.2 | Обрада унутрашње и спољашње шпалетне након избијања прозора. У цену урачунати местимично крпљење шпалете, сав потребан материјал као и монтажа и демонтажа потребне скеле. Обрачун по m`. | m2 | 442,00 |
| 2.3 | Глетовање и кречење унутрашњих зидова и кречења плафона дисперзивном или полудисперзивном бојом у два слоја. Боја по избору Наручиоца. Висина зидова до 3m. У цену урачунати полиетиленску фолију која се поставља преко пода, намештаја, отвора... ради заштите. Фолију је потребно учврстити лепљивом траком, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва евентуална оштећерња падају на терет извођача. Обрачун по m2 зида. |  |  |
|  | а) глетовање и кречење |  |  |
|  | 1. дисперзивна боја | m2 | 510,00 |
|  | 2. полудисперзивна боја | m2 | 400,00 |
|  | б) кречење |  |  |
|  | 1. дисперзивна боја | m2 | 450,00 |
|  | 2. полудисперзивна боја | m2 | 2750,00 |
| 2.4 | Израда шпанског зида. Ценом обухватити комплетну припрему зида (глетобање, стругање...) као и полиетиленску фолију која се поставља преко пода, намештаја, отвора... ради заштите. Фолију је потребно учврстити лепљивом траком, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва евентуална оштећерња падају на терет извођача. Обрачун по m2 зида. | m2 | 50,00 |
| 2.5 | Ипорука и лепљење тапета преко припремљеног зида. Обрачун по m2 зида. | m2 | 50,00 |
| 2.6 | Бојење фасадних зидова дисперзијом (глетовање по потреби у договору са Надзорним органом). Боја по избору Наручиоца. У цену урачунати полиетиленску фолију која се поставља преко отвора... ради заштите. Фолију је потребно учврстити лепљивом траком, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. У цени је урачунато постављање скеле до висине од 5 m. Обрачун по m2. | m2 | 120,00 |
| 2.7 | Израда зидне технике. На гипсане плоче нанети кварцну подлогу у једном наносу, затим нанети декоративни материјал у два наноса и на крају бојење у два или више наноса док се не постигне жељени изглед зида. У цену урачунати полиетиленску фолију која се поставља преко пода, намештаја и отвора ради заштите. Фолију је потребно учврстити лепљивом траком, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун по m2 зида. | m2 | 50,00 |
| 2.8 | Испорука и постављање заштитних угаоних лајсни на зидове. Висина зидова до 3 m. Обрачун по m`. | kom | 50,00 |
| 2.9 | Фарбање алуминијумских и тучаних радијатора лак бојом у два слоја са предходном припремом (чишћење и делимично стругање). Обрачун по m2. | kom | 10,00 |
| 2.10 | Фарбање цеви централног грејања лак бојом у два слоја са предходном припремом. Обрачун по m'. | kom | 340,00 |
| 2.11 | Бојење старе браварије у два слоја (прозори, врата, ограде) са потребном припремом: чишћење од рђе, минизирање, брушење, китовање | kom | 364,00 |
| 3. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 3.1 | Преслагивање постојећег ламината. Ценом обухватити демонтажу старог ламината, сортирање, поновну монтажу истог. Оштећен ламинат одвести на депонију удаљену до 10km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 ламината. | kom | 50,00 |
| 3.2 | Испорука и постављање итисона на лепак на место које одредио Наручилац. Боја и дезен по избору Наручиоца. Обрачун по m2. Класа итисона BFLS1: | kom |  |
|  | а) дебљине до 6mm | kom | 150,00 |
|  | б) дебљина до 10mm | m1 | 60,00 |
| 3.3 | Испорука и уградња подне облоге "винил", лепљењем на подлогу са свим потребним предрадњама (по спецификацији произвођача) у боји по избору Наручиоца. Подлога пре уградње винила мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребити масу за изравнање. Обрачун по m2. | m2 | 100,00 |
| 3.4 | Испорука и уградња прелазне лајсне од елоксираног алуминијума за покривање прелаза између две различите површине. Обрачун по m` прелазне лајсне. |  |  |
|  | а) истог нивоа | m1 | 12,00 |
|  | б) различитог нивоа | m1 | 4,00 |
| 3.5 | Испорука и уградња угаоне L лајсне од елоксираног алуминијума. Обрачун по m` лајсне. | m2 | 200,00 |
| 3.6 | Замена постојећег пода. У цену урачунати испоруку и уградњу подне облоге од ламината домаће производње за опремање простора високе фреквентности. Боја по избору Наручиоца. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити дилатационе спојнице ширине 10mm. Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80cm лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по m2 замењеног ламината. |  |  |
|  | а) Ламинат класе 32 | m2 | 450,00 |
|  | б) Ламинат класе 33 | m2 | 120,00 |
| 3.7 | Замена постојећег пода. У цену урачунати испоруку и уградњу подне облоге - ламелирани храстов бродски под, дебљине 14 mm. Поставити трослојан бродски под, типа "Таркет" или одговарајући, са комплетном завршном површинском обрадом. Подлогу припремити за постављање пода, да је равна, без испупчења, таласа и потпуно сува. Ламелирани под унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Све додирне спојнице пода морају бити затворене. Сучељавања геровати. Обрачун по m2 замењеног пода. | m1 | 50,00 |
| 3.8 | Израда подлоге пода од цементне кошуљице са додатком фракције са додатком фибер влакна дебљине 4cm. Предходно подлогу очистити и одмастити. Обрачун по m2. | m2 | 50,00 |
|  | Испорука и уградња паркет или ламинат лајсни. На сваких 80 cm лајсне причврстити за зид. Лајсне на сучељавању геровати. У цену урачунати лакирање паркет лајсни три пута полиуретанским паркет лаком. Обрачун по m` паркет или ламинат лајсне. |  |  |
| 3.9 | а) ламинат лајсне |  |  |
|  | 1. висина лајсне до 5mm | m³ | 120,00 |
|  | 2. висина лајсне до 8mm | m2 | 350,00 |
|  | б) паркет лајсне |  |  |
|  | 1. висина лајсне до 5mm | m2 | 50,00 |
|  | 2. висина лајсне до 8mm | m2 | 50,00 |
| 3.10 | Испорука и уградња зидних керамичких плочицa I класе са израдом фуга од 5 mm, у боји по избору Наручиоца на слоју лепка по систему фуга на фугу и фуговање у боји по избору Наручиоца. Подлогу претходно хемиски и механички очистити. Обухватити све радове комплетно. Димензије плочица 15x30. Обрачун по m2. | m2 | 392,00 |
| 3.11 | Испорука и постављање подних керамичких плочицa I класе са израдом фуга од 5mm, у боји по избору Наручиоца и припадајућим профил лајснама, прелазне и угаоне, на подлогу цем. кошуљицу на слоју лепка по систему фуга на фугу и фуговање у боји по избору Наручиоца. У цену урачунати израду цокли висине до 10cm. Подне плочице морају бити отпорне на клизање. Обухватити све радове комплетно. Обрачун по m2. |  |  |
|  | а) 10x20 | m2 | 50,00 |
|  | б) 20x20 | m2 | 120,00 |
|  | в) 33x33 | m2 | 60,00 |
| 3.12 | Стругање и лакирање постојећег паркета. Паркет стругати машинским путем, са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Остругана површина мора бити равна, без удубљења и других трагова. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. Паркет лакирати три пута полиуретанским паркет лаком По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа поновити поступак и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино обрусити, очистити и лакирати трећи пут. У цену урачунат сав потребан материјал. Обрачун по m2 лакираног паркета. | m2 | 724,00 |
| 3.13 | Скидање виназ плоча из ходника и са степеништа. Обухвата скидање, изношење и транспорт отпадног материјала на депонију. | m2 | 50,00 |
| 3.14 | Испорука и постављање подних керамичких плочица прве класе, |  |  |
|  | a) са оштрим ивицама (могу и ласерски сечене ивице), без фугни, за унутрашњу уградњу. Плочице минималних димензија 40x40cm, мат или високи сјај. Светао дезен плочица у имитацијама камена или мермера. Димензије и дезен плочица по избору наручиоца. Узорке обезбеђује понуђач. | m2 | 100,00 |
| 3.15 | Испорука и постављање парапета од плочица висине 10cm. | m2 | 50,00 |
| 3.16 | Облагање армирано-бетонских газишта степеништа. Напомена: Постојећа армирано-бетонска газишта се ослањају само у једној тачки на средишњој бетонској греди. Газишта степеништа се облажу мермерним плочама (газиште+чело) са лајсном или жљебовима против клизања са предње стране газишта. Димензије бетонских газишта су 155х34х10cm. | kom | 50,00 |
| 3.17 | Набавка материјала, израда и монтажа фиксних решетки на прозоре помоћне зграде дим.:120x85cm, материјал од арматурне мреже дебљине шипке Ø6mm завршно обојено у боји по жељи Наручиоца. Обрачун по комаду. | kom | 4,00 |
| 4. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 4.1 | Испорука и уградња фронтова и страница плакара и облога зидова ради замене оштећених. У цену урачунати сав потребан материјал (шарке, бушење отвора за шарке, бравице, ручица...) Фронтове, странице плакара и облоге обрадити АБС траком. Обрачун по m2. |  |  |
|  | а) Амбалажни универ (за зидну технику) | m2 | 10,00 |
|  | б) Универ (I класе) | m2 | 300,00 |
|  | в) Фурнирана иверица | m2 | 150,00 |
|  | г) Медијапан | m2 | 40,00 |
| 4.2 | Испорука и уградња роштиља од гредица између којих се поставља термо и звучна изолација. Размак главних носача роштиља је 40cm, а размак између попречних носача је 40cm. Обрачун по m2. | m2 | 50,00 |
|  | Шмирглање, гитовање и лакирање радног, конференцијског, компјутерског и клуб стола садолин лаком или другим премазним средством. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | а) Радни сто |  |  |
|  | (150-180)/78/74 | коm | 10,00 |
| 4.3 | (150-180)/60/74 | коm | 8,00 |
|  | б) Конференцијски сто |  |  |
|  | (150-200)/(70-100)/74 | коm | 4,00 |
|  | в) Компијутерски сто (100-120)/(40-80)/(65-75) | коm | 14,00 |
|  | г) Клуб сто димензија (70-80)/(70-80)/50 | коm | 4,00 |
| 4.4 | Израда додатка радном столу димензија 150/50/75 од универа I класе. Горња плоча дебљине 3,6cm. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | а) Универ I класе | коm | 2,00 |
|  | б) Фурнирана иверица | коm | 10,00 |
| 4.5 | Израда радног стола димензија 160/80/75cm. Горња плоча и ноге стола дебљине 3,6cm. Задња страна стола затворена. Дебљина задње стране 1,8cm. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | а) Универ I класе | коm | 2,00 |
|  | б) Фурнирана иверица | коm | 4,00 |
| 4.6 | Израда типског фијокаша 45/50/60 са точкићима. Фијокаш треба да има 3 фијоке. Горња плоча дебљине 3,6 cm. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | а) Универ I класе | коm | 2,00 |
|  | б) Фурнирана иверица | коm | 4,00 |
| 4.7 | Израда конференцијског стола димензија 150/80/75. Горња плоча дебљине 3,6cm. Направити везач по средини стола. Дебљина везача 1,9cm. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | а) Ноге стола дебљине 3,6cm, а горња плоча од: |  |  |
|  | 1. Универ I класе | коm | 10,00 |
|  | 2. Фурнирана иверица | коm | 10,00 |
|  | б) Ноге стола металне, а горња плоча од: |  |  |
|  | 1. Универ I класе | коm | 10,00 |
|  | 2. Фурнирана иверица | коm | 10,00 |
| 4.8 | Израда двокрилног плакара димензија 100x200cm, дубине 40cm. По средини плакара поставити преграду. На једној страни плакара поставити полице (5 комада), а на другој шину за качење гардеробе. Плакар израдити од: |  |  |
|  | а) Универ I класе | коm | 10,00 |
|  | б) Фурнирана иверица | kоm | 4,00 |
| 4.9 | Шмирглање, гитовања и лакирања дрвених прозора садолин лаком или другим премазним средством. Обрачун по m2 отвора. | m2 | 10,00 |
| 4.10 | Монтажа сегмената старог роштиља са облогама на местима које одреди Наручилац. Сегменте спојити и пооставити као преграду на одговарајућим местима. Обрачун по m2. | m2 | 10,00 |
| 4.11 | Монтажа старих врата на место које одреди Наручилац. Обрачун по комаду. | коm | 15,00 |
| 4.12 | Ампасовања прозора и врата која се не могу отворити јер су "Легла" | коm | 14,00 |
| 4.13 | Израда и монтажа клатних врата на ходнику ширине 2m а висине 2,7m. Рам је од чамовине I класе а испина од димљеног стакла cca до 6 mm дебљине. | коm | 15,00 |
| 4.14 | Израда и монтажа двокрилног плакара разних димензија, дубине од 40cm.Обрачун по m² монтираног плакара. | m2 | 24,00 |
| 5. | СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 5.1 | Испорука и монтажа стаклених преграда, панела у канцеларијама, ламинирано стакло 8/9 mm, пескирано по средини у висини од око 0,5m. Стакло је мање за 2 до 3мм од отвора, да не би пуцало приликом монтаже. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом или силиконом у алуминијумске "U" профиле. Обрачун по m2. | m2 | 25,00 |
| 5.2 | Испорука и монтажа стаклених преграда (светларника) између канцеларија и ходника. Дебљина стакла 6 mm. Стакло је мање за 2 до 3mm од отвора, да не би пуцало приликом монтаже. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом или силиконом у алуминијумске "U" профиле. Обрачун по ком. | коm | 4,00 |
| 5.3 | Испорука и уградња прозорског стакла дебљине 4mm ради замене оштећених на постојећим прозорима. Обрачун по m2 | m2 | 60,00 |
| 5.4 | Испорука и уградња стаклених врата дебљине од 6мм на комадном намештају са припадајућим шаркама и ручицама по избору Наручиоца. Обрачун по m2. |  |  |
|  | а) Пескирано | m2 | 10,00 |
|  | б) дим стакло | m2 | 10,00 |
|  | в) обично | m2 | 10,00 |
| 5.5 | Испорука и уградња термоизолационог прозорског стакла дебљине 4+10+4 mm ради замене оштећених на постојећим прозорима. Обрачун по m2. | m2 | 22,00 |
| 5.6 | Испорука и уградња армираног прозорског стакла дебљине 6 mm ради замене оштећених на постојећим прозорима. Обрачун по m2 | m2 | 16,00 |
| 6. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 6.1 | Постављање изолације (дебљине 5 cm) на зидове и плафоне. Обрачун по m2. |  |  |
|  | а) Стиропор | m2 | 500,00 |
|  | б) Стиродур | m2 | 20,00 |
| 7. | ИЗРАДА СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА |  |  |
| 7.1 | Испорука и монтажа растер спуштеног плафона типа "АМСТРОНГ" од минералних (гипсаних) плоча димензија 60x60cm , дебљине 10mm, са металном подконструкцијом, качено за постојећу међуспратну конструкцију. Постављени плафон припремити за уградњу јављача пожара и расвете. Обрачун по m2. | m2 | 190,00 |
| 7.2 | Замена оштећених плоча спуштеног плафона типа "АРМСТРОНГ" димензија 60x60cm. Обрачун по комаду. | коm | 30,00 |
| 7.3 | Израда спуштеног плафона са челичном подконструкцијом и облагање противпожарним гипс картонским плочама. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. Постављени плафон припремити за уградњу јављача пожара и расвете. У цену улази радна скела. Обрачун по m2. | m2 | 500,00 |
| 8. | ОСТАЛИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |
| 8.1 | Облагање зидова гипс картонским плочама на местима предвиђеним за декоративну технику зида или декоративну тапету. Ценом обухватити нивелисање зидне површине металним профилимма на које се постављају гипсане плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену урачунати сав потребан материјал. Обрачун по m2. | m2 | 70,00 |
| 8.2 | Фарбање дрвених врата заједно са штоком. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | а) врата до 2 m2 | коm | 50,00 |
|  | б) врата до 5 m2 | коm | 56,00 |
| 8.3 | Испорука и монтажа тракастих завеса ради замене постојећих. У цену урачунати скидање постојећих завеса (тракасте завесе, венецијанери, платнене завесе...) и одношење на депонију удаљену до 10km или на место које одреди Наручилац. Oбрачун по m2. | m2 | 544,00 |
| 8.4 | Испорука и монтажа роло завеса. У цену урачунати скидање постојећих завеса (тракасте завесе, венецијанери, платнене завесе...) и одношење на депонију удаљену до 10km или на место које одреди Наручилац. Oбрачун по m2. | m2 | 40,00 |
| 8.5 | Замена брава на вратима . Обрачун по комаду. | коm | 72,00 |
| 8.6 | Замена шарки. Обрачун по комаду. | коm | 54,00 |
| 8.7 | Замена олука. Обрачун по m`. | m`. | 60,00 |
| 8.8 | Замена решетки за климу. Обрачун по комаду. | коm | 50,00 |
| 8.9 | Израда металне конструкције. Обрачун по kg. |  |  |
|  | а) од лима | кg | 500,00 |
|  | б) од челика | кg | 500,00 |
| 8.10 | Пластифицирање | dm² | 1000,00 |
| 8.11 | Никловање | dm² | 1000,00 |
| 8.12 | Поправка металне конструкције канцеларијских столова (метални носачи, стопе..). Обрачун по комаду. | коm | 4,00 |
| 8.13 | Израда маске за жардињере од кутијастих профила 20x20x2mm као основа и лима д= 3mm на точкићима fi50mm. Метални делови се завршно обрађују пластифицирањем. |  |  |
|  | а) 1000x330x380 | коm | 2,00 |
|  | б) 500x330x380 | коm | 25,00 |
| 8.14 | Поправка или замена бравица на канцеларијским столовима. Обрачун по комаду. | коm | 80,00 |
| 8.15 | Замена фијока са уградњом нових клизача у постојећи канцеларијски сто. Обрачун по комаду. | коm | 30,00 |
| 8.16 | Израда и монтажа архивске монтажно демонтажне полице, стубови од хладно ваљаног лима 35x35x2mm, са испуном од хладно ваљаног ојачаног лима д= 0,8мм, завршна обрада пластификација у боји по избору Наручиоца. Дим 0,9 x 0,4 x 2,0m у пет нивоа. Обрачун по комаду. | коm | 6,00 |
| 8.17 | Израда и монтажа регала за одлагање ауто гума. Стубови регала висине 2,0m се израђују од перфорираних профила 90X48mm, д=3mm. Хоризонтални носач је од цеви Φ48,3mm дебљине стенке 3,6mm и пстављају се у три нивоа. Регали се завршно обрађују пластификациом. Обрачун по m´ намонтираног регала. | m´ | 10,00 |
| 8.18 | Израда и монтажа магацинске монтажно демонтажне полице, стубови су од челичних кутијастих профила 40x20x2mm, испуна од ојачаног лима д =0,8mm, завршна обрада пластификација по избору Наручиоца. Стандардне димензије 0,8x0,4x2,0m. Обрачун по комаду. | коm | 44,00 |
| 8.19 | Израда и монтажа металне клупе од дебелозидних цинкованих а затим пластифицираних профила у тону по избору Наручиоца. Седиште и наслон се раде од тврдог храстовог дрвета дебљине 5cm, фино обрађеног и импрегнираног у два слоја заштићеног од атмосферских утицаја лазурним премазом са додатком воска. Димензије клупа су 1400 до 1800mm, висина седишта 450mm, висина клупе 850mm а корисна ширина за седење 400mm. Обрачун по комаду. | коm | 4,00 |
| 8.20 | Монтажа гумених точкића на постојећи мобилијар. Точкић носивости 80kg. Обрачун по комаду точкића. | коm | 12,00 |
| 8.21 | Замена постојећих прозора. Прозоре израдити од чамовог дрвета. Трослојни елементи дрвета влажности 8-10% дебљине 80x70mm. Еуро фалц. Окапница метална. Стакло: термоизоловано 4+16+4 mm. Дихт гума: на штоку и крилу прозора. Оков: октретно нагибни. Завршна обрада садолин воском. Монтажа сува са пур пеном. Обрадити шпалетну спољну и унутрашњу. Окапница спољна од поцинкованог алуминијума. Прозорска даска дрвена. Коефицијент пролаза топлоте мора бити у дозвољеним границама према правилнику о Енергетској ефиксаности зграда (U=1,5w/m2K). Обрачун по м2 | m² | 102,00 |
| 8.22 | Реконструкција постојеће мини кухиње у дужини од 1,5m, са заменом постојеће опреме. Материјал за израду кухиње универ I класе. АБС кантовање. Шарке и ручице по избору Наручиоца. Замена мини машине за прање чаша оквирних димензија ш/в/д 430/630/520, капацитета до 30корпи/час, мини фрижидера уградних мера оквирно 60×82-90×55cm, нето запремине расхладног дела до 145l, уградна стаклокерамичка плоча оквирних димензија ш/в/д 30/8,8/51cm са две грејне површине. Замена постојеће судопере са уградњом славине Т/Х. Опрема која се уграђује "Горење" или одговарајуће другог произвођача. Обрачун комплет | коmpl | 2,00 |
| 8.23 | Израда комоде од универа I класе са потребним шаркама, ручкама, решетком за хлађење са предње стране за мини фрижидер са испоруком фрижидера уградних мера оквирно 60×82-90×55cm, нето запремине расхладног дела до 145l, Опрема која се уграђује произвођача "Горење" или одговарајући. Обрачун по комплету. | коmpl | 25,00 |
| 8.24 | Замена постојећег покривача на надстрешницама. Покривање лексаном у боји по избору Наручиоца. Лексан дебљине 10 mm.У цену урачуна ти сав потребан материјал за спојеве. Обрачун по m2. | m² | 10,00 |
| 8.25 | Поплочавање сивим "Бехатон" плочама, дебљине 5-8 cm, димензија 16x20 cm. Плоче поставити у слоју цементног малтера размере 1:2, а спојнице фуговати по упутству Наручиоца. Обрачун по m2 постављене површине. |  |  |
|  | а) Дебљине 5 cm | m² | 30,00 |
|  | а) Дебљине 8 cm | m² | 500,00 |
| 8.26 | Ангажовање радне снаге НК радника за ненормиране послове. Обрачун по час-у. | cas | 100,00 |
| 8.27 | Ангажовање радне снаге КВ радника за ненормиране послове. Обрачун по час-у. | cas | 60,00 |
| 8.28 | Ангажовање возила Цестар километар пређеног пута возила ЦЕСТАР за превоз радника и материјала. Обрачун по км. | кm | 100,00 |
| 8.29 | Испорука и уградња мермерних радијатора дебљине од 4cm, дужине од 100-120cm, висине 50-60cm, ради замене постојећих грејних тела у канцеларијама, чија површина износи cca 30 m², стандарне висене од 2,5m. Приликом монтаже и замене предвидети постављање на зид и на ослонце и адаптацију маске на нове димензије. Обрачун по комаду | коm | 4,00 |
| 8.30 | Замена постојећих прозора. Испорука и уградња алуминијумских прозора Рам од петоканалних елоксираних Alu профила са термо прекидима, у боји постојеће браварије на објекту застакљен термоизолационим стаклом 4-12-4 (изопан стоп сол стакло), са отварањем два крила (на вентус и око вертикалне осе). Парапет у висини од 95cm, са спољашње стране обложен елоксираним алу лимом, дебљине 0,60mm, у боји постојеће браварије на објекту, са унутрашње стране медијапан, дебљине 16mm. Између спољашње и унутрашње облоге се поставља термоизолација од тврдопресованих термоизолационих плоча, отпорних на хемијске утицаје фарбе, обострано обложених армираном ПВЦ фолијом. Коефицијент пролаза топлоте мора бити у дозвољеним границама према правилнику о Енергетској ефиксности зграда (U=1,5w/m2K). Обавезно приложити све атесте (коефицијент топлотне проводљивости, ваздушна пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација, запаљивост). Обрачун по m2 | m² | 126,00 |
| 8.31 | Замена постојећих прозора. Испорука и уградња фасадне ПВЦ столарије од петокоморних профила од тврдог ПВЦ-а, мин дебљине профила 70 мм са стаклом термопан 4/15/4 мм. Коефицијент пролаза топлоте мора бити у дозвољеним границама према правилнику о ЕЕ Зграда (U=1,5w/m2K). Обавезна је уградња три заптивне гуме. У јед. цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. Прозоре причврстити металним анкерима по висини на мин. два места а по ширинини у зависности од ширине прозора. Обавезно приложити све потребне атесте (коефицијент топлотне проводљивости, ваздушна пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација, запаљивост). Прозори са отварањем око вертикалне осе и на вентус. Израда прозорских окапница од поцинкованог лима d=0,55mm, р.ш. до 30cm, а парапетна даска ширине до 25 cm. Обрачун по m2 м² | m² | 250,00 |
| 8.32 | Постављање хоризонталне изолације пода кондором 3sec, са варењем за очишћену подлогу, предходно премазану битулитом. Спојеве трака преклопити за 10 cm. Иста се повија на бочне зидове у висини од мин 10 cm. | m² | 200,00 |
| 8.33 | Замена постојећих алуминијумских врата. Испорука и уградња алуминијумских двокрилних врата Рам од петоканалних елоксираних Alu профила са термо прекидима, у боји постојеће браварије на објекту полу застакљен термоизолационим стаклом 4-12-4 (изопан стоп сол стакло), са обе стране обложен елоксираним алу лимом, дебљине 0,60mm, у боји постојеће браварије на објекту, Између спољашње и унутрашње облоге се поставља термоизолација од тврдопресованих термоизолационих плоча, отпорних на хемијске утицаје фарбе, обострано обложених армираном ПВЦ фолијом. Коефицијент пролаза топлоте мора бити у дозвољеним границама према правилнику о Енергетској ефикасности зграда (U=1,5w/m2K). Обавезно приложити све атесте (коефицијент топлотне проводљивости, ваздушна пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација, запаљивост). Обрачун по m2. Мере узети на лицу места. | m² | 42,00 |
| 8.34 | Демонтажа постојеће плетене жице за ограду и бетонских стубова, набавка и монтажа нове ограде висине 2 м од грифоване жице и металних стубића фи 1/2 цола на бетонским темељима | m² | 250,00 |
| 8.35 | Поправка спољних соломатик ролетне. (демонтажа, замена канапа за вучу, пластичне клизаче, вођице...). Комплетно по m2 прозорa, са радном снагом и материјалом заједно. | m² | 200,00 |
| 8.36 | Премазивање зидова и плафона архиве са атестираним незапаљивим материјалом по прописима ППЗ. | m² | 150,00 |
| 8.37 | Замена дрвеног кровног прозора, дим. 120 x 60 cm. Све комплет - Извађен стари и монтиран нови кровни прозор. | коm | 55,00 |
| 8.38 | Израда покривне лајсне на местима вентилације радијатора. Исто је од ламимата висине( ширине) 9 cm са рупама 35mm на сваких 80mm. Фиксира се за ноге плакара. | m | 200,00 |
| 8.39 | Замена брава на металним прозорима које се не могу користити јер су механизми дотрајали. Прозори су производ фабрике алум. металургије из Шибеника. Предвидети монтажу браве уз прилагођење механизма новој брави. Комплет монтирана (замењена) брава са радом и материјалом заједно. | коm | 40,00 |
| 8.40 | Фарбање челичне ограде завршном бојом тип : 3 u 1 (завршна фарба наноси се на очишћену и суву површину) | m² | 30,00 |
| 8.41 | Набавка и уградња ПВЦ једнокрилних изолационих врата | коm | 40,00 |
| 8.42 | Набавка и уградња ПВЦ двокрилних изолационих врата са изолационим стаклом на оба крила | коm | 40,00 |
| 9. | ПОПРАВКA И ЗАМЕНA ПОСТОЈЕЋИХ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА И РАСВЕТЕ |  |  |
| 9.1 | Демонтажа постојећих светиљки у спуштеном плафону по ходницима у пословно погонским зградама | коm | 14,00 |
| 9.2 | Демонтажа постојећих светиљки у спуштеном плафону по канцеларијама у пословно погонским зградама | коm | 50,00 |
| 9.3 | Испорука и монтажа (замена постојећих) светлећих ЛЕД цеви 600mm, 8W, тип ЕБ 600-8W-4000К или одговарајући, по ходницима у пословно погонским зградама | коm | 30,00 |
| 9.4 | Испорука и монтажа (замена постојећих) светиљки, арматура за 4 ЛЕД цеви за "АМСТРОНГ" плафоне(600x 600mm) тип ЕБ 600-4LED ARMC или одговарајући по ходницима у пословно погонским зградама. | коm | 126,00 |
| 9.5 | Испорука и монтажа (ради замене постојећих) светлећих ЛЕД цеви 1500mm 22W, тип ЕБ 1500-22W-4000К или одговарајући,по канцеларијама у пословно погонским зградама | коm | 30,00 |
| 9.6 | Испорука и монтажа (ради замене постојећих) светиљки, арматура за 4 ЛЕД цеви 1500mm са системом за плафонско качење, тип ЕБ 1500-4ЛЕДПЛ или одговарајући по канцеларијама у пословно погонским зградама | коm | 60,00 |
| 9.7 | Испорука и монтажа утичница за ел енергију и рачунарску мрежу | коm | 70,00 |
| 9.8 | Демонтажа постојећих прикључница | коm | 14,00 |
| 9.9 | Испорука и монтажа нових металних разводних ормана по спратовима (130 x 170cm) са комплетном опремом: 120 аутом. осигурача 16 А 5 контактера CN 40 2 прекидача 250А VS клеме 200 ком | коm | 2,00 |
| 9.10 | Демонтажа постојећих разводних ормана по спратовима | kоm | 2,00 |
| 9.11 | Чишћење термо пећи | коm | 4,00 |
| 9.12 | Испорука и монтажа инсталационих каблова и ситан монтажни материјал. PP00 3x1.5mm2 | m | 200,00 |
| 9.13 | Испорука и монтажа инсталационих каблова и ситан монтажни материјал. PP00 5x2.5mm2 | m | 200,00 |
| 9.14 | Испорука и монтажа каблова и ситан монтажни материјал. UTP klasa 5 испорука и монтажа. | m | 100,00 |
| 9.15 | Испорука и монтажа комплет инсталационе кутије са носачем модула 3М и маском, коју је уграђен једнополни прекидач 1М и монофазна утичница 2М, тип "Schneider Unica top"или одговарајући | коm | 10,00 |
| 9.16 | Испорука и монтажа комплет инсталационе кутије са носачем модула 3М и маском, коју је уграђенo 3 једнополна прекидача 1М тип "Schneider Unica top" или одговарајући | коm | 10,00 |
| 9.17 | Испорука и монтажа комплет инсталационе кутије са носачем модула 4М и маском, коју су уграђене две монофазне утичнице 2М, тип "Schneider Unica top"или одговарајући | коm | 8,00 |
| 9.18 | Испорука и монтажа комплет инсталационе кутије са носачем модула 4М и маском, коју су уграђене две РЈ45 утичнице и монофазна утичница 2М, тип "Schneider Unica top" или одговарајући | коm | 4,00 |
| 9.19 | Испорука и монтажа комплет инсталационе кутије са носачем модула 6М и маском, коју су уграђене две РЈ45 утичнице и две монофазне утичнице 2М, тип "Schneider Unica top"или одговарајући | коm | 10,00 |
| 9.20 | Испорука и монтажа двостраног мини стуба са монтажом на под, укључујући и иелеменат за фиксирање на под, крајњу капу, кабловску уводницу, унутрашњи разделник, прибор за уземљење, једну двоструку шуко утичницу црвене боје, две двоструке шуко утичнице беле боје, две двоструко оклопљене РЈ 45 утичнице категорије 6 са кистон носачима модула за 2м, тип "Schneider Optiline 45 " или одговарајући или модули "Алтира"или одговарајући | коm | 2,00 |
| 9.21 | Испорука и монтажа подне кутије са три монтажна рама за два двострука или четири једнострука инсталациона Алтира уређаја. укључујући две двоструке шуко утичнице, две двоструко оклопљене РЈ 45 утичнице категорије 6 са кистон носачима модула за 2м и три дозне за двоструки елемент, тип "Schneider Optiline 45"или одговарајући или модули "Алтира"или одговарајући. | коm | 2,00 |
| 10. | ПОПРАВКА И ЗАМЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |
| 10.1 | Обијање малтера и пажљива демонтажа дотрајалих металних водоводних цеви,са одлагањем на депонију по избору инвеститора. Обрачун по m' | m | 20,00 |
| 10.2 | Рушење пода од кер.плочица и пажљива демонтажа дотрајалих ливених канализационих цеви,са одлагањем на депонију по избору инвеститора. Обрачун по m'. | m | 10,00 |
| 10.3 | Набавка и монтажа водоводне мреже од пластичних ПВЦ-цеви стандардних профила.Ценом је обухваћено бушење постојећег зида због прикључка на постојећу мрежу. Обрада по m'. | m | 140,00 |
| 10.4 | Набавка и монтажа канализационе мреже од пластичних ПВЦ-цеви стандардних профила ( Ø 50 и Ø 100) фазонских комада. Ценом је обухваћено бушење постојећег зида због прикључка на постојећу мрежу.Обрачун по m'. | коm | 14,00 |
| 10.5 | Набавка и монтажа пропусних вентила са капом испред санитарног уређаја монтирано појединачно. Ø15 | коm | 24,00 |
| 10.6 | Набавка и монтажа подног сливника уграђеног у простору код лавабоа са хоризонталним одводом и пониклованом решетком.Уграђује се ливени сливник домаће производње. Обрада по ком. монтираног у зависности од пречника | коm | 8,00 |
| 10.7 | Набавка транспорт и монтажа WЦ шоље прикључену на канализациону и водоводну мрежу са доњим одводом и бешумним високомонтажним пластичним водокотлићем, пластичном гибљивом водоводном цеви и фабрички произведеном испирном пластичном цеви монтирану ван зида. Седиште са поклопцем од тврде пластике-држач тоалет хартије постављен близу WЦ шоље. Обрачун по комплет монтираном WЦ-у. | коm | 18,00 |
| 10.8 | Набавка и монтажа комплет умиваоника и сталка од фајанса I класе вел.600/400. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типлама и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом,сифоном са розетом,чепом и ланцем. Изнад умиваоника поставити огледало дим 0,50x0,60. Обрачун по уграђеном комплету спремном за употребу | коm | 8,00 |
| 10.9 | Набавка и монтажа писоара са комплетном опремом и сифоном | коm | 2,00 |
| 10.10 | Набавка и монтажа зидне батерије за топлу и хладну воду,одливном гарнитуром(хромирани сифон са ланцем са чепом).Обрачун по уграђеном комплету спремном за употребу | коm | 8,00 |
| 10.11 | Набавка и монтажа проточног електричног бојлера са комплетним прибором.Обрачун по комаду . ел.бојлер=В=5лит. | коm | 10,00 |
| 10.12 | Набавка и монтажа пониклованог држача за WЦ папир у ролни и убрусе. Обрачун по комаду. | коm | 18,00 |
| 10.13 | Испорука и уградња радијаторских регулишућих вентила са термостатском главом типа “ХЕРЗ” или одговарајући | коm | 90,00 |
| 10.14 | Демонтажа и поновна монтажа алуминијумских и тучаних радијатора, ради фарбања | коm | 10,00 |
| 10.15 | Испорука и замена ( демонтажа постојећег) великог бојлера капацитета од 80 литара. У цену урачунати све пропратне радове у замену прикључних елемената. | коm | 2,00 |
| 10.16 | Замена црева 1/2" за велики бојлер 40cm, 50cm, 70cm | коm | 2,00 |
| 10.17 | Шрафови са типловима за велики бојлер | коm | 2,00 |
| 10.18 | Замена батерије за мали бојлер, једноручна 3/8" | коm | 2,00 |
| 10.19 | Замена црева за мали бојлер | коm | 2,00 |
| 10.20 | Набавка и монтажа умиваоника I класе вел.600/400. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типлама и месинганим шрафовима ,а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом,сифоном са розетом,чепом и ланцем. . Обрачун по уграђеном комплету спремном за употребу | коm | 8,00 |
| 10.21 | Испорука и монтажа бешумног високомонтажног пластичног водокотлића са пластичном гибљивом водоводном цеви, по потреби. | коm | 12,00 |
| 10.22 | Испирно црево за водокотлић - замена | коm | 2,00 |
| 10.23 | Црево за водокотлић 3/8" - 3/8" замена | коm | 2,00 |
| 10.24 | Флексибилни сифон у комплету за лавабо - замена | коm | 12,00 |
| 10.25 | Пловак за водокотлић - замена | коm | 2,00 |
| 10.26 | Звоно за водокотлић - замена | коm | 2,00 |
| 10.27 | Даска за ВЦ шољу - замена | коm | 14,00 |
| 10.28 | ВЦ шоља - замена | коm | 14,00 |
| 10.29 | Шрафови са типловима за ВЦ шољу | коm | 4,00 |
| 10.30 | ЕК вентил 1/2" - 3/8" - замена | коm | 4,00 |
| 10.31 | Ручно одгушивање канализације | коm | 2,00 |
| 10.32 | Машинско одгушивање канализације | коm | 10,00 |
| 10.33 | Набавка и монтажа лавабоа димензије 60 cm са уградњом украсне гранитне плоче димезије 250 х 60 cm , дебљине 4 cm , на исте се уграђују батерије са сензорском мешалицом за топлу ии хладну воду у боји по избору корисника I класе | коm | 10,00 |
| 10.34 | Набавка и монтажа писоара са сензорским укључивањем - искључивањем испирача у боји по избору корисника I класе | коm | 6,00 |
| 10.35 | Набавка и монтажа угаоне туш кабине, димензија 90x90 cm, Колпа сан или одговарајуће. Туш кабина је израђена од алумијумскох профила у белој боји са каљеним стаклом. Отварање врата угаоно, два крила ,клизно и затварање помоћу магнетних профила. Висина кабине је 190cm. Обрачун по комаду туш кабине. | коm | 2,00 |
| 10.36 | Набавка и монтажа хромиране батерије за туш каду са термостатом и тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете.На зиду поставити фиксан, стојећи хромирани туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром не одштети. Обрачун по комаду батерије. | коm | 2,00 |
| 10.37 | Набавка и монтажа једноручне стојеће хромиране за умиваоник, са покретним изливом, за топлу и хладну воду.Батерију пажљиво поставити, да се хром не одштети. Обрачун по комаду батерије. | коm | 2,00 |
| 10.38 | Набавка и монтажа емајлираног WC водокотлића. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. | коm | 10,00 |
| 11. | ПОПРАВКA И ЗАМЕНA КЛИМА УРЕЂАЈА |  |  |
| 11.1 | Испорука и замена постојеће Split јединице за монтажу на зид следећих карактеристика: Single уређај ( једна сполјна и једна унутрашња јединица) Енергетски разред: А Грејни капацитет: cca 5.5-5.8 Kw (18 000-20400 Btu/h) Расхладни капацитет: cca 5.1-5.3 kW Фреон: R410A ( или сл. HFC расхл.фуид) Опсег рада( спољ.темп.):--7ºC / +43ºC Гаранција: 3 године Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице. | kоm | 6,00 |
| 11.2 | Испорука и замена постојеће Split јединице за монтажу на зид следећих карактеристика: Single уређај ( једна сполјна и једна унутрашња јединица) Енергетски разред: А Грејни капацитет: cca 5.5-5.8 Kw (12 000-14000 Btu/h) Расхладни капацитет: cca 5.1-5.3 kW Фреон: R410A ( или сл. HFC расхл.фуид) Опсег рада( спољ.темп.):--7ºC / +43ºC Гаранција: 3 године Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице | коm | 16,00 |
| 11.3 | Демонтажа клима јединице | коm | 10,00 |
| 11.4 | Допуна фреона | lit | 24,00 |
| 11.5 | Чишћење филтера климе | коm | 30,00 |
| 11.6 | Испорука и уградња испаривача климе | коm | 10,00 |
| 11.7 | Испорука и уградња експанзивног вентила | коm | 10,00 |
| 11.8 | Испорука и уградња термостата климе | коm | 10,00 |
| 11.9 | Испорука и уградња вентилатора климе | коm | 10,00 |
| 11.10 | Испорука и уградња филтера климе | коm | 4,00 |
| 12. | ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СТОЛИЦА |  |  |
| 12.1 | Испорука радне фотеље са високим наслоном, чији је отпресак из једног дела у једном слоју у од дрвеног материјала, са пластичним руконаслонима и механизмом за љуљање. Радна фотеља треба да удобна, тапацирана сунђером дебљине од 6-10cm, предвиђена за већу и дужу експлоатацију. Подешавање висине омогућено гасним цилиндром, звездиште израђено од хромиране базе са квалитетним точкићима које се ротирају 360°. |  |  |
|  | а) тапациране у еко кожи | коm | 10,00 |
|  | б) тапациране у штофу I класе | коm | 4,00 |
| 12.2 | Испорука радне фотеље са високим наслоном, чији је отпресак из једног дела у једном слоју у од дрвеног материјала, са пластичним руконаслонима и механизмом за љуљање. Радна фотеља треба да удобна, тапацирана сунђером дебљине од 6-10cm, предвиђена за већу и дужу експлоатацију. Подешавање висине омогућено гасним цилиндром, звездиште израђено од хромиране базе са квалитетним точкићима које се ротирају 360°. |  |  |
|  | а) тапациране у еко кожи | коm | 2,00 |
|  | б) тапациране у штофу I класе | коm | 2,00 |
| 12.3 | Испорука "санка" конференцијских столица са хромираним рамом и дрвеним отпреском у целини седиште и наслон. Столица треба да буде тапацирана сунђером дебљине 3-5cm и део хромираног рама који представља руконаслоне да буде тапациран и том делу. |  |  |
|  | а) тапациране у еко кожи | коm | 6,00 |
|  | б) тапациране у штофу I класе | коm | 4,00 |
| 12.4 | Испорука клуб једносед - "потковица" фотеља израђене од дрвене конструкције и тапацирана са свих страна сунђером дебљине од 5-10cm, а седиште 20cm. |  |  |
|  | а) тапациране у еко кожи | коm | 50,00 |
|  | б) тапациране у штофу I класе | коm | 50,00 |
| 12,5 | Испорука столице од металне конструкције са одвојеним седиштем и наслоном, тапацираним у стофу или еко кожи по налогу Наручиоца | коm | 70,00 |
| 13. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 13.1 | Израда, монтажа и демонтажа (по завршетку свих радова) цевне фасадне скеле за све радове на фасади и кровној равни. | m² | 200,00 |
| 13.2 | Демонтажа свих лимених опшива окапница и калкана, хоризонталних и вертикалних олука. Обрачун по m | m | 10,00 |
| 13.3 | Израда опшива венца и врха калкана од поцинкованог лима Р.Ш. 40cm, д=0.55mm типловањем у бетон типлама на прописаном размаку. Опшив калкана и венца повезати пертловањем. Обрачун по m'. | m | 30,00 |
| 13.4 | Израда опшивке вертикалног дела калкана од поцинкованог лима Р.Ш. 40cm, д= 0,55mm са пертловањем за иксне калкана. Обрачун по m². | m² | 200,00 |
| 13.5 | Израда опшива *ИКСНИ* уз калканске зидове од поцинкованог лима Р.Ш. 50cm, д=0,55mm са израдом преклопа преко кровног покривача од поцинкованог лима ширине 50cm и пертловањем за опшав венца. Обрачун по m². | m² | 200,00 |
| 13.6 | Набавка и монтажа слемењака - фазонски комад од трапезастог лима тип ТР 40/230/07, завртњима за дрвену конструкцију крова. Обрачун по m'. | m | 14,00 |
| 13.7 | Израда и монтажа хоризонталних олука пресека 15/15cm, од поцинкованог лима д=0,55mm, са држачима од пљоштег гвожђа 3/30mm/100cm. Све наставке радити пертловањем у свему према техничким нормама. Обрачун по m'. | m | 200,00 |
| 13.8 | Израда и монтажа вертикалних олука пресека 15/15cm од поцинкованог лима д=0,55mm, са држачима од пљоштег гвожђа 3/30mm на 100cm, и једновременом израдом колена за везу са хоризонталним олуком и колена на изливу. Обрачун по m' | m | 30,00 |

У табели су дате  оквирне  количине  радова. Стварно утрошене количине могу да  варирају  током периода важења Оквирног споразума.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада,  материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

  - РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама, до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације радова је максимално 60 (шездесет) радних дана рачунајући од дана пријема појединачне наруџбенице од стране Извођача радова за партију 1, односно максимално 15 (петнаест) радних дана за партију 2 .

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

Примопредаја радова наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници Наручиоца.

3.2. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

За партију 1. место извршења радова су просторије Одсека за техничке услуге Бајина Башта Трг Душана Вишића 9 .

За партију 2. место извршења радова је територија Огранка Ужице (пословно-погонски објекти Огранка Ужице, Погона Пожега, Погона Косјерић, Погона Ариље, Погона Чајетина, Погона Нова Варош, Погона Прибој и Погона Пријепоље и Бајина Башта).

„Наручилац ће за свa заинтересованa лица организовати обилазак пословно – погонских објеката дана 14.04.2017. године .За партију 1(један) потребно је у 9.00 часова бити у улици Д.Вишића бр.9. 31 250 Б.Башта,а за партију 2(два) у 8.00 часова у Огранку Ужице у улици М.Тешића 13 31 000 Ужице. Потребно је да  до 11.03.2017. године свa заинтересована лица упуте писани захтев за обилазак погонско – пословних објеката Огранка( нагласити за коју партију) на  е-mail:  nebojsa.domanovic@eps.rs.

Обилазак терена од стране заинтересованог лица није  услов за учешће у овом поступку ЈН.

3.3. ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за уговорене и изведене радове за обе партије је најмање 24 месеца од потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби изведених радова.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона (Образац бр.4) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. 6. 7. | Пословни капацитет: -за партију 1: 1.Да је у последњих 5 година (2012,2013, 2014, 2015 и 2016) извео радове који су предмет ове ЈН, a чија вредност реализованих уговора није мања од износа 1.800.000,00 дин. без ПДВ, кумулативно 2. Да има сертификован систем управљања квалитетом и то: - Систем менаџмента квалитетом ISO 9001 - Систем менаџмента заштитом животне средине ISO 14001 - Систем заштите и безбедности на раду OHSAS 18001 -за партију 2: 1.Да је у последњих 5 година ( 2012,2013,2014, 2015 и 2016) извео радове који су предмет ове ЈН, a чија вредност реализованих уговора није мања од износа 20.000.000,00 дин. без ПДВ, кумулативно. 2. Да има сертификован систем управљања квалитетом и то: - Систем менаџмента квалитетом ISO 9001 - Систем менаџмента заштитом животне средине ISO 14001 - Систем заштите и безбедности на раду OHSAS 18001 Докази: -Референтна листа (Образац 6), -Потврда Наручиоца радова-крајњег корисника (Образац бр. 7). -копије важећих сертификата Кадровски капацитет: -за партију 1: Да има запослена или радно ангажована следећа лица : - најмање 1 извршиоца за послове столара - најмање 1 извршиоца за послове керамичара - најмање 1 извршиоца за послове електричара или електротехничара; - најмање 1 извршиоца за послове помоћног радника ; - најмање 1 грађевинског инжењера са лиценцом 410 или 411 за партију 2: Да има запослена или радно ангажована следећа лица: - најмање 1 извршиоца за послове електричара или електротехничара - најмање 2 извршиоца за послове столара -најмање 1 извршиоца за послове зидара - најмање 1 извршиоца за послове молеро-фарбара - најмање 1 извршиоца за послове паркетара - најмање 1 извршиоца за послове керамичара -најамање 1 извршиоца за послове електротехничар-електромеханичар или електротехничар за термичке и расхладне уређаје - најамње 20 извршиоца за послове помоћних радника - најмање 1 грађевинског инжењера са лиценцом 410 или 411 Доказ: 1) Фотокопију пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени код понуђача – (за лица у радном односу); 2) Фотокопију важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) 3) Фотокопију лиценце и потврду о важењу исте. Технички капацитет: -за партију 1: Да поседује најмање 1 доставно возило корисне носивости минимум 700 kg (pick up возила или слично) за партију 2: Да поседује најмање: - 1 доставно возило корисне носивости минимум 700 kg (pick up возила или слично); - 1 машину за сечење бетона d=20 cm са важећим стручним надзором о извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме; - 1 мешалицу за бетон минималног капацитета 150 l са важећим стручним налазом о извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме; - 1 електричну дизалицу за вертикални транспорт материјала минималне носивости 250 kg са важећим стручним налазом о извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме; - 1 компресор Доказ: -фотокопија саобрћајних дозвола или одштампани подаци очитаних саобраћајних дозвола; -фотокопија важећих полиса осигурања за возила у власништву или фотокопије уговора о лизингу или закупу; -фотокопија стручних налаза захтевану опрему; -фотокопија пописне листе понуђача или рачуна о куповини опреме за средства у власништву или уговор о изнајмљивању опреме или фотокопија пописне листе закуподавца или фотокопије рачуна о куповини опреме за средства у закупу. Напомена:. -У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни тражени услов). -У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба достављати за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Услов у вези са капацитетом из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетом из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

## КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

#### 5.1. Резервни критеријум

Уколико по извршеном рангирању две или више понуда буду имале исте цене, најповољнија понуда биће изабрана према резервном критеријуму:

- гарантни рок, кojи износи најмање 24 месеца од потписивања Записника о квантитативнoм и  квалитативном пријему, без примедби изведених радова  -  за партију 1 и партију 2

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти гарантни рок, понуда којој ће бити додељен оквирни споразум биће изабрана жребом.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно. На посебним папирима, који су исте величине и боје, наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у провидну кутију, одакле ће представник Комисије извући само један папир. Понуђачу, чији назив буде на извученом папиру, биће додељен оквирни споразум  о јавној набавци.

Записник о  извлачењу путем жреба потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће поштом или електронским путем доставити Записник о  извлачењу путем жреба понуђачима који нису присутни на извлачењу.

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

### Језик на којем понуда мора бити састављена

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику.

### Припремање и подношење понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника,  другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,

Технички центар Краљево

Одељење за набавке Краљево

ул. Димитрија Туцовића 5, 36000 КРАЉЕВО

- са назнаком: „ Понуда за јавну набавку радова бр. JН/8000/0046-24/2016 УЕ 24 -  Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево, Партија бр. ______ -  НЕ ОТВАРАТИ “.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

### Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази/Изјаве о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде

- Структура цене

- Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

- Изјава о независној понуди

- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

- Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

- Попуњен, потписан и печатом оверен „Модел оквирног споразума“

- Прилог о безбедности и здрављу на раду

- Докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

- Споразум учесника заједничке понуде којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу   обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде).

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

### Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,, Технички центар Краљево, ул. Димитрија Туцовића 5, 36 000 Краљево.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

### Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду за сваку партију.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у истој партији. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди у истој партији. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

### Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево, Партија бр. ______, Јавна набавка број JН/8000/0046-24/2016 УЕ 24 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку  радова „Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево, Партија бр. ______ , JН/8000/0046-24/2016 УЕ  24– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

### Партије

Набавка је обликована у две партије и то:

Партија 1. Преуређење и опремање постојећих просторија у центар управљања у

Погону Бајина Башта

Партија 2. Грађевинско занатски радови на текућем одржавању на наведеним местима

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати

најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две партије, она мора бити поднета

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

### Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

### Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном

материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки

подизвођач у своје име (Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би

раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност

Наручиоца.

Све ово не утиче на правило да понуђач (извођач радова) у потпуности одговара наручиоцу

за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза,

без обзира на број подизвођача.

Наручилац неће примењивати став 9. и 10. члана 80. Закона.

### Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају

доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према

Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке

прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове  из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетом, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном

одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

(Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2.

Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

### Понуђена цена

Цена у понуди се исказује у динарима.

Цене у понуди се исказују  без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир укупна понуђена цена за време трајања оквирног споразума без ПДВ-а. Јединичне цене морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.

У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена без ПДВ-а.

Јединичне цене су фиксне за све време важења оквирног споразума.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену  рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Вредност понуде се користи у поступку стручне оцене понуда за рангирање истих док се оквирни споразум закључује на процењену вредност набавке.

Оквирни споразум се закључује до реализације вредности оквирног споразума а најкасније до 2 (две) године од дана обостраног потписивања оквирног споразума.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

### Начин и услови реализације предметне набавке

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за уговореним радовима,  наручилац ће упутити  понуђачу (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним оквирним споразумом.

При издавању појединачне наруџбенице не могу се мењати битни услови из оквирног

споразума.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност Оквирног споразума. Oбим радова у Обрасцу структуре цене је оквиран за време важења Оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити. Коначна вредност извршених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно извршени обим радова, а по основу издатих Наруџбеница.

### Рок извршења радова

Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације радова је максимално 60 (шездесет) радних дана рачунајући од дана    пријема појединачне наруџбенице од стране Извођача радова за партију 1 односно максимално 15 (петнаест)  радних дана од дана   пријема појединачне наруџбенице за партију 2 .

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

### Начин и услови плаћања

### Плаћање ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, након изведених радова по издатој наруџбеници, у законском року од 45 дана  од дана пријема исправног рачуна, који почиње да тече од првог наредног дана, а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника наручиоца и понуђача - без примедби.

Рачун, за изведене радове доставља се  на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Технички центар Краљево-Одсек за техничке услуге Ужице, ул. Момчила Тешића 13, 31000 Ужице.

На рачуну  се обавезнонаводи  назив одсека наручиоца у којем су извршени предметни радови, број оквирног споразума као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз рачун изабрани понуђач је у обавези да достави копију наруџбенице, потписан и оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и записник о квантитативном и квалитативном пријему, без примедби, који потписују одговорнo лицe Наручиоца и изабраног понуђача.

### Обрачун извршених радoва, вршиће се према јединичним ценама из обрасца структуре цене оквирног споразума и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници. Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице изабрани понуђач изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

### Обрачун извршених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

### Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

### Обавезе по Оквирном споразуму који се закључи на основу ове јавне набавке, ако се реализују у наредним годинама, Наручилац ће извршити у складу са усвојеним Годишњим планом пословања за наредне године.

### 6.15.   Место извођењење радова

Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево врши се по партијама на следећим локацијама:

- за партију    1. на просторији објекта Погона Бајина Башта ул. Трг Душана Вишића 9.

- за партију 2.на територији Огранка  Ужице (Огранак Ужице,Погон Пожега,Погон Косјерић,Погон Чајетина,Погон Нова Варош,Погон,Прибој,Погон Пријепоље и Погон Бајина Башта пословно-погонски објекти).

- „Наручилац ће за свa заинтересованa лица организовати обилазак пословно – погонских објеката дана 14.04.2017. године .За партију 1(један) потребно је у 9.00 часова бити у улици Д.Вишића бр.9. 31 250 Б.Башта,а за партију 2(два) у 8.00 часова у Огранку Ужице у улици М.Тешића 13 31 000 Ужице. Потребно је да  до 11.03.2017. године свa заинтересована лица упуте писани захтев за обилазак погонско – пословних објеката Огранка( нагласити за коју партију) на  е-mail:  nebojsa.domanovic@eps.rs.

- Обилазак терена од стране заинтересованог лица није  услов за учешће у овом поступку.

### Гарантни рок

Гарантни рок за изведене радове  за обе партије је најмање 24 месеца од завршетка радова, и потписивања Записника о квантитативном и  квалитативном пријему, без примедби.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Понуде које буду имале краћи гарантни рок неће бити узете у обзир то јест биће одбијене.

### 6.17.   Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде за обе партије не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.

### 6.18.  Контрола квалитета изведених радова

Квантитативни и квалитативни пријем радова вршиће овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача радова, који ће саставити и потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему.

Квантитативна и квалитативна провера приликом пријема радова подразумева проверу изведених радова у погледу квалитета и обима.

Примопредаја радова наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се

записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници

Наручиоца.

Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања Извођач радова се обавезује да их отклони у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац може раскинути овај оквирни споразум и реализовати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

### 6.19.   Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексту  СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих  обавеза из споразума (достављају се по закључењу оквирног споразума).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и   исти   могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне

обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следеће средство финансијског обезбеђења:

У понуди:

Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде (за сваку партију посебно) која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Закон о платним услугама (Сл.гласник бр.139/2014 године)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН/8000/0046-24/2016) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) за сваку партију појединачно са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за   располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона);

- фотокопију ОП обрасца;

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

У  случају  да  изабрани  Понуђач  после  истека  рока  за  подношење  понуда,  а  у  року важења  опције  понуде,  повуче  или  измени  понуду,   не  потпише  оквирни споразум  када  је његова  понуда  изабрана  као  најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано оквирним споразумом, Наручилац  има  право  да  изврши  наплату бланко сопствене менице  за  озбиљност  понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје Кориснику средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом оквирном споразуму.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

За партију 1, се доставља Изјава понуђача да ће доставити меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла

Модел Изјаве је дат у обрасцу 8.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

У року од 5 дана од закључења Оквирног споразума:

Меницу као гаранцију за добро извршење посла (за партију 1 ) која је

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)и Закон о платним услугама (Сл.гласник бр.139/2014 године)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН/8000/0046-24/2016) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10 % вредности оквирног споразума (без ПДВ) са роком важности 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока трајања оквирног споразума  с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници;

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за   располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона);

- фотокопију ОП обрасца;

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Након закључења оквирног споразума за партију 2 у року до 10 дана понуђач доставља:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла .

са клаузулом „непозива, безусловна и на први позив наплатива, без права приговора у    укупном износу од 10 % укупне вредности оквирног сппоразума без ПДВ-а, и роком важности 30 дана дужим од рока важења оквирног споразума.

Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразимом.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција се не може уступити  и  није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

На  банкарску гарнцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је враћена или није.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно  предузеће„Електропривреда Србије“ Београд, и доставља се лично или поштом на адресу:                             Јавно предузеће„Електропривреда Србије“ Београд,

улица: царице Милице бр 2 11000 Београд

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН 8000/0046-24/2016 УЕ 24

Након извршених радова по наруџбеници и потписивања Записника о квалитатативном и квантитативном пријему изведених радова понуђач се обавезује: да као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року преда Наручиоцу (за обе партије ) .

- Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

- менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности наруџбенице у року који је 10 дана дужи од уговореног гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код те пословне банке оверену на дан издавања менице и меничног овлашћења,

- фотокопију ОП обрасца,

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Наручилац је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Продавац не испуни своје обавезе у погледу гарантног рока.

Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку примопредаје предмета оквирног споразума.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у предвиђеном  року, Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року посла гласи на:Јавно предузеће  „Електропривреда Србије“ Београд, и доставља се лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће„Електропривреда Србије“ Београд,

улица: Царице Милице бр 2, 11000 Београд

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за JН/8000/0046-24/2016 УЕ 24

### 6.20.  Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

### 6.21.  Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

### 6.22.	Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### 6.23.	Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

### 6.24. Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24 или електронским путем на е-mail адресу: jasmina.vucinic@eps.rs и gordana.djurbabic@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07.30 до 15.30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

### 6.25.	Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

### 6.26.	Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### 6.27.	Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

-	је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

-	ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

-	ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

### 6.28.	Рок за доношење Одлуке о о закључењу оквирног споразума/обустави

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о закључењу оквирног споразума/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

### 6.29.	Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

-поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

-учинио повреду конкуренције;

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирни споразум, након што му је оквирни соразум додељен;

-одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

-правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

-исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

-исправа о наплаћеној уговорној казни;

-рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

-изјава о раскиду оквирног споразума због неиспуњења битних елемената оквирног споразума дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

-доказ о ангажовању на извршењу оквирног споразума о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

### 6.30.	Увид у документацију

### Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

### Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

### 6.31. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, Одељење за набавке КРАЉЕВО адреса: ул. Димитрија Туцовића 5, 36000 Краљево  са назнаком: Захтев за заштиту права за ЈН набавку радова- Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево, Партија бр. ______, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: jasmina.vucinic@eps.rs и gordana.djurbabic@eps.rs.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу Оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом  151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06,шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈН 8000/0046-24/2016 УЕ 24  (сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС „Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево бр. JН/8000/0046-24/2016 УЕ 24 за партију/е 		, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 120.000,00 динара се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки :

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

### 6.32.   Закључивање оквирног споразума

Наручилац је обавезан да оквирни споразум достави изабраном понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен оквирни споразум, обавезан је да у тренутку закључења оквирног споразума, а највише 5 дана од дана закључења истог достави меницу за добро извршење посла за партију 1,a банкарску гаранцију за добро извршење посла највише 10 дана од дана закључења истог за партију 2 .

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе према члану 115.Закона.

### 6.33. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку        отварања понуда

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

7.   О Б Р А С Ц И

### ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

Понуда бр._________ од _______________ у  отвореном поступаку за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24 за Партију 1.Преуређење и опремање постојећих просторија у центар управљања у Погону Бајина Башта, ради закључења оквирног споразума на период до две године са једним понуђачем.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Преуређење и опремање постојећих просторија у центар управљања у Погону Бајина Башта ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24 |  |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће извршити на текући рачун Понуђача, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна који почиње да тече од првог наредног дана, а након потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума. Рок реализације радова је максимално 60 (шездесет) радних дана рачунајући од дана пријема појединачне наруџбенице од стране Извођача радова. Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова. Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за изведене радове је најмање 24 месеца од потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби. | _____ месеци од потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему, без примедби. |
| МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Погон Бајина Башта, Трг Душана Вишића бр.9.31250 Бајина Башта | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                               Понуђач

________________________                  М.П.	                       _____________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

Понуда бр._________ од _______________ у  отвореном поступаку за јавну набавку радова бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24 за Партију 2. Грађевинско занатски радови на текућем одржава

на наведеним местима

, ради закључења оквирног споразума на период до две године са једним понуђачем.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице) |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Грађевинско занатски радови на текућем одржавању на наведеним местима ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24 |  |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће извршити на текући рачун Понуђача, сукцесивно, након извршења радова по издатој наруџбеници, у законском року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна који почиње да тече од првог наредног дана, а након потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача - без примедби. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити |
| РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА: Радови ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума. Рок реализације радова је максимално 15 (петнаест) радних дана рачунајући од дана пријема појединачне наруџбенице од стране Извођача радова. Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова. Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за изведене радове је најмање 24 месеци од потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему, без примедби. | _____ месеци од потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему, без примедби. |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Огранак Ужице са припадајућим Погонима (пословно-погонски-објекти).Огранак Ужице,Погон Пожега,Погон Косјерић,Погон Ариље,Погон Чајетина,Погон Нова Варош.Погон Прибој,Погон Пријепоље,Погон Бајина Башта | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                               Понуђач

________________________                  М.П.	                       _____________________

(потпис овлашћеног лица)

### 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈЕ 1 И 2

Понуђач треба да попуни образац структуре цене. на следећи начин:

-у колони  под редним бројем 5 – уписати јединичну цена без ПДВ-а

-у колони  под редним бројем 6 – уписати јединичну цена са ПДВ-ом

-у колони  под редним бројем 7 – уписати укупну цену без ПДВ-а (формира се множењем колоне 4- оквирна количина и колоне 5- јединична цена без ПДВ-а);

-у колони  под редним бројем 8 – уписати укупну цену са ПДВ-ом (формира се множењем колоне 4- оквирна количина и колоне 6- јединична цена са ПДВ-а).

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције понуђеног добра без ПДВ-а (збир колоне бр.7),

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. I х 20%),

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред бр. II),

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структура цене,

-на  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом оверава и потписује образац структура цене.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ  ЦЕНЕ ЗА  ПАРТИЈУ 1.

| I | Преуређење и опремање постојећих просторија у центар управљања у Погону Бајина Башта | Јед. мере | Оквирне количине | Јединична цена дин. без ПДВ-а | Јединична цена са дин. ПДВ-ом | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом | Тип добара који се уграђује |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 | 8=4x6 | 9 |
| 1. | Рушење постојећег преградног зида од опеке d=12cm омалтерисан са обе стране. Материјал изнети ван објекта до места утовара за одвоз на депонију | m2 | 25,20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Скидање ламинатног пода у ходнику техничке службе и зношење материјала ван објекта до места утовара за одвоз на депонију | m2 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Вађење дрвених врата са зидова који се руше. Врата пажљиво извадити и предати Наручиоцу | коm | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа комплетне кафе кухиње, горњи и доњи радни елементи | kompl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Пробијање отвора за врата у преградном зиду d=12cm. Изнад врата урадити бетонски надвратник. Материјал изнети ван објекта до места утовара за одвоз на депонију. Димензија чистог отвора 91x205cm | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Скидање оштећених и подлупљених зидних плочица заједно са малтером са изношењем шута ван објекта | m2 | 17,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Скраћивање двокрилних Al врата због подизања коте пода плочица у ходнику | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Утовар и одвоз шута на депонију до 5 km | тura | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Малтерисање површина зидова са којих су скинуте плочице продужним малтером 1:2:6 са претходним набацивањем цементног шприца | m2 | 17,00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Нивелисање разлике у висини пода у ходнику израдом цементне кошуљице d=4cm | m2 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Крпљење шлицева од порушених зидова и од развода канализације и воде | m2 | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 12. | Израда хидроизолације испод подова од ламината од три премаза хидроизолационом масом произвођача ''Сика'', Цересит или адекватно | m2 | 27,40 |  |  |  |  |  |
| 13. | Израда и уградња стакленог портала дим. 4,00x2,85m са застакљеним вратима дим. 2,05x0,8m и фиксним надсветлом изведен од вишекоморних PVC профила са термомостом. Врата и портал устакљени термопан стаклом 4+12+4, са растером дим. 1,00x1,00m. Два крила на порталу се отварају на кипу, а остали делови су фиксни. Парапет стакленог портала дим. 3,20x1,20m је од исте конструкције али је испуна од полиуретанског панела у двослојном глатком Al лиму. Врата десна, опремљена свим потребним механизмима за затварање, отварање, елзет бравом и подном балгамом. | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 14. | Израда и уградња дрвених унутрашњих пуних врата димензије 80x205cm. Оков стандардни брава са елзет улошком и 3 кључа | коm | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Стругање опрљуштаног старог молераја и глетовање зидова и плафона глет масом два пута | m2 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Малање зидова и плафона јуполом два пута са претходним премазом подлогом за везу | m2 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Фарбање унутрашње столарије масном фарбом са потребним предрадњама | m2 | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Набавка и уградња ламинатног паркета d=10mm са амортизујућом фолијом, у боји по избору Наручиоца. На контакту са зидом поставити типске угаоне лајсне | m2 | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 19. | Набавка и постављање стиродура d=2cm преко керамичких плочица у канцеларијама где се ради ламинатни под | m2 | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Набавка и уградња прелазних алуминијумских лајсни на контактима са керамичким плочицама | m2 | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 21. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица по избору Наручиоца лепљењем на малтер са размакнутим фугама и са фуговањем спојница водоотпорном фуг масом. Зидну површину остругати од молераја и премазати подлогом за импрегнацију | m2 | 5,10 |  |  |  |  |  |
| 22. | Набавка и постављање подних керамичких плочица по избору Наручиоца на подлози од цементног малтера са размакнутим фугама и са фуговањем спојница водоотпорном фуг масом. | m2 | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 23. | Израда сокла од керамичких подних плочица h=10cm лепљењем за малтер | m2 | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 24. | Израда развода воде PVC водоводним цевима ½'' са свим потребним фитингом. Цеви укопати у зид и изоловати пламафлекс изолацијом. | m2 | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 25. | Набавка и уградња умиваоника дим 50x60CM са сифоном, држачима и посудом за течни сапун | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26. | Набавка и уградња бојлера од 50лит са прохромским казаном, бринокс цревима и сигурносним вентилом | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 27. | Набавка и уградња ТХ једноручне дубеће славине за умиваоник и судоперу | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 28. | Набавка и уградња пропусних вентила ½'' са заштитном капом | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 29. | Пресецање постојећег развода воде, израда прикључака за нови развод и штоплирање укинутих точећих места | kompl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 30. | Штемање пода од бетона и проналажење одводне канализационе цеви и израда одвода од умиваоника PVC канализационим цевима ф70 дужине 1,50m | paus | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 31. | Испитивање водоводне мреже на пробни притисак од 10 bara | paus | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32. | Израда и уградња комплет судопере у двокрилном делу и двокрилног радног дела са две фиоке од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Горња радна плоча је од водоотпорне иверице d=3cm. У исту се уграђује корито судопере и уградна грејна плоча са две рингле. Све комплет | kompl | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 33. | Израда и уградња двокрилних висећих елемената са полицама од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Димензија елемената 80x70x40cm | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 34. | Набавка и испорука фрижидера запремине 180лит | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 35. | Израда и испорука конференцијског стола дим 150x80cm од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Радна плоча дебљине 4cm кантована АБС траком d=2mm | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 36. | Израда и испорука радног пулт стола дим 160x95cm плус надградна полица висине и ширине по 30cm са 4фиоке са једне стране снабдевене бравицом за закључавање. Сто се ради од фурниране иверице затворен са позадином и бочним странама кантоване АБС траком d=2mm и у боји по избору Наручиоца | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 37. | Израда и испорука двокрилних ормана са надградњом за документацију од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Димензија ормана 110x200x40cm + 110x80x40cm. Полице на 40cm, бравица елзет, ручке крила стандардне | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 38. | Израда и испорука двокрилних ормана за гардеробу радника са надградњом од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Димензија ормана 90x200x50+60cm са поделом према цртежима. Бравице елзет, ручке крила стандардне | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 39. | Израда и испорука једнокрилних ормана за гардеробу радника са надградњом од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Димензија ормана 40x200x50+60cm са поделом према цртежима. Бравице елзет, ручке крила стандардне | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 40. | Израда и испорука витрине од фурниране иверице у боји по избору Наручиоца. Димензија витрине 195x40x110cm са поделом према цртежима. Бравице елзет, ручке крила стандардне | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 41. | Израда четворокрилног ормана за кључеве дим 150x200x12cm са застакљеним крилима. Кључеви се каче на кукице. Крила од чамовог бајцованог и лакираног дрвета а странице и позадина од фурниране иверице Бравице елзет, ручке стандардне | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 42. | Набавка и испорука гарнитуре за седење - лежај по избору Наручиоца | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 43. | Набавка и испорука канцеларијских столица. Седиште и наслон мебло штоф | kom | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 44. | Израда развода расвете каблом PPP-Y 2 и 3x1,5MM2 положеног у шлицеве у малтеру просечне дужине до 10m са кутијама и прекидачем. Шлицеве загипсати | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 45. | Израда развода монофазне шуко утичнице за грејну плочу и клима уређаје каблом PP-Y 3x2,5mm2 положеног у шлиц у малтеру просечна дужина 10м са кутијом и шуко утичницом | kom | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 46. | Израда развода бојлера каблом PP-Y 3x2,5mm2 положеног у шлиц у малтеру просечна дужина 10m | kom | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 47. | Набавка и постављање и повезивање кабла 5x6мм2 бакар за грејни котао | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 48. | Демонтажа старих флуо светиљки и преправка инсталације расвете и утичница због измене простора ходника и канцеларија | paus | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 49. | Набавка, уградња и повезивање светиљки типа FSN 236 са сјајним растером | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 50. | Набавка и уградња електричног котла за грејање TB 9kW тростепени | коm | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 51. | Набавка и уградња панелних радијатора дим 600x1600 | коm | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 52. | Набавка и уградња панелних радијатора дим 600x1200 | коm | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 53. | Испорука и уградња нове мреже од бакарних цеви ф 28 | m | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 54. | Испорука и уградња нове мреже од бакарних цеви ф 22 | m | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 55. | Испорука и уградња нове мреже од бакарних цеви ф 18 | m | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 56. | Испорука и уградња нове мреже од бакарних цеви ф 15 | m | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 57. | Испорука и уградња радних вентила ½'' ек ТС+ТГ Херз | коm | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 58. | Испорука и уградња рад. пригушнице ½'' ек Херз | коm | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 59. | Испорука и уградња аутоматског одзрачног лончета ек ½'' | коm | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 60. | Испорука и уградња аутоматског одзрачног лончета пр ½'' | коm | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 61. | Испорука и уградња дигиталног бежичног собног термостата | kоm | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 62. | Испорука и уградња термоманометра | коm | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 63. | Премештање радијатора и преправка веза | коm | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 64. | Уклањање постојеће цевне мреже | paus | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 65. | Боце, жица за варење, кудеља, колена, тештици, шелне, типлови, шрафови, мс спојнице, тефлон трака, спреј и остали ситни материјал рачуна се 50% од вредности цеви | paus | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 66. | Пражњење и пуњење мреже и испитивање на притисак | paus | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 67. | Набавка, уградња и повезивање јединица клима уређаја капацитета 12000BTU | коm | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 68. | Припрема техничке документације, узимање података, обрада описа, израда цртежа и техничких решења за извођење радова и израда документације изведеног стања | коm | 1,00 |  |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

-Уколико се не нуде добра на некој од наведених позиција написати – не у последнјој колони(9)

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ЗА  ПАРТИЈУ 2.

| Грађевинско занатски радови на текућем одржавању на наведеним местима Огранка Ужице |  | Јед. мере | Оквирне количине | Јединична цена дин. без ПДВ-а | Јединична цена дин. са ПДВ-ом | Укупна понуђена цена дин. без ПДВ-а | Укупна понуђена цена дин. са ПДВ-ом | Тип добара који се уграђује |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5 | 8=4x6 | 9 |
| 1. | Демонтажа фиксних зидних облога, плакарских фронтова и бочних страна плакара са шаркама и сл. Демонтиране облоге, фронтове и бочне стране утоварити на камион и одвести до градске депоније или на локацију коју одреди Наручилац. (магацин). Обрачун по m2 демонтираног материјала од: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) универа | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) стакла | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Изношење и уношење намештаја из простора који се адаптира. (столови, столице, теписи, комоде, фијокаши, жардињере...) Намештај депоновати у оквиру објекта. Обрачун по комаду намештаја. | kom | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа једнокрилних / двокрилних врата (до 2,0 m2) заједно са штоком и одвожењем до градске депоније до 10 km удаљености, или на локацију коју одреди Наручилац (магацин). Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Једнокрилнa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. дрвена врата | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2. дрвена врата са штоком | kom | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3. стаклена врата | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) Двокрилна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. дрвена вратa | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2. дрвена врата са штоком | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3. стаклена врата | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Скидање пода од паркета са лајснама. Паркет скинути заједно са слојем лепка до конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 10 km удаљености. Обрачун по m2 пода. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Скидање пода од ламината са лајснама. Ламинат скинути заједно са филцом, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 10 km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 пода. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Скидање - одлепљивања постојећег итисона са чишћењем подлоге. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 10 km. Обрачун по m2 итисона. | m2 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Прање постојећег итисона и тепиха са дубинским чишћењем – прањем. У цену урачунати превоз до сервиса и враћање до Наручиоца. Обрачун по m2 итисона или тепиха. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) итисон | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) тепих | m2 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Демонтажа постојећег спуштеног плафона од металних ламела са подконструкцијом типа "ХАНТЕР-ДАГЛАС". Плафон пажљиво демонтирати, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 10 km. Обрачун по m2 демонтираног спуштеног плафона. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Демонтажа лако преградних зидова од иверице. Зидови се састоје од роштиља од гредица, термо изолације и иверице са обе стране. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 10 km. Обрачун по m2 демонтираног преградног зида. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Демонтажа паркет и ламинат лајсни. Демонтиране лајсне и шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 10 km. Обрачун по m` демонтиране лајсне. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) ламинат лајсне | m` | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) паркет лајсне | m` | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Скидање керамичких плочица и керамичких сокли са подова и зидова, постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 10 km удаљености. Обрачун по m2 керамичких плочица. | m2 | 224,00 |  |  |  |  |  |
| 12. | Демонтажа постојећих шелокатри. Демонтиране шелокатре одвести на депонију удаљености до 10 km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 . | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 13. | Демонтажа стаклених преграда поред врата (малих светларника) према ходнику. Демонтирати стакло са припадајућим оквиром, шут одвести на градску депонију до 10 km удаљености. или на место које одреди Наручилац. Обрачун по комаду демонтираног стакла. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 14. | Демонтажа постојећих прозора и парапетних даски, са одлагањем на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 демонтираног прозора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) дрвени прозори | m2 | 94,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) алиминијумски прозори | m2 | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Демонтажа кухињских елеменмата. Обрачун по m´. | m´ | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Рушење зиданих зидова од опеке, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 10 km удаљености. Дебљина зида 20-25cm. Обрачун по m2 зида. Отвори се одбијају. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Демонтажа санитарија. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) лавабо | kom | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) писоар | kom | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  | в) вц шоља са водокотлићем | kom | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Демонтажа дрвених украса на фасади. Демонтиран материјал прикупити и одвести на место које одреди Наручилац или на депонију удаљености до 10 km. У цену урачунати потребну скелу Обрачун по m2. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 19. | Демонтажа постојећих алуминијумских двокрилних, полу застакљених врата са штоком, са одлагањем на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 демонтираних врата. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Разбијање армирано бетонске подне плоче д=10-20cm, због уградње нове инсталације канализације са изношењем шута из зграде | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 21. | Ископ земље треће категорије због замене оштећених инсталација и затрпавање у слојевима са набијањем | m2 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 22. | Рушење оштећеног бетонског тротоара д=10-15 цм, утовар и одвоз шута на депонију удаљену до 10km. | m2 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 23. | Бојење столарије бојом за дрво у тону по избору инвеститора. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 64,00 |  |  |  |  |  |
| 24. | Лакирање столарије лаком за чамце. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 25. | Премазивање дрвене столарије садолином. Позиција обухвата набавку и уградњу материјала. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 26. | Испорука материјала и изградња паркинга од растер плоча д=10cm, на слоју сејанца д= 15cm. У цену урачунати ископ слоја земље 4 категорије д=25cm, утовар и одвоз на депонију. | m2 | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 27. | Испорука и уградња ивичњака дим 0,50х0,15m, поред паркинга на слоју бетона. | m | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 28. | Скидање / стругања старе боје са зидова и плафона висине до 3m. У цену урачунати евентуалну поправку зидова и плафона са испоруком потребног материјала. (затварање пукотина са тракама...). Обрачун по m2 зида. | m2 | 350,00 |  |  |  |  |  |
| 29. | Обрада унутрашње и спољашње шпалетне након избијања прозора. У цену урачунати местимично крпљење шпалете, сав потребан материјал као и монтажа и демонтажа потребне скеле. Обрачун по m`. | m` | 442,00 |  |  |  |  |  |
| 30. | Глетовање и кречење унутрашњих зидова и кречења плафона дисперзивном или полудисперзивном бојом у два слоја. Боја по избору Наручиоца. Висина зидова до 3m. У цену урачунати полиетиленску фолију која се поставља преко пода, намештаја, отвора... ради заштите. Фолију је потребно учврстити лепљивом траком, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва евентуална оштећерња падају на терет извођача. Обрачун по m2 зида. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) глетовање и кречење |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. дисперзивна боја | m2 | 510,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2. полудисперзивна боја | m2 | 400,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) кречење |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. дисперзивна боја | m2 | 450,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2. полудисперзивна боја | m2 | 2750,00 |  |  |  |  |  |
| 31. | Израда шпанског зида. Ценом обухватити комплетну припрему зида (глетобање, стругање...) као и полиетиленску фолију која се поставља преко пода, намештаја, отвора... ради заштите. Фолију је потребно учврстити лепљивом траком, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва евентуална оштећерња падају на терет извођача. Обрачун по m2 зида. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 32. | Ипорука и лепљење тапета преко припремљеног зида. Обрачун по m2 зида. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 33. | Бојење фасадних зидова дисперзијом (глетовање по потреби у договору са Надзорним органом). Боја по избору Наручиоца. У цену урачунати полиетиленску фолију која се поставља преко отвора... ради заштите. Фолију је потребно учврстити лепљивом траком, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. У цени је урачунато постављање скеле до висине од 5 m. Обрачун по m2. | m2 | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 34. | Израда зидне технике. На гипсане плоче нанети кварцну подлогу у једном наносу, затим нанети декоративни материјал у два наноса и на крају бојење у два или више наноса док се не постигне жељени изглед зида. У цену урачунати полиетиленску фолију која се поставља преко пода, намештаја и отвора ради заштите. Фолију је потребно учврстити лепљивом траком, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун по m2 зида. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 35. | Испорука и постављање заштитних угаоних лајсни на зидове. Висина зидова до 3 m. Обрачун по m`. | m' | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 36. | Фарбање алуминијумских и тучаних радијатора лак бојом у два слоја са предходном припремом (чишћење и делимично стругање). Обрачун по m2. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 37. | Фарбање цеви централног грејања лак бојом у два слоја са предходном припремом. Обрачун по m'. | m' | 340,00 |  |  |  |  |  |
| 38. | Бојење старе браварије у два слоја (прозори, врата, ограде) са потребном припремом: чишћење од рђе, минизирање, брушење, китовање |  | 364,00 |  |  |  |  |  |
| 39. | Преслагивање постојећег ламината. Ценом обухватити демонтажу старог ламината, сортирање, поновну монтажу истог. Оштећен ламинат одвести на депонију удаљену до 10km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 ламината. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 40. | Испорука и постављање итисона на лепак на место које одредио Наручилац. Боја и дезен по избору Наручиоца. Обрачун по m2. Класа итисона BFLS1: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) дебљине до 6mm | m2 | 150,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) дебљина до 10mm | m2 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 41. | Испорука и уградња подне облоге "винил", лепљењем на подлогу са свим потребним предрадњама (по спецификацији произвођача) у боји по избору Наручиоца. Подлога пре уградње винила мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребити масу за изравнање. Обрачун по m2. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 42. | Испорука и уградња прелазне лајсне од елоксираног алуминијума за покривање прелаза између две различите површине. Обрачун по m` прелазне лајсне. | m` |  |  |  |  |  |  |
|  | а) истог нивоа | m` | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) различитог нивоа | m` | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 43. | Испорука и уградња угаоне L лајсне од елоксираног алуминијума. Обрачун по m` лајсне. | m` | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 44. | Замена постојећег пода. У цену урачунати испоруку и уградњу подне облоге од ламината домаће производње за опремање простора високе фреквентности. Боја по избору Наручиоца. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити дилатационе спојнице ширине 10mm. Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80cm лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по m2 замењеног ламината. | m2. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Ламинат класе 32 | m2. | 450,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) Ламинат класе 33 | m2. | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 45. | Замена постојећег пода. У цену урачунати испоруку и уградњу подне облоге - ламелирани храстов бродски под, дебљине 14 mm. Поставити трослојан бродски под, типа "Таркет" или одговарајући, са комплетном завршном површинском обрадом. Подлогу припремити за постављање пода, да је равна, без испупчења, таласа и потпуно сува. Ламелирани под унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Све додирне спојнице пода морају бити затворене. Сучељавања геровати. Обрачун по m2 замењеног пода. | m2. | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 46. | Израда подлоге пода од цементне кошуљице са додатком фракције са додатком фибер влакна дебљине 4cm. Предходно подлогу очистити и одмастити. Обрачун по m2. | m2. | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 47. | Испорука и уградња паркет или ламинат лајсни. На сваких 80 cm лајсне причврстити за зид. Лајсне на сучељавању геровати. У цену урачунати лакирање паркет лајсни три пута полиуретанским паркет лаком. Обрачун по m` паркет или ламинат лајсне. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) ламинат лајсне |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. висина лајсне до 5mm | m` | 120,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2. висина лајсне до 8mm | m` | 350,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) паркет лајсне |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. висина лајсне до 5mm | m` | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2. висина лајсне до 8mm | m` | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 48. | Испорука и уградња зидних керамичких плочицa I класе са израдом фуга од 5 mm, у боји по избору Наручиоца на слоју лепка по систему фуга на фугу и фуговање у боји по избору Наручиоца. Подлогу претходно хемиски и механички очистити. Обухватити све радове комплетно. Димензије плочица 15x30. Обрачун по m2. | m2. | 392,00 |  |  |  |  |  |
| 49. | Испорука и постављање подних керамичких плочицa I класе са израдом фуга од 5mm, у боји по избору Наручиоца и припадајућим профил лајснама, прелазне и угаоне, на подлогу цем. кошуљицу на слоју лепка по систему фуга на фугу и фуговање у боји по избору Наручиоца. У цену урачунати израду цокли висине до 10cm. Подне плочице морају бити отпорне на клизање. Обухватити све радове комплетно. Обрачун по m2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) 10x20 | m2. | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) 20x20 | m2. | 120,00 |  |  |  |  |  |
|  | в) 33x33 | m2. | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 50. | Стругање и лакирање постојећег паркета. Паркет стругати машинским путем, са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Остругана површина мора бити равна, без удубљења и других трагова. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. Паркет лакирати три пута полиуретанским паркет лаком По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа поновити поступак и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино обрусити, очистити и лакирати трећи пут. У цену урачунат сав потребан материјал. Обрачун по m2 лакираног паркета. | m2. | 724,00 |  |  |  |  |  |
| 51 | Скидање виназ плоча из ходника и са степеништа. Обухвата скидање, изношење и транспорт отпадног материјала на депонију. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 52 | Испорука и постављање подних керамичких плочица прве класе, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) са оштрим ивицама (могу и ласерски сечене ивице), без фугни, за унутрашњу уградњу. Плочице минималних димензија 40x40cm, мат или високи сјај. Светао дезен плочица у имитацијама камена или мермера. Димензије и дезен плочица по избору наручиоца. Узорке обезбеђује понуђач. | m2 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 53 | Испорука и постављање парапета од плочица висине 10cm. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 54. | Облагање армирано-бетонских газишта степеништа. Напомена: Постојећа армирано-бетонска газишта се ослањају само у једној тачки на средишњој бетонској греди. Газишта степеништа се облажу мермерним плочама (газиште+чело) са лајсном или жљебовима против клизања са предње стране газишта. Димензије бетонских газишта су 155х34х10cm. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 55 | Набавка материјала, израда и монтажа фиксних решетки на прозоре помоћне зграде дим.:120x85cm, материјал од арматурне мреже дебљине шипке Ø6mm завршно обојено у боји по жељи Наручиоца. Обрачун по комаду. | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 56 | Испорука и уградња фронтова и страница плакара и облога зидова ради замене оштећених. У цену урачунати сав потребан материјал (шарке, бушење отвора за шарке, бравице, ручица...) Фронтове, странице плакара и облоге обрадити АБС траком. Обрачун по m2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Амбалажни универ (за зидну технику) | m2. | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) Универ (I класе) | m2. | 300,00 |  |  |  |  |  |
|  | в) Фурнирана иверица | m2. | 150,00 |  |  |  |  |  |
|  | г) Медијапан | m2. | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 57. | Испорука и уградња роштиља од гредица између којих се поставља термо и звучна изолација. Размак главних носача роштиља је 40cm, а размак између попречних носача је 40cm. Обрачун по m2. | m2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 58. | Шмирглање, гитовање и лакирање радног, конференцијског, компјутерског и клуб стола садолин лаком или другим премазним средством. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Радни сто |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (150-180)/78/74 | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | (150-180)/60/74 | kom | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) Конференцијски сто |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (150-200)/(70-100)/74 | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  | в) Компијутерски сто (100-120)/(40-80)/(65-75) | kom | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  | г) Клуб сто димензија (70-80)/(70-80)/50 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 59. | Израда додатка радном столу димензија 150/50/75 од универа I класе. Горња плоча дебљине 3,6cm. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Универ I класе | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) Фурнирана иверица | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 60 | Израда радног стола димензија 160/80/75cm. Горња плоча и ноге стола дебљине 3,6cm. Задња страна стола затворена. Дебљина задње стране 1,8cm. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Универ I класе | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) Фурнирана иверица | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 61. | Израда типског фијокаша 45/50/60 са точкићима. Фијокаш треба да има 3 фијоке. Горња плоча дебљине 3,6 cm. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Универ I класе | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) Фурнирана иверица | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 62. | Израда конференцијског стола димензија 150/80/75. Горња плоча дебљине 3,6cm. Направити везач по средини стола. Дебљина везача 1,9cm. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Ноге стола дебљине 3,6cm, а горња плоча од: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Универ I класе | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Фурнирана иверица | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) Ноге стола металне, а горња плоча од: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Универ I класе | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Фурнирана иверица | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 63. | Израда двокрилног плакара димензија 100x200cm, дубине 40cm. По средини плакара поставити преграду. На једној страни плакара поставити полице (5 комада), а на другој шину за качење гардеробе. Плакар израдити од: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Универ I класе | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) Фурнирана иверица | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 64. | Шмирглање, гитовања и лакирања дрвених прозора садолин лаком или другим премазним средством. Обрачун по m2 отвора. | m2. | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 65. | Монтажа сегмената старог роштиља са облогама на местима које одреди Наручилац. Сегменте спојити и пооставити као преграду на одговарајућим местима. Обрачун по m2. | m2. | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 66. | Монтажа старих врата на место које одреди Наручилац. Обрачун по комаду. | kom | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 67. | Ампасовања прозора и врата која се не могу отворити јер су "Легла" | kom | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 68. | Израда и монтажа клатних врата на ходнику ширине 2m а висине 2,7m. Рам је од чамовине I класе а испина од димљеног стакла cca до 6 mm дебљине. | kom | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 69. | Израда и монтажа двокрилног плакара разних димензија, дубине од 40cm.Обрачун по m² монтираног плакара. | m2. | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 70. | Испорука и монтажа стаклених преграда, панела у канцеларијама, ламинирано стакло 8/9 mm, пескирано по средини у висини од око 0,5m. Стакло је мање за 2 до 3мм од отвора, да не би пуцало приликом монтаже. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом или силиконом у алуминијумске "U" профиле. Обрачун по m2. | m2. | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 71. | Испорука и монтажа стаклених преграда (светларника) између канцеларија и ходника. Дебљина стакла 6 mm. Стакло је мање за 2 до 3mm од отвора, да не би пуцало приликом монтаже. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом или силиконом у алуминијумске "U" профиле. Обрачун по ком. | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 72. | Испорука и уградња прозорског стакла дебљине 4mm ради замене оштећених на постојећим прозорима. Обрачун по m2 | m2. | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 73. | Испорука и уградња стаклених врата дебљине од 6мм на комадном намештају са припадајућим шаркама и ручицама по избору Наручиоца. Обрачун по m2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Пескирано | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) дим стакло | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | в) обично | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 74. | Испорука и уградња термоизолационог прозорског стакла дебљине 4+10+4 mm ради замене оштећених на постојећим прозорима. Обрачун по m2. | m2 | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 75. | Испорука и уградња армираног прозорског стакла дебљине 6 mm ради замене оштећених на постојећим прозорима. Обрачун по m2 | m2 | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 76. | Постављање изолације (дебљине 5 cm) на зидове и плафоне. Обрачун по m2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Стиропор | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) Стиродур | m2 | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 77. | Испорука и монтажа растер спуштеног плафона типа "АМСТРОНГ" од минералних (гипсаних) плоча димензија 60x60cm , дебљине 10mm, са металном подконструкцијом, качено за постојећу међуспратну конструкцију. Постављени плафон припремити за уградњу јављача пожара и расвете. Обрачун по m2. | m2 | 190,00 |  |  |  |  |  |
| 78. | Замена оштећених плоча спуштеног плафона типа "АРМСТРОНГ" димензија 60x60cm. Обрачун по комаду. | kom | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 79. | Израда спуштеног плафона са челичном подконструкцијом и облагање противпожарним гипс картонским плочама. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. Постављени плафон припремити за уградњу јављача пожара и расвете. У цену улази радна скела. Обрачун по m2. | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 80. | Облагање зидова гипс картонским плочама на местима предвиђеним за декоративну технику зида или декоративну тапету. Ценом обухватити нивелисање зидне површине металним профилимма на које се постављају гипсане плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену урачунати сав потребан материјал. Обрачун по m2. | m2 | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 81. | Фарбање дрвених врата заједно са штоком. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) врата до 2 m2 | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) врата до 5 m2 | kom | 56,00 |  |  |  |  |  |
| 82. | Испорука и монтажа тракастих завеса ради замене постојећих. У цену урачунати скидање постојећих завеса (тракасте завесе, венецијанери, платнене завесе...) и одношење на депонију удаљену до 10km или на место које одреди Наручилац. Oбрачун по m2. | m2 | 544,00 |  |  |  |  |  |
| 83. | Испорука и монтажа роло завеса. У цену урачунати скидање постојећих завеса (тракасте завесе, венецијанери, платнене завесе...) и одношење на депонију удаљену до 10km или на место које одреди Наручилац. Oбрачун по m2. | m2 | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 84 | Замена брава на вратима . Обрачун по комаду. | kom | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 85 | Замена шарки. Обрачун по комаду. | kom | 54,00 |  |  |  |  |  |
| 86. | Замена олука. Обрачун по m`. | m` | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 87. | Замена решетки за климу. Обрачун по комаду. | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 88. | Израда металне конструкције. Обрачун по kg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) од лима | kg | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) од челика | kg | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 89. | Пластифицирање | kg | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| 90. | Никловање | kg | 1000,00 |  |  |  |  |  |
| 91. | Поправка металне конструкције канцеларијских столова (метални носачи, стопе..). Обрачун по комаду. | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 92. | Израда маске за жардињере од кутијастих профила 20x20x2mm као основа и лима д= 3mm на точкићима fi50mm. Метални делови се завршно обрађују пластифицирањем. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) 1000x330x380 | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) 500x330x380 | kom | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 93. | Поправка или замена бравица на канцеларијским столовима. Обрачун по комаду. | kom | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 94. | Замена фијока са уградњом нових клизача у постојећи канцеларијски сто. Обрачун по комаду. | kom | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 95. | Израда и монтажа архивске монтажно демонтажне полице, стубови од хладно ваљаног лима 35x35x2mm, са испуном од хладно ваљаног ојачаног лима д= 0,8мм, завршна обрада пластификација у боји по избору Наручиоца. Дим 0,9 x 0,4 x 2,0m у пет нивоа. Обрачун по комаду. | kom | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 96. | Израда и монтажа регала за одлагање ауто гума. Стубови регала висине 2,0m се израђују од перфорираних профила 90X48mm, д=3mm. Хоризонтални носач је од цеви Φ48,3mm дебљине стенке 3,6mm и пстављају се у три нивоа. Регали се завршно обрађују пластификациом. Обрачун по m´ намонтираног регала. | m´ | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 97. | Израда и монтажа магацинске монтажно демонтажне полице, стубови су од челичних кутијастих профила 40x20x2mm, испуна од ојачаног лима д =0,8mm, завршна обрада пластификација по избору Наручиоца. Стандардне димензије 0,8x0,4x2,0m. Обрачун по комаду. | kom | 44,00 |  |  |  |  |  |
| 98. | Израда и монтажа металне клупе од дебелозидних цинкованих а затим пластифицираних профила у тону по избору Наручиоца. Седиште и наслон се раде од тврдог храстовог дрвета дебљине 5cm, фино обрађеног и импрегнираног у два слоја заштићеног од атмосферских утицаја лазурним премазом са додатком воска. Димензије клупа су 1400 до 1800mm, висина седишта 450mm, висина клупе 850mm а корисна ширина за седење 400mm. Обрачун по комаду. | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 99. | Монтажа гумених точкића на постојећи мобилијар. Точкић носивости 80kg. Обрачун по комаду точкића. | kom | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 100. | Замена постојећих прозора. Прозоре израдити од чамовог дрвета. Трослојни елементи дрвета влажности 8-10% дебљине 80x70mm. Еуро фалц. Окапница метална. Стакло: термоизоловано 4+16+4 mm. Дихт гума: на штоку и крилу прозора. Оков: октретно нагибни. Завршна обрада садолин воском. Монтажа сува са пур пеном. Обрадити шпалетну спољну и унутрашњу. Окапница спољна од поцинкованог алуминијума. Прозорска даска дрвена. Коефицијент пролаза топлоте мора бити у дозвољеним границама према правилнику о Енергетској ефиксаности зграда (U=1,5w/m2K). Обрачун по m2 | m2 | 102,00 |  |  |  |  |  |
| 101. | Реконструкција постојеће мини кухиње у дужини од 1,5m, са заменом постојеће опреме. Материјал за израду кухиње универ I класе. АБС кантовање. Шарке и ручице по избору Наручиоца. Замена мини машине за прање чаша оквирних димензија ш/в/д 430/630/520, капацитета до 30корпи/час, мини фрижидера уградних мера оквирно 60×82-90×55cm, нето запремине расхладног дела до 145l, уградна стаклокерамичка плоча оквирних димензија ш/в/д 30/8,8/51cm са две грејне површине. Замена постојеће судопере са уградњом славине Т/Х. Опрема која се уграђује "Горење" или одговарајуће другог произвођача. Обрачун комплет | komp | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 102. | Израда комоде од универа I класе са потребним шаркама, ручкама, решетком за хлађење са предње стране за мини фрижидер са испоруком фрижидера уградних мера оквирно 60×82-90×55cm, нето запремине расхладног дела до 145l, Опрема која се уграђује "Горење" или одговарајуће другог произвођача. Обрачун по комплету. | komp | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 103 | Замена постојећег покривача на надстрешницама. Покривање лексаном у боји по избору Наручиоца. Лексан дебљине 10 mm.У цену урачуна ти сав потребан материјал за спојеве. Обрачун по m2. | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 104. | Поплочавање сивим "Бехатон" плочама, дебљине 5-8 cm, димензија 16x20 cm. Плоче поставити у слоју цементног малтера размере 1:2, а спојнице фуговати по упутству Наручиоца. Обрачун по m2 постављене површине. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Дебљине 5 cm | m2 | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) Дебљине 8 cm | m2 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 105. | Ангажовање радне снаге НК радника за ненормиране послове. Обрачун по час-у. | cas | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 106. | Ангажовање радне снаге КВ радника за ненормиране послове. Обрачун по час-у. | cas | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 107. | Ангажовање возила Цестар километар пређеног пута возила ЦЕСТАР за превоз радника и материјала. Обрачун по км. | km | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 108. | Испорука и уградња мермерних радијатора дебљине од 4cm, дужине од 100-120cm, висине 50-60cm, ради замене постојећих грејних тела у канцеларијама, чија површина износи cca 30 m², стандарне висене од 2,5m. Приликом монтаже и замене предвидети постављање на зид и на ослонце и адаптацију маске на нове димензије. Обрачун по комаду | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 109 | Замена постојећих прозора. Испорука и уградња алуминијумских прозора Рам од петоканалних елоксираних Alu профила са термо прекидима, у боји постојеће браварије на објекту застакљен термоизолационим стаклом 4-12-4 (изопан стоп сол стакло), са отварањем два крила (на вентус и око вертикалне осе). Парапет у висини од 95cm, са спољашње стране обложен елоксираним алу лимом, дебљине 0,60mm, у боји постојеће браварије на објекту, са унутрашње стране медијапан, дебљине 16mm. Између спољашње и унутрашње облоге се поставља термоизолација од тврдопресованих термоизолационих плоча, отпорних на хемијске утицаје фарбе, обострано обложених армираном ПВЦ фолијом. Коефицијент пролаза топлоте мора бити у дозвољеним границама према правилнику о Енергетској ефиксности зграда (U=1,5w/m2K). Обавезно приложити све атесте (коефицијент топлотне проводљивости, ваздушна пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација, запаљивост). Обрачун по m2 | m2 | 126,00 |  |  |  |  |  |
| 110. | Замена постојећих прозора. Испорука и уградња фасадне ПВЦ столарије од петокоморних профила од тврдог ПВЦ-а, мин дебљине профила 70 мм са стаклом термопан 4/15/4 мм. Коефицијент пролаза топлоте мора бити у дозвољеним границама према правилнику о ЕЕ Зграда (U=1,5w/m2K). Обавезна је уградња три заптивне гуме. У јед. цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. Прозоре причврстити металним анкерима по висини на мин. два места а по ширинини у зависности од ширине прозора. Обавезно приложити све потребне атесте (коефицијент топлотне проводљивости, ваздушна пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација, запаљивост). Прозори са отварањем око вертикалне осе и на вентус. Израда прозорских окапница од поцинкованог лима d=0,55mm, р.ш. до 30cm, а парапетна даска ширине до 25 cm. Обрачун по m2 | m2 | 250,00 |  |  |  |  |  |
| 111. | Постављање хоризонталне изолације пода кондором 3sec, са варењем за очишћену подлогу, предходно премазану битулитом. Спојеве трака преклопити за 10 cm. Иста се повија на бочне зидове у висини од мин 10 cm. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 112. | Замена постојећих алуминијумских врата. Испорука и уградња алуминијумских двокрилних врата Рам од петоканалних елоксираних Alu профила са термо прекидима, у боји постојеће браварије на објекту полу застакљен термоизолационим стаклом 4-12-4 (изопан стоп сол стакло), са обе стране обложен елоксираним алу лимом, дебљине 0,60mm, у боји постојеће браварије на објекту, Између спољашње и унутрашње облоге се поставља термоизолација од тврдопресованих термоизолационих плоча, отпорних на хемијске утицаје фарбе, обострано обложених армираном ПВЦ фолијом. Коефицијент пролаза топлоте мора бити у дозвољеним границама према правилнику о Енергетској ефикасности зграда (U=1,5w/m2K). Обавезно приложити све атесте (коефицијент топлотне проводљивости, ваздушна пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација, запаљивост). Обрачун по m2. Мере узети на лицу места. | m2 | 42,00 |  |  |  |  |  |
| 113. | Демонтажа постојеће плетене жице за ограду и бетонских стубова, набавка и монтажа нове ограде висине 2 м од грифоване жице и металних стубића фи 1/2 цола на бетонским темељима |  | 250,00 |  |  |  |  |  |
| 114. | Поправка спољних соломатик ролетне. (демонтажа, замена канапа за вучу, пластичне клизаче, вођице...). Комплетно по m2 прозорa, са радном снагом и материјалом заједно. | m2 | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 115. | Премазивање зидова и плафона архиве са атестираним незапаљивим материјалом по прописима ППЗ. | m² | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 116. | Замена дрвеног кровног прозора, дим. 120 x 60 cm. Све комплет - Извађен стари и монтиран нови кровни прозор. | коm | 55,00 |  |  |  |  |  |
| 117. | Израда покривне лајсне на местима вентилације радијатора. Исто је од ламимата висине( ширине) 9 cm са рупама 35mm на сваких 80mm. Фиксира се за ноге плакара. | m | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 118. | Замена брава на металним прозорима које се не могу користити јер су механизми дотрајали. Прозори су производ фабрике алум. металургије из Шибеника. Предвидети монтажу браве уз прилагођење механизма новој брави. Комплет монтирана (замењена) брава са радом и материјалом заједно. | коm | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 119 | Фарбање челичне ограде завршном бојом тип : 3 u 1 (завршна фарба наноси се на очишћену и суву површину) | m² | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 120. | Набавка и уградња ПВЦ једнокрилних изолационих врата | kom | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 121. | Набавка и уградња ПВЦ двокрилних изолационих врата са изолационим стаклом на оба крила | kom | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 122. | Демонтажа постојећих светиљки у спуштеном плафону по ходницима у пословно погонским зградама | коm | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 123. | Демонтажа постојећих светиљки у спуштеном плафону по канцеларијама у пословно погонским зградама | коm | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 124. | Испорука и монтажа (замена постојећих) светлећих ЛЕД цеви 600mm, 8W, тип ЕБ 600-8W-4000К или одговарајући, по ходницима у пословно погонским зградама | коm | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 125 | Испорука и монтажа (замена постојећих) светиљки, арматура за 4 ЛЕД цеви за "АМСТРОНГ" плафоне(600x 600mm) тип ЕБ 600-4LED ARMC или одговарајући, по ходницима у пословно погонским зградама. | коm | 126,00 |  |  |  |  |  |
| 126. | Испорука и монтажа (ради замене постојећих) светлећих ЛЕД цеви 1500mm 22W, тип ЕБ 1500-22W-4000К или одговарајући,по канцеларијама у пословно погонским зградама | коm | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 127. | Испорука и монтажа (ради замене постојећих) светиљки, арматура за 4 ЛЕД цеви 1500mm са системом за плафонско качење, тип ЕБ 1500-4ЛЕДПЛ или одговарајући,по канцеларијама у пословно погонским зградама | коm | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 128. | Испорука и монтажа утичница за ел енергију и рачунарску мрежу | коm | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 129. | Демонтажа постојећих прикључница | коm | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 130. | Испорука и монтажа нових металних разводних ормана по спратовима (130 x 170cm) са комплетном опремом: 120 аутом. осигурача 16 А 5 контактера CN 40 2 прекидача 250А VS клеме 200 ком | коm | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 131. | Демонтажа постојећих разводних ормана по спратовима | коm | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 132. | Чишћење термо пећи | коm | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 133. | Испорука и монтажа инсталационих каблова и ситан монтажни материјал. PP00 3x1.5mm2 | m | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 134. | Испорука и монтажа инсталационих каблова и ситан монтажни материјал. PP00 5x2.5mm2 | m | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 135. | Испорука и монтажа каблова и ситан монтажни материјал. UTP klasa 5 испорука и монтажа. | m | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 136. | Испорука и монтажа комплет инсталационе кутије са носачем модула 3М и маском, коју је уграђен једнополни прекидач 1М и монофазна утичница 2М, а у свему сличмо типу "Schneider Unica top" | коm | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 137. | Испорука и монтажа комплет инсталационе кутије са носачем модула 3М и маском, коју је уграђенo 3 једнополна прекидача 1М а у свему сличмо типу "Schneider Unica top" | коm | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 138. | Испорука и монтажа комплет инсталационе кутије са носачем модула 4М и маском, коју су уграђене две монофазне утичнице 2М, а у свему сличмо типу "Schneider Unica top" | коm | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 139 | Испорука и монтажа комплет инсталационе кутије са носачем модула 4М и маском, коју су уграђене две РЈ45 утичнице и монофазна утичница 2М, а у свему сличмо типу "Schneider Unica top" | коm | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 140. | Испорука и монтажа комплет инсталационе кутије са носачем модула 6М и маском, коју су уграђене две РЈ45 утичнице и две монофазне утичнице 2М, а у свему сличмо типу "Schneider Unica top" | коm | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 141. | Испорука и монтажа двостраног мини стуба са монтажом на под, укључујући и иелеменат за фиксирање на под, крајњу капу, кабловску уводницу, унутрашњи разделник, прибор за уземљење, једну двоструку шуко утичницу црвене боје, две двоструке шуко утичнице беле боје, две двоструко оклопљене РЈ 45 утичнице категорије 6 са кистон носачима модула за 2м, а у свему слично типу "Schneider Optiline 45 " или модули "Алтира" | коm | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 142. | Испорука и монтажа подне кутије са три монтажна рама за два двострука или четири једнострука инсталациона Алтира уређаја. укључујући две двоструке шуко утичнице, две двоструко оклопљене РЈ 45 утичнице категорије 6 са кистон носачима модула за 2м и три дозне за двоструки елемент, а у свему слично типу "Schneider Optiline 45" или модули "Алтира". | коm | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 143. | Обијање малтера и пажљива демонтажа дотрајалих металних водоводних цеви,са одлагањем на депонију по избору инвеститора. Обрачун по m' | m' | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 144. | Рушење пода од кер.плочица и пажљива демонтажа дотрајалих ливених канализационих цеви,са одлагањем на депонију по избору инвеститора. Обрачун по m'. | m' | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 145. | Набавка и монтажа водоводне мреже од пластичних ПВЦ-цеви стандардних профила.Ценом је обухваћено бушење постојећег зида због прикључка на постојећу мрежу. Обрада по m'. | m' | 140,00 |  |  |  |  |  |
| 146. | Набавка и монтажа канализационе мреже од пластичних ПВЦ-цеви стандардних профила ( Ø 50 и Ø 100) фазонских комада. Ценом је обухваћено бушење постојећег зида због прикључка на постојећу мрежу.Обрачун по m'. | m' | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 147. | Набавка и монтажа пропусних вентила са капом испред санитарног уређаја монтирано појединачно. Ø15 | kom | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 148. | Набавка и монтажа подног сливника уграђеног у простору код лавабоа са хоризонталним одводом и пониклованом решетком.Уграђује се ливени сливник домаће производње. Обрада по ком. монтираног у зависности од пречника | kom | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 149. | Набавка транспорт и монтажа WЦ шоље прикључену на канализациону и водоводну мрежу са доњим одводом и бешумним високомонтажним пластичним водокотлићем, пластичном гибљивом водоводном цеви и фабрички произведеном испирном пластичном цеви монтирану ван зида. Седиште са поклопцем од тврде пластике-држач тоалет хартије постављен близу WЦ шоље. Обрачун по комплет монтираном WЦ-у. | kom | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 150. | Набавка и монтажа комплет умиваоника и сталка од фајанса I класе вел.600/400. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типлама и месинганим шрафовима, а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом,сифоном са розетом,чепом и ланцем. Изнад умиваоника поставити огледало дим 0,50x0,60. Обрачун по уграђеном комплету спремном за употребу | kom | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 151. | Набавка и монтажа писоара са комплетном опремом и сифоном | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 152. | Набавка и монтажа зидне батерије за топлу и хладну воду,одливном гарнитуром(хромирани сифон са ланцем са чепом).Обрачун по уграђеном комплету спремном за употребу | kom | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 153. | Набавка и монтажа проточног електричног бојлера са комплетним прибором.Обрачун по комаду . ел.бојлер=В=5лит. | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 154. | Набавка и монтажа пониклованог држача за WЦ папир у ролни и убрусе. Обрачун по комаду. | kom | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 155. | Испорука и уградња радијаторских регулишућих вентила са термостатском главом типа “ХЕРЗ” | kom | 90,00 |  |  |  |  |  |
| 156. | Демонтажа и поновна монтажа алуминијумских и тучаних радијатора, ради фарбања | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 157. | Испорука и замена ( демонтажа постојећег) великог бојлера капацитета од 80 литара. У цену урачунати све пропратне радове у замену прикључних елемената. | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 158. | Замена црева 1/2" за велики бојлер 40cm, 50cm, 70cm | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 159. | Шрафови са типловима за велики бојлер | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 160. | Замена батерије за мали бојлер, једноручна 3/8" | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 161. | Замена црева за мали бојлер | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 162. | Набавка и монтажа умиваоника I класе вел.600/400. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типлама и месинганим шрафовима ,а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом,сифоном са розетом,чепом и ланцем. . Обрачун по уграђеном комплету спремном за употребу | kom | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 163. | Испорука и монтажа бешумног високомонтажног пластичног водокотлића са пластичном гибљивом водоводном цеви, по потреби. | kom | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 164. | Испирно црево за водокотлић - замена | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 165. | Црево за водокотлић 3/8" - 3/8" замена | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 166. | Флексибилни сифон у комплету за лавабо - замена | kom | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 167. | Пловак за водокотлић - замена | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 168. | Звоно за водокотлић - замена | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 169. | Даска за ВЦ шољу - замена | kom | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 170. | ВЦ шоља - замена | kom | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 171 | Шрафови са типловима за ВЦ шољу | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 172. | ЕК вентил 1/2" - 3/8" - замена | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 173. | Ручно одгушивање канализације | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 174. | Машинско одгушивање канализације | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 175. | Набавка и монтажа лавабоа димензије 60 cm са уградњом украсне гранитне плоче димезије 250 х 60 cm , дебљине 4 cm , на исте се уграђују батерије са сензорском мешалицом за топлу ии хладну воду у боји по избору корисника I класе | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 176. | Набавка и монтажа писоара са сензорским укључивањем - искључивањем испирача у боји по избору корисника I класе | kom | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 177. | Набавка и монтажа угаоне туш кабине, димензија 90x90 cm, Колпа сан или одговарајуће. Туш кабина је израђена од алумијумскох профила у белој боји са каљеним стаклом. Отварање врата угаоно, два крила ,клизно и затварање помоћу магнетних профила. Висина кабине је 190cm. Обрачун по комаду туш кабине. | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 178. | Набавка и монтажа хромиране батерије за туш каду са термостатом и тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете.На зиду поставити фиксан, стојећи хромирани туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром не одштети. Обрачун по комаду батерије. | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 179. | Набавка и монтажа једноручне стојеће хромиране за умиваоник, са покретним изливом, за топлу и хладну воду.Батерију пажљиво поставити, да се хром не одштети. Обрачун по комаду батерије. | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 180. | Набавка и монтажа емајлираног WC водокотлића. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 181. | Испорука и замена постојеће Split јединице за монтажу на зид следећих карактеристика: Single уређај ( једна спољна и једна унутрашња јединица) Енергетски разред: А Грејни капацитет: cca 5.5-5.8 Kw (18 000-20400 Btu/h) Расхладни капацитет: cca 5.1-5.3 kW Фреон: R410A ( или сл. HFC расхл.фуид) Опсег рада( спољ.темп.):--7ºC / +43ºC Гаранција: 3 године Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице. | kom | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 182. | Испорука и замена постојеће Split јединице за монтажу на зид следећих карактеристика: Single уређај ( једна сполјна и једна унутрашња јединица) Енергетски разред: А Грејни капацитет: cca 5.5-5.8 Kw (12 000-14000 Btu/h) Расхладни капацитет: cca 5.1-5.3 kW Фреон: R410A ( или сл. HFC расхл.фуид) Опсег рада( спољ.темп.):--7ºC / +43ºC Гаранција: 3 године Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице | kom | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 183. | Демонтажа клима јединице | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 184. | Допуна фреона | lit | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 185. | Чишћење филтера климе | kom | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 186. | Испорука и уградња испаривача климе | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 187. | Испорука и уградња експанзивног вентила | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 188. | Испорука и уградња термостата климе | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 189. | Испорука и уградња вентилатора климе | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 190. | Испорука и уградња филтера климе | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 191. | Испорука радне фотеље са високим наслоном, чији је отпресак из једног дела у једном слоју у од дрвеног материјала, са пластичним руконаслонима и механизмом за љуљање. Радна фотеља треба да удобна, тапацирана сунђером дебљине од 6-10cm, предвиђена за већу и дужу експлоатацију. Подешавање висине омогућено гасним цилиндром, звесздиште итрађено од хтомиране базе са квалитетним кочкићима које се ротирају 360°. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) тапациране у еко кожи | kom | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) тапациране у штофу I класе | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 192. | Испорука радне фотеље са високим наслоном, чији је отпресак из једног дела у једном слоју у од дрвеног материјала, са пластичним руконаслонима и механизмом за љуљање. Радна фотеља треба да удобна, тапацирана сунђером дебљине од 6-10cm, предвиђена за већу и дужу експлоатацију. Подешавање висине омогућено гасним цилиндром, звездиште израђено од хромиране базе са квалитетним точкићима које се ротирају 360°. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) тапациране у еко кожи | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) тапациране у штофу I класе | kom | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 193. | Испорука "санка" конференцијских столица са хромираним рамом и дрвеним отпреском у целини седиште и наслон. Столица треба да буде тапацирана сунђером дебљине 3-5cm и део хромираног рама који представља руконаслоне да буде тапациран и том делу. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) тапациране у еко кожи | kom | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) тапациране у штофу I класе | kom | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 194. | Испорука клуб једносед - "потковица" фотеља израђене од дрвене конструкције и тапацирана са свих страна сунђером дебљине од 5-10cm, а седиште 20cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) тапациране у еко кожи | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | б) тапациране у штофу I класе | kom | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 195. | Испорука столице од металне конструкције са одвојеним седиштем и наслоном, тапацираним у стофу или еко кожи по налогу Наручиоца | kom | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 196. | Израда, монтажа и демонтажа (по завршетку свих радова) цевне фасадне скеле за све радове на фасади и кровној равни. | m² | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 197. | Демонтажа свих лимених опшива окапница и калкана, хоризонталних и вертикалних олука. Обрачун по m | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 198. | Израда опшива венца и врха калкана од поцинкованог лима Р.Ш. 40cm, д=0.55mm типловањем у бетон типлама на прописаном размаку. Опшив калкана и венца повезати пертловањем. Обрачун по m'. | m' | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 199. | Израда опшивке вертикалног дела калкана од поцинкованог лима Р.Ш. 40cm, д= 0,55mm са пертловањем за иксне калкана. Обрачун по m². | m² | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 200. | Израда опшива *ИКСНИ* уз калканске зидове од поцинкованог лима Р.Ш. 50cm, д=0,55mm са израдом преклопа преко кровног покривача од поцинкованог лима ширине 50cm и пертловањем за опшав венца. Обрачун по m². | m² | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 201. | Набавка и монтажа слемењака - фазонски комад од трапезастог лима тип ТР 40/230/07, завртњима за дрвену конструкцију крова. Обрачун по m'. | m' | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 202. | Израда и монтажа хоризонталних олука пресека 15/15cm, од поцинкованог лима д=0,55mm, са држачима од пљоштег гвожђа 3/30mm/100cm. Све наставке радити пертловањем у свему према техничким нормама. Обрачун по m'. | m' | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 203. | Израда и монтажа вертикалних олука пресека 15/15cm од поцинкованог лима д=0,55mm, са држачима од пљоштег гвожђа 3/30mm на 100cm, и једновременом израдом колена за везу са хоризонталним олуком и колена на изливу. Обрачун по m' | m' | 30,00 |  |  |  |  |  |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (Укупна цена из колоне 7 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) (ред бр. I х 20%) |  |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр. I +ред.бр. II) |  |  |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

-Уколико се не нуде добра на некој од наведених позиција написати – не у последнјој колони(9)

### ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач ______________________ из ___________________ ул. _____________ бр.___________________  даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: ________  од _________, за јавну набавку радова - Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево-, партија ____, ЈН бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24  Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________, године, поднело независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

### ОБРАЗАЦ 4.

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У за партију _______

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево, партија ____, ЈН бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе/подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који учествује у више партија дужан је овај образац копирати у довољном броју примерака.

### ОБРАЗАЦ 5.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево, Партија ____,  ЈН бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), даље: Закон,  члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

- приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака за сваку партију посебно.

Образац 6.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (ЈН бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24)

Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево, партија _________,

Понуђач је, у току 2012 , 2013,  2014, 2015 и 2016 године извршио радове  које су предмет ове јавне набавке, како је назначено у датој табели:

| Ред. бр. | Референтни Наручилац | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност изведених радова без ПДВ-а Дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
|  |  |  | Укупна вредност изведених радова ( 2012,2013,2014, 2015 и 2016. год.) без ПДВ дин. |  |

Датум 		                Понуђач

________________                        М.П.                                      ______________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:

- Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, односно потврду свога наручиоца, потписану и печатирану.

- Образац  по потреби копирати.

- Наручилац задржава право, да захтева од понуђача, да додатно доставе фотокопије уговора или других докумената из којих се може закључити да су радови изведени.

ОБРАЗАЦ 7.

| Скраћено пословно име наручиоца/Инвеститора: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

На основу чл. 77 ст.2. тач:2). подтачка: (1) Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012., 14/15 и 68/15) и службене евиденције којом располаже ово Предузеће, издаје се следећа

ПОТВРДА  О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Овим се неопозиво потврђује да је _________________________________________

(Пословно име понуђача)

из ___________________________________, године __________, за наше потребе

извршио радове које су предмет јавне набавке, у уговореном року, обиму и квалитету, у вредности______________ динара.

Потврда  се издаје на захтев_________________________________________ ради учешћа

(Пословно име понуђача)

у отвореном поступку јавнe набавкe радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево, партија _________, ЈН бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24 и у друге сврхе не може користити.

Особа за контакт:______________________

Број телфона: _________________________

Место: _______________________________

Датум: _______________________________

Напомена: - Комисија Наручиоца може у току стручне оцене понуда да изврши проверу уговора за коју је дата потврда корисника услуге а и ако понуђач не достави захтеване доказе, та ставка референце се неће прихватити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује

За издаваоца потврде,

___________________________           					                    (потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

По потреби образац се може копирати.

ОБРАЗАЦ БР. 8.

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ МЕНИЦУ КАО СРЕДСТВО

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

У вези са позивом Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за подношење понуда за јавну набавку радова: Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево, за партију 1 у поступку јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24,  овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 дана од обостраног потписивања Оквирног споразума, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставити Наручиоцу бланко сопствену (соло) меницу, без протеста регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате у висини од 10% од вредности оквирног споразума без ПДВ-а, фотокопију ОП обрасца и фотокопију Картона депонованих потписа од стране банке).

| Датум |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | (име и презиме овлашћеног лица понуђача) |

ОБРАЗАЦ БР. 9

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ ЗА ПАРТИЈУ____________

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (словима: једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.________________ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд Царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и  словима  _______________________________ динара), у понуди о набавци радова - Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево, за партију ______, у поступку јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24, бр.________од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.________од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од  10% вредности понудe за партију____________ без ПДВ уколико_______________(назив дужника), као гаранцију озбиљности понуде.

Издата бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  у понуди  бр. __________од____године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. __________од____године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (словима: тридесет) дана од рока важности понуда.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

У  случају  да  изабрани  Понуђач  после  истека  рока  за  подношење  понуда,  а  у  року важења  опције  понуде,  повуче  или  измени  понуду,   не  потпише  оквирни споразум  када  је његова  понуда  изабрана  као  најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано оквирним споразумом, Наручилац  има  право  да  изврши  наплату бланко сопствене менице  за  озбиљност  понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје Кориснику средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом оквирном споразуму.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен оквирни споразум одмах по закључењу оквирног споразума са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника __________________________  (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повериоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца,

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС,

- овај образац се доставља у понуди.

ОБРАЗАЦ БР. 10

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

ЗА ПАРТИЈУ  1

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (словима: једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.________________ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд Царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________ динара, (и  словима  _______________________________ динара), по Оквирном споразуму о набавци радова - Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево, за партију ______, у поступку јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24, бр.________од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.________од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од  10% вредности оквирног споразума за партију 1 без ПДВ уколико_______________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или  их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Оквирним споарзумом бр. __________од____године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. __________од____године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (словима: тридесет) дана од рока важности оквирног споразума.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног оквирног споразума дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника __________________________  (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повериоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца,

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС,

- овај образац се доставља након закључења уговора.

### ОБРАЗАЦ БР. 11.

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ МЕНИЦУ КАО СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ    ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

У вези са позивом Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за подношење понуда за јавну набавку радова - Одржавање НЕЕО-а за потребе ТЦ ЈП ЕПС - Извођење радова на неенергетским објектима у ТО Ужице за потребе ТЦ Краљево за партију ______, у поступку јавне набавке број 8000/0046-24/2016 овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку примопредаје предмета појединачних наруџбеница, по основу Оквирног споразума, као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, Наручиоцу предати бланко сопствену (соло) меницу без протеста регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате у висини од 5% од вредности наруџбенице без обрачунатог ПДВ-а, фотокопију ОП обрасца (оверени потписи) и фотокопију Картона депонованих потписа од стране банке.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

### ОБРАЗАЦ БР. 12.

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ за партију _______

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума: |  |
| 3. Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Напомена:

- доставити у случају подношења заједничке понуде.

- понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да такав образац садржи најмање онолико података колико садржи овај образац.

- МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- За партију 1. Преуређење и опремање постојећих просторија у центар управљања у Погону Бајина Башта

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова )

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, текући рачун ____________, банка ______________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)________________________________________из	_____________, улица

________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________, кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно названи: Стране у споразуму)

закључиле су у Београду,

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

за Партију 1. Преуређење и опремање постојећих просторија у центар управљања у Погону Бајина Башта

Стране у споразуму констатују:

●   да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24, партија 1 ради закључења Оквирног споразума са једним Понуђачем на период до две године од дана закључења  оквирног споразума, ради јавне набавке радова; Преуређење и опремање постојећих просторија у центар управљања у Погону Бајина Башта;

● да је Понуђач (у даљем тексту: Извођач радова)  на основу Позива за подношење понуда и Конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана __________ године, доставио Понуду бр.________ од __________ године;

●    да је Наручилац, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 68/2015) (у даљем тексту: Закон) и Одлуке о додели Оквирног споразума бр._______од _______.године донете у складу са чланом 108. Закона, доделио Оквирни споразум о јавној набавци Извођачу радова;

●   да овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице;

●  да обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима уговора, а на основу Оквирног споразума, од стране Извођача радова.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је извођење радова - Преуређење и опремање постојећих просторија у центар управљања у Погону Бајина Башта (у даљем тексту: радови), у складу са Конкурсном документацијом, Понудом Извођача радова бр. ____ од __________ године и Обрасцем структуре цене за јавну набавку бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24, који чини саставни део овог Оквирног споразума.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Укупна уговорена вредност Оквирног споразума износи 				 динара без ПДВ.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност  Оквирног споразума.

Стране у споразуму су сагласне да су количине радова наведене у Обрасцу структуре цене оквирне, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину/обим  радова, на основу издатих наруџбеница.

Вредност оквирног споразума из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Јединачна цена је фиксна све време трајања овог Оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за уговореним радовима,  Наручилац ће упутити  Извођачу радова (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  Наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним овим Оквирним споразумом.

При издавању појединачне Наруџбенице не могу се мењати битни услови из овог Оквирног споразума.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Извођача радова, сукцесивно, након изведених радова по издатој наруџбеници, у законском року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, који почиње да тече од првог наредног дана, а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова - без примедби.

Рачун, за извршене радове доставља се  на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Технички центар Ужице, ул. Момчила Тешића 13, 31 000 Ужице. На  рачуну  се обавезно наводи  назив одсека Наручиоца у којем су извршени предметни радови, број Оквирног  споразума, као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз рачун Извођач радова је у обавези да достави копију Наруџбенице, потписан и оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и Записник о квантитативном и квалитативном пријему који мора да садржи датум и детаљну спецификацију (опис и обим) извршених радова, без примедби, који потписују одговорна лица Наручиоца и Извођача радова.

Обрачун изедених радова, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице Извођач радова изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун изведених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности из члана 2  Оквирног споразум.

Оквирни споразум, односно наруџбенице издате на основу овог оквирног споразума могу се реализовати највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са Законом и општим и посебним актима Наручиоца.

РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Радови из члана 1. овог Оквирног споразума ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности овог Оквирног споразума, а најкасније 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана закључења овог Оквирног споразума.

Рок реализације радова је максимално 60 (словима: шездесет) радних дана рачунајући од дана пријема појединачне наруџбенице од стране Извођача радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

Припремни, зидарски, молерско фарбарски,	столарски, керамичарски, водоводни, инсталатерски радови врше се на следећој локацији на територији Погона Бајина Башта (пословно-погонски објекат) Трг Душана Вишића 9.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Оквирног споразума су:

●  издаје наруџбенице у року и на начин предвиђеним у чл. 3. Оквирног споразума,

●  извођача уведе у посао,

сарађују са одговорним  лицем  Извођача радова,

пружи Извођачу радова све информације које су неопходне за извршење уговорних обавеза из овог  Оквирног споразума,

врши контролу квалитета обављених радова и о својим запажањима у погледу извршења педметне набавке благовремено обавести одговорно лице Извођача радова,

 потпише грађевински дневник,

изврши квантитативни и квалитативни пријем изведених  радова,

потпише Записник о квантитативном и  квалитативном пријему изведених радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Оквирног споразума су:

 да за радове из члана 1. овог Оквирног споразума ангажује стручно оспособљена лица,

преко овлашћеног лица Наручиоца прима наруџбенице, налоге и упутства за рад и одржава редован контакт са овлашћеним  лицем Наручиоца,

 радове  изведе стручно, квалитетно и у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Оквирног споразума,

обезбеди материјале који ће у свему задовољити услове тражене техничком документацијом, понудом и техничким прописима,

- да демонтирана добра, шут и остали отпадни материјал уклони са лица места, одвезе и збрине на депонују у складу са Законом о заштити животне средине, без додатних трошкова за Наручиоца – осим ако Наручилац изрази потребу да су му демонтирана добра потребна,

поштује све рокове

при извођењу радoва ангажује стручну радну снагу,

води грађевински дневник  и грађевинску књигу,

поступи по оправданим примедбама овлашћеног лица наручуиоца,

примени законом прописане мере заштите на раду и обезбеди сигурност људи и имовине,

поштује Споразум о безбедности и заштити на раду,

по завршетку радова писаним путем обавести Наручиоца о завршетку радова,

о свом трошку у току извођења радова отклони све примедбе овлашћеног лица наручиоца,

у потпуности одговара за извршење уговорених радова Наручиоца,

надокнади сву евентуалну штету коју начине његови запослени,

сачини Записник  о квалитативном и квантитативном пријему изведених радова и исти достави овлашћеном лицу Наручиоца у циљу потписивања,

да паралелно са Наручиоцем прати финансијску реализацију овог Оквирног споразума и благовремено обавести Наручиоца о фази реализације, како не би дошло до евентуалног прекорачења Оквирног споразума,

и све друге обавезе у складу са важећом законском регулативом.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Квантитативни и квалитативни пријем радова вршиће овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача радова, који ће потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему радова.

Квантитативна и квалитативна провера приликом пријема радова подразумева проверу изведених радова у погледу квалитета и обима.

Примопредаја радова наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се записнички, одмах по изведеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници Наручиоца.

Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања, Извођач радова се обавезује да их отклони у року од 3 (словима: три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац може раскинути овај Оквирни споразум и реализовати средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Члан 9.

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи _____  (најмање 24) месеца и почиње да тече од дана потписивања Записника о квантитативном и  квалитативном пријему, без примедби изведених радова од стране овлашћених представника Страна у споразуму.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Обавезе које се односе на квалитет изведених радова односе се и на гаранцију квалитета радова за време трајања гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач  радова  је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу:

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

2. Менично писмо – овлашћење којим  Извођач радова овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10 % од вредности Оквирног споразума (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења Оквирног споразума.

3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4. фотокопију ОП обрасца,

5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Члан 11.

Након изведених радова по наруџбеници и потписивања Записника о квалитатативном и квантитативном пријему изведених радова, Извођач радова се обавезује да као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року преда Наручиоцу:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

- менично писмо – овлашћење којим Извођач радова овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% вредности наруџбенице (без ПДВ-а) у року који је 10 дана дужи од гарантног рока утврђеног у овом Оквирном споразуму с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код те пословне банке оверену на дан издавања менице и меничног овлашћења,

- фотокопију ОП обрасца,

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Наручилац је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје уго обавезе у погледу гарантног рока.

Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку примопредаје предмета уговора.

Уколико се средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не достави у року утврђеном овим Оквирним споразумом, Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 12.

Извођач радова дужан је да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да се придржава аката Наручиоца, односно докумената које  Стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима Републике Србије.

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je, полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача радова, као и друга лица која Извођач радова ангажује приликом извођења радова и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 13.

Права и обавезе Страна у споразуму у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду (дат је  у Прилогу 5. овог Оквирног споразума), који чинисаставни део овог Оквирног споразума.

Члан 14.

Извођач радова дужан је да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 15.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Извођач радова је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 16.

Извођач радова је дужан да, у складу са Законом о  безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даља: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено од стране Наручиоца, у складу са прописима, од стране Наручиоца, као и  да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне примедбе Наручиоца.

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извођење радова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 17.

Овај Оквирни споразум сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Страна у споразуму.

Овај Оквирни споразум ступа на снагу када Извођач радова у складу са роковима из члана 10. овог Оквирног споразума достави средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 18.

Овај оквирни споразум се закључује до утрошка уговорене вредности из члана 2. Овог Окирног споразума  и важи најдуже две године од дана закључења.

Током периода важења овог Оквирног споразума, Наручилац ће Извођачу издавати појединачне наруџбенице у зависности од стварних потреба.

Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим Оквирним споразумом су оквирне за све време важења овог Оквирног споразума.

Члан 19.

Овај Оквирни споразум и његови Прилози  од 1 до 5 из члана 30. Овог Оквирног споразума, сачињени су на српском језику.

На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 20.

Извођач радова је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Стране у споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођача радова уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Страна у споразуму неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту радова на страни Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 21.

Уколико Извођач радова не изведе радове у уговореном року, по свакој појединачној наруџбеници, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне вредности наруџбенице (без ПДВ-а), с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне вредности појединачне наруџбенице (без ПДВ-а) .

Уколико Извођач радова не изведе радове по појединачној наруџбеници или их изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне вредности појединачне наруџбенице (без ПДВ-а).

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.

У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора саопшти Извођачу радова  да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се меница за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 10. овог Оквирног споразума.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 22.

Свака Страна у споразуму може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока, у случају непридржавања друге Стране у споразуму, одредбама овог Оквирног споразума, неотпочињања или неквалитетног извршења радова која су предмет овог Оквирног споразума, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду другој Страни у споразуму и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Наручилац може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока и услед престанка потребе за ангажовањем Извођача радова, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума Извођачу радова и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико Извођач радова откаже овај Оквирни споразум без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Страна у споразуму има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 20. став 1. овог Оквирног споразума, у висини од 10% од укупне вредности Оквирног споразума, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 23.

Овлашћени представници за праћење реализације овог Оквирног споразума су:

-	за Наручиоца: _______________________

-	за Извођача радова : ________________________

ВИША СИЛА

Члан 24.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Страну у споразуму код које је наступио случај више силе, или обе Стране у споразуму када је код обе Стране у споразуму наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна у споразуму којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Страну у споразуму о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Страна у споразуму сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Стране у споразуму, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна у споразуму, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране у споразуму ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од Страна у споразуму не стиче право на накнаду било какве штете.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код Страна у споразуму, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Наручилац  може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 26.

Извођач радова  је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Стране у Оквирном споразуму су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 27.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне стране, друга страна у Оквирном споразуму има право на раскид истог и накнаду штете.

На односе Страна у споразуму, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 28.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 29.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране у Оквирном споразуму ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, предвиђена је надлежност суда  у Београду.

Члан 30.

Саставни део овог Оквирни споразума чине:

Прилог број 1 - Конкурсна документација (www.ujn.gov.rs;šifra:____________),

Прилог број 2 – Понуда број_____од_____2017.,

Прилог број 3 - Образац структуре цене,

Прилог број 4 - Споразум о заједничком наступању  (уколико је реч о заједничкој понуди),

Прилог број 5 – Прилог и безбедности и здрављу на раду.

Члан 31.

Овај Оквирни споразум се закључује у 6 (словима: шест) примерака од којих свака страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Оквирног споразума.

НАРУЧИЛАЦ 	ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће 			Назив

„Електропривреда Србије“ Београд

____________________                                         _____________________

в.д. директора Милорад Грчић                                   Име и презиме, функција

Напомена: Приложени модел Оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

- МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- За партију 2. Грађевинско занатски радови на текућем одржавању на наведеним местима

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник, в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач радова )

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________, банка ______________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)________________________________________из	_____________, улица

________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________, кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно названи: Стране у споразуму)

закључиле су у Београду,

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

за Партију 2. Грађевинско занатски радови на текућем одржавању на наведеним местима

Стране констатују:

●   да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/8000/0046-24/2016УЕ 24, партија 2 ради закључења Оквирног споразума са једним Извођачем радова на период до две године од дана закључења оквирног споарзума ради набавке; Грађевинско занатски радови на текућем одржавању на наведеним местима

● да је Понуђач (у даљем тексту: Извођач радова)  на основу Позива за подношење понуда и Конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана __________ године, доставио Понуду бр.________ од __________ године;

●    да је Наручилац, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 68/2015) (у даљем тексту: Закон) и Одлуке о додели Оквирног споразума бр._______од _______.године донете у складу са чланом 108. Закона, доделио Оквирни споразум о јавној набавци Извођачу радова;

●   овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице;

●  обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима уговора, а на основу Оквирног споразума, од стране Извођача радова.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума је извођење радова - Грађевинско занатски радови на текућем одржавању на наведеним местима( у даљем тексту>  радови) у складу са Конкурсном документацијом, Понудом Извожача радова бр. ____ од __________ године и Обрасцем структуре цене за јавну набавку бр. ЈН/8000/0046-24/2016 УЕ 24, чини саставни део Оквирног споразума.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Укупна вредност оквирног споразума за партију 2. износи				 динара без ПДВ.

Наручилац није у обавези да реализује целокупну вредност  Оквирног споразума.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да су количине радова наведене у Обрасцу структуре цене оквирне, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се применом јединичних цена на стварно изведену количину/обим  радова, а по основу издатих наруџбеница.

Вредност оквирног споразума из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова (цену рада, материјала, путне трошкове и све остале зависне трошкове).

Јединачна цена је фиксна све време трајања Оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за уговореним радовима,  Наручилац ће упутити  Извођачу радова (поштом, мејлом, лично представнику извођача)  Наруџбеницу која садржи опис радова и материјала, јединичне цене из обрасца структуре цене, место извођења радова, рок извођења радова и датум издавања наруџбенице и друге услове, у складу са условима дефинисаним Оквирним споразумом.

При издавању појединачне Наруџбенице не могу се мењати битни услови из Оквирног споразума.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Извођача радова, сукцесивно, након изведених радова по издатој наруџбеници, у законском року од 45(словима:четрдесетпет) дана који почиње да тече од првог наредног дана од дана пријема исправног рачуна, дана који почиње да тече од првог наредног дана а након потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова - без примедби.

Рачун, за извршене радове доставља се  на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Огранак Ужице, ул. Момчила Тешића 13, 31000 Ужице. У  рачуну  се обавезно наводи  назив Огранка или Погона Наручиоца у којем су извршени предметни радови, број Оквирног  споразума, као и број наруџбенице по којој су радови изведени. Уз рачун Извођач радова је у обавези да достави копију Наруџбенице, потписан и оверен грађевински дневник и обрачунски лист грађевинске књиге, као и Записник о квантитативном и квалитативном пријему који мора да садржи датум и детаљну спецификацију (опис и обим) извршених радова, без примедби, који потписују одговорна лица Наручиоца и Извођача радова.

Обрачун изведених радова, вршиће се према јединичним ценама из Обрасца структуре цене и количинама дефинисаним у конкретној наруџбеници.

Износ на рачуну мора бити идентичан са износом на наруџбеници. Уколико на основу једне наруџбенице Извођач радова изда више рачуна, збир њихових износа мора да буде идентичан са износом на наруџбеници.

Обрачун изведених радова према свим укупно издатим појединачним наруџбеницама не сме бити већи од вредности на коју се закључује Оквирни споразум.

Оквирни споразум, односно уговори (наруџбенице) издате на основу овог оквирног споразума могу се реализовати највише до износа новчаних средстава која се плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се извршавати финансијске обавезе, а у складу са Законом и општим и посебним актима Наручиоца.

РОК, ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 5.

Радови из члана 1. овог Оквирног споразума ће се извршавати по појединачним наруџбеницама до реализације вредности оквирног споразума, а најкасније 24 месеца од дана закључења оквирног споразума.

Рок реализације радова је максимално 15 (петнаест) радних дана рачунајући од дана пријема наруџбенице од стране Извођача радова.

Наручилац ће наруџбеницом специфицирати радове за сваки конкретан посао и дефинисати почетак и рок завршетка реализације предметних радова, у зависности од сложености радова.

Извођач радова је дужан да предметне радове изводи на основу наруџбенице и у року дефинисаном у тој наруџбеници, квалитетно и према правилима струке.

Молерско фарбарски,зидарски столарски,електро,подополагачки,бетоњерски радови врше се на следећим локацијама на територији Огранка Ужице (пословно-погонски објекти Огранка Ужице,Погона Пожега,Погона Косјерић,Погона Ариље,Погона Чајетина,Погона Нова Варош,Погона Прибој , Погона Пријепоље и Погона Бајина Башта).

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Овлашћен представник за праћење реализације Оквирног споразума из члана _______ има обавезу да:

●  издаје наруџбенице у року и на начин предвиђеним у чл. 4. Оквирног споразума,

●  извођача уведе у посао,

сарађују са одговорним  лицем  Извођача радова,

пружи Извођачу радова све информације које су неопходне за извршење уговорних обавеза из овог  Оквирног споразума,

врши контролу квалитета обављених радова и о својим запажањима у погледу извршења педметне набавке благовремено обавести одговорно лице Извођача радова,

 потпише грађевински дневник,

изврши квантитативно-квалитативни пријем извршених радова,

потпише Записник о квантитативно - квалитативном пријему изведених радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Оквирног споразума су да:

 да за послове из члана 1. овог оквирног споразума ангажује стручно оспособљена лица,

преко овлашћеног лица Наручиоца прима наруџбенице, налоге и упутства за рад и одржава редован контакт са овлашћеним  лицем Наручиоца,

 радове  изведе стручно, квалитетно и у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Оквирног споразума,

обезбеди материјале који ће у свему задовољити услове тражене техничком документацијом, понудом и техничким прописима,

- да демонтирана добра, шут и остали отпадни материјал уклониса лица места, одвезе и збрине на депонују у складу са Законом о заштити животне средине, без додатних трошкова за наручиоца – осим ако наручилац изрази потребу да су му демонтирана добра потребна

поштује све рокове

при извођењу радoва ангажује стручну радну снагу,

води грађевински дневник  и грађевинску књигу,

поступи по оправданим примедбама овлашћеног лица наручиоца,

примени законом прописане мере заштите на раду и обезбеди сигурност људи и имовине,

поштује Споразум о безбедности и заштити на раду,

по завршетку радова писаним путем обавести Наручиоца о завршетку радова,

о свом трошку у току извођења радова отклони све примедбе овлашћеног лица наручиоца,

у потпуности одговара за извршење уговорених радова Наручиоца,

надокнади сву евентуалну штету коју начине његови запослени,

сачини Записник  о квалитативном и квантитативном пријему извршених радова и исти достави овлашћеном лицу Наручиоца у циљу потписивања,

да паралелно са Наручиоцем прати финансијску реализацију овог Оквирног споразума и благовремено обавести Наручиоца о фази реализације, како не би дошло до евентуалног прекорачења Оквирног споразума,

и све друге обавезе у складу са важећом законском регулативом.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Квантитативни и квалитативни пријем радова вршиће овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача радова, који ће потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему радова.

Квантитативна и квалитативна провера приликом пријема радова подразумева проверу изведених радова у погледу квалитета и обима.

Примопредаја радова наведених у сваком појединачном позиву Наручиоца, вршиће се записнички, одмах по завршеним свим радовима наведеним у конкретној Наруџбеници Наручиоца.

Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања Извођач радова се обавезује да их отклони у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац може раскинути овај оквирни споразум и реализовати средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Члан 9.

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи _____  (најмање 24) месеца и почиње да тече од дана потписивања Записника о квантитативно квалитативном пријему, без примедби изведених радова од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Обавезе које се односе на квалитет изведених радова односе се и на гаранцију квалитета добара за време трајања гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач  радова  је дужан да у тренутку закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума од стране законских заступника уговорних страна, а пре почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу:

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла

са клаузулом „непозива, безусловна и на први позив наплатива, без права приговора у    укупном износу од 10 % укупно уговорене вредности оквирног споразума без ПДВ-а, и роком важности 30 дана дужим од рока важења оквирног споразума.

Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радива не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Оквирним споразимом и појединачно изтатом наруџбеницом.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција се не може уступити  и  није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

На  банкарску гарнцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је враћена или није.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно  предузеће„Електропривреда Србије“ Београд, и доставља се лично или поштом на адресу:                     Јавно предузеће„Електропривреда Србије“ Београд, улица: царице Милице бр 2 11000 Београд са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН 8000/0046-24/2016 УЕ 24

Члан 11.

Након изведених радова по наруџбеници и потписивања Записника о квалитатативном и квантитативном пријему изведених радова, Извођач радова се обавезује да као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року преда Наручиоцу:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

- менично писмо – овлашћење којим Извођач радова овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% вредности наруџбенице (без ПДВ-а) у року који је 10 дана дужи од гарантног рока утврђеног у овом Оквирном споразуму с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код те пословне банке оверену на дан издавања менице и меничног овлашћења,

- фотокопију ОП обрасца,

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Наручилац је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје уго обавезе у погледу гарантног рока.

Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку примопредаје предмета уговора.

Уколико се средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не достави у року утврђеном овим Оквирним споразумом, Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 12.

Извођач радова дужан је да све послове које обавља у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да се придржава аката Наручиоца, односно докумената које  Стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима Републике Србије.

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je, полазећи од специфичности послова које су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача радова, као и друга лица која Извођач радова ангажује приликом извођења радова и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај Оквирни споразум.

Члан 13.

Права и обавезе Страна у споразуму у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу  о безбедности и здрављу на раду (дат је  у Прилогу 5. овог Оквирног споразума), који чинисаставни део овог Оквирног споразума.

Члан 14.

Извођач радова дужан је да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 15.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Извођач радова је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 16.

Извођач радова је дужан да, у складу са Законом о  безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даља: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено од стране Наручиоца, у складу са прописима, од стране Наручиоца, као и  да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне примедбе Наручиоца.

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извођење радова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 17.

Овај Оквирни споразум сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Страна у споразуму.

Овај Оквирни споразум ступа на снагу када Извођач радова у складу са роковима из члана 10. овог Оквирног споразума достави средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 18.

Овај оквирни споразум се закључује до утрошка уговорене вредности, и важи најдуже две године од дана закључења.

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац ће Извођачу издавати појединачне наруџбенице у зависности од стварних потреба.

Количине у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене предвиђене овим оквирним споразумом су оквирне за све време важења оквирног споразума.

Члан 19.

Овај Оквирни споразум и његови Прилози  од 1 до 5 из члана 29. Оквирног споразума, сачињени су на српском језику.

На овај Оквирни споразум примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 20.

Извођач радова је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Стране у споразуму сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођача радова уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Страна у споразуму неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту радова на страни Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 21.

Уколико Извођач радова не изведе радове у уговореном року, по свакој појединачној наруџбеници, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне вредности наруџбенице (без ПДВ-а) уговореног посла, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне вредности појединачне наруџбенице (без ПДВ-а) по свакој појединчној наруџбеници.

Уколико Извођач радова  не изведе радове по појединачној наруџбеници или их изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне вредности појединачне наруџбенице (без ПДВ-а).

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.

У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора саопшти Извођачу радова  да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се меница за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 10. овог Оквирног споразума.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 22.

Свака Страна у споразуму може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока, у случају непридржавања друге Стране у споразуму, одредбама овог Оквирног споразума, неотпочињања или неквалитетног извршења радова која су предмет овог Оквирног споразума, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду другој Страни у споразуму и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Наручилац може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока и услед престанка потребе за ангажовањем Извођача радова, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума Извођачу радова и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико Извођач радова откаже овај Оквирни споразум без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 19. став 1. овог Оквирног споразума, у висини од 10% од укупне вредности Оквирног споразума, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 23.

Овлашћени представници за праћење реализације Оквирног споразума су:

-	за Наручиоца: _______________________

-	за Извођача радова : ________________________

ВИША СИЛА

Члан 24.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Страну у споразуму код које је наступио случај више силе, или обе Стране у споразуму када је код обе Стране у споразуму наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна у споразуму којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Страну у споразуму о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Страна у споразуму сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Стране у споразуму, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна у споразуму, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, стране у споразуму ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду овог Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од Страна у споразуму не стиче право на накнаду било какве штете.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Наручилац  може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 26.

Извођач радова  је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Стране у споразуму су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 27.

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Оквирног споразума од стране једне стране, друга страна у Оквирном споразуму има право на раскид истог и накнаду штете.

На односе Страна у споразуму, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 28.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 29.

Евентуалне спорове по овом Оквирном споразуму стране у Оквирном споразуму ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, предвиђена је надлежност суда  у Београду.

Члан 30.

Саставни део овог Оквирни споразума чине:

Прилог број 1 - Конкурсна документација (www.ujn.gov.rs;šifra:____________),

Прилог број 2 - Понуда,

Прилог број 3 - Образац структуре цене,

Прилог број 4 - Споразум о заједничком наступању  (уколико је реч о заједничкој понуди),

Прилог број 5 - Безбедност и здравље на раду.

Члан 31.

Оквирни споразум се закључује у 6 (словима: шест) примерака од којих свака страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Оквирног споразума.

НАРУЧИЛАЦ 		ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“ Београд                              	  Назив

____________________                                         _____________________

в.д. директора Милорад Грчић                                   Име и презиме, функција

Напомена: Приложени модел Оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Прилог о безбедности и здрављу на раду (партија_______)

Оквирни споразум................................................ бр. ............. од .........................године (даље: Прилог о БЗР)

Наручилац: Јавно предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица царице Милице бр. 2, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна: 160-700-13 Banka Intesa ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора  (у даљем тексту: Наручилац),

Извођач радова: ________________(назив) из _______________(седиште), ул.________________________(назив улице), матични број: ___________, ПИБ _______________, текући рачун: ____________(број текућег рачуна), Банка_____________(назив банке), кога заступа _________________,  (својство), ____________________________(име и презиме), ___________(функција) (у даљем тексту Извођач радова),

За потребе овог Прилога о БЗР заједно названи: Стране.

Уводне одредбе:

Стране сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Оквирног споразума, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу радови који су предмет Оквирног споразума.

Стране су сагласене:

I Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју.

II   Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом извођења радова, који су предмет овог Оквирног споразума, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона, као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

III  Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. става другог Уводних одредби

- Предмет овог Прилога o БЗР је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Оквирног споразума, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

- Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Оквирног споразумаа, у току трајања обавеза утврђених Оквирним споразумом, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом и осталим важећим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и  и интерним актима Наручиоца.

- Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

- Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Оквирног споразума о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, повезана лица).

- Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова који су предмет Оквирног споразума и  у току трајања обавеза утврђених Оквирним споразумом, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

5.1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

5.2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5.3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

5.4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

5.5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

5.6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

5.7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Оквирног споразума. У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

- Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу Законом, као и  прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, а све у складу са прописима у Републици Србији, који регулишу ову материју и   интерним актима Наручиоца.

- Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Оквирног споразума, у складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

- Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка извођења радова достави:

9.1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су  упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,

9.2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова, и

9.3. податке о лицу за БЗР код Извођача радова.

Уз списак лица из става 9.1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о:

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених,

9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

- Извођач радова има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова који су предмет Оквирног споразума.

Извођач радова је дужан да лицу одређеном од стране Наручиоца омогући перманентну могућност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Оквирног споразума, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова, као и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3. ове тачке.

- Стране су дужне да у случају да у току реализације Оквирног споразума дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Стране су дужне да, у случају из стaвa 1. Тачке 11 овог Прилога о БЗР, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa промптно oбaвeштaвajу jeдна другу и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се спoрaзумoм.

Спoрaзумoм у писменој форми из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Наручиоца oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

- Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који је предмет Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

- Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица које ангажује приликом извођења радова који су предмет Оквирног споразума и то у року од 24 (словима: дведесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

- Овај Прилог о БЗР је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака, од којих свака Страна задржава по 3 (словима: три) примерка.