

**НАРУЧИЛАЦ**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**

**„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“**

БЕОГРАД

УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА**

**ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**НАБАВКА ДОБАРА**

Потрошни материјал за текуће одржавање пословних зграда у Јавном предузећу „Електропривреда Србије" Београд

**ЈНМВ БРОЈ: 08/15**

(Заведено у ЈП ЕПС: број 12.2. 2889/10-15 од 17.07.2015. године)

**Београд, јул 2015. године**

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 и 14/15, у даљем тексту: Закон), члана. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (ЈП ЕПС број 2889/2-15 од 02.07.2015. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (ЈП ЕПС број 2889/3-15 од 02.07.2015. године), припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА**

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД

**ЈН МВ БРОЈ: 08/15**

**САДРЖАЈ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Одељак** | **ПРЕДМЕТ** | **СТРАНА** |
| **I.** | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | **3** |
| **II.** | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | **3** |
| **III.** | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | **4** |
| **IV** | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | **16** |
| **V.** | OБРАСЦИ | **19** |
| **VI** | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ | **41** |
| **VII.** | МОДЕЛ УГОВОРА | **49** |
| **Укупан број страна документације: 55** | | |

## ОДЕЉАК I

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије", Улица царице Милице 2, 11000 Београд (у даљем тексту: Наручилац), интернет страница наручиоца www.eps.rs
2. Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
3. Предмет ове јавне набавке број ЈНМВ 08/15 су добра - Потрошни материјал за текуће одржавање пословних зграда у Јавном предузећу „Електропривреда Србије" Београд.
4. Овајавна набавка није резервисана.
5. Лице за контакт: Гордана Јовановић, e-mail: [gordana.jovanovic@eps.rs](mailto:gordana.jovanovic@eps.rs)

## ОДЕЉАК II

**ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

1. Предмет јавне набавке број ЈНМВ 08/15 су добра: Потрошни материјал за текуће одржавање пословних зграда у Јавном предузећу „ЕлектропривредаСрбије" Београд.

2. Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН бр. – 44115000 Грађевински окови.

3. Јавна набавка није обликована по партијама.

## ОДЕЉАК III

**УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

1. **ЈЕЗИК ПОНУДЕ**

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена, на српском језику.

Ако је неки доказ или документ на страном језику исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.

Ако понуда са свим прилозима није сачињена на српском језику, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

1. **НАЧИН САСТАВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што, јасно и недвосмислено, читко, руком, откуцано на рачунару или писаћој машини, уписује тражене податке у обрасце или према обрасцима који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Понуђач је обавезан да у Обрасцу понуде наведе: укупну цену без ПДВ-а, рок важења понуде, као и остале елементе из Обрасца понуде.

**Сви документи поднети у понуди морају да буду повезани у целину**, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти (оверена печатом на месту где је коверта затворена - на полеђини, са стране и сл.), тако да се са сигурношћу може закључити да се први пут отвара.

Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу Наручиоца:

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**

**„Електропривреда Србије“**

**Писарница, 11000 Београд, Балканска 13**

са назнаком:

**„Понуда за јавну набавку мале вредности број 08/15 – Не отварати“**

На полеђини коверте навести тачна назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, са подизвођачем или заједничку понуду може поднети група понуђача

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, све такве понуде биће одбијене.

Понуђач који учествује у заједничкој понуди не може истовремено да учествује као подизвођач у другој понуди. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда у којој се појављује биће одбијена.

1. **ПАРТИЈЕ**

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

1. **ВАРИЈАНТНА ПОНУДА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. **ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, 11000 Београд, Србија, Улица Балканска 13, писарница у приземљу, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – „Потрошни материјал за текуће одржавање, ЈН МВ број 08/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – „Потрошни материјал за текуће одржавање, ЈН МВ број 08/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – „Потрошни материјал за текуће одржавање, ЈН МВ број 08/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – „Потрошни материјал за текуће одржавање, ЈН МВ број 08/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

1. **ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа (изјава - Oбразац V/2) наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова (Одељак IV ове конкурсне документације).

Понуђач је дужан да у понуди за подизвођача достави и попуњен, потписан и оверен образац Подаци о подизвођачу (Одељак V – Образац V/1.1 ове конкурсне документације), за сваког подизвођача.

Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача. Услов у вези са непостојањем сукоба интереса мора испунити сваки подизвођач.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев изјава из Обрасца V/2, Обрасца V/3 и Обрасца V/10 из Одељка V ове конкурсне документације, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

1. **ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Заједничку понуду може поднети група понуђача.

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. ст. 4. и 6. Закона о јавним набавкама и то податке о:

* 1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
  2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
  3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
  4. понуђачу који ће издати рачун;
  5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
  6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
  7. неограниченој солидарној одговорности понуђача из групе понуђача у складу са Законом.

Такође, у овом споразуму треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа (изјава - Oбразац V/1.2) наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова (Одељак IV ове конкурсне документације).

За сваког члана групе понуђача се доставља попуњен, потписан и оверен образац Подаци о понуђачу (Одељак V – Образац V/1 ове конкурсне документације).

Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом. Услов у вези са непостојањем сукоба интереса мора испунити сваки члан групе понуђача.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у Споразуму чланова групе понуђача, изузев изјава из Обрасца V/2, Обрасца V/3, Обрасца V/5, Обрасца V/8, Обрасца V/9 и Обрасца V/10 из Одељка V ове конкурсне документације, које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. Образац V/9.1 попуњавају и потписују извршиоци запослени/ангажовани код члана групе понуђача.

1. **ВАЖНОСТ ПОНУДЕ**

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.

1. **РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Благовременим се сматрају понуде које су примљене и оверене печатом пријема у писарници Наручиоца, најкасније до 11,00 часова 10-ог дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Имајући у виду да је позив за предметну набавку објављен дана 17.07.2015. године на Порталу јавних набавки то је самим тим рок за подношење понуда 27.07.2015. године до 11,00 часова.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву и конкурсној документацији, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана 27.07.2015. године у 11,30 часова у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Балканска 13.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

**10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Купац се обавезује да Продавцу плати сукцесивно вредност испоручених добара у року до 45 дана од дана пријема исправних фактура испостављених на основу обостраног потписаног записника о квантитативном и квалитативном пријему робе.

Захтев у погледу рока испоруке добара:

Испорука добара се врши сукцесивно, према потреби Купца, на основу поруџбенице Купца, у року од дванаест месеци.

Рок испоруке не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана пријема поруџбенице.

Захтев у погледу места испоруке добара:

Магацин Наручиоца: Београд, Балканска улица бр.13.

Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Гаранција:

Сва испоручена добра морају имати гаранцију произвођача уобичајену за ову врсту производа.

Грешке у квалитету (рекламација):

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара приликом испоруке на локацији испоруке. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квалитету или са оштећењем, понуђач мора иста добра заменити исправним најкасније у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника односно рекламације. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квантитету, понуђач мора испоручити недостајућа добра најкасније у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног и квалитативног пријема добара већ су се испољиле током употребе добара, наручилац ће рекламацију о недостацима доставити понуђачу одмах, а најкасније у року од 3 дана по утврђивању недостатка. Понуђач се обавезује да најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке или рекламирана добра замени исправним.

1. **ЦЕНА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ**

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, без ПДВ.

Структуру цене понуђач наводи тако што попуњавa, потписује и оверава печатом Образац структуре цене из конкурсне документације.

У обрасцу структуре цене понуђач треба да наведе цену за електроинсталатерски материјал, материјал за браварију и столарију, водоинсталатерски материјал и остало и укупну цену за предметна добра, са и без пдв-а.

Понуђена цена у себи мора да садржи и све евентуалне трошкове везане за испоруку наведених предметних добара.

У предметној јавној набавци цена је предвиђена као критеријум за оцењивање понуда.

Понуђена цена мора бити фиксна за период важења понуде.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. **ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА**

У складу са чланом 57. став 4. ЗЈН, наручилац није дужан да оглас о јавној набавци објави и на страном језику, који се обично користи у међународној трговини у области из које је предмет јавне набавке, па у смислу члана 61. став 5. ЗЈН, у случају јавних набавки код којих позив за подношење понуде није објављен на страном језику, наручилац није дужан да у конкурсној документацији навoди податке о наведеним органима.

1. **Поверљивост података**

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и подаци који су посебним прописом утврђени као поврељиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч “ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Додатна објашњења конкурсне документације у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити писаним путем од Наручиоца и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева, послати одговор у писаном облику путем поште или електронским путем, подносиоцу захтева и истовремено ову информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, Балканска 13; или на e-mail: [gordana.jovanovic@eps.rs](mailto:gordana.jovanovic@eps.rs), уз напомену: „ОБЈАШЊЕЊА – јавна набавка мале вредности број 08/15", радним данима (понедељак – петак) у времену од 08,00 до 16,00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

1. **ДАВАЊЕ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ**

Наручилац може, после отварања понуда, писаним путем или електронским путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача и/или његовог подизвођача, односно учесника заједничке понуде.

Понуђач је дужан да поступи по захтеву Наручиоца, односно достави тражена објашњења и омогући непосредни увид.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења, у складу са обрасцима из конкурсне документације:

У понуди треба доставити:

* Меница за озбиљност понуде (могућност за домаће понуђаче)

1. бланко соло меница која мора бити:

* издата са клаузулом **„без протеста“**;
* потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ број 01/03 – Уставна повеља)
* евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11) и то документује потврдом са сајта НБС и овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2. менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета“, и то коришћењем Обрасца меничног писма-овлашћења који је дат у прилогу ове Конкурсне документације и чини њен саставни део. Менично писмо мора да буде неопозиво и безусловно, којим понуђач овлашћује наручиоца да може, без протеста, приговора и трошкова попунити и наплатити меницу на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ, у року најкасније до истека рока од 60 дана од дана отварања понуда, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана;

3. оверену копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна Понуђача код пословне банке наведене у меничном овлашћењу и то на дан издавања менице и меничног овлашћења;

4. копију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање);

5. овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

6. оверен Захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије с тим да:у делу „Основ издавања и износ из основа/валута“ треба ОБАВЕЗНО навести

* у колони „Основ издавања менице“ мора се навести: учешће у јавној набавци „Електропривреде Србије“ Београд, ЈНМВ број 08/15, као и износ из основа, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 56/11);
* у колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести да је меница бланко;
* у колони „Валута“ треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје.

Меница може бити наплаћена у случајевима:

* ако понуђач опозове, допуни или измени своју понуду коју је Наручилац прихватио
* у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у одређеном року;
* у случају да понуђач не достави захтевану меницу предвиђену уговором.

У случају да понуду даје група понуђача, средство финансијског обезбеђења доставља понуђач из групе понуђача који је одређен у споразуму о заједничком извршењу услуге групе понуђача да даје средство обезбеђења.

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или понуђача, али не и на подизвођача.

Уколико Понуђач не достави средство финансијског обезбеђења на горе описан начин, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Средство финансијског обезбеђења и остала примљена документа по том основу, биће враћена понуђачима с којима не буде закључен уговор одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, а понуђачу са којим је закључен уговор одмах након достављања средстава обезбеђења за добро извршење посла захтеваног уговором.

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Приликом закључења уговора треба доставити

* Меницу за добро извршење посла -

1. бланко соло меницу која мора бити:

* издата са клаузулом „без протеста“;
* потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ број 01/03);
* евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11);

2. менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета“, и то коришћењем Обрасца меничног писма-овлашћења који је дат у прилогу ове Конкурсне документације и чини њен саставни део; Менично писмо мора да буде неопозиво и безусловно овлашћење којим Извршилац овлашћује наручиоца да може, без протеста, приговора и трошкова попунити и наплатити меницу на износ од 10% вредности уговора без ПДВ, са роком важења 60 дана дужим од уговореног рока извршења посла, с тим да евентуални продужетак уговореног рока извршења посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

3. оверену копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна Понуђача код пословне банке наведене у меничном овлашћењу и то на дан издавања менице и меничног овлашћења

4. копију ОП обрасца (Оверени потписи лица овлашћених за заступање);

5. овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача и

6. оверен Захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије с тим да: у делу „Основ издавања и износ из основа/валута“ треба ОБАВЕЗНО навести

* у колони „Основ издавања менице“ мора се навести: учешће у јавној набавци „Електропривреде Србије“ Београд, ЈНМВ број 08/15, као и износ из основа, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 56/11).
* у колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести да је меница бланко;
* у колони „Валута“ треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје.

Наведену Меницу понуђач предаје приликом закључења уговора.

У случају да понуду даје група понуђача, средство финансијског обезбеђења доставља понуђач из групе понуђача који је одређен у споразуму о заједничком извршењу услуге групе понуђача да даје средство обезбеђења

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или понуђача, али не и на подизвођача.

У случају да у току важења уговора понуђач не изврши уговорене обавезе, а Наручилац рекламира количину и квалитет добара или понуђач прекорачи рок извршења у складу са закљученим уговором, Наручилац може да наплати средство финансијског обезбеђења по основу доброг извршења посла и да једнострано раскине уговор.

1. **НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног може бити:

* правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
* исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
* исправа о наплаћеној уговорној казни;
* рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
* изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
* доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку закључења уговора, да Наручиоцу поднесе бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 15% вредности уговора без пдв-а, на име гаранције за добро извршење посла са роком важења 30 дана дужим од рока на који се закључује уговор.

1. **КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети применом критеријума „**најнижа понуђена цена“.**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, набавка ће бити додељена понуђачу који је понудио краћи рок испоруке предметних добара, а који не може бити дужи од пет дана од дана од дана пријема захтева Наручиоца у писаној или електронској форми, неопходних за извршење захтеване појединачне испоруке.

1. **ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ И ДРУГИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац V/3 из конкурсне документације).

1. **НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **МОДЕЛ УГОВОРА**

Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације.

Понуђач је дужан да дати Модел уговора потпише, овери и достави у понуди.

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци.

1. **ПОДАЦИ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ**

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

* попуњен, оверен печатом и потписан образац Подаци о понуђачу (Одељак V – Образац V/1 ове конкурсне документације);
* попуњен, потписан и печатом оверен образац „Подаци о подизвођачу“, за сваког подизвођача, у случају да понуђач наступа са подизвођачем (Одељак V – Образац V/1.1 ове конкурсне документације);
* попуњен, потписан и печатом оверен образац „Подаци о члану групе понуђача“, за сваког члана групе понуђача, у случају да понуђач наступа у заједничкој понуди (Одељак V – Образац V/1.2 ове конкурсне документације)
* попуњен, оверен печатом и потписан образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 1. Закона (Одељак V – Образац V/2 ове конкурсне документације);
* попуњен, оверен печатом и потписан образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона (Одељак V – Образац V/3 ове конкурсне документације);
* попуњен, оверен печатом и потписан Образац понуде (Одељак V – Образац V/4 ове конкурсне документације);
* попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди (Одељак V – Образац V/5 ове конкурсне документације);
* попуњен, потисан и оверен образац Структура цене (Одељак V – Образац V/6 ове конкурсне документације);
* попуњен, потписан и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде (Одељак V – Образац V/7 ове конкурсне документације), по потреби;
* потписан и оверен Модел уговора (Одељак VII oве конкурсне документације);
* средство финансијског обезбеђења озбиљности понуде у складу са Одељак III - тачком 16 подтачка 1. овог одељка конкурсне документације (Одељак V – Образац V/8 ове конкурсне документације)
* обрасци, изјаве (***изјава на меморандуму Понуђача да у случају смањења количине остају при назначеним јединичним ценама***) и други докази у складу са тачком 6. и 7. овог одељка конкурсне документације, у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или група понуђача подноси заједничку понуду.

1. **ТРОШКОВИ ПОНУДЕ**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

У Обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

1. **РАЗЛОЗИ ОДБИЈАЊА ПОНУДА**

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неодговарајућа или неприхватљива.

1) Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеног у позиву за подношење понуде, односно није предата наручиоцу у року одређеном у позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке

1. **ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋОЈ ИЗМЕНИ ОБИМА НАБАВКЕ**

Уколико укупна понуда буде већа од средстава предвиђених буџетом, наручилац има право да једнострано одлучи о смањењу количине коју набавља.

**Понуђачи ће уз понуду доставити изјаву (на меморандуму Понуђача), да у случају смањења количине остају при назначеним јединичним ценама.**

1. **РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише осам дана.

Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор или не потпише уговор у року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Такође, понуђач је дужан да закључи и Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона, у ком случају ће изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише осам дана.

1. **ОБУСТАВА ПОСТУПКА НАБАВКЕ**

Наручилац има право да поступак набавке обустави у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да прихвати или одбије било коју од понуда и / или да поништи цео поступак јавне набавке и да одбије све понуде у складу са Законом о јавним набавкама. Наручилац то може да учини у било које време пре доделе уговора са обавезом да своју Одлуку писмено образложи, посебно наводећи разлоге за одбијање.

1. **ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права ЈНМВ. бр. 08/15“.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил*:*gordana.jovanovic@eps.rs, оба радним данима (понедељак – петак) у радно време Наручиоца од 08,00 часова до 16,00 часоваили препорученом пошиљком са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06; шифра плаћања 153 или 253; позив на број 05-15; сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, ЈНМВ. бр. 08/15; корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.

## ОДЕЉАК IV

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

**И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

## 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

**4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да:

1. располаже неопходним финансијским капацитетом:

* има остварен пословни приход у претходној обрачунској години (2014. година) по основу извршене испоруке добара исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке у износу од најмање 3.000.000,00 динара.

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:

* Биланс стања и Биланс успеха понуђача за наведену обрачунску годину

односно за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства - Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за наведен у обрачунску годину (пореска пријава мора бити оверена од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности), односно за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања – паушалци - Потврда пословне банке понуђача о oстварeним приходима на пословном - текућем рачуну за наведену обрачунску годину.

**4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Као доказ испуњености обавезних услова за учешће понуђач у понуди подноси Изјаву понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове, а у складу са чланом 77. став 4. Закона.

Понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем V/2 конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре и понуђач може у понуди доставити Решење о упису у Регистар или Извод из Регистра.

Понуђач у понуди доставља и све наведене доказе испуњности додатних услова за учешће.

## 4.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОДИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве у складу са обрасцем V/2 конкурсне документације. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача. Услов у вези са непостојањем сукоба интереса мора испунити сваки подизвођач.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве у складу са обрасцем V/2 конкурсне документације. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације. Услов у вези са непостојањем сукоба интереса мора испунити сваки члан групе понуђача.

## 4.5 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву из конкурсне документације (Образац V/3). Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

## 4.6 НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

У случају сумње у истинитост достављених података, Наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## ОДЕЉАК V

**ОБРАСЦИ**

**ОБРАЗАЦ V/1**

### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

|  |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА: |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛ/ФАКС: |  |
| ШИФРА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| БРОЈ РАЧУНА КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ: |  |
| ПОСЛОВНА БАНКА: |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА  ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Понуђач: |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Напомене:*

* *Уколико понуђачи наступају у заједничкој понуди, овај образац попуњава Лидер – носилац посла.*
* *Уколико страни понуђач није у могућности да наведе неки од тражених података на прописаном месту може уписати „није применљиво“.*

**ОБРАЗАЦ V/1.1.**

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|  |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА: |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛ/ФАКС: |  |
| ШИФРА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| БРОЈ РАЧУНА КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ: |  |
| ПОСЛОВНА БАНКА: |  |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦА ЗА ЗАСТУПАЊЕ: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Понуђач: |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомене:

* Образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Образац попунити за сваког подизвођача.
* Уколико страни понуђач није у могућности да наведе неки од тражених података на прописаном месту може уписати „није применљиво“.

## ОБРАЗАЦ V/1.2.

## ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив: |  |  |
| Адреса: |  |  |
| Лице за контакт: |  |  |
| Е-пошта: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Телефакс: |  |  |
| Порески број (ПИБ): |  |  |
| Матични број: |  |  |
| Шифра делатности: |  |  |
| Број рачуна и назив банке: |  |  |
| Одговорно лице: |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Понуђач: |
|  |  |  |
|  |  |  |

## *Напомене*:

## *Образац се попуњава када група понуђача подноси заједничку понуду. Образац попунити за сваког члана групе понуђача.*

## *Уколико страни понуђач није у могућности да наведе неки од тражених података на прописаном месту може уписати „није применљиво“.*

**ОБРАЗАЦ V/2**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћени заступник понуђача (члана групе понуђача, подизвођача), дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ**

**ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив и седиште)* у поступку јавне набавке мале вредности, број 08/15, Наручиоца – Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, испуњава све услове из чл. 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији);*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Понуђач/подизвођач: |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ОБРАЗАЦ V/3**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћени заступник понуђача (члана групе понуђача, подизвођача), дајем следећу

### И З Ј А В У

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив и седиште)* у поступку јавне набавке мале вредности број 08/15, Наручиоца – Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (и гарантује да је ималац права интелектуалне својине).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Понуђач/подизвођач: |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ОБРАЗАЦ V/4**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Назив понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број дел. протокола понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(у случају заједничке понуде уносе се подаци за Носиоца посла)

На основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, објављеног дана 17.07.2015. године на Порталу јавних набавки, подносимо

**П О Н У Д У**

У складу са траженим захтевима и условима утврђеним позивом и конкурсном документацијом, испуњавамо све услове за извршење јавне набавке:

|  |  |
| --- | --- |
| **БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ** | ЈН МВ 08/15 |
| **НАЗИВ И СЕДИШТЕ** **ПОНУЂАЧА**  **МАТИЧНИ БР. ПОНУЂАЧА** |  |
| **ДЕЛАТНОСТ ПОНУЂАЧА** (шифра) |  |
| **ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА (ПОТПИСНИК УГОВОРА)** |  |
| **НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**  (заокружити како понуђач подноси понуду) | | * самостално * заједничка понуда * са подизвођачем |
| **ЛИДЕР-НОСИЛАЦ ПОСЛА** | |  |
| **НАЗИВ, СЕДИШТЕ, МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ ОСТАЛИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ИЛИ ПОДИЗВОЂАЧА** | |  |
| **ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ** | |  |
| **БРОЈ ТЕЛЕФОНА** | |  |
| **БРОЈ ТЕЛЕФАКСА** | |  |
| **Е-MAIL** | |  |
| **ПИБ** | |  |
| **ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА**  **И НАЗИВ БАНКЕ** | |  |

* 1. **УКУПНА ЦЕНА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) исказана без ПДВ.**

У укупну понуђену цену морају бити урачуната сва предметна добра и сви зависни трошкови

понуде (испорука, превоз, и сл).

* 1. **РОК ПЛАЋАЊА:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  2. **РОК ИСПОРУКЕ:**

|  |
| --- |
| **Рок испоруке је максимално \_\_\_\_ дана од дана наруџбе за појединачне испоруке. Укупна количина се испоручује сукцесивно у року од 12 месеци од закључења Уговора или до утрошка средстава предвиђених за ову набавку.** |

* 1. **РОК ЗА ОДЗИВ НА ПОЗИВ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА У СЛУЧАЈУ ХИТНОСТИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
  2. **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда)*

* 1. **Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и**

**део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Понуђач: |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ОБРАЗАЦ V/5**

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћени заступник понуђача (члана групе понуђача), дајем следећу

### И З Ј А В У О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*навести назив и седиште)* (заједничку) понуду у поступку јавне набавке мале вредности број 08/15, Наручиоца – Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Понуђач: |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ОБРАЗАЦ V/6**

### ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

**а) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. Бр** | **Предмет**  **(1)** | **Јед.**  **мере**  **(2)** | **Кол.**  **(3)** | **Јед. цена**  **без пдв**  **(4)** | **Јед. цена са пдв**  **(5)** | **Укупно без пдв**  **(6=3х4)** |
| 1. | ТРАКА ИЗОЛИР ПВЦ | ком | 30 |  |  |  |
| 2. | СПРЕЈ VVD-40 | ком | 15 |  |  |  |
| 3. | СПРЕЈ КОНТАКТ | ком | 10 |  |  |  |
| 4. | ВАЗДУХ ПОД ПРИТИСКОМ - БОЦА СПРЕЈ | ком | 10 |  |  |  |
| 5. | КАНАЛИЦА ПВЦ за кабл | ком | 20 |  |  |  |
| 6. | УТИЧНИЦА ШУКО двополна | ком | 30 |  |  |  |
| 7. | ФЛУОЦЕВИ 36\Л/(БЕЛЕ) | ком | 300 |  |  |  |
| 8. | ФЛУОЦЕВИ 18 W (убодна) | ком | 20 |  |  |  |
| 9. | ФЛУО ЦЕВИ 2D16W | ком | 50 |  |  |  |
| 10. | ФЛУО ЦЕВИ 58 W (ДУЖИНЕ 1,5 m) | ком | 5 |  |  |  |
| 11. | ФЛУО ЦЕВИ G 24 d-3 26 W | ком | 10 |  |  |  |
| 12. | ФЛУОЦЕВИ G24d-3 13 W | ком | 50 |  |  |  |
| 13. | ФЛУО ЦЕВИ FILIPS 18 W - БЕЛЕ | ком | 200 |  |  |  |
| 14. | СТАРТЕР 4-22 W S-10 "PHILIPS" | ком | 200 |  |  |  |
| 15. | СИЈАЛИЦА 220V 100W (грло Е-27) | ком | 100 |  |  |  |
| 16. | СИЈАЛИЦА ЖИВИНА VTF 125 W | ком | 10 |  |  |  |
| 17. | СИЈАЛИЦЕ ЖИВИНЕ VTF - 250 W | ком | 5 |  |  |  |
| 18. | СИЈАЛИЦА ХАЛОГЕНЕ 50 W | ком | 50 |  |  |  |
| 19. | БАТЕРИЈА алкална 1,5V LR3 | ком | 350 |  |  |  |
| 20. | БАТЕРИЈА алкална 1,5V LR6 | ком | 350 |  |  |  |
| 21. | БАТЕРИЈА АЛКАЛНА 9V | ком | 10 |  |  |  |
| 22. | КОНТАКТОРК16А | ком | 2 |  |  |  |
| 23. | КОНТАКТОР К 25 А | ком | 2 |  |  |  |
| 24. | КОНТАКТОР К - 40 220V | ком | 2 |  |  |  |
| 25. | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-6 | ком | 40 |  |  |  |
| 26. | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-10 | ком | 50 |  |  |  |
| 27 | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-16 | ком | 50 |  |  |  |
| 28 | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-20 | ком | 50 |  |  |  |
| 29 | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-25 | ком | 50 |  |  |  |
| 30 | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-32 НОПАЛ | ком | 25 |  |  |  |
| 31 | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-53 НОПАЛ | ком | 50 |  |  |  |
| 32 | ОСИГУРАЧ ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ 10 А | ком | 21 |  |  |  |
| 33 | ОСИГУРАЧ ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ16 А | ком | 21 |  |  |  |
| 34 | ОСИГУРАЧ ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ 20 А | ком | 21 |  |  |  |
| 35 | ОСИГУРАЧ ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ 25 А | ком | 21 |  |  |  |
| 36 | ОСИГУРАЧ ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ 32 А | ком | 21 |  |  |  |
| 37 | ГРЛО ПОРЦУЛАНСКО (Е 27) | ком | 15 |  |  |  |
| 38 | КИП ПРЕКИДАЧ СА ТИЊАЛИЦОМ | ком | 15 |  |  |  |
| 39 | ПРЕКИДАЧ ЗА У ЗИД СЕРИЈСКИ | ком | 10 |  |  |  |
| 40 | ПРЕКИДАЧ ОБИЧНИ ЗА У ЗИД | ком | 30 |  |  |  |
| 41. | ПРЕКИДАЧ НАИЗМЕНИЧНИ ЗА НА ЗИД | ком | 15 |  |  |  |
| 42. | ПРЕКИДАЧ ДВОПОЛНИ | Пак. | 15 |  |  |  |
| 43 | ПОКЛОПАЦ (Fl 78) | ком | 100 |  |  |  |
| 44 | ПОКЛОПАЦ (Fl 100) | ком | 50 |  |  |  |
| 45 | УТИКАЧ ТРОФАЗНИ ШУКО | ком | 5 |  |  |  |
| 46 | УТИЧНИЦА МОНОФАЗНА ШУКО ЗА НА ЗИД | ком | 10 |  |  |  |
| 47 | УТИЧНИЦА УТП | ком | 5 |  |  |  |
| 48 | ГРЕЈАЧ спирални | ком | 2 |  |  |  |
| 49 | ПРЕКИДАЧ ОБИЧНИ ЗА НА ЗИД | ком | 10 |  |  |  |
| 50 | ПРЕКИДАЧ НАИЗМЕНИЧНИ ЗА НА ЗИД | ком | 5 |  |  |  |
| 51 | ПРИГУШНИЦА 530-125 W | ком | 5 |  |  |  |
| 52 | ПРИГУШНИЦА 530-250 W | ком | 5 |  |  |  |
| 53 | ПРИГУШНИЦА ЗА ФЛУО ЦЕВИ F-40 W | ком | 10 |  |  |  |
| 54 | ПРИГУШНИЦА ЗА ФЛУО ЦЕВИ F -20 20 W | ком | 20 |  |  |  |
| 55 | ТРАФО 50 W 12 V | ком | 10 |  |  |  |
| 56 | ТРАФО 100 W 12 V ТОРНИ | ком | 10 |  |  |  |
| 57 | БИМЕТАЛ TRB 3242 4-8 А | ком | 2 |  |  |  |
| 58 | БИМЕТАЛ TRM 12 0,63-1 А | ком | 2 |  |  |  |
| 59 | БИМЕТАЛ TRM 3242 1-2 А | ком | 2 |  |  |  |
| 60 | ПАСТА ЗА ЛЕМЉЕЊЕ | ком | 2 |  |  |  |
| 61 | ГРЕЈАЧ СПИРАЛНИ | ком | 10 |  |  |  |
| 62 | ГРЕЈАЧ ЕЛ. ЗА ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР - 2KW | ком | 12 |  |  |  |
| 63 | ПРЕКИДАЧ ЗА РИНГЛУ 6+0 | ком | 2 |  |  |  |
| 64 | ТЕРМОСТАТ СИГУРНОСНИ ЗА ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР | ком | 10 |  |  |  |
| 65 | ТЕРМОСТАТ РАДНИ ЗА БОЈЛЕР | ком | 10 |  |  |  |
| 66. | ТЕРМОСТАТ РАДНИ ЗА ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР | ком | 2 |  |  |  |
| 67 | РИНГЛА промер ø 145 | ком | 2 |  |  |  |
| 68 | РИНГЛА промер ø 185 | ком | 2 |  |  |  |
| 69 | РИНГЛА промер ø 225 | ком | 2 |  |  |  |
| 70 | РИНГЛА 300X300 | ком | 2 |  |  |  |
| 71 | ХАЛОГЕНА ЛАМПА HL 111 12V G53 24 STEPENA | ком | 5 |  |  |  |
| 72 | ХАЛОГЕНА ЛАМПА ШТАПАСТА 100 W | ком | 50 |  |  |  |
| 73 | ХАЛОГЕНА ЛАМПА ШТАПАСТА 150 W | ком | 50 |  |  |  |
| 74 | СТАРТЕР ОД 4-65 W S10 | ком | 325 |  |  |  |
| 75 | ЛЕПАК У ШИПКАМА | пак | 10 |  |  |  |
| 76 | КАБЛ PP-Y 3X1.5 mm | m | 120 |  |  |  |
| 77 | КАБЛ PP-Y 3X2.5 mm | m | 120 |  |  |  |
| 78 | КАБЛ PP/L-Y 5X2.5 mm | m | 120 |  |  |  |
| 79 | КАБЛ СИЛИКОНСКИ 1,5 mm | m | 120 |  |  |  |
| 80 | КАБЛ СИЛИКОНСКИ 2,5 mm | m | 120 |  |  |  |
| 81 | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ промер 6mm Fišer | ком | 150 |  |  |  |
| 82 | ХОЛШРАФ промер ø 6 mm | ком | 150 |  |  |  |
| 83 | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ промер ø 6 mm | ком | 150 |  |  |  |
| 84 | ХОЛШРАФ промер 8 mm | ком | 150 |  |  |  |
| 85 | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ промер ø 8 mm | ком | 150 |  |  |  |
| 86 | ХОЛШРАФ promer ø 10 mm | ком | 150 |  |  |  |
| 87 | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ промер ø 10 mm | ком | 150 |  |  |  |
| 88 | ХОЛШРАФ промер ø 12 mm | ком | 150 |  |  |  |
| 89 | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ промер ø12 mm | ком | 150 |  |  |  |
| 90 | РЕФЛЕКТОР МЕТАЛ ХАЛОГЕНИ 150 W | ком | 10 |  |  |  |
| 91 | РАЗДЕЛНИК БЕЗ КАБЛА ТРОДЕЛНИ | ком | 10 |  |  |  |
| 92 | РАЗДЕЛНИК БЕЗ КАБЛА ШЕСТОДЕЛНИ | ком | 10 |  |  |  |
| 93 | СТЕЗАЉКЕ РЕДНЕ 2,5 мм2 | ком | 20 |  |  |  |
| 94 | СТЕЗАЉКЕ РЕДНЕ 4 мм2 | ком | 10 |  |  |  |
| 95 | БУКСНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЖЕНСКЕ 2.5 mm2 | ком | 20 |  |  |  |
| 96 | БУКСНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЖЕНСКЕ 1.5 mm2 | ком | 20 |  |  |  |
| 97 | БУКСНЕ ЧЕЛИЧНЕ МУШКЕ 2.5 mm2 | ком | 20 |  |  |  |
| 98 | БУКСНЕ ЧЕЛИЧНЕ МУШКЕ 1.5 mm2 | ком | 20 |  |  |  |
| 99 | АРМАТУРА 60X40 4 НЕОН 18 W ЗА У ПЛАФОН | ком | 20 |  |  |  |
| 100 | АРМАТУРА 60X40 4 НЕОН 18 W ЗА НА ПЛАФОН | ком | 20 |  |  |  |
| 101 | ВЕЗИЦЕ ПЛАСТИЧНЕ 25cm | пак | 10 |  |  |  |
| 102 | ВЕЗИЦЕ ПЛАСТИЧНЕ 20cm | пак | 10 |  |  |  |
| 103 | ВЕЗИЦЕ ПЛАСТИЧНЕ 15 cm | пак | 10 |  |  |  |
| 104 | ТИНОЛ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ | ком | 2 |  |  |  |
| 105 | ОБУЈМИЦЕ за каблове са челичним ексером | ком | 200 |  |  |  |
| 106 | ТЕРМО БУЖИРИ ИЗОЛАЦИОНИ - РАЗНИ ПРОМЕРИ | комплет | 10 |  |  |  |
| 107 | ХАЛОГЕНА ЛАМПА 50 W 230 V 40 С GZ 10 O51 | ком | 100 |  |  |  |
| **Укупно без пдв** | | | | | |  |
| **пдв (20%)** | | | | | |  |
| **Укупно са пдв** | | | | | |  |

**б) МАТЕРИЈАЛ ЗА БРАВАРИЈУ И СТОЛАРИЈУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. Бр** | **Предмет**  **(1)** | **Јед.**  **мере**  **(2)** | **Кол.**  **(3)** | **Јед. цена**  **без пдв**  **(4)** | **Јед. цена са пдв**  **(5)** | **Укупно без пдв**  **(6=3х4)** |
| 1. | БОЈА ОСНОВНА НИТРО | kg | 10 |  |  |  |
| 2. | БОЈА НИТРО РАЗНЕ БОЈЕ (завршна) | kg | 10 |  |  |  |
| 3. | ЛАК САНДОЛИН | kg | 10 |  |  |  |
| 4. | РАЗРЕЂИВАЧ НИТРО | л | 10 |  |  |  |
| 5. | РАЗРЕЂИВАЧ УЉНИ | л | 10 |  |  |  |
| 6. | ЛЕПАК ДРВОФИКС | kg | 10 |  |  |  |
| 7. | ЛЕПАК СИНТЕЛАН | туба | 15 |  |  |  |
| 8. | ЛЕПАК СУПЕР | ком | 20 |  |  |  |
| 9. | ЛАК НИТРО | kg | 10 |  |  |  |
| 10. | КАТАНАЦ | ком | 5 |  |  |  |
| 11. | ГИТ СИЛИКОНСКИ | туба | 50 |  |  |  |
| 12. | БОНСЕК ПЛАТНА | ком | 30 |  |  |  |
| 13. | ШРАФОВИЛИМ 2.9X9.5 | ком | 180 |  |  |  |
| 14. | ШРАФОВИЛИМ 2.9X16 | ком | 180 |  |  |  |
| 15. | ШРАФОВИЛИМ 3.9X9.5 | ком | 180 |  |  |  |
| 16. | ШРАФОВИ ЛИМ 3.9X16 | ком | 180 |  |  |  |
| 17. | ШРАФОВИЛИМ 3.9X19 | ком | 180 |  |  |  |
| 18. | ШРАФОВИЛИМ 4.2X45 | ком | 180 |  |  |  |
| 19. | ШРАФОВИЛИМ 3.9X32 | ком | 180 |  |  |  |
| 20. | ШРАФОВИЛИМ 4.8X25 | ком | 180 |  |  |  |
| 21. | ШРАФОВИ ЗА ДРВО 3.5X17 | ком | 100 |  |  |  |
| 22. | ШРАФОВИ ЗА ДРВО 3.5X20 | ком | 100 |  |  |  |
| 23. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР МЗХ20 | ком | 100 |  |  |  |
| 24. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР МЗХЗО | ком | 100 |  |  |  |
| 25. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР МЗХ40 | ком | 100 |  |  |  |
| 26. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М4Х20 | ком | 100 |  |  |  |
| 27 | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М4Х30 | ком | 100 |  |  |  |
| 28 | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М4Х40 | ком | 100 |  |  |  |
| 29 | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М5Х40 | ком | 100 |  |  |  |
| 30 | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М5Х50 | ком | 100 |  |  |  |
| 31 | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М6Х40 | ком | 100 |  |  |  |
| 32 | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М6Х50 | ком | 100 |  |  |  |
| 33 | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М6Х60 | ком | 100 |  |  |  |
| 34 | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М8Х80 | ком | 100 |  |  |  |
| 35 | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М8Х40 | ком | 100 |  |  |  |
| 36 | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М8Х50 | ком | 100 |  |  |  |
| 37 | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М8Х60 | ком | 100 |  |  |  |
| 38 | ШАРКЕ КЛАП | ком | 20 |  |  |  |
| 39 | ЕЛЕКТРОДЕ 2,5 мм | кг | 5 |  |  |  |
| 40 | ВИЈАК | ком | 200 |  |  |  |
| 41. | ЕКСЕРИ 2X20 | kg | 1 |  |  |  |
| 42. | ЕКСЕРИ 2.5X40 | kg | 1 |  |  |  |
| 43 | БРУСНА ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ 0 180 мм (178 х 22 х 3) | ком | 5 |  |  |  |
| 44 | ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ за малу брусилицу | ком | 10 |  |  |  |
| 45 | КАМЕН ЗА ФИКСНУ БРУСИЛИЦУ 0 180 мм | ком | 1 |  |  |  |
| 46 | ПРОФИЛ КУТИЈАСТИ 20X20X2 | кг | 50 |  |  |  |
| 47 | ПРОФИЛ КУТИЈАСТИ 30X30X2 | кг | 50 |  |  |  |
| 48 | ПРОФИЛЛ 30X30 | кг | 30 |  |  |  |
| 49 | ОПРУГА ЗА БРАВУ ЗА ВРАТА ЦИЛИНДРИЧНА | ком | 50 |  |  |  |
| 50 | БРАВА СА УЛОШКОМ И ТУЉКОМ 4 цм | ком | 5 |  |  |  |
| 51 | БРАВА СА УЛОШКОМ И ЈЕЗИЧКОМ 4 цм | ком | 5 |  |  |  |
| 52 | БРАВА СА УЛОШКОМ И ЈЕЗИЧКОМ 2,5 цм | ком | 5 |  |  |  |
| 53 | БЛАНКО КЉУЧЕВИ "ELZET" | ком | 100 |  |  |  |
| 54 | БЛАНКО КЉУЧЕВИ ОСТАЛИ | ком | 50 |  |  |  |
| 55 | БРАВИЦЕ ЗА ФИОКЕ | ком | 20 |  |  |  |
| 56 | БРАВИЦЕ ЗА ПЛАКАР ШТЕЛУЈУЋЕ | ком | 45 |  |  |  |
| 57 | БРАВИЦЕ ЗА ПЛАКАР ФИКСНЕ | ком | 30 |  |  |  |
| 58 | БРАВА 8 cm СА ЦИЛИНДРОМ УЛОШКОМ | ком | 10 |  |  |  |
| 59 | БРАВА ЗА МЕТАЛНА ВРАТА СА ЦИЛИНДРОМ 2,5 цм | ком | 5 |  |  |  |
| 60 | БРАВА 6 cm СА ЦИЛИНДРОМ УЛОШКОМ | ком | 10 |  |  |  |
| 61 | ТОЧКИЋ ЗА СТОЛИЦУ | ком | 100 |  |  |  |
| 62 | ШПАКНА ГРАЂЕВИНСКА 30 мм | ком | 5 |  |  |  |
| 63 | ШПАКНА ГРАЂЕВИНСКА 50 мм | ком | 5 |  |  |  |
| 64 | ШПАКНА ГРАЂЕВИНСКА 70 мм | ком | 5 |  |  |  |
| 65 | ПРИВЕЗАК ЗА КЉУЧЕВЕ | ком | 50 |  |  |  |
| 66. | ЛЕПАК ГРАЂЕВИНСКИ ТУБА | туба | 5 |  |  |  |
| 67 | ГИПС 2/1 | ком | 20 |  |  |  |
| **Укупно без пдв** | | | | | |  |
| **пдв (20%)** | | | | | |  |
| **Укупно са пдв** | | | | | |  |

**в) ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. Бр** | **Предмет**  **(1)** | **Јед.**  **мере**  **(2)** | **Кол.**  **(3)** | **Јед. цена**  **без пдв**  **(4)** | **Јед. цена са пдв**  **(5)** | **Укупно без пдв**  **(6=3х4)** |
| 1. | ВЕЗЕ ЕЛАСТИЧНЕ ЗА БОЈЛЕР 40 цм | ком | 20 |  |  |  |
| 2. | ДАСКА ЗА WC шољу од медијапана | ком | 10 |  |  |  |
| 3. | ДАСКА ЗА WC ШОЉУ ПВЦ | ком | 25 |  |  |  |
| 4. | ПЛОВАК ЗА ВОДОКОТЛИЋ | ком | 15 |  |  |  |
| 5. | ПОЛУГЕ ПЛАСТИЧНЕ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ ЗА ВОДОКОТЛИЋ | ком | 30 |  |  |  |
| 6. | ЗВОНО ЗА ВОДОКОТЛИЋ | ком | 20 |  |  |  |
| 7. | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО Ø 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
| 8. | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО Ø 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 9. | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО Ø 1" | ком | 10 |  |  |  |
| 10. | КОЛЕНО Ø 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 11. | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО Ø 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 12. | КОЛЕНО Ø 0 2" | ком | 10 |  |  |  |
| 13. | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ Ø 1/2" | ком | 7 |  |  |  |
| 14. | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ Ø 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 15. | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ Ø 1" | ком | 10 |  |  |  |
| 16. | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ Ø 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 17. | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ Ø 2" | ком | 10 |  |  |  |
| 18. | ВЕНТИЛ ЕК 1/2/1/2 | ком | 10 |  |  |  |
| 19. | ВЕНТИЛ ЕК (1/2-3/8) | ком | 15 |  |  |  |
| 20. | ВЕНТИЛ КУГЛА 1/2" | ком | 7 |  |  |  |
| 21. | ВЕНТИЛ ШИБЕР 2" | ком | 5 |  |  |  |
| 22. | ВЕНТИЛ РАДИЈАТОРСКИ3/8 | ком | 15 |  |  |  |
| 23. | СПОЈКА КЛИЗНА 0 1/2" | ком | 5 |  |  |  |
| 24. | СПОЈКАКЛИЗНА 0 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 25. | СПОЈКАКЛИЗНА 0 1" | ком | 10 |  |  |  |
| 26. | СПОЈКА КЛИЗНА 0 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 27. | СПОЈКА КЛИЗНА 0 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 28. | СПОЈКА КЛИЗНА 0 2" | ком | 10 |  |  |  |
| 29. | НИПЛ ДУПЛИ 0 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
| 30. | НИПЛ ДУПЛИ 0 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 31. | НИПЛ ДУПЛИ 0 1" | ком | 10 |  |  |  |
| 32. | НИПЛ ДУПЛИ 0 5/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 33. | НИПЛ ДУПЛИ 0 2" | ком | 5 |  |  |  |
| 34. | ТЕШТИК 0 1/2" | ком | 7 |  |  |  |
| 35. | ТЕШТИК 0 3/4" | ком | 7 |  |  |  |
| 36. | ТЕШТИК 0 1" | ком | 7 |  |  |  |
| 37. | БОЈЛЕР ЕЛЕКТРИЧНИ (50 Л) | ком | 2 |  |  |  |
| 38. | БОЈЛЕР ЕЛЕКТРИЧНИ ( 80Л ) | ком | 2 |  |  |  |
| 39. | БОЈЛЕР ПРОТОЧНИ 18-21 KW | ком | 1 |  |  |  |
| 40. | БОЈЛЕР ПРОТОЧНИ 5 Л | ком | 5 |  |  |  |
| 41. | ВОДОКОТЛИЋ ЗА WC ПЛАСТИЧНИ | ком | 20 |  |  |  |
| 42. | ВОДОКОТЛИЋ МЕТАЛНИ | ком | 5 |  |  |  |
| 43. | СЛАВИНА ЗА ВОДУ (1/2" - ПОКРЕТНЕ ) | ком | 6 |  |  |  |
| 44. | ДИХТУНГ ГУМА ЗА БОЈЛЕРЕ | ком | 10 |  |  |  |
| 45. | ДИХТУНГ ЗА ЕЛ.ГРЕЈАЧ МАЛОГ БОЈЛЕРА | ком | 10 |  |  |  |
| 46. | ДИХТУНГ ЗА ЕЛ.ГРЕЈАЧ ВЕЛИКОГ БОЈЛЕРА | ком | 10 |  |  |  |
| 47. | БРИНОКС ВЕЗЕ 3/8-3/8 | ком | 5 |  |  |  |
| 48. | ФЛАШНА ЗА ЕЛ.ГРЕЈАЧ ВЕЛИКОГ БОЈЛЕРА | ком | 10 |  |  |  |
| 49. | СОНДА ЗА ТЕРМОСТАТ БОЈЛЕРА | ком | 10 |  |  |  |
| 50. | МУФ ПОСИНКОВАНИ 5/4 | ком | 5 |  |  |  |
| 51. | ГУМИЦА Ø 19 | ком | 10 |  |  |  |
| 52. | ШРАФ ЗА WC ШОЉУ-КОМПЛЕТ 2/1 | ком | 10 |  |  |  |
| 53. | СИФОН ЗА ЛАВАБО | ком | 10 |  |  |  |
| 54. | СИФОН ЗА СУДОПЕРЕ | ком | 10 |  |  |  |
| 55. | КУДЕЉА ФИНА | кг | 1 |  |  |  |
| 56. | БАТЕРИЈА ЈЕДНОРУЧНА ЗА ПРОТ.БОЈЛЕР | ком | 5 |  |  |  |
| 57. | WC ШОЉА БАЛТИК | ком | 3 |  |  |  |
| 58. | WC ШОЉА СИМПЛОН | ком | 3 |  |  |  |
| 59. | ГУМА ЗА WC ШОЉУ ШТЕЛАЈУЋЕ ВЕЋЕ | ком | 15 |  |  |  |
| 60. | ГУМА ЗА WC ШОЉУ ШТЕЛАЈУЋЕ МАЊЕ | ком | 15 |  |  |  |
| 61. | БАТЕРИЈА ЈЕДНОРУЧНА ЗА ЛАВАБО | ком | 10 |  |  |  |
| 62. | БАТЕРИЈА ЈЕДНОРУЧНА ЗА ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР | ком | 5 |  |  |  |
| 63. | БАТЕРИЈА СТОЈЕЋА ЗА УМИВАОНИК ЈЕДНОРУЧНА | ком | 5 |  |  |  |
| 64. | УМИВАОНИК 50cm | ком | 5 |  |  |  |
| 65. | УМИВАОНИК 60cm | ком | 3 |  |  |  |
| 66. | РЕДУКЦИЈА | ком | 5 |  |  |  |
| 67. | РАЧВА КОСА ø 50 | ком | 5 |  |  |  |
| 68. | ЛУК ПВЦ 90 | ком | 5 |  |  |  |
| **Укупно без пдв** | | | | | |  |
| **пдв (20%)** | | | | | |  |
| **Укупно са пдв** | | | | | |  |

**г) ОСТАЛО**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. Бр** | **Предмет**  **(1)** | **Јед.**  **мере**  **(2)** | **Кол.**  **(3)** | **Јед. цена**  **без пдв**  **(4)** | **Јед. цена са пдв**  **(5)** | **Укупно без пдв**  **(6=3х4)** |
| 1. | СО ИНДУСТРИЈСКА | кг | 1500 |  |  |  |
| 2. | СО КУХИЊСКА | кг | 250 |  |  |  |
| 3. | МАСТ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ ТРИМЕРА | туба | 5 |  |  |  |
| 4. | ПВЦ ФОЛИЈА 1 мм дебљине | кг | 20 |  |  |  |
| **Укупно без пдв** | | | | | |  |
| **пдв (20%)** | | | | | |  |
| **Укупно са пдв** | | | | | |  |

***Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р. Бр** | **ПРЕДМЕТ** | **УКУПНО БЕЗ ПДВ** |
| 1. | **ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ .........(а)** |  |
| 2. | **МАТЕРИЈАЛ ЗА БРАВАРИЈУ И СТОЛАРИЈУ** .....**(б)** |  |
| 3. | **ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ ................(в)** |  |
| 4. | **ОСТАЛО** **.....................................................................(г)** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ ( а+б+в+г )** | |  |
| **пдв (20%) ( а+б+в+г )** | |  |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ ( а+б+в+г)** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Понуђач: |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Упутство****:*

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у Образац структура цене.

Дата структура цене доказује да цена покрива све трошкове које ће Понуђач имати у реализацији набавке

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

У колони 4 - уноси се јединична цена без ПДВ, која се формира као збир набавне цене и свих зависних трошкова по јединици.

У колони 5 - уноси се јединична цена са ПДВ, која се формира тако што износ из колоне 4 увећа за износ ПДВ.

У колони 6 - уноси се укупна цена без ПДВ, која се формира тако што износ из колоне 3 помножи са износом из колоне 4.

У табели РЕКАПИТУЛАЦИЈА, уноси се збир вредности предходних табела (а+б+в+г), која представља укупну вредност понуде без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

**ОБРАЗАЦ V/7**

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) дајемо следећи:

### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив и опис трошка** | **Износ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПНО** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Понуђач: |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона.

**ОБРАЗАЦ V/8.**

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Зaкoнa o плaтнoм прoмeту (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е д а н а ............................ године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сoло мeницу и oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*уписати сeриjски брoj мeницe)* мoжe пoпунити у изнoсу oд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_уписати износ динaрa) \_\_*% *(уписати проценат*) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe сa рoкoм вaжења *\_\_\_\_\_ (уписати број дана)* дaнa oд мoмeнтa oтaрaњa пoнудa с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено бeзуслoвнo и нeoпoзивo олaшћуjeмo Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд као Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динaрa), и да бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу)* кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пo oвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa илии oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).*

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

1. Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe пoвучeмo или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)
2. Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo гaрaнциjу или меницуу рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

М.П.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ OВЛAШЋEНO ЛИЦE ПOНУЂAЧA

Дaтум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилог:

* 1 једна потписана и оверена бланко соло меница као Средство финанс.обезбеђења за озбиљност понуде
* копија картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање оверена од стране банке која је назначена у меничном овлашћењу на дан издавања менице и меничног писма
* копија ОП обрасца за законског заступника и овлашћеног лица које је потписало меницу
* оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистру меница и овлашћења НБС у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења НБС

|  |
| --- |
|  |

**ОБРАЗАЦ V/9.**

**(напомена: не доставља се у понуди)**

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96 Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Зaкoнa o плaтнoм прoмeту (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: …………………………………………………………………………………………………….

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ...............................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...............................................................................

ПИБ ДУЖНИКА(Понуђача): .....................................................................................................

И З Д А Ј Е Д А Н А ...........................ГОДИНЕ

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, серијски бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(уписати серијски број)* као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Царице Милице број 2, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, (и словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по Уговору о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести предмет уговора), бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења **за добро** **извршења посла** у вредностиод \_\_% уговорене вредности,уколико \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року.

Издата Бланко соло меница серијски број *(уписати серијски бро*ј) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 60 (шездесет) дана од уговореног рока (Испоруке добара) с тим да евентуални продужетак рока завршетка реализације предметне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара.

**Овлашћујемо безусловно и нeопозиво** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, **без протеста** и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране законског заступника / овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 (једна) потписана и оверена бланко соло меница као Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

- копија картона депонованих потписа оверена од стране банке која је назначена у меничном овлашћењу на дан издавања менице и меничног писма,

- ОП образац законског заступника и овлашћеног лица које је потписало меницу,

- оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистру меница и овлашћења НБС у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења НБС

## ОДЕЉАК VI

# ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**а) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА** | **Јед.**  **мере** | **Количина** |
| 1. | ТРАКА ИЗОЛИР ПВЦ | ком | 30 |
| 2. | СПРЕЈ VVD-40 | ком | 15 |
| 3. | СПРЕЈ КОНТАКТ | ком | 10 |
| 4. | ВАЗДУХ ПОД ПРИТИСКОМ - БОЦА СПРЕЈ | ком | 10 |
| 5. | КАНАЛИЦА ПВЦ за кабл | ком | 20 |
| 6. | УТИЧНИЦА ШУКО двополна | ком | 30 |
| 7. | ФЛУОЦЕВИ 36\Л/(БЕЛЕ) | ком | 300 |
| 8. | ФЛУОЦЕВИ 18 W (убодна) | ком | 20 |
| 9. | ФЛУО ЦЕВИ 2D16W | ком | 50 |
| 10. | ФЛУО ЦЕВИ 58 W (ДУЖИНЕ 1,5 m) | ком | 5 |
| 11. | ФЛУО ЦЕВИ G 24 d-3 26 W | ком | 10 |
| 12. | ФЛУОЦЕВИ G24d-3 13 W | ком | 50 |
| 13. | ФЛУО ЦЕВИ FILIPS 18 W - БЕЛЕ | ком | 200 |
| 14. | СТАРТЕР 4-22 W S-10 "PHILIPS" | ком | 200 |
| 15. | СИЈАЛИЦА 220V 100W (грло Е-27) | ком | 100 |
| 16. | СИЈАЛИЦА ЖИВИНА VTF 125 W | ком | 10 |
| 17. | СИЈАЛИЦЕ ЖИВИНЕ VTF - 250 W | ком | 5 |
| 18. | СИЈАЛИЦА ХАЛОГЕНЕ 50 W | ком | 50 |
| 19. | БАТЕРИЈА алкална 1,5V LR3 | ком | 350 |
| 20. | БАТЕРИЈА алкална 1,5V LR6 | ком | 350 |
| 21. | БАТЕРИЈА АЛКАЛНА 9V | ком | 10 |
| 22. | КОНТАКТОРК16А | ком | 2 |
| 23. | КОНТАКТОР К 25 А | ком | 2 |
| 24. | КОНТАКТОР К - 40 220V | ком | 2 |
| 25. | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-6 | ком | 40 |
| 26. | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-10 | ком | 50 |
| 27. | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-16 | ком | 50 |
| 28. | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-20 | ком | 50 |
|  | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-25 | ком | 50 |
| 29. | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-32 НОПАЛ | ком | 25 |
| 30. | УМЕТАК ТОПЉИВИ TU-53 НОПАЛ | ком | 50 |
| 31. | ОСИГУРАЧ ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ 10 А | ком | 21 |
| 32. | ОСИГУРАЧ ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ16 А | ком | 21 |
| 33. | ОСИГУРАЧ ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ 20 А | ком | 21 |
| 34. | ОСИГУРАЧ ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ 25 А | ком | 21 |
| 35. | ОСИГУРАЧ ЈЕДНОПОЛНИ АУТОМАТСКИ 32 А | ком | 21 |
| 36. | ГРЛО ПОРЦУЛАНСКО (Е 27) | ком | 15 |
| 37. | КИП ПРЕКИДАЧ СА ТИЊАЛИЦОМ | ком | 15 |
| 38. | ПРЕКИДАЧ ЗА У ЗИД СЕРИЈСКИ | ком | 10 |
| 39. | ПРЕКИДАЧ ОБИЧНИ ЗА У ЗИД | ком | 30 |
| 40. | ПРЕКИДАЧ НАИЗМЕНИЧНИ ЗА НА ЗИД | ком | 15 |
| 41. | ПРЕКИДАЧ ДВОПОЛНИ | Пак. | 15 |
| 42. | ПОКЛОПАЦ (Fl 78) | ком | 100 |
| 43. | ПОКЛОПАЦ (Fl 100) | ком | 50 |
| 44. | УТИКАЧ ТРОФАЗНИ ШУКО | ком | 5 |
| 45. | УТИЧНИЦА МОНОФАЗНА ШУКО ЗА НА ЗИД | ком | 10 |
| 46. | УТИЧНИЦА УТП | ком | 5 |
| 47. | ГРЕЈАЧ спирални | ком | 2 |
| 48. | ПРЕКИДАЧ ОБИЧНИ ЗА НА ЗИД | ком | 10 |
| 49. | ПРЕКИДАЧ НАИЗМЕНИЧНИ ЗА НА ЗИД | ком | 5 |
| 50. | ПРИГУШНИЦА 530-125 W | ком | 5 |
| 51. | ПРИГУШНИЦА 530-250 W | ком | 5 |
| 52. | ПРИГУШНИЦА ЗА ФЛУО ЦЕВИ F-40 W | ком | 10 |
| 53. | ПРИГУШНИЦА ЗА ФЛУО ЦЕВИ F -20 20 W | ком | 20 |
| 54. | ТРАФО 50 W 12 V | ком | 10 |
| 55. | ТРАФО 100 W 12 V ТОРНИ | ком | 10 |
| 56. | БИМЕТАЛ TRB 3242 4-8 А | ком | 2 |
| 57. | БИМЕТАЛ TRM 12 0,63-1 А | ком | 2 |
| 58. | БИМЕТАЛ TRM 3242 1-2 А | ком | 2 |
| 59. | ПАСТА ЗА ЛЕМЉЕЊЕ | ком | 2 |
| 60. | ГРЕЈАЧ СПИРАЛНИ | ком | 10 |
| 61. | ГРЕЈАЧ ЕЛ. ЗА ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР - 2KW | ком | 12 |
| 62. | ПРЕКИДАЧ ЗА РИНГЛУ 6+0 | ком | 2 |
| 63. | ТЕРМОСТАТ СИГУРНОСНИ ЗА ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР | ком | 10 |
| 64. | ТЕРМОСТАТ РАДНИ ЗА БОЈЛЕР | ком | 10 |
| 65. | ТЕРМОСТАТ РАДНИ ЗА ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР | ком | 2 |
| 66. | РИНГЛА промер ø 145 | ком | 2 |
| 67. | РИНГЛА промер ø 185 | ком | 2 |
| 68. | РИНГЛА промер ø 225 | ком | 2 |
| 69. | РИНГЛА 300X300 | ком | 2 |
| 70. | ХАЛОГЕНА ЛАМПА HL 111 12V G53 24 STEPENA | ком | 5 |
| 71. | ХАЛОГЕНА ЛАМПА ШТАПАСТА 100 W | ком | 50 |
| 72. | ХАЛОГЕНА ЛАМПА ШТАПАСТА 150 W | ком | 50 |
| 73. | СТАРТЕР ОД 4-65 W S10 | ком | 325 |
| 74. | ЛЕПАК У ШИПКАМА | пак | 10 |
| 75. | КАБЛ PP-Y 3X1.5 mm | m | 120 |
| 76. | КАБЛ PP-Y 3X2.5 mm | m | 120 |
| 77. | КАБЛ PP/L-Y 5X2.5 mm | m | 120 |
| 78. | КАБЛ СИЛИКОНСКИ 1,5 mm | m | 120 |
| 79. | КАБЛ СИЛИКОНСКИ 2,5 mm | m | 120 |
| 80. | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ промер 6mm Fišer | ком | 150 |
| 81. | ХОЛШРАФ промер ø 6 mm | ком | 150 |
| 82. | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ промер ø 6 mm | ком | 150 |
| 83. | ХОЛШРАФ промер 8 mm | ком | 150 |
| 84. | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ промер ø 8 mm | ком | 150 |
| 85. | ХОЛШРАФ promer ø 10 mm | ком | 150 |
| 86. | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ промер ø 10 mm | ком | 150 |
| 87. | ХОЛШРАФ промер ø 12 mm | ком | 150 |
| 88. | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ промер ø12 mm | ком | 150 |
| 89. | РЕФЛЕКТОР МЕТАЛ ХАЛОГЕНИ 150 W | ком | 10 |
| 90. | РАЗДЕЛНИК БЕЗ КАБЛА ТРОДЕЛНИ | ком | 10 |
| 91. | РАЗДЕЛНИК БЕЗ КАБЛА ШЕСТОДЕЛНИ | ком | 10 |
| 92. | СТЕЗАЉКЕ РЕДНЕ 2,5 мм2 | ком | 20 |
| 93. | СТЕЗАЉКЕ РЕДНЕ 4 мм2 | ком | 10 |
| 94. | БУКСНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЖЕНСКЕ 2.5 mm2 | ком | 20 |
| 95. | БУКСНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЖЕНСКЕ 1.5 mm2 | ком | 20 |
| 96. | БУКСНЕ ЧЕЛИЧНЕ МУШКЕ 2.5 mm2 | ком | 20 |
| 97. | БУКСНЕ ЧЕЛИЧНЕ МУШКЕ 1.5 mm2 | ком | 20 |
| 98. | АРМАТУРА 60X40 4 НЕОН 18 W ЗА У ПЛАФОН | ком | 20 |
| 99. | АРМАТУРА 60X40 4 НЕОН 18 W ЗА НА ПЛАФОН | ком | 20 |
| 100. | ВЕЗИЦЕ ПЛАСТИЧНЕ 25cm | пак | 10 |
| 101. | ВЕЗИЦЕ ПЛАСТИЧНЕ 20cm | пак | 10 |
| 102. | ВЕЗИЦЕ ПЛАСТИЧНЕ 15 cm | пак | 10 |
| 103. | ТИНОЛ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ | ком | 2 |
| 104. | ОБУЈМИЦЕ за каблове са челичним ексером | ком | 200 |
| 105. | ТЕРМО БУЖИРИ ИЗОЛАЦИОНИ - РАЗНИ ПРОМЕРИ | комплет | 10 |
| 106. | ХАЛОГЕНА ЛАМПА 50 W 230 V 40 С GZ 10 O51 | ком | 100 |

**б) МАТЕРИЈАЛ ЗА БРАВАРИЈУ И СТОЛАРИЈУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА** | | **Јед.**  **мере** | **Количина** |
| 1. | БОЈА ОСНОВНА НИТРО | | kg | 10 |
| 2. | БОЈА НИТРО РАЗНЕ БОЈЕ (завршна) | | kg | 10 |
| 3. | ЛАК САНДОЛИН | | kg | 10 |
| 4. | РАЗРЕЂИВАЧ НИТРО | | л | 10 |
| 5. | РАЗРЕЂИВАЧ УЉНИ | | л | 10 |
| 6. | ЛЕПАК ДРВОФИКС | | kg | 10 |
| 7. | ЛЕПАК СИНТЕЛАН | | туба | 15 |
| 8. | ЛЕПАК СУПЕР | | ком | 20 |
| 9. | ЛАК НИТРО | | kg | 10 |
| 10. | КАТАНАЦ | | ком | 5 |
| 11. | ГИТ СИЛИКОНСКИ | | туба | 50 |
| 12. | БОНСЕК ПЛАТНА | | ком | 30 |
| 13. | ШРАФОВИЛИМ 2.9X9.5 | | ком | 180 |
| 14. | ШРАФОВИЛИМ 2.9X16 | | ком | 180 |
| 15. | ШРАФОВИЛИМ 3.9X9.5 | | ком | 180 |
| 16. | ШРАФОВИ ЛИМ 3.9X16 | | ком | 180 |
| 17. | ШРАФОВИЛИМ 3.9X19 | | ком | 180 |
| 18. | ШРАФОВИЛИМ 4.2X45 | | ком | 180 |
| 19. | ШРАФОВИЛИМ 3.9X32 | | ком | 180 |
| 20. | ШРАФОВИЛИМ 4.8X25 | | ком | 180 |
| 21. | ШРАФОВИ ЗА ДРВО 3.5X17 | | ком | 100 |
| 22. | ШРАФОВИ ЗА ДРВО 3.5X20 | | ком | 100 |
| 23. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР МЗХ20 | | ком | 100 |
| 24. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР МЗХЗО | | ком | 100 |
| 25. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР МЗХ40 | | ком | 100 |
| 26. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М4Х20 | | ком | 100 |
| 27. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М4Х30 | | ком | 100 |
| 28. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М4Х40 | | ком | 100 |
| 29. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М5Х40 | | ком | 100 |
| 30. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М5Х50 | | ком | 100 |
| 31. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М6Х40 | | ком | 100 |
| 32. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М6Х50 | | ком | 100 |
| 33. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М6Х60 | | ком | 100 |
| 34. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М8Х80 | | ком | 100 |
| 35. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М8Х40 | | ком | 100 |
| 36. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М8Х50 | | ком | 100 |
| 37. | ШРАФОВИ МАШ.И СА МАТИЦАМА И ПОДЛОШ. РАВНО И ФЕДЕР М8Х60 | | ком | 100 |
| 38. | ШАРКЕ КЛАП | | ком | 20 |
| 39. | ЕЛЕКТРОДЕ 2,5 мм | | кг | 5 |
| 40. | ВИЈАК | | ком | 200 |
| 41. | ЕКСЕРИ 2X20 | | kg | 1 |
| 42. | ЕКСЕРИ 2.5X40 | | kg | 1 |
| 43. | БРУСНА ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ 0 180 мм (178 х 22 х 3) | | ком | 5 |
| 44. | ПЛОЧА ЗА СЕЧЕЊЕ за малу брусилицу | | ком | 10 |
| 45. | КАМЕН ЗА ФИКСНУ БРУСИЛИЦУ 0 180 мм | | ком | 1 |
| 46. | ПРОФИЛ КУТИЈАСТИ 20X20X2 | | кг | 50 |
| 47. | ПРОФИЛ КУТИЈАСТИ 30X30X2 | | кг | 50 |
| 48. | ПРОФИЛЛ 30X30 | | кг | 30 |
| 49. | ОПРУГА ЗА БРАВУ ЗА ВРАТА ЦИЛИНДРИЧНА | | ком | 50 |
| 50. | БРАВА СА УЛОШКОМ И ТУЉКОМ 4 цм | | ком | 5 |
| 51. | БРАВА СА УЛОШКОМ И ЈЕЗИЧКОМ 4 цм | | ком | 5 |
| 52. | БРАВА СА УЛОШКОМ И ЈЕЗИЧКОМ 2,5 цм | | ком | 5 |
| 53. | БЛАНКО КЉУЧЕВИ "ELZET" | | ком | 100 |
| 54. | БЛАНКО КЉУЧЕВИ ОСТАЛИ | | ком | 50 |
| 55. | БРАВИЦЕ ЗА ФИОКЕ | ком | | 20 |
| 56. | БРАВИЦЕ ЗА ПЛАКАР ШТЕЛУЈУЋЕ | ком | | 45 |
| 57. | БРАВИЦЕ ЗА ПЛАКАР ФИКСНЕ | ком | | 30 |
| 58. | БРАВА 8 cm СА ЦИЛИНДРОМ УЛОШКОМ | ком | | 10 |
| 59. | БРАВА ЗА МЕТАЛНА ВРАТА СА ЦИЛИНДРОМ 2,5 цм | ком | | 5 |
| 60. | БРАВА 6 cm СА ЦИЛИНДРОМ УЛОШКОМ | ком | | 10 |
| 61. | ТОЧКИЋ ЗА СТОЛИЦУ | ком | | 100 |
| 62. | ШПАКНА ГРАЂЕВИНСКА 30 мм | ком | | 5 |
| 63.  . | ШПАКНА ГРАЂЕВИНСКА 50 мм | ком | | 5 |
| 64. | ШПАКНА ГРАЂЕВИНСКА 70 мм | ком | | 5 |
| 65. | ПРИВЕЗАК ЗА КЉУЧЕВЕ | ком | | 50 |
| 66. | ЛЕПАК ГРАЂЕВИНСКИ ТУБА | туба | | 5 |
| 67. | ГИПС 2/1 | ком | | 20 |

**в) ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА** | **Јед.**  **мере** | **Количина** |
| 1. | ВЕЗЕ ЕЛАСТИЧНЕ ЗА БОЈЛЕР 40 цм | ком | 20 |
| 2. | ДАСКА ЗА WC шољу од медијапана | ком | 10 |
| 3. | ДАСКА ЗА WC ШОЉУ ПВЦ | ком | 25 |
| 4. | ПЛОВАК ЗА ВОДОКОТЛИЋ | ком | 15 |
| 5. | ПОЛУГЕ ПЛАСТИЧНЕ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ ЗА ВОДОКОТЛИЋ | ком | 30 |
| 6. | ЗВОНО ЗА ВОДОКОТЛИЋ | ком | 20 |
| 7. | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО Ø 1/2" | ком | 10 |
| 8. | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО Ø 3/4" | ком | 10 |
| 9. | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО Ø 1" | ком | 10 |
| 10. | КОЛЕНО Ø 5/4" | ком | 10 |
| 11. | КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО Ø 6/4" | ком | 10 |
| 12. | КОЛЕНО Ø 0 2" | ком | 10 |
| 13. | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ Ø 1/2" | ком | 7 |
| 14. | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ Ø 3/4" | ком | 10 |
| 15. | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ Ø 1" | ком | 10 |
| 16. | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ Ø 5/4" | ком | 10 |
| 17. | ВЕНТИЛ ПРОПУСНИ Ø 2" | ком | 10 |
| 18. | ВЕНТИЛ ЕК 1/2/1/2 | ком | 10 |
| 19. | ВЕНТИЛ ЕК (1/2-3/8) | ком | 15 |
| 20. | ВЕНТИЛ КУГЛА 1/2" | ком | 7 |
| 21. | ВЕНТИЛ ШИБЕР 2" | ком | 5 |
| 22. | ВЕНТИЛ РАДИЈАТОРСКИ3/8 | ком | 15 |
| 23. | СПОЈКА КЛИЗНА 0 1/2" | ком | 5 |
| 24. | СПОЈКАКЛИЗНА 0 3/4" | ком | 10 |
| 25. | СПОЈКАКЛИЗНА 0 1" | ком | 10 |
| 26. | СПОЈКА КЛИЗНА 0 5/4" | ком | 10 |
| 27. | СПОЈКА КЛИЗНА 0 6/4" | ком | 10 |
| 28. | СПОЈКА КЛИЗНА 0 2" | ком | 10 |
| 29. | НИПЛ ДУПЛИ 0 1/2" | ком | 10 |
| 30. | НИПЛ ДУПЛИ 0 3/4" | ком | 10 |
| 31. | НИПЛ ДУПЛИ 0 1" | ком | 10 |
| 32. | НИПЛ ДУПЛИ 0 5/4" | ком | 10 |
| 33. | НИПЛ ДУПЛИ 0 2" | ком | 5 |
| 34. | ТЕШТИК 0 1/2" | ком | 7 |
| 35. | ТЕШТИК 0 3/4" | ком | 7 |
| 36. | ТЕШТИК 0 1" | ком | 7 |
| 37. | БОЈЛЕР ЕЛЕКТРИЧНИ (50 Л) | ком | 2 |
| 38. | БОЈЛЕР ЕЛЕКТРИЧНИ ( 80 Л ) | ком | 2 |
| 39. | БОЈЛЕР ПРОТОЧНИ 18-21 KW | ком | 1 |
| 40. | БОЈЛЕР ПРОТОЧНИ 5 Л | ком | 5 |
| 41. | ВОДОКОТЛИЋ ЗА WC ПЛАСТИЧНИ | ком | 20 |
| 42. | ВОДОКОТЛИЋ МЕТАЛНИ | ком | 5 |
| 43. | СЛАВИНА ЗА ВОДУ (1/2" - ПОКРЕТНЕ ) | ком | 6 |
| 44. | ДИХТУНГ ГУМА ЗА БОЈЛЕРЕ | ком | 10 |
| 45. | ДИХТУНГ ЗА ЕЛ.ГРЕЈАЧ МАЛОГ БОЈЛЕРА | ком | 10 |
| 46. | ДИХТУНГ ЗА ЕЛ.ГРЕЈАЧ ВЕЛИКОГ БОЈЛЕРА | ком | 10 |
| 47. | БРИНОКС ВЕЗЕ 3/8-3/8 | ком | 5 |
| 48. | ФЛАШНА ЗА ЕЛ.ГРЕЈАЧ ВЕЛИКОГ БОЈЛЕРА | ком | 10 |
| 49. | СОНДА ЗА ТЕРМОСТАТ БОЈЛЕРА | ком | 10 |
| 50. | МУФ ПОСИНКОВАНИ 5/4 | ком | 5 |
| 51. | ГУМИЦА Ø 19 | ком | 10 |
| 52. | ШРАФ ЗА WC ШОЉУ-КОМПЛЕТ 2/1 | ком | 10 |
| 53. | СИФОН ЗА ЛАВАБО | ком | 10 |
| 54. | СИФОН ЗА СУДОПЕРЕ | ком | 10 |
| 55. | КУДЕЉА ФИНА | кг | 1 |
| 56. | БАТЕРИЈА ЈЕДНОРУЧНА ЗА ПРОТ.БОЈЛЕР | ком | 5 |
| 57. | WC ШОЉА БАЛТИК | ком | 3 |
| 58. | WC ШОЉА СИМПЛОН | ком | 3 |
| 59. | ГУМА ЗА WC ШОЉУ ШТЕЛАЈУЋЕ ВЕЋЕ | ком | 15 |
| 60. | ГУМА ЗА WC ШОЉУ ШТЕЛАЈУЋЕ МАЊЕ | ком | 15 |
| 61. | БАТЕРИЈА ЈЕДНОРУЧНА ЗА ЛАВАБО | ком | 10 |
| 62. | БАТЕРИЈА ЈЕДНОРУЧНА ЗА ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР | ком | 5 |
| 63. | БАТЕРИЈА СТОЈЕЋА ЗА УМИВАОНИК ЈЕДНОРУЧНА | ком | 5 |
| 64. | УМИВАОНИК 50cm | ком | 5 |
| 65. | УМИВАОНИК 60cm | ком | 3 |
| 66. | РЕДУКЦИЈА | ком | 5 |
| 67. | РАЧВА КОСА ø 50 | ком | 5 |
| 68. | ЛУК ПВЦ 90 | ком | 5 |

**г) ОСТАЛО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СО ИНДУСТРИЈСКА | кг | 1500 |
| 2 | СО КУХИЊСКА | кг | 250 |
| 3 | МАСТ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ ТРИМЕРА | туба | 5 |
| 4 | ПВЦ ФОЛИЈА 1 мм дебљине | кг | 20 |

**Роба која се није могла предвидети овим списком требоваће се по потреби.**

**Напомена : Коначна вредност посла (вредност уговора) зависиће од стварних потреба Наручиоца односно збира сукцесивних испорука на годишњем нивоу до износа процењене вредности.**

**Уколико су у табели поменуте робне марке појединих артикала, треба узети да је могуће понудити „еквивалент“ или „одговарајући“ квалитет.**

**Место испоруке добара:**

**Магацин Наручиоца: Београд, улица Балканска бр.13.**

## ОДЕЉАК VII

**МОДЕЛ УГОВОРА**

*У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.*

закључен у Београду између следећих уговорних страна:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“,Београд, Улица царице Милице бр.2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banca Intesa a.d. Београд, које заступа законски заступник, Александар Обрадовић, директор, (у даљем тексту: **Купац**), са једне стране

и

1. ........................................................, из ........................., Улица ........................ бр......, Матични број ............................., ПИБ ............................., текући рачун ............................................................... Банка..............................................,које заступа законски заступник .................................................... (у даљем тексту: **Продавац**), са друге стране

у даљем тексту заједно назване: Уговорне стране

***ДЕО МОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА*** *:*

* *Да је Продавац делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_\_, ПИБ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ које заступа, директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести све подизвођаче којима је поверено делимично извршење набавке), за позиције: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у % :\_\_\_\_\_\_\_\_. (навести позиције поверене подизвођачу и у ком проценту). Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза као да се на извршење истих сам обавезао и као да је испоруку сам извршио, без обзира на број подизвођача.*
* у даљем тексту заједно назване: Уговорне стране

*Напомена: У случају понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени и подизвођачи са тачним утврђењем процентуалног учешћа у вредности понуде који не може бити већи од 50%* .

*ДЕО МОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА :*

* *Да Продавац јавну набавку обавља заједнички са чланом групе понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Купцу обавезују на извршење јавне набавке, који обавезно садржи податке наведене у члану 81.став 4. тачка 1-6 ЗЈН, а споразумом могу бити уређена и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Споразум чини саставни део овог уговора. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Кориснику услуге.*

*Напомена: У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора се наводи понуђач који је заједничким споразумом који је саставни део понуде, као и овог уговора одређен да у име групе понуђача потпише уговор.*

* у даљем тексту заједно назване: Уговорне стране

**УГОВОР**

**О КУПОПРОДАЈИ**

**Уводна одредба**

Уговорне стране сагласно констатују:

* да је Купац спровео поступак јавне набавке мале вредности, сагласно члану 39. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку добара, број 08/15 – „Потрошни материјал за текуће одржавање пословних зграда у Јавном предузећу „Електропривреда Србије" Београд“;
* да је позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана \_\_.07.2015. године, као и на интернет страници Купца;
* да Понуда Продавца у поступку јавне набавке мале вредности, која је заведена у ЈП ЕПС под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, у потпуности одговара захтеву Купца из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији;
* да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора Продавцу под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године.

**Предмет уговора**

Члан 1.

Предмет овог Уговора је купопродаја потрошног материјала за текуће одржавање пословних зграда у Јавном предузећу „Електропривреда Србије" Београд ( у даљем тексту: добра), у свему према Понуди Продавца број \_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_године, Обрасцу структуре цене и Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, које као Прилог бр. 1, Прилог бр. 2. и Прилог бр. 3. чине саставни део овог Уговора а Купац се обавезујe да плати Продавцу уговорену цену за испоручена добра..

Купац задржава право да, према текућим потребама, купи мање количине добара од количина утврђених у ставу 1. овог члана, а Продавац прихвата да тако утврђену/е количине испоручи у складу са уговором, по ценама утврђеним у Понуди.

**Цена и рок плаћања**

Члан 2.

Укупна купопродајна вредност добара из члана 1. овог Уговора за све време његовог трајања износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ.

(словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Вредност из става 1. овог члана уговора се увећава за порез на додату вредност у складу са релевантном законском регулативом.

У цену су урачунати сви трошкови које Продавац има.

Цена добра из става 1. овог члана утврђена је на паритету испоручено у складиште Купца, и обухвата све трошкове које има Продавац у вези испоруке на начин како је регулисано овим уговором.

Члан 3.

Уговорене вредности добара из члана 2. овог Уговора су фиксне и не могу се мењати у току важења уговора.

Купац се обавезује да Продавцу плати сукцесивно вредност испоручених добара у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправних фактура испостављених на основу обостраног потписаног записника о квантитативном и квалитативном пријему робе.

Плаћање се врши уплатом натекући рачун Продавца број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Средство финансијског обезбеђења**

Члан 4.

Продавац се обавезује да у тренутку закључења уговора доставити Купцу бланко соло меницу, са клаузулом „без протеста“ регистровану у Регистру меница Народне банке Србије као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла.

Уз мeницу  Продавац прилaжe и мeничнo oвлaшћeњe на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ, у кoмe стojи   дa мeницу дaje бeзуслoвнo и нeoпoзивo и дa сe мeницa мoжe пoднeти нa нaплaту нajкaсниje дo истeкa рoкa oд 60 дaнa oд угoвoрeнoг рoкa зa испоруку добара, a дa eвeнтуaлни прoдужeтaк тoг рoкa  имa зa пoслeдицу и прoдужeњe рoкa вaжeњa мeницe  и мeничнoг oвлaшћeњa зa исти брoj дaнa зa кojи ћe бити прoдужeн рoк зa зaвршeњe oбaвeзa пo угoвoру.

Уз мeницу  Продавац прилaжe кoпиjу кaртoнa дeпoнoвaних пoтписa oвeрeну нa дaн издaвaњa мeницe oд стрaнe бaнкe кojу je нaвeo у мeничнoм oвлaшћeњу, OП oбрaзaц сa вaжeћим пoдaцимa o лицимa кoja су oвлaшћeнa зa пoтпис мeницe, овлашћење законског заступника потписнику менице да може да потпише меницу у случају да меницу не потпише законски заступник и зaхтeв зa рeгистрaциjу мeницe у Рeгистaр мeницa и oвлaшћeњa Нaрoднe бaнкe Србиje.

Уговорне стране су сагласне, да Купац може, без било какве претходне сагласности Продавца, поднети на исплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Продавац у току важења уговора не изврши уговорене обавезе, а Купац рекламира количину и квалитет добара.

**Испорука добара**

Члан 5.

Испорука добара се врши сукцесивно, према потреби Купца, на основу поруџбенице Купца.

Продавац се обавезује да у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема поруџбенице, испоручи Купцу добра из члана 1. овог Уговора.

Члан 6.

Продавац гарантује да ће испоручена добра из члана 1. овог Уговора бити неоштећена, неупотребљавана, са техничким карактеристикама у складу са техничком спецификацијом која је саставни део понуде продавца. У зависности од врсте производа, продавац приликом испоруке добара која су предмет овог уговора, мора да уз испоручена добра доставити купцу и: одговарајућу гаранцију (ако га производ има и ако је и како је то тражено по техничкој спецификацији), одговарајући сертификат (ако га производ има и ако је и како је то тражено по техничкој спецификацији), декларацију о исправности и безбедности производа (ако га производ има и ако је и како је то тражено по техничкој спецификацији).

Члан 7.

Продавац је дужан да врши испоруку према јединици мере, паковању, ознаци произвођача и цени датој у понуди, која чини саставни део овог уговора.

Уколико Продавац, током трајања уговора не буде могао да испоручи добра означену у понуди, дужан је да испоручи исту врсту добра, истог или бољег квалитета, уз сагласност Купца.

Уколико Продавац, током трајања уговора буде испоручивао добра другог произвођача или у паковању мањем него што је у понуди наведено, дужан је да зарачуна цену из понуде сразмерно количини, односно јединици мере.

Члан 8.

Продавац је дужан да обавести Купца и потврди му време испоруке факсом или e-mail, одмах по добијању његове писаног захтева.

Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра и утврђивање квантитета и квалитета испоруке.

Члан 9.

Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. овог Уговора врши се приликом преузимања добара у присуству овлашћених лица Продавца и Купца по паритету f-co магацин Купца у Београду, Балканска улица бр.13.

У случају да се приликом пријема добара из члана 1. овог Уговора утврди да стварно стање не одговара количини и квалитету, Купац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту достави Продавцу одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема добара.

Продавац се обавезује да недостајућа или неквалитетна (оштећена) добра замени другим односно исправним у року од 3 (три) дана од дана пријема рекламације

**Грешке у квалитету и квантитету (рекламација)**

Члан 10.

Купац и Продавац ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара приликом испоруке на локацији испоруке. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квалитету или са оштећењем, Купац мора иста добра заменити исправним најкасније у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника односно рекламације. У случају записнички утврђених недостатака приликом пријема добара у квантитету, Купац мора испоручити недостајућа добра најкасније у року од 3 (три) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квантитативног и квалитативног пријема добара већ су се испољиле током употребе добара, Купац ће рекламацију о недостацима доставити Продавцу, одмах, а најкасније у року од 3 дана по утврђивању недостатка. Продавац се обавезује да најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке или рекламирана добра замени исправним.

**Уговорна казна**

Члан 11.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или у уговореном року не испоручи добра из члана 1. овог Уговора специфицирана поруџбеницом обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% од вредности, без ПДВ-а, неиспоручених добара.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 5% (пет процената) од укупне вредности, без ПДВ, овог Уговора.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (десет) радних дана од дана издавања фактуре од стране Купца за уговорена пенале.

Члан 12.

Ако Продавац не извршава овај уговор или не испоштује инструкције Купца, или ако не буде квалитетно и о року радио, или, упркос писмене опомене Купца крши одредбе овог уговора, Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може по протеку року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида овог уговора, у смислу овог члана, уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Члан 13.

Под дејством више силе се сматра случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

**Накнада штете**

Члан 14.

Уколико Купац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Продавца, претрпи штету, Продавац је дужан да исту надокнади у целости у складу са законом.

Свака уговорна страна може једнострано раскинути уговор, уз писано обавештење другој уговорној страни, уз поштовање отказног рока од 15 дана.

**Раскид уговора**

Члан 15.

У случају да Купац два или више од два пута оправдано рекламира Продавцу количину и квалитет добара (члан 1.) или Продавац два или више пута прекорачи рок испоруке добара (члан 5.), Купац може да наплати меницу за добро извршење посла и раскине овај уговор достављајући писано обавештење Продавцу да раскида овај уговор у року од 15 дана од дана пријема обавештења код Продавца.

**Завршне одредбе**

Члан 16.

Овај Уговор се закључује на одређено време од годину дана, рачунајући од дана закључења, односно до укупно уговорене вредности добара из члана 2. овог Уговора.

Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања од стране законских заступника Продавца и Купца уз услов достављања средства обезбеђења за добро извршење посла из члана 4. уговора и у свему у складу са Конкурсном документацијом и овим уговором.

Члан 17.

Овај Уговор се сматра реализованим када Продавац испоручи потрошни материјал из члана 1. овог уговора или Купац исплати укупну купопродајну цену Продавцу из члана 2. овог уговора, односно истеком рока од дванаест месеци од дана потписивања уговора, о чему Купац писмено обавештава Продавца.

Члан 18.

У случају колизије одредби Уговора, текстова Конкурсне документације и Понуде, првенствено се примењују одредбе Уговора, затим текст Конкурсне документације и на крају Понуде.

Члан 19.

Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом овог Уговора решавају споразумно, у супротном уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.

Члан 21.

Саставни део овог уговора су: Прилог број 1. Конкурсна документација;

Прилог број 2. Понуда.

Прилог број 3. Образац структуре цене

Члан 22.

Овај уговор се закључује у 6 (шест) истоветних примерака. Свака Уговорна страна задржава по 3 (три) примерка Уговора.

ПРОДАВАЦ КУПАЦ

**Назив ЈП „Електрoпривреда Србије“**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

име и презиме Александар Обрадовић

функција Директор